ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Настоящий текст объявления утвержден Решением Оценочной Комиссии от 12.09.2025 года N1.

Код процедуры  НММЦ-ОКПТЛ-25/92

Заказчик <<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО , находящийся по адресу ул. Арменакяна 108/4. г.Ереван, РА объявляет открытый конкурс, который проводится одним этапом, посредством системы электронных закупок Armeps (www.armeps.am).

Участнику, отобранному по итогам настоящей процедуры, в установленном порядке будет предложено заключить договор на поставку медицинской оборудований в лизинг(далее — договор).

Согласно статье 7 Закона Республики Армения "О закупках", любое лицо, независимо от того, является ли оно иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства, имеет равное право на участие в настоящейпроцедуре.

Условия предъявляемые к лицам, не имеющим права на участие в  данной процедуре, а также участникам, установлены приглашением на настоящую процедуру.Отобранный участник определяется из числа участников, подавших заявки, оцененные удовлетворительнопо неценовым условиям, по принципу предпочтения, отдаваемого участнику, представившему минимальное ценовое предложение.

При наличии требования о предоставлении приглашения в электронной форме заказчик обеспечивает бесплатное предоставление приглашения в электронной форме в течение рабочего дня, следующего за днем получения заявления.

Заявки на настоящую процедурунеобходимо подать в электронной форме, посредством системы электронных закупок Armeps (www.armeps.am), до 12:00 часов 41-го дня с даты опубликования настоящего объявления.

Кроме армянского языка заявки могут быть поданы также на английском или русском языке.

Вскрытие заявок будет проводиться в электронной форме, посредством системы электронных закупок Armeps, в 12:00 часов на 41-й день со дня опубликования настоящего объявления.

Обжалование данной процедуры осуществляется в порядке, установленном законом РА "О закупках" и гражданским процессуальным кодексом РА.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии: Карену драмбяну.

тел. 010-650560

эл.почта. norq-marash-gnumner@mail.ru

Заказчик: <<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО

Утверждено

Решением Оценочной комиссии открытого конкурса
под кодом НММЦ-ОКПТЛ-25/92
№ 1 от 12.09.2025 г.

<<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО

ПРИГЛАШЕНИЕ

На открытый конкурс, обьявленный с целью приобретения медицинской оборудований  в лизингдля нужд Норк Мараш МЦ ЗАО

Уважаемый участник, прежде чем составить и подать заявку просим Вас подробно изучить настоящее Приглашение, поскольку не соответствующие Приглашению заявки подлежат отклонению.

Если Вы не зарегистрированы в системе электронных закупок, но желаете принять участие в данной процедуре, то для подачи заявки необходимо саморегистрироваться в системе Armeps (www.armeps.am).Условия регистрации  в системе  установлены  в руководстве пользователя «Экономического оператора» системы электронных закупок Armeps, размещенного в подразделе «Руководящие указания, руководства» раздела «Законодательство» официального бюллетеня о закупках, действующего по адресу www.procurement.am.

Руководство доступно по следующей ссылке: http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner/:

Одновременно:

-	при вводе заявки в систему электронных закупок Armeps (www.armeps.am) (далее - система) необходимо следовать подраздела «Руководящие указания, руководства» раздела «Законодательство» официального бюллетеня о закупках, действующего по адресу www.procurement.am.

Руководство доступно по следующей ссылке:http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner

-	при возникновении вопросов и проблем, связанных с системой,Вы можетеобратиться к заказчику, а также в Министерство финансов РА (далее также уполномоченный орган) по адресу: г. Ереван, ул. Мелик-Адамяна 1 (телефон: (+37411) 28-93-20).

Регистрация в системе, а также подача заявки-бесплатно.

СОДЕРЖАНИЕ

приглашения на открытый конкурс, обьявленный с целью приобретения медицинской оборудований в лизингдля нужд <<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО

ЧАСТЬ I.

1.	Характеристика предмета закупки

2.	Требования к праву участника на участие и порядок их оценки, в случае признания отобранным участником-условия представления обеспечения квалификации.

3.	Разъяснение приглашения и порядок внесения изменения в приглашение

4.	Порядок подачи заявки

5.	Ценовое предложение заявки

6.	Срок действия заявки, порядок внесения изменений в заявки и их отзыва

7.	Обеспечение заявки(только для 2-го, 3-го, 5-го и 6-го лотов)

8.	Вскрытие, оценка заявок и подведение итогов

9.	Заключение договора

10.	Обеспечения квалификации  и договора

11.	Объявление процедуры несостоявшейся

12.	Право участника и порядок обжалования им действий и (или) принятых решений, связанных с процессом закупки

ЧАСТЬ II.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ 
НА ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

1.	Общие положения

2.	Заявка на процедуру

3.	Приложения № 1-6

Настоящее Приглашение предоставляется в дополнение к объявлению об открытом конкурсе, проводимом под кодом НММЦ-ОКПТЛ-25/92 (далее — процедура).

Настоящее Приглашение составлено в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения о закупках, в том числе Закона Республики Армения "О закупках" (далее — Закон), "Порядка организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года (далее — Порядок), "Порядка осуществления закупок в электронной форме", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 386-N от 6 апреля 2017 года, и иных правовых актов, и имеет цель информировать лиц (далее — участник), намеренных участвовать в объявленной "наименование заказчика" (далее — заказчик) процедуре об условиях процедуры: о предмете закупок, проведении процедуры, определении отобранного участника и заключении с ним договора, а также содействовать при подготовке заявки на процедуру.

Заявки могут подавать все зарегистрированные в системе лица, независимо от того, являются ли они иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства.

Для регистрации в системе в качестве участника лицо заходит на интернет-сайт, действующий по адресу www.armeps.am, и заполняет соответствующую требуемую информацию, после чего для подтверждения регистрации в систему вводится полученная посредством электронной почты комбинация цифр и (или) букв. После верного ввода указанной информации лицо считается зарегистрированным в системе участником, о чем автоматически получает уведомление. Регистрация участника автоматически считается недействительной, если в течение 30 календарных дней, исчисленных со дня регистрации в системе, он не входит в систему или входит, но не вводит информацию в систему. В этом случае осуществляется новый процесс регистрации.

К отношениям, связанным с настоящей процедурой, применяется право Республики Армения. Споры, связанные с настоящей процедурой, подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.

Адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии norq-marash-gnumner@mail.ru.

ЧАСТЬ I

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

### 1.1.	Предметом закупки является приобретение медицинской оборудований(далее также предмет лизинга) в лизинг(далее - предоставление предмета лизинга и обслуживание лизинга) для нужд <<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО, которые сгруппированы в 6 лот:

| Лотов |  | Наименование лота |
| --- | --- | --- |
| Номера | Ценазакупки |  |
| 1 | 13945000 | Приобретение увлажнителя с принадлежностями в лизинг |
| 2 | 35453000 | Приобретение наркозного аппарата с принадлежностями в лизинг |
| 3 | 46234000 | Приобретение аппарата исскуственной вентиляции с принадлежностями в лизинг |
| 4 | 12256000 | Приобретение аппарата ЭКГ лизинг |
| 5 | 57600000 | Приобретение системы иньекции лекарств с его составными частями влизинг |
| 6 | 190000000 | Приобретение системы ультразвукового исследования сердца в лизинг |

Цена закупки включает стоимость предмет Лизинга, а также все затраты, возникающие в связи с условиями лизинга.

Полное описаниепредмета лизинга и условия лизинга составляют неотъемлемую часть заключаемого договора, проект которого представлен в Приложении № 6 к настоящему Приглашению.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВУ УЧАСТНИКА НА УЧАСТИЕ, 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ИХ ОЦЕНКИ

2.1.	В настоящей процедуре не имеют права участвовать лица:

1)	которые на день подачи заявки в судебном порядке признаны банкротом;

3)	которые или представитель исполнительного органа которых в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявки, были осуждены за финансирование терроризма, эксплуатацию детей или преступление, включающее трафикинг людей, создание преступного сообщества или участие в нем, получение взятки, дачу взятки или посредничество при взяточничестве и за предусмотренные законом преступления, направленные против экономической деятельности, за исключением случаев, когда судимость в установленном законом порядке погашена или  отменена;

4)	в отношении которых  административный акт, устанавливающий ответственность за антиконкурентное соглашение в сфере закупок, злоупотребление доминирующим положением или недобросовестную конкуренцию, в течение трех лет, предшествующих дню подачи заявки, стал необжалуемым, а в случае обжалования оставлен без изменений5)	которые по состоянию на день подачи заявки включены в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок, опубликованный согласно законодательству стран-членов Евразийского экономического союза о закупках;

6)	которые по состоянию на день подачи заявки включены в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок.

При этом если участник был включен в предусмотренные подпунктами 5 и 6 настоящего пункта списки после дня подачи заявки, то данная его заявка не подлежит отклонению.

Участник включается в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок (далее также список), если:

нарушил предусмотренное договором или принятое в рамках процесса закупки обязательство, которое привело к одностороннему расторжению договора заказчиком или прекращению дальнейшего участия данного участника в процессе закупки, и участник в срок, установленный приглашением и (или) договором, не выплатил сумму заявки, договора и (или) обеспечения квалификации;

в качестве отобранного участника отказался или лишился  права заключения договора.

2.2.	Для оценки права на участие участник должен представить в заявке утвержденное им письменное объявление, предусмотренное пунктом 2.1 части 2 настоящего приглашения. Помимо предусмотренного настоящим пунктом объявления от участника, в том числе отобранного участника не могут быть истребованы иные документы или обоснования для оценки права на участие. Оценочная комиссия (далее — комиссия) оценивает подлинность объявления участника на условиях, предусмотренных настоящим приглашением.

2.3. Включение участника в список, предусмотренный пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона, в период его нахождения автоматически приводит к ограничению права аффилированных с ним лиц на участие в процессе закупок.

Запрещается одновременное участие в настоящей процедуре (на один и тот же лот) организаций, учрежденных установленными настоящим пунктом взаимосвязанными лицами и (или) одним и тем же лицом (одними и теми же лицами), или организаций, имеющих принадлежащую одному и тому же лицу (одним и тем же лицам) долю (пай) в размере более пятидесяти процентов, за исключением случаев участия в процессе закупок организаций, учрежденных государством или общинами, и (или) участия в порядке совместной деятельности (консорциумом).

По смыслу пункта 119 Порядка:

1)	физические лица считаются взаимосвязанными, если они являются членами одной семьи, или ведут общее хозяйство либо занимаются совместной предпринимательской деятельностью, или действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов,

2)	физические и юридические лица считаются взаимосвязанными, если они действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов, или если данное физическое лицо либо член его семьи является:

а.	участником, распоряжающимся более чем десятью процентами акций данного юридического лица;

б.	лицом, имеющим возможность предопределять решения юридического лица иным, не запрещенным законодательством Республики Армения образом;

в.	председателем Совета данного юридического лица, заместителем председателя Совета, членом Совета, исполнительным директором, его заместителем, председателем или членом коллегиального органа, осуществляющего функции исполнительного органа;

г.	сотрудником юридического лица, который работает под непосредственным руководством исполнительного директора либо имеет существенное влияние в вопросе принятия решений органами управления юридического лица;

3)	участники, не имеющие статуса физического лица, считаются взаимосвязанными, если:

а.	данное лицо с правом голосования владеет десятью и более процентами дающих право голоса акций (долей, паев, далее — акция) другого лица, либо в силу своего участия или в соответствии с заключенным между данными лицами договором имеет возможность предопределять решения другого лица;

б.	участник (акционер) и (или) участники (акционеры) либо члены их семей (если участник — физическое лицо), владеющие более чем десятью процентами дающих право голоса акций одного из них, или имеющие возможность иным, не запрещенным законом образом предопределять его решения, имеют право прямо или косвенно владеть (в том числе на основании договоров купли-продажи, доверительного управления, совместной деятельности, или на основании поручения или других сделок) более чем десятью процентами дающих право голоса акций другого лица, или имеют возможность предопределять решения последнего иным, не запрещенным законодательством Республики Армения образом;

в.	кто-либо из членов какого-либо органа управления одного из них или из числа лиц, исполняющих подобные обязанности, а также членов их семей одновременно является членом какого-либо органа управления другого лица или другим лицом, исполняющим подобные обязанности;

г.	они действовали или действуют согласованно, исходя из общих экономических интересов.

По смыслу настоящего пункта членами семьи считаются отец, мать, супруг (супруга), родители супруга (супруги), бабушка, дедушка, сестра, брат, дети, внуки, супруг сестры или супруга брата и их дети.

2.4.	Участник(Продавец или Лизинговая компания или обе вместе, каждая в своей части), в случае признания отобранным участником, представляет обеспечение квалификации в порядке и размере, установленными настоящим приглашением.  Обеспечение квалификации не представляется, если отобранный участник или в рамках данной процедуры организация, производящая поставляемые участником в качестве официального представителя предмета лизинга, по состоянию на день открытия заявок имеет рейтинг кредитоспособности, присвоенный авторитетными международными организациями (Fitch, Moodys, Standard & Poor's) как минимум в размере суверенного рейтинга Республики Армения.

2.5.	Заключаемый в рамках настоящей процедуры договор может быть осуществлен посредством заключения агентского договора. Стороной агентского договора не может являться участник, подавший заявку с целью участия в настоящей процедуре (на один и тот же лот).

2.6.	Участники могут участвовать в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом).

В подобном случае:

1)	ни одна из сторон договора о совместной деятельности не может подать отдельную заявку на одну и ту же процедуру (на один и тот же лот). В случае несоблюдения требования настоящего абзаца, на заседании по вскрытию заявок отклоняются как заявки, поданные в порядке совместной деятельности, так и заявки, представленные отдельно.

2)	Участники несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из его состава договор, заключенный заказчиком с консорциумом, расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности.

3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЯ 
И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИГЛАШЕНИЕ

3.1.	Согласно статье 29 Закона участник вправе требовать от заказчика разъяснения приглашения.

Участник имеет право посредством системы требовать от комиссии разъяснения приглашения как минимум за пять календарных дня до истечения окончательного срока подачи заявок. Комиссия посредством системы предоставляет разъяснение представившему запрос участнику в течение двух календарных дней, следующих за днем получения запроса.

3.2.	В день предоставления разъяснения объявление о запросе и о содержании разъяснения опубликовывается в системе и в подразделе "Объявления относительно разъяснений приглашений" раздела "Объявления о закупках" бюллетеня, действующего на сайте www.procurement.am (далее - бюллетень) без указания данных участника, совершившего запрос.

3.3.	Разъяснения не предоставляется, если запрос представлен с нарушением установленного настоящим разделом срока, а также в случае, если запрос выходит за рамки содержания настоящего Приглашения, или если запрос касается соответствия технических характеристик предлагаемых участником товаров техническим характеристикам, предусмотренным настоящимприглашением. При этом участник в письменной форме уведомляется об основаниях непредоставления разъяснения в течение двух календарных дней, следующих за днем получения запроса.

3.4.	В приглашение могут быть внесены изменения минимум за пять календарных дней до истечения окончательного срока подачи заявок. В течение трех календарных дней, следующих за днем внесения изменения, в системе и в бюллетене опубликовывается объявление о внесении изменений и условиях их предоставления.5

3.5Каждое лицобез указания имени, до истечения срока, установленного для внесения изменений в приглашение, имеет право по электронной почте представить секретарю оценочной комиссии обоснования по характеристикам предмета закупки установленным приглашениемс точки зрения предусмотренных Законом требований обеспечения конкуренции и исключения дискриминации.В случае признания представленных обоснований приемлемыми оценочная комиссия в установленный срок вносит обусловленные ими изменения в приглашение.

3.6.	При внесении изменений в приглашение окончательный срок подачи заявок исчисляется со дня опубликования в системе и в бюллетене объявления об этих изменениях. В этом случае участники обязаны продлить срок действия представленного ими обеспечения заявки или представить новое обеспечение заявки(если таково предусмотрено приглашением).

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

4.1.	Для участия в настоящей процедуре участник посредством системы подает заявку в Комиссию. Заявка — это предложение, представляемое участником на основании настоящего Приглашения.

Участник может подать заявку как для каждого лота, так и для нескольких или всех лотов.

Заявка подается до истечения срока, установленного для этого настоящим Приглашением.

Порядок подготовки заявки описан в части 2 настоящего приглашения - в инструкции по подготовке заявок на открытый конкурс.

4.2.	Заявки на процедуру необходимо подать посредством системы не позднее, чем 12:00 часов 41-го дня опубликования в системе объявления и приглашения на настоящую процедуру.Заявки, поданные по истечении окончательного срока подачи заявок, не принимаются системой.

4.3.	В заявке участник представляет:

1) утвержденное им заявление-объявление, предусмотренное пунктом 2.1 части 2 настоящего приглашения указав адрес электронной почты, учетный номер налогоплательщика, адрес деятельности и номер телефона , которое включает:

а) подтверждение о соответствии своих данныхи данных аффилированных с ним лиц требованиям права на участие, установленным настоящим приглашением;

б) в случае признания отобранным участником - подтверждение об обязательстве предоставления обеспечения квалификации в порядке и сроки, установленные настоящим приглашением или о наличии рейтинга кредитоспособности, установленного настоящим приглашением;

в) объявление об отсутствии злоупотребления недобросовестной конкуренции,  доминирующим положением и антиконкурентного соглашения в рамках настоящей процедуры;

г) объявление об отсутствии в рамках настоящей процедуры одновременного участия взаимосвязянных с ним лиц и (или) учрежденных им организаций либо организаций, имеющих принадлежащую ему долю (пай)  в размере более пятидесяти процентов;

д) декларацию о реальных бенефициарах согласно Приложению 1. Декларация не представляется, если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом При этом, если участник объявляется отобранным участником, то предусмотренная настоящим абзацем декларация, которая после вскрытия заявок автоматически публикуется в системе, одновременно публикуется в бюллетене вместе с объявлением о решении заключить договор. В случае участников, являющихся резидентами РА, публикуется указанная в заявлении декларация, опубликованная по ссылке на веб-сайт, содержащий сведения о реальных бенефициарах.

Е) если участник является Продавцом, письмо: гарантированное лизинговой компанией, которым последний должен удостоверить решение предосатвления лизинга Заказчику на условиях лизинга: предложенных Участником в заявке.

Запрос на предоставление дополнительных документов (при необходимости) для принятия указанного решения может быть запрошен Заказчику  только Лизингодателем: не позднее, чем за 10 рабочих дня до истечения срока подачи заявок, установленного настоящим приглашением. Запрошанные документы предоставляются заказчиком в течение 10 рабочих дней.

При этом предоставление лизинга должно осуществляться в рамках Постановления Правительства РА № 355-Л от 26 марта 2020 года «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ» с софинансированием 10% субсидии.

ж) если участником является Лизинговая компания, - гарантированное Продавцом письмо, которым последний должен удостоверить решение продажипредмета лизинга Участнику по цене: предложенной Участником в заявке,

2) технические характеристики предлагаемого им предмета лизинга, а также товарный знак и модель и производитель, (далее — полное описание товара). При этом участник может представить товары, произведенные более чем одним производителем, а также разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, при условии если включенные в лот все оборудования являются производством одного того же производителя.

3)	утвержденное им ценовое предложение;

4)	Обеспечение заявки в виде наличных денег или банковской гарантии(только для 2-го, 3-го, 5-го и 6-го лотов)

5)	копию агентского договора и данные лица, являющегося стороной этого договора, если заключаемый договор будет исполняться через агентство;

6)	посредством системы представить копию договора о совместной деятельности, если участники участвуют в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом);

При этом в случае участия в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом):

• ни одна из сторон договора о совместной деятельности не может подавать отдельную заявку на данную процедуру (на один и тот же лот). В случае несоблюдения требования настоящего абзаца на заседании по вскрытию заявок отклоняются как в порядке совместной деятельности, так и отдельно представленные заявки;

• если договором о совместной деятельности установлено, что общие дела участников ведет отдельный участник договора о совместной деятельности, то заявка подается, а в случае заключения договора выплаты производятся этому участнику. В случае, когда договором о совместной деятельности предусмотрено, что при ведении общих дел каждый участник имеет право действовать от имени всех участников, то в случае заключения договора платежи на его основании производятся представившему заявку участнику.

5.ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАЯВКИ

5.1.	Предлагаемая цена помимо стоимости, транспортировки, страхования, пошлин, налогов и иных платежейпредмета лизинга, включает также обслуживание лизинга (страхование, комиссионные, проценты), плата за сделку по передаче прав на объект лизинга и не может быть ниже их себестоимости. Расчет предлагаемой цены должен быть представлен в заявке, посредством системы.

5.2.	Участник представляет ценовое предложение в форме расчета, состоящего из обобщенных компонентов -стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли) и налог на добавленную стоимость. Расчет компонентов стоимости — разбивка или другие детали не требуются и не представляются. Если по части данной сделки участник должен уплатить в государственный бюджет Республики Армения налог на добавленную стоимость, то в представляемом ценовом предложении отдельной строкой предусматривается размер суммы, подлежащей выплате по части данного вида налога.

Оценка и сравнение ценовых предложений участников осуществляются без исчисления указанной в настоящем пункте суммы налога. При этом заявка участника не подлежит отклонению, если:

а.	графы "стоимость"и "налог на добавленную стоимость" ценового предложения заполнены только цифрами, а графа "общая цена" — и прописью, и цифрами или только прописью;

б.	между суммами, указанными прописью или цифрами в графах "стоимость" и "налог на добавленную стоимость", есть несоответствие, однако общая сумма какой-либо из сумм, указанных прописью или цифрами, соответствует указанной прописью сумме в графе "общая цена";

в.	номер лота в ценовом предложении указан неверно, однако наименование предмета закупки заполнено правильно;

г.стоимость, налог на добавленную стоимость и общая сумма ценового предложения, указанные в графах прописью или цифрами, округлены до пяти десятых-до целого числа ниже, а пять десятых и более-до целого числа выше;

д."стоимость" и "налог на добавленную стоимость" ценового предложения суммы заполнены как цифрами, так и прописью, и они соответствуют друг другу, а в сумме, указанной буквами в графе общей цены, заполнены лишние слова, в результате чего получается несуществующая цифра. При этом в случае, указанном в настоящем абзаце, оценочная комиссия при оценке заявки принимает за основу совокупность сумм, заполненных прописью в графах "стоимость" и "налог на добавленную стоимость";

е.в суммах, заполненных буквами в графах ценового предложения, лумы указаны в цифрах.

5.3.	Ценовое предложение представляется одним числом — общей предлагаемой для исполнения договора ценой и в обязательном порядке заполняется в системе без расчета подлежащей уплате в государственный бюджет Республики Армения суммы налога на добавленную стоимость. При этом от участника не может требоваться представления обоснований ценового предложения или каких-либо сведений или документов иного типа; также размер прибыли участника не может быть ограничен приглашением.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАЯВКИ, 
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАЯВКИИ ИХ ОТЗЫВА

6.1.	Согласно статье 31 Закона заявка действительна до заключения договора в соответствии с Законом, отзыва заявки участником, отклонения заявки или объявления настоящей процедуры несостоявшейся.

6.2.	Согласно статье 31 Закона участник до указанного в пункте 4.2 части 1 настоящего Приглашения окончательного срока подачи заявок может изменить или отозвать свою заявку.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ

7.1.	Участник заявкой в порядке, установленном настоящим Приглашением, представляет обеспечение заявкитолько для 2-го, 3-го, 5-го и 6-го лотов

Обеспечение заявки представляется в виде банковской гарантии (Приложение 3) или наличных денег в размере, равном пяти процентам от цены закупки. Если ценовое предложение участника превышает цену закупки, то размер обеспечения заявки равен пяти процентам ценового предложения.При этом если участник представил обеспечение заявки в размере, превышающем установленный настоящим пунктом размер, то заявка считается удовлетворяющей требованиям Приглашения и не подлежит отклонению.

Представленное в виде наличных денег обеспечение заявки должно быть перечислено на казначейский счет "900008000466", открытый в Центральном казначействе на имя уполномоченного органа, и подлежит возврату представившему данное обеспечение участнику за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.3 части 1 настоящего приглашения. При этом обеспечение заявки подлежит возврату в течение пяти рабочих дней, следующих за днем заключения договора. В случае объявления процедуры закупки несостоявшейся обеспечение заявки подлежит возврату в течение пяти рабочих дней, следующих за истечением периода ожидания, если результаты процедуры закупки не обжалованы. При наличии обжалования обеспечение заявки подлежит возврату в течение пяти рабочих дней, следующих за днем вступления в законную силу заключительного судебного акта суда об оставлении без изменения решения оценочной комиссии об объявлении процедуры закупки несостоявшейся.

Если процедура закупки организуется на основании пункта 2 части 6 статьи 15 Закона, обеспечение заявки лицу, заключившему договор, возвращается в течение пяти рабочих дней, следующих за днем заключения соглашения между сторонами о предусмотрении финансовых средств. Если в течение шести месяцев со дня заключения договора финансовые средства для исполнения договора не предусмотриваются и договор расторгается, то обеспечение заявки возвращается в течение пяти рабочих дней со дня расторжения договора.

Руководитель заказчика письменно информирует о возврате обеспечения заявки в сроки, предусмотренные настоящим пунктом՝

- в случае обеспечения, представленного в виде наличных денег-Министерствo финансовРАприложив копию представленного заявкойдокументаобосновывающую выплату,

- в случае обеспечения, представленного в виде банковской гарантии - выдавший гарантиюбанк

7.2.	При организации процедуры закупки по лотам:

а.	если участник подает заявку на более чем один лот, то может представить обеспечение заявки как для каждого лота в отдельности, так и для всех лотов. В случае представления одного обеспечения заявки, его сумма исчисляется в отношении общей суммы цен закупок  по представленным лотам, а в том случае eсли ценовые предложения превышают цены закупки - в отношении общей суммы ценовых предложений с учетом требований абзаца «д» подпункта 1 пункта 32 Порядка.

б.	если участник лишается права заключения договора по какому-либо лоту, то обеспечение заявки выплачивается только в размере обеспечения, рассчитанного в отношении этого лота.10

7.3.	Участник выплачивает обеспечение заявки, если он:

1)	объявлен отобранным участником, но отказывается от заключения договора либо лишается права на его заключение;

2)	нарушил обязательство, взятое на себя в рамках процесса закупки, что привело к прекращению дальнейшего участия данного участника в процессе;

7.4.	Обеспечение заявки должно быть действительно в течение 120 (сто двадцать) рабочих дней со дня истечения крайнего срока подачи заявок.

7.5 Руководитель заказчика в письменной форме представляет требование о выплате обеспечения заявки банку, а в случае обеспечения, представленного в виде наличных денег-Министерству Финансов РА в течение пятирабочих дней, следующих за днем возникновения основания для вылаты обеспечения заявки. Если требование о выплате обеспечения отклоняется банком или Министерством Финансов РА на основании неполного представления требования или прилагаемых к нему документов, то новое требование руководитель заказчика представляет письменно в течение двух рабочих дней после получения отказа.

7.6 Заявка участника подлежит отклонению, если в ней отсутствует обеспечение заявки или представленное обеспечение не  соответствует требованиям приглашения.

8.ВСКРЫТИЕ, ОЦЕНКА ЗАЯВОК И 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

8.1.	Вскрытие заявок произойдет посредством системы на 41-й день в 12:00 со дня опубликования в системе объявления и приглашения на настоящую процедуру.

На заседании по вскрытию и оценке заявок председатель комиссии (председательствующий на заседании) объявляет заседание открытым и оглашает выраженную одним числом цену закупки на закупаемые в рамках настоящей процедуры предмета закупки, а также выраженные одним числом ценовые предложения подавших заявки участников, принимая за основание представленную прописью запись.

Функции вскрывающих членов комиссии в системе упорядочены. Упорядочение определяется председателем комиссии. Первый вскрывающий член комиссии своими отметками представляет на рассмотрение второго вскрывающего члена список подлежащих вскрытию заявок, которые система идентифицировала в качестве поданных (годных) заявок, после чего второй вскрывающий член утверждает список поданных ему заявок. После утверждения загружается протокол о вскрытии заявок (в системе — отчет), который в день вскрытия заявок отправляется секретарем комиссии посредством системы на адреса электронной почты участников.

8.2.	Заявки оцениваются в порядке, установленном настоящим приглашением.

Если количество лотов в процедуре закупок не превышает семдесять пять лотов- оценка заявок осуществляется в течение патнадцати рабочих дней со дня истечения окончательного срока их подачи, а при превышении- в течение двадцати рабочих дней.

"Удовлетворительно" оцениваются заявки, соответствующие предусмотренным настоящим приглашением условиям, в противном случае, заявки оцениваются как неудовлетворительные и отклоняются. При этом, на заседании по вскрытию и оценке заявок комиссия отклоняет те заявки, в которых отсутствуют ценовое предложение и/или обеспечение заявки, либо те, которые не соответствуют требованиям приглашения, за исключением случая, установленного пунктом 8.9 части 1 настоящего приглашения.

8.3.	С целью определения отобранного или непризнанных таковыми участников, председатель комиссии автоматическим способом создает протокол об оценке заявок, который утверждается в системе членами комиссии посредством проставления отметки в системе.

8.4.	Отобранный участник определяется из числа участников, представивших заявки, оцененные как удовлетворительные, по принципу предпочтения, отдаваемого участнику, представившему минимальное ценовое предложение. Причем при определении комиссией отобранного и непризнанных таковыми участников, оценка и сравнение ценовых предложений осуществляются без исчисления суммы налога, указанного в пункте 5.2. части 1 настоящего приглашения, а при оценке заявок за основание принимается приложенное в системе ценовое предложение, утвержденное участником.

8.5.	Если в заявке имеется несоответствие между суммами, написанными прописью и цифрами, за основание принимается сумма, написанная прописью. Если предлагаемые цены представлены в двух или более валютах, они сопоставляются с драмом Республики Армения по курсу установленному Центральным банком Армении в день открытия Заявок.

8.6.	Из числа участников, подавших заявки, оцененные как удовлетворяющие требованиям приглашения, комиссия отбирает и объявляет отобранного непризнанных таковыми участников. Комиссия также оценивает соответствие полного описания представленногопредмета лизинга требованиям приглашения. При равенстве предложенных наименьших цен:

а.	для определения отобранного и непризнанных таковыми участников,на заседаниии комиссии с предложившими равные цены участниками,проводятся одновременные переговоры, если эти участники (наделенные соответствующим полномочием представители) присутствуют на заседании,

б.	в противном случае заседание комиссии приостанавливается, и в течение одного рабочего дня секретарь комиссии посредством системы не автоматическим уведомлением одновременно уведомляет всех участников представившими равные цены об условиях, продолжительности, дате, времени и месте проведения одновременных переговоров по снижению цен,

в.	переговоры проводятся не раннее чем на второй и не позднее чем на пятый рабочий день со дня отправки извещения,

г.	представленное на тот момент каждым участником ценовое предложение оглашается для другого участников, и до истечения предусмотренного для переговоров окончательного срока участник может пересмотреть свое ценовое предложение,

д.	на момент истечения установленного для переговоров окончательного срока, по представленным присутствующим на переговорах участниками ценам, определяются и объявляются отобранный и непризнанные таковыми участники. Если в результате переговоров представленные участниками цены остаются равными, процедура закупки на основании пункта 1 части 1 статьи 37 Закона объявляется несостоявшейся.

8.7 Если цены участников, подавших заявки, удовлетворяющие требованиям приглашения, превышают закупочную цену, то оценочная комиссия может объявить участника, представившего низкое ценовое предложение, отобранным участником при условии, что права и обязанности сторон, предусмотренные заключаемым с последним договором, вступают в силу в случае предусмотрения дополнительных финансовых средств в размере, превышающем цену закупки, и заключения соглашения между сторонами на его основании. При этом соглашение заключается в течение пятнадцати рабочих дней, следующих за предусматриванием дополнительных финансовых средств. Требования настоящего пункта не применяются, когда заявки подали более чем один участник, и только одна заявка была оценена удовлетворительной требованиям приглашения.

В случае неприменения настоящего пункта процедура на основании пункта 1 части 1 статьи 37 Закона объявляется несостоявшейся.

8.8.	При наличии требования секретарь комиссии незамедлительно предоставляет предъявившему такое требование участнику копию заявки любого участника,. При невозможности выполнения требования лицу, предъявившему требование, незамедлительно предоставляются включенные в заявку документы, с которыми он ознакомляется на месте, с правом фотографировать их, и которые он возвращает секретарю комиссии в ходе заседания, не препятствуя нормальному функционированию комиссии.

8.9.	Если в результате оценки, проведенной в ходе заседания по вскрытию и оценке заявок, в заявке участника фиксируются несоответствия требованиям приглашения, включая тот случай, когда документы, утверждаемые участником, являющимся резидентом Республики Армения или их часть не утверждены электронной цифровой подписью, комиссия приостанавливает заседание на один рабочий день, а секретарь комиссии в тот же день с помощью системы  информирует об этом участника, предлагая последнему исправить несоответствия до окончания срока приостановления.

В уведомлении, направленном участнику, подробно описываются все несоответствия, обнаруженные при оценке заявки.

8.10.	Если участник исправляет зафиксированное несоответствие в срок, установленный пунктом 8.9. настоящего приглашения, то его заявка оценивается удовлетворительно. В противном случае, заявка данного участника оценивается неудовлетворительно и отклоняется, а отобранным участником признается участник, занявший последующее место.

8.11.	 Член или секретарь комиссии не может участвовать в работе комиссии, если в процессе деятельности комиссии выясняется, что учрежденная ими организация или имеющая долю (пай)  либо лицо, связанное с их близкими родством или свойственными связями(родитель, супруг, ребенок, брат, сестра, бабушка, дедушка, внук, а также родитель, ребенок, брат, сестра, бабушка, внук супруга), либо организация, учрежденная этим лицом или имеющая долю(пай) подала заявку на участие. Если имеется условие, предусмотренное настоящим пунктом, то член или секретарь комиссии, имеющий конфликт интересов в связи с настоящей процедурой, незамедлительно заявляет о самоотводе из настоящей процедуры.

8.12.	После вскрытия и оценки заявок составляется протокол в порядке, установленном законодательством Республики Армения о закупках. При этом в протоколе заседания комиссии подробно описываются несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявок, и основания отклонения обусловленных ими заявок. Протокол подписывают присутствующие на заседании члены комиссии.

8.13.	Не позднее чем на следующий рабочий день после завершения заседания по вскрытию и оценке заявок секретарь комиссии:

1)	опубликовывает в бюллетене воспроизведенный (отсканированный) с оригинала вариант протокола заседания по вскрытию заявок  и сводный лист рассмотрения обоснований, указанных в пункте 3.5 части 1 настоящего приглашения, содержащий также сведения о дате получения обоснований и адресах электронной почты. Если обоснования не были представлены, то в протоколе заседания комиссии об этом делаются соответствующие заметки.

2)	опубликовывает в бюллетене воспроизведенные (отсканированные) с подписанных им и присутствующими на заседании по вскрытию и оценке заявок членами оценочной комиссии оригиналов варианты объявлений об отсутствии конфликта интересов. Те члены комиссии, которые участвуют в работе комиссии на заседаниях, созываемых после заседания по вскрытию и оценке заявок, подписывают предусмотренные настоящим подпунктом объявления, которые секретарь комиссии опубликовывает в бюллетене на следующий рабочий день после их подписания;

8.14.В случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона, уполномоченный орган на основании мотивированного решения руководителя заказчика включает участника в список участников, не имеющих права участвовать в процессе закупок. Мотивированного решения руководителя заказчика уполномоченный орган опубликовывает в бюллетене.При этом указанное в настоящем пункте решение руководитель заказчика выносит на десятый день, следующий за днем объявления процедуры закупки несостоявшейся или опубликования объявления о заключенном договоре, или опубликования объявления (уведомления) о расторжении договора в одностороннем порядке. На следующий день после вынесения решения оно в письменной форме предоставляется уполномоченному органу и участнику. Уполномоченный орган включает участника в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок, на пятый день, следующий за сороковым днем после получения решения, а при наличии возбужденного и незавершенного судебного дела об обжаловании решения участником по состоянию на сороковой день после получения решения - на пятый день, следующий за днем вступления в силу заключительного судебного акта по данному судебному делу, если по результатам судебного разбирательства возможность исполнения решения не исчезла.

Если:

- по состоянию на день истечения срока представления решения уполномоченному органу, предусмотренного настоящим пунктом, участник или лицо, заключившее договор, выплатил сумму обеспечения заявки, договора и (или) квалификации, то заказчик не представляет в уполномоченный орган мотивированное решение о включении данного участника в список;

- выплата участником или лицом, заключившим договор, суммы обеспечения заявки, договора и (или) квалификации осуществлялась по истечении срока представления решения уполномоченному органу, но не позднее истечения сорокадневного срока, установленного уполномоченным органом для включения участника в список, а в случае незавершенного судебного дела, возбужденного участником об обжаловании решения, на сороковой день после получения решение, не позднее вступления в законную силу окончательного судебного акта по данному судебному делу, то заказчик письменно уведомляет об этом уполномоченный орган, на основании которого участник не включается в список.

При этом, если заявление-объявление о праве на участие в закупках участника квалифицируется как несоответствующее действительности или участник не представляет предусмотренные приглашением документы (в том числе подлежащие исправлению) в порядке и сроки, установленные настоящим приглашением, или отобранный участник не представляет обеспечение квалификации или договора, или если процедура организована в соответствии с нормами, предусмотренным частью 6 статьи 15 Закона РА " О закупках`, и в результате этого в целях заключения соглашения лицо, заключившее договор в установленный срок обеспечение договора и (или) квалификации, представленного в виде односторонне утвержденного заявления- неустойки (далее также неустойки), не заменяет на банковскую гарантию или наличные деньги, то это обстоятельство считается нарушением обязательства участника в рамках процесса закупки.

8.15 Если участник был включен в списки, предусмотренные частями 5 и 6 части 1 статьи 6 закона, после дня подачи заявки, то данная его заявка не подлежит отклонению.

8.16 Документы, указанные в пункте 8.9 части 1 настоящего приглашения, участник в установленный срок представляет секретарю комиссии посредством их отправки на электронную почту, предусмотренную настоящим приглашением. . Секретарь обязан в день получения документов, подтвердить факт их получения, отправив подтверждение со своей электронной почты, указанной в настоящем приглашении, на электронную почту участника.

8.17.	Участники и их представители могут присутствовать на заседаниях комиссии. Участники или их представители могут потребовать копии протоколов заседаний комиссии, которые предоставляются в течение одного календарного дня.

8.18.	Электронные извещения отправляются комиссией и (или) заказчиком посредством системы, а в случае отправления участником — с указанного в его заявке адреса электронной почты на отмеченный в настоящем приглашении электронный адрес секретаря комиссии.

При обмене сведениями (документами) электронным способом участник удостоверяет сведения (документы) электронной цифровой подписью, сертификат которой должен быть размещен на идентификационной карте, предоставленной в порядке, установленном Законом Республики Армения "Об идентификационных картах", либо отправляет сведения (документы) в воспроизведенном (отсканированном) с утвержденного оригинала варианте.

Участники, являющиеся резидентами Республики Армения, удостоверяют включенные в заявку утверждаемые ими документы электронной цифровой подписью, а участники, не являющиеся резидентами Республики Армения, представляют эти документы в воспроизведенном (отсканированном) с утвержденного оригинала документа варианте.

Включаемые в заявку документы, утвержденные электронной цифровой подписью, не скрепляются печатью.

8.19.	Оценка заявок и определение отобранного участника осуществляются по отдельным лотам12.

8.20.	В случае если отобранный участник, при этом и Продавец, и Покупатель-Лизингодатель не заключает (отказывается заключать) договор или лишается права на заключение договора, решением комиссии отобранным  участником  признается участник занявший следующее место с применением процедуры, установленной пунктами 8.13-8.20 части 1 настоящего Приглашения.

8.21.	В целях обоснования соответствия предъявленных к нему требований участник может представить иные дополнительные документы, сведения и материалы.

Комиссия может проверить подлинность представленных участником данных, используя полученные из официальных источников данные, или получив об этом письменное заключение компетентных органов. При отправке подобного запроса соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения запроса, предоставляют письменное заключение. Если в результате проверки подлинности представленных участником данных они квалифицируются как несоответствующие действительности, то заявка этого участника отклоняется.

8.22.	С целью применения пункта 8.21. части 1 настоящего приглашения может быть созвано внеочередное заседание комиссии.

8.23.	На следующий рабочий день после окончания заседания по определению отобранного участника секретарь комиссии:

1)	отмечает в системе оцененных удовлетворительно участников процедуры, классифицируя их по результатам оценки и ценовым предложениям;

2)	посредством системы отправляет на электронную почту участников протокол заседания комиссии о результатах оценки.

8.24.	До заключения договора заказчик, не позднее чем в первый рабочий день, следующий за принятием решения по отобранному участнику, опубликовывает в бюллетене объявление относительно решения о заключении договора. Решение о заключении договора содержит краткую информацию об оценке заявок, о причинах, обосновывающих выбор отобранного участника, и объявление о периоде ожидания.

8.25. Периодом ожидания является период времени между днем, следующим за днем опубликования объявления относительно решения о заключении договора, и днем возникновения правомочия на заключение заказчиком договора.

Период ожидания в случае настоящей процедуры составляет " " календарных дней. Период ожидания:

не применим, если заявку подал только один участник, с которым заключается договор.

- применим также в том случае, когда заявку подал только один участник и она была отклонена. В случае применения настоящего пункта срок ожидания устанавливается объявлением о несостоявшейся процедуре закупки.

Заказчик заключает договор, если в предусмотренный настоящим пунктом период ожидания ни один из участников не обжалует решение о заключении договора. Договор, заключенный до окончания периода ожидания или заключенный без опубликования объявления о заключении договора или объявления процедуры закупки несостоявшейся, является ничтожным.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1.	Договор заключается заказчиком на основании решения Комиссии. Договор заключается в письменной форме, посредством составления одного документа.

9.2.	На четвертый рабочий деньследующий за окончанием периода ожидания, установленного пунктом 8.25. части 1 настоящего приглашения, заказчик извещает отобранного участника, представляя предложение о заключении договора и проект договора. При этом договор может быть заключен не ранее чем на четвертый рабочий день, следующий за днем окончания периода ожидания, установленного пунктом 8.25 части 1 настоящего Приглашения.

9.3.	Секретарь комиссии предоставляет отобранному участнику предложение о заключении договора и проект заключаемого договора электронным способом. При этом в договор включается полное описание товара, представленное в заявке отобранным участником.

9.4.	В день отправки отобранному участнику извещения заказчика о заключении договора секретарь комиссии посредством системы направляет на электронную почту отобранного участника извещение о поступлении предложения по заключению договора.

9.5.	Если после получения уведомления о заключении договора и проекта договора закупки товараПродавец и Покупатель-Лизингօдатель оба,  в срок, предусмотренный пунктом 10.1 настоящего приглашения, не подписывают договор закупки товара и не предоставляют заказчику обеспечения квалификации и договора, то Участник лишается права подписания договора, при этом Покупатель-Лизингօдатель вместе с договором закупки товара должен подписать и договор об условиях Лизинга.

Утвержденныепроекты договоровпредставляются заказчику в письменной форме и письмо о представлении регистрируется в системе документооборота заказчика. Проекты договоров утверждаются руководителем заказчика в течение двух рабочих дней, следующих за возникновением такого правомочия, и в течение следующего за утверждением рабочего дня предоставляются Сторонам сопроводительным письмом.

9.6.	Отобранный участник, получивший предложение заказчика о заключении договора, посредством системы принимает или отклоняет поступившее ему предложение.

9.7.	До истечения срока, предусмотренного пунктом 9.5 части 1 настоящего Приглашения, с согласия сторон в проект договора могут быть внесены изменения, однако они не могут привести к изменению характеристик предмета закупки, размера предоплаты или увеличению цены, предложенной отобранным участником.

9.8.	На следующий рабочий день после заключения договора секретарь Комиссии завершает процедуру в системе.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ИДОГОВОРА

10.1На основании требования о предоставлении обеспеченийквалификации и договора отобранный участник (Продавец или Покупатель-Лизингодатель или обе вместе, каждая в своей части),в течение 5-и рабочих дней со дня его получения, обязан представить обеспечения квалификации и договора.Если обеспечение предоставлено в виде банковской гарантии, срок, предусмотренный настоящим пунктом, устанавливается в размере 10 рабочих дней.С отобранным участником заключается договор, если он представляет обеспечения квалификациии договора.

10.2 Для 6-го лота размер обеспечения равен 30% от цены закупки товаров закупаемых в рамках данной процедуры, а для остальных лотов: 15%.Если цена закупки товаров меньше цены заключаемого договора, то размер обеспечения квалификации исчисляется в отношении цены договора.

Для 2-го, 3-го, 5-гои6-голотовобеспечение квалификации представляется в виде наличных денег или банковской гарантий (приложение 4.1). Причем обеспечение должно быть действительным как минимум включительно до 90-го рабочего дня, следующего за днем полного принятия заказчиком результата выполнения контракта.

Для 1-го и 4-го лотовобеспечение квалификации представляется в виде наличных денег или соглашения о неустойке (приложение 4.2). Причем  обеспечение должно быть действительным как минимум включительно до 20-го рабочего дня, следующего за днем полного принятия заказчиком результата выполнения контракта.

Если процедура закупки организована по лотам и участник признается отобранным участником по более чем одному лоту, то он может предоставить обеспечение квалификации как для каждого лота в отдельности, так и одно обеспечение - для всех лотов. При представлении одного обеспечения квалификации его сумма исчисляется по отношению к сумме цен закупок представленных лотов, с учетом требований абзаца «в» подпункта 1 пункта 32 Порядка.

Обеспечение квалификации, представленное в виде наличных денег, должно быть перечислено на казначейский счет «900008000698» открытый в Центральном казначействе на имя уполномоченного органа.

Обеспечение квалификации возвращается предъявителю в течение пяти рабочих дней после полного принятия заказчиком результата исполнения 1-го этапа договора.

Исполнение договора, заключаемого в рамках данной процедуры, является поэтапным, причем 1-й этап – сдача объекта лизинга, 2-й этап – обслуживание лизинга, страхование объекта лизинга и переход права собственности объекта лизингаЗаказчику.

При этом, если договоры о закупке товаров заключаются на основании части 6 статьи 15 Закона, то обеспечение квалификации, представленное в части соглашения (соглашений), заключенного на данный год в рамках выделенных финансовых средств, подлежит возврату в случае надлежащего исполнения исполнителем этого соглашения (соглашений) в полном объеме и полного принятия заказчиком его результата.

Обеспечение квалификации не подлежит возврату, если лицо, представившее его, нарушает предусмотренное договором обязательство, которое влечет за собой одностороннее расторжение договора заказчиком.

10.3.	Размер обеспечения договора составляет 10 процентов от цены закупки. Если цена закупки товаров, предусмотренных проектом договора, меньше цены заключаемого договора, то размер обеспечения договора исчисляется в отношении цены договора.

Для 2-го, 3-го, 5-гои6-голотовобеспечение договора представляется в виде наличных денег или банковской гарантии (Приложение 5), которое должно быть действительно как минимум включительно до 90-го рабочего дня, следующего за последним днем исполнения в полном объеме обязательств, устанавливаемых заключаемым договором.

Для 1-го и 4-го лотовлотов обеспечение договора представляется в виде наличных денег  или соглашения о неустойке (Приложение 5.1), которое должно быть действительно как минимум включительно до 20-го рабочего дня, следующего за последним днем исполнения в полном объеме обязательств, устанавливаемых заключаемым договором.

Обеспечение договора подлежит возврату представившему его участнику в течение пятирабочих дней, следующих за исполнением в полном объеме обязательств, взятых на себя по заключенному договору.

Обеспечение договора, представленное в виде наличных денег, должно быть перечислено на казначейский счет "900008000664", открытый в Центральном казначействе на имя уполномоченного органа.

10.4Если процедура закупки организована на основании части 6 статьи 15 Закона, и на момент возникновения правомочия по заключению договора не предусмотрены финансовые средства, то обеспечения квалификации и договора представляются в виде заключенного в одностороннем порядке заявления - в виде неустойки или наличных денег. Если на момент возникновения правомочия по заключению договора предусмотренные финансовые средства превышают 25 млн. драмов, однако для полного выполнения договора и в дальнейшем требуются финансовые средства, то обеспечения квалификации и договора, по части выделенных финансовых средств, представляется в виде банковской гарантии или наличных денег, а по части требуемых финансовых средств- в одностороннем порядке утвержденного заявления- в виде неустойки или наличных денег.

10.5.	-.

Если в рамках процедуры закупки, организованной по лотам заключенный договор расторгается по части какого-либо лота вследствие его неисполнения или ненадлежащего исполнения, то обеспечения квалификации и договора выплачиваются в размере суммы, исчисленной только за этот лот.

10.7 Руководитель заказчика представляет в письменном виде требование о выплате обеспечения договора  и квалификации банку, а в случае обеспечения, представленного в виде наличных денег-  в министерство финансов РА, в течение пяти рабочих дней, следующих за днем возникновения основания для вылаты обеспечения. Если требование о выплате обеспечения отклоняется банком или министерством финансов РА, на основании неполного представления требования или прилагаемых к нему документов, то новое требование руководитель заказчика в письменном виде представляет в течение двух рабочих дней после получения отказа.

10.8 О возврате обеспечения договора или квалификации руководитель заказчика письменно сообщает:

- в случае обеспечения, представленного в денежной форме, в Министерство финансов РА в течение пяти рабочих дней, следующих за днем ​​возникновения основания для возврата обеспечения, с приложением копии документа, представленного к заявлению, обосновывающего оплату ;

- в случае обеспечения, представленного в виде банковской гарантии, банку, выдавшему гарантию, в течение пяти рабочих дней, следующих за днем ​​возникновения основания для возврата обеспечения,

- в случае предоставления обеспечения в виде соглашения о неустойке – редставившему этого участнику в течение пяти рабочих дней, следующих за днем ​​возникновения основания для возврата обеспечения.

11. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ

11.1.	Согласно статье 37 Закона, Комиссия объявляет настоящую процедуру несостоявшейся, если:

1)	ни одна из заявок не соответствует условиям приглашения;

2)	прекращается потребность в закупке. При этом процедура закупки может быть объявлена полностью или частично несостоявшейся на основании решения руководителя уполномоченного органа, ответственного за общее управление Заказчиком.

3)	не подано ни одной заявки;

4)	договор не заключается.

Настоящая процедура объявляется несостоявшейся на основании пункта 4 части 1 статьи 37 Закона, если на момент истечения срока представления заявок, установленного в рамках настоящей процедуры, система электронных закупок дала сбой:

11.2.	В течение рабочего дня, следующего за объявлением процедуры закупки несостоявшейся, заказчик опубликовывает в бюллетене объявление, в котором указывается обоснование объявления процедуры закупки несостоявшейся.

12. ПРАВО УЧАСТНИКА И ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ИМ 
ДЕЙСТВИЙ И (ИЛИ) ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОЦЕССОМ ЗАКУПКИ

12.1 Каждое заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения заказчика, оценочной комиссии в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Армения (далее-Кодекс) .

Каждое лицо, до крайнего срока подачи заявок, имеет право обжаловать характеристики предмета закупки или требования приглашения в установленном Кодексом порядке.

12.2. Отношения, связанные с настоящей процедурой, не являются административными  и они регулируются законодательством Республики Армения, регулирующим гражданско-правовые отношения.

12.3. Убытки, причиненные вследствие действия или бездействия заказчика, оценочной комиссии, возмещаются в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Армения.

12.4. Срок ожидания, установленный настоящим приглашением, является сроком исковой давности для обжалования действий (бездействия) заказчика, оценочной комиссии и решений, за исключением споров, связанных с обжалованием решений, предусмотренных частью 2 статьи 6 Закона, и односторонним расторжением договора, при которых срок исковой давности составляет тридцать календарных дней.

12.5. Споры, связанные с настоящей процедурой, рассматриваются и разрешаются в течение тридцати дней после принятия искового заявления к производству в суде общей юрисдикции первой инстанции города Еревана. По мотивированному решению суда срок, предусмотренный настоящей частью, может быть продлен один раз на срок до десяти календарных дней.

12.6. Суд решает вопрос о принятии искового заявления к производству в трехдневный срок после его подачи.

12.7. Одновременно с принятием искового заявления к производству суд выносит решение о требовании от ответчика всех доказательств, находящихся в распоряжении ответчика в связи с данным процессом закупки.

12.8. Решение о требовании доказательств исполняется ответчиком в пятидневный срок после получения решения.

В случае неисполнения ответчиком требований решения о требовании доказательств в срок, предусмотренный настоящим пунктом, дело рассматривается на основании имеющихся в нем доказательств, а факты, сосланные истцом, подлежащие подтверждению доказательствами, находящимися в распоряжении ответчика, считаются утвержденными.

12.9. Суд объединяет в одном производстве дела, рассматриваемые в своем производстве по спорам, предусмотренным настоящим разделом, относящимся к процессу настоящей закупки.

12.10. Решение о принятии искового заявления к производству незамедлительно направляется на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа. Уполномоченный орган незамедлительно публикует предусмотренное настоящим пунктом решение в бюллетене с указанием дня приостановления.

12.11. Ответ на исковое заявление заказчик представляет в пятидневный срок после получения решения о принятии искового заявления к производству.

12.12 Лица, участвующие в деле, и их представители уведомляются о времени и месте судебного заседания, а также о совершении отдельных процессуальных действий в случаях, предусмотренных Кодексом, посредством электронной связи путем направления уведомлений и других документов на электронную почту, указанную в исковом заявлении в порядке, установленном статьей 97 Кодекса.

12.13. Суд рассматривает дела по спорам, предусмотренным настоящим разделом, и выносит вердикт и решения по ним по письменной процедуре, за исключением случаев, когда суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей инициативе пришел к выводу о необходимости рассмотрения дела в судебном заседании.

12.14. Ходатайство о рассмотрении дела в судебном заседании лицо, участвующее в деле, может представить до истечения срока, установленного для представления ответа на исковое заявление.

12.15. О рассмотрении дела в судебном заседании суд выносит решение в трехдневный срок по истечении срока, установленного для подачи искового ответа.

12.16. Вопрос рассмотрения дела в судебном заседании может решиться также решением о принятии искового заявления к производству.

12.17. Обязанность доказывать факты соблюдения порядка оспариваемых действий (бездействия) и обстоятельств, лежащих в основе решений, а также выполнения данных действий (бездействия) и принятия решения законом, иными правовыми актами несет ответчик.

12.18. Ответчик может представить доказательства, обосновывающие правомерность оспариваемых действий (бездействия) и решений, только в ходе исполнения решения о требовании доказательств, за исключением случаев, когда он обосновывает невозможность предъявления доказательства по независящим от него причинам.

12.19 . Обжалование действий (бездействия) и решений заказчика и оценочной комиссии (за исключением решений, предусмотренных частью 2 статьи 6 закона) автоматически приостанавливает процесс закупки со дня опубликования решения, предусмотренного пунктом 12.10 настоящего приглашения, до дня вступления в силу заключительного судебного акта, вынесенного судом первой инстанции по результатам рассмотрения спора.

12.20. В случаях, когда в интересах общественной или оборонной и национальной безопасности необходимо продолжить процесс закупки, суд на основании письменного ходатайства руководителей органов, установленных частью 1 статьи 2 Закона, а в случае юридических лиц-руководителя исполнительного органа выносит решение об отмене приостановления процесса закупки. Суд незамедлительно направляет предусмотренное настоящим пунктом решение в день его вынесения на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа.Уполномоченный орган незамедлительно публикует это решение в бюллетене.

12.21. Заключительный судебный акт суда по спорам, связанным с обжалованием действий (бездействия) и решений заказчика и оценочной комиссии, вступает в силу с момента опубликования.

12.22. По спорам, связанным с обжалованием действий (бездействия) заказчика и оценочной комиссии, заключительная часть решения суда или иной заключительный судебный акт направляется на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа в день его публикации.

Уполномоченный орган незамедлительно публикует в бюллетене заключительную часть решения суда или иной заключительный судебный акт.

12.23. Ставки государственных пошлин, взимаемых за обжалование, установлены законом "О государственной пошлине".

ЧАСТЬ II

ИНСТРУКЦИЯПО СОСТАВЛЕНИЮ 
ЗАЯВКИ НА ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Целью настоящей Инструкции является содействие участникам при подготовке заявки.

1.2.	При целесообразности участник может представить требуемые сведения в иных, отличных от предлагаемых в настоящей инструкции формах, с соблюдением требуемых реквизитов.

1.3.	Кроме армянского языка, заявки могут быть поданы также на английском или русском языке.

2. ЗАЯВКА НА ПРОЦЕДУРУ

Для участия в процедуре участник подает заявку посредством системы. К заявке прилагаются предусмотренные настоящим приглашением соответствующие документы (сведения) Участник заявкой представляет утвержденные им:

1)	"критерий Пригодности";

2.1.	заявление-объявлениe на участие в процедуре согласно Приложению N1;

2.2.утвержденнoе имполное описание предлагаемого предмета лизинга, а также лизинговых условий: согласно Приложению N1.1.

2.3копию агентского договора и данные лица, являющегося стороной этого договора, если Договор будет выполняться через агентство;

2.4договор о совместной деятельности, если участники участвуют в процедуре закупки в порядке совместной деятельности (консорциумом). При этом включаемые в заявку и утверждаемые участником документы должны быть утверждены всеми членами консорциума.

2.5.	Доверенност, если заявку предоставляет Агент.

2.6. Гарантированное письмо от Лизинговой компании, если участник является Продавцом, или от Продавца, если участник является Лизинговой компанией.

2.7. Обеспечение заявкитолько для 2-го, 3-го, 5-го и 6-го лотов, которое представляется в форме наличных денег или банковской гарантии (Приложению №3); При этом заявкой представляется разборчивый вариант, воспроизведенный (отсканированный) с оригинала документа, удостоверяющего оплату наличных денег, или оригинала банковской гарантии.

3)	"Финансовый критерий";

2.8.	ценовое предложение согласно Приложению N2; Ценовое предложение представляется в форме расчета, состоящего из обобщенных компонентов стоимости(совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли)и налога на добавленную стоимость. Расчет компонентов стоимости разбивка или другие детали не требуются и не представляются.

2.9	Предусмотренные настоящим Приглашением и составленные участником документы подписывает представившее их лицо или уполномоченное последним лицо (далее Агент).

2.10.	Вместо оригиналов документов, включенных в заявку, могут быть представлены нотариально заверенные копии этих документов.
Приложение № 1

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом НММЦ-ОКПТЛ-25/92

ЗАЯВЛЕНИЕ- ОБЪЯВЛЕНИЕ

###### на участие в открытом конкурсе

___________________________________________заявляет, что желает

наименование участника

участвовать в лоте (лотах)_______________________________объявленного

номер лота (лотов)

<<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО под кодом НММЦ-ОКПТЛ-25/92

открытого конкурса и в соответствии с требованиями приглашения подает заявку.

_________________________________________ заявляет и заверяет, что

наименование участника

являетсярезидентом ________________________________________.

наименование страны

Данные----------------------------------------следующие:

наименование участника

Учетный номер налогоплательщика ____________________

учетный номерналогоплательщика

Банковский счет  ____________________

Банковский счет

Адрес электронной почты______________________

адрес электронной почты

Адрес деятельности              ______________________

адрес деятельности

Номер телефона                     ______________________

Номер телефона

Настоящим _________________________объявляет и подтверждает,что:

наименование участника

1)и аффилированные с ним

наименование участника

лицаудовлетворяют требованиямправаучастияустановленнымприглашением на открытом конкурсе под кодомНММЦ-ОКПТЛ-25/92и __________________________

наименование участника

обязуется в случае признания отобранным участником в порядке и сроки, установленные приглашением  представить обеспечение квалификации *,

2)в рамках участия в открытом конкурсе под кодом НММЦ-ОКПТЛ-25/92

- не допускал и (или) не допустит недобросовестной конкуренции,злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения,

- отсутствует случай установленного приглашением на открытый конкурс случая     одновременного

участия взаимосвязанных с ________________ лиц и (или) учрежденных__________

наименование участниканаименованиеучастника

организаций, либо организаций, имеющих принадлежащую ____________________

наименование участника

долю (пай) в размере более пятидесяти процентов.

Ниже  ________________представляетссылку на сайт,

наименование участника

содержащий информацию о реальных бенефициарах___________________**.

Прилагается  полное описание предлагаемого   ___________________ товара,

наименование участника

согласно Приложению 1.1.

_______________________________________________	_____________________

наименование участника (должность,имя, фамилия руководителя)подпись)

* -Если применяется регулирование, предусмотренное предложением 2 пункта 2.4  части 1 настоящего приглашения, то  слова " обязуется в случае признания отобранным участником в порядке и сроки,  установленные приглашением,  представить обеспечение квалификации"  заменяются словами   " участник или в рамках данной процедуры организация, производящая поставляемые участником в качестве официального представителя товары, по состоянию на день открытия заявок имеет рейтинг кредитоспособности, присвоенный авторитетными международными организациями (Fitch, Moodys, Standard & Poor's) как минимум в размере суверенного рейтинга Республики Армения". При этом отмечается размер рейтинга и название компании с рейтингом кредитоспособности.

** -участник являющийся резидентом РА при заполнении заявления-объявления указывает ссылку на веб-сайт, содержащий сведения о реальных бенефициарах участника, зарегистрированного в Агентстве государственного регистра юридических лиц согласно закону «О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете подразделений юридических лиц, учреждений и индивидуальных предпринимателей»;

- если участникне является резидентом РА, то при заполнении заявления-объявления слова "ссылка на сайт, содержащий информацию" заменяются словами "декларация согласно приложению 1.2";

- если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом- информация о реальных бенефициарах не представляется

Приложение № 1,1

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом НММЦ-ОКПТЛ-25/92

### ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

_____________________________,                               в качестве участника в

наименование участника

рамках открытого конкурса под кодом НММЦ-ОКПТЛ-25/92ниже по лотам представляетполное описание предлагаемого им товара.

1 ЛОТ

| Номер лота | Названиелота | Предлагаемого товара |
| --- | --- | --- |
|  |  | Товарный знак, модель и производитель предмета лизинга |
| ### 1 |  |  |

технические характеристики предмета лизинга и условий лизинга*

2 ЛОТ

| Номер лота | Названиелота | Предлагаемого товара |
| --- | --- | --- |
|  |  | Товарный знак, модель и производитель предмета лизинга |
| ### 2 |  |  |

технические характеристики предмета лизинга и условий лизинга*

......... ЛОТ

| Номер лота | Название лота | Предлагаемого товара |
| --- | --- | --- |
|  |  | Товарный знак, модель и производитель предмета лизинга |
| ### ... |  |  |

технические характеристики предмета лизинга и условий лизинга*

*В качестве характеристики условий лизинга необходимо указать только предлогаемые те условия,трбования к которым изложены в технических характеристикахпроекта договора.

___________________________________________________

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя	подпись

Приложение 1.2

к Приглашению на открытый конкурс

под кодом НММЦ-ОКПТЛ-25/92

ФОРМА

ДЕКЛАРАЦИИ О РЕАЛЬНЫХ  БЕНЕФИЦИАРАХ

- Организация

  - Данные организации

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государство регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Лицо, представляющее декларацию

| - Имя и фамилия лица, представляющего декларацию |  |
| --- | --- |
| - Должность лица, представляющего декларацию |  |

  - Представление декларации

| - День, месяц, год подписания декларации |  |
| --- | --- |
| - Количество страниц декларации |  |
| - Подпись лица, представляющего декларацию |  |

- Данные листинга  акций

  - Данные листинга акций

| - Наименование фондовой биржи |  |
| --- | --- |
| - Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

  - Данные юридического лица, контролирующего организацию

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государтво регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Уровень контроля

| - Размер участия (%) |  |
| --- | --- |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

- Участие государства, муниципалитета или международной организации

  - Участие государства или муниципалитета

| - Название государства |  |
| --- | --- |
| - Название муниципалитета |  |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

  - Участие международной организации

| - Название международной организации |  |
| --- | --- |
| - Название международной организации латинскими буквами |  |
| - Размер участия(%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

- Данные реального бенефициара

  - Данные, удостоверяющие личность лица

| - Имя |  |
| --- | --- |
| - Фамилия |  |
| - Имя(латинскими буквами) |  |
| - Фамилия (латинскими буквами) |  |
| - Гражданство |  |
| - День, месяц, год рождения |  |

  - Документ, удостоверяющий личность

| - Тип документа |  |
| --- | --- |
| - Номер документа |  |
| - День, месяц, год предоставления |  |
| - Предоставляющий орган |  |
| - НЗОУ или эквивалентный номер |  |

  - Адрес учета лица

| - Государство |  |
| --- | --- |
| - Муниципалитет |  |
| - Административно-территориальная единица |  |
| - Название улицы, здание (дом), квартира |  |

  - Адрес проживания лица

| - Государство |  |
| --- | --- |
| - Муниципалитет |  |
| - Административно-территориальная единица |  |
| - Название улицы, здание (дом), квартира |  |

  - Основания являться реальным бенефициаром(за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)

| ☐ а. прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица или имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в 20 и более процентов |  |
| --- | --- |
| - Размер участия(%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |
| ☐ б․ осуществляет реальный (фактический) контроль за данным юридическим лицом иными средствами |  |
| ☐ в. является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае, если нет физического лица, соответствующего требованиям пунктов " а " и "б" |  |

  - Основания являться реальным бенефициаром(для подотчетных организаций сферы недропользования)

| ☐ а․ прямо или косвенно владеет 10 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица либо прямо или косвенно имеет 10 и более процентов участия в уставном капитале юридического лица |  |
| --- | --- |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |
| ☐ б․ имеет право назначать или освобождать большинство членов органов управления юридического лица |  |
| ☐ в․ от юридического лица безвозмездно была получена выгода в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году |  |
| ☐ г․ осуществляет реальный (фактический) контроль за юридическим лицом иными средствами |  |
| ☐ д․ является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае отсутствия физического лица, соответствующего требованиям пунктов "а" - "г" |  |

  - Информация о статусе реального бене фициара

| - День, месяц, год становления реальным бенефициаром |  |
| --- | --- |
| - Осуществление контроля за организацией | ☐ Отдельно ☐ Совместно с аффилированными лицами |
| - Реальным бенефициаром отчетной организации в сфере недропользования является должностное лицо или член его семьи | ☐ Да ☐ Нет |

  - Контактные данные реального бенефициара

| - Адрес электронной почты |  |
| --- | --- |
| - Номер телефона |  |

- Промежуточные юридические лица

  - Данные организации

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государство регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Данные реального бенефициара

| - Имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого организация является промежуточным юридическим лицом |  |
| --- | --- |

  - Данные о листинге акций промежуточного юридического лица

| - Наименование фондовой биржи |  |
| --- | --- |
| - Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

6. Дополнительные примечания

Дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, связанные с данными, заполненными или подлежащими заполнению в декларации

Порядок заполнения декларации

- В 1-ом разделе декларации (Организация) заполняются данные юридического лица, представляющего декларацию (далее-Организация). В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:

- в подразделе "Данные организации" заполняются наименование Организации (в том числе латинскими буквами) и данные государственной регистрации, включая пометку об организационно-правовой форме;

- в подразделе  "Лицо, представляющее декларацию" заполняются данные физического лица, подписывающего документы, включаемые в заявку на настоящую процедуру;

- в подразделе "Представление декларации" заполняются день, месяц, год подписания декларации, количество страниц декларации, а также ставится подпись лица, представляющего декларацию.

- Раздел 2 декларации (Данные листинга акций) заполняется, если акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию,листингированы на рынке, включенном в список рынков, регулируемых критериями адекватного раскрытия реальных бенефициаров, утвержденными министром юстиции Республики Армения. В случае соответствия указанным критериям этот раздел заполняется для Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию. При заполнении этого раздела следующие разделы декларации не подлежат заполнению, за исключением 5-ого раздела, который заполняется, если юридическое лицо, полностью контролирующее Организацию, имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:

- в подразделе "Данные листинга акций" заполняется наименование фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингированы акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, а также производится ссылка на имеющиеся на бирже документы-при наличии документов, содержащих сведения о владельцах данного юридического лица;

- подраздел "Данные юридического лица, контролирующего организацию" заполняется, если данные, заполненные в подразделе 2.1 декларации, относятся не к юридическому лицу, представляющему декларацию, а к другому юридическому лицу, полностью контролирующему Организацию. В этом подразделе заполняются наименование (в том числе латинскими буквами) юридического лица, контролирующего Организацию, и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме, а также имя и фамилию руководителя исполнительного органа;

- подраздел "Уровень контроля" заполняется, если в подразделе 2.1 декларации заполнены данные, касающиеся юридического лица, полностью контролирующего Организацию. В этом подразделе указывается размер участия юридического лица, контролирующего Организацию в уставном капитале Организации, в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

- Раздел 3 декларации (Участие государства, муниципалитета или международной организации) заполняется, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеет какое-либо государство, муниципалитет или международная организация. Раздел может быть заполнен несколько раз, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеют несколько государств, муниципалитетов или международных организациий. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

- подраздел участие "государства или муниципалитета" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета. В случае участия государства в этом подразделе заполняется название государства, а в случае участия муниципалитета- название муниципалитета.В этом подразделе заполняются также размер участия государства или муниципалитета в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

2) подраздел "Участие международной организации" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие международной организации. В этом подразделе заполняются наименование международной организации (в том числе латинскими буквами), размер участия международной организации в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

- Раздел 4 декларации (Данные реального бенефициара) заполняется отдельно для каждого реального бенефициара по количеству реальных бенефициаров Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

- в подразделе "Данные, удостоверяющие личность лица" заполняются личные данные реального бенефициара. Данные заполняются так, как они заполнены в документе, удостоверяющем личность реального бенефициара. Если имя и фамилия лица не имеются на армянском языке или латинскими буквами в документе, удостоверяющем его личность, то в декларации заполняется их транскрипция;

2)  в подразделе "Документ, удостоверяющий личность" вносятся сведения о документе, удостоверяющем личность реального бенефициара;

3) в подразделе "Адрес учета лица" заполняется адрес места учета реального бенефициара;

4) подраздел " Адрес проживания лица" заполняется, если адрес учета реального бенефициара отличается от адреса проживания последнего. В этом подразделе заполняется адрес места жительства реального бенефициара;

5) подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, не является подотчетной организацией в сфере недропользования. В этом подразделе отмечается, на каком основании (основаниях) предусмотренном законом "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" лицо является  реальным бенефициаром Организации и включается информация, требуемая в связи с этими основаниями. В случае реальнго бенефициара по более чем одному основанию делается отметка по всем основаниям в соответствующих пунктах. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) Организации или прямо или косвенно имеет 20 и более процентов участия в уставном капитале Организации. Участие может быть в силу владения долей (акцией, паем) Организации на праве собственности (прямое участие) или в силу владения долей (акцией, паем) другого юридического лица, владеющего долей (акцией, паем) Организации, в силу владения правом собственности (косвенное участие). Косвенное участие может осуществляться независимо от количества промежуточных юридических лиц, имеющихся в цепочке юридического лица, владеющего долей (акциями, паем) физического лица и Организации. В поле "Размер участия" указывается размер участия в уставном капитале Օрганизации в процентном выражении. Размер участия рассчитывается на основании совокупности всех процентов участия в уставном капитале Օрганизации в результате прямого и косвенного участия реального бенефициара. В случае косвенного участия, участие реального бенефициара в уставном капитале организации рассчитывается на основе размера участия каждой предыдущей промежуточной организации, а именно: умножения размера участия юридического лица-участника Օрганизации в процентном выражении в размере участия соответствующего участника в процентном выражении в уставном капитале юридического лица-участника организации и так далее до достижения реального бенефициара. В поле "Вид участия" производится отметка о прямой или косвенной принадлежности участия в уставном капитале. При наличии в уставном капитале и прямого, и косвенного участия производится отметка о наличии одновременно и прямого, и косвенного участия;

б. в пункте "б" этого подраздела делается отметка, если лицо по смыслу пункта "а" не является реальным бенефициаром Организации, но контролирует Օрганизацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основе личного влияния иного характера или иными средствами;

в. в пункте "в"этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а"и "б"этого подраздела.

6) Подраздел "Основания являться реальнымбенефициаром (для подотчетных организаций в сфере недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования.Раскрытие реальных бенефициаров осуществляется по критериям, установленным Кодексом О недрах.В этом подразделе отметки производятся с учетом правил, установленных пунктом 4.5 настоящего Порядка. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 10 и более процентов дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица, либо имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в размере 10 и более процентов. Этот подраздел заполняется с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

б.в пункте "б"этого подраздела производится отметка, если лицо имеет право назначать или отстранять большинство членов органов управления юридического лица;

в. В пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо безвозмездно получило от Организации выгоду в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году;

г. в пункте "г" этого подраздела производится отметка, если лицо по смыслу пунктов "а"-"в" не является реальным бенефициаром Организации, однако контролирует Организацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основании личного влияния иного характера или иными средствами;

д. в пункте "д" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" - "г" этого подраздела.

7) в подразделе "Информация о статусе реального бенефициара" заполняются день, месяц, год, когда лицо стало реальным бенефициаром Организации. В этом подразделе делается отметка о форме осуществления реальным бенефициаром контроля над Организацией. О проведении совместного контроля с аффилированными лицами производится отметка, если реальный бенефициар контролирует Օрганизацию в силу согласованной с аффилированным лицом деятельности или может контролировать ее в случае согласованной с аффилированным лицом деятельности. Если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования, в этом подразделе также производится отметка о том, что реальным бенефициаром является должностное лицо или член его семьи по смыслу пункта 53 части 1 статьи 3 Кодекса О недрах

8) в подразделе"Контактные данные реального бенефициара" заполняются адрес электронной почты и номер телефона реального бенефициара.

5. Раздел 5 декларации (Промежуточные юридические лица) заполняется,

если реальный бенефициар юридического лица, представляющего декларацию, или полностью контролирующее Организацию юридическое лицо имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. Этот раздел подлежит заполнению для каждого промежуточного юридического лица отдельно по количеству всех промежуточных юридических лиц. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

1) в подразделе"Данные организации"заполняются наименование промежуточного юридического лица (в том числе латинскими буквами) и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме;

2) в подразделе "Данные реального бенефициара" заполняются имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого заполненная в этом подразделе организация является промежуточным юридическим лицом. Если данные промежуточных юридических лиц заполняются для юридического лица, полностью контролирующего Организацию, этот подраздел не подлежит заполнению.

3) Подраздел"Данные листинга акций промежуточного юридического лица" не подлежит обязательному заполнению. Этот подраздел может быть заполнен, если акции промежуточного юридического лица листингуются на регулируемом рынке. В этом подразделе заполняется название фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингуются акции юридического лица, а также ссылается на имеющиеся на бирже документы.

6. Раздел 6 декларации (Дополнительные примечания) заполняется, если имеются дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, касающиеся данных, заполненных или подлежащих заполнению в декларации. В этом подразделе могут быть заполнены дополнительные разъяснения по основаниям контроля организации реальным бенефициаром, по отношению к органам государства (муниципалитета), осуществляющим контроль Организации в случае, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета, и другие разъяснения в связи с декларацией.

7. Декларация заполняется и подписывается лицом, подающим заявку. В случае участия в процедурах, осуществляемых электронным способом, нумерация страниц декларации и отметка о количестве страниц в декларации необязательно.

** Приложение 1.3 не представляется участником в случае, если Приложение № 1 к настоящему приглашению применимо к представлению ссылки на сайт, содержащий сведения о реальных бенефициарах юридического лица, а также в случае, если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом.

Приложение № 2

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом НММЦ-ОКПТЛ-25/92

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рассмотрев приглашение на открытый конкурс под кодом НММЦ-ОКПТЛ-25/92,

в том числе проект заключаемого договора__________________________________

наименование участника

предлагаетвыполнить договор по нижеуказанным общим ценам:

драмов РА

| Номера лотов | Наименование лота предмета закупки | Стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли) /прописью и цифрами/ | НДС**/прописью и цифрами/ | Общая цена /прописью и цифрами/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | Приобретение увлажнителя с принадлежностями в лизинг, в том числе |  |  |  |
|  | Цена предмета лизинга |  |  |  |
|  | Цена обслуживания лизинга |  |  |  |
|  | Цана стахования предмета лизинга |  |  |  |
|  | Цена передачи прав на собственность предмета лизинга Заказчику |  |  |  |
| 2 | Приобретение наркозного аппарата с принадлежностями в лизинг, в том числе |  |  |  |
|  | Цена предмета лизинга |  |  |  |
|  | Цена обслуживания лизинга |  |  |  |
|  | Цана стахования предмета лизинга |  |  |  |
|  | Цена передачи прав на собственность предмета лизинга Заказчику |  |  |  |
| .... | ...........в том числе |  |  |  |
|  | Цена предмета лизинга |  |  |  |
|  | Цена обслуживания лизинга |  |  |  |
|  | Цана стахования предмета лизинга |  |  |  |
|  | Цена передачи прав на собственность предмета лизинга Заказчику |  |  |  |
| ….. | ….. |  |  |  |
| ….. | ….. |  |  |  |
| ….. | ….. |  |  |  |

______________________________	_______________

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя)	подпись

Приложение № 3

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом  НММЦ-ОКПТЛ-25/92

ГАРАНТИЯ N________

1. Настоящая гарантия (далее-гарантия) является обеспечением исполнения обязательств (далее - гарантийные обязательства), установленных приглашением на участие в процедуре закупок под кодом НММЦ-ОКПТЛ-25/92 организованной<<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО (далее-бенефициар), вытекающих из участия ____________

наименование участника

(далее-принципал) в данной процедуре закупок.

2.  По гарантии -------------------------------------------------------------------------

наименование банка выдающего гарантию

(далее-лицо, выдающее гарантию) безоговорочно обязуется по требованию бенефициара, в порядке и сроки, установленные настоящей гарантией (далее-требование), выплатить бенефициару ---------------------------------------- (далее-сумма

сумма в цифрах и прописью

гарантии)  в течение пяти рабочих дней после получения требования.

Выплата производится посредством перечисления на расчетный    счет1150001612200100 бенефициара.

3. Настоящая гарантия является безотзывной.

4. Право требования бенефициара, вытекающего из настоящей гарантии, к выплате суммы гарантии может быть передано другому лицу в случае письменного согласия лица, выдающего гарантию.

5. Гарантия действует с момента выпуска и в силе 120(сто двадцать) рабочих дней со дняистечения крайнего срока подачи принципалом заявокна участие в организованной бенефициаром процедуре закупок под кодом  НММЦ-ОКПТЛ-25/92.

Информацию о факте предоставления настоящей гарантии -номер гарантии, наименование предоставляющего банка и код, указанный в пункте 1 настоящей гарантии, без указания размера суммы лицо, выдающее гарантию, в день предоставления настоящей гарантии отправляет с официального адреса электронной почты на адрес электронной почты секретаря оценочной комиссииnorq-marash-gnumner@mail.ru, который указан в упомянутом в настоящем пункте приглашении к процедуре закупок.

6. Бенефициар предъявляет требование лицу, выдающему гарантию, в письменной форме. К требованию прилагается копия протокола заседания оценочной комиссии об отклонении заявкии гарантия.

7.Лицо, выдающее гарантию, в течение максимум пяти рабочих дней после получения требования бенефициара и прилагаемых документов обсуждает представленное требование и прилагаемые документы для выяснения их соответствия условиям настоящей гарантии.

8.Лицо, выдающее гарантию, отклоняет требование бенефициара, если:

1) требование или прилагаемые документы не соответствуют условиям настоящей гарантии,

2) требование представлено по истечении срока, установленного гарантией.

9. Лицо, выдающее гарантию, в случае принятия решения об отклонении требования незамедлительно, но не позднее того же рабочего дня уведомляет бенефициара об отказе.

10. К настоящей гарантии применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Республики Армения

11. Споры, возникающие в связи с настоящей гарантией, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

Руководитель исполнительного органа

число, месяц, год

Приложение № 4.1

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом  НММЦ-ОКПТЛ-25/92

ГАРАНТИЯ N________

(обеспечение квалификации)

1. Настоящая гарантия (далее-гарантия) является обеспечением необходимой квалификации для выполнения обязательств (далее-гарантийные обязательства), предусмотренных договором (далее-договор) N

номер заключаемого договора

заключаемым					 (далее-принципал ) в результате

наименование отобранного участника

организованной <<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО (далее-бенефициар)

процедуры  закупок под кодом НММЦ-ОКПТЛ-25/92

2.  По гарантии ----------------------------------------------------------------------------

наименование дающего гарантиюбанка (далее-лицо, выдающее гарантию) безоговорочно обязуется по требованию бенефициара (далее-требование), в порядке и сроки, установленные настоящей гарантией, выплатить бенефициару ----------------------------------------   (далее-сумма

сумма в цифрах и прописью

гарантии) в течение пятирабочих  дней после получения требования. При выплате суммы гарантии учитываются вычеты из суммы гарантии на основании двухсторонне утвержденного акта (актов) приема-передачи между бенефициаром и принципалом в рамках исполнения договора и представленного принципалом лицу давшему гарантию.

Выплата производится посредством перечисления на расчетный счет1150001612200100бенефициара.

3. Настоящая гарантия является безотзывной.

4. Право требования бенефициара, вытекающего из настоящей гарантии, к выплате суммы гарантии может быть передано другому лицу в случае письменного согласия лица, выдающего гарантию.

5. Гарантия действует с момента выпуска и всиле  со дня вступления в силу договора под кодом N________________________ заключаемого  между  бенефициаром и принципалом

номер заключаемого договара

и  действует включительнодо девяностого рабочего дняследующего за днем

------------------------------------------------------------------------------------------------.крайний срок поставки товаров, предусмотренный заключаемым договором

В день предоставления гарантии лицо, выдающее гарантию, с официального адресаэлектронной почты высылает воспроизведенный (отсканированный) с оригинала настоящей гарантии вариант также на адрес электронной почты секретаря оценочной комиссииnorq-marash-gnumner@mail.ru, указанный в приглашении к процедуре закупок, организованной под кодом упомянутым в пункте 1 настоящей гарантии.

6. Бенефициар предъявляет требование лицу, дающему гарантию, в письменной форме. К требованию прилагаются следующие документы:

1) копии заключенного договора N_____________________, включая

номер заключаемого договара

копии внесенных  в него изменений, дополнительных соглашений;

2) уведомление об одностороннем расторжении контракта бенефициаром опубликованное в бюллетене действующем по адресу www.procurement.am;

3) двухсторонне утвержденный в рамках договора между бенефициаром и принципалом акт (акты) приема-передачи или его(их) копии.

7.Лицо, выдающее гарантию, в течение максимум пяти рабочих дней после получения требования бенефициара и прилагаемых документов обсуждает представленное требование и прилагаемые документы для выяснения их соответствия условиям настоящей гарантии.

8.Лицо, выдающее гарантию, отклоняет требование бенефициара, если:

1) требование или прилагаемые документы не соответствуют условиям настоящей гарантии,

2) требование представлено по истечении срока, установленного гарантией.

9. Лицо, выдающее гарантию, в случае принятия решения об отклонении требования незамедлительно, но не позднее того же рабочего дня уведомляет бенефициара об отказе.

10. К настоящей гарантии применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Республики Армения

11. Споры, возникающие в связи с настоящей гарантией, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

Руководитель исполнительного органа

число, месяц, год

Приложение № 4.2

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом НММЦ-ОКПТЛ-25/92

СОГЛАШЕНИЕ О НЕУСТОЙКЕ

(обеспечение квалификации)

| г. Ереван | "" 20 г. |
| --- | --- |

____________________________________, в лице директора Компании,

наименование Компании

_________________________________________________________________________

имя, фамилия, паспортные данные директора компании

действующего на основании устава Компании (далее — Компания), настоящим в одностороннем порядке устанавливает следующее соглашение об уплате неустойки.

1. Предмет соглашения

1.1.	Компания участвует в организованной <<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО (далее — Заказчик)  процедуре закупок под кодом НММЦ-ОКПТЛ-25/92.

1.2.	В качестве участника, օтобранного в результате процедуры закупок, как обеспечение квалификации, необходимой для выполнения обязательств, предусмотренных заключаемым договором, Kомпания представляет Заказчику настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое платежное требование, заполненное и утвержденное Компанией.

1.3.	Подписав платежное требование (далее — Требование), прилагаемое к настоящему Соглашению о неустойке, Компания безотзывно соглашается, что:

а)	подписанием Требования Компания заверяет "акцептованный платеж", заполненный в поле "Условия оплаты" Требования, при котором обслуживающий Компанию в связи с взиманием указанной суммы Банк/плательщик (далее — Банк-плательщик) не представляет Компании полученного Требования для получения дополнительного согласия, так как Компания уже проставила подпись под Требованием с целью акцептования.

б)	Требование является основанием для Банка-плательщика для взыскания со счета Компании всей суммы, указанной в Требовании, без дополнительного акцептования.

в)	Компания не может письменно или иным способом дать распоряжение Банку-плательщику об отзыве своего акцепта, проставленного под Требованием.

г)	Компания подтверждает, что акцептовала Требование в полном размере суммы неустойки.

д)	настоящим Компания соглашается, что Банк-плательщик не несет никакой ответственности за правомерность, действительность, сроки представления представленного Заказчиком требования по оплате и Требования, и осуществляемые Банком-плательщиком действия для обеспечения исполнения Требования.

1.4.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией заключенного в результате процедуры закупок договора, если это приводит к одностороннему расторжению контракта Заказчиком, Заказчик представляет в Банк-плательщик оригиналы настоящего Соглашения о неустойке и прилагаемого Требования, письменно уведомив об этом Компанию. В случае если настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование заверены электронной цифровой подписью, они представляются в Банк-плательщик на электронных носителях, а также в распечатанных с них бумажных вариантах.

1.5.	Заказчик может представить в Банк-плательщик иные дополнительные документы.

1.6. Банк не несет какой-либо ответственности за риски (понесенные Компанией убытки) и негативные последствия, возникшие для Компании в результате уплаты Банком-плательщиком суммы, указанной в Требовании. Банк не обязан проверять факты нарушения Компанией условий договора.

1.7.	В случае если имеющихся на счете Компании средств недостаточно, Банк-плательщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения платежного требования должен в письменной форме уведомить Заказчика.

1.8.	В случае если в течение десяти рабочих дней после представления в Банк настоящего Соглашения и прилагаемого Требования по независящим от Банка причинам Заказчику не выплачивается сумма, Заказчик передает в ЗАО "АКРА Кредит Репортинг" (Кредитное бюро) сведения о Компании в связи с неуплатой.

2. Иные условия

2.1.	Настоящее Соглашение и Требование являются безотзывными, вступают в силу с момента заверения Компанией и действуют до двадцатого рабочего дня, следующего за днем полного принятия заказчиком результата выполнения контракта, включительно.

2.2.	Представив настоящее Соглашение и прилагаемое Требование в Банк-плательщик:

2.2.1.	Заказчик подтверждает, что Компания допустила нарушение договорных обязательств, а

2.2.2.	Компания подтверждает, что настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование надлежащим образом подписаны уполномоченным Компанией лицом.

2.3.	Споры, возникшие в связи с настоящим Соглашением, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

3. Адрес, банковские реквизиты Компании

_______________________________________

наименование компании

_______________________________________

адрес компании

_______________________________________

наименование обслуживающего компанию банка

_______________________________________

банковский счет компании

_______________________________________

учетный номер налогоплательщика компании

_______________________________________

имя, фамилия и подпись директора компании

М. П.

День/месяц/год

| 1. ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ * |  |
| --- | --- |
| 2. Номер |  |
| Дата представления: "___" ___ 20___г. |  |
| 4. Наименование, или имя, фамилия плательщика (Компания: |  |
| 5. Обслуживающая плательщика Финансовая организация (банк): |  |
| 6. Номер счета плательщика: |  |
| 7. УНН плательщика: |  |
| 8. НЗОУ плательщика: |  |
| 9. Наименование, или имя, фамилия бенефициара:<<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО |  |
| 10. НЗОУ бенефициара (не заполняется) |  |
| 11. УНН бенефициара:01508793 |  |
| 12. Обслуживающая бенефициара Финансовая организация (банк):):<<АМИО БАНК>> ЗАО |  |
| 13. Номер счета бенефициара (сч.№)1150001612200100 |  |
| 14. Сумма (цифрами и прописью): |  |
| 15. Акцептованная сумма (цифрами и прописью) (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется) |  |
| 16. Валюта (прописью и по коду): |  |
| 17. Цель сделки (уплаты): (для обеспечения квалификации) |  |
| 18. Основания для совершения платежа: (Наименование документов, в том числе соглашение о неустойке, их номера, код договора, по которому производится взыскание): |  |
| 19. Условия оплаты: <акцептованный платеж> |  |
| 20. Количество прилагаемых страниц: --- страниц |  |
| 22.а. Подписи бенефициара /____________________/ /____________________/ 22.б. М. П. | 21.а. Подписи плательщика: /____________________/ /____________________/ 21.б. М. П. |
| 24.а. Обслуживающая бенефициара финансовая организация /____________________/ подпись/ 24.б. М. П. 24.в"___" ___ 20___ г. | 23.а. Обслуживающая плательщика финансовая организация /____________________/ /подпись/ 23.б. М. П. 23.в Дата исполнения: "___" ___ 20___г. |

*  Платежное требование заполняется согласно установленному настоящим Приглашением документу "Об обязательных реквизитах платежного требования и порядке его заполнения".

Обязательные реквизиты платежного требования 
и руководство по его заполнению

| П/Н | Реквизиты документа "Платежное требование" | Наличие указанного поля/ реквизита в документе | Требование о заполнении реквизита (в связи с процессом закупки) | Сторона, заполняющая реквизит бенефициар или плательщик (в связи с процессом закупки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | наименование документа | обязательно | обязательно | на документе заранее заполнено "Платежное требование" |
| 2. | номер платежного требования | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром при представлении платежного требования в банк плательщика |
| 3. | дата представления | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром в день представления платежного требования в банк плательщика |
| 4. | Наименование или имя, фамилия плательщика | обязательно | обязательно заполняется имя лица (плательщика), со счета которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма. Заполняется имя, фамилия плательщика, если он является физическим лицом, или — наименование, если он является юридическим лицом. При необходимости указываются также иные данные. Заполняется плательщиком | заполняется плательщиком |
| 5. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей плательщика (банк плательщика) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 6. | номер счета плательщика | обязательно | обязательно заполняется номер банковского счета плательщика в обслуживающей его финансовой организации (филиале), с которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма | заполняется плательщиком |
| 7. | УНН плательщика | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является состоящим на учете налогоплательщиком | заполняется плательщиком |
| 8. | НЗОУ плательщика | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является физическим лицом | заполняется плательщиком |
| 9. | наименование, или имя, фамилия бенефициара | обязательно | обязательно заполняется наименование лица, являющегося бенефициаром (получателем платежа). При необходимости указываются также иные данные. | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 10. | НЗОУ бенефициара | обязательно | необязательно (не заполняется в процессе в связи с закупками) | (не заполняется) |
| 11. | УНН бенефициара | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда бенефициар является состоящим на учете налогоплательщиком | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 12. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | обязательно | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 13. | номер счета бенефициара | обязательно | обязательно заполняется номер банковского (казначейского) счета бенефициара, на который должны быть переведены взысканные с плательщика средства | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 14. | сумма (цифрами и прописью) | обязательно | обязательно заполняется сумма, подлежащая уплате бенефициару | заполняется плательщиком |
| 15. | акцептованная сумма (цифрами и прописью) | обязательно | необязательно (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется в связи с закупками) | (не заполняется и не применяется) |
| 16. | валюта (прописью и по коду) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 17. | цель сделки | обязательно | В обязательном порядке заполняются слова "для обеспечения квалификации" | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 18. | основания для совершения платежа: | обязательно | обязательно заполняются данные документа, являющегося основанием для взыскания и уплаты бенефициару указанной в Требовании суммы, на основании которых бенефициар представляет Платежное требование в обслуживающий плательщика Банк заполняется номер договора, являющегося основанием для представления Требования, код процедуры закупки, в соответствии с соглашением о неустойке | заполняется бенефициаром |
| 19. | условия оплаты: | обязательно | обязательно заполняются слова "акцептованный платеж", что означает, что подписав Требование, плательщик заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы | заранее заполняется бенефициаром |
| 20. | количество прилагаемых страниц | обязательно | необязательно заполняется количество страниц прилагаемых к Требованию документов, которые должны быть предоставлены плательщику (банку плательщика) Если заполнено поле "Основания для совершения платежа", то настоящие данные обязательно заполняются. | заполняется бенефициаром |
| 21.а. | подпись плательщика | обязательно | обязательно настоящее поле заполняется при представлении плательщиком Требования. При этом если в поле Условия оплаты указано "акцептованный платеж", то плательщик подписанием заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы. В случае представления плательщиком Требования электронным способом в этом поле проставляется электронная подпись плательщика. | подписывается плательщиком или проставляется электронная подпись плательщика |
| 21.б. | печать плательщика | обязательно | обязательно: при наличии печати, когда плательщик представляет Требование в бумажной форме | скрепляется печатью плательщика при представлении в бумажной форме |
| 22.а. | подпись бенефициара | обязательно | обязательно: заполняется при представлении в банк | подписывается бенефициаром |
| 22.б. | печать бенефициара | обязательно | обязательно: при наличии печати | скрепляется печатью бенефициара при представлении в банк в бумажной форме |
| 23.а. | подпись сотрудника обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.б. | штамп обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.в | дата, время, минута исполнения финансовой организацией (филиалом), обслуживающей плательщика | обязательно | обязательно обслуживающей плательщика финансовой организацией (филиалом) в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования |  |
| 24.а. | подпись сотрудника финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования в обслуживающую бенефициара финансовую организацию, где подпись сотрудника проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.б. | штамп обслуживающей бенефициара финансовой организации (филиала) | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где штамп проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.в | обслуживающей бенефициара финансовой организацией в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где настоящие данные размещаются на представленное в бумажной форме Требование |  |

Приложение № 5

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом НММЦ-ОКПТЛ-25/92

ГАРАНТИЯ N________

(обеспечение договора)

1. Настоящая гарантия (далее-гарантия) является обеспечением по исполнению принципалом обязательств (далее-гарантированные обязательства), вытекающих из договора N						заключаемыммежду

номер заключаемого договора

<<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО(далее-бенефициар) и

наименование отобранного участника

(далее-принципал).

2.  По гарантии ----------------------------------------------------------------------------

наименование банка выдающего гарантию

(далее-лицо, выдающее гарантию) безоговорочно обязуется по требованию бенефициара (далее-требование), в порядке и сроки, установленные настоящей гарантией, выплатить бенефициару -----------------------------------------------------

сумма в цифрах и прописью

(далее-сумма гарантии) в течение пятирабочих дней после получения требования. Выплата производится посредством перечисления на расчетный счет1150001612200100бенефициара.

3. Настоящая гарантия является безотзывной.

4. Право требования бенефициара, вытекающего из настоящей гарантии, к выплате суммы гарантии может быть передано другому лицу в случае письменного согласия лица, выдающего гарантию.

5. Гарантия действует с момента ее выпуска и в силе  со дня вступления в силу договора N________________________ заключаемого  между  бенефициаром и принципалом

номер заключаемого договара

и  действует включительнодо девяностого рабочего дняследующего за днем

------------------------------------------------------------------------------------------------.крайний  срок поставки товаров, предусмотренный заключаемым договором, включая гарантийный срок

В день предоставления гарантии лицо, выдающее гарантию, с официального адресаэлектронной почты высылает воспроизведенный (отсканированный) с оригинала настоящей гарантии вариант также на адрес электронной почты секретаря оценочной комиссииnorq-marash-gnumner@mail.ru , указанный в приглашении к процедуре закупкок, организованной с целью заключения договора упомянутого в пункте 1 настоящей гарантии.

6. Бенефициар предъявляет требование лицу, выдающему гарантию, в письменной форме. К требованию прилагаются следующие документы:

1) копии заключенного договора N_____________________, включая

номер заключаемого договара

копии внесенных  в него изменений, дополнительных соглашений,

2) уведомление об одностороннем расторжении контракта бенефициаром опубликованное в бюллетене действующем по адресу www.procurement.am .

7.Лицо, выдающее гарантию, в течение максимум пяти рабочих дней после получения требования бенефициара и прилагаемых документов обсуждает представленное требование и прилагаемые документы для выяснения их соответствия условиям настоящей гарантии.

8.Лицо, выдающее гарантию, отклоняет требование бенефициара, если:

1) требование или прилагаемые документы не соответствуют условиям настоящей гарантии,

2) требование представлено по истечении срока, установленного гарантией.

9. Лицо, выдающее гарантию, в случае принятия решения об отклонении требования незамедлительно, но не позднее того же рабочего дня уведомляет бенефициара об отказе.

10. К настоящей гарантии применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Республики Армения

11. Споры, возникающие в связи с настоящей гарантией, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

Руководитель исполнительного органа

число, месяц, год

Приложение № 5.1

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом НММЦ-ОКПТЛ-25/92

СОГЛАШЕНИЕ О НЕУСТОЙКЕ

(обеспечение договора)

г. Ереван"	" 	20	г

_______________________________________________, в лице директора Компании,

наименование Компании

_________________________________________________________________________

имя, фамилия, паспортные данные директора компании

действующего на основании устава Компании (далее — Компания), настоящим в одностороннем порядке устанавливает следующее соглашение об уплате неустойки.

1. Предмет соглашения

1.1.	Компания участвует в организованной <<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО (далее — Заказчик) процедуре закупок под кодом НММЦ-ОКПТЛ-25/92.

1.2.	В качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого в результате процедуры закупок, Компания представляет Заказчику настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое платежное требование, заполненное и утвержденное Компанией.

1.3.	Подписав платежное требование (далее — Требование), прилагаемое к настоящему Соглашению о неустойке, Компания безотзывно соглашается, что:

а)	подписанием Требования Компания заверяет "акцептованный платеж", заполненный в поле "Условия оплаты" Требования, при котором обслуживающий Компанию в связи с взиманием указанной суммы Банк/плательщик (далее — Банк-плательщик) не представляет Компании полученного Требования для получения дополнительного согласия, так как Компания уже проставила подпись под Требованием с целью акцептования.

б)	Требование является основанием для Банка-плательщика для взыскания со счета Компании всей суммы, указанной в Требовании, без дополнительного акцептования.

в)	Компания не может письменно или иным способом дать распоряжение Банку-плательщику об отзыве своего акцепта, проставленного под Требованием.

г)	Компания подтверждает, что акцептовала Требование в полном размере суммы неустойки.

д)	настоящим Компания соглашается, что Банк-плательщик не несет никакой ответственности за правомерность, действительность, сроки представления представленного Заказчиком требования по оплате и Требования, и осуществляемые Банком-плательщиком действия для обеспечения исполнения Требования.

1.5.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией заключенного в результате процедуры закупок договора, Заказчик представляет в Банк-плательщик оригиналы настоящего Соглашения о неустойке и прилагаемого Требования, письменно уведомив об этом Компанию. В случае если настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование заверены электронной цифровой подписью, они представляются в Банк-плательщик на электронных носителях, а также в распечатанных с них бумажных вариантах.

1.6.	Заказчик может представить в Банк-плательщик иные дополнительные документы.

1.7. Банк не несет какой-либо ответственности за риски (понесенные Компанией убытки) и негативные последствия, возникшие для Компании в результате уплаты Банком-плательщиком суммы, указанной в Требовании. Банк не обязан проверять факты нарушения Компанией условий договора.

1.8.	В случае если имеющихся на счете Компании средств недостаточно, Банк-плательщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения платежного требования должен в письменной форме уведомить Заказчика.

1.9.	В случае если в течение десяти рабочих дней после представления в Банк настоящего Соглашения и прилагаемого Требования по независящим от Банка причинам Заказчику не выплачивается сумма, Заказчик передает в ЗАО "АКРА Кредит Репортинг" (Кредитное бюро) сведения о Компании в связи с неуплатой.

2. Иные условия

2.1.	Настоящее Соглашение и Требование являются безотзывными, вступают в силу с момента заверения Компанией и действуют до двадцатого рабочего дня, следующего за последним днем полного выполнения взятыхКомпанией по заключаемому договору обязательств, включительно.

2.2.	Представив настоящее Соглашение и прилагаемое Требование в Банк-плательщик:

2.2.1.	Заказчик подтверждает, что Компания допустила нарушение договорных обязательств, а

2.2.2.	Компания подтверждает, что настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование надлежащим образом подписаны уполномоченным Компанией лицом.

2.3.	Споры, возникшие в связи с настоящим Соглашением, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

3. Адрес, банковские реквизиты Компании

_______________________________________

наименование компании

_______________________________________

адрес компании

_______________________________________

наименование обслуживающего компанию банка

_______________________________________

номер банковского счета компании

_______________________________________

учетный номер налогоплательщика компании

_______________________________________

имя, фамилия и подпись директора компании

День/месяц/год

М. П.

| 1. ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ * |  |
| --- | --- |
| 2. Номер |  |
| Дата представления: "___" ___ 20___г. |  |
| 4. Наименование, или имя, фамилия плательщика (Компания: |  |
| 5. Обслуживающая плательщика Финансовая организация (банк): |  |
| 6. Номер счета плательщика: |  |
| 7. УНН плательщика: |  |
| 8. НЗОУ плательщика: |  |
| 9. Наименование, или имя, фамилия бенефициара::<<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО |  |
| 10. НЗОУ бенефициара (не заполняется) |  |
| 11. УНН бенефициара:01508793 |  |
| 12. Обслуживающая бенефициара Финансовая организация (банк)<<АМИО БАНК>> ЗАО |  |
| 13. Номер счета бенефициара (сч.№)1150001612200100 |  |
| 14. Сумма (цифрами и прописью): |  |
| 15. Акцептованная сумма (цифрами и прописью) (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется) |  |
| 16. Валюта (прописью и по коду): |  |
| 17. Цель сделки (уплаты): (для обеспечения исполнения договора) |  |
| 18. Основания для совершения платежа: (Наименование документов, в том числе соглашение о неустойке, их номера, код договора, по которому производится взыскание): |  |
| 19. Условия оплаты: <акцептованный платеж> |  |
| 20. Количество прилагаемых страниц: --- страниц |  |
| 22.а. Подписи бенефициара /____________________/ /____________________/ 22.б. М. П. | 21.а. Подписи плательщика: /____________________/ /____________________/ 21.б. М. П. |
| 24.а. Обслуживающая бенефициара финансовая организация /____________________/ подпись/ 24.б. М. П. 24.в"___" ___ 20___ г. | 23.а. Обслуживающая плательщика финансовая организация /____________________/ /подпись/ 23.б. М. П. 23.в Дата исполнения: "___" ___ 20___г. |

*  Платежное требование заполняется согласно установленному настоящим Приглашением документу "Об обязательных реквизитах платежного требования и порядке его заполнения".

Обязательные реквизиты платежного требования 
и руководство по его заполнению

| П/Н | Реквизиты документа "Платежное требование" | Наличие указанного поля/ реквизита в документе | Требование о заполнении реквизита (в связи с процессом закупки) | Сторона, заполняющая реквизит бенефициар или плательщик (в связи с процессом закупки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | наименование документа | обязательно | обязательно | на документе заранее заполнено "Платежное требование" |
| 2. | номер платежного требования | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром при представлении платежного требования в банк плательщика |
| 3. | дата представления | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром в день представления платежного требования в банк плательщика |
| 4. | Наименование или имя, фамилия плательщика | обязательно | обязательно заполняется имя лица (плательщика), со счета которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма. Заполняется имя, фамилия плательщика, если он является физическим лицом, или — наименование, если он является юридическим лицом. При необходимости указываются также иные данные. Заполняется плательщиком | заполняется плательщиком |
| 5. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей плательщика (банк плательщика) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 6. | номер счета плательщика | обязательно | обязательно заполняется номер банковского счета плательщика в обслуживающей его финансовой организации (филиале), с которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма | заполняется плательщиком |
| 7. | УНН плательщика | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является состоящим на учете налогоплательщиком | заполняется плательщиком |
| 8. | НЗОУ плательщика | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является физическим лицом | заполняется плательщиком |
| 9. | наименование, или имя, фамилия бенефициара | обязательно | обязательно заполняется наименование лица, являющегося бенефициаром (получателем платежа). При необходимости указываются также иные данные. | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 10. | НЗОУ бенефициара | обязательно | необязательно (не заполняется в процессе в связи с закупками) | (не заполняется) |
| 11. | УНН бенефициара | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда бенефициар является состоящим на учете налогоплательщиком | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 12. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | обязательно | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 13. | номер счета бенефициара | обязательно | обязательно заполняется номер банковского (казначейского) счета бенефициара, на который должны быть переведены взысканные с плательщика средства | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 14. | сумма (цифрами и прописью) | обязательно | обязательно заполняется сумма, подлежащая уплате бенефициару | заполняется плательщиком |
| 15. | акцептованная сумма (цифрами и прописью) | обязательно | необязательно (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется в связи с закупками) | (не заполняется и не применяется) |
| 16. | валюта (прописью и по коду) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 17. | цель сделки | обязательно | В обязательном порядке заполняются слова "для обеспечения исполнения договора" | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 18. | основания для совершения платежа: | обязательно | обязательно заполняются данные документа, являющегося основанием для взыскания и уплаты бенефициару указанной в Требовании суммы, на основании которых бенефициар представляет Платежное требование в обслуживающий плательщика Банк заполняется номер договора, являющегося основанием для представления Требования, код процедуры закупки, в соответствии с соглашением о неустойке | заполняется бенефициаром |
| 19. | условия оплаты: | обязательно | обязательно заполняются слова "акцептованный платеж", что означает, что подписав Требование, плательщик заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы | заранее заполняется бенефициаром |
| 20. | количество прилагаемых страниц | обязательно | необязательно заполняется количество страниц прилагаемых к Требованию документов, которые должны быть предоставлены плательщику (банку плательщика) Если заполнено поле "Основания для совершения платежа", то настоящие данные обязательно заполняются. | заполняется бенефициаром |
| 21.а. | подпись плательщика | обязательно | обязательно настоящее поле заполняется при представлении плательщиком Требования. При этом если в поле Условия оплаты указано "акцептованный платеж", то плательщик подписанием заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы. В случае представления плательщиком Требования электронным способом в этом поле проставляется электронная подпись плательщика. | подписывается плательщиком или проставляется электронная подпись плательщика |
| 21.б. | печать плательщика | обязательно | обязательно: при наличии печати, когда плательщик представляет Требование в бумажной форме | скрепляется печатью плательщика при представлении в бумажной форме |
| 22.а. | подпись бенефициара | обязательно | обязательно: заполняется при представлении в банк | подписывается бенефициаром |
| 22.б. | печать бенефициара | обязательно | обязательно: при наличии печати | скрепляется печатью бенефициара при представлении в банк в бумажной форме |
| 23.а. | подпись сотрудника обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.б. | штамп обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.в | дата, время, минута исполнения финансовой организацией (филиалом), обслуживающей плательщика | обязательно | обязательно обслуживающей плательщика финансовой организацией (филиалом) в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования |  |
| 24.а. | подпись сотрудника финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования в обслуживающую бенефициара финансовую организацию, где подпись сотрудника проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.б. | штамп обслуживающей бенефициара финансовой организации (филиала) | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где штамп проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.в | обслуживающей бенефициара финансовой организацией в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где настоящие данные размещаются на представленное в бумажной форме Требование |  |

Приложение № 6

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом НММЦ-ОКПТЛ-25/92

ДОГОВОР ЗАКУПКИ ТОВАРА В ЛИЗИНГ

№ НММЦ-ОКПТЛ-25/92

Г. Ереван                                                                                                             "    "         20    г

<<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО, в лице М. Адамяна, действующего на основании устава компании, далее — "Лизингопалучатель", с одной стороны, и__________________, в лице директора_____________________, действующего на основании устава компании, далее <<Продовец>>,и__________________, в лице директора_____________________, действующего на основании устава компании, далее — "Покупатель-Лизингадатель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Продавец обязуется в установленном настоящим Договором (далее — договор) порядке, объемах, сроки и по адресу поставить Лизингопалучателю товар (далее — товар), предусмотренный Технической характеристикой-графиком закупки, являющейся Приложением № 1 к договору, а Покупатель-Лизингадатель обязуется принять товар и заплатить за него.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.	Лизингопалучательи/или Покупатель-Лизингадатель имеет право:

2.1.1.	Отказываться от товара в случае непоставки товара Продавцом в установленный договором срок, если сроки поставки были нарушены более чем на 10 дней.

2.1.2.	Если передан товар ненадлежащего качества, не соответствующий предусмотренной договором технической характеристике:

а)	требовать возмещения расходов, произведенных им по причине ненадлежащего качества товара;

б)	не принимать товар, установив по своему усмотрению разумный срок безвозмездной замены товара ненадлежащего качества на товар соответствующего договору качества, и требовать у Продавца уплаты штрафа, предусмотренного пунктом 6.3 договора;

в)	отказываться от исполнения договора и требовать возврата уплаченной за товар суммы.

2.1.3.	Если передан товар в количестве меньше оговоренного в договоре, то:

а)	требовать восполнения недопереданного количестватовара;

б)	отказываться от переданного товара и оплаты за него, а если товар оплачен, то требовать возврата уплаченной суммы и уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора.

2.1.4.	Если передан товар с нарушением условия его вида, по своему усмотрению:

а)	принимать товар, соответствующий условию относительно его вида, и отказываться от остальных товаров;

б)	отказываться от всех переданных товаров и требовать уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора;

в)	требовать безвозмездной замены товара, не соответствующего условию относительно его вида, на товар, соответствующий предусмотренному договором виду.

2.1.5.	В случае нарушения Продавцом сроков поставки, по своему усмотрению устанавливать новый срок поставки товара и требовать у Продавца уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора.

2.1.6.	Требовать у Продавца возмещения убытков, если Покупатель-Лизингадатель в результате нарушения Продавцом обязательства, в разумный срок после расторжения договора приобрел у иного лица по более высокой, но разумной цене товар вместо предусмотренного договором товара, в размере разницы цены, установленной по договору, и заключенной вместо этого сделки, а также всех необходимых и разумных расходов, осуществленных им для приобретения товара у иного лица.

2.1.7.	В одностороннем порядке расторгать договор (полностью или частично), если Продавец существенным образом нарушил договор;

2.1.7.1.	Нарушение договора Продавцом считается существенным, если:

а)	был поставлен товар ненадлежащего качества, который не может быть заменен в приемлемый для Лизингапалучателя срок;

б)	сроки поставки товара нарушены более чем на 10 дней;

2.1.8.	Осматривать товар и незамедлительно уведомлять Продавца о выявленных дефектах.

2.2.	Лизингопалучатель обязан:

2.2.1.	Выполнять все необходимые действия, обеспечивающие прием товара, поставленного в соответствии с договором.

2.2.2.	В случае отказа в соответствии с договором от переданного Продавцом товара обеспечивать ответственное хранение этого товара и незамедлительно уведомлять об этом Продавца.

2.2.3.	В случае приема товара, поставленного в предусмотренных договором порядке и сроках, уплачивать Продавцу суммы, подлежащие уплате последнему, а в случае нарушения срока — также предусмотренную пунктом 6.5 договора пеню.

2.2.4.	Уведомлять Продавца о нарушении условий договора относительно количества, ассортимента, качества товара сразу после выявления дефекта или в разумные сроки после того, когда нарушение соответствующего условия договора должно было быть выявлено, исходя из характера и значения товара.

2.2.5.	После расторжения договора согласно пункту 2.3.3 договора возмещать Продавцу причиненные последнему и обоснованные в установленном порядке убытки.

2.3 Покупатель-Лизингодатель обязан:

2.3.1 После принятия товара, поставленного в порядке и сроки, предусмотренные договором, в течение 10 рабочих дней оплатить причитающиеся к оплате Продавцу суммы путем банковского перевода, а в случае нарушения срока оплаты - также неустойку, предусмотренную в п. пункт 6.5 договора.

2.4.	Продавец имеет право:

2.4.1.	Требовать у Лизингапалучателя принимать товар, поставленный в предусмотренные договором порядке, объемах, сроки и по адресу.

2.4.2.	Требовать у Покупатель-Лизингодателя платить суммы, подлежащие уплате ему за товар, поставленный в предусмотренном договором порядке, объемах, сроки и по адресу и принятый Лизингапалучателем.

2.4.3.	В одностороннем порядке расторгать договор (полностью или частично), если Покупатель-Лизингодатель существенным образом нарушил договор.

2.4.3.1.	Нарушение договора со стороны Покупатель-Лизингодателя считается существенным, если сроки оплаты товара нарушены неоднократно.

2.4.4.	Досрочно поставлять товар с согласия Лизингапалучателя и Покупатель-Лизингодателя.

2.5.	Продавец обязан:

2.5.1.	Передавать товар Лизингопалучателю в порядке, объемах, сроки и по адресу, предусмотренные договором.

2.5.2.	Обеспечивать поставку товара в соответствии с подпунктом б) пункта 2.1.2 и (или) пунктом 2.1.5 договора в установленные Лизингапалучателем и/или Покупатель-Лизингодателем сроки.

2.5.3.	Передавать Лизингопалучателю товар, свободный от прав третьих лиц.

2.5.4.	Передавать Лизингопалучателю товар предусмотренного договором качества и количества в предусмотренные договором сроки и по адресу, а по требованию Лизингапалучателя предоставлять подтверждающие качество товара документы, установленные законодательством Республики Армения.

2.5.5.	В случае допущения недопоставки, в установленном договором порядке восполнять недопоставку.

2.5.6.	Забирать обратно товар, принятый Лизингапалучателем в соответствии с пунктом 2.2.2 договора на ответственное хранение, или в разумный срок распорядиться им, а также возмещать необходимые расходы, связанные с принятием товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Продавцу.

2.5.7.	В предусмотренных договором случаях уплачивать предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 договора пеню и штраф.

2.5.8.	Передавать Лизингопалучателю принадлежности товара и соответствующие документы.

2.5.9.	После расторжения договора согласно пункту 2.1.7 договора возмещать и Лизингопалучателю и Покупатель-Лизингодателю причиненные последним и обоснованные в установленном порядке убытки.

2.5.10.	Лицо, представившее квалификацию и обеспечение договора, обязано в случае начала процесса ликвидации или банкротства в течение действия обеспечений заранее письменно уведомить об этом и Покупатель-Лизингодателя и Лизингапалучателя.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1.	Цена договора составляет _____________________ драмов Республики Армения, включая НДС18. Цена договора включает все платежи (расходы), осуществляемые Продавцом с целью обеспечения исполнения договора, в том числе налоги, пошлины, расходы на транспортировку, страхование, премии и ожидаемую прибыль, а также цена обслуживания лизинга и цена передачи Объекта лизинга Лизингопалучателю с правом собственности.

Цена поставки товара стабильна, и Продавец не вправе требовать увеличения, а Лизингопалучатель или Покупатель-Лизингодатель — снижения этой цены.

3.2.	Покупатель-Лизингодатель платит за поставленный товар в драмах Республики Армения, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Перечисление денежных средств производится на основании акта приема-передачи в течение 10 рабочих дней.

3.3 	За временное пользование и владение доставленным ему товаром Лизингопалучатель производит оплату Покупатель-Лизингодателю безналичном порядке в драмах РА путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупатель-Лизингодателя, согласно графику платежей, являющемуся неотъемлемой частьюзаключаемого договор Лизинга между ними.

4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ ТОВАРА

4.1.	Продавец гарантирует соответствие качества поставленного товара требованиям государственного стандарта.

4.2.	Для товаров, являющихся основным средством, гарантийным сроком устанавливается 365 календарных дней со дня, следующего за днем принятия товара Лизингапалучателем. Если в течение гарантийного срока выявлены дефекты поставленного товара, то Продавец обязан за свой счет и в установленные Лизингапалучателем разумные сроки устранить эти дефекты.

5. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМ ТОВАРА

5.1.	Поставленный товар принимается подписанием акта приема-передачи между Лизингапалучателем и Продавцом. Факт передачи товара Лизингопалучателю фиксируется утвержденным в двустороннем порядке документом между Лизингапалучателем и Продавцом, с указанием даты составления документа.

С момента подписания акта приема-передачи товара товар считается переданным Покупатель-Лизингодателем во временное пользование и владение Лизингопалучателю.

Включительно до дня, предусмотренного для поставки Товара по Договору, Продавец предоставляет Лизингопалучателю подписанный им документ, фиксирующий факт передачи товара Лизингопалучателю (Приложение № 3.1), а посредством системы электронных закупок armeps (пособие по осуществлению действия размещено в разделе "Электронные закупки" интернет сайта, действующего по адресу www.procurement.am) — также акт приема-передачи (Приложение № 3). При этом, Продавец не скрепляет печатью акт приема-передачи, утверждает электронной подписью, заполняя только те графы, которые относятся к его данным (порядок заполнения размещен в подразделе "Приказы Министра финансов" раздела "Законодательство" интернет-сайта, действующего по адресу: www.procurement.am).

5.2.	Если поставленный товар соответствует условиям договора, Лизингопалучатель в течение 10 рабочих дней с рабочего дня, следующего за днем получения документов, указанных в пункте 3.1.	договора, подписывает и посредством системы электронных закупок ARMEPS предоставляет Продавцу подписанный им акт приема-передачи, а также положительное заключение, послужившее основанием для его подписания.

5.3.	Если поставленный товар или его часть не соответствует условиям договора, то Лизингопалучатель не подписывает акт приема-передачи и в указанный в пункте 5.2 настоящего договора срок, посредством системы электронных закупок ARMEPS, возвращает Продавцу акт приема-передачи, а также отрицательное заключение, послужившее основанием для его неподписания. В случае применения настоящего пункта Лизингопалучатель предпринимает меры, предусмотренные договором для подобной ситуации и в отношении Продавца применяет меры ответственности, предусмотренные договором.

5.4.	Если в срок, установленный пунктом 5.2 договора, Лизингопалучатель не принимает поставленного товара или не отказывается принимать его, то поставленный товар считается принятым, и на следующий рабочий день после установленного пунктом 5.2 договора окончательного срока Лизингопалучатель посредством системы электронных закупок предоставляет Продавцу подписанный им акт приема-передачи.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.	Продавец несет ответственность за качество переданного товара и соблюдение предусмотренных договором сроков поставки.

6.2.	В случае нарушения Продавцом предусмотренных договором сроков поставки товара с Продавца за каждый просроченный рабочий день взимается пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от цены подлежащего поставке, но не поставленного товара.

6.3.	В каждом случае поставки товара, не соответствующего указанной в пункте 1.1.	договора технической характеристике, с Продавца взимается штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от цены договора21. При этом, штраф рассчитывается также при выполнении поставки товара в срок, установленный настоящим договором, но в случае его непринятия заказчиком

6.4.	Предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 договора пеня и штраф исчисляются и зачитываются вместе с суммами, подлежащими уплате Продавцу.

6.5.	За нарушение Покупатель-Лизингодателем предусмотренного пунктом 3.2 договора срока, в отношении Покупатель-Лизингодателя за каждый просроченный рабочий день исчисляется пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от подлежащей уплате, но не уплаченной суммы.

6.6.	В непредусмотренных договором случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

6.7.	Уплата пеней и (или) штрафов не освобождает стороны от полного исполнения своих договорных обязательств.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если это явилось следствием действия непреодолимой силы, которая возникла после заключения настоящего договора, и которую стороны не могли предусмотреть или предотвратить. Такими ситуациями являются землетрясение, наводнение, пожар, война, объявление военного и чрезвычайного положения, политические волнения, забастовки, прекращение работ средств коммуникации, акты государственных органов и т. д., которые делают невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору. Если действие чрезвычайной силы длится более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть договор, предварительно уведомив об этом другую сторону.

Положения настоящей главы не применяются к договорным отношениям между Лизингодателем и Лизингопалучателем.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.	Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения в полном объеме принятых Сторонами по Договору обязательств.

После подписания данного договора, между Покупателем-Лизингодателем и Лизингополучателем заключается договор  о условиях лизинга, который регулирует все условия, связанные с лизингом (причем они не должны отличаться от условий лизинга, представленных Участником и оцененных удовлетворительно).

8.2.	Возникающее из договора платежное обязательство стороны не может прекратиться зачетом встречного обязательства, возникающего из другого договора, без письменного и утвержденного печатью соглашения сторон. Право требования, вытекающее из договора, не может быть передано другому лицу без письменного согласия стороны должника.

8.3.	В том случае, когда в установленном законом порядке в результате контроля либо надзора или рассмотрения жалоб в отношении выполнения требований закона констатируется, что в процессе закупки, организованной с целью заключения договора, Продавец до заключения договора представил поддельные документы (сведения и данные), или решение о признании последнего отобранным участником не соответствует законодательству Республики Армения, то после выявления данных оснований Покупатель-Лизингодатель и Лизингополучательсовместным решением в одностороннем порядке могут расторгнуть договор, если выявленные нарушения, в случае если бы о них стало известно до заключения договора, послужили бы основанием для незаключения договора согласно законодательству Республики Армения о закупках. При этом, Покупатель-Лизингодатель и Лизингополучатель не несут риска убытков или упущенной выгоды, возникающих для Продавца в результате одностороннего расторжения договора, а последний обязан в порядке, установленном законодательством Республики Армения, возместить понесенные по его вине убытки Покупатель-Лизингодателя и Лизингополучателя в том объеме, по части которого был расторгнут договор.

8.4.	Споры в связи с договором подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.

8.5	Изменения и дополнения могут быть внесены в договор исключительно с взаимного согласия сторон — посредством заключения соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью договора.

Запрещается внесение в договор, а если цена договора факторная, то также в соглашение к данному договору, заключаемое в каждом последующем году, таких изменений, которые приводят к искусственному изменению объемов закупаемого товара или цены единицы приобретаемого товара или цены договора.

Каждый случай изменения договора под воздействием не зависящих от сторон договора факторов устанавливает Правительство Республики Армения.

8.6.	Если договор осуществляется посредством заключения агентского договора:

1)	Продавец несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств агента;

2)	в случае замены агента в течение исполнения договора Продавец в письменной форме уведомляет Покупатель-Лизингодателя с предоставлением копии агентского договора и данных являющегося его стороной лица в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменения23.

8.7.	Если договор осуществляется посредством заключения договора о совместной деятельности (консорциума), то участники этого договора несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из консорциума договор расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности24.

8.8.	При наличии предложения от Продавца, срок поставки товара может быть продлен до истечения данного срока по договору, при условии, что у Лизингополучателя все еще имеется потребность в использовании товара,а предложение Продавца было представлено не позднее 7 календарных дней до истечения срока, изначально установленного договором для поставки. При этом, в установленном настоящим пунктом случае срок поставки товара может быть продлен один раз на срок до 30 календарных дней, но не более чем на срок, установленный договором.

8.9.	В условиях надлежащего исполнения договора, выгода (сбережения) или понесенные убытки сторон (Продавца или Покупателя) — это выгода или убытки, понесенные данной стороной.Обязательства сторон договора по отношению к третьим лицам, включая иные сделки, заключенные Продавцом в рамках исполнения договора, и вытекающие из них обязательства, находятся вне поля урегулирования договора и не могут влиять на принятие результата исполнения договора. Отношения, связанные с выполнением данных сделок и вытекающих из них обязательств, регулируются нормами, регулирующими отношения, связанные с данными сделками, и за них ответственен Продавец.

8.10.	Договор не может быть изменен вследствие частичного неисполнения обязательств сторонами или полностью расторгнут по взаимному согласию Сторон, за исключением случаев уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для поставки товара в порядке, установленном законодательством Республики Армения. При этом, взаимное согласие сторон договора по частичному неисполнению обязательств или полному расторжению договора должно быть достигнуто до уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для поставки товара в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

8.11.	Уведомление относительно полного или частичного одностороннего расторжения договора на основании неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Продавцом, Лизингопалучатель опубликовывает в разделе "Уведомления об одностороннем расторжении договоров" на интернет сайте, действующем по адресу www.procurement.am, с указанием даты опубликования. Продавец считается надлежащим образом уведомленным относительно одностороннего расторжения договора со следующего за опубликованием уведомления дня, установленного настоящим пунктом. В день публикации в бюллетене уведомления о полном или частичном одностороннем расторжении договора Лизингопалучатель высылает его также на электронную почту Продавца.

8.12.	Споры, возникшие в связи с договором, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

8.13.	Договор составлен на ____________ страницах, заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждой стороне предоставляется по одному экземпляру. Приложения № 1, № 2, № 3 и № 3.1.к договору считаются неотъемлемой частью договора.

8.14.	К отношениям, связанным с договором, применяется право Республики Армения.

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| ЛИЗИНГОПАЛУЧАТЕЛЬ Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО ул. Арменакяна 108/4. г.Ереван, РА УНН 01508793 <<Армбизнесбанк>> ЗАО Номер счета 1150001612200100 _______________________ /подпись/М. П. | ПОКУПАТЕЛЬ-ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ ______________________ /подпись/М. П. | ПРОДАВЕЦ ______________________ /подпись/М. П. |
| --- | --- | --- |

В случае необходимости в договор могут быть включены не противоречащие законодательству Республики Армения положения.

Приложение № 2

к Договору под кодом НММЦ-ОКПТЛ-25/92
заключенному "	"	2025г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ - ГРАФИК ЗАКУПОК

| П.н. | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Названиетовара закупки | Доставки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | адрес | количество | сроки |
| 1 | 33151290 | Приобретение увлажнителя с принадлежностями в лизинг | Г. Ереван, А. Арменакяна 108/4 | 2набора | В течение 90 дней со дня подписания настоящего договора идоговора о условиях лизинга. |
|  |  | Цена предмета лизинга |  |  |  |
|  |  | Цена обслуживания лизинга |  |  |  |
|  |  | Цана стахования предмета лизинга |  |  |  |
|  |  | Цена передачи прав на собственность предмета лизинга Заказчику |  |  |  |
| 2 | 33171700 | Приобретение наркозного аппарата с принадлежностями в лизинг | Г. Ереван, А. Арменакяна 108/4 | 2набора | В течение 90 дней со дня подписания настоящего договора идоговора о условиях лизинга. |
|  |  | Цена предмета лизинга |  |  |  |
|  |  | Цена обслуживания лизинга |  |  |  |
|  |  | Цана стахования предмета лизинга |  |  |  |
|  |  | Цена передачи прав на собственность предмета лизинга Заказчику |  |  |  |
| 3 | 33151250 | Приобретение аппарата исскуственной вентиляции с принадлежностями в лизинг | Г. Ереван, А. Арменакяна 108/4 | 2набора | В течение 90 дней со дня подписания настоящего договора идоговора о условиях лизинга. |
|  |  | Цена предмета лизинга |  |  |  |
|  |  | Цена обслуживания лизинга |  |  |  |
|  |  | Цана стахования предмета лизинга |  |  |  |
|  |  | Цена передачи прав на собственность предмета лизинга Заказчику |  |  |  |
| 4 | 33121150 | Приобретение аппарата ЭКГ лизинг | Г. Ереван, А. Арменакяна 108/4 | 10 комплекта | В течение 90 дней со дня подписания настоящего договора идоговора о условиях лизинга. |
|  |  | Цена предмета лизинга |  |  |  |
|  |  | Цена обслуживания лизинга |  |  |  |
|  |  | Цана стахования предмета лизинга |  |  |  |
|  |  | Цена передачи прав на собственность предмета лизинга Заказчику |  |  |  |
| 5 | 33191480 | Приобретение системы инъекции лекарств с его составными частями влизинг | Г. Ереван, А. Арменакяна 108/4 | 1набора | В течение 90 дней со дня подписания настоящего договора идоговора о условиях лизинга. |
|  |  | Цена предмета лизинга |  |  |  |
|  |  | Цена обслуживания лизинга |  |  |  |
|  |  | Цана стахования предмета лизинга |  |  |  |
|  |  | Цена передачи прав на собственность предмета лизинга Заказчику |  |  |  |
| 6 | 33111350 | Приобретение системы ультразвукового исследования сердца в лизинг | Г. Ереван, А. Арменакяна 108/4 | 1набора | В течение 120 дней со дня подписания настоящего договора идоговора о условиях лизинга. |
|  |  | Цена предмета лизинга |  |  |  |
|  |  | Цена обслуживания лизинга |  |  |  |
|  |  | Цана стахования предмета лизинга |  |  |  |
|  |  | Цена передачи прав на собственность предмета лизинга Заказчику |  |  |  |

Технические характеристики объектов лизинга:

ЛОТ 1

Увлажнитель с принадлежностями

Увлажнитель оснащен встроенным генератором, обеспечивающим высокопоточный (HighFlow) поток теплого и увлажненного воздуха для пациентов, дышащих спонтанно. Расход воздуха по крайней мере 2-60 л/мин в зависимости от интерфейса. Концентрация кислорода во вдыхаемой смеси: 21–95%. Настройки температурыпо крайней мере 37, 34 и 31 градуса. Сигнализация срабатывает как минимум в следующих случаях: ошибка (Error), проблема с дыхательным контуром, утечка, закупорка, слишком низкий уровень O2, слишком высокий уровень O2, если заданное значение расхода воздуха не достигнуто, недостаток воды, не достигнута заданная температура. Габариты устройства не должны превышать 300 x 200 x 180 мм.

В комплект должны входить как минимум: 1 увлажнитель, 1 подставка с крепежом для увлажнителя, 30 дыхательных контуров, 1 набор фильтров, по 10 назальных канюль для недоношенных и новорожденных, 1 набор для дезинфекции и очистки, 10 неонатальных канюлы, детские канюльы размеров XS, S, M каждый по 10шт.

Набор считается одной единицей.

Гарантийный срок составляет не менее 1 года с момента установки.

Установка и пуск устройства осуществляются средствами поставщика.

ЛОТ 2

Наркозный аппарат с принадлежностями

Наркозно-дыхательный аппарат для взрослых и новорожденных, с микропроцессорным управлением, с пневматической ингаляционной системой, обязательно оснащенной датчиком потока выдоха и вдоха. Встроенный вакуумметр. Электронная регулировка PEEP. Время самотестирования системы не более 4 минут. Аппарат должен быть оснащен датчиком утечки, системой автоматического определения типа анестетика, парамагнитным кислородным датчиком, встроенными полками.

Испарители с переменным байпасом, полностью компенсированный метод. Дыхательный объём в диапазоне не менее 20–1400 мл, инспираторная пауза в диапазоне не менее 0–50%, частота дыхания в диапазоне не менее 4–60 дыханий/мин, инспираторный поток не менее 180 л/мин, удалениепассивное анестетика, отображение концентрации CO2 на встроенном мониторе, расчёт объёма выдоха электронно-анемометрическим методом, время отклика датчика кислорода не более 0,45 с, работа от встроенных аккумуляторов не менее 45 мин, возможности мониторинга: таймеры во всех режимах, встроенный 15-дюймовый монитор.

Наличие возможности отображения кривых: давления, потока, объема, CO2, галотана, изофлурана, энфлурана, севофлурана, десфлурана, кислорода. Наличие графических и цифровых трендов - Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 вдох/выдох, O2 вдох/выдох, действующего вещества, сопротивление, статический/динамический соответствие. Хранение и экспорт сигналов тревоги. Устройство должно иметь возможность отображать следующие показания: статический/динамический соответствие, CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, расчетный MV, MV спонтанный%, VTi, Vte, Leak%, Частота общая, спонтанный, Частота CO2, Tispontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I:E, CO2, O2, Агент.

В комплект входят: наркозный аппарат, 2 испарителя: изофлюран и севофлюран, порт «Freshgas», 10 неонатальных водных изоляторов, 10 взрослых водных изоляторов, 10 газоизмерительных трубок.

Оборудование должно иметь сертификат качества ISO13485 или эквивалент, а также маркировку CE (Директива 93/42/EEC) или квалификацию FDA.

Оборудование должно быть европейского или американского производства.

Гарантийный срок должен составлять не менее 1 года с момента установки.

Установка, наладка и обучение технического специалиста медицинского центра должны осуществляться лицензированным специалистом производителя, средствами поставщика.

ЛОТ 3

Аппарата исскуственной вентиляции с принадлежностями

Аппарат искусственной вентиляции лёгких с капнографией, предназначенный для инвазивной и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких взрослых и новорожденных. Цветной сенсорный дисплей аппарата с диагональю не менее 12'' должен обеспечивать отображение не менее 8 кривых дыхания и всех измеряемых параметров. Сохранение кривых (тренда) не менее 72 часов. Вес аппарата не должна превышать 10 кг. Аппарат должен иметь встроенный воздушный насос (турбину) для надёжной работы во всех режимах дыхательной деятельности. Встроенный пневматический небулайзер. Возможность работы от кислородного концентратора и источника кислорода низкого давления.

Стерилизуемый автоклавом проксимально расположенный датчик потока, Автоматическая компенсация утечки во время неинвазивной вентиляции и соответствующий сигнал тревоги. Рабочий ресурс аппарата ИВЛ / турбины / составляет не менее 8 лет без ограничения моточасов. Встроенная аккумуляторная батарея должна обеспечивать автономную работу не менее 3 часов, замена батареи должна быть возможна во время работы аппарата (искусственной вентиляции лёгких пациента), не прерывая этот процесс, без изменения положения аппарата оператором. Максимальный /непрерывный/ поток составляет не менее 240 л/мин. Указанный вес пациента от 200 граммов. Дыхательный объем 2 мл. - 2000 мл. Давление вдоха регулируется от 3 до 60 смH2O относительно PEEP/CPAP. Частота дыхания до 80 дыханий/мин. PEEP/CPAP регулируется от 0 до 35 смH2O. Триггер давления регулируется от -0,5 до -15 смH2O. Чувствительность триггера потока регулируется в диапазоне от 1 до 20 л/мин. Устройство должно иметь степень защиты не менее IP21.

Наличие следующих адаптивных режимов:

• Обеспечение заданного дыхательного объема с поддержанием минимального давления в дыхательных путях

• Непрерывная регулировка автоматически контролируемого или поддерживаемого давления в дыхательных путях на основе заданного минутного объема вентиляции с учетом данных легочной механики и спонтанного дыхания пациента.

• Автоматическая компенсация сопротивления эндотрахеальной трубки

• Пропорциональная поддержка давлением

• Автоматическое обеспечение заданного объема в режиме спонтанного дыхания с поддержкой давлением.

Наличие следующих режимов:

• Вентиляция с управлением по объему

• Синхронизированная и прерывистая вентиляция с управлением по объему

• Вентиляция с управлением по давлению

• Адаптивная (с целевым объемом) вентиляция с управлением по давлению

• Двухуровневая вентиляция

• Синхронизированная и прерывистая вентиляция с управлением по давлению

• Декомпрессионная вентиляция дыхательных путей

• Вентиляция с поддержкой давлением и режимом поддержания проходимости дыхательных путей

• Неинвазивная вентиляция (с поддержкой давлением) с дополнительным режимом поддержания проходимости

• Неинвазивная вентиляция (с поддержкой давлением) с режимом циклического дыхания

• Высокопоточная кислородная терапия 2–80 л/мин

Следующие возмошности:

• Экспираторная пауза

• Возможность измерения давления в легких в конце выдоха

• Измерение CO2 с опцией центрального потока (как минимум со следующими параметрами: объем вдыхаемого CO2, объем выдыхаемого CO2, альвеолярная дыхательная вентиляция, доля объема мертвого пространства в дыхательных путях, объем мертвого пространства в дыхательных путях, удаление CO2 в мл/мин, альвеолярная дыхательная вентиляция в мл/мин, фракция альвеолярного плато в %CO2/л, фракционная концентрация CO2 в конце выдоха в %, давление CO2 в конце выдоха в мм²с)

В набор входят:

1. Аппарат ИВЛ, установленный на мобильной тележке.

2. Держатель/рукоятка для дыхательного контура.

3. Увлажнитель с зажимом для подключения к аппарату.

4. Многоразовые адаптеры CO2, необходимые для капнографии: не менее 2штук для взрослых и 10 штукодноразового использованиядля новорожденных.

5. Необходимые принадлежности в соответствии со спецификой поставляемого устройства: не менее 2 штукиклапанов выдоха многоразового использования, 2штуки датчика потокамногоразового использования, одноразовые неонатальные дыхательные контуры 15штук, камер увлажнителя 10штук, одноразовыедыхательные контуры для взрослых с камерами увлажнителя5штук.

Оборудование должно быть европейского или американского производства.

Гарантийный срок должен быть не менее 1 года с момента установки.

Установка, пуск и обучение технического специалиста медицинского центра должны осуществляться лицензированным специалистомпроизводителя, средствами поставщика.

ЛОТ 4

Аппарат ЭКГ

ЭКГ-аппарат заводской комплектации, 12-канальный, размеры не более 343 x 295 x 170 мм, вес не более 3,2 кг с аккумулятором.

Экран должен быть сенсорным, диагональ экрана не менее 10,1 дюйма.

Разрешение экрана должно быть не менее 1028 x 800 пикселей, должны быть шрифтовые изображения с виртуальным отображением на экране.

Память аппарата должна быть не менее 100 000 тестов, должна быть возможность отображения теста заданного пациента при поиске по имени пациента или номеру его карты.

Возможности работы с аккумулятора и от сети переменного тока:

Аккумулятор должен обеспечивать не менее 8 часов работы без включения питания.

Должны быть предусмотрены автоматический и ручной режимы работы.

Устройство должно иметь функцию полного обнаружения кардиостимулятора, функцию автоматического обновления программного обеспечения, режим сна при бездействии и возможность настройки от 0 (ВЫКЛ.) до 30 минут.

Размер бумаги для ЭКГ: 210 мм (A4), с двумя вариантами: цилиндрической и Z-образной. Скорость подачи бумаги должна регулироваться: 5; 10; 12,5; 25; 50 и 100 мм/с.

Возможность выбора режима ритмической печати. ​​Необходимо наличие печати в следующих режимах и форматах: 12x1; 6x2; 6x2+1; 3x4; 3x4+1; 3x4+3.

Должна быть возможность выбора выхода любого из 12 проводов и его печати.

Данные ЭКГ-аппарата должны быть выведены в форматах PDF, SCP, CSV, HL7, DICOM, XML, а также должна быть возможность подключения и синхронизации с любой больничной системой HISбез дополнительного программного обеспечения, кабеля и USB-накопителя.

Долженподключатся квнешнему принтеру тремя способами: по Wi-Fi, USB и по локальной сети (LAN).

Интерфейс: внешняя связь должна осуществляться через Wi-Fi/LAN, Bluetooth, HDMI Full HD, USB (минимум 2 шт.).

Питание: переменный/постоянный ток, 115 В/230 В, 50-60 Гц.

Фильтры мышечного тремора: 25; 35; 45; 75; 100; 150 Гц, с возможностью отключения.

Основные фильтры: 0,25; 0,55; 0,85; 1,15; 1,5 Гц, с возможностью отключения.

Выбор уровня фильтров A/I.

Сигнал пульса должен отображаться на экране.

Устройство должно быть европейского или американского производства с наличием сертификатов качества CE, MDR, ISO.

Минимальный гарантийный срок составляет 1 год с момента установки.

Монтаж, пуск и обучение технического специалиста МЦ должны осуществляться средствами поставщика.

ЛОТ 5

Система инъекций лекарств с его составными частями

Система включает в себя насосные станции, рассчитанные на 4 аппарата с возможностью расширения, шприцевые насосы, инфузионные насосы, рукоятки, а также дополнительные адаптеры питания при необходимости.

Гарантийный срок не менее 1 года с момента установки.

Установка аппарата, выпуск, соответствие лекарственной базы требованиям заказчика, обучение технического специалиста МЦ осуществляются средствами поставщика.

- Насосная станция: общим количеством 15 единиц.

Станция для установки инфузионных и шприцевых насосов со всеми принадлежностями и комплектом кабелей, из которых не менее 10 единиц должны быть оснащены монитором/экраном/светодиодной головкой, 5 единиц могут быть без головки или со съемными головками удлинительными станциями, для подключения/комбинирования с головными станциями.

Станция должна обеспечивать возможность установки не менее четырех инфузионных или шприцевых насосов. Она должна легко крепиться к штативу.

Головная станция с монитором/экраном/светодиодной головкой должна иметь возможность визуального отображения сигналов.

Станция должна быть оснащена литиевой аккумуляторной батареей, обеспечивающей бесперебойную работу не менее 2 часов.

Не менее 15 минут работы после первого сигнала о низком заряде батареи.

Должна иметь звуковую и визуальную сигнализацию.

Должна иметь 3 уровня сигнализации:

-Высокий (разряд батареи / системная ошибка)

-Средний (система управления отключена)

-Низкий (низкий заряд батареи / ошибка батареи)

Электропитание: 100-240 В, 50/60 Гц

Рабочая температура: не менее +5°C до +40°C

Рабочее давление воздуха: от 57,0 кПа до 107,4 кПа

Температура хранения: от -20°C до +60°C

Классификация: не ниже класса I, тип CF

CE, ISO 9001, Сертификат происхождения

- Шприцевой насос: 45 штук

Должен установливаться и бытьсовместим с вышеуказанной установочной станцией.

Габариты не более 280 мм × 170 мм × 80 мм в закрытом состоянии.

Должен быть совместим с любым типом шприца и автоматически распознавать шприцы объёмом 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50 мл и 60 мл.

Шприцевой насос должен работать отдельно от станции, используя собственный шнур питания или адаптер.

Вес не более 1,95 кг.

Размер экрана не менее 2,5 дюйма.

На экране должны отображаться данные об инъекции препарата, данные тревог, информация о сигналах, статус инфузии и статус системы.

Отклонение скорости потока не более ±2%.

Погрешность объема болюса не должна превышать ±0,05 мл.

Погрешность KVO не должна превышать ±2%.

Необходимо наличие специальной компьютерной программы, содержащей библиотеку лекарственных препаратов. Она должна быть разработана для хранения не менее 500 данных о лекарственных препаратах, 30 категорий и до 20 видов наименований лекарственных препаратов с кодировкой.

Это программное обеспечение должно импортировать данные о различных лекарственных средствах, настраивать параметры и программировать каждый шприцевой насос с любым наименованием препарата и дозой.

Уровень защиты не менее IP33.

Должен иметь перезаряжаемый литиевый аккумулятор, мощность которого должна обеспечивать бесперебойную работу устройства не менее 8 часов.

Задержка отключения (время) не менее 30 минут с заданной частотой 25 мл/ч после первого сигнала о низком уровне заряда батареи.

Напряжение питания должно быть 100–240 В, частота 50/60 Гц.

Рабочая температура не менее от +5°C до +40°C.

Температурный режим хранения от -20°C до +60°C.

Рабочее давление воздуха в рабочем режиме не ниже 57,0–107,4 кПа.

Диапазон регулировки веса 0,1 кг.

Должна быть возможность выбора единицы измерения веса (кг).

Диапазон регулировки дозировки лекарственных препаратов должен быть не менее 0,001 - 9999 для указанных единиц измерения: мкг, мг, г, мЕд, МЕ, кЕд, мл, мэкв. Диапазон регулировки объема не менее  0,10 - 9999,99мл.

Скорость потока должна быть не менее:

• Для шприцев объёмом 5 мл (от 0,10 до 150,0) мл/ч

• Для шприцев объёмом 10 мл (от 0,10 до 300,0) мл/ч

• Для шприцев объёмом 20 мл (от 0,10 до 500) мл/ч

• Для шприцев объёмом 30 мл (от 0,10 до 700) мл/ч

• Для шприцев объёмом 50 мл (от 0,10 до 999) мл/ч

Уровни/шаги регулировки скорости потока

• (0,01–99,99) мл/ч с шагом не более 0,01 мл/ч

• (100–999,9) мл/ч с шагом не более 0,1 мл/ч

• (1000–1800) мл/ч с шагом не более 1 мл/ч

Скорость введения болюса в автоматическом и ручном режимах должна быть не менее:

• Шприц 5 мл (от 0,10 до 200,0) мл/ч

• Шприц 10 мл (от 0,10 до 500,0) мл/ч

• Шприц 20 мл (от 0,10 до 800) мл/ч

• Шприц 30 мл (от 0,10 до 1200) мл/ч

• Шприц 50 мл (от 0,10 до 1800) мл/ч

Уровни/шаги регулировки скорости болюса

• (0,01–99,99) мл/ч с шагом не более 0,01 мл/ч

• (100–999,9) мл/ч с шагом не более 0,1 мл/ч

• (1000–1800) мл/ч с шагом не более 1 мл/ч

Определение окклюзии шприца должно быть доступно не менее чем на 9 уровнях, при этом первый уровень должен быть не более 75 мм рт. ст., а последний — не менее 900 мм рт. ст.

Скорость потока KVO для определения ошибок окклюзии должна составлять от 0,10 до 3,00 мл/ч с шагом регулировки не более 0,01 мл/ч.

Диапазон настройки времени должен составлять от 00:00:00 до 99:59:59 с шагом регулировки 1 секунда.

Объем вводимого препарата должен составлять от 0,10 до 9999 мл с шагом регулировки не менее 0,01 мл/ч, а накопленный объем должен составлять от 0 до 99999 мл.

Шприцевой насос должен иметь два типа сигналов тревоги, звуковой и визуальный, на трёх различных уровнях:

1- Высокий.

Засор/Шприц пуст/Шприц выключен/Ошибка поршневой рукоятки/Удлинение/Трубка отсоединена/Батарея разряжена/Взрывной режим завершен/ KVO завершен/Системная ошибка/Нет шприца.

2- Средний.

Приближается к засору/

3- Низкий.

Шприц почти пуст/Взрывной режим почти завершен/КВО запущен/Нет батареи/Ошибка батареи/Отсутствует внешний источник питания/Низкий заряд батареи/Время ожидания истекло/Напоминание.

Должна иметь настройку напоминания о тревоге и звуковыого сигнала.

Проводное подключение:

Станция должна иметь порт для импорта данных библиотеки лекарств, экспорта зарегистрированных данных памяти, импорта и экспорта калиброванныхданных.

Должна иметь возможность в будущем подключения к центральной станции мониторинга и пациентмонитору.

Многофункциональный адаптер: RS232, USB или другой формат для обмена информацией через кабель.

Классификация: не ниже класса I, тип CF

CE, ISO 9001, сертификат соответствия.

- Инфузионный насос:15 штук

Должен установливаться и бытьсовместим с вышеуказанной установочной станцией.

Габариты не более 270 мм × 165 мм × 80 мм, горизонтальное рабочее положение.

Масса не более 1,9 кг.

Инфузионный насос должен работать автономно от станции с собственным кабелем питания или адаптер.

Размер экрана не менее 2,5 дюйма.

На экране должны отображаться данные тревог, статус инфузии и состояние системы.

Должна быть установлена ​​специальная компьютерная программа, содержащая библиотеку лекарственных препаратов. Она должна быть рассчитана на хранение не менее 500 данных о лекарственных препаратах, 30 категорий и до 20 видов наименований лекарственных препаратов с кодировкой.

Эта программа должна импортировать данные о различных лекарственных препаратах, выполнять настройки и программировать каждый насос на любое наименование препарата и дозу.

Степень защиты не менее IP33.

Должен иметь перезаряжаемый литиевый аккумулятор,мощность которого должна обеспечивать бесперебойную работу устройства не менее 8 часов.

Задержка (время) отключения составляет не менее 30 минут с определенной частотой 25 мл/ч после первого сигнала о низком заряде батареи.

Погрешность инфузионного насоса составляет не более ±3% при отклонении потока для систем, сертифицированных производителем, и не более ±5% при отклонении потока для других систем.

Напряжение питания должно быть 100–240 В, частота 50/60 Гц, рабочая температура не ниже +5°C…+40°C.

Условия хранения: от -20°C до +60°C.

Рабочее давление воздуха в рабочем режиме должно быть не менее 57,0–107,4 кПа.

Погрешность измерения объёма болюса не должна превышать ±0,05 мл.

Погрешность измерения KVO не должна превышать ±5%.

Шаг регулировки веса 0,1 кг.

Должна быть возможность выбора единицы измерения веса (кг).

Диапазон регулировки дозы препарата должен составлять не менее 0,001 – 9999 для указанных единиц измерения: мкг, мг, г, мМЕ, МЕ, мл, мэкв. Диапазон регулировки объема не менее 0,10 -  9999,99 мл.

Максимальное давление инфузии — не более 1350 мм рт. ст.

Скорость потока должна регулироваться не менее от 0,10 до 1200 мл/ч.

Шаги регулировки скорости потока должны быть:

• (0,10–99,99) мл/ч с шагом не менее 0,01 мл/ч

• (100–999,9) мл/ч с шагом не менее 0,1 мл/ч

• (более 1000) мл/ч с шагом не менее 1 мл/ч

Скорость потока КВО не менее 0,10–3,0 мл/ч, шаг регулировки не более 0,01 мл/ч.

Диапазон установки времени должен быть от 00:00:00 до 99:59:59, шаг регулировки 1 секунда.

Объем вводимого препарата должен быть от 0,10 до 9999,99 мл, шаг регулировки не более 0,01 мл/ч, накопленный объем – от 0,00 до 99999,99 мл.

Инфузионный насос должен иметь два типа сигнализации: звуковую и визуальную, с тремя уровнями.

1 Высокий.

- Обнаружен воздух в линии или расширение/ Захвачен воздух/ Пустой/ Засорение на входе/ Засорение на выходе/ Отсутствует инжекторная трубка/ Ошибка инжекторной трубки/ Отсутствует батарея/ VTBI завершен/ KVO завершен/ Системная ошибка/

2 Средний.

- Близко к закупорке/

3 Низкий.

- KVO в процессе/ Отсутствует батарея/ Ошибка батареи/ Отсутствует внешний источник питания/ Низкий заряд батареи/ Истекло время ожидания/ Ошибка системного времени/ Напоминание/ Инъекция почти завершена.

Необходимо наличие настройки памяти сигнала и настройки звука сигнала.

Проводное подключение:

Станция должна иметь порт для импорта данных библиотеки лекарств, экспорта зарегистрированных данных памяти, импорта и экспорта калиброванных данных.

Должна иметь возможность в будущем подключения к центральной станции мониторинга и пациентмонитору.

Многофункциональный адаптер: RS232, USB или другой формат для обмена информацией с помощью кабеля.

Классификация: не ниже класса I, тип CF.

CE, ISO 9001, сертификат соответствия.

- Крепление штатива: 5 шт.

Для крепления шприцевых и инфузионных насосов (отдельно или до 3-х вместе) на стойке вне станции.

ЛОТ 6

Система ультразвукового исследования сердца

Исходя из возможности применения и эффективности, все 4 представленных ниже устройства, а также их комплектующие, должны быть одного производителя, датчики должны быть взаимозаменяемыми, устройства должны быть совместимы с программным обеспечением, установленным в центре, поэтому все вместе представляется как один лот.

Товар должно быть американского, европейского или японского производства.

Гарантийный срок: 12 месяцев после установки.

Установка, пуск и обучение технического специалиста медицинского центра должны осуществляться лицензированным специалистом производителя, средствами поставщика.

1) Ультразвуковая система для общих исследований с четырьмя датчиками 1 комплект

Области применения:

Исследования органов брюшной полости, малых органов и поверхностных структур, опорно-двигательного аппарата, акушерство, гинекология, общая визуализация в педиатрии, урология, эхокардиография взрослых, эхокардиография детей, эхокардиография плода, сосудистые исследования, включая транскраниальную допплерографию, чреспищеводные исследования взрослых, чреспищеводные исследования детей и новорожденных. По отдельному заказу возможно дополнительное использование специализированного программного обеспечения для объемного сканирования в реальном времени, включая цветное допплерографическое картирование, с использованием чреспищеводных и трансторакальных датчиков на основе монокристаллической матрицы.

Функции и программные пакеты:

Виды необходимых исследований:

Обследование брюшной полости,

Малых органов и поверхностных структур,

Опорно-двигательного аппарата,

Акушерство,

Гинекология,

Общая визуализация в педиатрии,

Урология,

Эхокардиография взрослых,

Эхокардиография детей,

Эхокардиография плода,

Сосудистые исследования, включая транскраниальную допплерографию,

Специализированная программа для биопсии,

Специализированная программа для поддержки однокристальных датчиков,

Специализированная программа для коррекции аберраций тканей: автоматическая коррекция скорости ультразвуковой волны,

Специализированный полноэкранный режим сканирования ультразвукового изображения, активируемый специальной кнопкой на сенсорной панели управления,

Специализированная программа для автоматизированного пошагового сценария проведения исследования: автоматическая активация необходимого режима и параметров визуализации, переход к следующему этапу исследования, интерпретация изображения, запуск измерений и отправка отчета.

Специализированный режим для бездопплеровской автоматической качественной и количественной оценки регионарной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда,

Автоматическое распознавание проекции и границ миокарда,

Автоматическое распознавание границ миокарда одновременно в трёх апикальных проекциях,

Формирование подробных отчётов, отображающих площадь поверхности, объём и дополнительные параметры LV,

Построение 18-сегментного глаза быка диаграммы продольной деформации миокарда,

Специализированная программа для автоматической оценки глобальной и регионарной продольной деформации левого желудочка методом спекл-трекинга с одновременным автоматическим расчётом фракции выброса,

Специализированное программное обеспечение для автоматического количественного анализа данных в кардиологии.

— Автоматические кардиологические измерения на двумерных изображениях сердца с возможностью ручной коррекции.

— Автоматическое измерение параметров допплеровского спектра с возможностью ручной корректировки.

Специальное программное обеспечение для автоматической настройки контрольного объема, масштаба, положения и угла базовой линии, а также автоматической оптимизации потока при исследовании сосудов.

- Автоматическое отслеживание потока,

- Автоматическая коррекция угла с учетом движения контрольного объема,

- Автоматическая регулировка положения и угла окна цветового картирования,

Специализированный программный модуль для поддержки формата DICOM (печать, сохранение, уведомления, рабочий список устройств и генерация структурированных отчетов).

Состав системы

Электронный блок с монитором и панелью управления – обязательно;

УЗИ-датчики на выбор: монокристаллические, электронные конвексные, линейные, фазированные/фазированные/секторные, внутриполостные, матричные, эндоэзофагеальные и трансдюсерные, взрослые, детские и неонатальные, интраоперационные;

Кабель питания – обязательно;

Руководство по эксплуатации на русском языке – обязательно;

Дополнительные необходимые инструменты:

Кабель синхронизации ЭКГ.

Режимы сканирования

B-режим; M-режим;

Псевдоконвексное сканирование в B-режиме с использованием линейного датчика;

Пространственное компаундирование;

Режим второй гармоники (THI);

Импульсно-волновой допплер (PW);

Непрерывно-волновой допплер (CW);

Режим высокочастотного импульсного допплера (HPRF);

Цветной допплер (CFM);

Энергетический допплер/Power Doppler/;

Направленный энергетический допплер Directional PD/;

Триплексный режим в реальном времени;

Многолучевой режим/ Multibeam/;

Обработка изображений

Регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора;

Регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора;

Динамическая фокусировка сигналов при приёме;

Динамическая апертура при передаче и приёме;

Аподизация передачи и приёма;

Компаундирование частоты;

Динамическая фильтрация по глубине сканирования;

Псевдоокрашивание полутоновых изображений;

Изменение параметров визуализации замороженного изображения (постобработка);

Автоматическое отслеживание допплеровского спектра и автоматическое измерение параметров кровотока;

Поворот и инверсия изображения;

Фильтр выделения контуров изображения;

Сглаживание изображения;

Управление гамма-коррекцией.

Измерения

Варианты измерений:

Во время исследования;

Из памяти плёнки;

Из сохранённых файлов.

Измерения в B-режиме:

Расстояние, площадь, объём, угол, линейное отношение, отношение площадей, градус:

Измерения в M-режиме:

Расстояние, скорость, временной интервал, частота сердечных сокращений, ускорение, время нарастания/спада:

Измерения в режиме регистрации спектрального допплера:

Линейная скорость, средняя скорость, временные интервалы, индекс резистентности, индекс пульсальности, градиент давления, частота сердечных сокращений, автоматическое отслеживание допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчёт допплеровского спектра в реальном времени

Параметры формирования изображения

Количество положений глубины сканирования фокальной области излучения не менее 8;

Возможность косого ультразвукового сканирования при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах, в градусах, не менее 20;

Количество приемо-передающих каналов, не менее 4 700 000;

Динамический диапазон, dB, не менее 280;

Максимальная частота кадров, не менее 1900 кадров/с;

Диапазон частоты повторения импульсов (ЧПИ) в импульсно-волновом допплеровском режиме PW, кГц, не менее 1–26 включительно;

Диапазон частоты повторения импульсов (ЧПИ) при допплеровском сканировании в режиме CFM, кГц, от 0,150 до 20 включительно;

Диапазон измеряемых скоростей в импульсно-волновом допплеровском режиме PW, см/с, от 2,3 до 830 включительно;

Диапазон измеряемых скоростей в режиме цветного допплеровского сканирования ЦФМ, м/с, 0,013–3,08 включительно;

Диапазон изменения исследуемого объема в режиме импульсно-волнового допплера (PW), мм, 0,5–20 включительно;

Максимальная измеряемая скорость в режиме непрерывно-волнового допплера (CW), м/с, не менее 27,5;

Полный диапазон частот системы: МГц, 1–22 включительно;

Максимальная глубина сканирования, см, не менее 40;

Кратность изображения в реальном времени (акустический зум), не менее 16;

Кратность изображения в режиме стоп-кадра (PAN-zoom), не менее 16;

Шкала серого, не менее 256;

Киноцикл, количество кадров, не менее 2200.

Конструктивные характеристики и параметры основного блока

Цветной ЖК-монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием.

Диагональ, дюйм, не менее 21,5;

Разрешение, пиксели, 1920x1080

Устройства ввода:

Функциональная клавиатура;

Панель управления, диагональ, дюймов, не менее 12;

Вертикальное перемещение панели управления системы, см, не менее 20;

Горизонтальное перемещение панели управления системы, поворот, градусы, +/-180.

Разъёмы подключения /порты/

Количество портов для подключения датчиков изображения не менее 4 шт.:

Масса и габариты

Ширина не более 60 см;

Регулируемая высота в диапазоне 140–165 см;

Глубина не более 100 см;

Масса не более 85 кг.

Комплект поставки:

Все устройства, модули и программные пакеты, упомянутые выше;

Монокристаллический фазированный решеточный датчик для исследований сердца у взрослых, брюшной полости, транскраниальной и детской кардиологии.

Диапазон рабочих частот должен быть 1–5 МГц;

Линейный размер рабочей поверхности апертуры: мм, 20 ±0,5;

Количество элементов не менее 80;

Угол сканирования, град, 90 ±5;

Глубина проникновения в B-режиме не менее 30 см;

Фазовый секторный датчик для абдоминальной и нейросонографии сердца взрослых, детей и плода.

Рабочий диапазон частот должен составлять 3–8 МГц;

Линейный размер рабочей поверхности апертуры: 15 мм ±0,5;

Количество элементов: не менее 96;

Угол сканирования: 90 градусов ±5;

Глубина проникновения в В-режиме: не менее 30 см.

Линейный датчик для исследования сосудов, поверхностных органов, опорно-двигательного аппарата

Рабочий диапазон частот: 3–12 МГц;

Линейный размер рабочей поверхности апертуры: 38 мм ±1,0;

Количество элементов: не менее 160;

Глубина проникновения в В-режиме: не менее 140 мм;

Линейный интраоперационный датчик для исследования поверхностных сосудов, малых органов, опорно-двигательного аппарата

Диапазон рабочих частот: 7–15 МГц;

Линейный размер рабочей поверхности апертуры: 23 мм ±1,0;

Количество элементов: не менее 128;

Глубина проникновения в В-режиме: не менее 70 мм.

Конструкция: мобильная, на фиксированных колесах.

Нормативный срок службы – 10 лет.

Питание – стандартное, от сети 220 В/50 Гц, потребляемая мощность от сети не более 450 VA.

2) Ультразвуковая система для кардиологических исследований с одним датчиком 1 комплект

Области применения:

Обследования брюшной полости; общая визуализация в педиатрии; эхокардиография взрослых, детей и плода; сосудистые исследования, включая транскраниальную допплерографию; чреспищеводные исследования у взрослых, детей и новорожденных. По запросу должна быть возможность добавления специализированного программного обеспечения для объемного сканирования в реальном времени, включая цветную допплерографию с использованием чреспищеводных и трансторакальных монокристаллических матричных датчиков.

Функции и программные пакеты:

Эхокардиография взрослых, обязательнօ:

Сосудистые исследования, включая транскраниальную допплерографию;

Специализированная программа для биопсии;

Специализированный режим с выводом только полноэкранного ультразвукового изображения, активируется специальной кнопкой на сенсорной панели управления;

Специализированная программа для автоматической коррекции аберрации тканей - коррекции скорости распространения ультразвуковых волн;

Специализированная программа для улучшения визуализации сердца в реальном времени и распознавания границ, активируется специальной кнопкой;

Специализированная программа для автоматизированного пошагового сценария проведения исследований: автоматическая активация необходимого режима и параметров визуализации, переход к следующему этапу исследования, интерпретация изображения, запуск измерений и отправка отчета.

Обязательные программные пакеты для взрослой кардиологии:

Специализированный режим для бездопплеровской автоматической качественной и количественной оценки регионарной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда;

Автоматическое распознавание проекции и границ миокарда;

Автоматическое распознавание границ миокарда одновременно с трёх апикальных проекций;

Формирование подробных отчётов, отображающих площадь, объём и дополнительные параметры левого желудочка;

Построение схемы «бычий глаз» продольной деформации миокарда, состоящей не менее чем из 18 сегментов;

Специализированная программа для автоматической оценки глобальной и регионарной продольной деформации левого желудочка с одновременным автоматическим расчётом фракции выброса;

Специализированная программа на основе искусственного интеллекта для раздельной оценки деформации внутренних и средних слоев миокарда;

Специализированная программа на основе искусственного интеллекта для автоматизированной оценки движения стенок сердца с построением круговой диаграммы;

Специализированная программа для автоматического подбора оптимального набора данных для оценки глобальной продольной деформации левого желудочка на основе искусственного интеллекта;

Специализированная программа для бездопплеровской автоматической качественной и количественной оценки сократительной функции левого предсердия, степени деформации;

Автоматическое распознавание границ миокарда;

Расчет деформации левого предсердия в резервуарную фазу;

Расчет деформации левого предсердия в кондуитную фазу;

Расчет деформации левого предсердия в сократительную фазу;

Специализированная программа для бездопплеровской автоматической качественной и количественной оценки сократительной функции правого желудочка, степени деформации;

Специализированная программа стресс-эхокардиографии:

- Стандартный протокол нагрузки,

- Стандартный протокол нагрузки с фармакологическими препаратами,

- Стандартный протокол нагрузки с велотренировкой,

- Остановка/возобновление протоколов,

- Переименование, удаление и добавление фаз и прогнозов в ходе протокола,

- Количество поддерживаемых фаз нагрузки: не менее 10.

Специализированная программа для количественного анализа общей визуализации в 2D-режиме:

- Динамический анализ и графическое представление: эхогенность, скорость или энергия;

- Выбор не менее 10 областей интереса с компенсацией движения тканей и цветовой дифференциацией;

- Расчет для режимов цветного и энергетического допплеровского картирования: индекс кровотока, сосудистый индекс;

- Компенсация движения тканей.

Специализированное программное обеспечение для автоматического количественного анализа данных в области кардиологии.

- Автоматические кардиологические измерения на двумерных изображениях сердца с возможностью ручной коррекции;

- Автоматическое измерение параметров допплеровского спектра с возможностью ручной корректировки.

Специальное программное обеспечение для автоматической настройки положения и угла исследуемого объема; масштаба, положения и угла базовой линии, а также автоматической оптимизации потока при сосудистых исследованиях:

- автоматическое отслеживание потока;

- автоматическая коррекция угла с учетом смещения исследуемого объема;

- автоматическая настройка положения и угла окна цветового картирования.

Специализированный программный модуль DICOM (печать, сохранение, уведомления, рабочий список устройств и генерация структурированных отчетов)

Состав системы

Электронный блок с монитором и панелью управления – обязательно;

Ультразвуковые датчики на выбор: монокристаллические, электронные конвексные, линейные, фазированные/секторные, матричные, эндоскопические и датчиковые, взрослые, детские и неонатальные;

Кабель питания – обязательно;

Руководство по эксплуатации на русском языке – обязательно;

Дополнительные необходимые инструменты:

Кабель синхронизации ЭКГ.

Режимы сканирования

B-режим; M-режим;

Псевдоконвексное сканирование в B-режиме с использованием линейного датчика;

Пространственное компаундирование;

Режим второй гармоники (THI);

Импульсно-волновой допплер (PW);

Непрерывно-волновой допплер (CW);

Режим высокочастотного импульсного допплера (HPRF);

Цветной допплер (CFM);

Энергетический допплер/Power Doppler/;

Направленный энергетический допплер Directional PD/;

Триплексный режим в реальном времени;

Многолучевой режим/ Multibeam/;

Обработка изображений

Регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора;

Регулировка усиления принятого сигнала с отображением значений на экране монитора;

Динамическая фокусировка сигналов при приеме;

Динамическая апертура при излучении и приеме;

Аподизация излучения и приема;

Компаундирование частот;

Динамическая фильтрация по глубине сканирования;

Ложное окрашивание полутоновых изображений;

Изменение параметров визуализации замороженного изображения (постобработка);

Автоматическое отслеживание допплеровского спектра и автоматическое измерение параметров кровотока;

Поворот и инверсия изображения;

Фильтр выделения контуров изображения;

Сглаживание изображения;

Измерения

Варианты измерений:

Во время исследования;

Из памяти плёнки;

Из сохранённых файлов.

Измерения в B-режиме:

Расстояние, площадь, объём, угол, линейное отношение, отношение площадей, градус:

Измерения в M-режиме:

Расстояние, скорость, временной интервал, частота сердечных сокращений, ускорение, время нарастания/спада:

Измерения в режиме регистрации спектрального допплера:

Линейная скорость, средняя скорость, временные интервалы, индекс резистентности, индекс пульсальности, градиент давления, частота сердечных сокращений, автоматическое отслеживание допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчёт допплеровского спектра в реальном времени

Параметры формирования изображения

Количество положений глубины сканирования фокальной области излучения не менее 8;

Возможность косого ультразвукового сканирования при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах, в градусах, не менее 20;

Количество приемо-передающих каналов, не менее 37.700.000,

Динамический диапазон, dB, не менее 355;

Максимальная частота кадров, не менее 1900 кадров/с;

Диапазон частоты повторения импульсов (ЧПИ) в импульсно-волновом допплеровском режиме PW, кГц, не менее 1–26 включительно;

Диапазон частоты повторения импульсов (ЧПИ) при допплеровском сканировании в режиме CFM, кГц, от 0,150 до 20 включительно;

Диапазон измеряемых скоростей в импульсно-волновом допплеровском режиме PW, см/с, от 2,3 до 830 включительно;

Диапазон измеряемых скоростей в режиме цветного допплеровского сканирования ЦФМ, м/с, 0,013–3,08 включительно;

Диапазон изменения исследуемого объема в режиме импульсно-волнового допплера (PW), мм, 0,5–20 включительно;

Максимальная измеряемая скорость в режиме непрерывно-волнового допплера (CW), м/с, не менее 27,5;

Полный диапазон частот системы: МГц, 1–22 включительно;

Максимальная глубина сканирования, см, не менее 40;

Кратность изображения в реальном времени (акустический зум), не менее 160;

Кратность изображения в режиме стоп-кадра (PAN-zoom), не менее 160;

Шкала серого, не менее 256;

Киноцикл, количество кадров, не менее 2200.

Конструктивные характеристики и параметры основного блока

Цветной ЖК-монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием.

Диагональ, дюйм, не менее 21,5;

Разрешение, пиксели, 1920x1080

Устройства ввода:

Функциональная клавиатура;

Панель управления, диагональ, дюймов, не менее 12;

Вертикальное перемещение панели управления системы, см, не менее 20;

Горизонтальное перемещение панели управления системы, поворот, градусы, +/-180.

Разъёмы подключения /порты/

Количество портов для подключения датчиков изображения не менее 4 шт.:

Масса и габариты

Ширина не более 60 см;

Регулируемая высота в диапазоне 140–165 см;

Глубина не более 100 см;

Масса не более 85 кг.

Комплект поставки:

Все устройства, модули и программные пакеты, упомянутые выше;

Монокристаллический фазированный решеточный датчик для исследований сердца у взрослых, брюшной полости, транскраниальной и детской кардиологии.

Диапазон рабочих частот должен быть 1–5 МГц;

Линейный размер рабочей поверхности апертуры: мм, 20 ±0,5;

Количество элементов не менее 80;

Угол сканирования, град, 90 ±5;

Глубина проникновения в B-режиме не менее 30 см;

Конструкция: мобильная, на фиксированных колесах.

Нормативный срок службы – 10 лет.

Питание – стандартное, от сети 220 В/50 Гц, потребляемая мощность от сети не более 450 VA.

3) Ультразвуковая система для кардиологических исследований с тремя датчиками 1 комплект

Области применения:

Обследования брюшной полости; общая визуализация в педиатрии; эхокардиография взрослых, детей и плода; сосудистые исследования, включая транскраниальную допплерографию; чреспищеводные исследования у взрослых, детей и новорожденных. По запросу должна быть возможность добавления специализированного программного обеспечения для объемного сканирования в реальном времени, включая цветную допплерографию с использованием чреспищеводных и трансторакальных монокристаллических матричных датчиков.

Функции и программные пакеты:

Эхокардиография взрослых, обязательнօ:

Сосудистые исследования, включая транскраниальную допплерографию;

Специализированная программа для биопсии;

Специализированный режим с выводом только полноэкранного ультразвукового изображения, активируется специальной кнопкой на сенсорной панели управления;

Специализированная программа для автоматической коррекции аберрации тканей - коррекции скорости распространения ультразвуковых волн;

Специализированная программа для улучшения визуализации сердца в реальном времени и распознавания границ, активируется специальной кнопкой;

Специализированная программа для автоматизированного пошагового сценария проведения исследований: автоматическая активация необходимого режима и параметров визуализации, переход к следующему этапу исследования, интерпретация изображения, запуск измерений и отправка отчета.

Обязательные программные пакеты для взрослой кардиологии:

Специализированный режим для бездопплеровской автоматической качественной и количественной оценки регионарной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда;

Автоматическое распознавание проекции и границ миокарда;

Автоматическое распознавание границ миокарда одновременно с трёх апикальных проекций;

Формирование подробных отчётов, отображающих площадь, объём и дополнительные параметры левого желудочка;

Построение схемы «бычий глаз» продольной деформации миокарда, состоящей не менее чем из 18 сегментов;

Специализированная программа для автоматической оценки глобальной и регионарной продольной деформации левого желудочка с одновременным автоматическим расчётом фракции выброса;

Специализированная программа на основе искусственного интеллекта для раздельной оценки деформации внутренних и средних слоев миокарда;

Специализированная программа на основе искусственного интеллекта для автоматизированной оценки движения стенок сердца с построением круговой диаграммы;

Специализированная программа для автоматического подбора оптимального набора данных для оценки глобальной продольной деформации левого желудочка на основе искусственного интеллекта;

Специализированная программа для бездопплеровской автоматической качественной и количественной оценки сократительной функции левого предсердия, степени деформации;

Автоматическое распознавание границ миокарда;

Расчет деформации левого предсердия в резервуарную фазу;

Расчет деформации левого предсердия в кондуитную фазу;

Расчет деформации левого предсердия в сократительную фазу;

Специализированная программа для бездопплеровской автоматической качественной и количественной оценки сократительной функции правого желудочка, степени деформации;

Специализированная программа стресс-эхокардиографии:

- Стандартный протокол нагрузки,

- Стандартный протокол нагрузки с фармакологическими препаратами,

- Стандартный протокол нагрузки с велотренировкой,

- Остановка/возобновление протоколов,

- Переименование, удаление и добавление фаз и прогнозов в ходе протокола,

- Количество поддерживаемых фаз нагрузки: не менее 10.

Специализированная программа для количественного анализа общей визуализации в 2D-режиме:

- Динамический анализ и графическое представление: эхогенность, скорость или энергия;

- Выбор не менее 10 областей интереса с компенсацией движения тканей и цветовой дифференциацией;

- Расчет для режимов цветного и энергетического допплеровского картирования: индекс кровотока, сосудистый индекс;

- Компенсация движения тканей.

Специализированное программное обеспечение для автоматического количественного анализа данных в области кардиологии.

- Автоматические кардиологические измерения на 2D изображениях сердца с возможностью ручной коррекции;

- Автоматическое измерение параметров доплеровского спектра с возможностью ручной корректировки.

Специальное программное обеспечение для автоматической настройки положения и угла исследуемого объема; масштаба, положения и угла базовой линии, а также автоматической оптимизации потока при сосудистых исследованиях:

- автоматическое отслеживание потока;

- автоматическая коррекция угла с учетом смещения исследуемого объема;

- автоматическая настройка положения и угла окна цветового картирования.

Специализированный программный модуль DICOM (печать, сохранение, уведомления, рабочий список устройств и генерация структурированных отчетов)

Состав системы

Электронный блок с монитором и панелью управления – обязательно;

Ультразвуковые датчики на выбор: монокристаллические, электронные конвексные, линейные, фазированные/секторные, матричные, эндоскопические и датчиковые, взрослые, детские и неонатальные;

Кабель питания – обязательно;

Руководство по эксплуатации на русском языке – обязательно;

Дополнительные необходимые инструменты:

Кабель синхронизации ЭКГ.

Режимы сканирования

B-режим; M-режим;

Псевдоконвексное сканирование в B-режиме с использованием линейного датчика;

Пространственное компаундирование;

Режим второй гармоники (THI);

Импульсно-волновой допплер (PW);

Непрерывно-волновой допплер (CW);

Режим высокочастотного импульсного допплера (HPRF);

Цветной допплер (CFM);

Энергетический допплер/Power Doppler/;

Направленный энергетический допплер Directional PD/;

Триплексный режим в реальном времени;

Многолучевой режим/ Multibeam/;

Обработка изображений

Регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора;

Регулировка усиления принятого сигнала с отображением значений на экране монитора;

Динамическая фокусировка сигналов при приеме;

Динамическая апертура при излучении и приеме;

Аподизация излучения и приема;

Компаундирование частот;

Динамическая фильтрация по глубине сканирования;

Ложное окрашивание полутоновых изображений;

Изменение параметров визуализации замороженного изображения (постобработка);

Автоматическое отслеживание допплеровского спектра и автоматическое измерение параметров кровотока;

Поворот и инверсия изображения;

Фильтр выделения контуров изображения;

Сглаживание изображения;

Управление гамма-коррекцией.

Измерения

Варианты измерений:

Во время исследования;

Из памяти плёнки;

Из сохранённых файлов.

Измерения в B-режиме:

Расстояние, площадь, объём, угол, линейное отношение, отношение площадей, градус:

Измерения в M-режиме:

Расстояние, скорость, временной интервал, частота сердечных сокращений, ускорение, время нарастания/спада:

Измерения в режиме регистрации спектрального допплера:

Линейная скорость, средняя скорость, временные интервалы, индекс резистентности, индекс пульсальности, градиент давления, частота сердечных сокращений, автоматическое отслеживание допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчёт допплеровского спектра в реальном времени

Параметры формирования изображения

Количество положений глубины сканирования фокальной области излучения не менее 8;

Возможность косого ультразвукового сканирования при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах, в градусах, не менее 20;

Количество приемо-передающих каналов, не менее 37.700.000,

Динамический диапазон, dB, не менее 355;

Максимальная частота кадров, не менее 1900 кадров/с;

Диапазон частоты повторения импульсов (ЧПИ) в импульсно-волновом допплеровском режиме PW, кГц, не менее 1–26 включительно;

Диапазон частоты повторения импульсов (ЧПИ) при допплеровском сканировании в режиме CFM, кГц, от 0,150 до 20 включительно;

Диапазон измеряемых скоростей в импульсно-волновом допплеровском режиме PW, см/с, от 2,3 до 830 включительно;

Диапазон измеряемых скоростей в режиме цветного допплеровского сканирования ЦФМ, м/с, 0,013–3,08 включительно;

Диапазон изменения исследуемого объема в режиме импульсно-волнового допплера (PW), мм, 0,5–20 включительно;

Максимальная измеряемая скорость в режиме непрерывно-волнового допплера (CW), м/с, не менее 27,5;

Полный диапазон частот системы: МГц, 1–22 включительно;

Максимальная глубина сканирования, см, не менее 40;

Кратность изображения в реальном времени (акустический зум), не менее 160;

Кратность изображения в режиме стоп-кадра (PAN-zoom), не менее 160;

Шкала серого, не менее 256;

Киноцикл, количество кадров, не менее 2200.

Конструктивные характеристики и параметры основного блока

Цветной ЖК-монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием.

Диагональ, дюйм, не менее 21,5;

Разрешение, пиксели, 1920x1080

Устройства ввода:

Функциональная клавиатура;

Панель управления, диагональ, дюймов, не менее 12;

Вертикальное перемещение панели управления системы, см, не менее 20;

Горизонтальное перемещение панели управления системы, поворот, градусы, +/-180.

Разъёмы подключения /порты/

Количество портов для подключения датчиков изображения не менее 4 шт.:

Масса и габариты

Ширина не более 60 см;

Регулируемая высота в диапазоне 140–165 см;

Глубина не более 100 см;

Масса не более 85 кг.

Комплект поставки:

Все устройства, модули и программные пакеты, упомянутые выше;

Монокристаллический фазированный решеточный датчик для исследований сердца у взрослых, брюшной полости, транскраниальной и детской кардиологии.

Диапазон рабочих частот должен быть 1–5 МГц;

Линейный размер рабочей поверхности апертуры: мм, 20 ±0,5;

Количество элементов не менее 80;

Угол сканирования, град, 90 ±5;

Глубина проникновения в B-режиме не менее 30 см;

Фазовый секторный преобразователь для кардиологических исследований у взрослых, брюшной полости, транскраниальной и детской кардиологии

Диапазон рабочих частот должен быть 3–8 МГц;

Линейный размер рабочей поверхности апертуры: 15 мм ±0,5;

Количество элементов не менее 96;

Угол сканирования, град. 90 ±5;

Глубина проникновения в В-режиме не менее 30 см.

Фазированный датчик для кардиологических, нейросонографических и педиатрических абдоминальных исследований младенцев и новорожденных

Рабочий диапазон частот: 4–12 МГц;

Линейный размер рабочей поверхности апертуры: 9,5 ±0,5 мм;

Количество элементов: не менее 96;

Угол сканирования: 90 ±5 градусов;

Глубина проникновения в В-режиме: не менее 30 см.

Конструкция: мобильная, на фиксированных колесах.

Нормативный срок службы – 10 лет.

Питание – стандартное, от сети 220 В/50 Гц, потребляемая мощность от сети не более 450 VA.

4) Ультразвуковая система для кардиологических, в том числе объемных исследований с тремя датчиками 1 комплект

Области применения:

Обследования брюшной полости; общая визуализация в педиатрии; эхокардиография взрослых, детей и плода; сосудистые исследования, включая транскраниальную допплерографию; чреспищеводные исследования у взрослых, детей и новорожденных; специализированное программное обеспечение для объемного сканирования в реальном времени, включая цветную допплерографию с использованием чреспищеводных и трансторакальных монокристаллических матричных датчиков:

Функции и программные пакеты:

Эхокардиография взрослых, обязательнօ:

Сосудистые исследования, включая транскраниальную допплерографию;

Специализированная программа для биопсии;

Специализированный режим с выводом только полноэкранного ультразвукового изображения, активируется специальной кнопкой на сенсорной панели управления;

Специализированная программа для автоматической коррекции аберрации тканей - коррекции скорости распространения ультразвуковых волн;

Специализированная программа для улучшения визуализации сердца в реальном времени и распознавания границ, активируется специальной кнопкой;

Специализированная программа для автоматизированного пошагового сценария проведения исследований: автоматическая активация необходимого режима и параметров визуализации, переход к следующему этапу исследования, интерпретация изображения, запуск измерений и отправка отчета.

Обязательные программные пакеты для взрослой кардиологии:

Специализированный режим для бездопплеровской автоматической качественной и количественной оценки регионарной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда;

Автоматическое распознавание проекции и границ миокарда;

Автоматическое распознавание границ миокарда одновременно с трёх апикальных проекций;

Формирование подробных отчётов, отображающих площадь, объём и дополнительные параметры левого желудочка;

Построение схемы «бычий глаз» продольной деформации миокарда, состоящей не менее чем из 18 сегментов;

Специализированная программа для автоматической оценки глобальной и регионарной продольной деформации левого желудочка с одновременным автоматическим расчётом фракции выброса;

Специализированная программа на основе искусственного интеллекта для раздельной оценки деформации внутренних и средних слоев миокарда;

Специализированная программа на основе искусственного интеллекта для автоматизированной оценки движения стенок сердца с построением круговой диаграммы;

Специализированная программа для автоматического подбора оптимального набора данных для оценки глобальной продольной деформации левого желудочка на основе искусственного интеллекта;

Специализированная программа для бездопплеровской автоматической качественной и количественной оценки сократительной функции левого предсердия, степени деформации;

Автоматическое распознавание границ миокарда;

Расчет деформации левого предсердия в резервуарную фазу;

Расчет деформации левого предсердия в кондуитную фазу;

Расчет деформации левого предсердия в сократительную фазу;

Специализированная программа для бездопплеровской автоматической качественной и количественной оценки сократительной функции правого желудочка, степени деформации;

Специализированная программа стресс-эхокардиографии:

- Стандартный протокол нагрузки,

- Стандартный протокол нагрузки с фармакологическими препаратами,

- Стандартный протокол нагрузки с велотренировкой,

- Остановка/возобновление протоколов,

- Переименование, удаление и добавление фаз и прогнозов в ходе протокола,

- Количество поддерживаемых фаз нагрузки: не менее 10.

Специализированная программа для количественного анализа общей визуализации в 2D-режиме:

- Динамический анализ и графическое представление: эхогенность, скорость или энергия;

- Выбор не менее 10 областей интереса с компенсацией движения тканей и цветовой дифференциацией;

- Расчет для режимов цветного и энергетического допплеровского картирования: индекс кровотока, сосудистый индекс;

- Компенсация движения тканей.

Специализированное программное обеспечение для автоматического количественного анализа данных в области кардиологии.

- Автоматические кардиологические измерения на 2D изображениях сердца с возможностью ручной коррекции;

- Автоматическое измерение параметров доплеровского спектра с возможностью ручной корректировки.

Специальное программное обеспечение для автоматической настройки положения и угла исследуемого объема; масштаба, положения и угла базовой линии, а также автоматической оптимизации потока при сосудистых исследованиях:

- автоматическое отслеживание потока;

- автоматическая коррекция угла с учетом смещения исследуемого объема;

- автоматическая настройка положения и угла окна цветового картирования.

Специализированное программное обеспечение для объемного сканирования в реальном времени, включая цветную допплерографию, с использованием транскатетерных и трансректальных монокристаллических матричных датчиков;

Специализированное программное обеспечение для одновременного отображения в реальном времени двух прямоугольных или параллельных плоскостей, включая расширенный доплеровский режим с произвольной настройкой взаимного расположения плоскостей.

Специализированная программа для анализа объёмных графических данных для эхокардиографии, обеспечивающая просмотр, срезы, масштабирование и многоплоскостной качественный и количественный анализ трёхмерных графических динамических данных, включая:

- Измерения: Линейные размеры, Площадь.

- Расчёты: Объём левого желудочка двухслойным методом, ФВ, Масса левого желудочка.

- Многослойная реконструкция неограниченного количества произвольных анатомических срезов.

Специализированная программа для расширенного анализа динамических объемных графических данных для эхокардиографии.

-Расчет эндокардиального объема, ударного объема и фракции выброса на основе динамических объемных графических данных (3D-видеокольца) с использованием полуавтоматического распознавания контуров.

-Расчет глобального и регионарного объема левого желудочка в соответствии с рекомендациями Американской коллегии кардиологов (ACC) (17-сегментная модель) на основе динамических объемных графических данных (3D-видеокольца) в динамике.

-Представление расчетных данных в графическом виде (опционально отображение кривых изменения 17 региональных объемов).

-Оценка временной синхронизации для каждого из 17 региональных объемов.

-Определение индекса синхронизации для всех объемных сегментов или выбранных групп сегментов.

-Представление расчетных данных в схематическом виде («бычий глаз») с отображением индексов синхронизации.

-Разделение слоев с контролем количества слоев и расстояния между ними.

Специализированное программное обеспечение для расчета количественных показателей морфологии митрального клапана на основе объемных данных чреспищеводного эхокардиографического исследования и интеллектуального алгоритма анализа данных, включая формирование объемного изображения митрального клапана.

Автоматическое определение положения митрального клапана, фиброзного кольца и створок клапана.

Динамическое наблюдение за механикой структур митрального клапана в систолическую фазу.

Автоматический расчет размеров фиброзного кольца и створок клапана.

Экспорт данных 3D-модели митрального клапана в форматах .stl и .obj, совместимых с 3D-принтерами.

Специализированный программный модуль DICOM (печать, сохранение, уведомления, рабочий список устройств и генерация структурированных отчетов)

Состав системы

Электронный блок с монитором и панелью управления – обязательно;

Ультразвуковые датчики на выбор: монокристаллические, электронные конвексные, линейные, фазированные/секторные, матричные, эндоскопические и датчиковые, взрослые, детские и неонатальные;

Кабель питания – обязательно;

Руководство по эксплуатации на русском языке – обязательно;

Дополнительные необходимые инструменты:

Кабель синхронизации ЭКГ.

Режимы сканирования

B-режим; M-режим;

Псевдоконвексное сканирование в B-режиме с использованием линейного датчика;

Пространственное компаундирование;

Режим второй гармоники (THI);

Импульсно-волновой допплер (PW);

Непрерывно-волновой допплер (CW);

Режим высокочастотного импульсного допплера (HPRF);

Цветной допплер (CFM);

Энергетический допплер/Power Doppler/;

Направленный энергетический допплер Directional PD/;

Триплексный режим в реальном времени;

Многолучевой режим/ Multibeam/;

Обработка изображений

Регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора;

Регулировка усиления принятого сигнала с отображением значений на экране монитора;

Динамическая фокусировка сигналов при приеме;

Динамическая апертура при излучении и приеме;

Аподизация излучения и приема;

Компаундирование частот;

Динамическая фильтрация по глубине сканирования;

Ложное окрашивание полутоновых изображений;

Изменение параметров визуализации замороженного изображения (постобработка);

Автоматическое отслеживание допплеровского спектра и автоматическое измерение параметров кровотока;

Поворот и инверсия изображения;

Фильтр выделения контуров изображения;

Сглаживание изображения;

Управление гамма-коррекцией.

Измерения

Варианты измерений:

Во время исследования;

Из памяти плёнки;

Из сохранённых файлов.

Измерения в B-режиме:

Расстояние, площадь, объём, угол, линейное отношение, отношение площадей, градус:

Измерения в M-режиме:

Расстояние, скорость, временной интервал, частота сердечных сокращений, ускорение, время нарастания/спада:

Измерения в режиме регистрации спектрального допплера:

Линейная скорость, средняя скорость, временные интервалы, индекс резистентности, индекс пульсальности, градиент давления, частота сердечных сокращений, автоматическое отслеживание допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчёт допплеровского спектра в реальном времени

Параметры формирования изображения

Количество положений глубины сканирования фокальной области излучения не менее 8;

Возможность косого ультразвукового сканирования при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах, в градусах, не менее 20;

Количество приемо-передающих каналов, не менее 37.700.000,

Динамический диапазон, dB, не менее 355;

Максимальная частота кадров, не менее 1900 кадров/с;

Диапазон частоты повторения импульсов (ЧПИ) в импульсно-волновом допплеровском режиме PW, кГц, не менее 1–26 включительно;

Диапазон частоты повторения импульсов (ЧПИ) при допплеровском сканировании в режиме CFM, кГц, от 0,150 до 20 включительно;

Диапазон измеряемых скоростей в импульсно-волновом допплеровском режиме PW, см/с, от 2,3 до 830 включительно;

Диапазон измеряемых скоростей в режиме цветного допплеровского сканирования ЦФМ, м/с, 0,013–3,08 включительно;

Диапазон изменения исследуемого объема в режиме импульсно-волнового допплера (PW), мм, 0,5–20 включительно;

Максимальная измеряемая скорость в режиме непрерывно-волнового допплера (CW), м/с, не менее 27,5;

Полный диапазон частот системы: МГц, 1–22 включительно;

Максимальная глубина сканирования, см, не менее 40;

Кратность изображения в реальном времени (акустический зум), не менее 160;

Кратность изображения в режиме стоп-кадра (PAN-zoom), не менее 160;

Шкала серого, не менее 256;

Киноцикл, количество кадров, не менее 2200.

Конструктивные характеристики и параметры основного блока

Цветной ЖК-монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием.

Диагональ, дюйм, не менее 21,5;

Разрешение, пиксели, 1920x1080

Устройства ввода:

Функциональная клавиатура;

Панель управления, диагональ, дюймов, не менее 12;

Вертикальное перемещение панели управления системы, см, не менее 20;

Горизонтальное перемещение панели управления системы, поворот, градусы, +/-180.

Разъёмы подключения /порты/

Количество портов для подключения датчиков изображения не менее 4 шт.:

Масса и габариты

Ширина не более 60 см;

Регулируемая высота в диапазоне 140–165 см;

Глубина не более 100 см;

Масса не более 85 кг.

Комплект поставки:

Все устройства, модули и программные пакеты, упомянутые выше;

Монокристаллический фазированный решеточный датчик для исследований сердца у взрослых, брюшной полости, транскраниальной и детской кардиологии.

Диапазон рабочих частот должен быть 1–5 МГц;

Линейный размер рабочей поверхности апертуры: мм, 20 ±0,5;

Количество элементов не менее 80;

Угол сканирования, град, 90 ±5;

Глубина проникновения в B-режиме не менее 30 см;

Фазированный датчик для кардиологических, нейросонографических и педиатрических абдоминальных исследований младенцев и новорожденных

Рабочий диапазон частот: 4–12 МГц;

Линейный размер рабочей поверхности апертуры: 9,5 ±0,5 мм;

Количество элементов: не менее 96;

Угол сканирования: 90 ±5 градусов;

Глубина проникновения в В-режиме: не менее 30 см.

Линейный датчик для исследования сосудов, поверхностно расположенных органов и опорно-двигательного аппарата

Диапазон рабочих частот: 3–12 МГц

Линейный размер рабочей поверхности апертуры: 38 мм ±1,0

Количество элементов: не менее: 160

Глубина проникновения в В-режиме: не менее: 14 см

Конструкция: мобильная, на фиксированных колесах.

Нормативный срок службы – 10 лет.

Питание – стандартное, от сети 220 В/50 Гц, потребляемая мощность от сети не более 450 VA.

Условия лизинга:

Предоставление лизинга должно осуществляться в рамках Постановления Правительства РА № 355-Л от 26 марта 2020 года «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ» с софинансированием 10% субсидии.

- Срок: 36 месяцев.

- Без предоплаты, без комиссии.

- Годовая номинальная процентная ставка не более 13,5%.

- Страхование объекта лизинга на весь период лизинга, не более 0,25%, рассчитываемый ежегодно, от остаточной суммы.

- Выплаты аннуитетные, ежемесячные.

- Лизингополучатель имеет право на досрочную оплату, в связи с чем в графике платежей производится перерасчет.

- После окончания срока аренды или до его истечения, если Лизингополучатель внес все платежи, предмет Лизинга переходит в собственность Лизингополучателя, при условии уплаты последним полной суммы, предусмотренной договором лизинга, и уплаты за операцию по передаче права собственности.

| ЛИЗИНГОПАЛУЧАТЕЛЬ Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО ул. Арменакяна 108/4. г.Ереван, РА УНН 01508793 <<АМИО БАНК>> ЗАО Номер счета 1150001612200100 _______________________ /подпись/М. П. | ПОКУПАТЕЛЬ-ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ ______________________ /подпись/М. П. | ПРОДАВЕЦ ______________________ /подпись/М. П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Договору под кодом НММЦ-ОКПТЛ-25/92
заключенному "	"	2025г.

ГРАФИК ОПЛАТЫ

Драмов РА

| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | НазваниеТоваразакупки | Лизинговые платежи планируется осуществлять. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33151290 | Приобретение увлажнителя с принадлежностями в лизинг | Платежи будут осуществляются в соответствии с графиком платежей, утверждаемым Договором лизинга, с учетом условий лизинга. |
| 2 | 33171700 | Приобретение наркозного аппарата с принадлежностями в лизинг | Платежи будут осуществляются в соответствии с графиком платежей, утверждаемым Договором лизинга, с учетом условий лизинга. |
| 3 | 33151250 | Приобретение аппарата исскуственной вентиляции с принадлежностями в лизинг | Платежи будут осуществляются в соответствии с графиком платежей, утверждаемым Договором лизинга, с учетом условий лизинга. |
| 4 | 33121150 | Приобретение аппарата ЭКГ лизинг | Платежи будут осуществляются в соответствии с графиком платежей, утверждаемым Договором лизинга, с учетом условий лизинга. |
| 5 | 33191480 | Приобретение системы иньекции лекарств с его составными частями влизинг | Платежи будут осуществляются в соответствии с графиком платежей, утверждаемым Договором лизинга, с учетом условий лизинга. |
| 6 | 33111350 | Приобретение системы ультразвукового исследования сердца в лизинг | Платежи будут осуществляются в соответствии с графиком платежей, утверждаемым Договором лизинга, с учетом условий лизинга. |

| ЛИЗИНГОПАЛУЧАТЕЛЬ Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО ул. Арменакяна 108/4. г.Ереван, РА УНН 01508793 <<АМИО БАНК>> ЗАО Номер счета 1150001612200100 _______________________ /подпись/М. П. | ПОКУПАТЕЛЬ-ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ ______________________ /подпись/М. П. | ПРОДАВЕЦ ______________________ /подпись/М. П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

к Договору под кодом НММЦ-ОКПТЛ-25/92
заключенному "	"	2025г.

| Сторона договора _______________________________ _______________________________ место нахождения _______________ Р/С____________________________ УНН___________________________ | Лизингопилучатель __________________________________ __________________________________ место нахождения _________________ Р/С_______________________________ УНН______________________________ |
| --- | --- |

АКТ №

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРАИЛИ ЕГО ЧАСТИ

"	" "	"20	г.

Наименование договора (далее — Договор)__________________________________

Дата заключения Договора "__________" "_______________________" 20 ______ г.

Номер Договора __________________________________________________________

Заказчик и сторона Договора, принимая за основание относящийся к исполнению договора счет-фактуру N ________ , выписанный "	""	" 20	г., составили настоящий акт о следующем:

В рамках Договора сторона Договора поставила следующие товары:

| № | Поставленные товары |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | краткое изложение технической характеристики | количественный показатель |  | срок исполнения |  | сумма, подлежащая уплате (тыс. драмов) | срок оплаты (по графику оплаты) |
|  |  |  | по графику закупки, утвержденному Договором | фактический | по графику закупки, утвержденному Договором | фактический |  |  |

Счет-фактура и положительное заключение, послужившие основанием для подтверждения в двустороннем порядке настоящего Акта,являются составляющей частью настоящего Акта и прилагаются.

| Товар передал | Товар принят |
| --- | --- |
| _______________________ подпись | _______________________ подпись |
| ______________________ фамилия, имя | _______________________ фамилия, имя |
| М. П. | М. П. |

Приложение № 3.1

к Договору под кодом НММЦ-ОКПТЛ-25/92
заключенному "	"	2025г.

АКТ №———

относительно фиксирования факта передачи Лизингополучателю результата договора

Настоящим фиксируется, что в рамках договора закупки № ______________,

номер договора

заключенного __________________ 20	г. между _____________________________

дата заключения договора 	наименование Покупателя

(далее — Лизингопалучатель) и ________________________________ (далее — Продавец),

наименование Продавца

Продавец _______ 20	г. передал с целью приема-передачи Покупателю нижеуказанные товары:

| Товар |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | единица измерения | объем (фактический) |

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, каждой из сторон предоставляется по одному экземпляру.

СТОРОНЫ

| Передал | Принял |
| --- | --- |

представитель, спроектировавший заявку:

| ___________________________ фамилия, имя | ___________________________ фамилия, имя |
| --- | --- |
| ___________________________ подпись | ___________________________ подпись |

9.1Последний абзац пункта 7.1 снимается из приглашения, если процедура закупки не организована на основании пункта 2 части 6 статьи 15 Закона.

10 Настоящий пункт исключается из приглашения, если процедура закупки не организуется по лотам

12Настоящее предложение исключается из приглашения, если процедура закупки не организуется по лотам.

**Если Участник является плательщиком налога на добавленную стоимость, то уплачиваемая в государственный бюджет Республики Армения по части настоящего договора сумма налога на добавленную стоимость указывается в графе 4.

18Если ценовое предложение представлено Продавцом без НДС, то при заключении договора слова "включая НДС" исключаются.

21При заключении Договора на основании пункта 6 статьи 15 Закона Республики Армения "О закупках", штраф исчисляется по отношению к цене соглашения, в рамках которогозафиксировано обстоятельство неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств.

Если договор включает в себя больше одного лота, то штраф исчисляется в отношении общей цены, установленной договором на этот лот.

23Настоящий пункт исключается из договора, если договор не осуществляется посредством заключения агентского договора.

24Настоящий пункт исключается из договора, если договор не осуществляется посредством заключения договора о совместной деятельности (консорциума).