## Ampop ampopagir
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ /ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ
Այգեձոր գյուղի, 5-րդ փողոցի հիմնանորոգում 0 + 000 - 0 + 322,28 Реконструкция 5 -ой улицы Села Айгедзор 0 + 000 - 0 + 322,28
NN | Наименование работ | Աշխատանքների անվանումը | единица измерения | չափման միավոր | Օбъем Ծավալը | Стимость единицы Միավորի արժեքը | Итого Ընդամենը (тысяча драм/ հազար դրամ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| I. Зем. работы | I. Հողային աշխատանքներ
1 | Разработка грунта 10e-IV (9.6) в ручную с экск. 1.0м3 ковшпогрузкой на а/с и вывоз в отвал 3.0км | 10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում էքս.1.0մ3 շ.տ. վրա տեղափոխում լցակույտ 3կմ. | м3 | մ3 | 43.56 | 9.273 | 403.9319 | 1139.1916 | 1139.3829 | 9.273
2 | Разработка грунта 10e-IV (9.6) гр экск 1.0м3 ковш погрузка на а/с и вывоз в отвал 3.0км | 10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3կմ. | м3 | մ3 | 388 | 1.886 | 731.768 |  |  | 1.886
3 | Разработка грунта 10e-IV (9.6) гр бульдозером, перемещение на 20м в насыпь (с уплотнением ) | 10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 20մ լիցք. ջրի ցանումով և խտացումով | м3 | մ3 | 3.14 | 1.112 | 3.4917 |  |  | 1.112
| II. Проезжая часть | II. Երթևեկելի մաս | [5 empty] | 10641.2523 | 10641.1134 | 0
1 | Укрепление кромок проезжей части монолитным бетоном B-20 (верста 20x40 см)Гравийно - печаное подоснование h=5 см 1п.м – 0,01м3 | Երթևեկելի մասի եզրային հատվածի ամրացումը միաձույլ բետոնով B-20 (եզրաշար 20x40սմ) ավազակոպիճ h=5սմ, 1գծմ - 0,01մ3 | п.м. | գծմ | 423 | 6.328 | 2676.744 |  |  | 6.328
2 | Щебенистое основание h=12см | Խճային հիմք h=12սմ | м2 | մ2 | 980.73 | 1.951 | 1913.4042 |  |  | 1.951
3 | Основание мощения, песок мытый h=7см | Լվացած ավազային շերտ h=7սմ | м2 | մ2 | 980.73 | 0.98 | 961.1154 |  |  | 0.98
4 | Мощение улиц розовыми туфами камнями 18x20x40см | Երթ. մասի վարդագույն տուֆե 18x20x40սմ ծածկույթ (շաղախ) | м2 | մ2 | 980.73 | 5.19 | 5089.9887 |  |  | 5.19
| III. Съезды и входы | III. Իջատեղեր և մուտքեր | [5 empty] | 1836.3652 | 4117.3846 | 0
1 | Разработка грунта 10e-IV (9.6) в ручную с погрузкой экск. 0,65м3 ковш на а/с и вывоз в отвал 3.0км | 10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում ձեռքով , բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա տեղափոխում լցակույտ 3կմ. | м3 | մ3 | 12.5 | 9.353 | 116.9125 | 2281.0734 | 4117.4387 | 9.353
2 | Разработка грунта 10e-IV (9.6) гр экск 0,65м3 ковш погрузка на а/с и вывоз в отвал 3.0км | 10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3կմ. | м3 | մ3 | 60 | 1.976 | 118.56 |  |  | 1.976
3 | Щебенистое основание h=12см | Խճային հիմք h=12սմ | м2 | մ2 | 197.13 | 1.951 | 384.6006 |  |  | 1.951
4 | Основание мощения, Песок мытый h=7см | Լվացած ավազային շերտ h=7սմ | м2 | մ2 | 197.13 | 0.98 | 193.1874 |  |  | 0.98
5 | Мощение проезжей части розовыми туфами камнями 18x20x40см | Երթևեկելի մասի տուֆե ծածկույթ (շաղախ) 18x20x40 | м2 | մ2 | 197.13 | 5.19 | 1023.1047 |  |  | 5.19
| IV. Установка сблрных бет. лотков 17х34см | IV. Հավաքովի վաքերի տեղադրում 17x34սմ | [5 empty] | 4782.9854 | 4782.9824 | 0
1 | Гравийно - песчаный слой h=10см | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ | м3 | մ3 | 12.87 | 11.707 | 150.6691 |  |  | 11.707
2 | Установка бетоне 17x34 см лотков | Բետոնե 17x34սմ վաքերի տեղադրում B-25 | пог.м. | գծմ | 198 | 12.555 | 2485.89 |  |  | 12.555
3 | Гидроизоляция | Ջրամեկուսացում | м2 | մ2 | 198 | 1.426 | 282.348 |  |  | 1.426
| V. Водосброс из роезжей части (Б-2-20) | V. Ջրահեռացում երթևեկելի մասից (Б-2-20) | [7 empty] | 0
1 | Гравийно - песчанный слой h=10см | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ | м3 | մ3 | 4.8 | 11.707 | 56.1936 |  |  | 11.707
2 | Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) | Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) | м2 | մ2 | 91.2 | 1.426 | 130.0512 |  |  | 1.426
3 | Устройство мон.бет.основание В-20 h=10см под лотков Б-2-20 | Իջատեղերում և մուտքերում միաձույլ В-20 բետոնե հիմքի կառուցում h=10սմ Б-2-20 վաքերի տակ | м3 | մ3 | 0.17 | 63.491 | 10.7935 |  |  | 63.491
4 | Установка Б-2-20 лотков | Б-2-20 վաքերի տեղադրում | пог.м. | գծմ | 96 | 17.365 | 1667.04 |  |  | 17.365
| VI. Устройство водвприемника (17x34см) из монолитного ж/бетона с мет. сеткой L=31п.м (съезд въезд) | VI. Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչի (17x34սմ) կառուցում մետ. ցանցով L=31գծ.մ (իջ․ մուտք) | [7 empty] | 0
1 | Дождеприемник | Ջրընդունիչ | [7 empty] | 0
2 | Гравийно - песчанный слой h=10см | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ | м3 | մ3 | 2.17 | 11.707 | 25.4042 |  |  | 11.707
3 | Монолитный бетон B-20 | Միաձույլ բետոն B-20 | м3 | մ3 | 2.57 | 132.325 | 340.0752 |  |  | 132.325
4 | Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) | Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) | м2 | մ2 | 15.5 | 1.426 | 22.103 |  |  | 1.426
5 | Армировка | Ամրաններ | [7 empty] | 0
6 | Ø12 A-500C L = 550 мм | Ø12 A-500C L = 550 մմ | кг | կգ | 90.84 | 0.482 | 43.7849 |  |  | 0.482
7 | Ø8 Ac-I L = 1000 мм | Ø8 Ac-I L = 1000 մմ | кг | կգ | 61.23 | 0.532 | 32.5744 |  |  | 0.532
8 | Ø12 A-500C L = 260 мм | Ø12 A-500C L = 260 մմ | кг | կգ | 85.89 | 0.482 | 41.399 |  |  | 0.482
9 | Ø12 A-500C L = 1000 мм | Ø12 A-500C L = 1000 մմ | кг | կգ | 110.11 | 0.482 | 53.073 |  |  | 0.482
10 | Сетка | Ցանց | [7 empty] | 0
11 | L 70x7 L = 1000 мм | L 70x7 L = 1000 մմ | кг | կգ | 458.18 | 1.088 | 498.4998 |  |  | 1.088
12 | L 63x6 L = 996 мм | L 63x6 L = 996 մմ | кг | կգ | 353.22 | 1.088 | 384.3034 |  |  | 1.088
13 | L 63x6 L = 450 мм | L 63x6 L = 450 մմ | кг | կգ | 159.59 | 1.088 | 173.6339 |  |  | 1.088
14 | 50x10мм L = 434 мм | 50x10մմ L = 434 մմ | кг | կգ | 580.14 | 1.088 | 631.1923 |  |  | 1.088
15 | Разработка грунта 10е-IV (9.6) вручную с окучиванием для обратной засыпки | 10е-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար | м3 | մ3 | 2.17 | 7.61 | 16.5137 |  |  | 7.61
16 | Разработка и погрузка грунта 10е-IV (9.6) экс.0.65м3 ковша на а/с и перемещение в отвал на раст. 3км. | 10е-IV (9. 6) կարգի բնահողի մշակում և բարձումը էքս. 0,65մ³ շ.տ-ի ա/ի վրա տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ․ | м3 | մ3 | 6.51 | 1.976 | 12.8638 |  |  | 1.976
17 | Обратная засыпка вручную | Հետադարձ լիցք ձեռքով | м3 | մ3 | 2.17 | 2.605 | 5.6528 |  |  | 2.605
| VII. Устройство водвприемника (17x34см) из монолитного ж/бетона с мет. сеткой L=3.5п.м (а/д) км 0+225 | VII. Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչի (17x34սմ) կառուցում մետ. ցանցով L=3.5գծ.մ (ա/ճ) կմ 0+225 | [5 empty] | 257.6223 | 257.6196 | 0
1 | Дождеприемник | Ջրընդունիչ | [7 empty] | 0
2 | Гравийно - песчанный слой h=10см | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ | м3 | մ3 | 0.25 | 11.707 | 2.9268 |  |  | 11.707
3 | Монолитный бетон B-20 | Միաձույլ բետոն B-20 | м3 | մ3 | 0.29 | 132.325 | 38.3742 |  |  | 132.325
4 | Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) | Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) | м2 | մ2 | 1.75 | 1.426 | 2.4955 |  |  | 1.426
5 | Армировка | Ամրաններ | [7 empty] | 0
6 | Ø12 A-500C L = 550 мм | Ø12 A-500C L = 550 մմ | кг | կգ | 10.26 | 0.482 | 4.9453 |  |  | 0.482
7 | Ø8 Ac-I L = 1000 мм | Ø8 Ac-I L = 1000 մմ | кг | կգ | 6.91 | 0.532 | 3.6761 |  |  | 0.532
8 | Ø12 A-500C L = 260 мм | Ø12 A-500C L = 260 մմ | кг | կգ | 9.7 | 0.482 | 4.6754 |  |  | 0.482
9 | Ø12 A-500C L = 1000 мм | Ø12 A-500C L = 1000 մմ | кг | կգ | 12.43 | 0.482 | 5.9913 |  |  | 0.482
10 | Сетка | Ցանց | [7 empty] | 0
11 | L 70x7 L = 1000 мм | L 70x7 L = 1000 մմ | кг | կգ | 51.73 | 1.088 | 56.2822 |  |  | 1.088
12 | L 63x6 L = 996 мм | L 63x6 L = 996 մմ | кг | կգ | 39.88 | 1.088 | 43.3894 |  |  | 1.088
13 | L 63x6 L = 450 мм | L 63x6 L = 450 մմ | кг | կգ | 18.02 | 1.088 | 19.6058 |  |  | 1.088
14 | 50x10мм L = 434 мм | 50x10մմ L = 434 մմ | кг | կգ | 65.5 | 1.088 | 71.264 |  |  | 1.088
15 | Разработка грунта 10е-IV (9.6) вручную с окучиванием для обратной засыпки | 10е-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար | м3 | մ3 | 0.25 | 7.61 | 1.9025 |  |  | 7.61
16 | Разработка и погрузка грунта 10е-IV (9.6) экс.0.65м3 ковша на а/с и перемещение в отвал на раст. 3км. | 10е-IV (9. 6) կարգի բնահողի մշակում և բարձումը էքս. 0,65մ³ շ.տ-ի ա/ի վրա տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ․ | м3 | մ3 | 0.73 | 1.976 | 1.4425 |  |  | 1.976
17 | Обратная засыпка вручную | Հետադարձ լիցք ձեռքով | м3 | մ3 | 0.25 | 2.605 | 0.65125 |  |  | 2.605
| VIII. Дор. знаки | VIII. Ճանապարհային նշաններ | [6 empty] | 245.3947 | 0
1 | Установка дор. знаков, ГОСТ П 52290-2004 в том числе | Նոր ճան. նշանների տեղադրում, ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 այդ թվում՝ | [7 empty] | 0
2 | - приоритета | - առավելության | шт | հատ | 4 | 32.787 | 131.148 |  |  | 32.787
3 | Опора мет. труба 57/3.5мм | Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ | п.м | գծմ | 14 | 6.436 | 90.104 |  |  | 6.436
4 | Монолитный B-15 бетон фундамента | Միաձույլ B-15 բետոնե հիմք | м3 | մ3 | 0.42 | 57.466 | 24.1357 |  |  | 57.466
Общий Ընդհանուրը | [6 empty] | 21183.8779
Составил / Կազմեց М. Казарян / Մ. Ղազարյան
[6 empty] | -0.00030873 | 21183.8776