## Բացատրագիր (hidden)
´ ³ ó ³ ï ñ ³ · Ç ñ
Ն³Ë³Ñ³ßÇíÁ Ï³½Ùí³Í ¿
ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñáí :
ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³ßí³Í ¿ Áëï ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·Ç , ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý 15.02.2008 Ã.ÃÇí 05-Ü Ññ³Ù³ÝÇ
àõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñÇ íñ³ Ñ³ßí³ñÏí³Í »Ýª
ì»ñ³¹Çñ Í³Ëë»ñ áõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñÇ ·áõÙ³ñÇó(³é³Ýó ².².Ð.)
Þ³ÑáõÛÃÁ µáÉáñ Í³Ëë»ñÇ ·áõÙ³ñÇó ( Ó ². ². Ð. )
ÜÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ µ³½Ù³å³ïÏí³Í »Ý Ñ»ï»íÛ³É ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáí .
ÜÛáõÃ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý, (ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ) Í³Ëë»ñ
Ü³Ë³Ñ³ßíáõÙ ãÑ³ßí³ñÏíáÕ , áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ
ä³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Í³Ëë»ñ
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ ½µ³Õí³Í µ³ÝíáñÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ (³Ùë»Ï³Ý) ³ßË³ï³í³ñÓÁ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ - (¹ñ³Ù )
²í»É³óí³Í ²ñÅ»ùÇ Ð³ñÏÁ
²ßË³ï³í³ñÓÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ »ÉÝ»Éáí 1984Ã. ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ³ßË³ï³ï³ñáõÃÛáõÝÇó ÏÇñ³é»Éáí Ýñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ»ï»íÛ³É ÇÝ¹»ùëÁª
Ø»ù»Ý³Ý»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ »ÉÝ»Éáí 1984Ã. ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Í³ËëÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ÏÇñ³ñ»Éáí Ýñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ»ï»íÛ³É ÇÝ¹»ùëÁª
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý հատուկ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ գործակիցներ
աշխատատարություն
մեքենքների շահագործում

## Բլանկ (hidden)
ՀԱՇՎԱՐԿ ԹԻՎ
Ð/Ð | ²ßË-ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ßÇýñÁ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |  | ø³Ý³Ï | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ
|  |  | ÙÇ³í |  | ²ßË³ï³-ï³ñáõÃÛáõÝ | ²ßË³ï³- í³ñÓ | Ø»ù»Ý³Ý»ñÇ ß³Ñ³ -·áñÍáõÙ |  | ÜÛáõÃ | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ | ÜÛáõÃ»ñ
|  |  | â³÷. |  | Ù³ñ¹/ Å³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù | éáõµ. | Ñ³½. ¹ñ³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù | ²Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷. ÙÇ³íáñ | Ì³ËëÁ | ÀÝ¹Ñ. Í³ËëÁ | ØÇ³í. ³ñÅ»ùÁ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7° | 8 | 9° | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

## Sm-ob Masis 7 detsad
Մասիս համայնքի մանկապարտեզների կառուցում, հիմնանորոգում և բարեկարգում
Капитальный ремонт, строительство и благоустройство дет.садов общины Масис
Մասիս քաղաքի N 7 մանկապարտեզի հիմնանորոգում
Капитальный ремонт детсада N7 г.Масис
Ծավալաթերթ -Նախահաշիվ
Объемный лист-смета
Հ/Հ NN | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը Наименование работ | Չափ.միավ. Ед.изм | Քանակ количество | Արժեքը հազ դրամ |  | Ընդհանուր %
|  |  |  | Стоимость тыс.драм |  | Всего
|  |  |  | Միավորի за единицу | Ընդհանուր Всего |  | 1.3084 | 1,133*1,012*1,0064*1,02*1,0015*1,11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Շինարարական աշխատանքներ /մասնաշենք 1- հիմնանորոգում Строительные работы /Корпус 1-капитальный ремонт/
1 | Ներքին քանդման աշխատանքներ Внутренние разборные работы |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Միջնորմների քանդում Разборка перегородок из пемзаблоков толщ.100мм (21.6/0.1) | քմ/кв.м | 216 | 1.1553 | 249.5397 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Բացվածքների իրականացում պատի վրա դռների համար Пробивка проемов в стене для дверей | խմ/куб.м | 2.05 | 23.6319 | 48.4454 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Խեցեսալե հատակների քանդում Разборка покрытий из плиток | քմ/кв.м | 252 | 0.60332 | 152.0372 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Տախտակե հատակների ծածկույթի քանդում Разборка дощатых покрытий | քմ/кв.м | 330 | 0.65637 | 216.6026 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Պատուհանների քանդում պատուհանագոգերի հետ Снятие оконных проемов с подоконными досками | քմ/кв.м | 115 | 2.8204 | 324.3475 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Հին դռների քանդում Разборка старых дверей | քմ/кв.м | 56.8 | 1.6686 | 94.7742 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Սվաղի հեռացում պատերից Отбивка гажевой штукатурки с поверхностей внутренних стен (с исп.лестниц) | քմ/кв.м | 1070 | 1.3713 | 1467.242 | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Սվաղի հեռացում առաստաղից Отбивка гажевой штукатурки с поверхностей потолков (с исп.лестниц) | քմ/кв.м | 506 | 1.3713 | 693.8546 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Մետաղական բազրիկների ապամոնտաժում Демонтаж металлических перил внутри здания | մ/м | 7 | 2.8318 | 19.8227 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Զուգարանների ապամոնտաժում Снятие унитазов | հատ/шт | 3 | 0.84095 | 2.5228 | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Խոհանոցի գույքի ապամոնտաժում Снятие кухонных моек с приборами | հատ/шт | 2 | 1.3535 | 2.7071 | #REF! | #REF! | #REF!
13 | Լվացարանների ապամոնտաժում Снятие умывальников | հատ/шт | 3 | 0.67823 | 2.0347 | #REF! | #REF! | #REF!
14 | Զուգարանակոնքերի բակի ապամոնտաժում Снятие смывного бачка | հատ/шт | 3 | 0.65047 | 1.9514 | #REF! | #REF! | #REF!
15 | Զուգարանակոնքերի նստարանի ապամոնտաժում Снятие сидения к унитазам | հատ/шт | 3 | 0.75843 | 2.2753 | #REF! | #REF! | #REF!
16 | Լվացարանների սիֆոնի ապամոնտաժում Снятие сифонов и кранов | հատ/шт | 3 | 0.8943 | 2.6829 | #REF! | #REF! | #REF!
17 | Արտաքին քանդման աշխատանքներ Наружные разборные работы |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
18 | Բետոնե աստիճանների և հարթակների քանդում Разборка бетонных лестниц и площадок | խմ/куб.м | 9.2 | 24.4954 | 225.3575 | #REF! | #REF! | #REF!
19 | Փայթային կոնստրուկցիաներով թիթեղյա տանիքի ապամոմտաժում Демонтаж кровли из листовой стали с дер.конструкциями | քմ/кв.м | 300 | 0.13637 | 40.9112 | #REF! | #REF! | #REF!
20 | Մետաղական բազրիկների ապամոնտաժում Демонтаж металлических перил | մ/м | 34 | 2.8318 | 96.2816 | #REF! | #REF! | #REF!
21 | Շենքի ցոկոլային հատվածի բազալտե սալերի գանդում Разборка базальтовой облицовки цокольной части здания | քմ/кв.м | 60.1 | 5.5673 | 334.5942 | #REF! | #REF! | #REF!
22 | Աղբի հավաքում շենքի ներսում Очистка помещения | տ/т | 80 | 2.2214 | 177.7145 | #REF! | #REF! | #REF!
23 | Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка строительного мусора на автосамосвалы | տ/т | 80 | 0.76267 | 61.0138 | #REF! | #REF! | #REF!
24 | Շինարարական աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ Отвозка строительного мусора на расстояние 5 км | տ/т | 80 | 2.1185 | 169.4828 | #REF! | #REF! | #REF!
25 | Բեռնաթափում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Выгрузка строительного мусора | տ/т | 80 | 0.93216 | 74.5724 | #REF! | #REF! | #REF!
26 | Կոնստռւկտորական մաս Конструкторская часть |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
27 | Տանիքի իրականացում Устройство кровли |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
28 | Տանիքի իրականացում պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից ԿՊ-21-0.5մմ Устройство кровли из профиллированного оцинкованного листа КП-21-0.5мм | քմ/кв.м | 402 | 9.632 | 3872.0742 | #REF! | #REF! | #REF!
29 | Գոլորշամեկուսիչի շերտ պոլիպրոպիլենից Пароизоляция полипропиленом | քմ/кв.м | 402 | 2.0502 | 824.1692 | #REF! | #REF! | #REF!
30 | Ջերմամեկուսիչի շերտի պատրաստում հանքաբամբակից 150մմ հաստ. Изоляция минераловатой толщ.150мм | քմ/кв.м | 402 | 1.582 | 635.9638 | #REF! | #REF! | #REF!
31 | Ծածկի ջրամեկուսիչի շերտ պոլիպերիստիրոլե սալերով Гидроизоляция полиперистиролом | քմ/кв.м | 402 | 5.6245 | 2261.065 | #REF! | #REF! | #REF!
32 | Ջրհորդաների պատրաստում ցինկապատ թիթեղից Устройство желобов из оцинкованной стали | մ/м | 81 | 8.1677 | 661.5849 | #REF! | #REF! | #REF!
33 | Ջրթափի պատրաստում ց/թիթեղից Устройство труб для слива воды | մ/м | 75 | 32.4578 | 2434.3381 | #REF! | #REF! | #REF!
34 | Մետաղական ծածկերի դեկորատիվ էլեմենտներից իրականացուն ալյուկաբոնդից /մոխրագույն/ Устройство декоративных элементов из алюкабонда (серый) для металлического покрытия | քմ/кв.м | 24 | 20.4083 | 489.8001 | #REF! | #REF! | #REF!
35 | Ձյունապաշտպանիչ արգելք L=3մ Снегозащитное ограждение L=3м | մ/м | 81 | 5.1955 | 420.8385 | #REF! | #REF! | #REF!
36 | Թասակների կառուցում ց/թիթեղից ներկված /0.5մմ/ Устройство колпаков из оцинкованной стали (52м) | հատ/шт | 5 | 39.6812 | 198.4061 | #REF! | #REF! | #REF!
37 | Տանիքի մետաղական էլեմենտներ Металлические элементы кровли |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
38 | Տանիքի մետաղական կանգնակների,ճպեղների,կավարամածի, թեկանների իրականացում մետաղական խողովակներից Устройство кровли из металлических труб | տ/т | 6.778 | 93.867 | 636.2305 | #REF! | #REF! | #REF!
39 | Կանգնակներ մետաղական խողովակից Стойка из металлических труб 120х120х4мм | մ/м | 19.48 | 10.4829 | 204.2064 | #REF! | #REF! | #REF!
40 | Ծպեղներ մետաղական խողովակից Стропила из металлических труб 100х60х4мм | մ/м | 350.4 | 6.2196 | 2179.3629 | #REF! | #REF! | #REF!
41 | Մետաղական կավարամած մետ.խողովակից Опалубка из металлических труб 40х30х2мм | մ/м | 1029 | 1.314 | 1352.1153 | #REF! | #REF! | #REF!
42 | Թեկաններ մետաղական խողովակից Подкосы из металлических труб 100х60х3мм | մ/м | 27.16 | 4.6136 | 125.3062 | #REF! | #REF! | #REF!
43 | Հեծան մետաղական խողովակից Балка из металлических труб 120х80х4мм | մ/м | 10.12 | 7.9425 | 80.3776 | #REF! | #REF! | #REF!
44 | Հեծան մետաղական խողովակից Балка из металлических труб 120х120х4мм | մ/м | 49.56 | 10.4829 | 519.5312 | #REF! | #REF! | #REF!
45 | Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղային ներկով 2 անգամ Окраска металлических элементов масляной краской 2 раза | տ/т | 6.778 | 43.7975 | 296.8593 | #REF! | #REF! | #REF!
46 | Հիմքերի ջրամեկուսացման աշխատանքներ Гидроизоляция фундаментов |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
47 | Գրունտի մշակում ձեռքով 4 կարգ Разработка грунта 4 гр. вручную | խմ/куб.м | 129 | 5.3205 | 686.3401 | #REF! | #REF! | #REF!
48 | Գրունտի տեղափոխում մինչև 5կմ Отвозка грунта на расстояние 5 км (128.8х1.95) | տ/т | 251 | 2.1185 | 531.7523 | #REF! | #REF! | #REF!
49 | Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանկ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале | խմ/куб.м | 129 | 0.056646 | 7.3073 | #REF! | #REF! | #REF!
50 | Գրունտի մշակում էքսկավատորներով, բարձելով ինթնաթափի վրա, գրունտ 2 կարգ Разработка грунта 2 гр. экскаватором с погрузкой на а/самосвалы | խմ/куб.м | 87 | 0.71621 | 62.3106 | #REF! | #REF! | #REF!
51 | Գրունտի տեղափոխում մինչև 5կմ Привоз грунта с расстояния 5 км (87х1.8) | տ/т | 156.6 | 2.1185 | 331.7626 | #REF! | #REF! | #REF!
52 | Գրունտի ետլիցք ձեռքով Обратная засыпка грунта вручную | խմ/куб.м | 87 | 1.2616 | 109.7552 | #REF! | #REF! | #REF!
53 | Խամքարաբետոնե ժապավենային հիմքերի իրականացում М-200 դասի բետոնով Устройство бутобетонного фундамента из бетона М-200 | խմ/куб.м | 33 | 46.428 | 1532.1256 | #REF! | #REF! | #REF!
54 | հիմքերի ջրամեկուսացում խամքարե շարվածքի հարթեցված մակերևույթի 2շերտ բիտումային շրջածեփումով Битумная изоляция фундаментов в 2 слоя | քմ/кв.м | 217 | 1.162 | 252.1593 | #REF! | #REF! | #REF!
55 | Պատեր Стены |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
56 | Պատեր բետոնե բլոկներից 400*200*200 շարվածք 20սմ հաստ. Стены из пемзаблоков (0.92/0.016) 400*200*200 | խմ/куб.м | 24 | 30.7953 | 739.0883 | #REF! | #REF! | #REF!
57 | *Ամրան Арматура | կգ/кг | 214 | 0.5548 | 118.728 | #REF! | #REF! | #REF!
58 | *Ամրան Арматура | կգ/кг | 148 | 0.5986 | 88.5934 | #REF! | #REF! | #REF!
59 | Բետոնե լցում բլոկների անցքի մեջ Заливка отверстий пемзаблоков бетоном М-150 | խմ/куб.м | 12 | 44.9232 | 539.0779 | #REF! | #REF! | #REF!
60 | Միջնորմներ բետոնե բլոկներից 400*200*100 շարվածք 10սմ հաստ. Перегородки из пемзаблоков (87/0.08) 400*200*100 | քմ/кв.м | 153 | 4.0442 | 618.7645 | #REF! | #REF! | #REF!
61 | *Ամրան Арматура | կգ/кг | 273 | 0.5548 | 151.4614 | #REF! | #REF! | #REF!
62 | *Ամրան Арматура | կգ/кг | 188 | 0.5986 | 112.5376 | #REF! | #REF! | #REF!
63 | Բետոնե լցում բլոկների անցքի մեջ Заливка отверстий пемзаблоков бетоном М-150 | խմ/куб.м | 6.13 | 44.9232 | 275.379 | #REF! | #REF! | #REF!
64 | Արտաքին հարդարում Наружные отделочные работы |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
65 | Որմնախարիսխի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալիկներով Облицовка цоколя базальтовыми плитами 30мм толщ. | քմ/кв.м | 67 | 19.439 | 1302.4097 | #REF! | #REF! | #REF!
66 | Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտից 20մմ հաստ. Цементная стяжка толщ.20мм (под плиты) | քմ/кв.м | 67 | 1.2096 | 81.0409 | #REF! | #REF! | #REF!
67 | Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտից 20մմ հաստ. (հաստության փոփոխման համար ավելացնել կ.55-ին) Добавить на последующие 20мм | քմ/кв.м | 67 | 0.95612 | 64.0598 | #REF! | #REF! | #REF!
68 | Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում փրփրապոլիստիրոլով Теплоизоляция наружных стен полиперистиролом | խմ/куб.м | 41 | 88.2379 | 3617.7531 | #REF! | #REF! | #REF!
69 | Պատերի և շեպերի բարձրորակ սվաղ ցանցի վրայով Штукатурка стен и откосов цементным раствором (410+46.6) | քմ/кв.м | 457 | 5.2496 | 2399.0774 | #REF! | #REF! | #REF!
70 | Ճակատների ներկում ճակատային ներկով Окраска фасадной краской стен и откосов | 100քմ/кв.м | 457 | 0.58744 | 268.4596 | #REF! | #REF! | #REF!
71 | Մետաղական բազրիկների տեղադրում Устройство металлических перил | մ/м | 34 | 31.4038 | 1067.7285 | #REF! | #REF! | #REF!
72 | Ներքին հարդարման աշխատանքներ Внутренние отделочные работы |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
73 | Պատերի բարելավված սվաղ շենքերի ներսում ցեմենտային շաղախով քարի և բետոնի վրայից Улучшенная цементная штукатурка стен | քմ/кв.м | 283 | 2.407 | 681.1845 | #REF! | #REF! | #REF!
74 | Ներքին շրիշակային էլեմենտներով պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով հասարակական շենքերում Облицовка внутренних стен керамическими плитками | քմ/кв.м | 146 | 11.7326 | 1712.9578 | #REF! | #REF! | #REF!
75 | Պատերի և շեպերի բարելավված սվաղ շենքերի ներսում գաջի շաղախով Гажевая штукатурка стен и откосов | քմ/кв.м | 1149 | 2.8072 | 3225.4861 | #REF! | #REF! | #REF!
76 | Պատերի և շեպերի ներկում լատեկսով Улучшенная окраска стен и откосов латексом | քմ/кв.м | 1286 | 1.5734 | 2023.41 | #REF! | #REF! | #REF!
77 | Առաստաղների բարելավված սվաղ շենքերի ներսում գաջի շաղախով Гажевая штукатурка потолков | քմ/кв.м | 481 | 3.3478 | 1610.2743 | #REF! | #REF! | #REF!
78 | Առաստաղների ներկում լատեկսով Улучшенная окраска латексом потолков | քմ/кв.м | 481 | 1.7562 | 844.7428 | #REF! | #REF! | #REF!
79 | Առաստաղների բարելավված սվաղ սանհանգույցներում ցեմենտային շաղախով Улучшенная цементная штукатурка потолков сан.части | քմ/кв.м | 77.4 | 2.5142 | 194.5992 | #REF! | #REF! | #REF!
80 | Սանհանգույցներում առաստաղների իրականացում պլաստմասե շերտաթերթերով Устройство подвесного пластмасового потолка | քմ/кв.м | 77.4 | 6.6979 | 518.4183 | #REF! | #REF! | #REF!
81 | Առաստաղների բարելավված սվաղ պատշգամբներում ցեմենտային շաղախով Улучшенная цементная штукатурка потолков балконов | քմ/кв.м | 84.5 | 2.5142 | 212.4501 | #REF! | #REF! | #REF!
82 | Պատշգամբներում առաստաղների ներկում ճակատային ներկով Окраска фасадной краской потолков балконов | քմ/кв.м | 84.5 | 0.58744 | 49.6386 | #REF! | #REF! | #REF!
83 | Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտից 20մմ հաստ. M-100 դասի շաղախով Цементная стяжка толщ.20мм | քմ/кв.м | 564 | 1.2096 | 682.1952 | #REF! | #REF! | #REF!
84 | Ծածկույթի պատրաստում պրեսգրանիտե, երեսապատման սալերով Устроиство покрытий из прессгранита | քմ/кв.м | 97.8 | 10.6044 | 1037.111 | #REF! | #REF! | #REF!
85 | Շրիշակների տեղադրում պրեսգրանիտե Устройство плинтусов из прессгранита (42.4*0.15) | մ/м | 42.4 | 1.2773 | 54.1593 | #REF! | #REF! | #REF!
86 | Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում 1շերտ իզոլգամից Устройство гидроизоляции из изогама | քմ/кв.м | 64.8 | 4.3924 | 284.6258 | #REF! | #REF! | #REF!
87 | Լամինատե հատակի իրականացում Покрытие полов из ламината | քմ/кв.м | 384 | 8.9729 | 3445.6003 | #REF! | #REF! | #REF!
88 | Ծածկույթի պատրաստում հատակների համար նախատեսված խեցե սալիկներից Полы из керамических плиток | քմ/кв.м | 82.7 | 8.304 | 686.7431 | #REF! | #REF! | #REF!
89 | Շրիշակների պատրաստում խեցե սալիկներից Плинтусы из керамических плиток шир.100мм | մ/м | 94 | 0.87068 | 81.8437 | #REF! | #REF! | #REF!
90 | Ջրամեկուսիչի շերտի իրականացում պատջգամների հատակներին Гидроизоляция полов битумом | քմ/кв.м | 82.7 | 1.7031 | 140.8495 | #REF! | #REF! | #REF!
91 | Ամեն հաջորդ շերտի համար 1մմ հաստ կ.47-ին ավելացնել Добавить 1мм толщ. | քմ/кв.м | 82.7 | 0.61384 | 50.7649 | #REF! | #REF! | #REF!
92 | Ե/բետոնե աստիճանավանդակի հարդարում Отделочные работы ж/б лестничной клетки |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
93 | Ծածկույթի պատրաստում պրեսգրանիտե, երեսապատման սալերով Устроиство покрытий из прессгранита | քմ/кв.м | 18.7 | 10.6044 | 198.3024 | #REF! | #REF! | #REF!
94 | Շրիշակների տեղադրում պրեսգրանիտե Устройство плинтусов из прессгранита (20.2*0.15) | մ/м | 20.2 | 1.2893 | 26.0448 | #REF! | #REF! | #REF!
95 | Պատերի և շեպերի աստիճանավանդակի բարելավված սվաղ շենքերի ներսում գաջի շաղախով Гажевая штукатурка стен и откосов лестничной клетки | քմ/кв.м | 13.2 | 2.8072 | 37.0552 | #REF! | #REF! | #REF!
96 | Պատերի և շեպերի աստիճանավանդակի ներկում լատեկսով Улучшенная окраска стен и откосов лестничной клетки латексом | քմ/кв.м | 13.2 | 1.5734 | 20.7691 | #REF! | #REF! | #REF!
97 | Մետաղական բազրիկների տեղադրում Устройство металлических перил | մ/м | 79 | 31.4043 | 2480.941 | #REF! | #REF! | #REF!
98 | Դռներ և պատուհաններ Двери и окна |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
99 | Ալլյումինե ուղանկյուն պրոֆիլներով պատուհաններ, երկշերտ ապակիով Аллюминиевые окна | քմ/кв.м | 93 | 87.0181 | 8092.6831 | #REF! | #REF! | #REF!
100 | Ալլյումինե ուղանկյուն պրոֆիլներով պատուհաններ, երկշերտ ապակիով Аллюминиевые окна глухие | քմ/кв.м | 32.7 | 55.3902 | 1811.2605 | #REF! | #REF! | #REF!
101 | Պատուհանների և արտաքին դռների համար նախատեսված մետաղական գունավոր էլեմենտ ալյուկաբոնդից Устройство декоративных элементов из алюкабонда для окон и наружных дверей | քմ/кв.м | 44 | 20.4083 | 897.9668 | #REF! | #REF! | #REF!
102 | Բազալտե պատուհանագոգերի տեղադրում 260մմ լայն. Базальтовые подоконные доски шир.260мм 67*0.26=18 кв.м (67/1.3=52հատ/шт) | քմ/кв.м | 18 | 23.6711 | 426.0799 | #REF! | #REF! | #REF!
103 | ՊՎՔ պատուհանագոգերի տեղադրում 350մմ լայն. Подоконные доски ПВХ шир.350мм (67x0.35) | քմ/кв.м | 24 | 13.4212 | 322.1077 | #REF! | #REF! | #REF!
104 | Ալլյումինե ուղանկյուն պրոֆիլներով դռներ, երկշերտ ապակիով Аллюминиевые двери | քմ/кв.м | 4 | 87.0286 | 348.1146 | #REF! | #REF! | #REF!
105 | Ալլյումինե ուղանկյուն պրոֆիլներով դռներ, երկշերտ ապակիով Аллюминиевые двери глухие | քմ/кв.м | 6 | 61.8727 | 371.2361 | #REF! | #REF! | #REF!
106 | Մմետաղապլաստե դուռ Металлопластиковые двери | քմ/кв.м | 32.8 | 53.9326 | 1768.9899 | #REF! | #REF! | #REF!
107 | Մետաղական դուռ Металлические двери | քմ/кв.м | 4 | 58.815 | 235.2599 | #REF! | #REF! | #REF!
108 | Մետաղական էվակաուցիոն աւտիճանների (2հատ) Эвакуационная металлическая лестница (2шт) |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
109 | Մետաղական էվակաուցիոն աւտիճանների իրականացում (2հատ) Устройство эвакуационной металлической лестницы (2шт) | տ/т | 1.569 | 93.867 | 147.2773 | #REF! | #REF! | #REF!
110 | Խարիսխ Анкер А500С д-12мм L=560мм | կգ/кг | 2.5 | 0.5548 | 1.387 | #REF! | #REF! | #REF!
111 | Պողպատե թիթեղ Листовая сталь (39+105+119.32) | կգ/кг | 263.3 | 0.89061 | 234.4966 | #REF! | #REF! | #REF!
112 | Հեծան տաշտաձև 16 Швеллер 16 | մ/м | 13.46 | 9.8551 | 132.6492 | #REF! | #REF! | #REF!
113 | Հեծան տաշտաձև 20 Швеллер 20 | մ/м | 4 | 18.894 | 75.576 | #REF! | #REF! | #REF!
114 | Հեծան տաշտաձև 14 Швеллер 14 | մ/м | 2 | 8.3951 | 16.7901 | #REF! | #REF! | #REF!
115 | Մետաղական խողովակ Металлическая труба 50х30х2.5 | մ/м | 79.71 | 1.8396 | 146.6355 | #REF! | #REF! | #REF!
116 | Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղային ներկով 2 անգամ Окраска металлических элементов масляной краской 2 раза | տ/т | 1.57 | 43.7975 | 68.762 | #REF! | #REF! | #REF!
117 | Սանհանգույզների խցիկների իրականացում Устройство отделений в санитарных помещениях |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
118 | Միջնորմների իրականացում սանհանգույզներում բարց.1.7մ մետաղապլաստե Разделяющие перегородки в санузле из металлопластика | քմ/кв.м | 52 | 57.4131 | 2985.4796 | #REF! | #REF! | #REF!
119 | Մետաղական խողովակ 30*30*2մմ Металлическая труба | տ/т | 0.2 | 560.9401 | 112.188 | #REF! | #REF! | #REF!
120 | Մետաղական ներդիր 90*60*5մմ Металлические детали | տ/т | 0.06 | 575.5402 | 34.5324 | #REF! | #REF! | #REF!
121 | Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղային ներկով 2 անգամ Окраска металлических элементов масляной краской 2 раза | տ/т | 0.06 | 43.7975 | 2.6278 | #REF! | #REF! | #REF!
122 | Բռնակ Ручка | հատ/шт | 20 | 0.73001 | 14.6001 | #REF! | #REF! | #REF!
123 | *Ծխնի Петля | հատ/шт | 40 | 1.46 | 58.4004 | #REF! | #REF! | #REF!
124 | *Կողպեկ Замок | հատ/шт | 20 | 2.19 | 43.8003 | #REF! | #REF! | #REF!
125 | *Դյուբելներ Дюбель | հատ/шт | 100 | 0.0365 | 3.65 | #REF! | #REF! | #REF!
| Ընդամենը 1 ИТОГО |  |  |  | 75263.3881 | #REF! | 1216.41 | #REF!
2. Շինարարական աշխատանքներ /մասնաշենք 2- հիմնանորոգում Строительные работы /Корпус 2-капитальный ремонт/
1 | Ներքին քանդման աշխատանքներ Внутренние разборные работы |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Միջնորմների քանդում Разборка перегородок из пемзаблоков | քմ/кв.м | 120 | 1.1553 | 138.6332 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Բացվածքների իրականացում պատի վրա դռների համար Пробивка проемов в стене для дверей | խմ/куб.м | 1.25 | 23.6319 | 29.5399 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Խեցեսալե հատակների քանդում Разборка покрытий из керамических плиток | քմ/кв.м | 252 | 0.60332 | 152.0372 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Տախտակե հատակների ծածկույթի քանդում Разборка дощатых покрытий | քմ/кв.м | 240 | 0.65637 | 157.5292 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Պատուհանների քանդում պատուհանագոգերի հետ Снятие оконных проемов с подоконными досками | քմ/кв.м | 110 | 2.8204 | 310.2454 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Հին դռների քանդում Разборка старых дверей | քմ/кв.м | 36.2 | 1.6686 | 60.4018 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Սվաղի հեռացում պատերից Отбивка гажевой штукатурки с поверхностей внутренних стен (с исп.лестниц) | քմ/кв.м | 450 | 1.3713 | 617.0644 | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Սվաղի հեռացում առաստաղից Отбивка гажевой штукатурки с поверхностей потолков (с исп.лестниц) | քմ/кв.м | 272 | 1.3713 | 372.9811 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Զուգարանների ապամոնտաժում Снятие унитазов | հատ/шт | 2 | 0.84095 | 1.6819 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Խոհանոցի գույքի ապամոնտաժում Снятие кухонных моек с приборами | հատ/шт | 1 | 1.3535 | 1.3535 | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Լվացարանների ապամոնտաժում Снятие умывальников | հատ/шт | 2 | 0.68064 | 1.3613 | #REF! | #REF! | #REF!
13 | Զուգարանակոնքերի բակի ապամոնտաժում Снятие смывного бачка | հատ/шт | 2 | 0.65047 | 1.3009 | #REF! | #REF! | #REF!
14 | Զուգարանակոնքերի նստարանի ապամոնտաժում Снятие сидения к унитазам | հատ/шт | 2 | 0.75843 | 1.5169 | #REF! | #REF! | #REF!
15 | Լվացարանների սիֆոնի ապամոնտաժում Снятие сифонов и кранов | հատ/шт | 2 | 0.8943 | 1.7886 | #REF! | #REF! | #REF!
16 | Արտաքին քանդման աշխատանքներ Наружные разборные работы |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
17 | Բետոնե աստիճանների և հարթակների քանդում Разборка бетонных лестниц и площадок | խմ/куб.м | 9.2 | 24.4954 | 225.3575 | #REF! | #REF! | #REF!
18 | Փայթային կոնստրուկցիաներով թիթեղյա տանիքի ապամոմտաժում Демонтаж кровли из листовой стали с дер.конструкциями | քմ/кв.м | 300 | 0.13637 | 40.9112 | #REF! | #REF! | #REF!
19 | Մետաղական բազրիկների ապամոնտաժում Демонтаж металлических перил | մ/м | 34 | 2.8318 | 96.2816 | #REF! | #REF! | #REF!
20 | Շենքի ցոկոլային հատվածի բազալտե սալերի գանդում Разборка базальтовой облицовки цокольной части здания | քմ/кв.м | 60.1 | 5.5673 | 334.5942 | #REF! | #REF! | #REF!
21 | Աղբի հավաքում շենքի ներսում Очистка помещения | տ/т | 70 | 2.2214 | 155.5002 | #REF! | #REF! | #REF!
22 | Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка строительного мусора на автосамосвалы | տ/т | 70 | 0.76267 | 53.3871 | #REF! | #REF! | #REF!
23 | Շինարարական աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ Отвозка строительного мусора на расстояние 5 км | տ/т | 70 | 2.1185 | 148.2975 | #REF! | #REF! | #REF!
24 | Բեռնաթափում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Выгрузка строительного мусора | տ/т | 70 | 0.93216 | 65.2509 | #REF! | #REF! | #REF!
25 | Կոնստռւկտորական մաս Конструкторская часть |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
26 | Տանիք Кровля |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
27 | Տանիքի իրականացում պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից ԿՊ-21-0.5մմ Устройство кровли из профиллированного оцинкованного листа КП-21-0.5мм | քմ/кв.м | 360 | 9.632 | 3467.5314 | #REF! | #REF! | #REF!
28 | Գոլորշամեկուսիչի շերտ պոլիպրոպիլենից Пароизоляция полипропиленом | քմ/кв.м | 360 | 2.0502 | 738.0619 | #REF! | #REF! | #REF!
29 | Ջերմամեկուսիչի շերտի պատրաստում հանքաբամբակից 150մմ հաստ. Изоляция минераловатой толщ.150мм | քմ/кв.м | 360 | 1.582 | 569.5198 | #REF! | #REF! | #REF!
30 | Ծածկի ջրամեկուսիչի շերտ պոլիպերիստիրոլե սալերով Гидроизоляция полиперистиролом | քմ/кв.м | 360 | 5.6204 | 2023.3395 | #REF! | #REF! | #REF!
31 | Ջրհորդաների պատրաստում ցինկապատ թիթեղից Устройство желобов из оцинкованной стали | մ/м | 111 | 8.1677 | 906.6164 | #REF! | #REF! | #REF!
32 | Ջրթափի պատրաստում ց/թիթեղից Устройство труб для слива воды | մ/м | 39 | 32.9149 | 1283.683 | #REF! | #REF! | #REF!
33 | Ձյունապաշտպանիչ արգելք L=3մ Снегозащитное ограждение L=3м | մ/м | 81 | 10.8896 | 882.0557 | #REF! | #REF! | #REF!
34 | Թասակների կառուցում ց/թիթեղից ներկված /0.5մմ/ Устройство колпаков из оцинкованной стали | հատ/шт | 8 | 38.7457 | 309.9657 | #REF! | #REF! | #REF!
35 | Տանիքի մետաղական կանգնակների,ճպեղների,կավարամածի, թեկանների իրականացում մետաղական խողովակներից Устройство кровли из металлических труб | տ/т | 5.872 | 93.867 | 551.187 | #REF! | #REF! | #REF!
36 | Կանգնակներ մետաղական խողովակից Стойка из металлических труб 120х120х4мм | մ/м | 14.75 | 10.4829 | 154.6224 | #REF! | #REF! | #REF!
37 | Ծպեղներ մետաղական խողովակից Стропила из металлических труб 100х60х4мм | մ/м | 314.2 | 6.2196 | 1954.2118 | #REF! | #REF! | #REF!
38 | Մետաղական կավարամած մետ.խողովակից Опалубка из металлических труб 40х30х2мм | մ/м | 975 | 1.314 | 1281.1589 | #REF! | #REF! | #REF!
39 | Թեկաններր մետաղական խողովակից Подкосы из металлических труб 100х60х3мм | մ/м | 27.16 | 4.6136 | 125.3062 | #REF! | #REF! | #REF!
40 | Հեծան մետաղական խողովակից Балка из металлических труб 120х80х4мм | մ/м | 39.75 | 7.9425 | 315.7126 | #REF! | #REF! | #REF!
41 | Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղային ներկով 2 անգամ Окраска металлических элементов масляной краской 2 раза | տ/т | 5.872 | 43.7975 | 257.1788 | #REF! | #REF! | #REF!
42 | Մուտքի տանիկների իրականացում Устройство кровли входа |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
43 | Տանիքի իրականացում պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից ԿՊ-21-0.5մմ Устройство кровли из профиллированного оцинкованного листа КП-21-0.5мм | քմ/кв.м | 20 | 9.6332 | 192.6637 | #REF! | #REF! | #REF!
44 | Գոլորշամեկուսիչի շերտ պոլիպրոպիլենից Пароизоляция полипропиленом | քմ/кв.м | 20 | 2.0502 | 41.0034 | #REF! | #REF! | #REF!
45 | Ջերմամեկուսիչի շերտի պատրաստում հանքաբամբակից 150մմ հաստ. Изоляция минераловатой толщ.150мм | քմ/кв.м | 20 | 1.582 | 31.64 | #REF! | #REF! | #REF!
46 | Ծածկի ջրամեկուսիչի շերտ պոլիպերիստիրոլե սալերով Гидроизоляция полиперистиролом | քմ/кв.м | 20 | 5.6204 | 112.4077 | #REF! | #REF! | #REF!
47 | Ջրհորդաների պատրաստում ցինկապատ թիթեղից Устройство желобов из оцинкованной стали | մ/м | 3.2 | 8.1677 | 26.1367 | #REF! | #REF! | #REF!
48 | Ջրթափի պատրաստում ց/թիթեղից Устройство труб для слива воды | մ/м | 3 | 33.1306 | 99.3918 | #REF! | #REF! | #REF!
49 | Տանիքի մուտքի մետաղական էլեմենտներ Металлические элементы кровли входа |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
50 | Տանիքի մետաղական կանգնակների,ճպեղների,կավարամածի, թեկանների իրականացում մետաղական խողովակներից Устройство кровли из металлических труб | տ/т | 1.328 | 93.867 | 124.6554 | #REF! | #REF! | #REF!
51 | Սյուներ մետաղական խողովակից Колонна из металлических труб 120х120х4мм | մ/м | 15.25 | 10.4829 | 159.8638 | #REF! | #REF! | #REF!
52 | Հեծան մետաղական խողովակից Балка из металлических труб 120х120х4мм | մ/м | 18.8 | 10.4829 | 197.078 | #REF! | #REF! | #REF!
53 | Ծպեղներ մետաղական խողովակից Стропила из металлических труб 100х60х4мм | մ/м | 24.8 | 6.2196 | 154.2471 | #REF! | #REF! | #REF!
54 | Մետաղական կավարամած մետ.խողովակից Опалубка из металлических труб 40х30х2мм | մ/м | 57.6 | 1.314 | 75.6869 | #REF! | #REF! | #REF!
55 | Թեկաններ և կանգնակներ մետաղական խողովակից Подкосы и стойки из металлических труб 100х60х3мм | մ/м | 6 | 4.6136 | 27.6818 | #REF! | #REF! | #REF!
56 | Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղային ներկով 2 անգամ Окраска металлических элементов масляной краской 2 раза | տ/т | 1.328 | 43.7975 | 58.163 | #REF! | #REF! | #REF!
57 | Հիմքերի ջրամեկուսացման աշխատանքներ Гидроизоляция фундаментов |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
58 | Գրունտի մշակում ձեռքով 4 կարգ Разработка грунта 4 гр. вручную | խմ/куб.м | 144 | 5.3205 | 766.1471 | #REF! | #REF! | #REF!
59 | Գրունտի տեղափոխում մինչև 5կմ Отвозка грунта на расстояние 5 км (144.2х1.95) | տ/т | 281 | 2.1185 | 595.3084 | #REF! | #REF! | #REF!
60 | Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանկ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале | խմ/куб.м | 144 | 0.056646 | 8.157 | #REF! | #REF! | #REF!
61 | Գրունտի մշակում էքսկավատորներով, բարձելով ինթնաթափի վրա, գրունտ 2 կարգ Разработка грунта 2 гр. экскаватором с погрузкой на а/самосвалы | խմ/куб.м | 98 | 0.71621 | 70.1889 | #REF! | #REF! | #REF!
52 | Գրունտի տեղափոխում մինչև 5կմ Привоз грунта с расстояния 5 км (98х1.8) | տ/т | 176.4 | 2.1185 | 373.7096 | #REF! | #REF! | #REF!
63 | Գրունտի ետլիցք ձեռքով Обратная засыпка грунта вручную | խմ/куб.м | 98 | 1.2616 | 123.6323 | #REF! | #REF! | #REF!
64 | Խամքարաբետոնե ժապավենային հիմքերի իրականացում М-200 դասի բետոնով Устройство бутобетонного фундамента из бетона М-200 | խմ/куб.м | 36 | 46.428 | 1671.4098 | #REF! | #REF! | #REF!
65 | հիմքերի ջրամեկուսացում խամքարե շարվածքի հարթեցված մակերևույթի 2շերտ բիտումային շրջածեփումով Битумная изоляция фундаментов в 2 слоя | քմ/кв.м | 243 | 1.162 | 282.372 | #REF! | #REF! | #REF!
66 | Վերանգման աշխատանքներ Восстановительные работы |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
67 | Պատեր Стены |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
68 | Պատեր բետոնե բլոկներից 400*200*200 շարվածք 20սմ հաստ. Стены из пемзаблоков (0.92/0.016) 400*200*200 | խմ/куб.м | 16.8 | 30.7953 | 517.3618 | #REF! | #REF! | #REF!
69 | *Ամրան Арматура | կգ/кг | 30 | 0.5548 | 16.6441 | #REF! | #REF! | #REF!
70 | *Ամրան Арматура | կգ/кг | 21 | 0.5986 | 12.5707 | #REF! | #REF! | #REF!
71 | Բետոնե լցում բլոկների անցքի մեջ Заливка отверстий пемзаблоков бетоном М-150 | խմ/куб.м | 1.7 | 44.9232 | 76.3694 | #REF! | #REF! | #REF!
72 | Միջնորմներ բետոնե բլոկներից 400*200*100 շարվածք 10սմ հաստ. Перегородки из пемзаблоков (87/0.08) 400*200*100 | քմ/кв.м | 172 | 4.0442 | 695.6046 | #REF! | #REF! | #REF!
73 | *Ամրան Арматура | կգ/кг | 306 | 0.5548 | 169.77 | #REF! | #REF! | #REF!
74 | *Ամրան Арматура | կգ/кг | 212 | 0.5986 | 126.9041 | #REF! | #REF! | #REF!
75 | Բետոնե լցում բլոկների անցքի մեջ Заливка отверстий пемзаблоков бетоном М-150 | խմ/куб.м | 6.9 | 44.9232 | 309.9698 | #REF! | #REF! | #REF!
76 | Արտաքին հարդարում Наружные отделочные работы |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
77 | Որմնախարիսխի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալիկներով Облицовка цоколя базальтовыми плитами 30мм толщ. | քմ/кв.м | 66 | 19.439 | 1282.9707 | #REF! | #REF! | #REF!
78 | Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտից 20մմ հաստ. Цементная стяжка толщ.20мм (под плиты) | քմ/кв.м | 66 | 1.2096 | 79.8314 | #REF! | #REF! | #REF!
79 | Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտից 20մմ հաստ. (հաստության փոփոխման համար ավելացնել կ.55-ին) Добавить на последующие 20мм | քմ/кв.м | 66 | 0.95612 | 63.1036 | #REF! | #REF! | #REF!
80 | Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում փրփրապոլիստիրոլով Теплоизоляция наружных стен полиперистиролом | խմ/куб.м | 33 | 88.2486 | 2912.2023 | #REF! | #REF! | #REF!
81 | Պատերի և շեպերի բարձրորակ սվաղ ցանցի վրայով Штукатурка стен и откосов цементным раствором (330+32.8) | քմ/кв.м | 363 | 5.2496 | 1905.6129 | #REF! | #REF! | #REF!
82 | Ճակատների ներկում ճակատային ներկով Окраска фасадной краской стен и откосов | քմ/кв.м | 363 | 0.58744 | 213.2404 | #REF! | #REF! | #REF!
83 | Մետաղական բազրիկների տեղադրում Устройство металлических перил | մ/м | 24 | 31.4043 | 753.7036 | #REF! | #REF! | #REF!
84 | Խուլ պատերի երեսային շարվածք քուրքատաշ տուֆ քարերով, առանց ժապավենի Облицовка туфом | քմ/кв.м | 4.8 | 35.1964 | 168.9429 | #REF! | #REF! | #REF!
85 | Ներքին հարդարման աշխատանքներ Внутренние отделочные работы |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
86 | Պատերի բարելավված սվաղ շենքերի ներսում ցեմենտային շաղախով քարի և բետոնի վրայից Улучшенная цементная штукатурка стен | քմ/кв.м | 36 | 2.407 | 86.6525 | #REF! | #REF! | #REF!
87 | Ներքին շրիշակային էլեմենտներով պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով հասարակական շենքերում Облицовка внутренних стен керамическими плитками | քմ/кв.м | 14.4 | 11.7326 | 168.9493 | #REF! | #REF! | #REF!
88 | Պատերի և շեպերի բարելավված սվաղ շենքերի ներսում գաջի շաղախով Гажевая штукатурка стен и откосов | քմ/кв.м | 763 | 2.8072 | 2141.9025 | #REF! | #REF! | #REF!
89 | Պատերի և շեպերի ներկում լատեկսով Улучшенная окраска стен и откосов латексом | քմ/кв.м | 763 | 1.5734 | 1200.5147 | #REF! | #REF! | #REF!
90 | Առաստաղների բարելավված սվաղ շենքերի ներսում գաջի շաղախով Гажевая штукатурка потолков | քմ/кв.м | 268.2 | 3.3478 | 897.8702 | #REF! | #REF! | #REF!
91 | Առաստաղների ներկում լատեկսով Улучшенная окраска латексом потолков | քմ/кв.м | 268.2 | 1.7562 | 471.0187 | #REF! | #REF! | #REF!
92 | Առաստաղների բարելավված սվաղ սանհանգույցներում ցեմենտային շաղախով Улучшенная цементная штукатурка потолков сан.части | քմ/кв.м | 4 | 2.5142 | 10.0568 | #REF! | #REF! | #REF!
93 | Սանհանգույցներում առաստաղների իրականացում պլաստմասե շերտաթերթերով Устройство подвесного пластмасового потолка | քմ/кв.м | 4 | 6.6979 | 26.7916 | #REF! | #REF! | #REF!
94 | Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտից 20մմ հաստ. Цементная стяжка толщ.20мм | քմ/кв.м | 272 | 1.2096 | 329.002 | #REF! | #REF! | #REF!
95 | Ծածկույթի պատրաստում պրեսգրանիտե, երեսապատման սալերով Устроиство покрытий из прессгранита | քմ/кв.м | 104 | 10.6044 | 1102.8583 | #REF! | #REF! | #REF!
96 | Շրիշակների տեղադրում պրեսգրանիտե Устройство плинтусов из прессгранита (79*0.15) | մ/м | 79 | 1.2919 | 102.0635 | #REF! | #REF! | #REF!
97 | Լամինատե հատակի իրականացում Покрытие полов из ламината | քմ/кв.м | 114 | 8.9729 | 1022.9126 | #REF! | #REF! | #REF!
98 | Ծածկույթի պատրաստում հատակների համար նախատեսված խեցե սալիկներից Полы из керамических плиток | քմ/кв.м | 54.2 | 8.304 | 450.0783 | #REF! | #REF! | #REF!
99 | Շրիշակների պատրաստում խեցե սալիկներից Плинтусы из керамических плиток шир.100мм | մ/м | 70.2 | 0.87073 | 61.1253 | #REF! | #REF! | #REF!
100 | Ջրամեկուսիչի շերտի իրականացում պատջգամների հատակներին Гидроизоляция полов битумом | քմ/кв.м | 35.6 | 1.7031 | 60.6317 | #REF! | #REF! | #REF!
101 | Ամեն հաջորդ շերտի համար 1մմ հաստ կ.47-ին ավելացնել Добавить 1мм толщ. | քմ/кв.м | 35.6 | 0.61384 | 21.8529 | #REF! | #REF! | #REF!
102 | Դռներ և պատուհաններ Двери и окна |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
103 | Ալլյումինե ուղանկյուն պրոֆիլներով պատուհաններ, երկշերտ ապակիով Аллюминиевые окна | քմ/кв.м | 28.8 | 87.0286 | 2506.4251 | #REF! | #REF! | #REF!
104 | Ալլյումինե ուղանկյուն պրոֆիլներով պատուհաններ, երկշերտ ապակիով Аллюминиевые окна глухие | քմ/кв.м | 12.4 | 55.3902 | 686.8389 | #REF! | #REF! | #REF!
105 | Պատուհանների և արտաքին դռների համար նախատեսված մետաղական գունավոր էլեմենտ ալյուկաբոնդից Устройство декоративных элементов из алюкабонда для окон и наружных дверей | քմ/кв.м | 56 | 20.451 | 1145.2584 | #REF! | #REF! | #REF!
106 | Բազալտե պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայն. Базальтовые подоконные доски шир.300мм 23x0.26=6քմ/кв.м (23/1.3=18հատ/шт) | քմ/кв.м | 6 | 24.2659 | 145.5952 | #REF! | #REF! | #REF!
107 | ՊՎՔ պատուհանագոգերի տեղադրում 350մմ լայն. Подоконные доски ПВХ шир.350мм (23x0.26=8քմ/кв.м) | քմ/кв.м | 8 | 13.7544 | 110.0352 | #REF! | #REF! | #REF!
108 | Ալլյումինե ուղանկյուն պրոֆիլներով դռներ, երկշերտ ապակիով Аллюминиевые двери | քմ/кв.м | 9.6 | 87.0286 | 835.475 | #REF! | #REF! | #REF!
109 | Ալլյումինե ուղանկյուն պրոֆիլներով դռներ, երկշերտ ապակիով Аллюминиевые двери глухие | քմ/кв.м | 43.2 | 61.8727 | 2672.8996 | #REF! | #REF! | #REF!
110 | Ալլյումինե ուղանկյուն պրոֆիլներով դռներ, երկշերտ ապակիով Аллюминиевые двери | քմ/кв.м | 6.8 | 87.0286 | 591.7948 | #REF! | #REF! | #REF!
111 | Ալլյումինե ուղանկյուն պրոֆիլներով դռներ, երկշերտ ապակիով Аллюминиевые двери глухие | քմ/кв.м | 5.6 | 61.8727 | 346.487 | #REF! | #REF! | #REF!
112 | Մմետաղապլաստե դուռ Металлопластиковые двери | քմ/кв.м | 27.1 | 53.9328 | 1461.5781 | #REF! | #REF! | #REF!
113 | Մետաղական դուռ Металлические двери | քմ/кв.м | 2 | 108.1633 | 216.3267 | #REF! | #REF! | #REF!
114 | Մետաղական դուռ Металлические двери | քմ/кв.м | 4.7 | 51.466 | 241.8903 | #REF! | #REF! | #REF!
115 | Արտագին աստիճանների և թեքահարթակների իրականացում Устройство лестницы и пандуса |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
116 | Երկաթբետոնե աւտիճանների իրականացում Устройство ж/бетонной лестницы из бетона B20 (М-250) | խմ/куб.м | 15 | 95.6443 | 1434.665 | #REF! | #REF! | #REF!
117 | *Ամրան Арматура A500c d-8 | կգ/кг | 121 | 0.6278 | 75.9643 | #REF! | #REF! | #REF!
| *Ամրան Арматура A500c d-10 | կգ/кг | 279 | 0.5986 | 167.0106 | #REF! | #REF! | #REF!
| *Ամրան Арматура A500c d-12 | կգ/кг | 58.5 | 0.5548 | 32.456 | #REF! | #REF! | #REF!
118 | Խամքարաբետոնե ժապավենային հիմքերի իրականացում М-200 դասի բետոնով Устройство бутобетонного фундамента из бетона М-200 | խմ/куб.м | 17 | 46.428 | 789.2768 | #REF! | #REF! | #REF!
119 | Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտից 20մմ հաստ. Цементная стяжка толщ.20мм (под плиты) | քմ/кв.м | 72 | 1.2096 | 87.0888 | #REF! | #REF! | #REF!
120 | Աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե սալերով Облицовка лестниц базальтовыми плитами | քմ/кв.м | 72 | 20.822 | 1499.1814 | #REF! | #REF! | #REF!
121 | Բազալտե սալերի հղկում Шлифовка базальтовых плит | քմ/кв.м | 72 | 9.5988 | 691.1121 | #REF! | #REF! | #REF!
| Ընդամենը 2 Итого |  |  |  | 56175.1535 | #REF! | 1216.41 | #REF!
| 3.Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարման ցանց Внутренная сеть водопровода |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Ներքին սառը ջրամատակարարում Внутреннее холодное водоснабжение |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ PN 10 ö32x5,4մմ Монтаж полипропиленовой трубы | գմ/пм | 50 | 3.7267 | 186.3339 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ ö25x4,2մմ Монтаж полипропиленовой трубы | գմ/пм | 60 | 3.5683 | 214.0997 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | ճկախողովակ լվացարանի ծորակի և զուգարանակոնքի համար DN 10, L=0,6մ Шланг для смесителя раковины и унитаза | հատ/шт | 60 | 1.898 | 113.8808 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ ö20x3,4մմ Монтаж полипропиленовой трубы | գմ/пм | 80 | 2.8077 | 224.6181 | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Փական գնդիկավոր PN 10 d25 Шаровой вентиль | հատ/шт | 5 | 6.1918 | 30.9591 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Փական գնդիկավոր PN 10d15 Шаровой вентиль | հատ/шт | 60 | 5.2113 | 312.6797 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր де 20-32 Фигурные детали полипропиленовые | հատ/шт | 160 | 0.511 | 81.7607 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Պատերում անցքի բացում 150x150 Открытие отверстия в стенах | քմ/кв.м | 0.5 | 11.237 | 5.6185 | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Ամրակալներ d=32մմ խողովակների ամրացման համար Зажимы для крепления труб | հատ/шт | 30 | 0.58402 | 17.5206 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Ամրակալներ d=25մմ խողովակների ամրացման համար Зажимы для крепления труб | հատ/шт | 40 | 0.43801 | 17.5206 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Ամրակալներ d=20մմ խողովակների ամրացման համար Зажимы для крепления труб | հատ/шт | 60 | 0.29201 | 17.5206
12 | Միացում գործող ցանցին Подключение к существующей сети | տեղ/место | 1 | 14.0654 | 14.0654
13 | Համակարգի փորձարկում և լվացում Тестирование и промывка системы | գմ/пм | 190 | 0.10479 | 19.91
| Ներքին տաք ջրամատակարարում Внуреннее горячее водоснабжение |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Պոլիպրոպիլենային տաք ջրի խողովակի մոնտաժ ալյումինե շերտով ö20մմ Монтаж полипропиленовой трубы для горячей воды с алюминиевым слоем | գմ/пм | 70 | 4.1627 | 291.3867 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր de-20 Фигурные детали | հատ/шт | 80 | 0.65701 | 52.5607 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Գնդիկավոր փական d20 Шаровой вентиль | հատ/шт | 5 | 6.1893 | 30.9464 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Գնդիկավոր փական d15 Шаровой вентиль | հատ/шт | 32 | 5.2108 | 166.7462 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | ճկախողովակ լվացարանի ծորակի և զուգարանակոնքի համար DN 10, L=0,6մ Шланг для смесителя раковины и унитаза | հատ/шт | 32 | 1.8981 | 60.738 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում, ախտահանում և լվացում Гидравлическое испытание | մ/м | 70 | 0.11237 | 7.8659 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Ամրակալներ d=20մմ խողովակների ամրացման համար Зажимы для крепления труб | հատ/шт | 50 | 0.29201 | 14.6005 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Լվացարանի ջրընդունիչ-ծորակ խառնիչ Сместитель | հատ/шт | 33 | 5.7043 | 188.2404 | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Կուտակային ջրատաքացուցիչ V=80լ Накопительный водонагреватель | հատ/шт | 5 | 27.8322 | 139.1611 | #REF! | #REF! | #REF!
| Ընդամենը շինմոնտաժային աշխատանքներ 3 |  |  |  | 2208.7335 | #REF! | #REF! | #REF!
Итого строительно-монтажные работы 3
Սարքավորումներ Оборудование
1 | Կուտակային ջրատաքացուցիչ V=80լ | լ-մ/к-т | 5 | 65 | 325
Накопительный водонагреватель V=80л
| Ընդամենը սարքավորումներ 3 Итого оборудование |  |  |  | 325
| Ընդամենը սարքավորումներ տրանսպորտային, |  |  |  | 355.2371 | 1.17%
պահեստավորման և այլ ծախսերով
Итого оборудования с учетом транспортных
заготовительно-складских и других расходов
| Ընդամենը 3 Итого |  |  |  | 2563.9705 | #REF! | #REF! | #REF!
4. Ներքին կոյուղու ցանց Внутренная сеть канализации
1 | Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժ ռետինե սեղմիչ օղակներով ö110x3,2 Монтаж канализационных ПВХ труб с резиновыми зажимными кольцами | գմ/пм | 90 | 3.0071 | 270.6379 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժ ռետինե սեղմիչ օղակներով ö50x1,8 Монтаж канализационных ПВХ труб с резиновыми зажимными кольцами | գմ/пм | 110 | 1.666 | 183.261 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Խոհանոցակոնքի տեղադրում երկտեղանի պահարանով, խառնարանային ծորակով Установка мойки с двухместным шкафом, с сместителем | հատ/шт | 1 | 48.5536 | 48.5536 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Կերամիկական ուղղանկյուն լվացարանի տեղադրում ծորակով, շշաձև սիֆոնով Монтаж прямоугольной керамической раковины со смесителем и бутылкообразным сифоном | հատ/шт | 13 | 29.6987 | 386.0835 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Մանկական ուղղանկյուն լվացարանի տեղադրում ծորակով, շշաձև սիֆոնով Монтаж прямоугольной раковины со смесителем и бутылкообразным сифоном | հատ/шт | 20 | 35.6993 | 713.9866 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Զուգարանակոնքի տեղադրում, ցածր տակառիկով Установка унитаза | հատ/шт | 5 | 55.8411 | 279.2056 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Մանկական նստակոնքի տեղադրում ցածր տեղակայված լվացման տակառիկով Детский унитаз | հատ/шт | 20 | 34.8018 | 696.0354 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Հոսակի տեղադրում արծնապատ ö50 Оцинкованный сместитель | հատ/шт | 6 | 5.8606 | 35.1635 | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Ձևավոր մասեր ö110 Фигурные детали | հատ/шт | 83 | 1.7287 | 143.4857 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Ձևավոր մասեր ö50 Фигурные детали | հատ/шт | 44 | 1.3637 | 60.0042 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Ստուգիչ -մաքրիչ 110 Провер.очиститель | հատ/шт | 20 | 4.0648 | 81.2956 | #REF! | #REF! | #REF!
12 | ճկախողովակ զուգարանակոնքի միացման համար d=110մմ шланг для соединения унитаза | հատ/шт | 25 | 2.482 | 62.0489 | #REF! | #REF! | #REF!
13 | ճկախողովակ զուգարանակոնքի միացման համար d=50մմ шланг для соединения унитаза | հատ/шт | 32 | 2.1901 | 70.0823 | #REF! | #REF! | #REF!
14 | Ամրակալներ d=110մմ խողովակների ամրացման համար Зажимы для крепления труб | հատ/шт | 60 | 0.876 | 52.5602 | #REF! | #REF! | #REF!
15 | Ամրակալներ d=50մմ խողովակների ամրացման համար Зажимы для крепления труб | հատ/шт | 90 | 0.73002 | 65.7022 | #REF! | #REF! | #REF!
16 | Մետաղական թասակ d=100մմ/օդափոխության խողովակի համար/ Мет.колпак для вентиляционной трубы | հատ/шт | 4 | 2.1901 | 8.7603 | #REF! | #REF! | #REF!
17 | Խծուծ Пакля | կգ/кг | 80 | 0.43801 | 35.0412 | #REF! | #REF! | #REF!
18 | Պատերում անցքի բացում 150x150 Открытие отверстия в стенах | քմ/кв.м | 0.7 | 10.1668 | 7.1168 | #REF! | #REF! | #REF!
19 | Ցանցի փորձարկում Испытание системы | գմ/пм | 200 | 0.76264 | 152.5279 | #REF! | #REF! | #REF!
| Ընդամենը 4 Итого |  |  |  | 3351.5522 | #REF! | 1216.41 | #REF!
5. Ջեռուցում և օդափոխություն Отопление и вентиляция
Ջեռուցում Отопление
1 | Պատի կաթսա փակ կամեռայով 32կվտ Настенный котел | հատ/шт | 2 | 27.8323 | 55.6645
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Պատի կաթսա փակ կամեռայով 24կվտ Настенный котел | հատ/шт | 2 | 27.8323 | 55.6645
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում Монтаж алюминиевых батарей отопления | էկմ/экм | 218 | 1.8797 | 409.7727
4 | Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը Стоимость ал.батарей | սեկց./секция | 624 | 7.8803 | 4917.3382
5 | Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով PN16մմ , D=20/15, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, լվացմամբ, փորձարկմամբ տաք ջրի համար Полипропиленовые трубы | մ/м | 259 | 2.6842 | 695.21 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով PN16մմ , D=25/20, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, լվացմամբ, փորձարկմամբ տաք ջրի համար Полипропиленовые трубы | մ/м | 294 | 3.8685 | 1137.3364
7 | Պոլիպրոպիլենե խողովակ ö32/25մմ խողովակաձև մեկուսիչով, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, լվացմամբ, փորձարկմամբ Полипропиленовые трубы | մ/м | 136 | 4.9898 | 678.6091
8 | Պոլիպրոպիլենե խողովակ ö40/32մմ խողովակաձև մեկուսիչով, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, լվացմամբ, փորձարկմամբ Полипропиленовые трубы | մ/м | 28 | 11.8338 | 331.3459
9 | Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր ö20-ö15ÙÙ Фигурные детали | հատ/шт | 40 | 0.58402 | 23.3608 | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր ö25-ö32ÙÙ Фигурные детали | հատ/шт | 30 | 0.73001 | 21.9003
11 | Ջեռուցման սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ տեղադրումով Установка монтажного комплекта для отопительных приборов | հատ/шт | 4 | 5.256 | 21.0242 | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Համակարգի փորձարկում Испытание системы | գմ/пм | 717 | 0.00265 | 1.9001
Օդափոխություն Вентиляция
1 | Կանալային օդամուղ L=300մ3/ժամ, N=0,28կվտ Канальный воздуховод | հատ/шт | 4 | 6.8387 | 27.3548
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Կանալային օդամուղ L=20մ3/ժամ, N=0,3կվտ Канальный воздуховод | հատ/шт | 1 | 6.8387 | 6.8387
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Խոհանոցային օդամուղ L=2000մ3/ժամ, N=0,25կվտ Кухонный воздуховод | հատ/шт | 1 | 6.8387 | 6.8387
4 | Կարգավորող ճաղաշար Ф100 Регулирующая решетка | հատ/шт | 25 | 3.9299 | 98.2475
5 | Արտաքին ճաղաշար 600x500 Наружная решетка | հատ/шт | 1 | 6.5995 | 6.5995 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Արտաքին ճաղաշար 200x200 Наружная решетка | հատ/шт | 4 | 4.7055 | 18.8221
7 | Մետաղ ամրացման համար Металл для крепления | կգ/кг | 60 | 6.6284 | 397.7065
8 | Օդատար ցինկապատ պողպատից δ=0,7մմ փորձարկմամբ և կարգաբերմամբ (P մինչև 1000) Воздуховод из оцинков.стали с испытанием и наладкой | քմ/кв.м | 15 | 8.3039 | 124.5589
9 | Օդատար d=0,5մմ ցինկապատ թիթեղից, փորձարկմամբ և կարգաբերմամբ (P մինչև 1000) Воздуховод из оцинков.листа с испытанием и наладкой | քմ/кв.м | 24 | 6.7269 | 161.4462 | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Դրոսել փական d100 Дроссель ввентиль | հատ/шт | 25 | 7.2991 | 182.4774
| Ընդամենը շինմոնտաժային աշխատանքներ 5 |  |  |  | 9380.0168 | #REF! | #REF! | #REF!
Итого строительно-монтажные работы 5
Սարքավորումներ Оборудование
1 | Պատի կաթսա փակ կամեռայով 32կՎտ | հատ/шт | 2 | 412 | 824
Настенный котел 32кВт
2 | Պատի կաթսա փակ կամեռայով 24կՎտ | հատ/шт | 2 | 289.97 | 579.94
Настенный котел 24кВт
3 | Կանալային օդամուղ L=300մ3/ժամ, | հատ/шт | 4 | 35.42 | 141.68
N=0,28կՎտ Канальный воздуховод
4 | Կանալային օդամուղ L=20մ3/ժամ, | հատ/шт | 1 | 85.13 | 85.13 | հատ/ шт
N=0,3կՎտ Канальный воздуховод
5 | Խոհանոցային օդամուղ L=2000մ3/ժամ, | հատ/шт | 1 | 121.54 | 121.54
N=0,25կՎտ Кухонный воздуховод
| Ընդամենը սարքավորումներ 5 Итого оборудование |  |  |  | 1752.29
| Ընդամենը սարքավորումներ տրանսպորտային, |  |  |  | 1915.318 | 1.17%
պահեստավորման և այլ ծախսերով
Итого оборудования с учетом транспортных
заготовительно-складских и других расходов
| Ընդամենը 5 Итого |  |  |  | 11295.3348 | #REF! | #REF! | #REF!
6. Հակահրդեհային ազդանշանում Пожарная сигнализация
1 | Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահան C200M Главный щит управления системой | լ-զմ/к-т | 1 | 13.7087 | 13.7087
2 | Անընդհատ սնուցման աղբյուր 12Վ, 3Ա /PИП-12/ Источник бесперебойного питания | հատ/шт | 2 | 2.5927 | 5.1853
3 | Ծխաջերմային համակցված ազդարար Комбинированная дымовая и тепловая сигнализация | հատ/шт | 62 | 2.4135 | 149.6358
4 | Ջերմային ինքնավար ազդարար Тепловой автономный извещатель | հատ/шт | 2 | 2.4079 | 4.8159 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Ðñ¹»ÑÇ Ó»éùÇ ղեկավարման ³½¹³ñ³սարք Ручная пожарная сигнализация | հատ/шт | 4 | 2.0831 | 8.3322
6 | Լուսաձայնային ազդարար/արտաքին կիրառման Светозвуковой сигнализатор / наружного применения | հատ/шт | 1 | 2.4334 | 2.4334
7 | Պլաստմասե ծալքախողովակ ö9,8մմ Пласт. гофрированная труба | հատ/шт | 1 | 3.7329 | 3.7329
8 | Շարժման ինքնավար ազդասարք Автономный извещатель движения | հատ/шт | 1 | 3.7329 | 3.7329 | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Ներքին և արտաքին ձայնային աձդարարման սարք/շչակ/ Внутреннее звуковое устройство извещения(гудок) | հատ/шт | 5 | 2.436 | 12.1798
10 | Մալուխ պղնձե ջիղերով , հրակայուն, մեկուսացված КПСЭнг/А/-FRLS 2x2х1մմ2 կտրվածքով Кабели с медными жилами огнеупорные изолированные | մ/м | 360 | 2.201 | 792.3499 | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Մալուխ hաղորդալար պղնձե ջիղերով , ակուստիկ ШВПМ Кабели с медными жилами акустич. | մ/м | 120 | 2.5843 | 310.1138
12 | Պլաստմասե ծալքախողովակ ö9,8մմ Пласт. гофрированная труба | մ/м | 430 | 1.6511 | 709.9707
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
13 | Համակարգի կարգաբերում, ի ծրագրային ապահովում և միացում ԱԻՆ ցանցին Настройка системы, программное обеспечение и подключение к сети МЧС | հատ/шт | 1 | 164.8733 | 164.8733
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| Ընդամենը շինմոնտաժային աշխատանքներ 6 Итого строительно-монтажные работы 6 |  |  |  | 2181.0647
Սարքավորումներ Оборудование
1 | Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահան C200M Главный щит управления системой | լ-զմ/к-т | 1 | 56 | 56
2 | Տեղեկատվական վահանակ/Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար/ C2000-BKI SMD/ Информационная панель | հատ/шт | 1 | 35.6 | 35.6
3 | Անընդհատ սնուցման աղբյուր 12Վ, 7Ա /PИП-12/ Источник бесперебойного питания | հատ/шт | 2 | 19.5 | 39
4 | Ծխաջերմային համակցված ազդարար Комбинированная дымовая и тепловая сигнализация | հատ/шт | 62 | 9.5 | 589
5 | Ջերմային ինքնավար ազդարար Тепловой автономный извещатель | հատ/шт | 2 | 4.5 | 9
6 | Հրդեհի ձեռքի ղեկավարման ազդարասարք Ручная пожарная сигнализация | հատ/шт | 4 | 9.5 | 38
7 | Լուսաձայնային ազդարար/արտաքին կիրառման Светозвуковой сигнализатор / наружного применения | հատ/шт | 1 | 6.5 | 6.5 | հատ/ шт
8 | Հարվածի/ ապակու կոտրման/ ազդասարք Извещатель удара / разбития стекла/ | հատ/шт | 1 | 3.8 | 3.8
9 | Շարժման ինքնավար ազդասարք Автономный извещатель движения | հատ/шт | 1 | 4.98 | 4.98
1.17%
10 | Ներքին ձայնային աձդարարման սարք/շչակ/ Внутреннее звуковое устройство извещения(гудок) | հատ/шт | 4 | 5.5 | 22
| Ընդամենը սարքավորումներ 6 Итого оборудование |  |  |  | 803.88
| Ընդամենը սարքավորումներ տրանսպորտային, |  |  |  | 878.6707 | 1.17%
պահեստավորման և այլ ծախսերով
Итого оборудования с учетом транспортных
заготовительно-складских и других расходов
| Ընդամենը 6 Итого |  |  |  | 3059.7354 | #REF! | #REF! | #REF!
7. Տեսահսկողություն Видеонаблюдение
1 | Ցանցային տեսաձայնագրիչ 1HDM1, 1VGA, 16 մուտք Сетевой видеорегистратор | լ-զմ/к-т | 1 | 29.494 | 29.494
Ցանցային կոմուտատոր (Switsh POE) 16 մուտք Сетевой коммутатор 16 входов
|  | հատ/шт | 1 | 31.5452 | 31.5452
2
3 | Անխափան սնուցման աղբյուր Источник бесперебойного питания | հատ/шт | 1 | 2.599 | 2.599
4 | Գունավոր տեսախցիկ ներքին տեղադրման 4ՄՊք,3,6մմ, Цветная видеокамера внутренняя | հատ/шт | 5 | 29.4991 | 147.4955
5 | Գունավոր տեսախցիկ արտաքին տեղադրման 4ՄՊք,3,6մմ, IP67 Цветная видеокамера внешняя | հատ/шт | 6 | 29.4991 | 176.9945
6 | Տեղեկատվական մալուխ , ոլորված զույգերով, ընդհանուր էկրանավորված 4*2*0,51մմ, FTP CAT 5e U/UTP AWG24 Информац. Кабель | մ/м | 350 | 0.83959 | 293.857
7 | Պլաստմասե ծալքախողովակ ö9,8մմ Пласт. гофрированная труба | մ/м | 315 | 0.265 | 83.475
8 | Մոնիտորի ազդանշանային մալուխ HDMI Кабель сигнальный для монитора | մ/м | 5 | 1.7684 | 8.8418
9 | Սիստեմայի ծրագրային ապահովում, կարգաբերում, ծրագրավորում և միացում Программное обеспечение, отладка, программирование и подключение системы | հատ/шт | 1 | 109.3125 | 109.3125
| Ընդամենը շինմոնտաժային աշխատանքներ 6 Итого строительно-монтажные работы |  |  |  | 883.6146
Սարքավորումներ Оборудование
1 | Ցանցային տեսաձայնագրիչ 1HDM1, 1VGA, 16 մուտք Сетевой видеорегистратор | լ-զմ/к-т | 1 | 175 | 175
2 | Ցանցային կոմուտատոր (Switsh POE) 16 մուտք Сетевой коммутатор 16 входов | հատ/шт | 1 | 147.8 | 147.8
3 | Կոշտ սկավառակ 6TB Жесткий диск | հատ/шт | 2 | 42 | 84
4 | Անխափան սնուցման աղբյուր Источник бесперебойного питания | հատ/шт | 1 | 35 | 35
5 | Գունավոր տեսախցիկ ներքին տեղադրման 4ՄՊք,3,6մմ, Цветная видеокамера внутренняя | հատ/шт | 5 | 25.5 | 127.5
6 | Գունավոր տեսախցիկ արտաքին տեղադրման 4ՄՊք,3,6մմ, IP67 Цветная видеокамера внешняя | հատ/шт | 6 | 42 | 252
7 | Մոնիտոր լուսադիոդային (LED) 24՛՛HDMI մուտքով Монитор светодиодный (LED) 24՛՛HDMI вход | հատ/шт | 1 | 130 | 130
| Ընդամենը սարքավորումներ 7 Итого оборудование |  |  |  | 951.3
| Ընդամենը սարքավորումներ տրանսպորտային, |  |  |  | 1039.8062 | 1.17%
պահեստավորման և այլ ծախսերով
Итого оборудования с учетом транспортных
заготовительно-складских и других расходов
| Ընդամենը 7 Итого |  |  |  | 1923.4208 | #REF! | #REF! | #REF!
8. Էլ.ուժային ցանց և էլեկտրալուսավորություն Эл.силовая часть и электроосвещение
1 | Գլխավոր բաշխիչ վահան ներառված ավտոմատ անջատիչներով, 600x400x250մմ, եռաֆազ 380Վ, MCCB, 125Ա-1հատ, 380վ, 50Ա-6հատ, միաբևեռ 10Ա-1հատ ավտոմատ անջատիչներով /եվրոպական արտադրության/ Эл.щит | հատ/шт | 1 | 20.0151 | 20.0151
2 | Զրոի և հողանցման հաղորդադող (տեղադրվում է վահանում) Нулевая и заземляющая шина (устанавливается в щите) | հատ/шт | 2 | 0.4956 | 0.9912
3 | Եռաբևեռ զուգորդիչ (տեղադրվում է վահանում) Трехполюсный соединитель (устанавливается в щите) | հատ/шт | 2 | 1.1339 | 2.2678
4 | Պղնձե հաղորդաձող DIN (տեղադրվում է վահանում), Медная шина (устанавливается в щите) | մ/м | 0.2 | 1.1084 | 0.22168
5 | Լուսավորության վահանակ 16 մոդուլի /ԼՎ1/, մուտքային եռաբևեռ 40Ա MCB, խմբային 8x25Ա միաբևեռ ավտոմատ անջատիչներով MCB, միաբևեռ 4x10Ա անջատիչ MCB /եվրոպական արտադրության/ Панель освещения | լ-զմ/к-т | 1 | 64.7339 | 64.7339
6 | Լուսավորության վահանակ 16 մոդուլի /ԼՎ1/, մուտքային եռաբևեռ 40Ա MCB, խմբային 5x25Ա միաբևեռ ավտոմատ անջատիչներով MCB, միաբևեռ 3x10Ա անջատիչ MCB /եվրոպական արտադրության/ Панель освещения | լ-զմ/к-т | 1 | 54.9748 | 54.9748
7 | Լուսավորության վահանակ 16 մոդուլի /ԼՎ1/, մուտքային եռաբևեռ 40Ա MCB, խմբային 3x25Ա միաբևեռ ավտոմատ անջատիչներով MCB, միաբևեռ 3x10Ա անջատիչ MCB /եվրոպական արտադրության/ Панель освещения | լ-զմ/к-т | 1 | 50.1079 | 50.1079
8 | Առաստաղային LED լուսատուների տեղադրում 220Վ, 40վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լույսային հոսքը 3100Լմ, 1195x295x50մմ չափերով, լուսահաղորդման ինդեքսը 80, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, 1P20 Потолочный LED | հատ/шт | 83 | 11.286 | 936.7369
9 | Առաստաղային LED լուսատուների տեղադրում 220Վ, 18վտ, լույսի ջերմաստիճանը 2320K, լույսային հոսքը 2700Լմ, 595x295մմ չափերով, լուսահաղորդման ինդեքսը 80, լուսային արդյունավետությունը 95լմ/վտ, Потолочный LED | հատ/шт | 53 | 9.2421 | 489.8296
10 | Պատի լուսադիոդային լուսատու, , 220Վ, 16տ , 1P67 Настенный светодиодный светильник | հատ/шт | 11 | 8.8036 | 96.8397
11 | LED լուսատուների տեղադրում առաստաղային ներկառուցվող 220Վ, 10վտ, /կետային/, լուսային հոսքը 1000Լմ, լույսային արդյունավոտությունը 75Լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 3600K, լուսահաղորդման ինդեքսը 75 /սան.հանգույց/ Монтаж потолочного LED | հատ/шт | 54 | 6.6139 | 357.1513
12 | Պատի լուսադիոդային լուսատու, , 220Վ, ներկառուցված շարժման տվիչով, 12վտ , 1P54 Настенный светодиодный светильник | հատ/шт | 4 | 11.1415 | 44.5659
13 | Լուսատու տարհանման LED լամպով §Ելք¦ ցուցանակով 220Վ, 3վտ , 1P54 ներսարքված մարտկոցով Светильник с эвакуационной LED, со встроенным аккумулятором | հատ/шт | 20 | 8.074 | 161.4793
14 | Վթարային լուսատու, ներսարքված մարտկոցով LED 8վտ 240Լմ Аварийный светильник со встроенным аккумулятором | հատ/шт | 26 | 3.188 | 82.889
15 | Հաղորդալար պղնձե մեկուսացված բաժանիչ հիմքով ШВВП-3x1,5 փակ էլ.հաղորդման գծերի համար Провод медный изолированный с основанием раздел. для закрытых Эл. линий передач | գմ/м | 1050 | 0.89988 | 944.878
16 | Հաղորդալար պղնձե մեկուսացված բաժանիչ հիմքով ШВВП-3x2,5 փակ էլ.հաղորդման գծերի համար Провод медный изолированный с основанием раздел. для закрытых Эл. линий передач | գմ/м | 588 | 1.0459 | 614.9785
17 | Պղնձե մալուխ ВВГнг -5x10մմ2 բաց լարանցման համար պլաստմասե ПВХ խողովակում Кабель медный для открытой прокладки в ПВХ трубе | գմ/пм | 76 | 3.9633 | 301.2082
18 | Ծայրակալ պղնձե 16մմ2 կտրվածքի համար Медный наконечник | հատ/шт | 30 | 1.9917 | 59.7523
19 | Անջատիչ մեկստեղանի նորմալ տարբերակի միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220վ, 6Ա Выключатель одноместный, скрытой установки | հատ/шт | 16 | 1.9469 | 31.1502
20 | Նույնը երկստեղանի 220Վ, 6Ա То же 2-х местный | հատ/шт | 15 | 3.5197 | 52.7961
21 | Նույնը եռաստեղանի 220Վ, 6Ա То же, 3-х местный | հատ/шт | 8 | 3.5195 | 28.1563
22 | Հերմետիկ պակետային փոխանջատիչ Герметичный пакетный переключатель | հատ/шт | 2 | 9.8674 | 19.7349
23 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ, 16Ա հողանցման կոնտակտով տուփով Двухполюсная розетка | հատ/шт | 63 | 2.5446 | 160.3123
24 | Ճյուղավորման տուփ Ответвительная коробка | հատ/шт | 70 | 0.21894 | 15.326
25 | Ճարմանդ Скоба | հատ/шт | 150 | 0.0073001 | 1.095
| Ընդամենը շինմոնտաժային աշխատանքներ 8 Итого строительно-монтажные работы |  |  |  | 4592.1919
Սարքավորումներ Оборудование
1 | Գլխավոր բաշխիչ վահան
1 | Բաշխիչ վահանի մետաղակոնստրուկցիա М/к щита | հատ/шт | 1 | 30 | 30
Аппаратура,устанавливаемая в щите:
2 | Ավտոմատ անջատիչ MCCB 125Ա Авт.выключатель | հատ/шт | 1 | 62.5 | 62.5
3 | Ավտոմատ անջատիչ MCB50Ա Авт.выключатель | հատ/шт | 3 | 7.17 | 21.51 | հատ/ шт
4 | Ավտոմատ անջատիչ MCB 10Ա Авт.выключатель | հատ/шт | 1 | 1.67 | 1.67
5 | Զրոի և հողանցման հաղորդադող Нулевая и заземляющая шина | մ/м | 2 | 2 | 4
6 | Եռաբևեռ զուգորդիչ Трехполюсный соединитель | հատ/шт | 2 | 2.5 | 5
7 | Պղնձե հաղորդաձող DIN Медная шина | մ/м | 0.2 | 1.8 | 0.36
| Ընդամենը սարքավորումներ 8 Итого оборудование |  |  |  | 125.04
| Ընդամենը սարքավորումներ տրանսպորտային, |  |  |  | 136.6734 | 1.17%
պահեստավորման և այլ ծախսերով
Итого оборудования с учетом транспортных
заготовительно-складских и других расходов
| Ընդամենը 8 Итого |  |  |  | 4728.8653
| 9. Արտաքին ջրամատակարարման ցանց Наружная сеть водоснабжения |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով, բարձելով ինթնաթափի վրա, շերեփի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 3 կարգ Разработка грунта 3 гр.экскаватором с погрузкой на а/с | խմ/куб.м | 56 | 0.92021 | 51.5319
2 | Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով կողլից, շերեփի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 3 կարգ Разработка грунта 3 гр.экскаватором в отвал | խմ/куб.м | 99 | 0.75475 | 74.7206
3 | Գրունտի լրամշակում ձեռքով մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 3 կարգ Доработка грунта вручную | խմ/куб.м | 16.5 | 3.6201 | 59.7309
4 | Գրունտի տեղափոխում մինչև 5կմ Отвозка грунта расстояние на 5 км (56*1.95) | տ/т | 109.2 | 2.1185 | 231.3371
5 | Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանկ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале | խմ/куб.м | 56 | 0.056644 | 3.1721
6 | Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով, բարձելով ինթնաթափի վրա, շերեփի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 2 կարգ Разработка грунта 2 гр.экскаватором с погрузкой на а/с (Песок) | խմ/куб.м | 56 | 0.71621 | 40.108
7 | Գրունտի տեղափոխում մինչև 18կմ Привоз песка с расстояния 18 км (Привоз песка) | տ/т | 100.8 | 4.8727 | 491.167
8 | Անկողնակի պատրաստում մեկ խոողովակի համար խրամուղում Устройство постели в траншее под трубу | մ/м | 160 | 0.77385 | 123.8162
9 | Խողովակաշար պոլիէթիլենային խողովակներով, տրամագիծը PPR de 63 PN 10 Прокладка полипропиленовых труб | մ/м | 98 | 8.3098 | 814.3594
10 | Խողովակաշար պոլիէթիլենային խողովակներով, տրամագիծը PPR de 40 PN 10 Прокладка полипропиленовых труб | մ/м | 18 | 3.5163 | 63.2942
11 | Խողովակաշար պոլիէթիլենային խողովակներով, տրամագիծը PPR de 25 PN 10 Прокладка полипропиленовых труб | մ/м | 44 | 1.4142 | 62.224
12 | Միացում գործող ցանցին Присоединение к сущ.системе | հատ/шт | 1 | 14.6769 | 14.6769
13 | Ջեռուցման, սառը և տաք ջրամատակարարման խողովակաշարերի հիդրավլիկ փորձարկում, մինչև 50մմ տրամագծով Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода | մ/м | 160 | 0.10498 | 16.7969
14 | Ետլիցք ձեռքով խրամուղիների բերովի ավազով Обратная засыпка вручную привозным песком | խմ/куб.м | 44.8 | 6.9782 | 312.6218
15 | Խրամուղիների և փոսորակների ետլիցք, մինչև 96կվտ (130ձ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 2 կարգ Обратная засыпка бульдозером с перемещением на 5 м | խմ/куб.м | 115 | 0.063982 | 7.358
16 | Ավելացնել ամեն հաջորդ 5մ բուլդոզերով տեղափոխելու համար կ.Ժ1-1637 և կ.Ժ1-1638-ին Добавить на посл.5м | խմ/куб.м | 115 | 0.028933 | 3.3273
17 | Գրունտի խտացում օդաճնշական տոփանիչով, գրունտ 1-2 կարգ Уплотнение грунта пневматрамбовками | խմ/куб.м | 115.2 | 0.31787 | 36.6189
18 | Ջրի զտիչի տեղադրում, д=50մմ Установка фильтров для очистки воды в системе водоснабжения | հատ/шт | 1 | 7.1856 | 7.1856
19 | Ջրաչափի տեղադրում, д=50մմ Установка водомера | հատ/шт | 1 | 21.5567 | 21.5567
20 | Կցաշուրթային հակադարձ կափույրների տեղադրում, 50մմ տրամագծով Установка обратных клапанов | հատ/шт | 1 | 6.7651 | 6.7651
21 | Կցաշուրթային գնդիկավոր կափույրների տեղադրում, 50մմ տրամագծով Установка шарового клапана DN 50 PN 16 | հատ/шт | 1 | 7.8736 | 7.8736
22 | Ծևավոր մասերի տեղադրում կցորդիչ DN 50 Полипропиленовые фасонные части - муфта | հատ/шт | 2 | 2.0028 | 4.0056
23 | Ծևավոր մասերի տեղադրում անցուն DN 50 Полипропиленовые фасонные части -переход | հատ/шт | 1 | 2.0028 | 2.0028
24 | Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճից Подготовительный слой из щебня | խմ/куб.м | 0.2 | 10.5108 | 2.1022
25 | Սալերից և օղերից հենարանների տեղադրում ջրմուղի և կոյուղու կառույցներում մինչև 1000մմ տրամագծով Установка опор, плит и колец сооружения | խմ/куб.м | 0.1 | 3778.5566 | 377.8557
26 | Մտոցների տեղադրում Установка чугунного люка | հատ/шт | 1 | 98.1137 | 98.1137
27 | Հորերի մետաղական էլեմենտներ Металлические элементы колодца | տ/т | 0.009 | 738.3309 | 6.645
28 | Հորորի պատերի և հիմքերի ջրամեկուսացում Гидроизоляция стен и днища колодца | քմ/кв.м | 5 | 5.9267 | 29.6335
| Ընդամենը 9 Итого |  |  |  | 2970.6006
| 10. Արտաքին կոյուղու ցանց Наружнная канализационная сеть |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով, բարձելով ինթնաթափի վրա, շերեփի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 3 կարգ Разработка грунта 3 гр.экскаватором с погрузкой на а/с | խմ/куб.м | 16 | 0.92021 | 14.7234
2 | Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով կողլից, շերեփի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 3 կարգ Разработка грунта 3 гр.экскаватором в отвал | խմ/куб.м | 37 | 0.75475 | 27.9259
3 | Գրունտի լրամշակում ձեռքով մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 3 կարգ Доработка грунта вручную | խմ/куб.м | 8 | 3.6201 | 28.9604
4 | Գրունտի տեղափոխում մինչև 5կմ Отвозка грунта расстояние на 5 км (16*1.8) | տ/т | 28.8 | 2.1185 | 61.012
5 | Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանկ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале | խմ/куб.м | 16 | 0.056644 | 0.9063
6 | Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով, բարձելով ինթնաթափի վրա, շերեփի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 2 կարգ Разработка грунта 2 гр.экскаватором с погрузкой на а/с (Песок) | խմ/куб.м | 14 | 0.71621 | 10.027
7 | Գրունտի տեղափոխում մինչև 18կմ Привоз песка с расстояния 18 км (Привоз песка) | տ/т | 21.6 | 4.8726 | 105.2473
8 | Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարերի տակ ավազով Устройство песчаной подготовки в траншее под трубу | խմ/куб.м | 2.8 | 8.8648 | 24.8213
9 | Խողովակաշար պոլիէթիլենային ցածր ճնշումային խողովակներով միջին կարգի, արտաքին տրամագիծը 150մմ Полиэтиленовая труба диам.150мм | մ/м | 38 | 3.1845 | 121.0095
10 | Միացում գործող ցանցին Присоединение к сущ.системе | հատ/шт | 1 | 14.6769 | 14.6769
11 | Խողովակաշարերի հիդրավլիկ փորձարկում, մինչև 50մմ տրամագծով Гидравлическое испытание трубопроводов | մ/м | 38 | 0.10498 | 3.9893
12 | Ետլիցք ձեռքով խրամուղիների բերովի ավազով Обратная засыпка вручную привозным песком | խմ/куб.м | 10.7 | 6.9782 | 74.6664
13 | Խրամուղիների և փոսորակների ետլիցք, մինչև 96կվտ (130ձ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 2 կարգ Обратная засыпка бульдозером с перемещением на 5 м | խմ/куб.м | 44 | 0.063982 | 2.8152
14 | Ավելացնել ամեն հաջորդ 5մ բուլդոզերով տեղափոխելու համար կ.Ժ1-1637 և կ.Ժ1-1638-ին Добавить на посл.5м | խմ/куб.м | 44 | 0.028933 | 1.2731
15 | Գրունտի խտացում օդաճնշական տոփանիչով, գրունտ 1-2 կարգ Уплотнение грунта пневматрамбовками | խմ/куб.м | 44.3 | 0.31787 | 14.0818
16 | Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճից դիտահորի տակ Подготовительный слой из щебня | խմ/куб.м | 0.8 | 9.1858 | 7.3487
17 | Հորորի պատերի և հիմքերի ջրամեկուսացում Гидроизоляция стен и днища колодца | քմ/кв.м | 11.4 | 5.9267 | 67.5644
18 | Հորորի մետաղական շլեմենտներ Металлические элементы колодца | տ/т | 0.065 | 2539.5285 | 165.0694
19 | Դիտահորի առվակներ М-200 դասի բետոնից Устройство канавок для канализационного колодца из бетона М-200 | խմ/куб.м | 0.72 | 48.044 | 34.5917
20 | Աստիճանների հավաքակցում Металлическая лестница | տ/т | 0.026 | 1310.5526 | 34.0744
21 | Սալերից և օղերից հենարանների տեղադրում ջրմուղի և կոյուղու կառույցներում Установка опор из плит и колец в сооружениях канализации | խմ/куб.м | 1.25 | 676.247 | 845.3087
| Ընդամենը 10 Итого |  |  |  | 1660.0929
11.Սեպտիկ հորի իրականացում Септический колодец
1 | Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով կողլից, շերեփի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 4 կարգ Разработка грунта 4 гр.экскаватором в отвал | խմ/куб.м | 214 | 0.97986 | 209.6907
2 | Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով բարցումով, գրունտ 4 կարգ Разработка грунта 4 гр.экскаватором с погрузкой на а/самосвалы | խմ/куб.м | 126 | 1.241 | 156.3696
3 | Գրունտի լրամշակում ձեռքով 4 կարգ Доработка грунта вручную | խմ/куб.м | 15 | 6.3846 | 95.7688
4 | Գրունտի տեղափոխում մինչև 5կմ Перевозка грунта на расстояние 5 км (126х1.95) | տ/т | 245.7 | 2.1185 | 520.5241
5 | Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանկ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале | խմ/куб.м | 126 | 0.056644 | 7.1371
6 | Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճից Щебеночная подготовка | խմ/куб.м | 64.6 | 9.182 | 593.157
7 | Խողովակաշար պոլիվինիլքլորիդե խողովակներով, տրամագիծը 110*3.2մմ Прокладка трубопроводов из поливинилхлоридных труб д-110*3.2мм | մ/м | 14 | 3.1238 | 43.7334
8 | Անցքերի բացում խողովակի վրա մինչև 20սմ Открытие отверстий на трубе | հատ/шт | 20 | 0.36071 | 7.2141
9 | Միացում գործող ցանցին Подключение к существующей сети | հատ/шт | 2 | 19.8694 | 39.7388
10 | Ձևավոր մասերի տեղադրում անկյունակ 110 Полипропиленовые фасонные части - уголки 110 | հատ/шт | 2 | 3.1418 | 6.2836
11 | Ձևավոր մասերի տեղադրում եռաբաշխիչ 110 Полипропиленовые фасонные части - тройник 110 | հատ/шт | 2 | 3.4259 | 6.8518
12 | Սալերից և օղերից հենարանների տեղադրում ջրմուղի և կոյուղու կառույցներում մինչև 1000մմ տրամագծով Установка колодца из сб.ж/б канализационных опор из плит и колец диам. до 1000мм | խմ/куб.м | 17.3 | 51.9706 | 899.0911
13 | Կոյուղու հորի հատակի սալ Сб.ж/б плита КЦД-20 дна колодца | հատ/шт | 5 | 61.7292 | 308.6461
14 | Կոյուղու հորի պատի օղակ Сб.ж/б опорные кольца КЦ-20-9 колодца | հատ/шт | 20 | 123.3417 | 2466.8331
15 | Կոյուղու հորի ծածկի սալ Сб.ж/б плита перекрытий КЦП 1-20-2 | հատ/шт | 5 | 123.3417 | 616.7083
16 | Հենման օղակ КЦО1/Л թուջե մտոցով Опорное кольцо КЦО1/Л с чугунным люком | հատ/шт | 5 | 178.4132 | 892.0662
17 | Կոյուղու մետաղական մասեր Металлические части канализационного колодца | տ/т | 0.207 | 1013.7653 | 209.8494
18 | Խրամուղիների և փոսորակների ետլիցք, մինչև 96կվտ (130ձ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 3 կարգ Обратная засыпка бульдозером с перемещением на 5 м | խմ/куб.м | 229 | 0.072875 | 16.6884
19 | Ավելացնել ամեն հաջորդ 5մ բուլդոզերով տեղափոխելու համար կ.Ժ1-1637 և կ.Ժ1-1638-ին Добавить на посл.5м | խմ/куб.м | 229 | 0.028933 | 6.6258
20 | Գրունտի խտացում օդաճնշական տոփանիչով, գրունտ 3 կարգ Уплотнение грунта пневматрамбовками | խմ/куб.м | 229 | 0.38094 | 87.2347
21 | Օդափոխության մետաղական խողովակ 100մմ Метал.труба вентиляции | մ/м | 5 | 7.4149 | 37.0745
22 | Հորերի ներքին մակերևույթի ջրամեկուսացում Изоляция рубероидом в 2 слоя | քմ/кв.м | 69 | 5.9267 | 408.9423
| Ընդամենը 11 Итого |  |  |  | 7636.2289
| 12. Տարածքի բարեկարգում Благоустройство территории |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Գրունտի մշակում ձեռքով 4 կարգ գռ. Разработка грунта 4 гр. вручную | խմ/куб.м | 117 | 5.3205 | 622.5 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/с | խմ/куб.м | 228 | 0.76269 | 173.8935 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Գրունտի տեղափոխում մինչև 5կմ Отвозка грунта на расстояние 5 км (117*1.95) | տ/т | 228 | 2.1185 | 483.0263
4 | Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանկ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале | խմ/куб.м | 117 | 0.056644 | 6.6273 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով, բարձելով ինթնաթափի վրա, շերեփի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 2 կարգ Разработка грунта 2 гр.экскаватором с погрузкой на а/самосвалы | խմ/куб.м | 56 | 0.71621 | 40.108 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Գրունտի տեղափոխում մինչև 5կմ Привоз грунта с расстояния 5 км (56.4х1.8) | տ/т | 102 | 2.1185 | 216.0906 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Գրունտի հետլիցք Обратная засыпка вручную | խմ/куб.м | 56.4 | 1.2616 | 71.1516 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճից Щебеночная подготовка толщ.100мм под бортовые камни | խմ/куб.м | 11.4 | 10.5308 | 120.0508 | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա այլ ծածկույթների դեպքում 80х200մմ կտրվածքով Установка новых базальтовых бортовых камней 80*200мм | մ/м | 200 | 10.4537 | 2090.7397 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա այլ ծածկույթների դեպքում 150х300մմ կտրվածքով Установка новых базальтовых бортовых камней 150*300мм | մ/м | 452 | 12.6437 | 5714.9585 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճից Щебеночная подготовка толщ.100мм под бетонные плиты | խմ/куб.м | 16 | 10.5308 | 168.4924 | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտերի իրականացնում ցեմենտ-ավազից Устройство цементно-песчаного подстилающего слоя | խմ/куб.м | 8 | 24.8021 | 198.4169 | #REF! | #REF! | #REF!
13 | Մայթերի իրականացնում բետոնե սալերից, կարանների լցումով ավազով Устройство бетонных плит Томет с заполнением швов песком (28.8кв.м для беседки) | քմ/кв.м | 160 | 7.2148 | 1154.3642 | #REF! | #REF! | #REF!
14 | Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճից Щебеночная подготовка толщ.100мм под резиновое покрытие | խմ/куб.м | 7.35 | 16.3622 | 120.2624 | #REF! | #REF! | #REF!
15 | Խաղահրապարակում նախապատրաստական շերտ B20 (М-250) բետոնից ռետինե հատակի տակ 10սմ հաստ. Бетонный подготовительный слой на детской игровой площадке под резиновое покрытие из бетона B20 (М-250) толщ.10см | խմ/куб.м | 14.7 | 64.246 | 944.4169 | #REF! | #REF! | #REF!
16 | Խաղահրապարակում ռեզինե մանրահատիկներից 1սմ հաստ. ռեզինե ծածկույթի իրականացում փռովի տարբերակով (ծածկույթի պատրաստում ռեզինե փշրանքից սոսնձով) Устройство резинового покрытия игровой площадки толщ.1см (из клеевой резиновой крошки) | քմ/кв.м | 147 | 24.4502 | 3594.185 | #REF! | #REF! | #REF!
17 | Մեկշերտանի հիմնատակի իրականացնում 15սմ հաստ. 40-70մմ չափաբաժնի բազալտե խճից Щебеночная подготовка толщ.15см | քմ/кв.м | 687 | 1.7281 | 1187.1729 | #REF! | #REF! | #REF!
18 | Յուրաքանչյուր 1սմ շերտի հաստության փոփոխման համար պակասացնել կ. 42- ին Уменьшить на 5см | քմ/кв.м | -687 | 0.34953 | -240.1246 | #REF! | #REF! | #REF!
19 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից ծածակույթի իրականացնում 4սմ հաստ. Устройство асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой смеси толщ.4см | քմ/кв.м | 687 | 4.1685 | 2863.7721 | #REF! | #REF! | #REF!
20 | Յուրաքանչյուր 0,5սմ շերտի հաստության փոփոխման համար ավելացնել կ.164-1 Добавить 1 см | քմ/кв.м | 687 | 0.9718 | 667.6275 | #REF! | #REF! | #REF!
21 | Քարե ցանկապատի ամրացում /սվաղում/ մետաղական ցանցով Усиление каменной ограды (штукатурка цементным раствором с использованием металлической сетки) | քմ/кв.м | 990 | 4.4413 | 4396.906 | #REF! | #REF! | #REF!
22 | Ճակատների ներկում ճակատային ներկով Окраска фасадной краской | քմ/кв.м | 990 | 0.58744 | 581.5646 | #REF! | #REF! | #REF!
23 | Մուտքի մետաղական դարպասի տեհադրում Устройство входных металлических ворот (5600х3000) | քմ/кв.м | 16.8 | 81.9898 | 1377.4285 | #REF! | #REF! | #REF!
24 | Գրունտի մշակում ձեռքով 4 կարգ գռ. Разработка грунта 4 гр. вручную | խմ/куб.м | 0.5 | 5.3205 | 2.6602 | #REF! | #REF! | #REF!
25 | Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճից Щебеночная подготовка толщ.100мм под основание детских игр | խմ/куб.м | 0.26 | 16.3622 | 4.2542 | #REF! | #REF! | #REF!
26 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում Заливка ям бетоном М-200 | խմ/куб.м | 0.72 | 47.4995 | 34.1996 | #REF! | #REF! | #REF!
27 | Բետոնի մարմնում մնացող պողպատե կառուցատարրերի տեղադրում Арматура A500c d-16 | տ/т | 0.249 | 729.327 | 181.6024 | #REF! | #REF! | #REF!
28 | Նոր սղարանի տեղադրում Установка детских игр - горки (без стоимости) | հատ/шт | 1 | 42.7509 | 42.7509 | #REF! | #REF! | #REF!
29 | Նոր որղղ. ճոճանակի տեղադրում Установка детских игр - верт. качели (без стоимости) | հատ/шт | 1 | 42.7509 | 42.7509 | #REF! | #REF! | #REF!
30 | Նոր հորիզոնական ճոճանակի տեղադրում Установка детских игр - горизонтальные качели (без стоимости) | հատ/шт | 2 | 42.7509 | 85.5017 | #REF! | #REF! | #REF!
31 | Նոր կառուսելի տեղադրում Установка детских игр - карусель (без стоимости) | հատ/шт | 1 | 42.7509 | 42.7509 | #REF! | #REF! | #REF!
32 | Տարացքի ճմապատում Подготовка и одерновка территории | քմ/кв.м | 276 | 3.9849 | 1099.8397 | #REF! | #REF! | #REF!
33 | Տնկիների փոսերի նախապատրաստում Подготовка посадочных мест для деревьев-саженцев | հատ/шт | 25 | 1.5852 | 39.6292 | #REF! | #REF! | #REF!
34 | Նոր տնկիների տեղադրում Посадка деревьев-саженцев | հատ/шт | 25 | 3.5782 | 89.4556 | #REF! | #REF! | #REF!
35 | Նոր զրուցատաղավարի տեղադրում (4 հատ) Установка новой беседки (4 шт.) |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
36 | Գրունտի մշակում ձեռքով 4 կարգ գռ. Разработка грунта 4 гр. вручную | խմ/куб.м | 18 | 5.3205 | 95.7684 | #REF! | #REF! | #REF!
37 | Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճից Щебеночная подготовка толщ.100мм под стойки беседки, столика и скамейки (0.432+0.2) | խմ/куб.м | 0.632 | 16.3622 | 10.3409 | #REF! | #REF! | #REF!
38 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում Заливка ям бетоном М-200 (2.16+0.38) | խմ/куб.м | 2.54 | 47.4995 | 120.6487 | #REF! | #REF! | #REF!
39 | Կանգնակների մոնտաժ քառակուսի մետաղական խողովակներից 60х60х3մմ գ-1.25 պատրաստման համար Монтаж стоек из стальных труб 60х60х3мм с к-1.25 на изготовление (1270-130=1140кг (130кг-замоноличивание)) | տ/т | 1.14 | 908.1561 | 1035.298 | #REF! | #REF! | #REF!
40 | Կանգնակների մոնտաժ քառակուսի մետաղական խողովակներից 40х40х3մմ գ-1.25 պատրաստման համար Монтаж стоек из стальных труб 40х40х3мм с к-1.25 на изготовление (650+386.4-46) - для столика и скамейки, 46кг - замоноличивание)) | տ/т | 0.991 | 910.9447 | 902.7462 | #REF! | #REF! | #REF!
41 | Բազրիկների և ճաղաշարի մոնտաժ քառակուսի մետաղական խողովակներից 20х20х2մմ գ-1.25 պատրաստման համար Монтаж перил и ограждения из стальных труб 20х20х2мм с к-1.25 на изготовление | տ/т | 0.57 | 1051.2205 | 599.1957 | #REF! | #REF! | #REF!
42 | Բետոնի մարմնում մնացող պողպատե կառուցատարրերի տեղադրում Стальные конструкции, устанавливаемые в теле бетона (130+46=176кг) | տ/т | 0.176 | 2423.6754 | 426.5669 | #REF! | #REF! | #REF!
43 | Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղային ներկով 2 անգամ Окраска металлических элементов беседки масляной краской 2 раза (1140+991+570=2701кг) | տ/т | 2.701 | 43.7975 | 118.297 | #REF! | #REF! | #REF!
44 | Փայտե չորսու նստարանների համար Установка деревяных брусков на скамейки | խմ/куб.м | 0.76 | 250.68 | 190.5168 | #REF! | #REF! | #REF!
45 | Նստարանների փայտե չորսուների երկշերտ լաքապատում Покрытие деревяных брусков лаком в 2 слоя | քմ/кв.м | 20 | 0.71039 | 14.2077 | #REF! | #REF! | #REF!
46 | Տանիքի ծածկույթի զրուցատաղավարի պատրաստում մետաղական կղմինդից Устройство перекрытия беседки металлической черепицей | քմ/кв.м | 76.8 | 12.2346 | 939.621 | #REF! | #REF! | #REF!
47 | Շքամուտք Парадный вход |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
48 | Մետաղական ծածկերի դեկորատիվ էլեմենտներից իրականացուն ալյուկաբոնդից /մոխրագույն/ Устройство декоративных элементов из алюкабонда (серый) для металлического покрытия | քմ/кв.м | 15 | 20.451 | 306.7656 | #REF! | #REF! | #REF!
49 | Ուղղանկյուն գլորվածքների իրականացում Монтаж конструкций портала (4.25х6+1.5х6)=34.5մ/м | մ/м | 34.5 | 12.5299 | 432.2821 | #REF! | #REF! | #REF!
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Ընդամենը 12 Итого |  |  |  | 33411.2813
| Ընհանուրը 1----12 Всего |  |  |  | 204039.6242
այդ թվում в том числе:
| Ընդամենը շինմոնտաժային աշխատանքներ |  |  |  | 199713.9189
Итого строительно-монтажные работы
| Ընդամենը արքավորումներ Всего оборудование |  |  |  | 4325.7053
| Ա . Ա . Հ. 20% НДС |  |  |  | 40807.9248
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ ВСЕГО |  |  |  | 244847.549
Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար` _________________ Ս. Ամիրջանյան Հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝ ___________________ Ա. Մինասյան 29.08.2025թ.