## Bac (hidden)
№ 12-25
ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնք, ք. Աբովյան, 7-րդ մ/շ, 3-րդ թաղամասի տուն 102-ից տուն 92 սնող գազատար խողովակի կառուցում և գազիֆիկացում
Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր
Նախահաշիվը կազմված է նախագծի աշխատանքային ծավալների համապատասխան:
Նյութերի այն արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրքից վերցված են
մոնիտորինգի արդյունքով, շուկայական գներով:
Նախահաշիվը կազմված է հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերով.
• СНuП IV-5-82,
• СНuП IV-2-82
• “Ինֆորմացիոն տեղեկագիր” 05.2025թ. շինարարական նյութերի,
պատրաստվածքների կողմնորոշիչ գներ:
| Միջին աշխատավարձի չափը կազմում է |  |  | 262536 |  | դրամ
| Հիմնական աշխատանքի ինդեքսը կազմում է |  |  | 2425.27 | :
| Մեքենամեխանիզմների շահագործման ինդեքսը կազմում է |  |  |  |  | 3002.27 | :
• Վերադիր ծախսերը կազմում են – 13.3%
• Շահույթը- 11%
| • Տրանսպորտային ծախսեր – |  | 6.57 | %
• Պահեստավորման ծախսեր- 2%
• Այլ նյութեր- 5%
• ԱԱՀ-20%
Կազմեց` Վ. Դալօղլանյան
Գույքային հանգուցի տեղադրում

## ԱՄՓՈՓ (hidden)
№ 12-25
|  | Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկի ընդհանուր գումար՝ |  |  |  | 7604.9042 | հազ. դրամ
|  |  | Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ |  |  | 10.0365 | հազ. դրամ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ
|  | ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնք, ք. Աբովյան, 7-րդ մ/շ, 3-րդ թաղամասի տուն 102-ից տուն 92 սնող գազատար խողովակի կառուցում և գազիֆիկացում | [6 empty] | Շին. մոնտաժի արժեքն ըստ ՆՆՓ-ի (առանց ԱԱՀ), դրամ | ՆՆՓ արժեք (առանց ԱԱՀ), դրամ | փորձաքննության արժեք (առանց ԱԱՀ), դրամ
(կառույցի անվանումը)
[9 empty] | 5858546.3745 | 362430.6846 | 36243.0685
№ Հ/Հ | №№ Նախահաշվի և հաշվարկի համարը | Կառույցի, մասերի, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը | Նախահաշվային արժեքը (հազ. դրամ)
|  |  | Շինմոնտաժային աշխատանքներ | Այդ թվում նյութա-տեխնիկական ռեսուրսները | Սարքավորում | Այլ ծախսեր | Ընդամենը նախահաշվային արժեք (հազ. դրամ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1931.29 |  |  |  | 2364.99
Գլուխ 1. Տարածքի նախապատրաստում շինարարության համար
1 |  | Պատճառված վնասի փոխհատուցում |  |  | 0 | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0
|  | Ընդամենը գլուխ 1: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ
1 | ԼՆ 1 | Միջին ճնշման գազատար | 5575.8567 | 3119.7461 | 0 |  | 5575.8567
2 | [6 empty] | 0
0
0
0
1 | ԼՆ 8 | [5 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
|  | Ընդամենը գլուխ 2: | 5575.8567 | 3119.7461 | 0 | 0 | 5575.8567
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-7: | 5575.8567 | 3119.7461 | 0 | 0 | 5575.8567
Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ և շինություներ
2 | 1.2% | Ժամանակավոր կառույցներ և շինություներ | 66.9103 | 37.437 |  |  | 66.9103
|  | Ընդամենը գլուխ 8: | 66.9103 | 37.437 |  |  | 66.9103
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-8: | 5642.767 | 3157.1831 | 0 | 0 | 5642.767
Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր
3 | 0.8% | Ձմեռային թանկացումներ | 45.1421 | 25.2575 |  |  | 45.1421
|  | Ընդամենը | 5687.9091 | 25.2575 |  |  | 5687.9091
4 |  | Փոքր ծավալի աշխատանքներ | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ: | 5687.9091 | 25.2575 |  |  | 5687.9091
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-9: | 5687.9091 | 3182.4406 | 0 | 0 | 5687.9091
Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծախսեր
4 | 1.8% | Տեխնիկական հսկողություն |  |  |  | 102.3824 | 102.3824
5 | 0.6% | Հեղինակային հսկողություն |  |  |  | 34.1275 | 34.1275
|  | Ընդամենը գլուխ 10: |  |  |  | 136.5098 | 136.5098
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-10: | 5687.9091 | 3182.4406 | 0 | 136.5098 | 5824.4189
Չնախատեսնված աշխատանքների ծախսեր
6 | 3% | Չնախատեսնված աշխատանքներ և ծախսեր | 170.6373 | 95.4732 | 0 | 4.0953 | 174.7326
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ: | 5858.5464 | 3277.9138 | 0 | 140.6051 | 5999.1515
| 20% | ԱԱՀ | 1171.7093 | 655.5828 | 0 | 28.121 | 1199.8303
|  | Ընդամենը ներառյալ ԱԱՀ | 7030.2556 | 3933.4965 | 0 | 168.7261 | 7198.9818
Գլուխ 12. Նախագծանախահաշվային աշխատանքների և փորձաքննության ծախսեր
7 | 6.5% | Նախագծանախահաշվային աշխատանքներին ծախսեր առանց ԱԱՀ |  |  |  | 362.4307 | 362.4307
|  | ԱԱՀ |  |  |  |  | 0
8 | 10% | Պարտադիր փորձաքննության ծախսեր ներառյալ ԱԱՀ |  |  |  | 43.4917 | 43.4917
|  | Ընդամենը գլուխ 12: |  |  |  | 405.9224 | 405.9224
|  | Получение технических условий на электроснабжение от ЗАО "Электрические сети Армении" |  |  |  |  | 0
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ: |  | 7030.2556 | 3933.4965 | 0 | 574.6485 | 7604.9042
|  | Կազմեց՝ |  |  |  | Վ. Դալօղլանյան

## ln 1 (hidden)
Շինարարության անվանումը |  |  | ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնք, ք. Աբովյան, 7-րդ մ/շ, 3-րդ թաղամասի տուն 102-ից տուն 92 սնող գազատար խողովակի կառուցում և գազիֆիկացում | [17 empty] | Երևան | Արմավիր | Արարատ | Արագածոտն | Կոտայք | Գեղարքունիք | Վայոց Ձոր | Լոռի | Շիրակ | Սյունիք | Տավուշ
|  |  |  | Տեղային նախահաշիվ թիվ |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | Տրանսպորտ | 5.72 | 6.15 | 7 | 6.79 | 6.57 | 8.98 | 7.61 | 8.93 | 8.8 | 12.9 | 13.2
|  |  |  | Միջին ճնշման գազատար | [15 empty] | K Նյութ | 1.1323 | 1.1369 | 1.146 | 1.1437 | 1.1414 | 1.1672 | 1.1525 | 1.1666 | 1.1652 | 1.2092 | 1.2124
նախահաշվի անվանումը
Հիմք |  | № 12-25 | [8 empty] | Նախահաշվային արժեքը | 5575.8567 |  |  | հազ. դրամ
Միջին աշխատավարձը |  |  | 262536 |  |  | դրամ |  | Նյութեր | - | 1.1414
Անցումային գործակիցները: |  |  |  | աշխատավարձի - |  |  | 2425.27 |  | մեքենաների շահագործման - |  |  |  | 3002.27
33.7546
Հ/Հ | Շիֆր, նորմատիվի համար | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Աշխատավարձի միավորը ռուբ./հազար դրամ | Մեքեն.շահագործման միավորը ռուբ./հազար դրամ |  | Նյութեր անվանումը (հազար դրամ) | [5 empty] | Միավորի արժեքը հազար դրամ | Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ | Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ | Նյութերի ընդհանուրի արժեքը հազար դրամ |  |  |  |  | Ասֆալտ | Խճի քանդում | Քանդում խրամուղի | Քանդում փոսեր | Ետլիցք բուլդոզեր | Ետլիցք ձեռք | Ավելորդ գրունտ | բալանս
[8 empty] | Նյութերի անվանումը | չափման միավորը | Քանակը միավորի համար | Նյութերի ընդհանուր ծախսը | Միավորի արժեքը հազար դրամ | Նյութերի միավորի արժեքը (Գ) | [8 empty] | 10.8 | 17.3 | 81.5 | 0 | 51 | 1.7 | 56.9 | 0
[22 empty] | Դիամետր | երկարություն | Խողովակի ծավալ | Դիամետր | երկարություն | Խողովակի ծավալ
[22 empty] | 273 | 1 | 0.058505 | 108 | 1 | 0.0091562
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  | 219 | 1 | 0.037649 | 89 | 1 | 0.006218 |  |  |  | 1620
1 | 1-964 | Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար | մ3 | 20 | 1.39 | 0 |  | 14: 3.3711; 15: 3.3711; 16: 67.4225 | Рытье ям вручную в грунтах IV кат. | м3
[5 empty] | 3.3711 | 0
2 | 1-1591 | Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ | մ3 | 20 | 0.00641 | 0.13739 |  | 14: 0.42803; 15: 0.42803; 16: 8.5606; 17: 0 | Погрузка лишнего грунта экскаватором в автосамосвалы | м3
[5 empty] | 0.015546 | 0.41248
3 | Գ III | Տեղափոխում 5 կմ | տն | 40 |  | 0.5 |  | 14: 1.5011; 15: 1.5011; 16: 60.0454 | Отвозка на расстояние 5 км | т
1.5011
4 | 6-13 | Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյունների համար | մ3 | 20 | 2.78 | 0.34 |  | 14: 7.763; 15: 44.4893; 16: 889.7857; 17: 734.5253 | Бетонное основание под опоры B12.5 (M150) | м3
[5 empty] | 6.7423 | 1.0208 |  | բետոն B-12.5 | մ3 | 1.02 | 20.4 | 26 | 30.269 | 36.7263
[8 empty] | վահան | մ2 | 1.17 | 23.4 | 3.5 | 4.6739
[8 empty] | տախտակ | մ3 | 0.0125 | 0.25 | 125 | 1.7834
5 | 22-88 | Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø108x4մմ | մ | 20 | 0.28 | 0.18 |  | 14: 1.2195; 15: 4.9403; 16: 98.8067; 17: 74.417 | Монтаж газопровода на металлических опорах с испытанием Ø108x4.0мм | м
[5 empty] | 0.67908 | 0.54041 |  | խողովակ Ø108x4մմ | մ | 1 | 20 | 3.26 | 3.7208 | 3.7208
6 | 22-87 | Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø76x3.5մմ | մ | 536 | 0.27 | 0.17 |  | 14: 1.1652; 15: 3.4091; 16: 1827.2946; 17: 1202.7427 | Монтаж газопровода на металлических опорах с испытанием Ø76x3.5мм | м
[5 empty] | 0.65482 | 0.51039 |  | խողովակ Ø76x3.5մմ | մ | 1 | 536 | 1.966 | 2.2439 | 2.2439
7 | 9-153 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.5մմ | կգ | 76.3 | 0.0148 | 0.00498 |  | 14: 0.050845; 15: 0.41972; 16: 32.0243; 17: 28.1448 | Металлические опоры под газопровод d=89x3.5мм | кг
[5 empty] | 0.035894 | 0.014951 |  | Պողպատե խողովակներ | կգ | 1 | 76.3 | 0.31978 | 0.36499 | 0.36887
[8 empty] | էլեկտրոդ | կգ | 0.004 | 0.3052 | 0.85 | 0.0038806
8 | 9-153 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ | կգ | 1944 | 0.0148 | 0.00498 |  | 14: 0.050845; 15: 0.41193; 16: 800.7935; 17: 701.9502 | Металлические опоры под газопровод d=76x3мм | кг
[5 empty] | 0.035894 | 0.014951 |  | Պողպատե խողովակներ | կգ | 1 | 1944 | 0.31296 | 0.3572 | 0.36109
[8 empty] | էլեկտրոդ | կգ | 0.004 | 7.776 | 0.85 | 0.0038806
9 | 9-153 | Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ | կգ | 50.8 | 0.0148 | 0.00498 |  | 8: ՝; 14: 0.050845; 15: 0.51127; 16: 25.9726; 17: 23.3897 | Установка металлических чаш под газопровод | кг
[5 empty] | 0.035894 | 0.014951 |  | Պողպատե խողովակներ | կգ | 1 | 50.8 | 0.4 | 0.45655 | 0.46043
[8 empty] | էլեկտրոդ | կգ | 0.004 | 0.2032 | 0.85 | 0.0038806
10 | շուկա | Պարոնիտի տեղադրում | կգ | 5 |  |  |  | 15: 1.2824; 16: 6.4122; 17: 6.4122 | Паронит | кг
[8 empty] | Պարոնիտ | կգ | 1 | 5 | 1.1236 | 1.2824 | 1.2824
11 | 13-121 գ-2 | Մետաղական մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 224 | 0.041 | 0.004 |  | 14: 0.11145; 15: 0.20913; 16: 46.8449; 17: 21.8812 | Покрытие поверхности газопроводных труб и опор грунтовкой ГФ-021 в 2 слоя | м2
[5 empty] | 0.099436 | 0.012009 |  | լուծիչ | կգ | 0.03 | 6.72 | 1.084 | 0.037117 | 0.097684
[8 empty] | նախաներկ ГФ - 021 | կգ | 0.172 | 38.528 | 0.30852 | 0.060567
12 | 15-613 | Հենասյուների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 224 | 0.214 | 0.0003 |  | 14: 0.51991; 15: 0.9094; 16: 203.7054; 17: 87.2459 | Окраска стоек антикоррозионной масляной краской 2 раза | м2
[5 empty] | 0.51901 | 0.00090068 |  | յուղաներկ | կգ | 0.273 | 61.152 | 1.25 | 0.38949 | 0.38949
13 | 6-83 | Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (ամրան A-III դասի) | կգ | 75.2 | 0.124 | 0.0014 |  | 14: 0.30494; 15: 0.6093; 16: 45.8194; 17: 22.8882 | Металл. конструкции для опоры (арматура ) | кг
[5 empty] | 0.30073 | 0.0042032 |  | ամրան | կգ | 1 | 75.2 | 0.26667 | 0.30436 | 0.30436
14 | 22-362 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, անցում, եռաբաշխիչ, խցափակիչ) | կգ | 42.6 | 0.19 | 0.162 |  | 14: 0.94717; 15: 2.3168; 16: 98.696; 17: 58.3466 | Установка фасонных частей | кг
[5 empty] | 0.4608 | 0.48637 |  | Ձևավոր մասեր | կգ | 1 | 42.6 | 1.2 | 1.3696 | 1.3696 | [5 empty] | до250
15 | 22-431 | Կցաշուրթերի մոնտաժում dպ-76մմ | հատ | 2 | 0.39 | 0.41 |  | 14: 2.1768; 15: 10.737; 16: 21.474; 17: 17.1205 | Установка фланцев D-76 мм | шт.
[5 empty] | 0.94586 | 1.2309 |  | պողպատե կցաշուրթ | հատ | 1 | 2 | 7.5 | 8.5602 | 8.5602
16 | 22-384 | Սողնակային փականի տեղադրում dպ-76մմ Pպ-1.6 | հատ | 1 | 1.31 | 0.09 |  | 14: 3.4473; 15: 64.3201; 16: 64.3201; 17: 60.8728 | Установка запорного задвижки D-76 мм | шт.
[5 empty] | 3.1771 | 0.2702 |  | Սողնակային փական 76մմ | հատ | 1 | 1 | 53.3333 | 60.8728 | 60.8728
17 | 9-153 | Անշարժ հենարանների տեղադրում | կգ | 108.6 | 0.0148 | 0.00498 |  | 14: 0.050845; 15: 0.62997; 16: 68.4151; 17: 62.8933 | Монтаж неподвижных опор | кг
[5 empty] | 0.035894 | 0.014951 |  | Պողպ. կոնստրուկցիաներ | կգ | 1 | 108.6 | 0.5 | 0.57068 | 0.57913
[8 empty] | էլեկտրոդ | կգ | 0.004 | 0.4344 | 0.85 | 0.0038806
[8 empty] | հեղյուս, մանեկ | կգ | 0.004 | 0.4344 | 1 | 0.0045655
18 | 19-75 | Գազատարի կտրում Dպ-100մմ | հատ | 2 | 2.1 |  |  | 14: 5.0931; 15: 5.0931; 16: 10.1861 | Резка газопровода dу 100 мм | шт.
[5 empty] | 5.0931 | 0
19 | 25-392 | Գազատարի փչամաքրում | գմ | 556 | 0.005 | 0.02 |  | 14: 0.072172; 15: 0.1026; 16: 57.0434; 17: 16.9159 | Продувка газапровода | м
[5 empty] | 0.012126 | 0.060045 |  | Նյութեր | մ | 1 | 556 | 0.026656 | 0.030424 | 0.030424
|  | Ընդամենը | [5 empty] | 16: 4433.6225; 17: 3119.7461
|  | Վերադիր ծախսեր | 13.3% |  |  |  |  | 16: 589.6718; 17: 414.9262
|  | Ընդամենը | [5 empty] | 16: 5023.2943; 17: 3534.6724
|  | Շահույթ | 11% |  |  |  |  | 16: 552.5624; 17: 388.814
|  | Ընդամենը | [5 empty] | 16: 5575.8567; 17: 3923.4863
*Սարքավորում
|  | Ընդամենը | [5 empty] | 16: 5575.8567; 17: 3923.4863
|  | Ընդամենը նախահաշվով | [5 empty] | 16: 5575.8567; 17: 3923.4863
Կազմեց` Վ. Դալօղլանյան

## 2. փոխհատուցում (hidden)
Շինարարության անվանումը |  |  | ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնք, ք. Աբովյան, 7-րդ մ/շ, 3-րդ թաղամասի տուն 102-ից տուն 92 սնող գազատար խողովակի կառուցում և գազիֆիկացում | [15 empty] | Երևան | Արմավիր | Արարատ | Արագածոտն | Կոտայք | Գեղարքունիք | Վայոց Ձոր | Լոռի | Շիրակ | Սյունիք | Տավուշ
|  |  |  | Տեղային նախահաշիվ թիվ |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Տրանսպորտ | 5.72 | 6.15 | 7 | 6.79 | 6.57 | 8.98 | 7.61 | 8.93 | 8.8 | 12.9 | 13.2
|  |  |  | Պատճառված վնասի փոխհատուցում | [13 empty] | K Նյութ | 1.1323 | 1.1369 | 1.146 | 1.1437 | 1.1414 | 1.1672 | 1.1525 | 1.1666 | 1.1652 | 1.2092 | 1.2124
նախահաշվի անվանումը
Հիմք |  | № | [8 empty] | Նախահաշվային արժեքը | 0 |  |  | հազ. դրամ
Միջին աշխատավարձը |  |  | 262536 |  |  | դրամ |  | Նյութեր | - | 1.1414
Անցումային գործակիցները: |  |  |  | աշխատավարձի - |  |  | 2425.27 |  | մեքենաների շահագործման - |  |  |  | 3002.27
56.2577
Հ/Հ | Շիֆր, նորմատիվի համար | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Աշխատավարձի միավորը ռուբ./հազար դրամ | Մեքեն.շահագործման միավորը ռուբ./հազար դրամ |  | Նյութեր անվանումը (հազար դրամ) | [5 empty] | Միավորի արժեքը հազար դրամ | Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ | Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ | Նյութերի ընդհանուրի արժեքը հազար դրամ | Ասֆալտ | Խճի քանդում | Քանդում խրամուղի | Քանդում փոսեր | Ետլիցք բուլդոզեր | Ետլիցք ձեռք | Ավելորդ գրունտ | բալանս
[8 empty] | Նյութերի անվանումը | չափման միավորը | Քանակը միավորի համար | Նյութերի ընդհանուր ծախսը | Միավորի արժեքը հազար դրամ | Նյութերի միավորի արժեքը (Գ) |  |  |  |  | 10.8 | 17.3 | 81.5 | 0 | 51 | 1.7 | 56.9 | 0
[18 empty] | Դիամետր | երկարություն | Խողովակի ծավալ | Դիամետր | երկարություն | Խողովակի ծավալ
[18 empty] | 273 | 1 | 0.058505 | 108 | 1 | 0.0091562
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 219 | 1 | 0.037649 | 89 | 1 | 0.006218 |  |  |  | 1620
1 |  | Պատճառված վնասի փոխհատուցում | հա |  |  |  |  | 14: 880; 15: 880; 16: 0
|  | Ընդամենը | [5 empty] | 16: 0; 17: 0
|  | Ընդամենը նախահաշվով | [5 empty] | 16: 0; 17: 0
Կազմեց` Գ. Հովակյան

## ծավալաթերթ հայ.
ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնք, ք. Աբովյան, 7-րդ մ/շ, 3-րդ թաղամասի տուն 102-ից տուն 92 սնող գազատար խողովակի կառուցում և գազիֆիկացում
Ծավալաթերթ-նախահաշիվ | [17 empty] | № 12-25 |  |  |  | տեղադրման, տեղափոխման , պահեստավորման և այլ նյութերի արժեքը
Միջին ճնշման գազատար ՊԿ0+00÷ՊԿ11+61
նախահաշվի անվանումը
Հիմք |  | № 12-25 | [8 empty] | Նախահաշվային արժեքը | #REF! |  |  | հազ. դրամ
Միջին աշխատավարձը |  |  | 262536 |  |  | դրամ |  | Նյութեր | - | 1.1414
Անցումային գործակիցները: |  |  |  | աշխատավարձի - |  |  | 2425.27 |  | մեքենաների շահագործման - |  |  |  | 3002.27
[17 empty] | 33.7546 | 1.1904
Հ/Հ № | Շիֆր, նորմատիվի համար | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Աշխատավարձի միավորը ռուբ./հազար դրամ | Մեքեն.շահագործման միավորը ռուբ./հազար դրամ |  | Նյութեր անվանումը (հազար դրամ) | [5 empty] | Միավորի արժեքը հազար դրամ | Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ | Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ | Նյութերի ընդհանուրի արժեքը հազար դրամ | Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ | Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ |  |  | Վերադիիր ծախսեր | 1.133 | 13.3% | 0.133
[8 empty] | Նյութերի անվանումը | չափման միավորը | Քանակը միավորի համար | Նյութերի ընդհանուր ծախսը | Միավորի արժեքը հազար դրամ | Նյութերի միավորի արժեքը (Գ) | [8 empty] | Ժամանակավոր շինություն | 1.012 | 1.2% | 0.012
[22 empty] | Ձմեռային ծախսեր | 1.008 | 0.8% | 0.008
[22 empty] | Չնախատեսված ծախսեր | 1.03 | 3% | 0.03
[22 empty] | Փոքր ծավալ | 1 | 0% | 0
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 6
1 | 1-964 | Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար | մ3 | 20 | 1.39 | 0 |  | 14: 3.3711; 15: 3.3711; 16: 67.4225; 5: 4.0131; 6: 80.2626
[5 empty] | 3.3711 | 0 |  | 5: 0; 6: 0
2 | 1-1591 | Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ | մ3 | 20 | 0.00641 | 0.13739 |  | 14: 0.42803; 15: 0.42803; 16: 8.5606; 17: 0; 5: 0.50954; 6: 10.1908
[5 empty] | 0.015546 | 0.41248 |  | 5: 0; 6: 0
3 | Գ III | Տեղափոխում 5 կմ | տն | 40 |  | 0.5 |  | 14: 1.5011; 15: 1.5011; 16: 60.0454; 5: 1.787; 6: 71.4806
[6 empty] | 1.5011 |  | 5: 0; 6: 0
4 | 6-13 | Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյունների համար | մ3 | 20 | 2.78 | 0.34 |  | 14: 7.763; 15: 44.4893; 16: 889.7857; 17: 734.5253; 5: 52.9619; 6: 1059.2381
[5 empty] | 6.7423 | 1.0208 |  | բետոն B-12.5 | մ3 | 1.02 | 20.4 | 26 | 30.269 | 36.7263 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | վահան | մ2 | 1.17 | 23.4 | 3.5 | 4.6739 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | տախտակ | մ3 | 0.0125 | 0.25 | 125 | 1.7834 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | 22-88 | Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø108x4մմ | մ | 20 | 0.28 | 0.18 |  | 14: 1.2195; 15: 4.9403; 16: 98.8067; 17: 74.417; 5: 5.8812; 6: 117.6236
[5 empty] | 0.67908 | 0.54041 |  | խողովակ Ø108x4մմ | մ | 1 | 20 | 3.26 | 3.7208 | 3.7208 |  |  |  | 0 | 0
6 | 22-87 | Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø76x3.5մմ | մ | 536 | 0.27 | 0.17 |  | 14: 1.1652; 15: 3.4091; 16: 1827.2946; 17: 1202.7427; 5: 4.0584; 6: 2175.288
[5 empty] | 0.65482 | 0.51039 |  | խողովակ Ø76x3.5մմ | մ | 1 | 536 | 1.966 | 2.2439 | 2.2439 |  |  |  | 0 | 0
7 | 9-153 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.5մմ | կգ | 76.3 | 0.0148 | 0.00498 |  | 14: 0.050845; 15: 0.41972; 16: 32.0243; 17: 28.1448; 5: 0.49965; 6: 38.123
[5 empty] | 0.035894 | 0.014951 |  | Պողպատե խողովակներ | կգ | 1 | 76.3 | 0.31978 | 0.36499 | 0.36887 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | էլեկտրոդ | կգ | 0.004 | 0.3052 | 0.85 | 0.0038806 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | 9-153 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ | կգ | 1944 | 0.0148 | 0.00498 |  | 14: 0.050845; 15: 0.41193; 16: 800.7935; 17: 701.9502; 5: 0.49038; 6: 953.2981
[5 empty] | 0.035894 | 0.014951 |  | Պողպատե խողովակներ | կգ | 1 | 1944 | 0.31296 | 0.3572 | 0.36109 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | էլեկտրոդ | կգ | 0.004 | 7.776 | 0.85 | 0.0038806 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | 9-153 | Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ | կգ | 50.8 | 0.0148 | 0.00498 |  | 8: ՝; 14: 0.050845; 15: 0.51127; 16: 25.9726; 17: 23.3897; 5: 0.60864; 6: 30.9189
[5 empty] | 0.035894 | 0.014951 |  | Պողպատե խողովակներ | կգ | 1 | 50.8 | 0.4 | 0.45655 | 0.46043 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | էլեկտրոդ | կգ | 0.004 | 0.2032 | 0.85 | 0.0038806 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | շուկա | Պարոնիտի տեղադրում | կգ | 5 |  |  |  | 15: 1.2824; 16: 6.4122; 17: 6.4122; 5: 1.5267; 6: 7.6333
[8 empty] | Պարոնիտ | կգ | 1 | 5 | 1.1236 | 1.2824 | 1.2824 |  |  |  | 0 | 0
11 | 13-121 գ-2 | Մետաղական մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 224 | 0.041 | 0.004 |  | 14: 0.11145; 15: 0.20913; 16: 46.8449; 17: 21.8812; 5: 0.24896; 6: 55.7661
[5 empty] | 0.099436 | 0.012009 |  | լուծիչ | կգ | 0.03 | 6.72 | 1.084 | 0.037117 | 0.097684 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | նախաներկ ГФ - 021 | կգ | 0.172 | 38.528 | 0.30852 | 0.060567 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | 15-613 | Հենասյուների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 224 | 0.214 | 0.0003 |  | 14: 0.51991; 15: 0.9094; 16: 203.7054; 17: 87.2459; 5: 1.0826; 6: 242.4994
[5 empty] | 0.51901 | 0.00090068 |  | յուղաներկ | կգ | 0.273 | 61.152 | 1.25 | 0.38949 | 0.38949 |  |  |  | 0 | 0
13 | 6-83 | Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (ամրան A-III դասի) | կգ | 75.2 | 0.124 | 0.0014 |  | 14: 0.30494; 15: 0.6093; 16: 45.8194; 17: 22.8882; 5: 0.72534; 6: 54.5454
[5 empty] | 0.30073 | 0.0042032 |  | ամրան | կգ | 1 | 75.2 | 0.26667 | 0.30436 | 0.30436 |  |  |  | 0 | 0
14 | 22-362 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, անցում, եռաբաշխիչ, խցափակիչ) | կգ | 42.6 | 0.19 | 0.162 |  | 14: 0.94717; 15: 2.3168; 16: 98.696; 17: 58.3466; 5: 2.758; 6: 117.4918
[5 empty] | 0.4608 | 0.48637 |  | Ձևավոր մասեր | կգ | 1 | 42.6 | 1.2 | 1.3696 | 1.3696 |  |  |  | 0 | 0 | до250
15 | 22-431 | Կցաշուրթերի մոնտաժում dպ-76մմ | հատ | 2 | 0.39 | 0.41 |  | 14: 2.1768; 15: 10.737; 16: 21.474; 17: 17.1205; 5: 12.7818; 6: 25.5636
[5 empty] | 0.94586 | 1.2309 |  | պողպատե կցաշուրթ | հատ | 1 | 2 | 7.5 | 8.5602 | 8.5602 |  |  |  | 0 | 0
16 | 22-384 | Սողնակային փականի տեղադրում dպ-76մմ Pպ-1.6 | հատ | 1 | 1.31 | 0.09 |  | 14: 3.4473; 15: 64.3201; 16: 64.3201; 17: 60.8728; 5: 76.5693; 6: 76.5693
[5 empty] | 3.1771 | 0.2702 |  | Սողնակային փական 76մմ | հատ | 1 | 1 | 53.3333 | 60.8728 | 60.8728 |  |  |  | 0 | 0
17 | 9-153 | Անշարժ հենարանների տեղադրում | կգ | 108.6 | 0.0148 | 0.00498 |  | 14: 0.050845; 15: 0.62997; 16: 68.4151; 17: 62.8933; 5: 0.74995; 6: 81.4443
[5 empty] | 0.035894 | 0.014951 |  | Պողպ. կոնստրուկցիաներ | կգ | 1 | 108.6 | 0.5 | 0.57068 | 0.57913 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | էլեկտրոդ | կգ | 0.004 | 0.4344 | 0.85 | 0.0038806 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | հեղյուս, մանեկ | կգ | 0.004 | 0.4344 | 1 | 0.0045655 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | 19-75 | Գազատարի կտրում Dպ-100մմ | հատ | 2 | 2.1 |  |  | 14: 5.0931; 15: 5.0931; 16: 10.1861; 5: 6.063; 6: 12.126
[5 empty] | 5.0931 | 0 |  | 5: 0; 6: 0
19 | 25-392 | Գազատարի փչամաքրում | գմ | 556 | 0.005 | 0.02 |  | 14: 0.072172; 15: 0.1026; 16: 57.0434; 17: 16.9159; 5: 0.12213; 6: 67.9068
[5 empty] | 0.012126 | 0.060045 |  | Նյութեր | մ | 1 | 556 | 0.026656 | 0.030424 | 0.030424 |  |  |  | 0 | 0
|  | Ընդամենը | [5 empty] | 16: #REF!; 17: #REF!; 6: 5277.9697
|  | Շահույթ | 11% |  |  |  |  | 6: 580.5767
|  | Ընդամենը | [5 empty] | 6: 5858.5464
|  | * Սարքավորում | [5 empty] | 6: 0
|  | Ընդամենը | [5 empty] | 6: 5858.5464
|  | ԱԱՀ | 20% |  |  |  |  | 6: 1171.7093
|  | Ընդամենը | [5 empty] | 6: 7030.2556
|  | Պատճառված վնասի փոխհատուցում | [5 empty] | 6: 0
|  | Ընդամենը նախահաշվով | [5 empty] | 6: 7030.2556 | 7030.2556 | 0
0

## ծավալաթերթ ռուս.
Переукладка аварийного участка газопровода среднего давления города Гюмри от ул. Кутаисяна по ул. Ширакаци до ресторана «Золотой петух» Ширакского марза
ОБЪЕМНЫЙ ЛИСТ-СМЕТА | [17 empty] | № 12-25 |  |  |  | տեղադրման, տեղափոխման , պահեստավորման և այլ նյութերի արժեքը
Միջին ճնշման գազատար ՊԿ0+00÷ՊԿ11+61
նախահաշվի անվանումը
Հիմք |  | № 12-25 | [8 empty] | Նախահաշվային արժեքը | #REF! |  |  | հազ. դրամ
Միջին աշխատավարձը |  |  | 262536 |  |  | դրամ |  | Նյութեր | - | 1.1414
Անցումային գործակիցները: |  |  |  | աշխատավարձի - |  |  | 2425.27 |  | մեքենաների շահագործման - |  |  |  | 3002.27
[17 empty] | 33.7546 | 1.1904
№ п/п | Номер позиции норматива и шифр | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Աշխատավարձի միավորը ռուբ./հազար դրամ | Մեքեն.շահագործման միավորը ռուբ./հազար դրամ |  | Նյութեր անվանումը (հազար դրամ) | [5 empty] | Միավորի արժեքը հազար դրամ | Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ | Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ | Նյութերի ընդհանուրի արժեքը հազար դրամ | Общая стоимость единицы, тысяча драм | Общая стоимость, тысяча драм |  |  | Վերադիիր ծախսեր | 1.133 | 13.3% | 0.133
[8 empty] | Նյութերի անվանումը | չափման միավորը | Քանակը միավորի համար | Նյութերի ընդհանուր ծախսը | Միավորի արժեքը հազար դրամ | Նյութերի միավորի արժեքը (Գ) | [8 empty] | Ժամանակավոր շինություն | 1.012 | 1.2% | 0.012
[22 empty] | Ձմեռային ծախսեր | 1.008 | 0.8% | 0.008
[22 empty] | Չնախատեսված ծախսեր | 1.03 | 3% | 0.03
[22 empty] | Փոքր ծավալ | 1 | 0% | 0
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 6
1 | 1-964 | Рытье ям вручную в грунтах IV кат. | м3 | 20 | 1.39 | 0 |  | 14: 3.3711; 15: 3.3711; 16: 67.4225; 5: 4.0131; 6: 80.2626
[5 empty] | 3.3711 | 0 |  | 5: 0; 6: 0
2 | 1-1591 | Погрузка лишнего грунта экскаватором в автосамосвалы | м3 | 20 | 0.00641 | 0.13739 |  | 14: 0.42803; 15: 0.42803; 16: 8.5606; 17: 0; 5: 0.50954; 6: 10.1908
[5 empty] | 0.015546 | 0.41248 |  | 5: 0; 6: 0
3 | Գ III | Отвозка на расстояние 5 км | т | 40 |  | 0.5 |  | 14: 1.5011; 15: 1.5011; 16: 60.0454; 5: 1.787; 6: 71.4806
[6 empty] | 1.5011 |  | 5: 0; 6: 0
4 | 6-13 | Бетонное основание под опоры B12.5 (M150) | м3 | 20 | 2.78 | 0.34 |  | 14: 7.763; 15: 44.4893; 16: 889.7857; 17: 734.5253; 5: 52.9619; 6: 1059.2381
[5 empty] | 6.7423 | 1.0208 |  | բետոն B-12.5 | մ3 | 1.02 | 20.4 | 26 | 30.269 | 36.7263 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | վահան | մ2 | 1.17 | 23.4 | 3.5 | 4.6739 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | տախտակ | մ3 | 0.0125 | 0.25 | 125 | 1.7834 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | 22-88 | Монтаж газопровода на металлических опорах с испытанием Ø108x4.0мм | м | 20 | 0.28 | 0.18 |  | 14: 1.2195; 15: 4.9403; 16: 98.8067; 17: 74.417; 5: 5.8812; 6: 117.6236
[5 empty] | 0.67908 | 0.54041 |  | խողովակ Ø108x4մմ | մ | 1 | 20 | 3.26 | 3.7208 | 3.7208 |  |  |  | 0 | 0
6 | 22-87 | Монтаж газопровода на металлических опорах с испытанием Ø76x3.5мм | м | 536 | 0.27 | 0.17 |  | 14: 1.1652; 15: 3.4091; 16: 1827.2946; 17: 1202.7427; 5: 4.0584; 6: 2175.288
[5 empty] | 0.65482 | 0.51039 |  | խողովակ Ø76x3.5մմ | մ | 1 | 536 | 1.966 | 2.2439 | 2.2439 |  |  |  | 0 | 0
7 | 9-153 | Металлические опоры под газопровод d=89x3.5мм | кг | 76.3 | 0.0148 | 0.00498 |  | 14: 0.050845; 15: 0.41972; 16: 32.0243; 17: 28.1448; 5: 0.49965; 6: 38.123
[5 empty] | 0.035894 | 0.014951 |  | Պողպատե խողովակներ | կգ | 1 | 76.3 | 0.31978 | 0.36499 | 0.36887 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | էլեկտրոդ | կգ | 0.004 | 0.3052 | 0.85 | 0.0038806 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | 9-153 | Металлические опоры под газопровод d=76x3мм | кг | 1944 | 0.0148 | 0.00498 |  | 14: 0.050845; 15: 0.41193; 16: 800.7935; 17: 701.9502; 5: 0.49038; 6: 953.2981
[5 empty] | 0.035894 | 0.014951 |  | Պողպատե խողովակներ | կգ | 1 | 1944 | 0.31296 | 0.3572 | 0.36109 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | էլեկտրոդ | կգ | 0.004 | 7.776 | 0.85 | 0.0038806 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | 9-153 | Установка металлических чаш под газопровод | кг | 50.8 | 0.0148 | 0.00498 |  | 8: ՝; 14: 0.050845; 15: 0.51127; 16: 25.9726; 17: 23.3897; 5: 0.60864; 6: 30.9189
[5 empty] | 0.035894 | 0.014951 |  | Պողպատե խողովակներ | կգ | 1 | 50.8 | 0.4 | 0.45655 | 0.46043 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | էլեկտրոդ | կգ | 0.004 | 0.2032 | 0.85 | 0.0038806 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | շուկա | Паронит | кг | 5 |  |  |  | 15: 1.2824; 16: 6.4122; 17: 6.4122; 5: 1.5267; 6: 7.6333
[8 empty] | Պարոնիտ | կգ | 1 | 5 | 1.1236 | 1.2824 | 1.2824 |  |  |  | 0 | 0
11 | 13-121 գ-2 | Покрытие поверхности газопроводных труб и опор грунтовкой ГФ-021 в 2 слоя | м2 | 224 | 0.041 | 0.004 |  | 14: 0.11145; 15: 0.20913; 16: 46.8449; 17: 21.8812; 5: 0.24896; 6: 55.7661
[5 empty] | 0.099436 | 0.012009 |  | լուծիչ | կգ | 0.03 | 6.72 | 1.084 | 0.037117 | 0.097684 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | նախաներկ ГФ - 021 | կգ | 0.172 | 38.528 | 0.30852 | 0.060567 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | 15-613 | Окраска стоек антикоррозионной масляной краской 2 раза | м2 | 224 | 0.214 | 0.0003 |  | 14: 0.51991; 15: 0.9094; 16: 203.7054; 17: 87.2459; 5: 1.0826; 6: 242.4994
[5 empty] | 0.51901 | 0.00090068 |  | յուղաներկ | կգ | 0.273 | 61.152 | 1.25 | 0.38949 | 0.38949 |  |  |  | 0 | 0
13 | 6-83 | Металл. конструкции для опоры (арматура ) | кг | 75.2 | 0.124 | 0.0014 |  | 14: 0.30494; 15: 0.6093; 16: 45.8194; 17: 22.8882; 5: 0.72534; 6: 54.5454
[5 empty] | 0.30073 | 0.0042032 |  | ամրան | կգ | 1 | 75.2 | 0.26667 | 0.30436 | 0.30436 |  |  |  | 0 | 0
14 | 22-362 | Установка фасонных частей | кг | 42.6 | 0.19 | 0.162 |  | 14: 0.94717; 15: 2.3168; 16: 98.696; 17: 58.3466; 5: 2.758; 6: 117.4918
[5 empty] | 0.4608 | 0.48637 |  | Ձևավոր մասեր | կգ | 1 | 42.6 | 1.2 | 1.3696 | 1.3696 |  |  |  | 0 | 0 | до250
15 | 22-431 | Установка фланцев D-76 мм | шт. | 2 | 0.39 | 0.41 |  | 14: 2.1768; 15: 10.737; 16: 21.474; 17: 17.1205; 5: 12.7818; 6: 25.5636
[5 empty] | 0.94586 | 1.2309 |  | պողպատե կցաշուրթ | հատ | 1 | 2 | 7.5 | 8.5602 | 8.5602 |  |  |  | 0 | 0
16 | 22-384 | Установка запорного задвижки D-76 мм | шт. | 1 | 1.31 | 0.09 |  | 14: 3.4473; 15: 64.3201; 16: 64.3201; 17: 60.8728; 5: 76.5693; 6: 76.5693
[5 empty] | 3.1771 | 0.2702 |  | Սողնակային փական 76մմ | հատ | 1 | 1 | 53.3333 | 60.8728 | 60.8728 |  |  |  | 0 | 0
17 | 9-153 | Монтаж неподвижных опор | кг | 108.6 | 0.0148 | 0.00498 |  | 14: 0.050845; 15: 0.62997; 16: 68.4151; 17: 62.8933; 5: 0.74995; 6: 81.4443
[5 empty] | 0.035894 | 0.014951 |  | Պողպ. կոնստրուկցիաներ | կգ | 1 | 108.6 | 0.5 | 0.57068 | 0.57913 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | էլեկտրոդ | կգ | 0.004 | 0.4344 | 0.85 | 0.0038806 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | հեղյուս, մանեկ | կգ | 0.004 | 0.4344 | 1 | 0.0045655 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | 19-75 | Резка газопровода dу 100 мм | шт. | 2 | 2.1 |  |  | 14: 5.0931; 15: 5.0931; 16: 10.1861; 5: 6.063; 6: 12.126
[5 empty] | 5.0931 | 0 |  | 5: 0; 6: 0
19 | 25-392 | Продувка газапровода | м | 556 | 0.005 | 0.02 |  | 14: 0.072172; 15: 0.1026; 16: 57.0434; 17: 16.9159; 5: 0.12213; 6: 67.9068
[5 empty] | 0.012126 | 0.060045 |  | Նյութեր | մ | 1 | 556 | 0.026656 | 0.030424 | 0.030424 |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого | [5 empty] | 16: #REF!; 17: #REF!; 6: 5277.9697
|  | Прибыль | 11% |  |  |  |  | 6: 580.5767
|  | всего | [5 empty] | 6: 5858.5464
|  | Оборудование | [5 empty] | 6: 0
|  | Всего | [5 empty] | 6: 5858.5464
|  | НДС | 20% |  |  |  |  | 6: 1171.7093
|  | Итого | [5 empty] | 6: 7030.2556
|  | Компенсация за убытки и упущенную выгоду при отводе земель | [5 empty] | 6: 0
|  | Всего по смете | [5 empty] | 6: 7030.2556 | 7030.2556 | 0