| Монтажные работы на станции зарядки электромобилей по адресу Барекамутян 1, г. Абовян, община Абовян ведомость работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN | Название работ | Ед. изм | Количество | Цена | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Кабель ППВГ (5*6мм2) | մ2 | 20 | 3,2 | 64,0 |
| 3 | Гофрированная труба 32мм | մ | 20 | 0,3 | 6,0 |
| 4 | Выполнение работ по благоустройству территории | մ | 20 | 1,0 | 20,0 |
|  | Список большой | հատ | 1 | 18,0 | 18,0 |
| 5 | Список небольшой | հատ | 2 | 18,0 | 16,0 |
|  | Автоматический выключатель 40А (УЗО) | հատ | 1 | 40,0 | 40,0 |
|  | Монтажные работы | լրակազմ | 1 | 50,0 | 50,0 |
|  | Другие сопутствующие материалы, соединители | լրակազմ | 1 | 15,0 | 15,0 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  | 229,0 |