ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ-Աշտարակ քաղաքի Մ. Մաշտոցի, Լինչի, Հ. Թումանյան, Թամազյան, Գրիբոյեդովի փողոցների և հարակից նրբանցքների ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի վերակառուցում

Չափաբաժին 13

Կատարվելիք աշխատանքների տեխնիկական բնութագրերի հակիրճ նկարագիրը

«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի պատվերով պայմանագիր N 02-2021 առ 01.02.2021թ. ՀԳՇՆ ՍՊԸ-ի կողմից մշակվել է «Աշտարակ քաղաքի Մ. Մաշտոցի, Լինչի, Հ. Թումանյան, Թամազյան, Գրիբոյեդովի փողոցների և հարակից նրբանցքների ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի վերակառուցում» աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթը (հետագայում ԱՆ):

Նախագծում ընդգրկված փողոցների մոտ 15%-ը կազմում է գրունտային փողոցներ՝ մնացածը ասֆալտապատ:

Խրամուղիների ետլիցքը գրունտային փողոցներում նախատեսվում է իրականացնել մշակված գրունտով, իսկ լավ և միջին որակի ասֆալտապատ փողոցներում՝ ավազով:

Խրամուղիների ամբողջ երկարությամբ, խողովակից 20.0սմ բարձրության վրա նախատեսված է տեղադրել 200մմ լայնությամբ ուղեգծի տեղի որոնման ազդանշանային ժապավեն՝ մետաղական լարով: Ասֆալտբետոնե ծածկույթով խրամուղիների վերականգնվող  ծածկույթը նախատեսվում է իրականացնել միաշերտ և երկշերտ ասֆալտբետոնից:

ԱՆ-ի փաթեթը ներառում է աշխատանքային 5 գրքեր`

Գիրք – 1   	Ընդհանուր դրույթներ և աշխատանքային գծագրեր

Գիրք – 2   	Աշխատանքի կազմակերպում / Տեխնիկական մասնագրեր

Գիրք – 3.1   	Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

Գիրք – 3.2   	Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր

Մրցութային ծավալաթերթ

Գիրք – 4   	Նախահաշիվներ

Աշտարակ քաղաքի Մ. Մաշտոցի, Լինչի, Հ. Թումանյան, Թամազյան, Գրիբոյեդովի փողոցների և հարակից նրբանցքների ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի համառոտ նկարագիրը

ԱՆ-ում ընդգրկված փողոցների գոյություն ունեցող ջրագծերը գտնվում են վթարային և քայքայված վիճակում, որոնցով հնարավոր չէ սպառողին պահանջվող որակի և համապատասխան ճնշմամբ խմելու ջուր ապահովել: Բաշխիչ ցանցի վերակառուցվող հատվածը ամբողջությամբ նախագծվել է պոլիէթիլենե խողովակներից:

Խողովակաշարի տրամագծերի ընտրության ժամանակ հաշվի են առնվել հակահրդեհային պահանջներն ու  հեռանկարային զարգացումը, իսկ հիդրավլիկական հաշվարկները կատարվել են «Epanet» ծրագրով:

Բաշխիչ ցանցի հիմնական կարգավորիչ հանգույցներում տեղադրվելու են փականներ՝ ե/բ հավաքովի կլոր հորերի մեջ:

Բաշխիչ ցանցի տարբեր հանգույցներում նախագծով նախատեսվել է՝ թվով 2 հատ հրշեջ հիդրանտի հորի կառուցում, որը համաձայնեցվել է Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի և ՀՀ Քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի հետ: Հրշեջ հիդրանտների հորերի տեղադիրքը նախագծով նշված հանգույցներում կճշտվի շինարարության ժամանակ տվյալ ծառայության ներկայացուցչի ներկայությամբ: Հիդրանտի հորը իրենցից ներկայացնում է D=1.5մ տրամագծով և H=1.8մ բարձրությամբ ե/բ հավաքովի կլոր հոր:

Աշտարակ քաղաքի Մ. Մաշտոցի, Լինչի, Հ. Թումանյան, Թամազյան, Գրիբոյեդովի փողոցների և հարակից նրբանցքների ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի վերակառուցման աշխատանքների հակիրճ նկարագիրը

Ընդհանուր առմամբ,   ԱՆ-ով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները

- Ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի կառուցում պոլիէթիլենե  de225÷de40(Pe)  տրամագծի խողովակներից   - 8039 գծմ,

- Ե/բ  հավաքովի կլոր ջրամատակարարման հորերի կառուցում - 5 հատ,

- Հրշեջ հիդրանտի ե/բ  հավաքովի կլոր հորերի կառուցում - 2 հատ,

- Մասնավոր տների և հասարակական նշանակության շենքերի մուտքագծերի փոխարինում  L=2700.0 մ երկարության պոլիէթիլենե de40-25(Pe)  տրամագծի խողովակներով,

- Մասնավոր տների և հասարակական բաժանորդների մուտքագծերի վրա ջրաչափական հորերի տեղադրում ջրաչափական հանգույցների մոնտաժումով - 440  հատ:

Հաշվի առնելով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից խողովակների թաղման խորության համար ներկայացված պահանջը, Կապալառու կազմակերպույթյունը խողովակներ գնելիս պետք է ունենա արտադրողի երաշխավորությունն առ այն, որ մատակարարվող բարձր խտության PE100  PN1.0ՄՊա աշխատանքային ճնշման խողովակների վրա տվյալ թաղման խորության դեպքում ապահովվում է արտաքին մեխանիկական ներգործություններին դիմակայման պայմանը:

Թեք տեղանքներում տեղադրվող հորերի համար պետք է հաշվի առնել այն, որ ծածկի սալը պետք է տեղադրվի տեղանքի թեքությանը համապատասխան և պատի օղակները համապատասխան թեք կտրումով նախապես պատվիրվեն գործարանային արտադրության։

| Աշտարակ քաղաքի Մ. Մաշտոցի, Լինչի, Հ. Թումանյան, Թամազյան, Գրիբոյեդովի փողոցների և հարակից նրբանցքների ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի վերակառուցման աշխատանքնեում օգտագործվող խողովակները, սարքերը, սարքավորումները և ձևավոր մասերը |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափի միավորը | Քանակ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Խողովակներ |  |  |
| 1 | de225 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 25.0 |
| 2 | de160 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 715.0 |
| 3 | de110 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 1075.0 |
| 4 | de90 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 490.0 |
| 5 | de63 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 1582.0 |
| 6 | de50 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 1322.0 |
| 7 | de40 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 140.0 |
| 8 | de32 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 310.0 |
| 9 | de25 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 2380.0 |
| 10 | Պոլիէթիլենե de32-20մմ կարճախողովակ, L=300մմ | հատ | 400 |
| 11 | Պողպատե խողովակ DN219x5.0 | մ | 3.0 |
| 12 | Պողպատե խողովակ DN159x4.0 | մ | 0.20 |
| 13 | Պողպատե խողովակ DN108x4.0 | մ | 0.20 |
| 14 | Պողպատե խողովակ-պատյան DN108x4.0 | մ | 80.0 |
| 15 | de200մմ SN8, պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ | մ | 20.0 |
| 16 | de160մմ SN8, պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ | մ | 30.0 |
| 17 | de110մմ, պոլիվինիլքլորիդե խողովակ | մ | 40.0 |
| 18 | Ուղեգծի տեղի որոնման ազդանշանային ժապավեն մետաղական լարով | մ | 5339.0 |
|  | Սարքավորումներ և ձևավոր մասեր |  |  |
| 1 | Սեպավոր փական DN200, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 2 | Սեպավոր փական DN150, P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 3 | Սեպավոր փական DN100, P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 4 | Սեպավոր փական DN80, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 5 | Սեպավոր փական DN50, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 6 | Սեպավոր փական DN40, P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 7 | Գնդային փական DN32, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 8 | Գնդային փական DN25, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 9 | Գնդային փական DN20, P=1.0ՄՊա | հատ | 25 |
| 10 | Գնդային փական DN15, P=1.0ՄՊա | հատ | 411 |
| 11 | Հրշեջ հիդրանտ DN100, H=0.75մ, PN=1,0ՄՊա | հատ | 2 |
| 12 | Ջրի ֆիլտր DN32, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 13 | Ջրի ֆիլտր DN25, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 14 | Ջրի ֆիլտր DN20, P=1.0ՄՊա | հատ | 25 |
| 15 | Ջրի ֆիլտր DN15, P=1.0ՄՊա | հատ | 411 |
| 16* | Թիակավոր բազմաշիթ ջրաչափ DN32, P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 1 |
| 17* | Թիակավոր բազմաշիթ ջրաչափ DN25, P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 3 |
| 18* | Թիակավոր բազմաշիթ ջրաչափ DN20, P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 25 |
| 19* | Թիակավոր բազմաշիթ ջրաչափ DN15, P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 411 |
| 20* | Ջրաչափի միացում DN32, P=1.0ՄՊա / տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 2 |
| 21* | Ջրաչափի միացում DN25, P=1.0ՄՊա / տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 6 |
| 22* | Ջրաչափի միացում DN20, P=1.0ՄՊա / տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 50 |
| 23* | Ջրաչափի միացում DN15, P=1.0ՄՊա / տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 822 |
| 24 | Պոլիէթիլեն (PE) de225-մետաղ DN200 (St) կցորդիչ (НС), PN=1,0ՄՊա | հատ | 2 |
| 25 | Պողպատե կցաշուրթ DN200, PN=1,0ՄՊա | հատ | 2 |
| 26 | Պողպատե կցաշուրթ DN150, PN=1,0ՄՊա | հատ | 6 |
| 27 | Պողպատե կցաշուրթ DN100, PN=1,0ՄՊա | հատ | 6 |
| 28 | Պողպատե կցաշուրթ DN80, PN=1,0ՄՊա | հատ | 6 |
| 29 | Պողպատե կցաշուրթ DN50, PN=1,0ՄՊա | հատ | 6 |
| 30 | Պողպատե կցաշուրթ DN40, PN=1,0ՄՊա | հատ | 4 |
| 31 | Պոլիէթիլենե միջադիր de160, PN=1,0ՄՊա | հատ | 4 |
| 32 | Պոլիէթիլենե միջադիր de110, PN=1,0ՄՊա | հատ | 5 |
| 33 | Պոլիէթիլենե միջադիր de90, PN=1,0ՄՊա | հատ | 6 |
| 34 | Պոլիէթիլենե միջադիր de63, PN=1,0ՄՊա | հատ | 6 |
| 35 | Պոլիէթիլենե միջադիր de50, PN=1,0ՄՊա | հատ | 4 |
| 36 | Պոլիէթիլենե քառաբաշխիչ de90xde90, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 37 | Պոլիէթիլենե քառաբաշխիչ de63xde63, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 38 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ de160xde90, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 39 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ de160xde63, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 40 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ de110xde90, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 41 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ de110xde63, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 42 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ de110xde50, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 43 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ de90xde90, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 44 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ de90xde63, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 45 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ de90xde40, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 46 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ de63xde63, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 47 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ de63xde50, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 48 | Պոլիէթիլենե անցում de160xde110, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 49 | Պոլիէթիլենե անցում de90xde63, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 4 |
| 50 | Պոլիէթիլենե անցում de90xde50, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 3 |
| 51 | Պոլիէթիլենե անցում de63xde50, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 4 |
| 52 | Պոլիէթիլենե անցում de63xde40, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 53 | Պոլիէթիլենե անցում de32xde25, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 14 |
| 54 | Պոլիէթիլենե անկյունակ de160, PN=1,0 ՄՊա, α=900 | հատ | 1 |
| 55 | Պոլիէթիլենե անկյունակ de50, PN=1,0 ՄՊա, α=900 | հատ | 1 |
| 56 | Պոլիէթիլենե խցափակիչ de110, PN=1,0ՄՊա | հատ | 2 |
| 57 | Պոլիէթիլենե խցափակիչ de63, PN=1,0ՄՊա | հատ | 7 |
| 58 | Պոլիէթիլենե խցափակիչ de50, PN=1,0ՄՊա | հատ | 12 |
| 59 | Պոլիէթիլենե խցափակիչ de40, PN=1,0ՄՊա | հատ | 2 |
| 60 | Պոլիէթիլենե մուֆթ de90xde90, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 61 | Պոլիէթիլենե մուֆթ de63xde63, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 62 | Պոլիէթիլենե մուֆթ de50xde50, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 63 | Պոլիէթիլենե մուֆթ de25xde25, P=1.0ՄՊա | հատ | 104 |
| 64 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de225xde25 | հատ | 2 |
| 65 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de160xde50 | հատ | 1 |
| 66 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de160xde32 | հատ | 1 |
| 67 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de160xde25 | հատ | 47 |
| 68 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de110xde40 | հատ | 1 |
| 69 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de110xde32 | հատ | 2 |
| 70 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de110xde25 | հատ | 63 |
| 71 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de90xde32 | հատ | 3 |
| 72 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de90xde25 | հատ | 49 |
| 73 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de63xde32 | հատ | 4 |
| 74 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de63xde25 | հատ | 114 |
| 75 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de50xde32 | հատ | 4 |
| 76 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de50xde25 | հատ | 74 |
| 77 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de40xde25 | հատ | 10 |
| 78 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de32xde25 | հատ | 14 |
| 79 | Պոլիէթիլենե կցամաս (որձ) de50xDN40, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 80 | Պոլիէթիլենե կցամաս (Էգ կամ որձ) de40xDN32, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 81 | Պոլիէթիլենե կցամաս (Էգ կամ որձ) de32xDN25, P=1.0ՄՊա | հատ | 23 |
| 82 | Պոլիէթիլենե կցամաս (Էգ կամ որձ) de25xDN20, P=1.0ՄՊա | հատ | 420 |
| 83 | Պոլիէթիլենե կցամաս (Էգ կամ որձ) de25xDN15, P=1.0ՄՊա | հատ | 822 |
| 84 | Պոլիէթիլենե (PE) կցամաս de32-20մմ | հատ | 800 |
| 85 | Կցորդիչ երկկողմանի պարուրակով DN32, P=1.0ՄՊա / Նիպել / | հատ | 1 |
| 86 | Կցորդիչ երկկողմանի պարուրակով DN25, P=1.0ՄՊա / Նիպել / | հատ | 3 |
| 87 | Կցորդիչ երկկողմանի պարուրակով DN20, P=1.0ՄՊա / Նիպել / | հատ | 25 |
| 88 | Կցորդիչ երկկողմանի պարուրակով DN15, P=1.0ՄՊա / Նիպել / | հատ | 411 |
| 89 | Պողպատե կարճախողովակ երկկողմանի պարուրակով, մոնտաժումով, de25-20մմ, L=300մմ | հատ | 40 |
| 90 | Հակամանեկ DN15-20մմ | հատ | 40 |
| 91 | Ճկուն կցորդիչ DN32, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 92 | Ճկուն կցորդիչ DN25, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 3 |
| 93 | Ճկուն կցորդիչ DN20, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 384 |
| 94 | Պողպատե կցորդիչ DN15-20մմ | հատ | 80 |
| 95 | Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր (St), (անկյուններ, եռաբաշխիկներ, անցումներ, խցափակիչներ և այլն) | կգ | 10.60 |
|  | Դիտահորեր |  |  |
| 1 | Ջրամատակարարման հոր հավաքովի ե/բ կլոր էլեմենտներից, D=2.0մ, H=1.50մ | կառ. | 1 |
| 2 | Ջրամատակարարման հոր հավաքովի ե/բ կլոր էլեմենտներից, D=1.50մ, H=1.80մ | կառ. | 2 |
| 3 | Ջրամատակարարման հոր հավաքովի ե/բ կլոր էլեմենտներից, D=1.50մ, H=1.50մ | կառ. | 3 |
| 4 | Ջրամատակարարման հոր հավաքովի ե/բ կլոր էլեմենտներից, D=1.0մ, H=1.50մ | կառ. | 1 |
| 5 | Պոլիմերավազային ջրաչափական հոր, D=0.9մ, H=0.9մ | կոմպ. | 4 |
| 6 | Պոլիմերավազային ջրաչափական հոր, 0.63մx0.5մ, h=0.66մ | կոմպ. | 436 |

- Կապալառուի կողմից տեղադրվող սարքերը և սարքավորումները (բացի Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրվող), համաձայն 08.02.2012թ. Ստանդարտացման մասին և Տեխնիկական կանոնակարգման մասին ՀՀ օրենքների պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի:

- Կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնել նաև տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ շինանյութերի և մետաղական կոնստրուկցիաների համար։