ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ-Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Շինարարների, Պարսեղով, Եղիազարյան և հարակից փողոցների ջրամատակարարման համակարգի բարելավման աշխատանքներ

Չափաբաժին 5

Կատարվելիք աշխատանքների տեխնիկական բնութագրերի հակիրճ նկարագիրը

«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի պատվերով պայմանագիր N 02-2021 առ 01.02.2021թ. ՀԳՇՆ ՍՊԸ-ի կողմից մշակվել է «Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի բարելավում»  (1-ին գոտի) աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթը (հետագայում ԱՆ):

Շինարարության ժամանակամիջոցը օրացուցային ժամանակացույցի  կազմում է  6 ամիս, ներառյալ նախապատրաստական շրջանը:

Իրադրության ցանկացած փոփոխության դեպքում, երբ անհրաժեշտ է դառնում տեխնոլոգիական պրոցեսի ընդմիջում և որոշակի աշխատանքների տեղափոխումը այլ ժամանակահատվածի, կապված կոնկրետ արտադրական պայմանների հետ Կապալառուն պարտավոր է կազմել աշխատանքների կատարման գրաֆիկ, հաստատել Պատվիրատուի մոտ:

Խրամուղիների իրականացման համար մշակվող գրունտը՝ համաձայն Աջափնյակի թաղապետարանի կողմից տրամադրված գրության, ԱՆ-ով նախատեսվել է ամբողջությամբ հեռացնել Սիլիկյան թաղամասին հարող նախկին քարհանքի անօգտագործելի խորշերի տարածք, և խրամուղիների ետլիցքն իրականացնել միայն ավազով:

Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Շինարարների, Պարսեղով, Եղիազարյան և հարակից փողոցների  ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի համառոտ նկարագիրը

ԱՆ-ում ընդգրկված փողոցների գոյություն ունեցող ջրագծերը գտնվում են խիստ վթարային և քայքայված վիճակում, որոնցով հնարավոր չէ սպառողին պահանջվող որակի և համապատասխան ճնշմամբ խմելու ջուր ապահովել:  Բաշխիչ ցանցի վերակառուցվող հատվածները նախագծվել են պոլիէթիլենե և պողպատե խողովակներից: Խողովակաշարի տրամագծերի ընտրության հաշվարկները կատարվել են «Epanet» ծրագրով, ինչպես նաև հաշվի են առնվել հակահրդեհային պահանջներն ու  հեռանկարային զարգացումը:

Բաշխիչ ցանցի հիմնական կարգավորիչ հանգույցներում տեղադրվելու են փականներ՝ ե/բ հավաքովի կլոր հորերի մեջ:

ՀԳՇՆ ՍՊԸ-ի կողմից մշակվել է աշխատանքային նախագծի (ԱՆ) փաթեթ, որը ներառում է աշխատանքային 5 գրքեր`

Գիրք 1 Ընդհանուր դրույթներ և աշխատանքային գծագրեր

Գիրք 2 Աշխատանքի կազմակերպում /Տեխնիկական մասնագրեր

Գիրք 3․1 Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Գիրք 3․2 Մրցութային ծավալաթերթ

Գիրք 4 Նախահաշիվներ

Աջափնյակ վարչական շրջանի Շինարարների, Պարսեղով, Եղիազարյան և հարակից փողոցների  ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի վերակառուցման աշխատանքների հակիրճ նկարագիրը

ԱՆ-ով նախատեսված է հետևյալ աշխատանքների իրականացումը`

- Ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի կառուցում պոլիէթիլենե de160÷de25(Pe) տրամագծի խողովակներից – 9,490.0 մ,

- Ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի և արտաքին ջրատարի կառուցում DN20-DN530 մմ տրամագծի պողպատե խողովակներից – 1․193,6 մ,

- Ե/բ հավաքովի կլոր ջրամատակարարման հորերի կառուցում - 57 հատ

- Հրշեջ հիդրանտի ե/բ  հավաքովի կլոր հորերի կառուցում - 6 հատ

- Մասնավոր տների և հասարակական նշանակության շինությունների բաժանորդների մուտքագծերի փոխարինում L=5526.0 մ երկարությամբ պոլիէթիլենե de63-25(Pe) տրամագծի խողովակներով

- Մասնավոր տների և հասարակական նշանակության շինությունների բաժանորդների մուտքագծերի փոխարինում L=324.0 մ երկարությամբ պողպատե DN 20(St) տրամագծի խողովակներով

- Բազմաբնակարան շենքերի բաժանորդների մուտքագծերի փոխարինում L=1572.0 մ   պոլիէթիլենե de90-32(Pe) տրամագծի խողովակներով

- Մասնավոր տների և հասարակական բաժանորդների մուտքագծերի վրա պոլիմերավազային ջրաչափական հորերի տեղադրում ջրաչափական հանգույցների մոնտաժումով - 592 հատ

Հաշվի առնելով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից խողովակների թաղման խորության համար ներկայացված պահանջը, Կապալառու կազմակերպույթյունը խողովակներ գնելիս պետք է ունենա արտադրողի երաշխավորությունն առ այն, որ մատակարարվող բարձր խտության PE100  PN1.0ՄՊա աշխատանքային ճնշման խողովակների վրա տվյալ թաղման խորության դեպքում ապահովվում է խողովակների ամրության պայմանը:

Թեք տեղանքներում տեղադրվող հորերի համար պետք է հաշվի առնել այն, որ ծածկի սալը պետք է տեղադրվի տեղանքի թեքությանը համապատասխան և պատի օղակները համապատասխան թեք կտրումով նախապես պատվիրվեն գործարանային արտադրության։ Կապալառուն աշխատանքների  արժեքը որոշելիս պետք է հաշվի առնի առաջարկվող շինարարության կազմակերպման տարբերակը, որի հետ ծանոթանալուց հետո առաջարկի իր կողմից ընդունելի սեփական տարբերակը,  ինչպես նաև գնահատելով նշված աշխատանքները ընդգրկի դրանց արժեքը ծավալների ամփոփագրի համապատասխան աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ:

| ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ, ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափի միավորը | Քանակ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Խողովակներ |  |  |
| 1 | de225 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 25.0 |
| 2 | de160 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 715.0 |
| 3 | de110 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 1075.0 |
| 4 | de90 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 490.0 |
| 5 | de63 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 1582.0 |
| 6 | de50 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 1322.0 |
| 7 | de40 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 140.0 |
| 8 | de32 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 310.0 |
| 9 | de25 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 2380.0 |
| 10 | Պոլիէթիլենե de32-20մմ կարճախողովակ, L=300մմ | հատ | 400 |
| 11 | Պողպատե խողովակ DN219x5.0 | մ | 3.0 |
| 12 | Պողպատե խողովակ DN159x4.0 | մ | 0.20 |
| 13 | Պողպատե խողովակ DN108x4.0 | մ | 0.20 |
| 14 | Պողպատե խողովակ-պատյան DN108x4.0 | մ | 80.0 |
| 15 | de200մմ SN8, պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ | մ | 20.0 |
| 16 | de160մմ SN8, պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ | մ | 30.0 |
| 17 | de110մմ, պոլիվինիլքլորիդե խողովակ | մ | 40.0 |
| 18 | Ուղեգծի տեղի որոնման ազդանշանային ժապավեն մետաղական լարով | մ | 5339.0 |
|  | Սարքավորումներ և ձևավոր մասեր |  |  |
| 1 | Սեպավոր փական DN200, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 2 | Սեպավոր փական DN150, P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 3 | Սեպավոր փական DN100, P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 4 | Սեպավոր փական DN80, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 5 | Սեպավոր փական DN50, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 6 | Սեպավոր փական DN40, P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 7 | Գնդային փական DN32, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 8 | Գնդային փական DN25, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 9 | Գնդային փական DN20, P=1.0ՄՊա | հատ | 25 |
| 10 | Գնդային փական DN15, P=1.0ՄՊա | հատ | 411 |
| 11 | Հրշեջ հիդրանտ DN100, H=0.75մ, PN=1,0ՄՊա | հատ | 2 |
| 12 | Ջրի ֆիլտր DN32, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 13 | Ջրի ֆիլտր DN25, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 14 | Ջրի ֆիլտր DN20, P=1.0ՄՊա | հատ | 25 |
| 15 | Ջրի ֆիլտր DN15, P=1.0ՄՊա | հատ | 411 |
| 16* | Թիակավոր բազմաշիթ ջրաչափ DN32, P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 1 |
| 17* | Թիակավոր բազմաշիթ ջրաչափ DN25, P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 3 |
| 18* | Թիակավոր բազմաշիթ ջրաչափ DN20, P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 25 |
| 19* | Թիակավոր բազմաշիթ ջրաչափ DN15, P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 411 |
| 20* | Ջրաչափի միացում DN32, P=1.0ՄՊա / տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 2 |
| 21* | Ջրաչափի միացում DN25, P=1.0ՄՊա / տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 6 |
| 22* | Ջրաչափի միացում DN20, P=1.0ՄՊա / տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 50 |
| 23* | Ջրաչափի միացում DN15, P=1.0ՄՊա / տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 822 |
| 24 | Պոլիէթիլեն (PE) de225-մետաղ DN200 (St) կցորդիչ (НС), PN=1,0ՄՊա | հատ | 2 |
| 25 | Պողպատե կցաշուրթ DN200, PN=1,0ՄՊա | հատ | 2 |
| 26 | Պողպատե կցաշուրթ DN150, PN=1,0ՄՊա | հատ | 6 |
| 27 | Պողպատե կցաշուրթ DN100, PN=1,0ՄՊա | հատ | 6 |
| 28 | Պողպատե կցաշուրթ DN80, PN=1,0ՄՊա | հատ | 6 |
| 29 | Պողպատե կցաշուրթ DN50, PN=1,0ՄՊա | հատ | 6 |
| 30 | Պողպատե կցաշուրթ DN40, PN=1,0ՄՊա | հատ | 4 |
| 31 | Պոլիէթիլենե միջադիր de160, PN=1,0ՄՊա | հատ | 4 |
| 32 | Պոլիէթիլենե միջադիր de110, PN=1,0ՄՊա | հատ | 5 |
| 33 | Պոլիէթիլենե միջադիր de90, PN=1,0ՄՊա | հատ | 6 |
| 34 | Պոլիէթիլենե միջադիր de63, PN=1,0ՄՊա | հատ | 6 |
| 35 | Պոլիէթիլենե միջադիր de50, PN=1,0ՄՊա | հատ | 4 |
| 36 | Պոլիէթիլենե քառաբաշխիչ de90xde90, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 37 | Պոլիէթիլենե քառաբաշխիչ de63xde63, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 38 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ de160xde90, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 39 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ de160xde63, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 40 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ de110xde90, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 41 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ de110xde63, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 42 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ de110xde50, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 43 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ de90xde90, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 44 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ de90xde63, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 45 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ de90xde40, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 46 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ de63xde63, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 47 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ de63xde50, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 48 | Պոլիէթիլենե անցում de160xde110, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 49 | Պոլիէթիլենե անցում de90xde63, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 4 |
| 50 | Պոլիէթիլենե անցում de90xde50, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 3 |
| 51 | Պոլիէթիլենե անցում de63xde50, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 4 |
| 52 | Պոլիէթիլենե անցում de63xde40, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 53 | Պոլիէթիլենե անցում de32xde25, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 14 |
| 54 | Պոլիէթիլենե անկյունակ de160, PN=1,0 ՄՊա, α=900 | հատ | 1 |
| 55 | Պոլիէթիլենե անկյունակ de50, PN=1,0 ՄՊա, α=900 | հատ | 1 |
| 56 | Պոլիէթիլենե խցափակիչ de110, PN=1,0ՄՊա | հատ | 2 |
| 57 | Պոլիէթիլենե խցափակիչ de63, PN=1,0ՄՊա | հատ | 7 |
| 58 | Պոլիէթիլենե խցափակիչ de50, PN=1,0ՄՊա | հատ | 12 |
| 59 | Պոլիէթիլենե խցափակիչ de40, PN=1,0ՄՊա | հատ | 2 |
| 60 | Պոլիէթիլենե մուֆթ de90xde90, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 61 | Պոլիէթիլենե մուֆթ de63xde63, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 62 | Պոլիէթիլենե մուֆթ de50xde50, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 63 | Պոլիէթիլենե մուֆթ de25xde25, P=1.0ՄՊա | հատ | 104 |
| 64 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de225xde25 | հատ | 2 |
| 65 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de160xde50 | հատ | 1 |
| 66 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de160xde32 | հատ | 1 |
| 67 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de160xde25 | հատ | 47 |
| 68 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de110xde40 | հատ | 1 |
| 69 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de110xde32 | հատ | 2 |
| 70 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de110xde25 | հատ | 63 |
| 71 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de90xde32 | հատ | 3 |
| 72 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de90xde25 | հատ | 49 |
| 73 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de63xde32 | հատ | 4 |
| 74 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de63xde25 | հատ | 114 |
| 75 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de50xde32 | հատ | 4 |
| 76 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de50xde25 | հատ | 74 |
| 77 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de40xde25 | հատ | 10 |
| 78 | Պոլիէթիլենե (PE) խողովակների խամութային անցում de32xde25 | հատ | 14 |
| 79 | Պոլիէթիլենե կցամաս (որձ) de50xDN40, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 80 | Պոլիէթիլենե կցամաս (Էգ կամ որձ) de40xDN32, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 81 | Պոլիէթիլենե կցամաս (Էգ կամ որձ) de32xDN25, P=1.0ՄՊա | հատ | 23 |
| 82 | Պոլիէթիլենե կցամաս (Էգ կամ որձ) de25xDN20, P=1.0ՄՊա | հատ | 420 |
| 83 | Պոլիէթիլենե կցամաս (Էգ կամ որձ) de25xDN15, P=1.0ՄՊա | հատ | 822 |
| 84 | Պոլիէթիլենե (PE) կցամաս de32-20մմ | հատ | 800 |
| 85 | Կցորդիչ երկկողմանի պարուրակով DN32, P=1.0ՄՊա / Նիպել / | հատ | 1 |
| 86 | Կցորդիչ երկկողմանի պարուրակով DN25, P=1.0ՄՊա / Նիպել / | հատ | 3 |
| 87 | Կցորդիչ երկկողմանի պարուրակով DN20, P=1.0ՄՊա / Նիպել / | հատ | 25 |
| 88 | Կցորդիչ երկկողմանի պարուրակով DN15, P=1.0ՄՊա / Նիպել / | հատ | 411 |
| 89 | Պողպատե կարճախողովակ երկկողմանի պարուրակով, մոնտաժումով, de25-20մմ, L=300մմ | հատ | 40 |
| 90 | Հակամանեկ DN15-20մմ | հատ | 40 |
| 91 | Ճկուն կցորդիչ DN32, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 92 | Ճկուն կցորդիչ DN25, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 3 |
| 93 | Ճկուն կցորդիչ DN20, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 384 |
| 94 | Պողպատե կցորդիչ DN15-20մմ | հատ | 80 |
| 95 | Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր (St), (անկյուններ, եռաբաշխիկներ, անցումներ, խցափակիչներ և այլն) | կգ | 10.60 |
|  | Դիտահորեր |  |  |
| 1 | Ջրամատակարարման հոր հավաքովի ե/բ կլոր էլեմենտներից, D=2.0մ, H=1.50մ | կառ. | 1 |
| 2 | Ջրամատակարարման հոր հավաքովի ե/բ կլոր էլեմենտներից, D=1.50մ, H=1.80մ | կառ. | 2 |
| 3 | Ջրամատակարարման հոր հավաքովի ե/բ կլոր էլեմենտներից, D=1.50մ, H=1.50մ | կառ. | 3 |
| 4 | Ջրամատակարարման հոր հավաքովի ե/բ կլոր էլեմենտներից, D=1.0մ, H=1.50մ | կառ. | 1 |
| 5 | Պոլիմերավազային ջրաչափական հոր, D=0.9մ, H=0.9մ | կոմպ. | 4 |
| 6 | Պոլիմերավազային ջրաչափական հոր, 0.63մx0.5մ, h=0.66մ | կոմպ. | 436 |

- Կապալառուի կողմից տեղադրվող սարքերը և սարքավորումները (բացի Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրվող), համաձայն 08.02.2012թ. Ստանդարտացման մասին և Տեխնիկական կանոնակարգման մասին ՀՀ օրենքների պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի:

- Կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնել նաև տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ շինանյութերի և մետաղական կոնստրուկցիաների համար։