ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ-Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջան Մարտիրոսյան, Սարգսյան և հարակից փողոցների ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի բարելավում

Չափաբաժին 7

Կատարվելիք աշխատանքների տեխնիկական բնութագրերի հակիրճ նկարագիրը

«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի պատվերով պայմանագիր N 02-2021 առ 01.02.2021թ., «ՋՐՏՈՒՔ» ՍՊԸ-ի կողմից մշակվել է Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Մարտիրոսյան, Ա.Սարգսյան, Լենինգրադյան, Հասրաթյան, Սպորտի, Թերլեմեզյան, Միրաքյան փ. և Միրաքյան նրբ., Ռ.Մելիքյան, Զոհրապի, Լուկաշին, Շահումյան 17 և 18 փողոցների   ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթը (հետագայում ԱՆ, որը ներառում է աշխատանքային 5 գրքեր`

Գիրք 1 Ընդհանուր դրույթներ և աշխատանքային գծագրեր

Գիրք 2 Աշխատանքի կազմակերպում /Տեխնիկական մասնագրեր

Գիրք 3․1 Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Գիրք 3․2 Մրցութային ծավալաթերթ

Գիրք 4 Նախահաշիվներ

Աջափնյակ վարչական շրջանի Մարտիրոսյան, Սարգսյան և հարակից փողոցների ջրամատակարարման գոյություն ունեցող և վերակառուցվող բաշխիչ ցանցի համառոտ նկարագիրը

Աջափնյակ վարչական շրջանի վերը նշված փողոցների բաշխիչ ցանցը կառուցվել է հիմնականում 1950-70-ական թվականներին։ Առանձին փողոցների ջրագծեր ժամանակի ընդացքում մասնակի վերակառուցվել են, սակայն սույն ծրագրում ընդգրկված ջրագծերը չեն փոխարինվել դեռևս 1970-ականներից, բացառությամբ վթարավերականգնողական աշխատանքների։

Աշխատանքների իրականացման արդյունքում կբացառվեն բաշխիչ ցանցին ապօրինի միացումները և կհստակեցվի հաշվառվող ջրաքանակը, ցանցը կդառնա առավել կառավարելի:

Ստացված արդյունքները քննարկվել և ճշգրտվել են Վեոլիա Ջուր ՓԲ ընկերության հետ:

Աջափնյակ վարչական շրջանի Մարտիրոսյան, Սարգսյան և հարակից փողոցների ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի վերակառուցման աշխատանքների հակիրճ նկարագիրը

ԱՆ-ով նախատեսված է հետևյալ կառույցների շինարարության իրականացումը`

- de25 - de215մմ տրամագծով,  PN10 աշխատանքային ճնշմամբ պոլիէթիլենե խողովակներով ջրագծերի կառուցում  – 12,246գծմ,

- ջրագիծ DN32x3.0-DN426x6մմ պողպատե խողովակներով – 587 գծմ,

- պոլիէթիլենե de250-400մմ ծալքավոր խողովակ-պատյաններ - 100մ,

- փականային հորեր հավաքովի երկաթբետոնե կլոր էլեմենտներից D1000մմ, H=1500մմ - 2հատ, D1500մմ, H=1500մմ – 7հատ, D1500մմ, H=1800մմ – 2հատ, D2000մմ, H=1500մմ – 9հատ,

- մոնոլիտ ե/բ հոր 2500x2000x2000(h)մմ չափերով -2հատ,

- ջրաչափական հոր՝ պոլիմերավազային էլեմենտներից – 700հատ

- հոր պոլիմերավազային էլեմենտներից D1150մմ, h1500մմ-21հատ:

Համակարգի հուսալի աշխատանքի համար բարձրադիր հատվածներում նախատեսվել են թվով 2 հատ օդահեռներ, որոնց տեղադիրքը ենթակա է ճշգրտման՝ շինարարության փուլում։

Հաշվի առնելով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից խողովակների թաղման խորության վերաբերյալ պահանջը, Կապալառու կազմակերպույթյունը խողովակներ գնելիս պետք է ունենա արտադրողի երաշխավորությունն առ այն, որ մատակարարվող բարձր խտության PE100  PN1.0ՄՊա աշխատանքային ճնշմամբ խողովակների վրա տվյալ թաղման խորության դեպքում ապահովվում է խողովակների մեխանիկական ամրության պայմանը:

Թեք տեղանքներում տեղադրվող հորերի համար պետք է հաշվի առնել այն, որ ծածկի սալը պետք է տեղադրվի տեղանքի թեքությանը համապատասխան և պատի օղակները համապատասխան թեք կտրումով նախապես պատվիրվեն գործարանային արտադրության։

Կապալառուն աշխատանքների  արժեքը որոշելիս պետք է հաշվի առնի առաջարկվող շինարարության կազմակերպման տարբերակը, որի հետ ծանոթանալուց հետո առաջարկի իր կողմից ընդունելի սեփական տարբերակը,  ինչպես նաև գնահատելով նշված աշխատանքները ընդգրկի դրանց արժեքը ծավալների ամփոփագրի համապատասխան աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ:

Կապալառուն պարտավոր է ապահովել՝ շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և գնման հրավերին կցվող պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, աշխատանքների իրականացման ընթացքում ապահովելով շինհրապարակի պատշաճ կազմակերպումը և կահավորումը, ինչպես նաև պահպանել անվտանգության տեխնիկայի կանոնները:

| Հ/Հ ԸԿ | Խողովակներ | Չ/Մ | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | de200 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 275 |
| 2 | de160 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 1152 |
| 3 | de110 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 777 |
| 4 | de90 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 2360 |
| 5 | de75 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 8 |
| 6 | de63 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 2691 |
| 7 | de50 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 352 |
| 8 | de40 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 301 |
| 9 | de32 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 166 |
| 10 | de25 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 4165 |
| 11 | Պոլիէթիլենե խողովակների ուղեծրի նշագծման էլեկտրոհաղորդալարով ժապավեն | մ | 7245 |
| 12 | Պոլիէթիլենե խողովակների ուղեծրի նախազգուշացնող ժապավեն | մ | 4984 |
| 13 | Պողպատե խողովակ D426x6.0 | մ | 455 |
| 14 | Պողպատե խողովակ D219x4.5 | մ | 3 |
| 15 | Պողպատե խողովակ D159x4.5 | մ | 3 |
| 16 | Պողպատե խողովակ D108x4.0 | մ | 5 |
| 17 | Պողպատե խողովակ D89x4.0 | մ | 2 |
| 18 | Պողպատե խողովակ D57x3.5 | մ | 96 |
| 19 | Պողպատե խողովակ D32x3.0 | մ | 24 |
| 20 | Պողպատե խողովակ-պատյան D273x4.0 | մ | 92 |
| 21 | Պողպատե խողովակ-պատյան D219x4.0 | մ | 23 |
| 22 | de400մմ SN8, պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ-պատյան | մ | 15 |
| 23 | de300մմ SN8, պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ-պատյան | մ | 65 |
| 24 | de250մմ SN8, պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ-պատյան | մ | 20 |

|  | Սարքավորումներ և ձևավոր մասեր |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Պոլիէթիլենե անկյուն de200, a=30օ, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 8 |
| 26 | Պոլիէթիլենե անկյուն de160, a=30օ, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 36 |
| 27 | Պոլիէթիլենե անկյուն de110, a=30օ, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 20 |
| 28 | Պոլիէթիլենե անկյուն de90, a=30օ, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 52 |
| 29 | Պոլիէթիլենե անկյուն de40, a=30օ, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 6 |
| 30 | Պոլիէթիլենե անկյուն de63, a=60օ, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 2 |
| 31 | Պոլիէթիլենե անկյուն de40, a=60օ, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 2 |
| 32 | Պոլիէթիլենե անկյուն de160, a=90օ, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 3 |
| 33 | Պոլիէթիլենե անկյուն de110, a=90օ, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 34 | Պոլիէթիլենե անկյուն de90, a=90օ, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 2 |
| 35 | Պոլիէթիլենե անկյուն de63, a=90օ, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 5 |
| 36 | Պոլիէթիլենե անցում de200x160, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 2 |
| 37 | Պոլիէթիլենե անցում de160x110, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 4 |
| 38 | Պոլիէթիլենե անցում de125x110, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 39 | Պոլիէթիլենե անցում de110x90, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 5 |
| 40 | Պոլիէթիլենե անցում de110x63, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 2 |
| 41 | Պոլիէթիլենե անցում de90x63, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 12 |
| 42 | Պոլիէթիլենե անցում de90x50, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 43 | Պոլիէթիլենե անցում de63x50, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 44 | Պոլիէթիլենե անցում de63x40, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 2 |
| 45 | Պոլիէթիլենե անցում de63x25, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 24 |
| 46 | Պոլիէթիլենե անցում de50x32, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 47 | Պոլիէթիլենե անցում de50x25, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 4 |
| 48 | Պոլիէթիլենե անցում de40x25, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 8 |
| 49 | Պոլիէթիլենե անցում de32x25, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 3 |
| 50 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de200x63, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 51 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de200x50, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 52 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de160x90, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 53 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de160x63, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 4 |
| 54 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de160x50, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 3 |
| 55 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de110x90, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 56 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de110x63, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 6 |
| 57 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de110x50, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 58 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de90x63, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 5 |
| 59 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de90x50, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 60 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de90x40, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 61 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de63x50, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 2 |
| 62 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de63x40, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 63 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de40x32, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 64 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de63x25, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 65 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de50x25, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 66 | de200/DN200 պոլիէթիլենե փողակ կցաշուրթ, պողպատե ազատ կցաշուրթով, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 4 |
| 67 | de160/DN150 պոլիէթիլենե փողակ կցաշուրթ, պողպատե ազատ կցաշուրթով, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 18 |
| 68 | de110/DN100 պոլիէթիլենե փողակ կցաշուրթ, պողպատե ազատ կցաշուրթով, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 10 |
| 69 | de90/DN80 պոլիէթիլենե փողակ կցաշուրթ, պողպատե ազատ կցաշուրթով, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 29 |
| 70 | de75/DN65 պոլիէթիլենե փողակ կցաշուրթ, պողպատե ազատ կցաշուրթով, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 2 |
| 71 | de63/DN50 պոլիէթիլենե փողակ կցաշուրթ, պողպատե ազատ կցաշուրթով, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 10 |
| 72 | de50/DN50 պոլիէթիլենե փողակ կցաշուրթ, պողպատե ազատ կցաշուրթով, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 3 |
| 73 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de160x2", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 2 |
| 74 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de160x1 1/2", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 75 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de160x1 1/4", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 2 |
| 76 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de110x2", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 77 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de110x1 1/2", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 78 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de110/40, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 79 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de90/1 1/2'', P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 80 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de90/40, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 3 |
| 81 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de90/32, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 82 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de63x1 1/2", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 83 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de63/40, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 84 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de200x1", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 85 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de160x1", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 2 |
| 86 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de110x1", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 2 |
| 87 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de90x1", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 2 |
| 88 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de63x1", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 89 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում d200x3/4", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 13 |
| 90 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում d160x3/4", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 11 |
| 91 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում d110x3/4", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 57 |
| 92 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում d90x3/4", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 267 |
| 93 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում d63x3/4", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 268 |
| 94 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում d50x3/4", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 22 |
| 95 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում d40x3/4", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 15 |
| 96 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում d32x3/4", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 8 |
| 97 | Պոլիմերային որձ միացում de75x2", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 98 | Պոլիմերային որձ միացում de63x2", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 2 |
| 99 | Պոլիմերային որձ միացում de50x1 1/2", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 4 |
| 100 | Պոլիմերային որձ միացում de40x1 1/4", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 7 |
| 101 | Պոլիմերային որձ միացում de32x1", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 9 |
| 102 | Պոլիմերային որձ միացում de25x3/4", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 711 |
| 103 | Պոլիմերային անցումային որձ միացում de63x1 1/2", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 12 |
| 104 | Պոլիմերային անցումային որձ միացում de50x1 1/4", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 8 |
| 105 | Պոլիմերային անցումային որձ միացում de40x1", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 4 |
| 106 | Պոլիմերային անցումային որձ միացում de32x3/4", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 16 |
| 107 | Պոլիմերային /որձ կամ էգ/ միացում de25x3/4", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 18 |
| 108 | Պոլիմերային /որձ կամ էգ/ միացում de25x1/2", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1372 |
| 109 | Պոլիմերային կցամաս /մուֆտ/ de25x3/4", P=1.0ՄՊա | հատ | 5 |
| 110 | Կցորդիչ բրոնզե երկկողմ պարուրակով /Նիպել/ փական DN50, P=1.0ՄՊա | հատ | 6 |
| 111 | Կցորդիչ բրոնզե երկկողմ պարուրակով /Նիպել/ փական DN40, P=1.0ՄՊա | հատ | 4 |
| 112 | Կցորդիչ բրոնզե երկկողմ պարուրակով /Նիպել/ փական DN32, P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 113 | Կցորդիչ բրոնզե երկկողմ պարուրակով /Նիպել/ փական DN25, P=1.0ՄՊա | հատ | 8 |
| 114 | Կցորդիչ բրոնզե երկկողմ պարուրակով /Նիպել/ փական DN20, P=1.0ՄՊա | հատ | 9 |
| 115 | Կցորդիչ բրոնզե երկկողմ պարուրակով /Նիպել/ փական DN15, P=1.0ՄՊա | հատ | 686 |
| 116 | Գնդիկավոր պարուրակավոր /резьбовой/ փական DN50, P=1.0ՄՊա | հատ | 6 |
| 117 | Գնդիկավոր պարուրակավոր /резьбовой/ փական DN40, P=1.0ՄՊա | հատ | 4 |
| 118 | Գնդիկավոր պարուրակավոր /резьбовой/ փական DN32, P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 119 | Գնդիկավոր պարուրակավոր /резьбовой/ փական DN25, P=1.0ՄՊա | հատ | 8 |
| 120 | Գնդիկավոր պարուրակավոր /резьбовой/ փական DN20, P=1.0ՄՊա | հատ | 14 |
| 121 | Գնդիկավոր պարուրակավոր /резьбовой/ փական DN15, P=1.0ՄՊա | հատ | 686 |
| 122 | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ՝ մետաղական փականքով DN200, P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 123 | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ՝ մետաղական փականքով DN150, P=1.0ՄՊա | հատ | 6 |
| 124 | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ՝ մետաղական փականքով DN100, P=1.0ՄՊա | հատ | 7 |
| 125 | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ՝ մետաղական փականքով DN80, P=1.0ՄՊա | հատ | 20 |
| 126 | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ՝ մետաղական փականքով DN65, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 127 | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ՝ մետաղական փականքով DN50, P=1.0ՄՊա | հատ | 15 |
| 128 | Ֆիլտր կցաշուրթավոր DN150, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 129 | Ֆիլտր կցաշուրթավոր DN100, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 130 | Ֆիլտր կցաշուրթավոր DN80, P=1.0ՄՊա | հատ | 8 |
| 131 | Ֆիլտր կցաշուրթավոր DN65, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 132 | Ֆիլտր կցաշուրթավոր DN50, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 133 | Ֆիլտր պարուրակավոր DN50, P=1.0ՄՊա | հատ | 6 |
| 134 | Ֆիլտր պարուրակավոր DN40, P=1.0ՄՊա | հատ | 4 |
| 135 | Ֆիլտր պարուրակավոր DN32, P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 136 | Ֆիլտր պարուրակավոր DN25, P=1.0ՄՊա | հատ | 8 |
| 137 | Ֆիլտր պարուրակավոր DN20, P=1.0ՄՊա | հատ | 9 |
| 138 | Ֆիլտր պարուրակավոր DN15, P=1.0ՄՊա | հատ | 686 |
| 139* | Էլեկտրամագնիսական կցաշուրթավոր հոսքաչափ DN200, P=1.0ՄՊա, /տրվում է պատվիրատուի կողմից/ | հատ | 1 |
| 140* | Էլեկտրամագնիսական կցաշուրթավոր հոսքաչափ DN150, P=1.0ՄՊա, /տրվում է պատվիրատուի կողմից/ | հատ | 1 |
| 141* | Կցաշուրթավոր ջրաչափ DN65, P=1.0ՄՊա, /տրվում է պատվիրատուի կողմից/ | հատ | 1 |
| 142* | Թիակավոր պարուրակավոր ջրաչափ DN50, P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 6 |
| 143* | Թիակավոր պարուրակավոր ջրաչափ DN40,P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 4 |
| 144* | Թիակավոր պարուրակավոր ջրաչափ DN32,P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 2 |
| 145* | Թիակավոր պարուրակավոր ջրաչափ DN25, P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 8 |
| 146* | Թիակավոր պարուրակավոր ջրաչափ DN20, P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 9 |
| 147* | Թիակավոր պարուրակավոր ջրաչափ DN15, P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 686 |
| 148* | Ջրաչափի միացման կցամաս DN50, P=1.0ՄՊա /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 12 |
| 149* | Ջրաչափի միացման կցամաս DN40, P=1.0ՄՊա /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 8 |
| 150* | Ջրաչափի միացման կցամաս DN32, P=1.0ՄՊա /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 4 |
| 151* | Ջրաչափի միացման կցամաս DN25, P=1.0ՄՊա /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 16 |
| 152* | Ջրաչափի միացման կցամաս DN20, P=1.0ՄՊա /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 18 |
| 153* | Ջրաչափի միացման կցամաս DN15, P=1.0ՄՊա /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ | հատ | 1372 |
| 154* | Կցաշուրթավոր ճնշման կարգավորիչ DN150, PN=1.0ՄՊա., vP=2.0-3.0մթն. /տրվում է պատվիրատուի կողմից/ | հատ | 1 |
| 155* | Կցաշուրթավոր ճնշման կարգավորիչ DN150, PN=1.0ՄՊա., vP=1.5-2.5մթն. /տրվում է պատվիրատուի կողմից/ | հատ | 1 |
| 156* | Կցաշուրթավոր ճնշման կարգավորիչ DN100, PN=1.0ՄՊա., vP=2.0-4.0մթն. /տրվում է պատվիրատուի կողմից/ | հատ | 1 |
| 157* | Կցաշուրթավոր ճնշման կարգավորիչ DN100, PN=1.0ՄՊա., vP 1.0-2.0մթն. /տրվում է պատվիրատուի կողմից/ | հատ | 1 |
| 158* | Կցաշուրթավոր ճնշման կարգավորիչ DN80, P=1.0ՄՊա, vP=2-4մթն. /տրվում է պատվիրատուի կողմից/ | հատ | 1 |
| 159* | Կցաշուրթավոր ճնշման կարգավորիչ DN80, P=1.0ՄՊա, vP=2.5-3.5մթն. /տրվում է պատվիրատուի կողմից/ | հատ | 1 |
| 160* | Կցաշուրթավոր ճնշման կարգավորիչ DN80, P=1.0ՄՊա, vP=1.5-2.5մթն. /տրվում է պատվիրատուի կողմից/ | հատ | 4 |
| 161* | Կցաշուրթավոր ճնշման կարգավորիչ DN80, P=1.0ՄՊա, vP=1.0-2.0մթն. /տրվում է պատվիրատուի կողմից/ | հատ | 1 |
| 162* | Կցաշուրթավոր ճնշման կարգավորիչ DN50, P=1.0ՄՊա, vP=4.0-5.0մթն. /տրվում է պատվիրատուի կողմից/ | հատ | 1 |
| 163* | Կցաշուրթավոր ճնշման կարգավորիչ DN50, P=1.0ՄՊա, vP=1.0-2.0մթն. /տրվում է պատվիրատուի կողմից/ | հատ | 1 |
| 164 | Ճկուն կցորդիչ DN65, P=1.0ՄՊա, պոլիէթիլենե և պողպատե խողովակների միացման համար | հատ | 1 |
| 165 | Ճկուն կցորդիչ DN50, P=1.0ՄՊա, պոլիէթիլենե և պողպատե խողովակների միացման համար | հատ | 10 |
| 166 | Ճկուն կցորդիչ DN40, P=1.0ՄՊա, պոլիէթիլենե և պողպատե խողովակների միացման համար | հատ | 4 |
| 167 | Ճկուն կցորդիչ DN32, P=1.0ՄՊա, պոլիէթիլենե և պողպատե խողովակների միացման համար | հատ | 3 |
| 168 | Ճկուն կցորդիչ DN25, P=1.0ՄՊա, պոլիէթիլենե և պողպատե խողովակների միացման համար | հատ | 8 |
| 169 | Ճկուն կցորդիչ DN20, P=1.0ՄՊա, պոլիէթիլենե և պողպատե խողովակների միացման համար | հատ | 695 |
| 170 | Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ DN150, P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 171 | Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ DN100, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 172 | Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ DN80, P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 173 | Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ DN50, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 174 | Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ-անցում DN200/80, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 175 | Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ-անցում DN150/80, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 176 | Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ-անցում DN100/80, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 177 | Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ-անցում DN100/50, P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 178 | Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ-անցում DN80/50, P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 179 | Պողպատե կցաշուրթավոր քառաբաշխիկ DN80, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 180 | Պողպատե կցաշուրթավոր քառաբաշխիկ DN100, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 181 | Պողպատե կցաշուրթավոր քառաբաշխիկ-անցում DN150/80, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 182 | Պողպատե կցաշուրթավոր քառաբաշխիկ-անցում DN100/80, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 183 | Պողպատե կցաշուրթավոր անցում DN200x150, PN=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 184 | Պողպատե կցաշուրթավոր անցում DN150x80, PN=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 185 | Պողպատե կցաշուրթավոր անցում DN100x50, PN=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 186 | Պողպատե կցաշուրթավոր անցում DN80x50, PN=1.0ՄՊա | հատ | 5 |
| 187 | Պողպատե ձևավոր մասեր D89x4-D426x10 (St) (անկյուններ, անցումներ և այլն) (14 հատ) | տ | 0.3093 |
| 188* | Օդահան DN50, P=1.0ՄՊա /տրվում է պատվիրատուի կողմից/ | հատ | 2 |
| 189 | Պողպատե կցաշուրթ DN200, P=1.0ՄՊա | հատ | 5 |
| 190 | Պողպատե կցաշուրթ DN150, P=1.0ՄՊա | հատ | 4 |
| 191 | Պողպատե կցաշուրթ DN100, P=1.0ՄՊա | հատ | 4 |
| 192 | Պողպատե կցաշուրթ DN80, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 193 | Պողպատե կցաշուրթ DN50, P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 194 | Պողպատե խցափակիչ DN150, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 195 | Պողպատե խցափակիչ DN50, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 196 | Պողպատե կցաշուրթավոր հակահրդեհային հիդրանտի տակդիր DN200x100, PN=1.0ՄՊա. | հատ | 1 |
| 197 | Պողպատե կցաշուրթավոր հակահրդեհային հիդրանտի տակդիր DN150x100, PN=1.0ՄՊա. | հատ | 1 |
| 198 | Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտ DN125, H=0.5մ, P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |

- Կապալառուի կողմից տեղադրվող սարքերը և սարքավորումները (բացի Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրվող), համաձայն 08.02.2012թ. Ստանդարտացման մասին և Տեխնիկական կանոնակարգման մասին ՀՀ օրենքների պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի:

- Կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնել նաև տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ շինանյութերի և մետաղական կոնստրուկցիաների համար։