ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ-Պռոշյան‐Դեﬕրճյան‐Բաղրամյան փողոցներով պարփակված հատվածի բաշխիչ ցանցի վերակառուցման աշխատանքներ (Կոնդ‐1)

Չափաբաժին 8

Կատարվելիք աշխատանքների տեխնիկական բնութագրերի հակիրճ նկարագիրը

«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի պատվերով պայմանագիր N 02-2021 առ 01.02.2021թ. «ՋՐՏՈՒՔ» ՍՊԸ-ի կողմից մշակվել է Երևան քաղաքի Պռոշյան-Դեմիրճյան-Բաղրամյան փողոցներով պարփակված հատվածի բաշխիչ ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթը (հետագայում ԱՆ): Աշխատանքների ամբողջական ցանկը և դրանց նկարագիրն ամփոփված է ԱՆ-ում:

Սույն ԱՆ-ով նախատեսված աշխատանքները հիմնականում իրենցից ներկայացնում են առանձնատներով բնակեցված, ինչպես նաև արտադրական և հասարակական մի քանի շենքեր, որոնց համար նախատեսվում է  բաշխիչ ցանցի փոխարինում/վերակառուցում և ջրաչափերի դուրս բերում առանձնատներից կամ բնակիչների սեփականությունը հանդիսացող տարածքներից՝ բաշխիչ ցանցի սահմանազատման կետ:

ԱՆ-ի փաթեթը ներառում է հետևյալ աշխատանքային 5 գրքերը`

Գիրք 1 Ընդհանուր դրույթներ և աշխատանքային գծագրեր

Գիրք 2 Աշխատանքի կազմակերպում /Տեխնիկական մասնագրեր

Գիրք 3․1 Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Գիրք 3․2 Մրցութային ծավալաթերթ

Գիրք 4 Նախահաշիվներ։

Երևան քաղաքի Պռոշյան-Դեմիրճյան-Բաղրամյան փողոցներով պարփակված հատվածի բաշխիչ ցանցի համառոտ նկարագիրը

Երևան քաղաքի վերը նշված փողոցներով պարփակված հատվածի թաղամասում ջրագծերը գտնվում են վթարային վիճակում, որոշ հատվածներ անցնում են կառուցապատված տարածքներով, որը դժվարացնում է վթարավերականգնողական աշխատանքների իրականացումը և շահագործումը: Կան ապօրինի միացումներ։

Աշխատանքների իրականացման արդյունքում կբացառվեն բաշխիչ ցանցին ապօրինի միացումները և կհստակեցվի հաշվառվող ջրաքանակը, ցանցը կդառնա առավել կառավարելի:

Երևան քաղաքի Պռոշյան-Դեմիրճյան-Բաղրամյան փողոցներով պարփակված հատվածի բաշխիչ ցանցի

վերակառուցման աշխատանքների հակիրճ նկարագիրը

ԱՆ-ով նախատեսված է հետևյալ աշխատանքների իրականացումը`

- de25 – de315մմ տրամագծով,  PN10 աշխատանքային ճնշմամբ պոլիէթիլենե խողովակներով ջրագծերի կառուցում  – 5,412 գծմ,

- պոլիէթիլենե de250-500մմ ծալքավոր խողովակ-պատյաններ - 122մ,

- օդահեռների տեղադրում – 2 հատ,

- պողպատե DN108- DN325 մմ տրամագծով խողովակ– 5 մ,

- ջրամատակարարման հորեր – 26 հատ,

- ջրաչափական հոր՝ պոլիմերավազային էլեմենտներից – 283 հատ,

- ե/բ, մոնոլիտ, պողպատե ծածկով ջրաչափական հոր՝ 1050x520x600մմ չափերով – 18 հատ,

- պոլիմեր-ավազային կլոր հոր D=1150մմ, H=1500մմ – 5 հատ,

- ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտ DN125, H=0.5մ, P=1.0ՄՊա – 2 հատ:

Հաշվի առնելով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից խողովակների թաղման խորության համար ներկայացված պահանջը, Կապալառու կազմակերպույթյունը խողովակներ գնելիս պետք է ունենա արտադրողի երաշխավորությունն առ այն, որ մատակարարվող բարձր խտության PE100  PN1.0ՄՊա աշխատանքային ճնշման խողովակների վրա տվյալ թաղման խորության դեպքում ապահովվում է արտաքին մեխանիկական ներգործություններին դիմակայման պայմանը:

Թեք տեղանքներում տեղադրվող հորերի համար պետք է հաշվի առնել այն, որ ծածկի սալը պետք է տեղադրվի տեղանքի թեքությանը համապատասխան և պատի օղակները համապատասխան թեք կտրումով նախապես պատվիրվեն գործարանային արտադրության։

Կապալառուն պետք է մշակի շինարարության կազմակերպման սեփական տարբերակը և համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ կիրառի այն:

Կապալառուն աշխատանքների  արժեքը որոշելիս պետք է հաշվի առնի առաջարկվող շինարարության կազմակերպման տարբերակը, որի հետ ծանոթանալուց հետո առաջարկի իր կողմից ընդունելի սեփական տարբերակը,  ինչպես նաև գնահատելով նշված աշխատանքները ընդգրկի դրանց արժեքը ծավալների ամփոփագրի համապատասխան աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ:

§Երևան քաղաքի Պռոշյան-Դեմիրճյան-Բաղրամյան փողոցներով պարփակված հատվածի բաշխիչ ցանցի բարելավման  (Կոնդ 1-ին փաթեթ)¦

ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ, ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

| Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափի միավորը | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Խողովակներ |  |  |
| 1 | de315 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 465 |
| 2 | de160 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 358 |
| 3 | de110 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 29 |
| 4 | de90 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 257 |
| 5 | de63 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 1695 |
| 6 | de50 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 342 |
| 7 | de40 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 172 |
| 8 | de32 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 136 |
| 9 | de25 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 | մ | 1958 |
| 10 | Պոլիէթիլենե խողովակների ուղեծրի նշագծման էլեկտրոհաղորդալարով ժապավեն | մ | 2804 |
| 11 | Պոլիէթիլենե խողովակների ուղեծրի նախազգուշացնող ժապավեն | մ | 2608 |
| 12 | Պողպատե խողովակ D325x5.0 | մ | 3 |
| 13 | Պողպատե խողովակ D108x4.0 | մ | 2 |
| 14 | Պողպատե խողովակ-պատյան D325x5.0 | մ | 12 |
| 15 | Պողպատե խողովակ-պատյան D273x4.0 | մ | 38 |
| 16 | de500մմ SN8, պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ-պատյան | մ | 15 |
| 17 | de300մմ SN8, պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ-պատյան | մ | 37 |
| 18 | de250մմ SN8, պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ-պատյան | մ | 70 |
|  | Սարքավորումներ և ձևավոր մասեր |  |  |
| 19 | Պոլիէթիլենե անկյուն de315, a=30°, P=1.0ՄՊա | հատ | 16 |
| 20 | Պոլիէթիլենե անկյուն de160, a=30°, P=1.0ՄՊա | հատ | 10 |
| 21 | Պոլիէթիլենե անկյուն de110, a=30°, P=1.0ՄՊա | հատ | 8 |
| 22 | Պոլիէթիլենե անկյուն de160, a=90°, P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 23 | Պոլիէթիլենե անկյուն de110, a=90°, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 24 | Պոլիէթիլենե անկյուն de63, a=90°, P=1.0ՄՊա | հատ | 4 |
| 25 | Պոլիէթիլենե անկյուն de32, a=90°, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 26 | Պոլիէթիլենե անկյուն de25, a=90°, P=1.0ՄՊա | հատ | 26 |
| 27 | Պոլիէթիլենե անցում de160x110, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 28 | Պոլիէթիլենե անցում de160x90, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 29 | Պոլիէթիլենե անցում de90x63, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 30 | Պոլիէթիլենե անցում de63x50, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 31 | Պոլիէթիլենե անցում de63x40, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 32 | Պոլիէթիլենե անցում de50x40, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 33 | Պոլիէթիլենե անցում de50x32, P=1.0ՄՊա | հատ | 4 |
| 34 | Պոլիէթիլենե անցում de63x25, P=1.0ՄՊա | հատ | 16 |
| 35 | Պոլիէթիլենե անցում de50x25, P=1.0ՄՊա | հատ | 8 |
| 36 | Պոլիէթիլենե անցում de40x25, P=1.0ՄՊա | հատ | 13 |
| 37 | Պոլիէթիլենե անցում de32x25, P=1.0ՄՊա | հատ | 16 |
| 38 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ de63, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 8 |
| 39 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de315x110, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 40 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de160x63, P=1.0ՄՊա | հատ | 4 |
| 41 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de90x63, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 42 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de90x50, P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 43 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de63x50, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 44 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de63x40, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 45 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de63x32, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 46 | de315/DN300 պոլիէթիլենե փողակ-կցաշուրթ, պողպատե ազատ կցաշուրթով, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 11 |
| 47 | de160/DN150 պոլիէթիլենե փողակ-կցաշուրթ, պողպատե ազատ կցաշուրթով, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 5 |
| 48 | de110/DN100 պոլիէթիլենե փողակ-կցաշուրթ, պողպատե ազատ կցաշուրթով, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 7 |
| 49 | de90/DN80 պոլիէթիլենե փողակ-կցաշուրթ, պողպատե ազատ կցաշուրթով, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 2 |
| 50 | de63/DN50 պոլիէթիլենե փողակ-կցաշուրթ, պողպատե ազատ կցաշուրթով, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 21 |
| 51 | de50/DN50 պոլիէթիլենե փողակ-կցաշուրթ, պողպատե ազատ կցաշուրթով, P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 52 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de160x1 1/2", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 53 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de90x1 1/2", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 54 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de63x1 1/2", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 4 |
| 55 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de160x1 1/4", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 3 |
| 56 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de63x1 1/4", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 5 |
| 57 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de50x1 1/4", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 58 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de90x1" P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 59 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de63x1" P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 10 |
| 60 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de50x1" P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 1 |
| 61 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de40x1" P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 2 |
| 62 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de160x3/4" P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 22 |
| 63 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de90x3/4" P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 13 |
| 64 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de63x3/4" P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 150 |
| 65 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de50x3/4" P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 65 |
| 66 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de40x3/4" P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 49 |
| 67 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de32x3/4" P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 24 |
| 68 | Պոլիմերային որձ միացում de63x1 1/2", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 2 |
| 69 | Պոլիմերային որձ միացում de50x1 1/2", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 6 |
| 70 | Պոլիմերային որձ միացում de40x1 1/4", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 9 |
| 71 | Պոլիմերային որձ միացում de40x1", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 2 |
| 72 | Պոլիմերային որձ միացում de32x1", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 14 |
| 73 | Պոլիմերային որձ միացում de32x3/4", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 6 |
| 74 | Պոլիմերային որձ միացում de25x3/4", P=1.0ՄՊա, PE100 | հատ | 327 |
| 75 | Պոլիմերային որձ կամ էգ միացում de25x3/4", P=1.0ՄՊա | հատ | 6 |
| 76 | Պոլիմերային որձ կամ էգ միացում de25x1/2", P=1.0ՄՊա | հատ | 738 |
| 77 | Պոլիմերային կցամաս /մուֆտ/ de25x3/4", P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 78 | Կցորդիչ բրոնզե երկկողմ պարուրակով /Նիպել/ փական DN50, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 79 | Կցորդիչ բրոնզե երկկողմ պարուրակով /Նիպել/ փական DN32, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 80 | Կցորդիչ բրոնզե երկկողմ պարուրակով /Նիպել/ փական DN25, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 81 | Կցորդիչ բրոնզե երկկողմ պարուրակով /Նիպել/ փական DN20, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 82 | Կցորդիչ բրոնզե երկկողմ պարուրակով /Նիպել/ փական DN15, P=1.0ՄՊա | հատ | 369 |
| 83 | Գնդիկավոր պարուրակավոր /резьбовой/ փական DN50, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 84 | Գնդիկավոր պարուրակավոր /резьбовой/ փական DN32, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 85 | Գնդիկավոր պարուրակավոր /резьбовой/ փական DN25, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 86 | Գնդիկավոր պարուրակավոր /резьбовой/ փական DN20, P=1.0ՄՊա | հատ | 5 |
| 87 | Գնդիկավոր պարուրակավոր /резьбовой/ փական DN15, P=1.0ՄՊա | հատ | 369 |
| 88 | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ՝ մետաղական փականքով DN300, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 89 | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ՝ մետաղական փականքով DN150, P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 90 | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ՝ մետաղական փականքով DN100, P=1.0ՄՊա | հատ | 4 |
| 91 | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ՝ մետաղական փականքով DN80, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 92 | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ՝ մետաղական փականքով DN50, P=1.0ՄՊա | հատ | 18 |
| 93 | Ֆիլտր կցաշուրթավոր DN100, P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 94 | Ֆիլտր պարուրակավոր DN50, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 95 | Ֆիլտր պարուրակավոր DN32, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 96 | Ֆիլտր պարուրակավոր DN25, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 97 | Ֆիլտր պարուրակավոր DN20, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 98 | Ֆիլտր պարուրակավոր DN15, P=1.0ՄՊա | հատ | 369 |
| 99* | Կցաշուրթավոր ճնշման կարդավորիչ DN100, PN=1.0ՄՊա, ΔP=1.0-2.0մթն /տրվում է Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից/ | հատ | 1 |
| 100* | Կցաշուրթավոր ջրաչափ DN100, P=1.0ՄՊա, /տրվում է Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից / | հատ | 1 |
| 101* | Թիակավոր պարուրակավոր ջրաչափ DN50, P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից / | հատ | 1 |
| 102* | Թիակավոր պարուրակավոր ջրաչափ DN32,P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից / | հատ | 1 |
| 103* | Թիակավոր պարուրակավոր ջրաչափ DN25, P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից / | հատ | 3 |
| 104* | Թիակավոր պարուրակավոր ջրաչափ DN20, P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից / | հատ | 3 |
| 105* | Թիակավոր պարուրակավոր ջրաչափ DN15, P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից / | հատ | 369 |
| 106* | Ջրաչափի միացման կցամաս DN20, P=1.0ՄՊա /տրամադրվում է Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից / | հատ | 6 |
| 107* | Ջրաչափի միացման կցամաս DN15, P=1.0ՄՊա /տրամադրվում է Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից / | հատ | 738 |
| 108 | Ճկուն կցորդիչ DN50, P=1.0ՄՊա, պոլիէթիլենե և պողպատե խողովակների միացման համար | հատ | 1 |
| 109 | Ճկուն կցորդիչ DN32, P=1.0ՄՊա, պոլիէթիլենե և պողպատե խողովակների միացման համար | հատ | 1 |
| 110 | Ճկուն կցորդիչ DN25, P=1.0ՄՊա, պոլիէթիլենե և պողպատե խողովակների միացման համար | հատ | 3 |
| 111 | Ճկուն կցորդիչ DN20, P=1.0ՄՊա, պոլիէթիլենե և պողպատե խողովակների միացման համար | հատ | 372 |
| 112 | Պողպատե կցաշուրթավոր անկյուն DN50, a=90օ, P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 113 | Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ DN50, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 114 | Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ-անցում DN300x150, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 115 | Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ-անցում DN80x50, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 116 | Պողպատե կցաշուրթավոր քառաբաշխիկ-անցում DN300/100, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 117 | Պողպատե կցաշուրթավոր քառաբաշխիկ-անցում DN150/80, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 118 | Պողպատե կցաշուրթավոր անցում DN100x50, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 119 | Պողպատե կցաշուրթավոր անցում DN80x50, P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 120 | Պողպատե կցաշուրթավոր հակահրդեհային հիդրանտի տակդիր DN300x100, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 121 | Պողպատե կցաշուրթավոր հակահրդեհային հիդրանտի տակդիր DN150x100, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 122 | Պողպատե ձևավոր մասեր D108x4-D219x6 (St) (անկյուններ, անցումներ և այլն) (4 հատ) | տ | 0.0462 |
| 123* | Օդահան DN50, P=1.0ՄՊա /տրվում է Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից / | հատ | 3 |
| 124 | Պողպատե կցաշուրթ DN300, P=1.0ՄՊա | հատ | 7 |
| 125 | Պողպատե կցաշուրթ DN100, P=1.0ՄՊա | հատ | 7 |
| 126 | Պողպատե կցաշուրթ DN50, P=1.0ՄՊա | հատ | 7 |
| 127 | Պողպատե խցափակիչ DN300, P=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 128 | Պողպատե խցափակիչ DN150, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 129 | Պողպատե խցափակիչ DN100, P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 130 | Պողպատե խցափակիչ DN50, P=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 131 | Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտ DN125, H=0.5մ, P=1.0ՄՊա | հատ | 2 |

- Կապալառուի կողմից տեղադրվող սարքերը և սարքավորումները (բացի Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրվող), համաձայն 08.02.2012թ. Ստանդարտացման մասին և Տեխնիկական կանոնակարգման մասին ՀՀ օրենքների պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի:

- Կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնել նաև տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ շինանյութերի և մետաղական կոնստրուկցիաների համար։