Краткое описание технических характеристик предстоящей работы

По заказу ЗАО «Веолиа Джур» ООО «АГШН» разработало пакет проектно-сметной документации для выполнения работ «Улучшение распределительной сети водоснабжения административного района Ачапняк города Еревана» (2-я зона) (далее – РП).

Срок строительства составляет 6 месяцев, включая подготовительный период, согласно календарному графику.

В случае изменения обстановки, возникновения необходимости прерывания технологического процесса и переноса отдельных работ на другой период, обусловленных специфическими условиями производства работ, Подрядчик обязан составить график выполнения работ и согласовать его с Заказчиком.

По согласованию с территориальным кварталом Ачапняк, грунт, разрабатываемый для строительства траншей, планируется полностью вывезти с непригодных для использования территорий бывшего карьера, прилегающих к району Силикян, а траншеи будут засыпаны только песком. РП включает 5 рабочих книг:

Книга 1 — Общие положения и рабочие чертежи

Книга 2 — Организация работ / Технические спецификации

Книга 3.1 — Объемный лист - смета

Книга 3.2 — Конкурсный объемный лист

Книга 4 — Сметы.

Краткая характеристика существующей и реконструируемой распределительной сети улиц Джанибекяна, Башинджагяна, Сисакяна, Вштуни и прилегающих к ним  административного района Ачапняк города Еревана

Существующие водопроводные сети улиц, входящих в состав РП, находятся в крайне изношенном и аварийном состоянии, что не позволяет обеспечить потребителям питьевой водой необходимого качества и под соответствующим давлением. Реконструируемые участки распределительной сети запроектированы из полиэтиленовых и стальных труб. Расчеты по выбору диаметров трубопроводов выполнены с использованием программы «Epanet» с учетом требований пожарной безопасности и перспективного развития.

Краткое описание работ по реконструкции водопроводной распределительной сети улиц Джанибекяна, Башинджагяна, Сисакяна, Вштуни и прилегающих улиц  административного района Ачапняк города Еревана

В целом, по РП предусмотрено выполнение нижеуказанных работ:

- Строительство водопроводной распределительной сети из полиэтиленовых труб диаметром de160÷de50 (Pe) протяженностью 10,634 м,

- Строительство наружных распределительных сетей водопроводов из стальных труб диаметрами DN20-DN500 (St) протяженностью 2,219 м,

- Строительство 44 ж/б круглых колодцев из сборных колец для водоснабжения,

- Строительство 10 ж/б круглых колодцев из сборных колец для пожарных гидрантов,

- Установка полимерпесчаных водомерных колодцев на вводных линиях частных домов и коммунальных абонентов с установкой узлов учета воды - 1028 шт.

Учитывая требования к глубине заложения труб, предъявляемые ЗАО «Веолия Юр», при закупке труб организация-подрядчик должна иметь гарантию завода-изготовителя, что поставляемые трубы из высокоплотного ПЭ100 на рабочее давление PN1,0 МПа будут соответствовать условию стойкости к внешним механическим воздействиям при заданной глубине заложения.

Для колодцев, устанавливаемых на участках с уклоном, следует учитывать, что плита покрытия должна быть установлена ​​в соответствии с уклоном участка, а стеновые кольца с соответствующим уклоном должны быть заказаны заранее на заводе. При определении стоимости работ подрядчик должен учитывать предлагаемый вариант организации строительства, ознакомившись с ним, предложить свой приемлемый вариант, а также, оценив указанные работы, включить их стоимость в удельную стоимость соответствующих работ в сводке объемов.

| Финансовые показатели работ по реконструкция распределительной сети водоснабжения улиц Джанибекяна, Башинджагяна, Сисакяна, Вштуни и прилегающих к ним города Еревана NN; Цена покупки (включая НДС); Название подпроекта. 1; 564,301.2*; «Улучшение распределительной сети водоснабжения административного района Ачапняк города Еревана».. |
| --- |
| Смета объемов работ прилагается. |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная сумма предоплаты: |  |  | До 20% |  |  |  |  |
| Аванс предоставляется в том случае, если подрядчик к моменту начала работ (организации строительства) полностью обеспечивает мероприятия, предусмотренные проектом организации строительства, что должно быть письменно удостоверено организацией, осуществляющей технический надзор за данным объектом. |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало |  |  | Конец |  |  |  |  |
| С момента выделения финансовых средств и вступления соглашения в силу. |  |  | 6 месяцев (в соответствии с графиком организации строительных работ, определенным проектом) |  |  |  |  |
| С лицом, подписавшим договор, в течение 15 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления, заключается соглашение. Подрядчик будет сотрудничать как с Заказчиком, так и с эксплуатирующей организацией. Подрядчик составит график работ и представит его Заказчику в срок, указанный в договоре. |  |  |  |  |  |  |  |
| В сроки выполнения работ, предусмотренные в календарном плане договора, не входят: 1. в случае расторжения договоров авторского и (или) технического надзора – период со дня расторжения договоров до дня, следующего за днем ​​заключения новых договоров; 2. период со дня возникновения невозможности выполнения строительных работ до дня их возобновления, который фиксируется на основании представления организаций, осуществляющих технический и авторский надзор, с заключением ответственного подразделения. 3. срок получения разрешения на строительство. |  |  |  |  |  |  |  |
| * С учетом положений Постановления Правительства РА № 1656-Н от 17 октября 2024 года (ПП), для расчета стоимости непредвиденных и прочих расходов при расчете стоимости строительных работ применен коэффициент 0,5, т.е. они включены в смету по ставке 1,5%. o Приборы и прочее оборудование, которые должны быть предоставлены ЗАО «Веолиа джур», обозначены в объемах работ звездочкой. Передача вышеуказанного оборудования Подрядчику осуществляется по Акту приема-передачи, который утверждается представителем Заказчика. Последний присутствует при передаче. o В смету не включены стоимости вышеуказанного оборудования, за исключением стоимости строительно-монтажных работ, выполненных Заказчиком. 1. Меры ответственности, установленные на основании решения Правительства РА № 1885-Н от 08.12.2022 г. по договору строительных работ N; Нарушение; Ответственность *. 1; Подготовка строительной площадки не включала изучение проектной документации инженерно-техническим персоналом, детальное ознакомление с условиями строительства, внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 2; Не предотвращено загрязнение поверхностных и/или подземных водных ресурсов строительными отходами, неочищенной водой, нефтепродуктами и химикатами.; Взимается штраф в размере 1 процента от общей цены, указанной в договоре.. 3; Опасная зона не ограждена (защитными, предохранительными или сигнальными устройствами, оборудованием, рекламными щитами); Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 4; Не установлены необходимые информационные щиты для информирования общественности (в начале и в конце проекта); Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 5; В лагере подрядчика или на его рабочей базе отсутствуют санитарные условия.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 6; В лагере подрядчика или на его рабочей базе отсутствуют средства оказания первой помощи и средства пожаротушения.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 7; Излишки материала и верхнего слоя почвы от выемки грунта не вывозятся и складируются в специально отведенных местах.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 8; Вырубка кустарниковой растительности (вырубка производится только в случаях, предусмотренных проектной документацией); Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 9; Деревья и кустарники, не подлежащие рубке и вывозке, не огоражены и не защищены.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 10; Инженерно-технический, обслуживающий и рабочий персонал, занятый на строительстве, не носит специальную верхнюю одежду и средства индивидуальной защиты, соответствующие технологическому процессу (перчатки, каски, защитные очки и т.п.).; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 11; В ходе выполнения строительных работ не велся журнал производства работ, не составлялась документация выполненных работ, промежуточных приемок ответственных конструкций (оборудования, систем, сетей) и акты испытаний.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 12; При производстве строительных работ не соблюдаются требования по предотвращению загрязнения воздуха пылью (при производстве работ, сопровождающихся образованием пыли, не осуществляется регулярное увлажнение строительной площадки струями воды и т.п.).; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 13; Не допускается вывоз с территории строительной площадки и/или объекта (в период выполнения работ, а также до ввода объекта строительства в эксплуатацию в установленном порядке) мусора, бытовых отходов и посторонних предметов.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 14; На объектах скопился строительный мусор, вывоз которого в специально отведенные места не производился.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 15; Строительные материалы и отходы не перевозятся в крытых грузовиках.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 16; Строительная техника и оборудование, используемые на строительной площадке, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии (имеют место повышенные выбросы, шум, утечки ГСМ).; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 1. Меры ответственности, указанные в вышеуказанной таблице, могут быть применены к Подрядчику в случае неустранения нарушения в срок, установленный организацией технического надзора или органом градостроительства, технической и пожарной безопасности Республики Армения, на основании письменного заключения, представленного Заказчику организацией технического надзора или органом градостроительства, технической и пожарной безопасности Республики Армения. * 2. В соответствии с подпунктом 4 пункта 33 Порядка организации процесса закупок, утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-Н от 04.05.2017 г. 1) размер штрафа не может быть менее 0,5 процента от общей цены контракта; 2) если контракт заключен на основании пункта 6 статьи 15 Закона, то штраф исчисляется в отношении цены договора, заключенного в целях поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, предусмотренных контрактом, в рамках которого выявлено обстоятельство неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств; 3) если процедура закупки проводилась по частям, и заключенный с выбранным участником контракт включает более одной части, то штраф исчисляется в отношении общей цены, указанной в контракте на эту часть. - Минимальные гарантийные сроки Подрядчика, выполняющей строительные работы Перечень материалов и конструкций объекта строительства, с указанием минимальных гарантийных сроков Название; Минимальный гарантийный срок, лет; ГОСТ, нормы. Сборная железобетонная конструкция; 30; ГОСТ 13015-2012. Монолитная железобетонная конструкция; 20. Стальная труба; 40; ГОСТ 3562-75, ГОСТ 10704-91. Полиэтиленовая труба; 50; ГОСТ 18599-2001. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия. Полимерпесчанный колодец; 50; Технические параметры продукта. Победившая в тендере подрядная организация обязана устранить своими силами и средствами все дефекты, возникшие в течение первого года эксплуатации после окончания строительства (согласно договора устанавливается гарантийный срок 1 год).. |
| Перечень устройств и оборудования и гарантийные сроки |  |  | Определено в проектной документации и составляет один год. |  |  |  |  |
| Реконструкцию распределительной сети водоснабжения улиц Джанибекяна, Башинджагяна, Сисакяна, Вштуни и прилегающих к ним административного района Ачапняк считать этапом I. |  |  |  |  |  |  |  |
| Процесс приема-сдачи работ после подачи документов |  |  | 15 рабочих дней |  |  |  |  |
| Установка (применение) материалов и (или) устройств и оборудования, соответствующих техническим требованиям и условиям гарантийного обслуживания, установленным в проектной документации, должна быть предварительно согласована в письменной форме с заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция распределительной сети водоснабжения улиц Джанибекяна, Башинджагяна, Сисакяна, Вштуни и прилегающих к ним административного района Ачапняк |  |  |  |  |  |  |  |

- Устройства и оборудование, которые должны быть установлены Подрядчиком (кроме(предоставленная ЗАО «Веолия джур»), в соответствии с Законом РА «О стандартизации и техническом регулировании» от 08.02.2012 г., должна быть сертифицирована и применяться на территории Республики Армения.

- Подрядчик также обязан предоставить сертификаты на укладываемый бетон, используемые трубы, другие строительные материалы и металлические конструкции.

- Лицензия, необходимая для выполнения работ (исполнения Договора)

На протяжении всего периода выполнения строительных работ подрядная организация должна иметь лицензию в соответствии с Постановлением правительства РА №30 «Об утверждении Порядка лицензирования и квалификации в сфере градостроительства».․11․2023․Пакет документов, указанный в Приложении № 1 к Решению № 2106-Н, согласно следующей таблице:

| Вид деятельности, подлежащий лицензированию | реализация строительства |
| --- | --- |
| Класс лицензии и тип сертификации | как минимум 2-й класс |
| Лицензионный код | 03 |
| Тип вкладыша, являющегося неотъемлемой частью лицензии | "«гидравлические сооружения (гидравлические системы, гидроэнергетические сооружения)» |
| Для вставки | 07 |
| Тип вкладыша, являющегося неотъемлемой частью лицензии | «водоснабжение и водоотведение (внутренние и наружные сети водопровода и водоотведения, гидромелиорация)» |
| Для вставки | 08 |

ПЕРЕЧЕНЬ ТРУБ, УСТРОЙСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Работ по реконструкции распределительной сети водоснабжения улиц Джанибекяна, Башинджагяна, Сисакяна, Вштуни и прилегающих к ним административного района Ачапняк г. Еревана

| Н | Имя | Диаметр | Н/Д | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЗАДВИЖКИ | Ду40, Ру=1,0 МПа | шт | 1 |
| 2 |  | Ду50, Ру=1,0 МПа | шт | 21 |
| 3 |  | Ду80, Ру=1,0 МПа | шт | 9 |
| 4 |  | Ду100, Ру=1,0 МПа | шт | 4 |
| 5 |  | Ду150, Ру=1,0 МПа | шт | 6 |
| 6 |  | Ду200, Ру=1,0 МПа | шт | 1 |
| 7 |  | Ду500, Ру=1,0 МПа | шт | 4 |
| 1 | ШАРОВЫЕ КРАНЫ | Ду15, Ру=1,0 МПа | шт | 1022 |
| 2 |  | Ду20, Ру=1,0 МПа | шт | 4 |
| 1* | Крыльчаточный многоструйный водосчетчик, /предоставляется ЗАО Веолия Джур/ | Ду15, Ру=1,0 МПа | шт | 1022 |
| 2* |  | Ду20, Ру=1,0 МПа | шт | 4 |
| 3* |  | Ду50, Ру=1,0 МПа | шт | 1 |
| 4* |  | Ду80, Ру=1,0 МПа | шт | 1 |
| 1 | ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ | Ду15, Ру=1,0 МПа | шт | 1022 |
| 2 |  | Ду20, Ру=1,0 МПа | шт | 4 |
| 3 |  | Ду50, Ру=1,6МПа | шт | 1 |
| 4 |  | Ду80, Ру=1,6МПа | шт | 1 |
| 1 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР, /предоставляется ЗАО Веолия Джур/ | Ду200, Ру=1,0 МПа | шт | 1 |
| 2 |  | Ду400, Ру=1,0 МПа | шт | 1 |
| 3 |  | Ду500, Ру=1,0 МПа | шт | 1 |
| 1 | ВАНТУЗ, /предоставляется ЗАО Веолия Джур/ | Ду50, Ру=1,0 МПа | шт | 3 |
| 2 |  | Ду100, Ру=1,0 МПа | шт | 1 |
| 1 | ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СВАРНЫЕ ТРУБЫ | de 25, PN=1,0 МПа | м | 4992.0 |
| 2 |  | de 32, PN=1,0 МПа | м | 250.0 |
| 3 |  | de 50, PN=1,0 МПа | м | 350.0 |
| 4 |  | de 63, PN=1,0 МПа | м | 1590.0 |
| 5 |  | de 90, PN=1,0 МПа | м | 1887.0 |
| 6 |  | de 110, PN=1,0 МПа | м | 475.0 |
| 7 |  | de 160, PN=1,0 МПа | м | 1090.0 |
| 1 | Трубы стальные электросварные | Ду20х2,5 | м | 1208.0 |
| 2 |  | Ду57х3,5 | м | 6.0 |
| 3 |  | Ду89х3,5 | м | 3.0 |
| 4 |  | Ду108х4,5 | м | 1.0 |
| 5 |  | Ду159х4,5 | м | 5.0 |
| 6 |  | DN219x4.0 | м | 3.0 |
| 7 |  | DN426x6.0 | м | 3.0 |
| 8 |  | DN530x6.0 | м | 990.0 |
| 1 | ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ | Ду 100, Ру=1,0МПа | шт | 10 |

- Устройства и оборудование, устанавливаемые Подрядчиком (за исключением предоставленных ЗАО «Веолия джур»), в соответствии с Законом РА «О стандартизации и техническом регулировании» от 08.02.2012 г. должны быть сертифицированы и применяться на территории Республики Армения.

- Подрядчик также обязан представить сертификаты на установленный бетон, используемые трубы, другие строительные материалы и металлоконструкции.

- Лицензия, необходимая для выполнения работ (исполнения Договора)

На протяжении всего периода выполнения строительных работ подрядная организация должна иметь пакет документов, указанный в Приложении № 1 к Постановлению Правительства РА № 2106-Н от 30 ноября 2023 года «Об утверждении Порядка лицензирования и квалификации в сфере градостроительства», согласно следующей таблице:

| Вид деятельности, подлежащий лицензированию | Строительство |
| --- | --- |
| Класс лицензии и тип сертификации | как минимум 2-й класс |
| Лицензионный код | 03 |
| Тип вкладыша, являющегося неотъемлемой частью лицензии | «гидравлические сооружения (гидравлические системы, гидроэнергетические сооружения)» |
| Номер вкладыша | 07 |
| Тип вкладыша, являющегося неотъемлемой частью лицензии | «водоснабжение и водоотведение (внутренние и наружные сети водопровода и водоотведения, гидромелиорация)» |
| Номер вкладыша | 08 |

- Сроки производства работ реконструкции распределительной сети водоснабжения улиц Джанибекяна, Башинджагяна, Сисакяна, Вштуни и прилегающих к ним административного района Ачапняк г. Еревана

| NN | Подрядчик к должно быть сделано работает отдельно типы имена | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Завершение работ в соответствии с РП |
| 1 | Мобилизация (подготовительный период) | С даты выделения средств и вступления Соглашения в силу | 10 дней |
| 2 | Резка, снос и вывоз асфальтобетонного покрытия на свалку |  | 108 дней |
| 3 | Земляные работы (разработка траншей и котлованов, обратная засыпка траншей и котлованов с производством подготовительных и защитных песчаных слоев, восстановление покрытия) |  | 135 дней |
| 4 | Монтаж стальных труб Ду530х6,0мм, с испытанием |  | 48 дней |
| 5 | Монтаж полиэтиленовых труб pe110-pe160мм, с испытанием |  | 30 дней |
| 6 | Монтаж полиэтиленовых труб pe50-pe90мм, с испытанием |  | 40 дней |
| 7 | Монтаж полиэтиленовых труб pe25-pe40мм, с испытанием |  | 25 дней |
| 8 | Монтаж полиэтиленовых, стальных фитингов и фасонных деталей |  | 114 дней |
| 9 | Восстановление асфальтобетонного покрытия |  | 103 дней |
| 10 | Установка колодцев, включая полный комплекс работ |  | 107 дней |
| 11 | Испытание, промывка и дезинфекция трубопроводов |  | 112 дней |
| 12 | Уборка и вывоз строительного мусора |  | 10 дней |