## Объемный лист
Объемный лист-оценка
Проект капитального ремонта водохранилища в поселке Шамлуг общины Алаверди
|  | Цена согласно объемному списку - | 18045.891 | тысяча драмов
|  | Возврата нет - | 18020.0451 | тысяча драмов
Н/Н ч/к | Должность | Единица измерения | Количество | 1 единица стоимостью тыс. драмов | Общая стоимость в тыс. драмов
1 | 3 | 4 | 5 | 16 | 18
Работы по сносу
1 | Снос бетонной плиты ОРЖ-2 | м³ | 2.7 | 32.632 | 88.1063
2 | Самосвал, перевозящий разрушенную бетонную плиту ОКР-2 | м3 | 4.1 | 0.57235 | 2.3466
3 | Перевозка демонтированной бетонной плиты ОКР-2 5км | дом | 8.2 | 2.4089 | 19.7527
4 | Снос металлического листового покрытия пола ОЦР-2 | дом | 0.492 | 56.4026 | 27.7501
5 | Снос металлических труб и отводов | дом | 0.145 | 56.4026 | 8.1784
6 | Демонтаж металлических труб технического колодца | дом | 0.054 | 56.4026 | 3.0457
7 | Демонтаж задвижек П100 технического колодца | кусок | 3 | 2.6343 | 7.9028
8 | Очистка водоема от ила | 100м² | 2.46 | 25.5811 | 62.9295
9 | Строительство, вывоз мусора | м3 | 44.91 | 0.57235 | 25.7041
10 | Строительство, вывоз мусора 5км | дом | 80.84 | 2.4089 | 194.7328
Дорога, приближающаяся к водохранилищу
1 | Выравнивание дороги с помощью механизма без добавления материала | 100м² | 4.2 | 62.9517 | 264.3972
2 | Устройство дорожного покрытия из песка и гравия 150мм | 100м² | 4.2 | 146.132 | 613.7543
Ремонт ограждения водохранилища
1 | Сетка стальная плетеная Рабица, д=2,0мм, ячейка 50*50мм | м² | 120 | 0.87588 | 105.1055
2 | Антикоррозийная покраска забора (2 раза) | 100м² | 1.34 | 159.4014 | 213.5979
ОКР-1 резервуар 1
1 | Гидроизоляция стен битумной мастикой (открытые площадки) | 100м² | 0.46 | 113.8253 | 52.3597
2 | Выравнивание кровли слоем цементного раствора толщиной 30 мм - 2 слоя | 100м² | 0.51 | 278.496 | 142.033
3 | Изогам 2 слоя на горячей битумной мастике | м² | 62.3 | 68.9595 | 4296.1763
4 | Гидроизоляция внутренних поверхностей стен раствором Cerezit C65 в 2 слоя толщиной 1,5 мм каждый, следуя инструкции производителя. | м² | 103.96 | 5.6066 | 582.8645
5 | Дорожный просвет | 1000м³ | 0.095 | 878.2429 | 83.4331
6 | Перевозка грунта для строительства. Площадь | дом | 0.171 | 1.5658 | 0.26775
7 | Насыпь грунта на резервуарах /OKRJ/ | 1000м³ | 0.095 | 100.3694 | 9.5351
8 | Посев многосемянных семян | м² | 153 | 0.11831 | 18.1021
ОКР-2 резервуар 2
1 | Арматура А - 240c 8мм | дом | 0.14893 | 422.5732 | 62.9338
2 | Арматура А - 500с 10мм | дом | 0.70292 | 465.4759 | 327.1923
3 | Арматура А - 500с 20мм | дом | 0.28313 | 440.5057 | 124.7204
4 | Строительство железобетонной плиты с использованием бетона класса В-20 | м³ | 6.1 | 69.4847 | 423.8565
5 | Устройство железобетонных балок и поясов из бетона класса В-20 | м³ | 4.77 | 75.1707 | 358.5643
6 | Гидроизоляция стен битумной мастикой (открытые площадки) | 100м² | 0.34 | 113.8253 | 38.7006
7 | Выравнивание кровли слоем цементного раствора толщиной 30 мм - 2 слоя | 100м² | 0.41 | 272.8352 | 111.8624
8 | Изогам 2 слоя на горячей битумной мастике | м² | 52.3 | 68.9595 | 3606.5814
9 | Стяжка пола бетонная гидравлическая Ф-150, В-4, Б-20 100мм | м³ | 4.1 | 82.0465 | 336.3907
10 | Арматура Бр-5 150*150мм | м² | 41 | 1.2293 | 50.4015
11 | Пескоструйная штукатурка внутренних стеновых поверхностей | 100м² | 0.10396 | 1256.1882 | 130.5933
12 | Гидроизоляция внутренних поверхностей стен (на торкрет-бетонных поверхностях) раствором Cerezit C65 в 2 слоя толщиной 1,5 мм каждый, следуя инструкции производителя | м² | 103.96 | 5.6066 | 582.8645
13 | Кольцо люка э/б КС 10 - 6 1000*1160*590 | кусок | 2 | 30.7326 | 61.4652
14 | Крышка люка E/b ПП10, 1160*1160*150 | кусок | 2 | 126.3417 | 252.6834
15 | Лист металлический 8*100*100 | дом | 0.005 | 736.3069 | 3.6815
16 | Арматура А - 500с 12мм | дом | 0.0043 | 440.5057 | 1.8942
17 | Металлический уголок 50*50*5 | м | 0.2 | 1.7671 | 0.35342
18 | Арматура А - 500с 16мм | дом | 0.02492 | 440.5057 | 10.9774
Металлическая вставка /2 шт./
1 | Установка металлического забора | дом | 0.10314 | 55.4612 | 5.7203
2 | Амран AI 18мм | дом | 0.001 | 440.5057 | 0.44051
3 | Арматура А - 500с 10мм | дом | 0.00144 | 465.4759 | 0.67029
4 | Металлический уголок 75*75*6 | м | 1.6 | 3.1808 | 5.0893
5 | Лист стальной 50*5мм | м | 0.16 | 906.6116 | 145.0579
6 | Лист металлический 750*750*4 | дом | 0.0352 | 736.3069 | 25.918
7 | КоленоØ20 | кусок | 4 | 0.76831 | 3.0733
8 | Прямоугольная труба 80*60*3мм | м | 7 | 3.0118 | 21.0826
9 | Металлический уголок 50*50*3мм | м | 1 | 1.0603 | 1.0603
10 | Лист металлический 100*100*4 | дом | 0.005 | 736.3069 | 3.6815
11 | Покраска металлических деталей маслом (2 раза) | 100м² | 0.096 | 159.4014 | 15.3025
12 | Откидной клапан | кусок | 2 | 6.1465 | 12.293
13 | Монтаж сборных канализационных колодцев | м³ | 0.56 | 46.7298 | 26.1687
14 | Кольцо люка э/б КС 10 - 6 1000*1160*590 | кусок | 2 | 30.7326 | 61.4652
15 | Крышка люка E/b ПП10, 1160*1160*150 | кусок | 2 | 126.3417 | 252.6834
Вентиляционная труба (2 шт.)
1 | Арматура AI 10мм | дом | 0.03 | 422.5732 | 12.6772
2 | Вставка элемента-1 10*250*250 | дом | 0.0174 | 45.3718 | 0.78947
3 | Металлический уголок 50*50*5мм | м | 20 | 1.7671 | 35.3425
4 | Арматура AIII 12мм | дом | 0.00642 | 440.5057 | 2.828
5 | Жестяная трубка 219*4 | м | 1.6 | 15.957 | 25.5311
6 | Дефлекторная установка Т-20 | кусок | 2 | 77.7438 | 155.4876
7 | Устройство бетонного фундамента из бетона класса В - 15 под оборудование | м³ | 0.22 | 69.0768 | 15.1969
8 | Картина маслом металлической трубы (2 раза) | 100м² | 0.022 | 161.6003 | 3.5552
9 | Болт М8 | кусок | 12 | 0.046099 | 0.55319
Система опорожнения и переполнения
1 | Монтаж переливной стальной трубы d=108*4мм | м | 10 | 5.8824 | 58.8239
2 | Монтаж стальной водосточной трубы d=108*4мм | м | 8 | 5.8824 | 47.0591
3 | Монтаж полиэтиленовой дренажной трубы d=110мм, PN 10 | м | 20 | 3.0375 | 60.7491
4 | Стальная арматура d=108*6мм | кусок | 4 | 4.6099 | 18.4396
5 | Металлическая полоса 150*100мм | кусок | 1 | 4.2565 | 4.2565
6 | Установка обратного клапана d=100мм | кусок | 1 | 41.0214 | 41.0214
7 | Установка задвижки d=100мм | кусок | 1 | 47.7826 | 47.7826
8 | Монтаж полипропиленового приварного фланца d=100мм | кусок | 2 | 18.4289 | 36.8578
9 | Стальной свободный фланец d=110 мм | кусок | 2 | 13.5223 | 27.0447
10 | Полиэтиленовая прокладка (подфланец-втулка) de110мм | кусок | 2 | 2.1513 | 4.3026
11 | Распределитель трехходовой полиэтиленовый d=110мм, Pn10 | кусок | 1 | 7.6831 | 7.6831
12 | Резиновая прокладка d=100мм | кусок | 4 | 1.091 | 4.364
13 | Лист металлический -250*250*4 | дом | 0.0038 | 736.3069 | 2.798
14 | Гидроизоляция стен битумной мастикой | 100м² | 0.11 | 113.8253 | 12.5208
15 | Покраска металлических деталей маслом во влажной среде с использованием пищевых красителей | 100м² | 0.008 | 535.5426 | 4.2843
16 | Покраска стальных труб маслом (2 раза) | 100м² | 0.015 | 161.6003 | 2.424
17 | Обычная антикоррозионная изоляция стальных труб битумной мастикой | 100м² | 0.035 | 158.506 | 5.5477
Система водоснабжения DRR
1 | Монтаж стальной подводящей трубы d=108*3,5мм | м | 8 | 5.2106 | 41.6846
2 | Стальная арматура d=108*5мм | кусок | 1 | 4.2872 | 4.2872
3 | Металлическая полоса 133*80мм | кусок | 1 | 4.2565 | 4.2565
4 | Установка задвижки d=108мм | кусок | 1 | 47.7826 | 47.7826
5 | Установка вентиля для ванны d=108мм | кусок | 1 | 46.0923 | 46.0923
6 | Монтаж полипропиленового приварного фланца d=108мм | кусок | 1 | 16.2317 | 16.2317
7 | Стальной свободный фланец d=90 мм | кусок | 1 | 11.9857 | 11.9857
8 | Полиэтиленовая прокладка (подфланец-втулка) de90мм | кусок | 1 | 2.1205 | 2.1205
9 | Резиновая прокладка de108мм | кусок | 3 | 1.091 | 3.273
10 | Лист металлический -250*250*4 | дом | 0.0019 | 736.3069 | 1.399
11 | Гидроизоляция стен битумной мастикой | 100м² | 0.11 | 113.8253 | 12.5208
12 | Покраска металлических деталей маслом во влажной среде с использованием пищевых красителей | 100м² | 0.015 | 535.5426 | 8.0331
13 | Покраска стальных труб маслом (2 раза) | 100м² | 0.005 | 161.6003 | 0.808
14 | Обычная антикоррозионная изоляция стальных труб битумной мастикой | 100м² | 0.025 | 158.506 | 3.9627
15 | Открытие отверстияØ100 существующих историй | кусок | 1 | 1.3753 | 1.3753
Система водоснабжения села от DRR
1 | Монтаж стальной подводящей трубы d=108*4мм | м | 8 | 5.8824 | 47.0591
2 | Стальная арматура d=108*4мм | кусок | 1 | 4.1028 | 4.1028
3 | Металлическая полоса 150*100мм | кусок | 1 | 4.7636 | 4.7636
4 | Установка задвижки d=100мм | кусок | 1 | 48.3972 | 48.3972
5 | Монтаж полипропиленового приварного фланца d=100мм | кусок | 1 | 16.4313 | 16.4313
6 | Стальной свободный фланец de110мм | кусок | 1 | 12.6004 | 12.6004
7 | Полиэтиленовая прокладка (подфланец-втулка) de110мм | кусок | 1 | 2.3049 | 2.3049
8 | Резиновая прокладка de100мм | кусок | 3 | 0.99881 | 2.9964
9 | Лист металлический -250*250*4 | дом | 0.0019 | 736.3069 | 1.399
10 | Установка задвижки d=108мм | кусок | 3 | 44.4626 | 133.3878
Трубный анкерный пояс
1 | Монтаж стальных фасонных деталей | дом | 0.01664 | 1265.6354 | 21.0602
2 | Болт-заглушка М12 | кг | 1.76 | 1.5366 | 2.7045
3 | Металлический лист | дом | 0.00608 | 736.3069 | 4.4767
4 | Арматура А - 500c 18 мм | дом | 0.0048 | 440.5057 | 2.1144
5 | Резиновая вставка | дом | 0.004 | 802.8891 | 3.2116
| Общий |  |  |  | 15038.2425
| 20% НДС |  |  |  | 3007.6485
| Общий |  |  |  | 18045.891