ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Армянский драм

| Номер части, указанной в приглашении | Ремонт и техническое обслуживание отопительных котлов и кондиционеров Отопительные котлы и кондиционерыДетали, которые невозможно отремонтировать, необходимо заменить новыми. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Название услуги |  |  | Количество | Цена/драм |
|  | Техническое обслуживание и ремонт котлов и кондиционеровремонт, включая запасные части. |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт котлов и кондиционеровремонт | - Датчик температуры котла |  | 1 | 10000 |
|  |  | - Датчик тока котла |  | 1 | 19000 |
|  |  | - Привод трехходового клапана для отопительного котла |  | 1 | 20000 |
|  |  | - Картридж котла |  | 1 | 15000 |
|  |  | - Датчик воздуха в котле |  | 1 | 17000 |
|  |  | - Вентиляционное отверстие котла |  | 1 | 13000 |
|  |  | - Три слова о котле: клапан давления |  | 1 | 15000 |
|  |  | - Вторичная промывка теплообменника котла |  | 1 | 12000 |
|  |  | - Первичная промывка теплообменника котла |  | 1 | 30000 |
|  |  | - Циркуляционный насос котла /новый/ |  | 1 | 60000 |
|  |  | - Циркуляционный насос котла /б/ |  | 1 | 35000 |
|  |  | - Очистка воздушного фильтра котла |  | 1 | 12000 |
|  |  | - Воздушный насос котла |  | 1 | 40000 |
|  |  | - Теплообменник котла |  | 1 | 90000 |
|  |  | - Заправка кондиционера газом |  | 1 | 14000 |
|  |  | - Конденсатор кондиционера |  | 1 | 12000 |
|  |  | - Замена воздушного насоса наружного блока кондиционера |  | 1 | 17000 |
|  |  | - Промывка внутреннего блока кондиционера |  | 1 | 15000 |
|  |  | - Промывка наружного блока кондиционера |  | 1 | 7000 |
|  |  | - Установка кондиционера |  | 1 | 30000 |
|  |  | - Разборка кондиционера |  | 1 | 15000 |
|  |  | - Замена трехходового клапана кондиционера |  | 1 | 58000 |
| Общие максимальные цены за единицу |  |  |  | деньги | 556,000 |
| Максимальная договорная сумма* |  |  |  | деньги | 2 000 000 |
| Период обслуживания |  |  |  |  |  |
| начало |  |  | конец |  |  |
| С даты вступления Соглашения в силу |  |  | До 200 календарных дней с даты вступления Соглашения в силу |  |  |
| Обязательные условия: - Участник должен иметь соответствующих специалистов. Специалист(ы) посетят как административное здание муниципалитета Масис, так и административные районы общины Масис, согласно местам, указанным Заказчиком. - Транспортировка оборудования, подлежащего ремонту и/или зарядке (при необходимости), осуществляется Исполнителем. - Ремонт, зарядка, замена поврежденных запасных частей устройств, включая необходимые запасные части и соответствующие детали, осуществляется подрядчиком. - Услуги должны быть предоставлены в течение 24 часов с момента получения соответствующего уведомления.а в экстренных случаях — в течение максимум 3 часов. - Отремонтированные детали и/или замененные запасные части должны соответствовать существующим стандартам, правилам и нормам безопасности. - Ценовые предложения должны быть представлены в соответствии с единичной ценой на все услуги, предусмотренные в технических условиях. - Победитель торгов будет определен на основе принципа отдачи предпочтения участнику, предложившему самую низкую цену (столбец цены за единицу минус общая сумма цены предложения в строке) из числа участников, представивших удовлетворительно оцененные заявки. *Общая сумма составляет 000 драмов, однако услуги будут предоставлены согласно предварительно оформленному заказу Клиента, а оплата будет производиться за фактически оказанные услуги. |  |  |  |  |  |