| 1 | Название проекта | Консультационные услуги по подготовке проектно-сметной документации на строительство парка в поселке Норабац Масисского сообщества |
| --- | --- | --- |
| 2 | Клиент | Муниципалитет Масиса |
| 3 | Должность | Разработка проектно-сметной документации для нужд г. Масис |
| 4 | Вид работы | Строительство, благоустройство |
| 5 | Фаза проектирования | Рабочий проект |
| 6 | Основные требования к проектированию | Строительные работы в парке в поселке Норабац Масисского сообщества. - Общая максимальная площадь участка составляет около 4500 квадратных метров, при необходимости: - Выровнять территорию, - Постройте пешеходные дорожки, аллеи и вымостите их, - Создавайте зеленые зоны, планируйте посадку декоративных деревьев, - Построить ирригационную сеть, - Построить сеть освещения, - Обеспечить скамейки, мусорные баки, - Постройте лестницу, чтобы попасть в зоопарк с улицы. - Вывоз строительного мусора |
| 7 | Общие положения | Подготовить и предоставить на утверждение заказчику задание на проектирование (архитектурное проектирование) |
|  |  | Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами и правилами, действующими в Республике Армения. |
|  |  | Проектная документация должна быть подготовлена ​​на армянском и русском языках и представлена ​​в четырех бумажных экземплярах и одном электронном варианте. |
|  |  | Проектная документация должна быть разработана с использованием специальных компьютерных программ, быть цветной и разборчивой. |
|  |  | В состав проектной документации должно входить не менее указанных ниже разделов, а проекты должны быть подготовлены в соответствии с приказом Председателя Государственного комитета по градостроительству при Правительстве Республики Армения № 128-Н от 11.09.2017 г., а сметы должны быть подготовлены в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Армения № 879-Н от 23.06.2011 г. |
|  |  | - чертежи архитектурных, конструктивных и инженерных решений |
|  |  | - оценивать |
|  |  | - смета объемов работ - расчетная смета, составленная на основе сметы |
| 8 | Соглашения | Согласовывать проект с заинтересованными подразделениями заказчика, а также при необходимости с государственными и иными уполномоченными органами. |
| 9 | Экспертиза | Проект будет принят заказчиком только при наличии положительного экспертного заключения. |