## Космос
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Ремонтно-восстановительные работы административного здания поселка Востан общины Арташат Араратской области Республики Армения
Проектно-сметная документация на производство работ составляется на основании рабочих чертежей и действующих цен на строительные работы, методических указаний по расчетам, которые определяются согласно приложению № 8 к постановлению Правительства РА № 1656-Н от 17 октября 2024 года.
Значения стоимости материалов и оборудования, а также коэффициентов строительного сектора рассчитаны на основе данных официального сайта Министерства финансов по состоянию на март 2025 года. Значения стоимости материалов и оборудования, не вошедшие в информационный бюллетень, сформированы в результате среднерыночных цен и обследований.
Стоимость материалов определяется в соответствии с СХ и К. 1. Стоимость строительных материалов задана: - коэффициент, учитывающий транспортные расходы - 1,0572; - коэффициент, учитывающий расходы на хранение и упаковку - 1,02; - стоимость непрофильных материалов, не включенных в смету - 1,05.
2. Ставка заработной платы: 2320,51 3. Коэффициент использования оборудования: 3050,02 4. Накладные расходы -13,3% 5. Прибыль - 11%
6. Стоимость строительства временных строений и зданий 0,5%, утвержденная приказом Министерства градостроительства Республики Армения от 21 августа 2001 года № 69. 7. Расходы на уборку территории и вывоз образовавшегося (внеоборотного) мусора после завершения строительно-монтажных работ - 0,15% 8. Незапланированные работы и расходы - 3% 9. Расходы, учитывающие воздействие климатических условий - 0,6%
Налог на добавленную стоимость включен в размере 20%.
Общая предполагаемая стоимость составляет |  | 36541.4777 | тысяча драмов
| Скомпилировано | А. Тигранян

## Краткое содержание
Сводная оценка
Ремонтно-восстановительные работы административного здания поселка Востан общины Арташат Араратской области Республики Армения
название конструкции
|  |  | Общая сумма оценки составляет |  |  | 36541.4777 | тысяча драмов
| §--------¦" ----------------------- 2025 |  |  |  | составлено в ценах 2025 года
H/N | оценка NN | Наименование работ и стоимость объектов | Ориентировочная стоимость в тыс. драмов |  |  |  | Общая стоимость в тыс. драм
|  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2 Основные строительные объекты
1 | Оценка объекта |  | 27859.2734 | - | 338.0933 | − | 28197.3667
|  | Только по 1-2 главам | 27859.2734 | 0 | 338.0933 | 0 | 28197.3667
|  | Итого по главам 1-7 | 27859.2734 | 0 | 338.0933 | 0 | 28197.3667
Глава 8 Временные здания и сооружения
2 | 0.5% | Временные здания и сооружения | 139.2964 | 0 | − | − | 139.2964 |  | 1.005
|  | Всего по 8 главам | 139.2964 | 0 | 0 | 0 | 139.2964 |  | 1.0225
|  | Итого по главам 1-8 | 27998.5698 | 0 | 338.0933 | 0 | 28336.663
Глава 9
3 | 0.6% | Затраты с учетом влияния климатических условий | 167.9914 | 0 |  |  | 167.9914
4 | 0.15% | Расходы на уборку территории и вывоз мусора после завершения строительно-монтажных работ | 41.9979 | 0 |  |  | 41.9979
1.0273
5 | 1.5% | Ожидаются дополнительные затраты на мелкомасштабные строительно-монтажные работы | 419.9785 | 0 |  |  | 419.9785
|  | Итого по главам 1-9 | 28460.5462 | 0 | 338.0933 |  | 28966.6309 | 28574.6962
Глава 10 Технический и авторский контроль
6 | 1.5% | Технический контроль |  |  |  |  | 426.9082 | 28713.57
7 | 0.6% | Контроль авторства |  |  |  |  | 170.7633
|  | Всего по 10 главам | 0 | 0 | 0 |  | 597.6715
|  | Всего по главам 1-10 | 28460.5462 | 0 | 338.0933 |  | 29564.3023
| Глава 12 | [9 empty] | 1.0642
8 | 1.5% | Непредвиденные работы и расходы, заранее предоставленные Подрядчику | 426.9082 | 0 | 10.1428 |  | 443.4645 |  | 30007.7669 | 28197.3667
|  | Только |  |  |  |  | 30007.7669
8 | 1.5% | Незапланированные работы и расходы | 426.9082 | 0 | 10.1428 |  | 443.4645
|  | Итого по сводной оценке | 29314.3626 | 0 | 358.3789 |  | 30451.2314 |  | 1.0485
|  | НДС - 20% | 5862.8725 | 0 | 71.6758 |  | 6090.2463
|  | Всего в тыс. драм | 35177.2351 | 0 | 430.0546 |  | 36541.4777
|  | Включая возврат |  |  |  |  | 20.8945
|  | Скомпилировано |  | А. Тигранян

## Царь (hidden)
Местная оценка 1-2
Ремонтные работы административного здания и входной группы Комитета гражданской авиации
Архитектурная часть
Составлено в ценах 2024-06 гг. |  |  | Г. рабочий. = 2418,8 | [5 empty] | Общая стоимость |  |  |  |  | тысяча драмов
|  |  | Г. мех. = 3161,49 | [12 empty] | 2.4188
ч/ч | Прайс-лист NN | Название произведений | Единица измерения | Количество | Единица заработной платы руб. тыс. драм | Машиностроительная ед. руб., тыс. драм | Стоимость материалов в тыс. драм | [5 empty] | Стоимость единицы заработной платы тыс. драмов | Общая стоимость за единицу | Общая стоимость | 3.1615
[7 empty] | Наименование материалов | Единица измерения | Количество на единицу | Общая стоимость материалов | Цена за единицу в тыс. драмов | Стоимость единицы материалов C=1,132
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Оформление интерьера
1 | 11-2 | Выполнение гравийного слоя 100 мм | квадратный метр | 46.32 | 0.0357 | 0.0099 | – | – | – | – | – | – | 0.11765 | 0.59083 | 27.3671
[5 empty] | 0.086351 | 0.031299
[7 empty] | Гравий | кубический метр | 0.11 |  | 3.8 | 0.47318 | 0.47318
2 | 6-1 |  | кубический метр | 4.632 | 0.7 | 0.28 | – | – | – | – | – | – | 2.5784 | 36.3131 | 168.2023
[5 empty] | 1.6932 | 0.88522
[7 empty] | Конкретный | кубический метр | 1.02 |  | 29.2167 | 33.7347 | 33.7347
3 | 5-85 5-86 | Цементно-песчаный выравнивающий слой толщиной 30 мм, с раствором М150 | квадратный метр | 46.32 | 0.14 | 0.01 | – | – | – | – | – | – | 0.37025 | 1.4441 | 66.889
[5 empty] | 0.33863 | 0.031615
[7 empty] | Цемент: раствор | кубический метр | 0.0306 |  | 31 | 1.0738 | 1.0738
4 | 5-132 | Пол из керамогранитной плитки, армированной параллельным клеем, нескользящий D=10мм | квадратный метр | 46.32 | 1.61 | 0.05 | – | – | – | – | – | – | 4.0523 | 10.2444 | 474.5198
[5 empty] | 3.8943 | 0.15807
[7 empty] | Керамогранит | квадратный метр | 1 |  | 5 | 5.66 | 6.192
[7 empty] | Клей | кг | 5 |  | 0.094 | 0.53204
5 | 15-264 | Штукатурка стен цементно-песчаным раствором | квадратный метр | 198.53 | 0.76 | 0.074 | – | – | – | – | – | – | 2.0722 | 2.9582 | 587.2978
[5 empty] | 1.8383 | 0.23395
[7 empty] | цемент: раствор | кубический метр | 0.0238 |  | 31 | 0.83519 | 0.88599
[7 empty] | сеть | квадратный метр | 0.0528 |  | 0.85 | 0.050804
6 | 13-133 | Облицовка стен керамогранитной плиткой, закрепленной на клей, толщиной 11 мм. | квадратный метр | 198.53 | 0.95 | 0.02 | – | – | – | – | – | – | 2.3611 | 8.3041 | 1648.6109
[5 empty] | 2.2979 | 0.06323
[7 empty] | Клей | кг | 5 |  | 0.05 | 0.283 | 5.943
[7 empty] | керамика: плитка | квадратный метр | 1 |  | 5 | 5.66
7 | 10-64 | Монтаж пластикового подвесного потолка на металлическом профиле | квадратный метр | 46.32 | 0.4 | 0.02 | – | – | – | – | – | – | 1.0307 | 5.2146 | 241.5413
[5 empty] | 0.96752 | 0.06323
[7 empty] | Пластик. Настоящий. | квадратный метр | 1.05 |  | 2.88 | 3.4232 | 4.1839
[7 empty] | Профиль | гм | 4 |  | 0.168 | 0.7607
Внешняя отделка
1 | 11-221 | Монтаж базальтовой плиты толщиной 30мм. | квадратный метр | 2.88 | 2.15 | 0.04 | – | – | – | – | – | – | 5.3269 | 12.6056 | 36.3042
[5 empty] | 5.2004 | 0.12646
[7 empty] | Базальтовая плита. | квадратный метр | 1 |  | 5.5 | 6.226 | 7.2788
[7 empty] | Цемент: раствор | кубический метр | 0.03 |  | 31 | 1.0528
2 | 11-221 | Базальтовая облицовка толщиной 20 мм. | квадратный метр | 15.8 | 2.15 | 0.04 | – | – | – | – | – | – | 5.3269 | 12.6056 | 199.1691
[5 empty] | 5.2004 | 0.12646
[7 empty] | Базальтовая плита. | квадратный метр | 1 |  | 5.5 | 6.226 | 7.2788
[7 empty] | Цемент: раствор | кубический метр | 0.03 |  | 31 | 1.0528
3 | 11-221 | Облицовка из туфа толщиной 20 мм. | квадратный метр | 91.45 | 2.15 | 0.04 | – | – | – | – | – | – | 5.3269 | 12.5604 | 1148.6449
[5 empty] | 5.2004 | 0.12646
[7 empty] | Плитка из туфа | квадратный метр | 1 |  | 5.46 | 6.1807 | 7.2335
[7 empty] | Цемент: раствор | кубический метр | 0.03 |  | 31 | 1.0528
4 | 11-221 | Монтаж туфового плинтуса и карниза толщиной 30 мм. | квадратный метр | 4.685 | 2.15 | 0.04 | – | – | – | – | – | – | 5.3269 | 12.5604 | 58.8453
[5 empty] | 5.2004 | 0.12646
[7 empty] | Базальтовая плита. | квадратный метр | 1 |  | 5.46 | 6.1807 | 7.2335
[7 empty] | Цемент: раствор | кубический метр | 0.03 |  | 31 | 1.0528
5 | 27-86-1 | Монтаж базальтовых бордюрных камней 250х100мм, на бетонное основание | гм | 17.5 | 0.592 | 0.0071 | – | – | – | – | – | – | 1.4544 | 5.9221 | 103.6371
[5 empty] | 1.4319 | 0.022447
[7 empty] | бордюрный камень | гм | 1 |  | 2.1667 | 2.4527 | 4.4677
[7 empty] | Конкретный | кубический метр | 0.059 |  | 29.856 | 1.994
[7 empty] | Цемент: раствор | кубический метр | 0.0006 |  | 31 | 0.021055
6 | 27-176 | Монтаж бетонных плит опалубки толщиной 5 см на песчаном основании | квадратный метр | 15 | 0.212 | 0.129 | – | – | – | – | – | – | 0.92062 | 5.0351 | 75.5259
[5 empty] | 0.51279 | 0.40783
[7 empty] | Бетонная плита | квадратный метр | 1 |  | 3.634 | 4.1137 | 4.1144
[7 empty] | Песок | кубический метр | 0.0005 |  | 1.335 | 0.00075561
7 | 11-2 | Выполнение гравийного слоя 100 мм | квадратный метр | 1 | 0.0357 | 0.0099 | – | – | – | – | – | – | 0.11765 | 0.59083 | 0.59083
[5 empty] | 0.086351 | 0.031299
[7 empty] | Гравий | кубический метр | 0.11 |  | 3.8 | 0.47318 | 0.47318
8 | 6-1 | Класс бетона В15 | кубический метр | 1.45 | 0.7 | 0.28 | – | – | – | – | – | – | 2.5784 | 36.3131 | 52.654
[5 empty] | 1.6932 | 0.88522
[7 empty] | Конкретный | кубический метр | 1.02 |  | 29.2167 | 33.7347 | 33.7347
Крыша
1 | 10-70 | Строительство деревянных кровельных конструкций из древесины северной сосны влажностью не более 20% | кубический метр | 1.46 | 12.6 | 2.1 | – | – | – | – | – | – | 37.116 | 185.9693 | 271.5151
[5 empty] | 30.4769 | 6.6391
[7 empty] | Древесина | кубический метр | 1.05 |  | 116.6667 | 138.67 | 148.8532
[7 empty] | Противогрибковое средство: паста | кг | 1.96 |  | 0.7 | 1.5531
[7 empty] | Проволока | кг | 4.38 |  | 0.58333 | 2.8923
[7 empty] | Деревня: здание | кг | 7.2 |  | 0.704 | 5.7379
2 | 12-268 | Профилированный оцинкованный, окрашенный лист КП-25 0,55мм со слоем асфальта | квадратный метр | 55.2 | 0.246 | 0.0354 | – | – | – | – | – | – | 0.70694 | 4.163 | 229.7994
[5 empty] | 0.59502 | 0.11192
[7 empty] | Гофрированная бумага | квадратный метр | 1.1 |  | 2.6792 | 3.3361 | 3.4561
[7 empty] | Винт | кг | 0.106 |  | 1 | 0.11999
3 | Информация | Тротуарная плитка 50х60 | кубический метр | 0.22 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 132.0667 | 29.0547
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Древесина | кубический метр | 1 |  | 116.6667 | 132.0667 | 132.0667
4 | 12-278 | Петля для подвешивания 0,55 мм | гм | 7.6 | 0.41 | 0.066 | – | – | – | – | – | – | 1.2004 | 15.5684 | 118.32
[5 empty] | 0.99171 | 0.20866
[7 empty] | Швелер | гм | 0.9 |  | 12.936 | 13.1792 | 14.3681
[7 empty] | Игра | кг | 0.13 |  | 0.583 | 0.085794
[7 empty] | Сгибать | кг | 0.41 |  | 2 | 0.92824
[7 empty] | Болт | кг | 0.13 |  | 1.188 | 0.17483
5 | 8-197 | Труба водосточная кровельная из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм, 3 г | к-т | 2 | 2.12 | 0.03 | – | – | – | – | – | – | 5.2227 | 23.4588 | 46.9177
[5 empty] | 5.1279 | 0.094845
[7 empty] | Водопроводная труба | гм | 3 |  | 2.52 | 8.5579 | 18.2361
[7 empty] | Воронка | кусок | 1 |  | 3.083 | 3.49
[7 empty] | Угол | кусок | 2 |  | 1.8333 | 4.1507
[7 empty] | Сгибать | кг | 0.9 |  | 2 | 2.0376
Двери и окна
1 | Информация | Алюминиевый блок, белый, толщиной 60 мм, с терморазрывом, со стеклом 4+4 мм, профиль (импортный) | квадратный метр | 13.08 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 108.4833 | 1418.962
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Дверь | квадратный метр | 1 |  | 95.8333 | 108.4833 | 108.4833
2 | Информация | Алюминиевый блок, белый, толщиной 60 мм, с терморазрывом, со стеклопакетом 4+4 мм, профиль (иностранный), открывающийся | квадратный метр | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 97.4275 | 292.2824
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Окно | квадратный метр | 1 |  | 86.0667 | 97.4275 | 97.4275
Ламинированные перегородки
1 | 5-119 | Монтаж ЛДСП, цвет белый RAL 9016, 18 мм | квадратный метр | 22.8 | 0.23 | 0.02 | – | – | – | – | – | – | 0.61955 | 5.3605 | 122.2195
[5 empty] | 0.55632 | 0.06323
[7 empty] | Ламинат | квадратный метр | 1.02 |  | 4.106 | 4.741 | 4.741
2 | Рынок | Подставка для ног из нержавеющей стали 130-150 мм | кусок | 20 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1.698 | 33.96
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | костыль для ног | кусок | 1 |  | 1.5 | 1.698 | 1.698
3 | Рынок | Алюминиевый обод 21x10x1,3 мм | гм | 74.8 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.3396 | 25.4021
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Край | кусок | 1 |  | 0.3 | 0.3396 | 0.3396
4 | Рынок | Труба нержавеющая Ф21,3х2,8 мм | гм | 10.7 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1.132 | 12.1124
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Трубка | кусок | 1 |  | 1 | 1.132 | 1.132
5 | Рынок | Верхняя ручка из нержавеющей стали 92 мм | кусок | 20 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 2.264 | 45.28
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Ручка | кусок | 1 |  | 2 | 2.264 | 2.264
6 | Рынок | Угловой кронштейн из нержавеющей стали 50x50x2,5 мм | кусок | 36 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1.132 | 40.752
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Бесплатно | кусок | 1 |  | 1 | 1.132 | 1.132
7 | Рынок | Деталь крепления трубы из нержавеющей стали к стене Ф60х41,5 мм | кусок | 8 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1.132 | 9.056
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Укрепление: деталь | кусок | 1 |  | 1 | 1.132 | 1.132
8 | Рынок | Цена тройника из нержавеющей стали Ф50х42мм | кусок | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 2.83 | 11.32
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Трехходовой распределитель | кусок | 1 |  | 2.5 | 2.83 | 2.83
Вентилятор
1 | 9-69 | Подготовка и установка вентилятора | т | 0.04814 | 10.3 | 10.8 | – | – | – | – | – | – | 59.0577 | 65.4558 | 3.151
[5 empty] | 24.9136 | 34.1441
[7 empty] | Мета: элементы | кг | 1 |  | 0.45 | 0.5094 | 6.3981
[7 empty] | Электрод | кг | 3 |  | 0.942 | 3.199
[7 empty] | Болт | кг | 2 |  | 1.188 | 2.6896
2 | Информация | Металлическая труба 40х20х2 мм | гм | 6.15 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.69241 | 4.2583
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Трубка | гм | 1 |  | 0.61167 | 0.69241 | 0.69241
3 | Информация | Металлическая труба 20х20х2 мм | гм | 34.86 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.44478 | 15.5051
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Трубка | гм | 1 |  | 0.39292 | 0.44478 | 0.44478
4 | Рынок | Полипропиленовый лист 100мм | квадратный метр | 6.3 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 3.5092 | 22.108
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Полип: пластинчатый | квадратный метр | 1 |  | 3.1 | 3.5092 | 3.5092
5 | Рынок | Якоря F12 | кусок | 24 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.3396 | 8.1504
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Якоря | кусок | 1 |  | 0.3 | 0.3396 | 0.3396
|  | Общий | тысяча драмов | [11 empty] | 7649.9256
|  | Накладные расходы - 13,3% | тысяча драмов | [11 empty] | 1017.4401
|  | Общий | тысяча драмов | [11 empty] | 8667.3657
|  | Прибыль - 11% | тысяча драмов | [11 empty] | 953.4102
|  | Общий | тысяча драмов | [11 empty] | 9620.7759
Составитель Х. Степанян

## Объект
Оценка объекта N1
Ремонтно-восстановительные работы административного здания поселка Востан общины Арташат Араратской области Республики Армения
Составлено в ценах 2025 года. |  |  | Предполагаемая стоимость |  | 28197.3667 | тысяча драмов |  |  |  | FALSE
H/N | Оценить N | Должность | Ориентировочная стоимость в тыс. драмов
|  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование: | Прочие расходы | Общий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Смета N1-1 | Архитектурная часть | 18051.397 | − | 0 | − | 18051.397
2 | Смета N1-2 | Электрическое освещение | 2556.2289 | − | 0 | − | 2556.2289
3 | Смета N1-3 | Электрооборудование | 322.6833 | − | 75 | − | 397.6833
4 | Смета N1-4 | Система пожарной сигнализации | 1726.4046 | − | 140.2973 | − | 1866.7018
5 | Смета N1-5 | Система отопления | 1660.9722 | − | 0 | − | 1660.9722
6 | Смета N1-6 | Система водоснабжения и водоотведения | 3314.5995 | − | 0 | − | 3314.5995
7 | Смета N1-7 | Система вентиляции | 226.9879 | − | 122.796 | − | 349.7839 |  | 0
28197.3667
Составитель А. Тигранян
28197.3667

## Диаграмма
Местная оценка 1-1
Ремонтно-восстановительные работы административного здания поселка Востан общины Арташат Араратской области Республики Армения
Архитектурная часть
Составлено в ценах 2025-03 гг. |  |  | Г. рабочий. = 2320,51 | [5 empty] | Общая стоимость |  |  | 18051.397 |  | тысяча драмов
|  |  | Г. мех. = 3050,02 | [13 empty] | 2.3205
ч/ч | Прайс-лист NN | Название произведений | Единица измерения | Количество | Единица заработной платы руб. тыс. драм | Машиностроительная ед. руб., тыс. драм | Стоимость материалов в тыс. драм | [5 empty] | Стоимость единицы заработной платы тыс. драмов | Общая стоимость за единицу | Общая стоимость |  | 3.05
[7 empty] | Наименование материалов | Единица измерения | Количество на единицу | Общая стоимость материалов | Цена за единицу в тыс. драмов | Стоимость единицы материалов C=1,132 |  |  |  | 1.146
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Работы по сносу и демонтажу
1 | 46-124 | Демонтаж деревянных дверей | квадратный метр | 36 | 0.00813 | 0.173 | – | – | – | – | – | – | 0.58389 | 0.58389 | 21.02
[5 empty] | 0.018049 | 0.56584
2 | 15-285 | Зачистка поверхностей стен и потолка | квадратный метр | 1142.5 | 0.2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0.444 | 0.444 | 507.2746
[5 empty] | 0.444 | 0
3 | 13-133 | Удаление керамической плитки со стен и полов | квадратный метр | 37 | 0.95 | 0.02 | – | – | – | – | – | – | 2.1744 | 2.1744 | 80.4541
[5 empty] | 2.109 | 0.065415
4 | 46-103 | Снос деревянных паркетных и линолеумных полов | квадратный метр | 245 | 0.233 | 0.03 | – | – | – | – | – | – | 0.61539 | 0.61539 | 150.7699
[5 empty] | 0.51726 | 0.098123
5 | 27-34 | Удаление стяжки с полов | квадратный метр | 331 | 0.291 | 0.719 | – | – | – | – | – | – | 3.0969 | 3.0969 | 1025.0801
[5 empty] | 0.57725 | 2.5197
6 | 46-35 | Снятие гипсокартона со стен | квадратный метр | 17 | 0.09 | 0.002 | – | – | – | – | – | – | 0.21495 | 0.21495 | 3.6541
[5 empty] | 0.20885 | 0.0061
7 | 19-70 | Демонтаж туалетов | кусок | 2 | 0.7 | 0.28 | – | – | – | – |  | – | 2.4784 | 2.4784 | 4.9567
[5 empty] | 1.6244 | 0.85401
8 | 19-71 | Демонтаж раковин | кусок | 2 | 2.12 | 0.92 | – | – | – | – | – | – | 7.7255 | 7.7255 | 15.451
[5 empty] | 4.9195 | 2.806
9 | 27-34 | Снос мозаичного пола | квадратный метр | 72 | 0.291 | 0.719 | – | – | – | – | – | – | 3.0969 | 3.0969 | 222.9782
[5 empty] | 0.57725 | 2.5197
10 | 46-130 | Демонтаж железных перил | м | 9 | 0.378 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0.87715 | 0.87715 | 7.8944
[5 empty] | 0.87715 | 0
11 | 46-91 | Снос деревянных конструкций, прикрепленных к стенам | квадратный метр | 60 | 0.561 | 0.103 | – | – | – | – | – | – | 1.616 | 1.616 | 96.9575
[5 empty] | 1.3018 | 0.31415
12 | 46-80 | Снос перегородок | кубический метр | 5.5 | 2.4 | 1.1 | – | – | – | – | – | – | 8.9242 | 8.9242 | 49.0834
[5 empty] | 5.5692 | 3.355
8 | 46-50 | Создание отверстия размером 700х700 мм в фундаментной стене | кусок | 1 | 0.85 | 0.98 | – | – | – | – | – | – |  | 5.0924 | 5.0924
[5 empty] | 1.887 | 3.2053
13 | 23-77 | Строительство: ручная погрузка мусора в самосвалы | т | 20 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 7.691 | 7.691 | 153.8208
[5 empty] | 4.641 | 3.05
14 | Рынок | Вывоз строительного мусора на расстояние 12 км | т | 20 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1.2 | 1.2 | 24
[5 empty] | 0 | 0
|  | Общий | [12 empty] | 2368.4871
Недавно выполненные работы
1 | 15-275 | Выполнение высококачественной штукатурки стен гипсом | квадратный метр | 707 | 0.355 | 0.206 | – | – | – | – | – | – | 1.4521 | 1.899 | 1342.6025
[5 empty] | 0.82378 | 0.6283 | [11 empty] | 5221
[7 empty] | Гипсонит | кг | 3 |  | 0.13 | 0.44693 | 0.44693
2 | 15-276 | Выполнение высококачественной штукатурки потолков гипсовой штукатуркой | квадратный метр | 204 | 0.418 | 0.244 | – | – | – | – | – | – | 1.7142 | 2.1611 | 440.8657
[5 empty] | 0.96997 | 0.7442
[7 empty] | Гипсонит | кг | 3 |  | 0.13 | 0.44693 | 0.44693
3 | 15-664 | Высококачественная штукатурка и покраска потолков высококачественной латексной краской | квадратный метр | 204 | 0.514 | 0.012 | – | – | – | – | – | – | 1.2293 | 2.2385 | 456.6506
[5 empty] | 1.1927 | 0.0366
[7 empty] | Lastex: краска | кг | 0.63 |  | 0.58 | 0.41874 | 1.0091
[7 empty] | Шпатлевка | кг | 0.92 |  | 0.56 | 0.5904
4 | 15-665 | Высококачественная штукатурка и покраска стен двухслойной латексной краской | квадратный метр | 899 | 0.397 | 0.01 | – | – | – | – | – | – | 0.95174 | 1.8775 | 1687.8341
[5 empty] | 0.92124 | 0.0305
[7 empty] | Латексная краска | кг | 0.63 |  | 0.58 | 0.41874 | 0.92571
[7 empty] | Шпатлевка | кг | 0.79 |  | 0.56 | 0.50698
5 | 15-568 | Высококачественная штукатурка и покраска стен двухслойной масляной краской | квадратный метр | 348 | 0.397 | 0.008 | – | – | – | – | – | – | 0.94564 | 1.3946 | 485.3086
[5 empty] | 0.92124 | 0.0244
[7 empty] | Масляная краска | кг | 0.183 |  | 0.58 | 0.12163 | 0.44892
[7 empty] | Праймер | кг | 0.075
[7 empty] | Оливковое масло | кг | 0.113
[7 empty] | Шпатлевка | кг | 0.51 |  | 0.56 | 0.32729
6 | 15-264 | Оштукатуривание стен раствором (с сеткой) | квадратный метр | 180.5 | 0.76 | 0.074 | – | – | – | – | – | – | 1.9893 | 2.7002 | 487.3775
[5 empty] | 1.7636 | 0.2257
[7 empty] | цемент: раствор | кубический метр | 0.0238 |  | 25.5 | 0.69549 | 0.71086
[7 empty] | сеть | квадратный метр | 0.0258 |  | 0.52 | 0.015374
7 | 11-57 11-58 | Выполнение выравнивающего слоя грунта/песка толщиной 100 мм | квадратный метр | 330 | 0.3016 | 0.1818 | – | – | – | – | – | – | 1.2544 | 2.7447 | 905.7488 | 11-57, 11-58
[5 empty] | 0.69987 | 0.55449
[7 empty] | Цемент: раствор | кубический метр | 0.051 |  | 25.5 | 1.4903 | 1.4903
8 | 5-92 приложение. | Напольная плитка из керамогранита | квадратный метр | 72 | 0.14 | 0.01 | – | – | – | – | – | – | 0.35537 | 6.5794 | 473.7142 | изменить
[5 empty] | 0.32487 | 0.0305
[7 empty] | Керамогранит | квадратный метр | 1.02 |  | 4.81 | 5.6224 | 6.224
[7 empty] | Клей | кг | 3.5 |  | 0.15 | 0.60163
9 | 13-143 | Облицовка стен керамической плиткой, закрепленной на клей | квадратный метр | 60.1 | 0.81 | 0.15 | – | – | – | – | – | – | 2.3371 | 8.5611 | 514.5226 | изменить
[5 empty] | 1.8796 | 0.4575
[7 empty] | Клей | кг | 3.5 |  | 0.15 | 0.60163 | 6.224
[7 empty] | Керамика: плитка | квадратный метр | 1.02 |  | 4.81 | 5.6224
10 | 5-132 | Укладка напольной плитки с использованием соответствующего клея, нескользящая, D=10 мм | квадратный метр | 76 | 1.61 | 0.05 | – | – | – | – | – | – | 3.8885 | 15.3654 | 1167.7713
[5 empty] | 3.736 | 0.1525
[7 empty] | Керамика: плитка | квадратный метр | 1 |  | 4.81 | 5.5121 | 11.4769
[7 empty] | Наполнитель | кг | 4 |  | 1.17 | 5.3631
[7 empty] | Клей | кг | 3.5 |  | 0.15 | 0.60163
11 | 34-322 | Реализация каркаса пластикового подвесного потолка | квадратный метр | 30 | 1.42 | 0.0094 | – | – | – | – | – | – | 3.3238 | 17.0754 | 512.263 | 34-322 - скелет
[5 empty] | 3.2951 | 0.02867 | [9 empty] | 34-354 - подкладка
[7 empty] | Профиль | гм | 4 |  | 3 | 13.7516 | 13.7516
12 | 34-354 | Облицовка каркаса подвесного потолка пластиком | квадратный метр | 30 | 0.631 | 0.0031 | – | – | – | – | – | – | 1.4737 | 3.8802 | 116.407
[5 empty] | 1.4642 | 0.0094551
[7 empty] | Пластик | гм | 1.05 |  | 2 | 2.4065 | 2.4065
13 | 11-502 | Монтаж ламината 12мм 40х120см | квадратный метр | 195 | 0.23 | 0.02 | – | – | – | – | – | – | 0.59472 | 4.2819 | 834.977
[5 empty] | 0.53372 | 0.061
[7 empty] | Ламинат | квадратный метр | 1.015 |  | 3.17 | 3.6872 | 3.6872
14 | Рынок | Губка для ламината | квадратный метр | 195 | 0.23 | 0.02 | – | – | – | – | – | – | 0.59472 | 1.9905 | 388.1493
[5 empty] | 0.53372 | 0.061
[7 empty] | Губка | квадратный метр | 1.015 |  | 1.2 | 1.3958 | 1.3958
15 | Рынок | Наполнитель | кг | 35 |  |  | – | – | – | – | – | – | 0 | 2.2919 | 80.2179
[7 empty] | Наполнитель | кг | 1 |  | 2 | 2.2919 | 2.2919
16 | 11-273 | Монтаж ламинированной черепицы 80х2400мм | м | 54 | 0.081 | 0.002 | – | – |  | – | – | – | 0.19406 | 1.34 | 72.3617
[5 empty] | 0.18796 | 0.0061
[7 empty] | Шришак | м | 1 |  | 1 | 1.146 | 1.146
17 | Рынок | Монтаж алюминиевых лестничных ограждений | линия | 9 |  |  | – | – | – | – | – | – | 9 | 10.719 | 96.4706
[5 empty] | 7 | 2
[7 empty] | Базрик | линия | 1 |  | 1.5 | 1.719 | 1.719
19 | 10-114 | Установка металлопластиковых, блочных дверей толщиной 60мм | квадратный метр | 23.4 | 1.34 | 0.33 | – | – | – | – | – | – | 4.116 | 40.9533 | 958.3061
[5 empty] | 3.1095 | 1.0065
[7 empty] | Дверь | квадратный метр | 1.015 |  | 31.67 | 36.8373 | 36.8373
22 | 10-․74 | Установка пластиковых окон | квадратный метр | 1.3 | 1.49 | 0.34 | – | – | – | – | – | – | 4.4946 | 41.3318 | 53.7314
[5 empty] | 3.4576 | 1.037
[7 empty] | Окно | квадратный метр | 1.015 |  | 31.67 | 36.8373 | 36.8373
23 | Рынок | Подготовка поверхности плиточных поверхностей, контактирующих с бетоном | квадратный метр | 148 |  |  | – | – | – | – | – | – | 0.95 | 1.3213 | 195.5516
[5 empty] | 0.9 | 0.05
[7 empty] | Бетонный контакт | кг | 0.6 |  | 0.54 | 0.37129 | 0.37129
24 | Рынок | Установка ограждений | квадратный метр | 7.41 | 1.49 | 0.34 | – | – | – | – | – | – | 4.4946 | 9.6514 | 71.5171
[5 empty] | 3.4576 | 1.037
[7 empty] | Металл | линия | 5 |  | 0.9 | 5.1569 | 5.1569
25 | Рынок | Сетка от насекомых | кусок | 20 |  |  | – | – | – | – | – | – | 0 | 13.7516 | 275.0328
[7 empty] | Сеть | кусок | 1 |  | 12 | 13.7516 | 13.7516
26 | 8-140 | Выполнение перегородок из пемзоблоков размером 10*20*40 | кубический метр | 2.25 | 0.76 | 0.074 | – | – | – | – | – | – | 1.9893 | 28.9393 | 65.1134
[5 empty] | 1.7636 | 0.2257
[7 empty] | Бетонный блок | кубический метр | 0.92 |  | 25.5 | 26.8845 | 26.95
[7 empty] | Ступка и пестик | квадратный метр | 0.11 |  | 0.52 | 0.065549
27 | 8-140 | Выполнение перегородок из пемзоблоков размером 20*20*40 | кубический метр | 9.2 | 0.76 | 0.074 | – | – | – | – | – | – | 1.9893 | 28.9393 | 266.2415
[5 empty] | 1.7636 | 0.2257
[7 empty] | Бетонный блок | кубический метр | 0.92 |  | 25.5 | 26.8845 | 26.95
[7 empty] | Ступка и пестик | квадратный метр | 0.11 |  | 0.52 | 0.065549
27 | 8-140 | Выполнение перегородок из пластика 10мм H=1,5м | квадратный метр | 6.6 | 0.76 | 0.074 | – | – | – | – | – | – | 1.9893 | 4.2812 | 28.2561
[5 empty] | 1.7636 | 0.2257
[7 empty] | Пластик | квадратный метр | 1 |  | 2 | 2.2919 | 2.2919
27 | 8-140 | Облицовка наружной стены туфом | квадратный метр | 1.5 | 0.76 | 0.074 | – | – | – | – | – | – | 1.9893 | 5.3495 | 8.0243
[5 empty] | 1.7636 | 0.2257
[7 empty] | Туф | кусок | 12.5 |  | 0.23 | 3.2947 | 3.3602
[7 empty] | Ступка и пестик | квадратный метр | 0.11 |  | 0.52 | 0.065549
|  | Общий | тысяча драмов | [11 empty] | 11985.0168
|  | Итого по всему местному бюджету | тысяча драмов | [11 empty] | 14353.5038
|  | Накладные расходы - 13,3% | тысяча драмов | [11 empty] | 1909.016
|  | Общий | тысяча драмов | [11 empty] | 16262.5199
|  | Прибыль - 11% | тысяча драмов | [11 empty] | 1788.8772
|  | Общий | тысяча драмов | [11 empty] | 18051.397
Составитель А. Тигранян
то же самое

## Свет
Местная оценка 1-2
Ремонтно-восстановительные работы административного здания поселка Востан общины Арташат Араратской области Республики Армения
Электрическое освещение
Составлено в ценах 2025-03 гг. |  |  | Г. рабочий. = 2320,51 | [5 empty] | Общая стоимость |  |  | 2556.2289 |  | тысяча драмов
|  |  | Г. мех. = 3050,02 | [12 empty] | 2.3205
ч/ч | Прайс-лист NN | Название произведений | Единица измерения | Количество | Единица заработной платы руб. тыс. драм | Машиностроительная ед. руб., тыс. драм | Стоимость материалов в тыс. драм | [5 empty] | Стоимость единицы заработной платы тыс. драмов | Общая стоимость за единицу | Общая стоимость | 3.05
[7 empty] | Наименование материалов | Единица измерения | Количество на единицу | Общая стоимость материалов | Цена за единицу в тыс. драмов | Стоимость единицы материалов C=1,137 |  |  |  |  | 1.146
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Демонтажные работы
1 | 8-612-10 Г-0,5 | Демонтаж силового щита с автоматическими выключателями | журнал | 1 | 1.01 | 0.0475 | – | – | – | – | – | – | 2.4886 | 2.4886 | 2.4886
[5 empty] | 2.3437 | 0.14488
2 | 8-612-10 Г-0,5 | Демонтаж щита освещения с автоматическими выключателями | журнал | 2 | 1.01 | 0.0475 | – | – | – | – | – | – | 2.4886 | 2.4886 | 4.9772
[5 empty] | 2.3437 | 0.14488
3 | 8-599-1 Г-0,5 | Демонтаж осветительных приборов | журнал | 20 | 0.2695 | 0.1745 | – | – | – | – | – | – | 1.1576 | 1.1576 | 23.1521
[5 empty] | 0.62538 | 0.53223
4 | 8-591-5 Г-0,3 | Демонтаж розеток и выключателей | кусок | 30 | 0.0387 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0.089804 | 0.089804 | 2.6941
[5 empty] | 0.089804 | 0
Электрическое освещение
1 | 8-612-7 | Панель с дверью на 24 модуля | журнал | 1 | 3.03 | 0.79 | – | – | – | – | – | – | 9.615 | 34.8264 | 34.8264
[5 empty] | 7.0311 | 2.5839
[7 empty] | Ваганк | л-к | 1 |  | 22 | 25.2113
1 | 8-612-7 | Панель с дверцей на 12 модулей | журнал | 1 | 3.03 | 0.79 | – | – | – | – | – | – | 9.615 | 32.5344 | 32.5344
[5 empty] | 7.0311 | 2.5839
[7 empty] | Ваганк | л-к | 1 |  | 20 | 22.9194
2 | 8-525-2 | Автоматический выключатель 380В, C50 | кусок | 1 | 1.04 | 0.06 | – | – | – | – | – | – | 2.5526 | 3.6298 | 3.6298
[5 empty] | 2.4133 | 0.13923
[7 empty] | Выключатель | кусок | 1 |  | 0.94 | 1.0772 | 1.0772
2 | 8-525-2 | Автоматический выключатель 380В, C40 | кусок | 1 | 1.04 | 0.06 | – | – | – | – | – | – | 2.5526 | 3.5026 | 3.5026
[5 empty] | 2.4133 | 0.13923
[7 empty] | Выключатель | кусок | 1 |  | 0.829 | 0.95001 | 0.95001
3 | 8-525-2 | Автоматический выключатель 220В, С32 | кусок | 4 | 1.04 | 0.06 | – | – | – | – | – | – | 2.5526 | 3.5026 | 14.0103
[5 empty] | 2.4133 | 0.13923
[7 empty] | Выключатель | кусок | 1 |  | 0.829 | 0.95001 | 0.95001
4 | 8-525-2 | Автоматический выключатель 220В, С16 | кусок | 7 | 1.04 | 0.06 | – | – | – | – | – | – | 2.5526 | 3.5026 | 24.518
[5 empty] | 2.4133 | 0.13923
[7 empty] | Выключатель | кусок | 1 |  | 0.829 | 0.95001 | 0.95001
5 | 8-525-2 | Автоматический выключатель 220В, C25 | кусок | 3 | 1.04 | 0.06 | – | – | – | – | – | – | 2.5526 | 3.5026 | 10.5077
[5 empty] | 2.4133 | 0.13923
[7 empty] | Выключатель | кусок | 1 |  | 0.829 | 0.95001 | 0.95001
6 | 8-525-2 | Дифференциальный выключатель 220В, 25А, I-30мА | кусок | 1 | 1.04 | 0.06 | – | – | – | – | – | – | 2.5526 | 7.824 | 7.824
[5 empty] | 2.4133 | 0.13923
[7 empty] | Выключатель | кусок | 1 |  | 4.6 | 5.2715 | 5.2715
6 | 8-525-2 | Дифференциальный выключатель 220В, 32А, I-30мА | кусок | 1 | 1.04 | 0.06 | – | – | – | – | – | – | 2.5526 | 8.2824 | 8.2824
[5 empty] | 2.4133 | 0.13923
[7 empty] | Выключатель | кусок | 1 |  | 5 | 5.7298 | 5.7298
7 | 8-599-1 | Светодиодный светильник 18 Вт, IP44, Ф200 мм, световой поток 1900 Лм, световая отдача 105 Лм/Вт, световая температура 4100 К, индекс светопропускания 80 | журнал | 2 | 0.539 | 0.349 | – | – | – | – | – | – | 2.3152 | 16.0669 | 32.1337
[5 empty] | 1.2508 | 1.0645
[7 empty] | Лампочка | л-к | 1 |  | 12 | 13.7516 | 13.7516
8 | 8-599-1 | Светодиодный эвакуационный прямоугольный светильник с указателем «Выход», встроенный аккумулятор, 12-15 Вт | журнал | 3 | 0.539 | 0.349 | – | – | – | – | – | – | 2.3152 | 9.191 | 27.5731
[5 empty] | 1.2508 | 1.0645
[7 empty] | Лампочка | л-к | 1 |  | 6 | 6.8758 | 6.8758
9 | 8-599-1 | Светодиодный светильник встраиваемый 9Вт, IP44, Ф130мм, световой поток 850Лм, световая отдача 95Лм/Вт, световая температура 4100К, индекс светопропускания 80 | журнал | 9 | 0.539 | 0.349 | – | – | – | – | – | – | 2.3152 | 16.0669 | 144.6017
[5 empty] | 1.2508 | 1.0645
[7 empty] | Лампочка | л-к | 1 |  | 12 | 13.7516 | 13.7516
10 | 8-599-1 | Светодиодный светильник 24 Вт, потолочный, Ф180 мм, световой поток 2800 Лм, световая отдача 116 Лм/Вт, световая температура 4000 К, индекс светопропускания 80 | журнал | 17 | 0.539 | 0.349 | – | – | – | – | – | – | 2.3152 | 13.7749 | 234.1735
[5 empty] | 1.2508 | 1.0645
[7 empty] | Лампочка | л-к | 1 |  | 10 | 11.4597 | 11.4597
11 | 8-599-1 | Светодиодный светильник 36 Вт, потолочный, 600x600 мм, световой поток 4200 Лм, световая отдача 116 Лм/Вт, световая температура 4000 К, индекс светопропускания 80 | журнал | 35 | 0.539 | 0.349 | – | – | – | – | – | – | 2.3152 | 11.4112 | 399.3924
[5 empty] | 1.2508 | 1.0645
[7 empty] | Лампочка | л-к | 1 |  | 8 | 9.096 | 9.096
12 | 8-599-1 | Светодиодный аварийный прямоугольный светильник мощностью 12-15 Вт со встроенным аккумулятором | журнал | 8 | 0.539 | 0.349 | – | – | – | – | – | – | 2.3152 | 10.2742 | 82.1937
[5 empty] | 1.2508 | 1.0645
[7 empty] | Лампочка | л-к | 1 |  | 7 | 7.959 | 7.959
13 | 8-149-2 | Кабель с медными жилами, изолированный, сечением: 3х4 кв.мм. ВВГнг-LS | гм | 100 | 0.0862 | 0.0065 | – | – | – | – | – | – | 0.21985 | 0.89135 | 89.1346
[5 empty] | 0.20003 | 0.019825
[7 empty] | Кабель | гм | 1 |  | 0.59058 | 0.67149 | 0.67149
14 | 8-149-2 | Кабель с медными жилами, изолированный, сечением: 3х2,5 кв.мм. ВВГнг-LS | гм | 200 | 0.0862 | 0.0065 | – | – | – | – | – | – | 0.21985 | 0.65476 | 130.9511
[5 empty] | 0.20003 | 0.019825
[7 empty] | Кабель | гм | 1 |  | 0.3825 | 0.4349 | 0.4349
15 | 8-149-2 | Кабель с медными жилами, изоляция, сечение: 3х1,5 кв.мм. ВВГнг А | гм | 550 | 0.0862 | 0.0065 | – | – | – | – | – | – | 0.21985 | 0.49112 | 270.1173
[5 empty] | 0.20003 | 0.019825
[7 empty] | Кабель | гм | 1 |  | 0.23858 | 0.27127 | 0.27127
16 | 8-149-2 | Кабель с медными жилами, изолированный, сечением: 3х1,5 кв.мм. ВВГнг-FRLS | гм | 70 | 0.0862 | 0.0065 | – | – | – | – | – | – | 0.21985 | 0.49112 | 34.3786
[5 empty] | 0.20003 | 0.019825
[7 empty] | Кабель | гм | 1 |  | 0.23858 | 0.27127 | 0.27127
17 | 8-591-4 | Выключатель одинарный 220В, 10А | кусок | 9 | 0.166 | 0.004 | – | – | – | – | – | – | 0.3974 | 1.5344 | 13.8096
[5 empty] | 0.3852 | 0.0122
[7 empty] | Выключатель | кусок | 1 |  | 1 | 1.137 | 1.137
18 | 8-591-4 | Выключатель двухполюсный 220В, 10А | кусок | 9 | 0.166 | 0.004 | – | – | – | – | – | – | 0.3974 | 1.8187 | 16.3679
[5 empty] | 0.3852 | 0.0122
[7 empty] | Выключатель | кусок | 1 |  | 1.25 | 1.4213 | 1.4213
19 | 8-591-7 | Розетка двухполюсная с третьим заземляющим контактом, 250 В, 16 А | кусок | 72 | 0.125 | 0.0002 | – | – | – | – | – | – | 0.29067 | 1.8825 | 135.5381
[5 empty] | 0.29006 | 0.00061
[7 empty] | Вардак | кусок | 1 |  | 1.4 | 1.5918 | 1.5918
20 | Информация | Коробка для установки выключателей и розеток | кусок | 90 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.17055 | 15.3495
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Коробка | кусок | 1 |  | 0.15 | 0.17055 | 0.17055
21 | Информация | распределительная коробка | кусок | 40 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.2274 | 9.096
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Коробка | кусок | 1 |  | 0.2 | 0.2274 | 0.2274
22 | Рынок | Для крепления ремня | 100 штук | 2.25 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | 4.5
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Очарование | 100 штук | 1 |  | 2 | 2 | 2
23 | 46-50 | Открытие и ремонт отверстия 20х20 мм в фундаментных стенах | кусок | 8 | 0.85 | 0.98 | – | – | – | – | – | – |  | 5.0924 | 40.7389
[5 empty] | 1.887 | 3.2053
24 | 46-55 | Открытие и ремонт отверстия 20х20 мм в перегородке | место | 8 | 0.292 | 0.244 | – | – | – | – | – | – |  | 1.4463 | 11.5705
[5 empty] | 0.64825 | 0.79807
25 | 46-57 | Открытие пазов в стенах | гм | 400 | 0.077 | 0.059 | – | – | – | – | – | – | 0.36392 | 0.36392 | 145.5666
[5 empty] | 0.17094 | 0.19297
26 | 15-262 | Закрытие канавок | квадратный метр | 12 | 0.46 | 0.07 | – | – | – | – | – | – | 1.2502 | 1.8702 | 22.4419
[5 empty] | 1.0212 | 0.22895
[7 empty] | цементный раствор | кубический метр | 0.02 |  | 31 | 0.62 | 0.62
|  | Общий | тысяча драмов | [11 empty] | 2032.5763
|  | Накладные расходы - 13,3% | тысяча драмов | [11 empty] | 270.3326
|  | Общий | тысяча драмов | [11 empty] | 2302.909
|  | Прибыль - 11% | тысяча драмов | [11 empty] | 253.32
|  | Общий | тысяча драмов | [11 empty] | 2556.2289

## Электронное устройство
Местная оценка 1-3
Ремонтно-восстановительные работы административного здания поселка Востан общины Арташат Араратской области Республики Армения
Электрооборудование
Составлено в ценах 2025-03 гг. |  |  | Г. рабочий. = 2320,51 | [5 empty] | Общая стоимость |  |  | 397.6833 |  | тысяча драмов |  | 2.3205
|  |  | Г. мех. = 3050,02 | [12 empty] | 3.05
ч/ч | Прайс-лист NN | Название произведений | Единица измерения | Количество | Единица заработной платы руб. тыс. драм | Машиностроительная ед. руб., тыс. драм | Стоимость материалов в тыс. драм | [5 empty] | Стоимость единицы заработной платы тыс. драмов | Общая стоимость за единицу | Общая стоимость
[7 empty] | Наименование материалов | Единица измерения | Количество на единицу | Общая стоимость материалов | Цена за единицу в тыс. драмов | Стоимость единицы материалов C=1,137
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Электрооборудование
1 | 8-572-4 | Щит силовой IP41, с передаточным числом, с дверцей, 95x200x256 мм, в комплект входит: 1. Автоматический выключатель 380В -100А 1 шт. 2. Автоматический выключатель 380В -50А 3 шт. 3. Автоматический выключатель 220В -16А 1 шт. 4. Автоматический выключатель 220В -25А 1 шт. | Лрак | 1 | 1.58 | 0.79 | – | – | – | – | – | – | 2.37 | 77.37 | 77.37
[5 empty] | 1.58 | 0.79
[7 empty] | Распределительный щит | л-к | 1 |  | 75 | 75
2 | 8-149-2 | Кабель с медными жилами, изолированный, сечением: 5х10 кв.мм. ВВГнг-LS | гм | 3 | 0.0862 | 0.0065 | – | – | – | – | – | – | 0.0862 | 1.8862 | 5.6586
[5 empty] | 0.0862 | 0
[7 empty] | Кабель | гм | 1 |  | 1.8 | 1.8 | 1.8
3 | 8-149-2 | Кабель с медными жилами, изолированный, сечением: 5х6 кв.мм. ВВГнг-LS | гм | 7 | 0.0862 | 0.0065 | – | – | – | – | – | – | 0.0862 | 1.3862 | 9.7034
[5 empty] | 0.0862 | 0
[7 empty] | Кабель | гм | 1 |  | 1.3 | 1.3 | 1.3
4 | 8-149-2 | Кабель с медными жилами, изолированный, сечением: 3х1,5 кв.мм. ВВГнг-LS | гм | 10 | 0.0862 | 0.0065 | – | – | – | – | – | – | 0.21263 | 1.6126 | 16.1263
[5 empty] | 0.19137 | 0.02126
[7 empty] | Кабель | гм | 1 |  | 1.4 | 1.4 | 1.4
5 | 8-418-2 | Труба гофрированная поливинилхлоридная огнестойкая электротехническая Ф40мм | гм | 3 | 0.0907 | 0.0022 | – | – | – | – | – | – | 0.20855 | 0.38855 | 1.1657
[5 empty] | 0.20136 | 0.0071957
[7 empty] | Трубка | гм | 1 |  | 0.18 | 0.18
6 | 8-418-2 | Труба гофрированная поливинилхлоридная огнестойкая электрическая Ф32мм | гм | 7 | 0.0907 | 0.0022 | – | – | – | – | – | – | 0.20855 | 0.32955 | 2.3069
[5 empty] | 0.20136 | 0.0071957
[7 empty] | Трубка | гм | 1 |  | 0.121 | 0.121
7 | 8-418-1 | Труба гофрированная поливинилхлоридная огнестойкая электротехническая Ф20мм | гм | 10 | 0.0857 | 0.0017 | – | – | – | – | – | – | 0.19582 | 0.24582 | 2.4582
[5 empty] | 0.19026 | 0.0055603
[7 empty] | Трубка | гм | 1 |  | 0.05 | 0.05
8 | Рынок | Медная заглушка 10 мм | кусок | 10 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.7 | 7
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Экстремальный | кусок | 1 |  | 0.7 | 0.7
9 | Рынок | Медная заглушка 6 мм | кусок | 10 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.5 | 5
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Экстремальный | кусок | 1 |  | 0.5 | 0.5
10 | Рынок | Медный проводник 800x50x10мм /печатная плата/ | кусок | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 35 | 35
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Трансмиссионный стержень | кусок | 1 |  | 35 | 35
11 | 46-50 | Открытие и ремонт отверстия 250х150 мм в фундаментных стенах | кусок | 2 | 0.85 | 0.98 | – | – | – | – | – | – |  | 5.0924 | 10.1847
[5 empty] | 1.887 | 3.2053
12 | 46-55 | Изготовление проема в стене размером 100х205х265 мм | место | 2 | 0.292 | 0.244 | – | – | – | – | – | – |  | 1.4463 | 2.8926
[5 empty] | 0.64825 | 0.79807
13 | 46-50 | Открытие и ремонт отверстия 50х50 мм в межэтажном перекрытии | место | 1 | 0.85 | 0.98 | – | – | – | – | – | – |  | 5.0924 | 5.0924
[5 empty] | 1.887 | 3.2053
14 | 46-57 | Открытие пазов в стенах | гм | 40 | 0.077 | 0.059 | – | – | – | – | – | – | 0.36392 | 0.36392 | 14.5567
[5 empty] | 0.17094 | 0.19297
15 | 15-262 | Закрытие канавок | квадратный метр | 1.2 | 0.46 | 0.07 | – | – | – | – | – | – | 1.2502 | 1.8702 | 2.2442
[5 empty] | 1.0212 | 0.22895
[7 empty] | цементный раствор | кубический метр | 0.02 |  | 31 | 0.62 | 0.62
16 | Рынок | Для крепления ремня | 100 штук | 0.5 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | 1
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Очарование | 100 штук | 1 |  | 2 | 2 | 2
17 | 8-472-7 | Оцинкованный лист 40х5 мм | 100 г | 0.3 | 13.4 | 1.8 | – | – | – | – | – | – | 35.6356 | 117.1356 | 35.1407
[5 empty] | 29.7483 | 5.8874
[7 empty] | Слой: сталь | 100м | 1 |  | 81.5 | 81.5 | 81.5
18 | 8-472-7 | Оцинкованная листовая сталь 25х5 мм | 100 г | 0.25 | 13.4 | 1.8 | – | – | – | – | – | – | 35.6356 | 89.1356 | 22.2839
[5 empty] | 29.7483 | 5.8874
[7 empty] | Слой: сталь | 100м | 1 |  | 53.5 | 53.5 | 53.5
19 | 8-471-1 | Уголок стальной 50х50х5, L=2,5м | кусок | 6 | 0.46 | 0.07 | – | – | – | – | – | – | 1.2502 | 5.3327 | 31.996
[5 empty] | 1.0212 | 0.22895
[7 empty] | Угол | гм | 2.5 |  | 1.633 | 4.0825 | 4.0825
20 | 1-962 | Земляные работы 4-го класса | кубический метр | 8 | 1.94 | 0 | – | – | – | – | – | – |  | 4.3068 | 34.4547
[5 empty] | 4.3068 | 0
21 | 1-968 | Засыпка грунта, уплотнение | кубический метр | 8 | 0.56 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1.2432 | 1.2432 | 9.9457
[5 empty] | 1.2432 | 0
|  | Всего по оценке | тысяча драмов | [11 empty] | 331.5805
|  | Включая оборудование | тысяча драмов | [11 empty] | 75
|  | Строительно-монтажные работы | тысяча драмов | [11 empty] | 256.5805
|  | Накладные расходы 13,3% | тысяча драмов | [11 empty] | 34.1252
|  | Общий | тысяча драмов | [11 empty] | 290.7057
|  | Прибыль 11% | тысяча драмов | [11 empty] | 31.9776
|  | Общий | тысяча драмов | [11 empty] | 322.6833
|  | Все оборудование включено | тысяча драмов | [11 empty] | 397.6833
Составитель А. Тигранян

## Огонь
Местная оценка 1-4
Ремонтно-восстановительные работы административного здания поселка Востан общины Арташат Араратской области Республики Армения
Система пожарной сигнализации
Составлено в ценах 2025-03 гг. |  |  | Г. рабочий. = 2320,51 | [5 empty] | Общая стоимость |  |  | 1866.7018 |  | тысяча драмов
|  |  | Г. мех. = 3050,02 | [13 empty] | 2.3205
ч/ч | Прайс-лист NN | Название произведений | Единица измерения | Количество | Единица заработной платы руб. тыс. драм | Машиностроительная ед. руб., тыс. драм | Стоимость материалов в тыс. драм | [5 empty] | Стоимость единицы заработной платы тыс. драмов | Общая стоимость за единицу | Общая стоимость |  | 3.05
[7 empty] | Наименование материалов | Единица измерения | Количество на единицу | Общая стоимость материалов | Цена за единицу в тыс. драмов | Стоимость единицы материалов C=1,132
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Система пожарной сигнализации
1 | Рынок | Главный пульт управления системы С2000М | Лрак | 1 |  |  | – | – | – | – | – | – |  | 23.5664 | 23.5664 | Оборудование
Рынок
[7 empty] | Консоль | кусок | 1 |  | 20.8 | 23.5664
2 | Рынок | Информационная панель / Клавиатура управления панелью С2000-БИ SMD | кусок | 1 |  |  | Консоль | кусок | 1 |  | 26 | 29.458 |  | 29.458 | 29.458 | Оборудование
3 | 8-613-2 | Резервный блок питания 12В, 3А РИП-12 | кусок | 2 | 0.49 | 0.011 | – | – | – | – | – | – | 1.1706 | 12.5006 | 25.0012 | Оборудование
[5 empty] | 1.137 | 0.03355
[7 empty] | Пищевые отходы. | кусок | 1 |  | 10 | 11.33 | 11.33
4 | Рынок | Аккумулятор ДТМ 1207 | кусок | 2 | 0.539 | 0.349 | – | – | – | – | – | – | 2.3152 | 19.3102 | 38.6204 | Оборудование
[5 empty] | 1.2508 | 1.0645
[7 empty] | Аккумулятор | кусок | 1 |  | 15 | 16.995 | 16.995
5 | 8-529-13 | Контроллер железнодорожной линии С2000-КДЛ | кусок | 1 | 0.79 | 0.03 | – | – | – | – | – | – | 1.9247 | 6.0035 | 6.0035 | Оборудование
[5 empty] | 1.8332 | 0.091501
[7 empty] | Контроллер | кусок | 1 |  | 3.6 | 4.0788 | 4.0788
6 | 8-529-13 | Адресный релейный модуль C2000-KPB,C2000-SP1 | кусок | 1 | 0.79 | 0.03 | – | – | – | – | – | – | 1.9247 | 6.4567 | 6.4567 | Оборудование
[5 empty] | 1.8332 | 0.091501
[7 empty] | Мудул | кусок | 1 |  | 4 | 4.532 | 4.532
7 | 8-529-13 | Релейное устройство GMS-Contact ID | кусок | 1 | 0.79 | 0.03 | – | – | – | – | – | – | 1.9247 | 7.5897 | 7.5897 | Оборудование
[5 empty] | 1.8332 | 0.091501
[7 empty] | Реле | кусок | 1 |  | 5 | 5.665 | 5.665
8 | 8-529-13 | Коммутационное устройство Реле 12Б УК/ВК-02 | кусок | 1 | 0.79 | 0.03 | – | – | – | – | – | – | 1.9247 | 7.5897 | 7.5897 | Оборудование
[5 empty] | 1.8332 | 0.091501
[7 empty] | Реле | кусок | 1 |  | 5 | 5.665 | 5.665
9 | 8-604-4 | Извещатель дымовой ДИП-34А-04 | кусок | 15 | 0.41 | 0.311 | – | – | – | – | – | – | 1.9 | 2.1136 | 31.7037 | Оборудование
[5 empty] | 0.95141 | 0.94856
[7 empty] | Тревога | кусок | 1 |  | 0.18854 | 0.21362 | 0.21362
10 | 8-574-56 | Адресная сигнализация с ручным управлением ИПР-513-3АМ | кусок | 3 | 0.33 | 0.004 | – | – | – | – | – | – | 0.77797 | 2.3642 | 7.0925 | Оборудование
[5 empty] | 0.76577 | 0.0122
[7 empty] | Тревога | кусок | 1 |  | 1.4 | 1.5862 | 1.5862
11 | 8-604-4 | Звуковая и световая сигнализация /для использования внутри помещений/ Сирена C200P | кусок | 2 | 0.41 | 0.311 | – | – | – | – | – | – | 1.9 | 3.2596 | 6.5191 | Оборудование
[5 empty] | 0.95141 | 0.94856
[7 empty] | Тревога | кусок | 1 |  | 1.2 | 1.3596 | 1.3596
12 | 8-409-6 | Кабель пожарный с медными жилами, сечением 1х2х0,8мм, КСРВнг(А)-FRLS | кусок | 190 | 0.0733 | 0.0894 | – | – | – | – | – | – | 0.44277 | 0.89597 | 170.2334
[5 empty] | 0.17009 | 0.27267
[7 empty] | Кабель | м | 1 |  | 0.4 | 0.4532 | 0.4532
13 | 8-409-6 | Кабель пожарный с медными жилами, сечением 4х0,75мм, КПСнг(А)-FRLS | м | 10 | 0.0733 | 0.0894 | – | – | – | – | – | – | 0.44277 | 1.1226 | 11.2257
[5 empty] | 0.17009 | 0.27267
[7 empty] | Кабель | м | 1 |  | 0.6 | 0.6798 | 0.6798
14 | 8-409-6 | Кабель силовой с медными жилами, сечением 3х1,5мм, ВВГнг(А)-FRLS | м | 10 | 0.0733 | 0.0894 | – | – | – | – | – | – | 0.44277 | 0.78267 | 7.8267
[5 empty] | 0.17009 | 0.27267
[7 empty] | Кабель | м | 1 |  | 0.3 | 0.3399 | 0.3399
15 | 8-409-6 | Кабель UTPng-FRZH | м | 20 | 0.0733 | 0.0894 | – | – | – | – | – | – | 0.44277 | 2.3689 | 47.3773
[5 empty] | 0.17009 | 0.27267
[7 empty] | Кабель | м | 1 |  | 1.7 | 1.9261 | 1.9261
16 | 8-418-1 приложение | Труба гофрированная полиэтиленовая огнестойкая электротехническая Ф20мм | м | 230 | 0.117 | 0.706 | – | – | – | – | – | – | 2.4248 | 3.1046 | 714.0612
[5 empty] | 0.2715 | 2.1533 | [9 empty] | 8-418-1 приложение
[7 empty] | Трубка | м | 1 |  | 0.6 | 0.6798 | 0.6798
17 | Рынок | Зажимы для кабельных стяжек 100 шт. | набор | 5.7 |  |  | – | – | – | – | – | – | 0 | 3.2857 | 18.7285
[7 empty] | Очарование | кусок | 1 |  | 2.9 | 3.2857 | 3.2857
18 | Рынок | Огнетушитель ОП-12 | кусок | 2 |  |  | – | – | – | – | – | – | 0 | 5.665 | 11.33
[7 empty] | Огнетушитель | кусок | 1 |  | 5 | 5.665 | 5.665
19 | 46-41 | Открытие отверстия в перегородке толщиной 200 мм | кусок | 10 | 1.35 | 0.83 | – | – | – | – | – | – | 5.6642 | 5.6642 | 56.6421
[5 empty] | 3.1327 | 2.5315
20 | 46-41 | Отверстие в основной стене | кусок | 9 | 1.35 | 0.83 | – | – | – | – | – | – | 5.6642 | 5.6642 | 50.9778
[5 empty] | 3.1327 | 2.5315
21 | 46-71 q-0.1 | Заполнение отверстий в межэтажных перекрытиях | кубический метр | 2 | 2.2 | 0.08 | – | – | – | – | – | – | 5.3491 | 34.2406 | 68.4812
[5 empty] | 5.1051 | 0.244
[7 empty] | Ступка и пестик | кубический метр | 1 |  | 25.5 | 28.8915 | 28.8915
22 | Рынок | Программное обеспечение, отладка, выпуск | система | 1 |  |  | – | – | – | – | – | – | 55 | 55 | 55
|  | Всего по оценке | тысяча драмов | [11 empty] | 1401.4848
|  | Включая оборудование | тысяча драмов | [11 empty] | 140.2973
|  | Строительно-монтажные работы | тысяча драмов | [11 empty] | 1261.1875
|  | Накладные расходы 13,3% | тысяча драмов | [11 empty] | 167.7379
|  | Общий | тысяча драмов | [11 empty] | 1428.9255
|  | Прибыль 11% | тысяча драмов | [11 empty] | 157.1818
|  | Общий | тысяча драмов | [11 empty] | 1586.1073
|  | Все оборудование включено | тысяча драмов | [11 empty] | 1726.4046
|  | Все оборудование включено | [12 empty] | 1866.7018
Составитель А. Тигранян

## Вода
Местная оценка 1-5
Ремонтно-восстановительные работы административного здания поселка Востан общины Арташат Араратской области Республики Армения
Система отопления
Составлено в ценах 2025-03 гг. |  |  | Г. рабочий. = 2320,51 | [5 empty] | Общая стоимость |  |  | #REF! |  | тысяча драмов
|  |  | Г. мех. = 3050,02 | [12 empty] | 2.3205
ч/ч | Прайс-лист NN | Название произведений | Единица измерения | Количество | Единица заработной платы руб. тыс. драм | Машиностроительная ед. руб., тыс. драм | Стоимость материалов в тыс. драм | [5 empty] | Стоимость единицы заработной платы тыс. драмов | Общая стоимость за единицу | Общая стоимость | 3.05
[7 empty] | Наименование материалов | Единица измерения | Количество на единицу | Общая стоимость материалов | Цена за единицу в тыс. драмов | Стоимость единицы материалов C=1,137
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Система отопления
1 | 18-112 | Установка газового двухконтурного котла европейского производства или эквивалента | кусок | 1 | 4 |  | – | – | – | – | – | – | 9.282 | 9.282 | 9.282
[5 empty] | 9.282 | 0
1 | 18-112 | «Мир полон людей». ç»éáõóÙ³Ý ë³ñù»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | ¾ùÙ | 91.8 | 0.25 | 0.06 | – | – | – | – | – | – | 0.13923 | 0.13923 | 12.7814
[5 empty] | 0 | 0.13923
2 | Рынок | Комплект для подключения отопительного прибора | кусок | 18 |  |  | – | – | – | – | – | – | 0 | 1.7055 | 30.699
[7 empty] | Mont. compl. | кусок | 1 |  | 1.5 | 1.7055 | 1.7055
3 | 16-134 | Верхний клапан нагревателя 1/2 | кусок | 18 | 0.97 | 0.13 | – | – | – | – | – | – | 2.6474 | 5.806 | 104.5077
[5 empty] | 2.2509 | 0.3965
[7 empty] | Замок | кусок | 1 |  | 2.778 | 3.1586 | 3.1586
4 | 16-134 | Донный клапан нагревателя 1/2 | кусок | 18 | 0.97 | 0.13 | – | – | – | – | – | – | 2.6474 | 5.806 | 104.5077
[5 empty] | 2.2509 | 0.3965
[7 empty] | Замок | кусок | 1 |  | 2.778 | 3.1586 | 3.1586
5 | 16-262 | Труба ППР Ф32 с теплоизоляционным слоем | гм | 12 | 1.11 | 0.04 | – | – | – | – | – | – | 2.6978 | 4.1076 | 49.2918
[5 empty] | 2.5758 | 0.122
[7 empty] | Трубка | гм | 1 |  | 1.24 | 1.4099 | 1.4099
6 | 16-262 | Труба ППР Ф25 с теплоизоляционным слоем | гм | 150 | 0.88 | 0.03 | – | – | – | – | – | – | 2.1335 | 3.2535 | 488.0242
[5 empty] | 2.042 | 0.091501
[7 empty] | Трубка | гм | 1 |  | 0.985 | 1.1199 | 1.1199
7 | 16-262 | Труба ППР Ф20 с теплоизоляционным слоем | гм | 60 | 0.88 | 0.03 | – | – | – | – | – | – | 2.1335 | 3.0341 | 182.0432
[5 empty] | 2.042 | 0.091501
[7 empty] | Трубка | гм | 1 |  | 0.792 | 0.9005 | 0.9005
8 | 16-134 | Фильтр сетка Ф1/2 | гм | 1 | 0.97 | 0.13 | – | – | – | – | – | – | 2.6474 | 4.3984 | 4.3984
[5 empty] | 2.2509 | 0.3965
[7 empty] | Трубка | гм | 1 |  | 1.54 | 1.751 | 1.751
9 | 16-134 | Фильтр сетчатый F1 | гм | 1 | 0.97 | 0.13 | – | – | – | – | – | – | 2.6474 | 4.7736 | 4.7736
[5 empty] | 2.2509 | 0.3965
[7 empty] | Трубка | гм | 1 |  | 1.87 | 2.1262 | 2.1262
10 | 16-134 | Шаровой кран американский Ф1/2 | кусок | 2 | 0.97 | 0.13 | – | – | – | – | – | – | 2.6474 | 4.3529 | 8.7058
[5 empty] | 2.2509 | 0.3965
[7 empty] | Замок | кусок | 1 |  | 1.5 | 1.7055 | 1.7055
11 | 16-134 | Фитинг комбинированный Ф20-1/2 М | кусок | 36 | 0.97 | 0.13 | – | – | – | – | – | – | 2.6474 | 4.1255 | 148.5179
[5 empty] | 2.2509 | 0.3965
[7 empty] | Подгонка | кусок | 1 |  | 1.3 | 1.4781 | 1.4781
12 | 16-134 | Шаровой кран американский F1 | кусок | 2 | 0.97 | 0.13 | – | – | – | – | – | – | 2.6474 | 4.9692 | 9.9383
[5 empty] | 2.2509 | 0.3965
[7 empty] | Замок | кусок | 1 |  | 2.042 | 2.3218 | 2.3218
13 | Рынок | Фитинги полипропиленовые Ф20-32 | кусок | 300 |  |  | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.37748 | 113.2452
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Фасонные детали | кусок | 1 |  | 0.332 | 0.37748 | 0.37748
14 | Рынок | Вспомогательные материалы | вкус. | 1 |  |  | – | – | – | – | – | – | 50 | 50 | 50
[5 empty] | 0 | 0
|  | Всего по оценке | тысяча драмов | [11 empty] | 1320.7161
|  | Включая оборудование | тысяча драмов
|  | Всего по оценке | тысяча драмов | [11 empty] | 1320.7161
|  | Накладные расходы 13,3% | тысяча драмов | [11 empty] | 175.6552
|  | Общий | тысяча драмов | [11 empty] | 1496.3713
|  | Прибыль 11% | тысяча драмов | [11 empty] | 164.6008
|  | Общий | тысяча драмов | [11 empty] | 1660.9722
|  | Все оборудование включено | тысяча драмов | [11 empty] | 1660.9722
Составитель А. Тигранян

## Вода
Местная оценка 1-6
Ремонтно-восстановительные работы административного здания поселка Востан общины Арташат Араратской области Республики Армения
Система водоснабжения и водоотведения
Составлено в ценах 2025-03 гг. |  |  | Г. рабочий. = 2320,51 | [5 empty] | Общая стоимость |  |  | 3314.5995 |  | тысяча драмов
|  |  | Г. мех. = 3050,02 | [12 empty] | 2.3205
ч/ч | Прайс-лист NN | Название произведений | Единица измерения | Количество | Единица заработной платы руб. тыс. драм | Машиностроительная ед. руб., тыс. драм | Стоимость материалов в тыс. драм | [5 empty] | Стоимость единицы заработной платы тыс. драмов | Общая стоимость за единицу | Общая стоимость | 3.05
[7 empty] | Наименование материалов | Единица измерения | Количество на единицу | Общая стоимость материалов | Цена за единицу в тыс. драмов | Стоимость единицы материалов C=1,132
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Система водоснабжения
1 | Рынок | Электрический водонагреватель 100л | кусок | 1 | 4.1 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | 10.7341 | 83.161 | 83.161
[5 empty] | 9.5141 | 1.22
[7 empty] | Нагреватель воды | кусок | 1 |  | 63.7 | 72.4269 | 72.4269
2 | Рынок | Электрический водонагреватель 50л | кусок | 2 | 4.1 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | 10.7341 | 56.3278 | 112.6556
[5 empty] | 9.5141 | 1.22
[7 empty] | Нагреватель воды | кусок | 1 |  | 40.1 | 45.5937 | 45.5937
3 | 16-261 | Труба ППР Ф25 с теплоизоляционным слоем | гм | 56 | 1.11 | 0.04 | – | – | – | – | – | – | 2.6978 | 3.3618 | 188.2594
[5 empty] | 2.5758 | 0.122
[7 empty] | Трубка | гм | 1 |  | 0.584 | 0.66401 | 0.66401
4 | 16-261 | Труба ППР Ф20 с теплоизоляционным слоем | гм | 88 | 1.11 | 0.04 | – | – | – | – | – | – | 2.6978 | 3.3618 | 295.8362
[5 empty] | 2.5758 | 0.122
[7 empty] | Трубка | гм | 1 |  | 0.584 | 0.66401 | 0.66401
5 | 22-365 | Фитинги полипропиленовые Ф20-1/2' | кусок | 50 | 0.231 | 0.151 | – | – | – | – | – | – | 0.99659 | 1.1421 | 57.1063
[5 empty] | 0.53604 | 0.46055
[7 empty] | Фасонные детали | кусок | 1 |  | 0.128 | 0.14554 | 0.14554
6 | 16-134 | Фасонные части для полипропиленовых труб Ф20-25 | кусок | 120 | 0.97 | 0.13 | – | – | – | – | – | – | 2.6474 | 3.7685 | 452.2175
[5 empty] | 2.2509 | 0.3965
[7 empty] | Замок | кусок | 1 |  | 0.986 | 1.1211 | 1.1211
7 | 16-134 | Кран шаровой для ППР трубы Ф25 | кусок | 2 | 0.97 | 0.13 | – | – | – | – | – | – | 2.6474 | 4.1426 | 8.2851
[5 empty] | 2.2509 | 0.3965
[7 empty] | Замок | кусок | 1 |  | 1.315 | 1.4952 | 1.4952
8 | 16-134 | Кран шаровой для ППР трубы Ф20 | кусок | 4 | 0.97 | 0.13 | – | – | – | – | – | – | 2.6474 | 4.2881 | 17.1524
[5 empty] | 2.2509 | 0.3965
[7 empty] | Замок | кусок | 1 |  | 1.443 | 1.6407 | 1.6407
|  | Общий | [12 empty] | 1214.6735
Дренажная система
1 | 1-1551 | Рытье котлованов в грунтах 3 категории с выемкой грунта | кубический метр | 19.2 | 0.00813 | 0.173 | – | – | – | – | – | – | 0.58389 | 0.58389 | 11.2107
[5 empty] | 0.018049 | 0.56584
2 | 1-961 | Обработка почвы 3-го разряда вручную, культиватором | кубический метр | 4.8 | 1.1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2.442 | 2.442 | 11.7217
[5 empty] | 2.442 | 0
3 | 1-1638 | Обратная засыпка грунта бульдозерами, трамбовка | кубический метр | 3.2 | 0 | 0.0172 | – | – | – | – | – | – | 0.056257 | 0.056257 | 0.18002
[5 empty] | 0 | 0.056257
4 | 1-967 | Засыпка грунта вручную, трамбовка | кубический метр | 0.8 | 0.415 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0.92131 | 0.92131 | 0.73705
[5 empty] | 0.92131 | 0
5 | Рынок | Вывоз излишков грунта на расстояние 12 км | т | 32 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1.2 | 1.2 | 38.4
[5 empty] | 0 | 0
6 | 23-1 | Выполнение первого слоя песка h=10 см | кубический метр | 8 | 0.89 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2.0595 | 7.0623 | 56.4988
[5 empty] | 2.0595 | 0
[7 empty] | песок | м 3 | 1.1 |  | 4 | 5.0028 | 5.0028
7 | 8-11 | Слой подготовки гравия | кубический метр | 8 | 0.45 | 0.37 | – | – | – | – | – | – | 2.1727 | 7.1196 | 56.9566
[5 empty] | 1.0442 | 1.1285
[7 empty] | Гравий | кубический метр | 1.15 |  | 3.8 | 4.9468 | 4.9468
8 | Рынок | Монтажные работы люка 1000х1000мм | персонал | 1 | 7 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | 22.0448 | 169.8548 | 169.8548
[5 empty] | 16.2436 | 5.8013
[7 empty] | Сторожевая башня | кусок | 1 |  | 130 | 147.81 | 147.81
9 | 16-34 | Монтаж поливинилхлоридной трубы d-160мм, | гм | 40 | 0.37 | 0.01 | – | – | – | – | – | – | 0.88179 | 3.2621 | 130.486
[5 empty] | 0.85859 | 0.023205
[7 empty] | Трубка | гм | 0.998 |  | 1.98 | 2.2468 | 2.3804
[7 empty] | Укрепление | кг | 0.235 |  | 0.5 | 0.1336
10 | 16-34 | Монтаж трубы поливинилхлоридной d-110x3,2мм, с резиновыми компрессионными кольцами | гм | 40 | 0.37 | 0.01 | – | – | – | – | – | – | 0.88179 | 2.3521 | 94.0839
[5 empty] | 0.85859 | 0.023205
[7 empty] | Трубка | гм | 0.998 |  | 1.178 | 1.3367 | 1.4703
[7 empty] | Укрепление | кг | 0.235 |  | 0.5 | 0.1336
11 | 16-33 | Соединение труб поливинилхлоридное d-50x1,8мм, с резиновыми компрессионными кольцами | гм | 80 | 0.38 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0.88179 | 1.5276 | 122.209
[5 empty] | 0.88179 | 0
[7 empty] | Трубка | гм | 0.998 |  | 0.499 | 0.56623 | 0.64582
[7 empty] | Укрепление | кг | 0.14 |  | 0.5 | 0.07959
12 | 22-366 | Шашка d=110мм | кусок | 1 | 0.345 | 0.227 | – | – | – | – | – | – | 1.3273 | 2.0982 | 2.0982
[5 empty] | 0.80058 | 0.52676
[7 empty] | Проверяющий | кусок | 1 |  | 0.678 | 0.77089
13 | 17-36 | Шланг из нержавеющей стали d=50 | кусок | 2 | 0.29 | 0.02 | – | – | – | – | – | – | 0.71936 | 4.667 | 9.334
[5 empty] | 0.67295 | 0.04641
[7 empty] | Поток | кусок | 1 |  | 3.472 | 3.9477
14 | 22-365 | Фитинги из поливинилхлорида d=110, | кусок | 30 | 0.231 | 0.151 | – | – | – | – | – | – | 0.88643 | 1.3697 | 41.0898
[5 empty] | 0.53604 | 0.3504
[7 empty] | Подгонка | кусок | 1 |  | 0.425 | 0.48323
15 | 22-365 | Фитинги из поливинилхлорида d=50, | кусок | 50 | 0.231 | 0.151 | – | – | – | – | – | – | 0.88643 | 1.3697 | 68.483
[5 empty] | 0.53604 | 0.3504
[7 empty] | Подгонка | кусок | 1 |  | 0.425 | 0.48323
16 | Рынок | Износостойкие материалы | вкус. | 1 | 0.231 | 0.151 | – | – | – | – | – | – | 0.88643 | 0.88643 | 0.88643
[5 empty] | 0.53604 | 0.3504
[8 empty] | вкус. |  |  | 1.9 | 0
17 | 17-61 | Установка керамических унитазов | кусок | 1 | 1.49 | 0.13 | – | – | – | – | – | – | 3.8541 | 44.5288 | 44.5288
[5 empty] | 3.4576 | 0.3965
[7 empty] | Туалеты | кусок | 1 |  | 35.9 | 40.6747 | 40.6747
18 | 17-61 | Установка небольших керамических унитазов | кусок | 5 | 1.49 | 0.13 | – | – | – | – | – | – | 3.8541 | 41.0051 | 205.0257
[5 empty] | 3.4576 | 0.3965
[7 empty] | Туалеты | кусок | 1 |  | 32.79 | 37.1511 | 37.1511
19 | 17-28 | Установка керамических моек | кусок | 5 | 1.37 | 0.07 | – | – | – | – | – | – | 3.3926 | 16.9886 | 84.943
[5 empty] | 3.1791 | 0.2135
[7 empty] | Раковина | кусок | 1 |  | 12 | 13.596 | 13.596
20 | 17-28 | Установка небольших керамических моек | кусок | 6 | 1.37 | 0.07 | – | – | – | – | – | – | 3.3926 | 13.5896 | 81.5376
[5 empty] | 3.1791 | 0.2135
[7 empty] | Раковина | кусок | 1 |  | 9 | 10.197 | 10.197
21 | Рынок | Установка смесителей | кусок | 11 |  |  | – | – | – | – | – | – | 0 | 6.1409 | 67.5495
[7 empty] | Кран | квадратный метр | 1 |  | 5.42 | 6.1409 | 6.1409
|  | Общий | [12 empty] | 1297.8145
Земляные работы
1 | 1-961 | Обработка почвы 3-го разряда вручную, культиватором | кубический метр | 15 | 1.1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2.5526 | 2.5526 | 38.2884
[5 empty] | 2.5526 | 0
2 | 1-967 | Засыпка грунта вручную, трамбовка | кубический метр | 10 | 0.415 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0.96301 | 0.96301 | 9.6301
[5 empty] | 0.96301 | 0
3 | Рынок | Вывоз излишков грунта на расстояние 12 км | т | 8 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1.2 | 1.2 | 9.6
[5 empty] | 0 | 0
4 | 23-1 | Нанесение защитного слоя песка | кубический метр | 5 | 0.89 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2.0653 | 9.3693 | 46.8467
[5 empty] | 2.0653 | 0
|  |  | кубический метр |  |  |  | Песок | кубический метр | 1.1 |  | 5.84 | 7.3041 | 7.3041
5 | 23-1 | Реализация песчаной грунтовки |  | 2 | 0.89 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2.0653 | 9.3693 | 18.7387
[5 empty] | 2.0653 | 0
[7 empty] | Песок | кубический метр | 1.1 |  | 5.84 | 7.3041 | 7.3041
|  | Общий | [12 empty] | 123.1039
|  | Всего по оценке | тысяча драмов | [11 empty] | 2635.592
|  | Накладные расходы - 13,3% | тысяча драмов | [11 empty] | 350.5337
|  | Общий | тысяча драмов | [11 empty] | 2986.1257
|  | Прибыль - 11% | тысяча драмов | [11 empty] | 328.4738
|  | Общий | тысяча драмов | [11 empty] | 3314.5995
Составитель А. Тигранян

## Объем
Ремонтно-восстановительные работы административного здания поселка Востан общины Арташат Араратской области Республики Армения
Объемный лист, оцененный
H/N | Название произведений | Размер: единица | Количество | Цена за единицу товара |  |  | Цена за единицу товара | Всего тыс. драмов |  |  | 1.2922 |  | 1.2974
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 1.005
Работы по сносу и демонтажу
1 | Демонтаж деревянных дверей | квадратный метр | 36 |  | 0.58389 | 21.02 | 0.75451 | 27.1624
2 | Зачистка поверхностей стен и потолка | квадратный метр | 1142.5 |  | 0.444 | 507.2746 | 0.57375 | 655.5077
3 | Удаление керамической плитки со стен и полов | квадратный метр | 37 |  | 2.1744 | 80.4541 | 2.8098 | 103.9639
4 | Снос деревянных паркетных и линолеумных полов | квадратный метр | 245 |  | 0.61539 | 150.7699 | 0.79521 | 194.8271
5 | Удаление стяжки с полов | квадратный метр | 331 |  | 3.0969 | 1025.0801 | 4.0019 | 1324.6237
6 | Снятие гипсокартона со стен | квадратный метр | 17 |  | 0.21495 | 3.6541 | 0.27776 | 4.7219
7 | Демонтаж туалетов | кусок | 2 |  | 2.4784 | 4.9567 | 3.2026 | 6.4052
8 | Демонтаж раковин | кусок | 2 |  | 7.7255 | 15.451 | 9.983 | 19.966
9 | Снос мозаичного пола | квадратный метр | 72 |  | 3.0969 | 222.9782 | 4.0019 | 288.1357
10 | Демонтаж железных перил | м | 9 |  | 0.87715 | 7.8944 | 1.1335 | 10.2012
11 | Снос деревянных конструкций, прикрепленных к стенам | квадратный метр | 60 |  | 1.616 | 96.9575 | 2.0882 | 125.2899
12 | Снос перегородок | кубический метр | 5.5 |  | 8.9242 | 49.0834 | 11.532 | 63.4262
13 | Создание отверстия размером 700х700 мм в фундаментной стене | кусок | 1 |  | 5.0924 | 5.0924 | 6.5804 | 6.5804
14 | Строительство: ручная погрузка мусора в самосвалы | т | 20 |  | 7.691 | 153.8208 | 9.9385 | 198.7695
15 | Вывоз строительного мусора на расстояние 12 км | т | 20 |  | 1.2 | 24 | 1.5507 | 31.0132
| Общий | [6 empty] | 3060.5941 | 10.57%
Недавно выполненные работы
16 | Выполнение высококачественной штукатурки стен гипсом | квадратный метр | 707 |  | 1.899 | 1342.6025 | 2.4539 | 1734.9309
17 | Выполнение высококачественной штукатурки потолков гипсовой штукатуркой | квадратный метр | 204 |  | 2.1611 | 440.8657 | 2.7926 | 569.6932
18 | Высококачественная штукатурка и покраска потолков высококачественной латексной краской | квадратный метр | 204 |  | 2.2385 | 456.6506 | 2.8926 | 590.0907
19 | Высококачественная штукатурка и покраска стен двухслойной латексной краской | квадратный метр | 899 |  | 1.8775 | 1687.8341 | 2.4261 | 2181.0442
20 | Высококачественная штукатурка и покраска стен двухслойной масляной краской | квадратный метр | 348 |  | 1.3946 | 485.3086 | 1.8021 | 627.123
21 | Оштукатуривание стен раствором (с сеткой) | квадратный метр | 180.5 |  | 2.7002 | 487.3775 | 3.4892 | 629.7965
22 | Выполнение выравнивающего слоя грунта/песка толщиной 100 мм | квадратный метр | 330 |  | 2.7447 | 905.7488 | 3.5467 | 1170.4221
23 | Напольная плитка из керамогранита | квадратный метр | 72 |  | 6.5794 | 473.7142 | 8.502 | 612.1405
24 | Облицовка стен керамической плиткой, закрепленной на клей | квадратный метр | 60.1 |  | 8.5611 | 514.5226 | 11.0628 | 664.8737
25 | Укладка напольной плитки с использованием соответствующего клея, нескользящая, D=10 мм | квадратный метр | 76 |  | 15.3654 | 1167.7713 | 19.8554 | 1509.0114
26 | Реализация каркаса пластикового подвесного потолка | квадратный метр | 30 |  | 17.0754 | 512.263 | 22.0651 | 661.9539
27 | Облицовка каркаса подвесного потолка пластиком | квадратный метр | 30 |  | 3.8802 | 116.407 | 5.0141 | 150.4229
28 | Монтаж ламината 12мм 40х120см | квадратный метр | 195 |  | 4.2819 | 834.977 | 5.5332 | 1078.9697
29 | Губка для ламината | квадратный метр | 195 |  | 1.9905 | 388.1493 | 2.5722 | 501.5723
30 | Наполнитель | кг | 35 |  | 2.2919 | 80.2179 | 2.9617 | 103.6588
31 | Монтаж ламинированной черепицы 80х2400мм | м | 54 |  | 1.34 | 72.3617 | 1.7316 | 93.5069
32 | Монтаж алюминиевых лестничных ограждений | линия | 9 |  | 10.719 | 96.4706 | 13.8512 | 124.6607
33 | Установка металлопластиковых, блочных дверей толщиной 60мм | квадратный метр | 23.4 |  | 40.9533 | 958.3061 | 52.9204 | 1238.3374
34 | Установка пластиковых окон | квадратный метр | 1.3 |  | 41.3318 | 53.7314 | 53.4096 | 69.4325
35 | Подготовка поверхности плиточных поверхностей, контактирующих с бетоном | квадратный метр | 148 |  | 1.3213 | 195.5516 | 1.7074 | 252.6946
36 | Установка ограждений | квадратный метр | 7.41 |  | 9.6514 | 71.5171 | 12.4717 | 92.4155
37 | Сетка от насекомых | кусок | 20 |  | 13.7516 | 275.0328 | 17.7701 | 355.4015
38 | Выполнение перегородок из пемзоблоков размером 10*20*40 | кубический метр | 2.25 |  | 28.9393 | 65.1134 | 37.3958 | 84.1405
39 | Выполнение перегородок из пемзоблоков размером 20*20*40 | кубический метр | 9.2 |  | 28.9393 | 266.2415 | 37.3958 | 344.0412
40 | Выполнение перегородок из пластика 10мм H=1,5м | квадратный метр | 6.6 |  | 4.2812 | 28.2561 | 5.5323 | 36.513
41 | Облицовка наружной стены туфом | квадратный метр | 1.5 |  | 5.3495 | 8.0243 | 6.9127 | 10.3691
42 | Общий | тысяча драмов | [5 empty] | 15487.2164 | 53.47%
Система электрического освещения
Демонтажные работы
1 | Демонтаж силового щита с автоматическими выключателями | журнал | 1 |  | 2.4886 | 2.4886 | 3.2158 | 3.2158
2 | Демонтаж щита освещения с автоматическими выключателями | журнал | 2 |  | 2.4886 | 4.9772 | 3.2158 | 6.4316
3 | Демонтаж осветительных приборов | журнал | 20 |  | 1.1576 | 23.1521 | 1.4959 | 29.9175
4 | Демонтаж розеток и выключателей | кусок | 30 |  | 0.089804 | 2.6941 | 0.11605 | 3.4814
Электрическое освещение
1 | Панель с дверью на 24 модуля | журнал | 1 |  | 34.8264 | 34.8264 | 45.0032 | 45.0032
2 | Панель с дверцей на 12 модулей | журнал | 1 |  | 32.5344 | 32.5344 | 42.0415 | 42.0415
3 | Автоматический выключатель 380В, C50 | кусок | 1 |  | 3.6298 | 3.6298 | 4.6904 | 4.6904
4 | Автоматический выключатель 380В, C40 | кусок | 1 |  | 3.5026 | 3.5026 | 4.5261 | 4.5261
5 | Автоматический выключатель 220В, С32 | кусок | 4 |  | 3.5026 | 14.0103 | 4.5261 | 18.1043
6 | Автоматический выключатель 220В, С16 | кусок | 7 |  | 3.5026 | 24.518 | 4.5261 | 31.6825
7 | Автоматический выключатель 220В, C25 | кусок | 3 |  | 3.5026 | 10.5077 | 4.5261 | 13.5782
8 | Дифференциальный выключатель 220В, 25А, I-30мА | кусок | 1 |  | 7.824 | 7.824 | 10.1103 | 10.1103
9 | Дифференциальный выключатель 220В, 32А, I-30мА | кусок | 1 |  | 8.2824 | 8.2824 | 10.7027 | 10.7027
10 | Светодиодный светильник 18 Вт, IP44, Ф200 мм, световой поток 1900 Лм, световая отдача 105 Лм/Вт, световая температура 4100 К, индекс светопропускания 80 | журнал | 2 |  | 16.0669 | 32.1337 | 20.7618 | 41.5236
11 | Светодиодный эвакуационный прямоугольный светильник с указателем «Выход», встроенный аккумулятор, 12-15 Вт | журнал | 3 |  | 9.191 | 27.5731 | 11.8768 | 35.6304
12 | Светодиодный светильник встраиваемый 9Вт, IP44, Ф130мм, световой поток 850Лм, световая отдача 95Лм/Вт, световая температура 4100К, индекс светопропускания 80 | журнал | 9 |  | 16.0669 | 144.6017 | 20.7618 | 186.8564
13 | Светодиодный светильник 24 Вт, потолочный, Ф180 мм, световой поток 2800 Лм, световая отдача 116 Лм/Вт, световая температура 4000 К, индекс светопропускания 80 | журнал | 17 |  | 13.7749 | 234.1735 | 17.8001 | 302.6025
14 | Светодиодный светильник 36 Вт, потолочный, 600x600 мм, световой поток 4200 Лм, световая отдача 116 Лм/Вт, световая температура 4000 К, индекс светопропускания 80 | журнал | 35 |  | 11.4112 | 399.3924 | 14.7457 | 516.1008
15 | Светодиодный аварийный прямоугольный светильник мощностью 12-15 Вт со встроенным аккумулятором | журнал | 8 |  | 10.2742 | 82.1937 | 13.2765 | 106.2119
16 | Кабель с медными жилами, изолированный, сечением: 3х4 кв.мм. ВВГнг-LS | гм | 100 |  | 0.89135 | 89.1346 | 1.1518 | 115.1811
17 | Кабель с медными жилами, изолированный, сечением: 3х2,5 кв.мм. ВВГнг-LS | гм | 200 |  | 0.65476 | 130.9511 | 0.84608 | 169.217
18 | Кабель с медными жилами, изоляция, сечение: 3х1,5 кв.мм. ВВГнг А | гм | 550 |  | 0.49112 | 270.1173 | 0.63464 | 349.0496
19 | Кабель с медными жилами, изолированный, сечением: 3х1,5 кв.мм. ВВГнг-FRLS | гм | 70 |  | 0.49112 | 34.3786 | 0.63464 | 44.4245
20 | Выключатель одинарный 220В, 10А | кусок | 9 |  | 1.5344 | 13.8096 | 1.9828 | 17.845
21 | Выключатель двухполюсный 220В, 10А | кусок | 9 |  | 1.8187 | 16.3679 | 2.3501 | 21.1508
22 | Розетка двухполюсная с третьим заземляющим контактом, 250 В, 16 А | кусок | 72 |  | 1.8825 | 135.5381 | 2.4326 | 175.1444
23 | Коробка для установки выключателей и розеток | кусок | 90 |  | 0.17055 | 15.3495 | 0.22039 | 19.8349
24 | распределительная коробка | кусок | 40 |  | 0.2274 | 9.096 | 0.29385 | 11.754
25 | Для крепления ремня | 100 штук | 2.25 |  | 2 | 4.5 | 2.5844 | 5.815
26 | Открытие и ремонт отверстия 20х20 мм в фундаментных стенах | кусок | 8 |  | 5.0924 | 40.7389 | 6.5804 | 52.6434
27 | Открытие и ремонт отверстия 20х20 мм в перегородке | место | 8 |  | 1.4463 | 11.5705 | 1.8689 | 14.9516
28 | Открытие пазов в стенах | гм | 400 |  | 0.36392 | 145.5666 | 0.47026 | 188.1033
29 | Закрытие канавок | квадратный метр | 12 |  | 1.8702 | 22.4419 | 2.4167 | 28.9998
30 | Общий | тысяча драмов | [5 empty] | 2626.5252 | 9.067%
31 | Электрооборудование
32 | Щит силовой IP41, с передаточным числом, с дверцей, 95x200x256 мм, в комплект входит: 1. Автоматический выключатель 380В -100А 1 шт. 2. Автоматический выключатель 380В -50А 3 шт. 3. Автоматический выключатель 220В -16А 1 шт. 4. Автоматический выключатель 220В -25А 1 шт. | Лрак | 1 |  | 77.37 | 77.37 | 99.9787 | 99.9787
33 | Кабель с медными жилами, изолированный, сечением: 5х10 кв.мм. ВВГнг-LS | гм | 3 |  | 1.8862 | 5.6586 | 2.4374 | 7.3121
34 | Кабель с медными жилами, изолированный, сечением: 5х6 кв.мм. ВВГнг-LS | гм | 7 |  | 1.3862 | 9.7034 | 1.7913 | 12.5389
35 | Кабель с медными жилами, изолированный, сечением: 3х1,5 кв.мм. ВВГнг-LS | гм | 10 |  | 1.6126 | 16.1263 | 2.0839 | 20.8386
36 | Труба гофрированная поливинилхлоридная огнестойкая электротехническая Ф40мм | гм | 3 |  | 0.38855 | 1.1657 | 0.50209 | 1.5063
37 | Труба гофрированная поливинилхлоридная огнестойкая электрическая Ф32мм | гм | 7 |  | 0.32955 | 2.3069 | 0.42585 | 2.981
38 | Труба гофрированная поливинилхлоридная огнестойкая электротехническая Ф20мм | гм | 10 |  | 0.24582 | 2.4582 | 0.31765 | 3.1765
39 | Медная заглушка 10 мм | кусок | 10 |  | 0.7 | 7 | 0.90455 | 9.0455
40 | Медная заглушка 6 мм | кусок | 10 |  | 0.5 | 5 | 0.64611 | 6.4611
41 | Медный проводник 800x50x10мм /печатная плата/ | кусок | 1 |  | 35 | 35 | 45.2275 | 45.2275
42 | Открытие и ремонт отверстия 250х150 мм в фундаментных стенах | кусок | 2 |  | 5.0924 | 10.1847 | 6.5804 | 13.1609
43 | Изготовление проема в стене размером 100х205х265 мм | место | 2 |  | 1.4463 | 2.8926 | 1.8689 | 3.7379
44 | Открытие и ремонт отверстия 50х50 мм в межэтажном перекрытии | место | 1 |  | 5.0924 | 5.0924 | 6.5804 | 6.5804
45 | Открытие пазов в стенах | гм | 40 |  | 0.36392 | 14.5567 | 0.47026 | 18.8103
46 | Закрытие канавок | квадратный метр | 1.2 |  | 1.8702 | 2.2442 | 2.4167 | 2.9
47 | Для крепления ремня | 100 штук | 0.5 |  | 2 | 1 | 2.5844 | 1.2922
48 | Оцинкованный лист 40х5 мм | 100 г | 0.3 |  | 117.1356 | 35.1407 | 151.3644 | 45.4093
49 | Оцинкованная листовая сталь 25х5 мм | 100 г | 0.25 |  | 89.1356 | 22.2839 | 115.1824 | 28.7956
50 | Уголок стальной 50х50х5, L=2,5м | кусок | 6 |  | 5.3327 | 31.996 | 6.8909 | 41.3457
51 | Земляные работы 4-го класса | кубический метр | 8 |  | 4.3068 | 34.4547 | 5.5654 | 44.5229
52 | Засыпка грунта, уплотнение | кубический метр | 8 |  | 1.2432 | 9.9457 | 1.6065 | 12.852
| Всего по оценке | тысяча драмов |  |  |  | 331.5805 |  | 428.4732 | 1.479%
Система пожарной сигнализации
1 | Главный пульт управления системы С2000М | Лрак | 1 |  | 23.5664 | 23.5664 | 30.4529 | 30.4529
2 | Информационная панель / Клавиатура управления панелью С2000-БИ SMD | кусок | 1 |  | 29.458 | 29.458 | 38.0661 | 38.0661
3 | Резервный блок питания 12В, 3А РИП-12 | кусок | 2 |  | 12.5006 | 25.0012 | 16.1535 | 32.3069
4 | Аккумулятор ДТМ 1207 | кусок | 2 |  | 19.3102 | 38.6204 | 24.9529 | 49.9059
5 | Контроллер железнодорожной линии С2000-КДЛ | кусок | 1 |  | 6.0035 | 6.0035 | 7.7578 | 7.7578
6 | Адресный релейный модуль C2000-KPB,C2000-SP1 | кусок | 1 |  | 6.4567 | 6.4567 | 8.3434 | 8.3434
7 | Релейное устройство GMS-Contact ID | кусок | 1 |  | 7.5897 | 7.5897 | 9.8075 | 9.8075
8 | Коммутационное устройство Реле 12Б УК/ВК-02 | кусок | 1 |  | 7.5897 | 7.5897 | 9.8075 | 9.8075
9 | Извещатель дымовой ДИП-34А-04 | кусок | 15 |  | 2.1136 | 31.7037 | 2.7312 | 40.968
10 | Адресная сигнализация с ручным управлением ИПР-513-3АМ | кусок | 3 |  | 2.3642 | 7.0925 | 3.055 | 9.165
11 | Звуковая и световая сигнализация /для использования внутри помещений/ Сирена C200P | кусок | 2 |  | 3.2596 | 6.5191 | 4.2121 | 8.4241
12 | Кабель пожарный с медными жилами, сечением 1х2х0,8мм, КСРВнг(А)-FRLS | кусок | 190 |  | 0.89597 | 170.2334 | 1.1578 | 219.9781
13 | Кабель пожарный с медными жилами, сечением 4х0,75мм, КПСнг(А)-FRLS | м | 10 |  | 1.1226 | 11.2257 | 1.4506 | 14.506
14 | Кабель силовой с медными жилами, сечением 3х1,5мм, ВВГнг(А)-FRLS | м | 10 |  | 0.78267 | 7.8267 | 1.0114 | 10.1137
15 | Кабель UTPng-FRZH | м | 20 |  | 2.3689 | 47.3773 | 3.0611 | 61.2217
16 | Труба гофрированная полиэтиленовая огнестойкая электротехническая Ф20мм | м | 230 |  | 3.1046 | 714.0612 | 4.0118 | 922.7204
17 | Зажимы для кабельных стяжек 100 шт. | набор | 5.7 |  | 3.2857 | 18.7285 | 4.2458 | 24.2012
18 | Огнетушитель ОП-12 | кусок | 2 |  | 5.665 | 11.33 | 7.3204 | 14.6408
19 | Открытие отверстия в перегородке толщиной 200 мм | кусок | 10 |  | 5.6642 | 56.6421 | 7.3194 | 73.1937
20 | Отверстие в основной стене | кусок | 9 |  | 5.6642 | 50.9778 | 7.3194 | 65.8743
21 | Заполнение отверстий в межэтажных перекрытиях | кубический метр | 2 |  | 34.2406 | 68.4812 | 44.2462 | 88.4925
22 | Программное обеспечение, отладка, выпуск | система | 1 |  | 55 | 55 | 71.0718 | 71.0718
| Всего по оценке | тысяча драмов |  |  |  | 1401.4848 |  | 1811.0195 | 6.252%
Система отопления
1 | Установка газового двухконтурного котла европейского производства или эквивалента с дымоходом q-32кВт | кусок | 1 |  | 9.282 | 9.282 | 11.9944 | 11.9944
2 | «Мир полон людей». ç»éáõóÙ³Ý ë³ñù»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | ¾ùÙ | 91.8 |  | 0.13923 | 12.7814 | 0.17992 | 16.5163
3 | Комплект для подключения отопительного прибора | кусок | 18 |  | 1.7055 | 30.699 | 2.2039 | 39.6697
4 | Верхний клапан нагревателя 1/2 | кусок | 18 |  | 5.806 | 104.5077 | 7.5026 | 135.0464
5 | Донный клапан нагревателя 1/2 | кусок | 18 |  | 5.806 | 104.5077 | 7.5026 | 135.0464
6 | Труба ППР Ф32 с теплоизоляционным слоем | гм | 12 |  | 4.1076 | 49.2918 | 5.308 | 63.6955
7 | Труба ППР Ф25 с теплоизоляционным слоем | гм | 150 |  | 3.2535 | 488.0242 | 4.2042 | 630.6321
8 | Труба ППР Ф20 с теплоизоляционным слоем | гм | 60 |  | 3.0341 | 182.0432 | 3.9206 | 235.2389
9 | Фильтр сетка Ф1/2 | гм | 1 |  | 4.3984 | 4.3984 | 5.6836 | 5.6836
10 | Фильтр сетчатый F1 | гм | 1 |  | 4.7736 | 4.7736 | 6.1685 | 6.1685
11 | Шаровой кран американский Ф1/2 | кусок | 2 |  | 4.3529 | 8.7058 | 5.6249 | 11.2498
12 | Фитинг комбинированный Ф20-1/2 М | кусок | 36 |  | 4.1255 | 148.5179 | 5.331 | 191.917
13 | Шаровой кран американский F1 | кусок | 2 |  | 4.9692 | 9.9383 | 6.4212 | 12.8424
14 | Фитинги полипропиленовые Ф20-32 | кусок | 300 |  | 0.37748 | 113.2452 | 0.48779 | 146.3371
15 | Вспомогательные материалы | вкус. | 1 |  | 50 | 50 | 64.6107 | 64.6107
| Всего по оценке | тысяча драмов | [5 empty] | 1706.6489 | 5.892%
Система водоснабжения
1 | Электрический водонагреватель 100л | кусок | 1 |  | 83.161 | 83.161 | 107.4619 | 107.4619
2 | Электрический водонагреватель 50л | кусок | 2 |  | 56.3278 | 112.6556 | 72.7876 | 145.5752
3 | Труба ППР Ф25 с теплоизоляционным слоем | гм | 56 |  | 3.3618 | 188.2594 | 4.3441 | 243.2716
4 | Труба ППР Ф20 с теплоизоляционным слоем | гм | 88 |  | 3.3618 | 295.8362 | 4.3441 | 382.2839
5 | Фитинги полипропиленовые Ф20-1/2' | кусок | 50 |  | 1.2989 | 64.9463 | 1.6785 | 83.9246
6 | Фасонные части для полипропиленовых труб Ф20-25 | кусок | 120 |  | 3.7985 | 455.8175 | 4.9085 | 589.0142
7 | Кран шаровой для ППР трубы Ф25 | кусок | 2 |  | 4.1226 | 8.2451 | 5.3272 | 10.6544
8 | Кран шаровой для ППР трубы Ф20 | кусок | 4 |  | 4.2881 | 17.1524 | 5.5411 | 22.1645
| Общий | [6 empty] | 1584.3504 | 5.47%
Дренажная система
1 | Рытье котлованов в грунтах 3 категории с выемкой грунта | кубический метр | 19.2 |  | 0.58389 | 11.2107 | 0.75451 | 14.4866
2 | Обработка почвы 3-го разряда вручную, культиватором | кубический метр | 4.8 |  | 2.442 | 11.7217 | 3.1556 | 15.147
3 | Обратная засыпка грунта бульдозерами, трамбовка | кубический метр | 3.2 |  | 0.15626 | 0.50002 | 0.20192 | 0.64614
4 | Засыпка грунта вручную, трамбовка | кубический метр | 0.8 |  | 0.92131 | 0.73705 | 1.1905 | 0.95242
5 | Вывоз излишков грунта на расстояние 12 км | т | 32 |  | 1.2 | 38.4 | 1.5507 | 49.621
6 | Выполнение первого слоя песка h=10 см | кубический метр | 8 |  | 7.0623 | 56.4988 | 9.1261 | 73.0086
7 | Слой подготовки гравия | кубический метр | 8 |  | 7.1166 | 56.9326 | 9.1961 | 73.5692
8 | Монтажные работы люка 1000х1000мм | персонал | 1 |  | 169.8548 | 169.8548 | 219.4889 | 219.4889
9 | Монтаж поливинилхлоридной трубы d-160мм, | гм | 40 |  | 3.2621 | 130.486 | 4.2154 | 168.6159
10 | Монтаж трубы поливинилхлоридной d-110x3,2мм, с резиновыми компрессионными кольцами | гм | 40 |  | 2.3121 | 92.4839 | 2.9877 | 119.5091
11 | Соединение труб поливинилхлоридное d-50x1,8мм, с резиновыми компрессионными кольцами | гм | 80 |  | 1.8276 | 146.209 | 2.3617 | 188.9334
12 | Шашка d=110мм | кусок | 1 |  | 2.0992 | 2.0992 | 2.7126 | 2.7126
13 | Шланг из нержавеющей стали d=50 | кусок | 2 |  | 4.6679 | 9.3358 | 6.032 | 12.0639
14 | Фитинги из поливинилхлорида d=110, | кусок | 30 |  | 1.48 | 44.3988 | 1.9124 | 57.3728
15 | Фитинги из поливинилхлорида d=50, | кусок | 50 |  | 1.3697 | 68.483 | 1.7699 | 88.4947
16 | Износостойкие материалы | вкус. | 1 |  | 0.87543 | 0.87543 | 1.1312 | 1.1312
17 | Установка керамических унитазов | кусок | 1 |  | 44.5111 | 44.5111 | 57.5179 | 57.5179
18 | Установка небольших керамических унитазов | кусок | 5 |  | 41.0091 | 205.0456 | 52.9926 | 264.9629
19 | Установка керамических моек | кусок | 5 |  | 16.9981 | 84.9905 | 21.9652 | 109.826
20 | Установка небольших керамических моек | кусок | 6 |  | 13.5996 | 81.5976 | 17.5736 | 105.4416
21 | Установка смесителей | кусок | 11 |  | 6.1409 | 67.5495 | 7.9353 | 87.2884
| Общий | [6 empty] | 1710.7905 | 5.906%
Земляные работы
1 | Обработка почвы 3-го разряда вручную, культиватором | кубический метр | 15 |  | 2.5525 | 38.2877 | 3.2984 | 49.4759
2 | Засыпка грунта вручную, трамбовка | кубический метр | 10 |  | 0.96301 | 9.6301 | 1.2444 | 12.4442
3 | Вывоз излишков грунта на расстояние 12 км | т | 8 |  | 1.2 | 9.6 | 1.5507 | 12.4053
4 | Нанесение защитного слоя песка | кубический метр | 5 |  | 9.3693 | 46.8467 | 12.1072 | 60.536
5 | Реализация песчаной грунтовки |  | 2 |  | 9.3693 | 18.7387 | 12.1072 | 24.2144
| Общий | [6 empty] | 159.0757 | 0.5492%
Система вентиляции
1 | Потолочный вентилятор La-70км/ч 60Па | вкус. | 6 |  | 9.5198 | 57.1186 | 12.3016 | 73.8095
2 | Монтаж воздуховода полиэтиленового 0,55мм | линия | 40 |  | 4.7796 | 191.186 | 6.1763 | 247.0534
3 | Вспомогательные материалы | кусок | 1 |  | 55 | 55 | 71.0718 | 71.0718
| Общий | тысяча драмов | [5 empty] | 391.9347 | 1.353%
[8 empty] | 28966.6285 | 100% | -0.0023233
| Непредвиденные работы и расходы 1,5% предоставляется Подрядчику авансом | [6 empty] | 434.4994
| Общий | [6 empty] | 29401.128
| НДС 20% | [6 empty] | 5880.2256
| Общий | [6 empty] | 35281.3536
| Компиляция | А. Тигранян

## Воздух
Местная оценка 1-7
Ремонтно-восстановительные работы административного здания поселка Востан общины Арташат Араратской области Республики Армения
Система вентиляции
Составлено в ценах 2025-03 гг. |  |  | Г. рабочий. = 2320,51 | [5 empty] | Общая стоимость |  |  | 349.7839 |  | тысяча драмов
|  |  | Г. мех. = 3050,02 | [13 empty] | 2.3205
ч/ч | Прайс-лист NN | Название произведений | Единица измерения | Количество | Единица заработной платы руб. тыс. драм | Машиностроительная ед. руб., тыс. драм | Стоимость материалов в тыс. драм | [5 empty] | Стоимость единицы заработной платы тыс. драмов | Общая стоимость за единицу | Общая стоимость |  | 3.05
[7 empty] | Наименование материалов | Единица измерения | Количество на единицу | Общая стоимость материалов | Цена за единицу в тыс. драмов | Стоимость единицы материалов C=1,132
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Система вентиляции
1 | 20-735 | Потолочный вентилятор La-70км/ч 60Па | вкус. | 6 | 1.11 | 0.04 | – | – | – | – | – | – | 2.6978 | 9.5198 | 57.1186 | Оборудование
[5 empty] | 2.5758 | 0.122
[7 empty] | Воздушный компрессор | кусок | 1 |  | 6 | 6.822 | 6.822
2 | 20-108 | Монтаж воздуховода полиэтиленового 0,55мм | линия | 40 | 0.88 | 0.04 | – | – | – | – | – | – | 2.164 | 4.7791 | 191.166
[5 empty] | 2.042 | 0.122
[7 empty] | Воздушный компрессор | линия | 1 |  | 1.8 | 2.0466 | 2.0466
[7 empty] | Металл: концентрация. | кусок | 1 |  | 0.5 | 0.5685 | 0.5685
3 | Рынок | Вспомогательные материалы | кусок | 1 |  |  | – | – | – | – | – | – |  | 55 | 55
|  | Общий | тысяча драмов | [11 empty] | 303.2846
|  | Включая оборудование | тысяча драмов | [11 empty] | 122.796
|  | Строительно-монтажные работы | тысяча драмов | [11 empty] | 180.4886
|  | Накладные расходы - 13,3% | тысяча драмов | [11 empty] | 24.005
|  | Общий | тысяча драмов | [11 empty] | 204.4936
|  | Прибыль - 11% | тысяча драмов | [11 empty] | 22.4943
|  | Общий | тысяча драмов | [11 empty] | 226.9879
|  | Все оборудование включено | [12 empty] | 349.7839
Составитель А. Тигранян