## Caval
Þ Æ Ü ² ð ² ð ² Î ² Ü ² Þ Ê ² î ² Ü ø Ü º ð Æ Ì ² ì ² È Ü º ð À
Ð/Ð | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷. ÙÇ³íáñÁ | ø³Ý³ÏÁ | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ (Ñ³½. ¹ñ³Ù) | 1.3192
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
1-1. W-1
´³ÅÇÝ.1 Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ W-1 Раздел 1. Установка металлических опор
1 | Մինչև 1 կՎ օդային գծերի միականգնակ հենարանների տեղադրում հորատումով Монтаж одностоечных опор ВЛ до 1 кВ методом бурения | տ, т | 6.9153 | 131.3248 | 173.2478 | 1198.0606
2 | Հորատում 5-րդ կարգի գրունտում Бурение в грунтах класса 5 | Ù, м | 59.5 | 2.3688 | 3.125 | 185.9389
3 | Հորատում 4-րդ կարգի գրունտում Бурение в грунтах класса 4 | Ù, м | 91.8 | 2.3688 | 3.125 | 286.8771
4 | Մետաղական խողովակ Dн-108x4մ Լ -7,5մ Труба металлическая Dн-108x4мм L-7,5м | Ù, м | 667.5 | 4.0163 | 5.2985 | 3536.7201
5 | ÊÇ× ÑÇÙÝ³ï³ÏÇ ÉóáõÙáí Засыпка гравийного фундамента | Ù3 | 0.89 | 7.2154 | 9.5188 | 8.4718
6 | ´»ïáÝ B15 ¹³ëÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ փáëáñ³ÏÝ»ñÇ µ»ïáÝ³óáõÙáí Бетонирование бетоном В15 котлованов опор | Ù3 | 15.13 | 36.4791 | 48.1244 | 728.1221
7 | äáÕå³ï» ÃÇÃ»Õ d=3ÙÙ Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ·ÉË³¹ÇñÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙáí Стальной лист Ϭ =3мм с установкой металлических заглушек столбов | Ï· | 31.15 | 0.63796 | 0.84162 | 26.2166
8 | Dн=40x2.5 մմ պողպատյա խողովակ բարձակների տեղադրումով Стальная труба Dн=40x2.5 мм с прокладкой вылетов | հատ шт | 89 | 2.9477 | 3.8886 | 346.0893
9 | Dн=40x40x2մմ պողպատյա խողովակ բարձակների տեղադրումով Стальная труба Dн=40x40x2мм с прокладкой вылетов | հատ шт | 19 | 3.3128 | 4.3703 | 83.0361
10 | Dн=32x2.5մմ պողպատյա խողովակ բարձակների տեղադրումով Стальная труба Dн=32x2.5 мм с прокладкой вылетов | հատ шт | 19 | 1.6829 | 2.2201 | 42.1815
11 | Անկյունակ 40x40x4 մմ Уголок 40х40х4 мм | հատ шт | 19 | 1.8559 | 2.4484 | 46.5201
12 | Գալարաձող M8 L=300 մմ, Шпилька M8 L=300 մմ | հատ шт | 38 | 0.13692 | 0.18063 | 6.8639
13 | Մանեկ M8 , Гайка M8 | հատ шт | 76 | 0.05705 | 0.075262 | 5.7199
14 | Տափօղակ Ф8 Шайба Ф8 | հատ шт | 76 | 0.028525 | 0.037631 | 2.86
15 | Զսպանակաձև տափօղակ С8 Гровер С8 | հատ шт | 76 | 0.03423 | 0.045157 | 3.432
16 | Ð»Ý³ëÛ³Ý ¨ µ³ñÓ³ÏÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ ¿Ù³Éáí 2 ß»ñï | Ù2 | 212.3 | 1.3467 | 1.7767 | 377.1836
17 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÓáÕ ∅10 մմ (m=0.616Ï·/Ù) | Ù | 53.4 | 0.83659 | 1.1037 | 58.9355
18 | ²í»É³ó³Í ·ñáõÝïÇ µ³ñÓáõÙ ³/Ù | Ù3 | 15.13 | 0.6798 | 0.89681 | 13.5688
19 | ²í»É³ó³Í ·ñáõÝïÇ ï»Õ³÷áËáõÙ 7ÏÙ Ñ»é.íñ³ | ï | 30.26 | 1.8639 | 2.4589 | 74.4078
Բաժին 2. Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրում Раздел 2. Монтаж линий электропередач
1 | Ø³ÉáõË СИП 4x25ÙÙ2+ 1x16 ÙÙ2 û¹³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³·ÍÇ ÙáÝï³ÅáõÙáí Кабель Кабел СИП 4x25ÙÙ2+ 1x16 ÙÙ2 | Ù | 1350 | 1.3558 | 1.7886 | 2414.5743
2 | Ø³ÉáõË СИП 5x16 ÙÙ2 û¹³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³·ÍÇ ÙáÝï³ÅáõÙáí Кабель Кабел СИП 5x16 ÙÙ2 | Ù | 1950 | 0.91654 | 1.2091 | 2357.8094
3 | Հաղորդալար ВВГнг 3х1,5մմ2 Провод ВВГнг 3х1,5мм2 | Ù | 270 | 0.49588 | 0.65418 | 176.6283
4 | LED փողոցային արտաքին լուսավորության լուսատուներ տեղադրումով 80Вт, 12000 լյում, 4000K , IP67 , 3 տարի երաշխիք Уличные LED светильники с установкой, 80Вт, 12000 люмен, 4000 К, IP67, гарантия 3 лет. | հատ | 43 | 25.6068 | 33.7813 | 1452.5938
5 | LED փողոցային արտաքին լուսավորության լուսատուներ տեղադրումով 50Вт, 7250 լյում, IP67 , 3 տարի երաշխիք, 4000K Уличные LED светильники с установкой, 50Вт, 7250 люмен, 4000 К, IP67, гарантия 3 лет. | հատ | 65 | 21.0428 | 27.7603 | 1804.4181
6 | D=20մմ վինիպլաստե ճկախողովակ բացօդյա կիրառման տեղադրումով D=20 мм винипластовый шланг для наружной установки с установкой | Ù | 270 | 0.25338 | 0.33427 | 90.2528
7 | Կառավարման արկղ-1 12 տեղանոց տեղադրումով Ящик управления -1 на 12 места с установкой | Ñ³ï | 1 | 24.1 | 31.7935 | 31.7935
8 | Ժամանակի ռելեի 24 ժամ տեղադրումով Реле времени 24 часовой с установкой | Ñ³ï | 1 | 7.5054 | 9.9014 | 9.9014
9 | Ֆոտո ռելե տեղադրումով Фотореле с установкой | Ñ³ï | 1 | 4.0368 | 5.3255 | 5.3255
10 | Եռաֆազ մուտքային անջատիչ տեղադրումով 3P 25А Выключатель трехфазный вводной 3П 25А с установкой | Ñ³ï | 1 | 6.1744 | 8.1454 | 8.1454
11 | Մագնիսական թողարկիչ 25А եռաֆազ տեղադրումով Магнитный преобразователь 25А трехфазный с установкой | Ñ³ï | 1 | 17.6154 | 23.2388 | 23.2388
| Բաժին 2.1 СИП դետալներ տեղադրումով Раздел 2.1 Детали СИП с установкой |  |  |  | 0 | 0
1 | Անկերային սեղմակ ЗАН 16-35/1000 տեղադրումով Анкерный зажим ЗАН 16-35/1000 с установкой | Ñ³ï | 72 | 0.5 | 0.65962 | 47.4923
2 | Անկերային կրանշտեյն КА-1500 տեղադրումով Кронштейн КА-1500 для крепления анкерных зажимов с установкой | Ñ³ï | 72 | 1.1524 | 1.5203 | 109.4613
3 | Նեյլոնային ամրան ուժեղացված КСУ 6х180 տեղադրումով Нейлоновая арматура усиленный с установкой КСУ 6х180 | Ñ³ï | 324 | 0.03423 | 0.045157 | 14.631
4 | Ամրանային ժապավեն չժանգոտվող պողպատից ЛКС (207)-2007 տեղադրումով Лента армирующая нержавеющая с установкой ЛКС (207)-2007 | Ù | 180 | 0.28525 | 0.37631 | 67.736
5 | Կցորդ չժանգոտվող պողպատից СМ (201) տեղադրումով Муфта нержавеющая СМ (201) с установкой | Ñ³ï | 360 | 0.5705 | 0.75262 | 270.9438
6 | Միջանկյալ կախիչի կոմպլեկտ КПП-1500 տեղադրումով Комплект промежуточной подвески КПП-1500 с установкой | Ñ³ï | 72 | 3.6512 | 4.8168 | 346.8081
7 | Ամրան ծակող ճյուղավորիչ CT 16 P (16-95/1.5-16մմ2) տեղադրումով Усиление, разветвление CT 16 P (16-95/1.5-16մմ2) с установкой | Ñ³ï | 378 | 0.1141 | 0.15052 | 56.8982
| Բաժին 3. Մետաղական հենասյունների և կառավարման արկղի հողանցում Раздел 3. Заземление металлических столбов и шкафа управления |  |  |  | 0 | 0
1 | 4-րդ կարգի գրունտի փորում, ձեռքով Копание грунта 4 разряда, вручную | Ù3 | 52.8 | 4.7847 | 6.3121 | 333.2804
2 | Պողպատե անկյունակ 50х50х5մմ L=3000մմ հողանցիչների մոնտաժումով Уголок стальной 50х50х5мм L=3000мм с заземлителем | Ñ³ï | 33 | 5.3227 | 7.0218 | 231.7199
3 | Շերտապողպատ հատույթ 40х4 մմ հորիզոնական հողանցումով խրամուղում Стальная полоса 40х4 мм с горизонтальным заземлением в траншее | Ù | 132 | 0.66841 | 0.88179 | 116.3964
4 | Գրունտի հետլիցք ձեռքով 4 կարգի Насыпка грунта 4 категории вручную | Ù3 | 52.8 | 1.3861 | 1.8286 | 96.5482
| Բաժին 4. Գոյություն ունեցող հենասյունների, օդային գծերի և դետալներ ապամոնտաժում Раздел 4. Демонтаж существующих опор, ВЛ и арматуры. |  |  |  | 0 | 0
1 | H=7,5 մ գոյություն ունեցող մետաղական հենասյունների ապամոնտաժում Демонтаж существующих металлических опор | հատ | 49 | 12.0466 | 15.8922 | 778.7176
2 | Հաղորդալարերի ապամոնտաժում, Демонтаж провода . | Ù | 4150 | 0.09707 | 0.12806 | 531.4423
3 | Մեկուսիչների և լուսատուների ապամոնտաժում, Демонтаж, изоляторов и светильников . | հատ шт | 145 | 0.22978 | 0.30314 | 43.9551
4 | Հենասյունների բետոնե հիմքերի քանդում, փոսորակների հարթեցում տեղի փափուկ գրունտով Демонтаж, бетонных оснований столбов | Ù3 | 5.2 | 13.4841 | 17.7886 | 92.5007
5 | Ապամոնտաժված մետաղական հենարանների և հաղորդալարերի բեռնում և տեղափոխում 20կմ հեռավորության վրա | ï | 4.99 | 11.4942 | 15.1635 | 75.6659
6 | Ապամոնտաժված բետոնե հիմքերի բեռնում և տեղափոխում 7կմ հեռավորության վրա | ï | 9.88 | 3.1065 | 4.0982 | 40.4907
7 | Բետոնե հավաքովի սալիկների ապամոնտաժում և վերատեղադրում Демонтаж и монтаж сборных железобетонных плит | Ù2 | 5 | 4.6532 | 6.1387 | 30.6934
7 | Մանրահատիկ ավազ h=60 մմ Песок мелкозернистый h=60 мм | Ù3 | 0.3 | 7.2154 | 9.5188 | 2.8557
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1-1 Ù³ëÇ |  |  |  |  | 18694.1237
1-2. W-2
Բաժին 1. Մետաղական հենասյունների տեղադրում Раздел 1. Установка металлических опор
1 | Մինչև 1 կՎ օդային գծերի միականգնակ հենարանների տեղադրում հորատումով Монтаж одностоечных опор ВЛ до 1 кВ методом бурения | տ, т | 8.8578 | 131.3248 | 173.2478 | 1534.5945
2 | Հորատում 5-րդ կարգի գրունտում Бурение в грунтах класса 5 | Ù, м | 115.6 | 2.3688 | 3.125 | 361.2527
3 | Հորատում 4-րդ կարգի գրունտում Бурение в грунтах класса 4 | Ù, м | 78.2 | 2.3688 | 3.125 | 244.3768
4 | Մետաղական խողովակ Dн-108x4մ Լ -7,5մ Труба металлическая Dн-108x4мм L-7,5м | Ù, м | 855 | 4.0163 | 5.2985 | 4530.1808
5 | ÊÇ× ÑÇÙÝ³ï³ÏÇ ÉóáõÙáí Засыпка гравийного фундамента | Ù3 | 1.14 | 7.2154 | 9.5188 | 10.8515
6 | ´»ïáÝ B15 ¹³ëÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ փáëáñ³ÏÝ»ñÇ µ»ïáÝ³óáõÙáí Бетонирование бетоном В15 котлованов опор | Ù3 | 19.38 | 36.4791 | 48.1244 | 932.6508
7 | äáÕå³ï» ÃÇÃ»Õ d=3ÙÙ Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ·ÉË³¹ÇñÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙáí Стальной лист Ϭ =3мм с установкой металлических заглушек столбов | Ï· | 39.9 | 0.63796 | 0.84162 | 33.5808
8 | Dн=40x2.5 մմ պողպատյա խողովակ բարձակների տեղադրումով Стальная труба Dн=40x2.5 мм с прокладкой вылетов | հատ шт | 116 | 2.9477 | 3.8886 | 451.0827
9 | Մետաղական խողովակների ներկում երկու շերտ Покраска двумя слоями металлических труб | Ù2 | 262.2 | 1.3467 | 1.7767 | 465.8386
10 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÓáÕ ∅10 մմ (m=0.616Ï·/Ù) | Ù | 68.4 | 0.83659 | 1.1037 | 75.4904
11 | ²í»É³ó³Í ·ñáõÝïÇ µ³ñÓáõÙ ³/Ù | Ù3 | 19.38 | 0.6798 | 0.89681 | 17.3802
12 | ²í»É³ó³Í ·ñáõÝïÇ ï»Õ³÷áËáõÙ 7ÏÙ Ñ»é.íñ³ | ï | 38.76 | 1.8639 | 2.4589 | 95.3088
| Բաժին 2. Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրում Раздел 2. Монтаж линий электропередач |  |  |  | 0 | 0
1 | Ø³ÉáõË СИП 4x25ÙÙ2+ 1x16 ÙÙ2 û¹³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³·ÍÇ ÙáÝï³ÅáõÙáí Кабель Кабел СИП 4x25ÙÙ2+ 1x16 ÙÙ2 | Ù | 1025 | 1.3558 | 1.7886 | 1833.2879
2 | Ø³ÉáõË СИП 5x16 ÙÙ2 û¹³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³·ÍÇ ÙáÝï³ÅáõÙáí Кабель Кабел СИП 5x16 ÙÙ2 | Ù | 2530 | 0.91654 | 1.2091 | 3059.1065
3 | Հաղորդալար ВВГнг 3х1,5մմ2 Провод ВВГнг 3х1,5мм2 | Ù | 290 | 0.49588 | 0.65418 | 189.7119
4 | LED փողոցային արտաքին լուսավորության լուսատուներ տեղադրումով 80Вт, 12000 լյում, 4000K , IP67 , 3 տարի երաշխիք Уличные LED светильники с установкой, 80Вт, 12000 люмен, 4000 К, IP67, гарантия 3 лет. | հատ | 25 | 25.6068 | 33.7813 | 844.5313
5 | LED փողոցային արտաքին լուսավորության լուսատուներ տեղադրումով 50Вт, 7250 լյում, IP67 , 3 տարի երաշխիք, 4000K Уличные LED светильники с установкой, 50Вт, 7250 люмен, 4000 К, IP67, гарантия 3 лет. | հատ | 91 | 21.0428 | 27.7603 | 2526.1853
6 | D=20մմ վինիպլաստե ճկախողովակ բացօդյա կիրառման տեղադրումով D=20 мм винипластовый шланг для наружной установки с установкой | Ù | 290 | 0.25338 | 0.33427 | 96.9382
7 | Կառավարման արկղ-1 12 տեղանոց տեղադրումով Ящик управления -1 на 12 места с установкой | Ñ³ï | 1 | 24.1 | 31.7935 | 31.7935
8 | Ժամանակի ռելեի 24 ժամ տեղադրումով Реле времени 24 часовой с установкой | Ñ³ï | 1 | 7.5054 | 9.9014 | 9.9014
9 | Ֆոտո ռելե տեղադրումով Фотореле с установкой | Ñ³ï | 1 | 4.0368 | 5.3255 | 5.3255
10 | Եռաֆազ մուտքային անջատիչ տեղադրումով 3P 25А Выключатель трехфазный вводной 3П 25А с установкой | Ñ³ï | 1 | 6.1744 | 8.1454 | 8.1454
11 | Մագնիսական թողարկիչ 25А եռաֆազ տեղադրումով Магнитный преобразователь 25А трехфазный с установкой | Ñ³ï | 1 | 17.6154 | 23.2388 | 23.2388
| Բաժին 2.1 СИП դետալներ տեղադրումով Раздел 2.1 Детали СИП с установкой |  |  |  | 0 | 0
1 | Անկերային սեղմակ ЗАН 16-35/1000 տեղադրումով Анкерный зажим ЗАН 16-35/1000 с установкой | Ñ³ï | 77 | 0.5 | 0.65962 | 50.7904
2 | Անկերային կրանշտեյն КА-1500 տեղադրումով Кронштейн КА-1500 для крепления анкерных зажимов с установкой | Ñ³ï | 77 | 1.1524 | 1.5203 | 117.0628
3 | Նեյլոնային ամրան ուժեղացված КСУ 6х180 տեղադրումով Нейлоновая арматура усиленный с установкой КСУ 6х180 | Ñ³ï | 348 | 0.03423 | 0.045157 | 15.7147
4 | Ամրանային ժապավեն չժանգոտվող պողպատից ЛКС (207)-2007 տեղադրումով Лента армирующая нержавеющая с установкой ЛКС (207)-2007 | Ù | 194 | 0.28525 | 0.37631 | 73.0043
5 | Կցորդ չժանգոտվող պողպատից СМ (201) տեղադրումով Муфта нержавеющая СМ (201) с установкой | Ñ³ï | 387 | 0.5705 | 0.75262 | 291.2646
6 | Միջանկյալ կախիչի կոմպլեկտ КПП-1500 տեղադրումով Комплект промежуточной подвески КПП-1500 с установкой | Ñ³ï | 77 | 3.6512 | 4.8168 | 370.892
7 | Ամրան ծակող ճյուղավորիչ CT 16 P (16-95/1.5-16մմ2) տեղադրումով Усиление, разветвление CT 16 P (16-95/1.5-16մմ2) с установкой | Ñ³ï | 406 | 0.1141 | 0.15052 | 61.1129
| Բաժին 3. Մետաղական հենասյունների և կառավարման արկղի հողանցում Раздел 3. Заземление металлических столбов и шкафа управления |  |  |  | 0 | 0
1 | 4-րդ կարգի գրունտի փորում, ձեռքով Копание грунта 4 разряда, вручную | Ù3 | 86.4 | 4.7847 | 6.3121 | 545.3678
2 | Պողպատե անկյունակ 50х50х5մմ L=3000մմ հողանցիչների մոնտաժումով Уголок стальной 50х50х5мм L=3000мм с заземлителем | Ñ³ï | 54 | 5.3227 | 7.0218 | 379.178
3 | Շերտապողպատ հատույթ 40х4 մմ հորիզոնական հողանցումով խրամուղում Стальная полоса 40х4 мм с горизонтальным заземлением в траншее | Ù | 216 | 0.66841 | 0.88179 | 190.4669
4 | Գրունտի հետլիցք ձեռքով 4 կարգի Насыпка грунта 4 категории вручную | Ù3 | 86.4 | 1.3861 | 1.8286 | 157.988
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1-2 Ù³ëÇ |  |  |  |  | 19633.5966
1-3. W-3
´³ÅÇÝ.1 Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ W-3 Раздел 1. Установка металлических опор
1 | Մինչև 1 կՎ օդային գծերի միականգնակ հենարանների տեղադրում հորատումով Монтаж одностоечных опор ВЛ до 1 кВ методом бурения | տ, т | 4.4289 | 131.3248 | 173.2478 | 767.2972
2 | Հորատում 5-րդ կարգի գրունտում Бурение в грунтах класса 5 | Ù, м | 57.8 | 2.3688 | 3.125 | 180.6263
3 | Հորատում 4-րդ կարգի գրունտում Бурение в грунтах класса 4 | Ù, м | 39.1 | 2.3688 | 3.125 | 122.1884
4 | Մետաղական խողովակ Dн-108x4մ Լ -7,5մ Труба металлическая Dн-108x4мм L-7,5м | Ù, м | 427.5 | 4.0163 | 5.2985 | 2265.0904
5 | ÊÇ× ÑÇÙÝ³ï³ÏÇ ÉóáõÙáí Засыпка гравийного фундамента | Ù3 | 0.57 | 7.2154 | 9.5188 | 5.4257
6 | ´»ïáÝ B15 ¹³ëÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ փáëáñ³ÏÝ»ñÇ µ»ïáÝ³óáõÙáí Бетонирование бетоном В15 котлованов опор | Ù3 | 9.69 | 36.4791 | 48.1244 | 466.3254
7 | äáÕå³ï» ÃÇÃ»Õ d=3ÙÙ Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ·ÉË³¹ÇñÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙáí Стальной лист Ϭ =3мм с установкой металлических заглушек столбов | Ï· | 19.95 | 0.63796 | 0.84162 | 16.7904
8 | Dн=40x2.5 մմ պողպատյա խողովակ բարձակների տեղադրումով Стальная труба Dн=40x2.5 мм с прокладкой вылетов | հատ шт | 57 | 2.9477 | 3.8886 | 221.6527
9 | Dн=40x40x2մմ պողպատյա խողովակ բարձակների տեղադրումով Стальная труба Dн=40x40x2мм с прокладкой вылетов | հատ шт | 22 | 3.3128 | 4.3703 | 96.1471
10 | Dн=32x2.5մմ պողպատյա խողովակ բարձակների տեղադրումով Стальная труба Dн=32x2.5 мм с прокладкой вылетов | հատ шт | 22 | 1.6829 | 2.2201 | 48.8418
11 | Անկյունակ 40x40x4 մմ Уголок 40х40х4 мм | հատ шт | 22 | 1.8559 | 2.4484 | 53.8654
12 | Գալարաձող M8 L=300 մմ, Шпилька M8 L=300 մմ | հատ шт | 44 | 0.13692 | 0.18063 | 7.9477
13 | Մանեկ M8 , Гайка M8 | հատ шт | 88 | 0.05705 | 0.075262 | 6.6231
14 | Տափօղակ Ф8 Шайба Ф8 | հատ шт | 88 | 0.028525 | 0.037631 | 3.3115
15 | Զսպանակաձև տափօղակ С8 Гровер С8 | հատ шт | 88 | 0.03423 | 0.045157 | 3.9738
16 | Մետաղական խողովակների ներկում երկու շերտ Покраска двумя слоями металлических труб | Ù2 | 140 | 1.3467 | 1.7767 | 248.7315
17 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÓáÕ ∅10 մմ (m=0.616Ï·/Ù) | Ù | 34.2 | 0.83659 | 1.1037 | 37.7452
18 | ²í»É³ó³Í ·ñáõÝïÇ µ³ñÓáõÙ ³/Ù | Ù3 | 9.69 | 0.6798 | 0.89681 | 8.6901
19 | ²í»É³ó³Í ·ñáõÝïÇ ï»Õ³÷áËáõÙ 7ÏÙ Ñ»é.íñ³ | ï | 19.38 | 1.8639 | 2.4589 | 47.6544
| Բաժին 2. Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրում Раздел 2. Монтаж линий электропередач |  |  |  | 0 | 0
1 | Ø³ÉáõË СИП 4x25ÙÙ2+ 1x16 ÙÙ2 û¹³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³·ÍÇ ÙáÝï³ÅáõÙáí Кабель Кабел СИП 4x25ÙÙ2+ 1x16 ÙÙ2 | Ù | 1410 | 1.3558 | 1.7886 | 2521.8887
2 | Ø³ÉáõË СИП 5x16 ÙÙ2 û¹³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³·ÍÇ ÙáÝï³ÅáõÙáí Кабель Кабел СИП 5x16 ÙÙ2 | Ù | 1065 | 0.91654 | 1.2091 | 1287.7267
3 | Հաղորդալար ВВГнг 3х1,5մմ2 Провод ВВГнг 3х1,5мм2 | Ù | 197.5 | 0.49588 | 0.65418 | 129.2003
4 | LED փողոցային արտաքին լուսավորության լուսատուներ տեղադրումով 80Вт, 12000 լյում, 4000K , IP67 , 3 տարի երաշխիք Уличные LED светильники с установкой, 80Вт, 12000 люмен, 4000 К, IP67, гарантия 3 лет. | հատ | 38 | 25.6068 | 33.7813 | 1283.6876
5 | LED փողոցային արտաքին լուսավորության լուսատուներ տեղադրումով 50Вт, 7250 լյում, IP67 , 3 տարի երաշխիք, 4000K Уличные LED светильники с установкой, 50Вт, 7250 люмен, 4000 К, IP67, гарантия 3 лет. | հատ | 41 | 21.0428 | 27.7603 | 1138.1714
6 | D=20մմ վինիպլաստե ճկախողովակ բացօդյա կիրառման տեղադրումով D=20 мм винипластовый шланг для наружной установки с установкой | Ù | 197.5 | 0.25338 | 0.33427 | 66.0182
7 | Կառավարման արկղ-1 12 տեղանոց տեղադրումով Ящик управления -1 на 12 места с установкой | Ñ³ï | 1 | 24.1 | 31.7935 | 31.7935
8 | Ժամանակի ռելեի 24 ժամ տեղադրումով Реле времени 24 часовой с установкой | Ñ³ï | 1 | 7.5054 | 9.9014 | 9.9014
9 | Ֆոտո ռելե տեղադրումով Фотореле с установкой | Ñ³ï | 1 | 4.0368 | 5.3255 | 5.3255
10 | Եռաֆազ մուտքային անջատիչ տեղադրումով 3P 25А Выключатель трехфазный вводной 3П 25А с установкой | Ñ³ï | 1 | 6.1744 | 8.1454 | 8.1454
11 | Մագնիսական թողարկիչ 25А եռաֆազ տեղադրումով Магнитный преобразователь 25А трехфазный с установкой | Ñ³ï | 1 | 17.6154 | 23.2388 | 23.2388
| Բաժին 2.1 СИП դետալներ տեղադրումով Раздел 2.1 Детали СИП с установкой |  |  |  | 0 | 0
1 | Անկերային սեղմակ ЗАН 16-35/1000 տեղադրումով Анкерный зажим ЗАН 16-35/1000 с установкой | Ñ³ï | 56 | 0.5 | 0.65962 | 36.9385
2 | Անկերային կրանշտեյն КА-1500 տեղադրումով Кронштейн КА-1500 для крепления анкерных зажимов с установкой | Ñ³ï | 56 | 1.1524 | 1.5203 | 85.1366
3 | Նեյլոնային ամրան ուժեղացված КСУ 6х180 տեղադրումով Нейлоновая арматура усиленный с установкой КСУ 6х180 | Ñ³ï | 237 | 0.03423 | 0.045157 | 10.7023
4 | Ամրանային ժապավեն չժանգոտվող պողպատից ЛКС (207)-2007 տեղադրումով Лента армирующая нержавеющая с установкой ЛКС (207)-2007 | Ù | 136 | 0.28525 | 0.37631 | 51.1783
5 | Կցորդ չժանգոտվող պողպատից СМ (201) տեղադրումով Муфта нержавеющая СМ (201) с установкой | Ñ³ï | 271 | 0.5705 | 0.75262 | 203.9605
6 | Միջանկյալ կախիչի կոմպլեկտ КПП-1500 տեղադրումով Комплект промежуточной подвески КПП-1500 с установкой | Ñ³ï | 51 | 3.6512 | 4.8168 | 245.6557
7 | Ամրան ծակող ճյուղավորիչ CT 16 P (16-95/1.5-16մմ2) տեղադրումով Усиление, разветвление CT 16 P (16-95/1.5-16մմ2) с установкой | Ñ³ï | 277 | 0.1141 | 0.15052 | 41.6952
| Բաժին 3. Մետաղական հենասյունների և կառավարման արկղի հողանցում Раздел 3. Заземление металлических столбов и шкафа управления |  |  |  | 0 | 0
1 | 4-րդ կարգի գրունտի փորում, ձեռքով Копание грунта 4 разряда, вручную | Ù3 | 38.4 | 4.7847 | 6.3121 | 242.3857
2 | Պողպատե անկյունակ 50х50х5մմ L=3000մմ հողանցիչների մոնտաժումով Уголок стальной 50х50х5мм L=3000мм с заземлителем | Ñ³ï | 24 | 5.3227 | 7.0218 | 168.5236
3 | Շերտապողպատ հատույթ 40х4 մմ հորիզոնական հողանցումով խրամուղում Стальная полоса 40х4 мм с горизонтальным заземлением в траншее | Ù | 96 | 0.66841 | 0.88179 | 84.652
4 | Գրունտի հետլիցք ձեռքով 4 կարգի Насыпка грунта 4 категории вручную | Ù3 | 38.4 | 1.3861 | 1.8286 | 70.2169
| Բաժին 4. Գոյություն ունեցող հենասյունների, օդային գծերի և դետալներ ապամոնտաժում Раздел 4. Демонтаж существующих опор, ВЛ и арматуры. |  |  |  | 0 | 0
1 | H=7,5 մ գոյություն ունեցող մետաղական հենասյունների ապամոնտաժում, Демонтаж, существующих металлических опор | հատ | 57 | 12.0466 | 15.8922 | 905.8551
2 | Հաղորդալարերի ապամոնտաժում, Демонтаж, провода . | Ù | 4700 | 0.09707 | 0.12806 | 601.8744
3 | Մեկուսիչների և լուսատուների ապամոնտաժում, Демонтаж, изоляторов и светильников | հատ шт | 171 | 0.22978 | 0.30314 | 51.8367
4 | Հենասյունների բետոնե հիմքերի քանդում, Демонтаж, бетонных оснований столбов | Ù3 | 4.1 | 13.4841 | 17.7886 | 72.9333
5 | Ապամոնտաժված մետաղական հենարանների և հաղորդալարերի բեռնում և տեղափոխում 20կմ հեռավորության վրա | ï | 5.43 | 11.4942 | 15.1635 | 82.3379
6 | Ապամոնտաժված բետոնե հիմքերի բեռնում և տեղափոխում 7կմ հեռավորության վրա | ï | 7.79 | 3.1065 | 4.0982 | 31.9253
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1-3 Ù³ëÇ |  |  |  |  | 14101.8336
1-4. W-4
Բաժին 2. Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրում Раздел 2. Монтаж линий электропередач
1 | Մինչև 1 կՎ օդային գծերի միականգնակ հենարանների տեղադրում հորատումով Монтаж одностоечных опор ВЛ до 1 кВ методом бурения | տ, т | 5.5944 | 131.3248 | 173.2478 | 969.2176
2 | Հորատում 5-րդ կարգի գրունտում Бурение в грунтах класса 5 | Ù, м | 74.8 | 2.3688 | 3.125 | 233.7517
3 | Հորատում 4-րդ կարգի գրունտում Бурение в грунтах класса 4 | Ù, м | 47.6 | 2.3688 | 3.125 | 148.7511
4 | Մետաղական խողովակ Dн-108x4մ Լ -7,5մ Труба металлическая Dн-108x4мм L-7,5м | Ù, м | 540 | 4.0163 | 5.2985 | 2861.1668
5 | ÊÇ× ÑÇÙÝ³ï³ÏÇ ÉóáõÙáí Засыпка гравийного фундамента | Ù3 | 0.72 | 7.2154 | 9.5188 | 6.8536
6 | ´»ïáÝ B15 ¹³ëÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ փáëáñ³ÏÝ»ñÇ µ»ïáÝ³óáõÙáí Бетонирование бетоном В15 котлованов опор | Ù3 | 12.24 | 36.4791 | 48.1244 | 589.0426
7 | äáÕå³ï» ÃÇÃ»Õ d=3ÙÙ Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ·ÉË³¹ÇñÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙáí Стальной лист Ϭ =3мм с установкой металлических заглушек столбов | Ï· | 25.2 | 0.63796 | 0.84162 | 21.2089
8 | Dн=40x2.5 մմ պողպատյա խողովակ բարձակների տեղադրումով Стальная труба Dн=40x2.5 мм с прокладкой вылетов | հատ шт | 74 | 2.9477 | 3.8886 | 287.7596
9 | Dн=40x40x2մմ պողպատյա խողովակ բարձակների տեղադրումով Стальная труба Dн=40x40x2мм с прокладкой вылетов | հատ шт | 56 | 3.3128 | 4.3703 | 244.738
10 | Dн=32x2.5մմ պողպատյա խողովակ բարձակների տեղադրումով Стальная труба Dн=32x2.5 мм с прокладкой вылетов | հատ шт | 56 | 1.6829 | 2.2201 | 124.3245
11 | Անկյունակ 40x40x4 մմ Уголок 40х40х4 мм | հատ шт | 56 | 1.8559 | 2.4484 | 137.1119
12 | Գալարաձող M8 L=300 մմ, Шпилька M8 L=300 մմ | հատ шт | 112 | 0.13692 | 0.18063 | 20.2305
13 | Մանեկ M8 , Гайка M8 | հատ шт | 224 | 0.05705 | 0.075262 | 16.8587
14 | Տափօղակ Ф8 Шайба Ф8 | հատ шт | 224 | 0.028525 | 0.037631 | 8.4294
15 | Զսպանակաձև տափօղակ С8 Гровер С8 | հատ шт | 224 | 0.03423 | 0.045157 | 10.1152
16 | Մետաղական խողովակների ներկում երկու շերտ Покраска двумя слоями металлических труб | Ù2 | 188 | 1.3467 | 1.7767 | 334.0109
17 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÓáÕ ∅10 մմ (m=0.616Ï·/Ù) | Ù | 43.2 | 0.83659 | 1.1037 | 47.6781
18 | ²í»É³ó³Í ·ñáõÝïÇ µ³ñÓáõÙ ³/Ù | Ù3 | 12.24 | 0.6798 | 0.89681 | 10.977
19 | ²í»É³ó³Í ·ñáõÝïÇ ï»Õ³÷áËáõÙ 7ÏÙ Ñ»é.íñ³ | ï | 24.48 | 1.8639 | 2.4589 | 60.195
| Բաժին 2. Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրում Раздел 2. Монтаж линий электропередач |  |  |  | 0 | 0
1 | Ø³ÉáõË СИП 4x25ÙÙ2+ 1x16 ÙÙ2 û¹³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³·ÍÇ ÙáÝï³ÅáõÙáí Кабель Кабел СИП 4x25ÙÙ2+ 1x16 ÙÙ2 | Ù | 1095 | 1.3558 | 1.7886 | 1958.488
2 | Ø³ÉáõË СИП 5x16 ÙÙ2 û¹³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³·ÍÇ ÙáÝï³ÅáõÙáí Кабель Кабел СИП 5x16 ÙÙ2 | Ù | 2785 | 0.91654 | 1.2091 | 3367.4354
3 | Հաղորդալար ВВГнг 3х1,5մմ2 Провод ВВГнг 3х1,5мм2 | Ù | 325 | 0.49588 | 0.65418 | 212.6081
4 | LED փողոցային արտաքին լուսավորության լուսատուներ տեղադրումով 80Вт, 12000 լյում, 4000K , IP67 , 3 տարի երաշխիք Уличные LED светильники с установкой, 80Вт, 12000 люмен, 4000 К, IP67, гарантия 3 лет. | հատ | 16 | 25.6068 | 33.7813 | 540.5
5 | LED փողոցային արտաքին լուսավորության լուսատուներ տեղադրումով 50Вт, 7250 լյում, IP67 , 3 տարի երաշխիք, 4000K Уличные LED светильники с установкой, 50Вт, 7250 люмен, 4000 К, IP67, гарантия 3 лет. | հատ | 114 | 21.0428 | 27.7603 | 3164.6717
6 | D=20մմ վինիպլաստե ճկախողովակ բացօդյա կիրառման տեղադրումով D=20 мм винипластовый шланг для наружной установки с установкой | Ù | 325 | 0.25338 | 0.33427 | 108.6376
7 | Կառավարման արկղ-1 12 տեղանոց տեղադրումով Ящик управления -1 на 12 места с установкой | Ñ³ï | 1 | 24.1 | 31.7935 | 31.7935
8 | Ժամանակի ռելեի 24 ժամ տեղադրումով Реле времени 24 часовой с установкой | Ñ³ï | 1 | 7.5054 | 9.9014 | 9.9014
9 | Ֆոտո ռելե տեղադրումով Фотореле с установкой | Ñ³ï | 1 | 4.0368 | 5.3255 | 5.3255
10 | Եռաֆազ մուտքային անջատիչ տեղադրումով 3P 25А Выключатель трехфазный вводной 3П 25А с установкой | Ñ³ï | 1 | 6.1744 | 8.1454 | 8.1454
11 | Մագնիսական թողարկիչ 25А եռաֆազ տեղադրումով Магнитный преобразователь 25А трехфазный с установкой | Ñ³ï | 1 | 17.6154 | 23.2388 | 23.2388
| Բաժին 2.1 СИП դետալներ տեղադրումով Раздел 2.1 Детали СИП с установкой |  |  |  | 0 | 0
1 | Անկերային սեղմակ ЗАН 16-35/1000 տեղադրումով Анкерный зажим ЗАН 16-35/1000 с установкой | Ñ³ï | 87 | 0.5 | 0.65962 | 57.3866
2 | Անկերային կրանշտեյն КА-1500 տեղադրումով Кронштейн КА-1500 для крепления анкерных зажимов с установкой | Ñ³ï | 87 | 1.1524 | 1.5203 | 132.2657
3 | Նեյլոնային ամրան ուժեղացված КСУ 6х180 տեղադրումով Нейлоновая арматура усиленный с установкой КСУ 6х180 | Ñ³ï | 390 | 0.03423 | 0.045157 | 17.6113
4 | Ամրանային ժապավեն չժանգոտվող պողպատից ЛКС (207)-2007 տեղադրումով Лента армирующая нержавеющая с установкой ЛКС (207)-2007 | Ù | 217 | 0.28525 | 0.37631 | 81.6595
5 | Կցորդ չժանգոտվող պողպատից СМ (201) տեղադրումով Муфта нержавеющая СМ (201) с установкой | Ñ³ï | 433 | 0.5705 | 0.75262 | 325.8852
6 | Միջանկյալ կախիչի կոմպլեկտ КПП-1500 տեղադրումով Комплект промежуточной подвески КПП-1500 с установкой | Ñ³ï | 87 | 3.6512 | 4.8168 | 419.0598
7 | Ամրան ծակող ճյուղավորիչ CT 16 P (16-95/1.5-16մմ2) տեղադրումով Усиление, разветвление CT 16 P (16-95/1.5-16մմ2) с установкой | Ñ³ï | 455 | 0.1141 | 0.15052 | 68.4886
| Բաժին 3. Մետաղական հենասյունների և կառավարման արկղի հողանցում Раздел 3. Заземление металлических столбов и шкафа управления |  |  |  | 0 | 0
1 | 4-րդ կարգի գրունտի փորում, ձեռքով Копание грунта 4 разряда, вручную | Ù3 | 48 | 4.7847 | 6.3121 | 302.9821
2 | Պողպատե անկյունակ 50х50х5մմ L=3000մմ հողանցիչների մոնտաժումով Уголок стальной 50х50х5мм L=3000мм с заземлителем | Ñ³ï | 30 | 5.3227 | 7.0218 | 210.6544
3 | Շերտապողպատ հատույթ 40х4 մմ հորիզոնական հողանցումով խրամուղում Стальная полоса 40х4 мм с горизонтальным заземлением в траншее | Ù | 120 | 0.66841 | 0.88179 | 105.8149
4 | Գրունտի հետլիցք ձեռքով 4 կարգի Насыпка грунта 4 категории вручную | Ù3 | 48 | 1.3861 | 1.8286 | 87.7711
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1-4 Ù³ëÇ |  |  |  |  | 17372.7461
| ²ÙµáÕçÁ |  |  |  |  | 69802.2999
| ²²Ð - 20 % |  |  |  |  | 13960.46
| Ընդհանուրը |  |  |  |  | 83762.7599
²ÙµáÕç ·áõÙ³ñÁ ï³é»ñáí
§Î³å³É³éáõ¦