Ծրագրի  անվանումը

Արծվանիստ  բնակավայրի  4-րդ, 5-րդ, 6-րդ,8-րդ,15-րդ,                         21-րդ փ. 1-ին նրբ., 23-րդ, 23-րդ .փ 2-րդ նրբ,16-րդ, 7-րդ  փողոցների   արտաքին  լուսավորության  ցանցի  կառուցման    աշխատանքներ

Տեխնիկական  բնութագիր

Սույն  աշխատանքները  իրականացվում  են  ՀՀ  Գեղարքւնիքի  մարզի  Մարտունի  համայնքի  Արծվանիստ  բնակավայրի՝ 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ,8-րդ,15-րդ,  21-րդ փ. 1-ին նրբ.,   23-րդ, 23-րդ .փ 2-րդ նրբ,16-րդ, 7-րդ փողոցների  արտաքին  լուսավորության  ցանցի  կառուցում  փողոցների  ողջ  երկարությամբ  շուրջ  3995 գծմ:                                                   Շահառուներ  Արծվանիստ  բնակավայրի  բնակիչներ 3200 մարդ:

Կատարման   ենթակա   աշխատանքների   համառոտ   բնութագիր

- Հենասյունների  տեղերի  փորում  հորատիչ  մեքենայով   շուրջ  134  հատ,  1,0  մետր  խորությամբ:

- Հենասյունների  տեղերի  փորում  ձեռքով.

- Հենասյունների  ներկում.

- Մետաղյա  հենասյունների   տեղադրում  մեկուսիչների  հետ  միասին,

- Բետոնյա  շաղախի  լիցք.

- Լուսատուների  134  հատ  բարձր  որակի  ԼԵԴ  լամպերի  տեղադրում.

- Էլեկտրոնային  հաշվիչների  տեղադրում , ժամային  կարգավորիչներով.

- Մալուխի  անկացում  և  ձգում:

- ՀԷՑ-ի  կողմից  տրամադրված  տեխնիկական  պայմանի  համապատասխան   լուսավորության   ցանցի  միացում   սնուցման  համակարգին:

Աշխատանքներն  իրականացնելիս  հաշվի  առնել  նշված  տարածքի  կլիմայական  պայմանների  առանձնահատկությունները:

Արծվանիստ  բնակավայրի

վարչական  ղեկավար՝                                                             Ռ.Սիրականյան