## Ծավալաթերթ
ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան խոշորացված համայնքի Լեռնանիստ բնակավայրի մշակույթի շենքի մի մասի վերանորոգման աշխատանքների
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ
Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափ. միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդամենը
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Նախահաշիվ N1-1
Ճարտարապետաշինարարական մաս
1 | Խեցեսալե հատակների քանդում | մ2 | 16 | 977.3235 | 15637.1766
2 | Պատերի խեցեսալի քանդում | մ2 | 97.3 | 977.3235 | 95093.5803
3 | Կախովի պլաստմասե ՊՎՔ նյութից Ներառյալ հիմնկմախքը | մ2 | 16 | 1309.6135 | 20953.8167
4 | Ց/ա սվաղի մաքրում պատերից | մ2 | 97.3 | 300.5311 | 29241.6756
5 | Սանհանգույցներում առկա ասիական թասակների ապամոնտաժում | հատ | 2 | 989.5469 | 1979.0939
6 | Բետոնե շերտի քանդում | մ3 | 1.5 | 64199.4872 | 96299.2308
7 | Լվացարանների քանդում | հատ | 2 | 798.1567 | 1596.3134
8 | Ջահերի քանդում | հատ | 4 | 4733.4495 | 18933.7978
9 | Դռների քանդում | մ2 | 3.36 | 1888.0869 | 6343.9721
10 | Շին.աղբի տեղափոխում 7կմ | տն | 3.8 | 3747.7762 | 14241.5494
11 | Օճառաման | հատ | 2 | 11440.894 | 22881.788
12 | Ձեռքի չորացման սարք | հատ | 2 | 33559.9557 | 67119.9114
13 | Զուգարանաթղթի կախիչներ | հատ | 2 | 4881.4481 | 9762.8962
14 | Հայլիների տեղադրում 500x750մմ | հատ | 2 | 17085.0684 | 34170.1367
15 | ՄԴՖ-ի դռների տեղադրում | մ2 | 7.36 | 77354.8151 | 569331.4391
16 | Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ | 1մ2 | 1.4 | 908.5687 | 1271.9962
17 | Պատուհանագոգ լայնությունը 250մմ արժեքը | բացվ | 5.6 | 3813.6313 | 21356.3354
18 | Պատուհանների և դռների շեպերի գաջի սվաղ | ածք | 5.4 | 7630.2895 | 41203.5631
19 | Շեպերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով | գծմ | 5.4 | 2486.1227 | 13425.0625
20 | Պատերի երեսպատում կերամիկական սալիկներով | մ2 | 93.8 | 10000.6013 | 938056.3973
21 | Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ | մ2 | 93.8 | 3234.3695 | 303383.8552
22 | Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստոմ 1 շերտ իզոգամից | մ2 | 16 | 3147.7018 | 50363.228
23 | Ցեմենտ ավազե hարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ. | մ2 | 16 | 1580.0505 | 25280.8088
24 | Խեցեսալե հատակների պատրաստում | մ2 | 16 | 9369.3027 | 149908.843
25 | Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով. | մ2 | 16 | 10088.8476 | 161421.5614
26 | Փայտե մանրահատակի քանդում քանդում | մ2 | 33.8 | 759.0546 | 25656.046
27 | Առկա հաստ բետոնի քանդում | մ2 | 0.4 | 12705.206 | 5082.0824
28 | Գաջի սվաղի մաքրում պատերից | մ2 | 102.5 | 300.5311 | 30804.4373
29 | Դռների քանդում | մ3 | 3.2 | 1888.0869 | 6041.8782
30 | Շին.աղբի տեղափոխում 7կմ | մ2 | 6.7 | 3747.7762 | 25110.1003
31 | Ալյումինե բլոկով ապակեպատ դռների տեղադրում ջերմակամրջակով 60մմ հաստ.4+4մմ ապակի, լավորակ բռնակով և փականով | մ2 | 2.07 | 130639.9247 | 270424.6441
32 | Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ | տն | 1.6 | 908.5687 | 1453.71
33 | Պատուհանագոգ լայնությունը 250մմ արժեքը | մ2 | 0.4 | 3813.6313 | 1525.4525
34 | Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ բազալտե սալերից | 1մ2 | 0.24 | 17702.402 | 4248.5765
35 | Պատուհանների և դռների շեպերի գաջի սվաղ | բացվ | 4.6 | 7630.2895 | 35099.3315
36 | Շեպերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով | ածք | 4.6 | 2486.1227 | 11436.1644
37 | Պատերի լավորակ գաջե սվաղ | գծմ | 102.5 | 3115.6656 | 319355.7237
38 | Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով | մ2 | 102.5 | 2486.1227 | 254827.576
39 | Ցեմենտ ավազե hարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ. | մ2 | 33.8 | 1580.0505 | 53405.7086
40 | Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստոմ 1 շերտ իզոգամից | մ2 | 33.8 | 3147.7018 | 106392.3192
41 | Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600մմ չափերի | մ2 | 33.8 | 15922.1848 | 538169.8453
42 | Մամլոգրանիտե սալիկներով,H= 100մմ շրիշակների իրականացում | մ2 | 25 | 2120.146 | 53003.6508
43 | Գիպսաստվարաթղթե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով, 9,5մմ | մ2 | 33.8 | 10438.1923 | 352810.9013
44 | Ջրի դիսպենսեր, տաքացում/սառեցում | մ2 | 1 | 88476.2468 | 88476.2468
45 | Հեռուստացույց 50դույմ,էկրանը LED, Smart | մ2 | 1 | 230997.0977 | 230997.0977
46 | Աթոռ IZO | գմ | 18 | 18305.4304 | 329497.7469
47 | Լամինատե սեղան Ս-1 a-1800 | մ2 | 6 | 126612.5601 | 759675.3609
48 | L-560 H-800 | հատ | 1 | 97338.3997 | 97338.3997
| Ընդամենը 1-1 մասի |  |  |  | 6310091.0291
Նախահաշիվ N1-2
Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ
1 | Վահան 24 մոդուլի(ներառված՝ բեռի անջատիչ 3P, 32A-2հատ, Դիֆ. հոսանքի ավտ. անջատիչ C20A/C10A-7/3 հատ, Ավտ. անջատիչ 1P, C6A, 4.5 kA-2հատ, Համալրող նյութեր-2կտ) | հատ | 2 | 69726.0376 | 139452.0752
2 | Վարդակ մեկտեղանի IP20 | հատ | 10 | 1673.3437 | 16733.4374
3 | Անջատիչ մեկստեղնավոր | հատ | 3 | 2152.9047 | 6458.714
4 | Անջատիչ երկստեղնավոր | հատ | 1 | 2999.6599 | 2999.6599
5 | Վարդակի տուփ | հատ | 14 | 381.3631 | 5339.0839
6 | LED լուսատու 36 Վտ, 2400 լյում, 4000Կ, IP20 առաստաղին մոնտաժվող | հատ | 11 | 13624.5736 | 149870.3099
7 | LED լուսատու 11 Վտ, 4000Կ, IP44 կետային, առաստաղին մոնտաժվող | հատ | 4 | 4685.4218 | 18741.6872
8 | Մալուխ պղնձե ջղերով ВВГнг-LS 4x4մմ2 | գմ | 28 | 1651.9928 | 46255.7998
9 | Մալուխ պղնձե ջղերով ВВГнг-LS 3x4,0մմ2 | գմ | 12 | 1244.3309 | 14931.971
10 | Մալուխ պղնձե ջղերով ВВГнг-LS 3x2,5մմ2 | գմ | 112 | 922.2469 | 103291.6492
11 | Մալուխ պղնձե ջղերով ВВГнг-LS 3x1,5մմ2 | գմ | 60 | 716.8599 | 43011.5963
12 | Մալուխի ծայրակալ НШВИ 4-12 | հատ | 42 | 18.3054 | 768.8281
13 | Կլեմնիկ Wago 221-415 | հատ | 6 | 524.7557 | 3148.534
14 | Ճկախողովակ PVC Ф16 | գմ | 30 | 486.256 | 14587.6787
15 | Սակառ էլեկտրական 15x10 մմ | գմ | 28 | 1050.0071 | 29400.1981
16 | Միացման տուփ 80x80x50մմ, IP54 | հատ | 6 | 1464.4344 | 8786.6066
17 | Անցքերի բացում և փակում | հատ | 5 | 1884.784 | 9423.9202
18 | Էլ.տաքացուցիչ-կոնվերտոր պատի 2.0kW առաջարկվող տարածք 25մ2 | հատ | 2 | 36320.2984 | 72640.5968
19 | Էլ.տաքացուցիչ-կոնվերտոր պատի 0.5kW առաջարկվող տարածք 10մ2 | հատ | 3 | 19177.1175 | 57531.3526
| Ընդամենը 1-2 մասի |  |  |  | 743373.6987
Նախահաշիվ N1-3
Ներքին ջրամատակարարում
1 | Ծորակ-խառնիչ լվացարանների համար | հատ | 2 | 14668.5412 | 29337.0823
2 | Ճկուն փողրակ լվացարանի ջրամիացման համար "1/2" | հատ | 2 | 2288.1788 | 4576.3576
3 | Ճկուն փողրակ զուգարանակոնքի ջրամիացման համար "1/2" | հատ | 2 | 2288.1788 | 4576.3576
4 | Բրոնզե փական պարուրակավոր Փ=20, PN10 | հատ | 2 | 5764.3085 | 11528.617
5 | Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար Փ=20x2.3, 16մթն.ճնշ. | գմ | 16 | 3213.2911 | 51412.6583
6 | Խողովակների պոլիէթիլենե մեկուսացում Փ=20 | գմ | 16 | 152.5453 | 2440.7241
7 | Գնդիկավոր փական, 0,5" F | հատ | 2 | 5977.8718 | 11955.7437
8 | Հետադարձ փական Փ=20 | հատ | 1 | 9669.467 | 9669.467
9 | Ֆիլտրերի տեղադրում D50մմ | հատ | 1 | 21972.2114 | 21972.2114
10 | Փական կցաշուրթավոր Փ=20մմ | հատ | 2 | 6008.3809 | 12016.7618
11 | Ճնշումային պոմպ GRS12/9-Z 120 Վտ, արտադրողականություն 33 լ/րոպ, մղման բարձրությունը 9 մ կամ համարժեք փոխարինող | հատ | 1 | 73492.0694 | 73492.0694
12 | Բաք խմելու ջրի համար V=300լ | հատ | 1 | 104798.5889 | 104798.5889
13 | Անցքերի բացում և փակում | հատ | 3 | 1884.784 | 5654.3521
| Ընդամենը 1-3 մասի |  |  |  | 343430.991
Նախահաշիվ N1-4
Ներքին կոյուղու ցանց
1 | Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ Ф160մմ, փորձարկումով | գմ | 5 | 3573.5695 | 17867.8477
2 | Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ Ф110մմ, փորձարկումով | գմ | 10 | 3161.6973 | 31616.9735
3 | Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ Ф50մմ, փորձարկումով | գմ | 4 | 2218.8091 | 8875.2365
4 | Լվացարանակոնք պլաստմասե սիֆոնով , ճկուն միացումով | կ-տ | 2 | 26257.204 | 52514.4079
5 | Զուգարանակոնք շեղ թողարկումով, լվացման ցածր տեղադրվող խեցե բաքով և ճկուն միացումով | կ-տ | 2 | 56059.2536 | 112118.5072
6 | Պլաստմասե ստուգիչ Ø110 | հատ | 1 | 2832.2175 | 2832.2175
7 | Պլաստմասե մաքրիչ Ø110 | հատ | 1 | 3808.5072 | 3808.5072
8 | Պոլիվինիքլորիդե ձևավոր մասերի տեղադրում 150մմ | հատ | 15 | 3198.3262 | 47974.8923
9 | Անցքերի բացում և փակում | հատ | 5 | 1884.784 | 9423.9202
| Ընդամենը 1-4 մասի |  |  |  | 287032.51
Նախահաշիվ N1-5
Կոյուղու և ջրահեռացման արտաքին ցանց
1 | Բնահողի մշակում էքսկավատրով, հող IV կարգ, կողլից | մ3 | 20 | 948.8417 | 18976.8342
2 | Խողովակաշարի տակի նախ. շերտ10 սմ հաստությամբ ավազից | մ3 | 2 | 9001.392 | 18002.784
3 | Ավազի պաշտպանիչ շերտ | մ3 | 2.3 | 7926.3361 | 18230.5731
4 | Բնահողի ետլիցք մեխանիզմով | 1000մ3 | 0.0117 | 61524.399 | 719.8355
5 | Հետլիցքի խտացում տոփանիչով | 100մ3 | 0.117 | 34417.8975 | 4026.894
6 | Բնահողի բեռնում, տեղափոխում 11կմ հեռավորության վրա | տ | 9 | 3992.9742 | 35936.7682
7 | Հողային աշխատանքների թափոնակույտում | 1000մ3 | 0.043 | 45224.1716 | 1944.6394
8 | Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակի տեղադրում d=160մմ | մ | 8 | 6707.3993 | 53659.1944
9 | Բետոնե առվակի իրականացում B15, դասի բետոնից | մ3 | 0.3 | 57531.8792 | 17259.5638
10 | Ե/Բ դիտահորերի տեղադրում | մ3 | 0.7 | 19655.6273 | 13758.9391
11 | Հատակի սալ КЦД 10 | հտ | 1 | 24407.9954 | 24407.9954
12 | Ե/բ դիտահորի ծածկի սալ | հտ | 1 | 22882.4957 | 22882.4957
13 | Պատի օղակ КЦ 10-9 | հտ | 1 | 4576.3388 | 4576.3388
14 | Ե/բ դիտահորի ծածկի սալ թուջե մտոցով | հտ | 1 | 114412.4783 | 114412.4783
15 | Ելարան | տ | 0.0156 | 865700.1708 | 13504.9227
16 | Միացնող էլեմենտներ | տ | 0.034 | 815565.9874 | 27729.2436
17 | Մաքրման կայանի տակ հատակի պատրաստում B15 դասի բետոնից | մ3 | 0.14 | 68361.0242 | 9570.5434
18 | Ցանցի փորձարկում | մ | 11 | 130.2092 | 1432.3017
19 | Մաքրման կայանի տեղադրում | հատ | 1 | 2310396.4364 | 2310396.4364
| Ընդամենը 1-5 մասի |  |  |  | 2711428.7813
| Ամբողջը |  |  |  | 10395357.0102
| ԱԱՀ |  |  |  | 2079071.402
| Ընդհանուրը |  |  |  | 12474428.4122

## Объёмный лист
Работы по ремонту части здания культуры населённого пункта Лернанист укрупнённой общины Раздан Котайкской области Республики Армения
Объёмный лист работ
П/Н | Наименования работ | Ед-ца изм. | Кол-во | Цена за ед-цу | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Смета № 1-1
Архитектурно-строительная часть
1 | Демонтаж плиточного напольного покрытия | м2 | 16 | 977.3235 | 15637.1766
2 | Демонтаж плиточного покрытия стен | м2 | 97.3 | 977.3235 | 95093.5803
3 | Подвесной потолок из ПВХ-панелей, включая несущий каркас | м2 | 16 | 1309.6135 | 20953.8167
4 | Очистка стен от цементно-песчаной штукатурки | м2 | 97.3 | 300.5311 | 29241.6756
5 | Демонтаж существующих азиатских унитазов в санузлах | шт | 2 | 989.5469 | 1979.0939
6 | Демонтаж бетонного слоя | м3 | 1.5 | 64199.4872 | 96299.2308
7 | Демонтаж раковин | шт | 2 | 798.1567 | 1596.3134
8 | Демонтаж светильников | шт | 4 | 4733.4495 | 18933.7978
9 | Демонтаж дверей | м2 | 3.36 | 1888.0869 | 6343.9721
10 | Вывоз строительного мусора на расстояние 7 км | т | 3.8 | 3747.7762 | 14241.5494
11 | Мыльница | шт | 2 | 11440.894 | 22881.788
12 | Сушилка для рук | шт | 2 | 33559.9557 | 67119.9114
13 | Держатели для туалетной бумаги | шт | 2 | 4881.4481 | 9762.8962
14 | Установка зеркал 500×750 мм | шт | 2 | 17085.0684 | 34170.1367
15 | Монтаж МДФ-дверей | м2 | 7.36 | 77354.8151 | 569331.4391
16 | Установка пластиковых подоконников шириной 250 мм | 1м2 | 1.4 | 908.5687 | 1271.9962
17 | Стоимость подоконника шириной 250 мм | проём | 5.6 | 3813.6313 | 21356.3354
18 | Гипсовая штукатурка откосов окон и дверей | проём | 5.4 | 7630.2895 | 41203.5631
19 | Качественная покраска откосов полуглянцевой латексной краской с сплошным шпаклеванием | проём | 5.4 | 2486.1227 | 13425.0625
20 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 93.8 | 10000.6013 | 938056.3973
21 | Цементно-песчаная штукатурка стен | м2 | 93.8 | 3234.3695 | 303383.8552
22 | Устройство гидроизоляционного слоя из одного слоя изогама | м2 | 16 | 3147.7018 | 50363.228
23 | Цементно-песчаная выравнивающая стяжка, толщиной 30 мм | м2 | 16 | 1580.0505 | 25280.8088
24 | Устройство плиточных полов | м2 | 16 | 9369.3027 | 149908.843
25 | Монтаж пластикового подвесного потолка с изготовлением каркаса | м2 | 16 | 10088.8476 | 161421.5614
26 | Демонтаж деревянного настила | м2 | 33.8 | 759.0546 | 25656.046
27 | Демонтаж существующего толстого бетонного слоя | м2 | 0.4 | 12705.206 | 5082.0824
28 | Очистка стен от гипсовой штукатурки | м2 | 102.5 | 300.5311 | 30804.4373
29 | Демонтаж дверей | м3 | 3.2 | 1888.0869 | 6041.8782
30 | Вывоз строительного мусора на расстояние 7 км | м2 | 6.7 | 3747.7762 | 25110.1003
31 | Монтаж алюминиевых остеклённых дверей с терморазрывом, толщиной 60 мм, стекло 4+4 мм, с качественной ручкой и замком | м2 | 2.07 | 130639.9247 | 270424.6441
32 | Установка пластиковых подоконников шириной 250 мм | т | 1.6 | 908.5687 | 1453.71
33 | Стоимость подоконника шириной 250 мм | м2 | 0.4 | 3813.6313 | 1525.4525
34 | Монтаж наружных подоконников из базальтовых плит толщиной 30 мм | 1м2 | 0.24 | 17702.402 | 4248.5765
35 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов | проём | 4.6 | 7630.2895 | 35099.3315
36 | Качественная покраска откосов полуглянцевой латексной краской с полным шпаклеванием | проём | 4.6 | 2486.1227 | 11436.1644
37 | Качественная гипсовая штукатурка стен | п.м. | 102.5 | 3115.6656 | 319355.7237
38 | Качественная покраска стен полуглянцевой латексной краской с полным шпаклеванием | м2 | 102.5 | 2486.1227 | 254827.576
39 | Цементно-песчаная выравнивающая стяжка 30 мм | м2 | 33.8 | 1580.0505 | 53405.7086
40 | Устройство гидроизоляционного слоя из одного слоя изогама | м2 | 33.8 | 3147.7018 | 106392.3192
41 | Устройство полов из керамогранитных плит 600×600 мм | м2 | 33.8 | 15922.1848 | 538169.8453
42 | Устройство плинтусов высотой 100 мм из керамогранитных плит | м2 | 25 | 2120.146 | 53003.6508
43 | Монтаж гипсокартонного подвесного потолка с каркасом, толщина ГКЛ 9,5 мм | м2 | 33.8 | 10438.1923 | 352810.9013
44 | Диспенсер для воды с функцией нагрева/охлаждения | м2 | 1 | 88476.2468 | 88476.2468
45 | Телевизор 50'', LED, Smart | м2 | 1 | 230997.0977 | 230997.0977
46 | Стул IZO | п.м. | 18 | 18305.4304 | 329497.7469
47 | Ламинированный стол С-1 a-1800 | м2 | 6 | 126612.5601 | 759675.3609
48 | L-560 H-800 | шт | 1 | 97338.3997 | 97338.3997
| Итого по разделу 1-1 |  |  |  | 6310091.0291
Смета № 1-2
Электротехнические работы
1 | Щит на 24 модуля (включая: выключатель нагрузки 3P, 32A – 2 шт.; дифференциальный автомат C20A/C10A – 7/3 шт.; автоматический выключатель 1Р, C6A, 4.5 kA – 2 шт.; комплектующие – 2 ед.) | шт | 2 | 69726.0376 | 139452.0752
2 | Одноместная розетка IP20 | шт | 10 | 1673.3437 | 16733.4374
3 | Одноклавишный выключатель | шт | 3 | 2152.9047 | 6458.714
4 | Двухклавишный выключатель | шт | 1 | 2999.6599 | 2999.6599
5 | Коробка под розетку | шт | 14 | 381.3631 | 5339.0839
6 | LED светильник 36 Вт, 2400 лм, 4000K, IP20, потолочного монтажа | шт | 11 | 13624.5736 | 149870.3099
7 | Точечный LED светильник 11 Вт, 4000K, IP44, потолочного монтажа | шт | 4 | 4685.4218 | 18741.6872
8 | Кабель медный ВВГнг-LS 4×4 мм² | п.м. | 28 | 1651.9928 | 46255.7998
9 | Кабель медный ВВГнг-LS 3×4,0 мм² | п.м. | 12 | 1244.3309 | 14931.971
10 | Кабель медный ВВГнг-LS 3×2,5 мм² | п.м. | 112 | 922.2469 | 103291.6492
11 | Кабель медный ВВГнг-LS 3×1,5 мм² | п.м. | 60 | 716.8599 | 43011.5963
12 | Наконечник кабельный НШВИ 4–12 | шт | 42 | 18.3054 | 768.8281
13 | Клеммник Wago 221-415 | шт | 6 | 524.7557 | 3148.534
14 | Гофротруба ПВХ Ø16 | п.м. | 30 | 486.256 | 14587.6787
15 | Электрический кабель-канал 15×10 мм | п.м. | 28 | 1050.0071 | 29400.1981
16 | Соединительная коробка 80×80×50 мм, IP54 | шт | 6 | 1464.4344 | 8786.6066
17 | Пробивка и заделка отверстий | шт | 5 | 1884.784 | 9423.9202
18 | Электрический настенный конвектор 2.0 кВт, рекомендуемая площадь 25 м² | шт | 2 | 36320.2984 | 72640.5968
19 | Электрический настенный конвектор 0.5 кВт, рекомендуемая площадь 10 м² | шт | 3 | 19177.1175 | 57531.3526
| Итого по разделу 1-2 |  |  |  | 743373.6987
Смета № 1-3
Внутреннее водоснабжение
1 | Смеситель для раковин | шт | 2 | 14668.5412 | 29337.0823
2 | Гибкий шланг для подключения раковины, 1/2" | шт | 2 | 2288.1788 | 4576.3576
3 | Гибкий шланг для подключения унитаза, 1/2" | шт | 2 | 2288.1788 | 4576.3576
4 | Бронзовый вентиль резьбовой Ø20, PN10 | шт | 2 | 5764.3085 | 11528.617
5 | Полиэтиленовая труба для питьевой воды Ø20×2.3, рабочее давление 16 атм | п.м. | 16 | 3213.2911 | 51412.6583
6 | Полиэтиленовая изоляция труб Փ=20 | п.м. | 16 | 152.5453 | 2440.7241
7 | Шаровый кран 1/2", F | шт | 2 | 5977.8718 | 11955.7437
8 | Обратный клапан Փ=20 | шт | 1 | 9669.467 | 9669.467
9 | Установка фильтров D50 мм | шт | 1 | 21972.2114 | 21972.2114
10 | Фланцевый клапан | шт | 2 | 6008.3809 | 12016.7618
11 | Насос повысительного давления GRS12/9-Z, 120 Вт, производительность 33 л/мин, напор 9 м или эквивалент | шт | 1 | 73492.0694 | 73492.0694
12 | Резервуар для питьевой воды, объём 300 л | шт | 1 | 104798.5889 | 104798.5889
13 | Пробивка и заделка отверстий | шт | 3 | 1884.784 | 5654.3521
| Итого по разделу 1-3 |  |  |  | 343430.991
Смета № 1-4
Внутренняя канализационная сеть
1 | Канализационные ПВХ-трубы Ф160 мм, с испытанием | п.м. | 5 | 3573.5695 | 17867.8477
2 | Канализационные ПВХ-трубы Ф110мм, с испытанием | п.м. | 10 | 3161.6973 | 31616.9735
3 | Канализационные ПВХ-трубы Ф50мм, с испытанием | п.м. | 4 | 2218.8091 | 8875.2365
4 | Раковина с пластиковым сифоном и гибким подключением | шт | 2 | 26257.204 | 52514.4079
5 | Унитаз с косым выпуском, с низко расположенным керамическим бачком и гибким подключением | шт | 2 | 56059.2536 | 112118.5072
6 | Пластмассовый ревизионный элемент Ø110 | шт | 1 | 2832.2175 | 2832.2175
7 | Пластмассовый прочистной элемент Ø110 | шт | 1 | 3808.5072 | 3808.5072
8 | Монтаж ПВХ фасонных изделий (фитингов) 150мм | шт | 15 | 3198.3262 | 47974.8923
9 | Пробивка и заделка отверстий | шт | 5 | 1884.784 | 9423.9202
| Итого по разделу 1-4 |  |  |  | 287032.51
Смета № 1–5
Наружная сеть канализации и водоотведения
1 | Разработка грунта экскаватором, грунт IV категории, с откосом | м3 | 20 | 948.8417 | 18976.8342
2 | Подготовительный песчаный слой под трубопровод толщиной 10 см | м3 | 2 | 9001.392 | 18002.784
3 | Защитный песчаный слой | м3 | 2.3 | 7926.3361 | 18230.5731
4 | Обратная засыпка грунтом механизированным способом | 1000м3 | 0.0117 | 61524.399 | 719.8355
5 | Уплотнение обратной засыпки вибротрамбовкой | 100м3 | 0.117 | 34417.8975 | 4026.894
6 | Погрузка и перевозка грунта на расстояние 11 км | т | 9 | 3992.9742 | 35936.7682
7 | Складирование отходов земляных работ | 1000м3 | 0.043 | 45224.1716 | 1944.6394
8 | Монтаж полиэтиленовой канализационной трубы d=160 мм | м | 8 | 6707.3993 | 53659.1944
9 | Устройство бетонного лотка из бетона класса B15 | м3 | 0.3 | 57531.8792 | 17259.5638
10 | Установка железобетонных смотровых колодцев | м3 | 0.7 | 19655.6273 | 13758.9391
11 | Плита перекрытия КЦД-10 | хт | 1 | 24407.9954 | 24407.9954
12 | Железобетонная крышка смотрового колодца | хт | 1 | 22882.4957 | 22882.4957
13 | Стеновое кольцо КЦ 10-9 | хт | 1 | 4576.3388 | 4576.3388
14 | Железобетонная крышка смотрового колодца с чугунным люком | хт | 1 | 114412.4783 | 114412.4783
15 | Лестница (скоба/ступени для колодца) | т | 0.0156 | 865700.1708 | 13504.9227
16 | Соединительные элементы | т | 0.034 | 815565.9874 | 27729.2436
17 | Устройство бетонного основания под очистную станцию из бетона B15 | м3 | 0.14 | 68361.0242 | 9570.5434
18 | Испытание сети | м | 11 | 130.2092 | 1432.3017
19 | Монтаж очистной станции | шт | 1 | 2310396.4364 | 2310396.4364
| Итого по разделу 1–5 |  |  |  | 2711428.7813
| Всего |  |  |  | 10395357.0102
| НДС |  |  |  | 2079071.402
| Итого |  |  |  | 12474428.4122