## Ծավալաթերթ
Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ
ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի Հրազդան քաղաքի «Հրազդանի Կոստան Զարյանի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման
N/N | Աշխատանքի նկարագիրը | Չ/մ | Քանակ | Արժեքը
|  |  |  | Միավորի | Ամբողջը
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Քանդման աշխատանքներ
1 | Կերամիկական սալիկներով հատակի քանդում | մ2 | 14.34 | 651.3483 | 9340.3347
2 | Միջնորմների քանդում /100մմ հաստ./ | մ3 | 2.31 | 11688.7456 | 27001.0023
3 | Փայտե պատուհանների քանդում | մ2 | 3.6 | 2830.2146 | 10188.7725
4 | Առաջացած շին.աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով | տն | 19 | 605.1788 | 11498.3979
5 | Առաջացած շին.աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ | տն | 19 | 1569.4307 | 29819.1842
Բացվածքներ
1 | Ալյումինե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով խուլ պրոֆիլի մուտքի դռների տեղադրում | մ2 | 4.8 | 122940.8219 | 590115.9452
2 | Ալյումինե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամով վիտրաժի տեղադրում, չբացվող | մ2 | 2.5 | 59867.4709 | 149668.6772
3 | Մինչև 3քմ մակերեսով փայտե ներքին դռան / ՄԴՖ/ տեղադրում | մ2 | 11.34 | 11036.7047 | 125156.2318
4 | Դռան շրջանակ / ՄԴՖ/ | մ2 | 11.34 | 44919.8769 | 509391.4043
5 | Փական | հատ | 6 | 8684.5095 | 52107.0572
6 | Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, բացվող | մ2 | 1.2 | 33140.257 | 39768.3084
7 | Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, չբացվող | մ2 | 2.4 | 20311.6049 | 48747.8518
Հատակների կառուցում
1 | Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ | մ2 | 14.34 | 1763.2995 | 25285.7146
2 | Կերամիկական սալիկներով հատակի կառուցում սոսինձի վրա | մ2 | 14.34 | 8286.6399 | 118830.4158
Հարդարման աշխատանքներ
1 | Պատերի բարելավված սվաղում գաջով | մ2 | 12.7 | 3428.9512 | 43547.6797
2 | Պատերի ներկում լատեքսով, մածկումով | մ2 | 12.7 | 1272.5083 | 16160.8552
3 | Պատերի և շեպերի սավաղում ց/ավազային շաղախով | մ2 | 94.06 | 2508.2876 | 235929.5329
4 | Պատերի և շեպերի երեսապատում գլազուրային սալիկներով սոսինձի վրա | մ2 | 94.06 | 10065.8015 | 946789.2921
5 | Կախովի առաստաղ արմստրոնգ | մ2 | 252.72 | 11029.2397 | 2787309.445
6 | Պատերի և շեպերի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 3սմ հաստ. | մ2 | 7 | 27981.2042 | 195868.4292
Միջնորմների կառուցում
1 | Պեմզոբետ սալերից միջնորմների կառուցում 10սմ հաստ | մ3 | 19.85 | 35770.7523 | 710049.4324
2 | Ց/ավազային շաղախ 1:5 հարաբերությամբ | մ3 | 2.45 | 45683.5725 | 111924.7527
3 | Միջնորմների հորիզոնական ամրանավորում Փ8A240c-1 | տն | 0.0882 | 486231.5298 | 42885.6209
4 | Միջնորմների ուղղաձիգ ամրանավորում Փ8A240c-1 | տն | 0.1056 | 484337.6864 | 51146.0597
5 | Միջնորմներում միաձույլ ե/բ բարավորների կառուցում B12,5 /Բ-1/ | մ3 | 0.45 | 93875.8179 | 42244.1181
6 | Ամրան Փ12A500C | տն | 0.0373 | 451466.4414 | 16839.6983
7 | Ամրան Փ6A240c-1 | տն | 0.0056 | 396558.3013 | 2220.7265
ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
1 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում փորձարկումով Ф50 | մ | 12 | 3107.6163 | 37291.3962
2 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում փորձարկումով Ф25 | մ | 24 | 1292.3123 | 31015.4942
3 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում փորձարկումով Ф20 | մ | 14 | 1309.5287 | 18333.4023
4 | Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ | հատ | 12 | 658.8977 | 7906.7722
5 | Պոլիպրոպիլենե արմունկ | հատ | 18 | 585.6868 | 10542.3629
6 | Հակահրդեհային ծորակ պահարանի մեջ | կոմպ. | 1 | 95174.1095 | 95174.1095
7 | Պոլիպրոպիլենե փականի տեղադրում Ф50 | հատ | 2 | 9014.9647 | 18029.9294
8 | Պոլիպրոպիլենե փականի տեղադրում Ф25 | հատ | 7 | 5253.3911 | 36773.7374
9 | Պոլիպրոպիլենե փականի տեղադրում Ф20 | հատ | 10 | 5114.2904 | 51142.9044
10 | Ճկուն խողովակ սարքավորումների միացման համար L=300մմ Փ15 | հատ | 10 | 1757.0605 | 17570.6048
11 | Լվացարանի ծորակ Ф15 | հատ | 5 | 8139.7732 | 40698.8661
12 | Խողովակները ամրացնող մասեր Ф50 | հատ | 10 | 248.9169 | 2489.169
13 | Նույնը Ф25 | հատ | 35 | 146.4217 | 5124.7597
14 | Նույնը Ф20 | հատ | 20 | 117.1374 | 2342.7473
15 | Ջրի և կոյուղու խողովակների երեսապատում ՊՎՔ նյութով | մ2 | 3 | 6971.7442 | 20915.2326
16 | Միացում գոյություն ունեցող ներքին ցանցին Փ50 | հատ | 2 | 13405.1294 | 26810.2588
17 | Անցքերի բացում առաստաղում 60x60.հաստ.-300մմ | հատ | 1 | 1865.4614 | 1865.4614
18 | Անցքերի բացում միջնորմներում 100x100.հաստ.-100մմ | հատ | 4 | 523.4741 | 2093.8962
19 | Անցքերի բացում միջնորմներում 100x100.հաստ.-200մմ | հատ | 1 | 523.4741 | 523.4741
20 | Անցքերի բացում քարե պատերում 100x100.հաստ.-400մմ | հատ | 1 | 3776.8605 | 3776.8605
21 | Խցափակում B 12.5 բետոնով | հատ | 9 | 3848.5956 | 34637.3607
22 | Պատյանի և խողովակի միջև խցափակում առաձգական նյութով | հատ | 9 | 4490.0282 | 40410.2542
ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ
1 | Պոլիվինիքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում Փ 110 | մ | 26 | 2013.4612 | 52349.9915
2 | նույնը Փ 50 | մ | 10 | 1687.2075 | 16872.0745
3 | Լվացարանի տեղադրում | կոմպլ. | 5 | 23502.9877 | 117514.9384
4 | Զուգարանակոնքի տեղադրում | կոմպլ. | 5 | 54123.9958 | 270619.9789
5 | Պոլիվինիքլորիդե ստուղատեղի Ф110 | հատ | 2 | 992.7392 | 1985.4783
6 | Պոլիվինիքլորիդե եռաբաշխիչ Ф110x110x110 | հատ | 4 | 762.8571 | 3051.4284
7 | Պոլիվինիքլորիդե եռաբաշխիչ Ф110x50x110 | հատ | 3 | 658.8977 | 1976.693
8 | Պոլիվինիքլորիդե եռաբաշխիչ Ф50x50x50 | հատ | 1 | 323.592 | 323.592
9 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկ 110x110 | հատ | 8 | 622.2923 | 4978.338
10 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկ 50x50 | հատ | 5 | 171.3134 | 856.567
11 | Բետոնե նախաշերտի քանդում | մ3 | 0.4 | 23471.1133 | 9388.4453
12 | Բետոնե նախաշերտի կառուցում B 7.5 բետոնով | մ3 | 0.4 | 42405.2625 | 16962.105
13 | Միացում գոյություն ունեցող ցանցին Փ110 | հատ | 2 | 16618.2369 | 33236.4738
14 | Անցքերի բացում միջնորմներում 200x200.հաստ.-100մմ | հատ | 3 | 523.4741 | 1570.4222
15 | Անցքերի բացում միջնորմներում 200x200.հաստ.-300մմ | հատ | 4 | 1332.6194 | 5330.4778
16 | Պոլիվինիքլորիդե խողովակների պատյանի տեղադրում Փ 200 | մ | 1.2 | 3946.5082 | 4735.8099
17 | Խցափակում B 12.5 բետոնով | հատ | 4 | 3848.5956 | 15394.3826
18 | Պատյանի և խողովակի միջև խցափակում առաձգական նյութով | հատ | 4 | 4490.0282 | 17960.113
ԷԼ. ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
1.1 | Վահանակ պոլիստիրոլե 18 մոդուլանոց | հատ | 1 | 41291.6226 | 41291.6226
1.2 | Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի 6kA կոմունիկացիոն ունակությամբ 380v, 25A-ներանցման n=1 | հատ | 1 | 17845.583 | 17845.583
1.3 | Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ B դասի 6kA կոմունիկացիոն ունակությամբ 220v, 10A-բաշխման n=3 | հատ | 2 | 4291.1164 | 8582.2329
1.4 | Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ B դասի 6kA կոմունիկացիոն ունակությամբ 220v, 25A-բաշխման n=1 | հատ | 1 | 4528.1801 | 4528.1801
2.1 | Վահանակ պոլիստիրոլե 18 մոդուլանոց | հատ | 1 | 41291.6226 | 41291.6226
2.2 | Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի 6kA կոմունիկացիոն ունակությամբ 380v, 25A-ներանցման n=1 | հատ | 1 | 17845.583 | 17845.583
2.3 | Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ B դասի 6kA կոմունիկացիոն ունակությամբ 220v, 10A-բաշխման n=3 | հատ | 1 | 4291.1164 | 4291.1164
2.4 | Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչC դասի 6kA կոմունիկացիոն ունակությամբ 220v, 16A-բաշխման n=1 | հատ | 1 | 4388.7309 | 4388.7309
2.5 | Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի 6kA կոմունիկացիոն ունակությամբ 220v, 25A-բաշխման n=3 | հատ | 1 | 4528.1801 | 4528.1801
2.6 | Պաշտպանիչ անջատման սարք երկբևեռ A տիպի ~220V, 32A/30mA | հատ | 1 | 21052.9156 | 21052.9156
3.1 | Վահանակ պոլիստիրոլե 18 մոդուլանոց | հատ | 1 | 41291.6226 | 41291.6226
3.2 | Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի 6kA կոմունիկացիոն ունակությամբ 380v, 25A-ներանցման n=1 | հատ | 1 | 17845.583 | 17845.583
3.3 | Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ B դասի 6kA կոմունիկացիոն ունակությամբ 220v, 10A-բաշխման n=2 | հատ | 2 | 4291.1164 | 8582.2329
4 | Երկտեղ վարդակ շտեպսելային երկբևեռ, 3-րդ հողանցման կոնտակտով փակ տեղադրման 220V, 16A, IP20 | հատ | 2 | 2064.9383 | 4129.8767
5 | Վարդակ շտեպսելային երկբևեռ, 3-րդ հողանցման կոնտակտով փակ տեղադրման 220V, 16A, IP20 | հատ | 2 | 2367.5432 | 4735.0864
6 | Տուփ վարդակի և անջատիչի տեղադրման | հատ | 15 | 1752.996 | 26294.9395
7 | Տուփ բաժանարար փակ տեղադրման | հատ | 13 | 1430.4443 | 18595.7757
8 | Պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում սվաղի տակ ВВГ 3x4մմ2 | մ | 15 | 1058.6131 | 15879.1962
9 | Պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում սվաղի տակ ВВГ 3x2.5մմ2 | մ | 35 | 824.3383 | 28851.8421
10 | ՊՎՔ խողովակ (гофра) Փ25 | մ | 50 | 1395.2284 | 69761.4177
| Ընդամենը |  |  |  | 8432024.644
| ԱԱՀ |  |  |  | 1686404.9288
| Ամբողջը |  |  |  | 10118429.5728

## Ռուսերեն
Обьемная ведомость
РА марз Котайк община Раздан город Раздан, капремонт зданые Школа искуство имено Костана Заряна в Раздане
N/N | Описание работ | ед/изм | кол-во | Цена
|  |  |  | еденица | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разборные работы
1 | Разборка метлах. пола | м2 | 14.34 | 651.3483 | 9340.3347
2 | Разборка перегородки из пемзоплит | м3 | 2.31 | 11688.7456 | 27001.0023
3 | Разборка оконного дверного блока | м2 | 3.6 | 2830.2146 | 10188.7725
4 | Погрузка изличного мусора вручную на а/с | тн | 19 | 605.1788 | 11498.3979
5 | Выбоз изличного мусора на а/с 3км | тн | 19 | 1569.4307 | 29819.1842
Проемы
1 | Аллюминевый глухих дверной блок толщ.60мм, | м2 | 4.8 | 122940.8219 | 590115.9452
2 | Аллюминевый витраж толщ.60мм, стеклопакетом 4+4мм | м2 | 2.5 | 59867.4709 | 149668.6772
3 | Усановка дверного блока /МДФ/ | м2 | 11.34 | 11036.7047 | 125156.2318
4 | Дверной блок / МДФ/ | м2 | 11.34 | 44919.8769 | 509391.4043
5 | Замок | шт | 6 | 8684.5095 | 52107.0572
6 | Установка открываемых металлопластиковых окон толщ. 60мм стеклопакетом | м2 | 1.2 | 33140.257 | 39768.3084
7 | Установка неоткрываемых металлопластиковых окон толщ. 60мм стеклопакетом | м2 | 2.4 | 20311.6049 | 48747.8518
Полы
1 | Ц/п стяжка толщ. 30мм | м2 | 14.34 | 1763.2995 | 25285.7146
2 | Уст.-во пола из метлаха | м2 | 14.34 | 8286.6399 | 118830.4158
Отделлочные работы
1 | Улучшенная штукатурка стен гажевым раствором | м2 | 12.7 | 3428.9512 | 43547.6797
2 | Улучшенная окраска стен и откосов латексной краской со шпаклевкой | м2 | 12.7 | 1272.5083 | 16160.8552
3 | Улучшенная штукатурка внутренных стен ц/песчаным раствором | м2 | 94.06 | 2508.2876 | 235929.5329
4 | Облицовка стен керамическими плитками | м2 | 94.06 | 10065.8015 | 946789.2921
5 | Подвесной потолок типа армстронг | м2 | 252.72 | 11029.2397 | 2787309.445
6 | Облицовка стень плитами из травертина толщ. 3см | м2 | 7 | 27981.2042 | 195868.4292
Уст.-во перегородки
1 | Уст.-во перегородки из пемзоплит толщ. 10см | м3 | 19.85 | 35770.7523 | 710049.4324
2 | Ц/песчянный раствор 1:5 | м3 | 2.45 | 45683.5725 | 111924.7527
3 | Горизонтальная армировка перегородки ö8A240c-1 | тн | 0.0882 | 486231.5298 | 42885.6209
4 | Вертикальная армировка перегородки ö8A240c-1 | тн | 0.1056 | 484337.6864 | 51146.0597
5 | Уст.-во перемички B12,5 | м3 | 0.45 | 93875.8179 | 42244.1181
6 | Арматура ö12A500C | тн | 0.0373 | 451466.4414 | 16839.6983
7 | Арматура ö6A240c-1 | тн | 0.0056 | 396558.3013 | 2220.7265
Внутренний водопровод
1 | Установка полипропиленовых труб ö50мм с испитанием | м | 12 | 3107.6163 | 37291.3962
2 | Установка полипропиленовых труб ö25мм с испитанием | м | 24 | 1292.3123 | 31015.4942
3 | Установка полипропиленовых труб ö20мм с испитанием | м | 14 | 1309.5287 | 18333.4023
4 | Полипропиленовый тройник | шт | 12 | 658.8977 | 7906.7722
5 | Полипропиленовый колена | шт | 18 | 585.6868 | 10542.3629
6 | Противопажарный гидрант | комп. | 1 | 95174.1095 | 95174.1095
7 | Вентиль полипропиленовый Ф50 | шт | 2 | 9014.9647 | 18029.9294
8 | Вентиль полипропиленовый Ф25 | шт | 7 | 5253.3911 | 36773.7374
9 | Вентиль полипропиленовый Ф20 | шт | 10 | 5114.2904 | 51142.9044
10 | Гибкиая труба ö 15 ,È-300мм | шт | 10 | 1757.0605 | 17570.6048
11 | Крант Ф15 | шт | 5 | 8139.7732 | 40698.8661
12 | Крепления Ф50 | шт | 10 | 248.9169 | 2489.169
13 | Крепления Ф25 | шт | 35 | 146.4217 | 5124.7597
14 | Крепления Ф20 | шт | 20 | 117.1374 | 2342.7473
15 | Уст.-во корпба | м2 | 3 | 6971.7442 | 20915.2326
16 | Врезка в сущ. сет. ö50 | шт | 2 | 13405.1294 | 26810.2588
17 | Пробивка отв в потолках 60x60.Ñ³ëï.-300ÙÙ | шт | 1 | 1865.4614 | 1865.4614
18 | Пробивка отв в перегородках 100x100.толщ.-100мм | шт | 4 | 523.4741 | 2093.8962
19 | Пробивка отв в перегородках 100x100.толщ.-200мм | шт | 1 | 523.4741 | 523.4741
20 | Пробивка отв в каменных стенах 100x100.толщ.-400мм | шт | 1 | 3776.8605 | 3776.8605
21 | Бетонная заглушка B 12.5 | шт | 9 | 3848.5956 | 34637.3607
22 | Пластик между кожуха и труб | шт | 9 | 4490.0282 | 40410.2542
Внутренняя канализация
1 | Установка поливинилхлоридовых канализационных труб в стенах ö 110мм | м | 26 | 2013.4612 | 52349.9915
2 | То же ö 50 | м | 10 | 1687.2075 | 16872.0745
3 | Устаножка умывальника | к-т | 5 | 23502.9877 | 117514.9384
4 | Установка унитза | к-т | 5 | 54123.9958 | 270619.9789
5 | Ревизия поливинилхлоридовая ö110 | шт | 2 | 992.7392 | 1985.4783
6 | Поливинилхлоридовый тройник Ф110x110x110 | шт | 4 | 762.8571 | 3051.4284
7 | Поливинилхлоридовый тройник Ф110x50x110 | шт | 3 | 658.8977 | 1976.693
8 | Поливинилхлоридовый тройник Ф50x50x50 | шт | 1 | 323.592 | 323.592
9 | Колена поливинилхлоридовая 110x110 | шт | 8 | 622.2923 | 4978.338
10 | Колена поливинилхлоридовая 50x50 | шт | 5 | 171.3134 | 856.567
11 | Разборка бетонного пола | м3 | 0.4 | 23471.1133 | 9388.4453
12 | Уст.-во бетонного пола B 7.5 | м3 | 0.4 | 42405.2625 | 16962.105
13 | Врезка в сущ. сеть ö110 | шт | 2 | 16618.2369 | 33236.4738
14 | Пробивка отв в перегородках 200x200.толщ-100мм | шт | 3 | 523.4741 | 1570.4222
15 | Пробивка отв в перегородках 200x200.толщ.-300мм | шт | 4 | 1332.6194 | 5330.4778
16 | Кожух из поливинилхлоридовых труб ö 200 | м | 1.2 | 3946.5082 | 4735.8099
17 | Бетонная заглушка B 12.5 | шт | 4 | 3848.5956 | 15394.3826
18 | Пластик между кожуха и труб | шт | 4 | 4490.0282 | 17960.113
Внутренее освещение
Монтаж силовых эл. оборудований
1.1 | Шит модул 18 | шт | 1 | 41291.6226 | 41291.6226
1.2 | Трех полюсниый автоматический выключатель 380v, 25A n=1 | шт | 1 | 17845.583 | 17845.583
1.3 | Однополюсниый автоматический выключатель 220v, 10A, n=3 | шт | 2 | 4291.1164 | 8582.2329
1.4 | Однополюсниый автоматический выключатель 220v, 25A, n=1 | шт | 1 | 4528.1801 | 4528.1801
2.1 | Шит модул 18 | шт | 1 | 41291.6226 | 41291.6226
2.2 | Трех полюсниый автоматический выключатель 380v, 25A n=1 | шт | 1 | 17845.583 | 17845.583
2.3 | Однополюсниый автоматический выключатель 220v, 10A, n=3 | шт | 1 | 4291.1164 | 4291.1164
2.4 | Однополюсниый автоматический выключатель 220v, 16A, n=3 | шт | 1 | 4388.7309 | 4388.7309
2.5 | Однополюсниый автоматический выключатель 220v, 25A, n=1 | шт | 1 | 4528.1801 | 4528.1801
2.6 | Рубилник двух полюсниый типа A ~220V, 32A/30mA електромагнитная | шт | 1 | 21052.9156 | 21052.9156
3.1 | Шит модул 18 | шт | 1 | 41291.6226 | 41291.6226
3.2 | Трех полюсниый автоматический выключатель 380v, 25A n=1 | шт | 1 | 17845.583 | 17845.583
3.3 | Однополюсниый автоматический выключатель 220v, 10A, n=2 | шт | 2 | 4291.1164 | 8582.2329
4 | Однополюсниый автоматический выключатель 220v, 16A | шт | 2 | 2064.9383 | 4129.8767
5 | Штепсел для скрытого провода 220V, 16A, IP20 | шт | 2 | 2367.5432 | 4735.0864
6 | Коробка для розеток и выключателей скртой проводки | шт | 15 | 1752.996 | 26294.9395
7 | Коробка разветвительная скртой проводки | шт | 13 | 1430.4443 | 18595.7757
8 | Кабель с медными жилами сечением ВВГ 3x4мм2 | м | 15 | 1058.6131 | 15879.1962
9 | Кабель с медными жилами сечением ВВГ 3x2.5мм2 | м | 35 | 824.3383 | 28851.8421
10 | Гофра ö25 | м | 50 | 1395.2284 | 69761.4177
| ВСЕГО |  |  |  | 8432024.644
| НДС |  |  |  | 1686404.9288
| ИТОГО |  |  |  | 10118429.5728