## Sheet1
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ ЛИСТ ОБЪЕМА - СМЕТА ՀՀ Լոռու մարզ, Սպիտակ համայնք, գյուղ Սարահարթ, Սպիտակի համայնքապետարանին պատկանող պոմպակայանի տարածքի էլեկտրասնուցման համար 160կՎԱ հզորության, 10/0.4կՎ լարման ԿՏԵ-ի տեղադրում Установка КТП мощностью 160 кВА, напряжением 10/0.4 кВ, для электроснабжения территории насосной станции, принадлежащей Спитакской общине, село Сараհарт, Спитакская община, Лорийская область РА.
NN | ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ОБОСНОВАНИЕ: | ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ԾԱՎԱԼԸ ОБЪЕМ | 1 ՄԻԱՎՈՐԻ ԱՐԺԵՔԸ /հազ. Դրամ/ СТОИМОСТЬ 1 ЕДИНИЦЫ/тыс. Драм / | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ /հազ. Դրամ/ СТОИМОСТЬ 1 ЕДИНИЦЫ/тыс. Драм /
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ԳԷԳՇ1-11-94-И | Երկաթ բետոնյա հենարանների տեղադրում П10-1 (СВ105-3,5) (առանց հողային աշխատանքի) Установка железобетонных опор П10-1 (СВ105-3,5) (без земляных работ) | հատ шт | 2 | 200.0704 | 400.1407
2 | Ս8-62-1 | 160կՎԱ հզորության ուժային տրանսֆորմատորի տեղադրում ե/բ կանգնակների վրա Установка силового трансформатора мощностью 160 кВА на металлических опорах | հատ шт | 1 | 62.3837 | 62.3837
3 | շուկա | 160կՎԱ հզորության ուժային տրանսֆորմատոր Силовой трансформатор 160 кВА | հատ шт | 1 | 1669.1289 | 1669.1289
4 | Ս8-61-1 | Ապահովիչ ПКТ-101-10-16-12.5У3 տեղադրում ե/բ կանգնակների վրա Установка предохранителя ПКТ-101-10-16-12,5У3 на опорах ЛЭП | հատ шт | 3 | 2.78 | 8.3399
5 | շուկա | Ապահովիչ ПКТ-101-10-16-12.5У3 Предохранитель ПКТ-101-10-16-12,5У3 | հատ шт | 3 | 23.2258 | 69.6774
6 | ԳԷԳՇ1-15-5 | Գերլարման սահմանափակիչների կոմպլեկտի տեղադրում (3 հատ) ե/բետոնյա հենարանների վրա (ОПН-10УХЛ1) Монтаж комплекта ограничителей перенапряжения (3 шт.) на железобетонных опорах (ОПН-10УХЛ1) | լր к-т | 2 | 27.1357 | 54.2715
7 | շուկա | Գերլարման սահմանափակիչ (ОПН-10УХЛ1) Ограничитель перенапряжения (ОПН-10УХЛ1) | հատ шт | 6 | 62.3999 | 374.3997
8 | ԳԷԳՇ1-15-5 | Գերլարման սահմանափակիչների կոմպլեկտի տեղադրում (3 հատ) ե/բետոնյա հենարանների վրա (ОПН-0.38УХЛ1) Монтаж комплекта ограничителей перенапряжения (3 шт.) на железобетонных опорах (ОПН-0,38УХЛ1) | լր к-т | 1 | 27.1357 | 27.1357
9 | շուկա | Գերլարման սահմանափակիչ (ОПН-0.38УХЛ1) Ограничитель перенапряжения (ОПН-0,38УХЛ1) | հատ шт | 4 | 9.2903 | 37.1613
10 | ԳԷԳՇ1-15-5 | Բաժանիչ РЛНД.1-10/400У1 տեղադրում ե/բետոնյա հենարանի վրա Монтаж распределителя РЛНД.1-10/400У1 на железобетонной опоре | լրակազմ комплект | 1 | 58.895 | 58.895
11 | շուկա | Բաժանիչ РЛНД.1-10/400У1 распределител | հատ шт | 1 | 278.7094 | 278.7094
12 | ԳԷԳՇ1-13-6-Б3 | Հաղորդալարերի կախում երբ հենարանների քանակը 1 կմ ավել 20, չբնակեցված տեղանք, СИП 3 1x50 Подвеска кабелей при количестве опор на 1 км более 20, нежилая территория, СИП 3 1х50 | կմ(3լար) | 0.005 | 479.0779 | 2.3954
13 | շուկա | Հաղորդալարեր СИП 3 1x50 Провода СИП 3 1х50 | մ м | 15 | 3.0968 | 46.4516
14 | Ս8-572-4 Կիրառ. | Մետաղական արկղի տեղադրում ե/բետոնյա հենարանի վրա 1000x800x300մմ Монтаж металлического короба на бетонную опору 1000х800х300мм | հատ шт | 1 | 7.7601 | 7.7601
15 | շուկա | Մետաղական արկղ 1000x800x300մմ Металлический ящик 1000х800х300мм | հատ шт | 1 | 92.9031 | 92.9031
16 | Ս8-547-15 | Բաժանիչի տեղադրում ВР-32У-35А31220, 250А (uvr 32-35а31220) EKF Установка распределителя ВР-32У-35А31220, 250А (увр 32-35а31220) EKF | հատ шт | 1 | 4.6163 | 4.6163
17 | շուկա | Բաժանիչ ВР-32У-35А31220, 250А (uvr 32-35а31220) EKF Распределитель ВР-32У-35А31220, 250А (увр 32-35а31220) EKF | հատ шт | 1 | 52.6451 | 52.6451
18 | Ս8-522-3 | Եռաբևեռ անջատիչի տեղադրում ВA-99-250A Установка трехполюсного выключателя ВА-99-250А | հատ шт | 1 | 6.5753 | 6.5753
19 | շուկա | Եռաբևեռ անջատիչ ВA-99-250A Выключатель трехполюсный ВА-99-250А | հատ шт | 1 | 61.9354 | 61.9354
20 | Ս8-53-1 | Բ/լ հաշվառքային սարք ПКУ 10 կՎ -ի տեղադրում Монтаж щитового учета ПКУ 10 кВ | լրակազմ комплект | 1 | 123.6789 | 123.6789
21 | շուկա | Բ/լ հաշվառքային սարք ПКУ 10 կՎ Прибор учета электроэнергии ПКУ 10 кВ | լրակազմ комплект | 1 | 1891.6795 | 1891.6795
22 | Ս8-148-1 | Մալուխ մինչև 35կվ, անցկացվող կոնստրուկցիաներով և վաքերով,ամրակապումով ուղեգծի փոփոխման տեղերում, զանգված 1մ մինչև 2կգ Кабель до 35 кВ, с трубами и коробами, с креплением в местах изменения трассы, масса на 1 м до 2 кг | 100մ | 0.15 | 25.6565 | 3.8485
23 | շուկա | Մալուխ КВВГ 10*2.5մմ Кабель КВВГ 10*2,5мм | մ м | 15 | 3.0008 | 45.0116
24 | Ս8-150-4 Գ.ա.=1.04 կիրառ. | Ալյումինե, СИП 4 4x95մմ2 կտրվածքով հաղորդալարի մոնտաժում օդով /2% ավելացումով/ Алюминий, СИП 4 4x95 мм2 провода монтаж по воздуху /с увеличением 2%/ | գմ лм | 25 | 5.1081 | 127.7036
25 | U8-364-1 | ԿՏԵ-ի հենարանի և պատի վրա СИП հաղորդալարի մոնտաժային նյութեր Монтажные материалы для СИП проводов на опоре и стене КТП | հատ шт | 1 | 12.8805 | 12.8805
26 | Е33-446 | Լրացուցիչ նյութեր ԿՏԵ-ի հենասյուների վրա Дополнительные материалы по столпам КТЭ | հատ шт | 1 | 207.7163 | 207.7163
27 | շուկա | Մետաղական կոնստրուկցիա Металлоконструкции | տ | 0.213 | 1548.3857 | 329.8061
28 | Ժ33-82 Գ.ա.=2 Գ.ն.=2 | Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում յուղային ներկով, զանգված մինչև 5տ 2 անգամ Покраска металлоконструкций масляной краской весом до 5 тонн 2 раза | տ | 0.213 | 10.1802 | 2.1684
29 | շուկա | Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում Покраска металлоконструкций | հատ шт | 1 | 47.5777 | 47.5777
30 | շուկա | Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում Покраска металлоконструкций | հատ шт | 1 | 47.5777 | 47.5777
ԷԼ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
1 | Ս8-472-2 | Հողանցում հորիզոնական շերտավոր պողպատից խրամուղում, Заземление в горизонтальной слоистой стальной траншее, | 100մ | 0.85 | 103.2478 | 87.7607
2 | Ս8-471-1 | Հողանցում ուղղաձիգ անկյունային,պողպատից,չափ, 50x50x5մմ Заземление, вертикальный угол, сталь, размер 50x50x5 мм | 10 հատ шт | 2 | 100.0217 | 200.0434
3 | Ժ1-1553 | Խրամուղու քանդում մեխանիզմով 5-րդ կարգի գրունտում Разработка траншей механизмом в грунте 5 категории | մ м | 80 | 1.2715 | 101.7172
4 | Ժ4-132 | Ե/բ հենասյուների տեղադրման համար Հորատում 5-րդ կարգի գրունտում (Ø 350մմ) Для установки стальных колонн Бурение в грунте 5 категории (Ø 350 мм) | մ м | 5 | 2.661 | 13.305
5 | Ժ4-139 | Ուղղաձիգ անկյունակների գրունտի հորատում , 5 կարգ Бурение грунта под прямым углом, 5 уровней | մ м | 30 | 2.3608 | 70.825
|  | Ընդամենը Обший |  |  |  | 6628.8256
|  | ԱԱՀ 20% НДС |  |  |  | 1325.7651
|  | Ընդամենը Обший |  |  |  | 7954.5907
Կազմեց՝----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Գ. Բաբայան Сделан:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Г. Бабаян