Технические характеристики

Газификация села Айнтап общины Масис Араратской области Республики Армения услуги по подготовке проектно-сметной документации на производство работ

Название проекта; газификация. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на работы по газификации улиц села Айнтап общины Масис Араратской области Республики Армения услуги. Краткое описание объекта; Улицы села Айнтап Дорожный порядок - III, Описание дороги (главная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 1495 м / 1-я улица, расширение: 175 погонных метров, 17-я улица, 7-я полоса: 220 погонных метров, 13-я улица, расширение 1-й полосы: 105 погонных метров, 13-я улица, 19-я полоса: 140 погонных метров, 13-я улица, 20-я полоса: 285 погонных метров, 13-я улица, 21-я полоса: 295 погонных метров, 13-я улица, 22-я полоса: 275 погонных метров / Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, согласование с организациями-поставщиками Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; - Земляные работы: - Установка колонн - Монтаж газопровода. - Инженерно-геологические изыскания - Длина: 1495 погонных метров - Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы села Айнтап. Дорога/улица заказ; IIIзаказ. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесением на него разметки и высотных отметок. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. - Доступность для лиц с ограниченными возможностями, руководствуясь постановлением правительства РА № 392-Н от 16 февраля 2006 года «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - -Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - -Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА 32-01-2022 «Автомобильные дороги», - - ГОСТ 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», - - Национальная санитарно-эпидемиологическая служба Армении № 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - -ХНШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения», - - Постановление Правительства РА № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Газификация села Даштаван общины Масис Араратской области РА услуги по подготовке проектно-сметной документации на производство работ

Название проекта; газификация. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на работы по газификации улиц села Даштаван общины Масис Араратской области Республики Армения услуги. Краткое описание объекта; Улицы села Даштаван Дорожный порядок - III, Описание дороги (главная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 1900 м /ул. Баграмяна 3-й переулок: 250 погонных метров, 8-я улица: 250 погонных метров, ул. С. Хачатуряна: 400 погонных метров, 1-я улица: 200 погонных метров, 4-я улица Нового района: 250 м, 5-я улица Нового района: 250 м,Улица Г. Тонояна /последний участок: 300 погонных метров/ Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, согласование с организациями-поставщиками Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; - Земляные работы: - Установка колонн - Монтаж газопровода. - Инженерно-геологические изыскания - Длина: 1900 погонных метров - Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы села Даштаван. Дорога/улица заказ; IIIзаказ. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесением на него разметки и высотных отметок. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. - Доступность для лиц с ограниченными возможностями, руководствуясь постановлением правительства РА № 392-Н от 16 февраля 2006 года «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - -Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - -Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА 32-01-2022 «Автомобильные дороги», - - ГОСТ 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», - - Национальная санитарно-эпидемиологическая служба Армении № 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - -ХНШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения», - - Постановление Правительства РА № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Газификация села Даракерт общины Масис Араратской области Республики Армения услуги по подготовке проектно-сметной документации на производство работ

Название проекта; газификация. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на работы по газификации улиц села Даракерт общины Масис Араратской области Республики Армения услуги. Краткое описание объекта; Улицы села Даракерт Дорожный порядок - III, Описание дороги (главная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 2812 м /улица Гайдукнери: 200 погонных метров, улица Давида Ладояна: 360 погонных метров, 1-я улица Нового района: 550 погонных метров, 2-я улица Нового района: 470 погонных метров, 3-я улица Нового района: 670 погонных метров, 1-й тупик 3-й улицы Нового района: 170 погонных метров, 2-й тупик 3-й улицы Нового района: 152 погонных метра, 3-й тупик 3-й улицы Нового района: 130 погонных метров, 4-й тупик 3-й улицы Нового района: 110 погонных метров / Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, согласование с организациями-поставщиками Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; - Земляные работы: - Установка колонн - Монтаж газопровода. - Инженерно-геологические изыскания - Длина: 2812 погонных метров - Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы села Даракерт. Дорога/улица заказ; IIIзаказ. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесением на него разметки и высотных отметок. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. - Доступность для лиц с ограниченными возможностями, руководствуясь постановлением правительства РА № 392-Н от 16 февраля 2006 года «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - -Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - -Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА 32-01-2022 «Автомобильные дороги», - - ГОСТ 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», - - Национальная санитарно-эпидемиологическая служба Армении № 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - -ХНШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения», - - Постановление Правительства РА № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Газификация села Мармарашен общины Масис Араратской области Республики Армения услуги по подготовке проектно-сметной документации на производство работ

Название проекта; газификация. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на работы по газификации улиц села Мармарашен общины Масис Араратской области Республики Армения услуги. Краткое описание объекта; Улицы села Мармарашен Дорожный порядок - III, Описание дороги (главная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 500 м / 33-я улица: 400 погонных метров, 16-я улица 2-й тупик: 100 погонных метров, / Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, согласование с организациями-поставщиками Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; - Земляные работы: - Установка колонн - Монтаж газопровода. - Инженерно-геологические изыскания - Длина: 500 погонных метров - Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы села Мармарашен. Дорога/улица заказ; IIIзаказ. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесением на него разметки и высотных отметок. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. - Доступность для лиц с ограниченными возможностями, руководствуясь постановлением правительства РА № 392-Н от 16 февраля 2006 года «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - -Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - -Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА 32-01-2022 «Автомобильные дороги», - - ГОСТ 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», - - Национальная санитарно-эпидемиологическая служба Армении № 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - -ХНШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения», - - Постановление Правительства РА № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Газификация села Низами общины Масис Араратской области Республики Армения услуги по подготовке проектно-сметной документации на производство работ

Название проекта; газификация. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на работы по газификации улиц села Низами общины Масис Араратской области Республики Армения услуги. Краткое описание объекта; Улицы села Низами Дорожный порядок - III, Описание дороги (главная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 3991 м / Улица Хачатура Абовяна: 971 погонный метр, Улица Андраника: 966 погонных метров, Улица Г. Маргаряна: 905 погонных метров, Улица Анастаса Микояна: 167 погонных метров, Улица Саят-Новы: 253 погонных метра, Улица Монте Мелконяна: 502 погонных метра, Улица Азатутян: 227 погонных метров / Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, согласование с организациями-поставщиками Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; - Земляные работы: - Установка колонн - Монтаж газопровода. - Инженерно-геологические изыскания - Длина: 3991 погонный метр - Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы села Низами. Дорога/улица заказ; IIIзаказ. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесением на него разметки и высотных отметок. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. - Доступность для лиц с ограниченными возможностями, руководствуясь постановлением правительства РА № 392-Н от 16 февраля 2006 года «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - -Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - -Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА 32-01-2022 «Автомобильные дороги», - - ГОСТ 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», - - Национальная санитарно-эпидемиологическая служба Армении № 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - -ХНШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения», - - Постановление Правительства РА № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Газификация села Нор Кюрин общины Масис Араратской области Республики Армения услуги по подготовке проектно-сметной документации на производство работ

Название проекта; газификация. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на работы по газификации улиц села Нор Кюрин общины Масис Араратской области Республики Армения услуги. Краткое описание объекта; Деревня: Улицы Нор Кюрина Дорожный порядок - III, Описание дороги (главная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 3627 м / 28-я улица: 1270 погонных метров, 21-я улица 1-й тупик: 110 погонных метров, 24-я улица: 443 погонных метра, 14-я улица: 247 погонных метров, 22-я улица: 250 погонных метров, 17-я улица: 210 погонных метров, 13-я улица: 504 погонных метра, 23-я улица: 167 погонных метров, 30-я улица: 300 погонных метров, 30-я улица 1-й переулок: 126 погонных метров / Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, согласование с организациями-поставщиками Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; - Земляные работы: - Установка колонн - Монтаж газопровода. - Инженерно-геологические изыскания - Длина: 3627 погонных метров - Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Деревня: Улицы Нор Кюрина. Дорога/улица заказ; IIIзаказ. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесением на него разметки и высотных отметок. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. - Доступность для лиц с ограниченными возможностями, руководствуясь постановлением правительства РА № 392-Н от 16 февраля 2006 года «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т. д.), согласуйте проект с соответствующими органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - -Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - -Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА 32-01-2022 «Автомобильные дороги», - - ГОСТ 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», - - Национальная санитарно-эпидемиологическая служба Армении № 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - -ХНШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения», - - Постановление Правительства РА № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Газификация села Сис общины Масис Араратской области Республики Армения услуги по подготовке проектно-сметной документации на производство работ

Название проекта; газификация. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на работы по газификации улиц села Сис общины Масис Араратской области Республики Армения услуги. Краткое описание объекта; Улицы деревни Сис Дорожный порядок - III, Описание дороги (главная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 200 м / 2-я полоса Масисского шоссе: 150 погонных метров, 5-й тупик Масисского шоссе: 50 погонных метров / Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, согласование с организациями-поставщиками Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; - Земляные работы: - Установка колонн - Монтаж газопровода. - Инженерно-геологические изыскания - Длина: 200 погонных метров - Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы деревни Сис. Дорога/улица заказ; IIIзаказ. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесением на него разметки и высотных отметок. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. - Доступность для лиц с ограниченными возможностями, руководствуясь постановлением правительства РА № 392-Н от 16 февраля 2006 года «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - -Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - -Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА 32-01-2022 «Автомобильные дороги», - - ГОСТ 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», - - Национальная санитарно-эпидемиологическая служба Армении № 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - -ХНШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения», - - Постановление Правительства РА № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Газификация села Саят-Нова общины Масис Араратского района РА услуги по подготовке проектно-сметной документации на производство работ

Название проекта; газификация. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на работы по газификации улиц села Саят-Нова общины Масис Араратской области Республики Армения услуги. Краткое описание объекта; Улицы села Саят-Нова Дорожный порядок - III, Описание дороги (главная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Протяженность участка, подлежащего строительству/реконструкции, составляет 200 м /ул. Туманяна, 2-й тупик: 140 погонных метров, ул. Нор-Квартал, 7-я улица: 60 ​​погонных метров/ Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, согласование с организациями-поставщиками Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; - Земляные работы: - Установка колонн - Монтаж газопровода. - Инженерно-геологические изыскания - Длина: 200 погонных метров - Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы села Саят-Нова. Дорога/улица заказ; IIIзаказ. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесением на него разметки и высотных отметок. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. - Доступность для лиц с ограниченными возможностями, руководствуясь постановлением правительства РА № 392-Н от 16 февраля 2006 года «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - -Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - -Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА 32-01-2022 «Автомобильные дороги», - - ГОСТ 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», - - Национальная санитарно-эпидемиологическая служба Армении № 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - -ХНШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения», - - Постановление Правительства РА № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..