Технические характеристики

Услуги по подготовке проектно-сметной документации на строительство системы уличного освещения в селе Азаташен общины Масис Араратской области Республики Армения

Название проекта; Строительство системы уличного освещения. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на строительство системы уличного освещения улиц села Азаташен общины Масис Араратской области Республики Арменияуслуги. Краткое описание объекта; Г․Улицы Азаташена Дорожный порядок - III, Описание дороги (главная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 180 м / 6-я улица: 180 м Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, договор на проектирование с организациями-поставщиками Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; Желательно, чтобы: - Делая отверстия,50x50x100 - Столбы: 102-108x3-4 - Светодиодные фонари /50/100 Вт/. - Монтаж с помощью СИП-проводов. - Длина: около 180 погонных метров - Выполнить расчет с помощью программы Dialux - Яркость: ≥ 140 - Коэффициент мощности: > 0,9 - Коэффициент изменения цвета: ≥ 70 - Срок службы, часов: ≥35000 - Диапазон рабочих напряжений, В: 150÷250 - Диапазон рабочих температур, °С: -25÷+50 - Цветовая температура К: 4000±500 - Класс защиты: ≥IP65 - Сертификация светильников: ENEC, TUV, EAC - Восстановить первоначальный вид и т. д.. Название дороги/улицы; Г․ Азаташен улицы. Дорога/улица заказ; Класс III. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесением на него разметки и высотных отметок. - Предоставление требований к качеству (сертификаты и т.п.) и гарантийным обязательствам на светотехнические приборы и другое оборудование. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - Строительные нормы Национального Собрания Армении 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - Армянское национальное движение52-01-2021 «Бетонные и железобетонные конструкции» строительные нормы, - АХШН 30-02-2022 Строительные стандарты «Благоустройства», - Национальное Собрание Армении 22-03-2017Строительные нормы «Искусственное и естественное освещение»,Постановления Правительства РА № 77 и 01 от 21.01.2021 г..06.2023 год.853 решения - АХШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Услуги по подготовке проектно-сметной документации на строительство системы уличного освещения в селе Айнтап общины Масис Араратской области Республики Армения

Название проекта; Строительство системы уличного освещения. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на строительство системы уличного освещения улиц села Айнтап общины Масис Араратской области Республики Арменияуслуги. Краткое описание объекта; Улицы села Айнтап Дорожный порядок - III, Описание дороги (основная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 855 м.13-я улица, 20-я полоса: 285 погонных метров, 13-я улица, 21-я полоса: 295 погонных метров, 13-я улица, 22-я полоса: 275 погонных метров Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, договор на проектирование с организациями-поставщиками Требуемая экспертиза - Простая экспертиза, инженерно-геологические изыскания. Плановые работы; Желательно, чтобы: - Делая отверстия,50x50x100 - Столбы: 102-108x3-4 - Светодиодные фонари /50/100 Вт/. - Монтаж с помощью СИП-проводов. - Длина: около 855 погонных метров - Выполнить расчет с помощью программы Dialux - Яркость: ≥ 140 - Коэффициент мощности: > 0,9 - Коэффициент изменения цвета: ≥ 70 - Срок службы, часов: ≥35000 - Диапазон рабочих напряжений, В: 150÷250 - Диапазон рабочих температур, °С: -25÷+50 - Цветовая температура К: 4000±500 - Класс защиты: ≥IP65 - Сертификация светильников: ENEC, TUV, EAC - Восстановить первоначальный вид и т. д.. Название дороги/улицы; Улицы села Айнтап. Дорога/улица заказ; Класс III. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесением на него разметки и высотных отметок. - Предоставление требований к качеству (сертификаты и т.п.) и гарантийным обязательствам на светотехнические приборы и другое оборудование. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - Строительные нормы Национального Собрания Армении 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - Армянское национальное движение52-01-2021 «Бетонные и железобетонные конструкции» строительные нормы, - АХШН 30-02-2022 Строительные стандарты «Благоустройства», - Национальное Собрание Армении 22-03-2017Строительные нормы «Искусственное и естественное освещение»,Постановления Правительства РА № 77 и 01 от 21.01.2021 г..06.2023 год.853 решения - АХШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Услуги по подготовке проектно-сметной документации на строительство системы уличного освещения в поселке Овташат общины Масис Араратской области Республики Армения

Название проекта; Строительство системы уличного освещения. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на строительство системы уличного освещения в поселке Овташат общины Масис Араратской области Республики Арменияуслуги. Краткое описание объекта; Улицы села Овташат Дорожный порядок - III, Описание дороги (основная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 1350м/с․ Исаакян улица: 1000м, улица Туманяна 350м Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, договор на проектирование с организациями-поставщиками Требуемая экспертиза - Простая экспертиза, инженерно-геологические изыскания. Плановые работы; Желательно, чтобы: - Делая отверстия,50x50x100 - Столбы: 102-108x3-4 - Светодиодные фонари /50/100 Вт/. - Монтаж с помощью СИП-проводов. - Длина: около 1350 погонных метров - Выполнить расчет с помощью программы Dialux - Яркость: ≥ 140 - Коэффициент мощности: > 0,9 - Коэффициент изменения цвета: ≥ 70 - Срок службы, часов: ≥35000 - Диапазон рабочих напряжений, В: 150÷250 - Диапазон рабочих температур, °С: -25÷+50 - Цветовая температура К: 4000±500 - Класс защиты: ≥IP65 - Сертификация светильников: ENEC, TUV, EAC - Восстановить первоначальный вид и т. д.. Название дороги/улицы; Улицы села Овташат. Дорога/улица заказ; Класс III. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесением на него разметки и высотных отметок. - Предоставление требований к качеству (сертификаты и т.п.) и гарантийным обязательствам на светотехнические приборы и другое оборудование. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - Строительные нормы Национального Собрания Армении 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - Армянское национальное движение52-01-2021 «Бетонные и железобетонные конструкции» строительные нормы, - АХШН 30-02-2022 Строительные стандарты «Благоустройства», - Национальное Собрание Армении 22-03-2017Строительные нормы «Искусственное и естественное освещение»,Постановления Правительства РА № 77 и 01 от 21.01.2021 г..06.2023 год.853 решения - АХШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Услуги по подготовке проектно-сметной документации на строительство системы уличного освещения в селе Норамарг, общины Масис, Араратской области Республики Армения

Название проекта; Строительство системы уличного освещения. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на строительство системы уличного освещения улиц села Норамарги общины Масис Араратской области Республики Арменияуслуги. Краткое описание объекта; с․Улицы Норамарги Дорожный порядок - III, Описание дороги (главная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 2700 м / 12-я улица 1000 м, 21-я улица 700 м, 10-я улица 500 м, 11-я улица 500 м Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, договор на проектирование с организациями-поставщиками Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; Желательно, чтобы: - Делая отверстия,50x50x100 - Столбы: 102-108x3-4 - Светодиодные фонари /50/100 Вт/. - Монтаж с помощью СИП-проводов. - Длина: около 2700 погонных метров - Выполнить расчет с помощью программы Dialux - Яркость: ≥ 140 - Коэффициент мощности: > 0,9 - Коэффициент изменения цвета: ≥ 70 - Срок службы, часов: ≥35000 - Диапазон рабочих напряжений, В: 150÷250 - Диапазон рабочих температур, °С: -25÷+50 - Цветовая температура К: 4000±500 - Класс защиты: ≥IP65 - Сертификация светильников: ENEC, TUV, EAC - Восстановить первоначальный вид и т. д.. Название дороги/улицы; Улицы деревни Норамарги. Дорога/улица заказ; Класс III. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесением на него разметки и высотных отметок. - Предоставление требований к качеству (сертификаты и т.п.) и гарантийным обязательствам на светотехнические приборы и другое оборудование. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - Строительные нормы Национального Собрания Армении 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - Армянское национальное движение52-01-2021 «Бетонные и железобетонные конструкции» строительные нормы, - АХШН 30-02-2022 Строительные стандарты «Благоустройства», - Национальное Собрание Армении 22-03-2017Строительные нормы «Искусственное и естественное освещение»,Постановления Правительства РА № 77 и 01 от 21.01.2021 г..06.2023 год.853 решения - АХШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Услуги по подготовке проектно-сметной документации на строительство системы уличного освещения в селе Нор Харберд общины Масис Араратской области Республики Армения

Название проекта; Строительство системы уличного освещения. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на строительство системы уличного освещения улиц села Нор Харберд общины Масис Араратской области Республики Арменияуслуги. Краткое описание объекта; Улицы села Нор Харберд Дорожный порядок - III, Описание дороги (главная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 1400 м/15-я улица: 700 пог.м., 16-я улица: 700 пог.м. Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, договор на проектирование с организациями-поставщиками Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; Желательно, чтобы: - Делая отверстия,50x50x100 - Столбы: 102-108x3-4 - Светодиодные фонари /50/100 Вт/. - Монтаж с помощью СИП-проводов. - Длина: около 1400 погонных метров - Выполнить расчет с помощью программы Dialux - Яркость: ≥ 140 - Коэффициент мощности: > 0,9 - Коэффициент изменения цвета: ≥ 70 - Срок службы, часов: ≥35000 - Диапазон рабочих напряжений, В: 150÷250 - Диапазон рабочих температур, °С: -25÷+50 - Цветовая температура К: 4000±500 - Класс защиты: ≥IP65 - Сертификация светильников: ENEC, TUV, EAC - Восстановить первоначальный вид и т. д.. Название дороги/улицы; Улицы села Нор Харберд. Дорога/улица заказ; Класс III. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесением на него разметки и высотных отметок. - Предоставление требований к качеству (сертификаты и т.п.) и гарантийным обязательствам на светотехнические приборы и другое оборудование. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - Строительные нормы Национального Собрания Армении 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - Армянское национальное движение52-01-2021 «Бетонные и железобетонные конструкции» строительные нормы, - АХШН 30-02-2022 Строительные стандарты «Благоустройства», - Национальное Собрание Армении 22-03-2017Строительные нормы «Искусственное и естественное освещение»,Постановления Правительства РА № 77 и 01 от 21.01.2021 г..06.2023 год.853 решения - АХШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..