Технические характеристики

Услуги по подготовке проектно-сметной документации на строительство и ремонт оросительной сети в селе Айнтап общины Масис Араратской области Республики Армения

Название проекта; Строительство ирригационной сети. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на строительство оросительной сети в селе Айнтап общины Масис Араратской области Республики Арменияуслуги. Краткое описание объекта; Улицы села Айнтап Дорожный порядок - III, Описание дороги (главная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 11580 погонных метров орошаемой площади. АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, договор на проектирование с организациями-поставщиками Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; - Земляные работы: - Делать отверстия: - Снос ветхих зданий - Монтаж ходунков ЛР60 -11 000 погонных метров - Инженерно-геологические изыскания - Установка ходунков LR40: 580 погонных метров Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы села Айнтап. Дорога/улица заказ; IIIзаказ. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесенной на него разметкой и высотными отметками. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. - Доступность для лиц с ограниченными возможностями, руководствуясь постановлением правительства РА № 392-Н от 16 февраля 2006 года «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - -Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - -Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА 32-01-2022 «Автомобильные дороги», - - ГОСТ 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», - - Национальная санитарно-эпидемиологическая служба Армении № 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - -ХНШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения», - - Постановление Правительства РА № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Услуги по подготовке проектно-сметной документации на строительство и ремонт оросительной сети в селе Арбат общины Масис Араратской области Республики Армения

Название проекта; Строительство ирригационной сети. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на строительство оросительной сети в селе Арбат общины Масис Араратской области Республики Арменияуслуги. Краткое описание объекта; Улицы Деревни Арбат Дорожный порядок - III, Описание дороги (главная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Длина строящегося/реконструируемого участка – ЛР 100-120: 800 погонных метров/ площадь орошаемого участка 80 га, количество хозяйств-бенефициаров 56/, Длина строящегося/реконструируемого участка – ЛР 60-70: 1070 погонных метров/ площадь орошаемого участка 130 га, количество хозяйств-бенефициаров 89/, Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, договор на проектирование с организациями-поставщиками Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; - Земляные работы: - Делать отверстия: - Снос ветхих зданий - Монтаж ходунков ЛР 100-120 -800 погонных метров - Монтаж ходунков ЛР 60-70 -1070 погонных метров - Инженерно-геологические изыскания - Длина: 1870 погонных метров Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы Деревни Арбат. Дорога/улица заказ; IIIзаказ. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесенной на него разметкой и высотными отметками. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. - Доступность для лиц с ограниченными возможностями, руководствуясь постановлением правительства РА № 392-Н от 16 февраля 2006 года «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - -Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - -Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА 32-01-2022 «Автомобильные дороги», - - ГОСТ 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», - - Национальная санитарно-эпидемиологическая служба Армении № 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - -ХНШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения», - - Постановление Правительства РА № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Услуги по подготовке проектно-сметной документации на строительство и ремонт оросительной сети в селе Даштаван общины Масис Араратской области Республики Армения

Название проекта; Строительство ирригационной сети. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на строительство оросительной сети в селе Даштаван общины Масис Араратской области Республики Арменияуслуги. Краткое описание объекта; Улицы села Даштаван Дорожный порядок - III, Описание дороги (главная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 1960 погонных метров. Длина реконструируемого участка – ЛР60-1960 погонных метров, площадь орошаемого участка – 20 га, количество хозяйств-бенефициаров – 100. Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, договор на проектирование с организациями-поставщиками Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; - Земляные работы: - Делать отверстия: - Снос и вывоз ветхих зданий - Установка ходунков ЛР60 -1960м - Инженерно-геологические изыскания - Длина: 1960 погонных метров Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы села Даштаван. Дорога/улица заказ; IIIзаказ. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесенной на него разметкой и высотными отметками. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. - Доступность для лиц с ограниченными возможностями, руководствуясь постановлением правительства РА № 392-Н от 16 февраля 2006 года «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - -Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - -Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА 32-01-2022 «Автомобильные дороги», - - ГОСТ 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», - - Национальная санитарно-эпидемиологическая служба Армении № 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - -ХНШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения», - - Постановление Правительства РА № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Услуги по подготовке проектно-сметной документации на строительство и ремонт оросительной сети в селе Даракерт общины Масис Араратской области Республики Армения

Название проекта; Строительство ирригационной сети. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на строительство оросительной сети в селе Даракерт общины Масис Араратской области Республики Арменияуслуги. Краткое описание объекта; Улицы села Даракерт Дорожный порядок - III, Описание дороги (главная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 3320 погонных метров. Протяженность участка, подлежащего строительству/реконструкции от крупного водотока до дренажа, составляет 2000 погонных метров, численность населения 60-100 и более человек, площадь наиболее орошаемого участка составляет около 50 га, количество домохозяйств-бенефициаров – 100. Центральная улица, улица Г. Мирзояна, за школой, 150 погонных метров – ЛР60, улица Д. Ладояна, 630 погонных метров – ЛР60, от главного потока отходит ответвление, обеспечивающее бесперебойность потока, Улица Хайдукнери, участок застроенной линии, незастроенный участок 50 погонных метров - ЛР60, Проход между улицами Г. Мирзояна и Барекамутяна перед административным зданием, соединяющий водопроводные трубы 120 погонных метров ЛР40, продолжение улицы Айдукнери 170 погонных метров - ЛР40, продолжение линии, построенной на улице Айдукнери 80 погонных метров - продолжение 80 погонных метров - ЛР40, продолжение проекта, построенного на 1-м тупике Д. Ладояна 50 погонных метров - ЛР40, проход, соединяющий Центральную улицу и улицу Д. Ладояна 70 погонных метров - ЛР30. Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, договор на проектирование с организациями-поставщиками Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; - Земляные работы: - Делать отверстия: - Снос и вывоз ветхих зданий - Монтаж ходунков ЛР60 -2000 погонных метров - Установка ходунков LR60 -150м - Установка ходунков ЛР60 -630м - Установка ходунков LR60 -50м - Установка ходунков LR40 -120м - Установка ходунков LR40 -170м - Установка ходунков LR40 -80м - Установка ходунков LR40 -50м - Установка ходунков LR40 -70м * Инженерно-геологические изыскания - Длина: 3320 погонных метров Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы села Даракерт. Дорога/улица заказ; IIIзаказ. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесенной на него разметкой и высотными отметками. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. - Доступность для лиц с ограниченными возможностями, руководствуясь постановлением правительства РА № 392-Н от 16 февраля 2006 года «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - -Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - -Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА 32-01-2022 «Автомобильные дороги», - - ГОСТ 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», - - Национальная санитарно-эпидемиологическая служба Армении № 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - -ХНШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения», - - Постановление Правительства РА № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Услуги по подготовке проектно-сметной документации на строительство и ремонт оросительной сети в селе Хачпар общины Масис Араратской области Республики Армения

Название проекта; Строительство ирригационной сети. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на строительство оросительной сети в селе Хачпар общины Масис Араратской области Республики Арменияуслуги. Краткое описание объекта; Улицы села Хачпар Дорожный порядок - III, Описание дороги (главная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 930 погонных метров. Оросительный канал 7-й улицы, берущий начало от магистрального канала поселка Азаташен и впадающий в канал Хачпарыглочавор, 930 погонных метров - LR40 погонных метров Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, договор на проектирование с организациями-поставщиками Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; - Земляные работы: - Делать отверстия: - Снос и вывоз ветхих зданий - Установка ходунков LR40 -930м - Инженерно-геологические изыскания - Длина: 930 погонных метров Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы села Хачпар. Дорога/улица заказ; IIIзаказ. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесенной на него разметкой и высотными отметками. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. - Доступность для лиц с ограниченными возможностями, руководствуясь постановлением правительства РА № 392-Н от 16 февраля 2006 года «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - -Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - -Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА 32-01-2022 «Автомобильные дороги», - - ГОСТ 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», - - Национальная санитарно-эпидемиологическая служба Армении № 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - -ХНШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения», - - Постановление Правительства РА № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Услуги по подготовке проектно-сметной документации на строительство и ремонт оросительной сети села Гукасаван общины Масис Араратской области Республики Армения

Название проекта; Строительство ирригационной сети. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на строительство оросительной сети в селе Гукасаван общины Масис Араратской области Республики Арменияуслуги. Краткое описание объекта; Улицы деревни Гукасаван Дорожный порядок - III, Описание дороги (главная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 2500 погонных метров. Протяженность строящегося/реконструируемого участка предполагает строительство 3-х секционного оросительного трубопровода на 3 участка: 1500 погонных метров-LR60, площадь земельного участка бенефициара: 13 га, 500 погонных метров - LR60, площадь земельного участка бенефициара: 10 га, 500 погонных метров - Площадь LR60: 10 га. Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к исследованиям и проектам -Метрологическое обследование, проектное согласование с организациями-поставщиками Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; - Земляные работы: - Делать отверстия: - Снос и вывоз ветхих зданий - Монтаж ходунков ЛР60 -1500 погонных метров - Установка ходунков ЛР60 -500м - Установка ходунков ЛР60 -500м * Инженерно-геологические изыскания - Длина: 2500 погонных метров Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы деревни Гукасаван. Дорога/улица заказ; IIIзаказ. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесенной на него разметкой и высотными отметками. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. - Доступность для лиц с ограниченными возможностями, руководствуясь постановлением правительства РА № 392-Н от 16 февраля 2006 года «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - -Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - -Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА 32-01-2022 «Автомобильные дороги», - - ГОСТ 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», - - Национальная санитарно-эпидемиологическая служба Армении № 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - -ХНШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения», - - Постановление Правительства РА № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Услуги по подготовке проектно-сметной документации на строительство и ремонт оросительной сети в селе Мармарашен общины Масис Араратской области Республики Армения

Название проекта; Строительство ирригационной сети. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на строительство оросительной сети в селе Мармарашен общины Масис Араратской области Республики Арменияуслуги. Краткое описание объекта; в. Мармарашенулицы Дорожный порядок - III, Описание дороги (главная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 2000м - /15-я улица: 1000м, 16-я улица: 1000м/ АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, договор на проектирование с организациями-поставщиками Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; - Земляные работы: - Делать отверстия: - Снос ветхих зданий - Монтаж ходунков ЛР60 -2000 погонных метров - Инженерно-геологические изыскания - Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы села Мармарашен. Дорога/улица заказ; IIIзаказ. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесенной на него разметкой и высотными отметками. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. - Доступность для лиц с ограниченными возможностями, руководствуясь постановлением правительства РА № 392-Н от 16 февраля 2006 года «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - -Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - -Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА 32-01-2022 «Автомобильные дороги», - - ГОСТ 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», - - Национальная санитарно-эпидемиологическая служба Армении № 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - -ХНШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения», - - Постановление Правительства РА № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Услуги по подготовке проектно-сметной документации на строительство и ремонт оросительной сети в селе Нор Кюрин общины Масис Араратской области Республики Армения

Название проекта; Строительство ирригационной сети. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на строительство оросительной сети в селе Нор Кюрин общины Масис Араратской области Республики Арменияуслуги. Краткое описание объекта; Улицы села Нор Кюрин Дорожный порядок - III, Описание дороги (главная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Протяженность участка, подлежащего строительству/реконструкции, составляет 4500 погонных метров. 3000 погонных метров - труба диаметром 219 мм, 1500 погонных метров - труба диаметром 160 мм - капитальный ремонт Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, договор на проектирование с организациями-поставщиками Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; - Земляные работы: - Делать отверстия: - Снос и вывоз ветхих зданий 3000 погонных метров - диаметр трубы 219 мм 1500 погонных метров - труба диаметром 160 мм - Инженерно-геологические изыскания - Длина: 4500 погонных метров Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы села Нор Кюрин. Дорога/улица заказ; IIIзаказ. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесенной на него разметкой и высотными отметками. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. - Доступность для лиц с ограниченными возможностями, руководствуясь постановлением правительства РА № 392-Н от 16 февраля 2006 года «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - -Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - -Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА 32-01-2022 «Автомобильные дороги», - - ГОСТ 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», - - Национальная санитарно-эпидемиологическая служба Армении № 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - -ХНШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения», - - Постановление Правительства РА № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Услуги по подготовке проектно-сметной документации на строительство и ремонт оросительной сети в селе Джраовит общины Масис Араратской области Республики Армения

Название проекта; Строительство ирригационной сети. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на строительство оросительной сети в селе Джраовит общины Масис Араратской области Республики Арменияуслуги. Краткое описание объекта; Деревня: Улицы Джраховита Дорожный порядок - III, Описание дороги (главная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 1520 погонных метров. Полутруба: 350 мм - LR80 мм, закрытый трубопровод: диаметр 190 мм - 250 мм, закрытый трубопровод: диаметр 980 мм - 320 мм Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, договор на проектирование с организациями-поставщиками Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; - Земляные работы: - Делать отверстия: - Снос и вывоз ветхих зданий - Полутруба: 350 мм—LR80 мм - закрытый трубопровод: 190мм-250мм - закрытый трубопровод: 980 погонных метров - диаметр 320 мм - Инженерно-геологические изыскания - Длина: 1520 погонных метров Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Деревня: Улицы Джраховита. Дорога/улица заказ; IIIзаказ. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесенной на него разметкой и высотными отметками. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. - Доступность для лиц с ограниченными возможностями, руководствуясь постановлением правительства РА № 392-Н от 16 февраля 2006 года «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - -Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - -Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА 32-01-2022 «Автомобильные дороги», - - ГОСТ 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», - - Национальная санитарно-эпидемиологическая служба Армении № 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - -ХНШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения», - - Постановление Правительства РА № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..