Перевод: армянский - русский - www.onlinedoctranslator.com

Технические характеристики

Ремонт питьевого водопровода в селе Азаташен общины Масис Араратской области Республики Армения услуги по подготовке проектно-сметной документации на производство работ

Название проекта; Улицы поселка Азаташен. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на ремонт питьевого водопровода в селе Азаташен общины Масис Араратской области Республики Арменияуслуги. Краткое описание объекта; Ремонт питьевого водопровода в селе Азаташен Дорожный порядок - III, Уровень риска объекта – III, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 3110 погонных метров.В селе Азаташен необходимо отремонтировать питьевую водопроводную сеть протяженностью 4030 погонных метров на следующих участках: 1-я улица 550 погонных метров, 3-я улица 900 погонных метров, 4-я улица 270 погонных метров, 5-я улица 270 погонных метров, 6-я улица 200 погонных метров, 7-я улица 200 погонных метров, 8-я улица 130 погонных метров, 9-я улица 130 погонных метров, 10-я улица 160 погонных метров, 12-я улица 150 погонных метров, 13-я улица 150 погонных метров. Получателями помощи являются 230 домохозяйств и 1045 человек. Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, в соответствии с АНШНИВ-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, договор на проектирование с организациями-поставщиками Требуемая экспертиза - Простая экспертиза, инженерно-геологические изыскания. Плановые работы; - Земляные работы: - Прокладка труб - Установка люков при необходимости - Подключение к централизованной системе - Инженерно-геологические изыскания - Получение технических условий - Длина: 3110 погонных метров - Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы поселка Азаташен. Дорога/улица заказ; IIIзаказ. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесенной на него разметкой и высотными отметками. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. - Доступность для лиц с ограниченными возможностями, руководствуясь постановлением правительства РА № 392-Н от 16 февраля 2006 года «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - -Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - -Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА 32-01-2022 «Автомобильные дороги», - - ГОСТ 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», - - Национальная санитарно-эпидемиологическая служба Армении № 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - -ХНШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения», - - Постановление Правительства РА № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Услуги по подготовке проектно-сметной документации на строительство питьевых водопроводов по улицам села Айнтап общины Масис Араратской области Республики Армения

Название проекта; Капитальный ремонт участка дороги. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на работы по прокладке питьевого водопровода по улицам села Айнтап Араратской области Республики Арменияуслуги. Краткое описание объекта; Улицы поселка Айнтап Дорожный порядок - III, Описание дороги (главная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Ширина проезжей части 6-7 м, Количество зон движения - две, Наличие и ширина тротуаров - отсутствуют Уровень риска объекта – III, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 3313 погонных метров. Село Айнтап, 13-я улица, продолжение 1-го переулка, 17-я улица, 6-й переулок, 17-я улица, 7-й переулок, 13-я улица, 12-й переулок, 13-я улица, 13-й переулок, 13-я улица, 15-й переулок, 13-я улица, 16-й переулок, 13-я улица, 17-й переулок, 13-я улица, 18-й переулок, 1-е улицы, возникла необходимость построить питьевую водопроводную сеть протяженностью 3313 погонных метров. Число бенефициаров составляет 301 человек. Тип дорожного покрытия и тротуара - гравийный /неровный/ Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, договор на проектирование с организациями-поставщиками Требуемая экспертиза - Простая экспертиза, инженерно-геологические изыскания. Плановые работы; - Земляные работы: - Прокладка труб - Установка люков при необходимости - Подключение к централизованной системе - Инженерно-геологические изыскания - Получение технических условий - Длина: 3313 погонных метров - Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы поселка Айнтап. Дорога/улица заказ; IIIзаказ. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесенной на него разметкой и высотными отметками. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. - Доступность для лиц с ограниченными возможностями, руководствуясь постановлением правительства РА № 392-Н от 16 февраля 2006 года «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - -Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - -Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА 32-01-2022 «Автомобильные дороги», - - ГОСТ 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», - - Национальная санитарно-эпидемиологическая служба Армении № 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - -ХНШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения», - - Постановление Правительства РА № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Услуги по подготовке проектно-сметной документации на работы по прокладке питьевого водопровода по улицам села Аревабуйр общины Масис Араратской области Республики Армения

Название проекта; Капитальный ремонт участка дороги. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на строительство питьевых водопроводов по улицам села Аревабуйр Араратской области Республики Арменияуслуги. Краткое описание объекта; Улицы солнечного поселка Дорожный порядок - III, Описание дороги (главная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Ширина проезжей части – 10 м, Количество зон движения - две, Наличие и ширина тротуаров - отсутствуют Уровень риска объекта – III, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 1180 погонных метров. село Аревабуйр М. Мелконян 250 погонных метров, Т. Мец 250 погонных метров, А. Хачатрян 150 погонных метров, К. Демирчян 530 линияВозникла необходимость строительства на улицах сети питьевого водоснабжения протяженностью 1180 погонных метров.. 1120 человек являются бенефициарами Тип дорожного покрытия и тротуара - гравийный /неровный/ Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, договор на проектирование с организациями-поставщиками Требуемая экспертиза - Простая экспертиза, инженерно-геологические изыскания. Плановые работы; - Земляные работы: - Прокладка труб - Установка люков при необходимости - Подключение к централизованной системе - Инженерно-геологические изыскания - Получение технических условий - Длина: 1180 погонных метров - Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы солнечного поселка. Дорога/улица заказ; IIIзаказ. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесенной на него разметкой и высотными отметками. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. - Доступность для лиц с ограниченными возможностями, руководствуясь постановлением правительства РА № 392-Н от 16 февраля 2006 года «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - -Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - -Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА 32-01-2022 «Автомобильные дороги», - - ГОСТ 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», - - Национальная санитарно-эпидемиологическая служба Армении № 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - -ХНШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения», - - Постановление Правительства РА № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Система питьевого водоснабжения на улицах села Даштаван общины Масис Араратской области Республики Армения услуги по подготовке проектно-сметной документации на производство работ

Название проекта; Капитальный ремонт участка дороги. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на работы по прокладке питьевого водопровода по улицам поселка Даштаван Араратской области Республики Арменияуслуги. Краткое описание объекта; Улицы поселка Даштаван Дорожный порядок - III, Описание дороги (главная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Ширина проезжей части – 6 м, Количество зон движения - две, Наличие и ширина тротуаров - отсутствуют Уровень риска объекта – III, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 2400 погонных метров. Даштаван8-я улица: 250 м Новый район 1: 250 м, Новый район 2: 250 м, Новый район 3: 250 м, Новый район 4: 250 м, Новый район 5: 250 м, Новый район 6: 250 м, Новый район 7: 250 м, С. Хачатрян: 400 м Тип дорожного покрытия и тротуара - гравийный /неровный/ Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, договор на проектирование с организациями-поставщиками Требуемая экспертиза - Простая экспертиза, инженерно-геологические изыскания. Плановые работы; - Земляные работы: - Прокладка труб - Установка люков при необходимости - Подключение к централизованной системе - Инженерно-геологические изыскания - Получение технических условий - Длина: 2400 погонных метров - Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы поселка Даштаван. Дорога/улица заказ; IIIзаказ. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесенной на него разметкой и высотными отметками. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. - Доступность для лиц с ограниченными возможностями, руководствуясь постановлением правительства РА № 392-Н от 16 февраля 2006 года «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - -Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - -Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА 32-01-2022 «Автомобильные дороги», - - ГОСТ 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», - - Национальная санитарно-эпидемиологическая служба Армении № 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - -ХНШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения», - - Постановление Правительства РА № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Система питьевого водоснабжения на улицах поселка Даракерт общины Масис Араратской области Республики Армения услуги по подготовке проектно-сметной документации на производство работ

Название проекта; Капитальный ремонт участка дороги. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на строительство питьевых водопроводов по улицам поселка Даракерт Араратской области Республики Арменияуслуги. Краткое описание объекта; Улицы поселка Даракерт Дорожный порядок - III, Описание дороги (главная, второстепенная, назначение) – второстепенная, Ширина проезжей части 5-6 м, Количество зон движения - две, Уровень риска объекта – III, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 360 м /ул. Ладояна: 360 м/ Тип дорожного покрытия и тротуара - гравийный /неровный/ Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, договор на проектирование с организациями-поставщиками Требуемая экспертиза - Простая экспертиза, инженерно-геологические изыскания. Плановые работы; - Земляные работы: - Прокладка труб - Установка люков при необходимости - Подключение к централизованной системе - Инженерно-геологические изыскания - Получение технических условий - Длина: 360 погонных метров - Труба: диаметр 75 мм - Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы поселка Даракерт. Дорога/улица заказ; IIIзаказ. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесенной на него разметкой и высотными отметками. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. - Доступность для лиц с ограниченными возможностями, руководствуясь постановлением правительства РА № 392-Н от 16 февраля 2006 года «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - -Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - -Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА 32-01-2022 «Автомобильные дороги», - - ГОСТ 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», - - Национальная санитарно-эпидемиологическая служба Армении № 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - -ХНШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения», - - Постановление Правительства РА № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Ремонт питьевого водопровода в селе Мармарашен общины Масис Араратской области Республики Армения услуги по подготовке проектно-сметной документации на производство работ

Название проекта; Улицы поселка Мармарашен. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Разработка проектно-сметной документации на ремонт питьевого водопровода в селе Мармарашен общины Масис Араратской области Республики Арменияуслуги. Краткое описание объекта; Ремонт питьевого водопровода в селе Мармарашен Дорожный порядок - III, Уровень риска объекта – III, Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 500 погонных метров.9-я улица 250 погонных метров, 10-я улица 250 погонных метров/ 50 домохозяйств являются бенефициарами Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, в соответствии с АНШНИВ-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию - Метрологическое обследование, договор на проектирование с организациями-поставщиками Требуемая экспертиза - Простая экспертиза, инженерно-геологические изыскания. Плановые работы; - Земляные работы: - Прокладка труб - Установка люков при необходимости - Подключение к централизованной системе - Инженерно-геологические изыскания - Получение технических условий - Длина: 500 погонных метров - Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы поселка Мармарашен. Дорога/улица заказ; IIIзаказ. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесенной на него разметкой и высотными отметками. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. - Доступность для лиц с ограниченными возможностями, руководствуясь постановлением правительства РА № 392-Н от 16 февраля 2006 года «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться и ссылаться на: - -Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», - -Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА 32-01-2022 «Автомобильные дороги», - - ГОСТ 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», - - Национальная санитарно-эпидемиологическая служба Армении № 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - -ХНШН 13-02-2022 Строительные стандарты «Техника безопасности в строительстве», - - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. № 596-Н «Об утверждении Порядка выдачи разрешений и иных документов для строительства в Республике Армения и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства Республики Армения», - - Постановление Правительства РА № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения». - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..