Лот 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения

Пожалуйста, подробно ознакомьтесь с представленными ниже техническими характеристиками, а в случае возникновения вопросов обращайтесь в муниципалитет Масиса.

Необходимо сделать Масисскую расширенную общину, город Масис и 26 (Айнтап, Азаташен, Арбат, Аргаванд, Аревабюр, Геганист, Гетапня, Даштаван, Даракерт, Дарбник, Зорак, Хачпар, Айанист, Овташат, Гукасаван, Мармарашен, Низами). , Нор Харберд, Нор Кюрин, Норабац, Номарг, Джраовит, Техническое обслуживание всей системы видеонаблюдения, установленной в административных районах Ранчпар, Саят-Нова, Сис и Сипаник (далее – Сообщество).

Обслуживающая компания должна обеспечить бесперебойную работу систем видеонаблюдения и записи номерных знаков, принадлежащих Сообществу, обслуживание включает в себя не менее 137 цифровых камер, из которых 32 находятся в административном здании муниципалитета Масиси, остальные камеры находятся в административных округов Общины. В обслуживание также входят сетевые видеорегистраторы в количестве 5. Сепараторы сети – 30 шт., устройства бесперебойного сжатия – 2 шт. Сервисная компания должна провести проверку и восстановление около 6 км волоконно-оптических кабелей, а также замену 2 км волоконно-оптического кабеля, при необходимости проверку и сварку соединений волоконно-оптических кабелей в количестве 40 точек. , проверка и регулировка сигналов, передаваемых по оптоволоконному кабелю, количество 8 антенн, работающих в Сообществе и принадлежащих Сообществу, которые бесперебойно работают, которые установлены по всему Сообществу и с которыми. осуществить передачу видеоизображения с камер в административное здание муниципалитета Масиси, настройку, настройку, проверку сигналов, передаваемых по кабелям системы видеонаблюдения длиной 5 км.

Поставщик услуг должен выполнить обслуживание пакета лицензионного программного обеспечения HikCentral Professional base 125 как минимум для 137 камер, а также программного обеспечения HikCentral Professional ANPR.

Сервисная компания должна иметь соответствующую квалификацию для работы с альтернативными программами номерных знаков, а также при необходимости по запросу Клиента выполнять фильтрацию номеров и регистраций транспортных средств, поиск и другие необходимые функции.

Сервисная компания должна совершать не менее одного визита в месяц для проверки и обеспечения бесперебойной работы всей системы. Поставщик услуг обязан предоставить и установить обновления программного обеспечения в течение 2 календарных дней, в противном случае поставщик услуг должен обратиться к вам. Заказчику дополнительное время, представив соответствующие обоснования.

Сервисная компания должна иметь профессиональный опыт работы в сфере данных не менее 5 лет, на основании чего она должна предоставить необходимые документы при исполнении договора.