## Table 1
Շենքերի կոնստրուկտիվ տարրերի և սարքերի շահագործման նվազագույն ժամկետները Минимальные сроки службы конструктивных элементов здания и оборудования
Շինության տարրերը | Շահագործման ժամկետը, տարի Срок службы, лет
Элементы зданий
1 | 2
Հիմքեր - Фундаменты
Բետոնե | 150
Бетонные, железобетонные
Հհիմնակմախքներ - Каркасы
Երկաթբետոնե և պողպատե հիմնակմախք- | 150
Железобетонные и стальные каркасы
Стены: Պատերը:
Տուֆ քարեր | 50
Камни из туфа
Հատակները ծածկույթներով - Покрытия полов
Ց/ա հարթաշերտ | 100
Стяжка из цементно-песчаного
Կերամիկական սալիկներ | 20
Керамические плитки, 8мм
Կերամոգրանիտե սալեր 10մմ | 20
Плитки из прессгранита
Տանիք-Крыша
Փայտե կոնստրուկցիաներ և կավարամած | 30
Деревянные конструкции и обрешетка
Ջրահեռացման խողովակներ, ջրհորդաններ և ճակատային ծածկույթներ ցինակապ թիթեղից | 30
Водосточные трубы, желоба и мелкие покрытия из оцинкованной стали
Ցինկապատ գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղից ծածկույթ | 30
Покрытия из оцинкованной, окрашенной профилированной стали
Միջնապատեր - Перегородки
Բետոնե թեթև բլոկներ 100-300մմ | 50
Блоки из легкого бетона 100-300мм
Գիպսաստվարաթղթե սալեր | 20
Гипсокартонные плиты
Դռներ և պատուհաններ - Двери и окна
Փոշեներկված մետաղական բազրիքներ | 30
Стальные перила с порошковым напылением
Մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ | 30
Двери и окна из металопласта
Ալյումինե ջերակամրջակով վիտրաժներ | 30
Витражи алюминовые
Մեկուսիչ նյութեր - изоляционные матерялы
Հանքային մամբակե սալեր 50-100մմ | 50
Минеральные базальтовые плиты
Հիդրոմեկուսացում | 20
Гидростеклоизол
Երեսապատումներ - Облицовки
Գաջե և ց/ա սվաղ | 40
Штукатурка гаджовая и цементно-песчаная
Հախճասալեր | 20
Керамические плитки
Լատեքսային ներկ | 10
Латексная краска
Ճակատային ներկ | 5
Фасадная краска
Կախովի առաստաղներ պլաստիկե հարթասալերով | 10
Подвесные потолки из пластмасовых плит
Կախովի առաստաղներ արմսթրոնգ | 10
Подвесные потолки армстронг
Ալիկաբոնդե սալեր | 30
Листы аликабонда
Բազալտե սալեր | 30
Плитки из базальта
Ինժեներական սարքավորումներ - Инженерное оборудование
ջրամատակարարում և կոյուղի - водопровод и канализация
Մետաղական խողովակներ | 20
Трубопроводы металическые
Պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ | 50
Трубопроводы поливинилхьлоридные
Պոլիէթիլենային խողովակներ | 50
Трубопроводы полиэтилоновые
Ծորակներ և ծորակ-խառնիչներ | 5
Водоразборные краны и смесительи
լվացարաններ | 10
умывальники
զուգարաններ | 10
унитазы
Թուջե մտոց d=700 մմ | 50
чугунный люк 700
Ջրամատակարարման հոր | 50
Водопроводний колодец из сб/жб элементов
Պոմպ | 2
Насос
ջեռուցում - отопление
Ալյումինե պանելային մարտկոցներ | 20
Алюминовые радиаторы
Պոլիպրոպիլենային խողովակներ | 50
Трубопроводы полипрвпилиновые
Էլ. Եռակցումային խողովակներ | 20
Трубы электросварные
Սողնակներ և փականներ | 5
Задвижки и клапаны
Ջրատաքացուցիչ կաթսա | 2
Котлы отопления
Շրջանառության պոմպեր | 2
Циркуляционные насосы
Ծավալային ջրատաքացուցիչներ | 3
Бойлер
Օդափոխություն - Вентиляция
Առանցքային օդամուղ | 2
Осевой вентилятор
Տանիքային օդամուղ ագրեսիվ նյութերի համար | 2
Крышной вентилятор для агресивной средств
Զտիչներ | 1
Фильтр
Օդատար ցինակապ թիթեղից | 20
Воздуховод из оцинкованной стали
Էլեկտրամատակարարում - электроснобжение
Պղնձե լարանցումներ, չայրվող | 20
Кабеля медные негорючие
Ավտոմատ անժատիչներ | 1
Выключательи автоматические
Լուսադիոդային լուսատուներ | 5
Светодиодные светильники
Տեսահսկման համակարգ - Видионаблюдение
Թվային տեսաձայնագրիչ սարք 8 կանալի H264 | 2
канальный цифровой H264 видиорегистратор
Հրդեհային ազդարարում - Пожарная сигнализация
Ղեկավարման -հսկման վահանակ | 2
Щит контроля и управления
Ազդասարքեր | 5
Дадчики
Հաղորդալարեր | 20
Провода
Համակարգչային ցանց - Компьютерная сеть
Սերվեր 30 պոռտով, 2,4GHz, 4 միջուկանի, օպերատիվ հիշողությունը 24-32Gb | 2
Сервер на 30 портов 2,4GHz, 4 ядра оперативная память 24-32Gb
Հեռախոսավարում - Телефония
Մինի թվային ԱՀԿ | 5
Цифровая мини АТС
Արտաքին բարելավում - Внешнее благоустройство
Ասֆալտբետոնե ծածկույթ | 20
Асфальтобетонное покрытие
Բազալտե եզրաքար | 2
Бордюры из базальта
Վերելակ | 2
Лифт
Վերելակ /մարդատար/
Лифт /пассажирский/