Հաստատում եմ`

պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար՝

__________________

«____» «__________» 2025թ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

|  | Օբյեկտի համառոտ նկարագիրը (փաստացի վիճակը), տեղակայման վայրը | Ալավերդի համայնքի Շնող բնակավայրի մշակույթի տան մասնակի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների ձեռքբերում |
| --- | --- | --- |
|  | Կատարման ենթակա (նախատեսվող) աշխատանքների համառոտ բնութագիրը | Աշխատանքներն ունեն ներքոհիշյալ տեխնիկական բնութագրերը՝ Շենքի մակերեսը կազմում է 1140.8 քմ։ Իրականացնել մարզադահլիճի վերանորոգում և կահավորում մարզասարքերով, դահլիճի պատերի և հատակի կոսմետիկ նորոգում, նստարանների փոխարինում, միջանցքի կոսմետիկ նորոգում, հանդերձարանի նորոգում, լոգարան-ցնցուղարանի (душевая) կառուցում Ըստ անհրաժեշտության նախատեսել՝ - էլեկտրամատակարարման, - ջրամատակարարման և ջրահեռացման, - ջերմագազամատակարարման, - օդափոխության, - ջեռուցման, - հովացման, - հակահրդեհային անվտանգության, - նոր տանիքի կառուցում ջերմամեկուսացմամբ - Նախատեսել շենքի հարդարման, արտաքին բարեկարգման, ցանկապատման և այլ անհրաժեշտ աշխատանքներ ըստ պատվիրատուի ցուցումների։ Ներկայացնել տարածքի տեղագրագեոդեզիական հանույթներ և չափագրություն |
|  | Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ | Հիմնավորում՝ Համայնքային բյուջեի ծրագիր Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր՝ ելակետային տվյալներ - ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (-ներ) և տեխնիկական պայմաններ, - չափագրություններ, Նախագծի մշակում ըստ նորմատիվային պահանջների՝ - - ՀՀՇՆ 31-03-2018 «Հասարակական շենքեր և շինություններ», - ՀՀՇՆ 20-06-2014 «Շենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում. հիմնական դրույթներ», - ՀՀՇՆ 20.04_«Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. նախագծման նորմեր», - ՀՀՇՆ 31-04-2022 «Տանիքներ և տանիքածածկեր», - ՀՀՇՆ 24-01-2016 «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն», - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն», - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում», - ՀՀԿՀ 23-101-2017 «Բնակչության սակավաշարժ խմբերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շենքերի և շինությունների մատչելիության ապահովման նախագծման կանոնների հավաքածուն հավանություն տալու մասին», - ՀՀ կառավարության 24.10.2019 թ. թիվ N 426-Ն «Նոր կառուցվող բնակելի բազմաբնակարան շենքերում, ինչպես նաեվ պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության տեխնիկական կանոնակարգը սահմանելու մասին» որոշում, - ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ. թիվ 1504-Ն «Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին» որոշում, - ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ. թիվ 392-Ն «Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի համար սոցիալական տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին» որոշում: - <Քաղաքաշինության մասին> օրենք - <Քաղաքացիական պաշտպանության մասին> օրենք - <Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին> օրենք - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի ՀՀՇՆ 31-03-<Հասարակական շենքեր և շինություններ> Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին> N 95-Ն հրաման, - ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի «ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում» շինարարական հորմերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու և մի շարք հրամաններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 56-Ն հրաման, - ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին» N 1504-Ն որոշում, - ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ - ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի <Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> N596-Ն որոշում |
|  | Նախագծման փուլերը | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ N 128-Ն հրամանի համաձայն Նախագծային աշխատանքների իրականացում «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փուլերով(այդ թվում՝ Էսքիզային նախագիծ՝ ծավալատարածական և ճարտարապետահատակագծային լուծումները պատվիրատուի և իրավասու մարմնի հետ նախապես համաձայնեցնելու նպատակով) |
|  | Նախագծի կազմը | «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փաթեթի լրակազմում ընդգրկվող (մշակվող) փաստաթղթեր - ա/Բացատրագիր և մանրամասն ամփոփագրեր - Ճարտարապետաշինարարական մաս - Ծավալահատակագծային լուծումներ, մասնագրեր և հանգույցներ /այդ թվում շենքի կահավորման հատակագիծ/ - Կոնստրուկտիվ մաս/ըստ անհրաժեշտության/ - Կոնստրուկտիվ լուծումներ, - Շինմոնտաժային աշխատանքների նախահաշիվ - Շինարարության կազմակերպման նախագիծ/ըստ անհրաժեշտության/ - Շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ/ըստ անհրաժեշտության/ Էներգախնայողությանն և էներգաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումներ/ըստ անհրաժեշտության/:Համաձայնեցումներ Նախագծի համաձայնեցում - Համայնքի ղեկավարի հետ: |
|  | Այլ պահանջներ | Եզրակացություններ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների (շահագործման) նկատմամբ պահանջներ - նյութերի, պատրաստվածքների շահագործման առավելագույն ժամկետ, - նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ արտադրված նյութերի, պատրաստվածքների ցանկ, - էներգաարդյունավետություն ապահովող միջոցառումների, սարքավորումների և նյութերի ցանկ Նախագծում օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների մանրամասն և սպառիչ նկարագրում-բնութագրում՝ նախագծի մասնագրերում և նախահաշվում՝ նշելով տվյալ ապրանքը բնութագրող հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները: Շինարարական հրապարակի կազմակերպման նկատմամբ շինարարական արտադրության կազմակերպման նախագծում ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված պահանջների ամրագրում. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Տեղական արտադրության և Հայաստան ներմուծվող շինանյութերի օգտագործում ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԼՐԱԿԱԶՄ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում համակարգչային ծրագրով: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գծագրական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 3 օրինակ՝ փաստաթղթային և էլեկտրոնային՝ AUTO CAD և PDF, նախահաշիվը՝ EXCEL տարբերակներով` լրացված միավորի գներով։ Էլեկտրոնային կրիչում ներառվող ֆայլերը պետք է ունենան պարունակությանը համարժեք անվանումներ, և զերծ լինեն կողմնակի ինֆորմացիայից: ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետ. նախագծային փաստաթղթերի մշակման ժամանակ նախագծողը` ա. շինարարական ծրագրի կատարման համար օգտագործվող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը կազմում է օրենքի 13-րդ հոդվածի և սույն կարգի 22-րդ կետով նախատեսված պահանջներին համապատասխան, բ. ներկայացնում է կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաների և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները, գ. ներկայացնում է աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացուցային ժամանակացույցը, դ. պատվիրատուին նախագծային փաստաթղթերը ներկայացնում է հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով. |
|  |  | Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը; քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմում՝ բացառությամբ կոնստրուկտորական և ճարտարա-պետական մասերի. Լիցենզիայի դաս և հավաստագրի կարգ; 1-ին. Լիցենզիայի ծածկագիրը; 01. Լիցենզիայի անբաժանելի մաս կազմող ներդիրի տեսակ; բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին եվ արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային եվ հողմաէներգետիկ կայաններ) Ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա) Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր). Ներդիրի համար; 05, 10, 08, 06,. |
|  |  | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների մատուցման ավարտը` 30 օրացույցային օրից, հաշված պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մեկնարկի օրվանից: ՆԱԽԱԳԾԻ ԼՐԱՄՇԱԿՈՒՄ Ըստ անհրաժեշտության (եթե համալիր (այդ թվում պարզ) փորձաքննության արդյունքներով տրվել է եզրակացություն, հետևյալ ձևակերպմամբ «Նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման»), նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը 10-օրյա ժամկետում: |

Պատասխանատու ստորաբաժանում			          	                                                                                               												          	                                                                                               										Տ. Թամազյան

Գ. Խալաթյան

Հ. Գալստյան

Ս. Թորոսյան