ПОКУПКА ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лот 1

Услуги по проектированию и строительству ирригационных систем, подготовке проектной документации и составлению сметы для населенных пунктов в общине Арташат, Араратская область, РА.

Название проекта – Строительство и реконструкция ирригационных систем в населенных пунктах общины Арташат, Араратская область Республики Армения. Источники финансирования - Государственный бюджет, бюджет муниципалитета. Заказчик: Муниципалитет Арташат Проект предусматривает строительство/реконструкцию: Следующие населенные пункты общины Арташат: Беркануш — 0,800 км, Бурастан — 1,980 км, Далар — 1,000 км, Масис — 0,350 км. Всего: 4130 км Указанные объемы могут незначительно изменяться в процессе измерений и проектирования. Общие положения: Для каждого соглашения предусматривать отдельный документ. предварительные бюджетные документы должны составить и представить на армянском и русском языках. на разных языках, в 5 бумажных экземплярах, с видеоверсией. В электронном виде (форматы ACAD, PDF, электронная почта) тома, сводки и сметы, а также (в формате Excel, на армянском и русском языках). Проектная и смета должны будьте готовы к вопросам, связанным с компьютерами. При использовании программ, текст должен быть ярким и разборчивым. Необходимо составить проектную и бюджетную документацию. в соответствии с отдельными населенными пунктами. Основные обязанности: Обязанности : Проведение инженерных исследований. Разработка проектной и сметной документации, а также определение требований . Изучение всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в пределах границ дорожного проекта, получение необходимых технических условий и разработка проектного решения для тех коммуникаций, которые препятствуют реализации дорожного проекта, а в случае подземных коммуникаций — также и в случае их плохого состояния. Требования к расследованию: Проводить инженерные исследования в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений. В ходе обследования сделайте фотографию текущего состояния ремонтируемой зоны. Инженерное обследование проводилось в соответствии со стандартом «AAS II-7.01-». Строительство "Климатология в строительстве", 2011 год. «Нормы» согласно Армянскому национальному собранию I-2.01-99 Инженерное дело исследования для строительства. Основные положения Требования к проектам - Указ Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 10.02.2025 № 05 - Н. команда в соответствии с , Армения городское планирование министр 11.09.2017​ № 128-Н - Н команда в соответствии с Работа проект состоит из: а ) представить четкий план ирригационных работ на основе измерений, геодезии и полученных результатов, б ) общий пояснительная записка в ) архитектурный часть , конструктивная часть d ) локальный , резюме оценки e ) лист тома f) Проектная документация, сметы и кадастровые таблицы должны быть подготовлены для каждого отдельного объекта недвижимости. Типовые чертежи, которые будут включать схемы конструкций, входящих в проект, запланированные работы и исходные данные . Используя план участка, кадастровую съемку и Google Maps, отметьте зону, где будут проводиться строительные работы, указав начальную и конечную точки. Для плановых работ i) подготовительный работает: естественная почва обработка , обратная засыпка , полутруба из установки после Мы убьем. Подключите строящуюся систему орошения. текущий орошение к водопроводу , соединение в точке предвидеть люк: металл с крышкой и защелка с клапаном. j) В конце линии подачи оросительной воды установить водосборный бассейн, армированный сварной сеткой, и установить на нем плоские задвижки для регулирования дальнейшего потока воды. Установить задвижку на входной линии и соорудить водоотводы. в) работы отдельно типы исполнение календарь расписание l) проводить инженерно-геологические изыскания в соответствии со строительными нормами Строительного кодекса РА II-7.01 2011 «Строительная климатология», а также в соответствии со Строительным кодексом РА I-2.01-99 « Основные положения по инженерным изысканиям для строительства»; h) предвидеть водомер соединение , орошение шоссе водопроводная труба строительство предвидеть строительные отходы , отходы загрузка и транспорт. Планировать координацию проектов с заинтересованными сторонами и организациями, занимающимися поставкой инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, связь). (t) Внести в проектную документацию технические условия, предусмотренные организациями-поставщиками инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, связь). Нормативный Требования к проведению инженерно-геодезических работ АНШН 1-2.01-99 строительные стандарты и ГОСТ 32836-2014, ГОСТ 33179- Требования, установленные стандартами 2014 года. в соответствии с. Инженерно-геологическая разведка Выполняется в соответствии со стандартом ГОСТ 32868-2014 требования и другие нормативные акты, действующие в Республике Армения ведомственные нормативно-правовые документы в соответствии с. Проведение топографической и геодезической съемки в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, изложенными в стандарте и других ведомственных нормативно-правовых документах, действующих в Республике Армения. Указ министра градостроительства Республики Армения от 14.10.2014 № 263-Н Утверждено постановлением Национального собрания Республики Армения от 30.01.2014 года «Городское развитие». Планирование городских и сельских поселений и строительные стандарты, Письмо Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 26.08.2022 г. № 21-Н Утверждено постановлением Национального собрания Армении от 13 февраля 2022 года. "Безопасность" Строительные стандарты «Технологии в строительстве». Постановление Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 28.12.2020 г. Утверждено приказом 103-Н Национального собрания Армении № 40-01.02- «Водоснабжение: внешние сети и сооружения» строительные стандарты, , 19.03.2015 "РА" разрешения на строительство и другие утвердить процедуру предоставления документов и Ряд правительственных решений был отменен. Резолюция № 596-Н «О признании». Бюджет подготовлен Правительством Республики Армения № 879-Н от 23.06.2011. в порядке, установленном данным решением. Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативными документами. Включите требования в проектную документацию: - О реализации 21 обязательной меры по организации строительного производства и применении мер ответственности в случае их несоблюдения, утвержденной приказом № 09-А Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 09.02.2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИОБРЕТАЕМОГО ТОВАРА

лот 2

Услуги по проектированию и строительству ирригационных систем, подготовке проектной документации и составлению сметы для населенных пунктов в общине Арташат, Араратская область, РА.

Название проекта – Строительство и реконструкция ирригационных систем в населенных пунктах общины Арташат, Араратская область Республики Армения. Источники финансирования - Государственный бюджет, бюджет муниципалитета. Заказчик: Муниципалитет Арташат Проект предусматривает строительство/реконструкцию: Населенные пункты общины Арташат: Димитров – 0,250 км, Мхчян – 1,200 км, Мргануш – 0,350 км, Джрашен – 3,000 км, Вардашен – 0,550 км. Итого: 5350 км. Указанные объемы могут незначительно изменяться в процессе измерений и проектирования. Общие положения: Для каждого соглашения предусматривать отдельный документ. предварительные бюджетные документы должны составить и представить на армянском и русском языках. на разных языках, в 5 бумажных экземплярах, с видеоверсией. В электронном виде (форматы ACAD, PDF, электронная почта) тома, сводки и сметы, а также (в формате Excel, на армянском и русском языках). Проектная и смета должны будьте готовы к вопросам, связанным с компьютерами. При использовании программ, текст должен быть ярким и разборчивым. Необходимо составить проектную и бюджетную документацию. в соответствии с отдельными населенными пунктами. Основные обязанности: Обязанности : Проведение инженерных исследований. Разработка проектной и сметной документации, а также определение требований . Изучение всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в пределах границ дорожного проекта, получение необходимых технических условий и разработка проектного решения для тех коммуникаций, которые препятствуют реализации дорожного проекта, а в случае подземных коммуникаций — также и в случае их плохого состояния. Требования к расследованию: Проводить инженерные исследования в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений. В ходе обследования сделайте фотографию текущего состояния ремонтируемой зоны. Инженерное обследование проводилось в соответствии со стандартом «AAS II-7.01-». Строительство "Климатология в строительстве", 2011 год. «Нормы» согласно Армянскому национальному собранию I-2.01-99 Инженерное дело исследования для строительства. Основные положения Требования к проектам - Указ Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 10.02.2025 № 05 - Н. команда в соответствии с , Армения городское планирование министр 11.09.2017​ № 128-Н - Н команда в соответствии с Работа проект состоит из: а ) представить четкий план ирригационных работ на основе измерений, геодезии и полученных результатов, б ) общий пояснительная записка в ) архитектурный часть , конструктивная часть d ) локальный , резюме оценки e ) лист тома f) Проектная документация, сметы и кадастровые таблицы должны быть подготовлены для каждого отдельного объекта недвижимости. Типовые чертежи, которые будут включать схемы конструкций, входящих в проект, запланированные работы и исходные данные . Используя план участка, кадастровую съемку и Google Maps, отметьте зону, где будут проводиться строительные работы, указав начальную и конечную точки. Для плановых работ i) подготовительный работает: естественная почва обработка , обратная засыпка , полутруба из установки после Мы убьем. Подключите строящуюся систему орошения. текущий орошение к водопроводу , соединение в точке предвидеть люк: металл с крышкой и защелка с клапаном. j) В конце линии подачи оросительной воды установить водосборный бассейн, армированный сварной сеткой, и установить на нем плоские задвижки для регулирования дальнейшего потока воды. Установить задвижку на входной линии и соорудить водоотводы. в) работы отдельно типы исполнение календарь расписание l) проводить инженерно-геологические изыскания в соответствии со строительными нормами Строительного кодекса РА II-7.01 2011 «Строительная климатология», а также в соответствии со Строительным кодексом РА I-2.01-99 « Основные положения по инженерным изысканиям для строительства»; x) предвидеть водомер соединение , орошение шоссе водопроводная труба строительство предвидеть строительные отходы , отходы загрузка и транспорт. Планировать координацию проектов с заинтересованными сторонами и организациями, занимающимися поставкой инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, связь). (t) Внести в проектную документацию технические условия, предусмотренные организациями-поставщиками инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, связь). Нормативный Требования к проведению инженерно-геодезических работ АНШН 1-2.01-99 строительные стандарты и ГОСТ 32836-2014, ГОСТ 33179- Требования, установленные стандартами 2014 года. в соответствии с. Инженерно-геологическая разведка Выполняется в соответствии со стандартом ГОСТ 32868-2014 требования и другие нормативные акты, действующие в Республике Армения ведомственные нормативно-правовые документы в соответствии с. Проведение топографической и геодезической съемки в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, изложенными в стандарте и других ведомственных нормативно-правовых документах, действующих в Республике Армения . Указ министра градостроительства Республики Армения от 14.10.2014 № 263-Н Утверждено постановлением Национального собрания Республики Армения от 30.01.2014 года «Городское развитие». Планирование городских и сельских поселений и строительные стандарты, Письмо Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 26.08.2022 г. № 21-Н Утверждено постановлением Национального собрания Армении от 13 февраля 2022 года. "Безопасность" Строительные стандарты «Технологии в строительстве». Постановление Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 28.12.2020 г. Утверждено приказом 103-Н Национального собрания Армении № 40-01.02- «Водоснабжение: внешние сети и сооружения» строительные стандарты, Проектная документация была разработана Министерством городского развития Республики Армения. По распоряжению Председателя Комитета № 105-Н от 29 декабря 2020 г. требования, изложенные в утвержденных методических рекомендациях Согласно указу правительства Республики Армения от 16 февраля 2006 года «Для инвалидов и лиц с ограниченной мобильностью населения» социальные, транспортные и инженерные Процедура обеспечения доступности инфраструктуры Решением № 392-Н по «Утверждению Письмо председателя комитета № 12-Н от 21.06.2022 г. «Благоустройство территории» строительные нормы, 19.03.2015 "РА разрешения на строительство и другие утвердить процедуру предоставления документов и Ряд правительственных решений был отменен. Резолюция № 596-Н «О признании». Бюджет был подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства Республики Армения № 879-Н от 23.06.2011. Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативными документами. Включите требования в проектную документацию: - О реализации 21 обязательной меры по организации строительного производства и применении мер ответственности в случае их несоблюдения, утвержденной приказом № 09-А Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 09.02.2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИОБРЕТАЕМОГО ТОВАРА

лот 3

Услуги по проектированию и строительству ирригационных систем, подготовке проектной документации и составлению сметы для населенных пунктов в общине Арташат, Араратская область, РА.

Название проекта – Строительство и реконструкция ирригационных систем в населенных пунктах общины Арташат, Араратская область Республики Армения. Источники финансирования - Государственный бюджет, бюджет муниципалитета. Заказчик: Муниципалитет Арташат Проект предусматривает строительство/реконструкцию: В состав общины Арташат входят следующие населенные пункты: Норашен – 1500 км, Шаумян – 1000 км, Верин Аташат – 2300 км, Каначут – 0500 км, всего: 3,9 км. Указанные объемы могут незначительно изменяться в процессе измерений и проектирования. Общие положения: Для каждого соглашения предусматривать отдельный документ. предварительные бюджетные документы должны составить и представить на армянском и русском языках. на разных языках, в 5 бумажных экземплярах, с видеоверсией. В электронном виде (форматы ACAD, PDF, электронная почта) тома, сводки и сметы, а также (в формате Excel, на армянском и русском языках). Проектная и сметная документация должна будьте готовы к вопросам, связанным с компьютерами. При использовании программ, текст должен быть ярким и разборчивым. Необходимо составить проектную и бюджетную документацию. в соответствии с отдельными населенными пунктами. Основные обязанности: Обязанности : Проведение инженерных исследований. Разработка проектной и сметной документации, а также определение требований . Изучение всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в пределах границ дорожного проекта, получение необходимых технических условий и разработка проектного решения для тех коммуникаций, которые препятствуют реализации дорожного проекта, а в случае подземных коммуникаций — также и в случае их плохого состояния. Требования к расследованию: Проводить инженерные исследования в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений. В ходе обследования сделайте фотографию текущего состояния ремонтируемой зоны. Инженерное обследование проводилось в соответствии со стандартом «AAS II-7.01-». Строительство "Климатология в строительстве", 2011 год. «Нормы» согласно Армянскому национальному собранию I-2.01-99 Инженерное дело исследования для строительства. Основные положения Требования к проектам - Указ Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 10.02.2025 № 05 - Н. команда в соответствии с , Армения городское планирование министр 11.09.2017​ № 128-Н - Н команда в соответствии с Работа проект состоит из: а ) представить четкий план ирригационных работ на основе измерений, геодезии и полученных результатов, б ) общий пояснительная записка в ) архитектурный часть , конструктивная часть d ) локальный , резюме оценки e ) лист тома f) Проектная документация, сметы и кадастровые таблицы должны быть подготовлены для каждого отдельного объекта недвижимости. Типовые чертежи, которые будут включать схемы конструкций, входящих в проект, запланированные работы и исходные данные . Используя план участка, кадастровую съемку и Google Maps, отметьте зону, где будут проводиться строительные работы, указав начальную и конечную точки. Для плановых работ i) подготовительный работает: естественная почва обработка , обратная засыпка , полутруба из установки после Мы убьем. Подключите строящуюся систему орошения. текущий орошение к водопроводу , соединение в точке предвидеть люк: металл с крышкой и защелка с клапаном. j) В конце линии подачи оросительной воды установить водосборный бассейн, армированный сварной сеткой, и установить на нем плоские задвижки для регулирования дальнейшего потока воды. Установить задвижку на входной линии и соорудить водоотводы. в) работы отдельно типы исполнение календарь расписание l) проводить инженерно-геологические изыскания в соответствии со строительными нормами Строительного кодекса РА II-7.01 2011 «Строительная климатология», а также в соответствии со Строительным кодексом РА I-2.01-99 « Основные положения по инженерным изысканиям для строительства»; x) предвидеть водомер соединение , орошение шоссе водопроводная труба строительство предвидеть строительные отходы , отходы загрузка и транспорт. Планировать координацию проектов с заинтересованными сторонами и организациями, занимающимися поставкой инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, связь). (t) Внести в проектную документацию технические условия, предусмотренные организациями-поставщиками инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, связь). Нормативный Требования к проведению инженерно-геодезических работ АНШН 1-2.01-99 строительные стандарты и ГОСТ 32836-2014, ГОСТ 33179- Требования, установленные стандартами 2014 года. в соответствии с. Инженерно-геологическая разведка Выполняется в соответствии со стандартом ГОСТ 32868-2014 требования и другие нормативные акты, действующие в Республике Армения ведомственные нормативно-правовые документы в соответствии с. Проведение топографической и геодезической съемки в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, изложенными в стандарте и других ведомственных нормативно-правовых документах, действующих в Республике Армения. Указ министра градостроительства Республики Армения от 14.10.2014 № 263-Н Утверждено постановлением Национального собрания Республики Армения от 30.01.2014 года «Городское развитие». Планирование городских и сельских поселений и строительные стандарты, Письмо Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 26.08.2022 г. № 21-Н Утверждено постановлением Национального собрания Армении от 13 февраля 2022 года. "Безопасность" Строительные стандарты «Технологии в строительстве». Постановление Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 28.12.2020 г. Утверждено приказом 103-Н Национального собрания Армении № 40-01.02- «Водоснабжение: внешние сети и сооружения» строительные стандарты, 19.03.2015 "РА" разрешения на строительство и другие утвердить процедуру предоставления документов и Ряд правительственных решений был отменен. Резолюция № 596-Н «О признании». Бюджет был подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства Республики Армения № 879-Н от 23.06.2011. Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативными документами. - О реализации 21 обязательной меры по организации строительного производства и применении мер ответственности в случае их несоблюдения, утвержденной приказом № 09-А Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 09.02.2023 г.