Գնման առարկայի բնութագիրը.

Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ի -ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերումը:

Գնումն իրականացնել «Գնումների մասին» ՀՀ Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, հրատապ բաց մրցույթի ձևով։

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ի » վերանորոգման աշխատանքների կատարման

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ, Արարատի մարզ, Վեդի համայնքի Փոքր Վեդի գյուղի, Մ.Հովհաննիսյան փողոց 24 հասցեում:

| ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափ․ միավոր | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդամենը հազ․ դրամ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-1 Ճարտարապետական մաս |  |  |  |  |  |
|  | Քանդման աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 1 | Պատերից գաջի սվաղի քանդում | քմ | 2672,6 | 0,297 | 794,126 |
| 2 | Շին աղբի հավաքում և բարձում ավտոինքնաթափի վրա | տ | 85,5 | 0,717 | 61,284 |
| 3 | Շին աղբի տեխափոխություն 5կմ | տ | 85,5 | 1,592 | 136,186 |
| 4 | Շին աղբի բեռնաթափում | տ | 85,5 | 0,876 | 74,902 |
|  | Հարդարման աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 1 | Պատերի բարձրորակ սվաղում գաջե շաղախով | քմ | 2672,6 | 4,061 | 10852,530 |
| 2 | Պատերի ց/ավազի բարձրորակ սվաղում | քմ | 598,6 | 3,717 | 2224,787 |
| 3 | Պատերի և շեպերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում երկշերտ լատեքսային ներկով ակրիլային հիմքով | քմ | 2672,6 | 2,267 | 6059,623 |
| 4 | Կերամիկական լավորակ սալերով պատերի երեսապատում ամրացված համապատասխան սոսնձով, գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | քմ | 598,6 | 9,408 | 5631,500 |
| 5 | Առաստաղի լատեքսային ներկում ակրիլային հիմքով և ծեփամածկում | քմ | 482,9 | 2,651 | 1280,184 |
| 6 | Կաղովի առաստաղ "Արմսթրոնգ" տիպի (պինդ կամ փափուկ հանքային և ապակյա մանրաթելերից) ներառյալ անհրաժեշտ կցամասերը | քմ | 1263,6 | 11,825 | 14942,762 |
| 7 | Կախովի առաստաղ գիպսաստվարաթխթից 9,5 մմ հաստ․ մետաղական հիմնակմախքի վրա | քմ | 482,9 | 9,397 | 4537,223 |
| 8 | Ջրամեկուսացում /բիտումի մաստիկա 2 շերտ | քմ | 482,9 | 3,518 | 1698,491 |
| 9 | Ց/ավազի հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ․ | քմ | 1746,5 | 1,561 | 2726,357 |
| 10 | Պրեսգրանիտե լավորակ սալերով հատակի երեսպատում ամրացված համապատասխան սոսնձով, եվրոպական արտադրության 600*600 | քմ | 242,7 | 13,855 | 3363,105 |
| 11 | Պրեսգրանիտե լավորակ սալերով հատակի երեսպատում ամրացված համապատասխան սոսնձով, եվրոպական արտադրության 600*600 | քմ | 240,1 | 13,855 | 3326,806 |
| 12 | Լամինատե հատակների իրականացում 12մմ հաստ․ AC5, E1 /պարոլինե շերտով/ | քմ | 37,4 | 9,364 | 350,225 |
| 13 | Ինքնահարթեցվող շերտ 3մմ | քմ | 1226,2 | 3,847 | 4717,358 |
| 14 | Հետերոգեն ՊՎՔ 3մմ հաստ․ լավորակ վինիլային հատակ՝ սոսնձի, շրիշակի /նրբատախտակների տեղադրումով/ հետ միասին ներառյալ տեղափոխումը և տեղադրումը | քմ | 1226,2 | 12,561 | 15402,076 |
| 15 | Պլասմասսե շրիշակ հ=6սմ | գծմ | 60,0 | 1,786 | 107,168 |
|  | Դռներ և պատուհաններ |  |  |  |  |
| 1 | ՄԴՖ Դռների տեղադրում, գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | քմ | 42,00 | 56,350 | 2366,692 |
| 1 | Դռների տեղադրում, մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ | քմ | 63,36 | 47,249 | 2993,696 |
| 2 | Պատուհանների տեղադրում մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող | քմ | 237,04 | 23,624 | 5599,874 |
| 3 | Պատուհանների տեղադրում մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող | քմ | 355,56 | 23,624 | 8399,811 |
| 4 | Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե /ներքին/ | գծմ | 159,00 | 3,575 | 568,387 |
| 5 | Պատուհանների կարգաբերում | հատ | 50,00 | 2,134 | 106,700 |
| 6 | Պատուհանագոգերի տեղադրում ցինկապատ թիթեղով /Արտաքին/ | գծմ | 159,00 | 2,324 | 369,584 |
|  | Արտաքին հարդորում |  |  |  |  |
| 1 | Խճային հիմքի իրականացում ասֆ/բետոնի տակ, խտացումով 150մմ | քմ | 225,0 | 1,867 | 420,130 |
| 2 | Խճային հիմքի հագեցում բիտումով 4սմ խորությամբ, բիտումի ծախսը 4,12 կգ/քմ | տ | 0,927 | 259,427 | 240,488 |
| 3 | Մանրահատիկ տաք ասֆ․/բետոն h=4սմ | քմ | 225,0 | 4,264 | 959,481 |
| 4 | Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 100х200 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա /B7,5 դասի/ | գծմ | 225,0 | 8,608 | 1936,861 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 102248,397 |
| 1-2 Ջեռուցման և օդափոխության համակարգեր |  |  |  |  |  |
|  | Ջեռուցում |  |  |  |  |
| 1 | Ջեռուցման տուրբո գազային կաթսա, երկկոնտուրանի, պատին կախովի, համալրված ծխատարով: 36 Կվտ | կ-տ | 4 | 19,110 | 76,440 |
| 2 | Հիրավլիկ սլաք Ф76 L800 | համալ․ | 2 | 1,544 | 3,089 |
| 3 | Բաշխիչ սանրիկ Ф57 L1400 | համալ․ | 2 | 1,440 | 2,880 |
| 4 | Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=0,79 խմ, H=8,0մ | հատ | 2 | 26,904 | 53,808 |
| 5 | Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=0,75 խմ, H=8,0մ | հատ | 2 | 26,904 | 53,808 |
| 7 | Ջեռուցման մարտկոց A50/80 h=500մմ Q=100Վտ | սեկց․ | 1628 | 5,968 | 9716,381 |
| 8 | Ջեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ | հատ | 148 | 1,492 | 220,827 |
| 9 | Ջեռուցիչների վերևի փական 1/2" | հատ | 148 | 6,738 | 997,189 |
| 10 | Ջեռուցիչների ներքևի փական 1/2" | հատ | 148 | 6,738 | 997,189 |
| 11 | Կոմբինացված կցամաս Ф20-1/2"М | հատ | 168 | 1,891 | 317,681 |
| 12 | PPR Խողովակ Ф20 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 267,0 | 3,436 | 917,310 |
| 13 | PPR Խողովակ Ф25 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 400,0 | 3,646 | 1458,301 |
| 14 | PPR Խողովակ Ф32 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 107,0 | 4,820 | 515,738 |
| 15 | Գնդիկավոր փական ամերիկանկա 3/4" | հատ | 24 | 6,618 | 158,842 |
| 16 | Գնդիկավոր փական ամերիկանկա 1" | հատ | 24 | 7,986 | 191,667 |
| 17 | Զտիչ ցանցավոր 3/4" | հատ | 24 | 8,229 | 197,485 |
| 18 | Զտիչ ցանցավոր 1" | հատ | 31 | 10,417 | 322,925 |
| 19 | PPR խողովակի կցամասեր Ф20-Ф32 | հատ | 300 | 1,448 | 434,343 |
| 20 | PPR խողովակի կոմբինացված կցամասեր Ф20-Ф32 | հատ | 600 | 1,891 | 1134,574 |
| 21 | PPR խողովակի կոմբինացված կցամասեր Ф20-Ф32 | հատ | 600 | 1,891 | 1134,574 |
| 22 | Մանոմետր | հատ | 6 | 8,143 | 48,857 |
| 23 | Ջերմաչափ | հատ | 6 | 8,143 | 48,857 |
| 24 | PPR խողովակի ամրացումներ | հմլ․ | 1 | 26,040 | 26,040 |
| 24 | Օժանդակ նյութեր | հմլ․ | 1 | 39,061 | 39,061 |
| 25 | Ջեռուցման համակարգի կարգաբերում | հմլ․ | 1 | 281,236 | 281,236 |
|  | Օդափոխություն |  |  |  |  |
| 1 | Առաստաղային օդամղիչ L=70խմ/ժ, 60Պա | համ․ | 15 | 7,934 | 119,003 |
| 2 | Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ | քմ | 200,0 | 6,352 | 1270,300 |
| 3 | Օդատարի և սարքավորումների ամրացումներ | հմլ․ | 1 | 26,040 | 26,040 |
| 4 | Օժանդակ նյութեր | հմլ․ | 1 | 26,040 | 26,040 |
| 5 | Աղմկախլացուցիչ 300x200 | հատ | 1 | 68,989 | 68,989 |
| 6 | Հովանոց ջեռուցիչի վրա 1800х1000 | քմ | 6 | 44,762 | 268,573 |
| 7 | Օդի հոսքի կարգավորիչ փական 150x150 | հատ | 1 | 8,978 | 8,978 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 21137,025 |
| 1-3 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգեր |  |  |  |  |  |
|  | Սառը ջրամատակարարման համկարգ |  |  |  |  |
| 1 | PPR Խողովակ Ф20 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 134,0 | 4,185 | 560,787 |
| 2 | PPR Խողովակ Ф25 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 134,0 | 4,463 | 598,058 |
| 3 | PPR Խողովակ Ф32 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 44,5 | 4,031 | 179,389 |
| 4 | PPR Խողովակ Ф20 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 134,0 | 0,149 | 19,994 |
| 5 | PPR Խողովակ Ф25 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 134,0 | 0,298 | 39,988 |
| 6 | PPR Խողովակ Ф32 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 45,0 | 0,373 | 16,786 |
| 7 | PPR փական Ф32 | հատ | 4 | 4,762 | 19,048 |
| 8 | PPR փական Ф25 | հատ | 10 | 4,475 | 44,748 |
| 9 | PPR փական Ф20 | հատ | 10 | 4,327 | 43,268 |
| 10 | PPR զտիչ Ф32 | հատ | 2 | 5,576 | 11,153 |
| 11 | PPR զտիչ Ф25 | հատ | 10 | 5,948 | 59,482 |
| 12 | PPR զտիչ Ф20 | հատ | 2 | 5,729 | 11,459 |
| 13 | PPR եռաբաշխիչ Ø32x32x32 | հատ | 4 | 1,514 | 6,055 |
| 14 | PPR եռաբաշխիչ Ø32x25x32 | հատ | 6 | 1,514 | 9,082 |
| 15 | PPR եռաբաշխիչ Ø32x20x32 | հատ | 11 | 1,514 | 16,651 |
| 16 | PPR եռաբաշխիչ Ø25x25x25 | հատ | 9 | 1,449 | 13,041 |
| 17 | PPR եռաբաշխիչ Ø25x20x25 | հատ | 60 | 1,449 | 86,943 |
| 18 | PPR եռաբաշխիչ Ø25x20x20 | հատ | 26 | 1,449 | 37,675 |
| 19 | PPR եռաբաշխիչ Ø20x20x20 | հատ | 40 | 1,449 | 57,962 |
| 20 | PPR անցում Ø32x25 | հատ | 40 | 1,424 | 56,967 |
| 21 | PPR անցում Ø32x20 | հատ | 40 | 1,424 | 56,967 |
| 22 | PPR անցում Ø25x20 | հատ | 40 | 1,402 | 56,072 |
| 23 | PPR անկյունակ 90° Ø32 | հատ | 20 | 1,507 | 30,150 |
| 24 | PPR անկյունակ 90° Ø25 | հատ | 80 | 1,423 | 113,835 |
| 25 | PPR անկյունակ 90° Ø20 | հատ | 180 | 1,391 | 250,311 |
| 26 | PPR կցորդիչ Ø32 | հատ | 20 | 1,447 | 28,931 |
| 27 | PPR կցորդիչ Ø25 | հատ | 40 | 1,402 | 56,072 |
| 28 | PPR կցորդիչ Ø20 | հատ | 40 | 1,382 | 55,276 |
| 29 | PPR կցամաս-ամերիկանկա Ø32-1" | հատ | 2 | 3,581 | 7,163 |
| 30 | PPR կցամաս-ամերիկանկա Ø20-1/2" | հատ | 24 | 3,283 | 78,793 |
| 31 | PPR կոմբինացված անկյունային կցամաս Ø20-1/2" | հատ | 102 | 4,328 | 441,406 |
| 32 | (PPR) կոմբինացված կրկնակի անկյունային կցամաս Ø20-1/2" (ցնցուղ ծորակ-խառնիչի համար) | հատ | 8 | 4,328 | 34,620 |
| 33 | PPR ամրակ Ø25 | հատ | 40 | 2,089 | 83,576 |
| 34 | PPR ամրակ Ø20 | հատ | 8 | 2,089 | 16,715 |
| 35 | Ջրատաքացուցիչ ARISTON 100լ | հատ | 12 | 14,687 | 176,238 |
| 36 | Ծորակ-խառնիչ ցնցուղով | կոմպլ․ | 8 | 9,761 | 78,084 |
| 37 | Խոհանոցային լվացարանի ծորակ | կոմպլ․ | 14 | 9,761 | 136,648 |
| 38 | Լվացարանի ծորակ-խառնիչ | կոմպլ․ | 19 | 9,761 | 185,451 |
| 39 | Գնդիկային փական 3/4" | հատ | 4 | 6,618 | 26,474 |
| 40 | Գնդիկային փական 1/2" | հատ | 39 | 5,872 | 229,022 |
|  | Ներքին կոյուղու մասնագիր |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի անցկացում d-110մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով | գմ | 150,0 | 3,158 | 473,719 |
| 2 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի անցկացում d-50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով | գմ | 73,0 | 2,068 | 150,999 |
| 3 | PVC եռաբաշխիչ 45° Ø110x110x110 | հատ | 10 | 2,117 | 21,174 |
| 4 | PVC եռաբաշխիչ 90° Ø110x110x110 | հատ | 35 | 2,117 | 74,108 |
| 5 | PVC եռաբաշխիչ 45° Ø110x50x110 | հատ | 26 | 2,015 | 52,385 |
| 6 | PVC եռաբաշխիչ 45° Ø50x50x50 | հատ | 30 | 1,567 | 47,015 |
| 7 | PVC անկյունակ 45° Ø110 | հատ | 80 | 1,779 | 142,284 |
| 8 | PVC անկյունակ 45° Ø50 | հատ | 140 | 1,505 | 210,701 |
| 9 | PVC անկյունակ 90° Ø110 | հատ | 10 | 1,779 | 17,786 |
| 10 | PVC անկյունակ 90° Ø50 | հատ | 120 | 1,517 | 182,093 |
| 11 | PVC անցում Ø110x50 | հատ | 14 | 1,741 | 24,378 |
| 12 | PVC ստուգիչ (Ревизия) Ø110 | հատ | 10 | 3,024 | 30,238 |
| 13 | Խոհանոցային լվացարան սիֆոնով | հատ | 14 | 21,550 | 301,695 |
| 14 | Լվացարան սիֆոնով | հատ | 31 | 21,550 | 668,039 |
| 15 | Զուգարանակոնք | հատ | 8 | 54,233 | 433,861 |
| 16 | Զուգարանակոնք մանկական | հատ | 23 | 46,766 | 1075,617 |
| 17 | Լոգախցիկ | հատ | 8 | 89,028 | 712,227 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 8648,662 |
| 1-4 Էլեկտրաուժային սարքավորումներ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ներանցումային բաշխիչ պահարան , հաղորդաձողերով, չափիչ ստուգիչ սարքավորումներով, ներառված՝ 1.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,160Ա -1 հատ 1.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,100Ա- 1հատ 1.3 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 80Ա - 1հատ 1.4 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա - 1հատ 1.5 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,25Ա - 2հատ 1.6 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,63Ա - 1հատ | Լրակ | 1 | 8,222 | 8,222 |
| 2 | Բաշխիչ պահարան IP 54 տարբերակի իր մեջ ներառված՝ 2.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 63Ա -1 հատ 2.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,16Ա -2 հատ | Լրակ | 1 | 8,222 | 8,222 |
| 3 | Բաշխիչ պահարան IP 54 տարբերակի իր մեջ ներառված՝ 3.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 80Ա -1 հատ 3.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա -1 հատ 3.3 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,10Ա -1 հատ 3.4 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,25Ա -2 հատ | Լրակ | 1 | 8,222 | 8,222 |
| 4 | Օդափոխության ագրեգատի սնուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 63Ա | Լրակ | 1 | 8,222 | 8,222 |
| 5 | Օդափոխության ագրեգատի սնուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 10Ա | Լրակ | 1 | 8,222 | 8,222 |
| 6 | Անկախ խզիչ/հրդեհային ազդանշանման/12վ | հատ | 1 | 8,057 | 8,057 |
| 7 | Վահանակ դռնակով 24 մոդուլի համար | Լրակ | 1 | 38,063 | 38,063 |
| 8 | Վահանակ դռնակով 18 մոդուլի համար | Լրակ | 3 | 29,111 | 87,332 |
| 9 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 50Ա | հատ | 1 | 8,057 | 8,057 |
| 10 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 50Ա | հատ | 1 | 6,565 | 6,565 |
| 11 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա | հատ | 16 | 6,565 | 105,034 |
| 12 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա | հատ | 12 | 6,117 | 73,404 |
| 13 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա | հատ | 3 | 6,117 | 18,351 |
| 14 | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 25Ա,IΔ=30mA | հատ | 6 | 11,041 | 66,245 |
| 15 | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա,IΔ=30mA | հատ | 2 | 9,549 | 19,098 |
| 16 | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 32Ա,IΔ=30mA | հատ | 1 | 11,041 | 11,041 |
| 17 | Վարդակ եռաբևեռ հողանցիչով 380Վ, 16Ա, տուփով | հատ | 1 | 1,895 | 1,895 |
| 18 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 5x25մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 15,9 | 9,745 | 154,941 |
| 19 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 5x16մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 23,9 | 6,980 | 166,470 |
| 20 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 5x10մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 12,0 | 4,952 | 59,426 |
| 21 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 5x2.5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 31,8 | 2,613 | 83,096 |
| 22 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 3x10մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 9,5 | 2,709 | 25,731 |
| 23 | Մալուխ հսկիչ պղնձե ջղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x1.5մմ2 КВВГнг-FRLS | գմ | 4,0 | 1,608 | 6,434 |
| 24 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 3x2.5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 1200,0 | 0,907 | 1088,563 |
| 25 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 3x1.5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 900,0 | 0,710 | 639,388 |
| 26 | Ծայրակալ պղնձե 25մմ2 | հատ | 10,0 | 1,641 | 16,413 |
| 27 | Ծայրակալ պղնձե 16մմ2 | հատ | 30,0 | 1,343 | 40,286 |
| 28 | Ծայրակալ պղնձե 10մմ2 | հատ | 30,0 | 1,194 | 35,810 |
| 29 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф110մմ | գմ | 5,0 | 1,228 | 6,138 |
| 30 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф50մմ | գմ | 16,0 | 0,852 | 13,636 |
| 31 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф40մմ | գմ | 45,0 | 0,742 | 33,383 |
| 32 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф25մմ | գմ | 32,0 | 0,521 | 16,672 |
| 33 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20մմ | գմ | 57,0 | 0,463 | 26,372 |
| 34 | Արտաքին պատի մեջ 100x100մմ անցքի բացում | տեղ | 2 | 6,633 | 13,265 |
| 35 | Ցինկապատ շերտապողպատ 40x5մմ | գծմ | 32,00 | 1,718 | 54,984 |
| 36 | Ցինկապատ շերտապողպատ 25x5մմ | գծմ | 20,00 | 1,300 | 26,009 |
| 37 | Ցինկապատ պողպատ անկյունային 50x50x5մմ,Լ=2.5մ | հատ | 6 | 7,848 | 47,089 |
| 38 | Հաղորդաձող պղնձե 800x50x10մմ | հատ | 1 | 3,730 | 3,730 |
| 39 | Ակոսների բացում | գծմ | 53 | 0,833 | 44,145 |
| 40 | Երկաթակապ | 100 հատ | 28,00 | 1,492 | 41,778 |
| 41 | II կարգի գրունտների քանդում և ետլիցք տոփանումով հողանցման կառուցման համար | խմ | 2,4 | 6,233 | 14,867 |
| 42 | V կարգի գրունտների քանդում և ետլիցք տոփանումով հողանցման կառուցման համար | խմ | 2,4 | 6,233 | 14,867 |
| 43 | Գրունտի հետադարձ լիցք տոփանումով | խմ | 4,8 | 1,799 | 8,583 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 3166,326 |
| 1-5 Էլեկտրական լուսավորություն |  |  |  |  |  |
|  | Ապամոնտաժման աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 1 | Լուսատուների ապամոնտաժում | լրակ | 120 | 1,561 | 187,275 |
|  | Էլեկտրական լուսավորություն |  |  |  |  |
| 1 | Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ,առաստաղային քառակուսի(595x595մմ) լուսային հոսքը4200Լմ, լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ , լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | լրակ | 96 | 12,074 | 1159,074 |
| 2 | Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ,առաստաղային, (295x295մմ) լուսային հոսքը 2100Լմ լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80\ | լրակ | 55 | 12,074 | 664,053 |
| 3 | Լուսադիոդային լուսատու 27Վտ,IP54, կլոր (Ф425մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | լրակ | 24 | 12,074 | 289,769 |
| 4 | Լուսադիոդային լուսատու 10Վտ,IP54, Ձևը կլոր (Ф145մմ), լուսային հոսքը 855Լմ լուսային արդյունավետությունը 86Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 /սանհանգույց | լրակ | 43 | 12,074 | 519,169 |
| 5 | Լուսադիոդային էվակուացիոն լուսատու 12-15վտ, ուղղանկյուն ներսարքված մարտկոցով Exit նշանով | լրակ | 36 | 12,074 | 434,653 |
| 6 | Լուսադիոդային վթարային լուսատու 12-15վտ, ուղղանկյուն ներսարքված մարտկոցով | լրակ | 52 | 12,074 | 627,832 |
| 10 | Մալուխ պղնձե ջղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x4մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 33,0 | 1,216 | 40,128 |
| 10 | Մալուխ պղնձե ջղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x2.5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 467,0 | 0,907 | 423,633 |
| 10 | Մալուխ պղնձե ջղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1.5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 1892,0 | 0,710 | 1344,136 |
| 12 | Անջատիչ, միատակ 250Վ, 10Ա | հատ | 52 | 2,041 | 106,151 |
| 13 | Անջատիչ երկտակ 220Վ, 10Ա | հատ | 18 | 2,414 | 43,459 |
| 14 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ հողանցման հպակով,250Վ, 16Ա IP 22 | հատ | 50 | 1,895 | 94,725 |
| 16 | Անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման տուփ | հատ | 130 | 0,224 | 29,095 |
| 17 | ճյուղավորման տուփ | հատ | 60 | 0,298 | 17,905 |
| 18 | Երկաթակապ | 100 հատ | 53,50 | 1,492 | 79,826 |
| 19 | 100մմ և 200մմ հաստության միջնորմի մեջ անցքի բացում և վերականգնում | տեղ | 20 | 1,910 | 38,192 |
| 20 | Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում | տեղ | 25 | 6,633 | 165,814 |
| 22 | Ակոսների բացում | գծմ | 398 | 0,833 | 331,504 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 6596,393 |
| 1-6 Հրդեհային ազդանշանում |  |  |  |  |  |
| 1 | Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M կամ համարժեք | հատ | 1 | 22,203 | 22,203 |
| 2 | Տեղեկատվական վահանակ /վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար/ С2000-BI SMD կամ համարժեք | հատ | 1 | 22,203 | 22,203 |
| 3 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ 3Ա РИП-12 կամ համարժեք | հատ | 2 | 5,623 | 11,246 |
| 4 | Մարտկոց DTM1207 կամ համարժեք | հատ | 2 | 5,623 | 11,246 |
| 5 | Երկլարային գծի վերահսկիչ C2000 KDL-1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000 KPB-1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 5,398 | 5,398 |
| 7 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-SP1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 5,398 | 5,398 |
| 8 | Ռելեային սարք GMS-Contact ID | հատ | 1 | 5,398 | 5,398 |
| 9 | Կոմուտացիոն սարք, Ռելե 12В УК/ВК-02 կամ համարժեք | հատ | 1 | 5,398 | 5,398 |
| 10 | Հասցեային ընդարձակիչ C2000 AP-2 կամ համարժեք | հատ | 2 | 5,398 | 10,796 |
| 11 | Ջերմային ազդարար ИП103/4 կամ համարժեք | հատ | 44 | 2,828 | 124,411 |
| 12 | Ջերմային հասցեային ազդարար С2000-ИП-02 կամ համարժեք | հատ | 4 | 2,828 | 11,310 |
| 13 | Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-04 կամ համարժեք | հատ | 62 | 2,828 | 175,307 |
| 14 | Բաժանող իզոլացնող բլոկ Бриз | հատ | 2 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Ձեռքով գործարկման հասցեային ազդասարք IPR 513-3AM կամ համարժեք | հատ | 8 | 2,828 | 22,620 |
| 16 | Լուսաձայնային ազդարարման սարք /ներքին կիրառման/ С2000Р- Сирена կամ համարժեք | հատ | 8 | 5,719 | 45,755 |
| 18 | Ճյուղավորման տուփ մալուխի ներանցիչով 80x40 IP44 | հատ | 30 | 0,298 | 8,952 |
| 19 | Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 1x2x0.8մմ КСРВнг(А)- FRLS | գմ | 724,0 | 0,635 | 460,084 |
| 20 | Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 4x0.75մմ КПСнг(А)- FRLS | գմ | 245,0 | 1,622 | 397,442 |
| 21 | Սնուցման մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 3x1,5մմ ВВГнг(А)- FRLS | գմ | 33,0 | 1,505 | 49,669 |
| 22 | Մալուխ UTPнг-FRZH | գմ | 33,0 | 1,444 | 47,644 |
| 23 | Պոլիէթիլենային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20մմ | գմ | 1035,0 | 0,463 | 478,865 |
| 24 | Ճարմանդ ամրակապման համար | 100 հատ | 23,0 | 2,984 | 68,635 |
| 25 | Կրակմարիչների տեղադրում ОП-4 | հատ | 3,0 | 17,905 | 53,715 |
| 26 | Ակոսների բացում | գծմ | 668 | 0,833 | 556,394 |
| 27 | Մետաղալար Ф3մմ | գմ | 127,0 | 0,448 | 56,848 |
| 28 | Միջհարկային ծածկի մեջ Ф20մմ անցքի բացում և վերականգնում | տեղ | 6 | 6,633 | 39,795 |
| 29 | 200մմ միջնորմնի մեջ անցքի բացում և վերականգնում | տեղ | 41 | 1,910 | 78,294 |
| 30 | Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում | տեղ | 22 | 1,465 | 32,231 |
| 31 | Ծրագրային ապահովում, կարգաբերում, թողարկում | համակ․ | 1 | 130,202 | 130,202 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 2937,458 |
| ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ջեռուցման տուրբո գազային կաթսա, երկկոնտուրանի, պատին կախովի, համալրված ծխատարով: 36 Կվտ | կ-տ | 4 | 687,582 | 2750,328 |
| 2 | Հիրավլիկ սլաք Ф76 L800 | համալ․ | 2 | 183,355 | 366,710 |
| 3 | Բաշխիչ սանրիկ Ф57 L1400 | համալ․ | 2 | 148,976 | 297,952 |
| 4 | Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=0,79 խմ, H=8,0մ | հատ | 2 | 17,190 | 34,379 |
| 5 | Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=0,75 խմ, H=8,0մ | հատ | 2 | 17,190 | 34,379 |
| 1 | Առաստաղային օդամղիչ L=70խմ/ժ, 60Պա | համ․ | 15 | 53,517 | 802,752 |
| 35 | Ջրատաքացուցիչ ARISTON 100լ | հատ | 12 | 196,613 | 2359,350 |
| 1 | Ներանցումային բաշխիչ պահարան , հաղորդաձողերով, չափիչ ստուգիչ սարքավորումներով, ներառված՝ 1.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,160Ա -1 հատ 1.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,100Ա- 1հատ 1.3 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 80Ա - 1հատ 1.4 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա - 1հատ 1.5 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,25Ա - 2հատ 1.6 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,63Ա - 1հատ | Լրակ | 1 | 101,991 | 101,991 |
| 2 | Բաշխիչ պահարան IP 54 տարբերակի իր մեջ ներառված՝ 2.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 63Ա -1 հատ 2.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,16Ա -2 հատ | Լրակ | 1 | 74,488 | 74,488 |
| 3 | Բաշխիչ պահարան IP 54 տարբերակի իր մեջ ներառված՝ 3.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 80Ա -1 հատ 3.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա -1 հատ 3.3 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,10Ա -1 հատ 3.4 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,25Ա -2 հատ | Լրակ | 1 | 74,488 | 74,488 |
| 4 | Օդափոխության ագրեգատի սնուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 63Ա | Լրակ | 1 | 160,436 | 160,436 |
| 5 | Օդափոխության ագրեգատի սնուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 10Ա | Լրակ | 1 | 137,516 | 137,516 |
| 1 | Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M կամ համարժեք | հատ | 1 | 91,678 | 91,678 |
| 2 | Տեղեկատվական վահանակ /վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար/ С2000-BI SMD կամ համարժեք | հատ | 1 | 194,815 | 194,815 |
| 3 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ 3Ա РИП-12 կամ համարժեք | հատ | 2 | 45,839 | 91,678 |
| 4 | Մարտկոց DTM1207 կամ համարժեք | հատ | 2 | 13,179 | 26,357 |
| 5 | Երկլարային գծի վերահսկիչ C2000 KDL-1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 40,109 | 40,109 |
| 6 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000 KPB-1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 22,919 | 22,919 |
| 7 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-SP1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 19,596 | 19,596 |
| 8 | Ռելեային սարք GMS-Contact ID | հատ | 1 | 42,286 | 42,286 |
| 9 | Կոմուտացիոն սարք, Ռելե 12В УК/ВК-02 կամ համարժեք | հատ | 1 | 10,314 | 10,314 |
| 10 | Հասցեային ընդարձակիչ C2000 AP-2 կամ համարժեք | հատ | 2 | 4,011 | 8,022 |
| 11 | Ջերմային ազդարար ИП103/4 կամ համարժեք | հատ | 44 | 1,719 | 75,634 |
| 12 | Ջերմային հասցեային ազդարար С2000-ИП-02 կամ համարժեք | հատ | 4 | 6,876 | 27,503 |
| 13 | Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-04 կամ համարժեք | հատ | 62 | 14,325 | 888,127 |
| 14 | Բաժանող իզոլացնող բլոկ Бриз | հատ | 2 | 40,109 | 80,218 |
| 15 | Ձեռքով գործարկման հասցեային ազդասարք IPR 513-3AM կամ համարժեք | հատ | 8 | 5,420 | 43,364 |
| 16 | Լուսաձայնային ազդարարման սարք /ներքին կիրառման/ С2000Р- Сирена կամ համարժեք | հատ | 8 | 5,157 | 41,255 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 8898,644 |
|  | Ամբողջը |  |  |  | 153632,905 |
|  | ԱԱՀ - 20 % |  |  |  | 30726,581 |
|  | Ամբողջը ներառյալ ԱԱՀ |  |  |  | 184359,486 |

«Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում« լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի

| Չափաբաժինների համարները | Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները). |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Շինարարության իրականացում, 3-րդ և բարձր դասի լիցենզիա, ներդիրով - բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր - ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր - էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատա-կարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր - ջերմագազա-մատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարաման և գազամատակարարաման համակարգեր) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր |

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման

| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը** |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը: | 150 օր /ժամանակացույցը կցվում է/ |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը: | 150 օր |

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | ----- | ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ պայմանները

օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների  իրականացման համար պահանջվող մասնագետների  ցանկ

| Մասնագիտության անվանումը | քանակ | Աշխատանքային փորձ |
| --- | --- | --- |
| բնակելի, հասարարակական և արտադրական կառույցների ինժեներ շինարար | 1 | 3 տարի /առնվազն 3-րդ դաս հավաստագրված/ |
| ջրամատակարարման և ջրահեռացման մասնագետ | 1 | 3 տարի /առնվազն 3-րդ դաս հավաստագրված/ |
| Էներգետիկ | 1 | 3 տարի /առնվազն 3-րդ դաս հավաստագրված/ |
| ջերմագազամատակարարման և օդափոխության մասնագետ | 1 | 3 տարի /առնվազն 3-րդ դաս հավաստագրված/ |

Մեքենա սարքավորումներ

- Ինքնաթափ ավտոմեքենա /ցանկացած/ -1 հատ

- 0.5մ3 բետոնախառնիչ /ցանկացած/ -1 հատ

- Ավտոկռունկ /ցանկացած/ -1 հատ

- էքսկավատոր  /ցանկացած/ -1 հատ

| ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքներ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Շինարարական նյութերի և սարքավորումների տեխնիկակական բնութագիր |  |  |  |
|  | Նյութերի անվանումը | Բնութագիր | Երաշխիքային ժամկետների նվազագույն պահանջները |
| 1 | գունավոր ծալքաթիթեղից ԿՊ 25 (Профнастил) 0,5ÙÙ | ГОСТ EN 10326-DX51D | 3 |
| 2 | î³ÝÇùÇ ÷³ÛïÛ³ ï³ññ»ñÇ | ГОСТ Р 56705-2015 | 3 |
| 3 | Յուղաներկ ներկ | ГОСТ 52020-2003, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | 3 |
| 4 | Ակլիլալատեքսային ներկ | ГОСТ 52020-2003, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | 3 |
| 5 | Բետոն | ГОСТ 26633-2015 | 3 |
| 6 | Ամրան | ГОСТ 34028-2016 | ----- |
| 7 | Ցեմենտ | ГОСТ 31108-2003 | ----- |
| 8 | Գիպսաստվարաթուղթ | ГОСТ 6266-97 | 3 |
| 9 | Կախովի առաստաղ | ГОСТ 70939-2023 | 3 |
| 10 | Ալյումինե դռներ և պատուհաններ | ГОСТ 23747-2015 | 5 |
| 11 | Մետաղապլաստ դուռ և պատուհան | ГОСТ 30970-2014 | 3 |
| 12 | Վինիլ 3.0մմ հաստությամբ | ГОСТ Р ИСО 11638-2022 | 3 |
| 13 | Էլ. Հաղորդալար ППВ 2х2,5,3х2,5 | ГОСТ P 50571.5.52-2011 | 3 |
| 14 | Լուսատու LED | ГОСТ P 54815-2011 | 3 |
| 15 | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» ËáÕáí³Ï | ГОСТ Р 53630-2015 | 3 |
| 16 | ÷³Ï³Ý | ГОСТ 18599-2001 | 3 |
| 17 | ²ÉÛáõÙÇÝ» Ù³ñïÏáóÝ»ñ | ГОСТ 10704-91 | 3 |
| 18 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ | ГОСТ 26633-2012 | 3 |
| 19 | ջ»ñÙ³Ï³ñ·³íáñÇã ÷³Ï³Ý | ГОСТ 26633-2012 | 3 |

Բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր: Մանկապարտեզի գոյություն ունեցող շենքերում և օժանդակ շինություններում ապամոնտաժման աշխատանքներից ձևավորվելիք արդյունքը (բացառությամբ շինարարական աղբի) կապալառու կազմակերպության կողմից հանձնման-ընդունման ակտի հիման վրա հանձնվում է տվյալ մանկապարտեզի  տարածքն ընդգրկող համայնքին՝ համայնքի կողմից հետագա օգտագործման նպատակով.:

Մրցույթի հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը 1 տարի երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է վերացնել թերությունները իր կողմից իրականացված աշխատանքներում:

օբյեկտի նախատեսված  աշխատանքները իրականացնող կապալառու կազմակերպության ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ

կապալառուն պարտավոր է սահմանված ժամկետներում ներկայացնել շինարարական օբյեկտի հետ կապված բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, այդ թվում ըստ անհրաժեշտության որակավորման վկայական ունեցող անձի կողմից կազմված չափագրման փաստաթղթերի փաթեթը՝ ընդունող հանձնաժողովի ակտը կազմելու համար