## Caval
ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի վերանորոգում
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ
Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափ․ միավոր | Քանակը | Միավորի արժեքը | Միավորի արժեքը | Ընդամենը հազ․ դրամ | 1.302
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
1-1 Ճարտարապետական մաս
Քանդման աշխատանքներ
1 | Պատերից գաջի սվաղի քանդում | քմ | 2672.55 | 0.22822 | 0.29714 | 794.1259
2 | Շին աղբի հավաքում և բարձում ավտոինքնաթափի վրա | տ | 85.5216 | 0.55037 | 0.71659 | 61.2838
3 | Շին աղբի տեխափոխություն 5կմ | տ | 85.5216 | 1.223 | 1.5924 | 136.1863
4 | Շին աղբի բեռնաթափում | տ | 85.5216 | 0.67267 | 0.87583 | 74.9025
Հարդարման աշխատանքներ
1 | Պատերի բարձրորակ սվաղում գաջե շաղախով | քմ | 2672.55 | 3.1188 | 4.0607 | 10852.53
2 | Պատերի ց/ավազի բարձրորակ սվաղում | քմ | 598.6 | 2.8545 | 3.7167 | 2224.7868
3 | Պատերի և շեպերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում երկշերտ լատեքսային ներկով ակրիլային հիմքով | քմ | 2672.55 | 1.7414 | 2.2674 | 6059.6233
4 | Կերամիկական լավորակ սալերով պատերի երեսապատում ամրացված համապատասխան սոսնձով, գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | քմ | 598.6 | 7.2255 | 9.4078 | 5631.4998
5 | Առաստաղի լատեքսային ներկում ակրիլային հիմքով և ծեփամածկում | քմ | 482.86 | 2.0363 | 2.6513 | 1280.1835
6 | Կաղովի առաստաղ "Արմսթրոնգ" տիպի (պինդ կամ փափուկ հանքային և ապակյա մանրաթելերից) ներառյալ անհրաժեշտ կցամասերը | քմ | 1263.61 | 9.0824 | 11.8255 | 14942.7617
7 | Կախովի առաստաղ գիպսաստվարաթխթից 9,5 մմ հաստ․ մետաղական հիմնակմախքի վրա | քմ | 482.86 | 7.2169 | 9.3966 | 4537.223
8 | Ջրամեկուսացում /բիտումի մաստիկա 2 շերտ | քմ | 482.86 | 2.7016 | 3.5176 | 1698.4913
9 | Ց/ավազի հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ․ | քմ | 1746.47 | 1.199 | 1.5611 | 2726.3567
10 | Պրեսգրանիտե լավորակ սալերով հատակի երեսպատում ամրացված համապատասխան սոսնձով, եվրոպական արտադրության 600*600 | քմ | 242.74 | 10.641 | 13.8548 | 3363.1051
11 | Պրեսգրանիտե լավորակ սալերով հատակի երեսպատում ամրացված համապատասխան սոսնձով, եվրոպական արտադրության 600*600 | քմ | 240.12 | 10.641 | 13.8548 | 3326.8056
12 | Լամինատե հատակների իրականացում 12մմ հաստ․ AC5, E1 /պարոլինե շերտով/ | քմ | 37.4 | 7.1921 | 9.3643 | 350.2246
13 | Ինքնահարթեցվող շերտ 3մմ | քմ | 1226.21 | 2.9547 | 3.8471 | 4717.3577
14 | Հետերոգեն ՊՎՔ 3մմ հաստ․ լավորակ վինիլային հատակ՝ սոսնձի, շրիշակի /նրբատախտակների տեղադրումով/ հետ միասին ներառյալ տեղափոխումը և տեղադրումը | քմ | 1226.2 | 9.6472 | 12.5608 | 15402.0763
15 | Պլասմասսե շրիշակ հ=6սմ | գծմ | 60 | 1.3718 | 1.7861 | 107.1675
Դռներ և պատուհաններ
1 | ՄԴՖ Դռների տեղադրում, գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | քմ | 42 | 43.2788 | 56.3498 | 2366.6915
1 | Դռների տեղադրում, մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ | քմ | 63.36 | 36.2891 | 47.249 | 2993.6957
2 | Պատուհանների տեղադրում մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող | քմ | 237.0368 | 18.1445 | 23.6245 | 5599.8742
3 | Պատուհանների տեղադրում մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող | քմ | 355.5552 | 18.1445 | 23.6245 | 8399.8112
4 | Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե /ներքին/ | գծմ | 159 | 2.7456 | 3.5748 | 568.3866
5 | Պատուհանների կարգաբերում | հատ | 50 | 1.639 | 2.134 | 106.7004
6 | Պատուհանագոգերի տեղադրում ցինկապատ թիթեղով /Արտաքին/ | գծմ | 159 | 1.7853 | 2.3244 | 369.5843
Արտաքին հարդորում
1 | Խճային հիմքի իրականացում ասֆ/բետոնի տակ, խտացումով 150մմ | քմ | 225 | 1.4341 | 1.8672 | 420.1303
2 | Խճային հիմքի հագեցում բիտումով 4սմ խորությամբ, բիտումի ծախսը 4,12 կգ/քմ | տ | 0.927 | 199.2497 | 259.4266 | 240.4885
3 | Մանրահատիկ տաք ասֆ․/բետոն h=4սմ | քմ | 225 | 3.2752 | 4.2644 | 959.4815
4 | Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 100х200 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա /B7,5 դասի/ | գծմ | 225 | 6.6115 | 8.6083 | 1936.8614
| Ընդամենը |  |  |  |  | 102248.3971 | 66.55%
1-2 Ջեռուցման և օդափոխության համակարգեր
Ջեռուցում
1 | Ջեռուցման տուրբո գազային կաթսա, երկկոնտուրանի, պատին կախովի, համալրված ծխատարով: 36 Կվտ | կ-տ | 4 | 14.6773 | 19.1101 | 76.4405
2 | Հիրավլիկ սլաք Ф76 L800 | համալ․ | 2 | 1.1861 | 1.5443 | 3.0886
3 | Բաշխիչ սանրիկ Ф57 L1400 | համալ․ | 2 | 1.1062 | 1.4402 | 2.8805
4 | Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=0,79 խմ, H=8,0մ | հատ | 2 | 20.6633 | 26.904 | 53.808
5 | Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=0,75 խմ, H=8,0մ | հատ | 2 | 20.6633 | 26.904 | 53.808
7 | Ջեռուցման մարտկոց A50/80 h=500մմ Q=100Վտ | սեկց․ | 1628 | 4.5839 | 5.9683 | 9716.3808
8 | Ջեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ | հատ | 148 | 1.146 | 1.4921 | 220.8268
9 | Ջեռուցիչների վերևի փական 1/2" | հատ | 148 | 5.1749 | 6.7378 | 997.1887
10 | Ջեռուցիչների ներքևի փական 1/2" | հատ | 148 | 5.1749 | 6.7378 | 997.1887
11 | Կոմբինացված կցամաս Ф20-1/2"М | հատ | 168 | 1.4523 | 1.891 | 317.6808
12 | PPR Խողովակ Ф20 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 267 | 2.6387 | 3.4356 | 917.3103
13 | PPR Խողովակ Ф25 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 400 | 2.8001 | 3.6458 | 1458.301
14 | PPR Խողովակ Ф32 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 107 | 3.7019 | 4.82 | 515.7375
15 | Գնդիկավոր փական ամերիկանկա 3/4" | հատ | 24 | 5.0832 | 6.6184 | 158.8415
16 | Գնդիկավոր փական ամերիկանկա 1" | հատ | 24 | 6.1337 | 7.9861 | 191.6671
17 | Զտիչ ցանցավոր 3/4" | հատ | 24 | 6.3198 | 8.2286 | 197.4853
18 | Զտիչ ցանցավոր 1" | հատ | 31 | 8.0006 | 10.4169 | 322.9247
19 | PPR խողովակի կցամասեր Ф20-Ф32 | հատ | 300 | 1.112 | 1.4478 | 434.3433
20 | PPR խողովակի կոմբինացված կցամասեր Ф20-Ф32 | հատ | 600 | 1.4523 | 1.891 | 1134.5741
21 | PPR խողովակի կոմբինացված կցամասեր Ф20-Ф32 | հատ | 600 | 1.4523 | 1.891 | 1134.5741
22 | Մանոմետր | հատ | 6 | 6.254 | 8.1428 | 48.8568
23 | Ջերմաչափ | հատ | 6 | 6.254 | 8.1428 | 48.8568
24 | PPR խողովակի ամրացումներ | հմլ․ | 1 | 20 | 26.0404 | 26.0404
24 | Օժանդակ նյութեր | հմլ․ | 1 | 30 | 39.0605 | 39.0605
25 | Ջեռուցման համակարգի կարգաբերում | հմլ․ | 1 | 216 | 281.2358 | 281.2358
Օդափոխություն
1 | Առաստաղային օդամղիչ L=70խմ/ժ, 60Պա | համ․ | 15 | 6.0933 | 7.9335 | 119.0032
2 | Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ | քմ | 200 | 4.8782 | 6.3515 | 1270.3
3 | Օդատարի և սարքավորումների ամրացումներ | հմլ․ | 1 | 20 | 26.0404 | 26.0404
4 | Օժանդակ նյութեր | հմլ․ | 1 | 20 | 26.0404 | 26.0404
5 | Աղմկախլացուցիչ 300x200 | հատ | 1 | 52.9858 | 68.9885 | 68.9885
6 | Հովանոց ջեռուցիչի վրա 1800х1000 | քմ | 6 | 34.3791 | 44.7622 | 268.5732
7 | Օդի հոսքի կարգավորիչ փական 150x150 | հատ | 1 | 6.8956 | 8.9782 | 8.9782
| Ընդամենը |  |  |  |  | 21137.0247 | 13.76%
1-3 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգեր
Սառը ջրամատակարարման համկարգ
1 | PPR Խողովակ Ф20 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 134 | 3.2142 | 4.185 | 560.7867
2 | PPR Խողովակ Ф25 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 134 | 3.4279 | 4.4631 | 598.0585
3 | PPR Խողովակ Ф32 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 44.5 | 3.0961 | 4.0312 | 179.3886
4 | PPR Խողովակ Ф20 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 134 | 0.1146 | 0.14921 | 19.9938
5 | PPR Խողովակ Ф25 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 134 | 0.22919 | 0.29841 | 39.9876
6 | PPR Խողովակ Ф32 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 45 | 0.28649 | 0.37302 | 16.7858
7 | PPR փական Ф32 | հատ | 4 | 3.6574 | 4.762 | 19.048
8 | PPR փական Ф25 | հատ | 10 | 3.4368 | 4.4748 | 44.7478
9 | PPR փական Ф20 | հատ | 10 | 3.3232 | 4.3268 | 43.2682
10 | PPR զտիչ Ф32 | հատ | 2 | 4.2829 | 5.5764 | 11.1529
11 | PPR զտիչ Ф25 | հատ | 10 | 4.5685 | 5.9482 | 59.4821
12 | PPR զտիչ Ф20 | հատ | 2 | 4.4004 | 5.7294 | 11.4587
13 | PPR եռաբաշխիչ Ø32x32x32 | հատ | 4 | 1.1626 | 1.5137 | 6.0548
14 | PPR եռաբաշխիչ Ø32x25x32 | հատ | 6 | 1.1626 | 1.5137 | 9.0823
15 | PPR եռաբաշխիչ Ø32x20x32 | հատ | 11 | 1.1626 | 1.5137 | 16.6508
16 | PPR եռաբաշխիչ Ø25x25x25 | հատ | 9 | 1.1129 | 1.4491 | 13.0415
17 | PPR եռաբաշխիչ Ø25x20x25 | հատ | 60 | 1.1129 | 1.4491 | 86.9433
18 | PPR եռաբաշխիչ Ø25x20x20 | հատ | 26 | 1.1129 | 1.4491 | 37.6754
19 | PPR եռաբաշխիչ Ø20x20x20 | հատ | 40 | 1.1129 | 1.4491 | 57.9622
20 | PPR անցում Ø32x25 | հատ | 40 | 1.0938 | 1.4242 | 56.9675
21 | PPR անցում Ø32x20 | հատ | 40 | 1.0938 | 1.4242 | 56.9675
22 | PPR անցում Ø25x20 | հատ | 40 | 1.0766 | 1.4018 | 56.0722
23 | PPR անկյունակ 90° Ø32 | հատ | 20 | 1.1578 | 1.5075 | 30.1499
24 | PPR անկյունակ 90° Ø25 | հատ | 80 | 1.0929 | 1.4229 | 113.8355
25 | PPR անկյունակ 90° Ø20 | հատ | 180 | 1.068 | 1.3906 | 250.3107
26 | PPR կցորդիչ Ø32 | հատ | 20 | 1.111 | 1.4466 | 28.9314
27 | PPR կցորդիչ Ø25 | հատ | 40 | 1.0766 | 1.4018 | 56.0722
28 | PPR կցորդիչ Ø20 | հատ | 40 | 1.0614 | 1.3819 | 55.2764
29 | PPR կցամաս-ամերիկանկա Ø32-1" | հատ | 2 | 2.7507 | 3.5815 | 7.163
30 | PPR կցամաս-ամերիկանկա Ø20-1/2" | հատ | 24 | 2.5215 | 3.2831 | 78.7935
31 | PPR կոմբինացված անկյունային կցամաս Ø20-1/2" | հատ | 102 | 3.3237 | 4.3275 | 441.4063
32 | (PPR) կոմբինացված կրկնակի անկյունային կցամաս Ø20-1/2" (ցնցուղ ծորակ-խառնիչի համար) | հատ | 8 | 3.3237 | 4.3275 | 34.6201
33 | PPR ամրակ Ø25 | հատ | 40 | 1.6047 | 2.0894 | 83.5761
34 | PPR ամրակ Ø20 | հատ | 8 | 1.6047 | 2.0894 | 16.7152
35 | Ջրատաքացուցիչ ARISTON 100լ | հատ | 12 | 11.2798 | 14.6865 | 176.2384
36 | Ծորակ-խառնիչ ցնցուղով | կոմպլ․ | 8 | 7.4965 | 9.7606 | 78.0845
37 | Խոհանոցային լվացարանի ծորակ | կոմպլ․ | 14 | 7.4965 | 9.7606 | 136.6478
38 | Լվացարանի ծորակ-խառնիչ | կոմպլ․ | 19 | 7.4965 | 9.7606 | 185.4506
39 | Գնդիկային փական 3/4" | հատ | 4 | 5.0832 | 6.6184 | 26.4736
40 | Գնդիկային փական 1/2" | հատ | 39 | 4.5102 | 5.8724 | 229.022
| Ներքին կոյուղու մասնագիր |  |  |  | 0 | 0
1 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի անցկացում d-110մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով | գմ | 150 | 2.4256 | 3.1581 | 473.7188
2 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի անցկացում d-50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով | գմ | 73 | 1.5887 | 2.0685 | 150.9991
3 | PVC եռաբաշխիչ 45° Ø110x110x110 | հատ | 10 | 1.6262 | 2.1174 | 21.1738
4 | PVC եռաբաշխիչ 90° Ø110x110x110 | հատ | 35 | 1.6262 | 2.1174 | 74.1083
5 | PVC եռաբաշխիչ 45° Ø110x50x110 | հատ | 26 | 1.5474 | 2.0148 | 52.3848
6 | PVC եռաբաշխիչ 45° Ø50x50x50 | հատ | 30 | 1.2037 | 1.5672 | 47.0153
7 | PVC անկյունակ 45° Ø110 | հատ | 80 | 1.366 | 1.7786 | 142.2843
8 | PVC անկյունակ 45° Ø50 | հատ | 140 | 1.1559 | 1.505 | 210.701
9 | PVC անկյունակ 90° Ø110 | հատ | 10 | 1.366 | 1.7786 | 17.7855
10 | PVC անկյունակ 90° Ø50 | հատ | 120 | 1.1655 | 1.5174 | 182.0929
11 | PVC անցում Ø110x50 | հատ | 14 | 1.3373 | 1.7413 | 24.3775
12 | PVC ստուգիչ (Ревизия) Ø110 | հատ | 10 | 2.3224 | 3.0238 | 30.2385
13 | Խոհանոցային լվացարան սիֆոնով | հատ | 14 | 16.551 | 21.5496 | 301.6949
14 | Լվացարան սիֆոնով | հատ | 31 | 16.551 | 21.5496 | 668.0387
15 | Զուգարանակոնք | հատ | 8 | 41.6528 | 54.2326 | 433.8611
16 | Զուգարանակոնք մանկական | հատ | 23 | 35.9181 | 46.766 | 1075.6174
17 | Լոգախցիկ | հատ | 8 | 68.3772 | 89.0283 | 712.2266
| Ընդամենը |  |  |  |  | 8648.6617 | 5.629%
1-4 Էլեկտրաուժային սարքավորումներ
1 | Ներանցումային բաշխիչ պահարան , հաղորդաձողերով, չափիչ ստուգիչ սարքավորումներով, ներառված՝ 1.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,160Ա -1 հատ 1.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,100Ա- 1հատ 1.3 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 80Ա - 1հատ 1.4 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա - 1հատ 1.5 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,25Ա - 2հատ 1.6 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,63Ա - 1հատ | Լրակ | 1 | 6.3146 | 8.2217 | 8.2217
2 | Բաշխիչ պահարան IP 54 տարբերակի իր մեջ ներառված՝ 2.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 63Ա -1 հատ 2.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,16Ա -2 հատ | Լրակ | 1 | 6.3146 | 8.2217 | 8.2217
3 | Բաշխիչ պահարան IP 54 տարբերակի իր մեջ ներառված՝ 3.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 80Ա -1 հատ 3.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա -1 հատ 3.3 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,10Ա -1 հատ 3.4 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,25Ա -2 հատ | Լրակ | 1 | 6.3146 | 8.2217 | 8.2217
4 | Օդափոխության ագրեգատի սնուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 63Ա | Լրակ | 1 | 6.3146 | 8.2217 | 8.2217
5 | Օդափոխության ագրեգատի սնուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 10Ա | Լրակ | 1 | 6.3146 | 8.2217 | 8.2217
6 | Անկախ խզիչ/հրդեհային ազդանշանման/12վ | հատ | 1 | 6.1879 | 8.0567 | 8.0567
7 | Վահանակ դռնակով 24 մոդուլի համար | Լրակ | 1 | 29.234 | 38.0632 | 38.0632
8 | Վահանակ դռնակով 18 մոդուլի համար | Լրակ | 3 | 22.3582 | 29.1108 | 87.3323
9 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 50Ա | հատ | 1 | 6.1879 | 8.0567 | 8.0567
10 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 50Ա | հատ | 1 | 5.0419 | 6.5646 | 6.5646
11 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա | հատ | 16 | 5.0419 | 6.5646 | 105.0342
12 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա | հատ | 12 | 4.6981 | 6.117 | 73.4042
13 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա | հատ | 3 | 4.6981 | 6.117 | 18.3511
14 | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 25Ա,IΔ=30mA | հատ | 6 | 8.4798 | 11.0409 | 66.2452
15 | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա,IΔ=30mA | հատ | 2 | 7.3338 | 9.5488 | 19.0976
16 | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 32Ա,IΔ=30mA | հատ | 1 | 8.4798 | 11.0409 | 11.0409
17 | Վարդակ եռաբևեռ հողանցիչով 380Վ, 16Ա, տուփով | հատ | 1 | 1.4551 | 1.8945 | 1.8945
18 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 5x25մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 15.9 | 7.4843 | 9.7447 | 154.9405
19 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 5x16մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 23.85 | 5.3608 | 6.9799 | 166.47
20 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 5x10մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 12 | 3.8034 | 4.9521 | 59.4258
21 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 5x2.5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 31.8 | 2.0069 | 2.6131 | 83.0957
22 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 3x10մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 9.5 | 2.0803 | 2.7086 | 25.7314
23 | Մալուխ հսկիչ պղնձե ջղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x1.5մմ2 КВВГнг-FRLS | գմ | 4 | 1.2353 | 1.6084 | 6.4336
24 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 3x2.5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 1200 | 0.69672 | 0.90714 | 1088.5635
25 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 3x1.5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 900 | 0.54564 | 0.71043 | 639.3881
26 | Ծայրակալ պղնձե 25մմ2 | հատ | 10 | 1.2606 | 1.6413 | 16.4128
27 | Ծայրակալ պղնձե 16մմ2 | հատ | 30 | 1.0314 | 1.3429 | 40.286
28 | Ծայրակալ պղնձե 10մմ2 | հատ | 30 | 0.91678 | 1.1937 | 35.8098
29 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф110մմ | գմ | 5 | 0.94289 | 1.2277 | 6.1383
30 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф50մմ | գմ | 16 | 0.65456 | 0.85225 | 13.6361
31 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф40մմ | գմ | 45 | 0.56976 | 0.74184 | 33.3828
32 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф25մմ | գմ | 32 | 0.40016 | 0.52101 | 16.6724
33 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20մմ | գմ | 57 | 0.35535 | 0.46267 | 26.3723
34 | Արտաքին պատի մեջ 100x100մմ անցքի բացում | տեղ | 2 | 5.0941 | 6.6326 | 13.2651
35 | Ցինկապատ շերտապողպատ 40x5մմ | գծմ | 32 | 1.3197 | 1.7183 | 54.9842
36 | Ցինկապատ շերտապողպատ 25x5մմ | գծմ | 20 | 0.99881 | 1.3005 | 26.0095
37 | Ցինկապատ պողպատ անկյունային 50x50x5մմ,Լ=2.5մ | հատ | 6 | 6.0276 | 7.8481 | 47.0885
38 | Հաղորդաձող պղնձե 800x50x10մմ | հատ | 1 | 2.8649 | 3.7302 | 3.7302
39 | Ակոսների բացում | գծմ | 53 | 0.63972 | 0.83292 | 44.145
40 | Երկաթակապ | 100 հատ | 28 | 1.146 | 1.4921 | 41.7781
41 | II կարգի գրունտների քանդում և ետլիցք տոփանումով հողանցման կառուցման համար | խմ | 2.385 | 4.7875 | 6.2334 | 14.8667
42 | V կարգի գրունտների քանդում և ետլիցք տոփանումով հողանցման կառուցման համար | խմ | 2.385 | 4.7875 | 6.2334 | 14.8667
43 | Գրունտի հետադարձ լիցք տոփանումով | խմ | 4.77 | 1.382 | 1.7993 | 8.5828
| Ընդամենը |  |  |  |  | 3166.3258 | 2.061%
1-5 Էլեկտրական լուսավորություն
Ապամոնտաժման աշխատանքներ
1 | Լուսատուների ապամոնտաժում | լրակ | 120 | 1.1986 | 1.5606 | 187.275
Էլեկտրական լուսավորություն
1 | Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ,առաստաղային քառակուսի(595x595մմ) լուսային հոսքը4200Լմ, լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ , լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | լրակ | 96 | 9.2731 | 12.0737 | 1159.0742
2 | Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ,առաստաղային, (295x295մմ) լուսային հոսքը 2100Լմ լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80\ | լրակ | 55 | 9.2731 | 12.0737 | 664.0529
3 | Լուսադիոդային լուսատու 27Վտ,IP54, կլոր (Ф425մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | լրակ | 24 | 9.2731 | 12.0737 | 289.7686
4 | Լուսադիոդային լուսատու 10Վտ,IP54, Ձևը կլոր (Ф145մմ), լուսային հոսքը 855Լմ լուսային արդյունավետությունը 86Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 /սանհանգույց | լրակ | 43 | 9.2731 | 12.0737 | 519.1687
5 | Լուսադիոդային էվակուացիոն լուսատու 12-15վտ, ուղղանկյուն ներսարքված մարտկոցով Exit նշանով | լրակ | 36 | 9.2731 | 12.0737 | 434.6528
6 | Լուսադիոդային վթարային լուսատու 12-15վտ, ուղղանկյուն ներսարքված մարտկոցով | լրակ | 52 | 9.2731 | 12.0737 | 627.8319
10 | Մալուխ պղնձե ջղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x4մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 33 | 0.93393 | 1.216 | 40.1278
10 | Մալուխ պղնձե ջղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x2.5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 467 | 0.69672 | 0.90714 | 423.6326
10 | Մալուխ պղնձե ջղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1.5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 1892 | 0.54564 | 0.71043 | 1344.1359
12 | Անջատիչ, միատակ 250Վ, 10Ա | հատ | 52 | 1.5679 | 2.0414 | 106.1514
13 | Անջատիչ երկտակ 220Վ, 10Ա | հատ | 18 | 1.8543 | 2.4144 | 43.459
14 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ հողանցման հպակով,250Վ, 16Ա IP 22 | հատ | 50 | 1.4551 | 1.8945 | 94.7254
16 | Անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման տուփ | հատ | 130 | 0.1719 | 0.22381 | 29.0954
17 | ճյուղավորման տուփ | հատ | 60 | 0.22919 | 0.29841 | 17.9049
18 | Երկաթակապ | 100 հատ | 53.5 | 1.146 | 1.4921 | 79.8259
19 | 100մմ և 200մմ հաստության միջնորմի մեջ անցքի բացում և վերականգնում | տեղ | 20 | 1.4666 | 1.9096 | 38.1921
20 | Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում | տեղ | 25 | 5.0941 | 6.6326 | 165.8142
22 | Ակոսների բացում | գծմ | 398 | 0.63972 | 0.83292 | 331.5041
| Ընդամենը |  |  |  |  | 6596.393 | 4.294%
1-6 Հրդեհային ազդանշանում
1 | Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M կամ համարժեք | հատ | 1 | 17.0524 | 22.2026 | 22.2026
2 | Տեղեկատվական վահանակ /վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար/ С2000-BI SMD կամ համարժեք | հատ | 1 | 17.0524 | 22.2026 | 22.2026
3 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ 3Ա РИП-12 կամ համարժեք | հատ | 2 | 4.3186 | 5.6229 | 11.2459
4 | Մարտկոց DTM1207 կամ համարժեք | հատ | 2 | 4.3186 | 5.6229 | 11.2459
5 | Երկլարային գծի վերահսկիչ C2000 KDL-1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000 KPB-1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 4.1459 | 5.398 | 5.398
7 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-SP1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 4.1459 | 5.398 | 5.398
8 | Ռելեային սարք GMS-Contact ID | հատ | 1 | 4.1459 | 5.398 | 5.398
9 | Կոմուտացիոն սարք, Ռելե 12В УК/ВК-02 կամ համարժեք | հատ | 1 | 4.1459 | 5.398 | 5.398
10 | Հասցեային ընդարձակիչ C2000 AP-2 կամ համարժեք | հատ | 2 | 4.1459 | 5.398 | 10.796
11 | Ջերմային ազդարար ИП103/4 կամ համարժեք | հատ | 44 | 2.1717 | 2.8275 | 124.4115
12 | Ջերմային հասցեային ազդարար С2000-ИП-02 կամ համարժեք | հատ | 4 | 2.1717 | 2.8275 | 11.3101
13 | Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-04 կամ համարժեք | հատ | 62 | 2.1717 | 2.8275 | 175.3071
14 | Բաժանող իզոլացնող բլոկ Бриз | հատ | 2 | 0 | 0 | 0
15 | Ձեռքով գործարկման հասցեային ազդասարք IPR 513-3AM կամ համարժեք | հատ | 8 | 2.1717 | 2.8275 | 22.6203
16 | Լուսաձայնային ազդարարման սարք /ներքին կիրառման/ С2000Р- Сирена կամ համարժեք | հատ | 8 | 4.3927 | 5.7193 | 45.7546
18 | Ճյուղավորման տուփ մալուխի ներանցիչով 80x40 IP44 | հատ | 30 | 0.22919 | 0.29841 | 8.9524
19 | Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 1x2x0.8մմ КСРВнг(А)- FRLS | գմ | 724 | 0.48807 | 0.63547 | 460.0835
20 | Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 4x0.75մմ КПСнг(А)- FRLS | գմ | 245 | 1.2459 | 1.6222 | 397.442
21 | Սնուցման մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 3x1,5մմ ВВГнг(А)- FRLS | գմ | 33 | 1.156 | 1.5051 | 49.6692
22 | Մալուխ UTPнг-FRZH | գմ | 33 | 1.1089 | 1.4437 | 47.6436
23 | Պոլիէթիլենային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20մմ | գմ | 1035 | 0.35535 | 0.46267 | 478.8654
24 | Ճարմանդ ամրակապման համար | 100 հատ | 23 | 2.2919 | 2.9841 | 68.6354
25 | Կրակմարիչների տեղադրում ОП-4 | հատ | 3 | 13.7516 | 17.9049 | 53.7146
26 | Ակոսների բացում | գծմ | 668 | 0.63972 | 0.83292 | 556.3938
27 | Մետաղալար Ф3մմ | գմ | 127 | 0.34379 | 0.44762 | 56.848
28 | Միջհարկային ծածկի մեջ Ф20մմ անցքի բացում և վերականգնում | տեղ | 6 | 5.0941 | 6.6326 | 39.7954
29 | 200մմ միջնորմնի մեջ անցքի բացում և վերականգնում | տեղ | 41 | 1.4666 | 1.9096 | 78.2937
30 | Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում | տեղ | 22 | 1.1252 | 1.465 | 32.2309
31 | Ծրագրային ապահովում, կարգաբերում, թողարկում | համակ․ | 1 | 100 | 130.2018 | 130.2018
| Ընդամենը |  |  |  |  | 2937.4583 | 1.912%
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
1 | Ջեռուցման տուրբո գազային կաթսա, երկկոնտուրանի, պատին կախովի, համալրված ծխատարով: 36 Կվտ | կ-տ | 4 | 687.582 | 687.582 | 2750.328
2 | Հիրավլիկ սլաք Ф76 L800 | համալ․ | 2 | 183.3552 | 183.3552 | 366.7104
3 | Բաշխիչ սանրիկ Ф57 L1400 | համալ․ | 2 | 148.9761 | 148.9761 | 297.9522
4 | Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=0,79 խմ, H=8,0մ | հատ | 2 | 17.1896 | 17.1896 | 34.3791
5 | Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=0,75 խմ, H=8,0մ | հատ | 2 | 17.1896 | 17.1896 | 34.3791
1 | Առաստաղային օդամղիչ L=70խմ/ժ, 60Պա | համ․ | 15 | 53.5168 | 53.5168 | 802.752
35 | Ջրատաքացուցիչ ARISTON 100լ | հատ | 12 | 196.6125 | 196.6125 | 2359.35 |  | 100 լիտրի գին տալ
1 | Ներանցումային բաշխիչ պահարան , հաղորդաձողերով, չափիչ ստուգիչ սարքավորումներով, ներառված՝ 1.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,160Ա -1 հատ 1.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,100Ա- 1հատ 1.3 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 80Ա - 1հատ 1.4 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա - 1հատ 1.5 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,25Ա - 2հատ 1.6 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,63Ա - 1հատ | Լրակ | 1 | 101.9913 | 101.9913 | 101.9913
2 | Բաշխիչ պահարան IP 54 տարբերակի իր մեջ ներառված՝ 2.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 63Ա -1 հատ 2.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,16Ա -2 հատ | Լրակ | 1 | 74.4881 | 74.4881 | 74.4881
3 | Բաշխիչ պահարան IP 54 տարբերակի իր մեջ ներառված՝ 3.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 80Ա -1 հատ 3.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա -1 հատ 3.3 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,10Ա -1 հատ 3.4 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,25Ա -2 հատ | Լրակ | 1 | 74.4881 | 74.4881 | 74.4881
4 | Օդափոխության ագրեգատի սնուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 63Ա | Լրակ | 1 | 160.4358 | 160.4358 | 160.4358
5 | Օդափոխության ագրեգատի սնուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 10Ա | Լրակ | 1 | 137.5164 | 137.5164 | 137.5164
1 | Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M կամ համարժեք | հատ | 1 | 91.6776 | 91.6776 | 91.6776
2 | Տեղեկատվական վահանակ /վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար/ С2000-BI SMD կամ համարժեք | հատ | 1 | 194.8149 | 194.8149 | 194.8149
3 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ 3Ա РИП-12 կամ համարժեք | հատ | 2 | 45.8388 | 45.8388 | 91.6776
4 | Մարտկոց DTM1207 կամ համարժեք | հատ | 2 | 13.1787 | 13.1787 | 26.3573
5 | Երկլարային գծի վերահսկիչ C2000 KDL-1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 40.109 | 40.109 | 40.109
6 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000 KPB-1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 22.9194 | 22.9194 | 22.9194
7 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-SP1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 19.5961 | 19.5961 | 19.5961
8 | Ռելեային սարք GMS-Contact ID | հատ | 1 | 42.2863 | 42.2863 | 42.2863
9 | Կոմուտացիոն սարք, Ռելե 12В УК/ВК-02 կամ համարժեք | հատ | 1 | 10.3137 | 10.3137 | 10.3137
10 | Հասցեային ընդարձակիչ C2000 AP-2 կամ համարժեք | հատ | 2 | 4.0109 | 4.0109 | 8.0218
11 | Ջերմային ազդարար ИП103/4 կամ համարժեք | հատ | 44 | 1.719 | 1.719 | 75.634
12 | Ջերմային հասցեային ազդարար С2000-ИП-02 կամ համարժեք | հատ | 4 | 6.8758 | 6.8758 | 27.5033
13 | Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-04 կամ համարժեք | հատ | 62 | 14.3246 | 14.3246 | 888.1267
14 | Բաժանող իզոլացնող բլոկ Бриз | հատ | 2 | 40.109 | 40.109 | 80.2179
15 | Ձեռքով գործարկման հասցեային ազդասարք IPR 513-3AM կամ համարժեք | հատ | 8 | 5.4204 | 5.4204 | 43.3635
16 | Լուսաձայնային ազդարարման սարք /ներքին կիրառման/ С2000Р- Сирена կամ համարժեք | հատ | 8 | 5.1569 | 5.1569 | 41.2549
| Ընդամենը |  |  |  |  | 8898.6444 | 5.792%
| Ամբողջը |  |  |  |  | 153632.905 | 100%
| ԱԱՀ - 20 % |  |  |  |  | 30726.581
| Ամբողջը ներառյալ ԱԱՀ |  |  |  |  | 184359.4861
Կազմեց Խ․ Ստեփանյան

## Caval (2)
Реконструкция здания дошкольного учебного заведения «Зартонк» в Покрведи Араратской области Республики Армения.
ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Ч/Ч | Название работ: | Размер: единица | Количество | Միավորի արժեքը | Стоимость единицы | Всего тысяч драм | 1.302
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
1-1 Архитектурная часть
Демонтажные работы
1 | Удаление штукатурки со стен | кв.м | 2672.55 | 0.22822 | 0.29714 | 794.1259
2 | Сбор и погрузка строительных отходов в самосвал. | т | 85.5216 | 0.55037 | 0.71659 | 61.2838
3 | Утилизация строительных отходов на расстоянии 5 км | т | 85.5216 | 1.223 | 1.5924 | 136.1863
4 | Вывоз строительного мусора | т | 85.5216 | 0.67267 | 0.87583 | 74.9025
Отделочные работы
1 | Высококачественная штукатурка стен гипсовым раствором. | кв.м | 2672.55 | 3.1188 | 4.0607 | 10852.53
2 | Высококачественная штукатурка стен с песком. | кв.м | 598.6 | 2.8545 | 3.7167 | 2224.7868
3 | Штукатурка и покраска стен и потолков двухслойной латексной краской на акриловой основе. | кв.м | 2672.55 | 1.7414 | 2.2674 | 6059.6233
4 | Облицовка стен высококачественной керамической плиткой, укладываемой с использованием соответствующего клея; цвет и внешний вид согласовываются с заказчиком. | кв.м | 598.6 | 7.2255 | 9.4078 | 5631.4998
5 | Акриловая латексная краска для потолка и шпатлевка | кв.м | 482.86 | 2.0363 | 2.6513 | 1280.1835
6 | Подвесной потолок типа «Армстронг» (из твердых или мягких минеральных и стекловолоконных материалов), включая необходимую фурнитуру. | кв.м | 1263.61 | 9.0824 | 11.8255 | 14942.7617
7 | Подвесной потолок из гипсокартона толщиной 9,5 мм на металлическом каркасе. | кв.м | 482.86 | 7.2169 | 9.3966 | 4537.223
8 | Гидроизоляция / битумная мастика, 2 слоя | кв.м | 482.86 | 2.7016 | 3.5176 | 1698.4913
9 | Выравнивающий слой песка толщиной 30 мм. | кв.м | 1746.47 | 1.199 | 1.5611 | 2726.3567
10 | Напольное покрытие из высококачественных прессованных гранитных плит, закрепленных соответствующим клеем, европейского производства, 600*600 мм. | кв.м | 242.74 | 10.641 | 13.8548 | 3363.1051
11 | Напольное покрытие из высококачественных прессованных гранитных плит, закрепленных соответствующим клеем, европейского производства, 600*600 мм. | кв.м | 240.12 | 10.641 | 13.8548 | 3326.8056
12 | Укладка ламината толщиной 12 мм, класс защиты AC5, E1 /с использованием ламинирующего слоя/ | кв.м | 37.4 | 7.1921 | 9.3643 | 350.2246
13 | Самовыравнивающийся слой 3 мм | кв.м | 1226.21 | 2.9547 | 3.8471 | 4717.3577
14 | Высококачественное виниловое напольное покрытие из ПВХ толщиной 3 мм, включая клей, подложку/укладку фанеры, а также транспортировку и монтаж. | кв.м | 1226.2 | 9.6472 | 12.5608 | 15402.0763
15 | Пластиковая соломинка, высота = 6 см | мл | 60 | 1.3718 | 1.7861 | 107.1675
Двери и окна
1 | Согласовать с заказчиком монтаж, цвет и внешний вид дверей из МДФ. | кв.м | 42 | 43.2788 | 56.3498 | 2366.6915
1 | Дверной комплект, металлопластик, с блоком, белый, толщина 60 мм, остекление 4+4 мм, армянский профиль. | кв.м | 63.36 | 36.2891 | 47.249 | 2993.6957
2 | Установка металлопластиковых окон с блоками, белого цвета, толщиной 60 мм, с остеклением 4+4 мм, армянским профилем, открывающимися в проем. | кв.м | 237.0368 | 18.1445 | 23.6245 | 5599.8742
3 | Установка металлопластиковых окон с блоками, белого цвета, толщиной 60 мм, с остеклением 4+4 мм, армянским профилем, нераспашных. | кв.м | 355.5552 | 18.1445 | 23.6245 | 8399.8112
4 | Установка пластиковых подоконников /внутри помещения// | мл | 159 | 2.7456 | 3.5748 | 568.3866
5 | Настройки окна | шт | 50 | 1.639 | 2.134 | 106.7004
6 | Монтаж подоконников из оцинкованного листового металла /наружный/ | мл | 159 | 1.7853 | 2.3244 | 369.5843
Внешняя привлекательность
1 | Укладка гравийного основания под асфальтобетон плотностью 150 мм. | кв.м | 225 | 1.4341 | 1.8672 | 420.1303
2 | Заполнение гравийного основания битумом на глубину 4 см, расход битума 4,12 кг/м2 | т | 0.927 | 199.2497 | 259.4266 | 240.4885
3 | Гранулированный горячий асфальт/бетон h=4 см | кв.м | 225 | 3.2752 | 4.2644 | 959.4815
4 | Установка бетонных бордюров на бетонное основание размером 100х200 мм /класс B7.5/ | мл | 225 | 6.6115 | 8.6083 | 1936.8614
| В итоге |  |  |  |  | 102248.3971 | 66.55%
1-2 Системы отопления и вентиляции
Отопления
1 | Турбогазовый котел отопления, двухконтурный, настенный, с дымоходом: 36 кВт. | к-т | 4 | 14.6773 | 19.1101 | 76.4405
2 | Гидравлическая стрела F76 L800 | компл | 2 | 1.1861 | 1.5443 | 3.0886
3 | Дистрибьютор Ф57 L1400 | компл | 2 | 1.1062 | 1.4402 | 2.8805
4 | Насос системы отопления G = 0,79 кубических метров, H = 8,0 м | шт | 2 | 20.6633 | 26.904 | 53.808
5 | Насос системы отопления G = 0,75 кубических метров, H = 8,0 м | шт | 2 | 20.6633 | 26.904 | 53.808
7 | Нагревательный аккумулятор A50/80 h=500 мм Q=100 Вт | секция | 1628 | 4.5839 | 5.9683 | 9716.3808
8 | Комплект подключения отопительного прибора | шт | 148 | 1.146 | 1.4921 | 220.8268
9 | Верхний клапан отопителя 1/2" | шт | 148 | 5.1749 | 6.7378 | 997.1887
10 | Нижний клапан отопителя 1/2" | шт | 148 | 5.1749 | 6.7378 | 997.1887
11 | Комбинированный фитинг Ф20-1/2"М | шт | 168 | 1.4523 | 1.891 | 317.6808
12 | Труба ППР Ф20 с теплоизоляционным слоем | гм | 267 | 2.6387 | 3.4356 | 917.3103
13 | Труба ППР Ф25 с теплоизоляционным слоем | гм | 400 | 2.8001 | 3.6458 | 1458.301
14 | Труба ППР Ф32 с теплоизоляционным слоем | гм | 107 | 3.7019 | 4.82 | 515.7375
15 | Шаровой клапан американского производства 3/4 дюйма | шт | 24 | 5.0832 | 6.6184 | 158.8415
16 | Шаровой клапан американского производства, 1 дюйм. | шт | 24 | 6.1337 | 7.9861 | 191.6671
17 | Фильтрующая сетка 3/4 дюйма | шт | 24 | 6.3198 | 8.2286 | 197.4853
18 | Фильтрующая сетка 1" | шт | 31 | 8.0006 | 10.4169 | 322.9247
19 | Трубные фитинги PPR Ф20-Ф32 | шт | 300 | 1.112 | 1.4478 | 434.3433
20 | Фитинги для труб из полипропилена (PPR) Ф20-Ф32 | шт | 600 | 1.4523 | 1.891 | 1134.5741
21 | Фитинги для труб из полипропилена (PPR) Ф20-Ф32 | шт | 600 | 1.4523 | 1.891 | 1134.5741
22 | Манометр | шт | 6 | 6.254 | 8.1428 | 48.8568
23 | Термометр | шт | 6 | 6.254 | 8.1428 | 48.8568
24 | Фитинги для труб из полипропилена (PPR) | компл | 1 | 20 | 26.0404 | 26.0404
24 | Вспомогательные материалы | компл | 1 | 30 | 39.0605 | 39.0605
25 | Регулировка системы отопления | компл | 1 | 216 | 281.2358 | 281.2358
Вентиляция
1 | Потолочный вентилятор L=70 см/ч, 60 Па | компл | 15 | 6.0933 | 7.9335 | 119.0032
2 | Воздуховод изготовлен из оцинкованного листового металла толщиной 0,55 мм. | к | 200 | 4.8782 | 6.3515 | 1270.3
3 | Крепления воздуховодов и оборудования | компл | 1 | 20 | 26.0404 | 26.0404
4 | Вспомогательные материалы | компл | 1 | 20 | 26.0404 | 26.0404
5 | Глушитель 300x200 | шт | 1 | 52.9858 | 68.9885 | 68.9885
6 | Навес над обогревателем 1800x1000 | кв.м | 6 | 34.3791 | 44.7622 | 268.5732
7 | Клапан регулирования потока воздуха 150x150 | шт | 1 | 6.8956 | 8.9782 | 8.9782
| В итоге |  |  |  |  | 21137.0247 | 13.76%
1-3 Системы водоснабжения и водоотведения
Система подачи холодной воды
1 | Труба ППР Ф20 с теплоизоляционным слоем | гм | 134 | 3.2142 | 4.185 | 560.7867
2 | Труба ППР Ф25 с теплоизоляционным слоем | гм | 134 | 3.4279 | 4.4631 | 598.0585
3 | Труба ППР Ф32 с теплоизоляционным слоем | гм | 44.5 | 3.0961 | 4.0312 | 179.3886
4 | Труба ППР Ф20 с теплоизоляционным слоем | гм | 134 | 0.1146 | 0.14921 | 19.9938
5 | Труба ППР Ф25 с теплоизоляционным слоем | гм | 134 | 0.22919 | 0.29841 | 39.9876
6 | Труба ППР Ф32 с теплоизоляционным слоем | гм | 45 | 0.28649 | 0.37302 | 16.7858
7 | Клапан PPR Ф32 | шт | 4 | 3.6574 | 4.762 | 19.048
8 | Клапан PPR Ф25 | шт | 10 | 3.4368 | 4.4748 | 44.7478
9 | Клапан PPR Ф20 | шт | 10 | 3.3232 | 4.3268 | 43.2682
10 | Фильтр PPR Ф32 | шт | 2 | 4.2829 | 5.5764 | 11.1529
11 | Фильтр PPR Ф25 | шт | 10 | 4.5685 | 5.9482 | 59.4821
12 | Фильтр PPR Ф20 | шт | 2 | 4.4004 | 5.7294 | 11.4587
13 | трехходовой PPR Ø32x32x32 | шт | 4 | 1.1626 | 1.5137 | 6.0548
14 | трехходовой PPR Ø32x25x32 | шт | 6 | 1.1626 | 1.5137 | 9.0823
15 | трехходовой PPR Ø32x20x32 | шт | 11 | 1.1626 | 1.5137 | 16.6508
16 | трехходовой PPR Ø25x25x25 | шт | 9 | 1.1129 | 1.4491 | 13.0415
17 | трехходовой PPR Ø25x20x25 | шт | 60 | 1.1129 | 1.4491 | 86.9433
18 | трехходовой PPR Ø25x20x20 | шт | 26 | 1.1129 | 1.4491 | 37.6754
19 | трехходовой PPR Ø20x20x20 | шт | 40 | 1.1129 | 1.4491 | 57.9622
20 | Переходник PPR Ø32x25 | шт | 40 | 1.0938 | 1.4242 | 56.9675
21 | Переходник PPR Ø32x20 | шт | 40 | 1.0938 | 1.4242 | 56.9675
22 | Переходник PPR Ø25x20 | шт | 40 | 1.0766 | 1.4018 | 56.0722
23 | Уголок PPR 90° Ø32 | шт | 20 | 1.1578 | 1.5075 | 30.1499
24 | Уголок PPR 90° Ø25 | шт | 80 | 1.0929 | 1.4229 | 113.8355
25 | Уголок PPR 90° Ø20 | шт | 180 | 1.068 | 1.3906 | 250.3107
26 | Соединенитель PPR Ø32 | шт | 20 | 1.111 | 1.4466 | 28.9314
27 | Соединенитель PPR Ø25 | шт | 40 | 1.0766 | 1.4018 | 56.0722
28 | Соединенитель PPR Ø20 | шт | 40 | 1.0614 | 1.3819 | 55.2764
29 | Фитинг PPR американского производства, диаметр 32,1 дюйма. | шт | 2 | 2.7507 | 3.5815 | 7.163
30 | Фитинг PPR американского производства, диаметр 20-1/2 дюйма. | шт | 24 | 2.5215 | 3.2831 | 78.7935
31 | Комбинированный угловой фитинг PPR Ø20-1/2" | шт | 102 | 3.3237 | 4.3275 | 441.4063
32 | (PPR) комбинированный двойной угловой фитинг Ø20-1/2" (для смесителя душа) | шт | 8 | 3.3237 | 4.3275 | 34.6201
33 | Кронштейн PPR Ø25 | шт | 40 | 1.6047 | 2.0894 | 83.5761
34 | Кронштейн PPR Ø20 | шт | 8 | 1.6047 | 2.0894 | 16.7152
35 | Водонагреватель ARISTON 100 л | шт | 12 | 11.2798 | 14.6865 | 176.2384
36 | Смеситель с душем | компл | 8 | 7.4965 | 9.7606 | 78.0845
37 | кухонный кран | компл | 14 | 7.4965 | 9.7606 | 136.6478
38 | Смеситель для раковины | компл | 19 | 7.4965 | 9.7606 | 185.4506
39 | Шаровой кран 3/4" | шт | 4 | 5.0832 | 6.6184 | 26.4736
40 | Шаровой кран 1/2" | шт | 39 | 4.5102 | 5.8724 | 229.022
| Спецификация внутренней канализации |  |  |  | 0 | 0
1 | Монтаж труб из поливинилхлорида диаметром 110 мм с резиновыми компрессионными кольцами. | гм | 150 | 2.4256 | 3.1581 | 473.7188
2 | Монтаж труб из поливинилхлорида диаметром 50 мм, с резиновыми компрессионными кольцами. | гм | 73 | 1.5887 | 2.0685 | 150.9991
3 | Тройник из ПВХ 45° Ø110x110x110 | шт | 10 | 1.6262 | 2.1174 | 21.1738
4 | Тройник из ПВХ 90° Ø110x110x110 | шт | 35 | 1.6262 | 2.1174 | 74.1083
5 | Тройник из ПВХ 45° Ø110x50x110 | шт | 26 | 1.5474 | 2.0148 | 52.3848
6 | Тройник из ПВХ 45° Ø50x50x50 | шт | 30 | 1.2037 | 1.5672 | 47.0153
7 | ПВХ-уголок 45° Ø110 | шт | 80 | 1.366 | 1.7786 | 142.2843
8 | ПВХ-уголок 45° Ø50 | шт | 140 | 1.1559 | 1.505 | 210.701
9 | ПВХ-уголок 90° Ø110 | шт | 10 | 1.366 | 1.7786 | 17.7855
10 | ПВХ-уголок 90° Ø50 | шт | 120 | 1.1655 | 1.5174 | 182.0929
11 | ПВХ переходник Ø110x50 | шт | 14 | 1.3373 | 1.7413 | 24.3775
12 | Проверка ПВХ (Ревизия) Ø110 | шт | 10 | 2.3224 | 3.0238 | 30.2385
13 | Кухонная мойка с сифоном | шт | 14 | 16.551 | 21.5496 | 301.6949
14 | Раковина с сифоном | шт | 31 | 16.551 | 21.5496 | 668.0387
15 | Туалеты | шт | 8 | 41.6528 | 54.2326 | 433.8611
16 | Детские туалеты | шт | 23 | 35.9181 | 46.766 | 1075.6174
17 | Ванная комната | шт | 8 | 68.3772 | 89.0283 | 712.2266
| В итоге |  |  |  |  | 8648.6617 | 5.629%
1-4 Электрооборудование
1 | Встраиваемый распределительный шкаф с передающими тягами, измерительным и испытательным оборудованием, включая: 1.1 Автоматический выключатель 380 В, 160 А - 1 шт. 1.2 Автоматический выключатель 380 В, 100 А - 1 шт. 1.3 Автоматический выключатель 380 В, 80 А - 1 шт. 1.4 Автоматический выключатель 380 В, 63 А - 1 шт. 1.5 Автоматический выключатель 380 В, 25 А - 2 шт. 1.6 Автоматический выключатель 220 В, 63 А - 1 шт. | лрак | 1 | 6.3146 | 8.2217 | 8.2217
2 | Распределительный шкаф, версия IP 54 в комплекте: 2.1 Автоматический выключатель 380 В, 63 А - 1 шт. 2.2 Автоматический выключатель 380 В, 16 А - 2 шт. | лрак | 1 | 6.3146 | 8.2217 | 8.2217
3 | Распределительный шкаф, версия IP 54 в комплекте: 3.1 Автоматический выключатель 380 В, 80 А - 1 шт. 3.2 Автоматический выключатель 380 В, 63 А - 1 шт. 3.3 Автоматический выключатель 380 В, 10 А - 1 шт. 3.4 Автоматический выключатель 220 В, 25 А - 2 шт. | лрак | 1 | 6.3146 | 8.2217 | 8.2217
4 | Блок питания и панель управления вентиляционной установки с триггером и защитой сложное оборудование 380 В 63 А | лрак | 1 | 6.3146 | 8.2217 | 8.2217
5 | Блок питания и панель управления вентиляционной установки с триггером и защитой сложное оборудование 380 В 10 А | лрак | 1 | 6.3146 | 8.2217 | 8.2217
6 | Автономный автоматический выключатель/пожарная сигнализация/12 В | шт | 1 | 6.1879 | 8.0567 | 8.0567
7 | Панель с дверцей для 24 модулей | лрак | 1 | 29.234 | 38.0632 | 38.0632
8 | Панель с дверцей для 18 модулей | лрак | 3 | 22.3582 | 29.1108 | 87.3323
9 | Автоматический выключатель 380 В, 50 А | шт | 1 | 6.1879 | 8.0567 | 8.0567
10 | Автоматический выключатель 220 В, 50 А | шт | 1 | 5.0419 | 6.5646 | 6.5646
11 | Автоматический выключатель 220 В, 25 А | шт | 16 | 5.0419 | 6.5646 | 105.0342
12 | Автоматический выключатель 220 В, 16 А | шт | 12 | 4.6981 | 6.117 | 73.4042
13 | Автоматический выключатель 220 В, 10 А | шт | 3 | 4.6981 | 6.117 | 18.3511
14 | Дифференциальный автоматический выключатель 380 В, 25 А, IΔ=30 мА | шт | 6 | 8.4798 | 11.0409 | 66.2452
15 | Дифференциальный автоматический выключатель 380 В, 16 А, IΔ=30 мА | шт | 2 | 7.3338 | 9.5488 | 19.0976
16 | Дифференциальный автоматический выключатель 380 В, 32 А, IΔ=30 мА | шт | 1 | 8.4798 | 11.0409 | 11.0409
17 | «Трехполюсная розетка с заземляющим выключателем 380 В, 16 А, в коробке» | шт | 1 | 1.4551 | 1.8945 | 1.8945
18 | «Медный кабель, изолированный, сечение 5x25 мм² VVGng-FRLS» | гм | 15.9 | 7.4843 | 9.7447 | 154.9405
19 | «Медный кабель, изолированный, сечение 5x16 мм² VVGng-FRLS» | гм | 23.85 | 5.3608 | 6.9799 | 166.47
20 | «Медный кабель, изолированный, сечение 5x10 мм² VVGng-FRLS» | гм | 12 | 3.8034 | 4.9521 | 59.4258
21 | «Медный кабель, изолированный, сечение 5x2,5 мм² VVGng-FRLS» | гм | 31.8 | 2.0069 | 2.6131 | 83.0957
22 | «Медный кабель, изолированный, сечение 3x10 мм² VVGng-FRLS» | гм | 9.5 | 2.0803 | 2.7086 | 25.7314
23 | Контрольный кабель с медными жилами, изолированное сечение 5x1,5 мм² KVVGng-FRLS | гм | 4 | 1.2353 | 1.6084 | 6.4336
24 | Медный кабель, изолированный, сечение 3x2,5 мм² VVGng-FRLS | гм | 1200 | 0.69672 | 0.90714 | 1088.5635
25 | «Медный кабель, изолированный, сечение 3x1,5 мм² VVGng-FRLS» | гм | 900 | 0.54564 | 0.71043 | 639.3881
26 | Медная заглушка 25 мм² | шт | 10 | 1.2606 | 1.6413 | 16.4128
27 | Медная заглушка 16 мм² | шт | 30 | 1.0314 | 1.3429 | 40.286
28 | Медный клеммный разъем 10 мм² | шт | 30 | 0.91678 | 1.1937 | 35.8098
29 | Огнестойкая электротехническая гофрированная труба из поливинилхлорида, диаметр 110 мм. | гм | 5 | 0.94289 | 1.2277 | 6.1383
30 | Огнестойкая электротехническая гофрированная труба из поливинилхлорида, диаметр 50 мм. | гм | 16 | 0.65456 | 0.85225 | 13.6361
31 | Огнестойкая электротехническая гофрированная труба из поливинилхлорида, диаметр 40 мм. | гм | 45 | 0.56976 | 0.74184 | 33.3828
32 | Огнестойкая электротехническая гофрированная труба из поливинилхлорида, диаметр 25 мм. | гм | 32 | 0.40016 | 0.52101 | 16.6724
33 | Огнестойкая электротехническая гофрированная труба из поливинилхлорида, диаметр 20 мм. | гм | 57 | 0.35535 | 0.46267 | 26.3723
34 | Проделать отверстие размером 100x100 мм во внешней стене | место | 2 | 5.0941 | 6.6326 | 13.2651
35 | Оцинкованная листовая сталь 40x5 мм | мл | 32 | 1.3197 | 1.7183 | 54.9842
36 | Оцинкованная листовая сталь 25х5 мм | мл | 20 | 0.99881 | 1.3005 | 26.0095
37 | «Оцинкованный стальной уголок 50x50x5 мм, длина = 2,5 м» | шт | 6 | 6.0276 | 7.8481 | 47.0885
38 | Медная проводящая шина 800x50x10 мм | шт | 1 | 2.8649 | 3.7302 | 3.7302
39 | Открытие канавок | мл | 53 | 0.63972 | 0.83292 | 44.145
40 | Железо связано | 100 штук | 28 | 1.146 | 1.4921 | 41.7781
41 | Демонтаж грунтов II класса и обратная засыпка для строительства земляных работ с уплотнением. | кб.м | 2.385 | 4.7875 | 6.2334 | 14.8667
42 | Демонтаж грунтов V класса и обратная засыпка для строительства земляных работ с уплотнением. | кб.м | 2.385 | 4.7875 | 6.2334 | 14.8667
43 | Подпитка грунта путем уплотнения грунта | кб.м | 4.77 | 1.382 | 1.7993 | 8.5828
| В итоге |  |  |  |  | 3166.3258 | 2.061%
1-5 Электрическое освещение
Демонтажные работы
1 | Демонтаж осветительных приборов | лрак | 120 | 1.1986 | 1.5606 | 187.275
Электрическое освещение
1 | Светодиодный светильник 36 Вт, потолочный квадратный (595x595 мм), световой поток 4200 лм, световая эффективность 116 лм/Вт, цветовая температура 4000K, индекс светопропускания 80 | лрак | 96 | 9.2731 | 12.0737 | 1159.0742
2 | Светодиодный потолочный светильник 18 Вт, (295x295 мм) световой поток 2100 лм световая эффективность 116 лм/Вт цветовая температура 4000K, индекс светопропускания 80 | лрак | 55 | 9.2731 | 12.0737 | 664.0529
3 | Светодиодный светильник 27 Вт, степень защиты IP54, круглый (Ф425 мм), световой поток 2831 лм световая эффективность 105 лм/Вт, цветовая температура 4000K, индекс светопропускания 80 | лрак | 24 | 9.2731 | 12.0737 | 289.7686
4 | Светодиодный светильник 10 Вт, степень защиты IP54, круглая форма (Ф145 мм), световой поток 855 лм, световая эффективность 86 лм/Вт, цветовая температура 4000K, коэффициент светопропускания 80 /ванная комната | лрак | 43 | 9.2731 | 12.0737 | 519.1687
5 | Эвакуационный светодиодный светильник мощностью 12-15 Вт, прямоугольной формы, со встроенным аккумулятором и указателем «Выход». | лрак | 36 | 9.2731 | 12.0737 | 434.6528
6 | Аварийный светодиодный светильник 12-15 Вт, прямоугольной формы, со встроенным аккумулятором. | лрак | 52 | 9.2731 | 12.0737 | 627.8319
10 | «Кабель с медными проводами, изолированный, сечение 3x4 мм² VVGng-FRLS» | гм | 33 | 0.93393 | 1.216 | 40.1278
10 | «Кабель с медными проводами, изолированный, сечение 3x2,5 мм² VVGng-FRLS» | гм | 467 | 0.69672 | 0.90714 | 423.6326
10 | «Кабель с медными проводами, изолированный, сечение 3x1,5 мм² VVGng-FRLS» | гм | 1892 | 0.54564 | 0.71043 | 1344.1359
12 | Выключатель, одноканальный, 250 В, 10 А | шт | 52 | 1.5679 | 2.0414 | 106.1514
13 | Двухполюсный выключатель 220 В, 10 А | шт | 18 | 1.8543 | 2.4144 | 43.459
14 | Двухполюсная вилка с заземляющим контактом, 250 В, 16 А, степень защиты IP 22. | шт | 50 | 1.4551 | 1.8945 | 94.7254
16 | Монтажная коробка для выключателя и розетки | шт | 130 | 0.1719 | 0.22381 | 29.0954
17 | распределительная коробка | шт | 60 | 0.22919 | 0.29841 | 17.9049
18 | Железо связано | 100 штук | 53.5 | 1.146 | 1.4921 | 79.8259
19 | Вскрытие и заделка отверстий в перегородках толщиной 100 и 200 мм. | место | 20 | 1.4666 | 1.9096 | 38.1921
20 | Проделать отверстие в основной стене | место | 25 | 5.0941 | 6.6326 | 165.8142
22 | Открытие канавок | мл | 398 | 0.63972 | 0.83292 | 331.5041
| В итоге |  |  |  |  | 6596.393 | 4.294%
1-6 Пожарная сигнализация
1 | Панель управления системой C2000M или аналогичная | шт | 1 | 17.0524 | 22.2026 | 22.2026
2 | "Информационная панель /клавиатура управления панелью / С2000-BI SMD или аналогичный" | шт | 1 | 17.0524 | 22.2026 | 22.2026
3 | Резервный источник питания 12 В 3 А RIP-12 или аналогичный | шт | 2 | 4.3186 | 5.6229 | 11.2459
4 | Батарея DTM1207 или аналогичная | шт | 2 | 4.3186 | 5.6229 | 11.2459
5 | Двухпроводной линейный контроллер C2000 KDL-1 или аналогичный | шт | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Адресуемый релейный модуль C2000 KPB-1 или аналогичный | шт | 1 | 4.1459 | 5.398 | 5.398
7 | Адресуемый релейный модуль C2000-SP1 или аналогичный | шт | 1 | 4.1459 | 5.398 | 5.398
8 | Устройство ретрансляции GMS-Contact ID | шт | 1 | 4.1459 | 5.398 | 5.398
9 | Коммутационное устройство, реле 12 В UK/VK-02 или аналогичное. | шт | 1 | 4.1459 | 5.398 | 5.398
10 | Адресуемый расширитель C2000 AP-2 или аналогичный | шт | 2 | 4.1459 | 5.398 | 10.796
11 | Тепловой извещатель IP103/4 или эквивалентный. | шт | 44 | 2.1717 | 2.8275 | 124.4115
12 | Адресуемый тепловой детектор S2000-IP-02 или аналогичный. | шт | 4 | 2.1717 | 2.8275 | 11.3101
13 | Адресуемый дымовой извещатель DIP-34A-04 или аналогичный. | шт | 62 | 2.1717 | 2.8275 | 175.3071
14 | Разделительный изоляционный блок Breeze | шт | 2 | 0 | 0 | 0
15 | Адресуемая сигнализация с ручным управлением IPR 513-3AM или аналогичная. | шт | 8 | 2.1717 | 2.8275 | 22.6203
16 | Звуковое и световое сигнальное устройство /для внутреннего использования/ С2000Р- Сирена или аналогичное устройство | шт | 8 | 4.3927 | 5.7193 | 45.7546
18 | Распределительная коробка с кабельным вводом 80x40 IP44 | шт | 30 | 0.22919 | 0.29841 | 8.9524
19 | Огнеупорный кабель с медными жилами, сечение 1x2x0,8 мм КСРВнг(А)- FRLS | гм | 724 | 0.48807 | 0.63547 | 460.0835
20 | "Огнеупорный кабель с медными жилами, сечение 4x0,75 мм KPSng(A) - FRLS" | гм | 245 | 1.2459 | 1.6222 | 397.442
21 | «Силовой кабель с медными жилами, сечение 3x1,5 мм VVGng(A) - FRLS» | гм | 33 | 1.156 | 1.5051 | 49.6692
22 | Кабель UTPng-FRZH | гм | 33 | 1.1089 | 1.4437 | 47.6436
23 | "Электроизоляционная гофрированная труба из полиэтилена, огнестойкая, диаметр 20 мм" | гм | 1035 | 0.35535 | 0.46267 | 478.8654
24 | Для застегивания ремешка | 100 штук | 23 | 2.2919 | 2.9841 | 68.6354
25 | Установка огнетушителей ОП-4 | шт | 3 | 13.7516 | 17.9049 | 53.7146
26 | Открытие канавок | мл | 668 | 0.63972 | 0.83292 | 556.3938
27 | Провод Ф3мм | гм | 127 | 0.34379 | 0.44762 | 56.848
28 | "Прокладка и восстановление отверстия диаметром 20 мм в межэтажном потолке" | место | 6 | 5.0941 | 6.6326 | 39.7954
29 | "Проделывание и заделка отверстия в перегородке толщиной 200 мм" | место | 41 | 1.4666 | 1.9096 | 78.2937
30 | "Проделать отверстие в главной стене" | место | 22 | 1.1252 | 1.465 | 32.2309
31 | Программное обеспечение, отладка, выпуск | система | 1 | 100 | 130.2018 | 130.2018
| В итоге |  |  |  |  | 2937.4583 | 1.912%
ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Турбогазовый котел отопления, двухконтурный, настенный, с дымоходом: 36 кВт. | к-т | 4 | 687.582 | 687.582 | 2750.328
2 | Гидравлическая стрела F76 L800 | компл | 2 | 183.3552 | 183.3552 | 366.7104
3 | Распределитель Ф57 Л1400 | компл | 2 | 148.9761 | 148.9761 | 297.9522
4 | Насос системы отопления G = 0,79 кубических метров, H = 8,0 м | шт | 2 | 17.1896 | 17.1896 | 34.3791
5 | Насос системы отопления G = 0,75 кубических метров, H = 8,0 м | шт | 2 | 17.1896 | 17.1896 | 34.3791
1 | Потолочный вентилятор L=70 см/ч, 60 Па | шт | 15 | 53.5168 | 53.5168 | 802.752
35 | Водонагреватель ARISTON 100 л | шт | 12 | 196.6125 | 196.6125 | 2359.35 |  | 100 լիտրի գին տալ
1 | Встраиваемый распределительный шкаф с передающими тягами, измерительным и испытательным оборудованием, включая: 1.1 Автоматический выключатель 380 В, 160 А - 1 шт. 1.2 Автоматический выключатель 380 В, 100 А - 1 шт. 1.3 Автоматический выключатель 380 В, 80 А - 1 шт. 1.4 Автоматический выключатель 380 В, 63 А - 1 шт. 1.5 Автоматический выключатель 380 В, 25 А - 2 шт. 1.6 Автоматический выключатель 220 В, 63 А - 1 шт. | лрак | 1 | 101.9913 | 101.9913 | 101.9913
2 | Распределительный шкаф, версия IP 54, включает в себя: 2.1 Автоматический выключатель 380 В, 63 А - 1 шт. 2.2 Автоматический выключатель 380 В, 16 А - 2 шт. | лрак | 1 | 74.4881 | 74.4881 | 74.4881
3 | Распределительный шкаф, версия IP 54 в комплекте: 3.1 Автоматический выключатель 380 В, 80 А - 1 шт. 3.2 Автоматический выключатель 380 В, 63 А - 1 шт. 3.3 Автоматический выключатель 380 В, 10 А - 1 шт. 3.4 Автоматический выключатель 220 В, 25 А - 2 шт. | лрак | 1 | 74.4881 | 74.4881 | 74.4881
4 | Блок питания и панель управления вентиляционной установки с триггером и защитой сложное оборудование 380 В 63 А | лрак | 1 | 160.4358 | 160.4358 | 160.4358
5 | Блок питания и панель управления вентиляционной установки с триггером и защитой сложное оборудование 380 В 10 А | лрак | 1 | 137.5164 | 137.5164 | 137.5164
1 | Панель управления системой C2000M или аналогичная | шт | 1 | 91.6776 | 91.6776 | 91.6776
2 | Информационная панель /клавиатура управления панелью / С2000-BI SMD или эквивалент | шт | 1 | 194.8149 | 194.8149 | 194.8149
3 | Резервный источник питания 12 В 3 А RIP-12 или аналогичный | шт | 2 | 45.8388 | 45.8388 | 91.6776
4 | Батарея DTM1207 или аналогичная | шт | 2 | 13.1787 | 13.1787 | 26.3573
5 | Двухпроводной линейный контроллер C2000 KDL-1 или аналогичный | шт | 1 | 40.109 | 40.109 | 40.109
6 | Адресуемый релейный модуль C2000 KPB-1 или аналогичный | шт | 1 | 22.9194 | 22.9194 | 22.9194
7 | Адресуемый релейный модуль C2000-SP1 или аналогичный | шт | 1 | 19.5961 | 19.5961 | 19.5961
8 | Устройство ретрансляции GMS-Contact ID | шт | 1 | 42.2863 | 42.2863 | 42.2863
9 | Коммутационное устройство, реле 12 В UK/VK-02 или аналогичное. | шт | 1 | 10.3137 | 10.3137 | 10.3137
10 | Адресуемый расширитель C2000 AP-2 или аналогичный | шт | 2 | 4.0109 | 4.0109 | 8.0218
11 | Тепловой извещатель IP103/4 или эквивалентный. | шт | 44 | 1.719 | 1.719 | 75.634
12 | Адресуемый тепловой детектор S2000-IP-02 или аналогичный. | шт | 4 | 6.8758 | 6.8758 | 27.5033
13 | Адресуемый дымовой извещатель DIP-34A-04 или аналогичный. | шт | 62 | 14.3246 | 14.3246 | 888.1267
14 | Разделительный изоляционный блок Breeze | шт | 2 | 40.109 | 40.109 | 80.2179
15 | Адресуемая сигнализация с ручным управлением IPR 513-3AM или аналогичная. | шт | 8 | 5.4204 | 5.4204 | 43.3635
16 | «Звуково-световое сигнальное устройство /для внутреннего использования/ S2000R- Sirena или аналогичное» | шт | 8 | 5.1569 | 5.1569 | 41.2549
| В итоге |  |  |  |  | 8898.6444 | 5.792%
| Все это |  |  |  |  | 153632.905 | 100%
| НДС - 20% |  |  |  |  | 30726.581
| НДС включен в стоимость. |  |  |  |  | 184359.4861
Составил Х. Степанян