Գնման առարկայի բնութագիրը.

Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի «Մասիսի թիվ 5 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերումը:

Գնումն իրականացնել «Գնումների մասին» ՀՀ Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, հրատապ բաց մրցույթի ձևով։

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի «Մասիսի թիվ 5 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ, Արարատի մարզ, Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի, Հերացու փողոցի վրա :

| ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափ․ միավոր | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդամենը հազ․ դրամ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-1 Ճարտարապետական մաս |  |  |  |  |  |
| 1 | Խարամաբետոնե միջնորմների քանդում | խմ | 79,9 | 6,233 | 498,051 |
| 2 | Մանրահատակի քանում | քմ | 1177,9 | 0,782 | 921,307 |
| 3 | Կերամիկական հատակների քանդում | քմ | 216,0 | 1,080 | 233,177 |
| 4 | Ռետինե հատակների քանդում | քմ | 249,3 | 1,908 | 475,716 |
| 5 | Աստիճանավանդակների մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում | գծմ | 28,0 | 2,148 | 60,153 |
| 6 | Պատերից գաջի սվաղի քանդում | քմ | 2198,7 | 0,297 | 653,325 |
| 7 | Հին դռների ապամոնտաժում | քմ | 201,8 | 1,859 | 375,052 |
| 8 | Հին պատուհանների ապամոնտաժում | քմ | 354,2 | 3,208 | 1136,287 |
| 9 | Ապամոնտաժվող օդափոխության խողովակ 40х40սմ | գծմ | 35,0 | 1,601 | 56,052 |
| 10 | Հին տանիքի ծածկի քանդում | խմ | 21,5 | 24,423 | 526,064 |
| 11 | Շին աղբի հավաքում և բարձում ավտոինքնաթափի վրա | տ | 71,0 | 0,717 | 50,878 |
| 12 | Շին աղբի տեխափոխություն 5կմ | տ | 71,0 | 1,592 | 113,062 |
| 13 | Շին աղբի բեռնաթափում | տ | 71,0 | 0,876 | 62,184 |
|  | Հարդարման աշխատանքներ |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ․ M150 մակնիշի շաղախով | քմ | 1821,4 | 1,577 | 2871,591 |
| 2 | Ջրամեկուսացում /բիտումի մաստիկա 2 շերտ | քմ | 182,7 | 3,518 | 642,659 |
| 3 | Պրեսգրանիտե լավորակ սալերով հատակի երեսպատում ամրացված համապատասխան սոսնձով, եվրոպական արտադրության 600*600մմ | քմ | 659,38 | 13,855 | 9135,553 |
| 4 | Կերամիկական լավորակ սալերով հատակի երեսպատում ամրացված համապատասխան սոսնձով,եվրոպական արտադրության | քմ | 272,7 | 13,855 | 3778,194 |
| 5 | Լամինատե հատակների իրականացում 12մմ հաստ․ AC5, E1 /պարոլինե շերտով/ | քմ | 121,6 | 9,364 | 1138,698 |
| 6 | Ինքնահարթեցվող շերտ 3մմ | քմ | 914,9 | 3,847 | 3519,716 |
| 7 | Հետերոգեն ՊՎՔ 3մմ հաստ․ լավորակ վինիլային հատակ՝ սոսնձի, շրիշակի /նրբատախտակների տեղադրումով/ հետ միասին ներառյալ տեղափոխումը և տեղադրումը | քմ | 695,5 | 12,561 | 8736,050 |
| 8 | Հետերոգեն ՊՎՔ 4մմ հաստ․ լավորակ վինիլային սպորտային հատակ շրիշակների հետ միասին /նրբատախտակների տեղադրումով/ | քմ | 86,0 | 15,351 | 1320,186 |
| 9 | Պլասմասսե շրիշակ հ=6սմ | գծմ | 619,5 | 1,786 | 1106,505 |
| 10 | Միջնորմների կառուցում 100մմ հաստ․ խարամաբետոնե բլոկներով, ամրանավորված | խմ | 77,5 | 37,238 | 2885,944 |
| 11 | Պատերի սվաղում գաջե շաղախով | քմ | 3160,0 | 3,121 | 9863,740 |
| 12 | Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային շաղախով բարձրորակ | քմ | 891,1 | 3,727 | 3320,967 |
| 13 | Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում երկշերտ լատեքսային ներկով ակրիլային հիմքով | քմ | 3400,3 | 2,267 | 7709,692 |
| 14 | Պատերի երեսպատում լավորակ կերամիկական սալիկներով, եվրոպական արտադրության | քմ | 650,8 | 9,408 | 6122,586 |
| 15 | Կախովի առաստաղ գիպսաստվարաթխթից 9,5 մմ հաստ․ մետաղական հիմնակմախքի վրա | քմ | 930,4 | 9,397 | 8742,560 |
| 15 | Կաղովի առաստաղ "Արմսթրոնգ" տիպի (պինդ կամ փափուկ հանքային և ապակյա մանրաթելերից) ներառյալ անհրաժեշտ կցամասերը | քմ | 559,1 | 11,825 | 6611,611 |
| 16 | Առաստաղի լատեքսային ներկում և ծեպամածկում | քմ | 930,4 | 2,651 | 2466,725 |
| 17 | Պլաստիկ կախովի առաստաղի իրականացում, մետաղական պրոֆիլի վրա | քմ | 199,7 | 6,504 | 1298,762 |
| 18 | Սան հանգույցի լամինացված միջնորմների մոնտաժում փայտաթելային սալով /ЛДСП/ ջրակայու | քմ | 53,5 | 7,068 | 378,118 |
| 19 | Ոտք հենակ չժանգոտվող պողպատից հ=130-150մմ | հատ | 54,0 | 2,238 | 120,858 |
| 20 | Ալումինե կռոմկա 21х10х1,3մմ | գծմ | 199,8 | 0,448 | 89,435 |
| 21 | Չժանգոտվող պողպատե խողովակ Ф21,3x2,8մմ | գծմ | 28,6 | 1,492 | 42,673 |
| 22 | Վերևի բռնակ չժանգոտվող պողպատից հ=92մմ | հատ | 54,0 | 2,984 | 161,144 |
| 23 | Անկյունային բարձակ չժանգոտվող պողպատից 52х52х2,5 մմ | հատ | 84,0 | 1,492 | 125,334 |
| 24 | Խողովակը պատին ամրացնելու դետալ չժանգոտվող պողպտաից Ф60x41,5 մմ | հատ | 20,0 | 1,492 | 29,841 |
| 25 | Խողովակի եռաբաշխիչ չժանգոտվող պողպատից Ф50х42մմ | հատ | 12,0 | 3,730 | 44,762 |
| 26 | Ալյումինե դեկորատիվ բազրիքների տեղադրում | գծմ | 40,0 | 53,715 | 2148,585 |
|  | Դռներ և պատուհաններ |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Դռների տեղադրում, Ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր) | քմ | 14,00 | 142,990 | 2001,865 |
| 2 | ՄԴՖ Դռների տեղադրում, գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | քմ | 90,00 | 56,350 | 5071,482 |
| 3 | Դռների տեղադրում, մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ | քմ | 120,40 | 47,249 | 5688,778 |
| 4 | Պատուհանների տեղադրում մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող | քմ | 209,53 | 36,058 | 7555,324 |
| 5 | Պատուհանների տեղադրում մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող | քմ | 201,29 | 23,624 | 4755,374 |
| 6 | Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե /ներքին/ | գծմ | 146,00 | 3,575 | 521,915 |
| 7 | Պատուհանագոգերի տեղադրում ցինկապատ թիթեղով /Արտաքին/ | գծմ | 146,0 | 2,324 | 339,367 |
| 8 | Պատուհանների կարգաբերում | հատ | 60,00 | 2,134 | 128,040 |
|  | Տանիք |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ КП-25 0,5 մմ գունավոր կավարամածի հետ միասին | քմ | 1077,0 | 6,575 | 7080,922 |
| 2 | Նոր իրականացվող տանիքի թիթեղ | քմ | 186,8 | 4,516 | 843,654 |
| 3 | Տանիքի ջրահեռացման խողովակ 0,4մմ ցինկապատ թիթեղից (1 հատը 15մ) D-150մմ | կ-տ | 23,0 | 65,632 | 1509,544 |
| 4 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների կառուցում հյուսիսային սոճու փայտանյութով, ոչ ավել 20% խոնավության | խմ | 13,70 | 258,102 | 3536,002 |
| 5 | Կավարամած 40x50 | խմ | 5,80 | 186,509 | 1081,753 |
| 6 | Ձնարգելներ 1,0մ երկարության | հատ | 400 | 4,501 | 1800,570 |
|  | Արտաքին հարդորում |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Խճային հիմքի իրականացում ասֆ/բետոնի տակ, խտացումով 150մմ | քմ | 297,0 | 1,867 | 554,572 |
| 2 | Խճային հիմքի հագեցում բիտումով 4սմ խորությամբ, բիտումի ծախսը 4,12 կգ/քմ | տ | 1,224 | 259,427 | 317,445 |
| 3 | Մանրահատիկ տաք ասֆ․/բետոն h=4սմ | քմ | 297,0 | 4,264 | 1266,516 |
| 4 | Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 100х200 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա /B7,5 դասի/ | գծմ | 297,0 | 8,608 | 2556,657 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 136183,577 |
| 1-2 Ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգեր |  |  |  |  |  |
|  | Ներքին ջրամատակարարման համկարգ |  |  |  |  |
| 1 | Պողպատե խողովակների մոնտաժում Ф50 | գծմ | 50,0 | 5,914 | 295,685 |
| 2 | PPR Խողովակ Ф40 | գմ | 15,0 | 6,521 | 97,821 |
| 3 | PPR Խողովակ Ф32 | գմ | 30,0 | 4,034 | 121,030 |
| 4 | PPR Խողովակ Ф25 | գմ | 45,0 | 4,141 | 186,328 |
| 5 | PPR Խողովակ Ф20 | գմ | 50,0 | 4,522 | 226,078 |
| 6 | PPR Խողովակ Ф15 | գմ | 205,0 | 4,372 | 896,333 |
| 7 | Ծորակ-խառնիչ | կոմպլ․ | 15 | 9,761 | 146,408 |
| 8 | Խրամուղու մշակում | խմ | 8,0 | 0,714 | 5,715 |
| 9 | Խրամուղու ետլիցք | մ3 | 7,0 | 0,473 | 3,314 |
| 10 | Ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով | խմ | 0,10 | 70,784 | 7,078 |
| 11 | Ավազի նախ. շերտի իրականացում խողովակի վրա h=5 մմ | խմ | 0,5 | 9,425 | 4,712 |
| 12 | Անցք բացում պատի վրա | հատ | 2 | 1,364 | 2,728 |
| 13 | Կաշափողե խողովակ Ф50 | գծմ | 80,0 | 6,890 | 551,233 |
| 14 | Հակահրդեհային փական Ф50 | հատ | 4 | 21,870 | 87,481 |
| 15 | Խողովակների ներկում 2 անգամ | քմ | 1,0 | 1,652 | 1,652 |
| 16 | Մետաղապլաստե արկղ պատերի 620х850х250, ապակեպատ | լրակ | 4 | 35,944 | 143,774 |
| 17 | ֆիտինգներ | հատ | 200 | 0,045 | 8,952 |
| 18 | Միացում գործող ջրագծին | Տեղ | 1 | 10,408 | 10,408 |
| 19 | Մանկական լվացարան | Լրակ | 8 | 21,550 | 172,397 |
| 20 | Խոհանոցակոնք | հատ | 4 | 31,994 | 127,977 |
|  | Ներքին կոյուղու ցանց |  |  |  |  |
| 1 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի անցկացում d-150մմ | գմ | 15,0 | 3,158 | 47,372 |
| 2 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի անցկացում d-100մմ | գմ | 70,0 | 3,158 | 221,069 |
| 3 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի անցկացում d-50մմ | գմ | 45,0 | 2,068 | 93,082 |
| 4 | Լվացարան կերամիկական | հատ | 12 | 26,026 | 312,310 |
| 5 | Զուգարանակոնք կերամիկական | հատ | 6 | 56,036 | 336,213 |
| 6 | Խոր տակդիր /Լոգարան/ | հատ | 2 | 89,028 | 178,057 |
| 7 | Հոսակ Ф100 | հատ | 10 | 10,262 | 102,623 |
| 10 | Ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով | խմ | 0,20 | 70,784 | 14,157 |
| 11 | Խրամուղու մշակում | խմ | 4,0 | 0,714 | 2,857 |
| 12 | Խրամուղու ետլիցք | մ3 | 16,0 | 0,473 | 7,575 |
| 13 | Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները տեղափոխում թափոնատեղի մինչև 5կմ | տ | 24,0 | 2,288 | 54,903 |
| 14 | Անցք բացում ծածկի վրա | տեղ | 33 | 6,633 | 218,875 |
| 15 | Անցք բացում պատի վրա | տեղ | 3 | 1,910 | 5,729 |
| 16 | Ավազի նախ. շերտի իրականացում խողովակի վրա h=10 մմ | խմ | 1,0 | 6,142 | 6,142 |
| 17 | Մանկական զուգարանակոնք | հատ | 25 | 48,575 | 1214,380 |
| 18 | Մանկական լվացարան | հատ | 8 | 21,550 | 172,397 |
| 19 | SAR 100 TOP3 VORTEX միացման դետալներով | Լրակ | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Մետաղական արկղ պոմպի համար | Լրակ | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Փոսորակի փորում | խմ | 1,0 | 3,534 | 3,534 |
| 22 | Ծխնի | հատ | 2,00 | 0,746 | 1,492 |
| 23 | Ճնշումային պոլիէթիլենե խողովակ Ф50 | գմ | 5,0 | 2,265 | 11,327 |
| 24 | Միացում կոյուղու ցանցին | Տեղ | 1 | 10,408 | 10,408 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 6111,607 |
| 1-3 Ջեռուցման համակարգեր |  |  |  |  |  |
|  | Ջեռուցում |  |  |  |  |
| 1 | Տուրբո կաթսա գազային այրիչով, կոակալային ծխնելույզով q=35,0 Կվտ | կ-տ | 3 | 19,110 | 57,330 |
| 2 | Ծավալային ջրատաքացուցիչ V=500լ q=42,0 Կվտ | կ-տ | 1 | 19,110 | 19,110 |
| 3 | Ջեռուցման շրջանառու պոմպ G=4.0խմ/ժ,H=7.0մ | հատ | 1 | 26,904 | 26,904 |
| 4 | Ջրատաքացուցիչի շրջանառու պոմպ G=2․6խմ/ժ,H=5.0մ | հատ | 1 | 26,904 | 26,904 |
| 5 | Տաք ջրի շրջանառու պոմպ G=0․5խմ/ժ,H=5.0մ | հատ | 1 | 26,904 | 26,904 |
| 6 | Հիդրոբաշխիչ Ф150 H=0.9մ | հատ | 1 | 1,440 | 1,440 |
| 8 | Զտիչ ցանցավոր Ф50 | հատ | 1 | 10,417 | 10,417 |
| 9 | Զտիչ ցանցավոր Ф32 | հատ | 1 | 8,229 | 8,229 |
| 10 | Բաշխիչ սանրիկ Ф150 H=1.0մ | հատ | 2 | 1,440 | 2,880 |
| 11 | Ավտոմատ եռաքայլ փական Ф40 | հատ | 1 | 8,359 | 8,359 |
| 12 | Ավտոմատ եռաքայլ փական Ф25 | հատ | 1 | 7,464 | 7,464 |
| 13 | Ապահովիչ փական Ф25 | հատ | 1 | 6,718 | 6,718 |
| 14 | Ալյումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0,12կվտ H=0,5մ | էքմ | 246,4 | 1,042 | 256,783 |
| 15 | Ալյումինե մարտկոցների արժեքը | սեկց․ | 880 | 5,968 | 5252,098 |
| 16 | PPR Խողովակ Ф75х10,3 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 10,0 | 10,754 | 107,540 |
| 17 | PPR Խողովակ Ф63х8,6 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 5,0 | 9,080 | 45,399 |
| 18 | PPR Խողովակ Ф40х5,5 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 130,0 | 6,626 | 861,356 |
| 19 | PPR Խողովակ Ф32х4,4 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 190,0 | 4,124 | 783,534 |
| 20 | PPR Խողովակ Ф25х3,5 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 220,0 | 4,057 | 892,555 |
| 21 | PPR Խողովակ Ф20х2,8 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 140,0 | 4,621 | 646,945 |
| 22 | PPR Խողովակ Ф20х2,8 | գմ | 90,0 | 4,522 | 406,941 |
| 23 | Անջատիչ փական Ф15 | հատ | 44 | 6,867 | 302,151 |
| 24 | Կարգավորիչ փական Ф15 | հատ | 44 | 6,867 | 302,151 |
| 25 | Օդահեռացման փական (МАЕВСКИИ) | հատ | 44 | 7,489 | 329,506 |
| 26 | Փական Ф50 | հատ | 6 | 13,457 | 80,742 |
| 27 | Փական Ф32 | հատ | 20 | 11,219 | 224,379 |
| 28 | Փական Ф25 | հատ | 3 | 8,483 | 25,450 |
| 29 | Փական Ф20 | հատ | 1 | 7,986 | 7,986 |
| 30 | Փական Ф15 | հատ | 1 | 7,613 | 7,613 |
| 31 | Հետադարձ փական Ф50 | հատ | 1 | 14,576 | 14,576 |
| 32 | Հետադարձ փական Ф32 | հատ | 2 | 13,208 | 26,417 |
| 33 | Հետադարձ փական Ф25 | հատ | 2 | 10,597 | 21,195 |
| 34 | Հետադարձ փական Ф15 | հատ | 3 | 8,732 | 26,196 |
| 35 | Դատարկման փական Ф40 | հատ | 1 | 8,981 | 8,981 |
| 36 | Դատարկման փական Ф25 | հատ | 3 | 6,245 | 18,736 |
| 37 | Դատարկման փական Ф15 | հատ | 14 | 5,997 | 83,954 |
| 38 | Ավտոմատ օդահեռացմնա փական | հատ | 10 | 6,867 | 68,671 |
| 39 | Ջեռուցման մարտկոցի ամրացում | հատ | 88 | 5,499 | 483,942 |
| 40 | Ճկուն խողոակ Ф32 | գմ | 4,0 | 3,512 | 14,048 |
| 41 | PPR խողովակի ձևավոր մասեր Ф20-Ф75 | հատ | 410 | 1,507 | 618,073 |
| 42 | Մանոմետր | հատ | 8 | 8,143 | 65,142 |
| 43 | Ջերմաչափ | հատ | 3 | 7,397 | 22,190 |
| 44 | էլեկտրակոնվեկտոր Q=1,5Կվտ | հատ | 3 | 10,829 | 32,486 |
| 45 | էլեկտրակոնվեկտոր Q=0,9Կվտ | հատ | 2 | 9,486 | 18,971 |
|  | Օդատաքացուցիչների միացման հանգույց |  |  |  |  |
| 1 | Տաք ջրի շրջանառու պոմպ G=0․6խմ/ժ,H=2.0մ | հատ | 2 | 26,904 | 53,808 |
| 2 | Զտիչ ցանցավոր Ф25 | հատ | 2 | 7,607 | 15,214 |
| 3 | Ավտոմատ եռաքայլ փական Ф20 | հատ | 2 | 7,464 | 14,928 |
| 4 | Հետադարձ փական Ф25 | հատ | 2 | 10,597 | 21,195 |
| 5 | Փական Ф25 | հատ | 6 | 8,483 | 50,901 |
| 6 | Հետադարձ փական Ф20 | հատ | 3 | 8,583 | 25,749 |
| 7 | Մանոմետր | հատ | 4 | 8,143 | 32,571 |
| 8 | Ջերմաչափ | հատ | 4 | 7,397 | 29,587 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 12503,319 |
| 1-4 Օդափոխության համակարգեր |  |  |  |  |  |
| 4 | Կ/Խույս օդամղիչ ճկուն միացումով մուտք և ելք ՝ L=900խմ/ժ,Hստ=250Պա | հմլ․ | 1 | 7,934 | 7,934 |
| 5 | Կենցաղային առանցքային օդամղիչ L=110խմ/ժ | հմլ․ | 1 | 7,934 | 7,934 |
| 6 | Առանցքային օդամղիչ L=50-100խմ/ժ | հմլ․ | 9 | 7,934 | 71,402 |
| 7 | Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ | քմ | 85,0 | 6,314 | 536,654 |
| 8 | Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ | քմ | 125,0 | 7,005 | 875,613 |
| 9 | Օդատարի ջերմամեկուսիչ 20մմ | քմ | 110 | 1,989 | 218,837 |
| 10 | Օդաընդունման ցանց 500х200 | հատ | 1 | 9,612 | 9,612 |
| 11 | Օդաընդունման ցանց 400х250 | հատ | 1 | 8,866 | 8,866 |
| 12 | Օդաընդունման ցանց 400х200 | հատ | 1 | 8,568 | 8,568 |
| 13 | Ներածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ 600x200 | հատ | 2 | 13,454 | 26,909 |
| 14 | Ներածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ 500x200 | հատ | 3 | 13,454 | 40,363 |
| 15 | Ներածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ 400x150 | հատ | 6 | 11,962 | 71,774 |
| 16 | Արտածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ 400x200 | հատ | 3 | 11,962 | 35,887 |
| 17 | Արտածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ 300x300 | հատ | 4 | 11,962 | 47,849 |
| 18 | Արտածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ 300x150 | հատ | 6 | 11,216 | 67,298 |
| 19 | Արտածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ 200x150 | հատ | 5 | 11,216 | 56,082 |
| 20 | Արտածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ 150x150 | հատ | 11 | 11,216 | 123,379 |
| 21 | Արտածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ Ø160 | հատ | 2 | 11,216 | 22,433 |
| 22 | Դռան ներածման ցանց 500x150 | հատ | 1 | 10,358 | 10,358 |
| 23 | Դռան ներածման ցանց 300x150 | հատ | 3 | 10,358 | 31,075 |
| 24 | Դեֆլեկտոր Ø200 | հատ | 1 | 49,264 | 49,264 |
| 25 | Աղմկախլացուցիչ 500x200 | հատ | 1 | 79,433 | 79,433 |
| 26 | Աղմկախլացուցիչ 400x200 | հատ | 3 | 73,465 | 220,394 |
| 27 | Աղմկախլացուցիչ 300x200 | հատ | 1 | 68,989 | 68,989 |
| 28 | Հովանոց ջեռուցիչի վրա 1800х1000 | քմ | 6 | 44,762 | 268,573 |
| 29 | Օդի հոսքի կարգավորիչ փական 150x150 | հատ | 1 | 8,978 | 8,978 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 2974,459 |
| 1-5 Էլեկտրատեխնիկական մաս |  |  |  |  |  |
|  | Մուտքաբաշխիչ ԲՎ |  |  |  |  |
| 1 | Բաշխիչ վահան լրակազմ 78 մոդուլի | Լրակ | 1 | 187,271 | 187,271 |
| 2 | Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 63Ա | հատ | 1 | 30,438 | 30,438 |
| 3 | Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 40Ա | հատ | 1 | 21,485 | 21,485 |
| 4 | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա | հատ | 1 | 21,485 | 21,485 |
| 5 | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա | հատ | 7 | 15,517 | 108,620 |
| 6 | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա | հատ | 2 | 15,517 | 31,034 |
| 7 | Դիֆերենցիալ պաշտպանիչ սարք 250 Ա | հատ | 22 | 11,041 | 242,899 |
|  | Բաշխիչ վահան ԲՎՕ |  |  |  |  |
| 1 | Բաշխիչ վահան լրակազմ 24 մոդուլի | Լրակ | 1 | 47,016 | 47,016 |
| 3 | Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 40Ա | հատ | 1 | 21,485 | 21,485 |
| 3 | Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25Ա | հատ | 1 | 21,485 | 21,485 |
| 4 | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա | հատ | 5 | 21,485 | 107,427 |
| 5 | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա | հատ | 5 | 15,517 | 77,585 |
| 6 | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա | հատ | 3 | 15,517 | 46,551 |
| 7 | Անկախ խզիչ | հատ | 1 | 33,422 | 33,422 |
| 8 | Ֆազային ռելե | հատ | 1 | 40,882 | 40,882 |
|  | Բաշխիչ վահան ԲՎ-1 |  |  |  |  |
| 1 | Բաշխիչ վահան լրակազմ 24 մոդուլի | Լրակ | 1 | 33,587 | 33,587 |
| 2 | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա | հատ | 1 | 21,485 | 21,485 |
| 3 | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա | հատ | 8 | 15,517 | 124,137 |
|  | Մալուխներ |  |  |  |  |
| 1 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 3x1.5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 1520,0 | 0,710 | 1079,855 |
| 2 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 3x2.5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 1760,0 | 0,907 | 1596,560 |
| 3 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 3x4մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 860,0 | 1,216 | 1045,756 |
| 4 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 5x2,5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 60,0 | 1,366 | 81,987 |
| 5 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 5x6մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 10,0 | 2,797 | 27,970 |
| 6 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф25մմ | գմ | 3380,0 | 0,521 | 1761,027 |
| 7 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф110մմ | գմ | 1,0 | 1,046 | 1,046 |
|  | Լուսատեխմիկական սարքավորումներ |  |  |  |  |
| 1 | Լուսադիոդային լուսատու 25 Վտ հզորության | լրակ | 60 | 12,074 | 724,421 |
| 2 | Լուսադիոդային լուսատու 18 Վտ հզորության | լրակ | 22 | 10,432 | 229,513 |
| 3 | Լուսադիոդային լուսատու 16 Վտ հզորության | լրակ | 56 | 8,344 | 467,236 |
| 4 | Լուսադիոդային լուսատու 6 Վտ հզորության IP44 | լրակ | 37 | 8,344 | 308,710 |
| 4 | Արտաքին տեղադրման ջահ /բռա/ 15Վտ IP65 | լրակ | 8 | 8,344 | 66,748 |
|  | Վարդակներ և անջատիչներ |  |  |  |  |
| 1 | Վարդակ հողանցումով 1P+N+PE | հատ | 78 | 2,041 | 159,227 |
| 2 | Վարդակ հողանցումով 1P+N+PE IP45 | հատ | 15 | 2,041 | 30,621 |
| 3 | Վարդակ հողանցումով 1P+N+PE 45х45 | հատ | 3 | 2,041 | 6,124 |
| 4 | Հատակի տուփ չորստեղ | հատ | 1 | 3,432 | 3,432 |
| 5 | Անջատիչ մեկստեղն | հատ | 28 | 2,041 | 57,158 |
| 6 | Անջատիչ երկստեղն | հատ | 10 | 2,041 | 20,414 |
| 7 | Անջատիչ մեկստեղն ռեվերսիվ | հատ | 5 | 2,041 | 10,207 |
| 8 | Անջատիչ երկստեղն ռեվերսիվ | հատ | 9 | 2,041 | 18,372 |
|  | Հողանցման դետալներ, շանթապաշտպանության դետալներ և հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 1 | Ցինկապատ շերտապողպատ 40x5մմ | գծմ | 135,0 | 1,718 | 231,964 |
| 2 | Ցինկապատ պողպատ անկյունային 50x50x5մմ,Լ=2.5մ | հատ | 13 | 7,848 | 102,025 |
| 3 | Ձող ցինկապատ D=8մմ | գծմ | 267,0 | 1,718 | 458,774 |
| 4 | Ինքնահպման պտուտակ | հատ | 267 | 0,149 | 39,838 |
| 5 | Ձողը շերտապողպատին միացման ունիվերսալ դետալ | հատ | 13 | 0,895 | 11,638 |
| 6 | Գրունտի մշակում ձեռքով | խմ | 49,2 | 6,233 | 306,685 |
| 7 | Գրունտի ետ լիցքի իրականացում | խմ | 49,2 | 3,833 | 188,582 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 10254,186 |
| 1-6 Հրդեհային ազդանշանում |  |  |  |  |  |
| 1 | Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M կամ համարժեք | հատ | 1 | 22,203 | 22,203 |
| 2 | Տեղեկատվական վահանակ /վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար/ С2000-BI SMD կամ համարժեք | հատ | 1 | 22,203 | 22,203 |
| 3 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ 3Ա РИП-12 կամ համարժեք | հատ | 2 | 5,623 | 11,246 |
| 4 | Մարտկոց DTM1207 կամ համարժեք | հատ | 2 | 5,623 | 11,246 |
| 5 | Երկլարային գծի վերահսկիչ C2000 KDL-1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000 KPB-1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 5,398 | 5,398 |
| 7 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-SP1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 5,398 | 5,398 |
| 8 | Ռելեային սարք GMS-Contact ID | հատ | 1 | 5,398 | 5,398 |
| 9 | Կոմուտացիոն սարք, Ռելե 12В УК/ВК-02 կամ համարժեք | հատ | 1 | 5,398 | 5,398 |
| 10 | Հասցեային ընդարձակիչ C2000 AP-2 կամ համարժեք | հատ | 2 | 5,398 | 10,796 |
| 11 | Ջերմային ազդարար ИП103/4 կամ համարժեք | հատ | 44 | 2,828 | 124,411 |
| 12 | Ջերմային հասցեային ազդարար С2000-ИП-02 կամ համարժեք | հատ | 4 | 2,828 | 11,310 |
| 13 | Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-04 կամ համարժեք | հատ | 62 | 2,828 | 175,307 |
| 14 | Բաժանող իզոլացնող բլոկ Бриз | հատ | 2 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Ձեռքով գործարկման հասցեային ազդասարք IPR 513-3AM կամ համարժեք | հատ | 8 | 2,828 | 22,620 |
| 16 | Լուսաձայնային ազդարարման սարք /ներքին կիրառման/ С2000Р- Сирена կամ համարժեք | հատ | 8 | 5,719 | 45,755 |
| 18 | Ճյուղավորման տուփ մալուխի ներանցիչով 80x40 IP44 | հատ | 30 | 0,298 | 8,952 |
| 19 | Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 1x2x0.8մմ КСРВнг(А)- FRLS | գմ | 724,0 | 0,635 | 460,084 |
| 20 | Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 4x0.75մմ КПСнг(А)- FRLS | գմ | 245,0 | 1,622 | 397,442 |
| 21 | Սնուցման մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 3x1,5մմ ВВГнг(А)- FRLS | գմ | 34,0 | 1,505 | 51,174 |
| 22 | Մալուխ UTPнг-FRZH | գմ | 34,0 | 1,444 | 49,087 |
| 23 | Պոլիէթիլենային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20մմ | գմ | 1035,0 | 0,463 | 478,865 |
| 24 | Ճարմանդ ամրակապման համար | 100 հատ | 23,0 | 2,984 | 68,635 |
| 25 | Կրամարիևների տեղադրում ОП-4 | հատ | 3,0 | 17,905 | 53,715 |
| 26 | Ակոսների բացում | գծմ | 668 | 0,833 | 556,394 |
| 27 | Մետաղալար Ф3մմ | գմ | 127,0 | 0,448 | 56,848 |
| 28 | Միջհարկային ծածկի մեջ Ф20մմ անցքի բացում և վերականգնում | տեղ | 6 | 6,633 | 39,795 |
| 29 | 200մմ միջնորմնի մեջ անցքի բացում և վերականգնում | տեղ | 41 | 1,910 | 78,294 |
| 30 | Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում | տեղ | 22 | 1,465 | 32,231 |
| 31 | Ծրագրային ապահովում, կարգաբերում, թողարկում | համակ․ | 1 | 130,202 | 130,202 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 2940,407 |
| ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ |  |  |  |  |  |
| 19 | SAR 100 TOP3 VORTEX միացման դետալներով | Լրակ | 1 | 575,878 | 575,878 |
| 20 | Մետաղական արկղ պոմպի համար | Լրակ | 1 | 45,839 | 45,839 |
| 1 | Տուրբո կաթսա գազային այրիչով, կոակալային ծխնելույզով q=35,0 Կվտ | կ-տ | 3 | 450,748 | 1352,245 |
| 2 | Ծավալային ջրատաքացուցիչ V=500լ q=42,0 Կվտ | կ-տ | 1 | 596,859 | 596,859 |
| 3 | Ջեռուցման շրջանառու պոմպ G=4.0խմ/ժ,H=7.0մ | հատ | 1 | 35,334 | 35,334 |
| 4 | Ջրատաքացուցիչի շրջանառու պոմպ G=2․6խմ/ժ,H=5.0մ | հատ | 1 | 21,964 | 21,964 |
| 5 | Տաք ջրի շրջանառու պոմպ G=0․5խմ/ժ,H=5.0մ | հատ | 1 | 18,145 | 18,145 |
| 6 | Հիդրոբաշխիչ Ф150 H=0.9մ | հատ | 1 | 148,976 | 148,976 |
| 7 | Ընդարձակման մեմբրանային բաք V=50լ | հատ | 1 | 66,848 | 66,848 |
| 10 | Բաշխիչ սանրիկ Ф150 H=1.0մ | հատ | 2 | 148,976 | 297,952 |
| 1 | Տաք ջրի շրջանառու պոմպ G=0․6խմ/ժ,H=2.0մ | հատ | 2 | 18,145 | 36,289 |
| 1 | Կանալային ներածման սարք համալրված՝ 1․Կարգավորիչ փական 2․Օդի զտիչ 3․Ջրային օդատաքացուցիչ Qջժ=9,0ԿՎՏ 4․Կանալային օդամղիչ L=700խմ/ժ,Hստ=150Պա 5․ Ճկուն միացումներ մուտքի և ելքի 6. Ավտոմատացման միացում | հմլ․ | 1 | 1375,164 | 1375,164 |
| 2 | Կանալային ներածման-արտացման սարք ռեկուպերատորով՝ L=1050խմ/ժ,Hստ=150Պա 1․ Ջրային օդատաքացուցիչ Qջ=7,0 ԿՎՏ | հմլ․ | 1 | 916,776 | 916,776 |
| 3 | Կանալային ներածման-արտացման սարք ռեկուպերատորով՝ L=1290խմ/ժ,Hստ=150Պա 1․ Ջրային օդատաքացուցիչ Qջ=9,0 ԿՎՏ | հմլ․ | 1 | 1042,833 | 1042,833 |
| 4 | Կ/Խույս օդամղիչ ճկուն միացումով մուտք և ելք ՝ L=900խմ/ժ,Hստ=250Պա | հմլ․ | 1 | 618,824 | 618,824 |
| 5 | Կենցաղային առանցքային օդամղիչ L=110խմ/ժ | հմլ․ | 1 | 126,057 | 126,057 |
| 6 | Առանցքային օդամղիչ L=50-100խմ/ժ | հմլ․ | 9 | 91,678 | 825,098 |
| 1 | Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M կամ համարժեք | հատ | 1 | 91,678 | 91,678 |
| 2 | Տեղեկատվական վահանակ /վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար/ С2000-BI SMD կամ համարժեք | հատ | 1 | 194,815 | 194,815 |
| 3 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ 3Ա РИП-12 կամ համարժեք | հատ | 2 | 45,839 | 91,678 |
| 4 | Մարտկոց DTM1207 կամ համարժեք | հատ | 2 | 13,179 | 26,357 |
| 5 | Երկլարային գծի վերահսկիչ C2000 KDL-1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 40,109 | 40,109 |
| 6 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000 KPB-1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 22,919 | 22,919 |
| 7 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-SP1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 19,596 | 19,596 |
| 8 | Ռելեային սարք GMS-Contact ID | հատ | 1 | 42,286 | 42,286 |
| 9 | Կոմուտացիոն սարք, Ռելե 12В УК/ВК-02 կամ համարժեք | հատ | 1 | 10,314 | 10,314 |
| 10 | Հասցեային ընդարձակիչ C2000 AP-2 կամ համարժեք | հատ | 2 | 4,011 | 8,022 |
| 11 | Ջերմային ազդարար ИП103/4 կամ համարժեք | հատ | 44 | 1,719 | 75,634 |
| 12 | Ջերմային հասցեային ազդարար С2000-ИП-02 կամ համարժեք | հատ | 4 | 6,876 | 27,503 |
| 13 | Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-04 կամ համարժեք | հատ | 62 | 14,325 | 888,127 |
| 14 | Բաժանող իզոլացնող բլոկ Бриз | հատ | 2 | 40,109 | 80,218 |
| 15 | Ձեռքով գործարկման հասցեային ազդասարք IPR 513-3AM կամ համարժեք | հատ | 8 | 5,420 | 43,364 |
| 16 | Լուսաձայնային ազդարարման սարք /ներքին կիրառման/ С2000Р- Сирена կամ համարժեք | հատ | 8 | 5,157 | 41,255 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 9804,955 |
|  | Ամբողջը |  |  |  | 180772,511 |
|  | ԱԱՀ - 20 % |  |  |  | 36154,502 |
|  | Ամբողջը ներառյալ ԱԱՀ |  |  |  | 216927,014 |

«Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում« լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի

| Չափաբաժինների համարները | Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները). |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Շինարարության իրականացում, 3-րդ և բարձր դասի լիցենզիա, ներդիրով - բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր - ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր - էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատա-կարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր - ջերմագազա-մատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարաման և գազամատակարարաման համակարգեր) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր |

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի «Մասիսի թիվ 5 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման

| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը** |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի «Մասիսի թիվ 5 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը: | 150 օր /ժամանակացույցը կցվում է/ |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը: | 150 օր |

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 45211228-503 | ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի «Մասիսի թիվ 5 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» շենքի | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

Պատասխանատու ստորաբաժանում`

Ղեկավար՝                                 Յու. Մարտիրոսյան

Հայտը նախագծեց                     Ա.Համբարձումյան

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի «Մասիսի թիվ 5 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ պայմանները

օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների  իրականացման համար պահանջվող մասնագետների  ցանկ

| Մասնագիտության անվանումը | քանակ | Աշխատանքային փորձ |
| --- | --- | --- |
| բնակելի, հասարարակական և արտադրական կառույցների ինժեներ շինարար | 1 | 3 տարի /առնվազն 3-րդ դաս հավաստագրված/ |
| ջրամատակարարման և ջրահեռացման մասնագետ | 1 | 3 տարի /առնվազն 3-րդ դաս հավաստագրված/ |
| Էներգետիկ | 1 | 3 տարի /առնվազն 3-րդ դաս հավաստագրված/ |
| ջերմագազամատակարարման և օդափոխության մասնագետ | 1 | 3 տարի /առնվազն 3-րդ դաս հավաստագրված/ |

Մեքենա սարքավորումներ

- Ինքնաթափ ավտոմեքենա /ցանկացած/ -1 հատ

- 0.5մ3 բետոնախառնիչ /ցանկացած/ -1 հատ

- Ավտոկռունկ /ցանկացած/ -1 հատ

- էքսկավատոր  /ցանկացած/ -1 հատ

| ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի «Մասիսի թիվ 5 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքներ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Շինարարական նյութերի և սարքավորումների տեխնիկակական բնութագիր |  |  |  |
|  | Նյութերի անվանումը | Բնութագիր | Երաշխիքային ժամկետների նվազագույն պահանջները |
| 1 | գունավոր ծալքաթիթեղից ԿՊ 25 (Профнастил) 0,5ÙÙ | ГОСТ EN 10326-DX51D | 3 |
| 2 | î³ÝÇùÇ ÷³ÛïÛ³ ï³ññ»ñÇ | ГОСТ Р 56705-2015 | 3 |
| 3 | Յուղաներկ ներկ | ГОСТ 52020-2003, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | 3 |
| 4 | Ակլիլալատեքսային ներկ | ГОСТ 52020-2003, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | 3 |
| 5 | Բետոն | ГОСТ 26633-2015 | 3 |
| 6 | Ամրան | ГОСТ 34028-2016 | ----- |
| 7 | Ցեմենտ | ГОСТ 31108-2003 | ----- |
| 8 | Գիպսաստվարաթուղթ | ГОСТ 6266-97 | 3 |
| 9 | Կախովի առաստաղ | ГОСТ 70939-2023 | 3 |
| 10 | Ալյումինե դռներ և պատուհաններ | ГОСТ 23747-2015 | 5 |
| 11 | Մետաղապլաստ դուռ և պատուհան | ГОСТ 30970-2014 | 3 |
| 12 | Վինիլ 3.0մմ հաստությամբ | ГОСТ Р ИСО 11638-2022 | 3 |
| 13 | Էլ. Հաղորդալար ППВ 2х2,5,3х2,5 | ГОСТ P 50571.5.52-2011 | 3 |
| 14 | Լուսատու LED | ГОСТ P 54815-2011 | 3 |
| 15 | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» ËáÕáí³Ï | ГОСТ Р 53630-2015 | 3 |
| 16 | ÷³Ï³Ý | ГОСТ 18599-2001 | 3 |
| 17 | ²ÉÛáõÙÇÝ» Ù³ñïÏáóÝ»ñ | ГОСТ 10704-91 | 3 |
| 18 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ | ГОСТ 26633-2012 | 3 |
| 19 | ջ»ñÙ³Ï³ñ·³íáñÇã ÷³Ï³Ý | ГОСТ 26633-2012 | 3 |

Բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր: Մանկապարտեզի գոյություն ունեցող շենքերում և օժանդակ շինություններում ապամոնտաժման աշխատանքներից ձևավորվելիք արդյունքը (բացառությամբ շինարարական աղբի) կապալառու կազմակերպության կողմից հանձնման-ընդունման ակտի հիման վրա հանձնվում է տվյալ մանկապարտեզի  տարածքն ընդգրկող համայնքին՝ համայնքի կողմից հետագա օգտագործման նպատակով.:

Մրցույթի հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը 1 տարի երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է վերացնել թերությունները իր կողմից իրականացված աշխատանքներում:

օբյեկտի նախատեսված  աշխատանքները իրականացնող կապալառու կազմակերպության ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ

կապալառուն պարտավոր է սահմանված ժամկետներում ներկայացնել շինարարական օբյեկտի հետ կապված բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, այդ թվում ըստ անհրաժեշտության որակավորման վկայական ունեցող անձի կողմից կազմված չափագրման փաստաթղթերի փաթեթը՝ ընդունող հանձնաժողովի ակտը կազմելու համար