## Caval
Проект по разработке чертежей, объемных ведомостей, актов осмотра и сметной документации для строительства неправительственной организации «Детский сад № 5 Масис».
ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Ч/Ч | Название работ: | Размер: единица | Количество | Միավորի արժեքը | Стоимость единицы | Всего тысяч драм | 1.302
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
1-1 Архитектурная часть
1 | Демонтаж бетонных перегородок | кб.м | 79.9 | 4.7875 | 6.2334 | 498.0507
2 | Демонтаж паркета | кв.м | 1177.9 | 0.60073 | 0.78216 | 921.307
3 | Демонтаж керамических полов | кв.м | 216 | 0.82912 | 1.0795 | 233.1771
4 | Демонтаж резиновых полов | кв.м | 249.3 | 1.4656 | 1.9082 | 475.7164
5 | Демонтаж металлических лестничных перил | лм | 28 | 1.65 | 2.1483 | 60.1532
6 | Удаление штукатурки со стен | кв.м | 2198.7 | 0.22822 | 0.29714 | 653.3254
7 | Демонтаж старых дверей | кв.м | 201.8 | 1.4274 | 1.8585 | 375.0518
8 | Демонтаж старых окон | кв.м | 354.2 | 2.4639 | 3.208 | 1136.2867
9 | Съемная вентиляционная труба 40x40 см | лм | 35 | 1.23 | 1.6015 | 56.0519
10 | Демонтаж старого кровельного покрытия | кб.м | 21.54 | 18.7576 | 24.4227 | 526.0643
11 | Сбор строительных отходов и погрузка их в самосвал. | т | 71 | 0.55037 | 0.71659 | 50.8778
12 | Утилизация строительных отходов на расстоянии 5 км | т | 71 | 1.223 | 1.5924 | 113.0618
13 | Вывоз строительного мусора | т | 71 | 0.67267 | 0.87583 | 62.184
| Отделочные работы |  |  |  | 0 | 0
1 | Нанесение выравнивающего слоя из цемента и песка толщиной 30 мм с использованием раствора М150. | кв.м | 1821.4 | 1.2109 | 1.5766 | 2871.5911
2 | Гидроизоляция / битумная мастика, 2 слоя | кв.м | 182.7 | 2.7016 | 3.5176 | 642.6591
3 | Напольное покрытие из высококачественных прессованных гранитных плит, закрепленных соответствующим клеем, европейского производства, размером 600*600 мм. | кв.м | 659.38 | 10.641 | 13.8548 | 9135.5535
4 | Напольное покрытие из высококачественной керамической плитки, уложенной с использованием соответствующего клея, европейского производства. | кв.м | 272.7 | 10.641 | 13.8548 | 3778.1938
5 | Укладка ламината толщиной 12 мм, класс защиты AC5, E1 /с использованием ламинирующего слоя/ | кв.м | 121.6 | 7.1921 | 9.3643 | 1138.698
6 | Самовыравнивающийся слой 3 мм | кв.м | 914.9 | 2.9547 | 3.8471 | 3519.7157
7 | Высококачественное виниловое напольное покрытие из ПВХ толщиной 3 мм, включая клей, подложку/укладку фанеры, а также транспортировку и монтаж. | кв.м | 695.5 | 9.6472 | 12.5608 | 8736.0496
8 | Гетерогенный ПВХ толщиной 4 мм. Высококачественное виниловое спортивное напольное покрытие с креплением на стойки /с установкой на фанеру/ | кв.м | 86 | 11.7902 | 15.351 | 1320.1857
9 | Пластиковая соломинка, высота = 6 см | лм | 619.5 | 1.3718 | 1.7861 | 1106.5045
10 | Возведение перегородок из железобетонных блоков толщиной 100 мм. | кб.м | 77.5 | 28.6002 | 37.238 | 2885.9442
11 | Штукатурка стен гипсовым раствором | кв.м | 3160 | 2.3974 | 3.1214 | 9863.7404
12 | Штукатурка стен высококачественным цементно-песчаным раствором. | кв.м | 891.1 | 2.8623 | 3.7268 | 3320.9671
13 | Штукатурка и покраска стен двухслойной латексной краской на акриловой основе. | кв.м | 3400.3 | 1.7414 | 2.2674 | 7709.692
14 | Отделка стен высококачественной керамической плиткой европейского производства. | кв.м | 650.8 | 7.2255 | 9.4078 | 6122.5862
15 | Подвесной потолок из гипсокартона толщиной 9,5 мм на металлическом каркасе. | кв.м | 930.4 | 7.2169 | 9.3966 | 8742.5596
15 | Подвесной потолок типа «Армстронг» (из твердых или мягких минеральных и стекловолоконных панелей), включая необходимую фурнитуру. | кв.м | 559.1 | 9.0824 | 11.8255 | 6611.6112
16 | Покраска и штукатурка латексных потолков | кв.м | 930.4 | 2.0363 | 2.6513 | 2466.7248
17 | Монтаж пластикового подвесного потолка на металлическом профиле. | кв.м | 199.7 | 4.995 | 6.5036 | 1298.7617
18 | Монтаж ламинированных перегородок в ванной комнате с использованием влагостойкой ДСП /LDSP/ | кв.м | 53.5 | 5.4282 | 7.0676 | 378.1175
19 | Подставка для ног из нержавеющей стали, высота 130-150 мм. | шт | 54 | 1.719 | 2.2381 | 120.8579
20 | Алюминиевая рама 21х10х1,3 мм | лм | 199.8 | 0.34379 | 0.44762 | 89.4349
21 | Труба из нержавеющей стали Ф21.3x2.8 мм | лм | 28.6 | 1.146 | 1.4921 | 42.6733
22 | Верхняя ручка изготовлена ​​из нержавеющей стали, высота = 92 мм. | шт | 54 | 2.2919 | 2.9841 | 161.1439
23 | Угловой кронштейн из нержавеющей стали 52x52x2,5 мм | шт | 84 | 1.146 | 1.4921 | 125.3342
24 | Крепежный элемент для трубы из нержавеющей стали Ф60x41,5 мм | шт | 20 | 1.146 | 1.4921 | 29.8415
25 | Тройник из нержавеющей стали Ф50х42мм | шт | 12 | 2.8649 | 3.7302 | 44.7622
26 | Установка декоративных алюминиевых перил. | лм | 40 | 41.2549 | 53.7146 | 2148.5854
| Двери и окна |  |  |  | 0 | 0
1 | Установка двери, алюминиевая, блочная, белая, толщина 60 мм, с терморазрывом, остекление 4+4 мм, профиль (иностранный) | кв.м | 14 | 109.8221 | 142.9904 | 2001.8649
2 | Согласовать с заказчиком монтаж, цвет и внешний вид дверей из МДФ. | кв.м | 90 | 43.2788 | 56.3498 | 5071.4818
3 | Дверной комплект, металлопластик, с блоком, белый, толщина 60 мм, остекление 4+4 мм, армянский профиль. | кв.м | 120.4 | 36.2891 | 47.249 | 5688.7778
4 | Установка металлопластиковых окон с блоками, белого цвета, толщиной 60 мм, с остеклением 4+4 мм, армянским профилем, открывающимися в проем. | кв.м | 209.53 | 27.6943 | 36.0584 | 7555.3242
5 | Установка металлопластиковых окон с блоками, белого цвета, толщиной 60 мм, с остеклением 4+4 мм, армянским профилем, нераспашных. | кв.м | 201.29 | 18.1445 | 23.6245 | 4755.3741
6 | Установка пластиковых подоконников /внутри помещения/ | лм | 146 | 2.7456 | 3.5748 | 521.9148
7 | Монтаж подоконников из оцинкованного листового металла /наружный/ | лм | 146 | 1.7853 | 2.3244 | 339.3667
8 | Настройки окна | шт | 60 | 1.639 | 2.134 | 128.0404
| Крыша |  |  |  | 0 | 0
1 | Профилированный оцинкованный лист КП-25 с цветным кровельным войлоком толщиной 0,5 мм. | кв.м | 1077 | 5.0496 | 6.5747 | 7080.9224
2 | Недавно установленный кровельный лист | кв.м | 186.8 | 3.4687 | 4.5163 | 843.6536
3 | Водосточная труба с крыши из оцинкованного листового металла толщиной 0,4 мм (1 шт., 15 м), диаметр 150 мм. | к-т | 23 | 50.4082 | 65.6324 | 1509.5443
4 | Строительство деревянных кровельных конструкций из древесины северной сосны с влажностью не более 20%. | кб.м | 13.7 | 198.2326 | 258.1023 | 3536.0021
5 | Тротуар 40x50 | кб.м | 5.8 | 143.2463 | 186.5092 | 1081.7531
6 | Снегозадержатели длиной 1,0 м | шт | 400 | 3.4573 | 4.5014 | 1800.5705
| Внешняя привлекательность |  |  |  | 0 | 0
1 | Укладка гравийного основания под асфальтобетон плотностью 150 мм. | кв.м | 297 | 1.4341 | 1.8672 | 554.572
2 | Заполнение гравийного основания битумом на глубину 4 см, расход битума 4,12 кг/м2 | т | 1.2236 | 199.2497 | 259.4266 | 317.4448
3 | Гранулированный горячий асфальт/бетон h=4 см | кв.м | 297 | 3.2752 | 4.2644 | 1266.5155
4 | Установка бетонных бордюров на бетонное основание размером 100х200 мм /класс B7.5/ | лм | 297 | 6.6115 | 8.6083 | 2556.657
| В итоге |  |  |  |  | 136183.5772 | 75.33%
1-2 Внутренние системы водоснабжения и водоотведения
Внутренняя система водоснабжения
1 | Монтаж стальных труб Ф50 | лм | 50 | 4.5419 | 5.9137 | 295.6848
2 | Труба PPR Ф40 | гм | 15 | 5.0087 | 6.5214 | 97.8205
3 | Труба PPR Ф32 | гм | 30 | 3.0985 | 4.0343 | 121.0301
4 | Труба PPR Ф25 | гм | 45 | 3.1802 | 4.1406 | 186.3281
5 | Труба PPR Ф20 | гм | 50 | 3.4727 | 4.5216 | 226.0781
6 | Труба PPR Ф15 | гм | 205 | 3.3581 | 4.3724 | 896.3328
7 | Смеситель для крана | компл. | 15 | 7.4965 | 9.7606 | 146.4084
8 | Разработка траншеи | кб.м | 8 | 0.54863 | 0.71433 | 5.7146
9 | Засыпка траншеи | м3 | 7 | 0.36363 | 0.47345 | 3.3141
10 | Теплоизоляция с использованием минеральной ваты, покрытой фольгой. | кб.м | 0.1 | 54.3652 | 70.7845 | 7.0784
11 | Нанесение первого слоя песка на трубу толщиной h=5 мм. | кб.м | 0.5 | 7.2386 | 9.4248 | 4.7124
12 | Проделать отверстие в стене | ш | 2 | 1.0478 | 1.3642 | 2.7285
13 | Резиновая трубка Ф50 | лм | 80 | 5.2921 | 6.8904 | 551.2329
14 | Огнеупорный клапан Ф50 | шт | 4 | 16.7973 | 21.8704 | 87.4815
15 | Покраска труб 2 раза | кв.м | 1 | 1.2688 | 1.652 | 1.652
16 | Металлопластиковый короб для стен 620x850x250, остекленный | лрак | 4 | 27.606 | 35.9435 | 143.7742
17 | арматура | шт | 200 | 0.034379 | 0.044762 | 8.9524
18 | Подключение к существующей водопроводной линии | место | 1 | 7.9935 | 10.4076 | 10.4076
19 | Детская раковина | лрак | 8 | 16.551 | 21.5496 | 172.3971
20 | Кухонная утварь | шт | 4 | 24.5727 | 31.9941 | 127.9766
Внутренняя канализационная сеть
1 | Монтаж труб из поливинилхлорида диаметром 150 мм. | гм | 15 | 2.4256 | 3.1581 | 47.3719
2 | Монтаж труб из поливинилхлорида диаметром 100 мм. | гм | 70 | 2.4256 | 3.1581 | 221.0688
3 | Монтаж труб из поливинилхлорида диаметром 50 мм. | гм | 45 | 1.5887 | 2.0685 | 93.0816
4 | Керамическая раковина | шт | 12 | 19.9889 | 26.0259 | 312.3102
5 | Керамические унитазы | шт | 6 | 43.0375 | 56.0356 | 336.2133
6 | Глубокий поднос /Ванная комната/ | шт | 2 | 68.3772 | 89.0283 | 178.0567
7 | Шланг F100 | шт | 10 | 7.8818 | 10.2623 | 102.6228
10 | Теплоизоляция с использованием минеральной ваты, покрытой фольгой. | кб.м | 0.2 | 54.3652 | 70.7845 | 14.1569
11 | Разработка траншеи | кб.м | 4 | 0.54863 | 0.71433 | 2.8573
12 | Засыпка траншеи | м3 | 16 | 0.36363 | 0.47345 | 7.5752
13 | Механизм подъема мусора транспортирует отходы на свалку на расстояние до 5 км. | т | 24 | 1.757 | 2.2876 | 54.9035
14 | Проделать отверстие в крыше | место | 33 | 5.0941 | 6.6326 | 218.8748
15 | Проделать отверстие в стене | место | 3 | 1.4666 | 1.9096 | 5.7288
16 | Нанесение первого слоя песка на трубу толщиной h=10 мм. | кб.м | 1 | 4.7175 | 6.1422 | 6.1422
17 | Детские туалеты | шт | 25 | 37.3076 | 48.5752 | 1214.3797
18 | Детская раковина | шт | 8 | 16.551 | 21.5496 | 172.3971
19 | SAR 100 TOP3 VORTEX с соединительными элементами | лрак | 1 |  | 0 | 0
20 | Металлический ящик для насоса. | лрак | 1 |  | 0 | 0
21 | Копание ямы | кб.м | 1 | 2.7146 | 3.5344 | 3.5344
22 | петля | шт | 2 | 0.57299 | 0.74604 | 1.4921
23 | Напорная полиэтиленовая труба Ф50 | гм | 5 | 1.7399 | 2.2654 | 11.3272
24 | Подключение к канализационной сети | место | 1 | 7.9935 | 10.4076 | 10.4076
| В итоге |  |  |  |  | 6111.6071 | 3.381%
1-3 Системы отопления
Отопление
1 | Турбокотел с газовой горелкой, коаксиальный дымоход q=35,0 кВт | к-т | 3 | 14.6773 | 19.1101 | 57.3303
2 | Объемный водонагреватель V=500 л q=42,0 кВт | к-т | 1 | 14.6773 | 19.1101 | 19.1101
3 | Циркуляционный насос отопления G=4,0 см/ч, H=7,0 м | шт | 1 | 20.6633 | 26.904 | 26.904
4 | Циркуляционный насос водонагревателя G=2,6 м³/ч, H=5,0 м | шт | 1 | 20.6633 | 26.904 | 26.904
5 | Циркуляционный насос горячей воды G=0,5 м³/ч, H=5,0 м | шт | 1 | 20.6633 | 26.904 | 26.904
6 | Гидрораспределитель Ф150 H=0,9м | шт | 1 | 1.1062 | 1.4402 | 1.4402
8 | Фильтрующая сетка Ф50 | шт | 1 | 8.0006 | 10.4169 | 10.4169
9 | Фильтрующая сетка Ф32 | шт | 1 | 6.3198 | 8.2286 | 8.2286
10 | Распределительный вентилятор Ф150 H=1,0 м | шт | 2 | 1.1062 | 1.4402 | 2.8805
11 | Автоматический трехходовой клапан Ф40 | шт | 1 | 6.4201 | 8.3591 | 8.3591
12 | Автоматический трехходовой клапан Ф25 | шт | 1 | 5.7326 | 7.4639 | 7.4639
13 | Предохранительный клапан Ф25 | шт | 1 | 5.1596 | 6.7179 | 6.7179
14 | Установка алюминиевых нагревательных приборов мощностью 0,12 кВт, высота 0,5 м. | экв.м | 246.4 | 0.8004 | 1.0421 | 256.7832
15 | Стоимость алюминиевых батарей | секция | 880 | 4.5839 | 5.9683 | 5252.0978
16 | Труба из ППР Ф75х10,3 с теплоизоляционным слоем | гм | 10 | 8.2595 | 10.754 | 107.5398
17 | Труба из ППР Ф63х8,6 с теплоизоляционным слоем | гм | 5 | 6.9737 | 9.0799 | 45.3994
18 | Труба из полипропилена (PPR) Ф40х5.5 с теплоизоляционным слоем. | гм | 130 | 5.0889 | 6.6258 | 861.3557
19 | Труба из ППР Ф32х4,4 с теплоизоляционным слоем | гм | 190 | 3.1673 | 4.1239 | 783.5339
20 | Труба из полипропилена (PPR) Ф25х3,5 с теплоизоляционным слоем. | гм | 220 | 3.116 | 4.0571 | 892.5548
21 | Труба из ППР Ф20х2,8 с теплоизоляционным слоем | гм | 140 | 3.5491 | 4.621 | 646.9447
22 | Труба PPR Ф20х2,8 | гм | 90 | 3.4727 | 4.5216 | 406.9406
23 | Запорный клапан Ф15 | шт | 44 | 5.2742 | 6.8671 | 302.1513
24 | Регулирующий клапан Ф15 | шт | 44 | 5.2742 | 6.8671 | 302.1513
25 | Воздушный вентиляционный клапан (МАЕВСКИ) | шт | 44 | 5.7517 | 7.4888 | 329.506
26 | Клапан Ф50 | шт | 6 | 10.3355 | 13.4571 | 80.7424
27 | Клапан F32 | шт | 20 | 8.6166 | 11.219 | 224.3791
28 | Клапан F25 | шт | 3 | 6.5156 | 8.4835 | 25.4505
29 | Клапан F20 | шт | 1 | 6.1337 | 7.9861 | 7.9861
30 | Клапан F15 | шт | 1 | 5.8472 | 7.6131 | 7.6131
31 | Обратный клапан Ф50 | шт | 1 | 11.195 | 14.5761 | 14.5761
32 | Обратный клапан Ф32 | шт | 2 | 10.1446 | 13.2084 | 26.4168
33 | Обратный клапан Ф25 | шт | 2 | 8.1391 | 10.5973 | 21.1945
34 | Обратный клапан Ф15 | шт | 3 | 6.7066 | 8.7322 | 26.1965
35 | Сливной клапан Ф40 | шт | 1 | 6.8976 | 8.9808 | 8.9808
36 | Сливной клапан Ф25 | шт | 3 | 4.7967 | 6.2454 | 18.7361
37 | Сливной клапан Ф15 | шт | 14 | 4.6057 | 5.9967 | 83.9538
38 | Автоматический вентиляционный клапан | шт | 10 | 5.2742 | 6.8671 | 68.6707
39 | Монтаж батареи отопления | шт | 88 | 4.2237 | 5.4993 | 483.942
40 | Гибкая труба Ф32 | гм | 4 | 2.6974 | 3.5121 | 14.0484
41 | Трубные фитинги PPR Ф20-Ф75 | шт | 410 | 1.1578 | 1.5075 | 618.0726
42 | Манометр | шт | 8 | 6.254 | 8.1428 | 65.1424
43 | Термометр | шт | 3 | 5.681 | 7.3968 | 22.1903
44 | электрический конвектор Q=1,5 кВт | шт | 3 | 8.3167 | 10.8285 | 32.4856
45 | электрический конвектор Q=0,9 кВт | шт | 2 | 7.2854 | 9.4857 | 18.9713
Место подключения воздухонагревателя
1 | Циркуляционный насос горячей воды G=0,6 м³/ч, H=2,0 м | шт | 2 | 20.6633 | 26.904 | 53.808
2 | Фильтрующая сетка Ф25 | шт | 2 | 5.8424 | 7.6069 | 15.2137
3 | Автоматический трехходовой клапан Ф20 | шт | 2 | 5.7326 | 7.4639 | 14.9278
4 | Обратный клапан Ф25 | шт | 2 | 8.1391 | 10.5973 | 21.1945
5 | Клапан F25 | шт | 6 | 6.5156 | 8.4835 | 50.9009
6 | Обратный клапан Ф20 | шт | 3 | 6.592 | 8.583 | 25.7489
7 | Манометр | шт | 4 | 6.254 | 8.1428 | 32.5712
8 | Термометр | шт | 4 | 5.681 | 7.3968 | 29.587
| В итоге |  |  |  |  | 12503.3194 | 6.917%
1-4 Системы вентиляции
4 | Воздушный компрессор K/Khuys с гибким соединением, входом и выходом: L=900 м³/ч, Hst=250 Па | компл | 1 | 6.0933 | 7.9335 | 7.9335
5 | Бытовой осевой вентилятор L=110 см/ч | компл | 1 | 6.0933 | 7.9335 | 7.9335
6 | Осевой воздушный компрессор L=50-100 км/ч | компл | 9 | 6.0933 | 7.9335 | 71.4019
7 | Воздуховод изготовлен из оцинкованного листового металла толщиной 0,5 мм. | кв.м | 85 | 4.8491 | 6.3136 | 536.654
8 | Воздуховод изготовлен из оцинкованного листового металла толщиной 0,7 мм. | кв.м | 125 | 5.38 | 7.0049 | 875.613
9 | Теплоизоляция воздуховода 20 мм | кв.м | 110 | 1.528 | 1.9894 | 218.8374
10 | Сетка для воздухозаборника 500x200 | шт | 1 | 7.3827 | 9.6124 | 9.6124
11 | Вентиляционная решетка 400x250 | шт | 1 | 6.8097 | 8.8664 | 8.8664
12 | Сетка воздухозаборника 400x200 | шт | 1 | 6.5805 | 8.5679 | 8.5679
13 | Регулятор расхода воздуха впускной решетки 600x200 | шт | 2 | 10.3335 | 13.4544 | 26.9089
14 | Регулятор расхода воздуха впускной решетки 500x200 | шт | 3 | 10.3335 | 13.4544 | 40.3633
15 | Регулятор расхода воздуха впускной решетки 400x150 | шт | 6 | 9.1875 | 11.9624 | 71.7741
16 | Регулятор воздушного потока выхлопной решетки 400x200 | шт | 3 | 9.1875 | 11.9624 | 35.8871
17 | Регулятор воздушного потока выхлопной решетки 300x300 | шт | 4 | 9.1875 | 11.9624 | 47.8494
18 | Решетка выхлопной трубы с регулятором воздушного потока 300x150 | шт | 6 | 8.6146 | 11.2163 | 67.2979
19 | Регулятор воздушного потока выхлопной решетки 200x150 | шт | 5 | 8.6146 | 11.2163 | 56.0816
20 | Регулятор воздушного потока выхлопной решетки 150x150 | шт | 11 | 8.6146 | 11.2163 | 123.3795
21 | Регулятор воздушного потока выхлопной решетки Ø160 | шт | 2 | 8.6146 | 11.2163 | 22.4326
22 | Сетка для дверного проема 500x150 | шт | 1 | 7.9557 | 10.3584 | 10.3584
23 | Сетка для дверного проема 300x150 | шт | 3 | 7.9557 | 10.3584 | 31.0753
24 | Дефлектор Ø200 | шт | 1 | 37.8368 | 49.2642 | 49.2642
25 | Глушитель 500x200 | шт | 1 | 61.0076 | 79.433 | 79.433
26 | Глушитель 400x200 | шт | 3 | 56.4238 | 73.4647 | 220.3942
27 | Глушитель 300x200 | шт | 1 | 52.9858 | 68.9885 | 68.9885
28 | Навес над обогревателем 1800x1000 | кв.м | 6 | 34.3791 | 44.7622 | 268.5732
29 | Клапан регулирования потока воздуха 150x150 | шт | 1 | 6.8956 | 8.9782 | 8.9782
| В итоге |  |  |  |  | 2974.4594 | 1.645%
1-5 Электротехническая часть
Дистрибьютор доступа BV
1 | Распределительный щит, комплект из 78 модулей. | лрак | 1 | 143.831 | 187.2705 | 187.2705
2 | Автоматический трехполюсный автоматический выключатель 63А | шт | 1 | 23.3774 | 30.4378 | 30.4378
3 | Автоматический выключатель, трехполюсный, 40 А | шт | 1 | 16.5016 | 21.4854 | 21.4854
4 | Однополюсный автоматический выключатель 32А | шт | 1 | 16.5016 | 21.4854 | 21.4854
5 | Однополюсный автоматический выключатель 16А | шт | 7 | 11.9177 | 15.5171 | 108.6196
6 | Однополюсный автоматический выключатель 10 А | шт | 2 | 11.9177 | 15.5171 | 31.0342
7 | Дифференциальное защитное устройство 250 А | шт | 22 | 8.4798 | 11.0409 | 242.8989
Распределительная панель BVO
1 | Распределительный щит, комплект из 24 модулей. | лрак | 1 | 36.1098 | 47.0156 | 47.0156
3 | Автоматический выключатель, трехполюсный, 40 А | шт | 1 | 16.5016 | 21.4854 | 21.4854
3 | Автоматический трехполюсный автоматический выключатель на 25 А | шт | 1 | 16.5016 | 21.4854 | 21.4854
4 | Однополюсный автоматический выключатель 25А | шт | 5 | 16.5016 | 21.4854 | 107.4269
5 | Однополюсный автоматический выключатель 16А | шт | 5 | 11.9177 | 15.5171 | 77.5854
6 | Однополюсный автоматический выключатель 10 А | шт | 3 | 11.9177 | 15.5171 | 46.5512
7 | Независимый автоматический выключатель | шт | 1 | 25.6694 | 33.422 | 33.422
8 | Фазовое реле | шт | 1 | 31.3992 | 40.8823 | 40.8823
Распределительный щит БВ-1
1 | Распределительный щит, комплект из 24 модулей. | лрак | 1 | 25.7961 | 33.587 | 33.587
2 | Однополюсный автоматический выключатель 25А | шт | 1 | 16.5016 | 21.4854 | 21.4854
3 | Однополюсный автоматический выключатель 16А | шт | 8 | 11.9177 | 15.5171 | 124.1366
Кабели
1 | «Медный кабель, изолированный, сечение 3x1,5 мм² VVGng-FRLS» | гм | 1520 | 0.54564 | 0.71043 | 1079.8555
2 | Медный кабель, изолированный, сечение 3x2,5 мм² VVGng-FRLS | гм | 1760 | 0.69672 | 0.90714 | 1596.5598
3 | «Медный кабель, изолированный, сечение 3x4 мм² VVGng-FRLS» | гм | 860 | 0.93393 | 1.216 | 1045.756
4 | «Медный кабель, изолированный, сечение 5x2,5 мм² VVGng-FRLS» | гм | 60 | 1.0495 | 1.3664 | 81.9868
5 | «Медный кабель, изолированный, сечение 5x6 мм² VVGng-FRLS» | гм | 10 | 2.1482 | 2.797 | 27.9697
6 | Огнестойкая электротехническая гофрированная труба из поливинилхлорида, диаметр 25 мм. | гм | 3380 | 0.40016 | 0.52101 | 1761.0269
7 | Огнестойкая электротехническая гофрированная труба из поливинилхлорида, диаметр 110 мм. | гм | 1 | 0.80354 | 1.0462 | 1.0462
Фотохимическое оборудование
1 | Светодиодная лампочка 25 Вт | лрак | 60 | 9.2731 | 12.0737 | 724.4214
2 | Светодиодная лампочка 18 Вт | лрак | 22 | 8.0125 | 10.4324 | 229.513
3 | Светодиодная лампочка 16 Вт | лрак | 56 | 6.4081 | 8.3435 | 467.2364
4 | Светодиодный светильник 6 Вт, степень защиты IP44 | лрак | 37 | 6.4081 | 8.3435 | 308.7098
4 | Настенный уличный светильник /лампа/ 15 Вт IP65 | лрак | 8 | 6.4081 | 8.3435 | 66.7481
Розетки и выключатели
1 | Розетка с заземлением 1P+N+PE | шт | 78 | 1.5679 | 2.0414 | 159.2271
2 | Розетка с заземлением 1P+N+PE IP45 | шт | 15 | 1.5679 | 2.0414 | 30.6206
3 | Розетка с заземлением 1P+N+PE 45х45 | шт | 3 | 1.5679 | 2.0414 | 6.1241
4 | Напольный ящик в четырех местах | шт | 1 | 2.6357 | 3.4318 | 3.4318
5 | Одноклавишный переключатель | шт | 28 | 1.5679 | 2.0414 | 57.1584
6 | Ключ переключения | шт | 10 | 1.5679 | 2.0414 | 20.4137
7 | Реверсивный переключатель, активируемый одной кнопкой | шт | 5 | 1.5679 | 2.0414 | 10.2069
8 | Реверсивный переключатель с двумя кнопками | шт | 9 | 1.5679 | 2.0414 | 18.3724
Детали заземления, детали защиты от перенапряжения и земляные работы.
1 | Оцинкованная листовая сталь 40x5 мм | лм | 135 | 1.3197 | 1.7183 | 231.9644
2 | «Оцинкованный стальной уголок 50x50x5 мм, длина = 2,5 м» | шт | 13 | 6.0276 | 7.8481 | 102.0252
3 | Оцинкованный пруток D=8 мм | лм | 267 | 1.3197 | 1.7183 | 458.774
4 | Саморез | шт | 267 | 0.1146 | 0.14921 | 39.8384
5 | Универсальная деталь для соединения стержня со стальной пластиной. | шт | 13 | 0.68758 | 0.89524 | 11.6382
6 | Ручная обработка почвы | кб.м | 49.2 | 4.7875 | 6.2334 | 306.6846
7 | Выполнение работ по обратной засыпке грунта. | кб.м | 49.2 | 2.9439 | 3.833 | 188.5815
| В итоге |  |  |  |  | 10254.1856 | 5.672%
1-6 Пожарная сигнализация
1 | Панель управления системой C2000M или аналогичная | шт | 1 | 17.0524 | 22.2026 | 22.2026
2 | "Информационная панель /клавиатура управления панелью / С2000-BI SMD или аналогичный" | шт | 1 | 17.0524 | 22.2026 | 22.2026
3 | Резервный источник питания 12 В 3 А RIP-12 или аналогичный | шт | 2 | 4.3186 | 5.6229 | 11.2459
4 | Батарея DTM1207 или аналогичная | шт | 2 | 4.3186 | 5.6229 | 11.2459
5 | Двухпроводной линейный контроллер C2000 KDL-1 или аналогичный | шт | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Адресуемый релейный модуль C2000 KPB-1 или аналогичный | шт | 1 | 4.1459 | 5.398 | 5.398
7 | Адресуемый релейный модуль C2000-SP1 или аналогичный | шт | 1 | 4.1459 | 5.398 | 5.398
8 | Устройство ретрансляции GMS-Contact ID | шт | 1 | 4.1459 | 5.398 | 5.398
9 | Коммутационное устройство, реле 12 В UK/VK-02 или аналогичное. | шт | 1 | 4.1459 | 5.398 | 5.398
10 | Адресуемый расширитель C2000 AP-2 или аналогичный | шт | 2 | 4.1459 | 5.398 | 10.796
11 | Тепловой извещатель IP103/4 или эквивалентный. | шт | 44 | 2.1717 | 2.8275 | 124.4115
12 | Адресуемый тепловой детектор S2000-IP-02 или аналогичный. | шт | 4 | 2.1717 | 2.8275 | 11.3101
13 | Адресуемый дымовой извещатель DIP-34A-04 или аналогичный. | шт | 62 | 2.1717 | 2.8275 | 175.3071
14 | Разделительный изоляционный блок Breeze | шт | 2 | 0 | 0 | 0
15 | Адресуемая сигнализация с ручным управлением IPR 513-3AM или аналогичная. | шт | 8 | 2.1717 | 2.8275 | 22.6203
16 | «Звуково-световое сигнальное устройство /для внутреннего использования/ S2000R- Sirena или аналогичное» | шт | 8 | 4.3927 | 5.7193 | 45.7546
18 | Распределительная коробка с кабельным вводом 80x40 IP44 | шт | 30 | 0.22919 | 0.29841 | 8.9524
19 | Огнеупорный кабель с медными жилами, сечение 1x2x0,8 мм КСРВнг(А)- FRLS | гм | 724 | 0.48807 | 0.63547 | 460.0835
20 | Огнеупорный кабель с медными жилами, сечение 4x0,75 мм KPSng(A) - FRLS | гм | 245 | 1.2459 | 1.6222 | 397.442
21 | «Силовой кабель с медными жилами, сечение 3x1,5 мм VVGng(A) - FRLS» | гм | 34 | 1.156 | 1.5051 | 51.1743
22 | Кабель UTPng-FRZH | гм | 34 | 1.1089 | 1.4437 | 49.0873
23 | Электроизоляционная гофрированная труба из полиэтилена, огнестойкая, диаметр 20 мм | гм | 1035 | 0.35535 | 0.46267 | 478.8654
24 | Для застегивания ремешка | 100 шт | 23 | 2.2919 | 2.9841 | 68.6354
25 | Установка Крамариева ОП-4 | шт | 3 | 13.7516 | 17.9049 | 53.7146
26 | Открытие канавок | лм | 668 | 0.63972 | 0.83292 | 556.3938
27 | Провод Ф3мм | гм | 127 | 0.34379 | 0.44762 | 56.848
28 | Прокладка и восстановление отверстия диаметром 20 мм в межэтажном потолке | место | 6 | 5.0941 | 6.6326 | 39.7954
29 | Проделывание и заделка отверстия в перегородке толщиной 200 мм | место | 41 | 1.4666 | 1.9096 | 78.2937
30 | Проделать отверстие в главной стене | место | 22 | 1.1252 | 1.465 | 32.2309
31 | Программное обеспечение, отладка, выпуск | система | 1 | 100 | 130.2018 | 130.2018
| В итоге |  |  |  |  | 2940.4072 | 1.627%
ОБОРУДОВАНИЕ
19 | SAR 100 TOP3 VORTEX с соединительными элементами | лрак | 1 | 575.8783 | 575.8783 | 575.8783
20 | Металлический ящик для насоса. | лрак | 1 | 45.8388 | 45.8388 | 45.8388
1 | Турбокотел с газовой горелкой, коаксиальный дымоход q=35,0 кВт | к-т | 3 | 450.7482 | 450.7482 | 1352.2446
2 | Объемный водонагреватель V=500 л q=42,0 кВт | к-т | 1 | 596.8594 | 596.8594 | 596.8594
3 | Циркуляционный насос отопления G=4,0 см/ч, H=7,0 м | шт | 1 | 35.3341 | 35.3341 | 35.3341
4 | Циркуляционный насос водонагревателя G=2,6 м³/ч, H=5,0 м | шт | 1 | 21.9644 | 21.9644 | 21.9644
5 | Циркуляционный насос горячей воды G=0,5 м³/ч, H=5,0 м | шт | 1 | 18.1445 | 18.1445 | 18.1445
6 | Гидрораспределитель Ф150 H=0,9м | шт | 1 | 148.9761 | 148.9761 | 148.9761
7 | Расширительный мембранный бак V=50 л | шт | 1 | 66.8482 | 66.8482 | 66.8482
10 | Распределительный вентилятор Ф150 H=1,0 м | шт | 2 | 148.9761 | 148.9761 | 297.9522
1 | Циркуляционный насос горячей воды G=0,6 м³/ч, H=2,0 м | шт | 2 | 18.1445 | 18.1445 | 36.2891
1 | Впускное устройство воздуховода, оснащенное: 1. Регулирующим клапаном 2. Воздушным фильтром 3. Водонагревателем Qh=9,0 кВт 4. Вентилятором воздуховода L=700 см/ч, Hst=150 Па 5. Гибкими соединениями для входа и выхода 6. Подключением для автоматизации | компл | 1 | 1375.164 | 1375.164 | 1375.164
2 | Впускное-выпускное устройство с рекуператором: L=1050 м³/ч, Hst=150 Па. 1. Водовоздухонагреватель Qj=7,0 кВт. | компл | 1 | 916.776 | 916.776 | 916.776
3 | Устройство для ввода-вывода воздуховода с рекуператором: L=1290 см/ч, Hst=150 Па. 1. Водовоздухонагреватель Qj=9,0 кВт. | компл | 1 | 1042.8327 | 1042.8327 | 1042.8327
4 | Воздушный компрессор K/Khuys с гибким соединением, входом и выходом: L=900 м³/ч, Hst=250 Па | компл | 1 | 618.8238 | 618.8238 | 618.8238
5 | Бытовой осевой вентилятор L=110 см/ч | компл | 1 | 126.0567 | 126.0567 | 126.0567
6 | Осевой воздушный компрессор L=50-100 км/ч | компл | 9 | 91.6776 | 91.6776 | 825.0984
1 | Панель управления системой C2000M или аналогичная | шт | 1 | 91.6776 | 91.6776 | 91.6776
2 | Информационная панель /клавиатура управления панелью / С2000-BI SMD или аналогичный | шт | 1 | 194.8149 | 194.8149 | 194.8149
3 | Резервный источник питания 12 В 3 А RIP-12 или аналогичный | шт | 2 | 45.8388 | 45.8388 | 91.6776
4 | Батарея DTM1207 или аналогичная | шт | 2 | 13.1787 | 13.1787 | 26.3573
5 | Двухпроводной линейный контроллер C2000 KDL-1 или аналогичный | шт | 1 | 40.109 | 40.109 | 40.109
6 | Адресуемый релейный модуль C2000 KPB-1 или аналогичный | шт | 1 | 22.9194 | 22.9194 | 22.9194
7 | Адресуемый релейный модуль C2000 KPB-1 или аналогичный | шт | 1 | 19.5961 | 19.5961 | 19.5961
8 | Устройство ретрансляции GMS-Contact ID | шт | 1 | 42.2863 | 42.2863 | 42.2863
9 | Коммутационное устройство, реле 12 В UK/VK-02 или аналогичное. | шт | 1 | 10.3137 | 10.3137 | 10.3137
10 | Адресуемый расширитель C2000 AP-2 или аналогичный | шт | 2 | 4.0109 | 4.0109 | 8.0218
11 | Тепловой извещатель IP103/4 или эквивалентный. | шт | 44 | 1.719 | 1.719 | 75.634
12 | Адресуемый тепловой детектор S2000-IP-02 или аналогичный. | шт | 4 | 6.8758 | 6.8758 | 27.5033
13 | Адресуемый дымовой извещатель DIP-34A-04 или аналогичный. | шт | 62 | 14.3246 | 14.3246 | 888.1267
14 | Разделительный изоляционный блок Breeze | шт | 2 | 40.109 | 40.109 | 80.2179
15 | Адресуемая сигнализация с ручным управлением IPR 513-3AM или аналогичная. | шт | 8 | 5.4204 | 5.4204 | 43.3635
16 | «Звуково-световое сигнальное устройство /для внутреннего использования/ S2000R- Sirena или аналогичное» | шт | 8 | 5.1569 | 5.1569 | 41.2549
| В итоге |  |  |  |  | 9804.9554 | 5.424%
| Все это |  |  |  |  | 180772.5113 | 100%
| НДС - 20% |  |  |  |  | 36154.5023
| НДС включен в стоимость. |  |  |  |  | 216927.0135
Составил Х. Степанян

## Caval (2)
"Մասիս թիվ 5 մսուր-մանկապարտեզ" ՀՈԱԿ-ի շենքի վերանորոգման
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ
Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափ․ միավոր | Քանակը | Միավորի արժեքը | Միավորի արժեքը | Ընդամենը հազ․ դրամ | 1.302
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
1-1 Ճարտարապետական մաս
1 | Խարամաբետոնե միջնորմների քանդում | խմ | 79.9 | 4.7875 | 6.2334 | 498.0507
2 | Մանրահատակի քանում | քմ | 1177.9 | 0.60073 | 0.78216 | 921.307
3 | Կերամիկական հատակների քանդում | քմ | 216 | 0.82912 | 1.0795 | 233.1771
4 | Ռետինե հատակների քանդում | քմ | 249.3 | 1.4656 | 1.9082 | 475.7164
5 | Աստիճանավանդակների մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում | գծմ | 28 | 1.65 | 2.1483 | 60.1532
6 | Պատերից գաջի սվաղի քանդում | քմ | 2198.7 | 0.22822 | 0.29714 | 653.3254
7 | Հին դռների ապամոնտաժում | քմ | 201.8 | 1.4274 | 1.8585 | 375.0518
8 | Հին պատուհանների ապամոնտաժում | քմ | 354.2 | 2.4639 | 3.208 | 1136.2867
9 | Ապամոնտաժվող օդափոխության խողովակ 40х40սմ | գծմ | 35 | 1.23 | 1.6015 | 56.0519
10 | Հին տանիքի ծածկի քանդում | խմ | 21.54 | 18.7576 | 24.4227 | 526.0643
11 | Շին աղբի հավաքում և բարձում ավտոինքնաթափի վրա | տ | 71 | 0.55037 | 0.71659 | 50.8778
12 | Շին աղբի տեխափոխություն 5կմ | տ | 71 | 1.223 | 1.5924 | 113.0618
13 | Շին աղբի բեռնաթափում | տ | 71 | 0.67267 | 0.87583 | 62.184
| Հարդարման աշխատանքներ |  |  |  | 0 | 0
1 | Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ․ M150 մակնիշի շաղախով | քմ | 1821.4 | 1.2109 | 1.5766 | 2871.5911
2 | Ջրամեկուսացում /բիտումի մաստիկա 2 շերտ | քմ | 182.7 | 2.7016 | 3.5176 | 642.6591
3 | Պրեսգրանիտե լավորակ սալերով հատակի երեսպատում ամրացված համապատասխան սոսնձով, եվրոպական արտադրության 600*600մմ | քմ | 659.38 | 10.641 | 13.8548 | 9135.5535
4 | Կերամիկական լավորակ սալերով հատակի երեսպատում ամրացված համապատասխան սոսնձով,եվրոպական արտադրության | քմ | 272.7 | 10.641 | 13.8548 | 3778.1938
5 | Լամինատե հատակների իրականացում 12մմ հաստ․ AC5, E1 /պարոլինե շերտով/ | քմ | 121.6 | 7.1921 | 9.3643 | 1138.698
6 | Ինքնահարթեցվող շերտ 3մմ | քմ | 914.9 | 2.9547 | 3.8471 | 3519.7157
7 | Հետերոգեն ՊՎՔ 3մմ հաստ․ լավորակ վինիլային հատակ՝ սոսնձի, շրիշակի /նրբատախտակների տեղադրումով/ հետ միասին ներառյալ տեղափոխումը և տեղադրումը | քմ | 695.5 | 9.6472 | 12.5608 | 8736.0496
8 | Հետերոգեն ՊՎՔ 4մմ հաստ․ լավորակ վինիլային սպորտային հատակ շրիշակների հետ միասին /նրբատախտակների տեղադրումով/ | քմ | 86 | 11.7902 | 15.351 | 1320.1857
9 | Պլասմասսե շրիշակ հ=6սմ | գծմ | 619.5 | 1.3718 | 1.7861 | 1106.5045
10 | Միջնորմների կառուցում 100մմ հաստ․ խարամաբետոնե բլոկներով, ամրանավորված | խմ | 77.5 | 28.6002 | 37.238 | 2885.9442
11 | Պատերի սվաղում գաջե շաղախով | քմ | 3160 | 2.3974 | 3.1214 | 9863.7404
12 | Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային շաղախով բարձրորակ | քմ | 891.1 | 2.8623 | 3.7268 | 3320.9671
13 | Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում երկշերտ լատեքսային ներկով ակրիլային հիմքով | քմ | 3400.3 | 1.7414 | 2.2674 | 7709.692
14 | Պատերի երեսպատում լավորակ կերամիկական սալիկներով, եվրոպական արտադրության | քմ | 650.8 | 7.2255 | 9.4078 | 6122.5862
15 | Կախովի առաստաղ գիպսաստվարաթխթից 9,5 մմ հաստ․ մետաղական հիմնակմախքի վրա | քմ | 930.4 | 7.2169 | 9.3966 | 8742.5596
15 | Կաղովի առաստաղ "Արմսթրոնգ" տիպի (պինդ կամ փափուկ հանքային և ապակյա մանրաթելերից) ներառյալ անհրաժեշտ կցամասերը | քմ | 559.1 | 9.0824 | 11.8255 | 6611.6112
16 | Առաստաղի լատեքսային ներկում և ծեպամածկում | քմ | 930.4 | 2.0363 | 2.6513 | 2466.7248
17 | Պլաստիկ կախովի առաստաղի իրականացում, մետաղական պրոֆիլի վրա | քմ | 199.7 | 4.995 | 6.5036 | 1298.7617
18 | Սան հանգույցի լամինացված միջնորմների մոնտաժում փայտաթելային սալով /ЛДСП/ ջրակայու | քմ | 53.5 | 5.4282 | 7.0676 | 378.1175
19 | Ոտք հենակ չժանգոտվող պողպատից հ=130-150մմ | հատ | 54 | 1.719 | 2.2381 | 120.8579
20 | Ալումինե կռոմկա 21х10х1,3մմ | գծմ | 199.8 | 0.34379 | 0.44762 | 89.4349
21 | Չժանգոտվող պողպատե խողովակ Ф21,3x2,8մմ | գծմ | 28.6 | 1.146 | 1.4921 | 42.6733
22 | Վերևի բռնակ չժանգոտվող պողպատից հ=92մմ | հատ | 54 | 2.2919 | 2.9841 | 161.1439
23 | Անկյունային բարձակ չժանգոտվող պողպատից 52х52х2,5 մմ | հատ | 84 | 1.146 | 1.4921 | 125.3342
24 | Խողովակը պատին ամրացնելու դետալ չժանգոտվող պողպտաից Ф60x41,5 մմ | հատ | 20 | 1.146 | 1.4921 | 29.8415
25 | Խողովակի եռաբաշխիչ չժանգոտվող պողպատից Ф50х42մմ | հատ | 12 | 2.8649 | 3.7302 | 44.7622
26 | Ալյումինե դեկորատիվ բազրիքների տեղադրում | գծմ | 40 | 41.2549 | 53.7146 | 2148.5854
| Դռներ և պատուհաններ |  |  |  | 0 | 0
1 | Դռների տեղադրում, Ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր) | քմ | 14 | 109.8221 | 142.9904 | 2001.8649
2 | ՄԴՖ Դռների տեղադրում, գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | քմ | 90 | 43.2788 | 56.3498 | 5071.4818
3 | Դռների տեղադրում, մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ | քմ | 120.4 | 36.2891 | 47.249 | 5688.7778
4 | Պատուհանների տեղադրում մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող | քմ | 209.53 | 27.6943 | 36.0584 | 7555.3242
5 | Պատուհանների տեղադրում մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող | քմ | 201.29 | 18.1445 | 23.6245 | 4755.3741
6 | Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե /ներքին/ | գծմ | 146 | 2.7456 | 3.5748 | 521.9148
7 | Պատուհանագոգերի տեղադրում ցինկապատ թիթեղով /Արտաքին/ | գծմ | 146 | 1.7853 | 2.3244 | 339.3667
8 | Պատուհանների կարգաբերում | հատ | 60 | 1.639 | 2.134 | 128.0404
| Տանիք |  |  |  | 0 | 0
1 | Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ КП-25 0,5 մմ գունավոր կավարամածի հետ միասին | քմ | 1077 | 5.0496 | 6.5747 | 7080.9224
2 | Նոր իրականացվող տանիքի թիթեղ | քմ | 186.8 | 3.4687 | 4.5163 | 843.6536
3 | Տանիքի ջրահեռացման խողովակ 0,4մմ ցինկապատ թիթեղից (1 հատը 15մ) D-150մմ | կ-տ | 23 | 50.4082 | 65.6324 | 1509.5443
4 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների կառուցում հյուսիսային սոճու փայտանյութով, ոչ ավել 20% խոնավության | խմ | 13.7 | 198.2326 | 258.1023 | 3536.0021
5 | Կավարամած 40x50 | խմ | 5.8 | 143.2463 | 186.5092 | 1081.7531
6 | Ձնարգելներ 1,0մ երկարության | հատ | 400 | 3.4573 | 4.5014 | 1800.5705
| Արտաքին հարդորում |  |  |  | 0 | 0
1 | Խճային հիմքի իրականացում ասֆ/բետոնի տակ, խտացումով 150մմ | քմ | 297 | 1.4341 | 1.8672 | 554.572
2 | Խճային հիմքի հագեցում բիտումով 4սմ խորությամբ, բիտումի ծախսը 4,12 կգ/քմ | տ | 1.2236 | 199.2497 | 259.4266 | 317.4448
3 | Մանրահատիկ տաք ասֆ․/բետոն h=4սմ | քմ | 297 | 3.2752 | 4.2644 | 1266.5155
4 | Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 100х200 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա /B7,5 դասի/ | գծմ | 297 | 6.6115 | 8.6083 | 2556.657
| Ընդամենը |  |  |  |  | 136183.5772 | 75.33%
1-2 Ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգեր
Ներքին ջրամատակարարման համկարգ
1 | Պողպատե խողովակների մոնտաժում Ф50 | գծմ | 50 | 4.5419 | 5.9137 | 295.6848
2 | PPR Խողովակ Ф40 | գմ | 15 | 5.0087 | 6.5214 | 97.8205
3 | PPR Խողովակ Ф32 | գմ | 30 | 3.0985 | 4.0343 | 121.0301
4 | PPR Խողովակ Ф25 | գմ | 45 | 3.1802 | 4.1406 | 186.3281
5 | PPR Խողովակ Ф20 | գմ | 50 | 3.4727 | 4.5216 | 226.0781
6 | PPR Խողովակ Ф15 | գմ | 205 | 3.3581 | 4.3724 | 896.3328
7 | Ծորակ-խառնիչ | կոմպլ․ | 15 | 7.4965 | 9.7606 | 146.4084
8 | Խրամուղու մշակում | խմ | 8 | 0.54863 | 0.71433 | 5.7146
9 | Խրամուղու ետլիցք | մ3 | 7 | 0.36363 | 0.47345 | 3.3141
10 | Ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով | խմ | 0.1 | 54.3652 | 70.7845 | 7.0784
11 | Ավազի նախ. շերտի իրականացում խողովակի վրա h=5 մմ | խմ | 0.5 | 7.2386 | 9.4248 | 4.7124
12 | Անցք բացում պատի վրա | հատ | 2 | 1.0478 | 1.3642 | 2.7285
13 | Կաշափողե խողովակ Ф50 | գծմ | 80 | 5.2921 | 6.8904 | 551.2329
14 | Հակահրդեհային փական Ф50 | հատ | 4 | 16.7973 | 21.8704 | 87.4815
15 | Խողովակների ներկում 2 անգամ | քմ | 1 | 1.2688 | 1.652 | 1.652
16 | Մետաղապլաստե արկղ պատերի 620х850х250, ապակեպատ | լրակ | 4 | 27.606 | 35.9435 | 143.7742
17 | ֆիտինգներ | հատ | 200 | 0.034379 | 0.044762 | 8.9524
18 | Միացում գործող ջրագծին | Տեղ | 1 | 7.9935 | 10.4076 | 10.4076
19 | Մանկական լվացարան | Լրակ | 8 | 16.551 | 21.5496 | 172.3971
20 | Խոհանոցակոնք | հատ | 4 | 24.5727 | 31.9941 | 127.9766
Ներքին կոյուղու ցանց
1 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի անցկացում d-150մմ | գմ | 15 | 2.4256 | 3.1581 | 47.3719
2 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի անցկացում d-100մմ | գմ | 70 | 2.4256 | 3.1581 | 221.0688
3 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի անցկացում d-50մմ | գմ | 45 | 1.5887 | 2.0685 | 93.0816
4 | Լվացարան կերամիկական | հատ | 12 | 19.9889 | 26.0259 | 312.3102
5 | Զուգարանակոնք կերամիկական | հատ | 6 | 43.0375 | 56.0356 | 336.2133
6 | Խոր տակդիր /Լոգարան/ | հատ | 2 | 68.3772 | 89.0283 | 178.0567
7 | Հոսակ Ф100 | հատ | 10 | 7.8818 | 10.2623 | 102.6228
10 | Ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով | խմ | 0.2 | 54.3652 | 70.7845 | 14.1569
11 | Խրամուղու մշակում | խմ | 4 | 0.54863 | 0.71433 | 2.8573
12 | Խրամուղու ետլիցք | մ3 | 16 | 0.36363 | 0.47345 | 7.5752
13 | Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները տեղափոխում թափոնատեղի մինչև 5կմ | տ | 24 | 1.757 | 2.2876 | 54.9035
14 | Անցք բացում ծածկի վրա | տեղ | 33 | 5.0941 | 6.6326 | 218.8748
15 | Անցք բացում պատի վրա | տեղ | 3 | 1.4666 | 1.9096 | 5.7288
16 | Ավազի նախ. շերտի իրականացում խողովակի վրա h=10 մմ | խմ | 1 | 4.7175 | 6.1422 | 6.1422
17 | Մանկական զուգարանակոնք | հատ | 25 | 37.3076 | 48.5752 | 1214.3797
18 | Մանկական լվացարան | հատ | 8 | 16.551 | 21.5496 | 172.3971
19 | SAR 100 TOP3 VORTEX միացման դետալներով | Լրակ | 1 |  | 0 | 0
20 | Մետաղական արկղ պոմպի համար | Լրակ | 1 |  | 0 | 0
21 | Փոսորակի փորում | խմ | 1 | 2.7146 | 3.5344 | 3.5344
22 | Ծխնի | հատ | 2 | 0.57299 | 0.74604 | 1.4921
23 | Ճնշումային պոլիէթիլենե խողովակ Ф50 | գմ | 5 | 1.7399 | 2.2654 | 11.3272
24 | Միացում կոյուղու ցանցին | Տեղ | 1 | 7.9935 | 10.4076 | 10.4076
| Ընդամենը |  |  |  |  | 6111.6071 | 3.381%
1-3 Ջեռուցման համակարգեր
Ջեռուցում
1 | Տուրբո կաթսա գազային այրիչով, կոակալային ծխնելույզով q=35,0 Կվտ | կ-տ | 3 | 14.6773 | 19.1101 | 57.3303
2 | Ծավալային ջրատաքացուցիչ V=500լ q=42,0 Կվտ | կ-տ | 1 | 14.6773 | 19.1101 | 19.1101
3 | Ջեռուցման շրջանառու պոմպ G=4.0խմ/ժ,H=7.0մ | հատ | 1 | 20.6633 | 26.904 | 26.904
4 | Ջրատաքացուցիչի շրջանառու պոմպ G=2․6խմ/ժ,H=5.0մ | հատ | 1 | 20.6633 | 26.904 | 26.904
5 | Տաք ջրի շրջանառու պոմպ G=0․5խմ/ժ,H=5.0մ | հատ | 1 | 20.6633 | 26.904 | 26.904
6 | Հիդրոբաշխիչ Ф150 H=0.9մ | հատ | 1 | 1.1062 | 1.4402 | 1.4402
8 | Զտիչ ցանցավոր Ф50 | հատ | 1 | 8.0006 | 10.4169 | 10.4169
9 | Զտիչ ցանցավոր Ф32 | հատ | 1 | 6.3198 | 8.2286 | 8.2286
10 | Բաշխիչ սանրիկ Ф150 H=1.0մ | հատ | 2 | 1.1062 | 1.4402 | 2.8805
11 | Ավտոմատ եռաքայլ փական Ф40 | հատ | 1 | 6.4201 | 8.3591 | 8.3591
12 | Ավտոմատ եռաքայլ փական Ф25 | հատ | 1 | 5.7326 | 7.4639 | 7.4639
13 | Ապահովիչ փական Ф25 | հատ | 1 | 5.1596 | 6.7179 | 6.7179
14 | Ալյումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0,12կվտ H=0,5մ | էքմ | 246.4 | 0.8004 | 1.0421 | 256.7832
15 | Ալյումինե մարտկոցների արժեքը | սեկց․ | 880 | 4.5839 | 5.9683 | 5252.0978
16 | PPR Խողովակ Ф75х10,3 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 10 | 8.2595 | 10.754 | 107.5398
17 | PPR Խողովակ Ф63х8,6 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 5 | 6.9737 | 9.0799 | 45.3994
18 | PPR Խողովակ Ф40х5,5 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 130 | 5.0889 | 6.6258 | 861.3557
19 | PPR Խողովակ Ф32х4,4 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 190 | 3.1673 | 4.1239 | 783.5339
20 | PPR Խողովակ Ф25х3,5 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 220 | 3.116 | 4.0571 | 892.5548
21 | PPR Խողովակ Ф20х2,8 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 140 | 3.5491 | 4.621 | 646.9447
22 | PPR Խողովակ Ф20х2,8 | գմ | 90 | 3.4727 | 4.5216 | 406.9406
23 | Անջատիչ փական Ф15 | հատ | 44 | 5.2742 | 6.8671 | 302.1513
24 | Կարգավորիչ փական Ф15 | հատ | 44 | 5.2742 | 6.8671 | 302.1513
25 | Օդահեռացման փական (МАЕВСКИИ) | հատ | 44 | 5.7517 | 7.4888 | 329.506
26 | Փական Ф50 | հատ | 6 | 10.3355 | 13.4571 | 80.7424
27 | Փական Ф32 | հատ | 20 | 8.6166 | 11.219 | 224.3791
28 | Փական Ф25 | հատ | 3 | 6.5156 | 8.4835 | 25.4505
29 | Փական Ф20 | հատ | 1 | 6.1337 | 7.9861 | 7.9861
30 | Փական Ф15 | հատ | 1 | 5.8472 | 7.6131 | 7.6131
31 | Հետադարձ փական Ф50 | հատ | 1 | 11.195 | 14.5761 | 14.5761
32 | Հետադարձ փական Ф32 | հատ | 2 | 10.1446 | 13.2084 | 26.4168
33 | Հետադարձ փական Ф25 | հատ | 2 | 8.1391 | 10.5973 | 21.1945
34 | Հետադարձ փական Ф15 | հատ | 3 | 6.7066 | 8.7322 | 26.1965
35 | Դատարկման փական Ф40 | հատ | 1 | 6.8976 | 8.9808 | 8.9808
36 | Դատարկման փական Ф25 | հատ | 3 | 4.7967 | 6.2454 | 18.7361
37 | Դատարկման փական Ф15 | հատ | 14 | 4.6057 | 5.9967 | 83.9538
38 | Ավտոմատ օդահեռացմնա փական | հատ | 10 | 5.2742 | 6.8671 | 68.6707
39 | Ջեռուցման մարտկոցի ամրացում | հատ | 88 | 4.2237 | 5.4993 | 483.942
40 | Ճկուն խողոակ Ф32 | գմ | 4 | 2.6974 | 3.5121 | 14.0484
41 | PPR խողովակի ձևավոր մասեր Ф20-Ф75 | հատ | 410 | 1.1578 | 1.5075 | 618.0726
42 | Մանոմետր | հատ | 8 | 6.254 | 8.1428 | 65.1424
43 | Ջերմաչափ | հատ | 3 | 5.681 | 7.3968 | 22.1903
44 | էլեկտրակոնվեկտոր Q=1,5Կվտ | հատ | 3 | 8.3167 | 10.8285 | 32.4856
45 | էլեկտրակոնվեկտոր Q=0,9Կվտ | հատ | 2 | 7.2854 | 9.4857 | 18.9713
Օդատաքացուցիչների միացման հանգույց
1 | Տաք ջրի շրջանառու պոմպ G=0․6խմ/ժ,H=2.0մ | հատ | 2 | 20.6633 | 26.904 | 53.808
2 | Զտիչ ցանցավոր Ф25 | հատ | 2 | 5.8424 | 7.6069 | 15.2137
3 | Ավտոմատ եռաքայլ փական Ф20 | հատ | 2 | 5.7326 | 7.4639 | 14.9278
4 | Հետադարձ փական Ф25 | հատ | 2 | 8.1391 | 10.5973 | 21.1945
5 | Փական Ф25 | հատ | 6 | 6.5156 | 8.4835 | 50.9009
6 | Հետադարձ փական Ф20 | հատ | 3 | 6.592 | 8.583 | 25.7489
7 | Մանոմետր | հատ | 4 | 6.254 | 8.1428 | 32.5712
8 | Ջերմաչափ | հատ | 4 | 5.681 | 7.3968 | 29.587
| Ընդամենը |  |  |  |  | 12503.3194 | 6.917%
1-4 Օդափոխության համակարգեր
4 | Կ/Խույս օդամղիչ ճկուն միացումով մուտք և ելք ՝ L=900խմ/ժ,Hստ=250Պա | հմլ․ | 1 | 6.0933 | 7.9335 | 7.9335
5 | Կենցաղային առանցքային օդամղիչ L=110խմ/ժ | հմլ․ | 1 | 6.0933 | 7.9335 | 7.9335
6 | Առանցքային օդամղիչ L=50-100խմ/ժ | հմլ․ | 9 | 6.0933 | 7.9335 | 71.4019
7 | Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ | քմ | 85 | 4.8491 | 6.3136 | 536.654
8 | Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ | քմ | 125 | 5.38 | 7.0049 | 875.613
9 | Օդատարի ջերմամեկուսիչ 20մմ | քմ | 110 | 1.528 | 1.9894 | 218.8374
10 | Օդաընդունման ցանց 500х200 | հատ | 1 | 7.3827 | 9.6124 | 9.6124
11 | Օդաընդունման ցանց 400х250 | հատ | 1 | 6.8097 | 8.8664 | 8.8664
12 | Օդաընդունման ցանց 400х200 | հատ | 1 | 6.5805 | 8.5679 | 8.5679
13 | Ներածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ 600x200 | հատ | 2 | 10.3335 | 13.4544 | 26.9089
14 | Ներածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ 500x200 | հատ | 3 | 10.3335 | 13.4544 | 40.3633
15 | Ներածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ 400x150 | հատ | 6 | 9.1875 | 11.9624 | 71.7741
16 | Արտածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ 400x200 | հատ | 3 | 9.1875 | 11.9624 | 35.8871
17 | Արտածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ 300x300 | հատ | 4 | 9.1875 | 11.9624 | 47.8494
18 | Արտածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ 300x150 | հատ | 6 | 8.6146 | 11.2163 | 67.2979
19 | Արտածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ 200x150 | հատ | 5 | 8.6146 | 11.2163 | 56.0816
20 | Արտածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ 150x150 | հատ | 11 | 8.6146 | 11.2163 | 123.3795
21 | Արտածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ Ø160 | հատ | 2 | 8.6146 | 11.2163 | 22.4326
22 | Դռան ներածման ցանց 500x150 | հատ | 1 | 7.9557 | 10.3584 | 10.3584
23 | Դռան ներածման ցանց 300x150 | հատ | 3 | 7.9557 | 10.3584 | 31.0753
24 | Դեֆլեկտոր Ø200 | հատ | 1 | 37.8368 | 49.2642 | 49.2642
25 | Աղմկախլացուցիչ 500x200 | հատ | 1 | 61.0076 | 79.433 | 79.433
26 | Աղմկախլացուցիչ 400x200 | հատ | 3 | 56.4238 | 73.4647 | 220.3942
27 | Աղմկախլացուցիչ 300x200 | հատ | 1 | 52.9858 | 68.9885 | 68.9885
28 | Հովանոց ջեռուցիչի վրա 1800х1000 | քմ | 6 | 34.3791 | 44.7622 | 268.5732
29 | Օդի հոսքի կարգավորիչ փական 150x150 | հատ | 1 | 6.8956 | 8.9782 | 8.9782
| Ընդամենը |  |  |  |  | 2974.4594 | 1.645%
1-5 Էլեկտրատեխնիկական մաս
Մուտքաբաշխիչ ԲՎ
1 | Բաշխիչ վահան լրակազմ 78 մոդուլի | Լրակ | 1 | 143.831 | 187.2705 | 187.2705
2 | Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 63Ա | հատ | 1 | 23.3774 | 30.4378 | 30.4378
3 | Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 40Ա | հատ | 1 | 16.5016 | 21.4854 | 21.4854
4 | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա | հատ | 1 | 16.5016 | 21.4854 | 21.4854
5 | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա | հատ | 7 | 11.9177 | 15.5171 | 108.6196
6 | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա | հատ | 2 | 11.9177 | 15.5171 | 31.0342
7 | Դիֆերենցիալ պաշտպանիչ սարք 250 Ա | հատ | 22 | 8.4798 | 11.0409 | 242.8989
Բաշխիչ վահան ԲՎՕ
1 | Բաշխիչ վահան լրակազմ 24 մոդուլի | Լրակ | 1 | 36.1098 | 47.0156 | 47.0156
3 | Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 40Ա | հատ | 1 | 16.5016 | 21.4854 | 21.4854
3 | Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25Ա | հատ | 1 | 16.5016 | 21.4854 | 21.4854
4 | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա | հատ | 5 | 16.5016 | 21.4854 | 107.4269
5 | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա | հատ | 5 | 11.9177 | 15.5171 | 77.5854
6 | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա | հատ | 3 | 11.9177 | 15.5171 | 46.5512
7 | Անկախ խզիչ | հատ | 1 | 25.6694 | 33.422 | 33.422
8 | Ֆազային ռելե | հատ | 1 | 31.3992 | 40.8823 | 40.8823
Բաշխիչ վահան ԲՎ-1
1 | Բաշխիչ վահան լրակազմ 24 մոդուլի | Լրակ | 1 | 25.7961 | 33.587 | 33.587
2 | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա | հատ | 1 | 16.5016 | 21.4854 | 21.4854
3 | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա | հատ | 8 | 11.9177 | 15.5171 | 124.1366
Մալուխներ
1 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 3x1.5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 1520 | 0.54564 | 0.71043 | 1079.8555
2 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 3x2.5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 1760 | 0.69672 | 0.90714 | 1596.5598
3 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 3x4մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 860 | 0.93393 | 1.216 | 1045.756
4 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 5x2,5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 60 | 1.0495 | 1.3664 | 81.9868
5 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 5x6մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 10 | 2.1482 | 2.797 | 27.9697
6 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф25մմ | գմ | 3380 | 0.40016 | 0.52101 | 1761.0269
7 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф110մմ | գմ | 1 | 0.80354 | 1.0462 | 1.0462
Լուսատեխմիկական սարքավորումներ
1 | Լուսադիոդային լուսատու 25 Վտ հզորության | լրակ | 60 | 9.2731 | 12.0737 | 724.4214
2 | Լուսադիոդային լուսատու 18 Վտ հզորության | լրակ | 22 | 8.0125 | 10.4324 | 229.513
3 | Լուսադիոդային լուսատու 16 Վտ հզորության | լրակ | 56 | 6.4081 | 8.3435 | 467.2364
4 | Լուսադիոդային լուսատու 6 Վտ հզորության IP44 | լրակ | 37 | 6.4081 | 8.3435 | 308.7098
4 | Արտաքին տեղադրման ջահ /բռա/ 15Վտ IP65 | լրակ | 8 | 6.4081 | 8.3435 | 66.7481
Վարդակներ և անջատիչներ
1 | Վարդակ հողանցումով 1P+N+PE | հատ | 78 | 1.5679 | 2.0414 | 159.2271
2 | Վարդակ հողանցումով 1P+N+PE IP45 | հատ | 15 | 1.5679 | 2.0414 | 30.6206
3 | Վարդակ հողանցումով 1P+N+PE 45х45 | հատ | 3 | 1.5679 | 2.0414 | 6.1241
4 | Հատակի տուփ չորստեղ | հատ | 1 | 2.6357 | 3.4318 | 3.4318
5 | Անջատիչ մեկստեղն | հատ | 28 | 1.5679 | 2.0414 | 57.1584
6 | Անջատիչ երկստեղն | հատ | 10 | 1.5679 | 2.0414 | 20.4137
7 | Անջատիչ մեկստեղն ռեվերսիվ | հատ | 5 | 1.5679 | 2.0414 | 10.2069
8 | Անջատիչ երկստեղն ռեվերսիվ | հատ | 9 | 1.5679 | 2.0414 | 18.3724
Հողանցման դետալներ, շանթապաշտպանության դետալներ և հողային աշխատանքներ
1 | Ցինկապատ շերտապողպատ 40x5մմ | գծմ | 135 | 1.3197 | 1.7183 | 231.9644
2 | Ցինկապատ պողպատ անկյունային 50x50x5մմ,Լ=2.5մ | հատ | 13 | 6.0276 | 7.8481 | 102.0252
3 | Ձող ցինկապատ D=8մմ | գծմ | 267 | 1.3197 | 1.7183 | 458.774
4 | Ինքնահպման պտուտակ | հատ | 267 | 0.1146 | 0.14921 | 39.8384
5 | Ձողը շերտապողպատին միացման ունիվերսալ դետալ | հատ | 13 | 0.68758 | 0.89524 | 11.6382
6 | Գրունտի մշակում ձեռքով | խմ | 49.2 | 4.7875 | 6.2334 | 306.6846
7 | Գրունտի ետ լիցքի իրականացում | խմ | 49.2 | 2.9439 | 3.833 | 188.5815
| Ընդամենը |  |  |  |  | 10254.1856 | 5.672%
1-6 Հրդեհային ազդանշանում
1 | Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M կամ համարժեք | հատ | 1 | 17.0524 | 22.2026 | 22.2026
2 | Տեղեկատվական վահանակ /վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար/ С2000-BI SMD կամ համարժեք | հատ | 1 | 17.0524 | 22.2026 | 22.2026
3 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ 3Ա РИП-12 կամ համարժեք | հատ | 2 | 4.3186 | 5.6229 | 11.2459
4 | Մարտկոց DTM1207 կամ համարժեք | հատ | 2 | 4.3186 | 5.6229 | 11.2459
5 | Երկլարային գծի վերահսկիչ C2000 KDL-1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000 KPB-1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 4.1459 | 5.398 | 5.398
7 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-SP1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 4.1459 | 5.398 | 5.398
8 | Ռելեային սարք GMS-Contact ID | հատ | 1 | 4.1459 | 5.398 | 5.398
9 | Կոմուտացիոն սարք, Ռելե 12В УК/ВК-02 կամ համարժեք | հատ | 1 | 4.1459 | 5.398 | 5.398
10 | Հասցեային ընդարձակիչ C2000 AP-2 կամ համարժեք | հատ | 2 | 4.1459 | 5.398 | 10.796
11 | Ջերմային ազդարար ИП103/4 կամ համարժեք | հատ | 44 | 2.1717 | 2.8275 | 124.4115
12 | Ջերմային հասցեային ազդարար С2000-ИП-02 կամ համարժեք | հատ | 4 | 2.1717 | 2.8275 | 11.3101
13 | Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-04 կամ համարժեք | հատ | 62 | 2.1717 | 2.8275 | 175.3071
14 | Բաժանող իզոլացնող բլոկ Бриз | հատ | 2 | 0 | 0 | 0
15 | Ձեռքով գործարկման հասցեային ազդասարք IPR 513-3AM կամ համարժեք | հատ | 8 | 2.1717 | 2.8275 | 22.6203
16 | Լուսաձայնային ազդարարման սարք /ներքին կիրառման/ С2000Р- Сирена կամ համարժեք | հատ | 8 | 4.3927 | 5.7193 | 45.7546
18 | Ճյուղավորման տուփ մալուխի ներանցիչով 80x40 IP44 | հատ | 30 | 0.22919 | 0.29841 | 8.9524
19 | Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 1x2x0.8մմ КСРВнг(А)- FRLS | գմ | 724 | 0.48807 | 0.63547 | 460.0835
20 | Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 4x0.75մմ КПСнг(А)- FRLS | գմ | 245 | 1.2459 | 1.6222 | 397.442
21 | Սնուցման մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 3x1,5մմ ВВГнг(А)- FRLS | գմ | 34 | 1.156 | 1.5051 | 51.1743
22 | Մալուխ UTPнг-FRZH | գմ | 34 | 1.1089 | 1.4437 | 49.0873
23 | Պոլիէթիլենային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20մմ | գմ | 1035 | 0.35535 | 0.46267 | 478.8654
24 | Ճարմանդ ամրակապման համար | 100 հատ | 23 | 2.2919 | 2.9841 | 68.6354
25 | Կրամարիևների տեղադրում ОП-4 | հատ | 3 | 13.7516 | 17.9049 | 53.7146
26 | Ակոսների բացում | գծմ | 668 | 0.63972 | 0.83292 | 556.3938
27 | Մետաղալար Ф3մմ | գմ | 127 | 0.34379 | 0.44762 | 56.848
28 | Միջհարկային ծածկի մեջ Ф20մմ անցքի բացում և վերականգնում | տեղ | 6 | 5.0941 | 6.6326 | 39.7954
29 | 200մմ միջնորմնի մեջ անցքի բացում և վերականգնում | տեղ | 41 | 1.4666 | 1.9096 | 78.2937
30 | Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում | տեղ | 22 | 1.1252 | 1.465 | 32.2309
31 | Ծրագրային ապահովում, կարգաբերում, թողարկում | համակ․ | 1 | 100 | 130.2018 | 130.2018
| Ընդամենը |  |  |  |  | 2940.4072 | 1.627%
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
19 | SAR 100 TOP3 VORTEX միացման դետալներով | Լրակ | 1 | 575.8783 | 575.8783 | 575.8783
20 | Մետաղական արկղ պոմպի համար | Լրակ | 1 | 45.8388 | 45.8388 | 45.8388
1 | Տուրբո կաթսա գազային այրիչով, կոակալային ծխնելույզով q=35,0 Կվտ | կ-տ | 3 | 450.7482 | 450.7482 | 1352.2446
2 | Ծավալային ջրատաքացուցիչ V=500լ q=42,0 Կվտ | կ-տ | 1 | 596.8594 | 596.8594 | 596.8594
3 | Ջեռուցման շրջանառու պոմպ G=4.0խմ/ժ,H=7.0մ | հատ | 1 | 35.3341 | 35.3341 | 35.3341
4 | Ջրատաքացուցիչի շրջանառու պոմպ G=2․6խմ/ժ,H=5.0մ | հատ | 1 | 21.9644 | 21.9644 | 21.9644
5 | Տաք ջրի շրջանառու պոմպ G=0․5խմ/ժ,H=5.0մ | հատ | 1 | 18.1445 | 18.1445 | 18.1445
6 | Հիդրոբաշխիչ Ф150 H=0.9մ | հատ | 1 | 148.9761 | 148.9761 | 148.9761
7 | Ընդարձակման մեմբրանային բաք V=50լ | հատ | 1 | 66.8482 | 66.8482 | 66.8482
10 | Բաշխիչ սանրիկ Ф150 H=1.0մ | հատ | 2 | 148.9761 | 148.9761 | 297.9522
1 | Տաք ջրի շրջանառու պոմպ G=0․6խմ/ժ,H=2.0մ | հատ | 2 | 18.1445 | 18.1445 | 36.2891
1 | Կանալային ներածման սարք համալրված՝ 1․Կարգավորիչ փական 2․Օդի զտիչ 3․Ջրային օդատաքացուցիչ Qջժ=9,0ԿՎՏ 4․Կանալային օդամղիչ L=700խմ/ժ,Hստ=150Պա 5․ Ճկուն միացումներ մուտքի և ելքի 6. Ավտոմատացման միացում | հմլ․ | 1 | 1375.164 | 1375.164 | 1375.164
2 | Կանալային ներածման-արտացման սարք ռեկուպերատորով՝ L=1050խմ/ժ,Hստ=150Պա 1․ Ջրային օդատաքացուցիչ Qջ=7,0 ԿՎՏ | հմլ․ | 1 | 916.776 | 916.776 | 916.776
3 | Կանալային ներածման-արտացման սարք ռեկուպերատորով՝ L=1290խմ/ժ,Hստ=150Պա 1․ Ջրային օդատաքացուցիչ Qջ=9,0 ԿՎՏ | հմլ․ | 1 | 1042.8327 | 1042.8327 | 1042.8327
4 | Կ/Խույս օդամղիչ ճկուն միացումով մուտք և ելք ՝ L=900խմ/ժ,Hստ=250Պա | հմլ․ | 1 | 618.8238 | 618.8238 | 618.8238
5 | Կենցաղային առանցքային օդամղիչ L=110խմ/ժ | հմլ․ | 1 | 126.0567 | 126.0567 | 126.0567
6 | Առանցքային օդամղիչ L=50-100խմ/ժ | հմլ․ | 9 | 91.6776 | 91.6776 | 825.0984
1 | Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M կամ համարժեք | հատ | 1 | 91.6776 | 91.6776 | 91.6776
2 | Տեղեկատվական վահանակ /վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար/ С2000-BI SMD կամ համարժեք | հատ | 1 | 194.8149 | 194.8149 | 194.8149
3 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ 3Ա РИП-12 կամ համարժեք | հատ | 2 | 45.8388 | 45.8388 | 91.6776
4 | Մարտկոց DTM1207 կամ համարժեք | հատ | 2 | 13.1787 | 13.1787 | 26.3573
5 | Երկլարային գծի վերահսկիչ C2000 KDL-1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 40.109 | 40.109 | 40.109
6 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000 KPB-1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 22.9194 | 22.9194 | 22.9194
7 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-SP1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 19.5961 | 19.5961 | 19.5961
8 | Ռելեային սարք GMS-Contact ID | հատ | 1 | 42.2863 | 42.2863 | 42.2863
9 | Կոմուտացիոն սարք, Ռելե 12В УК/ВК-02 կամ համարժեք | հատ | 1 | 10.3137 | 10.3137 | 10.3137
10 | Հասցեային ընդարձակիչ C2000 AP-2 կամ համարժեք | հատ | 2 | 4.0109 | 4.0109 | 8.0218
11 | Ջերմային ազդարար ИП103/4 կամ համարժեք | հատ | 44 | 1.719 | 1.719 | 75.634
12 | Ջերմային հասցեային ազդարար С2000-ИП-02 կամ համարժեք | հատ | 4 | 6.8758 | 6.8758 | 27.5033
13 | Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-04 կամ համարժեք | հատ | 62 | 14.3246 | 14.3246 | 888.1267
14 | Բաժանող իզոլացնող բլոկ Бриз | հատ | 2 | 40.109 | 40.109 | 80.2179
15 | Ձեռքով գործարկման հասցեային ազդասարք IPR 513-3AM կամ համարժեք | հատ | 8 | 5.4204 | 5.4204 | 43.3635
16 | Լուսաձայնային ազդարարման սարք /ներքին կիրառման/ С2000Р- Сирена կամ համարժեք | հատ | 8 | 5.1569 | 5.1569 | 41.2549
| Ընդամենը |  |  |  |  | 9804.9554 | 5.424%
| Ամբողջը |  |  |  |  | 180772.5113 | 100%
| ԱԱՀ - 20 % |  |  |  |  | 36154.5023
| Ամբողջը ներառյալ ԱԱՀ |  |  |  |  | 216927.0135
Կազմեց Խ․ Ստեփանյան