Գնման առարկայի բնութագիրը.

Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Դալար գյուղի «Դալարի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերումը:

Գնումն իրականացնել «Գնումների մասին» ՀՀ Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, հրատապ բաց մրցույթի ձևով։

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ  համայնքի Դալար գյուղի  «Դալարի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ, Արարատի մարզ, Արտաշատ համայնքի Դալար գյուղի, Պ.Սևակի փողոց 13/1 հասցեում:

| ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափ․ միավոր | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդամենը հազ․ դրամ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-1 Ճարտարապետական մաս |  |  |  |  |  |
| 1 | Պատերից և շեպերից հին սվաղների քանդում | քմ | 605,0 | 0,300 | 181,554 |
| 2 | Բետոնից հատակի քանդում 100մմ | խմ | 40,1 | 18,517 | 741,786 |
| 3 | Միջնորմների հիմքերի փորում ձեռքով | խմ | 10,0 | 6,295 | 62,953 |
| 4 | Խարամաբետոնե միջնորմների քանդում | խմ | 182,4 | 12,211 | 2227,208 |
| 5 | Պատերից և շեպերից թափվող և վնասված սվաղների ու ներկերի մաքրում | քմ | 200,0 | 0,300 | 60,018 |
| 6 | գոյություն ունեցող ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում | էքմ | 168,0 | 0,842 | 141,453 |
| 7 | Շին աղբի հավաքում և բարձում ավտոինքնաթափի վրա | տ | 391,3 | 0,724 | 283,180 |
| 8 | Շին աղբի տեխափոխություն 5կմ | տ | 391,3 | 1,608 | 629,290 |
| 9 | Շին աղբի բեռնաթափում | տ | 391,3 | 0,885 | 346,109 |
|  | Դռներ և պատուհաններ |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 1 | ՄԴՖ Դռների տեղադրում, գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | քմ | 54,81 | 56,909 | 3119,176 |
| 2 | Դռների տեղադրում, մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ | քմ | 3,78 | 47,718 | 180,373 |
| 3 | Պատուհանների տեղադրում մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող | քմ | 7,28 | 36,416 | 265,110 |
| 4 | Պատուհանների տեղադրում մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող | քմ | 91,00 | 23,859 | 2171,159 |
| 5 | Մետաղապլաստե վիտրաժների տեղադրում | քմ | 26,84 | 23,859 | 640,372 |
| 6 | Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե /ներքին/ | գծմ | 42,00 | 3,610 | 151,629 |
| 7 | Պատուհանագոգերի տեղադրում ցինկապատ թիթեղով /Արտաքին/ | գծմ | 42,00 | 2,347 | 98,595 |
| 8 | Պատուհանների կարգաբերում | հատ | 18,00 | 2,155 | 38,793 |
| 9 | Պատուհանների և դռների տափակ շեպությունների սվաղ գաջով | քմ | 88,04 | 7,620 | 670,848 |
|  | Ներքին հարդարում |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Միջնորմների կառուցում 100մմ հաստ․ խարամաբետոնե բլոկներով, ամրանավորված | խմ | 18,2 | 37,607 | 685,960 |
| 2 | Պլասմասսե շրիշակ հ=6սմ | գծմ | 168,8 | 1,804 | 304,489 |
| 2 | Թեթև բետոնի իրականացում 400քմ 10 սմ հաստ | խմ | 40,0 | 42,129 | 1685,153 |
| 3 | Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստ․ M150 մակնիշի շաղախով | քմ | 983,5 | 1,200 | 1180,632 |
| 4 | Հիդրոմեկուսացում պոլիմերային բիտումով | քմ | 731,0 | 3,552 | 2596,852 |
| 5 | Կերամոգրանիտե լավորակ չսահող սալերով հատակի իրականացում ամրացված համապատասխան սոսնձով , ներառյալ շրիշակները (եվրոպական) 600*600մմ | քմ | 266,9 | 13,992 | 3734,525 |
| 6 | Լամինատե հատակների իրականացում 12մմ հաստ․ AC5, E1 /պարոլինե շերտով/ | քմ | 35,5 | 9,457 | 335,731 |
| 7 | Ինքնահարթեցվող շերտ 3մմ | քմ | 695,5 | 3,885 | 2702,208 |
| 8 | Հետերոգեն ՊՎՔ 3մմ հաստ․ լավորակ վինիլային հատակ՝ սոսնձի, շրիշակի /նրբատախտակների տեղադրումով/ հետ միասին ներառյալ տեղափոխումը և տեղադրումը | քմ | 695,5 | 12,685 | 8822,725 |
| 9 | Պատերի բարձրորակ սվաղում գաջե շաղախով | քմ | 907,0 | 3,152 | 2859,233 |
| 10 | Կախովի առաստաղ գիպսաստվարաթխթից 9,5 մմ հաստ․ մետաղական հիմնակմախքի վրա | քմ | 897,8 | 9,490 | 8519,933 |
| 11 | Կաղովի առաստաղ "Արմսթրոնգ" տիպի (պինդ կամ փափուկ հանքային և ապակյա մանրաթելերից) ներառյալ անհրաժեշտ կցամասերը | քմ | 100,0 | 11,943 | 1194,278 |
| 12 | Առաստաղի լատեքսային ներկում ակրիլային հիմքով և ծեփամածկում | քմ | 897,8 | 2,678 | 2403,910 |
| 13 | Պատերի և շեպերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում երկշերտ լատեքսային ներկով ակրիլային հիմքով | քմ | 1107,0 | 2,290 | 2534,866 |
| 14 | Պատերի ց/ավազի բարձրորակ սվաղում | քմ | 60,0 | 3,754 | 225,212 |
| 15 | Կերամիկական լավորակ սալերով պատերի երեսպատում ամրացված համապատասխան սոսնձով, եվրոպական արտադրության | քմ | 60,0 | 13,992 | 839,533 |
| 16 | Ներքին աստիճանավանդակների բազրիքների տեղադրում նիկելապատ | գծմ | 55,00 | 60,335 | 3318,445 |
|  | Արտաքին հարդորում |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Խճային հիմքի իրականացում ասֆ/բետոնի տակ, խտացումով 150մմ | քմ | 800,0 | 1,886 | 1508,617 |
| 2 | Խճային հիմքի հագեցում բիտումով 4սմ խորությամբ, բիտումի ծախսը 4,12 կգ/քմ | տ | 3,30 | 262,001 | 863,554 |
| 4 | Մանրահատիկ տաք ասֆ․/բետոն h=4սմ | քմ | 800,0 | 4,307 | 3445,337 |
| 5 | Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 100х200 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա /B7,5 դասի/ | գծմ | 150,0 | 8,694 | 1304,052 |
| 6 | Մետաղական հովհարի կառուցում | տ | 0,33 | 883,528 | 291,299 |
| 7 | Պողպատե խողովակ 60х40х4 մմ | գծմ | 34,32 | 2,619 | 89,878 |
| 8 | Պողպատե խողովակ 40х40х4 մմ | գծմ | 26,40 | 1,993 | 52,611 |
| 9 | Պողպատե անկյունակ 75х5 մմ | գծմ | 26,40 | 2,511 | 66,303 |
| 10 | Պողպատե թիթեղ 4 մմ | քմ | 26,40 | 17,166 | 453,178 |
| 11 | Պողպատե թիթեղ 6 մմ | քմ | 0,06 | 25,962 | 1,558 |
| 12 | Պողպատե անկյունակ 32х3 մմ | գծմ | 0,96 | 0,779 | 0,747 |
| 13 | Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ КП-25 0,5մմ | քմ | 8,1 | 5,610 | 45,443 |
| 14 | Կողային մասերի երեսապատում հարթ թիթեղից 0,5 մմ հաստ․ | քմ | 1,8 | 4,561 | 8,210 |
| 15 | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ հակակոռոզիոն ներկում | քմ | 20,0 | 1,681 | 33,628 |
| 16 | Գոգնոց հարթ թիթեղից 0,5 մմ | քմ | 3,3 | 4,561 | 15,052 |
| 17 | Ծածկոցի տակի մասի երեսապատում "ՊՎՔ" նյութով | քմ | 7,5 | 6,443 | 48,325 |
| 18 | Ջրահեռացման համակարգի խողովակների տեղադրում, ձագարով | կ-տ | 8,0 | 40,168 | 321,346 |
| 19 | Արտաքին պատերի ցեմ․ ավազե սվաղի իրականացում | քմ | 615,0 | 2,936 | 1805,439 |
| 20 | Արտաքին պատերի ծեփամածկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լավորակ ճակատային ջրակայուն ներկով | քմ | 765,0 | 4,323 | 3307,197 |
| 21 | Արտաքին էվակուացիոն աստիճանների վերանորոգում շվելեր N14 | գծմ | 10,00 | 5,512 | 55,122 |
| 22 | Արտաքին էվակուացիոն աստիճանների վերանորոգում մետաղական կոնստրուկցիաներ | կգ | 250,00 | 1,206 | 301,375 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 69971,563 |
| 1-2 Ջեռուցման և օդափոխության համակարգեր |  |  |  |  |  |
|  | Ջեռուցում |  |  |  |  |
| 1 | Ջեռուցման տուրբո գազային կաթսա, երկկոնտուրանի, պատին կախովի, համալրված ծխատարով: 36 Կվտ | կ-տ | 2 | 19,300 | 38,599 |
| 2 | Հիրավլիկ սլաք Ф76 L800 | համալ․ | 1 | 1,560 | 1,560 |
| 3 | Բաշխիչ սանրիկ Ф57 L1400 | համալ․ | 1 | 1,455 | 1,455 |
| 4 | Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=0,79 խմ, H=8,0մ | հատ | 1 | 27,171 | 27,171 |
| 5 | Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=0,75 խմ, H=8,0մ | հատ | 1 | 27,171 | 27,171 |
| 6 | Ալյումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0,12կվտ H=0,5մ | էքմ | 356 | 1,052 | 374,851 |
| 7 | Ջեռուցման մարտկոց A50/80 h=500մմ Q=100Վտ | սեկց․ | 672 | 6,028 | 4050,485 |
| 8 | Ջեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ | հատ | 56 | 1,507 | 84,385 |
| 9 | Ջեռուցիչների վերևի փական 1/2" | հատ | 56 | 6,805 | 381,058 |
| 10 | Ջեռուցիչների ներքևի փական 1/2" | հատ | 56 | 6,805 | 381,058 |
| 11 | Կոմբինացված կցամաս Ф20-1/2"М | հատ | 108 | 1,910 | 206,250 |
| 12 | PPR Խողովակ Ф20 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 95,4 | 3,470 | 331,010 |
| 13 | PPR Խողովակ Ф25 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 143,1 | 3,682 | 526,883 |
| 14 | PPR Խողովակ Ф32 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 38,2 | 4,868 | 185,755 |
| 15 | Գնդիկավոր փական ամերիկանկա 3/4" | հատ | 12 | 6,684 | 80,209 |
| 16 | Գնդիկավոր փական ամերիկանկա 1" | հատ | 8 | 8,065 | 64,523 |
| 17 | Զտիչ ցանցավոր 3/4" | հատ | 8 | 8,310 | 66,482 |
| 18 | Զտիչ ցանցավոր 1" | հատ | 8 | 10,520 | 84,162 |
| 19 | PPR խողովակի կցամասեր Ф20-Ф32 | հատ | 400 | 1,462 | 584,870 |
| 20 | PPR խողովակի կոմբինացված կցամասեր Ф20-Ф32 | հատ | 200 | 1,910 | 381,944 |
| 21 | PPR խողովակի կոմբինացված կցամասեր Ф20-Ф32 | հատ | 200 | 1,910 | 381,944 |
| 22 | Մանոմետր | հատ | 12 | 8,224 | 98,683 |
| 23 | Ջերմաչափ | հատ | 12 | 8,224 | 98,683 |
| 24 | PPR խողովակի ամրացումներ | հմլ․ | 1 | 26,299 | 26,299 |
| 24 | Օժանդակ նյութեր | հմլ․ | 1 | 39,448 | 39,448 |
| 25 | Ջեռուցման համակարգի կարգաբերում | հմլ․ | 1 | 284,026 | 284,026 |
|  | Օդափոխություն |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Առաստաղային օդամղիչ L=70խմ/ժ, 60Պա | համ․ | 12 | 8,012 | 96,147 |
| 2 | Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ | քմ | 119,3 | 6,415 | 764,931 |
| 3 | Օդատարի և սարքավորումների ամրացումներ | հմլ․ | 1 | 26,299 | 26,299 |
| 4 | Օժանդակ նյութեր | հմլ․ | 1 | 26,299 | 26,299 |
| 5 | Աղմկախլացուցիչ 300x200 | հատ | 1 | 69,673 | 69,673 |
| 6 | Հովանոց ջեռուցիչի վրա 1800х1000 | քմ | 6 | 45,206 | 271,238 |
| 7 | Օդի հոսքի կարգավորիչ փական 150x150 | հատ | 1 | 9,067 | 9,067 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 10072,618 |
| 1-3 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգեր |  |  |  |  |  |
|  | Սառը ջրամատակարարման համկարգ |  |  |  |  |
| 1 | PPR Խողովակ Ф20 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 95,4 | 4,226 | 403,208 |
| 2 | PPR Խողովակ Ф25 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 95,4 | 4,507 | 430,006 |
| 3 | PPR Խողովակ Ф32 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 31,8 | 4,071 | 129,464 |
| 4 | PPR Խողովակ Ф20 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 95,4 | 0,151 | 14,376 |
| 5 | PPR Խողովակ Ф25 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 95,4 | 0,301 | 28,751 |
| 6 | PPR Խողովակ Ф32 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 31,8 | 0,377 | 11,980 |
| 7 | PPR փական Ф32 | հատ | 2 | 4,809 | 9,619 |
| 8 | PPR փական Ф25 | հատ | 5 | 4,519 | 22,596 |
| 9 | PPR փական Ф20 | հատ | 5 | 4,370 | 21,849 |
| 10 | PPR զտիչ Ф32 | հատ | 1 | 5,632 | 5,632 |
| 11 | PPR զտիչ Ф25 | հատ | 5 | 6,007 | 30,036 |
| 12 | PPR զտիչ Ф20 | հատ | 1 | 5,786 | 5,786 |
| 13 | PPR եռաբաշխիչ Ø32x32x32 | հատ | 2 | 1,529 | 3,057 |
| 14 | PPR եռաբաշխիչ Ø32x25x32 | հատ | 3 | 1,529 | 4,586 |
| 15 | PPR եռաբաշխիչ Ø32x20x32 | հատ | 7 | 1,529 | 10,701 |
| 16 | PPR եռաբաշխիչ Ø25x25x25 | հատ | 5 | 1,463 | 7,317 |
| 17 | PPR եռաբաշխիչ Ø25x20x25 | հատ | 35 | 1,463 | 51,220 |
| 18 | PPR եռաբաշխիչ Ø25x20x20 | հատ | 13 | 1,463 | 19,025 |
| 19 | PPR եռաբաշխիչ Ø20x20x20 | հատ | 20 | 1,463 | 29,269 |
| 20 | PPR անցում Ø32x25 | հատ | 20 | 1,438 | 28,766 |
| 21 | PPR անցում Ø32x20 | հատ | 20 | 1,438 | 28,766 |
| 22 | PPR անցում Ø25x20 | հատ | 20 | 1,416 | 28,314 |
| 23 | PPR անկյունակ 90° Ø32 | հատ | 10 | 1,522 | 15,225 |
| 24 | PPR անկյունակ 90° Ø25 | հատ | 60 | 1,437 | 86,224 |
| 25 | PPR անկյունակ 90° Ø20 | հատ | 120 | 1,404 | 168,529 |
| 26 | PPR կցորդիչ Ø32 | հատ | 10 | 1,461 | 14,609 |
| 27 | PPR կցորդիչ Ø25 | հատ | 20 | 1,416 | 28,314 |
| 28 | PPR կցորդիչ Ø20 | հատ | 20 | 1,396 | 27,912 |
| 29 | PPR կցամաս-ամերիկանկա Ø32-1" | հատ | 1 | 3,617 | 3,617 |
| 30 | PPR կցամաս-ամերիկանկա Ø20-1/2" | հատ | 12 | 3,316 | 39,788 |
| 31 | PPR կոմբինացված անկյունային կցամաս Ø20-1/2" | հատ | 72 | 4,370 | 314,672 |
| 32 | (PPR) կոմբինացված կրկնակի անկյունային կցամաս Ø20-1/2" (ցնցուղ ծորակ-խառնիչի համար) | հատ | 4 | 4,370 | 17,482 |
| 33 | PPR ամրակ Ø25 | հատ | 20 | 2,110 | 42,203 |
| 34 | PPR ամրակ Ø20 | հատ | 4 | 2,110 | 8,441 |
| 35 | Ջրատաքացուցիչ ARISTON 100լ | հատ | 6 | 14,832 | 88,993 |
| 36 | Ծորակ-խառնիչ ցնցուղով | կոմպլ․ | 4 | 9,857 | 39,430 |
| 37 | Խոհանոցային լվացարանի ծորակ | կոմպլ․ | 7 | 9,857 | 69,002 |
| 38 | Լվացարանի ծորակ-խառնիչ | կոմպլ․ | 19 | 9,857 | 187,291 |
| 39 | Գնդիկային փական 3/4" | հատ | 2 | 6,684 | 13,368 |
| 40 | Գնդիկային փական 1/2" | հատ | 19 | 5,931 | 112,682 |
|  | Ներքին կոյուղու մասնագիր |  |  |  |  |
| 1 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի անցկացում d-110մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով | գմ | 107,3 | 3,189 | 342,309 |
| 2 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի անցկացում d-50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով | գմ | 51,7 | 2,089 | 107,949 |
| 3 | PVC եռաբաշխիչ 45° Ø110x110x110 | հատ | 5 | 2,138 | 10,692 |
| 4 | PVC եռաբաշխիչ 90° Ø110x110x110 | հատ | 20 | 2,138 | 42,768 |
| 5 | PVC եռաբաշխիչ 45° Ø110x50x110 | հատ | 13 | 2,035 | 26,452 |
| 6 | PVC եռաբաշխիչ 45° Ø50x50x50 | հատ | 15 | 1,583 | 23,741 |
| 7 | PVC անկյունակ 45° Ø110 | հատ | 40 | 1,796 | 71,848 |
| 8 | PVC անկյունակ 45° Ø50 | հատ | 70 | 1,520 | 106,396 |
| 9 | PVC անկյունակ 90° Ø110 | հատ | 5 | 1,796 | 8,981 |
| 10 | PVC անկյունակ 90° Ø50 | հատ | 65 | 1,532 | 99,612 |
| 11 | PVC անցում Ø110x50 | հատ | 7 | 1,759 | 12,310 |
| 12 | PVC ստուգիչ (Ревизия) Ø110 | հատ | 5 | 3,054 | 15,269 |
| 13 | Խոհանոցային լվացարան սիֆոնով | հատ | 7 | 21,763 | 152,344 |
| 14 | Լվացարան սիֆոնով | հատ | 19 | 21,763 | 413,505 |
| 15 | Զուգարանակոնք | հատ | 3 | 54,771 | 164,312 |
| 16 | Զուգարանակոնք մանկական | հատ | 16 | 47,230 | 755,680 |
| 17 | Լոգախցիկ | հատ | 4 | 89,912 | 359,647 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 5315,920 |
| 1-4 Էլեկտրաուժային սարքավորումներ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ներանցումային բաշխիչ պահարան , հաղորդաձողերով, չափիչ ստուգիչ սարքավորումներով, ներառված՝ 1.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,160Ա -1 հատ 1.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,100Ա- 1հատ 1.3 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 80Ա - 1հատ 1.4 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա - 1հատ 1.5 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,25Ա - 2հատ 1.6 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,63Ա - 1հատ | Լրակ | 1 | 8,303 | 8,303 |
| 2 | Բաշխիչ պահարան IP 54 տարբերակի իր մեջ ներառված՝ 2.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 63Ա -1 հատ 2.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,16Ա -2 հատ | Լրակ | 1 | 8,303 | 8,303 |
| 3 | Բաշխիչ պահարան IP 54 տարբերակի իր մեջ ներառված՝ 3.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 80Ա -1 հատ 3.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա -1 հատ 3.3 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,10Ա -1 հատ 3.4 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,25Ա -2 հատ | Լրակ | 1 | 8,303 | 8,303 |
| 4 | Օդափոխության ագրեգատի սնուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 63Ա | Լրակ | 1 | 8,303 | 8,303 |
| 5 | Օդափոխության ագրեգատի սնուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 10Ա | Լրակ | 1 | 8,303 | 8,303 |
| 6 | Անկախ խզիչ/հրդեհային ազդանշանման/12վ | հատ | 1 | 8,137 | 8,137 |
| 7 | Վահանակ դռնակով 24 մոդուլի համար | Լրակ | 1 | 38,441 | 38,441 |
| 8 | Վահանակ դռնակով 18 մոդուլի համար | Լրակ | 3 | 29,400 | 88,199 |
| 9 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 50Ա | հատ | 1 | 8,137 | 8,137 |
| 10 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 50Ա | հատ | 1 | 6,630 | 6,630 |
| 11 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա | հատ | 16 | 6,630 | 106,076 |
| 12 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա | հատ | 12 | 6,178 | 74,133 |
| 13 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա | հատ | 3 | 6,178 | 18,533 |
| 14 | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 25Ա,IΔ=30mA | հատ | 6 | 11,150 | 66,902 |
| 15 | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա,IΔ=30mA | հատ | 2 | 9,644 | 19,287 |
| 16 | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 32Ա,IΔ=30mA | հատ | 1 | 11,150 | 11,150 |
| 17 | Վարդակ եռաբևեռ հողանցիչով 380Վ, 16Ա, տուփով | հատ | 1 | 1,913 | 1,913 |
| 18 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 5x25մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 15,9 | 9,841 | 156,478 |
| 19 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 5x16մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 23,9 | 7,049 | 168,122 |
| 20 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 5x10մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 12,0 | 5,001 | 60,015 |
| 21 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 5x2.5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 31,8 | 2,639 | 83,920 |
| 22 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 3x10մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 9,5 | 2,735 | 25,987 |
| 23 | Մալուխ հսկիչ պղնձե ջղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x1.5մմ2 КВВГнг-FRLS | գմ | 4,0 | 1,624 | 6,497 |
| 24 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 3x2.5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 120,0 | 0,916 | 109,936 |
| 25 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 3x1.5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 36,0 | 0,717 | 25,829 |
| 26 | Ծայրակալ պղնձե 25մմ2 | հատ | 10,0 | 1,658 | 16,576 |
| 27 | Ծայրակալ պղնձե 16մմ2 | հատ | 30,0 | 1,356 | 40,686 |
| 28 | Ծայրակալ պղնձե 10մմ2 | հատ | 30,0 | 1,206 | 36,165 |
| 29 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф110մմ | գմ | 5,0 | 1,240 | 6,199 |
| 30 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф50մմ | գմ | 16,0 | 0,861 | 13,771 |
| 31 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф40մմ | գմ | 45,0 | 0,749 | 33,714 |
| 32 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф25մմ | գմ | 32,0 | 0,526 | 16,838 |
| 33 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20մմ | գմ | 57,0 | 0,467 | 26,634 |
| 34 | Արտաքին պատի մեջ 100x100մմ անցքի բացում | տեղ | 2 | 6,698 | 13,397 |
| 35 | Ցինկապատ շերտապողպատ 40x5մմ | գծմ | 32,00 | 1,735 | 55,530 |
| 36 | Ցինկապատ շերտապողպատ 25x5մմ | գծմ | 20,00 | 1,313 | 26,268 |
| 37 | Ցինկապատ պողպատ անկյունային 50x50x5մմ,Լ=2.5մ | հատ | 6 | 7,926 | 47,556 |
| 38 | Հաղորդաձող պղնձե 800x50x10մմ | հատ | 1 | 3,767 | 3,767 |
| 39 | Ակոսների բացում | գծմ | 53 | 0,841 | 44,583 |
| 40 | Երկաթակապ | 100 հատ | 28,00 | 1,507 | 42,193 |
| 41 | II կարգի գրունտների քանդում և ետլիցք տոփանումով հողանցման կառուցման համար | խմ | 2,4 | 6,295 | 15,014 |
| 42 | V կարգի գրունտների քանդում և ետլիցք տոփանումով հողանցման կառուցման համար | խմ | 2,4 | 6,295 | 15,014 |
| 43 | Գրունտի հետադարձ լիցք տոփանումով | խմ | 4,8 | 1,817 | 8,668 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 1588,411 |
| 1-5 Էլեկտրական լուսավորություն |  |  |  |  |  |
|  | Ապամոնտաժման աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 1 | Լուսատուների ապամոնտաժում | լրակ | 120 | 1,576 | 189,133 |
|  | Էլեկտրական լուսավորություն |  |  |  |  |
| 1 | Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ,առաստաղային քառակուսի(595x595մմ) լուսային հոսքը4200Լմ, լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ , լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | լրակ | 76 | 12,193 | 926,705 |
| 2 | Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ,առաստաղային, (295x295մմ) լուսային հոսքը 2100Լմ լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80\ | լրակ | 55 | 12,193 | 670,641 |
| 3 | Լուսադիոդային լուսատու 27Վտ,IP54, կլոր (Ф425մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | լրակ | 14 | 12,193 | 170,709 |
| 4 | Լուսադիոդային լուսատու 10Վտ,IP54, Ձևը կլոր (Ф145մմ), լուսային հոսքը 855Լմ լուսային արդյունավետությունը 86Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 /սանհանգույց | լրակ | 23 | 12,193 | 280,450 |
| 5 | Լուսադիոդային էվակուացիոն լուսատու 12-15վտ, ուղղանկյուն ներսարքված մարտկոցով Exit նշանով | լրակ | 23 | 12,193 | 280,450 |
| 6 | Լուսադիոդային վթարային լուսատու 12-15վտ, ուղղանկյուն ներսարքված մարտկոցով | լրակ | 32 | 12,193 | 390,191 |
| 10 | Մալուխ պղնձե ջղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x4մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 600,0 | 1,228 | 736,836 |
| 10 | Մալուխ պղնձե ջղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x2.5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 334,0 | 0,916 | 305,990 |
| 10 | Մալուխ պղնձե ջղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1.5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 1352,0 | 0,717 | 970,033 |
| 12 | Անջատիչ, միատակ 250Վ, 10Ա | հատ | 52 | 2,062 | 107,205 |
| 13 | Անջատիչ երկտակ 220Վ, 10Ա | հատ | 18 | 2,438 | 43,890 |
| 14 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ հողանցման հպակով,250Վ, 16Ա IP 22 | հատ | 50 | 1,913 | 95,665 |
| 16 | Անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման տուփ | հատ | 130 | 0,226 | 29,384 |
| 17 | ճյուղավորման տուփ | հատ | 60 | 0,301 | 18,083 |
| 18 | Երկաթակապ | 100 հատ | 53,50 | 1,507 | 80,618 |
| 19 | 100մմ և 200մմ հաստության միջնորմի մեջ անցքի բացում և վերականգնում | տեղ | 20 | 1,929 | 38,571 |
| 20 | Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում | տեղ | 25 | 6,698 | 167,459 |
| 22 | Ակոսների բացում | գծմ | 398 | 0,841 | 334,793 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 5836,806 |
| 1-6 Հրդեհային ազդանշանում |  |  |  |  |  |
| 1 | Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M կամ համարժեք | հատ | 1 | 22,423 | 22,423 |
| 2 | Տեղեկատվական վահանակ /վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար/ С2000-BI SMD կամ համարժեք | հատ | 1 | 22,423 | 22,423 |
| 3 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ 3Ա РИП-12 կամ համարժեք | հատ | 2 | 5,679 | 11,357 |
| 4 | Մարտկոց DTM1207 կամ համարժեք | հատ | 2 | 5,679 | 11,357 |
| 6 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000 KPB-1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 5,452 | 5,452 |
| 7 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-SP1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 5,452 | 5,452 |
| 8 | Ռելեային սարք GMS-Contact ID | հատ | 1 | 5,452 | 5,452 |
| 9 | Կոմուտացիոն սարք, Ռելե 12В УК/ВК-02 կամ համարժեք | հատ | 1 | 5,452 | 5,452 |
| 10 | Հասցեային ընդարձակիչ C2000 AP-2 կամ համարժեք | հատ | 2 | 5,452 | 10,903 |
| 11 | Ջերմային ազդարար ИП103/4 կամ համարժեք | հատ | 22 | 2,856 | 62,823 |
| 12 | Ջերմային հասցեային ազդարար С2000-ИП-02 կամ համարժեք | հատ | 4 | 2,856 | 11,422 |
| 13 | Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-04 կամ համարժեք | հատ | 42 | 2,856 | 119,935 |
| 15 | Ձեռքով գործարկման հասցեային ազդասարք IPR 513-3AM կամ համարժեք | հատ | 6 | 2,856 | 17,134 |
| 16 | Լուսաձայնային ազդարարման սարք /ներքին կիրառման/ С2000Р- Сирена կամ համարժեք | հատ | 4 | 5,776 | 23,104 |
| 18 | Ճյուղավորման տուփ մալուխի ներանցիչով 80x40 IP44 | հատ | 15 | 0,301 | 4,521 |
| 19 | Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 1x2x0.8մմ КСРВнг(А)- FRLS | գմ | 517,0 | 0,642 | 331,800 |
| 20 | Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 4x0.75մմ КПСнг(А)- FRLS | գմ | 175,0 | 1,638 | 286,704 |
| 21 | Սնուցման մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 3x1,5մմ ВВГнг(А)- FRLS | գմ | 24,0 | 1,520 | 36,481 |
| 22 | Մալուխ UTPнг-FRZH | գմ | 24,0 | 1,458 | 34,994 |
| 23 | Պոլիէթիլենային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20մմ | գմ | 740,0 | 0,467 | 345,774 |
| 24 | Ճարմանդ ամրակապման համար | 100 հատ | 23,0 | 3,014 | 69,316 |
| 25 | Կրամարիևների տեղադրում ОП-4 | հատ | 3,0 | 18,083 | 54,248 |
| 26 | Ակոսների բացում | գծմ | 477 | 0,841 | 401,247 |
| 27 | Մետաղալար Ф3մմ | գմ | 127,0 | 0,452 | 57,412 |
| 28 | Միջհարկային ծածկի մեջ Ф20մմ անցքի բացում և վերականգնում | տեղ | 3 | 6,698 | 20,095 |
| 29 | 200մմ միջնորմնի մեջ անցքի բացում և վերականգնում | տեղ | 22 | 1,929 | 42,428 |
| 30 | Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում | տեղ | 12 | 1,480 | 17,755 |
| 31 | Ծրագրային ապահովում, կարգաբերում, թողարկում | համակ․ | 1 | 131,494 | 131,494 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 2168,956 |
| ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ջեռուցման տուրբո գազային կաթսա, երկկոնտուրանի, պատին կախովի, համալրված ծխատարով: 36 Կվտ | կ-տ | 2 | 687,582 | 1375,164 |
| 2 | Հիրավլիկ սլաք Ф76 L800 | համալ․ | 1 | 183,355 | 183,355 |
| 3 | Բաշխիչ սանրիկ Ф57 L1400 | համալ․ | 1 | 148,976 | 148,976 |
| 4 | Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=0,79 խմ, H=8,0մ | հատ | 1 | 17,190 | 17,190 |
| 5 | Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=0,75 խմ, H=8,0մ | հատ | 1 | 17,190 | 17,190 |
| 1 | Առաստաղային օդամղիչ L=70խմ/ժ, 60Պա | համ․ | 12 | 53,517 | 642,202 |
| 35 | Ջրատաքացուցիչ ARISTON 100լ | հատ | 6 | 196,613 | 1179,675 |
| 1 | Ներանցումային բաշխիչ պահարան , հաղորդաձողերով, չափիչ ստուգիչ սարքավորումներով, ներառված՝ 1.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,160Ա -1 հատ 1.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,100Ա- 1հատ 1.3 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 80Ա - 1հատ 1.4 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա - 1հատ 1.5 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,25Ա - 2հատ 1.6 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,63Ա - 1հատ | Լրակ | 1 | 101,991 | 101,991 |
| 2 | Բաշխիչ պահարան IP 54 տարբերակի իր մեջ ներառված՝ 2.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 63Ա -1 հատ 2.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,16Ա -2 հատ | Լրակ | 1 | 74,488 | 74,488 |
| 3 | Բաշխիչ պահարան IP 54 տարբերակի իր մեջ ներառված՝ 3.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 80Ա -1 հատ 3.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա -1 հատ 3.3 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,10Ա -1 հատ 3.4 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,25Ա -2 հատ | Լրակ | 1 | 74,488 | 74,488 |
| 4 | Օդափոխության ագրեգատի սնուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 63Ա | Լրակ | 1 | 160,436 | 160,436 |
| 5 | Օդափոխության ագրեգատի սնուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 10Ա | Լրակ | 1 | 137,516 | 137,516 |
| 1 | Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M կամ համարժեք | հատ | 1 | 91,678 | 91,678 |
| 2 | Տեղեկատվական վահանակ /վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար/ С2000-BI SMD կամ համարժեք | հատ | 1 | 194,815 | 194,815 |
| 3 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ 3Ա РИП-12 կամ համարժեք | հատ | 2 | 45,839 | 91,678 |
| 4 | Մարտկոց DTM1207 կամ համարժեք | հատ | 2 | 13,179 | 26,357 |
| 5 | Երկլարային գծի վերահսկիչ C2000 KDL-1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 40,109 | 40,109 |
| 6 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000 KPB-1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 22,919 | 22,919 |
| 7 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-SP1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 19,596 | 19,596 |
| 8 | Ռելեային սարք GMS-Contact ID | հատ | 1 | 42,286 | 42,286 |
| 9 | Կոմուտացիոն սարք, Ռելե 12В УК/ВК-02 կամ համարժեք | հատ | 1 | 10,314 | 10,314 |
| 10 | Հասցեային ընդարձակիչ C2000 AP-2 կամ համարժեք | հատ | 2 | 4,011 | 8,022 |
| 11 | Ջերմային ազդարար ИП103/4 կամ համարժեք | հատ | 22 | 1,719 | 37,817 |
| 12 | Ջերմային հասցեային ազդարար С2000-ИП-02 կամ համարժեք | հատ | 4 | 6,876 | 27,503 |
| 13 | Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-04 կամ համարժեք | հատ | 42 | 14,325 | 601,634 |
| 14 | Բաժանող իզոլացնող բլոկ Бриз | հատ | 2 | 40,109 | 80,218 |
| 15 | Ձեռքով գործարկման հասցեային ազդասարք IPR 513-3AM կամ համարժեք | հատ | 6 | 5,420 | 32,523 |
| 16 | Լուսաձայնային ազդարարման սարք /ներքին կիրառման/ С2000Р- Сирена կամ համարժեք | հատ | 4 | 5,157 | 20,627 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 5460,767 |
|  | Ամբողջը |  |  |  | 100415,040 |
|  | ԱԱՀ - 20 % |  |  |  | 20083,008 |
|  | Ամբողջը ներառյալ ԱԱՀ |  |  |  | 120498,048 |

«Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում« լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի

| Չափաբաժինների համարները | Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները). |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Շինարարության իրականացում, 3-րդ և բարձր դասի լիցենզիա, ներդիրով - բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր - ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր - էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատա-կարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր - ջերմագազա-մատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարաման և գազամատակարարաման համակարգեր) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր |

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Դալար գյուղի «Դալարի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման

| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը** |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Դալար գյուղի «Դալարի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը: | 150 օր /ժամանակացույցը կցվում է/ |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը: | 150 օր |

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 45211228/504 | ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Դալար գյուղի «Դալարի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» շենքի | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | 100 % |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

Պատասխանատու ստորաբաժանում`

Ղեկավար՝                                 Յու. Մարտիրոսյան

Հայտը նախագծեց                     Ա.Համբարձումյան

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Դալար «Դալարի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ պայմանները

օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների  իրականացման համար պահանջվող մասնագետների  ցանկ

| Մասնագիտության անվանումը | քանակ | Աշխատանքային փորձ |
| --- | --- | --- |
| բնակելի, հասարարակական և արտադրական կառույցների ինժեներ շինարար | 1 | 3 տարի /առնվազն 3-րդ դաս հավաստագրված/ |
| ջրամատակարարման և ջրահեռացման մասնագետ | 1 | 3 տարի /առնվազն 3-րդ դաս հավաստագրված/ |
| Էներգետիկ | 1 | 3 տարի /առնվազն 3-րդ դաս հավաստագրված/ |
| ջերմագազամատակարարման և օդափոխության մասնագետ | 1 | 3 տարի /առնվազն 3-րդ դաս հավաստագրված/ |

Մեքենա սարքավորումներ

- Ինքնաթափ ավտոմեքենա /ցանկացած/ -1 հատ

- 0.5մ3 բետոնախառնիչ /ցանկացած/ -1 հատ

- Ավտոկռունկ /ցանկացած/ -1 հատ

- էքսկավատոր  /ցանկացած/ -1 հատ

| ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Դալար գյուղի «Դալարի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքներ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Շինարարական նյութերի և սարքավորումների տեխնիկակական բնութագիր |  |  |  |
|  | Նյութերի անվանումը | Բնութագիր | Երաշխիքային ժամկետների նվազագույն պահանջները |
| 1 | գունավոր ծալքաթիթեղից ԿՊ 25 (Профнастил) 0,5ÙÙ | ГОСТ EN 10326-DX51D | 3 |
| 2 | î³ÝÇùÇ ÷³ÛïÛ³ ï³ññ»ñÇ | ГОСТ Р 56705-2015 | 3 |
| 3 | Յուղաներկ ներկ | ГОСТ 52020-2003, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | 3 |
| 4 | Ակլիլալատեքսային ներկ | ГОСТ 52020-2003, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | 3 |
| 5 | Բետոն | ГОСТ 26633-2015 | 3 |
| 6 | Ամրան | ГОСТ 34028-2016 | ----- |
| 7 | Ցեմենտ | ГОСТ 31108-2003 | ----- |
| 8 | Գիպսաստվարաթուղթ | ГОСТ 6266-97 | 3 |
| 9 | Կախովի առաստաղ | ГОСТ 70939-2023 | 3 |
| 10 | Ալյումինե դռներ և պատուհաններ | ГОСТ 23747-2015 | 5 |
| 11 | Մետաղապլաստ դուռ և պատուհան | ГОСТ 30970-2014 | 3 |
| 12 | Վինիլ 3.0մմ հաստությամբ | ГОСТ Р ИСО 11638-2022 | 3 |
| 13 | Էլ. Հաղորդալար ППВ 2х2,5,3х2,5 | ГОСТ P 50571.5.52-2011 | 3 |
| 14 | Լուսատու LED | ГОСТ P 54815-2011 | 3 |
| 15 | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» ËáÕáí³Ï | ГОСТ Р 53630-2015 | 3 |
| 16 | ÷³Ï³Ý | ГОСТ 18599-2001 | 3 |
| 17 | ²ÉÛáõÙÇÝ» Ù³ñïÏáóÝ»ñ | ГОСТ 10704-91 | 3 |
| 18 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ | ГОСТ 26633-2012 | 3 |
| 19 | ջ»ñÙ³Ï³ñ·³íáñÇã ÷³Ï³Ý | ГОСТ 26633-2012 | 3 |

Բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր: Մանկապարտեզի գոյություն ունեցող շենքերում և օժանդակ շինություններում ապամոնտաժման աշխատանքներից ձևավորվելիք արդյունքը (բացառությամբ շինարարական աղբի) կապալառու կազմակերպության կողմից հանձնման-ընդունման ակտի հիման վրա հանձնվում է տվյալ մանկապարտեզի  տարածքն ընդգրկող համայնքին՝ համայնքի կողմից հետագա օգտագործման նպատակով:

Մրցույթի հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը 1 տարի երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է վերացնել թերությունները իր կողմից իրականացված աշխատանքներում:

օբյեկտի նախատեսված  աշխատանքները իրականացնող կապալառու կազմակերպության ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ

կապալառուն պարտավոր է սահմանված ժամկետներում ներկայացնել շինարարական օբյեկտի հետ կապված բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, այդ թվում ըստ անհրաժեշտության որակավորման վկայական ունեցող անձի կողմից կազմված չափագրման փաստաթղթերի փաթեթը՝ ընդունող հանձնաժողովի ակտը կազմելու համար