## Caval (2)
ՀՀ Արարատի մարզի Դալար բնակավայրի մանկապարտեզի մասնակի նորոգման աշխատանքների
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ
Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափ․ միավոր | Քանակը | Միավորի արժեքը | Միավորի արժեքը | Ընդամենը հազ․ դրամ | 1.3149
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
1-1 Ճարտարապետական մաս
1 | Պատերից և շեպերից հին սվաղների քանդում | քմ | 605 | 0.22822 | 0.30009 | 181.5543
2 | Բետոնից հատակի քանդում 100մմ | խմ | 40.06 | 14.082 | 18.5169 | 741.7862
3 | Միջնորմների հիմքերի փորում ձեռքով | խմ | 10 | 4.7875 | 6.2953 | 62.9527
4 | Խարամաբետոնե միջնորմների քանդում | խմ | 182.4 | 9.2861 | 12.2106 | 2227.2075
5 | Պատերից և շեպերից թափվող և վնասված սվաղների ու ներկերի մաքրում | քմ | 200 | 0.22822 | 0.30009 | 60.018
6 | գոյություն ունեցող ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում | էքմ | 168 | 0.64032 | 0.84198 | 141.4532
7 | Շին աղբի հավաքում և բարձում ավտոինքնաթափի վրա | տ | 391.296 | 0.55037 | 0.7237 | 283.1804
8 | Շին աղբի տեխափոխություն 5կմ | տ | 391.296 | 1.223 | 1.6082 | 629.2897
9 | Շին աղբի բեռնաթափում | տ | 391.296 | 0.67267 | 0.88452 | 346.1093
| Դռներ և պատուհաններ |  |  |  | 0 | 0
1 | ՄԴՖ Դռների տեղադրում, գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | քմ | 54.81 | 43.2788 | 56.9089 | 3119.1757
2 | Դռների տեղադրում, մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ | քմ | 3.78 | 36.2891 | 47.7178 | 180.3732
3 | Պատուհանների տեղադրում մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող | քմ | 7.28 | 27.6943 | 36.4162 | 265.1099
4 | Պատուհանների տեղադրում մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող | քմ | 91 | 18.1445 | 23.8589 | 2171.1586
5 | Մետաղապլաստե վիտրաժների տեղադրում | քմ | 26.84 | 18.1445 | 23.8589 | 640.3725
6 | Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե /ներքին/ | գծմ | 42 | 2.7456 | 3.6102 | 151.6295
7 | Պատուհանագոգերի տեղադրում ցինկապատ թիթեղով /Արտաքին/ | գծմ | 42 | 1.7853 | 2.3475 | 98.5947
8 | Պատուհանների կարգաբերում | հատ | 18 | 1.639 | 2.1552 | 38.7932
9 | Պատուհանների և դռների տափակ շեպությունների սվաղ գաջով | քմ | 88.04 | 5.7948 | 7.6198 | 670.8476
| Ներքին հարդարում |  |  |  | 0 | 0
1 | Միջնորմների կառուցում 100մմ հաստ․ խարամաբետոնե բլոկներով, ամրանավորված | խմ | 18.24 | 28.6002 | 37.6075 | 685.9599
2 | Պլասմասսե շրիշակ հ=6սմ | գծմ | 168.8 | 1.3718 | 1.8038 | 304.4893
2 | Թեթև բետոնի իրականացում 400քմ 10 սմ հաստ | խմ | 40 | 32.0387 | 42.1288 | 1685.1531
3 | Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստ․ M150 մակնիշի շաղախով | քմ | 983.5 | 0.91293 | 1.2004 | 1180.6316
4 | Հիդրոմեկուսացում պոլիմերային բիտումով | քմ | 731 | 2.7016 | 3.5525 | 2596.8517
5 | Կերամոգրանիտե լավորակ չսահող սալերով հատակի իրականացում ամրացված համապատասխան սոսնձով , ներառյալ շրիշակները (եվրոպական) 600*600մմ | քմ | 266.9 | 10.641 | 13.9922 | 3734.5247
6 | Լամինատե հատակների իրականացում 12մմ հաստ․ AC5, E1 /պարոլինե շերտով/ | քմ | 35.5 | 7.1921 | 9.4572 | 335.7307
7 | Ինքնահարթեցվող շերտ 3մմ | քմ | 695.5 | 2.9547 | 3.8853 | 2702.2079
8 | Հետերոգեն ՊՎՔ 3մմ հաստ․ լավորակ վինիլային հատակ՝ սոսնձի, շրիշակի /նրբատախտակների տեղադրումով/ հետ միասին ներառյալ տեղափոխումը և տեղադրումը | քմ | 695.5 | 9.6472 | 12.6854 | 8822.7254
9 | Պատերի բարձրորակ սվաղում գաջե շաղախով | քմ | 907 | 2.3974 | 3.1524 | 2859.2327
10 | Կախովի առաստաղ գիպսաստվարաթխթից 9,5 մմ հաստ․ մետաղական հիմնակմախքի վրա | քմ | 897.8 | 7.2169 | 9.4898 | 8519.9328
11 | Կաղովի առաստաղ "Արմսթրոնգ" տիպի (պինդ կամ փափուկ հանքային և ապակյա մանրաթելերից) ներառյալ անհրաժեշտ կցամասերը | քմ | 100 | 9.0824 | 11.9428 | 1194.2781
12 | Առաստաղի լատեքսային ներկում ակրիլային հիմքով և ծեփամածկում | քմ | 897.8 | 2.0363 | 2.6776 | 2403.9104
13 | Պատերի և շեպերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում երկշերտ լատեքսային ներկով ակրիլային հիմքով | քմ | 1107 | 1.7414 | 2.2899 | 2534.8664
14 | Պատերի ց/ավազի բարձրորակ սվաղում | քմ | 60 | 2.8545 | 3.7535 | 225.2115
15 | Կերամիկական լավորակ սալերով պատերի երեսպատում ամրացված համապատասխան սոսնձով, եվրոպական արտադրության | քմ | 60 | 10.641 | 13.9922 | 839.5335
16 | Ներքին աստիճանավանդակների բազրիքների տեղադրում նիկելապատ | գծմ | 55 | 45.8846 | 60.3354 | 3318.4445
| Արտաքին հարդորում |  |  |  | 0 | 0
1 | Խճային հիմքի իրականացում ասֆ/բետոնի տակ, խտացումով 150մմ | քմ | 800 | 1.4341 | 1.8858 | 1508.6175
2 | Խճային հիմքի հագեցում բիտումով 4սմ խորությամբ, բիտումի ծախսը 4,12 կգ/քմ | տ | 3.296 | 199.2497 | 262.0005 | 863.5538
4 | Մանրահատիկ տաք ասֆ․/բետոն h=4սմ | քմ | 800 | 3.2752 | 4.3067 | 3445.3372
5 | Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 100х200 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա /B7,5 դասի/ | գծմ | 150 | 6.6115 | 8.6937 | 1304.0521
6 | Մետաղական հովհարի կառուցում | տ | 0.3297 | 671.9174 | 883.5283 | 291.2993
7 | Պողպատե խողովակ 60х40х4 մմ | գծմ | 34.32 | 1.9916 | 2.6188 | 89.8783
8 | Պողպատե խողովակ 40х40х4 մմ | գծմ | 26.4 | 1.5155 | 1.9928 | 52.6111
9 | Պողպատե անկյունակ 75х5 մմ | գծմ | 26.4 | 1.91 | 2.5115 | 66.3026
10 | Պողպատե թիթեղ 4 մմ | քմ | 26.4 | 13.0545 | 17.1658 | 453.1782
11 | Պողպատե թիթեղ 6 մմ | քմ | 0.06 | 19.7441 | 25.9622 | 1.5577
12 | Պողպատե անկյունակ 32х3 մմ | գծմ | 0.96 | 0.59208 | 0.77855 | 0.74741
13 | Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ КП-25 0,5մմ | քմ | 8.1 | 4.2666 | 5.6103 | 45.4432
14 | Կողային մասերի երեսապատում հարթ թիթեղից 0,5 մմ հաստ․ | քմ | 1.8 | 3.4687 | 4.5612 | 8.2101
15 | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ հակակոռոզիոն ներկում | քմ | 20 | 1.2787 | 1.6814 | 33.628
16 | Գոգնոց հարթ թիթեղից 0,5 մմ | քմ | 3.3 | 3.4687 | 4.5612 | 15.0518
17 | Ծածկոցի տակի մասի երեսապատում "ՊՎՔ" նյութով | քմ | 7.5 | 4.9001 | 6.4434 | 48.3253
18 | Ջրահեռացման համակարգի խողովակների տեղադրում, ձագարով | կ-տ | 8 | 30.5477 | 40.1682 | 321.3458
19 | Արտաքին պատերի ցեմ․ ավազե սվաղի իրականացում | քմ | 615 | 2.2326 | 2.9357 | 1805.4395
20 | Արտաքին պատերի ծեփամածկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լավորակ ճակատային ջրակայուն ներկով | քմ | 765 | 3.2877 | 4.3231 | 3307.197
21 | Արտաքին էվակուացիոն աստիճանների վերանորոգում շվելեր N14 | գծմ | 10 | 4.192 | 5.5122 | 55.1216
22 | Արտաքին էվակուացիոն աստիճանների վերանորոգում մետաղական կոնստրուկցիաներ | կգ | 250 | 0.91678 | 1.2055 | 301.3754
| Ընդամենը |  |  |  |  | 69971.5631 | 69.68%
1-2 Ջեռուցման և օդափոխության համակարգեր
Ջեռուցում
1 | Ջեռուցման տուրբո գազային կաթսա, երկկոնտուրանի, պատին կախովի, համալրված ծխատարով: 36 Կվտ | կ-տ | 2 | 14.6773 | 19.2997 | 38.5994 |  | 29.3546
2 | Հիրավլիկ սլաք Ф76 L800 | համալ․ | 1 | 1.1861 | 1.5596 | 1.5596 |  | 1.1861
3 | Բաշխիչ սանրիկ Ф57 L1400 | համալ․ | 1 | 1.1062 | 1.4545 | 1.4545 |  | 1.1062
4 | Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=0,79 խմ, H=8,0մ | հատ | 1 | 20.6633 | 27.1709 | 27.1709 |  | 20.6633
5 | Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=0,75 խմ, H=8,0մ | հատ | 1 | 20.6633 | 27.1709 | 27.1709 |  | 20.6633
6 | Ալյումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0,12կվտ H=0,5մ | էքմ | 356.16 | 0.8004 | 1.0525 | 374.851 |  | 285.0717
7 | Ջեռուցման մարտկոց A50/80 h=500մմ Q=100Վտ | սեկց․ | 672 | 4.5839 | 6.0275 | 4050.4854 |  | 3080.3674
8 | Ջեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ | հատ | 56 | 1.146 | 1.5069 | 84.3851 |  | 64.1743
9 | Ջեռուցիչների վերևի փական 1/2" | հատ | 56 | 5.1749 | 6.8046 | 381.0582 |  | 289.7923
10 | Ջեռուցիչների ներքևի փական 1/2" | հատ | 56 | 5.1749 | 6.8046 | 381.0582 |  | 289.7923
11 | Կոմբինացված կցամաս Ф20-1/2"М | հատ | 108 | 1.4523 | 1.9097 | 206.2496 |  | 156.8514
12 | PPR Խողովակ Ф20 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 95.4 | 2.6387 | 3.4697 | 331.0099 |  | 251.7309
13 | PPR Խողովակ Ф25 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 143.1 | 2.8001 | 3.6819 | 526.8834 |  | 400.6913
14 | PPR Խողովակ Ф32 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 38.16 | 3.7019 | 4.8678 | 185.7552 |  | 141.2656
15 | Գնդիկավոր փական ամերիկանկա 3/4" | հատ | 12 | 5.0832 | 6.6841 | 80.2087 |  | 60.9982
16 | Գնդիկավոր փական ամերիկանկա 1" | հատ | 8 | 6.1337 | 8.0654 | 64.5229 |  | 49.0693
17 | Զտիչ ցանցավոր 3/4" | հատ | 8 | 6.3198 | 8.3102 | 66.4816 |  | 50.5588
18 | Զտիչ ցանցավոր 1" | հատ | 8 | 8.0006 | 10.5203 | 84.1622 |  | 64.0048
19 | PPR խողովակի կցամասեր Ф20-Ф32 | հատ | 400 | 1.112 | 1.4622 | 584.8703 |  | 444.79
20 | PPR խողովակի կոմբինացված կցամասեր Ф20-Ф32 | հատ | 200 | 1.4523 | 1.9097 | 381.9436 |  | 290.4656
21 | PPR խողովակի կոմբինացված կցամասեր Ф20-Ф32 | հատ | 200 | 1.4523 | 1.9097 | 381.9436 |  | 290.4656
22 | Մանոմետր | հատ | 12 | 6.254 | 8.2236 | 98.6831 |  | 75.0478
23 | Ջերմաչափ | հատ | 12 | 6.254 | 8.2236 | 98.6831 |  | 75.0478
24 | PPR խողովակի ամրացումներ | հմլ․ | 1 | 20 | 26.2987 | 26.2987 |  | 20
24 | Օժանդակ նյութեր | հմլ․ | 1 | 30 | 39.4481 | 39.4481 |  | 30
25 | Ջեռուցման համակարգի կարգաբերում | հմլ․ | 1 | 216 | 284.0261 | 284.0261 |  | 216
| Օդափոխություն |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1 | Առաստաղային օդամղիչ L=70խմ/ժ, 60Պա | համ․ | 12 | 6.0933 | 8.0123 | 96.1471 |  | 73.1192
2 | Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ | քմ | 119.25 | 4.8782 | 6.4145 | 764.9312 |  | 581.7251
3 | Օդատարի և սարքավորումների ամրացումներ | հմլ․ | 1 | 20 | 26.2987 | 26.2987 |  | 20
4 | Օժանդակ նյութեր | հմլ․ | 1 | 20 | 26.2987 | 26.2987 |  | 20
5 | Աղմկախլացուցիչ 300x200 | հատ | 1 | 52.9858 | 69.673 | 69.673 |  | 52.9858
6 | Հովանոց ջեռուցիչի վրա 1800х1000 | քմ | 6 | 34.3791 | 45.2063 | 271.2379 |  | 206.2746
7 | Օդի հոսքի կարգավորիչ փական 150x150 | հատ | 1 | 6.8956 | 9.0673 | 9.0673 |  | 6.8956
| Ընդամենը |  |  |  |  | 10072.6175 | 10.03% | 7660.159
1-3 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգեր
Սառը ջրամատակարարման համկարգ
1 | PPR Խողովակ Ф20 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 95.4 | 3.2142 | 4.2265 | 403.2078
2 | PPR Խողովակ Ф25 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 95.4 | 3.4279 | 4.5074 | 430.0064
3 | PPR Խողովակ Ф32 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 31.8 | 3.0961 | 4.0712 | 129.4642
4 | PPR Խողովակ Ф20 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 95.4 | 0.1146 | 0.15069 | 14.3756
5 | PPR Խողովակ Ф25 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 95.4 | 0.22919 | 0.30138 | 28.7512
6 | PPR Խողովակ Ф32 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 31.8 | 0.28649 | 0.37672 | 11.9797
7 | PPR փական Ф32 | հատ | 2 | 3.6574 | 4.8093 | 9.6185
8 | PPR փական Ф25 | հատ | 5 | 3.4368 | 4.5192 | 22.5959
9 | PPR փական Ф20 | հատ | 5 | 3.3232 | 4.3697 | 21.8487
10 | PPR զտիչ Ф32 | հատ | 1 | 4.2829 | 5.6318 | 5.6318
11 | PPR զտիչ Ф25 | հատ | 5 | 4.5685 | 6.0072 | 30.0361
12 | PPR զտիչ Ф20 | հատ | 1 | 4.4004 | 5.7862 | 5.7862
13 | PPR եռաբաշխիչ Ø32x32x32 | հատ | 2 | 1.1626 | 1.5287 | 3.0575
14 | PPR եռաբաշխիչ Ø32x25x32 | հատ | 3 | 1.1626 | 1.5287 | 4.5862
15 | PPR եռաբաշխիչ Ø32x20x32 | հատ | 7 | 1.1626 | 1.5287 | 10.7011
16 | PPR եռաբաշխիչ Ø25x25x25 | հատ | 5 | 1.1129 | 1.4634 | 7.3172
17 | PPR եռաբաշխիչ Ø25x20x25 | հատ | 35 | 1.1129 | 1.4634 | 51.2201
18 | PPR եռաբաշխիչ Ø25x20x20 | հատ | 13 | 1.1129 | 1.4634 | 19.0246
19 | PPR եռաբաշխիչ Ø20x20x20 | հատ | 20 | 1.1129 | 1.4634 | 29.2686
20 | PPR անցում Ø32x25 | հատ | 20 | 1.0938 | 1.4383 | 28.7663
21 | PPR անցում Ø32x20 | հատ | 20 | 1.0938 | 1.4383 | 28.7663
22 | PPR անցում Ø25x20 | հատ | 20 | 1.0766 | 1.4157 | 28.3143
23 | PPR անկյունակ 90° Ø32 | հատ | 10 | 1.1578 | 1.5225 | 15.2245
24 | PPR անկյունակ 90° Ø25 | հատ | 60 | 1.0929 | 1.4371 | 86.2237
25 | PPR անկյունակ 90° Ø20 | հատ | 120 | 1.068 | 1.4044 | 168.5295
26 | PPR կցորդիչ Ø32 | հատ | 10 | 1.111 | 1.4609 | 14.6092
27 | PPR կցորդիչ Ø25 | հատ | 20 | 1.0766 | 1.4157 | 28.3143
28 | PPR կցորդիչ Ø20 | հատ | 20 | 1.0614 | 1.3956 | 27.9124
29 | PPR կցամաս-ամերիկանկա Ø32-1" | հատ | 1 | 2.7507 | 3.617 | 3.617
30 | PPR կցամաս-ամերիկանկա Ø20-1/2" | հատ | 12 | 2.5215 | 3.3156 | 39.7876
31 | PPR կոմբինացված անկյունային կցամաս Ø20-1/2" | հատ | 72 | 3.3237 | 4.3704 | 314.6723
32 | (PPR) կոմբինացված կրկնակի անկյունային կցամաս Ø20-1/2" (ցնցուղ ծորակ-խառնիչի համար) | հատ | 4 | 3.3237 | 4.3704 | 17.4818
33 | PPR ամրակ Ø25 | հատ | 20 | 1.6047 | 2.1101 | 42.2027
34 | PPR ամրակ Ø20 | հատ | 4 | 1.6047 | 2.1101 | 8.4405
35 | Ջրատաքացուցիչ ARISTON 100լ | հատ | 6 | 11.2798 | 14.8322 | 88.9935
36 | Ծորակ-խառնիչ ցնցուղով | կոմպլ․ | 4 | 7.4965 | 9.8574 | 39.4296
37 | Խոհանոցային լվացարանի ծորակ | կոմպլ․ | 7 | 7.4965 | 9.8574 | 69.0018
38 | Լվացարանի ծորակ-խառնիչ | կոմպլ․ | 19 | 7.4965 | 9.8574 | 187.2906
39 | Գնդիկային փական 3/4" | հատ | 2 | 5.0832 | 6.6841 | 13.3681
40 | Գնդիկային փական 1/2" | հատ | 19 | 4.5102 | 5.9306 | 112.6818
Ներքին կոյուղու մասնագիր
1 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի անցկացում d-110մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով | գմ | 107.325 | 2.4256 | 3.1895 | 342.3087
2 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի անցկացում d-50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով | գմ | 51.675 | 1.5887 | 2.089 | 107.9493
3 | PVC եռաբաշխիչ 45° Ø110x110x110 | հատ | 5 | 1.6262 | 2.1384 | 10.6919
4 | PVC եռաբաշխիչ 90° Ø110x110x110 | հատ | 20 | 1.6262 | 2.1384 | 42.7677
5 | PVC եռաբաշխիչ 45° Ø110x50x110 | հատ | 13 | 1.5474 | 2.0348 | 26.4523
6 | PVC եռաբաշխիչ 45° Ø50x50x50 | հատ | 15 | 1.2037 | 1.5827 | 23.7409
7 | PVC անկյունակ 45° Ø110 | հատ | 40 | 1.366 | 1.7962 | 71.848
8 | PVC անկյունակ 45° Ø50 | հատ | 70 | 1.1559 | 1.5199 | 106.3958
9 | PVC անկյունակ 90° Ø110 | հատ | 5 | 1.366 | 1.7962 | 8.981
10 | PVC անկյունակ 90° Ø50 | հատ | 65 | 1.1655 | 1.5325 | 99.6123
11 | PVC անցում Ø110x50 | հատ | 7 | 1.3373 | 1.7585 | 12.3097
12 | PVC ստուգիչ (Ревизия) Ø110 | հատ | 5 | 2.3224 | 3.0538 | 15.2692
13 | Խոհանոցային լվացարան սիֆոնով | հատ | 7 | 16.551 | 21.7634 | 152.3441
14 | Լվացարան սիֆոնով | հատ | 19 | 16.551 | 21.7634 | 413.5054
15 | Զուգարանակոնք | հատ | 3 | 41.6528 | 54.7707 | 164.3121
16 | Զուգարանակոնք մանկական | հատ | 16 | 35.9181 | 47.23 | 755.6795
17 | Լոգախցիկ | հատ | 4 | 68.3772 | 89.9116 | 359.6465
| Ընդամենը |  |  |  |  | 5315.9196 | 5.294%
1-4 Էլեկտրաուժային սարքավորումներ
1 | Ներանցումային բաշխիչ պահարան , հաղորդաձողերով, չափիչ ստուգիչ սարքավորումներով, ներառված՝ 1.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,160Ա -1 հատ 1.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,100Ա- 1հատ 1.3 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 80Ա - 1հատ 1.4 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա - 1հատ 1.5 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,25Ա - 2հատ 1.6 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,63Ա - 1հատ | Լրակ | 1 | 6.3146 | 8.3033 | 8.3033
2 | Բաշխիչ պահարան IP 54 տարբերակի իր մեջ ներառված՝ 2.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 63Ա -1 հատ 2.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,16Ա -2 հատ | Լրակ | 1 | 6.3146 | 8.3033 | 8.3033
3 | Բաշխիչ պահարան IP 54 տարբերակի իր մեջ ներառված՝ 3.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 80Ա -1 հատ 3.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա -1 հատ 3.3 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,10Ա -1 հատ 3.4 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,25Ա -2 հատ | Լրակ | 1 | 6.3146 | 8.3033 | 8.3033
4 | Օդափոխության ագրեգատի սնուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 63Ա | Լրակ | 1 | 6.3146 | 8.3033 | 8.3033
5 | Օդափոխության ագրեգատի սնուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 10Ա | Լրակ | 1 | 6.3146 | 8.3033 | 8.3033
6 | Անկախ խզիչ/հրդեհային ազդանշանման/12վ | հատ | 1 | 6.1879 | 8.1366 | 8.1366
7 | Վահանակ դռնակով 24 մոդուլի համար | Լրակ | 1 | 29.234 | 38.4408 | 38.4408
8 | Վահանակ դռնակով 18 մոդուլի համար | Լրակ | 3 | 22.3582 | 29.3996 | 88.1988
9 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 50Ա | հատ | 1 | 6.1879 | 8.1366 | 8.1366
10 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 50Ա | հատ | 1 | 5.0419 | 6.6298 | 6.6298
11 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա | հատ | 16 | 5.0419 | 6.6298 | 106.0763
12 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա | հատ | 12 | 4.6981 | 6.1777 | 74.1325
13 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա | հատ | 3 | 4.6981 | 6.1777 | 18.5331
14 | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 25Ա,IΔ=30mA | հատ | 6 | 8.4798 | 11.1504 | 66.9024
15 | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա,IΔ=30mA | հատ | 2 | 7.3338 | 9.6435 | 19.2871
16 | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 32Ա,IΔ=30mA | հատ | 1 | 8.4798 | 11.1504 | 11.1504
17 | Վարդակ եռաբևեռ հողանցիչով 380Վ, 16Ա, տուփով | հատ | 1 | 1.4551 | 1.9133 | 1.9133
18 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 5x25մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 15.9 | 7.4843 | 9.8414 | 156.4778
19 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 5x16մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 23.85 | 5.3608 | 7.0491 | 168.1217
20 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 5x10մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 12 | 3.8034 | 5.0013 | 60.0154
21 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 5x2.5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 31.8 | 2.0069 | 2.639 | 83.9202
22 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 3x10մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 9.5 | 2.0803 | 2.7354 | 25.9867
23 | Մալուխ հսկիչ պղնձե ջղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x1.5մմ2 КВВГнг-FRLS | գմ | 4 | 1.2353 | 1.6244 | 6.4975
24 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 3x2.5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 120 | 0.69672 | 0.91614 | 109.9364
25 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 3x1.5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 36 | 0.54564 | 0.71748 | 25.8293
26 | Ծայրակալ պղնձե 25մմ2 | հատ | 10 | 1.2606 | 1.6576 | 16.5756
27 | Ծայրակալ պղնձե 16մմ2 | հատ | 30 | 1.0314 | 1.3562 | 40.6857
28 | Ծայրակալ պղնձե 10մմ2 | հատ | 30 | 0.91678 | 1.2055 | 36.165
29 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф110մմ | գմ | 5 | 0.94289 | 1.2398 | 6.1992
30 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф50մմ | գմ | 16 | 0.65456 | 0.86071 | 13.7714
31 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф40մմ | գմ | 45 | 0.56976 | 0.7492 | 33.714
32 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф25մմ | գմ | 32 | 0.40016 | 0.52618 | 16.8379
33 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20մմ | գմ | 57 | 0.35535 | 0.46726 | 26.634
34 | Արտաքին պատի մեջ 100x100մմ անցքի բացում | տեղ | 2 | 5.0941 | 6.6984 | 13.3967
35 | Ցինկապատ շերտապողպատ 40x5մմ | գծմ | 32 | 1.3197 | 1.7353 | 55.5297
36 | Ցինկապատ շերտապողպատ 25x5մմ | գծմ | 20 | 0.99881 | 1.3134 | 26.2675
37 | Ցինկապատ պողպատ անկյունային 50x50x5մմ,Լ=2.5մ | հատ | 6 | 6.0276 | 7.926 | 47.5557
38 | Հաղորդաձող պղնձե 800x50x10մմ | հատ | 1 | 2.8649 | 3.7672 | 3.7672
39 | Ակոսների բացում | գծմ | 53 | 0.63972 | 0.84119 | 44.583
40 | Երկաթակապ | 100 հատ | 28 | 1.146 | 1.5069 | 42.1926
41 | II կարգի գրունտների քանդում և ետլիցք տոփանումով հողանցման կառուցման համար | խմ | 2.385 | 4.7875 | 6.2953 | 15.0142
42 | V կարգի գրունտների քանդում և ետլիցք տոփանումով հողանցման կառուցման համար | խմ | 2.385 | 4.7875 | 6.2953 | 15.0142
43 | Գրունտի հետադարձ լիցք տոփանումով | խմ | 4.77 | 1.382 | 1.8172 | 8.668
| Ընդամենը |  |  |  |  | 1588.4109 | 1.582%
1-5 Էլեկտրական լուսավորություն
Ապամոնտաժման աշխատանքներ
1 | Լուսատուների ապամոնտաժում | լրակ | 120 | 1.1986 | 1.5761 | 189.1331
Էլեկտրական լուսավորություն
1 | Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ,առաստաղային քառակուսի(595x595մմ) լուսային հոսքը4200Լմ, լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ , լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | լրակ | 76 | 9.2731 | 12.1935 | 926.7045
2 | Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ,առաստաղային, (295x295մմ) լուսային հոսքը 2100Լմ լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80\ | լրակ | 55 | 9.2731 | 12.1935 | 670.6414
3 | Լուսադիոդային լուսատու 27Վտ,IP54, կլոր (Ф425մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | լրակ | 14 | 9.2731 | 12.1935 | 170.7087
4 | Լուսադիոդային լուսատու 10Վտ,IP54, Ձևը կլոր (Ф145մմ), լուսային հոսքը 855Լմ լուսային արդյունավետությունը 86Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 /սանհանգույց | լրակ | 23 | 9.2731 | 12.1935 | 280.45
5 | Լուսադիոդային էվակուացիոն լուսատու 12-15վտ, ուղղանկյուն ներսարքված մարտկոցով Exit նշանով | լրակ | 23 | 9.2731 | 12.1935 | 280.45
6 | Լուսադիոդային վթարային լուսատու 12-15վտ, ուղղանկյուն ներսարքված մարտկոցով | լրակ | 32 | 9.2731 | 12.1935 | 390.1914
10 | Մալուխ պղնձե ջղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x4մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 600 | 0.93393 | 1.2281 | 736.836
10 | Մալուխ պղնձե ջղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x2.5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 334 | 0.69672 | 0.91614 | 305.9896
10 | Մալուխ պղնձե ջղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1.5մմ2 ВВГнг-FRLS | գմ | 1352 | 0.54564 | 0.71748 | 970.0328
12 | Անջատիչ, միատակ 250Վ, 10Ա | հատ | 52 | 1.5679 | 2.0616 | 107.2046
13 | Անջատիչ երկտակ 220Վ, 10Ա | հատ | 18 | 1.8543 | 2.4383 | 43.8902
14 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ հողանցման հպակով,250Վ, 16Ա IP 22 | հատ | 50 | 1.4551 | 1.9133 | 95.6652
16 | Անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման տուփ | հատ | 130 | 0.1719 | 0.22603 | 29.3841
17 | ճյուղավորման տուփ | հատ | 60 | 0.22919 | 0.30138 | 18.0825
18 | Երկաթակապ | 100 հատ | 53.5 | 1.146 | 1.5069 | 80.6179
19 | 100մմ և 200մմ հաստության միջնորմի մեջ անցքի բացում և վերականգնում | տեղ | 20 | 1.4666 | 1.9285 | 38.571
20 | Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում | տեղ | 25 | 5.0941 | 6.6984 | 167.4594
22 | Ակոսների բացում | գծմ | 398 | 0.63972 | 0.84119 | 334.7932
| Ընդամենը |  |  |  |  | 5836.8057 | 5.813%
1-6 Հրդեհային ազդանշանում
1 | Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M կամ համարժեք | հատ | 1 | 17.0524 | 22.4228 | 22.4228
2 | Տեղեկատվական վահանակ /վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար/ С2000-BI SMD կամ համարժեք | հատ | 1 | 17.0524 | 22.4228 | 22.4228
3 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ 3Ա РИП-12 կամ համարժեք | հատ | 2 | 4.3186 | 5.6787 | 11.3574
4 | Մարտկոց DTM1207 կամ համարժեք | հատ | 2 | 4.3186 | 5.6787 | 11.3574
6 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000 KPB-1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 4.1459 | 5.4516 | 5.4516
7 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-SP1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 4.1459 | 5.4516 | 5.4516
8 | Ռելեային սարք GMS-Contact ID | հատ | 1 | 4.1459 | 5.4516 | 5.4516
9 | Կոմուտացիոն սարք, Ռելե 12В УК/ВК-02 կամ համարժեք | հատ | 1 | 4.1459 | 5.4516 | 5.4516
10 | Հասցեային ընդարձակիչ C2000 AP-2 կամ համարժեք | հատ | 2 | 4.1459 | 5.4516 | 10.9032
11 | Ջերմային ազդարար ИП103/4 կամ համարժեք | հատ | 22 | 2.1717 | 2.8556 | 62.8229
12 | Ջերմային հասցեային ազդարար С2000-ИП-02 կամ համարժեք | հատ | 4 | 2.1717 | 2.8556 | 11.4223
13 | Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-04 կամ համարժեք | հատ | 42 | 2.1717 | 2.8556 | 119.9347
15 | Ձեռքով գործարկման հասցեային ազդասարք IPR 513-3AM կամ համարժեք | հատ | 6 | 2.1717 | 2.8556 | 17.1335
16 | Լուսաձայնային ազդարարման սարք /ներքին կիրառման/ С2000Р- Сирена կամ համարժեք | հատ | 4 | 4.3927 | 5.7761 | 23.1043
18 | Ճյուղավորման տուփ մալուխի ներանցիչով 80x40 IP44 | հատ | 15 | 0.22919 | 0.30138 | 4.5206
19 | Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 1x2x0.8մմ КСРВнг(А)- FRLS | գմ | 517 | 0.48807 | 0.64178 | 331.7999
20 | Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 4x0.75մմ КПСнг(А)- FRLS | գմ | 175 | 1.2459 | 1.6383 | 286.7038
21 | Սնուցման մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 3x1,5մմ ВВГнг(А)- FRLS | գմ | 24 | 1.156 | 1.5201 | 36.4815
22 | Մալուխ UTPнг-FRZH | գմ | 24 | 1.1089 | 1.4581 | 34.9937
23 | Պոլիէթիլենային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20մմ | գմ | 740 | 0.35535 | 0.46726 | 345.7741
24 | Ճարմանդ ամրակապման համար | 100 հատ | 23 | 2.2919 | 3.0138 | 69.3163
25 | Կրամարիևների տեղադրում ОП-4 | հատ | 3 | 13.7516 | 18.0825 | 54.2476
26 | Ակոսների բացում | գծմ | 477 | 0.63972 | 0.84119 | 401.2471
27 | Մետաղալար Ф3մմ | գմ | 127 | 0.34379 | 0.45206 | 57.412
28 | Միջհարկային ծածկի մեջ Ф20մմ անցքի բացում և վերականգնում | տեղ | 3 | 5.0941 | 6.6984 | 20.0951
29 | 200մմ միջնորմնի մեջ անցքի բացում և վերականգնում | տեղ | 22 | 1.4666 | 1.9285 | 42.4281
30 | Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում | տեղ | 12 | 1.1252 | 1.4796 | 17.7549
31 | Ծրագրային ապահովում, կարգաբերում, թողարկում | համակ․ | 1 | 100 | 131.4936 | 131.4936
| Ընդամենը |  |  |  |  | 2168.9561 | 2.16%
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
1 | Ջեռուցման տուրբո գազային կաթսա, երկկոնտուրանի, պատին կախովի, համալրված ծխատարով: 36 Կվտ | կ-տ | 2 | 687.582 | 687.582 | 1375.164
2 | Հիրավլիկ սլաք Ф76 L800 | համալ․ | 1 | 183.3552 | 183.3552 | 183.3552
3 | Բաշխիչ սանրիկ Ф57 L1400 | համալ․ | 1 | 148.9761 | 148.9761 | 148.9761
4 | Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=0,79 խմ, H=8,0մ | հատ | 1 | 17.1896 | 17.1896 | 17.1896
5 | Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=0,75 խմ, H=8,0մ | հատ | 1 | 17.1896 | 17.1896 | 17.1896
1 | Առաստաղային օդամղիչ L=70խմ/ժ, 60Պա | համ․ | 12 | 53.5168 | 53.5168 | 642.2016
35 | Ջրատաքացուցիչ ARISTON 100լ | հատ | 6 | 196.6125 | 196.6125 | 1179.675
1 | Ներանցումային բաշխիչ պահարան , հաղորդաձողերով, չափիչ ստուգիչ սարքավորումներով, ներառված՝ 1.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,160Ա -1 հատ 1.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,100Ա- 1հատ 1.3 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 80Ա - 1հատ 1.4 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա - 1հատ 1.5 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,25Ա - 2հատ 1.6 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,63Ա - 1հատ | Լրակ | 1 | 101.9913 | 101.9913 | 101.9913
2 | Բաշխիչ պահարան IP 54 տարբերակի իր մեջ ներառված՝ 2.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 63Ա -1 հատ 2.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,16Ա -2 հատ | Լրակ | 1 | 74.4881 | 74.4881 | 74.4881
3 | Բաշխիչ պահարան IP 54 տարբերակի իր մեջ ներառված՝ 3.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 80Ա -1 հատ 3.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա -1 հատ 3.3 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,10Ա -1 հատ 3.4 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,25Ա -2 հատ | Լրակ | 1 | 74.4881 | 74.4881 | 74.4881
4 | Օդափոխության ագրեգատի սնուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 63Ա | Լրակ | 1 | 160.4358 | 160.4358 | 160.4358
5 | Օդափոխության ագրեգատի սնուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 10Ա | Լրակ | 1 | 137.5164 | 137.5164 | 137.5164
1 | Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M կամ համարժեք | հատ | 1 | 91.6776 | 91.6776 | 91.6776
2 | Տեղեկատվական վահանակ /վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար/ С2000-BI SMD կամ համարժեք | հատ | 1 | 194.8149 | 194.8149 | 194.8149
3 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ 3Ա РИП-12 կամ համարժեք | հատ | 2 | 45.8388 | 45.8388 | 91.6776
4 | Մարտկոց DTM1207 կամ համարժեք | հատ | 2 | 13.1787 | 13.1787 | 26.3573
5 | Երկլարային գծի վերահսկիչ C2000 KDL-1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 40.109 | 40.109 | 40.109
6 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000 KPB-1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 22.9194 | 22.9194 | 22.9194
7 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-SP1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 19.5961 | 19.5961 | 19.5961
8 | Ռելեային սարք GMS-Contact ID | հատ | 1 | 42.2863 | 42.2863 | 42.2863
9 | Կոմուտացիոն սարք, Ռելե 12В УК/ВК-02 կամ համարժեք | հատ | 1 | 10.3137 | 10.3137 | 10.3137
10 | Հասցեային ընդարձակիչ C2000 AP-2 կամ համարժեք | հատ | 2 | 4.0109 | 4.0109 | 8.0218
11 | Ջերմային ազդարար ИП103/4 կամ համարժեք | հատ | 22 | 1.719 | 1.719 | 37.817
12 | Ջերմային հասցեային ազդարար С2000-ИП-02 կամ համարժեք | հատ | 4 | 6.8758 | 6.8758 | 27.5033
13 | Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-04 կամ համարժեք | հատ | 42 | 14.3246 | 14.3246 | 601.6342
14 | Բաժանող իզոլացնող բլոկ Бриз | հատ | 2 | 40.109 | 40.109 | 80.2179
15 | Ձեռքով գործարկման հասցեային ազդասարք IPR 513-3AM կամ համարժեք | հատ | 6 | 5.4204 | 5.4204 | 32.5226
16 | Լուսաձայնային ազդարարման սարք /ներքին կիրառման/ С2000Р- Сирена կամ համարժեք | հատ | 4 | 5.1569 | 5.1569 | 20.6275
| Ընդամենը |  |  |  |  | 5460.7668 | 5.438%
| Ամբողջը |  |  |  |  | 100415.0397 | 100%
| ԱԱՀ - 20 % |  |  |  |  | 20083.0079
| Ամբողջը ներառյալ ԱԱՀ |  |  |  |  | 120498.0476
Կազմեց Խ․ Ստեփանյան

## Caval
«Частичные ремонтные работы в детском саду в поселке Далар Араратской области Республики Армения»
ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Ч/Ч | Название работ: | Размер: единица | Количество | Միավորի արժեքը | Стоимость единицы | Всего тысяч драм | 1.3149
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
1-1 Архитектурная часть
1 | Удаление старой штукатурки со стен и потолков. | кв.м | 605 | 0.22822 | 0.30009 | 181.5543
2 | Демонтаж бетонного пола толщиной 100 мм | кб.м | 40.06 | 14.082 | 18.5169 | 741.7862
3 | Выемка грунта под фундамент перегородки вручную. | кб.м | 10 | 4.7875 | 6.2953 | 62.9527
4 | Демонтаж бетонных перегородок | кб.м | 182.4 | 9.2861 | 12.2106 | 2227.2075
5 | Очистка отслаивающейся и поврежденной штукатурки и краски со стен и потолков. | кв.м | 200 | 0.22822 | 0.30009 | 60.018
6 | демонтаж существующих отопительных радиаторов | экв.м | 168 | 0.64032 | 0.84198 | 141.4532
7 | Сбор и погрузка строительных отходов в самосвал. | т | 391.296 | 0.55037 | 0.7237 | 283.1804
8 | Утилизация строительных отходов на расстоянии 5 км | т | 391.296 | 1.223 | 1.6082 | 629.2897
9 | Вывоз строительного мусора | т | 391.296 | 0.67267 | 0.88452 | 346.1093
| Двери и окна |  |  |  | 0 | 0
1 | Согласовать с заказчиком монтаж, цвет и внешний вид дверей из МДФ. | кв.м | 54.81 | 43.2788 | 56.9089 | 3119.1757
2 | Дверной комплект, металлопластик, с блоком, белый, толщина 60 мм, остекление 4+4 мм, армянский профиль. | кв.м | 3.78 | 36.2891 | 47.7178 | 180.3732
3 | Установка металлопластиковых окон с блоками, белого цвета, толщиной 60 мм, с остеклением 4+4 мм, армянским профилем, открывающимися в проем. | кв.м | 7.28 | 27.6943 | 36.4162 | 265.1099
4 | Установка металлопластиковых окон с блоками, белого цвета, толщиной 60 мм, с остеклением 4+4 мм, армянским профилем, нераспашных. | кв.м | 91 | 18.1445 | 23.8589 | 2171.1586
5 | Установка металлопластиковых витражей | кв.м | 26.84 | 18.1445 | 23.8589 | 640.3725
6 | Установка пластиковых подоконников /внутри помещения/ | лм | 42 | 2.7456 | 3.6102 | 151.6295
7 | Монтаж подоконников из оцинкованного листового металла /наружный/ | лм | 42 | 1.7853 | 2.3475 | 98.5947
8 | Настройки окна | шт | 18 | 1.639 | 2.1552 | 38.7932
9 | Штукатурка оконных и дверных рам | кв.м | 88.04 | 5.7948 | 7.6198 | 670.8476
| Внутренняя отделка |  |  |  | 0 | 0
1 | Возведение перегородок из железобетонных блоков толщиной 100 мм. | кб.м | 18.24 | 28.6002 | 37.6075 | 685.9599
2 | Пластиковая соломинка, высота = 6 см | лм | 168.8 | 1.3718 | 1.8038 | 304.4893
2 | Легкая железобетонная конструкция, 400 кв. м, толщина 10 см. | кб.м | 40 | 32.0387 | 42.1288 | 1685.1531
3 | Нанесение выравнивающего слоя из цемента и песка толщиной 20 мм с использованием раствора М150. | кв.м | 983.5 | 0.91293 | 1.2004 | 1180.6316
4 | Гидроизоляция с использованием полимерного битума | кв.м | 731 | 2.7016 | 3.5525 | 2596.8517
5 | Напольное покрытие из высококачественной противоскользящей керамической гранитной плитки, уложенной с использованием соответствующего клея, включая распорки (европейского стандарта) размером 600*600 мм. | кв.м | 266.9 | 10.641 | 13.9922 | 3734.5247
6 | Укладка ламината толщиной 12 мм, класс защиты AC5, E1 /с использованием ламинирующего слоя/ | кв.м | 35.5 | 7.1921 | 9.4572 | 335.7307
7 | Самовыравнивающийся слой 3 мм | кв.м | 695.5 | 2.9547 | 3.8853 | 2702.2079
8 | Высококачественное виниловое напольное покрытие из ПВХ толщиной 3 мм, включая клей, подложку/укладку фанеры, а также транспортировку и монтаж. | кв.м | 695.5 | 9.6472 | 12.6854 | 8822.7254
9 | Высококачественная штукатурка стен гипсовым раствором. | кв.м | 907 | 2.3974 | 3.1524 | 2859.2327
10 | Подвесной потолок из гипсокартона толщиной 9,5 мм на металлическом каркасе. | кв.м | 897.8 | 7.2169 | 9.4898 | 8519.9328
11 | Подвесной потолок типа «Армстронг» (из твердых или мягких минеральных и стекловолоконных материалов), включая необходимую фурнитуру. | кв.м | 100 | 9.0824 | 11.9428 | 1194.2781
12 | Акриловая латексная краска для потолка и шпатлевка | кв.м | 897.8 | 2.0363 | 2.6776 | 2403.9104
13 | Штукатурка и покраска стен и потолков двухслойной латексной краской на акриловой основе. | кв.м | 1107 | 1.7414 | 2.2899 | 2534.8664
14 | Высококачественная штукатурка стен с песком. | кв.м | 60 | 2.8545 | 3.7535 | 225.2115
15 | Отделка стен высококачественной керамической плиткой, закрепленной соответствующим клеем, европейского производства. | кв.м | 60 | 10.641 | 13.9922 | 839.5335
16 | Установка никелированных поручней для внутренних лестниц | лм | 55 | 45.8846 | 60.3354 | 3318.4445
| Внешняя привлекательность |  |  |  | 0 | 0
1 | Укладка гравийного основания под асфальтобетон плотностью 150 мм. | кв.м | 800 | 1.4341 | 1.8858 | 1508.6175
2 | Заполнение гравийного основания битумом на глубину 4 см, расход битума 4,12 кг/м2 | т | 3.296 | 199.2497 | 262.0005 | 863.5538
4 | Гранулированный горячий асфальт/бетон h=4 см | кв.м | 800 | 3.2752 | 4.3067 | 3445.3372
5 | Установка бетонных бордюров на бетонное основание размером 100х200 мм /класс B7.5/ | лм | 150 | 6.6115 | 8.6937 | 1304.0521
6 | Изготовление металлического вентилятора | т | 0.3297 | 671.9174 | 883.5283 | 291.2993
7 | Стальная труба 60х40х4 мм | лм | 34.32 | 1.9916 | 2.6188 | 89.8783
8 | Стальная труба 40х40х4 мм | лм | 26.4 | 1.5155 | 1.9928 | 52.6111
9 | Стальной уголок 75х5 мм | лм | 26.4 | 1.91 | 2.5115 | 66.3026
10 | Листовая сталь толщиной 4 мм | кв.м | 26.4 | 13.0545 | 17.1658 | 453.1782
11 | Листовая сталь толщиной 6 мм | кв.м | 0.06 | 19.7441 | 25.9622 | 1.5577
12 | Стальной уголок 32х3 мм | лм | 0.96 | 0.59208 | 0.77855 | 0.74741
13 | Профилированный оцинкованный лист КП-25 0,5 мм | кв.м | 8.1 | 4.2666 | 5.6103 | 45.4432
14 | Боковые панели изготовлены из плоского листового металла толщиной 0,5 мм. | кв.м | 1.8 | 3.4687 | 4.5612 | 8.2101
15 | Двухслойная антикоррозионная покраска металлических элементов. | кв.м | 20 | 1.2787 | 1.6814 | 33.628
16 | Фартук изготовлен из плоского листового металла толщиной 0,5 мм. | кв.м | 3.3 | 3.4687 | 4.5612 | 15.0518
17 | Обшивка нижней стороны чехла материалом "ПВХ". | кв.м | 7.5 | 4.9001 | 6.4434 | 48.3253
18 | Монтаж труб дренажной системы с воронкой. | к-т | 8 | 30.5477 | 40.1682 | 321.3458
19 | Цемент для наружных стен: нанесение песчаной штукатурки. | кв.м | 615 | 2.2326 | 2.9357 | 1805.4395
20 | Нанесение выравнивающего слоя шпаклевки на наружные стены и покраска высококачественной фасадной водостойкой краской. | кв.м | 765 | 3.2877 | 4.3231 | 3307.197
21 | Ремонт наружных эвакуационных лестниц, канал N14. | лм | 10 | 4.192 | 5.5122 | 55.1216
22 | Ремонт наружных эвакуационных лестниц и металлических конструкций. | кг | 250 | 0.91678 | 1.2055 | 301.3754
| В итоге |  |  |  |  | 69971.5631 | 69.68%
1-2 Системы отопления и вентиляции
Отопления
1 | Турбогазовый котел отопления, двухконтурный, настенный, с дымоходом: 36 кВт. | к-т | 2 | 14.6773 | 19.2997 | 38.5994 |  | 29.3546
2 | Гидравлическая стрела F76 L800 | компл. | 1 | 1.1861 | 1.5596 | 1.5596 |  | 1.1861
3 | Распределитель Ф57 Л1400 | компл. | 1 | 1.1062 | 1.4545 | 1.4545 |  | 1.1062
4 | Насос системы отопления G = 0,79 кубических метров, H = 8,0 м | шт | 1 | 20.6633 | 27.1709 | 27.1709 |  | 20.6633
5 | Насос системы отопления G = 0,75 кубических метров, H = 8,0 м | шт | 1 | 20.6633 | 27.1709 | 27.1709 |  | 20.6633
6 | Установка алюминиевых нагревательных приборов мощностью 0,12 кВт, высота 0,5 м. | экв.м | 356.16 | 0.8004 | 1.0525 | 374.851 |  | 285.0717
7 | Нагревательный аккумулятор A50/80 h=500 мм Q=100 Вт | секция | 672 | 4.5839 | 6.0275 | 4050.4854 |  | 3080.3674
8 | Комплект подключения отопительного прибора | шт | 56 | 1.146 | 1.5069 | 84.3851 |  | 64.1743
9 | Верхний клапан отопителя 1/2" | шт | 56 | 5.1749 | 6.8046 | 381.0582 |  | 289.7923
10 | Нижний клапан отопителя 1/2" | шт | 56 | 5.1749 | 6.8046 | 381.0582 |  | 289.7923
11 | Комбинированный фитинг Ф20-1/2"М | шт | 108 | 1.4523 | 1.9097 | 206.2496 |  | 156.8514
12 | Труба ППР Ф20 с теплоизоляционным слоем | гм | 95.4 | 2.6387 | 3.4697 | 331.0099 |  | 251.7309
13 | Труба ППР Ф25 с теплоизоляционным слоем | гм | 143.1 | 2.8001 | 3.6819 | 526.8834 |  | 400.6913
14 | Труба ППР Ф32 с теплоизоляционным слоем | гм | 38.16 | 3.7019 | 4.8678 | 185.7552 |  | 141.2656
15 | Шаровой клапан американского производства 3/4 дюйма | шт | 12 | 5.0832 | 6.6841 | 80.2087 |  | 60.9982
16 | Шаровой клапан американского производства, 1 дюйм. | шт | 8 | 6.1337 | 8.0654 | 64.5229 |  | 49.0693
17 | Фильтрующая сетка 3/4 дюйма | шт | 8 | 6.3198 | 8.3102 | 66.4816 |  | 50.5588
18 | Фильтрующая сетка 1" | шт | 8 | 8.0006 | 10.5203 | 84.1622 |  | 64.0048
19 | Трубные фитинги PPR Ф20-Ф32 | шт | 400 | 1.112 | 1.4622 | 584.8703 |  | 444.79
20 | Фитинги для труб из полипропилена (PPR) Ф20-Ф32 | шт | 200 | 1.4523 | 1.9097 | 381.9436 |  | 290.4656
21 | Фитинги для труб из полипропилена (PPR) Ф20-Ф32 | шт | 200 | 1.4523 | 1.9097 | 381.9436 |  | 290.4656
22 | Манометр | шт | 12 | 6.254 | 8.2236 | 98.6831 |  | 75.0478
23 | Термометр | шт | 12 | 6.254 | 8.2236 | 98.6831 |  | 75.0478
24 | Фитинги для труб из полипропилена (PPR) | компл. | 1 | 20 | 26.2987 | 26.2987 |  | 20
24 | Вспомогательные материалы | компл. | 1 | 30 | 39.4481 | 39.4481 |  | 30
25 | Регулировка системы отопления | компл. | 1 | 216 | 284.0261 | 284.0261 |  | 216
| Вентиляция |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1 | Потолочный вентилятор L=70 см/ч, 60 Па | компл. | 12 | 6.0933 | 8.0123 | 96.1471 |  | 73.1192
2 | Воздуховод изготовлен из оцинкованного листового металла толщиной 0,55 мм. | кв.м | 119.25 | 4.8782 | 6.4145 | 764.9312 |  | 581.7251
3 | Крепления воздуховодов и оборудования | компл. | 1 | 20 | 26.2987 | 26.2987 |  | 20
4 | Вспомогательные материалы | компл. | 1 | 20 | 26.2987 | 26.2987 |  | 20
5 | Глушитель 300x200 | шт | 1 | 52.9858 | 69.673 | 69.673 |  | 52.9858
6 | Навес над обогревателем 1800x1000 | кв.м | 6 | 34.3791 | 45.2063 | 271.2379 |  | 206.2746
7 | Клапан регулирования потока воздуха 150x150 | шт | 1 | 6.8956 | 9.0673 | 9.0673 |  | 6.8956
| В итоге |  |  |  |  | 10072.6175 | 10.03% | 7660.159
1-3 Системы водоснабжения и водоотведения
Система подачи холодной воды
1 | Труба ППР Ф20 с теплоизоляционным слоем | гм | 95.4 | 3.2142 | 4.2265 | 403.2078
2 | Труба ППР Ф25 с теплоизоляционным слоем | гм | 95.4 | 3.4279 | 4.5074 | 430.0064
3 | Труба ППР Ф32 с теплоизоляционным слоем | гм | 31.8 | 3.0961 | 4.0712 | 129.4642
4 | Труба ППР Ф20 с теплоизоляционным слоем | гм | 95.4 | 0.1146 | 0.15069 | 14.3756
5 | Труба ППР Ф25 с теплоизоляционным слоем | гм | 95.4 | 0.22919 | 0.30138 | 28.7512
6 | Труба ППР Ф32 с теплоизоляционным слоем | гм | 31.8 | 0.28649 | 0.37672 | 11.9797
7 | Клапан PPR Ф32 | шт | 2 | 3.6574 | 4.8093 | 9.6185
8 | Клапан PPR Ф25 | шт | 5 | 3.4368 | 4.5192 | 22.5959
9 | Клапан PPR Ф20 | шт | 5 | 3.3232 | 4.3697 | 21.8487
10 | Фильтр PPR Ф32 | шт | 1 | 4.2829 | 5.6318 | 5.6318
11 | Фильтр PPR Ф25 | шт | 5 | 4.5685 | 6.0072 | 30.0361
12 | Фильтр PPR Ф20 | шт | 1 | 4.4004 | 5.7862 | 5.7862
13 | трехходовой распределитель PPR Ø32x32x32 | шт | 2 | 1.1626 | 1.5287 | 3.0575
14 | трехходовой распределитель PPR Ø32x25x32 | шт | 3 | 1.1626 | 1.5287 | 4.5862
15 | трехходовой распределитель PPR Ø32x20x32 | шт | 7 | 1.1626 | 1.5287 | 10.7011
16 | трехходовой распределитель PPR Ø25x25x25 | шт | 5 | 1.1129 | 1.4634 | 7.3172
17 | трехходовой распределительPPR Ø25x20x25 | шт | 35 | 1.1129 | 1.4634 | 51.2201
18 | трехходовой распределитель PPR Ø25x20x20 | шт | 13 | 1.1129 | 1.4634 | 19.0246
19 | трехходовой распределитель PPR Ø20x20x20 | шт | 20 | 1.1129 | 1.4634 | 29.2686
20 | Переходник PPR Ø32x25 | шт | 20 | 1.0938 | 1.4383 | 28.7663
21 | Переходник PPR Ø32x20 | шт | 20 | 1.0938 | 1.4383 | 28.7663
22 | Переходник PPR Ø25x20 | шт | 20 | 1.0766 | 1.4157 | 28.3143
23 | уголок PPR 90° Ø32 | шт | 10 | 1.1578 | 1.5225 | 15.2245
24 | уголок PPR 90° Ø25 | шт | 60 | 1.0929 | 1.4371 | 86.2237
25 | уголок PPR 90° Ø20 | шт | 120 | 1.068 | 1.4044 | 168.5295
26 | Соединитель PPR Ø32 | шт | 10 | 1.111 | 1.4609 | 14.6092
27 | Соединитель PPR Ø25 | шт | 20 | 1.0766 | 1.4157 | 28.3143
28 | Соединитель PPR Ø20 | шт | 20 | 1.0614 | 1.3956 | 27.9124
29 | Фитинг PPR американского производства, диаметр 32,1 дюйма. | шт | 1 | 2.7507 | 3.617 | 3.617
30 | Фитинг PPR американского производства, диаметр 20-1/2 дюйма. | шт | 12 | 2.5215 | 3.3156 | 39.7876
31 | Комбинированный угловой фитинг PPR Ø20-1/2" | шт | 72 | 3.3237 | 4.3704 | 314.6723
32 | (PPR) комбинированный двойной угловой фитинг Ø20-1/2" (для смесителя душа) | шт | 4 | 3.3237 | 4.3704 | 17.4818
33 | крепление PPR Ø25 | шт | 20 | 1.6047 | 2.1101 | 42.2027
34 | крепление PPR Ø20 | шт | 4 | 1.6047 | 2.1101 | 8.4405
35 | Водонагреватель ARISTON 100 л | шт | 6 | 11.2798 | 14.8322 | 88.9935
36 | Смеситель с душем | компл. | 4 | 7.4965 | 9.8574 | 39.4296
37 | кухонный кран | компл. | 7 | 7.4965 | 9.8574 | 69.0018
38 | Смеситель для раковины | компл. | 19 | 7.4965 | 9.8574 | 187.2906
39 | Шаровой кран 3/4" | шт | 2 | 5.0832 | 6.6841 | 13.3681
40 | Шаровой кран 1/2" | шт | 19 | 4.5102 | 5.9306 | 112.6818
Спецификация внутренней канализации
1 | Монтаж труб из поливинилхлорида диаметром 110 мм с резиновыми компрессионными кольцами. | гм | 107.325 | 2.4256 | 3.1895 | 342.3087
2 | Монтаж труб из поливинилхлорида диаметром 50 мм, с резиновыми компрессионными кольцами. | гм | 51.675 | 1.5887 | 2.089 | 107.9493
3 | Тройник из ПВХ 45° Ø110x110x110 | шт | 5 | 1.6262 | 2.1384 | 10.6919
4 | Тройник из ПВХ 90° Ø110x110x110 | шт | 20 | 1.6262 | 2.1384 | 42.7677
5 | Тройник из ПВХ 45° Ø110x50x110 | шт | 13 | 1.5474 | 2.0348 | 26.4523
6 | Тройник из ПВХ 45° Ø50x50x50 | шт | 15 | 1.2037 | 1.5827 | 23.7409
7 | ПВХ-уголок 45° Ø110 | шт | 40 | 1.366 | 1.7962 | 71.848
8 | ПВХ-уголок 45° Ø50 | шт | 70 | 1.1559 | 1.5199 | 106.3958
9 | ПВХ-уголок 90° Ø110 | шт | 5 | 1.366 | 1.7962 | 8.981
10 | ПВХ-уголок 90° Ø50 | шт | 65 | 1.1655 | 1.5325 | 99.6123
11 | ПВХ переходник Ø110x50 | шт | 7 | 1.3373 | 1.7585 | 12.3097
12 | Проверка ПВХ (Ревизия) Ø110 | шт | 5 | 2.3224 | 3.0538 | 15.2692
13 | Кухонная мойка с сифоном | шт | 7 | 16.551 | 21.7634 | 152.3441
14 | Раковина с сифоном | шт | 19 | 16.551 | 21.7634 | 413.5054
15 | Туалеты | шт | 3 | 41.6528 | 54.7707 | 164.3121
16 | Детские туалеты | шт | 16 | 35.9181 | 47.23 | 755.6795
17 | Ванная комната | шт | 4 | 68.3772 | 89.9116 | 359.6465
| В итоге |  |  |  |  | 5315.9196 | 5.294%
1-4 Электрооборудование
1 | Встраиваемый распределительный шкаф с передающими тягами, измерительным и испытательным оборудованием, включая: 1.1 Автоматический выключатель 380 В, 160 А - 1 шт. 1.2 Автоматический выключатель 380 В, 100 А - 1 шт. 1.3 Автоматический выключатель 380 В, 80 А - 1 шт. 1.4 Автоматический выключатель 380 В, 63 А - 1 шт. 1.5 Автоматический выключатель 380 В, 25 А - 2 шт. 1.6 Автоматический выключатель 220 В, 63 А - 1 шт. | лрак | 1 | 6.3146 | 8.3033 | 8.3033
2 | Распределительный шкаф, версия IP 54 в комплекте: 2.1 Автоматический выключатель 380 В, 63 А - 1 шт. 2.2 Автоматический выключатель 380 В, 16 А - 2 шт. | лрак | 1 | 6.3146 | 8.3033 | 8.3033
3 | Распределительный шкаф, версия IP 54 в комплекте: 3.1 Автоматический выключатель 380 В, 80 А - 1 шт. 3.2 Автоматический выключатель 380 В, 63 А - 1 шт. 3.3 Автоматический выключатель 380 В, 10 А - 1 шт. 3.4 Автоматический выключатель 220 В, 25 А - 2 шт. | лрак | 1 | 6.3146 | 8.3033 | 8.3033
4 | Блок питания и панель управления вентиляционной установки с триггером и защитой сложное оборудование 380 В 63 А | лрак | 1 | 6.3146 | 8.3033 | 8.3033
5 | Блок питания и панель управления вентиляционной установки с триггером и защитой сложное оборудование 380 В 10 А | лрак | 1 | 6.3146 | 8.3033 | 8.3033
6 | Автономный автоматический выключатель/пожарная сигнализация/12 В | шт | 1 | 6.1879 | 8.1366 | 8.1366
7 | Панель с дверцей для 24 модулей | лрак | 1 | 29.234 | 38.4408 | 38.4408
8 | Панель с дверцей для 18 модулей | лрак | 3 | 22.3582 | 29.3996 | 88.1988
9 | Автоматический выключатель 380 В, 50 А | шт | 1 | 6.1879 | 8.1366 | 8.1366
10 | Автоматический выключатель 220 В, 50 А | шт | 1 | 5.0419 | 6.6298 | 6.6298
11 | Автоматический выключатель 220 В, 25 А | шт | 16 | 5.0419 | 6.6298 | 106.0763
12 | Автоматический выключатель 220 В, 16 А | шт | 12 | 4.6981 | 6.1777 | 74.1325
13 | Автоматический выключатель 220 В, 10 А | шт | 3 | 4.6981 | 6.1777 | 18.5331
14 | Дифференциальный автоматический выключатель 380 В, 25 А, IΔ=30 мА | шт | 6 | 8.4798 | 11.1504 | 66.9024
15 | Дифференциальный автоматический выключатель 380 В, 16 А, IΔ=30 мА | шт | 2 | 7.3338 | 9.6435 | 19.2871
16 | Дифференциальный автоматический выключатель 380 В, 32 А, IΔ=30 мА | шт | 1 | 8.4798 | 11.1504 | 11.1504
17 | «Трехполюсная розетка с заземляющим выключателем 380 В, 16 А, в коробке» | шт | 1 | 1.4551 | 1.9133 | 1.9133
18 | «Медный кабель, изолированный, сечение 5x25 мм² VVGng-FRLS» | гм | 15.9 | 7.4843 | 9.8414 | 156.4778
19 | «Медный кабель, изолированный, сечение 5x16 мм² VVGng-FRLS» | гм | 23.85 | 5.3608 | 7.0491 | 168.1217
20 | «Медный кабель, изолированный, сечение 5x10 мм² VVGng-FRLS» | гм | 12 | 3.8034 | 5.0013 | 60.0154
21 | «Медный кабель, изолированный, сечение 5x2,5 мм² VVGng-FRLS» | гм | 31.8 | 2.0069 | 2.639 | 83.9202
22 | «Медный кабель, изолированный, сечение 3x10 мм² VVGng-FRLS» | гм | 9.5 | 2.0803 | 2.7354 | 25.9867
23 | Контрольный кабель с медными жилами, изолированное сечение 5x1,5 мм² KVVGng-FRLS | гм | 4 | 1.2353 | 1.6244 | 6.4975
24 | Медный кабель, изолированный, сечение 3x2,5 мм² VVGng-FRLS | гм | 120 | 0.69672 | 0.91614 | 109.9364
25 | «Медный кабель, изолированный, сечение 3x1,5 мм² VVGng-FRLS» | гм | 36 | 0.54564 | 0.71748 | 25.8293
26 | Медная заглушка 25 мм² | шт | 10 | 1.2606 | 1.6576 | 16.5756
27 | Медная заглушка 16 мм² | шт | 30 | 1.0314 | 1.3562 | 40.6857
28 | Медный клеммный разъем 10 мм² | шт | 30 | 0.91678 | 1.2055 | 36.165
29 | Огнестойкая электротехническая гофрированная труба из поливинилхлорида, диаметр 110 мм. | гм | 5 | 0.94289 | 1.2398 | 6.1992
30 | Огнестойкая электротехническая гофрированная труба из поливинилхлорида, диаметр 50 мм. | гм | 16 | 0.65456 | 0.86071 | 13.7714
31 | Огнестойкая электротехническая гофрированная труба из поливинилхлорида, диаметр 40 мм. | гм | 45 | 0.56976 | 0.7492 | 33.714
32 | Огнестойкая электротехническая гофрированная труба из поливинилхлорида, диаметр 25 мм. | гм | 32 | 0.40016 | 0.52618 | 16.8379
33 | Огнестойкая электротехническая гофрированная труба из поливинилхлорида, диаметр 20 мм. | гм | 57 | 0.35535 | 0.46726 | 26.634
34 | Проделать отверстие размером 100x100 мм во внешней стене | место | 2 | 5.0941 | 6.6984 | 13.3967
35 | Оцинкованная листовая сталь 40x5 мм | лм | 32 | 1.3197 | 1.7353 | 55.5297
36 | Оцинкованная листовая сталь 25х5 мм | лм | 20 | 0.99881 | 1.3134 | 26.2675
37 | «Оцинкованный стальной уголок 50x50x5 мм, длина = 2,5 м» | шт | 6 | 6.0276 | 7.926 | 47.5557
38 | Медная проводящая шина 800x50x10 мм | шт | 1 | 2.8649 | 3.7672 | 3.7672
39 | Открытие канавок | лм | 53 | 0.63972 | 0.84119 | 44.583
40 | Железо связано | 100 шт | 28 | 1.146 | 1.5069 | 42.1926
41 | Демонтаж грунтов II класса и обратная засыпка для строительства земляных работ с уплотнением. | кб.м | 2.385 | 4.7875 | 6.2953 | 15.0142
42 | Демонтаж грунтов V класса и обратная засыпка для строительства земляных работ с уплотнением. | кб.м | 2.385 | 4.7875 | 6.2953 | 15.0142
43 | Подпитка грунта путем уплотнения грунта | кб.м | 4.77 | 1.382 | 1.8172 | 8.668
| В итоге |  |  |  |  | 1588.4109 | 1.582%
1-5 Электрическое освещение
Демонтажные работы
1 | Демонтаж осветительных приборов | лрак | 120 | 1.1986 | 1.5761 | 189.1331
Электрическое освещение
1 | Светодиодный светильник 36 Вт, потолочный, квадратный (595x595 мм), световой поток 4200 лм, световая эффективность 116 лм/Вт, цветовая температура 4000K, индекс светопропускания 80. | лрак | 76 | 9.2731 | 12.1935 | 926.7045
2 | Светодиодный светильник 18 Вт, потолочный, (295x295 мм) световой поток 2100 лм световая эффективность 116 лм/Вт цветовая температура 4000K, индекс светопропускания 80\" | лрак | 55 | 9.2731 | 12.1935 | 670.6414
3 | «Светодиодный светильник 27 Вт, IP54, круглый (Ф425 мм), световой поток 2831 лм световая эффективность 105 лм/Вт, цветовая температура 4000K, индекс светопропускания 80» | лрак | 14 | 9.2731 | 12.1935 | 170.7087
4 | «Светодиодный светильник 10 Вт, степень защиты IP54, круглая форма (Ф145 мм), световой поток 855 лм, световая эффективность 86 лм/Вт, цветовая температура 4000K, индекс светопропускания 80 /ванная комната» | лрак | 23 | 9.2731 | 12.1935 | 280.45
5 | Эвакуационный светодиодный светильник мощностью 12-15 Вт, прямоугольной формы, со встроенным аккумулятором и указателем «Выход». | лрак | 23 | 9.2731 | 12.1935 | 280.45
6 | Аварийный светодиодный светильник 12-15 Вт, прямоугольной формы, со встроенным аккумулятором. | лрак | 32 | 9.2731 | 12.1935 | 390.1914
10 | «Кабель с медными проводами, изолированный, сечение 3x4 мм² VVGng-FRLS» | гм | 600 | 0.93393 | 1.2281 | 736.836
10 | «Кабель с медными проводами, изолированный, сечение 3x2,5 мм² VVGng-FRLS» | гм | 334 | 0.69672 | 0.91614 | 305.9896
10 | «Кабель с медными проводами, изолированный, сечение 3x1,5 мм² VVGng-FRLS» | гм | 1352 | 0.54564 | 0.71748 | 970.0328
12 | Выключатель, одноканальный, 250 В, 10 А | шт | 52 | 1.5679 | 2.0616 | 107.2046
13 | Двухполюсный выключатель 220 В, 10 А | шт | 18 | 1.8543 | 2.4383 | 43.8902
14 | Двухполюсная вилка с заземляющим контактом, 250 В, 16 А, степень защиты IP 22. | шт | 50 | 1.4551 | 1.9133 | 95.6652
16 | Монтажная коробка для выключателя и розетки | шт | 130 | 0.1719 | 0.22603 | 29.3841
17 | распределительная коробка | шт | 60 | 0.22919 | 0.30138 | 18.0825
18 | Железо связано | 100 шт | 53.5 | 1.146 | 1.5069 | 80.6179
19 | Вскрытие и заделка отверстий в перегородках толщиной 100 и 200 мм. | место | 20 | 1.4666 | 1.9285 | 38.571
20 | Проделать отверстие в основной стене | место | 25 | 5.0941 | 6.6984 | 167.4594
22 | Открытие канавок | лм | 398 | 0.63972 | 0.84119 | 334.7932
| В итоге |  |  |  |  | 5836.8057 | 5.813%
1-6 Пожарная сигнализация
1 | Панель управления системой C2000M или аналогичная | шт | 1 | 17.0524 | 22.4228 | 22.4228
2 | "Информационная панель /клавиатура управления панелью / С2000-BI SMD или аналогичный" | шт | 1 | 17.0524 | 22.4228 | 22.4228
3 | Резервный источник питания 12 В 3 А RIP-12 или аналогичный | шт | 2 | 4.3186 | 5.6787 | 11.3574
4 | Батарея DTM1207 или аналогичная | шт | 2 | 4.3186 | 5.6787 | 11.3574
6 | Адресуемый релейный модуль C2000 KPB-1 или аналогичный | шт | 1 | 4.1459 | 5.4516 | 5.4516
7 | Адресуемый релейный модуль C2000-SP1 или аналогичный | шт | 1 | 4.1459 | 5.4516 | 5.4516
8 | Устройство ретрансляции GMS-Contact ID | шт | 1 | 4.1459 | 5.4516 | 5.4516
9 | Коммутационное устройство, реле 12 В UK/VK-02 или аналогичное. | шт | 1 | 4.1459 | 5.4516 | 5.4516
10 | Адресуемый расширитель C2000 AP-2 или аналогичный | шт | 2 | 4.1459 | 5.4516 | 10.9032
11 | Тепловой извещатель IP103/4 или эквивалентный. | шт | 22 | 2.1717 | 2.8556 | 62.8229
12 | Адресуемый тепловой детектор S2000-IP-02 или аналогичный. | шт | 4 | 2.1717 | 2.8556 | 11.4223
13 | Адресуемый дымовой извещатель DIP-34A-04 или аналогичный. | шт | 42 | 2.1717 | 2.8556 | 119.9347
15 | Адресуемая сигнализация с ручным управлением IPR 513-3AM или аналогичная. | шт | 6 | 2.1717 | 2.8556 | 17.1335
16 | «Звуково-световое сигнальное устройство /для внутреннего использования/ S2000R- Sirena или аналогичное» | шт | 4 | 4.3927 | 5.7761 | 23.1043
18 | Распределительная коробка с кабельным вводом 80x40 IP44 | шт | 15 | 0.22919 | 0.30138 | 4.5206
19 | Огнеупорный кабель с медными жилами, сечение 1x2x0,8 мм КСРВнг(А)- FRLS | гм | 517 | 0.48807 | 0.64178 | 331.7999
20 | Огнеупорный кабель с медными жилами, сечение 4x0,75 мм KPSng(A) - FRLS | гм | 175 | 1.2459 | 1.6383 | 286.7038
21 | «Силовой кабель с медными жилами, сечение 3x1,5 мм VVGng(A) - FRLS» | гм | 24 | 1.156 | 1.5201 | 36.4815
22 | Кабель UTPng-FRZH | гм | 24 | 1.1089 | 1.4581 | 34.9937
23 | Электроизоляционная гофрированная труба из полиэтилена, огнестойкая, диаметр 20 мм | гм | 740 | 0.35535 | 0.46726 | 345.7741
24 | Для застегивания ремешка | 100 шт | 23 | 2.2919 | 3.0138 | 69.3163
25 | Установка Крамариева ОП-4 | шт | 3 | 13.7516 | 18.0825 | 54.2476
26 | Открытие канавок | лм | 477 | 0.63972 | 0.84119 | 401.2471
27 | Провод Ф3мм | гм | 127 | 0.34379 | 0.45206 | 57.412
28 | Прокладка и восстановление отверстия диаметром 20 мм в межэтажном потолке | место | 3 | 5.0941 | 6.6984 | 20.0951
29 | Проделывание и заделка отверстия в перегородке толщиной 200 мм | место | 22 | 1.4666 | 1.9285 | 42.4281
30 | Проделать отверстие в главной стене | место | 12 | 1.1252 | 1.4796 | 17.7549
31 | Программное обеспечение, отладка, выпуск | компл. | 1 | 100 | 131.4936 | 131.4936
| В итоге |  |  |  |  | 2168.9561 | 2.16%
ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Турбогазовый котел отопления, двухконтурный, настенный, с дымоходом: 36 кВт. | к-т | 2 | 687.582 | 687.582 | 1375.164
2 | Гидравлическая стрела F76 L800 | компл. | 1 | 183.3552 | 183.3552 | 183.3552
3 | Дистрибьютор Sunrik Ф57 L1400 | компл. | 1 | 148.9761 | 148.9761 | 148.9761
4 | Насос системы отопления G = 0,79 кубических метров, H = 8,0 м | шт | 1 | 17.1896 | 17.1896 | 17.1896
5 | Насос системы отопления G = 0,75 кубических метров, H = 8,0 м | шт | 1 | 17.1896 | 17.1896 | 17.1896
1 | Потолочный вентилятор L=70 см/ч, 60 Па | компл. | 12 | 53.5168 | 53.5168 | 642.2016
35 | Водонагреватель ARISTON 100 л | шт | 6 | 196.6125 | 196.6125 | 1179.675
1 | «Входной распределительный шкаф, с передаточными тягами, измерительным и испытательным оборудованием, включая: 1.1 Автоматический выключатель 380 В, 160 А - 1 шт. 1.2 Автоматический выключатель 380 В, 100 А - 1 шт. 1.3 Автоматический выключатель 380 В, 80 А - 1 шт. 1.4 Автоматический выключатель 380 В, 63 А - 1 шт. 1.5 Автоматический выключатель 380 В, 25 А - 2 шт. 1.6 Автоматический выключатель 220 В, 63 А - 1 шт.» | лрак | 1 | 101.9913 | 101.9913 | 101.9913
2 | Распределительный шкаф, версия IP 54, включает в себя: 2.1 Автоматический выключатель 380 В, 63 А - 1 шт. 2.2 Автоматический выключатель 380 В, 16 А - 2 шт. | лрак | 1 | 74.4881 | 74.4881 | 74.4881
3 | Распределительный шкаф IP 54 включает в себя: 3.1 Автоматический выключатель 380 В, 80 А - 1 шт. 3.2 Автоматический выключатель 380 В, 63 А - 1 шт. 3.3 Автоматический выключатель 380 В, 10 А - 1 шт. 3.4 Автоматический выключатель 220 В, 25 А - 2 шт. | лрак | 1 | 74.4881 | 74.4881 | 74.4881
4 | «Питание и панель управления вентиляционной установки с триггером и защитой сложное оборудование 380 В 63 А» | лрак | 1 | 160.4358 | 160.4358 | 160.4358
5 | «Питание и панель управления вентиляционной установки с триггером и защитой сложное оборудование 380 В 10 А» | лрак | 1 | 137.5164 | 137.5164 | 137.5164
1 | Панель управления системой C2000M или аналогичная | шт | 1 | 91.6776 | 91.6776 | 91.6776
2 | Информационная панель /клавиатура управления панелью / С2000-BI SMD или аналогичный | шт | 1 | 194.8149 | 194.8149 | 194.8149
3 | Резервный источник питания 12 В 3 А RIP-12 или аналогичный | шт | 2 | 45.8388 | 45.8388 | 91.6776
4 | Батарея DTM1207 или аналогичная | шт | 2 | 13.1787 | 13.1787 | 26.3573
5 | Двухпроводной линейный контроллер C2000 KDL-1 или аналогичный | шт | 1 | 40.109 | 40.109 | 40.109
6 | Адресуемый релейный модуль C2000 KPB-1 или аналогичный | шт | 1 | 22.9194 | 22.9194 | 22.9194
7 | Адресуемый релейный модуль C2000-SP1 или аналогичный | шт | 1 | 19.5961 | 19.5961 | 19.5961
8 | Устройство ретрансляции GMS-Contact ID | шт | 1 | 42.2863 | 42.2863 | 42.2863
9 | Коммутационное устройство, реле 12 В UK/VK-02 или аналогичное. | шт | 1 | 10.3137 | 10.3137 | 10.3137
10 | Адресуемый расширитель C2000 AP-2 или аналогичный | шт | 2 | 4.0109 | 4.0109 | 8.0218
11 | Тепловой извещатель IP103/4 или эквивалентный. | шт | 22 | 1.719 | 1.719 | 37.817
12 | Адресуемый тепловой детектор S2000-IP-02 или аналогичный. | шт | 4 | 6.8758 | 6.8758 | 27.5033
13 | Адресуемый дымовой извещатель DIP-34A-04 или аналогичный. | шт | 42 | 14.3246 | 14.3246 | 601.6342
14 | Разделительный изоляционный блок Breeze | шт | 2 | 40.109 | 40.109 | 80.2179
15 | Адресуемая сигнализация с ручным управлением IPR 513-3AM или аналогичная. | шт | 6 | 5.4204 | 5.4204 | 32.5226
16 | «Звуково-световое сигнальное устройство /для внутреннего использования/ S2000R- Sirena или аналогичное» | шт | 4 | 5.1569 | 5.1569 | 20.6275
| В итоге |  |  |  |  | 5460.7668 | 5.438%
| Все это |  |  |  |  | 100415.0397 | 100%
| НДС - 20% |  |  |  |  | 20083.0079
| НДС включен в стоимость. |  |  |  |  | 120498.0476
Составил Х. Степанян