## էլեկտրական
| ¾É ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çñ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ |  |  |  | 28.08.2025թ.
NN | ´³Õ³¹ñ³Ù³ë»ñ Ý»ñ³éÛ³É ßÇÝ³ÝÛáõÃÁ ¨ ³ßË³ï³ÝùÁ | Ապրանքանիշը, ստանդարտը, այլ | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | ø³Ý³ÏÁ | Նյութ |  | Աշխատավարձ |  | Ընդամենը Միավորի արժեքը ՀՀ Դրամ (6+8) | Ընդամենը ամբողջ արժեքը ՀՀ Դրամ 5x(6+8)
[5 empty] | Միավորի արժեքը ՀՀ Դրամ | Ընդամենը ՀՀ Դրամ | Միավորի արժեքը ՀՀ Դրամ | Ընդամենը ՀՀ Դրամ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
05 | ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
05.01 | Conduits and Accessories / Մալուխատարներ և պարագաներ
05.01.1 | PVC ճկախողովակ - ПВХ гофрированная труба, D108 mm | Promrukav | մ | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Distribution Panels / Բաշխիչ վահաներ |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.2 | 0.4Ïì ÑÇÙÝ³Ï³Ý í³Ñ³Ý³ÏÝ»ñ ¾î-003 ÑÇÙ³Ý íñ³ | Îêú 297 | ÎáÙåÉ»Ïï
05.01.3 | Բաշխիչ վահան 500x400x200ÙÙ 24(18) Ùá¹áõÉ ³ñï³ùÇÝ ÙáÝï. DB5,DB6,DB8 լրակազմ | Schneider | set | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.4 | Ø»ï³ÕÛ³ ´. í. 800x600x250ÙÙ 36(48) Ùá¹áõÉ ³ñï³ùÇÝ ÙáÝï. DB1-DB4,DB7,DB9 լրակազմ | Schneider | set | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.5 | Ø»ï³ÕÛ³ ´. í. 1200x700x250ÙÙ 54 Ùá¹áõÉ ³ñï³ùÇÝ ÙáÝï. DB10 լրակազմ | Schneider | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.6 | Ø»ï³ÕÛ³ ´. í. 500x300x150ÙÙ 24(18) Ùá¹áõÉ ³ñï³ùÇÝ ÙáÝï.B1/1-4/P1-P2,P4 լրակազմ | Schneider | set | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.7 | Ø»ï³ÕÛ³ ´. í. 600x400x150ÙÙ 54 Ùá¹áõÉ ³ñï³ùÇÝ ÙáÝï. B1/1-4/P3 լրակազմ | Schneider | set | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.8 | Ø»ï³ÕÛ³ ´. í. 700x400x250ÙÙ 54 Ùá¹áõÉ ³ñï³ùÇÝ ÙáÝï. B2/1/P7-P10 լրակազմ | Schneider | set | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.9 | Ø»ï³ÕÛ³ ´. í. 500x300x200ÙÙ 36 Ùá¹áõÉ ³ñï³ùÇÝ ÙáÝï. B1/1-4/L1 լրակազմ | Schneider | set | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.10 | Ø»ï³ÕÛ³ ´. í. 400x300x150ÙÙ 24(18) Ùá¹áõÉ ³ñï³ùÇÝ ÙáÝï. B2/1-4/L2 լրակազմ | Schneider | set | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.11 | Ազդանշանային կոնտակտ, 5A | Schneider | pcs. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.02 | Wiring Accessories / Վարդակներ, անջատիչներ |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.02.1 | UPS È³ñÙ³Ý Ï³ñ·³íáñÇãáí ³ÝË³÷³Ý ëÝáõóÙ³Ý ³ÕµÛáõñ 3000ì² Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ | APC SRT3000XLI | pcs. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.02.2 | UPS È³ñÙ³Ý Ï³ñ·³íáñÇãáí ³ÝË³÷³Ý ëÝáõóÙ³Ý ³ÕµÛáõñ 6000ì² Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ | APC SRV6kil | pcs. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.03 | Power, Lighting and ELV Cables / Ուժային, լուսավորության և ցախրահոսանք մալուխներ |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.03.1 | Պղնձե մալուխ, NAYY-LS 1x185 mm2 | Helukabel | mt. | 400 |  |  |  |  | 0
05.03.2 | Բազմաջիղ պղնձե մալուխ, NYY-LS 5x95 mm2 | Helukabel | mt. | 20+10 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
05.03.3 | Բազմաջիղ պղնձե մալուխ, NYY-LS 5x70 mm2 | Helukabel | mt. | 250+30 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
05.03.4 | Բազմաջիղ պղնձե մալուխ, NYY-LS 5x50 mm2 | Helukabel | mt. | 50+10 |  |  |  |  | 0
05.03.5 | Բազմաջիղ պղնձե մալուխ, NYY-LS 5x35 mm2 | Helukabel | mt. | 50+10 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
05.03.6 | Բազմաջիղ պղնձե մալուխ, NYY-LS 5x6 mm2 | Helukabel | mt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.03.7 | Բազմաջիղ պղնձե մալուխ, N2XH-J 3x4 mm2 | Helukabel | mt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.03.8 | Բազմաջիղ պղնձե մալուխ, N2XH-J 3x2.5 mm2 | Helukabel | mt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.03.9 | 185ÙÙ² Ð³Õáñ¹³É³ñÇ Í³Ûñ³Ï³É | local market | pcs. | 20+10 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
05.03.10 | 95ÙÙ² Ð³Õ.-Ç Í³Ûñ³Ï³É äÕÝÓÛ³ ¨ ³ÛÉáõÙÇÝ» Ù³ÉáõËÝ»ñÇ ÏóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ | local market | pcs. | 40+10 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
05.03.11 | 70ÙÙ² Ð³Õáñ¹³É³ñÇ Í³Ûñ³Ï³É | local market | pcs. | 160+40 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
05.03.12 | 50ÙÙ² Ð³Õáñ¹³É³ñÇ Í³Ûñ³Ï³É | local market | pcs. | 80+20 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
05.03.13 | 35ÙÙ² Ð³Õáñ¹³É³ñÇ Í³Ûñ³Ï³É | local market | pcs. | 40+10 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
05.06 | Tray / Մալուխային վաք |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.06.1 | Մալուղային վաք, 300x50x3000 mm | ОСТЕК | pcs. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.06.2 | Մալուղային վաք, 150x50x3000 mm | ОСТЕК | pcs. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.06.3 | Անկյունային մալուխային վաք 90 աստիճան, 300x50mm | ОСТЕК | pcs. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.06.4 | ¶áñÍ³ñ³Ý³ÛÇÝ ³Ùñ³ÏÝ»ñ ¨ Ñ»Ý³ÏÝ»ñ | ОСТЕК | pcs. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.06.5 | Ð»ÕÛáõë,Ù³Ý»Ï ¨ 2 ï³÷áÕ³Ï ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ÉáõË³ï³ñÇ Ñ³Ù³ñ | ОСТЕК | pcs. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.06.6 | 20ÙÙ, 40ÙÙ Ù»ï³ÕÛ³ Ñ»Ý³Ï (ÚàôÜÆêîð²î) | ОСТЕК | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.06.7 | 8ÙÙ 10ÙÙ ä³ñáõñ³Ó¨ ÙÇçáõÏ L-2Ù | ОСТЕК | pcs. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.06.8 | 8ÙÙ 10ÙÙ Ð»ÕÛáõë/¸Ûáõµ»É | ОСТЕК | pcs. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.07 | Earthing system / Հողանցման համակարգ |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.07.1 | Հողանցման ցինկապատ պողպատյա ձող (էլեկտրոդ), D=19mm, L=3m | ProfProtect | pcs. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.07.2 | Հողանցման ցինկապատ շերտապողպատ, 40x4 mm | ProfProtect | mt. | 280 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.07.3 | Հողանցման ցինկապատ պողպատյա միացուցիչ, Universal | ProfProtect | pcs. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.07.4 | Հողանցման գլխավոր հաղորդաձող | ProfProtect | pcs. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.28 | Դիզել գեներատոր | 500-440 kVA, BAUDOUIN կամ հավասար | 1 | հատ / pcs. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ì³ÝáõóáõÙ | [8 empty] | 0
1. ÀÝïñí³Í Ապրանքանիշը Ï³ñáÕ »Ý ÷áË³ñÇÝí»É հավասար³½áñ ³å³ñÝùÝ»ñáí ÙÇ³ÛÝ å³ïíñ³ïáõÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ
2. ÀÝïñí³Í Ø»ï³ÕÛ³ ´³ßËÙ³Ý í³Ñ³Ý³ÏÝ»ñÁ Éñ³Ï³½ÙÇ ³íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÷á÷áËí»Ý Ï³Ëí³Í å³ïíÇñ³ïáõÇ ï»Õ³ÛÇÝµ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó
3. ¶»Ý»ñ³ïáñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý ¨ ó³ÝÏ³å³ïÇ Í³í³ÉÝ»ñÁ Ý»ñ³éí³Í »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹»ï³ÉÝ»ñÇ ·Í³·ñ»ñáõÙ ¾î-022-Çó ¾î-024