## Ծավալաթերթ նախահաշիվ
ՊՐ-0095
ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆԻ ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ 532.98 կՎտ պիկային հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայան
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
NN | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ/название работы | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ/единица измерения | Ì³í³ÉÁ/количество | 1 ÙÇ³íáñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ /Ñ³½. ¹ñ./Общая стоимость 1 единицы /тсч.др | ԸÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ /Ñ³½. ¹ñ./общая стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1․ Արևային կայան / Солнечая станзия
1 | Ֆոտովոլտային վահանակ առավելագույնը 630 Վտ / Фотоэлектрическая панель с максимальной мощностью 630 Вт | հատ/шт | 846 | 55.825 | 47227.95
2 | Փոխակերպիչ / Преобразатель 100 կՎտ / кВт | հատ/шт | 5 | 2040.15 | 10200.75
3 | Փոխակերպի մոնտաժ/Монтаж преобразования | հատ/шт | 5 | 236.0248 | 1180.1242
| Ընդամենը |  |  |  | 58608.8242
| Տոկոսը ընդհանուրի համար |  |  |  | 58.27%
2․ Ուժային վահանակ / Панель питания
4 | Մետաղական արկղի տեղադրում/Установка металлического ящика | հատ/шт | 2 | 7.8379 | 15.6758
5 | Մետաղակա արկղ (AC/DC) / Металлический ящик (AC/DC ток) 120x800x250мм IP31 | հատ/шт | 2 | 82.933 | 165.866
6 | Մետաղական արկղի տեղադրում/Установка металлического ящика | հատ/шт | 1 | 7.8379 | 7.8379
7 | Մետաղակա արկղ (AC/DC) / Металлический ящик (AC/DC ток) 600x800x250мм IP31 | հատ/шт | 1 | 114.3624 | 114.3624
8 | Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ/Трехфазный автоматический выключатель | հատ/шт | 10 | 6.6412 | 66.4117
9 | Փոփոխական հոսանքի ավտոմատ անջատիչ / Автомат переменного тока MCCB SM1 -400 M 4P 200A | հատ/шт | 10 | 43.645 | 436.45
10 | Գլանդ / кабельный ввод PG 52 | հատ/шт | 15 | 0.40993 | 6.1489
11 | Գլանդ / кабельный ввод PG 48 | հատ/шт | 15 | 1.8219 | 27.3285
12 | Գլանդ / кабельный ввод PG 21 | հատ/шт | 15 | 2.4292 | 36.4381
13 | Դին ձող / Дин Рейка G – type | մ/м | 4.8 | 2.8847 | 13.8465
14 | Պտուտակ / (Саморез шайба сверло) 4,2х13 մմ / мм | կգ/кг | 0.065 | 1.5183 | 0.098686
15 | Երկջիղ-քառաջիղ մալուխի ամրակցում պլաստմասե մեկուսիչով լարումը մինչև 10կվ կտր,մինչև 16քմմ/Крепление двух-четырехпроводного кабеля с пластиковой изоляцией напряжение до 10 кВ кВт, до 16 кв. Мм | հատ/шт | 423 | 1.516 | 641.2567
16 | Ջիղ, հաղորդալարերի և մալուխների միացում կտր, մինչև 6քմմ, Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | 100հատ/100шт | 16.92 | 18.3894 | 311.1489
17 | Ծայրակալ պղնձյա / Наконечник для провода ТМЛ 4-05 | հատ/шт | 1692 | 0.18219 | 308.2659
18 | Երկջիղ-քառաջիղ մալուխի ամրակցում պլաստմասե մեկուսիչով լարումը մինչև 10կվ կտր,մինչև 35քմմ/Крепление двух-четырехпроводного кабеля с пластиковой изоляцией напряжение до 10 кВ кВт, до 35 кв. Мм | հատ/шт | 3 | 1.5489 | 4.6468
19 | Ջիղ, հաղորդալարերի և մալուխների միացում կտր, մինչև 35քմմ, Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 | 100հատ/100шт | 0.12 | 33.6151 | 4.0338
20 | Ծայրակալ պղնձյա / Наконечник для провода ТМЛ 25-8-8 | հատ/шт | 12 | 0.30365 | 3.6438
21 | Երկջիղ-քառաջիղ մալուխի ամրակցում պլաստմասե մեկուսիչով լարումը մինչև 10կվ կտր,մինչև 120քմմ/Крепление двух-четырехпроводного кабеля с пластиковой изоляцией напряжение до 10 кВ кВт, до 120 кв. Мм | հատ/шт | 5 | 1.6478 | 8.239
22 | Ջիղ, հաղորդալարերի և մալուխների միացում կտր, մինչև 70քմմ, Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100հատ/100шт | 0.1 | 44.8201 | 4.482
23 | Ծայրակալ պղնձյա / Наконечник для провода ТМЛ 50-10-10 | հատ/шт | 10 | 0.53139 | 5.3139
24 | Երկջիղ-քառաջիղ մալուխի ամրակցում պլաստմասե մեկուսիչով լարումը մինչև 10կվ կտր,մինչև 120քմմ/Крепление двух-четырехпроводного кабеля с пластиковой изоляцией напряжение до 10 кВ кВт, до 120 кв. Мм | հատ/шт | 6 | 1.6478 | 9.8868
25 | Ջիղ, հաղորդալարերի և մալուխների միացում կտր, մինչև 120քմմ, Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 120 мм2 | 100հատ/100шт | 0.25 | 75.7987 | 18.9497
26 | Ծայրակալ պղնձյա / Наконечник для провода ТМЛ 95-10-12 | հատ/шт | 25 | 1.3816 | 34.5402
27 | Երկջիղ-քառաջիղ մալուխի ամրակցում պլաստմասե մեկուսիչով լարումը մինչև 10կվ կտր,մինչև 120քմմ/Крепление двух-четырехпроводного кабеля с пластиковой изоляцией напряжение до 10 кВ кВт, до 120 кв. Мм | հատ/шт | 19 | 1.6478 | 31.3081
28 | Ջիղ, հաղորդալարերի և մալուխների միացում կտր, մինչև 120քմմ, Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 120 мм2 | 100հատ/100шт | 0.75 | 75.7987 | 56.849
29 | Ծայրակալ պղնձյա / Наконечник для провода ТА 120-12-14 | հատ/шт | 75 | 2.0496 | 153.723
| Ընդամենը |  |  |  | 2486.7521
| Տոկոսը ընդհանուրի համար |  |  |  | 2.472%
3․ Մալուխներ / Кабель AC և DC
30 | Մալուխ մինչև 35կվ, երկարաձգվող խողովակների,բլոկների,սակառների մեջ, զանգված 1մ մինչև 6կգ/Кабель до 35 кВ, в удлиняемых трубах, блоках, тарифах, массой от 1 м до 6 кг | 100մ/100м | 0.15 | 43.8187 | 6.5728
31 | Մալուխ մինչև 35կվ, անցկացվող կոնստրուկցիաներով և վաքերով,ամրակապումով ուղեգծի փոփոխման տեղերում, զանգված 1մ մինչև 6կգ/Кабель напряжением до 35 кВ, проводимый через конструкции и зазоры, с креплением в местах изменения направления, массой от 1 м до 6 кг | 100մ/100м | 0.15 | 43.8569 | 6.5785
32 | Պղնձե մալուխ / Медный кабель ВВГнг-5x95 մմ² | մ/м | 30 | 49.2724 | 1478.1707
33 | Մալուխ մինչև 35կվ, երկարաձգվող խողովակների,բլոկների,սակառների մեջ, զանգված 1մ մինչև 3կգ/Кабель до 35 кВ, в удлиняемых трубах, блоках, тарифах, массой от 1 м до 3 кг | 100մ/100м | 2.08 | 31.064 | 64.613
34 | Մալուխ մինչև 35կվ, անցկացվող կոնստրուկցիաներով և վաքերով,ամրակապումով ուղեգծի փոփոխման տեղերում, զանգված 1մ մինչև 3կգ/Кабель напряжением до 35 кВ, проводимый с помощью опалубок и прокладок, с креплением в местах изменения направления, массой от 1 м до 3 кг | 100մ/100м | 0.52 | 31.3961 | 16.326
35 | Ալյումինե մալուխ / Алюминиевый кабель ABBГнг-4x120մմ² | մ/м | 260 | 7.4643 | 1940.7272
36 | Մալուխ մինչև 35կվ, երկարաձգվող խողովակների,բլոկների,սակառների մեջ, զանգված 1մ մինչև 1կգ/Кабель до 35 кВ, в удлиняемых трубах, блоках, тарифах, массой от 1 м до 1 кг | 100մ/100м | 8 | 21.6677 | 173.3419
37 | Մալուխ մինչև 35կվ, անցկացվող կոնստրուկցիաներով և վաքերով,ամրակապումով ուղեգծի փոփոխման տեղերում, զանգված 1մ մինչև 2կգ/Кабель напряжением до 35 кВ, проводимый через конструкции и зазоры, с креплением в местах изменения направления, массой от 1 м до 2 кг | 100մ/100м | 2 | 25.9137 | 51.8274
38 | Պղնձե հաղորդալար / Медный провод ПВ- 1x4մմ² | մ/м | 1000 | 0.26326 | 263.2649
39 | Մալուխ մինչև 35կվ, երկարաձգվող խողովակների,բլոկների,սակառների մեջ, զանգված 1մ մինչև 1կգ/Кабель до 35 кВ, в удлиняемых трубах, блоках, тарифах, массой от 1 м до 1 кг | 100մ/100м | 0.65 | 21.6677 | 14.084
40 | Մալուխ մինչև 35կվ, անցկացվող կոնստրուկցիաներով և վաքերով,ամրակապումով ուղեգծի փոփոխման տեղերում, զանգված 1մ մինչև 2կգ/Кабель напряжением до 35 кВ, проводимый через конструкции и зазоры, с креплением в местах изменения направления, массой от 1 м до 2 кг | 100մ/100м | 0.21 | 25.9137 | 5.4419
41 | Պղնձե հաղորդալար / Медный провод ПВ- 1x25մմ² | մ/м | 1000 | 1.4867 | 1486.6726
42 | Մալուխ մինչև 35կվ, երկարաձգվող խողովակների,բլոկների,սակառների մեջ, զանգված 1մ մինչև 1կգ/Кабель до 35 кВ, в удлиняемых трубах, блоках, тарифах, массой от 1 м до 1 кг | 100մ/100м | 1.2 | 21.6677 | 26.0013
43 | Մալուխ մինչև 35կվ, անցկացվող կոնստրուկցիաներով և վաքերով,ամրակապումով ուղեգծի փոփոխման տեղերում, զանգված 1մ մինչև 2կգ/Кабель напряжением до 35 кВ, проводимый через конструкции и зазоры, с креплением в местах изменения направления, массой от 1 м до 2 кг | 100մ/100м | 0.22 | 25.9137 | 5.701
44 | Պղնձե հաղորդալար / Медный провод ПВ- 1x50մմ² | մ/м | 142 | 4.1348 | 587.1428
45 | Մալուխ մինչև 35կվ, երկարաձգվող խողովակների,բլոկների,սակառների մեջ, զանգված 1մ մինչև 1կգ/Кабель до 35 кВ, в удлиняемых трубах, блоках, тарифах, массой от 1 м до 1 кг | 100մ/100м | 120 | 21.6677 | 2600.1287
46 | Հաստատուն հոսանքի պղնձե մալուխ / Медный кабель для постояного тока 1x6մմ² (կարմիր) / (красний) | մ/м | 6000 | 1.2544 | 7526.28
47 | Հաստատուն հոսանքի պղնձե մալուխ / Медный кабель для постояного тока 1x6մմ² (կարմիր) / (черний) | մ/м | 6000 | 1.2544 | 7526.28
48 | Մալուխի կցորդիչ / Коннектор MC4 6մմ PV | հատ/шт | 75 | 1.002 | 75.1535
49 | Մալուխատար ցինկապատ / Оцинкованный кабельный канал | տ/т | 0.15 | 260.1365 | 39.0205
50 | Մալուխատար ցինկապատ / Оцинкованный кабельный канал 100x50 մմ / мм | մ/м | 48 | 23.3811 | 1122.2921
51 | Մալուխատար կապարիչ ցինկապատ / Оцинкованный кабельный канал 100 մմ / мм | մ/м | 48 | 8.0467 | 386.2434
52 | Գոֆրե խողովակ ֆերմայի,սյուների կամ մետաղական կոնստրուկցիաների վրայով,տրամ,մինչև 50մմ /Гофрированная труба над фермой, ë столбами или металлическими конструкциями, трамбовка, до 50 мм | 100մ/100м | 4.9 | 120.6381 | 591.1269
53 | Պլասմասե ճկուն խողովակ / пластмассовая гибкая труба, гофре D 40 | մ/м | 310 | 0.6073 | 188.2633
54 | Պլասմասե ճկուն խողովակ / пластмассовая гибкая труба, гофре D 50 | մ/м | 180 | 0.75913 | 136.6427
55 | Ճկախողովակի ամրակ / Хомут для гофре D 40 | հատ/шт | 387 | 1.3664 | 528.8073
56 | Ճկախողովակի ամրակ / Хомут для гофре D 50 | հատ/шт | 225 | 0.18219 | 40.9928
57 | ՊՎՔ խողովակ ֆերմայի,սյուների կամ մետաղական կոնստրուկցիաների վրայով,տրամ,մինչև 50մմ /Труба из ПВХ над фермой,колоннами или металлическими конструкциями, трамбовка, до 50 мм | 100մ/100м | 0.08 | 120.6381 | 9.6511
58 | Պոլիէթիլային խողովակ / Полиэтиленовая труба ПНД ( ПВП ) Д50 - стенка - 3мм | մ/м | 8 | 0.51621 | 4.1296
59 | Մետաղական կոնստրուկցիաներ/металлические конструкции | տ/т | 5.5 | 128.9477 | 709.2123
60 | Ալյումինե պրոֆիլ / Алюминиевый профиль N - 01 | մ/м | 1662 | 2.581 | 4289.6699
61 | Ալյումինե դետալ / Алюминиевые детали N - 02 | հատ/шт | 2090 | 0.18219 | 380.7777
62 | Ալյումինե դետալ / Алюминиевые детали N - 03 | հատ/шт | 1134 | 0.18219 | 206.6038
63 | Ալյումինե դետալ / Алюминиевые детали N - 04 | հատ/шт | 1532 | 0.18219 | 279.1155
64 | Ալյումինե դետալ / Алюминиевые детали N - 05 | հատ/шт | 317 | 0.18219 | 57.7543
65 | Ալյումինե դետալ / Алюминиевые детали N - 06 | հատ/шт | 4745 | 0.18219 | 864.4928
66 | Ալյումինե դետալ / Алюминиевые детали N - 08 | հատ/шт | 382 | 0.18219 | 69.5967
67 | Ալյումինե պրոֆիլ / Алюминиевый профиль S - 001 | մ/м | 196 | 4.6459 | 910.587
68 | Ալյումինե պրոֆիլ / Алюминиевый профиль S - 002 | մ/м | 512 | 3.4161 | 1749.0266
69 | Ալյումինե պրոֆիլ / Алюминиевый профиль S - 005 | մ/м | 712 | 2.991 | 2129.5613
70 | Ալյումինե պրոֆիլ / Алюминиевый профиль S - 006 | մ/м | 96 | 2.8088 | 269.6416
71 | Ալյումինե դետալ / Алюминиевые детали S - 003,1 | հատ/шт | 94 | 1.2905 | 121.3084
72 | Ալյումինե դետալ / Алюминиевые детали S - 003,2 | հատ/шт | 94 | 1.6701 | 156.9873
73 | Ալյումինե տավրիկ / Алюминиевый Таврик 10 – 026 | մ/м | 245 | 0.18219 | 44.6366
74 | Հեղույս, մանեկ, տափօղակ/болт, манекен,шайба | կգ/кг | 226 | 1.5183 | 343.125
| Ընդամենը |  |  |  | 39483.5745
| Տոկոսը ընդհանուրի համար |  |  |  | 39.26%
| Ընդամենը /Обший |  |  |  | 100579.1508
| ԱԱՀ 20% НДС |  |  |  | 20115.8302
| Ընդամենը/ Обший |  |  |  | 120694.9809
| Կազմեց |  |  |  | Լ․ Ալեքսանյան