Գնման առարկայի բնութագիրը.

Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերումը:

Գնումն իրականացնել «Գնումների մասին» ՀՀ Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, հրատապ բաց մրցույթի ձևով։

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայրի  մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ, Արարատի մարզ, Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայր, Ա.Խանջյան փողոց 23/1 հասցեում:

| ÐÐ ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç ì»¹Ç Ñ³Ù³ÛÝùÇ ºÕ»·Ý³í³Ý µÝ³Ï³í³ÛñÇ Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ç Ï³éáõóáõÙ / Проект строительства детского сада поселка Егегнаван, общины Веди, Араратского марза Նախահաշիվ ծավալաթերթ / Лист сметного объема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/N | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ / Наименование работ и затрат | â³÷Ç ÙÇ³íáñ / ед. измер. | ù³Ý³Ï / К.-во | ØÇ³íáñ ·ÇÝ /Ñ³½. ¹ñ³Ù/ цена за ед. /тыс. др./ | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ /Ñ³½. ¹ñ³Ù/ Всего /тыс. др./ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ö³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý Ù³ë/ Архитектурная часть |  |  |  |  |
| 2 | ä³ï»ñ/ Стены |  |  |  |  |
| 3 | Þ»ÝùÇ å³ï»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ Ï³ÝáÝ³íáñ ïáõý ù³ñáí b=400ÙÙ/ Стены здания из туфа правильной формы кладкой b=400мм | Ù²/m² | 210,0 | 32,62 | 6850,30 |
| 4 | Þ»ÝùÇ å³ï»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ å»Ù½³µÉáÏáí b=400ÙÙ/ Стены здания из пемзи b=400мм | Ù²/m² | 5,2 | 27,35 | 142,20 |
| 5 | Þ³ñí³ÍùÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ ó³Ýóáí ³Ùñ³Ý 6A-Ic/ Армирование кладки сеткой арматура 6A-Ic | ï/т | 0,425 | 753,69 | 320,32 |
| 6 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 7312,82 |
| 7 | î³ÝÇù/ Крыша |  |  |  |  |
| 8 | ÂáõÙµ»ñ Ï³Ý·Ý³ÏÝ»ñÇ ï³Ï, µ»ïáÝ B20 400x200/Грядки под стойками, бетон B20 400x200 | Ù²/m² | 0,61 | 49,90 | 30,44 |
| 9 | î³ÝÇùÇ ÷³Ûï» ¿É»Ù»ÝïÝ»ñ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ï³í³ñ³Ù³ÍÇ)/ Деревянные элементы крыша (кроме обрешетки) | Ù²/m² | 13,53 | 253,92 | 3435,51 |
| 10 | øÇí³í³Ñ³Ý ï³Ëï³ÏÝ»ñ 120x50ÙÙ/Подкарнизный щит из досок120x50мм | Ù²/m² | 70,30 | 7,37 | 517,84 |
| 11 | Ðáë³ÝáóÇ ùÇí³í³Ñ³Ý 120x50 ÙÙ/ Подкарнизный щит 120x50мм | Ù²/m² | 69,60 | 7,37 | 512,68 |
| 12 | î³ÝÇùÇ Í³ÍÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Ù»ï³Õ³ÏÕÙÇÝ¹ñáí (Ï³í³ñ³Ù³Íáí)/Перекрытие крыша с метал. черепицем (обрешетка) | Ù²/m² | 607,44 | 14,02 | 8513,69 |
| 13 | î³ÝÇùÇ çñÑáñ¹³ÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ÷áß»Ý»ñÏí³Í óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»Õáí, δ=0,5ÙÙ, ï³Ëï³Ï³Ù³ÍÇ íñ³, Ý»ñ³éÛ³É Ï³ËÇãÝ»Ñá/ Желоб крыши из оцинкованного листа δ=0,5 мм | 100 ·Í.Ù/ п.м. | 0,574 | 1849,49 | 1061,61 |
| 14 | æñÑáë ËáÕáí³Ï ·áõÝ³íáñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó δ=0,5ÙÙ, ö100/ Водосточная труба δ=0.5мм, ö100 | գմ/ п.м. | 32,2 | 8,2713 | 266,34 |
| 15 | î³ÝÇùÇ Éáõë³Ùáõï/Окно крыша | հատ/шт. | 2,0 | 64,45 | 128,89 |
| 16 | î³ÝÇùÇ Í³ÍÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ÷áß»Ý»ñÏí³Í Ñ³ñÃ ÃÇÃ»Õáí/ Желоб крыши из оцинкованного гладкого листа | Ù²/m² | 20,0 | 2,64 | 52,75 |
| 17 | î³ÝÇùÇ Í³ÍÏÇ åÇåÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ δ=0,50ÙÙ ÷áß»Ý»ñÏí³Í óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»Õáí/Оцинкованный лист конька δ=0,50мм | Ù²/m² | 56,0 | 2,77 | 155,25 |
| 18 | ¶á·Ýáó Ý»ñÏ. óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó δ=0,5ÙÙ/ Фартук из оцинк. листа | Ù²/m² | 41,5 | 2,77 | 115,05 |
| 19 | Ðáë³ÝáóÇ δ=0.5 ÙÙ óÇÝÏ³å³ï ·áõÝ³íáñ ÃÇÃ»Õáí/ Красочный оцинкованный лист ендовы δ=0.5 мм | Ù²/m² | 38,6 | 2,77 | 107,01 |
| 20 | øÇíÇ »ñ»ëå³ïáõÙ δ=0.5 ÙÙ óÇÝÏ³å³ï ·áõÝ³íáñ ÃÇÃ»Õáí/ Облицовка карниза из оцинкованного листа δ=0.5 мм | Ù²/m² | 30,2 | 2,77 | 83,73 |
| 21 | ²ñóáõÝù³Ã³÷Ç ÷áß»Ý»ñÏí³Í óÇÝÏ. åñáý. ÃÇÃ»Õ δ=0,5ÙÙ, b=250,500ÙÙ/ Оцинкованний листа слезника δ=0,5мм, b=250,500мм | Ù²/m² | 48,5 | 2,77 | 134,46 |
| 22 | ²Ùñ³Ý³ÛÇÝ áÉáñù/ Крутка арматуры | ïÝ/т | 0,06 | 711,77 | 42,71 |
| 23 | î³ÝÇùÇ Ï³í³ñ³Ù³ÍÇ Ññ³å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ/ Огнезащитность обрешетки крыша | Ù²/m² | 607,4 | 0,56 | 341,77 |
| 24 | î³ÝÇùÇ ·áÉáñß³Ù»ÏáõëÇã ß»ñï (Ç½á·³Ù)/Пароизоляц. слой крыша | Ù²/m² | 406,3 | 3,42 | 1388,82 |
| 25 | î³ÝÇùÇ ç»ñÙ³Ù»Ïáõë³óáõÙ Ë³ñ³Ùáí/ Теплоизоляция крыша шлаком | Ù³/m³ | 131,0 | 9,41 | 1233,02 |
| 26 | ÒÝ³ñ·»É δ=0,5ÙÙ, È=1250/ Снегозадержатель δ=0,5мм, È=1250 | գմ/ п.м. | 60,0 | 3,83 | 229,79 |
| 27 | î³ÝÇùÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý µ³½ñÇùÇ ï»Õ³¹ñáõÙ h=600ÙÙ/ Металл. перила крыша h=600ÙÙ | գմ/ п.м. | 61,0 | 2,36 | 143,91 |
| 28 | î³ÝÇùÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý µ³½ñÇùÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù Ñ³Ï³Ïáñá½ÇáÝ Ý»ñÏáí/ Օкрашивание метал. перилы антисеприческим краском / 2 раза/ | ï/т | 0,190 | 17,04 | 3,24 |
| 29 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ùïáó Ï³÷³ñÇã - 0,0283ïÝ, Ý»ñ¹Çñ ¿É»Ù»Ýï ØØ-1* - 0,0365ïÝ)/ Метал. люк | ï/т | 0,065 | 104,15 | 6,75 |
| 30 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÙïáóÇ ³ñÅ»ùÁ/ Стоимость метал. люка | ï/т | 0,065 | 711,77 | 46,12 |
| 31 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÙïáóÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù Ñ³Ï³Ïáñá½ÇáÝ Ý»ñÏáí/Օкрашивание метал. люка антисеприческим краском / 2 раза/ | ï/т | 0,065 | 17,04 | 1,10 |
| 32 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ²ëïÇ×³Ý/ Металл. лестница | ï/т | 0,0290 | 200,06 | 5,80 |
| 33 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ²ëïÇ×³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ/ Стоимость метал. лестницы | ï/т | 0,0290 | 711,77 | 20,64 |
| 34 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù Ñ³Ï³Ïáñá½ÇáÝ Ý»ñÏáí/Օкрашивание метал. лестницы антисеприческим краском/ 2 раза/ | ï/т | 0,029 | 17,04 | 0,49 |
| 35 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  | 0,00 | 18579,42 |
| 36 | ä³ïáõÑ³ÝÝ»ñ/ Окна |  |  | 0,00 |  |
| 37 | 60ÙÙ Ù»ï³Õ³åÉ³ï» ëåÇï³Ï åñáýÇÉÝ»ñáí, »ñÏß»ñï ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /ï»Õ³¹ñáõÙÁ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í »Ý ·ÝÇ Ù»ç/µ³óíáÕ / Ïáñ³·ÇÍ/ Окна с метал. белыми профильями, двухслойовый, стеклянная пленка/откр. окно | Ù²/m² | 40,4 | 54,77 | 2212,54 |
| 38 | 60ÙÙ Ù»ï³Õ³åÉ³ï» ëåÇï³Ï åñáýÇÉÝ»ñáí, »ñÏß»ñï ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /ï»Õ³¹ñáõÙÁ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í »Ý ·ÝÇ Ù»ç// /ãµ³óíáÕ /Ïáñ³·ÇÍ/ Окна с метал. белыми профильями, двухслойовый, стеклянная пленка/неоткр. окно | Ù²/m² | 28,4 | 43,81 | 1244,26 |
| 39 | 60ÙÙ Ù»ï³Õ³åÉ³ï» ëåÇï³Ï åñáýÇÉÝ»ñáí, »ñÏß»ñï ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /ï»Õ³¹ñáõÙÁ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í »Ý ·ÝÇ Ù»ç///µ³óíáÕ / áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ/ Окна с метал. белыми профильями, двухслойовый, стеклянная пленка/откр. окно прямоугольный | Ù²/m² | 18,54 | 47,10 | 873,19 |
| 40 | 60ÙÙ Ù»ï³Õ³åÉ³ï» ëåÇï³Ï åñáýÇÉÝ»ñáí, »ñÏß»ñï ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /ï»Õ³¹ñáõÙÁ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í »Ý ·ÝÇ Ù»ç// /ãµ³óíáÕ // áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ/ Окна с метал. белыми профильями, двухслойовый, стеклянная пленка/неоткр. окно прямоугольный | Ù²/m² | 5,6 | 35,05 | 196,28 |
| 41 | ä³ïáõÑ³Ý³·á·Ç ï»Õ³¹ñáõÙ åÉ³ëïÙ³ëë» ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ûáí, d=400ÙÙ/Подоконник пластик. конструкция d=400мм | Ù2 /м² µ³óí³Íù/ проем | 92,80 | 2,31 | 214,72 |
| 42 | ä³ïáõÑ³Ý³·á·Ç ³ñÅ»ùÁ d=400ÙÙ/ Стоимость подоконника d=400мм | ·Ù | 54,9 | 5,41 | 297,01 |
| 43 | ²ñï³ùÇÝ å³ïáõÑ³Ý³·á·Ç Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ³½³Éï» 200x50(Ñ)ÙÙ Ïïñí³ÍùÇ ù³ñáí 51·Í.Ù/ Внешний подоконник из базальтовых плиток 51 п.м | Ù²/m² | 10,1 | 16,93 | 171,04 |
| 44 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 5209,05 |
| 45 | ¸éÝ»ñ/ Дверьи |  |  |  |  |
| 46 | ²ÉÛáõÙÇÝ» ³å³Ï»å³ï íÇïñ³ÅÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ç»ñÙ³Ï³Ùñç³Ïáí, áñÇó ³Ýß³ñÅ 12Ù2 (Ý»ñ³éÛ³É ³Ùñ³óÙ³Ý Ï³Ý·Ý³ÏÝ»ñÁ ¨ ¹»ï³ÉÝ»ñÁ)/ï»Õ³¹ñáõÙÁ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í »Ý ·ÝÇ Ù»ç/ Установка алюминиевого остекленного витража с тепловым мостом, из которых неподвижные 12м²/установка и перевозка включены в стоимость/ | Ù²/m² | 15,90 | 125,96 | 2002,77 |
| 47 | ·áõÝ³íáñ Ã³Õ³ÝÃ ³å³ÏÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ/ Красочная пленка для стекол | Ù²/m² | 6,20 | 3,77 | 23,35 |
| 48 | ²ÉÛáõÙÇÝ» ·áõÝ³íáñ ³å³Ï»å³ï ¹é³Ý ï»Õ³¹ñáõÙ ç»ñÙ³Ï³Ùñç³Ïáí, áñÇó ³Ýß³ñÅ 3,0Ù2 (Ý»ñ³éÛ³É ³Ùñ³óÙ³Ý Ï³Ý·Ý³ÏÝ»ñÁ ¨ ¹»ï³ÉÝ»ñÁ)/ï»Õ³¹ñáõÙÁ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í »Ý ·ÝÇ Ù»ç/ Установка алюминиевого красочнего остекленного дверья с тепловым мостом, из которых неподвижные 3.0м²/установка и перевозка включены в стоимость/ | Ù²/m² | 6,20 | 79,96 | 495,73 |
| 49 | ²ÉÛáõÙÇÝ», ³ñï³ùÇÝ, ç»ñÙ³Ï³Ùñç³Ïáí, ³å³Ï»å³ï ¹é³Ý ï»Õ³¹ñáõÙ, ï»Õ³¹ñáõÙÁ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í »Ý ·ÝÇ Ù»ç/ Установка алюминиевого красочнего остекленного дверья с тепловым мостом, установка и перевозка включены в стоимость | Ù²/m² | 21,10 | 79,95 | 1687,01 |
| 50 | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» ë/Ñ ¹éÝ»ñ áñÇó ³Ýß³ñÅ í»ñÝ³÷»ÕÏÁ 2ù³é.Ù/ Металлапластовые дверьи, из которых неподвижные фрамугы 2.0м² | Ù²/m² | 7,10 | 79,95 | 567,67 |
| 51 | Ø¸ü, ³å³Ï»å³ï (Ý»ñ³éÛ³É ë³ñù»ñ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ)/ МДФ остекленные | Ù²/m² | 46,4 | 60,89 | 2826,63 |
| 52 | Ø¸ü, ËáõÉ (Ý»ñ³éÛ³É ë³ñù»ñ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ)/ МДФ глухие | Ù²/m² | 38,5 | 53,51 | 2060,10 |
| 53 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¹áõé ,Ù»ï³Õ³Ï³Ý ×³Õ³í³Ý¹³Ïáí/Металическая дверь | Ù²/m² | 3,6 | 161,02 | 579,67 |
| 54 | Ð³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ËáõÉ ¹áõé | Ù² | 4,2 | 161,02 | 676,28 |
| 55 | ¸é³Ý ³ñ·»É³ÏÇãÝ»ñ µ³óíáÕ ¹éÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ/ Дверные ограничители | Ñ³ï | 75 | 9,49 | 711,98 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 11631,19 |
| 56 | Ð³ï³ÏÝ»ñ/ Полы |  |  |  |  |
| 57 | Ð³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï ·ñáõÝïÇ ïá÷³ÝáõÙ Ë×áí/ Уплотненный грунт с гравием | Ù²/m² | 320,9 | 0,37 | 117,42 |
| 58 | Ð³ï³ÏÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ Ë×áí 100ÙÙ Ñ³ëï./ Подготовительный слой с гравием | Ù²/m² | 32,09 | 15,43 | 495,05 |
| 59 | Ð³ï³ÏÝ»ñÇ µ»ïáÝ» »ÝÃ³ß»ñïÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ 320.9ù³é.Ù/ Армирование бетонного подслойа 320.9 м² | ï/т | 0,3 | 24,75 | 7,43 |
| 60 | 4BpI ³Ùñ³Ý ø.150x150/ 4BpI арматура ш.150x150 | Ù²/m² | 320,9 | 1,18 | 378,23 |
| 61 | Ð³ï³ÏÝ»ñÇ Ë³ñ³Ù³µ»ïáÝ» »ÝÃ³ß»ñï 140ÙÙ Ñ³ëï./ Подслой шлакобетона 140мм | Ù²/m² | 56,20 | 44,68 | 2510,76 |
| 62 | Ð³ï³ÏÝ»ñÇ »ÝÃ³ß»ñï 100ÙÙ Ñ³ëï. / Подслой 100мм | Ù²/m² | 32,10 | 46,79 | 1502,06 |
| 63 | æñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ Ç½á·³Ùáí 1 ß»ñï Ý»ñ³éÛ³É å³ï»ñÇ ÏáÕùáí/ Гидроизоляция изогамой слой | Ù²/m² | 429,1 | 4,90 | 2102,20 |
| 64 | Ð³ï³ÏÇ ï³Ï Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ó»Ù»ÝïÇ ß³Õ³Ëáí ÙÇç. 30ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ/ Выравнивающий слой с цементной массой толщиной 30 мм | Ù²/m² | 333,40 | 1,74 | 579,97 |
| 65 | Ð³ï³ÏÇ ï³Ï Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ó»Ù»ÝïÇ ß³Õ³Ëáí ÙÇç. 40ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ/ / Выравнивающий слой с цементной массой толщиной 40 мм | Ù²/m² | 566,70 | 2,24 | 1269,22 |
| 66 | ìÇÝÇÉ³ÛÇÝ Ñ³ï³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 2ÙÙ Ñ³ëï, ßñÇß³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ /Виниловый пол толщиной 2 мм | Ù²/m² | 370,1 | 17,12 | 6334,41 |
| 67 | È³ÙÇÝ³ï» Ñ³ï³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ëåáõÝ·Ç ¨ ëáëÇÝÓÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ 12 ÙÙ / Ламинат с губкой и клеем 12 мм | Ù²/m² | 17,7 | 8,77 | 155,26 |
| 68 | âë³ÑáÕ Ë»ó»ë³É»ñáí Ñ³ï³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ /Метлах нескользкий | Ù²/m² | 109,1 | 7,85 | 856,18 |
| 69 | Ø³ÙÉ³·ñ³ÝÇï» ë³É»ñáí Ñ³ï³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ/ Прессгранит | Ù²/m² | 398,7 | 10,20 | 4066,31 |
| 70 | Ê»ó»ë³É» ßñÇß³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 100ÙÙ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý/ Метлоховие плинтусы 100 мм | գմ/ п.м. | 73,3 | 1,13 | 82,91 |
| 71 | Ø³ÙÉ³·ñ³ÝÇï» ßñÇß³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 160ÙÙ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý/ Прессгранитовые плинтусы 160мм | գմ/ п.м. | 14,5 | 1,37 | 19,90 |
| 72 | Ø³ÙÉ³·ñ³ÝÇï» ßñÇß³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 100ÙÙ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý/ Прессгранитовые плинтусы 100 мм | գմ/ п.м. | 286,0 | 1,37 | 392,54 |
| 73 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 20869,87 |
| 74 | Ü»ñùÇÝ Ñ³ñ¹³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 75 | ä³ï»ñÇ µ³ñÓñáñ³Ï ëí³ÕáõÙ ·³çÇ ß³Õ³Ëáí/Высококачественная гажевая штукатурка стен | Ù²/m² | 1664,3 | 5,64 | 9394,13 |
| 76 | ä³ï»ñÇ µ³ñÓñáñ³Ï Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùë³ÛÇÝ Ý»ñÏáí/ Высококачественная покраска стен латексной краской | Ù²/m² | 1725,5 | 2,01 | 3464,91 |
| 77 | ä³ï»ñÇ ëí³ÕáõÙ ó»Ù»Ýï³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí ó³ÝóÇ íñ³ÛÇó Ñ³Ë×³ë³ÉÇ ï³Ï/ Ц/ П штукатурка стен | Ù²/m² | 289,0 | 2,45 | 706,79 |
| 78 | ä³ï»ñÇ É³íáñ³Ï Ý»ñÏáõÙ ÛáõÕ³Ý»ñÏáí É³íáñ³Ï 2 ³Ý·³Ù/ Масляная краска стен два слоя | Ù²/m² | 190,5 | 1,33 | 253,89 |
| 79 | ä³ï»ñÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ Ñ³Ë×³ë³Éáí/Облицовка стен кафельной плиткой | Ù²/m² | 289,0 | 7,89 | 2279,76 |
| 80 | ²é³ëï³ÕÇ ·³çÇ µ³ñÓñáñ³Ï ëí³Õ/Высококачественная гажевая штукатурка потолка | Ù²/m² | 816,8 | 6,94 | 5672,43 |
| 81 | ²é³ëï³ÕÇ µ³ñÓñáñ³Ï Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùë Ý»ñÏáí /Высококачественная покраска латексной краской | Ù³/m³ | 833,5 | 2,37 | 1979,53 |
| 82 | ²é³ëï³ÕÇ É³íáñ³Ï Ý»ñÏáõÙ ÛáõÕ³Ý»ñÏáí É³íáñ³Ï 2 ³Ý·³Ù/ Масляная краска потолка хорошего качества два слоя | Ù²/m² | 36,5 | 1,40 | 51,25 |
| 83 | Î³ËáíÇ ³é³ëï³Õ §²ñÙëÃáÝ·¦ ïÇåÇ ë³É»ñÇó /Ý»ñ³éÛ³É ³Ùñ³óÙ³Ý ¹»ï³ÉÝ»ñÁ/ Подвесной потолок типа §Армстронг¦ | Ù²/m² | 57,3 | 4,25 | 243,69 |
| 84 | ¸éÝ»ñÇ ¨ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ß»å»ñÇ ·³çÇ ëí³Õ/ Гажевая штукатурка откосов дверей и окон | Ù²/m² | 124,1 | 6,60 | 818,91 |
| 85 | ¸éÝ»ñÇ ¨ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ß»å»րի µ³ñÓñáñ³Ï Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùë³ÛÇÝ Ý»ñÏáí մածիկապատումով/Высококачественная покраска дверей и окон латексной краской | Ù²/m² | 124,1 | 2,01 | 249,20 |
| 86 | ä³ïáõÑ³ÝÇ ¨ å³ïáõÑ³Ý³·á·Ç ï³Ï ÉÇóù Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïáí 3ëÙ Ñ³ëï/ Заполнение под окно и подоконника 3см | Ù²/m² | 0,69 | 1,51 | 1,04 |
| 87 | Ø³ÝÏ³Ï³Ý ë³ÝÑ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ É³ÙÇÝ³ï» ÙÇçÝáñÙÝ»ñÇ ¨ ¹éÝ³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ (Ý»ñ³éÛ³É ³Ùñ³óÙ³Ý ¹»ï³ÉÝ»ñÁ)/ Перегородки и дверци из ламината в детский санузлах | Ù²/m² | 29,00 | 23,21 | 672,99 |
| 88 | ÜÇÏ»É³å³ï ¹»Ïáñ³ïÇí Ï³Ý·Ý³Ï ö32/ Декоративная стойка никелированная | գմ/ п.м. | 55,0 | 3,96 | 217,67 |
| 89 | ÌËÝÇ/ Петля | հատ/шт. | 42,0 | 3,96 | 166,22 |
| 90 | ´éÝ³Ï-÷³Ï³Ý/ Ручка | հատ/шт. | 14,0 | 5,17 | 72,36 |
| 91 | Þ»ñï³í³ñ³·áõÛñ/ Жалюзи | Ù²/m² | 108,5 | 6,65 | 721,00 |
| 92 | Ð³Û»ÉÇÝ»ñ ë³ÝÑ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ/ Зеркала в санузлах | հատ/шт. | 14,0 | 12,31 | 172,27 |
| 93 | Î³ËÇãÝ»ñ ëñµÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ/Вешалки для полотенец | հատ/шт. | 77,00 | 1,18 | 90,96 |
| 94 | ¼áõ·. ÃÕÃÇ Ï³ËÇãÝ»ñ/Вешалки для туалетной бумаги | հատ/шт. | 14,0 | 2,22 | 31,01 |
| 95 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 27260,01 |
| 96 | ²ñï³ùÇÝ Ñ³ñ¹³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ/ Наружные отделочные работы |  |  |  |  |
| 97 | ò/³ Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ó³ÝóÇ íñ³ 30ÙÙ/ Ц/П Выравнивающий слой на метал. сетке 30мм | Ù²/m² | 576,4 | 2,95 | 1699,63 |
| 98 | ²ñï³ùÇÝ å³ï»ñÇ ¨ ß»å»ñÇ ç»ñÙ³Ù»Ïáõë³óáõÙ µ³½³Éï» Ù³Ýñ³Ã»É³ÛÇÝ ë³ÉÇÏÝ»ñáí 50 ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ/ Теплоизоляция наружных стен и откосов | Ù²/m² | 576,40 | 1,14 | 657,53 |
| 99 | ¸éÝ»ñÇ ¨ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ß»å»ñÇ ëí³Õ ó»Ù»Ýï³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí/ Ц/П Штукатурка дверей и откосов окон | Ù²/m² | 71,2 | 2,43 | 173,21 |
| 100 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ëó³µáõÃ³Ï d-12mm L-250mm/ Мет. дюбель d-12mm L-250mm | Ï³ï | 574,00 | 0,52 | 296,67 |
| 101 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ó³Ýó ³Ùñ³Ý ö 4Bp-1/ Мет. сетка арматура | ï/т | 0,2550 | 670,42 | 170,96 |
| 102 | òÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»Õ δ=0.7 ÙÙ/ Оцинкованый лист δ=0.7 мм | Ù²/m² | 3,10 | 13,02 | 40,35 |
| 103 | ó/³í³½» ëí³Õ ó³ÝóÇ íñ³/ Ц/П шктукатурка на сетке | Ù²/m² | 272,0 | 2,06 | 561,05 |
| 104 | Ö³Ï³ïÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ ×³Ï³ï³ÛÇÝ çñ³Ï³ÛáõÝ Ý»ñÏáí/Окрашивание фасадов с водоустойчивой краской | Ù²/m² | 272,0 | 0,70 | 190,71 |
| 105 | àñÙÝ³Ë³ñÇëËÇ »ñ»ëå³ïáõÙ µ³½³Éï» 30ÙÙ Ñ³ëï ë³ÉÇÏÝ»ñáí (Ý»ñ³éÛ³É ·ÉË³¹ÇñÝ»ñÁ 8,2.0Ù2)/ Облицовка цоколья | Ù²/m² | 52,2 | 28,88 | 1507,58 |
| 106 | ä³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ßáõñç ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 30ÙÙ Ñ³ëï. µ³½³Éï» ë³ÉÇÏÝ»ñáí (b=200ÙÙ, 30ÙÙ Ñ³ëï., L=2200ÙÙ) Установка рамок вокруг окон базальтовими плитками толщиной 30мм (b=200мм, 30ÙÙ тол., L=2200мм) | Ù²/m² | 37,0 | 28,88 | 1068,59 |
| 107 | ä³ï»ñÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ ïñ³í»ñïÇÝ» ë³ÉÇÏÝ»ñáí, Ñ³ëï 3ëÙ 5,8-(0,06*7), 0,13-(0,005*7), 8,9-(0,11*7)/ Облицовка стен плитками травертина | Ù²/m² | 53,100 | 21,76 | 1155,34 |
| 108 | ä³ï»ñÇ ¨ ß»å»ñÇ ºñ»ë³å³ïáõÙ ²ñÃÇÏÇ ù³ñÑ³ÝùÇ ïáõý» ë³ÉÇÏÝ»ñáí, Ñ³ëï 3ëÙ 5,8-(0,06*7), 0,13-(0,005*7), 8,9-(0,11*7)/ Облицовка стен и откосов плитками туфа Артика 3см | Ù²/m² | 389,1 | 20,28 | 7891,37 |
| 109 | Ö³Ï³ïÝ»ñÇ íñ³ ¹Ç½³ÛÝ»ñ³Ï³Ý ·áõÝ³íáñ ù³ñÇÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ/ Установка дизайн. красочных камушек на фасадах | Ù²/m² | 14,0 | 20,65 | 289,10 |
| 110 | ²³Ý¹Õ³í³Ý¹³ÑáõÙ ³ÉÛáõÙÇÝ» Ñ³í³ùáíÛ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇó µ³½ñÇùÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ/ Установка перил из алюмин. элементов | գմ/ п.м. | 14,1 | 29,43 | 414,90 |
| 111 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý µ³½ñÇù Ð³ñÃ³ÏÇ íñ³/ Метал.-я перила на площадке | գմ/ п.м. | 5,50 | 10,15 | 55,85 |
| 112 | ´êÊ ë³ÝÑ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ µéÝ³ÓáÕÇ ï»Õ³¹ñáõÙ/ Поручеь в санузлах МГН | գմ/ п.м. | 9,00 | 10,15 | 91,39 |
| 113 | î³ÝÇùÇ åáÕå³ï» ÑáÕÙ³óáõÛóª Ý»ñÏáõÙáí (³ùÉáñ)/ Стальной ветроуказатель на крыше | հատ/шт. | 1,00 | 16,24 | 16,24 |
| 114 | ´³½³Éï» ë³ÉÇÏÝ»ñáí 30ÙÙ Ñ³ëï.¶ÈÊ²¸Æð/ Насадка из базальтовой плиткой | Ù²/m² | 3,3 | 19,37 | 64,31 |
| 115 | ²ñï³ùÇ Ñ³ñ¹³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï³Ëï³Ï³Ù³ÍÇ Ï³éáõóáõÙ/ Платформа для наружных отделочных работ | Ù²/m² | 302,00 | 3,51 | 1060,47 |
| 116 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 17405,23 |
| 117 | Ð³ñÃ³ÏÝ»ñÇ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ ¨ Ã»ù³Ñ³ñÃ³Ï / Площадка- пандус |  |  |  |  |
| 118 | III Ï³ñ·Ç ÑáÕÇ ÷áñáõÙ Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñÇ ¨ Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÇ ï³Ï/Копание земли 3го сорта под площадок и пандус | Ù³/m³ | 23,8 | 3,05 | 72,62 |
| 119 | ´³ñÓáõÙ Ó»éùáí Á î»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 2ÏÙ 24,55* / Перенос до 2км 24,55* | ï/т | 42,80 | 1,91 | 81,90 |
| 120 | Ê³Ùù³ñ³µ»ïáÝ B12,5 ¹³ëÇ/ Бутобетон B 12.5 | Ù³/m³ | 44,4 | 45,26 | 2009,39 |
| 121 | ´»ïáÝ B15 ¹³ëÇ µ»ïáÝ 150ÙÙ Ñ³ëï. / Бетон B 15 толщине150 мм | Ù³/m³ | 5,84 | 48,04 | 280,53 |
| 122 | Ð³ñÃ³ÏÝ»ñÇ, Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÇ ¨ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ µ³½³Éï» ë³ÉÇÏÝ»ñÇ ï³Ï ó»Ù»Ýï³í³½» ëí³Õ 30ÙÙ Ñ³ëï./ Ц/П штукатурка 30мм под под плиток площадок, пандус и лестниц | Ù²/m² | 95,8 | 1,74 | 167,09 |
| 123 | Ð³ñÃ³ÏÝ»ñÇ, Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÇ ¨ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ »ñ»ëå³ïáõÙ µ³½³Éï» ë³ÉÇÏÝ»ñáí 30ÙÙ Ñ³ëï./ Облицовка площадок, пандус и лестниц с базальтовими плитами | Ù²/m² | 40,0 | 19,37 | 774,83 |
| 124 | Ð³ñÃ³ÏÝ»ñÇ, Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÇ ¨ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ÏáÕ³ÛÇÝ Ù³ë»ñÇ »ñ»ëå³ïáõÙ µ³½³Éï» 30ÙÙ ë³É»ñáí 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,0055*7), 10,2-(0,155*7)/ Облицовка площадок, пандус и лестниц с базальтовими плитами 30мм | Ù²/m² | 42,3 | 28,79 | 1217,92 |
| 125 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ÝÏ»éÝ»ñ ö10, L=150ÙÙ/ Металлич. Анкер | ï/т | 0,0085 | 711,77 | 6,05 |
| 126 | ´³½³Éï» »½ñ³ù³ñ 50x100ÙÙ Ïïñí³ÍùÇ/ Базальтовый бордюр | գմ/ п.м. | 12,0 | 11,82 | 141,85 |
| 127 | ²³Ý¹Õ³í³Ý¹³ÑáõÙ ³ÉÛáõÙÇÝ» Ñ³í³ùáíÛ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇó µ³½ñÇùÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ/ Установка перил из алюмин. элементов | գմ/ п.м. | 14,1 | 29,43 | 414,90 |
| 128 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÷áß»Ý»ñÏí³Í ×³Õ³ß³ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ/ Установка метал. перилы | գմ/ п.м. | 34,30 | 10,82 | 371,09 |
| 129 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 5538,18 |
| 130 | ÜÏáõÕÇ Ùáõïù/ Вход в цокольный этаж |  |  |  |  |
| 131 | äáÕå³ï» ÷áß»Ý»ñÏí³Í ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇó Ï³ñÏ³ëÇ å³ïñ³ëïáõÙ/ Установка каркаса | ï/т | 0,427 | 109,93 | 46,95 |
| 132 | äáÕå³ïÇó ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ/ ËáÕáí³É 60*60*3ÙÙ/Стоимость стальных элементов/ труба 60*60*3мм | գմ/ п.м. | 22,2 | 3,46 | 76,71 |
| 133 | äáÕå³ïÇó ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ/ ËáÕáí³É 20*20*1,5ÙÙ/ Стоимость стальных элементов/ труба 20*20*1,5мм | գմ/ п.м. | 28,0 | 0,88 | 24,64 |
| 134 | äáÕå³ïÇó ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ/ ËáÕáí³É 20*20*3ÙÙ/ Стоимость стальных элементов/ труба 20*20*3мм | գմ/ п.м. | 33,3 | 1,39 | 46,42 |
| 135 | Ü»ñ¹Çñ ¿É»Ù»Ýï / Закладка элемент | ï/т | 0,026 | 1061,73 | 27,71 |
| 136 | äáÕå³ïÇó ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ/ ³ÝÏÛáõÝ³Ï 75*75*5ÙÙ/ Стоимость стальных элементов/ Отвод 75*75*5мм | գմ/ п.м. | 6,0 | 4,77 | 28,64 |
| 137 | ØÇ³ÓáõÛÉ »/µ Í³ÍÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-20¹³ëÇ µ»ïáÝÇó / Ж/Б покрытие из B-20 | Ù³/m³ | 5,20 | 82,33 | 428,13 |
| 138 | 8Ac-1 ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ/ Стоимость арматуры 8Ac-1 типа | ï/т | 0,1060 | 670,67 | 71,09 |
| 139 | 16A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ/ Стоимость арматуры 16A-500c типа | ï/т | 0,7960 | 559,91 | 445,69 |
| 140 | î³ÝÇùÇ Í³ÍÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Ù»ï³Õ³ÏÕÙÇÝ¹ñáí (Ï³í³ñ³Ù³Íáí / Покрытие крыша из метал. черепица (Обрешетка) | Ù²/m² | 11,00 | 14,02 | 154,17 |
| 141 | ²ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ÏáÕ³ÛÇÝ Ù³ë»ñÇ, Ñ³ñÃ³ÏÇ, å³ï»ñÇ ¨ Ñ³ï³ÏÇ »ñ»ëå³ïáõÙ µ³½³Éï» 30ÙÙ ë³É»ñáí 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,0055*7), 10,2-(0,155*7)/ Облицовка площадок, пандус и лестниц с базальтовими плитами 30мм | Ù²/m² | 85,0 | 28,79 | 2447,35 |
| 142 | Ð³ñÃ³ÏÝ»ñÇ, ¨ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ »ñ»ëå³ïáõÙ µ³½³Éï» ë³ÉÇÏÝ»ñáí 30ÙÙ Ñ³ëï.¶ÈÊ²¸Æð Ê²èæ¦Ç Ñ»ï ÙÇ³ëÇ/ Облицовка площадок, пандус и лестниц с базальтовими плитами 30мм | Ù²/m² | 5,3 | 19,37 | 102,67 |
| 143 | Ð³ñÃ³ÏÝ»ñÇ, Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÇ ¨ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ µ³½³Éï» ë³ÉÇÏÝ»ñÇ ï³Ï ó»Ù»Ýï³í³½» ëí³Õ 30ÙÙ Ñ³ëï./ Ц/П штукатурка 30мм под под плиток площадок, пандус и лестниц | Ù²/m² | 85,0 | 1,74 | 148,25 |
| 144 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ×³Õ³í³Ý¹³Ïáí ¹áõé, Çñ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí, Ý»ñÏáõÙáí/ Дверь с метал. решеткой | Ù²/m² | 1,2 | 161,02 | 193,22 |
| 145 | ²ÉÛáõÙÇÝ» µéÝ³ÓáÕÇ ï»Õ³¹ñáõÙ/ Установка алюм. поручень | գմ/ п.м. | 12,0 | 19,09 | 229,06 |
| 146 | ÜÏáõÕ ÇçÝáÕ áõÕ³Ñ³Û³ó ³Ùµ³ñÓÇã, µ»éÝ³ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ 250Ï·, µ³ñÓñ³óÙ³Ý µ³ñÓñáõÛáõÝÁ 3.0Ù, ã³÷ë»ñÁª 960*1250ÙÙ/ Подъёмник вертикальный | Ñ³ï/шт | 1,0 | 1056,65 | 1056,65 |
| 147 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 5527,38 |
| 148 | ²å³Ï» ÑáíÑ³ñ 1/ Стеклянный козырек |  |  |  |  |
| 149 | Ðáí³ñ ûñ·³å³Ïáõó 8ÙÙ Ñ³ëï/1Ñ³ï/ 4*1,6Ù, СМ1, ГОСТ 30826-2014, 15 кг/м2, Ý»ñ³éÛ³É ³Ùñ³óÙ³Ý ¹»ï³ÉÝ»ñ óÇÝÏ³å³ï ÓáÕ,5Ñ³ï ³å³ÏáõÝ ³Ùñ³óíáÕ ¹»ï³ÉÝ»ñ 16Ñ³ï, å³ïÇÝ ³Ùñ³óíáÕ ¹»ï³ÉÝ»ñ 16 Ñ³ï,/ï»Õ³÷áËáõÙÁ ¨ ï»Õ³¹ñáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í ¿ ·ÝÇ Ù»ç/ Изготовление козырька из кованного стекла 8мм | Ù²/m² | 2,300 | 218,85 | 503,37 |
| 150 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 503,37 |
|  | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ/ Օбщий |  |  |  | 119836,50 |
|  | Կոնստրուկտորական մաս/ Конструкторская часть |  |  |  |  |
| 1 | 1. ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ/ Земляные Работы |  |  |  |  |
| 2 | III Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ ù³Ý¹áõÙ ÷áëáñ³ÏáõÙ ¨ Ëñ³ÙáõÕÇÝ»ñáõÙ ¿ùëÏ³í³ïáñáí 0,65Ù3 ß»ñ»åÇ ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ µ³ñÓ»Éáí ³/Ù íñ³/Рытье грунта 3й категории в траншеи экскаватором | Ù³/m³ | 1120,0 | 0,52 | 586,86 |
| 3 | III Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ ù³Ý¹áõÙ ÷áëáñ³ÏáõÙ ¨ Ëñ³ÙáõÕÇÝ»ñáõÙ ¿ùëÏ³í³ïáñáí 0,65Ù3 ß»ñ»åÇ ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ ÏáÕÉÇó/ Рытье грунта 3й категории в траншеи экскаватором | Ù³/m³ | 214,4 | 0,52 | 112,34 |
| 4 | III Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ í»ñçÝ³Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí ÷áëáñ³ÏáõÙ/Окончательная разработка грунта 3й категории рукой рытье | Ù³/m³ | 53,6 | 3,05 | 163,55 |
| 5 | î»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 2ÏÙ / Перевозка до 2км | ï/т | 1650,0 | 1,41 | 2333,45 |
| 6 | ø³Ý¹í³Í ·ñáõÝïÇ Ñ»ïÉÇóùª µáõÉ¹á½»ñáí ïá÷³ÝáõÙáí/Обратная засыпка грунта бульдозером трамбовкой | Ù³/m³ | 214,4 | 0,01 | 2,30 |
| 7 | ÜáõÛÝÁ Ó»éùáí/ Тот же рукой | Ù³/m³ | 53,6 | 1,28 | 68,39 |
| 8 | ´Ý³ÑáÕÇ ïá÷³ÝáõÙ åÝ¨Ù³ïá÷³ÝÇãÝ»ñáí/ Трамбовка грунта | Ù³/m³ | 268,00 | 0,39 | 103,25 |
| 9 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 3370,14 |
| 10 | 2.ÐÇÙù»ñ/ Фундаменты |  |  |  |  |
| 11 | ´»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B7,5 ¹³ëÇ Ñ=10ëÙ/ Проведение бетонного подготовительного слоя из B-7,5 Ñ=10см | Ù³/m³ | 20,1 | 40,21 | 808,22 |
| 12 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ï³Ï µ»ïáÝ» Ï»ï³ÛÇÝ ÑÇÙù»ñÇ Çñ³Ï³Ý³íáõÙ µ»ïáÝ B15/ Проведение бетонних точечних основ из B-15 под метал. Лестниц | Ù²/m² | 4,5 | 62,46 | 281,05 |
| 13 | ´»ïáÝ» Å³å³í»Ý³Ó¨ ÑÇÙù»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ÙÇçÝáñÙÝ»ñÇ ï³Ï µ»ïáÝ B15/ Бетонный фундамент под перегородок B15 | Ù²/m² | 18,0 | 57,33 | 1032,00 |
| 14 | àõÕÕ³ÓÇ· çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ- ùë»É ï³ù µÇïáõÙÇ Ù³ÍáõÏª »ñÏáõ ³Ý·³Ù/ Водоизоляция -теплая битумная паста 2 раза | Ù²/m² | 370,0 | 1,34 | 496,67 |
| 15 | º/µ ÑÇÙÝ³ÛÇÝ Ñ»Í³ÝÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B25/ Ж/Б балка B25 | Ù²/m² | 93,1 | 92,13 | 8577,43 |
| 16 | ³Ùñ³Ý 8ö Ac-I/ Арматура 8ö Ac-I | ï/т | 2,4516 | 639,90 | 1568,77 |
| 17 | ³Ùñ³Ý16öA500C/ Арматура 16öA500C | ï/т | 0,7678 | 559,91 | 429,90 |
| 18 | ³Ùñ³Ý18öA500C/ Арматура 18öA500C | ï/т | 0,1736 | 559,91 | 97,20 |
| 19 | ³Ùñ³ 20öA500C/ Арматура 20öA500C | ï/т | 0,7072 | 562,99 | 398,15 |
| 20 | ³Ùñ³Ý22öA500C/ Арматура 22öA500C | ï/т | 1,5515 | 559,91 | 868,71 |
| 21 | ³Ùñ³Ý25öA500C/ Арматура 25öA500C | ï/т | 1,4968 | 559,91 | 838,08 |
| 22 | ³Ùñ³Ý28öA500C/ Арматура 28öA500C | ï/т | 0,7347 | 562,99 | 413,63 |
| 23 | ³Ùñ³Ý 32öA500C/ Арматура 32öA500C | ï/т | 1,1338 | 562,99 | 638,32 |
| 24 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 16448,14 |
| 25 | ä³ï»ñ/ Стены |  |  |  |  |
| 26 | º/µ å³ïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B25/ ЖБ стена бетон B25 | Ù³/m³ | 92,2 | 111,09 | 10242,18 |
| 27 | ³Ùñ³Ý 6öA-Ic/ Арматура 6öA-Ic | ï/т | 0,1544 | 510,69 | 78,85 |
| 28 | ³Ùñ³Ý 8öA500C/ Арматура 8öA500C | ï/т | 0,935 | 639,90 | 598,30 |
| 29 | ³Ùñ³Ý12öA500C/ Арматура 12öA500C | ï/т | 3,2985 | 562,99 | 1857,02 |
| 30 | º/µ å³ïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B25/ Ж/Б стена бетон B25 | Ù³/m³ | 18 | 111,09 | 1999,56 |
| 31 | ³Ùñ³Ý 6öA-Ic/ Арматура 6öA-Ic | ï/т | 0,0664 | 510,69 | 33,91 |
| 32 | ³Ùñ³Ý 8öA500C/ Арматура 8öA500C | ï/т | 0,3480 | 639,90 | 222,68 |
| 33 | ³Ùñ³Ý12öA500C/ Арматура 12öA500C | ï/т | 0,577 | 562,99 | 324,85 |
| 34 | ³Ùñ³Ý14öA500C/ Арматура 14öA500C | ï/т | 0,448 | 562,99 | 252,22 |
| 35 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 15609,58 |
| 36 | Ðáñ³Ý 1-1`/ Шахта 1-1 |  |  |  |  |
| 37 | º/µ Ñáñ³ÝÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B7,5/ Ж/Б шахта бетон B7.5 | Ù³/m³ | 0,15 | 42,43 | 6,36 |
| 38 | º/µ Ñáñ³ÝÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B15/ Ж/Б шахта бетон B15 | Ù³/m³ | 1 | 57,41 | 57,41 |
| 39 | ³Ùñ³Ý 6öA-Ic/ Арматура 6öA-Ic | ï/т | 0,0144 | 510,69 | 7,35 |
| 40 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¿É»Ù»ÝïÝ»ñ/ Метал. Элементы | ï/т | 0,0587 | 1061,73 | 62,32 |
| 41 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 133,45 |
| 42 | º/µ ßñç³Ý³ÏÝ»ñ/ Ж/Б рамкы |  |  |  |  |
| 43 | º/µ ëÛáõÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B25/ Ж/Б столб бетон B25 | Ù³/m³ | 50,7 | 116,37 | 5899,74 |
| 44 | ³Ùñ³Ý ö 8 A-Ic/ Арматура ö 8 A-Ic | ï/т | 3,0628 | 510,69 | 1564,14 |
| 45 | ³Ùñ³Ý 25 A500C/ Арматура 25 A500C | ï/т | 1,7196 | 464,73 | 799,15 |
| 46 | ³Ùñ³Ý28öA500C/ Арматура 28öA500C | ï/т | 4,1570 | 562,99 | 2340,35 |
| 47 | ³Ùñ³Ý 32öA500C/ Арматура 32öA500C | ï/т | 3,9600 | 562,99 | 2229,44 |
| 48 | Ý»ñ¹Çñ Ù³ë/ вкладка | ï/т | 0,6402 | 1061,73 | 679,72 |
| 49 | º/µ å³ñ½áõÝ³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B25/ Ж/Б ригель бетон B25 | Ù³/m³ | 133,5 | 100,53 | 13421,29 |
| 50 | ³Ùñ³Ý ö 8 A-Ic/ Арматура ö 8 A-Ic | ï/т | 5,7978 | 510,69 | 2960,88 |
| 51 | ³Ùñ³Ý 16 A500C/ Арматура 16 A500C | ï/т | 0,9324 | 464,73 | 433,31 |
| 52 | ³Ùñ³Ý 18 A500C/ Арматура 18 A500C | ï/т | 0,5808 | 464,73 | 269,91 |
| 53 | ³Ùñ³Ý 20 A500C/ Арматура 20 A500C | ï/т | 6,6799 | 467,28 | 3121,40 |
| 54 | ³Ùñ³Ý 22 A500C/ Арматура 22 A500C | ï/т | 1,2306 | 464,73 | 571,90 |
| 55 | ³Ùñ³Ý 25 A500C/ Арматура 25 A500C | ï/т | 3,9001 | 464,73 | 1812,49 |
| 56 | ³Ùñ³Ý 28 A500C/ Арматура 28 A500C | ï/т | 0,2648 | 467,28 | 123,74 |
| 57 | Ý»ñ¹Çñ Ù³ë/ Вкладка | ï/т | 0,7148 | 1061,73 | 758,92 |
| 58 | º/µ Ñ»Í³ÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B25/ Ж/Б балкы бетон B25 | Ù³/m³ | 2 | 100,53 | 201,07 |
| 59 | ³Ùñ³Ý ö 8 A-Ic/ Арматура ö 8 A-Ic | ï/т | 0,0886 | 510,69 | 45,25 |
| 60 | ³Ùñ³Ý 22 A500C/ Арматура 22 A500C | ï/т | 0,3468 | 464,73 | 161,17 |
| 61 | º/µ Ï³Ý·Ý³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B15/ Ж/Б стойка бетон B15 | Ù³/m³ | 2,7 | 106,49 | 287,53 |
| 62 | ³Ùñ³Ý 6ö A-Ic/ Арматура 6ö A-Ic | ï/т | 0,0471 | 510,69 | 24,05 |
| 63 | ³Ùñ³Ý 12öA500C/ Арматура 12öA500C | ï/т | 0,168 | 467,28 | 78,50 |
| 64 | º/µ å³ñ³å»ïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B 25/ Ж/Б парапет бетон B25 | Ù³/m³ | 9,5 | 111,09 | 1055,32 |
| 65 | ³Ùñ³Ý ö 6A-Ic/ Арматура ö 6A-Ic | ï/т | 0,0245 | 510,69 | 12,51 |
| 66 | ³Ùñ³Ý 8ö A500C/Арматура 8ö A500C | ï/т | 0,569 | 531,12 | 302,21 |
| 67 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ó³Ýó ³Ùñ³Ý 6ö A-Ic/ Метал. Сетка арматура 6ö A-Ic | ï/т | 0,5973 | 1007,11 | 601,55 |
| 68 | ²é³ÝÓÇÝ ³Ùñ³Ý³ÓáÕ»ñ ³Ùñ³Ý 12A500C/ Арматура 12A500C | ï | 0,0840 | 562,99 | 47,29 |
| 69 | º/µ µ³ñ³íáñ µ»ïáÝ B15/ Ж/Б перемычка бетон B15 | Ù³/m³ | 12,32 | 95,61 | 1177,89 |
| 70 | ³Ùñ³Ý ö 6A-Ic/ Арматура ö 6A-Ic | ï/т | 0,1745 | 510,69 | 89,12 |
| 71 | ³Ùñ³Ý 12öA500C/ Арматура 12öA500C | ï/т | 0,414 | 562,99 | 233,08 |
| 72 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 41302,92 |
| 73 | ²ëïÇ×³ÝÝ»ñ ²êî-1/ Лестница -1 |  |  |  |  |
| 74 | º/µ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B25 / Ж/Б лестницы B25 | Ù³/m³ | 4,55 | 84,75 | 385,60 |
| 75 | ³Ùñ³Ý ö 6A-Ic/ Арматура ö 6A-Ic | ï/т | 0,0412 | 510,69 | 21,04 |
| 76 | ³Ùñ³Ý 8öA500C/ Арматура 8öA500C | ï/т | 0,1126 | 639,90 | 72,05 |
| 77 | ³Ùñ³Ý 12öA500C/ Арматура 12öA500C | ï/т | 0,4179 | 562,99 | 235,27 |
| 78 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 713,97 |
| 79 | ²ñï³ùÇÝ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ/ Наружные металлические лестницы |  |  |  |  |
| 80 | ²ñï³ùÇÝ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ/ Монтирование наружных металлических лестниц | ï/т | 3,053 | 200,18 | 611,16 |
| 81 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ/ Стоимость метал. лестницы | ï/т | 3,05 | 711,77 | 2173,03 |
| 82 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù Ñ³Ï³Ïáñá½ÇáÝ Ý»ñÏáí / Окрашивание метал. лестниц 2 раза | ï/т | 3,05 | 90,41 | 276,01 |
| 83 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 3060,19 |
| 84 | Ì³ÍÏ/ Перекрытие |  |  |  |  |
| 85 | º/µ Í³ÍÏ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B25/ Ж/Б Перекрытие бетон B25 | Ù³/m³ | 174,5 | 84,75 | 14788,51 |
| 86 | ³Ùñ³Ý 6ö A-Ic/ Арматура 6ö A-Ic | ï/т | 0,3379 | 510,69 | 172,56 |
| 87 | ³Ùñ³Ý 8ö A-Ic/ Арматура 8ö A-Ic |  | 0,8367 | 1279,79 | 1070,80 |
| 88 | ³Ùñ³Ý 10ö A500C/ Арматура 10ö A500C | ï/т | 11,50 | 612,23 | 7040,32 |
| 89 | ³Ùñ³Ý 12ö A500C/ Арматура 12ö A500C | ï/т | 6,6787 | 562,99 | 3760,05 |
| 90 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 26832,24 |
| 91 | ØÇçÝáñÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ/ |  |  |  |  |
| 92 | ØÇçÝáñÙÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 100ÙÙ Ñ³ëï. ÙÇçÝáñÙ³ÛÇÝ ë³Éáí/ Перегородка толщиной 100мм пл. | Ù²/m² | 63,9 | 6,37 | 407,23 |
| 93 | ØÇçÝáñÙÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 200ÙÙ Ñ³ëï. å»Ù½³µÉáÏáí/ Перегородка толщиной 200мм пемзаблок | Ù²/m² | 117,1 | 28,24 | 3307,25 |
| 94 | ²Ýóù»ñÇ Éó³÷³ÏáõÙ Ã»Ã¨ µ»ïáÝáí B 15¹³ëÇ/ Заполнение отверстий легким бетоном B 15 | Ù³/m³ | 20,200 | 43,76 | 883,89 |
| 95 | ³Ùñ³Ý 6A-Ic/ Арматура 6A-Ic | ï/т | 0,0036 | 510,69 | 1,84 |
| 96 | ³Ùñ³Ý 8A-Ic/ Арматура 8A-Ic | ï/т | 0,04 | 510,69 | 20,43 |
| 97 | ³Ùñ³Ý 12A500C/ Арматура 12A500C | ï/т | 0,956 | 639,90 | 611,74 |
| 98 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ó³Ýó ³Ùñ³Ý 6öA-Ic/ Метал. Сетка арматура 6öA-Ic | ï/т | 0,7728 | 670,67 | 518,29 |
| 99 | Ý»ñ¹Çñ Ù³ë/ Вкладка | ï/т | 0,637 | 1061,73 | 675,89 |
| 100 | º/µ³ñ³íáñ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B15/ Ж/Б перемычка бетон B15 | Ù³/m³ | 2,87 | 91,90 | 263,76 |
| 101 | ³Ùñ³Ý 6öA-Ic/ Арматура 6öA-Ic | ï/т | 0,086 | 510,69 | 43,92 |
| 102 | ³Ùñ³Ý 12öA500C/ Арматура 12öA500C | ï/т | 0,2382 | 562,99 | 134,10 |
| 103 | Î³ñ³ÝÝ»ñÇ ÷³ÏáõÙ ÷ñ÷ñ³åÉ³ëïáí 100ÙÙ Ñ³ëï./ Покрытие шов пенопластом по тощине100мм | Ù²/m² | 18,4 | 1,48 | 27,17 |
| 104 | ÷ñ÷ñ³åÉ³ëï 200ÙÙ, L=200 480·Í/ Пенопластом 200ÙÙ, L=200 480п.м | Ù²/m² | 96,0 | 2,95 | 283,53 |
| 105 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 7179,04 |
| 106 | ºñ»ë³å³ïÙ³Ý ë³ÉÇÏÝ»ñÇ ³Ùñ³Ï³åáõÙ/ |  |  |  |  |
| 107 | ºñ»ë³å³ïÙ³Ý ë³ÉÇÏÝ»ñÇ ³Ùñ³Ï³åáõÙ/ Крепление облицовечных плиток | ï/т | 0,7826 | 60,47 | 47,32 |
| 108 | ³Ùñ³Ý 8öA500C/ Арматура 8öA500C | ï/т | 0,1548 | 639,90 | 99,06 |
| 109 | ³Ùñ³Ý ö 4Bp-1/ Арматура ö 4Bp-1 | ï/т | 0,6278 | 670,42 | 420,89 |
| 110 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 567,27 |
| 111 | ²ñ¨³ÛÇÝ Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³ÛÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Ý»ñÏáõÙáí/ Установка метал. конструкции солнечных батарей | ï/т | 0,9680 | 207,35 | 200,72 |
| 112 | ÎáÝëïñáõÏóÇ³ÛÇ ³ñÅ»ùÁ/ Стоимость конструкции | ï/т | 0,9680 | 711,77 | 688,99 |
| 113 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³ÙÇ/ Окрашивание метал.-х узлов 2 раза | ï/т | 0,9680 | 17,04 | 16,50 |
| 114 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 906,20 |
|  | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ/ Օбщий |  |  |  | 116123,16 |
|  | Ջեռուցում/ Отопление |  |  |  |  |
| 1 | æ»éáõóÙ³Ý ïáõñµá Ï³Ãë³ Ý»ñ³éÛ³É ÍË³ï³ñÁ 32Ïíï/ Օтопительный турбокотел включая дымовой 32 կոտ | Ï-ï/к-т | 2 | 7,99 | 15,98 |
| 2 | Î³Ãë³ÛÇ ³ñÅ»ùÁ/ Стоимость котела | Ï-ï/к-т | 2 | 325,00 | 650,00 |
| 3 | æ»éáõóÙ³Ý åáÕå³ï» å³Ý»É³ÛÇÝ Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 1,08Ïíï 50*50ëÝ/ Установка стальных панельных батарей 1,08квт 50*50 | ¿ÏÙ | 183,0 | 0,74 | 135,20 |
| 4 | æ»éáõóÙ³Ý åáÕå³ï» å³,»É³ÛÇÝ Ù³ñïÏáóÝ»ñ 1,08Ïíï 50*50ëÝ/ Стальные панельные батареи 1,08квт 50*50 | հատ/шт. | 18 | 49,22 | 885,96 |
| 5 | æ»éáõóÙ³Ý åáÕå³ï» å³,»É³ÛÇÝ Ù³ñïÏáóÝ»ñ 1,295Ïíï 50*60ëÝ/ Стальные панельные батареи 1,295квт 50*60 | հատ/шт. | 15 | 61,01 | 915,15 |
| 6 | æ»éáõóÙ³Ý åáÕå³ï» å³,»É³ÛÇÝ Ù³ñïÏáóÝ»ñ 1,51Ïíï 50*70ëÝ/Стальные панельные батареи 1,51квт 50*70 | հատ/шт. | 4 | 89,52 | 358,08 |
| 7 | æ»éáõóÙ³Ý åáÕå³ï» å³,»É³ÛÇÝ Ù³ñïÏáóÝ»ñ 2,59Ïíï 50*120ëÝ/ Стальные панельные батареи 2,59квт 50*120 | հատ/шт. | 5 | 152,10 | 760,50 |
| 8 | æ»ñÙ³ï³ñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý åáÙå H-6Ù N-0,55Ïíï G=3Ù3/Å³Ù/ Насос H-6м N-0,55квт G=3м3/час | հատ/шт. | 1 | 18,72 | 18,72 |
| 9 | Þñç³Ý³éáõÃÛ³Ý åáÙåÇ ³ñ H-6Ù N-0,55Ïíï G=3Ù3/Å³Ù/ Насос H-6м N-0,55квт G=3м3/час | հատ/шт. | 1 | 37,88 | 37,88 |
| 10 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÉÉ»Ïïáñ d=89*3,5մմ È-1Ø/ Металлический коллектор d=89*3,5мм È-1М | հատ/шт. | 2 | 16,53 | 33,06 |
| 11 | ú¹³Ñ»é³óáõóÇñÇã d=15ÙÙ/ Кондиционер | հատ/шт. | 1 | 2,38 | 2,38 |
| 12 | æ»ñÙ³Ù³ÝáÙ»ïñ/ Термоманометр | հատ/шт. | 1 | 3,69 | 3,69 |
| 13 | æñÇ ½ïÇã d=20մմ/ Водяной фильтр d=20мм | հատ/шт. | 2 | 6,85 | 13,71 |
| 14 | æñÇ ½ïÇã d=15մմ/ Водяной фильтр d=15мм | հատ/шт. | 2 | 6,85 | 13,71 |
| 15 | Êó³÷³ÏÇã d=89*3,5մմ/ Заглушка d=89*3,5мм | հատ/шт. | 4 | 39,58 | 158,30 |
| 16 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ Ý»ñ³éÛ³É Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÁ PN20 d=63*8,6ÙÙ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí/ Полипропиленовые трубы включая фасонные части с испитанием PN20 d=63*8,6мм | գմ/ п.м. | 6,0 | 8,98 | 53,88 |
| 17 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ Ý»ñ³éÛ³É Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÁ PN20 d=50*6,9ÙÙ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí/ Полипропиленовые трубы включая фасонные части с испитанием PN20 d=50*6,9мм | գմ/ п.м. | 7,0 | 7,63 | 53,40 |
| 18 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ Ý»ñ³éÛ³É Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÁ PN20 d=40*5,5ÙÙ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí/ Полипропиленовые трубы включая фасонные части с испитанием d=40*5,5мм | գմ/ п.м. | 19,0 | 6,06 | 115,07 |
| 19 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ Ý»ñ³éÛ³É Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÁ PN20 d=32*4,4ÙÙ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí/ Полипропиленовые трубы включая фасонные части с испитанием PN20 d=32*4,4мм | գմ/ п.м. | 133,0 | 3,77 | 501,71 |
| 20 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ Ý»ñ³éÛ³É Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÁ Ý»ñ³éÛ³É Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÁ PN20 d=25x3,25ÙÙ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí/ Полипропиленовые трубы включая фасонные части с испитанием PN20 d=25x3,25мм | գմ/ п.м. | 181,0 | 3,59 | 648,98 |
| 21 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ PN20 d=20x2,8ÙÙ Ý»ñ³éÛ³É Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÁ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí/ Полипропиленовые трубы включая фасонные части с испитанием PN20 d=20x2,8мм | գմ/ п.м. | 76,0 | 3,96 | 300,90 |
| 22 | ²ñáõÛñ» ÷³Ï³ÝÝ»ñ d=15մմ/ Латунные клапаны d=15мм | հատ/шт. | 2,0 | 5,63 | 11,25 |
| 23 | ²ñáõÛñ» ÷³Ï³ÝÝ»ñ d=20մմ/ Латунные клапаны d=20мм | հատ/шт. | 4,0 | 6,36 | 25,45 |
| 24 | ²ñáõÛñ» ÷³Ï³ÝÝ»ñ d=25մմ/ Латунные клапаны d=25мм | հատ/шт. | 4,0 | 7,96 | 31,86 |
| 25 | ²ñáõÛñ» ÷³Ï³ÝÝ»ñ d=32մմ/ Латунные клапаны d=32мм | հատ/шт. | 4,0 | 8,42 | 33,66 |
| 26 | ²ñáõÛñ» ÷³Ï³ÝÝ»ñ d=50մմ/ Латунные клапаны d=50мм | հատ/шт. | 2,0 | 9,33 | 18,66 |
| 27 | ¸³ï³ñÏÙ³Ý ÷³Ï³Ý d=15մմ/ Сливной клапан d=15мм | հատ/шт. | 2,0 | 5,63 | 11,25 |
| 28 | Î³ñ·³íáñáÕ ÷³Ï³Ý d=15մմ/ Регулировачный клапан d=15մմ | հատ/шт. | 42,0 | 14,77 | 620,17 |
| 29 | Ð»ï³¹³ñÓ ·ÍÇ ÷³Ï³Ý d=15մմ/ Клапан обратной линии d=15мм | հատ/шт. | 42,0 | 5,63 | 236,26 |
| 30 | ä³ñÏáõ×Ý»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ÙÇçÝáÙÝ»ñáõÙ d=25*2,5ÙÙ È-100ÙÙ 2 Ñëï/ Установка гильзов в перегородок d=25*2,5ÙÙ È-100мм 2 тол. | գմ/ п.м. | 0,2 | 1,77 | 0,35 |
| 31 | ä³ñÏáõ×Ý»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ÙÇçÝáÙÝ»ñáõÙ d=38*2,5ÙÙ È-200ÙÙ 4 Ñëï/ Установка гильзов в перегородок d=38*2,5мм È-200мм 4 тол | գմ/ п.м. | 0,8 | 2,50 | 2,00 |
| 32 | ä³ñÏáõ×Ý»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ÙÇçÝáÙÝ»ñáõÙ d=38*2,5ÙÙ È-100ÙÙ 6Ñëï/ Установка гильзов в перегородок d=38*2,5мм È-100мм 6тол | գմ/ п.м. | 0,6 | 2,50 | 1,50 |
| 33 | ä³ñÏáõ×Ý»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ù³ñ» å³ï»ñáõÙ d=25*2,5ÙÙ È-400ÙÙ 20Ñëï/ Установка гильзов в каменных стенах d=25*2,5мм È-400мм 20тл | գմ/ п.м. | 8,0 | 1,77 | 14,16 |
| 34 | ä³ñÏáõ×Ý»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ù³ñ» å³ï»ñáõÙ d=38*2,5ÙÙ È-400ÙÙ 16Ñëï/ Установка гильзов в каменных стенах d=38*2,5мм È-400мм 16тл | գմ/ п.м. | 6,4 | 3,23 | 20,67 |
| 35 | ä³ñÏáõ×Ý»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ÙÇçÑ³ñÏ³ÛÇÝ Í³ÍÏ»ñáõÙ d=57*3ÙÙ È-350ÙÙ 2Ñëï/ Установка гильзов в каменных стенах d=57*3мм È-350мм 2тл | գմ/ п.м. | 0,7 | 3,48 | 2,44 |
| 36 | è»ïÇÝ» ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã ËáÕáí³Ï d=25ÙÙ Резиновая теплоизоляционная труба d=25мм | գմ/ п.м. | 14,0 | 1,14 | 16,02 |
| 37 | È³ÙÇÝ³óí³Í ÷³Ûï³ï³ß»Õ³ÛÇÝ ë³É»ñáí ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ »ñ»ë³å³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ï³ñÏ³ëÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ/ Установка металлического каркаса | Ù²/m² | 49,5 | 2,67 | 132,32 |
| 38 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý åñáýÇÉÇ ³ñÅ»ùÁ ³ÝÏÛáõÝ³Ï 25*25*2ÙÙ 537Ù Ý»ñÉí³Í/ Стоимость металлического профиля Отвод 25*25*2мм 537м | Ï·/ кг | 390 | 1,11 | 431,93 |
| 39 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ï³ñÏ³ëÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ É³ÙÇÝ³óí³Í ÷³Ûï³ï³ß»Õ³ÛÇÝ ë³É»ñáí/ Облицовка металлического каркаса | Ù²/m² | 49,5 | 6,98 | 345,47 |
| 40 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 7631,71 |
| ú¹³÷áËáõÃÛáõÝ/ Вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | ÜÏáõÕ³ÛÇÝ Ñ³ñÏ/ Подвальный Этаж |  |  |  |  |
| 1 | ú¹Ç Ý»ñ³ÍÙ³Ý ³·ñ»·³ïÇ ÏáÙåÉ»Ïï È-2000Ø3/Å³Ù/ Приточный агрегат È-2000м³/час | Ï-ï/к-т | 1 | 86,74 | 86,74 |
| 2 | ú¹Ç Ý»ñ³ÍÙ³Ý ³·ñ»·³ïÇ ÏáÙåÉ»Ïï È-2000Ø3/Å³Ù /³ñÅ»ùÁ/ Комплект приточного агрегата È-2000м³/ч/ стоимость/ | Ï-ï/к-т | 1 | 1468,00 | 1468,00 |
| 3 | Î»ÝïñáÝ³ËáõÑ½ û¹³÷áËÇã È-2000Ù3/Å³Ù, P250ä²/ Центробежный вентилятор È-2000м³/ч | Ï-ï/к-т | 1 | 86,74 | 86,74 |
| 4 | Î»ÝïñáÝ³ËáõÑ½ û¹³÷áËÇã È-2000Ù3/Å³Ù ³ñÅ»ùÁ P250ä²/Центробежный вентилятор È-2000м3/ч P250ПА | Ï-ï/к-т | 1 | 66,19 | 66,19 |
| 5 | ¾É»Ïïñ³Ï³Ý û¹³÷áËÇã 25Ïíï/ Электр. Вентилятор | հատ/шт. | 1 | 73,77 | 73,77 |
| 6 | ²íïáÙëï Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ ë³é»óáõÙÇó å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ïíõãÝ»ñáí EFD50-25/ Система автомат. регулирование и оберегания օхлаждении | հատ/шт. | 1 | 4,15 | 4,15 |
| 7 | ú¹Ç ½ëå³Ý³Ï³íáñ Ñ»ï³¹³ñÓ ÷³Ï³Ý/ Օбратный клапан | հատ/шт. | 1 | 11,29 | 11,29 |
| 8 | ú¹³Ñ³í³ùÇã ×³Õ³ß³ñ ITA 50-25/ Решетка коллектора ITA 50-25 | հատ/шт. | 1 | 12,63 | 12,63 |
| 9 | ²ÕÙÏ³ËÉ³óáõóÇã LDR 50-25/ Шумоглушитель LDR 50-25 | հատ/шт. | 1 | 103,99 | 103,99 |
| 10 | Â³ÛÙ»ñ T-120/ Таймер T-120 | հատ/шт. | 1 | 79,10 | 79,10 |
| 11 | ¼ïÇã EU-5 BETTA /2000//5/ Очиститель EU-5 BETTA /2000//5 | հատ/шт. | 1 | 114,89 | 114,89 |
| 12 | ¼ïÇã EU-7 BETTA 2000/7/ Очиститель EU-7 BETTA 2000/7/ | հատ/шт. | 1 | 158,27 | 158,27 |
| 13 | ÖÏáõÝ Ý»ñ¹Çñ DS 50-25/ Гибкая вставка DS 50-25 | հատ/шт. | 2 | 11,72 | 23,44 |
| 14 | ´³ÏïéáñáÉá·Ç³Ï³Ý ¼ïÇã / Очиститель бактериалагический | հատ/шт. | 1 | 39,17 | 39,17 |
| 15 | ú¹³ï³ñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 0,7ÙÙ 500*250ÙÙ 15·Í.Ù/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 500*250мм 15п.м./ | Ù²/m² | 22,5 | 8,82 | 198,48 |
| 16 | ú¹³ï³ñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 0,7ÙÙ 500*200ÙÙ 10·Í.Ù/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 500*200мм 10пм | Ù²/m² | 14 | 8,82 | 123,50 |
| 17 | ú¹³ï³ñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 0,7ÙÙ 300*200ÙÙ 15·Í.Ù/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 300*200мм 15п.м. | Ù²/m² | 15 | 8,82 | 132,32 |
| 18 | ú¹³÷áËáõÃÛ³Ý ×³Õ³ß³ñ 300*150/ Вентиляционные решетки 300*150 | հատ/шт. | 15 | 12,19 | 182,79 |
| 19 | ú¹³÷áËáõÃÛ³Ý ×³Õ³ß³ñ 150*150ÙÙ/ Вентиляционные решетки 150*150 мм | հատ/шт. | 2 | 3,33 | 6,65 |
| 20 | Ò»éùáí ³ßË³ïáÕ Ü»ñ³ÍÙ³Ý û¹³ÙáõÕ È-2000Ø3/Å³Ù/ Вентилятор с ручным управлением È-2000м3/ч | հատ/шт. | 1 | 33,60 | 33,60 |
| 21 | ú¹Ç ÑáëùÇ Ï³ñ·³íáñÇã 500*250ÙÙ/ Регулятор потока воздуха 500*250мм | հատ/шт. | 2 | 173,49 | 346,98 |
| 22 | ú¹³÷áËáõÃÛ³Ý ³ñï³ÍÙ³Ý Ñ³Ý³Ï³ñ·/ Вентиляционная выведенная система |  |  |  |  |
| 23 | Î³Ý³É³ÛÇÝ û¹³ÙáõÕ È2000 Ø3/Å³Ù P-250å³ / Канальный воздуховод È2000 м3/ч P-250па | Ï-ï/к-т | 1,0 | 8,11 | 8,11 |
| 24 | Î³Ý³É³ÛÇÝ û¹³ÙáõÕ È2000Ø3/Å³Ù P-250å³ ³ñÅ»ùÁ/ Канальный воздуховод стоимость È2000м3/ч P-250па | Ï-ï/к-т | 1,0 | 1468,00 | 1468,00 |
| 25 | ú¹³ï³ñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 0,7ÙÙ 500*250ÙÙ 12·Í.Ù/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 500*250мм 12п.м. | Ù²/m² | 18 | 8,82 | 158,78 |
| 26 | ú¹³ï³ñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 0,7ÙÙ 300*200ÙÙ 22·Í.Ù/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 300*200мм 22п.м. | Ù²/m² | 22 | 8,82 | 194,07 |
| 27 | ú¹³ï³ñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 0,5ÙÙ 150*150ÙÙ 2·Í.Ù/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 150*150мм 2п.м. | Ù²/m² | 1,2 | 6,60 | 7,92 |
| 28 | ú¹³÷áËáõÃÛ³Ý ×³Õ³ß³ñ 150*150ÙÙ/ Вентиляционные решетки 150*150 мм | հատ/шт. | 5 | 12,14 | 60,71 |
| 29 | ú¹³÷áËáõÃÛ³Ý ×³Õ³ß³ñ 300*150ÙÙ/ Вентиляционные решетки 300*150мм | հատ/шт. | 10 | 3,28 | 32,83 |
| 30 | Ò»éùáí ³ßË³ïáÕ ³ñï³ÍÙ³Ý û¹³ÙáõÕ È-2000Ø3/Å³Ù/ Выносный вентилятор с ручным управлением È-2000м3/ч | Ï-ï/к-т | 1 | 33,60 | 33,60 |
| 31 | ú¹³ï³ñÝ»ñÇ ç»ñÙ³Ù»Ïáõë³óáõÙ ÇÝùÝ³ÏåãáõÝ ç»ñÙ³ÙáõëÇãáí/ Теплоизоляция воздуховодов самоклеящийся теплоизолятором | Ù²/m² | 90,0 | 3,59 | 323,35 |
| 32 | ú¹Ç ÑáëùÇ Ï³ñ·³íáñÇã 500*250ÙÙ/ Регулятор потока воздуха 500*250мм | հատ/шт. | 2 | 173,49 | 346,98 |
| 33 | ê³ÝÑ³Ý·áõÛóÝ»ñÇó û¹Ç ³ñï³ÍáõÙ/ Выведение воздуха из санузлов |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 34 | ú¹³ï³ñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 0,5ÙÙ 150*150ÙÙ 30·Í.Ù/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 150*150мм 30п.м. | Ù²/m² | 18 | 7,49 | 134,74 |
| 35 | ú¹³÷áËáõÃÛ³Ý ×³Õ³ß³ñ 150*150ÙÙ 30·Í.Ù/ Вентиляционные решетки 150*150 мм 30п.м. | հատ/шт. | 3 | 7,42 | 22,25 |
| 36 | 1-ÇÝ ¨2-ñ¹ Ñ³ñÏ»ñÇ û¹³÷áËáõÃÛ³Ý Ñ³Ý³Ï³ñ·/ Вентиляционная система 1го и 2го этажа |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Î³Ý³É³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ³ËáõÛ½ û¹³÷áËÇã È-365Ù3/Å³Ù N=33íï/ Канальный вентилятор È-365м3/ч N=33вт | հատ/шт. | 1,0 | 7,00 | 7,00 |
| 38 | Î³Ý³É³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ³ËáõÛ½ û¹³÷áËÇã È-365Ù3/Å³Ù N=33íï ³ñÅ»ùÁ/ Канальный вентилятор стоимость È-365м3/ч N=33вт | հատ/шт. | 1,0 | 52,51 | 52,51 |
| 39 | Î³Ý³É³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ³ËáõÛ½ û¹³÷áËÇã È-135Ù3/Å³Ù N=36íï/ Канальный вентилятор È-135м3/ч N=36вт/ | հատ/шт. | 2,0 | 7,00 | 14,01 |
| 40 | Î³Ý³É³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ³ËáõÛ½ û¹³÷áËÇã È-135Ù3/Å³Ù N=36íï ³ñÅ»ùÁ/ Канальный вентилятор стоимость È-135м3/ч N=36вт | հատ/шт. | 2,0 | 28,50 | 57,00 |
| 41 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ û¹³÷áËÇã È-175Ù3/Å³Ù N=20íï/ Օсновной вентилятор È-175м3/ч N=20вт | հատ/шт. | 3,0 | 7,00 | 21,01 |
| 42 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ û¹³÷áËÇã È-175Ù3/Å³Ù N=20íï ³ñÅ»ùÁ/ Օсновной вентилятор È-175м3/ч N=20вт стоимость | հատ/шт. | 3,0 | 48,00 | 144,00 |
| 43 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ û¹³÷áËÇã È-90Ù3/Å³Ù N=18íï/ Օсновной вентилятор È-90м3/ч N=18вт | հատ/шт. | 2,0 | 7,00 | 14,01 |
| 44 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ û¹³÷áËÇã È-90Ù3/Å³Ù N=18íï ³ñÅ»ùÁ/ Օсновной вентилятор È-90м3/ч N=18вт стоимость | հատ/шт. | 2,0 | 32,64 | 65,28 |
| 45 | ¶ÏË³Ýáó óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 1300*-820*500ÙÙ 0,9ÙÙ 1Ñ³ï/ Наголовник оцинкованной стали 1300*-820*500мм 0,9мм 1шт | Ù²/m² | 0,5 | 15,21 | 8,06 |
| 46 | äáÕå³ï» ³ÝÏÛáõÝ³Ï 20*20ÙÙ /·ÉË³ÝáóÇ Ñ³Ù³ñ/ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙáí 4,9Ï· / Стальный наугольник 20*20мм | գմ/ п.м. | 8,6 | 0,43 | 3,69 |
| 47 | ú¹³ï³ñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 0,5ÙÙ D-100ÙÙL-45·Í.Ù/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм D-100ммL-45п.м. | Ù²/m² | 15,3 | 6,47 | 99,05 |
| 48 | ú¹³ï³ñ óÇÝÏ ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 0,5ÙÙ D-120ÙÙ L-14·Í.Ù/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм D-120мм L-14п.м. | Ù²/m² | 6,0 | 7,76 | 46,57 |
| 49 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ß»ñï³÷»ÕÏ D-100ÙÙ/ Метал. Жалюзи | հատ/шт. | 2,0 | 0,45 | 0,90 |
| 50 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ó³Ýó D-100ÙÙ/ Металл. Сетка D-100ÙÙ | Ù²/m² | 0,11 | 0,56 | 0,06 |
| 51 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ó³Ýó D-120ÙÙ/ Металл. Сетка D-120мм | Ù²/m² | 0,1 | 0,56 | 0,06 |
| 52 | ¸»Ïáñ³ïÇí ß»ñï³÷»ÕÏ 150*150ÙÙ/ Декоратив. Жалюзи | հատ/шт. | 20 | 1,55 | 30,93 |
| 53 | ²Ùñ³óÙ³Ý ¹»ï³ÉÝ»ñ ·ÉË³ÝáóÇ ¨ û¹³ï³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ/ Детали крепления для наголовника и воздуховода | Ï· | 15 | 0,62 | 9,32 |
| 54 | ÏáÙáõÝÇÏ³óÇáÝ ïáõ÷»ñÇ ÑÇÙÝ³ÏÙ³ËùÁ/å³ïñ³ëïáõÙ / Каркас комуникационных ящиков | Ù²/m² | 12,5 | 5,30 | 66,26 |
| 55 | ÏáÙáõÝÇÏ³óÇáÝ ïáõ÷»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ ·Çåë³ëïí³ñ³ÃÕÃÇó / Каркас комуникационных ящиков из гипсокартона | Ù²/m² | 12,5 | 4,04 | 50,51 |
| 56 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 6834,24 |
| Ներքին սառը ջրամատակարարում/ Внутреннoe холоднoe водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=50*4,4մմ,փորձարկումով/ Переходы полипропиленовых труб d=50*4,4mm | գմ/ п.м. | 5 | 5,13 | 25,67 |
| 2 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=40x3,7մմ, փորձարկումով/ Переходы полипропиленовых труб d=40x3,7mm | գմ/ п.м. | 32 | 4,49 | 143,57 |
| 3 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=32*3մմ, ,փորձարկումով/ Переходы полипропиленовых труб d=32*3mm | գմ/ п.м. | 9 | 3,51 | 31,55 |
| 4 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=25*2,3մմ, ,փորձարկումով/ Переходы полипропиленовых труб d=25*2,3mm | գմ/ п.м. | 40 | 3,75 | 150,04 |
| 5 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=20x1,9մմ, ,փորձարկումով/ Переходы полипропиленовых труб d=20x1,9mm | գմ/ п.м. | 63 | 3,63 | 228,59 |
| 6 | Անկյունակ d=15մմ/ Отвод d=15mm | հատ/шт. | 29 | 0,06 | 1,84 |
| 7 | Անկյունակ d=20մմ/ Отвод d=20mm | հատ/шт. | 14 | 0,10 | 1,34 |
| 8 | Անկյունակ d=25մմ/ Отвод d=25mm | հատ/шт. | 3 | 0,10 | 0,29 |
| 9 | Անկյունակ d=32մմ/ Отвод d=32mm | հատ/шт. | 4 | 0,10 | 0,38 |
| 10 | Անկյունակ d=40մմ/ Отвод d=40mm | հատ/шт. | 3 | 0,06 | 0,19 |
| 11 | Եռաբաշխիկ d=15*15*15մմ/ Тройник d=15*15*15մմ/ | հատ/шт. | 6 | 0,10 | 0,58 |
| 12 | Եռաբաշխիկ d=20*15*20մմ/ Тройник d=20*15*20մմ | հատ/шт. | 2 | 0,10 | 0,19 |
| 13 | Եռաբաշխիկ d=20*20*20մմ/ Тройник d=20*20*20մմ/ | հատ/шт. | 2 | 0,10 | 0,19 |
| 14 | Եռաբաշխիկ d=25*15*25մմ/ Тройник d=25*15*25մմ/ | հատ/шт. | 2 | 0,12 | 0,25 |
| 15 | Եռաբաշխիկ d=25*25*20մմ/ Тройник d=25*25*20մմ/ | հատ/шт. | 1 | 0,12 | 0,12 |
| 16 | Անցում 25*20մմ/ Переход 25*20մմ/ | հատ/шт. | 2 | 0,11 | 0,21 |
| 17 | Անցում 25*15մ/ Переход 25*15մ/ | հատ/шт. | 1 | 0,11 | 0,11 |
| 18 | Անցում 20*15մ/ Переход 20*15մ/ | հատ/шт. | 8 | 0,11 | 0,85 |
| 19 | Լվացարանների ծորակ-խառնիչների տեղադրում/ Смеситель для умывальника | հատ/шт. | 15 | 9,05 | 135,69 |
| 20 | Խոհանոցակոնքերի ծորակ-խառնիչների տեղադրում/Смеситель для мойки | հատ/шт. | 5 | 9,05 | 45,23 |
| 21 | Ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում/ Кран-смеситель | հատ/шт. | 5 | 16,02 | 80,10 |
| 22 | Ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ/Гибкий шланг D=15мм | հատ/шт. | 32 | 1,18 | 37,80 |
| 23 | Փական գնդային dy=15մմ/ Вентиль dy=15мм | հատ/шт. | 17 | 5,63 | 95,65 |
| 24 | Փական գնդային dy=20մմ/ Вентильdy=20мм | հատ/шт. | 7 | 6,37 | 44,56 |
| 25 | Փական գնդային dy=25մմ/ Вентиль dy=25мм | հատ/шт. | 1 | 7,96 | 7,96 |
| 26 | Փական գնդային dy=32մմ/ Вентиль dy=32мм | հատ/шт. | 2 | 8,05 | 16,09 |
| 27 | Փական անկյունային dy=15մմ/ Вентиль dy=15мм | հատ/шт. | 21 | 5,63 | 118,16 |
| 28 | Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով/ Мойка, дезинфекция трубопровод | գմ/ п.м. | 149 | 0,35 | 51,92 |
| 29 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 1219,16 |
| 30 | ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ/ Строительные работы |  |  |  |  |
| 31 | ²ÝóùáõÙ åáÕå³ï» å³ïÛ³ÝÇ ö159*4ÙÙ, L=0,7Ù ï»Õ³¹ñáõÙ 1 Ñ³ï/ футляр ö159*4мм, L=0,7м | գմ/ п.м. | 0,70 | 15,83 | 11,08 |
| 32 | åáÕå³ï» å³ïÛ³ÝÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ Ñ³Ï³ù³Ûù³ÛÇã Ý»ñÏáí/ Окраска футляра антикоррозйной краской | Ù²/m² | 0,44 | 4,43 | 1,95 |
| 33 | Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով/Теплоизоляция труб резиновой трубчатой изоляцией | գմ/ п.м. | 110 | 0,44 | 48,73 |
| 34 | Êó³÷³ÏáõÙ å³ïÛ³ÝÇ ¨ ËáÕáí³ÏÇ ÙÇç¨ ³é³Ó·³Ï³Ý ÝÛáõÃáí/Закрытие отверстий между кожухом и трубой эластичным материалом | Ù³/m³ | 0,017 | 22,15 | 0,38 |
| 35 | Êó³÷³ÏáõÙ B12,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí/Заделка отверстия бетоном B12.5 | Ù³/m³ | 0,07 | 154,37 | 10,81 |
| Ü»ñùÇÝ ï³ù çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ/ Внутренная теплая водоснабжения |  |  |  | 0 |  |
| 1 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=32*3մմ, ,փորձարկումով/Переходы трубопровод из полипропиленовых труб d=32*3мм | գմ/ п.м. | 9 | 4,22 | 38,00 |
| 2 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=25*2,3մմ, ,փորձարկումով/Переходы трубопровод из полипропиленовых труб d=25*2,3мм | գմ/ п.м. | 30 | 4,23 | 126,75 |
| 3 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=20x1,9մմ, ,փորձարկումով/ Переходы полипропиленовых труб d=20x1,9mm | գմ/ п.м. | 103 | 3,86 | 397,30 |
| 4 | Անկյունակ d=15մմ/ Отвод d=15mm | հատ/шт. | 38 | 0,06 | 2,41 |
| 5 | Անկյունակ d=20մմ/ Отвод d=20mm | հատ/шт. | 14 | 0,10 | 1,34 |
| 6 | Անկյունակ d=25մմ/ Отвод d=25mm | հատ/шт. | 2 | 0,10 | 0,19 |
| 7 | Եռաբաշխիկ d=15*15*15մմ/ Тройник d=15*15*15mm | հատ/шт. | 6 | 0,10 | 0,58 |
| 8 | Եռաբաշխիկ d=20*20*20մմ/ Тройник d=20*20*20mm | հատ/шт. | 2 | 0,10 | 0,19 |
| 9 | Անցում 20*15մ/ Переход 20*15m | հատ/шт. | 8 | 0,11 | 0,85 |
| 10 | Ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ/ Гибкий шланг D=15мм | հատ/шт. | 20 | 1,18 | 23,63 |
| 11 | Փական գնդային dy=15մմ/ Вентиль dy=15мм | հատ/шт. | 1 | 5,63 | 5,63 |
| 12 | Փական գնդային dy=20մմ/ Вентиль dy=20мм | հատ/шт. | 3 | 6,37 | 19,10 |
| 13 | Փական գնդային dy=25մմ/ Вентиль dy=25мм | հատ/шт. | 1 | 7,96 | 7,96 |
| 14 | Փական անկյունային dy=15մմ/ Вентиль dy=15мм | հատ/шт. | 21 | 5,63 | 118,16 |
| 15 | Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով/ Мойка, дезинфекция трубопровод | գմ/ п.м. | 142 | 0,35 | 49,48 |
| 16 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 791,59 |
| 17 | ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ/ Строительные работы |  |  |  |  |
| 18 | Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով/Теплоизоляция труб резиновой трубчатой изоляцией | գմ/ п.м. | 110 | 0,44 | 48,73 |
| 19 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 48,73 |
| Ü»ñùÇÝ ë³éÁ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ /ÝÏáõÕ/³å³ëï³ñ³Ý/Внутреннoe холоднoe водоснабжение/Убежище |  |  |  |  |  |
| 1 | Պողպատե ջրագազատար խողովակների տեղադրում d=50մմ/ Установка стального газопровода d=50мм | գմ/ п.м. | 4 | 2,85 | 11,38 |
| 2 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=25*2,3մմ, ,փորձարկումով/ Переходы полипропиленовых труб d=25*2,3mm | գմ/ п.м. | 10 | 3,75 | 37,51 |
| 3 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=20x1,9մմ, ,փորձարկումով/ Переходы полипропиленовых труб d=20x1,9mm | գմ/ п.м. | 14 | 3,63 | 50,80 |
| 4 | Անկյունակ d=15մմ/ Отвод d=15mm | հատ/шт. | 10 | 0,06 | 0,63 |
| 5 | Անկյունակ d=25մմ/ Отвод d=25mm | հատ/шт. | 3 | 0,10 | 0,29 |
| 6 | Եռաբաշխիկ d=15*15*15մմ/ Тройник d=15*15*15мм | հատ/шт. | 4 | 0,10 | 0,39 |
| 7 | Եռաբաշխիկ d=20*15*20մմ/ Тройник d=20*15*20մմ | հատ/шт. | 3 | 0,10 | 0,29 |
| 8 | Եռաբաշխիկ d=20*25*15մմ/ Тройник d=20*25*15մմ | հատ/шт. | 1 | 0,12 | 0,12 |
| 9 | Պողպատե անցում 50*25մմ/Сталной переход 50*25մմ | հատ/шт. | 1 | 2,85 | 2,85 |
| 10 | Անցում 20*15մ/ Переход 20*15м | հատ/шт. | 3 | 0,11 | 0,32 |
| 11 | Լվացարանների ծորակ/Кран для умывальника | հատ/шт. | 5 | 7,41 | 37,03 |
| 12 | Ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ/ Гибкий шланг D=15мм | հատ/шт. | 10 | 1,18 | 11,81 |
| 13 | Փական գնդային dy=15մմ/ Вентиль dy=15мм | հատ/шт. | 5 | 5,63 | 28,13 |
| 14 | Փական գնդային dy=25մմ/ Вентиль dy=25мм | հատ/шт. | 2 | 7,96 | 15,93 |
| 15 | Փական անկյունային dy=15մմ/ Вентиль dy=15мм | հատ/шт. | 5 | 5,63 | 28,13 |
| 16 | Հետադարձ փական dy=25մմ/ Обратный клапан dy=25мм | հատ/шт. | 1 | 7,37 | 7,37 |
| 17 | äáÙå³ÛÇÝ ï»Õ³Ï³Û³Ýù /Õ»Ï³í³ñÙ³Ý µÉáÏáí, ×ÝßÙ³Ý é»É»Ûáí ¨ ×ÝßáõÙ³ÛÇÝ ÑÇ¹ñáµ³ùáí,Q=2Ù3/Å H=15Ù/ Насосная Q=2м3/ч H=15м | Ï-ï/к-т | 1 | 23,56 | 23,56 |
| 18 | äáÙåÇ ³ñÅ»ùÁ/ Стоимость насоса | Ï-ï/к-т | 1 | 258,26 | 258,26 |
| 19 | Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով/ Мойка, дезинфекция трубопровод | գմ/ п.м. | 28 | 0,35 | 9,76 |
| 20 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 524,57 |
| 21 | Ջրի բաք չժանգոտվող պողպատից 2*1,7*1,9մ 4մմ հաստ, Ý»ñùÇÝ ÏáßïáõÃÛ³Ý ÏáÕ»ñáí/ Бак для воды из нержавеющей стали | հատ/шт. | 1 | 523,75 | 523,75 |
| 22 | Բաքի ջերմամեկոõսացում հանքաբամբակով/Теплоизоляция бака для воды стекловатой | Ù³/m³ | 1,05 | 37,97 | 39,87 |
| 23 | Լողանային փական/ Поплавковий клапан | հատ/шт. | 1 | 4,43 | 4,43 |
| 24 | Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով/Теплоизоляция труб резиновой трубчатой изоляцией | գմ/ п.м. | 28 | 0,44 | 12,40 |
| 25 | Տաշտապողպատ 16 տեղադրումը ներառված է գնի մեջ | գմ/ п.м. | 4 | 11,96 | 47,84 |
| 26 | Îñ³ÏÙ³ñÇã ÷ñ÷ñ³ÛÇÝ/ Օгнетушитель | հատ/шт. | 2 | 18,87 | 37,74 |
| 27 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 666,04 |
| Արևային տաք ջրամատակարարում/ Солнечное теплое водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | ²ñ¨³ÛÇÝ í³ÏáõÙ³ÛÇÝ ÏáÉ»ÏïáñÝ»ñ 30 ËáÕáí³Ïáí 2,4Ù²/ Солнечные-вакуумные коллектори 30 труб | հատ/шт. | 3 | 75,46 | 226,38 |
| 2 | Ì³í³É³ÛÇÝ ç»ñÙ³÷áË³Ý³ÏÇã ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ç»éáõóÇãáí, V=300É/ Теплообменник с электрическим обогревательом V=300л | հատ/шт. | 1 | 434,36 | 434,36 |
| 3 | ÀÝ¹³ñÓ³ÏÙ³Ý ³ÝáÃ V=30É/ Расширительный бак V=30л | հատ/шт. | 1 | 16,32 | 16,32 |
| 4 | ¸ñ»Ý³Å³ÛÇÝ µ³ù /ãÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ïÇó, Ï³Ù åÕÝÓÇó/ V=20É/ Дренажный бак V=20л | հատ/шт. | 1 | 22,85 | 22,85 |
| 5 | ²íïáÙ³ï Ë³éÝÇã dy20/Автоматическый смеситель | հատ/шт. | 1 | 77,51 | 77,51 |
| 6 | ²å³ÑáíÇã ÷³Ï³Ý P=6µ³ñ/ Предохранительный клапан P=6 бар | հատ/шт. | 1 | 27,86 | 27,86 |
| 7 | ²å³ÑáíÇã ÷³Ï³Ý P=3µ³ñ/Предохранительный клапан P=3 бар | հատ/шт. | 1 | 13,93 | 13,93 |
| 8 | ²ñ¨³ÛÇÝ Ï³ñ·³íáñÇã (контроллер)/ Солнечный контроллер | հատ/шт. | 1 | 2,04 | 2,04 |
| 9 | Þñç³Ý³éáõ µ³ù V=20É/ Бак V=20л | հատ/шт. | 1 | 21,15 | 21,15 |
| 10 | Þñç³Ý³éáõ åáÙå G=3000É/Å³Ù, H=4Ù, N=0.16-0.3Ïìï/ Насос G=3000л/ч, H=4м, N=0.16-0.3квт | հատ/шт. | 1 | 48,36 | 48,36 |
| 11 | Þñç³Ý³éáõ åáÙå G=2000É/Å³Ù, H=2.0Ù/Насос G=2000л/ч, H=2.0м | հատ/шт. | 1 | 45,86 | 45,86 |
| 12 | ²íïáÙ³ï û¹³Ñ³Ý Ï³÷áõÛñ dy15ÙÙ/ Автоматический клапан для сброса воздуха dy15мм | հատ/шт. | 1 | 3,66 | 3,66 |
| 13 | PPR ÷³Ï³Ý dy20ÙÙ/ PPR клапан dy20мм | հատ/шт. | 6 | 6,26 | 37,58 |
| 14 | PPR Ñ»ï³¹³ñÓ ÷³Ï³Ý dy20ÙÙ/ PPR Обратный клапан dy20мм | հատ/шт. | 1 | 5,91 | 5,91 |
| 15 | PPR ¹³ï³ñÏÙ³Ý ÷³Ï³Ý dy15ÙÙ/ Клапан шаровой | հատ/шт. | 3 | 7,35 | 22,05 |
| 16 | äÕÝÓ» ËáÕáí³ÏÝ»ñ Ø22ÙÙ, Ý»ñ³éÛ³É Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÁ/ Медные трубы Ø22мм, включая фасонные части | գմ/ п.м. | 12,0 | 5,21 | 62,57 |
| 17 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ç»ñÙ³¹ÇÙ³óÏáõÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ d=25x3.5ÙÙ, Ý»ñ³éÛ³É Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÁ/ Полипропиленовые термостойкие трубы d=25x3.5мм | գմ/ п.м. | 30,0 | 3,95 | 118,42 |
| 18 | UPS 0,8-1,0 Ïìï/ UPS 0,8-1,0 квт | հատ/шт. | 1 | 116,73 | 116,73 |
| 19 | è»ïÇÝ» ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã d=32ÙÙ åÕÝÓ» ¨ åáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ ç»ñÙ³Ù»Ïáõë³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ / Резиновый теплоизолятор для теплоизоляции медных и полипропиленовых труб | գմ/ п.м. | 42,0 | 0,39 | 16,24 |
| 20 | Ð³Ù³Ï³ñ·Ç Éí³óáõÙ ¨ ÷áñÓ³ñÏáõÙ/ Мойка системы и тестирование | գմ/ п.м. | 42,0 | 0,31 | 13,21 |
| 21 | Ð³Ï³ë³é»óáõóÇã Ñ»ÕáõÏ (³ÝïÇýñÇ½)/ Антифриз | É/л | 42,0 | 0,58 | 24,52 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 1357,50 |
| Ü»ñùÇÝ çñÑáë /³å³ëï³ñ³Ý/ Внутренный водосток /убежище/ |  |  |  |  |  |
| 1 | äáÕå³ï» å³ïÛ³Ý D=150*4մմ/ Стальной кожух D=150*4 мм | գմ/ п.м. | 0,7 | 16,71 | 11,70 |
| 2 | Êó³÷³ÏáõÙ å³ïÛ³ÝÇ ¨ Ëáóáí³ÏÇ ÙÇç¨ ³é³ÝÓ·³Ï³Ý ÝÛáõÃáí/Закрытие отверстий между кожухом и трубой эластичным материалом | Ù³/m³ | 0,012 | 22,15 | 0,27 |
| 3 | ä³ïÛ³ÝÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ Ý»ñÏáõÙ Ñ³Ï³ù³Ûù³ÛÇã Ý»ñÏáí 2 ³Ý·³Ù/Окраска футляра антикоррозйной краской 2 слоя | Ù²/m² | 0,26 | 4,58 | 1,19 |
| 4 | ²Ýóù»ñÇ Êó³÷³ÏáõÙ B12,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí/заделка отверстия бетоном B12.5 | Ù³/m³ | 0,04 | 154,37 | 6,17 |
| 5 | äáլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Փ50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, ÷áñÓ³ãÏáõÙáí/Трубы ПВХ Փ50мм | գմ/ п.м. | 17 | 1,62 | 27,53 |
| 6 | äáÉÇ¿ïÇÉ»Ý» խողովակների տեղադրում Փ50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, ÷áñÓ³ãÏáõÙáí/Трубы ПВХ Փ50мм | գմ/ п.м. | 20 | 1,73 | 34,64 |
| 7 | êáõ½³åáÙå CC-7 Q=1,23-2,7lÉ/íñÏ H-4,3Ù N=2.6-3.7Ïìï n= 3356åï/ñáå»/ Насос CC-7 Q=1,23-2,7lл/сек H-4,3м N=2.6-3.7квт n= 3356 об./мин. | հատ/шт. | 1 | 207,37 | 207,37 |
| 8 | Ð»ï³¹³ñÓ ÷³Ï³Ý d=50ÙÙ | հատ/шт. | 1 | 11,86 | 11,86 |
| 9 | êáÕÝ³Ï d=50ÙÙ/ Задвижка | հատ/шт. | 1 | 19,24 | 19,24 |
| 10 | Նիկելապատ հոսակների տեղադրում D=50մմ/ Никелированный трап D=50мм | հատ/шт. | 3 | 6,02 | 18,05 |
| 11 | Â»ù »é³µ³ßËիչ D=50*50*50մմ/ Косой тройник D=50*50*50 мм | հատ/шт. | 1 | 0,33 | 0,33 |
| 12 | ²ÝÏÛáõÝ³Ï D=50մմ 90/ Отвод D=50mm 90 | հատ/шт. | 3 | 0,43 | 1,29 |
| 13 | ²ÝÏÛáõÝ³Ï D=50մմ 45/ Отвод D=50mm45 | հատ/шт. | 4 | 0,17 | 0,69 |
| 14 | Ê³ÙáõÃÝ»ñ ÊáÕáí³ÏÝ»ñÇ ³Ùñ³óÙ³Ý Ñ³Ý³ñ/Хомуты для крепления труб | Ï·/ кг | 1 | 0,71 | 0,71 |
| 15 | ÆÝùÝ³å³ñáõñíáÕ åïáõï³ÏÝ»ñ/Саморез | հատ/шт. | 10 | 0,22 | 2,22 |
| 16 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ ÛÝ»ñÏáõÙ Ñ³Ï³ù³Ûù³ÛÇã Ý»ñÏáí 2 ³Ý·³Ù/ Окраска металлических эллементов в 2 слоя | Ù²/m² | 0,5 | 4,43 | 2,22 |
| 17 | Համակարգի փորձարկում/ Испытание системы | գմ/ п.м. | 37,0 | 0,37 | 13,66 |
|  | ÀÝ·³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 359,14 |
| Î»Ýó³Õ³ÛÇÝ ÏáÛáõÕáõ Ý»ñùÇÝ ó³Ýó/ Внутренная сеть канализации |  |  |  |  |  |
| 1 | Պատյան պողպատե խողովակներից Dy=275*4մմ, L=0.7մ/ кожух из стальной трубы Dy=275*4мм, L=0.7м | գմ/ п.м. | 0,7 | 25,81 | 18,07 |
| 2 | Պատյանի յուղաներկում 2 անգամ/Окраска футляра 2 слоя | Ù²/m² | 0,44 | 1,08 | 0,47 |
| 3 | Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով/Закрытие отверстий между кожухом и трубой эластичным материалом | Ù³/m³ | 0,02 | 22,15 | 0,44 |
| 4 | Խցափակում B12.5 դասի բետոնով/ Заделка отверстия бетоном B12.5 | Ù³/m³ | 0,07 | 159,41 | 11,16 |
| 5 | Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով/ Подон с сифоном | Ï-ï/к-т | 2 | 23,34 | 46,68 |
| 6 | Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով (մանկական)/ Подон с сифоном детский | Ï-ï/к-т | 13 | 33,63 | 437,24 |
| 7 | Զուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակառիկով, ճկուն միացումով/Унитаз с косым выпуском и низко установленным сливным бочком | Ï-ï/к-т | 1 | 57,85 | 57,85 |
| 8 | Զուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակառիկով, ճկուն միացումով /մանկական/ Унитаз с косым выпуском и низко установленным сливным бочком, детский | Ï-ï/к-т | 11 | 42,76 | 470,32 |
| 9 | Երկտեղ պողպատե խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով և չժանգոտվող պողպատից/Мойка из нержавеющей стали с сифоном | Ï-ï/к-т | 5 | 40,29 | 201,47 |
| 10 | Տաշտակների / տակդիր / տեղադրում կոմպոզիտ /ակրիլային/ նյութից , ներառյալ սիֆոնը | Ï-ï/к-т | 2 | 47,61 | 95,21 |
| 11 | Նույնը մանկական / Тот же детский | Ï-ï/к-т | 3 | 32,84 | 98,52 |
| 12 | Նիկելապատ հոսակների տեղադրում D=50մմ/ Никелированный трап D=50мм | հատ/шт. | 8 | 6,02 | 48,14 |
| 13 | Լվացքի մեքենա / Стиральная машина | հատ/шт. | 2 | 250,00 | 500,00 |
| 14 | Ստուգիչ D=110մմ/ Ревизия, d=110мм | հատ/шт. | 6 | 1,43 | 8,58 |
| 15 | Ստուգիչ D=50մմ/ Ревизия, d=110мм | հատ/шт. | 2 | 1,11 | 2,22 |
| 16 | Եռաբաշխիկ 110*110/ Тройник 110*110 | հատ/шт. | 4 | 0,77 | 3,08 |
| 17 | Եռաբաշխիկ թեք 110*110/ Косой тройник 110*110 | հատ/шт. | 12 | 0,77 | 9,23 |
| 18 | Եռաբաշխիկ 110*50 ուղիղ/ Тройник 110*50 прям. | հատ/шт. | 5 | 0,66 | 3,32 |
| 19 | Եռաբաշխիկ թեք 110*50/ Косой тройник 110*50 | հատ/шт. | 6 | 0,66 | 3,99 |
| 20 | Եռաբաշխիկ 50*50 ուղիղ/ Тройник 50*50 прям. | հատ/шт. | 14 | 0,29 | 4,09 |
| 21 | Եռաբաշխիկ 50*50 թեք/ Косой тройник 50*50 | հատ/шт. | 3 | 0,29 | 0,88 |
| 22 | Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Փ110մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով/ Трубы ПВХ Փ110мм | գմ/ п.м. | 45 | 2,45 | 110,44 |
| 23 | Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Փ50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, Трубы ПВХ Փ50мм | գմ/ п.м. | 21 | 1,78 | 37,39 |
| 24 | Պլաստմասե դռնակ ստուգիչների համար 300*300մմ/Пластмасовые дверца для ревизии 300x300мм | հատ/шт. | 8 | 5,98 | 47,84 |
| 25 | Անցում D=100*50մմ/ Переход, d=100x50мм | հատ/шт. | 4 | 0,31 | 1,23 |
| 26 | Անկյունակ D=110մմ 90/ Отвод, d=110мм, α=90/ | հատ/шт. | 5 | 0,43 | 2,16 |
| 27 | Անկյունակ D=50մմ 90/ Отвод, d=50мм, α=90/ | հատ/шт. | 13 | 0,17 | 2,25 |
| 28 | Անցում D=100մմ 45/Переход, d=100мм | հատ/шт. | 3 | 0,43 | 1,29 |
| 29 | Անկյունակ D=50մմ 45/ Отвод, d=50мм, α=45 | հատ/шт. | 23 | 0,17 | 3,97 |
| 30 | Խամուտներ խողովակների ամրացման համար/ Хомуты для крепления труб | կգ/ кг | 5 | 0,71 | 3,56 |
| 31 | Ինքնապարուրվող պտուտակ d-6mm/ Саморез d-6мм | հատ/шт. | 20 | 0,22 | 4,43 |
| 32 | Մետաղական տարրերի Ý»ñÏáõÙ Ñ³Ï³ù³Ûù³ÛÇã Ý»ñÏáí/ Окраска металлических эллементов антикороз. | Ù²/m² | 2 | 1,08 | 2,15 |
| 33 | Համակարգի փորձարկում/ Испытание системы | գմ/ п.м. | 66,0 | 0,13 | 8,58 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 2246,27 |
| Î»Ýó³Õ³ÛÇÝ ÏáÛáõÕáõ Ý»ñùÇÝ ó³Ýó /³å³ëï³ñ³ÝÝ/ Внутренная сеть канализации /Убежище/ |  |  |  |  |  |
| 1 | ²ÝóùáõÙ åáÕå³ï» å³ïÛ³ÝÇ ö159*4ÙÙ, L=0,7Ù ï»Õ³¹ñáõÙ 1 Ñ³ï/ Установка стального футляра в отверстие ∅159x4., L=0,7м | գմ/ п.м. | 0,70 | 15,83 | 11,08 |
| 2 | Պատյանի յուղաներկում 2 անգամ/Окраска футляра антикоррозйной краской 2 слоя | Ù²/m² | 0,26 | 4,43 | 1,15 |
| 3 | Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով/Заделка отверстия футляра и труб гибким материалом | Ù³/m³ | 0,012 | 22,15 | 0,27 |
| 4 | Խցափակում B12.5 դասի բետոնով/Заделка отверстия бетоном B12.5 | Ù³/m³ | 0,04 | 341,79 | 13,67 |
| 5 | Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով/ Подон с сифоном | Ï-ï/к-т | 2 | 23,34 | 46,68 |
| 6 | Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով (մանկական)/ Подон с сифоном детский | Ï-ï/к-т | 3 | 33,63 | 100,90 |
| 7 | Զուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակառիկով, ճկուն միացումով/Унитаз с косым выпуском и низко установленным сливным бочком | Ï-ï/к-т | 2 | 57,85 | 115,71 |
| 8 | Զուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակառիկով, ճկուն միացումով /մանկական/ Унитаз с косым выпуском и низко установленным сливным бочком, детский | Ï-ï/к-т | 3 | 42,76 | 128,27 |
| 9 | î³Ï³éÇÏ åáÙå Sololilt 2CWC3 Q-1,6լ/վրկ, H-5մ N-0,7կվտ n2800պտ/րոպպե/ Насос бочка Sololilt 2CWC3 Q-1,6л/сек, H-5м N-0,7квт n2800об./мин. | Ï-ï/к-т | 1 | 547,98 | 547,98 |
| 10 | Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Փ110մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով/ Трубы ПВХ Փ110мм | գմ/ п.м. | 22 | 2,45 | 54,00 |
| 11 | Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Փ50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով/ Трубы ПВХ Փ50мм | գմ/ п.м. | 5 | 1,78 | 8,90 |
| 12 | äáÉÇ¿ïÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Փ50/63*5,8մմ/ Трубы Полиэтиленовие. Փ50/63*5,8мм | գմ/ п.м. | 17 | 2,90 | 49,35 |
| 13 | Պլաստմասե ստուգատեղ D=110մմ/ Пластмассовая Ревизия, d=110мм | հատ/шт. | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Պլաստմասե մաքրիչ D=110մմ/ Пластмассовая прочистка, d=110мм | հատ/шт. | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | Անկյունակ D=110մմ 90/Отвод, d=110մմ/мм, α=90 | հատ/шт. | 1 | 0,43 | 0,43 |
| 16 | Անկյունակ D=50մմ 90/ Отвод, d=50мм, α=90 | հատ/шт. | 2 | 0,17 | 0,35 |
| 17 | Անցում D=100մմ 45/Переход, d=100мм α=45 | հատ/шт. | 3 | 0,43 | 1,29 |
| 18 | Անկյունակ D=50մմ 45/ Отвод, d=50мм, α=45 | հատ/шт. | 4 | 0,17 | 0,69 |
| 19 | Եռաբաշխիկ 110*110/ Тройник 110*110 | հատ/шт. | 1 | 0,77 | 0,77 |
| 20 | Եռաբաշխիկ թեք 110*110/ Косой тройник 110*110 | հատ/шт. | 7 | 0,77 | 5,39 |
| 21 | Եռաբաշխիկ 110*50Ã»ù/ Косой тройник 110*50 | հատ/шт. | 1 | 0,66 | 0,66 |
| 22 | Եռաբաշխիկ 50*50 Ã»ù/ Косой тройник 50*50 | հատ/шт. | 3 | 0,29 | 0,88 |
| 23 | Խամուտներ խողովակների ամրացման համար/Хомуты для крепления труб | կգ/ кг | 2 | 0,71 | 1,42 |
| 24 | Ինքնապարուրվող պտուտակ d-6mm/Саморез d-6мм | հատ/шт. | 20 | 0,22 | 4,43 |
| 25 | Մետաղական տարրերի Ý»ñÏáõÙ Ñ³Ï³ù³Ûù³ÛÇã Ý»ñÏáí/Покраска металлических эллементов | Ù²/m² | 1 | 4,43 | 4,43 |
| 26 | Զուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական, նիկելապատ/Вешелка для туалетной бумаги /металлическая, никелированная/ | հատ/шт. | 5 | 4 | 22 |
| 27 | Համակարգի փորձարկում/ Испытание системы | գմ/ п.м. | 44,0 | 0,37 | 16,25 |
| 28 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 1139,10 |
| Ü»ñùÇÝ ·³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ / внутренняя подача газа |  |  |  |  |  |
| 1 | äáÕå³ï» ·³½³ï³ñ ËáÕáí³Ï d=15ÙÙ Ý»ñ³éÛ³É Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÁ / стальная газовая труба, включая фасонные части | գմ/ п.м. | 3 | 1,41 | 4,22 |
| 2 | äáÕå³ï» ·³½³ï³ñ ËáÕáí³Ï Ý»ñ³éÛ³É Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÁ d=32ÙÙ / стальная газовая труба, включая фасонные части | գմ/ п.м. | 1,5 | 1,41 | 2,11 |
| 3 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ×Ï³ËáÕáí³Ï å³ïÛ³Ý d=15ÙÙ È-0,6Ù / металлический трубчатый корпус | հատ/шт. | 2 | 1,18 | 2,36 |
| 4 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ËáÕáí³ÏÇó å³ïÛ³Ý d=57*3ÙÙ È-0,4Ù 1Ñ³ï / корпус из металлической трубы | գմ/ п.м. | 0,4 | 3,51 | 1,40 |
| 5 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ËáÕáí³ÏÇó å³ïÛ³Ý d=108*4 ÙÙ È-0,4Ù 2Ñ³ï / корпус из металлической трубы | գմ/ п.м. | 0,8 | 10,07 | 8,05 |
| 6 | ¶³½Ç Ëó³Ý³ÛÇÝ ÷³Ï³Ý d=15ÙÙ / газовый пробковый клапан | հատ/шт. | 2 | 8,17 | 16,34 |
| 7 | Êó³÷³ÏÇã d=38*2,5ÙÙ / пробка | հատ/шт. | 1 | 0,52 | 0,52 |
| 8 | ²½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç å³Ñå³ÝÇã ÷³Ï³Ý ¿É»Ïïñ³Ù³·ÝÇë³Ï³Ý Ï³÷áõÛñ d=32ÙÙ /предохранительный клапан системы сигнализации, электромагнитный клапан | հատ/шт. | 1 | 32,64 | 32,64 |
| 9 | ²½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ ë³ñù / сигнальное устройство | հատ/шт. | 1 | 52,62 | 52,62 |
| 10 | ÊáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù / трубы красить дважды | Ù²/m² | 0,5 | 1,39 | 0,70 |
| 11 | äáÕå³ï» ·³½³ï³ñ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÷ã³Ù³ùñáõÙ / продувка газопроводов | գմ/ п.м. | 4,5 | 0,69 | 3,12 |
| 12 | äáÕå³ï» ·³½³ï³ñ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ åÝ¨Ù³ïÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙ / пневматические испытания газопроводов | գմ/ п.м. | 4,5 | 0,69 | 3,12 |
| 13 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 127,21 |
| ¾É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ë / электрическая часть |  |  |  |  |  |
| 1 | ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / монтажные работы |  |  |  |  |
| 2 | öáË³ñÏÇã »é³µ¨»é 160²/³å³ÑáíáÕ ³Ýç³ïáõÙÁ µ»éÇ ï³Ï/ / Трехполюсный перекидной рубильник обеспечивающее переключение под нагрузкой 160А | հատ/шт. | 1 | 185,07 | 185,07 |
| 3 | öáË³ñÏÇã »é³µ¨»é 100²/³å³ÑáíáÕ ³Ýç³ïáõÙÁ µ»éÇ ï³Ï/Трехполюсный перекидной рубильник обеспечивающее переключение под нагрузкой 100А | հատ/шт. | 1 | 102,91 | 102,91 |
| 4 | ä³Ñ³ñ³Ý ¹éÝ³Ïáí í³Ñ³ÝÇ ÏáÙåլ»Ïï³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 715*655*215 / Распределительный щит с дверью | հատ/шт. | 2 | 24,13 | 48,25 |
| 5 | ä³Ñ³ñ³Ý ¹éÝ³Ïáí í³Ñ³ÝÇ ÏáÙåլ»Ïï³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 300*450*128 18 ï»ÕÇ Ñ³Ù³ñ / Распределительный щит с дверью | հատ/шт. | 3 | 31,86 | 95,57 |
| 6 | ä³Ñ³ñ³Ý ¹éÝ³Ïáí í³Ñ³ÝÇ ÏáÙåլ»Ïï³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 450*450*128 36ï»ÕÇ Ñ³Ù³ñ / Распределительный щит с дверью | հատ/шт. | 2 | 56,80 | 113,60 |
| 7 | ä³Ñ³ñ³Ý ¹éÝ³Ïáí í³Ñ³ÝÇ ÏáÙåլ»Ïï³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 225*210*97ÙÙ 8ï»ÕÇ Ñ³Ù³ñ / Распределительный щит с дверью | հատ/шт. | 1 | 14,76 | 14,76 |
| 8 | ä³Ñ³ñ³Ý ¹éÝ³Ïáí í³Ñ³ÝÇ ÏáÙåլ»Ïï³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 6 ï»ÕÇ Ñ³Ù³ñ / Распределительный щит с дверью | հատ/шт. | 3 | 12,18 | 36,54 |
| 9 | ²ñÏÕ իç»óÝáÕ ïñ³ÝëýրÙ³ïáñáí 025/36 / Ящик с понижающим трансформатором | հատ/шт. | 1 | 13,81 | 13,81 |
| 10 | ²Ýç³ïÇã µ³Å³ÝÇչ 160² »é³µ¨»é / выключатель-разъединитель трехполюсный | հատ/шт. | 1 | 22,44 | 22,44 |
| 11 | ²Ýç³ïÇã µ³Å³ÝÇչ 100² »é³µ¨»é / выключатель-разъединитель трехполюсный | հատ/шт. | 1 | 18,16 | 18,16 |
| 12 | ²Ýç³ïÇã µ³Å³ÝÇչ 80² »é³µ¨»é / выключатель-разъединитель трехполюсный | հատ/шт. | 1 | 12,66 | 12,66 |
| 13 | ²Ýç³ïÇã µ³Å³ÝÇչ 63² »é³µ¨»é /выключатель-разъединитель трехполюсный | հատ/шт. | 1 | 10,58 | 10,58 |
| 14 | ²Ýç³ïÇã µ³Å³ÝÇչ 40² »é³µ¨»é / выключатель-разъединитель трехполюсный | հատ/шт. | 2 | 7,77 | 15,54 |
| 15 | ²Ýç³ïÇã µ³Å³ÝÇչ 32² »é³µ¨»é / выключатель-разъединитель трехполюсный | հատ/шт. | 2 | 6,79 | 13,59 |
| 16 | ²Ýç³ïÇã µ³Å³ÝÇչ 32² ÙÇ³µ¨»é / выключатель-разъединитель однополярный | հատ/шт. | 3 | 5,62 | 16,86 |
| 17 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 100² »é³µ¨»é / автоматический выключатель трехполюсный | հատ/шт. | 1 | 4,11 | 4,11 |
| 18 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 63² »é³µ¨»é / автоматический выключатель трехполюсный | հատ/шт. | 2 | 8,73 | 17,46 |
| 19 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 50² »é³µ¨»é / автоматический выключатель трехполюсный | հատ/шт. | 1 | 7,64 | 7,64 |
| 20 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 40² »é³µ¨»é / автоматический выключатель трехполюсный | հատ/шт. | 3 | 7,64 | 22,91 |
| 21 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 32² »é³µ¨»é / автоматический выключатель трехполюсный | հատ/шт. | 2 | 7,64 | 15,28 |
| 22 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 32² ÙÇ³µ¨»é / автоматический выключатель однаполюсный | հատ/шт. | 5 | 3,74 | 18,71 |
| 23 | ¸Çý»ñ»նóÛ³É Ñáë³ÝùÇ »րկµ¨»é 25² / двухполюсный выключатель дифференциального тока | հատ/шт. | 2 | 6,10 | 12,21 |
| 24 | ä³ßïå³ÝÇã ³Ýç³ïÙ³Ý ë³ñù 32² УЗО / устройство защитного отключения | հատ/шт. | 3 | 9,53 | 28,60 |
| 25 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 63² »é³µ¨»é / автоматический выключатель трехполюсный | հատ/шт. | 2 | 8,73 | 17,46 |
| 26 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 50² »é³µ¨»é / автоматический выключатель трехполюсный | հատ/шт. | 1 | 7,64 | 7,64 |
| 27 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 25² »é³µ¨»é / автоматический выключатель трехполюсный | հատ/шт. | 2 | 7,64 | 15,28 |
| 28 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã10² ÙÇ³µ¨»é / автоматический выключатель однаполюсный | հատ/шт. | 9 | 4,11 | 37,00 |
| 29 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã16² ÙÇ³µ¨»é / автоматический выключатель однаполюсный | հատ/шт. | 15 | 4,11 | 61,67 |
| 30 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã25² ÙÇ³µ¨»é /автоматический выключатель однаполюсный | հատ/шт. | 15 | 4,11 | 61,67 |
| 31 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 32² ÙÇ³µ¨»é /автоматический выключатель однаполюсный | հատ/шт. | 1 | 4,11 | 4,11 |
| 32 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 40² ÙÇ³µ¨»é / автоматический выключатель однаполюсный | հատ/шт. | 1 | 4,11 | 4,11 |
| 33 | ÎáÝï³Ïïáñ Ùá¹áõÉ³ÛÇÝ »ñÏµ»»é 9²/6² / контактор модульный двухполюсный | հատ/шт. | 3 | 6,78 | 20,35 |
| 34 | ÎáÝï³Ïïáñ Ùá¹áõÉ³ÛÇÝ »é³µ»»é 9²/9² / контактор модульный трехполюсный | հատ/шт. | 1 | 8,20 | 8,20 |
| 35 | ÎáÝï³Ïïáñ Ùá¹áõÉ³ÛÇÝ »é³µ»»é 65²/50² / контактор модульный трехполюсный | հատ/шт. | 1 | 59,99 | 59,99 |
| 36 | Ô»Ï³í³ñÙ³Ý Ïá×áÏ / кнопка управления | հատ/шт. | 5 | 3,69 | 18,46 |
| 37 | Èáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ Éáõë³ïáõÝ»ñ 1*36íï / Светильник с светодиодными лампами | հատ/шт. | 46 | 14,18 | 652,28 |
| 38 | Èáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ ³é³ëï³ÕÇ Éáõë³ïáõÝ»ñ 1*18íï / Светильник потолочный с светодиодными лампами | հատ/шт. | 9 | 9,75 | 87,75 |
| 39 | Èáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ Éáõë³ïáõÝ»ñ ë³ÝÑ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ ï»Õ³¹ñíáÕ 1*10íï / Светильник потолочный с светодиодными лампами для санузель | հատ/шт. | 17 | 7,53 | 128,09 |
| 40 | Èáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ Éáõë³ïáõÝ»ñ ¿í³Ïáõ³óÇáÝ 1*15íï / Светильник светодиодный эвакуационого освещения с аккумулятором | հատ/шт. | 22 | 8,27 | 182,01 |
| 41 | Èáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ Éáõë³ïáõÝ»ñ å³ïÇ 1*14íï / Светильник настенный с светодиодными лампами | հատ/шт. | 10 | 8,27 | 82,73 |
| 42 | Èáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ Éáõë³ïáõÝ»ñ ³é³ëï³ÕÇ 1*12íï / Светильник потолочный с светодиодными лампами | հատ/шт. | 28 | 7,68 | 215,11 |
| 43 | Èáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ Éáõë³ïáõÝ»ñ ³é³ëï³ÕÇ 1*11íï / Светильник потолочный с светодиодными лампами | հատ/шт. | 28 | 7,53 | 210,98 |
| 44 | Êó³ÏÇ í³ñ¹³ÏÝ»ñ »ñÏµ¨»é ÑáÕ³ÝóÇãáí 10² / розетка штепсельная однаместная с 2-им заземляющим контактом | հատ/шт. | 27 | 2,44 | 65,84 |
| 45 | Êó³ÏÇ í³ñ¹³ÏÝ»ñ »ñÏµ¨»é ÑáÕ³ÝóÇãáí »ñÏï»Õ³ÝÇ 10² / розетка штепсельная двухполюсный с 2-им заземляющим контактом | հատ/шт. | 10 | 2,71 | 27,10 |
| 46 | Êó³ÏÇ í³ñ¹³ÏÝ»ñ »ñÏµ¨»é ÑáÕ³ÝóÇãáí ¿É. ë³ÉÇÏ / розетка штепсельная двухполюсный с заземляющим контактом | հատ/шт. | 1 | 2,44 | 2,44 |
| 47 | Êó³ÏÇ í³ñ¹³ÏÝ»ñ »ñÏµ¨»é ÑáÕ³ÝóÇãáí Ï³÷³ñÇãáí / розетка штепсельная с 2-им заземляющим контактом с крышкой | հատ/шт. | 5 | 2,44 | 12,19 |
| 48 | Êó³ÏÇ í³ñ¹³ÏÝ»ñ »ñÏµ¨»é ÑáÕ³ÝóÇãáí »ñ»ù ï»Õ³ÝÇ 10² / розетка штепсельная двухполюсный с 3-им заземляющим контактом | հատ/шт. | 1 | 3,01 | 3,01 |
| 49 | Ø»Ï ëï»ÕÝ³íáñ ³Ýç³ïÇãÝ»ñ / выклачатель одноклавишный | հատ/шт. | 55 | 1,79 | 98,58 |
| 50 | ºñÏëï»ÕÝ³íáñ ³Ýç³ïÇãÝ»ñ / выклачатель двухклавишный | հատ/шт. | 7 | 2,16 | 15,13 |
| 51 | îáõ÷ ×ÛáõÕ³íáñÙ³Ý / коробка распаечная | հատ/шт. | 40 | 0,22 | 8,86 |
| 52 | îáõ÷ ³Ýç³ïõãÝ»ñÇ ¨ í³ñ¹³ÏÝ»ñÇ / коробка установочная для штепсельних позет и выключателей | հատ/шт. | 116 | 0,04 | 5,14 |
| 53 | ÏÂ31x1,5 ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» Ñ³Õáñ¹³É³ñ / провод с медной жилой | գմ/ п.м. | 2100,0 | 0,19 | 405,24 |
| 54 | ÏÂ31x2.5 ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» Ñ³Õáñ¹³É³ñ / провод с медной жилой | գմ/ п.м. | 750,0 | 0,24 | 180,88 |
| 55 | ÏÂ31x4 ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» Ñ³Õáñ¹³É³ñ / провод с медной жилой | գմ/ п.м. | 400,0 | 0,32 | 129,00 |
| 56 | ÏÂ31x25 ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» Ñ³Õáñ¹³É³ñ / провод с медной жилой | գմ/ п.м. | 20,0 | 2,00 | 39,95 |
| 57 | ВВГ 3*2,5ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / кабель с медными жилами | գմ/ п.м. | 70,0 | 0,83 | 58,05 |
| 58 | ВВГ 3*4ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / кабель с медными жилами | գմ/ п.м. | 108,0 | 1,18 | 127,14 |
| 59 | ВВГ 3*70ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / кабель с медными жилами | գմ/ п.м. | 3,00 | 16,74 | 50,21 |
| 60 | ВВГ 5*4ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / кабель с медными жилами | գմ/ п.м. | 35,00 | 1,92 | 67,09 |
| 61 | ВВГ 5*6ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / кабель с медными жилами | գմ/ п.м. | 82,00 | 2,26 | 185,59 |
| 62 | ВВГ 5*16ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / кабель с медными жилами | գմ/ п.м. | 35,00 | 6,78 | 237,26 |
| 63 | ВВГ 5*25ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / кабель с медными жилами | գմ/ п.м. | 15,00 | 11,32 | 169,83 |
| 64 | ВВГ 1*35ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / кабель с медными жилами | գմ/ п.м. | 85,00 | 4,02 | 341,92 |
| 65 | ВВГ 4*16ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / кабель с медными жилами | գմ/ п.м. | 45,00 | 5,46 | 245,74 |
| 66 | ВВГ 4*4ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / кабель с медными жилами | գմ/ п.м. | 3,00 | 1,57 | 4,71 |
| 67 | ØÇçå³ï³ÛÇÝ ³Ýóù»ñáõÙ ï»Õ³¹ñíáÕ Ïáßï ËáÕáí³Ï d-32ÙÙ / труба для прохода проводв между стенами из самазатухающего | գմ/ п.м. | 3,00 | 1,20 | 3,60 |
| 68 | ¸Ç½»É³ÛÇÝ ·»Ý»ñ³ïáñ 35Ïìï 44 Ïí³ 1600*850*1850 / дизель генератор | Ñ³ï | 1,00 | 920,00 | 920,00 |
| 69 | òÇÝÏ³å³ï ß»ñï³åáÕå³ï 40*5ÙÙ / сталь полосовая оцинкованная | գմ/ п.м. | 12 | 1,81 | 21,69 |
| 70 | àõÕÕ³Ñ³Û³ó ÑáÕ³ÝóÇã ³ÝÏÛáõÝ³ÛÇÝ åáÕå³ïÇó 50x50x5 È=2,5Ù - 10 Ñ³ï / сталь угловая оцинкованная | 10 Ñ³ï | 0,4 | 22,76 | 9,11 |
| 71 | Þ»ñï³íáñ åáÕå³ï 4*25ÙÙ ×ÛáõÕ³íáñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ / сталь полосовая оцинкованная | գմ/ п.м. | 30,0 | 1,39 | 41,77 |
| 72 | ÖÏ³ËáÕáí³Ï äìê 20 / труба гибкая горфированная | գմ/ п.м. | 1083,0 | 0,30 | 319,85 |
| 73 | ÊáÕáí³Ï äìê 100 / труба | գմ/ п.м. | 2,0 | 2,22 | 4,43 |
| 74 | îáõ÷³ËáÕáí³Ï150*50 / короб | գմ/ п.м. | 10,0 | 1,08 | 10,75 |
| 75 | Ø³;áõË³ï³ñ ³ëïÇ×³Ý³Ó¨ 250*50ÙÙ / лоток лестничного типа | գմ/ п.м. | 40,0 | 5,38 | 215,01 |
| 76 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Çñ»ñ ³Ùñ³Ï³åÙ³Ý Ñ³Ù³ñ / металические изделия | Ï·/ кг | 15,0 | 0,71 | 10,68 |
| 77 | ¶ñáõÝïÇ Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí / обработка грунта вручную | Ù³/m³ | 4 | 3,05 | 12,20 |
| 78 | ¶ñáõÝïÇ »ïÉÇóù Ó»éùáí/ обратная засыпка грунта вручную | Ù³/m³ | 4,0 | 1,28 | 5,10 |
| 79 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 6777,25 |
| Ðñ¹»Ñ³ÛÇÝ ³½¹³ñ³ñáõÙ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ð³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ³½¹³ÝßáõÙÝ»ñÇ å³Ý»É 3 ûÕ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ FP-2000/Ï³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ù/ / огнеупорная панель на два кольца или эквивалент | É-½Ù / к-т | 1 | 25,98 | 25,98 |
| 2 | Ðñ¹»Ñ³ÛÇÝ ïíÇã, ÍËÇ DP-2061 /Ï³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ù/ / пожарный датчик или эквивалент | հատ/шт. | 40 | 4,15 | 165,92 |
| 3 | Ðñ¹»Ñ³ÛÇÝ ïíÇã, Ó»éÝ³í³ñáõÙáí DM-2000 /Ï³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ù/ пожарный датчик /или эквивалент | հատ/шт. | 11 | 5,21 | 57,36 |
| 4 | Ð»ñÙ»ïÇÏ Ïáõï³ÏÇã³ÛÇÝ Ù³ñïÏáó 24B, 6.5A / герметичная аккумуляторная батарея | հատ/шт. | 2 | 50,95 | 101,90 |
| 5 | ШВВП 2x0.75 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» Ñ³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ / прокладка медного провода | գմ/ п.м. | 310 | 0,32 | 98,23 |
| 6 | 911-Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åÇ ÙÇçáó /Tandem-2M-ին /Ï³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ùÁ/ Способ связаться с 911 или эквивалент | հատ/шт. | 1 | 73,60 | 73,60 |
| 7 | Þã³Ï / рог | հատ/шт. | 2 | 10,77 | 21,55 |
| 8 | öáß»³ÝÙ³Ý Ùá¹áõÉ Ññ¹»ÑÇ Ù³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ï»Õ³¹ñáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í ¿ ·ÝÇ Ù»ç/ МПП-7 МИГ/ | Ñ³ï | 2 | 44,52 | 89,04 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 633,58 |
|  | Ջրամբար / бассейн |  |  |  |  |
| 1 | 1.ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / земляные работы |  |  |  |  |
| 2 | III Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ ù³Ý¹áõÙ ¿ùëÏ³í³ïáñáí ÏáÕÉÇó / Обработка грунтов III категории екскават. | Ù³/m³ | 96,0 | 0,52 | 50,30 |
| 3 | III Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ Ñ»ïÙß³ÏáõÙ Ó»éùáí / Обработка грунтов III категории вручную | Ù³/m³ | 11,0 | 3,05 | 33,56 |
| 4 | ø³Ý¹í³Í ·ñáõÝïÇ Ñ»ïÉÇóùª µáõÉ¹áÁ½»ñáí ïá÷³ÝáõÙáí /Обработка грунтов бульдозером для укладки | Ù³/m³ | 96,0 | 0,01 | 1,03 |
| 5 | ÜáõÛÝÁ Ó»éùáí / то же самое вручную | Ù³/m³ | 11,0 | 1,28 | 14,04 |
| 6 | ´Ý³ÑáÕÇ ïá÷³ÝáõÙ åÝ¨Ù³ïá÷³ÝÇãÝ»ñáí / Обработка грунтов для укладки | Ù³/m³ | 107,00 | 0,39 | 41,22 |
| 7 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 140,15 |
| 8 | 2.ÐÇÙù»ñ ¨ å³ï»ñ / фундамент и стены |  |  |  |  |
| 9 | Ê³Ùù³ñաµ»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B15 ¹³ëÇ Ñ=30ëÙ / Подготовительный слой бутабетона | Ù³/m³ | 10,100 | 47,84 | 483,16 |
| 10 | æñ³Ùµ³ñÇ »/µ å³ï»ñÇ ¨ Ñ³ñÃ Ñ³ï³ÏÇ ë³ÉÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B25/ W 6;F150/ ¹³ëÇ Ñ=30ëÙ | Ù³/m³ | 29,300 | 114,21 | 3346,34 |
| 11 | ³Ùñ³Ý 6ö A-IC / арматура 6ö A-IC | ïÝ / т | 0,073 | 510,69 | 37,13 |
| 12 | ³Ùñ³Ý 12ö A500C / арматура 12ö A500C | ïÝ / т | 2,1183 | 639,90 | 1355,49 |
| 13 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ý»ñ¹Çñ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñ / Закладные детали | ïÝ / т | 0,0278 | 1061,73 | 29,47 |
| 14 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ï³÷³ñÇã / металлическая крышка | ïÝ / т | 0,0377 | 711,77 | 26,85 |
| 15 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ùïáó Ï³÷³ñÇã - 0,03772ïÝ, / металлический стержень-крышка | ïÝ / т | 0,038 | 104,15 | 3,93 |
| 16 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÙïáóÇ ³ñÅ»ùÁ / металлический стержень-цена | ïÝ / т | 0,038 | 711,77 | 26,85 |
| 17 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÙïáóÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù Ñ³Ï³Ïáñá½ÇáÝ Ý»ñÏáí / двукратное окрашивание металлического сердечника антикоррозийной краской | ïÝ / т | 0,038 | 17,04 | 0,64 |
| 18 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ²ëïÇ×³Ý Ø²-1 / металлическая лестница | ïÝ / т | 0,0634 | 200,06 | 12,68 |
| 19 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ²ëïÇ×³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ / цена -металлическая лестница | ïÝ / т | 0,0634 | 711,77 | 45,13 |
| 20 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù Ñ³Ï³Ïáñá½ÇáÝ Ý»ñÏáí / двукратное окрашивание металлическ. лестниц антикоррозийной краской | ïÝ / т | 0,063 | 17,04 | 1,08 |
| 21 | ²Ùñ³óíáÕ å³ï»ñÇ íñ³ ó³ÝóÇ Ó·áõÙ /»ñÏáÕÙ³ÝÇ/ / натяжка сетки для крепления к стенам /двусторонний/ | ïÝ / т | 0,170 | 52,84 | 8,98 |
| 22 | 3р-1¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ 50*50мм / цена арматуры | Ù²/m² | 81,000 | 5,50 | 445,20 |
| 23 | ä³ï»ñÇ ïáñÏñ»ï³íáñáõÙ B-15 ¹³ëÇ ïáñÏñ»ïµ»ïáÝáí 40ÙÙ Ñ³ëï | Ù²/m² | 81,000 | 8,46 | 685,66 |
| 24 | àõÕÕ³ÓÇ· çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ- ùë»É ï³ù µÇïáõÙÇ Ù³ÍáõÏª »ñÏáõ ³Ý·³Ù /³ñï³ùÇÝ/ | Ù²/m² | 112,3 | 1,33 | 149,76 |
| 25 | Ü»ñùÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÇ »ñÏ³Ã³ÛÝ³óáõÙ | Ù²/m² | 0,00 | 6,78 | 0,00 |
| 26 | ä³ï»ñÇ ¨ Ñ³ï³ÏÇ Ý»ñÏáõÙ çñ³¹ÇÙ³óÏáõÝ Ý»ñÏáí/ó»Ù»Ýï³ÛÇÝ Ñ»ÕáõÏ ³å³ÏÇáí | Ù²/m² | 81,0 | 3,09 | 250,47 |
| 27 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 6908,81 |
| 28 | Ì³ÍÏ / покрытия |  |  |  |  |
| 29 | º/µ Í³ÍÏ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B25 | Ù3 | 7,8 | 112,68 | 883,45 |
| 30 | ³Ùñ³Ý 6ö A-IC / арматура 6ö A-IC | ïÝ / т | 0,052 | 510,69 | 26,78 |
| 31 | ³Ùñ³Ý 8ö A500C /арматура 8ö A500C | ïÝ / т | 0,020 | 1279,79 | 24,96 |
| 32 | ³Ùñ³Ý 12ö A500C / арматура 12ö A500C | ïÝ / т | 0,5344 | 562,99 | 300,86 |
| 33 | ³Ùñ³Ý 16ö A500C арматура 16ö A500C | ïÝ / т | 0,0095 | 559,91 | 5,32 |
| 34 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 1241,37 |
|  | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ |  |  |  |  |
|  | Պոմպակայան / насосная станция |  |  |  |  |
| 1 | 1.ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / земляные работы |  |  |  |  |
| 2 | III Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ ù³Ý¹áõÙ ¿ùëÏ³í³ïáñáí ÏáÕÉÇó/ Обработка грунтов II категории екскават. | Ù³/m³ | 69,0 | 0,52 | 36,15 |
| 3 | III Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ Ñ»ïÙß³ÏáõÙ Ó»éùáí/ Обработка грунтов III категории вручную | Ù³/m³ | 8,0 | 3,05 | 24,41 |
| 4 | ø³Ý¹í³Í ·ñáõÝïÇ Ñ»ïÉÇóùª µáõÉ¹áÁ½»ñáí ïá÷³ÝáõÙáí /Обработка грунтов бульдозером для укладки | Ù³/m³ | 10,0 | 0,01 | 0,11 |
| 5 | ÜáõÛÝÁ Ó»éùáí/ то же самое вручную | Ù³/m³ | 1,0 | 1,28 | 1,28 |
| 6 | ´Ý³ÑáÕÇ ïá÷³ÝáõÙ åÝ¨Ù³ïá÷³ÝÇãÝ»ñáí/ уплотнение пневматическое | Ù³/m³ | 11,00 | 0,39 | 4,24 |
| 7 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 66,19 |
| 8 | 2.ÐÇÙù»ñ / фундамент |  |  |  |  |
| 9 | ´»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B12,5 ¹³ëÇ Ñ=10ëÙ / Подготовительный слой бетона марки Б-12.5 Ñ=10см | Ù³/m³ | 2,5 | 45,36 | 113,39 |
| 10 | º/µ Å³å³í»Ý³Ó¨ ÑÇÙù»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ »/µ»ïáÝ B15/ Подготовительный слой бетона марки Б-15 ленточной фундамента | Ù³/m³ | 5,2 | 69,19 | 359,80 |
| 11 | ³Ùñ³Ý 8ö AC-1 / арматура 8ö AC-1 | ïÝ / т | 0,0948 | 639,90 | 60,66 |
| 12 | ³Ùñ³Ý 12ö A500C / арматура 12ö A500C | ïÝ / т | 0,087 | 562,99 | 48,98 |
| 13 | ´»éáÝ» ÑÇÙù»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ é³ÏB15 /Подготовительный слой бетона марки Б-15 под оборудованием | Ù³/m³ | 1,06 | 57,65 | 61,10 |
| 14 | ÐÇÙù»ñÇ áõÕÕ³ÓÇ· çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ- ùë»É ï³ù µÇïáõÙÇ Ù³ÍáõÏª »ñÏáõ ³Ý·³Ù /³ñï³ùÇÝ/ / Гидроизоляция с горячей битумной мастикой 2 раз | Ù2 | 20,7 | 1,34 | 27,79 |
| 15 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 671,72 |
| 16 | 3,ä³ï»ñ / стены |  |  |  |  |
| 17 | º/µ ÙÇçáõÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B15 / Подготовительный слой бетона марки Б-12.5 сердечника | Ù³/m³ | 1,5 | 106,49 | 159,74 |
| 18 | ³Ùñ³Ý 6ö AC-1 /арматура 6ö AC-1 | ïÝ / т | 0,0202 | 510,69 | 10,30 |
| 19 | ³Ùñ³Ý 12ö A500C/ арматура 12ö A500C | ïÝ / т | 0,0432 | 562,99 | 24,32 |
| 20 | äáÙå³Ï³Û³ÝÇ å³ï»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ Ï³ÝáÝ³íáñ ïáõý ù³ñáí b=400ÙÙ / выполнение стен насосной из туфа | Ù³/m³ | 1,4 | 32,62 | 45,67 |
| 21 | ØÇ³ÓáõÛÉ µ»éáÝ» å³ï»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B15 b=400ÙÙ / выполнение монолитних бетонных стен B15 b=400ÙÙ | Ù³/m³ | 17,2 | 72,49 | 1246,90 |
| 22 | º/µ ·áïÇ Ñ»Í³ÝÝ»ñÇ ¶Ð-1 Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B15 | Ù³/m³ | 0,77 | 90,07 | 69,36 |
| 23 | ³Ùñ³Ý 8ö AC-1 / арматура 8ö AC-1 | ïÝ / т | 0,0242 | 504,58 | 12,21 |
| 24 | ³Ùñ³Ý 12ö A500C / арматура 12ö A500C | ïÝ / т | 0,0341 | 556,26 | 18,97 |
| 25 | º/µ ·áïÇи ¶-1 Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïá, B15 | Ù³/m³ | 2 | 75,30 | 150,61 |
| 26 | ³Ùñ³Ý 8ö AC-1 / арматура 8ö AC-1 | ïÝ / т | 0,0234 | 504,58 | 11,81 |
| 27 | ³Ùñ³Ý 12ö A500C / арматура 12ö A500C | ïÝ / т | 0,0444 | 556,26 | 24,70 |
| 28 | àõÕÕ³ÓÇ· çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ- ùë»É ï³ù µÇïáõÙÇ Ù³ÍáõÏª »ñÏáõ ³Ý·³Ù /³ñï³ùÇÝ/ Гидроизоляция с горячей битумной мастикой 2 раз | Ù²/m² | 72,0 | 1,33 | 96,01 |
| 29 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 1870,59 |
| 30 | Ì³ÍÏ / покрытия |  |  |  |  |
| 31 | º/µ Í³ÍÏ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B15 / установка покрития бетон B15 | Ù³/m³ | 1,6 | 74,22 | 118,75 |
| 32 | ³Ùñ³Ý 8ö A500C /арматура 8ö A500C |  | 0,134 | 1264,48 | 169,38 |
| 33 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 288,13 |
| 34 | ²ëïÇ×³ÝÝ»ñ / лестницы |  |  |  |  |
| 35 | º/µ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B15 / установка лестниц B15 | Ù³/m³ | 1,00 | 74,92 | 74,92 |
| 36 | ³Ùñ³Ý 8öA500C /арматура 8öA500C | ïÝ / т | 0,019 | 639,90 | 12,16 |
| 37 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 87,08 |
| 38 | Î³Ë³Í³ÍÏáó / навес |  |  |  |  |
| 39 | äáÕå³ï» ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ / монтаж стал. элемент. | ïÝ / т | 0,244 | 109,93 | 26,85 |
| 40 | äáÕå³ïÇó ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ /цена стал. элемент. | ïÝ / т | 0,2 | 0,71 | 0,12 |
| 41 | ÊáÕáí³Ï 100*60*4ÙÙ / труба 100*60*4ÙÙ | գմ/ п.м. | 5,0 | 6,29 | 31,44 |
| 42 | ÊáÕáí³Ï 80*80*4ÙÙ /труба 80*80*4ÙÙ | գմ/ п.м. | 4,1 | 5,44 | 22,42 |
| 43 | ÊáÕáí³Ï 40*40*3ÙÙ /труба 40*40*3ÙÙ | գմ/ п.м. | 3,3 | 2,50 | 8,31 |
| 44 | Ü»ñ¹Çñ Ü¸-6 / вкладка Ü¸-6 | ïÝ / т | 0,0 | 711,77 | 27,33 |
| 45 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ï³ñÏ³ëÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³ÙÇ / покраска металического каркаса 2 раза | ïÝ / т | 0,2440 | 21,10 | 5,15 |
| 46 | äñáýÇÉ³íáñ óÇÝÏ³å³ï íã³ù³ßÇ Ùáնï³ÅáõÙ / монтаж профил. оцинков. | Ù²/m² | 9,10 | 1,24 | 11,27 |
| 47 | äñáýÇÉ³íáñ óÇÝÏ³å³ï íã³ù³ßÇ НС 40--800-0,6 | Ù²/m² | 9,10 | 5,35 | 48,71 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 181,59 |
|  | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ |  |  |  |  |
| ¾É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ë / электрическая часть |  |  |  |  |  |
| äáÙå³Ï³Û³Ý / насосная станция |  |  |  |  |  |
| 1 | ØáÝï³Å / монтаж |  |  |  |  |
| 2 | ´³ßËÇã å³Ñ³ñ³Ý IP 63 ã³÷ëÁª 1000*800*450ÙÙ, Çñ Ù»ç Ý»ñ³éí³Í 1.1 ³Ýç³ïÇã - µ³Å³ÝÇã 380í, 50²-1Ñ³ï 1.2 ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 380í 40² 1Ñ³ï 1.3 ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 220ì 25² 1 Ñ³ï 1.4 ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 220ì 16² 2 Ñ³ï 1.5 ¸Çý»ñ»ÝóÇ³É ³íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 220ì 16² 1 Ñ³ï 1.6 Ø³·ÝÇë³Ï³Ý ÃáÕ³ñÏÇã ç»ñÙ³ÛÇÝ é»É»Ûáí, Ï³é³í³ñÙ³Ý Ïá×³ÏÝ»ñáí 380ì 10² 1 Ñ³ï | Ï-ï / к-т | 1,00 | 104,00 | 104,00 |
| 3 | ²ñÏÕ É³ñáõÙÁ Çç»óÝáÕ ïñ³ÝëýáրÙ³ïáñáí 220/36 / коробка с понижающим трансформатаром 220/36 | հատ/шт. | 1,00 | 16,00 | 16,00 |
| 4 | Èáõëïáõ çñ³ÝÃ³÷³Ýó ßÇÏ³óÙ³Ý É³Ùåáí 100íï ³ñï³ùÇÝ ï»Õ³¹ñÙ³Ý / Светильник влагозащищенный для наружной установки 100 Вт | հատ/шт. | 4,00 | 8,27 | 33,09 |
| 5 | Êó³ÏÇ í³ñ¹³ÏÝ»ñ »ñÏµ¨»é ÑáÕ³ÝóÇãáí ³ñï³ùÇÝ / Штепсельная розетка, для для наружной установки, влагозащищенный с заземляющим контактом | հատ/шт. | 1 | 2,81 | 2,81 |
| 6 | Ø»Ïëï»ÕÝ³íáñ ³Ýç³ïÇã µ³ó ï»Õ³¹ñÙ³Ý / однаклавишнии выклучател для откритой устаножки | հատ/шт. | 2 | 1,18 | 2,35 |
| 7 | îáõ÷ ×ÛáõÕ³íáñÙ³Ý µ³ó ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ / двухклавишнии выклучател для откритой устаножки | հատ/шт. | 3 | 1,18 | 3,54 |
| 8 | ВВГ 3*1,5ÙÙ2 Ññ³Ï³ÛáõÝ Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из негорючего пластика | գմ/ п.м. | 50,0 | 0,63 | 31,30 |
| 9 | ВВГ 3*2,5ÙÙ2 Ññ³Ï³ÛáõÝ Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из негорючего пластика | գմ/ п.м. | 20,0 | 0,83 | 16,59 |
| 10 | ВВГ 5*1,5ÙÙ2 Ññ³Ï³ÛáõÝ Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из негорючего пластика | գմ/ п.м. | 21,00 | 0,74 | 15,46 |
| 11 | ВВГ 5*4ÙÙ2 Ññ³Ï³ÛáõÝ Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из негорючего пластика | գմ/ п.м. | 11,00 | 1,92 | 21,09 |
| 12 | òÇÝÏ³պ³ï ß»ñï³åáÕå³ï 40*5մմ / Сталь полосовая 40х5мм | գմ/ п.м. | 33 | 1,81 | 59,64 |
| 13 | àõÕÕ³Ñ³Û³ó ÑáÕ³ÝóÇã ³ÝÏÛáõÝ³ÛÇÝ åáÕå³ïÇó 50x50x5 È=2,5Ù - 10 Ñ³ï/ Сталь угловая оцинкованная 50х50х5мм L=2.5м | 10 Ñ³ï | 0,3 | 22,76 | 6,83 |
| 14 | ÖÏ³ËáÕáí³Ï äìø20 / Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ | գմ/ п.м. | 85,0 | 0,30 | 25,10 |
| 15 | ÖÏ³ËáÕáí³Ï äìø16 / Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ | գմ/ п.м. | 16,0 | 0,37 | 5,91 |
| 16 | ºñÏ³Ã³Ï³å | հատ/шт. | 250,0 | 0,22 | 55,38 |
| 17 | ¶ñáõÝïÇ Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí / Обработка грунтов для укладки ручной | Ù³/m³ | 5 | 3,05 | 15,26 |
| 18 | ¶ñáõÝïÇ »ïÉÇóù Ó»éùáí / Обратная засипка грунтов ручной | Ù³/m³ | 5,0 | 1,28 | 6,38 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 420,72 |
| Պոմպակայանի և ջրամբարի արտաքին ջուր և կոյուղի / наружная вода и канализация насосной станции и резервуара |  |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / земляные работы |  |  |  |  |
| 2 | Êñ³ÙáõÕáõ Ùß³ÏáõÙ ¿ùëÏ³í³ïáñáí 3-ñ¹ Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ Ïáõï³Ï»Éáí Ëñ³ÙáõÕáõ ÏáÕùÁ / Рытье траншей экскаватором, отсыпка борта в грунтах 3 котегор. | Ù³/m³ | 225 | 0,52 | 117,90 |
| 3 | ÜáõÛÝÁª Ó»éùáí / то же самое вручную | Ù³/m³ | 25 | 3,05 | 76,28 |
| 4 | Êñ³ÙáõÕáõ »ïÉÇóù Ó»éùáí ïáå³ÝáõÙáí / засыпка котлована ручным проходом | Ù³/m³ | 16 | 1,28 | 20,42 |
| 5 | Êñ³ÙáõÕáõ »ïÉÇóù µáõÉ¹á½»ñáí / засыпка котлована бульдозером | Ù³/m³ | 144 | 0,11 | 15,43 |
| 6 | æñ³Ùµ³ñÇ ÃÙµ³å³ïի ÏáÕÉÇóք µÝ³ÑáÕáí / боковая отсыпка насыпи водоема естественным грунтом | Ù³/m³ | 90 | 0,11 | 9,64 |
| 7 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 239,66 |
| 8 | ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / монтажные работы |  |  |  |  |
| 9 | Ü³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñï Ëñ³ÙáõÕáõÙ ³í³½» ß»ñïáí 10ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ / Подготовительный слой из щебня, h=10см | Ù³/m³ | 2 | 5,72 | 11,45 |
| 10 | ²í³½» å³ßïå³ÝÇã ß»ñï / Подготовительный слой из песка | Ù³/m³ | 6 | 5,72 | 34,34 |
| 11 | äáÕå³ï» ¿É.»é³Ïóí³Í ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö159*4,5 / Стальные электросварные трубы | գմ/ п.м. | 29 | 14,15 | 410,29 |
| 12 | äáÕå³ï» ¿É.»é³Ïóí³Í ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö108*4ÙÙ / Стальные электросварные трубы, | գմ/ п.м. | 16 | 14,58 | 233,28 |
| 13 | äáÕå³ï» ¿É.»é³Ïóí³Í ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö57*3,5 / Стальные электросварные трубы, | գմ/ п.м. | 17 | 9,90 | 168,27 |
| 14 | äáÕå³ï» ¿É.»é³Ïóí³Í ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö32ÙÙ / Стальные электросварные трубы, | գմ/ п.м. | 4 | 7,50 | 30,00 |
| 15 | äáÕå³ï» ¿É.»é³Ïóí³Í ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö25ÙÙ / Стальные электросварные трубы | գմ/ п.м. | 4 | 7,35 | 29,42 |
| 16 | äáÉÇåñáåÇլ»ն» ËáÕáí³Ï ö63*5,8ÙÙ / полипропиленоб. труб | գմ/ п.м. | 5 | 2,23 | 11,15 |
| 17 | æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý åáÙå»ñÇ ï»Õ³Ï³Û³Ýù /2 åáÙåáí ¿É ëÝáõóÙ³Ý µÉáÏáí, Õ»Ï³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áí, 4 ÷³Ï³ÝÝ»ñáí ¨ »ñÏáõ Ñ³Ï³¹³ñÓ ÷³Ï³ÝÝ»ñáí/ Насосная станция водоснабжения: (с 2 насосами, блоком эл.питания, системой управления, 4 задвижками и 2 обратными клапанами), | Ï-ï / к-т | 2 | 18,28 | 36,56 |
| 18 | æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý åáÙå»ñÇ ï»Õ³Ï³Û³Ýù /2 åáÙåáí ¿É ëÝáõóÙ³Ý µÉáÏáí, Õ»Ï³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áí, 4 ÷³Ï³ÝÝ»ñáí ¨ »ñÏáõ Ñ³Ï³¹³ñÓ ÷³Ï³ÝÝ»ñáí/ Q=40Ù3/Å H= 40Ù ³ñÅ»ùÁ / Насосная станция водоснабжения: (с 2 насосами, блоком эл.питания, системой управления, 4 задвижками и 2 обратными клапанами), Q=40м3//ч, H=40м | Ï-ï / к-т | 1 | 417,34 | 417,34 |
| 19 | æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý åáÙå»ñÇ ï»Õ³Ï³Û³Ýù /2 åáÙåáí ¿É ëÝáõóÙ³Ý µÉáÏáí, Õ»Ï³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áí, 4 ÷³Ï³ÝÝ»ñáí ¨ »ñÏáõ Ñ³Ï³¹³ñÓ ÷³Ï³ÝÝ»ñáí/ Q=10Ù3/Å H= 40Ù ³ñÅ»ùÁ / Насосная станция водоснабжения: (с 2 насосами, блоком эл.питания, системой управления, 4 задвижками и 2 обратными клапанами), Q=10м3//ч, H=40м | Ï-ï / к-т | 1 | 104,34 | 104,34 |
| 20 | ¸ñ»Ý³Å³ÛÇÝ åáÙåÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /Õ»Ï³í³ñÙ³Ý µÉáÏáí, ÉáÕ³ÛÇÝ ÷³Ï³Ýáí 40Ù3/Å³Ù Ñ-10,Ù / Дренажный насос (с блоком управления, с попловком), Q=10м3//ч, H=10м | Ï-ï / к-т | 1 | 18,28 | 18,28 |
| 21 | ¸ñ»Ý³Å³ÛÇÝ åáÙåÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /Õ»Ï³í³ñÙ³Ý µÉáÏáí, ÉáÕ³ÛÇÝ ÷³Ï³Ýáí 40Ù3/Å³Ù Ñ-10,Ù ³ñÅ»ùÁ / Дренажный насос (с блоком управления, с попловком), Q=10м3//ч, H=10м | Ï-ï / к-т | 1 | 121,33 | 121,33 |
| 22 | êáÕÝ³Ï ö150ÙÙ / Задвижка ö150мм | հատ/шт. | 3 | 100,89 | 302,67 |
| 23 | êáÕÝ³Ï ö100ÙÙ / Задвижка ö100мм | հատ/шт. | 4 | 63,52 | 254,08 |
| 24 | êáÕÝ³Ï ö50ÙÙ / Задвижка ö50мм | հատ/шт. | 6 | 38,64 | 231,84 |
| 25 | ¶Ý¹ÇÏ³íáñ ÷³Ï³ն ö40ÙÙ / Вентиль | հատ/шт. | 2 | 6,57 | 13,14 |
| 26 | ¶Ý¹ÇÏ³íáñ ÷³Ï³ն ö32ÙÙ / Вентиль | հատ/шт. | 1 | 6,36 | 6,36 |
| 27 | ¶Ý¹ÇÏ³íáñ ÷³Ï³ն ö25ÙÙ / Вентиль | հատ/шт. | 5 | 5,63 | 28,13 |
| 28 | ÈáÕ³Ý³ÛÇÙ ÷³Ï³Ý ö50ÙÙ / Вентиль | հատ/шт. | 2 | 14,32 | 28,65 |
| 29 | Ð³Ï³¹³ñÓ ÷³Ï³Ý ö50ÙÙ / Обратный клапан | հատ/шт. | 2 | 10,34 | 20,67 |
| 30 | Ø»Ùµñ³Ý³ÛÇÝ µ³ù 300É / Мембранный бак | հատ/шт. | 1 | 201,85 | 201,85 |
| 31 | Ø»Ùµñ³Ý³ÛÇÝ µ³ù 24É / Мембранный бак | հատ/шт. | 1 | 22,70 | 22,70 |
| 32 | Îñ³ÏÙ³ñÇã ÷ñ÷ñ³ÛÇÝ úä-9 / Пенный огнетушитель ОП-9 | հատ/шт. | 1 | 18,87 | 18,87 |
| 33 | äáÕå³ï» Ïó³ßáõñÃ ö150ÙÙ / Стальной фланец | հատ/шт. | 3 | 8,34 | 25,02 |
| 34 | äáÕå³ï» Ïó³ßáõñÃ ö100ÙÙ / Стальной фланец | հատ/шт. | 4 | 5,05 | 20,22 |
| 35 | äáÕå³ï» Ïó³ßáõñÃ ö50ÙÙ / Стальной фланец | հատ/шт. | 6 | 2,78 | 16,66 |
| 36 | Ò¨³íáñ Ù³ë»ñ / Фасонные части стальных труб | Ï· / кг | 220 | 0,90 | 198,15 |
| 37 | äáÉÇ¿ïÇÉ»Ý» ÙÇç³¹Çñ Ïó³ßáõñÃö160ÙÙ / Полиэтиленовый фланец, | հատ/шт. | 3 | 10,85 | 32,55 |
| 38 | äáÉÇ¿ïÇÉ»Ý» ÙÇç³¹Çñ Ïó³ßáõñÃö110ÙÙ / Полиэтиленовый фланец, | հատ/шт. | 4 | 6,38 | 25,53 |
| 39 | äáÉÇ¿ïÇÉ»Ý» ÙÇç³¹Çñ Ïó³ßáõñÃö63ÙÙ / Полиэтиленовый фланец, | հատ/шт. | 6 | 4,25 | 25,52 |
| 40 | äáÕå³ï» ³½³ï Ïó³ßáõñÃ ö150ÙÙ / Стальной фланец | հատ/шт. | 3 | 8,34 | 25,02 |
| 41 | äáÕå³ï» ³½³ï Ïó³ßáõñÃ ö100ÙÙ / Стальной фланец | հատ/шт. | 4 | 5,05 | 20,22 |
| 42 | äáÕå³ï» ³½³ï Ïó³ßáõñÃ ö50ÙÙ / Стальной фланец | հատ/шт. | 6 | 2,78 | 16,66 |
| 43 | äáÕå³ï» ³½³ï Ïó³ßáõñÃ ö40ÙÙ / Стальной фланец | հատ/шт. | 2 | 2,48 | 4,96 |
| 44 | äáÕå³ï» ³ÝÏÛáõÝ³Ï ö50ÙÙ / Угольники сталн. труб | հատ/шт. | 4 | 0,86 | 3,44 |
| 45 | äáÕåաï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÝáñÙ³É Ñ³Ï³Ïáñá½õáÝ Ù»Ïáõë³óáõÙ ö150ÙÙ / Нормальная гидроизоляция стальных труб | գմ/ п.м. | 29 | 2,66 | 77,02 |
| 46 | äáÕåաï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÝáñÙ³É Ñ³Ï³Ïáñá½õáÝ Ù»Ïáõë³óáõÙ ö100ÙÙ / Нормальная гидроизоляция стальных труб | գմ/ п.м. | 16 | 1,77 | 28,35 |
| 47 | äáÕåաï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÝáñÙ³É Ñ³Ï³Ïáñá½õáÝ Ù»Ïáõë³óáõÙ ö50ÙÙ / Нормальная гидроизоляция стальных труб | գմ/ п.м. | 17 | 1,16 | 19,70 |
| 48 | äáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ »ñÏß»ñï Ý»ñÏáõÙ / Покраска стальных труб в 2 слоя | Ù²/m² | 12 | 1,39 | 16,72 |
| 49 | äáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ é»ïÇÝ» ë»ÕÙÇã ûÕ³ÏÝ»ñ ö100ÙÙ / Трубы ПВХ | հատ/шт. | 5 | 0,44 | 2,22 |
| 50 | Ðáë³Ï ö100ÙÙ / Трап | հատ/шт. | 2 | 6,02 | 12,03 |
| 51 | ú¹Ç ½ïÇã / Фильтр поглатитель | հատ/шт. | 2 | 188,95 | 377,90 |
| 52 | ä³ïÛ³Ý åáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÇó ö325*5ÙÙ / Кожух из стальных труб, | գմ/ п.м. | 2,8 | 33,82 | 94,70 |
| 53 | ä³ïÛ³Ý åáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÇó ö219*5ÙÙ / Кожух из стальных труб, | գմ/ п.м. | 2,2 | 22,95 | 50,50 |
| 54 | ¸Ç³ýñ³·Ù³ / Диафрагма | Ï· / кг | 138 | 0,71 | 98,22 |
| 55 | ´ÇïáõÙáí Ý»ñÍÍí³Í ËÍáõÍ / Пакля пропитанная битумом | Ï· / кг | 30 | 0,89 | 26,58 |
| 56 | ò»Ù»Ýï ³í³½» ß³Õ³Ë / Цем. песчанный раствор | Ù³/m³ | 0,05 | 2,45 | 0,12 |
| 57 | ´»ïáÝ» Ñ»ÝաñաÝ В-15 / Бетонная опора | Ù³/m³ | 0,8 | 302,20 | 241,76 |
| 58 | æñ³Ùµ³ñÇ ÷áñÓ³ñÏáõÙ Éí³óáõÙ ¨ ³Ëï³Ñ³ÝáõÙ / Успытание, промывка и дезинфекция бассейнов | Ù³/m³ | 55 | 0,27 | 14,91 |
| 59 | Ð³Ù³Ï³ñ·Ç Éí³óáõÙ ³Õï³Ñ³ÝáõÙ / Испытание, промывка и дезинфекция системы | գմ/ п.м. | 86,00 | 0,11 | 9,26 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 4238,96 |
| ²ñï³ùÇÝ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ /Ù³ÝÏ³å³ñï»½/ / Объёмы работ наружного водоснабжения детского сада |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / земляные работы |  |  |  |  |
| 2 | ²/µ»ïáÝ» Í³ÍÏáõÛÃÇ »ñÏÏáÕÙ³ÙÇ ýñ»½áõÙ ù³Ý¹áõÙ двухсторонний разрез асфальтбетонного покрытия | գմ/ п.м. | 26 | 0,58 | 15,08 |
| 3 | ²/µ ß»ñïÇ ù³Ý¹áõÙ 8ëÙ / разборка и перевозка асфальтбетоннго покрития | Ù³/m³ | 1,24 | 5,65 | 7,01 |
| 4 | II Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ëñ³ÙáõÕÇÝ»ñáõÙ Ó»éááí Ëñ³ÙáõÕáõ ÏáÕùÁ / Разработка траншеи в грунтах II категории вручную, в отвал | Ù³/m³ | 10 | 2,07 | 20,69 |
| 5 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ëñ³ÙáõÕÇÝ»ñáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí, Ïáõï³Ï»Éáí Ëñ³ÙáõÕáõ ÏáÕùÁ / Разработка траншеи в грунтах III категории экскав в отвал | Ù³/m³ | 168 | 0,52 | 88,03 |
| 6 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով / Обратная засыпка вручную | Ù³/m³ | 28 | 1,28 | 35,73 |
| 7 | ²í»Éáñ¹ ·ñáõÝïÇ Ùß³ÏáõÙ ¿ùëÏ³í³ïáñáí µ³éÝ³Éáí ³/վ íñ³ 0,65Ù3 ß»ñ»åÇ ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ / Погрузка излишнего грунта на а/м и перевозка | Ù³/m³ | 47,0 | 0,70 | 32,91 |
| 8 | î»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 1ÏÙ 47*1,8 / Погрузка и перевозка 1.0 км | ï / т | 84,6 | 1,16 | 97,89 |
| 9 | î»ÕÇ µÝ³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù µáõÉ¹á½»ñáí / Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом с экскаватором | Ù³/m³ | 178 | 0,11 | 19,07 |
| 10 | ´Ý³ÑáÕÇ Ëï³óáõÙ û¹³ÙÕÇã Ëï³óáõóÇãÝ»ñáí | Ù³/m³ | 206 | 0,39 | 79,36 |
| 11 | ´³½³Éï» »½ñ³ù³ñ»ñÇ ù³Ý·áõÙ ¨ í»ñ³ï»Õ³¹ñáõÙ (150*300)ÙÙ µ»ïáÝ» ÑÇÙùÇ íñ³ | գմ/ п.м. | 0 | 4,40 | 0,00 |
| 12 | â³÷³½³ïí³Í Ë×Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñï 17ëÙ Ñ³ëï ïá÷³ÝáõÙáí / щебеночное основание 17см | Ù²/m² | 15,6 | 2,13 | 33,25 |
| 13 | Êáßáñ³Ñ³ïÏ ³/µ Í³ÍÏáõÛÃÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ 4ëÙ Ñ³ëï / востоновление асфальтбетоннго покрития | Ù²/m² | 15,6 | 3,54 | 55,25 |
| 14 | ÜáõÛÝÁ Ù³Ýñ³Ñ³ïÇÏ / востоновление асфальтбетоннго покрития | Ù²/m² | 15,6 | 3,72 | 58,08 |
| 15 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 542,35 |
| 16 | 2.ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / монтажные работы |  |  |  |  |
| 17 | ²í³½Çó ³ÝÏáÕÝ³ÏÇ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ / Подготовительный слой из песка | Ù³/m³ | 14 | 5,72 | 80,12 |
| 18 | ²í³½Çó Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ / Подготовительный слой из песка | Ù³/m³ | 12 | 8,31 | 99,72 |
| 19 | Ê×Çó ն³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Ñáñ»ñÇ ï³Ï /Подготовительный слой из щебня | Ù³/m³ | 0,7 | 5,72 | 4,01 |
| 20 | äáÕå³ï» ¿É.»é³Ïóí³Í ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö108*4ÙÙ / Стальные электросварные трубы | գմ/ п.м. | 2 | 14,58 | 29,16 |
| 21 | äáÉÇ¿ïÇÉ»Ý» Í³Éù³íáñ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö110ÙÙ /÷áñÓ³ñÏáõÙáí / Полипропиленовые трубы | ·Í. | 61 | 3,68 | 224,39 |
| 22 | äáÉÇ¿ïÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö63ÙÙ /÷áñÓ³ñÏáõÙáí / Полипропиленовые трубы | ·Í. | 135 | 2,23 | 300,99 |
| 23 | Փական dy=32մմ / Вентиль | հատ/шт. | 2 | 5,17 | 10,34 |
| 24 | æñ³ã³÷ d=25ÙÙ / Водомер | հատ/шт. | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 25 | üÇÉïñ d=25ÙÙ / Фильтр, | հատ/шт. | 1 | 5,91 | 5,91 |
| 26 | äáÕå³ï» Ïó³ßáõñÃ ö25 / Стальной фланец | հատ/шт. | 2 | 1,18 | 2,36 |
| 27 | äáÉÇ¿ïÇÉ»Ý» ÙÇç³¹Çñ Ïó³ßáõñÃö25ÙÙ / Полиэтиленовый фланец, | հատ/шт. | 2 | 2,66 | 5,32 |
| 28 | ÐÇ¹ñ³Ýï ï³Ï¹Çñáí ö100ÙÙ / Гидрант с подставкой, d=100մմ/мм | հատ/шт. | 1 | 60,55 | 60,55 |
| 29 | äáÉÇ¿ïÇÉ»Ý» ³ÝÏÛáõÝ³Ï ö63ÙÙ / Полиэтиленовый отвод, d=63մմ/мм | հատ/шт. | 10 | 2,83 | 28,32 |
| 30 | åáÕå³ï» å³ïÛ³ÝÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ Ñ³Ï³ù³Ûù³ÛÇã Ý»ñÏáí / Покраска металлических эллементов в 2 слоя | Ù²/m² | 1 | 4,43 | 4,43 |
| 31 | հ=1.5մ և D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում / Сборный ж/б колодец, D=1.5մ/м, H=1.5մ/м | Ù³/m³ | 1,60 | 201,62 | 322,59 |
| 32 | հ=1.2մ և D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում / Сборный ж/б колодец, D=1.0մ/м, H=1.2մ/м | Ù³/m³ | 1,10 | 201,62 | 221,78 |
| 33 | Թուջե T տիպի ¹Çï³ÑáñÇ ÃáõçÇó Ï³÷³ñÇãÝ»ñ D=700ÙÙ / Чугунный люк типа "T" | հատ/шт. | 2,00 | 295,34 | 590,68 |
| 34 | ´»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³ëáõÙ B-12,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó 10ëÙ Ñ³ëï / Подготовительный слой бетона марки Б-12.5 Ñ=10см | Ù³/m³ | 0,10 | 43,30 | 4,33 |
| 35 | Ø»ï. Ý»ñ¹ÇñÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ / Закладные детали | ï / т | 0,06 | 1061,7 | 63,70 |
| 36 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ 2 ß»ñï Ý»ñÏáõÙ / Покраска металлических эллементов в 2 слоя | Ù³/m³ | 2 | 4,43 | 8,87 |
| 37 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý »É³ñ³Ý Ý»ñÏáõÙáí / Металлическая лестница | ïÝ / т | 0,0192 | 811,20 | 15,57 |
| 38 | ØÇ³óáõÙ ·áñÍáÕ çñ³·ÍÇÝ d=63ÙÙ / подключение к существующей водопроводной сети | 1 ï»Õ | 1 | 3,85 | 3,85 |
| 39 | Ð³Ù³Ï³ñ·Ç Éí³óáõÙ ³Õï³Ñ³ÝáõÙ / промывка и дезинфекция системы | գմ/ п.м. | 198,00 | 0,35 | 69,00 |
| 40 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 2175,99 |
| ²ñï³ùÇÝ ÏáÛáõÕÇ /Ù³ÝÏ³å³ñï»½/ Объёмы работ наружной канализации детского сада |  |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / земляные работы |  |  |  |  |
| 2 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ëñ³ÙáõÕÇÝ»ñáõÙ Ó»éááí Ëñ³ÙáõÕáõ ÏáÕùÁ / Разработка траншеи в грунтах II категории вручную, в отвал | Ù³/m³ | 1 | 2,07 | 2,07 |
| 3 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ëñ³ÙáõÕÇÝ»ñáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí, Ïáõï³Ï»Éáí Ëñ³ÙáõÕáõ ÏáÕùÁ / Разработка траншеи в грунтах III категории экскав в отвал | Ù³/m³ | 12 | 0,52 | 6,29 |
| 4 | ²í»Éáñ¹ ·ñáõÝïÇ Ùß³ÏáõÙ ¿ùëÏ³í³ïáñáí µ³éÝ³Éáí ³/Ç íñ³ 0,65Ù3 ß»ñ»åÇ ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ / Погрузка излишнего грунта на а/м и перевозка | Ù³/m³ | 5,0 | 0,70 | 3,50 |
| 5 | î»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 1ÏÙ 5*1,,8 / перевозка 1.0 км | ïÝ / т | 9,0 | 1,16 | 10,41 |
| 6 | î»ÕÇ µÝ³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù µáõÉ¹á½»ñáí / Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом с экскаватором | Ù³/m³ | 13 | 0,11 | 1,39 |
| 7 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով / Обратная засыпка вручную | Ù³/m³ | 2 | 1,28 | 2,55 |
| 8 | ´Ý³ÑáÕÇ Ëï³óáõÙ û¹³ÙÕÇã Ëï³óáõóÇãÝ»ñáí | Ù³/m³ | 15 | 0,39 | 5,78 |
| 9 | Ավելորդ բնահողի հարթեցում տեղում մեխանիզմով | Ù³/m³ | 4,00 | 0,12 | 0,46 |
| 10 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 32,45 |
| 11 | ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / монтажные работы |  |  |  |  |
| 12 | ²í³½Çó Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 10ëÙ Ñ³ëï / Подготовительный слой из песка | Ù³/m³ | 2 | 5,72 | 11,45 |
| 13 | Ê×Çó Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 10ëÙ Ñ³ëï, ÑáñÇ ï³Ï / Подготовительный слой из щебня, h=10см | Ù³/m³ | 0,1 | 5,55 | 0,55 |
| 14 | º/µ-Çó ÏÉáñ ¹Çï³Ñáñ»ñ D=700*1100ÑÙÙ / Сборный ж/б колодец, D=0,7մ/м, | Ù³/m³ | 0,50 | 158,92 | 79,46 |
| 15 | Թուջե T տիպի ¹Çï³ÑáñÇ ÃáõçÇó Ï³÷³ñÇãÝ»ñ D=700ÙÙ/ Чугунный люк типа "T" | հատ/шт. | 1,00 | 132,90 | 132,90 |
| 16 | Ø»ï. Ý»ñ¹ÇñÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ / акладные детали для сейсмичности колодца | ïÝ / т | 0,01 | 1061,73 | 10,62 |
| 17 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ 2 ß»ñï Ý»ñÏáõÙ / Покраска металлических эллементов в 2 слоя | Ù²/m² | 0,5 | 1,08 | 0,54 |
| 18 | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» ծալքավոր ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ D-150ÙÙ / Полиэтиленовая канализационная труба, d=150մմ, с раструбом | գմ/ п.м. | 18 | 5,12 | 92,18 |
| 19 | Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ÷áñÓ³ñÏáõÙ / Испытание системы | գմ/ п.м. | 18,00 | 0,11 | 1,94 |
| 20 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 329,63 |
| 21 | ÎáÛáõÕáõ Ù³ùñÙ³Ý Ï³Û³Ý 6,0-7,0 Ù3/ûñ, ö2100, H=2,4Ù, Ø³ùñí³Í Ï»Õï³çñ»ñÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý Ñáñ ö1500, h=5,0Ù |  |  |  |  |
| 22 | ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / земляные работы |  |  |  |  |
| 23 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí Ïáõï³Ï»Éáí Ëñ³ÙáõÕáõ ÏáÕùÁ / / Разработка траншеи в грунтах II категории вручную, в отвал | Ù³/m³ | 6 | 3,05 | 18,31 |
| 24 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ëñ³ÙáõÕÇÝ»ñáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí, Ïáõï³Ï»Éáí Ëñ³ÙáõÕáõ ÏáÕùÁ / Разработка траншеи в грунтах III категории экскав в отвал | Ù³/m³ | 65 | 0,52 | 34,06 |
| 25 | î»ÕÇ ÷³÷áõÏ µÝ³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù µáõÉ¹á½»ñáí ïá÷³ÝáõÙáí / Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом с экскаватором | Ù³/m³ | 53 | 0,11 | 5,68 |
| 26 | Ավելորդ բնահողի հարթեսում տեղում մեխանիզմով | Ù³/m³ | 18,00 | 0,12 | 2,08 |
| 27 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  | 0,00 |  |
| 28 | ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / монтажные работы |  |  | 0,00 |  |
| 29 | Ê×Ç ýÇÉïñ³óÇáÝ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ / Подготовительный слой филтрац. из щебня | Ù³/m³ | 4,5 | 8,64 | 38,89 |
| 30 | ´»ïáÝ» Ñ»Ý³ñ³ÝÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-12,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó 10ëÙ Ñ³ëï / Подготов. бетонная опора B-12,5 | Ù³/m³ | 0,07 | 45,36 | 3,17 |
| 31 | Ø³ùñÙ³Ý Ï³Û³ÝÇ µ»ïáÝ» ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ / Подготовительный слой бетона очистные канализационные сооружения | Ù³/m³ | 2,3 | 45,36 | 104,32 |
| 32 | ÎáÛáõÕáõ Ù³ùñÙ³Ý Ï³Û³Ý 6,0-7,0 Ù3/ûñ, ö2100, H=2,4Ù, / очистные канализационные сооружения | հատ/шт. | 1 | 2843,96 | 2843,96 |
| 33 | ÎáÛáõÕáõ Ù³ùñÙ³Ý Ñáñ»ñ Ñ³í³ùáíÇ º/´ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇó ö 1,5*4h) / очистные канализационные сооружения Сборный ж/б колодец, | Ù³/m³ | 3,50 | 154,03 | 539,11 |
| 34 | ¸Çï³ÑáñÇ ÃáõçÇó Ï³÷³ñÇãÝ»ñ D=700ÙÙ / Чугунный люк типа "T" | հատ/шт. | 1,00 | 295,34 | 295,34 |
| 35 | Ø»ï. Ý»ñ¹ÇñÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ / акладные детали для сейсмичности колодца | ïÝ / т | 0,02 | 1061,7 | 21,23 |
| 36 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 3906,14 |
| ²ñï³ùÇÝ Ù³ÉáõË³ÛÇÝ ·ÇÍ 0,4 Ïíï /պոմպակայան/ |  |  |  |  |  |
|  | ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | IIIÏ³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ëñ³ÙáõÕÇÝ»ñáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí, µ³ñÓ»Éáí ³/õÝùÝ³Ã³÷»ñÇ íñ³ /Разработка траншеи в грунтах III категории экскав в отвал | Ù³/m³ | 5,20 | 2,07 | 10,75 |
| 2 | ÜáõÝÁ Ó»éùáí 0,8*0,6 / Обратная засыпка вручную | Ù³/m³ | 0,70 | 0,52 | 0,37 |
| 3 | ´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí ïá÷³ÝáõÙáí / Обратная засыпка вручную | Ù³/m³ | 4,41 | 0,70 | 3,09 |
| 4 | î»Õա÷áËáմ 3ÏÙ2,1*1,8 / перевозка 3.0 км | ïÝ / т | 2,60 | 1,16 | 3,01 |
| 5 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  | 0,11 | 17,21 |
| 6 | ØáÝï³Å / монтажные работы |  |  | 1,28 |  |
| 7 | ä³ïñ³ëïÇ Ëñ³Ù³ïÝ»ñáõÙ ÙÇÝã¨ 35Ïí Ù³ÉáõËÇ ³ÝóÏ³óáõÙ / кабель в траншее | գմ/ п.м. | 21,00 | 0,39 | 8,09 |
| 8 | Ø»Ï Ù³ÉáõËÇ ï³Ï ³í³½Çó ³ÝÏáÕÝ³ÏÇ å³ïñ³ëïáõÙ / создание подушки из песка под кабелем | գմ/ п.м. | 21,00 | 0,12 | 2,43 |
| 9 | Ì³ÛñÇ Ïóáñ¹Çã 4КВТн-1-5 / наконечник соединителя | հատ/шт. | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  | 0,00 | 10,52 |
| 11 | ÜÛáõÃ»ñ / материали |  |  | 5,72 |  |
| 12 | Ø³ÉáõË ³ÉÛáõÙÇÝ»АВБбШв 5*16 ù³é.ÙÙ ½ñ³Ñ³å³ï / алюминиевый кабель бронированный | գմ/ п.м. | 21,00 | 5,55 | 116,46 |
| 13 | Ì³ÛñÇ Ïóáñ¹Çã / наконечник соединителя | հատ/шт. | 4,00 | 158,92 | 635,66 |
| 14 | ²í³½ / песок | Ù³/m³ | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ²½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ å³շå³ÝÇã Å³å³í»Ý / сигнальная защитная лента | գմ/ п.м. | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 752,12 |
|  | Արտաքին գազ / внешний газ |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / земляные работы |  |  |  |  |
| 2 | Ð»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³ßíÇã Ñ³Ý·áõÛóÇ Ñ³ñÃ³ÏÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ·ñáõÝïÇ ÷áñáõÙ Ó»éùáí | Ù³/m³ | 18 | 2,66 | 47,88 |
| 3 | ´áïáÝá ÑÇÙù»ñ Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³ßíÇã Ñ³Ý·áõÛóÇ Ñ³ñÃ³ÏÇ Ñ³Ù³ñB12,5 | Ù³/m³ | 8 | 58,75 | 469,99 |
| 4 | 12AIII500c ³Ùñ³Ý / арматура 12 A 500C | ïÝ / т | 0,045 | 562,99 | 25,33 |
| 5 | ´»ïáÝ» ÑÇÙù»ñÇ ¨ Ñ³ßíÇã Ñ³Ý·áõÛóÇ ï³Ï Ë×³í³½» ß»ñï / бетонный фундамент и слой песка под узел счетчика | Ù³/m³ | 3 | 11,42 | 34,26 |
| 6 | ²í»Éáñ¹ µÝ³ÑáÕÇ µ³ñÓáõÙ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 1ÏÙ / перевозка 1км | ïÝ / т | 4,5 | 1,49 | 6,73 |
| 7 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 584,19 |
| 8 | 2.ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / монтажные работы |  |  |  |  |
| 9 | äáÕå³ï» Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ / установка стальных опор | ïÝ / т | 0,324 | 58,3682 | 18,91 |
| 10 | äáÕå³ï» Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñ D=57*2,5ÙÙ / стальные опоры | գմ/ п.м. | 50 | 2,1958 | 109,79 |
| 11 | äáÕå³ï» Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñ D=108*2,5ÙÙ / стальные опоры | գմ/ п.м. | 24 | 4,2957 | 103,10 |
| 12 | äáÕå³ï» ÏÇë³ËáÕáí³Ï ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï³Ï / стальная полутруба под трубы | Ï· / кг | 15,00 | 1,2434 | 18,65 |
| 13 | äáÕå³ï» ï³ññ»ñ ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ ³Ùñ³Ï³å»Éáõ Ñ³Ù³ñ / стальные элементы для крепления труб | Ï· / кг | 15 | 0,7118 | 10,68 |
| 14 | åáÕå³ï» ·³½³ï³ñ ËáÕáí³Ï d=108*4ÙÙ / стальная газовая труба | գմ/ п.м. | 16 | 7,5881 | 121,41 |
| 15 | åáÕå³ï» ·³½³ï³ñ ËáÕáí³Ï d=25ÙÙ / стальная газовая труба | գմ/ п.м. | 10 | 1,8906 | 18,91 |
| 16 | åáÕå³ï» ·³½³ï³ñ ËáÕáí³Ï d=40ÙÙ / стальная газовая труба | գմ/ п.м. | 110 | 2,8386 | 312,25 |
| 17 | ä³Ñ³ñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ßíÇã Ñ³Ý·áõÛó ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãáí G-10 / узел счетчика шкафа с электронной проверкой | Ï-ï / к-т | 1 | 505,050 | 505,05 |
| 18 | äáÕå³ï» ·³½³ï³ñ ËáÕáí³ÏÇ ÙÇ³óáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ËáÕáí³ÏÇÝ d=25ÙÙ /d=57ÙÙ / подключение стальной газовой трубы к существующей трубе | հատ/шт. | 1 | 48,337 | 48,34 |
| 19 | äáÕå³ï» ·³½³ï³ñ ËáÕáí³ÏÇ ÙÇ³óÙ³Ý Ó¨³íáñ Ù³ë»ñ /³ÝÏÛáõÝ/ | Ï· / кг | 30 | 1,807 | 54,21 |
| 20 | äáÕå³ï» ·³½³ï³ñ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÷ã³Ù³ùñáõÙ / дробеструйная очистка стальной газопроводной трубы | գմ/ п.м. | 136 | 0,605 | 82,21 |
| 21 | äáÕå³ï» ·³½³ï³ñ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ åÝ¨Ù³ïÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙ / пневматические испытания стальных газопроводов | գմ/ п.м. | 136 | 0,605 | 82,21 |
| 22 | äáÕå³ï» ·³½³ï³ñ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ¨ Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»րի »ñÏß»ñï Ý»ñÏáõÙ Ñ³Ï³Ïáéá½ÇáÝ Ý»ñÏáí / двухслойная покраска стальных газопроводов и опор антикоррозийной краской | Ù²/m² | 35 | 1,406 | 49,23 |
| 23 | ¸Ç¿É»ÏïñÇÏ é»ïÇÝ» ï³Ï¹Çñ / прокладка из диэлектрической резины | Ù²/m² | 3,2 | 2,22 | 7,09 |
| 24 | ö³Ï³Ý d=40ÙÙ / Вентиль | հատ/шт. | 2 | 14,55 | 29,09 |
| 25 | ö³Ï³Ý d=25ÙÙ / Вентиль | հատ/шт. | 1 | 7,78 | 7,78 |
| 26 | ö³Ï³Ý ³½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç d=32ÙÙ / Вентиль сигнализация | հատ/шт. | 1 | 10,86 | 10,86 |
| 27 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 1589,76 |
|  | Մետաղական ցանկապատ / металлический ограда |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / земляные работы |  |  |  |  |
| 2 | ²í»Éáñ¹ µÝ³ÑáÕÇ µ³ñÓáõմ ³/վ íñ³ Ó»éùáí ¨ ï»ղ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 2ÏÙ / перевозка 2км | ïÝ / т | 15,1 | 1,91 | 28,80 |
| 3 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 28,80 |
| 4 | 2.ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / монтажные работы |  |  |  |  |
| 5 | ò³ÝÏ³å³ïÇ ÙáÝï³ÅáõÙ ÑáÕÇ ÷áñáõÙáí ¨ ÑÇÙù»ñÇ µ»ïáÝ³óáõÙáí 3,8416ï / монтаж забора с копкой грунта и бетонированием фундамента | գմ/ п.м. | 204,00 | 7,48 | 1525,50 |
| 6 | Î»ï³ÛÇÝ ÑÇÙù»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B15 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó / устройство точечных фундаментов B15 бетоном | Ù³/m³ | 7,06 | 60,02 | 423,72 |
| 7 | ¸ñáµ ó³ÝóÇó Ù»ï³Õ³Ï³Ý ó³ÝÏ³å³ïÇ ³ñÅ»ùÁ 25*25ÙÙ µçÇçÝ»ñáí 2,7ÙÙ Ñ³ëï | գմ/ п.м. | 204,00 | 15,90 | 3244,42 |
| 8 | ò³ÝÏ³å³ïÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ï³ñÏ³ëÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù / маслом проволочного каркаса забора дважды | ïÝ / т | 3,84 | 19,28 | 74,07 |
| 9 | Î»ï³ÛÇÝ ÑÇÙù»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B15 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó ¹éÝ³Ï ¹³ñå³ëÇ ï³Ï / устройство точечных фундаментов B15 бетоном дверь под воротами | Ù³/m³ | 1,3 | 60,02 | 78,02 |
| 10 | ¸³ñå³ë-¹éÝ³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ÑáÕÇ ÷áñáõÙáí ¨ µ»ïáÝ³óáõÙáí// установка ворот- дверь путем выемки грунта и бетонирования | հատ/шт. | 3 | 48,36 | 145,09 |
| 11 | ¸³ñå³ë-¹éÝ³ÏÇ ³ñÅ»ùÁ 2 ¹³ñå³ë-+1 ¹éÝ³Ï / ворот- дверь | Ñ³ï 2+1 | 1 | 391,28 | 391,28 |
| 12 | ¸³ñå³ë-¹éÝ³ÏÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù / окрасака Ворота-дверь маслом дважды | ïÝ | 0,433 | 19,28 | 8,34 |
| 13 | ¸³ñå³ë-¹éÝ³ÏÇ µéÝ³Ï-÷³Ï³Ý / ворота - дверная ручка - клапан |  | 3 | 26,58 | 79,74 |
| 14 | ÌËÝÇ / петля | հատ/шт. | 14,0 | 3,69 | 51,68 |
| 25 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 6021,87 |
| ´³ñ»Ï³ñ·áõÙ |  |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / земляные работы |  |  |  |  |
| 2 | î³ñ³ÍùÇ Ñ³Ù³Ñ³ñÃ»óáõÙ µáõÉ¹áõ½»ñáí / выравнивание территории бульдозером | Ù²/m² | 2271 | 0,01 | 28,35 |
| 3 | ÜáõÛÝÁ Ó»éùáí / то же самое вручную | Ù²/m² | 70,2 | 0,28 | 19,47 |
| 4 | ºïÙß³ÏáõÙ Ó»éùáí / ручная обработка | Ù³/m³ | 84 | 3,05 | 256,30 |
| 5 | ÈÇóùáõÙ ÑáÕÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí / механизм выравнивания земли | Ù²/m² | 397,4 | 0,16 | 61,62 |
| 6 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 365,74 |
| 7 | ²íïá×³Ý³å³ñÑÝ»ñ ë³Éí³ÍùÝ»ñ / автодороги отмоски |  |  |  |  |
| 8 | Ö³Ý³å³ñÑÇ Í³ÍÏáõÛÃÇ ï³ßï³ÏÇ Ï³éáõóáõÙ 20ëÙ Ñ³ëï ï»Õ³÷áË»Éáí ÙÇÝã¨ 50Ù / сооружение корыта дорожного покрытия толщиной 20 см. перемещение до 50 м | Ù³/m³ | 106,00 | 0,56 | 59,10 |
| 9 | ²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ ·ñáõÝï 10ëÙ / песчано-гравийная грунт 10см | Ù²/m² | 530,0 | 0,81 | 428,96 |
| 10 | â³÷³½³ïí³Í Ë×Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 15ëÙ Ñ³ëï / Подготовительный слой из щебня, h=15см | Ù²/m² | 530,0 | 1,55 | 824,11 |
| 11 | ØÇçÝ³Ñ³ïÇÏ ³/µ ß»ñïÇ ÷éáõÙ 6ëÙ Ñ³ëï | Ù²/m² | 530,0 | 5,11 | 2707,89 |
| 12 | ê³Éí³Íù / отмоска |  |  |  |  |
| 13 | Ø³ÛÃ»ñÇ Í³ÍÏáõÛÃÇ ï³ßï³ÏÇ Ï³éáõóáõÙ 25ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ / устройство дорожного покрытия желоба толщиной 25 см | Ù³/m³ | 20,95 | 1,44 | 30,10 |
| 14 | â³÷³½³ïí³Í ËÇ×» ÑÇÙù Ñ=10ëÙ ïá÷³ÝáõÙáí / песчано-гравийная грунт 10см | Ù²/m² | 83,80 | 1,58 | 132,01 |
| 15 | ´»ïáÝ» Ý³Ë ß»ñï Ñ=12ëÙ B15 12,ëÙ / слой подготовки бетона | Ù³/m³ | 10,1 | 44,96 | 454,12 |
| 16 | ´³½³Éï» µñ»Ïã³ÛÇ շերտ Ñ=4ëÙ / слой базальтовой брекчии Ñ=4ëÙ | Ù²/m² | 83,8 | 15,87 | 1329,76 |
| 17 | ´³½³Éï» »½ñ³ù³ñ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ(150*300)ÙÙ µ»ïáÝ» ÑÇÙùÇ íñ³ / установка базальтовых бордюров на бетонное фундам. | գմ/ п.м. | 184,00 | 11,38 | 2094,27 |
| 18 | ²ñ³Ñ»ïÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ 1,2-1,5Ù É³ÛÝ /строительство дорожек |  |  |  |  |
| 19 | î³ßï³ÏÇ Ï³éáõóáõÙ 20ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ / сооружение корыта толщиной 20 см | Ù³/m³ | 35,54 | 1,44 | 51,07 |
| 20 | â³÷³½³ïí³Í ËÇ×» ÑÇÙù Ñ=10ëÙ ïá÷³ÝáõÙáí / песчано-гравийная грунт 10см | Ù²/m² | 177,00 | 1,58 | 278,83 |
| 21 | ²í³½Ç ß»ñï 8ëÙ Ñ³ëï / песчано грунт 8см | Ù³/m³ | 14,20 | 4,03 | 57,16 |
| 22 | îñ³í»ñïÇÝ» ïÓ¨ ù³ñ»ñ 10-12 ëÙ / травертиновые камни 10-12см | Ù²/m² | 177,7 | 17,35 | 3082,21 |
| 23 | ´»ïáÝ» »½ñ³ù³ñ»ñÇ 100x200ÙÙ ï»Õ³¹ñáõÙ µ»ïáÝ» ÑÇÙùÇ íñ³ / укладка бетонных бордюров на бетонное основание 100x200ÙÙ | գմ/ п.м. | 171,8 | 6,95 | 1194,32 |
| 24 | Ê³Õ³Ññ³å³ñ³Ï 25ëÙ Ñ³ëï ³í³½» ß»ñïáí ÉÇóù / детская площадка | Ù³/m³ | 46,5 | 4,03 | 187,18 |
| 25 | Ø³ÝÏ³Ï³Ý Ù»ï³Õ³Ï³Ý, Í³ÍÏí³Í ï³Õ³í³ñÝ»ñÇ /µ»ë»¹Ï³/ï»Õ³¹ñáõÙ / монтаж детских металлических беседка | հատ/шт. | 3,0 | 273,19 | 819,57 |
| 26 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 13730,66 |
| 27 | ²Õµ³Ù³ÝÝ»ñ / мусорные баки |  |  |  |  |
| 28 | ´»ïáÝ» ÑÇÙù B-10.0 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó10ëÙ / бетонное основание | Ù³/m³ | 1,2 | 44,96 | 53,95 |
| 29 | ä³ïÇ ß³ñ Ï³ÝáÝ³íáñ ïáõý ù³ñáí / стеновой ряд из обычного туфа | Ù³/m³ | 2,3 | 31,18 | 71,72 |
| 30 | ä³ïÇ ëí³ÕáõÙ ó»Ù ³í³½» ß³Õ³Ëáí / штукатурка стен цементно-песчаным раствором | Ù²/m² | 24,5 | 3,49 | 85,40 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 211,07 |
| ²ñï³ùÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ |  |  |  |  |  |
| 1 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ í»ñçÝ³Ùß³ÏáõÙ ÷áëáñ³ÏáõÙ / III категории Рытье под опоры | Ù³/m³ | 5 | 2,77 | 13,87 |
| 2 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ëñ³ÙáõÕáõÙ / Рытье траншеи III категории | Ù³/m³ | 15 | 2,77 | 41,61 |
| 3 | ´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí ÷áëáñ³ÏÝ»ñáõÙ Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï³Ï / Обратная засыпка под опоры | Ù³/m³ | 3,75 | 1,28 | 4,78 |
| 4 | ´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí Ëñ³ÙáõÕáõÙ / Обратная засыпка вручную | Ù³/m³ | 2,2 | 1,28 | 2,81 |
| 5 | ²í»Éáñ¹ III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ ¨ ßÇÝ. ³ÕµÇ Ùß³ÏáõÙÁ ¿ùëÏ³í³ïáñáí, µ³ñÓ»Éáí ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç íñ³ / Разработка траншеи в грунтах III категории экскав в отвал | Ù³/m³ | 3,45 | 0,46 | 1,59 |
| 6 | î»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 7ÏÙ / перевозка 7ÏÙ | ïÝ / т | 6,21 | 0,44 | 2,74 |
| 7 | ´»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-7,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó / слой подготовки бетона | Ù³/m³ | 0,25 | 39,82 | 9,95 |
| 8 | 10A-III ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ / установка арматуры 10A-III | ïÝ / т | 0,035 | 960,05 | 33,60 |
| 9 | Ø³ÉáõËÇ ³ÝóÏ³óáõÙ / прокладка кабелей ìì¶-3*6, 3*2,5ÙÙ2 | գմ/ п.м. | 110 | 0,18 | 19,86 |
| 10 | Ø³ÉáõËÇ ìì¶-3*6, / кабель | գմ/ п.м. | 82 | 1,46 | 120,05 |
| 11 | Ø³ÉáõËÇ ìì¶- 3*2,5ÙÙ2 | գմ/ п.м. | 28 | 0,64 | 18,05 |
| 12 | Ø³ÉáõËÇ ãáñ Ñ³ñ¹³ñáõÙ / Сухая разделка кабеля | հատ/шт. | 18 | 0,43 | 7,69 |
| 13 | ²í³½ ³ÝÏáÕÝ³ÏÇ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ համար Ý»ñù¨Ç Ù³ëáõÙ | Ù³/m³ | 2,20 | 5,33 | 11,72 |
| 14 | ´»ïáÝ» ÑÇÙù»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ ï³Ï Ù³ÏÝÇßÁ B15(200)/ Подготовительный слой бетона под опор | Ù³/m³ | 1,25 | 44,96 | 56,20 |
| 15 | Ê³ñëË³Ñ»ÕÛáõë d=20ÙÙ L-700ÙÙ 20 Ñ³ï / анкернии болт | ïÝ / т | 0,0345 | 2120,23 | 73,15 |
| 16 | Ø³Ý»Ï d=20ÙÙ / болт | հատ/шт. | 20 | 0,50 | 10,04 |
| 17 | Ð»Ý³ëÛáõÝ ÏáÝ³Ó¨ óÇÝÏ³å³ï 8Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ý Ïó³ßáõñÃ³ÛÇÝ НФК8,0-0,5ц / Опора наружного освещения фланцевая | հատ/шт. | 5,0 | 176,24 | 881,19 |
| 18 | ´³ñÓ³Ï Éáõë³ïáõÇ 1 ×ÛáõÕ³ÝÇ ÏáÝ³ÓÁ Ñ»Ý³ëÛ³Ý Ñ³Ù³ñ К1-0,5-0,5--Ф-ц / Кронштейн однорожковый К1-0.5-0.5-Ф-ц | հատ/шт. | 5,0 | 26,45 | 132,27 |
| 19 | Èáõë³ïáõ ³ñï³ùÇÝ Éáõë³íáñÙ³Ý Éáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ 50íï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ 7433ÉÙ 6000Ï IP65 ï»Õ³¹ñíáÕ µ³ñÓ³ÏÇ íñ³ / Уличный светодиодный светильник 50Вт | հատ/шт. | 5 | 46,76 | 233,78 |
| 20 | ê»ÕÙ³Ï ×ÛáõÕ³íáñÇã У731 4-10/1,2-10 / орешковый зажим | հատ/шт. | 15 | 0,37 | 5,54 |
| 21 | ²íïáÙ³տ ³Ýç³ïÇã »ñÏµ¨եé 32² / Автоматический выключатель | հատ/шт. | 1 | 6,64 | 6,64 |
| 22 | ²íïáÙ³տ ³Ýç³ïÇã »ñÏµ¨եé 10² / Автоматический выключатель | հատ/шт. | 5 | 6,22 | 31,10 |
| 23 | äáÉÇ¿ïÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ ÙÇÝã¨ 40*3,7mm ×ÏáõÝ / Труба полиэтиленовая Ф 40х3.7 мм | գմ/ п.м. | 73,00 | 1,88 | 137,08 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 1855,32 |
| î³ñ³ÍùÇ Ï³Ý³ã³å³ïáõÙ / благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí / механизм выравнивания земли | Ù²/m² | 795,0 | 0,01 | 7,72 |
| 2 | ÜáõÛÝÁ, Ó»éùáí ëÇ½³Ù³ñ·»ñáõÙ / то же самое в ручных газонах | Ù²/m² | 90,00 | 0,32 | 28,96 |
| 3 | Ì³é»ñÇ ¨ Ã÷»ñÇ ïÝÏáõÙ / посадка деревьев и кустарников | հատ/шт. | 10,00 | 3,53 | 35,26 |
| 4 | öß³տ»ñ¨ Í³é»ñÇ ³ñÅ»ùÁ / стоимость хвойных деревьев | հատ/шт. | 10,00 | 29,53 | 295,34 |
| 5 | Â÷»ÑÇ ³ñÅ»ùÁ / стоимость кустов | հատ/шт. | 225,00 | 3,69 | 830,64 |
| 6 | êÇ½³Ù³ñ·»ñÇ Ï³Ý³ã³å³ïáõÙ / озеленение газона | Ù²/m² | 885,0 | 0,07 | 59,41 |
| 7 | ê»ñÙÇ ³ñÅ»ùÁ / стоимость семян | Ï· | 35,00 | 1,77 | 62,02 |
| 8 | ²Ç½³Ù³ñ·»ñÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ó³Ýó/Ññß»ջ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ Ùáտ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ/ / газонная проволочная сетка | Ù²/m² | 130,00 | 8,86 | 1151,82 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 2471,17 |
|  | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁª / Общая |  |  |  | 317382,78 |
|  | âÝ³Ë³ï»ëí³Í Í³Ëë»ñ 1,5% / незапланированные расходы 1,5% |  |  |  | 4760,74 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 322143,53 |
|  | ²²Ð 20% / НДС 20% |  |  |  | 64428,71 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 386572,23 |

«Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում« լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի

| Չափաբաժինների համարները | Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները). |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Շինարարության իրականացում, 1-ին դասի լիցենզիա, ներդիրով - բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ 1-ին դաս ներդիր, հավաստագիր - ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա) կառույցներ 1-ին դաս ներդիր, հավաստագիր - էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատա-կարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) կառույցներ 1-ին դաս ներդիր, հավաստագիր - ջերմագազա-մատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարաման և գազամատակարարաման համակարգեր) կառույցներ 1-ին դաս ներդիր, հավաստագիր |

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայրի աշխատանքների կատարման

| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը** |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը: | 340 օր /ժամանակացույցը կցվում է/ |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը: | 340 օր |

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026, 2027 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | ----- | ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

Պատասխանատու ստորաբաժանում`

Ղեկավար՝                                 Յու. Մարտիրոսյան

Հայտը նախագծեց                     Վ.Բաղդասարյան

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ պայմանները

Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների  իրականացման համար պահանջվող

Շինարարական մեքենանաների և մեխանիզմների ցանկ

| հ/հ | Անվանումը | Մակնիշը | Քանակը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | <<Բելառուս>> տիպի էքսկավատոր |  | 1 |
| 2. | Ինքնագնաց ավտոամբարձիչ | ,,Клинцы,, КС-35719-1-02 | 1 |
| 3. | Շարժական կոմպրեսոր | ЗИФ-55В | 1 |
| 4. | Հետհար մուրճ | МО-10 | 1 |
| 5. | Գույքային կաղապարամած | Կոմպլ. | 4 |
| 5. | Թրթրիչ խորքային էլեկտրական | ИВ-102А | 1 |
| 6. | Փոխարկիչ թրթրիչների համար | ИВ-4 | 1 |
| 7. | Եռակցման տրանսֆորմատոր | ТД-500 | 1 |
| 9. | Դակիչ ձեռքի էլեկտրական | ИЭ-4709А | 2 |
| 10 | Ձեռքի էլեկտրական դուր | ИЭ-1208А | 2 |
| 11. | Բեռնատար ավտոմեքենա |  | 1 |

Բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր:

Մրցույթի հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը 3 տարի երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է վերացնել թերությունները իր կողմից իրականացված աշխատանքներում:

Օբյեկտի շինմոնտաժային աշխատանքների նկատմամբ շինարարական կազմակերպությունը պետք է սեփական ռեսուրսներով և միջոցներով իրականացնի լաբորատոր փորձարկումները:

օբյեկտի նախատեսված  աշխատանքները իրականացնող կապալառու կազմակերպության ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ

կապալառուն պարտավոր է սահմանված ժամկետներում ներկայացնել շինարարական օբյեկտի հետ կապված բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, այդ թվում ըստ անհրաժեշտության որակավորման վկայական ունեցող անձի կողմից կազմված չափագրման փաստաթղթերի փաթեթը՝ ընդունող հանձնաժողովի ակտը կազմելու համար