ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2026 թվականի փետրվարի 19-ի N 1 արձանագրությամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՀՀՌՑ-ԳՀԽԾՁԲ-26/14

Պատվիրատուն` «Հայաստանի  հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց»  ՓԲԸ-ն (ՀՀՌՑ), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95 հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել «ՀՀՌՑ» ՓԲ ընկերության կարիքների համար Կենտրոնի (Ապարան, Աշտարակ, Գեղաձոր, Վեդի), Վայոց Ձորի (Զովաշեն, Եղեգնաձոր-1, Վայք, Ջերմուկ, Թերփ), Գեղարքունիքի (Սևանի լեռնանցք, Ճամբարակ, Գավառ, Վարդենիս, Մարտունի, Հրազդան, Անտառամեջ, Սևան, Ծաղկաձոր), Կապան/Գորիս (Կապան-1, Կապան-2, Եղվարդ, Ծավ, Շիկահող, Քաջարան, Վարդանիձոր, Մեղրի, Ագարակ, Անտառաշատ, Տանձավեր, Գորիս, Խնածախ, Կատարի) և Սիսիանի (Սիսիան, Դարբաս, Գորայք) տարածքային բաժինների հեռուստակայանների ենթակառուցվածքների վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման  խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման Պայմանագիր (այսուհետ` Պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված խորհրդատուն որոշվում է ներկայացված հայտերից` ոչ գնային նվազագույն պայմաններին համապատասխանող գնահատված և ամենացածր գին առաջարկի ընտրության մեթոդով՝ հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 44-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ դրույթը:

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 8-րդ օրվա ժամը 10:00-ը: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով,  սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 8-րդ օրվա ժամը 10:00-ին /27.02.2026թ./։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքարկումն իրականացվում է  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Մարինա Նիկոլյանին:

Հեռախոս `+374 10 65 40 73

Էլ. Փոստ` marina.nikolyan@tna.am

Պատվիրատու «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ

Հաստատված է

ՀՀՌՑ-ԳՀԽԾՁԲ-26/14 ծածկագրով

գնանշման հարցման գնահատող հանձնաժողովի

2026թ-ի փետրվարի 19-ի N 1 արձանագրությամբ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍԱՅԻՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՀԱՂՈՐԴԻՉ ՑԱՆՑ ՓԲԸ

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

«ՀՀՌՑ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԵՆՏՐՈՆԻ (ԱՊԱՐԱՆ, ԱՇՏԱՐԱԿ, ԳԵՂԱՁՈՐ, ՎԵԴԻ), ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ (ԶՈՎԱՇԵՆ, ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ-1, ՎԱՅՔ, ՋԵՐՄՈՒԿ, ԹԵՐՓ), ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ (ՍԵՎԱՆԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ, ՃԱՄԲԱՐԱԿ, ԳԱՎԱՌ, ՎԱՐԴԵՆԻՍ, ՄԱՐՏՈՒՆԻ, ՀՐԱԶԴԱՆ, ԱՆՏԱՌԱՄԵՋ, ՍԵՎԱՆ, ԾԱՂԿԱՁՈՐ), ԿԱՊԱՆ/ԳՈՐԻՍ (ԿԱՊԱՆ-1, ԿԱՊԱՆ-2, ԵՂՎԱՐԴ, ԾԱՎ, ՇԻԿԱՀՈՂ, ՔԱՋԱՐԱՆ, ՎԱՐԴԱՆԻՁՈՐ, ՄԵՂՐԻ, ԱԳԱՐԱԿ, ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ, ՏԱՆՁԱՎԵՐ, ԳՈՐԻՍ, ԽՆԱԾԱԽ, ԿԱՏԱՐԻ) և ՍԻՍԻԱՆԻ (ՍԻՍԻԱՆ, ԴԱՐԲԱՍ, ԳՈՐԱՅՔ)  ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՀԵՌՈՒՍՏԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ և ՎԵՐԱԶԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ և ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ

Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

Եթե Դուք գրանցված չեք էլեկտրոնային գնումների համակարգում, սակայն ցանկություն ունեք մասնակցել սույն ընթացակարգին, ապա հայտ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է  ինքնագրանցվել Armeps համակարգում (www.armeps.am): Համակարգում գրանցվելու պայմանները սահմանված են www.procurement.am հասցեով գործող գնումների պաշտոնական տեղեկագրի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում տեղադրված  Armeps էլեկտրոնային գնումների համակարգի օգտագործողի «Տնտեսական օպերատորի» ուղեցույցում:

Ուղեցույցը հասանելի է հետևյալ հղումով՝ http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner/:

Միաժամանակ՝

- հայտը էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգ (այսուհետ` համակարգ) մուտքագրելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել www.procurement.am հասցեով գործող գնումների պաշտոնական տեղեկագրի «Օրենսդրություն»» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում տեղադրված  Էլեկտրոնային գնումների կատարման ուղեցույցով:

Ուղեցույցը հասանելի է հետևյալ հղումով՝ http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner/.

- համակարգի հետ կապված հարցեր և խնդիրներ առաջանալիս կարող եք դիմել պատվիրատուին, ինչպես նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (այսուհետ նաև` լիազորված մարմին)` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով (հեռախոս`(+37411) 28-93-20):

Համակարգում գրանցվելը, ինչպես նաև հայտ ներկայացնելն անվճար է:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀՀՌՑ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԵՆՏՐՈՆԻ (ԱՊԱՐԱՆ, ԱՇՏԱՐԱԿ, ԳԵՂԱՁՈՐ, ՎԵԴԻ), ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ (ԶՈՎԱՇԵՆ, ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ-1, ՎԱՅՔ, ՋԵՐՄՈՒԿ, ԹԵՐՓ), ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ (ՍԵՎԱՆԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ, ՃԱՄԲԱՐԱԿ, ԳԱՎԱՌ, ՎԱՐԴԵՆԻՍ, ՄԱՐՏՈՒՆԻ, ՀՐԱԶԴԱՆ, ԱՆՏԱՌԱՄԵՋ, ՍԵՎԱՆ, ԾԱՂԿԱՁՈՐ), ԿԱՊԱՆ/ԳՈՐԻՍ (ԿԱՊԱՆ-1, ԿԱՊԱՆ-2, ԵՂՎԱՐԴ, ԾԱՎ, ՇԻԿԱՀՈՂ, ՔԱՋԱՐԱՆ, ՎԱՐԴԱՆԻՁՈՐ, ՄԵՂՐԻ, ԱԳԱՐԱԿ, ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ, ՏԱՆՁԱՎԵՐ, ԳՈՐԻՍ, ԽՆԱԾԱԽ, ԿԱՏԱՐԻ) և ՍԻՍԻԱՆԻ (ՍԻՍԻԱՆ, ԴԱՐԲԱՍ, ԳՈՐԱՅՔ)  ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՀԵՌՈՒՍՏԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ և ՎԵՐԱԶԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ և ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ

ՄԱՍ I.

1.  Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և դրանց գնահատման կարգը, ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում որակավորման ապահովում ներկայացնելու պայմանները

3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5.	Հայտի գնային առաջարկը

6. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը

7._

8. Հայտերի բացումը, գնահատումը  և արդյունքների ամփոփումը

9. Պայմանագրի կնքումը

10. Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները

11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը

12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ II. ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀԱՅՏԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ՀՐԱՀԱՆԳ

1.	Ընդհանուր դրույթներ

2.	Ընթացակարգի հայտը

3.	Հավելվածներ 1-6

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն ՀՀՌՑ-ԳՀԽԾՁԲ-26/14 ծածկագրով անցկացվող գնանշման հարցման (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության։

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք), ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ` Կարգ), ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային  ձևով գնումների կատարման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի Մեծամորի համայնքապետարանի (այսուհետ` պատվիրատու) կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետ`  մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների` գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, ընտրված մասնակցին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել համակարգում գրանցված բոլոր անձիք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Համակարգում որպես մասնակից գրանցվելու նպատակով անձը մուտք է գործում www.armeps.am հասցեով գործող ինտերնետային կայք և լրացնում համապատասխան պահանջվող տեղեկատվությունը, որից հետո գրանցումը հաստատելու նպատակով էլեկտրոնային փոստի միջոցով ստացված թվի և (կամ) տառերի կոմբինացիան մուտքագրում է համակարգ: Նշված տեղեկատվությունը ճիշտ մուտքագրելուց հետո անձը համարվում է համակարգում գրանցված մասնակից, ինչի մասին ավտոմատ եղանակով ստանում է ծանուցում: Մասնակցի գրանցումն ավտոմատ եղանակով համարվում է չեղյալ, եթե համակարգում գրանցվելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում վերջինս մուտք չի գործում համակարգ կամ մուտք է գործում, սակայն համակարգ չի մուտքագրում տեղեկատվությունը: Այս պարագայում իրականացվում է գրանցման նոր գործընթաց:

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` marina.nikolyan@tna.am
ՄԱՍ I

- ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀՌՑ» ՓԲ ընկերության կարիքների համար Կենտրոնի (Ապարան, Աշտարակ, Գեղաձոր, Վեդի), Վայոց Ձորի (Զովաշեն, Եղեգնաձոր-1, Վայք, Ջերմուկ, Թերփ), Գեղարքունիքի (Սևանի լեռնանցք, Ճամբարակ, Գավառ, Վարդենիս, Մարտունի, Հրազդան, Անտառամեջ, Սևան, Ծաղկաձոր), Կապան/Գորիս (Կապան-1, Կապան-2, Եղվարդ, Ծավ, Շիկահող, Քաջարան, Վարդանիձոր, Մեղրի, Ագարակ, Անտառաշատ, Տանձավեր, Գորիս, Խնածախ, Կատարի) և Սիսիանի (Սիսիան, Դարբաս, Գորայք) տարածքային բաժինների հեռուստակայանների ենթակառուցվածքների վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման  խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման  (այսուհետ` նաև Ծառայություն), խմբավորված  են  4 /չորս/ չափաբաժնով`

| Չափաբաժինների |  | Չափաբաժնի անվանումը |
| --- | --- | --- |
| համարները | Գնման գինը /ՀՀ դրամ/ |  |
| 1 | 3 265 000 | Կենտրոն և Վայոց Ձորի տարածքային բաժիններ |
| 2 | 4 505 000 | Գեղարքունիքի տարածքային բաժին |
| 3 | 3 520 000 | Կապան/Գորիս տարածքային բաժին |
| 4 | 2 100 000 | Կապան/Գորիս և Սիսիան տարածքային բաժիններ |

Ծառայության տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։

2.  ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

2.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.

3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող հինգտարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ վերացված է.

4) որոնց վերաբերյալ գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության, գերիշխող դիրքի չարաշահման կամ անբարեխիղճ մրցակցության համար պատասխանատվություն սահմանող վարչական ակտը հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում դարձել է անբողոքարկելի, իսկ բողոքարկված լինելու դեպքում թողնվել է անփոփոխ․

5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.

6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

7) որոնք ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «զ» պարբերության հիման վրա՝ գնման գործընթացներին չմասնակցելու պարտավորագրերի հիմքով, հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ  ներառված են նույն որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված  ցուցակում:

Ընդ որում, եթե մասնակիցը սույն կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

Մասնակիցն ընդգրկվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում (այսուհետ նաև ցուցակ), եթե`

- խախտել է պայմանագրով նախատեսված կամ գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը կամ գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը և մասնակիցը հրավերով և (կամ) պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի վճարել հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարը.

- որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել կամ զրկվել է պայմանագիր կնքելու իրավունքից:

2.2 Մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի իր կողմից հաստատված` սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն: Բացի սույն կետով նախատեսված հայտարարությունից մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակցից, այդ թվում ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր կամ հիմնավորումներ չեն կարող պահանջվել: Մասնակցի հայտարարության իսկությունը գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով) գնահատում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով:

2.3 Մասնակիցի՝ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակներում ներառվելը , դրանցում գտնվելու ժամանակահատվածում, ինքնաբերաբար հանգեցնում են վերջինիս հետ փոխկապակցված անձանց գնումների գործընթացին մասնակցության իրավունքի սահմանափակման:

2.4 Ընտրված խորհրդատուն որոշվում է ներկայացված հայտերից` ոչ գնային նվազագույն պայմաններին համապատասխանող գնահատված և ամենացածր գին առաջարկի ընտրության մեթոդով՝ հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 44-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ դրույթը:

Ոչ գնային պայմանների գնահատման չափանիշները`

2.4.1.«Մասնագիտական փորձառություն» չափանիշի մասով հրավերի պահանջներին առավելագույնս համապատասխանող մասնակցի որակավորումը գնահատվում է «40» միավոր` լավագույն առաջարկ: Լավագույն առաջարկի համեմատությամբ գնահատվում են մնացած բոլոր մասնակիցների որակավորումները,

«Մասնագիտական փորձառություն» չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով.

ա. մասնակիցը պետք է հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրած լինի նմանատիպ առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում մատուցված ծառայության ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)` գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ սույն ընթացակարգի շրջանակում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկից: Ընդ որում առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակում մատուցված ծառայության ծավալը գումարային արտահայտությամբ պետք է պակաս չլինի սույն ընթացակարգի շրջանակում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից:

Սույն ընթացակարգի իմաստով նմանատիպ են համարվում պահանջվող լիցենզիաների և արտոնագրի շրջանակներում կատարված  պայմանագրերը:

Պահանջվող լիցենզիաները և արտոնագիրը

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման (բացառությամբ կոնստրուկտորական մաս, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների)

● բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի ու շինություններ նախագծային փաստաթղթերի էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր

● կապի օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերի՝ հեռահաղորդակցության և ազդանշանային համակարգեր

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ՝ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա1 կամ «Ա2» (Արդյունաբերական, Բնակելի, Հասարակական շենքերի և շինությունների նախագծում՝ ճարտարագետ կոնստրուկտոր)

բ. սույն ենթակետի ա) պարբերությամբ նախատեսված պահանջներին իր համապատասխանությունը հիմնավորելու համար մասնակիցը հայտով ներկայացնում է նախկինում կատարած պայմանագրի (պայմանագրերի, համաձայնագրերի) պատճենները:

2.4.2.«Աշխատանքային ռեսուրսներ» չափանիշի մասով հրավերի պահանջներին առավելագույնս համապատասխանող մասնակցի որակավորումը գնահատվում է «30» միավոր` լավագույն առաջարկ: Լավագույն առաջարկի համեմատությամբ գնահատվում են մնացած բոլոր մասնակիցների որակավորումները,

«Աշխատանքային ռեսուրսներ» չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով.

ա) Իժեներատեխիկական անձնակազմում պետք է ներգրավված լինի, առնվազն 3 տարվա մասնագիտական  աշխատանքային  փորձով մեկ ճարտարագետ-շինարար,որը պետք է ունենա ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ՜ ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա1 կամ Ա2»  ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ Արդյունաբերական, Բնակելի, Հասարակական շենքերի և շինությունների նախագծում՝ ճարտարագետ-կոնստրուկտոր, մեկ ճարտարագետ էներգետիկ, մեկ կապի և հեռահաղորդակցության ճարտարագետ

բ) մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող աշխատակազմի վերաբերյալ տվյալները` հետևյալ ձևով՝

| Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| անունը, ազգանունը | որակավորումը | աշխատանքային փորձը |  | գործատուի անվանումը |
|  |  | ժամանակահատվածը | գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը |  |
| 1. |  |  |  |  |

Ընդ որում աշխատանքային ռեսուրսների առկայությունը հիմնավորելու համար Մասնակիցը ներկայացնում է առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները` իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները.

Հայտերի գնահատման չափանիշները`

| Գնահատման չափանիշը | Առավելագույն միավորը |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Մասնագիտական փորձառություն | 40 |
| Աշխատանքային ռեսուրսներ | 30 |
| Գնային պայման | 30 |
| Ընդամենը | 100 |

Մասնակցի կողմից ներկայացված հայտում ոչ գնային պայմանների բացակայությունը չի հանդիսանում հայտի մերժման հիմք, ոչ գնային պայմաններին տրված գնահատականը ազդում է մասնակիցներին տրվող ընդհանուր գնահատականի վրա:

Անհամապատասխանությունները շտկելու դեպքում մասնակցի ոչ գնային պայմանները կգնահատվեն հրավերով սահմանված կարգով, հակառակ դեպքում ոչ գնային պայմանները կգնահատվեն զրո:

Մասնակիցը ոչ գնային պայմաններից որևէ մեկին չհամապատասխանելու դեպքում՝ ներկայացնում է տեղեկատվություն հրավերով սահմանված որակավորման փաստաթղթերի բացակայության մասին:

Մասնակիցների հայտերը գնահատվում են հետևյալ կարգով`

ա. նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցի ֆինանսական առաջարկը գնահատվում է երեսուն միավոր, իսկ մյուս մասնակիցների ֆինանսական առաջարկներին տրվող միավորները հաշվարկվում են հետևյալ բանաձևով`

ԳՄ= ՆԳ X 30/ԳԳ,

որտեղ`

ԳՄ-ն գնային առաջարկին տրվող միավորն է,

ՆԳ-ն նվազագույն գինն է,

ԳԳ-ն գնահատվող մասնակցի առաջարկած գինն է,

բ. բավարար գնահատված յուրաքանչյուր մասնակցին տրվող գնահատականը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`

ՄԳ = (ԳՄ X 0.7) + (ՏԱ X 0.3),

որտեղ`

ՄԳ-ն մասնակցին տրվող գնահատականն է,

ԳՄ-ն մասնակցի գնային առաջարկին տրված միավորն է,

ՏԱ-ն մասնակցի որակավորման հատկանիշներին և տեխնիկական առաջարկին տրված միավորն է.

ընտրված մասնակից է ճանաչվում այն մասնակիցը, որին տրված գնահատականը (ՄԳ) ամենաբարձրն է

2.5 Մասնակիցի՝ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված ցուցակում ներառվելը, դրանում գտնվելու ժամանակահատվածում, ինքնաբերաբար հանգեցնում է վերջինիս հետ փոխկապակցված անձանց գնումների գործընթացին մասնակցության իրավունքի սահմանափակման:

Արգելվում է սույն կետով սահմանված փոխկապակցված անձանց և (կամ) միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին), բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի:

Կարգի 119-րդ կետի իմաստով`

1) ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ են, կամ վարում են ընդհանուր տնտեսություն, կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ գործել են համաձայնեցված` ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից,

2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ եթե տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝

ա. տվյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տնօրինող մասնակից.

բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ.

գ. տվյալ իրավաբանական անձի խորհրդի նախագահ, խորհրդի նախագահի տեղակալ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, գործադիր մարմնի գործառույթներ իրականացնող կոլեգիալ մարմնի նախագահ, անդամ.

դ. իրավաբանական անձի այնպիսի աշխատակից, որն աշխատում է գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո կամ իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ էական ազդեցություն ունի.

3) ֆիզիկական անձի կարգավիճակ չունեցող մասնակիցները համարվում են փոխկապակցված, եթե`

ա. տվյալ անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի, այսուհետ` բաժնետոմս) տաս և ավելի տոկոսին, կամ իր մասնակցության ուժով կամ տվյալ անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշել մյուսի որոշումները.

բ. նրանցից մեկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին տիրապետող կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող մասնակիցը (բաժնետերը) և (կամ) մասնակիցները (բաժնետերերը) կամ նրանց ընտանիքի անդամները (եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է) իրավունք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետել (այդ թվում` առուվաճառքի, հավատարմագրային կառավարման, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, հանձնարարականի կամ այլ գործարքների հիման վրա) մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին կամ ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով վերջինիս որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն.

գ. նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը միաժամանակ հանդիսանում է մյուս անձի որևէ կառավարման մարմնի անդամ կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձ.

դ. նրանք գործել կամ գործում են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից.

Սույն կետի իմաստով ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, թոռները, քրոջ կամ եղբոր ամուսինն ու երեխաները:

2.6 Մասնակիցը ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում ներկայացնում է որակավորման ապահովում՝ սույն հրավերով սահմանված կարգով և չափով:

2.7 Սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրը կարող է իրականացվել գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով։ Գործակալության պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) մասնակցելու նպատակով հայտ ներկայացրած մասնակիցը:

2.8.Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1) համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող նույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում` հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

2) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

3.  ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

3.1 Օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում։

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ համակարգի միջոցով հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Հանձնաժողովը հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է համակարգի միջոցով` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում։

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը պարզաբանումը տրամադրելու օրը հրապարակվում է համակարգում և www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրի (այսուհետ` տեղեկագիր) «Գնումների հայտարարություններ» բաժնի «Հրավերների պարզաբանումների վերաբերյալ հայտարարություններ» ենթաբաբաժնում` առանց նշելու հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից: Ընդ որում, մասնակիցը գրավոր ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ։ Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում համակարգում և տեղեկագրում։

3.5 Յուրաքաչյուր ոք իրավունք ունի մինչև հրավերում փոփոխությունների կատարման համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալը, էլեկտրոնային փոստի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնել հիմնավորումներ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ առանց նշելու անունը ազգանունը: Ներկայացված հիմնավորումներն ընդունելի համարվելու դեպքում գնահատող հանձնաժողովը սահմանված ժամկետում դրանցով պայմանավորված փոփոխություններ է կատարում հրավերում:

3.6 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին համակարգում և տեղեկագրում հայտարարության հրապարակման օրվանից։ Այդ դեպքում մասնակիցները պարտավոր են երկարաձգել իրենց ներկայացրած հայտի ապահովման վավերականության ժամկետը կամ ներկայացնել հայտի նոր ապահովում։

4.  ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը համակարգի միջոցով հանձնաժողովին ներկայացնում է հայտ։ Հայտը սույն հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:

Եթե ընթացակարգը չափաբաժիններով է, ապա առաջին քայլով պետք է Համակարգում «Հայտ» դաշտում նախապես նշել այն չափաբաժինը կամ չափաբաժինները, որոնց համար մասնակիցը հայտ է ներկայացնում, որից հետո նոր միայն լրացնել մնացած դաշտերը, այլապես հայտի փաստաթղթերը չեն բացվի գնահատման ժամանակ: Մասնակիցը կարող է հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժինների համար։

Հայտը ներկայացվում է մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Հայտի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի 2-րդ մասում` գնանշման հարցման հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2  Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել համակարգի միջոցով ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված 8-րդ օրվա ժամը 10:00-ն։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում համակարգի կողմից։

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է`

1) իր կողմից հաստատված՝ սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն` նշելով էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, գործունեության հասցեն և հեռախոսահամարը, որը ներառում է`

ա) հավաստում սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր և իրեն փոխկապակցված անձանց տվյալների համապատասխանության մասին.

բ) հավաստում՝ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, սույն հրավերով  սահմանված կարգով և ժամկետում որակավորման ապահովում ներկայացնելու պարտավորության մասին.

գ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում  անբարեխիղճ մրցակցության, գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին.

դ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում իրեն փոխկապակցված անձանց և (կամ) իր կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իրեն պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության բացակայության մասին.

ե) իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր՝ համաձայն հավելված 1-ի: Հայտարարագիր չի ներկայացվում, եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր կամ ֆիզիկական անձ է:. Ընդ որում եթե մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից, ապա սույն պարբերությամբ նախատեսված հայտարարագիրը որը հայտերը բացելուց հետո ավտոմատ եղանակով հրապարակվում է համակարգում, պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության հետ միաժամանակ հրապարակվում է նաև տեղեկագրում։

2) իր կողմից հաստատված գնային առաջարկ.

3) Հրավերով սահմանված լիցենզիայի պատճենը.

4) նախկին կատարված նմանատիպ պայմանագիր /պայմանագրեր/, աշխատանքային ռեսուրսներ՝ սույն հրավերի 2.3.2 կետով սահմանված աղյուսակի տեսքով;

5) գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով:

6) համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

Ընդ որում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) սույն ընթացակարգին մասնակցելու դեպքում՝

- համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

- եթե համատեղ գործունեության պայմանագրով սահմանված է, որ մասնակիցների ընդհանուր գործերը վարում է համատեղ գործունեության պայմանագրի առանձին մասնակից, ապա հայտը ներկայացվում, իսկ պայմանագիր կնքվելու դեպքում վճարումները կատարվում են այդ մասնակցին: Այն դեպքում, երբ համատեղ գործունեության պայմանագրով նախատեսվում է, որ ընդհանուր գործերը վարելիս յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի գործել բոլոր մասնակիցների անունից, ապա պայմանագիր կնքվելու դեպքում դրա հիման վրա վճարումները կատարվում են հայտը ներկայացրած մասնակցին:

5. ՀԱՅՏԻ ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԸ

5.1 Առաջարկվող գինը ծառայության արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից: Առաջարկվող գնի  հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով համակարգի միջոցով:

5.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը: Ընդ որում՝

ա) մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումն ու համեմատումն իրականացվում են առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման.

Մասնակցի հայտը ենթակա չէ մերժման, եթե`

ա. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակները լրացված են միայն թվերով, իսկ ընդհանուր գնի սյունակը` և տառերով և թվերով կամ միայն տառերով.

բ. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների միջև առկա է անհամապատասխանություն, սակայն տառերով կամ թվերով նշված գումարներից որևէ մեկի հանրագումարը համապատասխանում է ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարին.

գ. գնային առաջարկում չափաբաժնի համարը սխալ է նշված, սակայն գնման առարկայի անվանումը ճիշտ է լրացված.

դ. գնային առաջարկի արժեք, ավելացված արժեքի հարկ և ընդհանուր գումար սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների լումաները կլորացված են մինչև հինգ տասնորդականը՝ դեպի ներքև ամբողջ թիվը, իսկ հինգ տասնորդական և դրանից ավելին՝ դեպի վերև ամբողջ թիվը.

ե. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում գումարները լրացված են ինչպես թվերով, այնպես էլ տառերով, և դրանք համապատասխանում են միմյանց, իսկ ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարի մեջ լրացված են ավելորդ բառեր, որի արդյունքում ստացվում է գոյություն չունեցող թիվ: Ընդ որում սույն պարբերության մեջ նշված դեպքում գնահատող հանձնաժողովը հայտը գնահատելիս հիմք է ընդունում արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով լրացված գումարների հանրագումարը.

զ. գնային առաջարկի սյունակներում տառերով լրացված գումարների մեջ լումաները նշված են թվերով:

5.3 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է, ապա գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով և համակարգում պարտադիր լրացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման։ Ընդ որում մասնակցից չի կարող պահանջվել, որ նա ներկայացնի գնային առաջարկի հիմնավորումներ կամ որևէ այլ տիպի տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնակցի շահույթի չափը չի կարող հրավերով սահմանափակվել:

6. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

6.1 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։

6.2  Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 4.2 կետում նշված` հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը։

8.  ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  ԵՎ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

8.1 Հայտերի բացումը կկատարվի համակարգի միջոցով`  սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված 8-րդ օրվա ժամը 10:00-ին։

Հայտերի բացման և գնահատման նիստում հանձնաժողովի նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը հայտարարում է բացված և հրապարակում է գնման հայտով սահմանված` սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ծառայությունների գնման գինը՝ մեկ թվով արտահայտված, ինչպես նաև հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը:

Համակարգում հանձնաժողովի բացող անդամների գործառույթներն աստիճանակարգված են: Աստիճանակարգումը որոշվում է հանձնաժողովի նախագահի կողմից: Հանձնաժողովի առաջին բացող անդամն իր կատարած նշումներով երկրորդ բացող անդամի դիտարկմանն է ներկայացնում բացման ենթակա այն հայտերի ցուցակը, որոնց համակարգը դիտել է որպես ներկայացված (պիտանի) հայտեր, որից հետո երկրորդ բացող անդամը հաստատում է իրեն ներկայացված հայտերի ցուցակը: Հաստատումից հետո բեռնվում է հայտերի բացման մասին արձանագրությունը (համակարգում՝ հաշվետվություն), որը հայտերի բացման օրը հանձնաժողովի քարտուղարը  համակարգի միջոցով ուղարկում է մասնակիցների էլեկտրոնային փոստերին:

8.2 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով:

Գնման ընթացակարգի չափաբաժինների քանակը յոթանասունհինգը չգերազանցելու դեպքում հայտերի գնահատումն իրականացվում է դրանց ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված  տասնհինգ, իսկ գերազանցելու դեպքում՝ քսան աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Բավարար են գնահատվում սույն հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են: Ընդ որում հայտերի բացման և գնահատման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցում բացակայում են գնային առաջարկները կամ դրանք ներկայացված են հրավերի պահանջներին անհամապատասխան, բացառությամբ  սույն հրավերի 1-ին մասի 8.9 կետով սահմանված դեպքի:

8.3 Ընտրված և այդպիսին չճանաչվածմասնակիցների որոշման նպատակով հանձնաժողովի նախագահն ավտոմատ եղանակով ստեղծում է հայտերի գնահատման մասին արձանագրություն, որը համակարգում հաստատվում է հանձնաժողովի անդամների կողմից` համակարգում նշում կատարելու միջոցով:

8.4 Ընտրված մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։ Ընդ որում, հանձնաժողովի կողմից ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին որոշելիս գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն հրավերի 1-ին մասի 5.2-րդ կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման, իսկ հայտերը գնահատելիս հիմք է ընդունում համակարգում կցված` մասնակցի կողմից հաստատված գնային առաջարկը:

8.5 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հայտերի բացման օրվա դրությամբ սահմանված փոխարժեքով։

8.6 Հանձնաժողովը հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշում և հայտարարում է ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին: Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում

ա. ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում հավասար գներ ներկայացրած մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա են այդմասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները),

բ. հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնաժողովի քարտուղարը հավասար գներներկայացրած մասնակիցներին համակարգի միջոցով՝ ոչ ավտոմատ ծանուցման եղանակով, միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման պայմանների, տևողության, օրվա, ժամի և վայրի մասին,

գ. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից  երկրորդ և ոչ ուշ, քան հինգերորդ աշխատանքային օրը,

դ. յուրաքանչյուր մասնակցի` տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս մասնակցի համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը,

ե. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ դրան ներկա մասնակիցների ներկայացրած գներիորոշվում և հայտարարվում են ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցները: Եթե բանակցությունների արդյունքում մասնակիցների ներկայացրած գները մնում են հավասար, գնման ընթացակարգն Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

8.7 Եթե հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գները գերազանցում են գնման գինը, ապա գնահատող հանձնաժողովը կարող է ցածր գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին հայտարարել ընտրված մասնակից՝ պայմանով, որ վերջինիս հետ կնքվող պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքներն ու պարտականություններն ուժի մեջ են մտնում գնման գինը գերազանցող չափով լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և դրա հիման վրա կողմերի միջև համաձայնագիր կնքելու դեպքում: Ընդ որում, համաձայնագիրը կնքվում է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցները նախատեսվելուն հաջորդող տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ ծառայությունների մատուցման ժամկետները երկարաձգելով պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև համաձայնագրի կնքման օրն ընկած ժամանակահատվածով: Սույն կետի համաձայն կնքված պայմանագիրը լուծվում է, եթե կնքելուն հաջորդող վաթսուն օրացուցային օրվա ընթացքում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Սույն կետի պարբերության պահանջները չեն կիրառվում, երբ հայտեր ներկայացրել են մեկից ավել մասնակիցներ և միայն մեկ մասնակցի հայտն է գնահատվել հրավերի պահանջներին բավարար:

Սույն կետի չկիրառման դեպքում ընթացակարգը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

8.8 Պահանջի դեպքում որևէ մասնակցի հայտիպատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած այլ մասնակցին: Պահանջի կատարման անհնարինության դեպքում պահանջ ներկայացրած անձին անհապաղ տրամադրվում է հայտում ներառված փաստաթղթերը, որոնց վերջինս ծանոթանում է տեղում, իրավունք ունի լուսանկարել դրանք և վերադարձնում է հանձնաժողովի քարտուղարին նիստի ընթացքում՝ առանց խոչընդոտելու հանձնաժողովի բնականոն գործունեությանը:

8.9 Եթե հայտերի բացման և գնահատման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում մասնակցի հայտում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, ներառյալ այն դեպքի, երբ հայտում ներառված՝ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակցի կողմից հաստատված փաստաթղթերը կամ դրանց մի մասը հաստատված չեն էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ  և /կամ/ երբ  ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված անձը մասնակցի կողմից առաջարկվում է որպես գործակալ /կատարող/, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին համակարգի միջոցով տեղեկացնում է մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

Մասնակցին ուղարկվող ծանուցման մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտի գնահատման ընթացքում հայտնաբերված բոլոր անհամապատասխանությունները:

8.9.1 Այն դեպքում, երբ մինչև պայմանագիրը պատվիրատուի կողմից  կնքվելը պարզվում է, որ մասնակիցը ներառված է ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ապա մասնակցի հայտը մերժվում է:

8.10 Եթե սույն հրավերի 8.9-րդ կետով սահմանված ժամկետում մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինիս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում տվյալ մասնակցի հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում է, իսկ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը:

8.11 Հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը չի կարող մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե հանձնաժողովի գործունեության ընթացքումպարզվում է, որ վերջիններիս կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը, կամ իրենց մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր,տատ, պապ, թոռ, ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ) կամ այդ անձի կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրել է հայտ: Եթե առկա է սույն կետով նախատեսված պայմանը, ապա  սույն ընթացակարգի առնչությամբ շահերի բախում ունեցող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը անհապաղ ինքնաբացարկ է հայտնում սույնընթացակարգից: 8.12 Հայտերը բացվելուց և գնահատվելուց  հետո կազմվում է արձանագրություն` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Ընդ որում հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտերի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները և դրանցով պայմանավորված հայտերի մերժման հիմքերը: Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

8.13  Հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման և գնահատման նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ քան  հաջորդող աշխատանքային օրը`

1) հայտերի բացման և գնահատման նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը և սույն հրավերի 1-ին մասի 3.5 կետում նշված հիմնավորումների քննարկման ամփոփաթերթը, որը պարունակում է տեղեկություններ նաև հիմնավորումները ստանալու ամսաթվի և էլեկտրոնային փոստի հասցեների վերաբերյալ,  հրապարակում է տեղեկագրում: Եթե հիմնավորումներ չեն ներկայացվել, ապա հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ դրա մասին կատարվում են համապատասխան նշումներ.

2) իր և գնահատող հանձնաժողովի` հայտերի բացման և գնահատման նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում: Հանձնաժողովի այն անդամները, որոնք հանձնաժողովի աշխատանքների մասնակցում են հայտերի բացման և գնահատման նիստից հետո հրավիրվող նիստերին, ստորագրում են սույն ենթակետում նախատեսված հայտարարությունները, որոնք տեղեկագրում քարտուղարը հրապարակում է ստորագրմանը հաջորդող աշխատանքային օրը.

8.14 Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշման հիման վրա լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում: Պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշումը լիազորված մարմինը հրապարակում է տեղեկագրում։

Ընդ որում  սույն կետում նշված որոշումը պատվիրատուի ղեկավարը կայացնում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու կամ կնքված պայմանագրի վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակելու կամ պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին հայտարարությունը (ծանուցումը) հրապարակելու օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: Որոշումը կայացվելուն հաջորդող օրը այն գրավոր տրամադրվում է լիազորված մարմնին և մասնակցին: Լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, իսկ որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում` տվյալ դատական գործով եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, եթե դատական քննության արդյունքով որոշման կատարման հնարավորությունը չի վերացել:

Եթե՝

- սույն կետով նախատեսված՝ լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալու օրվա դրությամբ մասնակիցը կամ պայմանագիրը կնքած անձը վճարել է հայտի կամ պայմանագրի ապահովման գումարը, ապա պատվիրատուն տվյալ մասնակցին ցուցակում ներառելու պատճառաբանված որոշումը չի ներկայացնում լիազորված մարմին.

- մասնակցի կամ պայմանագիրը կնքած անձի կողմից հայտի կամ պայմանագրի ապահովման գումարի վճարումն իրականացվել է լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան լիազորված մարմնի կողմից մասնակցին  ցուցակում ներառելու համար սահմանված քառասունօրյա ժամկետը լրանալը,  իսկ որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում` ոչ ուշ, քան տվյալ դատական գործով եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելը ապա պատվիրատուն դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է լիազորված մարմին, որի հիման վրա մասնակիցը չի ներառվում ցուցակում:

Ընդ որում.

-  եթե մասնակցի գնումներին մասնակցելու իրավունք ունենալու մասին դիմում-հայտարարությունը որակվում է որպես իրականությանը չհամապատասխանող կամ մասնակիցը սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի ներկայացնում հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը , ներառյալ այն դեպքերը, երբ սահմանված ժամկետում չի շտկում կամ ամբողջական  չի շտկում հայտի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները` այդ թվում՝ երբ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված անձը մասնակցի կողմից առաջարկվում է որպես գործակալ /կատարող/, կամ ընտրված մասնակիցը չի ներկայացնում որակավորման կամ պայմանագրի ապահովում կամ եթե ընթացակարգը կազմակերպված է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված կարգավորմանը համապատասխան և դրա արդյունքում համաձայնագիր կնքելու նպատակով պայմանագիրը կնքած անձը սահմանված ժամկետում միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի (այսուհետ նաև տուժանք) ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը չի փոխարինում բանկային երաշխիքվ կամ կանխիկ փողով, ապա այդ հանգամանքը համարվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում մասնակցի ստանձնված պարտավորության խախտում.

-սույն հրավերի  1-ին մասի 8.9.1  կետով նախատեսված հանգամանքը չի համարվում գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում:

8.15 Եթե մասնակիցն Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ մասերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

8.16 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.9 կետում նշված փաստաթղթերը մասնակիցը սահմանված ժամկետում հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնում է վերջինիս՝ սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով:  Քարտուղարը պարտավոր է փաստաթղթերն ստանալու օրը հաստատել դրանց ստանալու հանգամանքը՝ սույն հրավերում նշված իր էլեկտրոնային փոստից մասնակցի էլեկտրոնային փոստին հավաստում ուղարկելու միջոցով:

8.17 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա լինել  հանձնաժողովի նիստերին։ Մասնակիցները կամ նրանց ներկայացուցիչները կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում։

8.18 Հանձնաժողովի և (կամ) պատվիրատուի կողմից էլեկտրոնային ծանուցումներն ուղարկվում են համակարգի միջոցով, իսկ մասնակցի կողմից` իր հայտում նշված էլեկտրոնային փոստից սույն հրավերում նշված` հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով:

Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում մասնակիցը տեղեկությունները (փաստաթղթերը) հաստատում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ,  որի հավաստագիրըը պետք է զետեղված լինի «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով տրամադրված նույնականացման քարտում, կամ տեղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում է հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակիցները հայտում ներառվող` իրենց կողմից հաստատվող  փաստաթղթերը հաստատում են էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ չհանդիսացող մասնակիցները` այդ փաստաթղթերը ներկայացնում են հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

Հայտում ներառվող՝ էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատվող փաստաթղթերը չեն կնքվում:

8.19 Եթե ընթացակարգը կազմակերպվում է չափաբաժիններով, ապա հայտերի գնահատումը և ընտրված մասնակցի որոշումն իրականացվում է ըստ առանձին չափաբաժինների։

8.20 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը՝ սույն հրավերի 1-ին մասի 8.13-ից 8.19-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգի կիրառմամբ:

8.21 Մասնակիցն իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Հանձնաժողովը կարող է ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:

8.22 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.21 կետի կիրառման նպատակով կարող է հրավիրվել հանձնաժողովի արտահերթ նիստ։

8.23 Ընտրված մասնակցին որոշելու նիստի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը  հանձնաժողովի քարտուղարը՝

1) Համակարգում նշում է ընթացակարգի բավարար գնահատված մասնակիցներին՝ նրանց դասակարգելով ըստ գնահատման արդյունքների և գնային առաջարկների.

2) Համակարգի միջոցով ընթացակարգի մասնակիցների էլեկտրոնային փոստին ուղարկում է գնահատման արդյունքների մասին հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը:

8.24 Մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ոչ ուշ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդունմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: Պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն հայտերի գնահատման և ընտրված մասնակցի ընտրությունը հիմնավորող պատճառների մասին ու հայտարարություն անգործության ժամկետի վերաբերյալ:

8.25 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում «10» օրացուցային օր է։ Անգործության ժամկետը կիրառելի.

- չէ, եթե միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, որի հետ կնքվում է պայմանագիր,

-  է նաև այն դեպքում, երբ միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, և այն մերժվել է: Սույն կետի կիրառման դեպքում անգործության ժամկետը սահմանվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարությամբ:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կամ առանց պայմանագիր կնքելու  կամ գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարության հրապարակման կնքված պայմանագիրն առ ոչինչ է։

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ

9.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

9.2 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.25 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրըպատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը: Ընդ որում, պայմանագիրը կարող է կնքվել ոչ շուտ, քան սույն հրավերի 1-ին մասի 8.25 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը:

9.3 Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը և կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը հանձնաժողովի քարտուղարը տրամադրում է էլեկտրոնային եղանակով:

9.4 Պայմանագիր կնքելու մասին պատվիրատուի ծանուցումն ընտրված մասնակցին ուղարկելու օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգի միջոցով ընտրված մասնակցի էլեկտրոնային փոստին ուղարկում է ծանուցում`  պայմանագիր կնքելու առաջարկը տրամադրված լինելու մասին:

9.5 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծն ստանալուց հետո ` սույն հրավերի 10․1 կետով նախատեսված ժամկետում, իսկ կնքվելիք պայմանագրի նախագծով կանխավճար նախատեսված լինելու դեպքում՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և պատվիրատուին ներկայացնում որակավորման և պայմանագրի ապահովումները, իսկ կնքվելիք պայմանագրի նախագծով կանխավճար նախատեսված լինելու և ընտրված մասնակցի կողմից այդ պայմանն ընդունվելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։

Ընդ որում ընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում:  Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում և հաստատմանը հաջորդող աշխատանքային օրը ուղեկցող գրությամբ տրամադրվում է ընտրված մասնակցին:

9.6 Պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ պատվիրատուի առաջարկը ստացած ընտրված մասնակիցը համակարգի միջոցով ընդունում կամ մերժում է իրեն ներկայացված առաջարկը:

9.7 Մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 9.5 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

9.8 Պայմանագիրը կնքվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգում ավարտում է ընթացակարգը:

10. ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆԵՐԸ

10.1 Պայմանագրի ապահովումը ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից հետո 10/տասը/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել պայմանագրի ապահովում։ Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է պայմանագրի (կանխավճարի)  ապահովումները:

10.2. Պայմանագրի ապահովման չափը կազմում է գնման գնի 15 /տասնհինգ/  տոկոսը: Եթե պայմանագրի նախագծով նախատեսված ծառայությունների գնման գինը պակաս է կնքվելիք պայմանագրի գնից, ապա պայմանագրի ապահովման չափը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ: Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երախիքի (հավելված 5) կամ կանխիկ փողի ձևով:

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասով ապա կարող է ներկայացնել՝ ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ պայմանագրի ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ պայմանագրի ապահովում ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների հանրագումարի նկատմամբ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 9-րդ ենթակետի պահանջները:

Պայմանագրի ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև կնքվելիք պայմանագրով սահմանվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող 90-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Պայմանագրի ապահովումը այն ներկայացրած անձին վերադարձվում է կնքված պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների ամբողջական կատարման դեպքում՝ ամբողջական պարտավորությունների կատարման ժամկետը լրանալուն հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000664» գանձապետական հաշվին:

10.3 Եթե չափաբաժիններով կազմակերպված գնման ընթացակարգի շրջանակում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով որևէ չափաբաժնի մասով լուծվում է, ապա որակավորման և պայմանագրի ապահովումները վճարվում են միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված գումարի չափով:

10.4 Պատվիրատուի ղեկավարը պայմանագրի և որակավորման ապահովման վճարման պահանջը բանկին, իսկ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ներկայացնում է գրավոր՝ ապահովման վճարման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ապահովման վճարման պահանջը բանկի կամ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից մերժվում է պահանջը կամ դրան կից փաստաթղթերը ոչ ամբողջական ներկայացված լինելու հիմքով, ապա նոր պահանջը պատվիրատուի ղեկավարը գրավոր ներկայացնում է մերժումը ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

10.5 Պատվիրատուի ղեկավարը պայմանագրի կամ որակավորման ապահովման վերադարձման մասին գրավոր տեղեկացնում է՝

- կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը՝ ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում կցելով վճարումը հիմնավորող հայտով ներկայացված փաստաթղթի պատճենը.

- բանկային երաշխիքի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ երաշխիքը թողարկած բանկին՝ ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ

11.1 Օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն` հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե`

1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.

2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը: Ընդ որում ՀՀՌՑ ՓԲԸ-ի կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել  ընդհանուր կառավարումն իրականացնող լիազորված մարմնի ղեկավարի որոշման հիման վրա:

3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

4) պայմանագիր չի կնքվում։

Սույն ընթացակարգը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած, եթե սույն ընթացակարգի շրջանակում սահմանված հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու պահի դրությամբ էլեկտրոնային գնումների համակարգը խափանված է:

11.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը։

12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ)

ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ

12․1 Յուրաքանչյուր շահագրգիռ անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) սահմանված կարգով:

Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի Օրենսգրքով սահմանված կարգով մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը բողոքարկելու գնման առարկայի բնութագրերը կամ հրավերի պահանջները:

12․2. Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն, և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ:

12․3. Պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի կատարած գործողության կամ անգործության հետևանքով պատճառված վնասները հատուցվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով:

12․4. Սույն հրավերով սահմանված անգործության ժամկետը պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հայցային վաղեմության ժամկետ է, բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների բողոքարկման և պայմանագիրը միակողմանի լուծելու հետ կապված վեճերի, որոնց դեպքում հայցային վաղեմության ժամկետը երեսուն օրացուցային օր է:

12․5․ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը քննվում և լուծվում են Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում հայցադիմումը վարույթ ընդունելուց հետո՝ երեսուն օրվա ընթացքում: Դատարանի պատճառաբանված որոշմամբ սույն մասով նախատեսված ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ` մինչև տասն օրացուցային օրով:

12.6.Դատարանը հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հարցը լուծում է այն ներկայացվելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

12.7.Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հետ միաժամանակ դատարանը կայացնում է որոշում՝ պատասխանողից տվյալ գնման գործընթացի հետ կապված պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող բոլոր ապացույցները պահանջելու մասին:

12.8.Ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշումը կատարվում է պատասխանողի կողմից որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

Սույն կետով նախատեսված ժամկետում պատասխանողի կողմից ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշման պահանջները չկատարվելու դեպքում գործը քննվում է դրանում առկա ապացույցների հիման վրա, իսկ հայցվորի վկայակոչած այն փաստերը, որոնք ենթակա են հաստատման պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող ապացույցներով, համարվում են հաստատված:

12․9.Դատարանը սույն գնման գործընթացին վերաբերող՝ սույն բաժնով նախատեսված վեճերի վերաբերյալ իր վարույթում քննվող գործերը միացնում է մեկ վարույթում:

12․10.Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն անհապաղ ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը սույն կետով նախատեսված որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում՝ նշելով կասեցման օրը:

12․11․Հայցադիմումի պատասխանը պատվիրատուն ներկայացնում է հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

12․12. Գործին մասնակցող անձինք և նրանց ներկայացուցիչները դատական նիստի ժամանակի և վայրի, ինչպես նաև Օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում առանձին դատավարական գործողություններ կատարելու մասին ծանուցվում են էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցով ծանուցագրերը և այլ փաստաթղթեր Օրենսգրքի 97-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հայցադիմումում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու եղանակով:

12․13․ Դատարանը սույն բաժնով նախատեսված վեճերով գործերը քննում և դրանց վերաբերյալ վճիռները և որոշումները կայացնում է գրավոր ընթացակարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատարանը գործին մասնակցող անձի միջնորդությամբ կամ իր նախաձեռնությամբ եկել է եզրահանգման, որ անհրաժեշտ է գործը քննել դատական նիստում:

12․14.Գործը դատական նիստում քննելու վերաբերյալ միջնորդությունը գործին մասնակցող անձը կարող է ներկայացնել մինչև հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետի լրանալը:

12․15.Գործը դատական նիստում քննելու մասին դատարանը կայացնում է որոշում հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

12․16.Գործը դատական նիստում քննելու հարցը կարող է լուծվել նաև հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշմամբ:

12․17․Վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների հիմքում ընկած հանգամանքների, ինչպես նաև տվյալ գործողությունների (անգործության) կատարման և որոշման ընդունման օրենքով, այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգը պահպանված լինելու փաստերն ապացուցելու պարտականությունը կրում է պատասխանողը:

12․18․Պատասխանողը վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների իրավաչափությունը հիմնավորող ապացույցներ կարող է ներկայացնել միայն ապացույցները պահանջելու որոշման կատարման ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հիմնավորում է ապացույցի ներկայացման անհնարինությունը իրենից անկախ պատճառներով:

12․19.Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների (բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների) բողոքարկումն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը` սույն հրավերի 12․10 կետով նախատեսված որոշումը հրապարակվելու օրվանից մինչև վեճի քննության արդյունքներով առաջին ատյանի դատարանի կայացրած եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրը:

12․20․ Այն դեպքերում, երբ, հանրային կամ պաշտպանության և ազգային անվտանգության շահերից ելնելով, անհրաժեշտ է շարունակել գնման գործընթացը, դատարանը Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված մարմինների ղեկավարների, իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում գործադիր մարմնի ղեկավարի գրավոր միջնորդության հիման վրա կայացնում է գնման գործընթացի կասեցումը վերացնելու մասին որոշում: Դատարանը սույն կետով նախատեսված որոշումը դրա կայացման օրն անհապաղ ուղարկում է  լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինն այդ որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

12․21․ Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

12.22․ Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտը դրա հրապարակման օրն ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

12․23․ Բողոքարկման համար գանձվող պետական տուրքերի դրույքաչափերը սահմանված են «Պետական տուրքի մասին» օրենքով։

ՄԱՍ II

ՀՐԱՀԱՆԳ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀԱՅՏԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

1.3 Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն։

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ

Ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը համակարգի միջոցով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը (տեղեկությունները):

Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված`

1) «Պիտանելիության չափորոշիչ».

2.1 ընթացակարգին մասնակցելու դիմում-հայտարարություն` համաձայն հավելված N 1-ի.

2.2 գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով.

2.3 համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցները գնման ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով). Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում հայտում ներառվող` մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից:

2.4 Հրավերով սահմանված լիցենզիայի լուսապատճենահանված տարբերակը՝ նաև էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված,

2.5 Մասնագիտական փորձը վկայող նախկինում կատարված նմանատիպ պայմանագիր /պայմանագրեր/՝ ներառյալ ավարտական փաստաթղթերը, ինչպես նաև աշխատանքային ռեսուրսներ՝ սույն հրավերի 2.4.2 կետով սահմանված աղյուսակի տեսքով;

2) «Ֆինանսական չափորոշիչ».

2.5 գնային առաջարկ` համաձայն հավելված N 2-ի: Գնային առաջարկը ներկայացվում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում:

2.6 Սույն հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ)։ Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ։

2.7 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

Հայտում ներառվող բոլոր փաստաթղթերը անհրաժեշտ է հաստատել էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ

Հավելված  N 1

ՀՀՌՑ-ԳՀԽԾՁԲ-26/14 ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ԴԻՄՈՒՄ - ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

գնանշման հարցմանն մասնակցելու

հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել ՀՀՌՑ

մասնակցի անվանումը

ՓԲԸ-ի կողմից ՀՀՌՑ-ԳՀԽԾՁԲ-26/14 ծածկագրով հայտարարված Կենտրոնի (Ապարան, Աշտարակ, Գեղաձոր, Վեդի), Վայոց Ձորի (Զովաշեն, Եղեգնաձոր-1, Վայք, Ջերմուկ, Թերփ), Գեղարքունիքի (Սևանի լեռնանցք, Ճամբարակ, Գավառ, Վարդենիս, Մարտունի, Հրազդան, Անտառամեջ, Սևան, Ծաղկաձոր), Կապան/Գորիս (Կապան-1, Կապան-2, Եղվարդ, Ծավ, Շիկահող, Քաջարան, Վարդանիձոր, Մեղրի, Ագարակ, Անտառաշատ, Տանձավեր, Գորիս, Խնածախ, Կատարի) և Սիսիանի (Սիսիան, Դարբաս, Գորայք)  տարածքային բաժինների հեռուստակայանների  ենթակառուցվածքների վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման  խորհրդատվական ծառայությունների  մատուցման  գնանշման հարցման 	    					      չափաբաժնին  (չափաբաժիններին) և հրավերի

չափաբաժնի  (չափաբաժինների) համարը

պահանջներին համապատասխան  ներկայացնում  է հայտ:

-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է

մասնակցի անվանումը

ռեզիդենտ:

երկրի անվանումը

-ի՝

մասնակցի անվանումը

- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է` 	հարկի վճարողի հաշվառման համարը

- էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` 	էլեկտրոնային փոստի հասցեն

- գործունեության հասցեն է՝ 	գործունեության հասցեն

- հեռախոսահամարն է՝ 		հեռախոսի համարը

Սույնով                                                                                     -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

մասնակցի անվանում

1)                                                                                     -ն և իրեն փոխկապակցված անձինք

մասնակցի անվանում

բավարարում են ՀՀՌՑ-ԳՀԽԾՁԲ-26/14 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին  և                                                           -ն պարտավորվում է ընտրված

մասնակցի անվանում

մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման ապահովում .

2) ՀՀՌՑ-ԳՀԽԾՁԲ-26/14  ծածկագրով գնանշման հարցմանն մասնակցելու շրջանակում`

- թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու անբարեխիղճ մրցակցություն,   գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

- բացակայում է հրավերով սահմանված` 			                   		-ին

մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) 				    				                    -ի

մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս 			   			                   -ին

մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

Ստորև ներկայացնում  է	                   		-ի իրական շահառուների վերաբերյալ

մասնակցի անվանումը

տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ ----------------------------------------------------**

___________________________________________________ 	             ___________________

Մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրությունը)    Կ. Տ.

Հավելված  N 1.2

ՀՀՌՑ-ԳՀԽԾՁԲ-26/14 ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ՁԵՎ

ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ

- Կազմակերպությունը

  - Կազմակերպության տվյալները

| Անվանումը |  |
| --- | --- |
| Անվանումը լատինատառ |  |
| Պետական գրանցման համարը |  |
| Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| Գրանցման հասցեն |  |
| Գրանցման պետությունը |  |
| Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը

| Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի անունը և ազգանունը |  |
| --- | --- |
| Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի պաշտոնը |  |

  - Հայտարարագրի ներկայացումը

| Հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| --- | --- |
| Հայտարարագրի էջերի քանակը |  |
| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը |  |

- Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

  - Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

| Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| --- | --- |
| Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

  - Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները

| Անվանումը |  |
| --- | --- |
| Անվանումը լատինատառ |  |
| Պետական գրանցման համարը |  |
| Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| Գրանցման հասցեն |  |
| Գրանցման պետությունը |  |
| Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Վերահսկողության մակարդակը

| Մասնակցության չափը (%) |  |
| --- | --- |
| Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

- Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

  - Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը

| Պետության անվանումը |  |
| --- | --- |
| Համայնքի անվանումը |  |
| Մասնակցության չափը (%) |  |
| Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

  - Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

| Միջազգային կազմակերպության անվանումը |  |
| --- | --- |
| Միջազգային կազմակերպության անվանումը լատինատառ |  |
| Մասնակցության չափը (%) |  |
| Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

- Իրական շահառուի տվյալները

  - Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները

| Անունը |  |
| --- | --- |
| Ազգանունը |  |
| Անունը (լատինատառ) |  |
| Ազգանունը (լատինատառ) |  |
| Քաղաքացիությունը |  |
| Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին |  |

  - Անձը հաստատող փաստաթուղթը

| Փաստաթղթի տեսակը |  |
| --- | --- |
| Փաստաթղթի համարը |  |
| Տրամադրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| Տրամադրող մարմինը |  |
| ՀԾՀ կամ համարժեք համարը |  |

  - Անձի հաշվառման հասցեն

| Պետությունը |  |
| --- | --- |
| Համայնքը |  |
| Վարչատարածքային միավորը |  |
| Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

  - Անձի բնակության հասցեն

| Պետությունը |  |
| --- | --- |
| Համայնքը |  |
| Վարչատարածքային միավորը |  |
| Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

  - Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ` ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)

| ☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում |  |
| --- | --- |
| Մասնակցության չափը (%) |  |
| Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |
| ☐ բ․ տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով |  |
| ☐ գ․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ |  |

  - Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)

| ☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում |  |
| --- | --- |
| Մասնակցության չափը (%) |  |
| Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |
| ☐ բ․ իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը |  |
| ☐ գ․ իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ |  |
| ☐ դ․ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով |  |
| ☐ ե․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ |  |

  - Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները

| Իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին |  |
| --- | --- |
| Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը | ☐ Առանձին ☐ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ |
| Ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպության իրական շահառուն հանդիսանում է պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ | ☐ Այո ☐ Ոչ |

  - Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները

| Էլ․ փոստի հասցեն |  |
| --- | --- |
| Հեռախոսահամարը |  |

- Միջանկյալ իրավաբանական անձինք

  - Կազմակերպության տվյալները

| Անվանումը |  |
| --- | --- |
| Անվանումը լատինատառ |  |
| Պետական գրանցման համարը |  |
| Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| Գրանցման հասցեն |  |
| Գրանցման պետությունը |  |
| Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Իրական շահառուի տվյալները

| Իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ |  |
| --- | --- |

  - Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

| Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| --- | --- |
| Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

- Լրացուցիչ նշումներ

Լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին

I. Հայտարարագրի լրացման կարգը

- Հայտարարագրի 1-ին բաժնում (Կազմակերպությունը) լրացվում են հայտարարագիր ներկայացնող իրավաբանական անձի (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) տվյալները։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և պետական գրանցման տվյալները՝ ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.

  - «Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը» ենթաբաժնում լրացվում է այն ֆիզիկական անձի տվյալները ով ստորագրում է սույն ընթացակարգի հայտում ներառվող փաստաթղթերը.

  - «Հայտարարագրի ներկայացումը» ենթաբաժնում լրացվում են հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին, հայտարարագրի էջերի քանակը, ինչպես նաև դրվում է հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը:

- Հայտարարագրի 2-րդ բաժինը (Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները) լրացվում է, եթե Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից հաստատված՝ իրական շահառուների համարժեք բացահայտման չափանիշներով կարգավորվող շուկաների ցանկում ներառված շուկայում։ Նշված չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում այս բաժինը լրացվում է Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի համար։ Այս բաժինը լրացնելու դեպքում հայտարարագրի հաջորդ բաժինները ենթակա չեն լրացման, բացառությամբ 5-րդ բաժնի, որը լրացվում է, եթե Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձը Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի անուղղակի մասնակցություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին` առկայության դեպքում այն փաստաթղթերին, որոնք պարունակում են տեղեկություններ տվյալ իրավաբանական անձի սեփականատերերի վերաբերյալ.

  - «Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2.1-ին ենթաբաժնում լրացված տվյալները վերաբերում են ոչ թե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձին, այլ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի: Այս ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին, ինչպես նաև գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը.

  - «Վերահսկողության մակարդակը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2․1-ին ենթաբաժնում լրացվել են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձին վերաբերող տվյալները։ Այս ենթաբաժնում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։

- Հայտարարագրի 3-րդ բաժինը (Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը) լրացվում է, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունի որևէ պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Բաժինը կարող է լրացվել մի քանի անգամ, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունեն մի քանի պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Պետության մասնակցության դեպքում այս ենթաբաժնում լրացվում է պետության, իսկ համայնքի մասնակցության դեպքում՝ նաև համայնքի անվանումը։ Այս ենթաբաժնում լրացվում են նաև իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում պետության կամ համայնքի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.

  - «Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է միջազգային կազմակերպության ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Այս ենթաբաժնում լրացվում են միջազգային կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ), իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում միջազգային կազմակերպության մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։

- Հայտարարագրի 4-րդ բաժինը (Իրական շահառուի տվյալները) լրացվում է յուրաքանչյուր իրական շահառուի համար առանձին՝ Կազմակերպության իրական շահառուների քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի անձնական տվյալները։ Տվյալները լրացվում են այնպես, ինչպես դրանք լրացված են իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթում։ Եթե անձի անունը և ազգանունը հայերեն կամ լատինատառ առկա չեն վերջինիս անձը հաստատող փաստաթղթում, ապա հայտարարագրում լրացվում է դրանց տառադարձությունը.

  - «Անձը հաստատող փաստաթուղթը» ենթաբաժնում լրացվում են տեղեկությունների իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթի վերաբերյալ.

  - «Անձի հաշվառման հասցեն» ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի հաշվառման վայրի հասցեն.

  - «Անձի բնակության հասցեն» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե իրական շահառուի հաշվառման հասցեն տարբերվում է վերջինիս բնակության հասցեից։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի բնակության վայրի հասցեն.

  - «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը չի հանդիսանում ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն: Այս ենթաբաժնում նշվում է, թե «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» մասին օրենքով նախատեսված որ հիմք(եր)ով է անձը հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, և ներառվում են այդ հիմքերի առնչությամբ պահանջվող տեղեկությունները։ Մեկից ավելի հիմքերով իրական շահառու հանդիսանալու դեպքում նշում է կատարվում բոլոր հիմքերի մասով՝ համապատասխան կետերում։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «ա» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է Կազմակերպության՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Մասնակցությունը կարող է լինել Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (ուղղակի մասնակցություն) կամ Կազմակերպության բաժնեմասին (բաժնետոմսին, փային) տիրապետող այլ իրավաբանական անձի բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (անուղղակի մասնակցություն)։ Անուղղակի մասնակցությունը կարող է իրականացվել անկախ ֆիզիկական անձի և Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) տիրապետող իրավաբանական անձի շղթայում առկա միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակից։ «Մասնակցության չափը» դաշտում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ։ Մասնակցության չափը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով իրական շահառուի ուղղակի և անուղղակի մասնակցության արդյունքում Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության բոլոր տոկոսների հանրագումարը։ Անուղղակի մասնակցության դեպքում, կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում իրական շահառուի մասնակցությունը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր նախորդ միջանկյալ կազմակերպության մասնակցության չափը, այն է՝ Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափը բազմապատկելով Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում համապատասխան մասնակցի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափով, և այդպես շարունակ մինչև իրական շահառուին հասնելը։ «Մասնակցության տեսակը» դաշտում կատարվում է նշում կանոնադրական կապիտալում մասնակցության ուղղակի կամ անուղղակի լինելու մասին։ Կանոնադրական կապիտալում և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության դեպքում նշում է կատարվում միաժամանակ և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության վերաբերյալ.

բ․ Այս ենթաբաժնի «բ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա» կետի իմաստով չի հանդիսանում կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է Կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

գ․ Այս ենթաբաժնի «գ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

  - «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն։ Իրական շահառուների բացահայտումն իրականացվում է Ընդերքի մասին օրենսգրքով սահմանված չափանիշներով: Այս ենթաբաժնում նշումները կատարվում են սույն կարգի 4․5-րդ կետում սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «ա» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում։ Այս ենթաբաժինը լրացվում է սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.

բ․ Այս ենթաբաժնի «բ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը.

գ․ Այս ենթաբաժնի «գ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը Կազմակերպությունից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ.

դ․ Այս ենթաբաժնի «դ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա»-«գ» կետերի իմաստով չի հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

ե․ Այս ենթաբաժնի «ե» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

  - «Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները» ենթաբաժնում լրացվում են անձի՝ Կազմակերպության իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին։ Այս ենթաբաժնում կատարվում է նշում իրական շահառուի կողմից Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացման ձևի վերաբերյալ։ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ վերահսկողության իրականացման վերաբերյալ կատարվում է նշում, եթե իրական շահառուն Կազմակերպությունը վերահսկում է իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու ուժով կամ կարող է այն վերահսկել իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու դեպքում։ Եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն, այս ենթաբաժնում նաև կատարվում է նշում իրական շահառուի՝ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 53-րդ կետի իմաստով պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ հանդիսանալու վերաբերյալ.

  - «Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը:

- Հայտարարագրի 5-րդ բաժինը (Միջանկյալ իրավաբանական անձինք) լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի իրական շահառուն կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձն ունի անուղղակի մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Այս բաժինը ենթակա է լրացման յուրաքանչյուր միջանկյալ իրավաբանական անձի համար առանձին՝ բոլոր միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են միջանկյալ իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.

  - «Իրական շահառուի տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են այն իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար այս ենթաբաժնում լրացված կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ: Եթե միջանկյալ իրավաբանական անձանց տվյալները լրացվում են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձի համար, այս ենթաբաժինը ենթակա չէ լրացման։

  - «Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժինը ենթակա չէ պարտադիր լրացման։ Այս ենթաբաժինը կարող է լրացվել, եթե միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են կարգավորվող շուկայում։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին։

- Հայտարարագրի 6-րդ բաժինը (Լրացուցիչ նշումներ) լրացվում է, եթե առկա են լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին։ Այս ենթաբաժնում կարող են լրացվել հավելյալ պարզաբանումներ իրական շահառուի կողմից Կազմակերպությունը վերահսկելու հիմքերի վերաբերյալ, պետության (համայնքի) այն մարմինների վերաբերյալ, որոնք իրականացնում են Կազմակերպության վերահսկողությունն այն դեպքում, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն, և այլ պարազաբանումներ հայտարարագրի առնչությամբ։

- Հայտարարագիրը լրացնում և ստորագրում է հայտը ներկայացնող անձը։ Հայտարարագրի էջերի համարակալումը և հայտարարագրում էջերի քանակի մասին նշում կատարելը պարտադիր չէ։

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

** 1.2 հավելվածը չի ներկայացվում մասնակցի կողմից  եթե վերջինս հանդիսանում է ՀՀ ռեզիդենտ,  ինչպես նաև եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր է կամ ֆիզիկական անձ։

Հավելված 2

ՀՀՌՑ-ԳՀԽԾՁԲ-26/14  ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ

Ուսումնասիրելով ՀՀՌՑ-ԳՀԽԾՁԲ-26/14 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը,                      				     		           -ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

| Չափա- բաժինների համարները | Ծառայության անվանումը | Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/ | ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/ | Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | Կենտրոն և Վայոց Ձորի տարածքային բաժիններ |  |  |  |
| 2 | Գեղարքունիքի տարածքային բաժին |  |  |  |
| 3 | Կապան/Գորիս տարածքային բաժին |  |  |  |
| 4 | Կապան/Գորիս և Սիսիան տարածքային բաժիններ |  |  |  |

___________________________________________ 	                       _____________

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                       ստորագրությունը

Կ. Տ.

Հավելված 5

ՀՀՌՑ-ԳՀԽԾՁԲ-26/14  ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________

(պայմանագրի ապահովում)

1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ՓԲԸ (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և 		ընտրված մասնակցի անվանումը		 (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև կնքվելիք N 		կնքվելիք պայմանագրի համարը		  պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով 								 (այսուհետ՝ երաշխիք տվող

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել ______

գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:   Վճարումը  կատարվում է բենեֆիցիարի  1570027609970100 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքվելիք

N 				 պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև

նքվելիք պայմանագրի համարը

կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված  ծառայության մատուցման վերջնաժամկետը, ներառյալ երաշխիքային ժամկետը

օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև  սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի` v.vardanyan@promotion.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N 						      պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված

կնքվելիք պայմանագրի համարը

փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

Հավելված 6

ՀՀՌՑ-ԳՀԽԾՁԲ-26/14 ծածկագրով

գնանշման  հարցման հրավերի

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ   N ՀՀՌՑ-ԳՀԽԾՁԲ-26/14

ՀՀՌՑ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ և ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ

ք. __________________                                                                                        _____  _________ 2026թ.

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերությունն, ի դեմս  գլխավոր տնօրեն Նարեկ Ադամյանի, ով գործում է ընկերության  կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ------------------ն, ի դեմս տնօրեն ------------------------ի, ով գործում է ------------------- կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

1. Պայմանագրի առարկան

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ` ծառայություն)` համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ` պայմանագիր)  անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների։

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով։

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի`

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը` առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը  պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ)	Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը։ Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը։

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է`

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում` այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին։

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում` նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը։

2.3 Կատարողն իրավունք ունի`

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը։

2.4 Կատարողը պարտավոր է`

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը` ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ։

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը։

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին։

2.4.4 Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու դեպքում Կատարողը Պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով առաջացած կորստի չափով: Ընդ որում՝

ա. շեղում է համարվում շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում սկզբնական նախագծի տասը տոկոսը գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների արժեքի քսանհինգ տոկոսին,

բ. կորուստ են համարվում նախագծային այնպիսի շեղումները, որոնք հանգեցնում են փաստացի կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդման, վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է կորստի հանգեցրած՝ փաստացի կատարված աշխատանքների արժեքի հիսուն տոկոսին:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)` նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ` լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 /հինգ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և  պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն  ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն  էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է ______ (____տառերով______________________________________ ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը` այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենդրությամբ սահմանված այլ վճարները։

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը։

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին:

Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում,  փորձաքննության դրական եզրակացությունից հետո՝  5 /հինգ/  աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման` պայմանագրի պահանջների պահպանման համար։

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 1,5 (մեկ ամբողջ հինգ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ` մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության  գնի  1 (մեկ) տոկոսի չափով։

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ։

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց։

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի  կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

7.6 Եթե պայմանագիրն  իրականացվում է գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով

1) Կատարողը պատասխանատվություն է կրում գործակալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխման դեպքում Կատարողը գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում  սույն ենթակետի կիրառման դեպքում գործակալ չի կարող հանդիսանալ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. թիվ 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված կազմակերպությունը:

7.7 Եթե պայմանագիրն  իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

7.8 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը` Կատարողի գրավոր առաջարկի առկայության դեպքում` պայմանով, որ Պատվիրատուի համար ծառայության մատուցման պահանջը չի վերացել, իսկ Կատարողի գրավոր առաջարկը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավելի քան  պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման շրջանակներից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը։

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.12 Կատարողն  իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում` պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ` ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կատարողի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ` անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 4) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

7.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

7.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ։ Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 3.1 և N 4 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ։

7.15 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։

7.16 Եթե փորձաքննության ընթացքում հայտնաբերված բացթողումների ու սխալների ուղղումը չի ենթադրում հիմնական նախագծային լուծումների փոփոխում, ապա նախագիծը ճշտվում և լրացվում է աշխատանքային կարգով, որից հետո տրվում է վերջնական փորձագիտական եզրակացությունը: Այդ դեպքում նախագիծը կրկնակի փորձաքննության չի ներկայացվում:

Եթե նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման, որից հետևում է, որ նախագիծը ենթակա է լրամշակման` ըստ եզրակացությունում ներկայացված դիտողությունների և առաջարկությունների, որից հետո ճշտված և լրամշակված նախագծային փաստաթղթերի մասով այն պատվիրատուի կողմից ներկայացվում է կրկնակի փորձաքննության: Նախագծման ծառայություններ մատուցող ընկերությունը պարտավոր է պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում լրամշակել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը՝ պայմանագրով ստանձած պարտավորությունների շրջանակում։ Սույն դրույթի խախտումը կարող է ևս պատճառ հանդիսանալ պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը։

Նախնական փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպության կողմից կրկնակի, լրացուցիչ փորձաքննություն իրականացնելու անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ կրկնակի, լրացուցիչ /նախագծերի փոփոխության կամ լրամշակման անհրաժեշտության առաջացման ցանկացած դեպքում/ փորձաքննության իրականացնելու համար անհրաժեշտ գումարը վճարում է նախագծման ծառայություն մատուցող ընկերությունը, ընդ որում նախագիծերի կրկնակի, լրացուցիչ փորձաքննությունը իրականացվելու է նախնական փորձաքննություն իրականացրած կազմակերպության կողմից:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

| Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ -------------------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. | Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ -------------------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. |
| --- | --- |

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ։

Հավելված N 1

_____  ________________ 2026թ. կնքված

Թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀԽԾՁԲ-26/14  ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Կենտրոնի (Ապարան, Աշտարակ, Գեղաձոր, Վեդի),Վայոց Ձորի (Զովաշեն, Եղեգնաձոր-1, Վայք, Ջերմուկ, Թերփ), Գեղարքունիքի (Սևանի լեռնանցք,  Ճամբարակ, Գավառ, Վարդենիս, Մարտունի, Հրազդան, Անտառամեջ, Սևան, Ծաղկաձոր), Կապան/Գորիս (Կապան-1, Կապան-2, Եղվարդ, Ծավ, Շիկահող, Քաջարան, Վարդանիձոր-1, Մեղրի, Ագարակ, Անտառաշատ, Տանձավեր, Գորիս, Խնածախ, Կատարի) և Սիսիանի (Սիսիան, Դարբաս, Գորայք) տարածքային բաժինների հեռուստակայանների ենթակառուցվածքների վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական  ծառայությունների ձեռքբերման

| Ծառայության |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | տեխնիկական բնութագիրը /նկարագիրը՝ ստորև*/ | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | կատարման |  |
|  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը** |
|  | ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1 (Կենտրոն և Վայոց Ձորի տարածքային բաժիններ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 71241200 | Ապարանի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման | դրամ |  |  | 1 | Արագածոտնի մարզ, ք. Ապարան | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45 (քառասունհինգ) օրացուցային օր |
| 2 |  | Աշտարակի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Արագածոտնի մարզ, համայնք Աշտարակ, "Մուղնի" թաղամաս |  |
| 3 |  | Գեղաձորի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Արագածոտնի մարզ, գյուղ Գեղաձոր |  |
| 4 |  | Վեդիի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Արարատի մարզի վարչական տարածք |  |
| 5 |  | Զովաշենի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Արարատի մարզ, համայնք Ուրցալանջ, Անդրանիկի փողոց 1 շենք |  |
| 6 |  | Եղեգնաձոր-1-ի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Վայոց Ձորի մարզ, համայնք Գլաձոր,փողոց 36 թիվ 4 |  |
| 7 |  | Վայքի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Վայոց Ձորի մարզ, գ.Ազատեկ |  |
| 8 |  | Ջերմուկի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Վայոց Ձորի մարզ, ք.Ջերմուկ |  |
| 9 |  | Թերփի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Վայոց Ձորի մարզ, գ.Սարավան |  |

|  | ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2 (Գեղարքունիքի տարածքային բաժին) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71241200 | Սևանի լեռնանցք հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման | դրամ |  |  | 1 | Գեղարքունիքի մարզ, Սեմյոնովկա լեռնանցք |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45 (քառասունհինգ) օրացուցային օր |
| 2 |  | Ճամբարակ հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Գեղարքունիքի մարզ, ք.Ճամբարակ |  |  |
| 3 |  | Գավառ հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Գեղարքունիքի մարզ, Նորատուս համայնք, Մայրուղի թաղամաս 51/1 |  |  |
| 4 |  | Վարդենիս հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Գեղարքունիքի մարզ, գ.Մեծ Մասրիկ |  |  |
| 5 |  | Մարտունի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Գեղարքունիքի մարզ, ք.Մարտունի |  |  |
| 6 |  | Հրազդան հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Կոտայքի մարզ, ք.Հրազդան |  |  |
| 7 |  | Անտառամեջ հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Գեղարքունիքի մարզ, Անտառամեջ համայնք |  |  |
| 8 |  | Սևան հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Գեղարքունիքի մարզ, ք.Սևան, Մեծեփ լեռ |  |  |
| 9 |  | Ծաղկաձոր հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Կոտայքի մարզ, ք.Ծաղկաձոր |  |  |
|  | ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3 (Կապան/Գորիս տարածքային բաժին) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 71241200 | Կապան-1 հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման | դրամ |  |  | 1 | Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Բաղաբուրջ բանավան | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45 (քառասունհինգ) օրացուցային օր |  |
| 2 |  | Կապան-2 հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Ձորք թաղամաս |  |  |
| 3 |  | Եղվարդ հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Սյունիքի մարզ, գ.Ուժանիս |  |  |
| 4 |  | Ծավ հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Սյունիքի մարզ, գ.Ծավ |  |  |
| 5 |  | Շիկահող հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Սյունիքի մարզ, գ.Սրաշեն |  |  |
| 6 |  | Քաջարան հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Սյունիքի մարզ, ք.Քաջարան |  |  |
| 7 |  | Վարդանիձոր հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Սյունիքի մարզ, Վարդանիձոր համայնք |  |  |
| 8 |  | Մեղրի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Սյունիքի մարզ, ք.Մեղրի, փոքր թաղ թաղամաս |  |  |
| 9 |  | Ագարակ հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Սյունիքի մարզ, Կարճևան համայնք |  |  |
| 10 |  | Անտառաշատ հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Սյունիքի մարզ, Օխտարի համայնք |  |  |
| 11 |  | Տանձավեր հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Սյունիքի մարզ, Տանձավերի համայնք |  |  |
|  | ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 4 (Կապան/Գորիս և Սիսիան տարածքային բաժիններ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 71241200 | Գորիս հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման | դրամ |  |  | 1 | Սյունիքի մարզ, Խնձորեսկ համայնք | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45 (քառասունհինգ) օրացուցային օր |  |
| 2 |  | Խնածախ հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Սյունիքի մարզ, Խնածախի համայնք |  |  |
| 3 |  | Կատարի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Սյունիքի մարզ, Կատարի անվանմամբ տարածք |  |  |
| 4 |  | Սիսիան հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Սյունիքի մարզ, Բռնակոթ համայնք |  |  |
| 5 |  | Դարբաս հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Սյունիքի մարզ. Դարբաս համայնք |  |  |
| 6 |  | Գորայք հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  | Սյունիքի մարզ, Գորայք համայնք, գ.Գորայք, Ավազուտների թաղամաս 4 |  |  |

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

(Կենտրոն և Վայոց Ձորի տարածքային բաժիններ)

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Կենտրոն տարածքային բաժնի Ապարան հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը քարե կրող պատերով, միահարկ կառույց է: Հատակագծում ունի 12,4x12,35մ արտաքին չափեր, առաստաղի բարձրությունը 3,3մ է: Անհրաժեշտ է նախատեսել միջնորմային պատերի վերահատակագծում, նոր հատակների կառուցում, ներքին և արտաքին պատերի հարդարում, դռների և պատուհանների փոխարինում կամ մասնակի փակում քարե շարվածքով: Կապի և էներգետիկ համակարգերի վերակառուցում, օդափոխության, հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	129,4մ2 (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Արագածոտնի մարզ, քաղաք Ապարան

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Հատակներ

● Քանդել լինոլեումե հատակների ծածկույթները

● Քանդել դիզելային գեներատորի տեղադրման համար կառուցված 0,8x1,4x0,15մ(h) չափերով բետոնե թումբը

● Շենքի ներսում բոլոր հատակների համար միևնույն նիշը ստանալու նպատակով նախատեսել ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ

● Վերանորոգվող հատվածում նախատեսել կերամոգրանիտե հատակներ, 10սմ բարձրությամբ կերամոգրանիտի շրիշակներով

● Սարքավորումների համար նախատեսված սենյակում նախատեսել հակաստատիկ ծածկույթով հատակ, պլաստմասե 5սմ բարձրությամբ շրիշակներով

2.Պատեր

● Փակվող կամ մասնակի փակվող դռների և պատուհանների բացվածքները, ինչպես նաև նոր տեղադրվող միջնորմային պատերը շարել 20սմ հաստությամբ  թեթև բետոնե բլոկներով

● Հատակագծային նոր լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

●Շինության արտաքին ճակատների երեսապատման տարբերակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, անհրաժեշտության դեպքում տանիքի պարապետների վրա նախատեսել ցինկապատ թիթեղից թասակ

3.Դռներ

● Քանդել բոլոր փայտյա դռները

● Մուտքերի, ինչպես նաև սարքավորումների սենյակի համար նախատեսել մետաղյա դռներ, ջերմամեկուսիչ միջադիրով

● Մետաղական դռները պետք է ունենան հեռակառավարման և ազդարարման համակարգեր տեղադրելու հնարավորություն

● Մուտքերի դռների հատվածում նախատեսել հովարներ և հարթակներ

● Ներքին դռները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից՝ խուլ

4.Պատուհաններ

● Քանդել բոլոր փայտյա և մետաղապլաստե պատուհանները

● Այն պատուհանների բացվածքները, որոնց կարիքը նոր հատակագծով չի լինելու փակել      20 սմ հաստությամբ թեթև բետոնե բլոկներից շարվածքով

● Պատուհանները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից միափեղկ, երկտակ ապակե փաթեթով և բարդ փականով

● Տեղադրվող պատուհանների համար նախատեսել մետաղյա պաշտպանիչ ճաղավանդակներ

5.Հարդարում

● Մաքրել վերանորոգվող հատվածի պատերի և առաստաղների շարքից դուրս եկած գաջե սվաղը

● Վերանորոգվող հատվածի մաքրված և նոր տեղադրված պատերը, ինչպես նաև առաստաղը սվաղել գաջե շաղախով ներառյալ շեպերը

● Պատերը մաքրել յուղային և կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

6.Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով, ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

● Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

7. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն, 63Ա մուտքային ավտոմատով գերլարման սահմանափակիչներով և լարման իմպուլսային տատանումներից պաշտպանիչ սարքով MRVA: Դուրս եկող  բոլոր մալուխների վրա տեղադրել համապատասխան հզորության ավտոմատներ և ունենալ պահուստային երկու խումբ:

●Ներքին էլեկտրասնուցումը նախատեսել գաջե սվաղի տակ։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել պատերի վրա ամրացվող լարատարների և պլաստմասե սակառների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

8. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների և UPS-ների տեղադրման համար նախատեսել 19” կանգնակ (Rack): Բարձրությունը և քանակը՝ ըստ սարքավորումների։ Կանգնակներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Տեխնոլոգիական սենյակի ներսում նախատեսել կոշտ ֆիդերներ (Rigid Line, Patch Pannel)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Rack Mount Cross Box-եր։

●Մուտքային և ելքային մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Այլ կազմակերպությունների (պետական և ուժային) սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսել դարակաշարեր (ծավալը ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ)։ Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Աշտարակից շենք նախատեսել ալիքատար, չափսերը և կրողունակությունը ըստ առկա մալուխների  գումարած 40 տոկոս պահուստ։

9. Օդափոխում և հովացում

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում նախատեսել օդափոխման և հովացման համակարգ։ Համակարգի հզորությունը՝ ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Օդափոխման և հովացման համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Սառը օդի մատակարարումը՝ կանգնակների դիմացի հատվածից։

10. Հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման հեռակառավարվող համակարգ՝ ներառյալ ծխի, ջերմության, կոտրման և բացման-փակման տվիչները։

11. Հրդեհաշիջման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ընդ որում, թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում՝ գազային, մնացած սենյակներում՝ փոշիային և փրփուրային։

12. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և տեխնիկական շենքի ներսի հատվածների տեսահսկման համակարգ, ներառյալ ներքին և արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ, առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

13. Մուտք-ելքի ավտոմատ համակարգ

●Հեռուստակայանի մուտք-ելքի գործընթացը կազմակերպելու և վերահսկելու նպատակով նախատեսել մուտք-ելքի հեռակառավարվող համակարգ՝ քարտային հնարավորությամբ։

14. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Կենտրոն տարածքային բաժնի Աշտարակի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը հիմնականում միահարկ, քարե կրող պատերով կառույց է: Առկա է 5,1x12,1մ կիսանկուղային հարկ: Հատակագծում ունի 13,1x12,1մ արտաքին չափեր, առաստաղի բարձրությունը 3,5մ: Անհրաժեշտ է նախատեսել միջնորմային պատերի վերահատակագծում, նոր հատակների կառուցում, ներքին և արտաքին պատերի հարդարում, դռների և պատուհանների փոխարինում կամ մասնակի փակում քարե շարվածքով: Կապի և էներգետիկ համակարգերի վերակառուցում, օդափոխության, հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	134,31մ2 (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Արագածոտնի մարզ, համայնք Աշտարակ  «Մուղնի» թաղամաս

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Հատակներ

● Քանդել լինոլեումե հատակների ծածկույթները

● Շենքի հատակների միևնույն նիշը ստանալու նպատակով նախատեսել ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ

● Վերանորոգվող հատվածում նախատեսել կերամոգրանիտե հատակներ, 10սմ բարձրությամբ կերամոգրանիտի շրիշակներով

● Սարքավորումների համար նախատեսված սենյակում նախատեսել հակաստատիկ ծածկույթով հատակ, պլաստմասե 5սմ բարձրությամբ շրիշակներով

2.Պատեր

● Փակվող կամ մասնակի փակվող դռների և պատուհանների բացվածքները, ինչպես նաև նոր տեղադրվող միջնորմային պատերը շարել 20սմ հաստությամբ  թեթև բետոնե բլոկներով

● Հատակագծային նոր լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

●Շինության արտաքին ճակատների երեսապատման տարբերակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

3.Դռներ

● Վերանորոգվող հատվածում քանդել բոլոր փայտյա դռները

● Մուտքերի, ինչպես նաև սարքավորումների սենյակի համար նախատեսել մետաղյա դռներ, ջերմամեկուսիչ միջադիրով

● Մետաղական դռները պետք է ունենան հեռակառավարման և ազդարարման համակարգեր տեղադրելու հնարավորություն

● Մուտքերի դռների հատվածում նախատեսել հովարներ և հարթակներ, վերանորոգել գոյություն ունեցող հարթակը՝ ներառյալ աստիճանները

● Ներքին դռները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից՝ խուլ

4.Պատուհաններ

● Քանդել բոլոր փայտյա պատուհանները

● Այն պատուհանների բացվածքները, որոնց կարիքը նոր հատակագծով չի լինելու փակել    20 սմ հաստությամբ թեթև բետոնե բլոկներից շարվածքով

● Պատուհանները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից միափեղկ, երկտակ ապակե փաթեթով և բարդ փականով

● Տեղադրվող պատուհանների համար նախատեսել մետաղյա պաշտպանիչ ճաղավանդակներ

5.Հարդարում

● Մաքրել վերանորոգվող հատվածի պատերի և առաստաղների շարքից դուրս եկած գաջե սվաղը

● Վերանորոգվող հատվածի մաքրված և նոր տեղադրված պատերը, ինչպես նաև առաստաղը սվաղել գաջե շաղախով ներառյալ շեպերը

● Մաքրել պատերը յուղային և կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

6.Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով, ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

● Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

7. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն, 63Ա մուտքային ավտոմատով գերլարման սահմանափակիչներով և լարման իմպուլսային տատանումներից պաշտպանիչ սարքով MRVA: Դուրս եկող  բոլոր մալուխների վրա տեղադրել համապատասխան հզորության ավտոմատներ և ունենալ պահուստային երկու խումբ:

●Ներքին էլեկտրասնուցումը նախատեսել գաջե սվաղի տակ։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել պատերի վրա ամրացվող լարատարների և պլաստմասե սակառների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

8. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների և UPS-ների տեղադրման համար նախատեսել 19” կանգնակ (Rack): Բարձրությունը և քանակը՝ ըստ սարքավորումների։ Կանգնակներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Տեխնոլոգիական սենյակի ներսում նախատեսել կոշտ ֆիդերներ (Rigid Line, Patch Pannel)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Rack Mount Cross Box-եր։

●Մուտքային և ելքային մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Այլ կազմակերպությունների (պետական և ուժային) սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսել դարակաշարեր (ծավալը ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ)։ Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Աշտարակից շենք նախատեսել ալիքատար, չափսերը և կրողունակությունը ըստ առկա մալուխների  գումարած 40 տոկոս պահուստ։

9. Օդափոխում և հովացում

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում նախատեսել օդափոխման և հովացման համակարգ։ Համակարգի հզորությունը՝ ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Օդափոխման և հովացման համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Սառը օդի մատակարարումը՝ կանգնակների դիմացի հատվածից։

10. Հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման հեռակառավարվող համակարգ՝ ներառյալ ծխի, ջերմության, կոտրման և բացման-փակման տվիչները։

11. Հրդեհաշիջման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ընդ որում, թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում՝ գազային, մնացած սենյակներում՝ փոշիային և փրփուրային։

12. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և տեխնիկական շենքի ներսի հատվածների տեսահսկման համակարգ, ներառյալ ներքին և արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ, առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

13. Մուտք-ելքի ավտոմատ համակարգ

●Հեռուստակայանի մուտք-ելքի գործընթացը կազմակերպելու և վերահսկելու նպատակով նախատեսել մուտք-ելքի հեռակառավարվող համակարգ՝ քարտային հնարավորությամբ։

14. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Կենտրոն տարածքային բաժնի Գեղաձորի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը քարե կրող պատերով, միահարկ կառույց է: Հատակագծում ունի 12,0x12,4մ արտաքին չափեր, առաստաղի բարձրությունը 3,2մ է: Անհրաժեշտ է նախատեսել միջնորմային պատերի վերահատակագծում, նոր հատակների կառուցում, ներքին և արտաքին պատերի հարդարում, դռների և պատուհանների փոխարինում կամ մասնակի փակում քարե շարվածքով: Կապի և էներգետիկ համակարգերի վերակառուցում, օդափոխության, հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	129,9մ2 (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Արագածոտնի մարզ, գյուղ Գեղաձոր

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Հատակներ

● Քանդել բետոնե սալերով և լինոլեումե հատակների ծածկույթները

● Քանդել դիզելային գեներատորի տեղադրման համար կառուցված 0,8x1,4x0,15մ(h) չափերով բետոնե թումբը

● Շենքի ներսում բոլոր հատակների համար միևնույն նիշը ստանալու նպատակով նախատեսել ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ

● Վերանորոգվող հատվածում նախատեսել կերամոգրանիտե հատակներ, 10սմ բարձրությամբ կերամոգրանիտից շրիշակներով

● Սարքավորումների համար նախատեսված սենյակում նախատեսել հակաստատիկ ծածկույթով հատակ, պլաստմասե 5սմ բարձրությամբ շրիշակներով

2.Պատեր

● Փակվող կամ մասնակի փակվող դռների և պատուհանների բացվածքները, ինչպես նաև նոր տեղադրվող միջնորմային պատերը շարել 20սմ հաստությամբ  թեթև բետոնե բլոկներով

●Հատակագծային նոր լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

●Շինության արտաքին ճակատների երեսապատման տարբերակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

●Առկա ե/բ–ե բարձակների վրա նախատեսել ծածկ ցինկապատ ալիքավոր թիթեղից ծածկույթով

3.Դռներ

● Վերանորոգվող հատվածում քանդել բոլոր փայտյա դռները

● Մուտքերի, ինչպես նաև սարքավորումների սենյակի համար նախատեսել մետաղյա դռներ, ջերմամեկուսիչ միջադիրով

● Մետաղական դռները պետք է ունենան հեռակառավարման և ազդարարման համակարգեր տեղադրելու հնարավորություն

● Մուտքերի դռների հատվածում նախատեսել հովարներ և հարթակներ, վերանորոգել գոյություն ունեցող հարթակը՝ ներառյալ աստիճանները

● Ներքին դռները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից՝ խուլ

4.Պատուհաններ

● Քանդել բոլոր փայտյա և մետաղապլաստե պատուհանները

● Այն պատուհանների բացվածքները, որոնց կարիքը նոր հատակագծով չի լինելու փակել     20 սմ հաստությամբ թեթև բետոնե բլոկներից շարվածքով

● Պատուհանները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից միափեղկ, երկտակ ապակե փաթեթով և բարդ փականով

● Տեղադրվող պատուհանների համար նախատեսել մետաղյա պաշտպանիչ ճաղավանդակներ

5.Հարդարում

● Մաքրել վերանորոգվող հատվածի պատերի և առաստաղների շարքից դուրս եկած գաջե սվաղը

● Վերանորոգվող հատվածի մաքրված և նոր տեղադրված պատերը, ինչպես նաև առաստաղը սվաղել գաջե շաղախով ներառյալ շեպերը

● Պատերը մաքրել յուղային և կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

6.Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով, ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

● Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

7. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն, 63Ա մուտքային ավտոմատով գերլարման սահմանափակիչներով և լարման իմպուլսային տատանումներից պաշտպանիչ սարքով MRVA: Դուրս եկող  բոլոր մալուխների վրա տեղադրել համապատասխան հզորության ավտոմատներ և ունենալ պահուստային երկու խումբ:

●Ներքին էլեկտրասնուցումը նախատեսել գաջե սվաղի տակ։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել պատերի վրա ամրացվող լարատարների և պլաստմասե սակառների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

8. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների և UPS-ների տեղադրման համար նախատեսել 19” կանգնակ (Rack): Բարձրությունը և քանակը՝ ըստ սարքավորումների։ Կանգնակներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Տեխնոլոգիական սենյակի ներսում նախատեսել կոշտ ֆիդերներ (Rigid Line, Patch Pannel)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Rack Mount Cross Box-եր։

●Մուտքային և ելքային մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Այլ կազմակերպությունների (պետական և ուժային) սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսել դարակաշարեր (ծավալը ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ)։ Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

9. Օդափոխում և հովացում

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում նախատեսել օդափոխման և հովացման համակարգ։ Համակարգի հզորությունը՝ ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Օդափոխման և հովացման համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Սառը օդի մատակարարումը՝ կանգնակների դիմացի հատվածից։

10. Հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման հեռակառավարվող համակարգ՝ ներառյալ ծխի, ջերմության, կոտրման և բացման-փակման տվիչները։

11. Հրդեհաշիջման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ընդ որում, թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում՝ գազային, մնացած սենյակներում՝ փոշիային և փրփուրային։

12. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և տեխնիկական շենքի ներսի հատվածների տեսահսկման համակարգ, ներառյալ ներքին և արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ, առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

13. Մուտք-ելքի ավտոմատ համակարգ

●Հեռուստակայանի մուտք-ելքի գործընթացը կազմակերպելու և վերահսկելու նպատակով նախատեսել մուտք-ելքի հեռակառավարվող համակարգ՝ քարտային հնարավորությամբ։

14. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Կենտրոն տարածքային բաժնի Վեդի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը քարե կրող պատերով, միահարկ կառույց է: Հատակագծում ունի 12,61x18,59մ արտաքին չափեր, առաստաղի բարձրությունը 3,7մ է: Անհրաժեշտ է նախատեսել միջնորմային պատերի վերահատակագծում, նոր հատակների կառուցում, ներքին և արտաքին պատերի հարդարում, դռների և պատուհանների փոխարինում կամ մասնակի փակում քարե շարվածքով: Կապի և էներգետիկ համակարգերի վերակառուցում, օդափոխության, հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	198,42մ2 (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Արարատի մարզի վարչական տարածք

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Հատակներ

● Քանդել բետոնե սալերով և լինոլեումով հատակների ծածկույթները

● Քանդել դիզելային գեներատորի տեղադրման համար կառուցված բետոնե թումբը

● Շենքի ներսում բոլոր հատակների համար միևնույն նիշը ստանալու նպատակով նախատեսել խճե և ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ

● Նախատեսել կերամոգրանիտե հատակներ, 10սմ բարձրությամբ կերամոգրանիտե շրիշակներով

● Սարքավորումների համար նախատեսված սենյակում նախատեսել հակաստատիկ ծածկույթով հատակ, պլաստմասե 5սմ բարձրությամբ շրիշակներով

2.Պատեր

● Փակվող կամ մասնակի փակվող դռների և պատուհանների բացվածքները, ինչպես նաև նոր տեղադրվող միջնորմային պատերը շարել 20սմ հաստությամբ  թեթև բետոնե բլոկներով

● Հատակագծային նոր լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատու հետ

●Շինության արտաքին ճակատների երեսապատման տարբերակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, անհրաժեշտության դեպքում տանիքի պարապետների վրա նախատեսել ցինկապատ թիթեղից թասակ

3.Դռներ

● Քանդել բոլոր փայտյա և մուտքի մետաղյա դռները

● Մուտքերի, ինչպես նաև սարքավորումների սենյակի համար նախատեսել մետաղյա դռներ, ջերմամեկուսիչ միջադիրով

● Մետաղական դռները պետք է ունենան հեռակառավարման և ազդարարման համակարգեր տեղադրելու հնարավորություն

● Մուտքերի դռների հատվածում նախատեսել հովարներ և բետոնե հարթակներ

● Ներքին դռները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից՝ խուլ

4.Պատուհաններ

● Քանդել բոլոր փայտյա և մետաղապլաստե պատուհանները

● Այն պատուհանների բացվածքները, որոնց կարիքը նոր հատակագծով չի լինելու փակել  20 սմ հաստությամբ թեթև բետոնե բլոկներից շարվածքով

● Պատուհանները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից միափեղկ, երկտակ ապակե փաթեթով և բարդ փականով

● Տեղադրվող պատուհանների համար նախատեսել մետաղյա պաշտպանիչ ճաղավանդակներ

5.Հարդարում

● Մաքրել վերանորոգվող հատվածի պատերի և առաստաղների շարքից դուրս եկած գաջե սվաղը

● Վերանորոգվող հատվածի մաքրված և նոր տեղադրված պատերը, ինչպես նաև առաստաղը սվաղել գաջե շաղախով ներառյալ շեպերը

● Պատերը մաքրել յուղային և կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

6.Տանիք

●Նախատեսել հարթ տանիքի փափուկ ծածկույթի տեղային վերանորոգում՝  (~15%)

7.Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով, ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

● Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

8. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն, 63Ա մուտքային ավտոմատով գերլարման սահմանափակիչներով և լարման իմպուլսային տատանումներից պաշտպանիչ սարքով MRVA: Դուրս եկող  բոլոր մալուխների վրա տեղադրել համապատասխան հզորության ավտոմատներ և ունենալ պահուստային երկու խումբ:

●Ներքին էլեկտրասնուցումը նախատեսել գաջե սվաղի տակ։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել պատերի վրա ամրացվող լարատարների և պլաստմասե սակառների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

9. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների և UPS-ների տեղադրման համար նախատեսել 19” կանգնակ (Rack): Բարձրությունը և քանակը՝ ըստ սարքավորումների։ Կանգնակներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Տեխնոլոգիական սենյակի ներսում նախատեսել կոշտ ֆիդերներ (Rigid Line, Patch Pannel)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Rack Mount Cross Box-եր։

●Մուտքային և ելքային մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Այլ կազմակերպությունների (պետական և ուժային) սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսել դարակաշարեր (ծավալը ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ)։ Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Աշտարակից շենք նախատեսել ալիքատար, չափսերը և կրողունակությունը ըստ առկա մալուխների  գումարած 40 տոկոս պահուստ։

10. Օդափոխում և հովացում

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում նախատեսել օդափոխման և հովացման համակարգ։ Համակարգի հզորությունը՝ ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Օդափոխման և հովացման համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Սառը օդի մատակարարումը՝ կանգնակների դիմացի հատվածից։

11. Հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման հեռակառավարվող համակարգ՝ ներառյալ ծխի, ջերմության, կոտրման և բացման-փակման տվիչները։

12. Հրդեհաշիջման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ընդ որում, թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում՝ գազային, մնացած սենյակներում՝ փոշիային և փրփուրային։

13. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և տեխնիկական շենքի ներսի հատվածների տեսահսկման համակարգ, ներառյալ ներքին և արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ, առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

14. Մուտք-ելքի ավտոմատ համակարգ

●Հեռուստակայանի մուտք-ելքի գործընթացը կազմակերպելու և վերահսկելու նպատակով նախատեսել մուտք-ելքի հեռակառավարվող համակարգ՝ քարտային հնարավորությամբ։

15. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Վայոց Ձորի տարածքային բաժնի Զովաշեն հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը երկաթբետոնե մոնոլիտ կմախքով հինգ հարկանի կառույց է, որի բացվածքները պատված են քարե շարվածքով: Հատակագծում ունի 7,1x11,7մ չափեր, առկա է նաև 5,3x6,5մ չափերով միահարկ նախամուտք: Առաստաղի բարձրությունը 2,8մ է (նախամուտք) և 2,7 (երրորդ հարկ): Անհրաժեշտ է նախատեսել միջնորմային պատերի վերահատակագծում, նոր հատակների կառուցում, ներքին և արտաքին պատերի հարդարում, դռների և պատուհանների փոխարինում կամ մասնակի փակում քարե շարվածքով: Կապի և էներգետիկ համակարգերի վերակառուցում, օդափոխության, հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	154,19մ2 (ներքին մակերեսը) I և III հարկեր

Հասցեն՝	Արարատի մարզ, Ուրցալանջ համայնք Անդրանիկի փողոց 1/1

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Հատակներ

● Քանդել կերամիկական սալերով և լինոլեումով հատակների ծածկույթները

● Վերանորոգվող հատվածներում հատակների համար միևնույն նիշը ստանալու նպատակով նախատեսել ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ

● Նախատեսել կերամոգրանիտե հատակներ, 10սմ բարձրությամբ կերամոգրանիտե շրիշակներով (ներառյալ աստիճանահարթակները)

● Սարքավորումների համար նախատեսված սենյակում նախատեսել հակաստատիկ ծածկույթով հատակ, պլաստմասե 5սմ բարձրությամբ շրիշակներով

2.Պատեր

● Փակվող կամ մասնակի փակվող դռների և պատուհանների բացվածքները, ինչպես նաև նոր տեղադրվող միջնորմային պատերը շարել 20սմ հաստությամբ  թեթև բետոնե բլոկներով

●Շինության արտաքին ճակատների երեսապատման տարբերակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ (միայն նախամուտքի հատվածը)

3.Դռներ

● Քանդել բոլոր փայտյա և մուտքի մետաղյա դռները (նախամուտք և III հարկ)

● Մուտքի, ինչպես նաև սարքավորումների սենյակի համար նախատեսել մետաղյա դռներ, ջերմամեկուսիչ միջադիրով

● Մետաղական դռները պետք է ունենան հեռակառավարման և ազդարարման համակարգեր տեղադրելու հնարավորություն

● Ներքին դռները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից՝ խուլ

● Վերանորոգել մուտքի դռան հատվածում առկա բետոնե հարթակը

4.Պատուհաններ

● Քանդել բոլոր փայտյա պատուհանները (նախամուտք և III հարկ)

● Այն պատուհանների բացվածքները, որոնց կարիքը նոր հատակագծով չի լինելու փակել   20 սմ հաստությամբ թեթև բետոնե բլոկներից շարվածքով

● Պատուհանները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից միափեղկ, երկտակ ապակե փաթեթով և բարդ փականով

● Տեղադրվող պատուհանների համար նախատեսել մետաղյա պաշտպանիչ ճաղավանդակներ (նախամուտք)

5.Հարդարում

● Մաքրել վերանորոգվող հատվածի պատերի և առաստաղների շարքից դուրս եկած գաջե սվաղը

● Վերանորոգվող հատվածի մաքրված և նոր տեղադրված պատերը, ինչպես նաև առաստաղը սվաղել գաջե շաղախով ներառյալ շեպերը

● Պատերը մաքրել յուղային և կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

● Վերանորոգվող ծավալների մեջ ներառել նաև աստիճանավանդակը՝ ներառյալ երրորդ հարկը

●Վերանորոգել աստիճանաբազրիքները և ներկել

6.Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով, ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

● Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

7. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն, 63Ա մուտքային ավտոմատով գերլարման սահմանափակիչներով և լարման իմպուլսային տատանումներից պաշտպանիչ սարքով MRVA: Դուրս եկող  բոլոր մալուխների վրա տեղադրել համապատասխան հզորության ավտոմատներ և ունենալ պահուստային երկու խումբ։

●Ներքին էլեկտրասնուցումը նախատեսել գաջե սվաղի տակ։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել պատերի վրա ամրացվող լարատարների և պլաստմասե սակառների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

8. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների և UPS-ների տեղադրման համար նախատեսել 19” կանգնակ (Rack): Բարձրությունը և քանակը՝ ըստ սարքավորումների։ Կանգնակներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Տեխնոլոգիական սենյակի ներսում նախատեսել կոշտ ֆիդերներ (Rigid Line, Patch Pannel)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Rack Mount Cross Box-եր։

●Մուտքային և ելքային մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Այլ կազմակերպությունների (պետական և ուժային) սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսել դարակաշարեր (ծավալը ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ)։ Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

9. Օդափոխում և հովացում

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում նախատեսել օդափոխման և հովացման համակարգ։ Համակարգի հզորությունը՝ ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Օդափոխման և հովացման համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Սառը օդի մատակարարումը՝ կանգնակների դիմացի հատվածից։

10. Հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման հեռակառավարվող համակարգ՝ ներառյալ ծխի, ջերմության, կոտրման և բացման-փակման տվիչները։

11. Հրդեհաշիջման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ընդ որում, թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում՝ գազային, մնացած սենյակներում՝ փոշիային և փրփուրային։

12. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և տեխնիկական շենքի ներսի հատվածների տեսահսկման համակարգ, ներառյալ ներքին և արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ, առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

13. Մուտք-ելքի ավտոմատ համակարգ

●Հեռուստակայանի մուտք-ելքի գործընթացը կազմակերպելու և վերահսկելու նպատակով նախատեսել մուտք-ելքի հեռակառավարվող համակարգ՝ քարտային հնարավորությամբ։

14. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Վայոց Ձորի տարածքային բաժնի Եղեգնաձոր-1 հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Կայանում առկա է 2,7x6,0մ չափերով մետաղական տնակ, որը «ՀՀՌՑ» ՓԲ ընկերության կարիքների համար չի օգտագործվում: Տեխնոլոգիական սարքավորումները տեղադրված են աշտարակին կից թվով երկու հեռահաղորդակցական խցիկների  մեջ: Անհրաժեշտ է նախատեսել կապի և էներգետիկական համակարգերի վերակառուցում և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	    -   (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Վայոց Ձորի մարզ, համայնք Գլաձոր, փողոց 36, թիվ 4

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Նախատեսվող դիզել գեներատորի և UPS սարքավորման համար նախատեսել երկաթ-բետոնե հիմքեր համապատասխանաբար 1.0x2,0մ և 0,9x0,9մ չափերով, հողի նիշից առնվազն  30սմ բարձր: Տեղադրման տեղերը պատվիրատուի ցուցումով: Առկա թվով երկու հեռահաղորդակցական խցիկների վրա նախատեսել հովար:

2.Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով,  ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

●Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

●Վերականգնել տրանսֆորմատորային ենթակայանի ցանկապատի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտը և ներկել

3. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

● Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։ 63 ամպեր մուտքային ավտոմատ անջատիչով և 40 ամպեր ԱՄՀ ով :

● Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել արտաքին լարատարների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

● Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ արտաքին տեղակայման (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառվարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։

● Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել արտաքին տեղակայման UPS (Smart, Online, Rack ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

● Նախատեսել հողանցման համակարգ

4. Տեխնոլոգիական մաս

● Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումները տեղադրել առկա հեռահաղորդակցական խցիկներում։ Հեռահաղորդակցական խցիկներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

● Նախատեսել օպտիկական մալուխի Cross Box-եր։

● Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

5. Տեսահսկման համակարգ

● Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և հեռահաղորդակցական խցիկի տեսադիտման արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ՝ առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

6. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Վայոց Ձորի տարածքային բաժնի Վայք հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը քարե կրող պատերով, միահարկ կառույց է: Հատակագծում ունի 11,6x12,5մ արտաքին չափեր, առաստաղի բարձրությունը 3,0÷3.3մ է: Անհրաժեշտ է նախատեսել  տանիքի մասնակի վերանորոգում, միջնորմային պատերի վերահատակագծում, նոր հատակների կառուցում, ներքին և արտաքին պատերի հարդարում, դռների և պատուհանների փոխարինում կամ մասնակի փակում քարե շարվածքով: Կապի և էներգետիկ համակարգերի վերակառուցում,օդափոխության, հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	126,36մ2 (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Վայոց Ձորի մարզ, գյուղ Ազատեկ

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Հատակներ

● Քանդել մետլախե սալերով և լինոլեումով հատակների ծածկույթները

● Շենքի ներսում բոլոր հատակների համար միևնույն նիշը ստանալու նպատակով նախատեսել ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ

● Նախատեսել կերամոգրանիտե հատակներ, 10սմ բարձրությամբ կերամոգրանիտե շրիշակներով

● Սարքավորումների համար նախատեսված սենյակում նախատեսել հակաստատիկ ծածկույթով հատակ, պլաստմասե 5սմ բարձրությամբ շրիշակներով

2.Պատեր

● Փակվող կամ մասնակի փակվող դռների և պատուհանների բացվածքները, ինչպես նաև նոր տեղադրվող միջնորմային պատերը շարել 20սմ հաստությամբ  թեթև բետոնե բլոկներով

●Շինության արտաքին ճակատների երեսապատման տարբերակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

3.Դռներ

● Քանդել բոլոր փայտյա և մուտքերի մետաղյա դռները

● Մուտքերի, ինչպես նաև սարքավորումների սենյակի համար նախատեսել մետաղյա դռներ, ջերմամեկուսիչ միջադիրով

● Մետաղական դռները պետք է ունենան հեռակառավարման և ազդարարման համակարգեր տեղադրելու հնարավորություն

● Մուտքերի դռների հատվածում նախատեսել հովարներ և բետոնե հարթակներ

● Ներքին դռները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից՝ խուլ

4.Պատուհաններ

● Քանդել բոլոր փայտյա պատուհանները

● Այն պատուհանների բացվածքները, որոնց կարիքը նոր հատակագծով չի լինելու փակել    20 սմ հաստությամբ թեթև բետոնե բլոկներից շարվածքով

● Պատուհանները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից միափեղկ, երկտակ ապակե փաթեթով և բարդ փականով

● Տեղադրվող պատուհանների համար նախատեսել մետաղյա պաշտպանիչ ճաղավանդակներ

5.Հարդարում

● Մաքրել վերանորոգվող հատվածի պատերի և առաստաղների շարքից դուրս եկած գաջե սվաղը

● Վերանորոգվող հատվածի մաքրված և նոր տեղադրված պատերը, ինչպես նաև առաստաղը սվաղել գաջե շաղախով ներառյալ շեպերը

● Պատերը մաքրել յուղային և կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

6.Տանիք

● Փոխարինել երկթեք տանիքի ասբոշիֆերից ծածկույթը ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով, նախատեսել ջրհորդաններ, ջրահեռացման խողովակներ և գագաթաթիթեղ

● Փոխարինել փայտյա կմախքի կառուցատարրերի ~30%-ը

● Երկու ճակատային մասերի եռանկյունաձև հատվածների փայտյա երեսապատումը փոխարինել ալիքավոր ցինկապատ թիթեղով, մի կողմում նախատեսել 0,7x1,4մ(h) չափերով դռնակ

● Նախատեսել դեպի տանիք բարձրացող մետաղյա, պատին ամրացվող աստիճան, գետնից ~1,5մ  բարձրությունից սկսած

7.Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով, ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

● Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

8. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն, 63Ա մուտքային ավտոմատով գերլարման սահմանափակիչներով և լարման իմպուլսային տատանումներից պաշտպանիչ սարքով MRVA: Դուրս եկող  բոլոր մալուխների վրա տեղադրել համապատասխան հզորության ավտոմատներ և ունենալ պահուստային երկու խումբ:

●Ներքին էլեկտրասնուցումը նախատեսել գաջե սվաղի տակ։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել պատերի վրա ամրացվող լարատարների և պլաստմասե սակառների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառվարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

9. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների և UPS-ների տեղադրման համար նախատեսել 19” կանգնակ (Rack): Բարձրությունը և քանակը՝ ըստ սարքավորումների։ Կանգնակներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Տեխնոլոգիական սենյակի ներսում նախատեսել կոշտ ֆիդերներ (Rigid Line, Patch Pannel)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Rack Mount Cross Box-եր։

●Մուտքային և ելքային մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Այլ կազմակերպությունների (պետական և ուժային) սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսել դարակաշարեր (ծավալը ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ)։ Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Աշտարակից շենք նախատեսել ալիքատար, չափսերը և կրողունակությունը ըստ առկա մալուխների  գումարած 40 տոկոս պահուստ։

10. Օդափոխում և հովացում

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում նախատեսել օդափոխման և հովացման համակարգ։ Համակարգի հզորությունը՝ ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Օդափոխման և հովացման համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Սառը օդի մատակարարումը՝ կանգնակների դիմացի հատվածից։

11. Հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման հեռակառավարվող համակարգ՝ ներառյալ ծխի, ջերմության, կոտրման և բացման-փակման տվիչները։

12. Հրդեհաշիջման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ընդ որում, թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում՝ գազային, մնացած սենյակներում՝ փոշիային և փրփուրային։

13. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և տեխնիկական շենքի ներսի հատվածների տեսահսկման համակարգ, ներառյալ ներքին և արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ, առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

14. Մուտք-ելքի ավտոմատ համակարգ

●Հեռուստակայանի մուտք-ելքի գործընթացը կազմակերպելու և վերահսկելու նպատակով նախատեսել մուտք-ելքի հեռակառավարվող համակարգ՝ քարտային հնարավորությամբ։

15. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Վայոց Ձորի տարածքային բաժնի Ջերմուկ հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը քարե կրող պատերով երկհարկանի կառույց է: Հատակագծում ունի ~24,5x12,5մ արտաքին չափեր, առաստաղների բարձրությունը 3,25մ (I հարկ) և 3,0մ (II հարկ): Շինության ներսում համաշինարարական աշխատանքներ չեն նախատեսվում: Տեխնոլոգիական սարքավորումները տեղադրված են թվով երկու հեռահաղորդակցական խցիկների  մեջ: Անհրաժեշտ է կապի և էներգետիկական համակարգերի վերակառուցում, տեսահսկման համակարգի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	    -   (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Վայոց Ձորի մարզ, քաղաք Ջերմուկ

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1. Նախատեսվող դիզել գեներատորի և UPS սարքավորման համար նախատեսել երկաթբետոնե հիմքեր համապատասխանաբար 1,0x2,0մ և 0,9x0,9մ չափերով, հողի նիշից առնվազն 30սմ բարձր: Տեղադրման տեղերը պատվիրատուի ցուցումով:

2. Բոլոր սարքավորումների վրա, ներառյալ հեռահաղորդակցական խցիկները, նախատեսել  մետաղյա պրոֆիլներով և ալիքավոր ցինկապատ թիթեղից ծածկ՝ ~3,0x5,0մ չափերով՝ h=2,5÷2,7մ: Քամիներից ձյան կուտակումները մեղմելու նպատակով ծածկը երկու կողմից երեսապատել ալիքավոր ցինկապատ թիթեղով:

3.Տարածքի ցանկապատում

● Ամբողջ տարածքի համար նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով,  ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

●Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

4. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։   63 ամպեր մուտքային ավտոմատ անջատիչով և 40 ամպեր ԱՄՀ ով

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել արտաքին լարատարների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման դրսի տեղակայման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառվարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել դրսի տեղակայման UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

5. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումները տեղադրել առկա հեռահաղորդակցական խցիկներում։ Հեռահաղորդակցական խցիկներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Cross Box-եր։

●Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

6. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և հեռահաղորդակցական խցիկի տեսադիտման արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ՝ առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

7. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Վայոց Ձորի տարածքային բաժնի Թերփ հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը երկաթբետոնե մոնոլիտ կմախքով վեց հարկանի կառույց է, որի բացվածքները պատված են քարե շարվածքով: Հատակագծում ունի 7,1x11,3մ չափեր, առկա է նաև 3,5x6,5մ չափերով միահարկ նախամուտք: Առաստաղի բարձրությունը 3,0մ է (նախամուտք) և 3,5մ (չորրորդ հարկ): Անհրաժեշտ է նախատեսել միջնորմային պատերի վերահատակագծում, նոր հատակների կառուցում, ներքին և արտաքին պատերի հարդարում, դռների և պատուհանների փոխարինում կամ մասնակի փակում քարե շարվածքով: Կապի և էներգետիկ համակարգերի վերակառուցում, օդափոխության, հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	142,16մ2 (ներքին մակերեսը) I և IV հարկեր

Հասցեն՝	Վայոց Ձորի մարզ, գյուղ Սարավան

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Հատակներ

● Անհրաժեշտության դեպքում մասնակի քանդել բետոնե հատակները

● Վերանորոգվող հատվածներում հատակների համար միևնույն նիշը ստանալու նպատակով նախատեսել ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ

● Նախատեսել կերամոգրանիտե հատակներ, 10սմ բարձրությամբ կերամոգրանիտե շրիշակներով (ներառյալ աստիճանահարթակները)

● Սարքավորումների համար նախատեսված սենյակում նախատեսել հակաստատիկ ծածկույթով հատակ, պլաստմասե 5սմ բարձրությամբ շրիշակներով

2.Պատեր

● Փակվող կամ մասնակի փակվող դռների և պատուհանների բացվածքները, ինչպես նաև նոր տեղադրվող միջնորմային պատերը շարել 20սմ հաստությամբ  թեթև բետոնե բլոկներով

●Շինության արտաքին ճակատների երեսապատման տարբերակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ (միայն նախամուտքի հատվածը)

3.Դռներ

● Քանդել բոլոր փայտյա և մուտքի մետաղյա դռները (նախամուտք և IV հարկ)

● Մուտքի, ինչպես նաև սարքավորումների սենյակի համար նախատեսել մետաղյա դռներ, ջերմամեկուսիչ միջադիրով

● Մետաղական դռները պետք է ունենան հեռակառավարման և ազդարարման համակարգեր տեղադրելու հնարավորություն

● Ներքին դռները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից՝ խուլ

● Վերանորոգել մուտքի դռան հատվածում առկա բետոնե հարթակը

4.Պատուհաններ

● Քանդել բոլոր փայտյա պատուհանները (նախամուտք և IV հարկ)

● Այն պատուհանների բացվածքները, որոնց կարիքը նոր հատակագծով չի լինելու փակել    20 սմ հաստությամբ թեթև բետոնե բլոկներից շարվածքով

● Պատուհանները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից միափեղկ, երկտակ ապակե փաթեթով և բարդ փականով

● Տեղադրվող պատուհանների համար նախատեսել մետաղյա պաշտպանիչ ճաղավանդակներ (նախամուտք)

5.Հարդարում

● Մաքրել վերանորոգվող հատվածի պատերի և առաստաղների շարքից դուրս եկած գաջե սվաղը

● Վերանորոգվող հատվածի մաքրված և նոր տեղադրված պատերը, ինչպես նաև առաստաղը սվաղել գաջե շաղախով ներառյալ շեպերը

● Պատերը մաքրել յուղային և կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

● Վերանորոգվող ծավալների մեջ ներառել նաև աստիճանավանդակը՝ ներառյալ չորրորդ հարկը

●Վերանորոգել աստիճանաբազրիքները և ներկել

6.Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով, ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

● Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

7. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն, 63Ա մուտքային ավտոմատով գերլարման սահմանափակիչներով և լարման իմպուլսային տատանումներից պաշտպանիչ սարքով MRVA: Դուրս եկող  բոլոր մալուխների վրա տեղադրել համապատասխան հզորության ավտոմատներ և ունենալ պահուստային երկու խումբ։

●Ներքին էլեկտրասնուցումը նախատեսել գաջե սվաղի տակ։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել պատերի վրա ամրացվող լարատարների և պլաստմասե սակառների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

8. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների և UPS-ների տեղադրման համար նախատեսել 19” կանգնակ (Rack): Բարձրությունը և քանակը՝ ըստ սարքավորումների։ Կանգնակներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Տեխնոլոգիական սենյակի ներսում նախատեսել կոշտ ֆիդերներ (Rigid Line, Patch Pannel)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Rack Mount Cross Box-եր։

●Մուտքային և ելքային մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Այլ կազմակերպությունների (պետական և ուժային) սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսել դարակաշարեր (ծավալը ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ)։ Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

9. Օդափոխում և հովացում

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում նախատեսել օդափոխման և հովացման համակարգ։ Համակարգի հզորությունը՝ ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Օդափոխման և հովացման համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Սառը օդի մատակարարումը՝ կանգնակների դիմացի հատվածից։

10. Հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման հեռակառավարվող համակարգ՝ ներառյալ ծխի, ջերմության, կոտրման և բացման-փակման տվիչները։

11. Հրդեհաշիջման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ընդ որում, թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում՝ գազային, մնացած սենյակներում՝ փոշիային և փրփուրային։

12. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և տեխնիկական շենքի ներսի հատվածների տեսահսկման համակարգ, ներառյալ ներքին և արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ, առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

13. Մուտք-ելքի ավտոմատ համակարգ

●Հեռուստակայանի մուտք-ելքի գործընթացը կազմակերպելու և վերահսկելու նպատակով նախատեսել մուտք-ելքի հեռակառավարվող համակարգ՝ քարտային հնարավորությամբ։

14. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

Պահանջվող լիցենզիաները և արտոնագիրը

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման (բացառությամբ կոնստրուկտորական մաս, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների)

● բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի ու շինություններ նախագծային փաստաթղթերի էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր

● կապի օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերի՝ հեռահաղորդակցության և ազդանշանային համակարգեր

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ՝ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա1 կամ «Ա2» (Արդյունաբերական, Բնակելի, Հասարակական շենքերի և շինությունների նախագծում՝ ճարտարագետ կոնստրուկտոր)

Այլ պահանջներ

1.Մասնակցություն ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության աշխատանքներին, դրական եզրակացություն ապահովելու նպատակով:

Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացն իրականացնում է պատվիրատուն:

2.Նախագծա-նախահաշվարկային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերը, նախահաշիվը/ ամբողջական փաթեթը պետք է կազմվեն և ներկայացվեն հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ 4 /չորս/ թղթային օրինակով և 1 /մեկ/ էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD PDF ֆորմատներով, ծավալաթերթերը, ամփոփագրերը և նախահաշիվները նաև Excel ֆորմատով)։	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման միջոցով, լինեն ընթեռնելի:

3.Նախագծի հեղինակային հսկողության աշխատանքները կձևակերպվեն առանձին պայմանագրով:

4.Այլ փաստաթղթեր՝ շինարարական աշխատանքեր կատարելու համար պահանջվող լիցենզիաներ, աշխատանքային ռեսուրսներ, տեխնիկական միջոցներ, օրացուցային գրաֆիկ, շինարարության (կապալի) օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներ:

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2

(Գեղարքունիքի տարածքային բաժին)

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի Սևանի լեռնանցք հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը քարե կրող պատերով  և երկաթբետոնե շրջանակով  միահարկ համալիր անկյունային կառույց է: Հատակագծում ունի 12,5x24,5մ և 13,0x30,0 չափեր: Առաստաղի բարձրությունը 3,9մ է: 13,0x30,0մ  հատվածը գտնվում է վթարային վիճակում, որտեղ աշխատանքներ չի նախատեսվում: 12,5x24,5մ հատվածում անհրաժեշտ է նախատեսել միջնորմային պատերի վերահատակագծում, նոր հատակների կառուցում, ներքին և արտաքին պատերի հարդարում, դռների և պատուհանների փոխարինում կամ մասնակի փակում քարե շարվածքով: Կապի և էներգետիկ համակարգերի վերակառուցում, օդափոխության, հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	316,5մ2 (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Գեղարքունիքի մարզ, Սեմյոնովկա լեռնանցք

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Հատակներ

● Քանդել լինոլեումե հատակների ծածկույթները

● Շենքի ներսում բոլոր հատակների համար միևնույն նիշը ստանալու նպատակով նախատեսել ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ

● Վերանորոգվող հատվածում նախատեսել կերամոգրանիտե հատակներ, 10սմ բարձրությամբ կերամոգրանիտից շրիշակներով

● Սարքավորումների համար նախատեսված սենյակում նախատեսել հակաստատիկ ծածկույթով հատակ, պլաստմասե 5սմ բարձրությամբ շրիշակներով

2.Պատեր

● Փակվող կամ մասնակի փակվող դռների և պատուհանների բացվածքները, ինչպես նաև նոր տեղադրվող միջնորմային պատերը շարել 20սմ հաստությամբ  թեթև բետոնե բլոկներով

●Հատակագծային  նոր լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

●Շինության արտաքին ճակատների երեսապատման տարբերակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

3.Դռներ

● Վերանորոգվող հատվածներում քանդել բոլոր փայտյա դռները

● Մուտքի, ինչպես նաև սարքավորումների սենյակի համար նախատեսել մետաղյա դռներ, ջերմամեկուսիչ միջադիրով

● Մետաղական դռները պետք է ունենան հեռակառավարման և ազդարարման համակարգեր տեղադրելու հնարավորություն

● Մուտքերի դռների հատվածում նախատեսել հովար և բետոնե հարթակ, անհրաժեշտության դեպքում աստիճանները

● Ներքին դռները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից՝ խուլ

4.Պատուհաններ

● Քանդել վերանորոգվող հատվածի բոլոր փայտյա պատուհանները և ալյումինե վիտրաժը

● Այն պատուհանների բացվածքները, որոնց կարիքը նոր հատակագծով չի լինելու փակել   20 սմ հաստությամբ թեթև բետոնե բլոկներից շարվածքով

● Պատուհանները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից միափեղկ, երկտակ ապակե փաթեթով և բարդ փականով

● Տեղադրվող պատուհանների համար նախատեսել մետաղյա պաշտպանիչ ճաղավանդակներ

5.Հարդարում

● Մաքրել վերանորոգվող հատվածի պատերի և առաստաղների շարքից դուրս եկած գաջե սվաղը

● Վերանորոգվող հատվածի մաքրված և նոր տեղադրված պատերը, ինչպես նաև առաստաղը սվաղել գաջե շաղախով ներառյալ շեպերը

● Պատերը մաքրել յուղային և կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

6.Տանիք

● Վերանորոգվող հատվածի տանիքը քառալանջ է հարթ մետաղյա թիթեղներից ծածկույթով և փայտյա կառուցատարրերով

●Նախատեսել թիթեղյա ծածկույթի փոխարինում՝ ~15÷20%-ի չափով, անհրաժեշտության դեպքում նոր փայտանյութ ևս

● Նախատեսել տանիքի թիթեղյա ծածկույթի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի վերականգնում և ներկում

7.Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով, ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

● Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

8. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն, 63Ա մուտքային ավտոմատով գերլարման սահմանափակիչներով և լարման իմպուլսային տատանումներից պաշտպանիչ սարքով MRVA: Դուրս եկող  բոլոր մալուխների վրա տեղադրել համապատասխան հզորության ավտոմատներ և ունենալ պահուստային երկու խումբ:

●Ներքին էլեկտրասնուցումը նախատեսել գաջե սվաղի տակ։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել պատերի վրա ամրացվող լարատարների և պլաստմասե սակառների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

9. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների և UPS-ների տեղադրման համար նախատեսել 19” կանգնակ (Rack): Բարձրությունը և քանակը՝ ըստ սարքավորումների։ Կանգնակներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Տեխնոլոգիական սենյակի ներսում նախատեսել կոշտ ֆիդերներ (Rigid Line, Patch Pannel)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Rack Mount Cross Box-եր։

●Մուտքային և ելքային մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Այլ կազմակերպությունների (պետական և ուժային) սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսել դարակաշարեր (ծավալը ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ)։ Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Աշտարակից շենք նախատեսել ալիքատար, չափսերը և կրողունակությունը ըստ առկա մալուխների  գումարած 40 տոկոս պահուստ։

10. Օդափոխում և հովացում

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում նախատեսել օդափոխման և հովացման համակարգ։ Համակարգի հզորությունը՝ ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Օդափոխման և հովացման համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Սառը օդի մատակարարումը՝ կանգնակների դիմացի հատվածից։

11. Հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման հեռակառավարվող համակարգ՝ ներառյալ ծխի, ջերմության, կոտրման և բացման-փակման տվիչները։

12. Հրդեհաշիջման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ընդ որում, թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում՝ գազային, մնացած սենյակներում՝ փոշիային և փրփուրային։

13. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և տեխնիկական շենքի ներսի հատվածների տեսահսկման համակարգ, ներառյալ ներքին և արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ, առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

14. Մուտք-ելքի ավտոմատ համակարգ

●Հեռուստակայանի մուտք-ելքի գործընթացը կազմակերպելու և վերահսկելու նպատակով նախատեսել մուտք-ելքի հեռակառավարվող համակարգ՝ քարտային հնարավորությամբ։

15. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի Ճամբարակ հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը քարե կրող պատերով և երկաթբետոնե շրջանակով միահարկ համալիր կառույց է: Հատակագծում ունի 12,9x24,3մ չափեր: Հիմնական շենքի բարձրությունը 4,2մ: Անհրաժեշտ է նախատեսել միջնորմային պատերի վերահատակագծում, նոր հատակների կառուցում, ներքին և արտաքին պատերի հարդարում, դռների և պատուհանների փոխարինում կամ մասնակի փակում քարե շարվածքով: Կապի և էներգետիկ համակարգերի վերակառուցում, օդափոխության, հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	277,27մ2 (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Գեղարքունիքի մարզ, քաղաք Ճամբարակ

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Հատակներ

● Քանդել լինոլեումե հատակների ծածկույթները

● Շենքի ներսում բոլոր հատակների համար միևնույն նիշը ստանալու նպատակով նախատեսել ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ

● Վերանորոգվող հատվածում նախատեսել կերամոգրանիտե հատակներ, 10սմ բարձրությամբ կերամոգրանիտից շրիշակներով

● Սարքավորումների համար նախատեսված սենյակում նախատեսել հակաստատիկ ծածկույթով հատակ, պլաստմասե 5սմ բարձրությամբ շրիշակներով

2.Պատեր

● Փակվող կամ մասնակի փակվող դռների և պատուհանների բացվածքները, ինչպես նաև նոր տեղադրվող միջնորմային պատերը շարել 20սմ հաստությամբ  թեթև բետոնե բլոկներով

● Հատակագծայն նոր լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

● Շինության արտաքին ճակատների երեսապատման տարբերակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Կախված երեսապատման համար ընտրված տարբերակից, անհրաժեշտության դեպքում տանիքի պարապետի վրա նախատեսել ցինկապատ թիթեղից թասակներ

3.Դռներ

● Վերանորոգվող հատվածներում քանդել բոլոր փայտյա և մետաղյա դռները

● Մուտքերի, ինչպես նաև սարքավորումների սենյակի համար նախատեսել մետաղյա դռներ, ջերմամեկուսիչ միջադիրով

● Մետաղական դռները պետք է ունենան հեռակառավարման և ազդարարման համակարգեր տեղադրելու հնարավորություն

● Մուտքերի դռների հատվածում նախատեսել հովարներ և հարթակներ, անհրաժեշտության դեպքում նաև աստիճաններ

● Վերանորոգել  շենքի մուտքամասի մետաղական պրոֆիլներով կառուցված հարթակը և աստիճանները

● Ներքին դռները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից՝ խուլ

4.Պատուհաններ

● Քանդել բոլոր փայտյա և մետաղապլաստե պատուհանները

● Այն պատուհանների բացվածքները, որոնց կարիքը նոր հատակագծով չի լինելու փակել   20 սմ հաստությամբ թեթև բետոնե բլոկներից շարվածքով

● Պատուհանները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից միափեղկ, երկտակ ապակե փաթեթով և բարդ փականով

● Տեղադրվող պատուհանների համար նախատեսել մետաղյա պաշտպանիչ ճաղավանդակներ

5.Հարդարում

● Մաքրել վերանորոգվող հատվածի պատերի և առաստաղների շարքից դուրս եկած գաջե սվաղը

● Վերանորոգվող հատվածի մաքրված և նոր տեղադրված պատերը, ինչպես նաև առաստաղը սվաղել գաջե շաղախով ներառյալ շեպերը

● Պատերը մաքրել յուղային և կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

6.Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով, ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

● Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

7. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն, 63Ա մուտքային ավտոմատով գերլարման սահմանափակիչներով և լարման իմպուլսային տատանումներից պաշտպանիչ սարքով MRVA: Դուրս եկող  բոլոր մալուխների վրա տեղադրել համապատասխան հզորության ավտոմատներ և ունենալ պահուստային երկու խումբ:

●Ներքին էլեկտրասնուցումը նախատեսել գաջե սվաղի տակ։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել պատերի վրա ամրացվող լարատարների և պլաստմասե սակառների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

8. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների և UPS-ների տեղադրման համար նախատեսել 19” կանգնակ (Rack): Բարձրությունը և քանակը՝ ըստ սարքավորումների։ Կանգնակներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Տեխնոլոգիական սենյակի ներսում նախատեսել կոշտ ֆիդերներ (Rigid Line, Patch Pannel)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Rack Mount Cross Box-եր։

●Մուտքային և ելքային մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Այլ կազմակերպությունների (պետական և ուժային) սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսել դարակաշարեր (ծավալը ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ)։ Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Աշտարակից շենք նախատեսել ալիքատար, չափսերը և կրողունակությունը ըստ առկա մալուխների  գումարած 40 տոկոս պահուստ։

9. Օդափոխում և հովացում

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում նախատեսել օդափոխման և հովացման համակարգ։ Համակարգի հզորությունը՝ ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Օդափոխման և հովացման համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Սառը օդի մատակարարումը՝ կանգնակների դիմացի հատվածից։

10. Հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման հեռակառավարվող համակարգ՝ ներառյալ ծխի, ջերմության, կոտրման և բացման-փակման տվիչները։

11. Հրդեհաշիջման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ընդ որում, թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում՝ գազային, մնացած սենյակներում՝ փոշիային և փրփուրային։

12. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և տեխնիկական շենքի ներսի հատվածների տեսահսկման համակարգ, ներառյալ ներքին և արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ, առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

13. Մուտք-ելքի ավտոմատ համակարգ

●Հեռուստակայանի մուտք-ելքի գործընթացը կազմակերպելու և վերահսկելու նպատակով նախատեսել մուտք-ելքի հեռակառավարվող համակարգ՝ քարտային հնարավորությամբ։

14. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի Գավառ հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը քարե կրող պատերով և երկաթբետոնե շրջանակով միահարկ համալիր կառույց է: Հատակագծում ունի 12,6x24,5մ չափեր, առկա են նաև կցակառույց (6,35x4,0մ) և կիսանկուղ (6,4x12,2մ): Հիմնական շենքի բարձրությունը 3,9մ: Անհրաժեշտ է նախատեսել միջնորմային պատերի վերահատակագծում, նոր հատակների կառուցում, ներքին և արտաքին պատերի հարդարում, դռների և պատուհանների փոխարինում կամ մասնակի փակում քարե շարվածքով: Կապի և էներգետիկ համակարգերի վերակառուցում, օդափոխության, հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	291,3մ2 (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Գեղարքունիքի մարզ, Նորատուս համայնք

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Հատակներ

● Քանդել լինոլեումե հատակների ծածկույթները

● Շենքի ներսում բոլոր հատակների համար միևնույն նիշը ստանալու նպատակով նախատեսել ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ

● Վերանորոգվող հատվածում նախատեսել կերամոգրանիտե հատակներ, 10սմ բարձրությամբ կերամոգրանիտից շրիշակներով

● Սարքավորումների համար նախատեսված սենյակում նախատեսել հակաստատիկ ծածկույթով հատակ, պլաստմասե 5սմ բարձրությամբ շրիշակներով

2.Պատեր

● Փակվող կամ մասնակի փակվող դռների և պատուհանների բացվածքները, ինչպես նաև նոր տեղադրվող միջնորմային պատերը շարել 20սմ հաստությամբ  թեթև բետոնե բլոկներով

● Հատակագծայն նոր լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

● Շինության արտաքին ճակատների երեսապատման տարբերակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Կախված երեսապատման համար ընտրված տարբերակից, անհրաժեշտության դեպքում տանիքի պարապետի վրա նախատեսել ցինկապատ թիթեղից թասակներ

3.Դռներ

● Վերանորոգվող հատվածներում քանդել բոլոր փայտյա,մետաղյա և մետաղապլաստե դռները

● Մուտքերի, ինչպես նաև սարքավորումների սենյակի համար նախատեսել մետաղյա դռներ, ջերմամեկուսիչ միջադիրով

● Մետաղական դռները պետք է ունենան հեռակառավարման և ազդարարման համակարգեր տեղադրելու հնարավորություն

● Մուտքերի դռների հատվածում նախատեսել հովարներ և հարթակներ, անհրաժեշտության դեպքում նաև աստիճաններ

● Ներքին դռները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից՝ խուլ

4.Պատուհաններ

● Քանդել բոլոր փայտյա և մետաղապլաստե պատուհանները

● Այն պատուհանների բացվածքները, որոնց կարիքը նոր հատակագծով չի լինելու փակել  20 սմ հաստությամբ թեթև բետոնե բլոկներից շարվածքով

● Պատուհանները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից միափեղկ, երկտակ ապակե փաթեթով և բարդ փականով

● Տեղադրվող պատուհանների համար նախատեսել մետաղյա պաշտպանիչ ճաղավանդակներ

5.Հարդարում

● Մաքրել վերանորոգվող հատվածի պատերի և առաստաղների շարքից դուրս եկած գաջե սվաղը

● Վերանորոգվող հատվածի մաքրված և նոր տեղադրված պատերը, ինչպես նաև առաստաղը սվաղել գաջե շաղախով ներառյալ շեպերը

● Պատերը մաքրել յուղային և կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

6.Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով, ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

● Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

7. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն, 63Ա մուտքային ավտոմատով գերլարման սահմանափակիչներով և լարման իմպուլսային տատանումներից պաշտպանիչ սարքով MRVA: Դուրս եկող  բոլոր մալուխների վրա տեղադրել համապատասխան հզորության ավտոմատներ և ունենալ պահուստային երկու խումբ:

●Ներքին էլեկտրասնուցումը նախատեսել գաջե սվաղի տակ։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել պատերի վրա ամրացվող լարատարների և պլաստմասե սակառների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

8. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների և UPS-ների տեղադրման համար նախատեսել 19” կանգնակ (Rack): Բարձրությունը և քանակը՝ ըստ սարքավորումների։ Կանգնակներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Տեխնոլոգիական սենյակի ներսում նախատեսել կոշտ ֆիդերներ (Rigid Line, Patch Pannel)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Rack Mount Cross Box-եր։

●Մուտքային և ելքային մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Այլ կազմակերպությունների (պետական և ուժային) սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսել դարակաշարեր (ծավալը ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ)։ Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Աշտարակից շենք նախատեսել ալիքատար, չափսերը և կրողունակությունը ըստ առկա մալուխների  գումարած 40 տոկոս պահուստ։

9. Օդափոխում և հովացում

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում նախատեսել օդափոխման և հովացման համակարգ։ Համակարգի հզորությունը՝ ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Օդափոխման և հովացման համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Սառը օդի մատակարարումը՝ կանգնակների դիմացի հատվածից։

10. Հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման հեռակառավարվող համակարգ՝ ներառյալ ծխի, ջերմության, կոտրման և բացման-փակման տվիչները։

11. Հրդեհաշիջման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ընդ որում, թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում՝ գազային, մնացած սենյակներում՝ փոշիային և փրփուրային։

12. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և տեխնիկական շենքի ներսի հատվածների տեսահսկման համակարգ, ներառյալ ներքին և արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ, առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

13. Մուտք-ելքի ավտոմատ համակարգ

●Հեռուստակայանի մուտք-ելքի գործընթացը կազմակերպելու և վերահսկելու նպատակով նախատեսել մուտք-ելքի հեռակառավարվող համակարգ՝ քարտային հնարավորությամբ։

14. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի Վարդենիս հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը քարե կրող պատերով և երկաթբետոնե շրջանակով միահարկ համալիր կառույց է: Հատակագծում ունի 13,0x24,5մ չափեր: Հիմնական շենքի բարձրությունը 3,8մ: Անհրաժեշտ է նախատեսել միջնորմային պատերի վերահատակագծում, նոր հատակների կառուցում, ներքին և արտաքին պատերի հարդարում, դռների և պատուհանների փոխարինում կամ մասնակի փակում քարե շարվածքով: Կապի և էներգետիկ համակարգերի վերակառուցում, օդափոխության, հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	291,3մ2 (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Մեծ Մասրիկ

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Հատակներ

● Քանդել քարե սալերով և լինոլեումե հատակների ծածկույթները

● Քանդել դիզելային գեներատորի տեղադրման համար կառուցված 1,17x2,47x0,15սմ(h) չափերով բետոնե հիմքը

● Շենքի ներսում բոլոր հատակների համար միևնույն նիշը ստանալու նպատակով նախատեսել ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ

● Վերանորոգվող հատվածում նախատեսել կերամոգրանիտե հատակներ, 10սմ բարձրությամբ կերամոգրանիտից շրիշակներով

● Սարքավորումների համար նախատեսված սենյակում նախատեսել հակաստատիկ ծածկույթով հատակ, պլաստմասե 5սմ բարձրությամբ շրիշակներով

2.Պատեր

● Փակվող կամ մասնակի փակվող դռների և պատուհանների բացվածքները, ինչպես նաև նոր տեղադրվող միջնորմային պատերը շարել 20սմ հաստությամբ  թեթև բետոնե բլոկներով

● Հատակագծայն նոր լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

● Շինության արտաքին ճակատների երեսապատման տարբերակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

3.Դռներ

● Վերանորոգվող հատվածներում քանդել բոլոր փայտյա դռները

● Մուտքերի, ինչպես նաև սարքավորումների սենյակի համար նախատեսել մետաղյա դռներ, ջերմամեկուսիչ միջադիրով

● Մետաղական դռները պետք է ունենան հեռակառավարման և ազդարարման համակարգեր տեղադրելու հնարավորություն

● Մուտքերի դռների հատվածում նախատեսել հովարներ և հարթակներ, վերանորոգել գոյություն ունեցող հարթակը և աստիճանները

● Ներքին դռները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից՝ խուլ

4.Պատուհաններ

● Քանդել բոլոր փայտյա պատուհանները

● Այն պատուհանների բացվածքները, որոնց կարիքը նոր հատակագծով չի լինելու փակել   20 սմ հաստությամբ թեթև բետոնե բլոկներից շարվածքով

● Պատուհանները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից միափեղկ, երկտակ ապակե փաթեթով և բարդ փականով

● Տեղադրվող պատուհանների համար նախատեսել մետաղյա պաշտպանիչ ճաղավանդակներ

5.Հարդարում

● Մաքրել վերանորոգվող հատվածի պատերի և առաստաղների շարքից դուրս եկած գաջե սվաղը

● Վերանորոգվող հատվածի մաքրված և նոր տեղադրված պատերը, ինչպես նաև առաստաղը սվաղել գաջե շաղախով ներառյալ շեպերը

● Պատերը մաքրել յուղային և կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

6.Տանիք

●Տանիքը քառալանջ է, ասբոշիֆերից ծածկույթով և փայտյա կառուցատարրերով

● Քանդել ասբոշիֆերից ծածկույթը, փոխարինելով այն ալիքավոր ցինկապատ թիթեղով

●Նախատեսել ջրհորդաններ, ջրահեռացման խողովակներ և այլն

●Նախատեսել 25÷30% նոր փայտանյութ

7.Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով, ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

● Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

8. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն, 63Ա մուտքային ավտոմատով գերլարման սահմանափակիչներով և լարման իմպուլսային տատանումներից պաշտպանիչ սարքով MRVA: Դուրս եկող  բոլոր մալուխների վրա տեղադրել համապատասխան հզորության ավտոմատներ և ունենալ պահուստային երկու խումբ:

●Ներքին էլեկտրասնուցումը նախատեսել գաջե սվաղի տակ։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել պատերի վրա ամրացվող լարատարների և պլաստմասե սակառների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

9. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների և UPS-ների տեղադրման համար նախատեսել 19” կանգնակ (Rack): Բարձրությունը և քանակը՝ ըստ սարքավորումների։ Կանգնակներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Տեխնոլոգիական սենյակի ներսում նախատեսել կոշտ ֆիդերներ (Rigid Line, Patch Pannel)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Rack Mount Cross Box-եր։

●Մուտքային և ելքային մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Այլ կազմակերպությունների (պետական և ուժային) սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսել դարակաշարեր (ծավալը ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ)։ Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Աշտարակից շենք նախատեսել ալիքատար, չափսերը և կրողունակությունը ըստ առկա մալուխների  գումարած 40 տոկոս պահուստ։

10. Օդափոխում և հովացում

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում նախատեսել օդափոխման և հովացման համակարգ։ Համակարգի հզորությունը՝ ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Օդափոխման և հովացման համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Սառը օդի մատակարարումը՝ կանգնակների դիմացի հատվածից։

11. Հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման հեռակառավարվող համակարգ՝ ներառյալ ծխի, ջերմության, կոտրման և բացման-փակման տվիչները։

12. Հրդեհաշիջման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ընդ որում, թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում՝ գազային, մնացած սենյակներում՝ փոշիային և փրփուրային։

13. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և տեխնիկական շենքի ներսի հատվածների տեսահսկման համակարգ, ներառյալ ներքին և արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ, առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

14. Մուտք-ելքի ավտոմատ համակարգ

●Հեռուստակայանի մուտք-ելքի գործընթացը կազմակերպելու և վերահսկելու նպատակով նախատեսել մուտք-ելքի հեռակառավարվող համակարգ՝ քարտային հնարավորությամբ։

15. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի Մարտունի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը քարե կրող պատերով և երկաթբետոնե շրջանակով միահարկ համալիր կառույց է: Հատակագծում ունի 12,8x24,6մ չափեր: Հիմնական շենքի բարձրությունը 3,9մ: Անհրաժեշտ է նախատեսել միջնորմային պատերի վերահատակագծում, նոր հատակների կառուցում, ներքին և արտաքին պատերի հարդարում, դռների և պատուհանների փոխարինում կամ մասնակի փակում քարե շարվածքով: Կապի և էներգետիկ համակարգերի վերակառուցում, օդափոխության, հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	285,6մ2 (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Գեղարքունիքի մարզ, քաղաք Մարտունի

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Հատակներ

● Քանդել լինոլեումե հատակների ծածկույթները

● Շենքի ներսում բոլոր հատակների համար միևնույն նիշը ստանալու նպատակով նախատեսել ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ

● Վերանորոգվող հատվածում նախատեսել կերամոգրանիտե հատակներ, 10սմ բարձրությամբ կերամոգրանիտից շրիշակներով

● Սարքավորումների համար նախատեսված սենյակում նախատեսել հակաստատիկ ծածկույթով հատակ, պլաստմասե 5սմ բարձրությամբ շրիշակներով

2.Պատեր

● Փակվող կամ մասնակի փակվող դռների և պատուհանների բացվածքները, ինչպես նաև նոր տեղադրվող միջնորմային պատերը շարել 20սմ հաստությամբ  թեթև բետոնե բլոկներով

● Հատակագծայն նոր լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

● Շինության արտաքին ճակատների երեսապատման տարբերակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Կախված երեսապատման համար ընտրված տարբերակից, անհրաժեշտության դեպքում տանիքի պարապետի վրա նախատեսել ցինկապատ թիթեղից թասակներ

3.Դռներ

● Վերանորոգվող հատվածներում քանդել բոլոր փայտյա դռները

● Մուտքերի, ինչպես նաև սարքավորումների սենյակի համար նախատեսել մետաղյա դռներ, ջերմամեկուսիչ միջադիրով

● Մետաղական դռները պետք է ունենան հեռակառավարման և ազդարարման համակարգեր տեղադրելու հնարավորություն

● Մուտքերի դռների հատվածում նախատեսել հովարներ և հարթակներ, անհրաժեշտության դեպքում նաև աստիճաններ

● Ներքին դռները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից՝ խուլ

4.Պատուհաններ

● Քանդել բոլոր փայտյա պատուհանները

● Այն պատուհանների բացվածքները, որոնց կարիքը նոր հատակագծով չի լինելու փակել   20 սմ հաստությամբ թեթև բետոնե բլոկներից շարվածքով

● Պատուհանները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից միափեղկ, երկտակ ապակե փաթեթով և բարդ փականով

● Տեղադրվող պատուհանների համար նախատեսել մետաղյա պաշտպանիչ ճաղավանդակներ

5.Հարդարում

● Մաքրել վերանորոգվող հատվածի պատերի և առաստաղների շարքից դուրս եկած գաջե սվաղը

● Վերանորոգվող հատվածի մաքրված և նոր տեղադրված պատերը, ինչպես նաև առաստաղը սվաղել գաջե շաղախով ներառյալ շեպերը

● Պատերը մաքրել յուղային և կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

6.Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով, ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

● Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

7. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն, 63Ա մուտքային ավտոմատով գերլարման սահմանափակիչներով և լարման իմպուլսային տատանումներից պաշտպանիչ սարքով MRVA: Դուրս եկող  բոլոր մալուխների վրա տեղադրել համապատասխան հզորության ավտոմատներ և ունենալ պահուստային երկու խումբ:

●Ներքին էլեկտրասնուցումը նախատեսել գաջե սվաղի տակ։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել պատերի վրա ամրացվող լարատարների և պլաստմասե սակառների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

8. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների և UPS-ների տեղադրման համար նախատեսել 19” կանգնակ (Rack): Բարձրությունը և քանակը՝ ըստ սարքավորումների։ Կանգնակներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Տեխնոլոգիական սենյակի ներսում նախատեսել կոշտ ֆիդերներ (Rigid Line, Patch Pannel)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Rack Mount Cross Box-եր։

●Մուտքային և ելքային մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Այլ կազմակերպությունների (պետական և ուժային) սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսել դարակաշարեր (ծավալը ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ)։ Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Աշտարակից շենք նախատեսել ալիքատար, չափսերը և կրողունակությունը ըստ առկա մալուխների  գումարած 40 տոկոս պահուստ։

9. Օդափոխում և հովացում

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում նախատեսել օդափոխման և հովացման համակարգ։ Համակարգի հզորությունը՝ ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Օդափոխման և հովացման համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Սառը օդի մատակարարումը՝ կանգնակների դիմացի հատվածից։

10. Հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման հեռակառավարվող համակարգ՝ ներառյալ ծխի, ջերմության, կոտրման և բացման-փակման տվիչները։

11. Հրդեհաշիջման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ընդ որում, թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում՝ գազային, մնացած սենյակներում՝ փոշիային և փրփուրային։

12. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և տեխնիկական շենքի ներսի հատվածների տեսահսկման համակարգ, ներառյալ ներքին և արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ, առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

13. Մուտք-ելքի ավտոմատ համակարգ

●Հեռուստակայանի մուտք-ելքի գործընթացը կազմակերպելու և վերահսկելու նպատակով նախատեսել մուտք-ելքի հեռակառավարվող համակարգ՝ քարտային հնարավորությամբ։

14. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի Հրազդան հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը քարե կրող պատերով, միահարկ կառույց է: Հատակագծում ունի 12,3x18,5մ արտաքին չափեր, առաստաղի բարձրությունը 3,8մ է: Անհրաժեշտ է նախատեսել միջնորմային պատերի վերահատակագծում, նոր հատակների կառուցում, ներքին և արտաքին պատերի հարդարում, դռների և պատուհանների փոխարինում կամ մասնակի փակում քարե շարվածքով: Կապի և էներգետիկ համակարգերի վերակառուցում, օդափոխության, հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	203,55մ2 (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Կոտայքի  մարզ, քաղաք Հրազդան

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Հատակներ

● Քանդել կերամիկական սալերով և լինոլեումե հատակների ծածկույթները

● Շենքի ներսում բոլոր հատակների համար միևնույն նիշը ստանալու նպատակով նախատեսել ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ

● Վերանորոգվող հատվածում նախատեսել կերամոգրանիտե հատակներ, 10սմ բարձրությամբ կերամոգրանիտից շրիշակներով

● Սարքավորումների համար նախատեսված սենյակում նախատեսել հակաստատիկ ծածկույթով հատակ, պլաստմասե 5սմ բարձրությամբ շրիշակներով

2.Պատեր

● Փակվող կամ մասնակի փակվող դռների և պատուհանների բացվածքները, ինչպես նաև նոր տեղադրվող միջնորմային պատերը շարել 20սմ հաստությամբ  թեթև բետոնե բլոկներով

●Հատակագծային  նոր լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

●Շինության արտաքին ճակատների երեսապատման տարբերակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

3.Դռներ

● Վերանորոգվող հատվածներում քանդել բոլոր փայտյա և մետաղյա դռները

● Մուտքերի, ինչպես նաև սարքավորումների սենյակի համար նախատեսել մետաղյա դռներ, ջերմամեկուսիչ միջադիրով

● Մետաղական դռները պետք է ունենան հեռակառավարման և ազդարարման համակարգեր տեղադրելու հնարավորություն

● Մուտքերի դռների հատվածում նախատեսել հովար, վերանորոգել գոյություն ունեցող հարթակը՝ ներառյալ աստիճանները

● Ներքին դռները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից՝ խուլ

4.Պատուհաններ

● Քանդել բոլոր փայտյա պատուհանները

● Այն պատուհանների բացվածքները, որոնց կարիքը նոր հատակագծով չի լինելու փակել     20 սմ հաստությամբ թեթև բետոնե բլոկներից շարվածքով

● Պատուհանները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից միափեղկ, երկտակ ապակե փաթեթով և բարդ փականով

● Տեղադրվող պատուհանների համար նախատեսել մետաղյա պաշտպանիչ ճաղավանդակներ

5.Հարդարում

● Մաքրել վերանորոգվող հատվածի պատերի և առաստաղների շարքից դուրս եկած գաջե սվաղը

● Վերանորոգվող հատվածի մաքրված և նոր տեղադրված պատերը, ինչպես նաև առաստաղը սվաղել գաջե շաղախով ներառյալ շեպերը

● Պատերը մաքրել յուղային և կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

6.Տանիք

● Քանդել հարթ և ալիքավոր թիթեղյա ծածկույթներով և փայտյա կառուցատարրերով տանիքը

●Նախատեսել հարթ, փափուկ ծածկույթով տանիք

7.Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով, ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

● Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

8. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն, 63Ա մուտքային ավտոմատով գերլարման սահմանափակիչներով և լարման իմպուլսային տատանումներից պաշտպանիչ սարքով MRVA: Դուրս եկող  բոլոր մալուխների վրա տեղադրել համապատասխան հզորության ավտոմատներ և ունենալ պահուստային երկու խումբ:

●Ներքին էլեկտրասնուցումը նախատեսել գաջե սվաղի տակ։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել պատերի վրա ամրացվող լարատարների և պլաստմասե սակառների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

9. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների և UPS-ների տեղադրման համար նախատեսել 19” կանգնակ (Rack): Բարձրությունը և քանակը՝ ըստ սարքավորումների։ Կանգնակներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Տեխնոլոգիական սենյակի ներսում նախատեսել կոշտ ֆիդերներ (Rigid Line, Patch Pannel)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Rack Mount Cross Box-եր։

●Մուտքային և ելքային մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Այլ կազմակերպությունների (պետական և ուժային) սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսել դարակաշարեր (ծավալը ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ)։ Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Աշտարակից շենք նախատեսել ալիքատար, չափսերը և կրողունակությունը ըստ առկա մալուխների  գումարած 40 տոկոս պահուստ։

10. Օդափոխում և հովացում

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում նախատեսել օդափոխման և հովացման համակարգ։ Համակարգի հզորությունը՝ ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Օդափոխման և հովացման համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Սառը օդի մատակարարումը՝ կանգնակների դիմացի հատվածից։

11. Հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման հեռակառավարվող համակարգ՝ ներառյալ ծխի, ջերմության, կոտրման և բացման-փակման տվիչները։

12. Հրդեհաշիջման համակարգ

- Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ընդ որում, թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում՝ գազային, մնացած սենյակներում՝ փոշիային և փրփուրային։

13. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և տեխնիկական շենքի ներսի հատվածների տեսահսկման համակարգ, ներառյալ ներքին և արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ, առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

14. Մուտք-ելքի ավտոմատ համակարգ

●Հեռուստակայանի մուտք-ելքի գործընթացը կազմակերպելու և վերահսկելու նպատակով նախատեսել մուտք-ելքի հեռակառավարվող համակարգ՝ քարտային հնարավորությամբ։

15. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի Անտառամեջի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը քարե կրող պատերով, միահարկ կառույց է: Հատակագծում ունի 12,4x13,5մ արտաքին չափեր, առաստաղի բարձրությունը 3,8մ է: Անհրաժեշտ է նախատեսել միջնորմային պատերի վերահատակագծում, նոր հատակների կառուցում, ներքին և արտաքին պատերի հարդարում, դռների և պատուհանների փոխարինում կամ մասնակի փակում քարե շարվածքով: Կապի և էներգետիկ համակարգերի վերակառուցում, օդափոխության, հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	142,5մ2 (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Գեղարքունիքի մարզ, Անտառամեջ համայնք

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Հատակներ

● Քանդել լինոլեումե հատակների ծածկույթները

● Շենքի ներսում բոլոր հատակների համար միևնույն նիշը ստանալու նպատակով նախատեսել խիճ և ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ

● Վերանորոգվող հատվածում նախատեսել կերամոգրանիտե հատակներ, 10սմ բարձրությամբ կերամոգրանիտից շրիշակներով

● Սարքավորումների համար նախատեսված սենյակում նախատեսել հակաստատիկ ծածկույթով հատակ, պլաստմասե 5սմ բարձրությամբ շրիշակներով

2.Պատեր

● Փակվող կամ մասնակի փակվող դռների և պատուհանների բացվածքները, ինչպես նաև նոր տեղադրվող միջնորմային պատերը շարել 20սմ հաստությամբ  թեթև բետոնե բլոկներով

●Հատակագծային  նոր լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

●Շինության արտաքին ճակատների երեսապատման տարբերակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

3.Դռներ

● Վերանորոգվող հատվածներում քանդել բոլոր փայտյա դռները

● Մուտքի, ինչպես նաև սարքավորումների սենյակի համար նախատեսել մետաղյա դռներ, ջերմամեկուսիչ միջադիրով

● Մետաղական դռները պետք է ունենան հեռակառավարման և ազդարարման համակարգեր տեղադրելու հնարավորություն

● Մուտքի դռան հատվածում նախատեսել հովար, վերանորոգել գոյություն ունեցող հարթակը՝ ներառյալ աստիճանները

● Ներքին դռները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից՝ խուլ

4.Պատուհաններ

● Քանդել բոլոր փայտյա պատուհանները

● Այն պատուհանների բացվածքները, որոնց կարիքը նոր հատակագծով չի լինելու փակել   20 սմ հաստությամբ թեթև բետոնե բլոկներից շարվածքով

● Պատուհանները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից միափեղկ, երկտակ ապակե փաթեթով և բարդ փականով (պատուհանների չափերը թողնել նույնը)

● Տեղադրվող պատուհանների համար նախատեսել մետաղյա պաշտպանիչ ճաղավանդակներ

5.Հարդարում

● Մաքրել վերանորոգվող հատվածի պատերի և առաստաղների շարքից դուրս եկած գաջե սվաղը

● Վերանորոգվող հատվածի մաքրված և նոր տեղադրված պատերը, ինչպես նաև առաստաղը սվաղել գաջե շաղախով ներառյալ շեպերը

● Պատերը մաքրել յուղային և կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

.Տանիք

● Տանիքը քառալանջ է, ասբոշիֆերից ծածկույթով և փայտյա կառուցատարրերով

● Քանդել ասբոշիֆերից ծածկույթը, փոխարինելով այն ալիքատար ցինկապատ թիթեղով

● Նախատեսել 25÷30%  նոր փայտանյութ

7.Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով, ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

● Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

8. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն, 63Ա մուտքային ավտոմատով գերլարման սահմանափակիչներով և լարման իմպուլսային տատանումներից պաշտպանիչ սարքով MRVA: Դուրս եկող  բոլոր մալուխների վրա տեղադրել համապատասխան հզորության ավտոմատներ և ունենալ պահուստային երկու խումբ։

●Ներքին էլեկտրասնուցումը նախատեսել գաջե սվաղի տակ։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել պատերի վրա ամրացվող լարատարների և պլաստմասե սակառների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

9. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների և UPS-ների տեղադրման համար նախատեսել 19” կանգնակ (Rack): Բարձրությունը և քանակը՝ ըստ սարքավորումների։ Կանգնակներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Տեխնոլոգիական սենյակի ներսում նախատեսել կոշտ ֆիդերներ (Rigid Line, Patch Pannel)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Rack Mount Cross Box-եր։

●Մուտքային և ելքային մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Աշտարակից շենք նախատեսել ալիքատար, չափսերը և կրողունակությունը ըստ առկա մալուխների,  գումարած 40 տոկոս պահուստ։

10. Օդափոխում և հովացում

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում նախատեսել օդափոխման և հովացման համակարգ։ Համակարգի հզորությունը՝ ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Օդափոխման և հովացման համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Սառը օդի մատակարարումը՝ կանգնակների դիմացի հատվածից։

11. Հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման հեռակառավարվող համակարգ՝ ներառյալ ծխի, ջերմության, կոտրման և բացման-փակման տվիչները։

12. Հրդեհաշիջման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ընդ որում, թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում՝ գազային, մնացած սենյակներում՝ փոշիային և փրփուրային։

13. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և տեխնիկական շենքի ներսի հատվածների տեսահսկման համակարգ, ներառյալ ներքին և արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ, առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

14. Մուտք-ելքի ավտոմատ համակարգ

●Հեռուստակայանի մուտք-ելքի գործընթացը կազմակերպելու և վերահսկելու նպատակով նախատեսել մուտք-ելքի հեռակառավարվող համակարգ՝ քարտային հնարավորությամբ։

15. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի Սևան հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը քարե կրող պատերով, միահարկ կառույց է: Հատակագծում ունի 13,0x18,5մ արտաքին չափեր, առաստաղի բարձրությունը 3,9մ է: Անհրաժեշտ է նախատեսել միջնորմային պատերի վերահատակագծում, նոր հատակների կառուցում, ներքին և արտաքին պատերի հարդարում, դռների և պատուհանների փոխարինում կամ մասնակի փակում քարե շարվածքով: Կապի և էներգետիկ համակարգերի վերակառուցում, օդափոխության, հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	210,0մ2 (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Գեղարքունիքի մարզ, Սևան, Մեծեփ լեռ

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Հատակներ

● Քանդել բետոնե սալերով և լինոլեումե հատակների ծածկույթները

● Շենքի ներսում բոլոր հատակների համար միևնույն նիշը ստանալու նպատակով նախատեսել ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ

● Վերանորոգվող հատվածում նախատեսել կերամոգրանիտե հատակներ, 10սմ բարձրությամբ կերամոգրանիտից շրիշակներով

● Սարքավորումների համար նախատեսված սենյակում նախատեսել հակաստատիկ ծածկույթով հատակ, պլաստմասե 5սմ բարձրությամբ շրիշակներով

2.Պատեր

● Փակվող կամ մասնակի փակվող դռների և պատուհանների բացվածքները, ինչպես նաև նոր տեղադրվող միջնորմային պատերը շարել 20սմ հաստությամբ  թեթև բետոնե բլոկներով

●Հատակագծային  նոր լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

●Շինության արտաքին ճակատների երեսապատման տարբերակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

3.Դռներ

● Վերանորոգվող հատվածներում քանդել բոլոր փայտյա և մետաղապլաստե դռները

● Մուտքի, ինչպես նաև սարքավորումների սենյակի համար նախատեսել մետաղյա դռներ, ջերմամեկուսիչ միջադիրով

● Մետաղական դռները պետք է ունենան հեռակառավարման և ազդարարման համակարգեր տեղադրելու հնարավորություն

● Մուտքերի դռների հատվածում նախատեսել հովար, վերանորոգել գոյություն ունեցող հարթակը՝ ներառյալ աստիճանները

● Արտաքին նոր դոււռ բացելու դեպքում նախատեսել մետաղյա հարթակ աստիճաններով

● Ներքին դռները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից՝ խուլ

4.Պատուհաններ

● Քանդել բոլոր փայտյա և մետաղապլաստե պատուհանները

● Այն պատուհանների բացվածքները, որոնց կարիքը նոր հատակագծով չի լինելու փակել  20 սմ հաստությամբ թեթև բետոնե բլոկներից շարվածքով

● Պատուհանները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից միափեղկ, երկտակ ապակե փաթեթով և բարդ փականով

● Տեղադրվող պատուհանների համար նախատեսել մետաղյա պաշտպանիչ ճաղավանդակներ

5.Հարդարում

● Մաքրել վերանորոգվող հատվածի պատերի և առաստաղների շարքից դուրս եկած գաջե սվաղը

● Վերանորոգվող հատվածի մաքրված և նոր տեղադրված պատերը, ինչպես նաև առաստաղը սվաղել գաջե շաղախով ներառյալ շեպերը

● Պատերը մաքրել յուղային և կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

6.Տանիք

● Տանիքը քառալանջ է, ասբոշիֆերով և ալիքավոր թիթեղյա ծածկույթով, փայտյա կառուցատարրերով

● Քանդել ասբոշիֆերից  և ալիքավոր թիթեղից ծածկույթը, փոխարինելով այն ալիքավոր ցինկապատ թիթեղով

● Նախատեսել 25÷30%  նոր փայտանյութ

7.Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով, ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

● Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

8. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն, 63Ա մուտքային ավտոմատով գերլարման սահմանափակիչներով և լարման իմպուլսային տատանումներից պաշտպանիչ սարքով MRVA: Դուրս եկող  բոլոր մալուխների վրա տեղադրել համապատասխան հզորության ավտոմատներ և ունենալ պահուստային երկու խումբ:

●Ներքին էլեկտրասնուցումը նախատեսել գաջե սվաղի տակ։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել պատերի վրա ամրացվող լարատարների և պլաստմասե սակառների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

9. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների և UPS-ների տեղադրման համար նախատեսել 19” կանգնակ (Rack): Բարձրությունը և քանակը՝ ըստ սարքավորումների։ Կանգնակներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Տեխնոլոգիական սենյակի ներսում նախատեսել կոշտ ֆիդերներ (Rigid Line, Patch Pannel)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Rack Mount Cross Box-եր։

●Մուտքային և ելքային մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Այլ կազմակերպությունների (պետական և ուժային) սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսել դարակաշարեր (ծավալը ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ)։ Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Աշտարակից շենք նախատեսել ալիքատար, չափսերը և կրողունակությունը ըստ առկա մալուխների  գումարած 40 տոկոս պահուստ։

10. Օդափոխում և հովացում

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում նախատեսել օդափոխման և հովացման համակարգ։ Համակարգի հզորությունը՝ ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Օդափոխման և հովացման համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Սառը օդի մատակարարումը՝ կանգնակների դիմացի հատվածից։

11. Հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման հեռակառավարվող համակարգ՝ ներառյալ ծխի, ջերմության, կոտրման և բացման-փակման տվիչները։

12. Հրդեհաշիջման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ընդ որում, թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում՝ գազային, մնացած սենյակներում՝ փոշիային և փրփուրային։

13. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և տեխնիկական շենքի ներսի հատվածների տեսահսկման համակարգ, ներառյալ ներքին և արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ, առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

14. Մուտք-ելքի ավտոմատ համակարգ

●Հեռուստակայանի մուտք-ելքի գործընթացը կազմակերպելու և վերահսկելու նպատակով նախատեսել մուտք-ելքի հեռակառավարվող համակարգ՝ քարտային հնարավորությամբ։

15. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի Ծաղկաձոր հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Կայանը կառուցվել է 2006 թ-ին: Կայանում առկա է 3,0x6,0մ չափերով մետաղական տնակ, որի մեջ տեղադրված են տեխ-նոլոգիական սարքավորումները: Տնակը գտնվում է անմխիթար վիճակում: Անհրաժեշտ է նախատեսել կապի և էներգետիկական համակարգերի վերակառուցում և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի ցանկապատի վերանորոգում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	    -   (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Կոտայքի մարզ, քաղաք Ծաղկաձոր

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1. Նախատեսել 3,0x6,0մ չափերով  տնակի փոխարինում ավելի փոքր չափերով, գործարանային արտադրության և առաջարկվող տեխնիկական պահանջները բավարարող տնակով: Տնակի չափերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

2. Վերանորոգել տնակի գոյություն ունեցող բետոնե հարթակի արտաքին շերտը: Նախատեսել ամրանավորված բետոնե հարթեցնող շերտ և աստիճան

3. Նախատեսվող դիզել-գեներատորը և UPS-ը նախատեսել վերանորոգված բետոնե հարթակի վրա

4.Տարածքի ցանկապատում

● Կայանի, ինչպես նաև ցանկապատի հարակից տարածքը ամբողջ ուրվագծով մաքրել թփուտներից և ավելորդ գրունտից

● Նախատեսել գոյություն ունեցող  ցանկապատի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի վերականգնում  և ներկում

5. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

● Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։  63 ամպեր մուտքային ավտոմատ անջատիչով և 40 ամպեր ԱՄՀ ով

● Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել արտաքին լարատարների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

● Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման դրսի տեղակայման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։

● Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել դրսի տեղակայման UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

● Նախատեսել հողանցման համակարգ

6. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումները տեղադրել նոր տեղադրվող հեռահաղորդակցական խցիկում։ Հեռահաղորդակցական խցիկում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Cross Box-եր։

●Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

7. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և հեռահաղորդակցական խցիկի տեսադիտման արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ՝ առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

8. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

Պահանջվող լիցենզիաները և արտոնագիրը

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման (բացառությամբ կոնստրուկտորական մաս, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների)

● բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի ու շինություններ նախագծային փաստաթղթերի էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր

● կապի օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերի՝ հեռահաղորդակցության և ազդանշանային համակարգեր

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ՝ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա1 կամ «Ա2» (Արդյունաբերական, Բնակելի, Հասարակական շենքերի և շինությունների նախագծում՝ ճարտարագետ կոնստրուկտոր)

Այլ պահանջներ

1.Մասնակցություն ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության աշխատանքներին, դրական եզրակացություն ապահովելու նպատակով:

Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացն իրականացնում է պատվիրատուն:

2.Նախագծա-նախահաշվարկային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերը, նախահաշիվը/ ամբողջական փաթեթը պետք է կազմվեն և ներկայացվեն հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ 4 /չորս/ թղթային օրինակով և 1 /մեկ/ էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD PDF ֆորմատներով, ծավալաթերթերը, ամփոփագրերը և նախահաշիվները նաև Excel ֆորմատով)։	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման միջոցով, լինեն ընթեռնելի:

3.Նախագծի հեղինակային հսկողության աշխատանքները կձևակերպվեն առանձին պայմանագրով:

4.Այլ փաստաթղթեր՝ շինարարական աշխատանքեր կատարելու համար պահանջվող լիցենզիաներ, աշխատանքային ռեսուրսներ, տեխնիկական միջոցներ, օրացուցային գրաֆիկ, շինարարության (կապալի) օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներ:

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3

(Կապան/Գորիս տարածքային բաժին)

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Կապան/Գորիս տարածքային բաժնի Կապան-1 հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը քարե կրող պատերով, միահարկ  ակյունային կառույց է: Հատակագծում ունի 19,0x6,6մ և 7,9x6,2մ չափեր: Սռաստաղների բարձրությունը 3,4մ և 4,0մ: Առկա է 6,2x5,2մ չափերով կիսանկողային հարկ: Անհրաժեշտ է նախատեսել տանիքի վերանորոգում, միջնորմային պատերի վերահատակագծում, նոր հատակների կառուցում, ներքին և արտաքին պատերի հարդարում, դռների և պատուհանների փոխարինում կամ մասնակի փակում քարե շարվածքով: Կապի և էներգետիկ համակարգերի վերակառուցում, օդափոխության, հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	205,1մ2 (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Սյունիքի մարզ, ք.Կապան,Բաղաբուրջ բանավան

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Հատակներ

● Քանդել քարե սալերով և լինոլեումե հատակների ծածկույթները

● Շենքի ներսում բոլոր հատակների համար միևնույն նիշը ստանալու նպատակով նախատեսել խիճ և ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ

● Վերանորոգվող հատվածում նախատեսել կերամոգրանիտե հատակներ, 10սմ բարձրությամբ կերամոգրանիտից շրիշակներով

● Սարքավորումների համար նախատեսված սենյակում նախատեսել հակաստատիկ ծածկույթով հատակ, պլաստմասե 5սմ բարձրությամբ շրիշակներով

2.Պատեր

● Փակվող կամ մասնակի փակվող դռների և պատուհանների բացվածքները, ինչպես նաև նոր տեղադրվող միջնորմային պատերը շարել 20սմ հաստությամբ  թեթև բետոնե բլոկներով

● Հատակագծային նոր լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

●Շինության արտաքին ճակատների երեսապատման տարբերակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

●Վերականգնել բազալտե սալերով երեսապատման բացակայող հատվածները

3.Դռներ

● Վերանորոգվող հատվածում քանդել բոլոր փայտյա և մետաղապլաստե դռները

● Մուտքերի, ինչպես նաև սարքավորումների սենյակի համար նախատեսել մետաղյա դռներ, ջերմամեկուսիչ միջադիրով

● Մետաղական դռները պետք է ունենան հեռակառավարման և ազդարարման համակարգեր տեղադրելու հնարավորություն

● Մուտքերի դռների հատվածում նախատեսել հովարներ և հարթակներ, վերանորոգել գոյություն ունեցող հարթակը՝ ներառյալ աստիճանները

● Ներքին դռները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից՝ խուլ

4.Պատուհաններ

● Քանդել բոլոր փայտյա և մետաղապլաստե պատուհանները

● Այն պատուհանների բացվածքները, որոնց կարիքը նոր հատակագծով չի լինելու փակել   20 սմ հաստությամբ թեթև բետոնե բլոկներից շարվածքով

● Պատուհանները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից միափեղկ, երկտակ ապակե փաթեթով և բարդ փականով

● Տեղադրվող պատուհանների համար նախատեսել մետաղյա պաշտպանիչ ճաղավանդակներ

5.Հարդարում

● Մաքրել վերանորոգվող հատվածի պատերի և առաստաղների շարքից դուրս եկած գաջե սվաղը

● Վերանորոգվող հատվածի մաքրված և նոր տեղադրված պատերը, ինչպես նաև առաստաղը սվաղել գաջե շաղախով ներառյալ շեպերը

● Պատերը մաքրել յուղային և կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

6.Տանիք

● Քանդել տանիքի թիթեղյա ծածկույթը, փոխարինելով այն ալիքավոր ցինկապատ թիթեղով

● Նախատեսել կազմակերծված ջրահեռացման համակարգ (ջրհորդաններ, ջրահեռացման ձագարներ, խողովակներ և այլն)

● Լրացուցիչ նախատեսել 25÷30% նոր փայտանյութ

7. Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով, ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

● Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

8. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն, 63Ա մուտքային ավտոմատով գերլարման սահմանափակիչներով և լարման իմպուլսային տատանումներից պաշտպանիչ սարքով MRVA: Դուրս եկող  բոլոր մալուխների վրա տեղադրել համապատասխան հզորության ավտոմատներ և ունենալ պահուստային երկու խումբ:

●Ներքին էլեկտրասնուցումը նախատեսել գաջե սվաղի տակ։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել պատերի վրա ամրացվող լարատարների և պլաստմասե սակառների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

9. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների և UPS-ների տեղադրման համար նախատեսել 19” կանգնակ (Rack): Բարձրությունը և քանակը՝ ըստ սարքավորումների։ Կանգնակներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Տեխնոլոգիական սենյակի ներսում նախատեսել կոշտ ֆիդերներ (Rigid Line, Patch Pannel)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Rack Mount Cross Box-եր։

●Մուտքային և ելքային մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Այլ կազմակերպությունների (պետական և ուժային) սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսել դարակաշարեր (ծավալը ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ)։ Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Աշտարակից շենք նախատեսել ալիքատար, չափսերը և կրողունակությունը ըստ առկա մալուխների  գումարած 40 տոկոս պահուստ։

10. Օդափոխում և հովացում

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում նախատեսել օդափոխման և հովացման համակարգ։ Համակարգի հզորությունը՝ ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Օդափոխման և հովացման համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Սառը օդի մատակարարումը՝ կանգնակների դիմացի հատվածից։

11. Հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման հեռակառավարվող համակարգ՝ ներառյալ ծխի, ջերմության, կոտրման և բացման-փակման տվիչները։

12. Հրդեհաշիջման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ընդ որում, թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում՝ գազային, մնացած սենյակներում՝ փոշիային և փրփուրային։

13. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և տեխնիկական շենքի ներսի հատվածների տեսահսկման համակարգ, ներառյալ ներքին և արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ, առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

14. Մուտք-ելքի ավտոմատ համակարգ

●Հեռուստակայանի մուտք-ելքի գործընթացը կազմակերպելու և վերահսկելու նպատակով նախատեսել մուտք-ելքի հեռակառավարվող համակարգ՝ քարտային հնարավորությամբ։

15. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Կապան/Գորիս տարածքային բաժնի Կապան-2 հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը քարե կրող պատերով, միահարկ կառույց է: Հատակագծում ունի 11,0x13,0մ արտաքին չափեր, առաստաղի բարձրությունը 2,8մ է: Անհրաժեշտ է նախատեսել միջնորմային պատերի վերահատակագծում, նոր հատակների կառուցում, ներքին և արտաքին պատերի հարդարում, դռների և պատուհանների փոխարինում կամ մասնակի փակում քարե շարվածքով: Կապի և էներգետիկ համակարգերի վերակառուցում,օդափոխության, հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	120,0մ2 (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Սյունիքի մարզ, ք.Կապան, Ձորք թաղամաս

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Հատակներ

● Քանդել լինոլեումե հատակների ծածկույթները

● Շենքի ներսում բոլոր հատակների համար միևնույն նիշը ստանալու նպատակով նախատեսել ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ

● Վերանորոգվող հատվածում նախատեսել կերամոգրանիտե հատակներ, 10սմ բարձրությամբ կերամոգրանիտից շրիշակներով

● Սարքավորումների համար նախատեսված սենյակում նախատեսել հակաստատիկ ծածկույթով հատակ, պլաստմասե 5սմ բարձրությամբ շրիշակներով

2.Պատեր

● Փակվող կամ մասնակի փակվող դռների և պատուհանների բացվածքները, ինչպես նաև նոր տեղադրվող միջնորմային պատերը շարել 20սմ հաստությամբ  թեթև բետոնե բլոկներով

● Հատակագծային նոր լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

●Շինության արտաքին ճակատների երեսապատման տարբերակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

3.Դռներ

● Վերանորոգվող հատվածում քանդել բոլոր փայտյա դռները

● Մուտքերի, ինչպես նաև սարքավորումների սենյակի համար նախատեսել մետաղյա դռներ, ջերմամեկուսիչ միջադիրով

● Մետաղական դռները պետք է ունենան հեռակառավարման և ազդարարման համակարգեր տեղադրելու հնարավորություն

● Քանդել մուտքի վրա առկա, քայքայված վիճակում գտնվող, բարձակային  երկաթբետոնե ծածկը

● Մուտքերի դռների հատվածում նախատեսել հովարներ և հարթակներ, վերանորոգել գոյություն ունեցող հարթակը

● Ներքին դռները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից՝ խուլ

4.Պատուհաններ

● Քանդել բոլոր փայտյա պատուհանները

● Այն պատուհանների բացվածքները, որոնց կարիքը նոր հատակագծով չի լինելու փակել  20 սմ հաստությամբ թեթև բետոնե բլոկներից շարվածքով

● Պատուհանները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից միափեղկ, երկտակ ապակե փաթեթով և բարդ փականով

● Տեղադրվող պատուհանների համար նախատեսել մետաղյա պաշտպանիչ ճաղավանդակներ

5.Հարդարում

● Մաքրել վերանորոգվող հատվածի պատերի և առաստաղների շարքից դուրս եկած գաջե սվաղը

● Վերանորոգվող հատվածի մաքրված և նոր տեղադրված պատերը, ինչպես նաև առաստաղը սվաղել գաջե շաղախով ներառյալ շեպերը

● Պատերը մաքրել յուղային և կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

6.Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով, ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

● Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

7. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն, 63Ա մուտքային ավտոմատով գերլարման սահմանափակիչներով և լարման իմպուլսային տատանումներից պաշտպանիչ սարքով MRVA: Դուրս եկող  բոլոր մալուխների վրա տեղադրել համապատասխան հզորության ավտոմատներ և ունենալ պահուստային երկու խումբ:

●Ներքին էլեկտրասնուցումը նախատեսել գաջե սվաղի տակ։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել պատերի վրա ամրացվող լարատարների և պլաստմասե սակառների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

8. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների և UPS-ների տեղադրման համար նախատեսել 19” կանգնակ (Rack): Բարձրությունը և քանակը՝ ըստ սարքավորումների։ Կանգնակներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Տեխնոլոգիական սենյակի ներսում նախատեսել կոշտ ֆիդերներ (Rigid Line, Patch Pannel)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Rack Mount Cross Box-եր։

●Մուտքային և ելքային մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Այլ կազմակերպությունների (պետական և ուժային) սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսել դարակաշարեր (ծավալը ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ)։ Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Աշտարակից շենք նախատեսել ալիքատար, չափսերը և կրողունակությունը ըստ առկա մալուխների  գումարած 40 տոկոս պահուստ։

9. Օդափոխում և հովացում

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում նախատեսել օդափոխման և հովացման համակարգ։ Համակարգի հզորությունը՝ ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Օդափոխման և հովացման համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Սառը օդի մատակարարումը՝ կանգնակների դիմացի հատվածից։

10. Հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման հեռակառավարվող համակարգ՝ ներառյալ ծխի, ջերմության, կոտրման և բացման-փակման տվիչները։

11. Հրդեհաշիջման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ընդ որում, թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում՝ գազային, մնացած սենյակներում՝ փոշիային և փրփուրային։

12. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և տեխնիկական շենքի ներսի հատվածների տեսահսկման համակարգ, ներառյալ ներքին և արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ, առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

13. Մուտք-ելքի ավտոմատ համակարգ

●Հեռուստակայանի մուտք-ելքի գործընթացը կազմակերպելու և վերահսկելու նպատակով նախատեսել մուտք-ելքի հեռակառավարվող համակարգ՝ քարտային հնարավորությամբ։

14. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Կապան/Գորիս տարածքային բաժնի Եղվարդ հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը քարե կրող պատերով, միահարկ կառույց է: Հատակագծում ունի 12,0x12,0մ արտաքին չափեր, առաստաղի բարձրությունը 3,4մ է: Անհրաժեշտ է նախատեսել միջնորմային պատերի վերահատակագծում, նոր հատակների կառուցում, ներքին և արտաքին պատերի հարդարում, դռների և պատուհանների փոխարինում կամ մասնակի փակում քարե շարվածքով: Կապի և էներգետիկ համակարգերի վերակառուցում, օդափոխության, հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	121,0մ2 (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Սյունիքի մարզ, Ուժանիսի համայնք

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Հատակներ

● Քանդել քարե սալերով և լինոլեումե հատակների ծածկույթները

● Շենքի ներսում բոլոր հատակների համար միևնույն նիշը ստանալու նպատակով նախատեսել ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ

● Վերանորոգվող հատվածում նախատեսել կերամոգրանիտե հատակներ, 10սմ բարձրությամբ կերամոգրանիտից շրիշակներով

● Սարքավորումների համար նախատեսված սենյակում նախատեսել հակաստատիկ ծածկույթով հատակ, պլաստմասե 5սմ բարձրությամբ շրիշակներով

2.Պատեր

● Փակվող կամ մասնակի փակվող դռների և պատուհանների բացվածքները, ինչպես նաև նոր տեղադրվող միջնորմային պատերը շարել 20սմ հաստությամբ  թեթև բետոնե բլոկներով

● Հատակագծային նոր լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

●Շինության արտաքին ճակատների երեսապատման տարբերակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

3.Դռներ

● Վերանորոգվող հատվածում քանդել բոլոր փայտյա, մետաղյա և մետաղապլաստե դռները

● Մուտքերի, ինչպես նաև սարքավորումների սենյակի համար նախատեսել մետաղյա դռներ, ջերմամեկուսիչ միջադիրով

● Մետաղական դռները պետք է ունենան հեռակառավարման և ազդարարման համակարգեր տեղադրելու հնարավորություն

● Մուտքերի դռների հատվածում նախատեսել հովարներ և հարթակներ, վերանորոգել գոյություն ունեցող հարթակը՝ ներառյալ աստիճանները

● Ներքին դռները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից՝ խուլ

4.Պատուհաններ

● Քանդել բոլոր փայտյա և մետաղապլաստե պատուհանները

● Այն պատուհանների բացվածքները, որոնց կարիքը նոր հատակագծով չի լինելու փակել    20 սմ հաստությամբ թեթև բետոնե բլոկներից շարվածքով

● Պատուհանները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից միափեղկ, երկտակ ապակե փաթեթով և բարդ փականով

● Տեղադրվող պատուհանների համար նախատեսել մետաղյա պաշտպանիչ ճաղավանդակներ

5.Հարդարում

● Մաքրել վերանորոգվող հատվածի պատերի և առաստաղների շարքից դուրս եկած գաջե սվաղը

● Վերանորոգվող հատվածի մաքրված և նոր տեղադրված պատերը, ինչպես նաև առաստաղը սվաղել գաջե շաղախով ներառյալ շեպերը

● Պատերը մաքրել յուղային և կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

6.Տանիք

●Քանդել տանիքի փափուկ ծածկույթը և պարապետների պահպանված թիթեղյա թասակները

●Նախատեսել ամրանավորված բետոնե հարթեցնող շերտ, երկտակ փափուկ ծածկույթով (ներառյալ պարապետները)

●Պարապետների ուղղահայաց և հորիզոնական հատվածները սվաղել ցեմենտ-ավազե շաղախով

● Պարապետների վրա նախատեսել ցինկապատ թիթեղյա թասակներ

●Բարձակային հատվածների ճակատային մասերում փափուկ ծածկույթը լրացուիչ ամրացնել շերտապողպատով

● Մուտքամասի առկա ե/բ–ե բարձակի վրա նախատեսել փափուկ ծածկ

7. Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով, ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

● Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

8. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն, 63Ա մուտքային ավտոմատով գերլարման սահմանափակիչներով և լարման իմպուլսային տատանումներից պաշտպանիչ սարքով MRVA: Դուրս եկող  բոլոր մալուխների վրա տեղադրել համապատասխան հզորության ավտոմատներ և ունենալ պահուստային երկու խումբ:

●Ներքին էլեկտրասնուցումը նախատեսել գաջե սվաղի տակ։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել պատերի վրա ամրացվող լարատարների և պլաստմասե սակառների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

9. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների և UPS-ների տեղադրման համար նախատեսել 19” կանգնակ (Rack): Բարձրությունը և քանակը՝ ըստ սարքավորումների։ Կանգնակներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Տեխնոլոգիական սենյակի ներսում նախատեսել կոշտ ֆիդերներ (Rigid Line, Patch Pannel)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Rack Mount Cross Box-եր։

●Մուտքային և ելքային մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Այլ կազմակերպությունների (պետական և ուժային) սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսել դարակաշարեր (ծավալը ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ)։ Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Աշտարակից շենք նախատեսել ալիքատար, չափսերը և կրողունակությունը ըստ առկա մալուխների  գումարած 40 տոկոս պահուստ։

10. Օդափոխում և հովացում

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում նախատեսել օդափոխման և հովացման համակարգ։ Համակարգի հզորությունը՝ ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Օդափոխման և հովացման համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Սառը օդի մատակարարումը՝ կանգնակների դիմացի հատվածից։

11. Հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման հեռակառավարվող համակարգ՝ ներառյալ ծխի, ջերմության, կոտրման և բացման-փակման տվիչները։

12. Հրդեհաշիջման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ընդ որում, թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում՝ գազային, մնացած սենյակներում՝ փոշիային և փրփուրային։

13. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և տեխնիկական շենքի ներսի հատվածների տեսահսկման համակարգ, ներառյալ ներքին և արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ, առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

14. Մուտք-ելքի ավտոմատ համակարգ

●Հեռուստակայանի մուտք-ելքի գործընթացը կազմակերպելու և վերահսկելու նպատակով նախատեսել մուտք-ելքի հեռակառավարվող համակարգ՝ քարտային հնարավորությամբ։

15. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Կապան/Գորիս տարածքային բաժնի Ծավ հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Կայանում առկա է 8,5x5,8մ չափերով տեխնիկական շենք, որը գտնվում է անմխիթար վիճակում և որում վերանորոգման աշխատանքներ չեն նախատեսվում: Տեխնոլոգիական սարքավորումները տեղադրված են հեռահաղորդակցական խցիկների  մեջ: Անհրաժեշտ է նախատեսել կապի և էներգետիկական համակարգերի վերակառուցում և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	    -   (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Սյունիքի մարզ, Ծավի համայնք

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով,  ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

●Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

1.1 Նախատեսվող UPS սարքավորման համար նախատեսել երկաթբետոնե հիմք 0,9x0,9մ չափերով, հողի նիշից առնվազն 30սմ բարձր: Տեղադրման տեղը պատվիրատուի ցուցումով։

1.2 Տեղում առկա հեռահաղորդակցական խցիկի վրա նախատեսել հովար

2. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել արտաքին լարատարների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել արտաքին տեղակայման  UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

3. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումները տեղադրել առկա հեռահաղորդակցական խցիկում։ Հեռահաղորդակցական խցիկում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Cross Box-եր։

●Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

4. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և հեռահաղորդակցական խցիկի տեսադիտման արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ՝ առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

5. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Կապան/Գորիս տարածքային բաժնի Շիկահողի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Կայանում առկա է 8,5x5,8մ չափերով տեխնիկական շենք, որը գտնվում է անմխիթար վիճակում և որում վերանորոգման աշխատանքներ չեն նախատեսվում: Տեխնոլոգիական սարքավորումները տեղադրված են հեռահաղորդակցական խցիկների  մեջ: Անհրաժեշտ է նախատեսել կապի և էներգետիկական համակարգերի վերակառուցում և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	    -   (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Սյունիքի մարզ, Սրաշենի համայնք

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով,  ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

●Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

1.1 Նախատեսվող UPS սարքավորման համար նախատեսել երկաթբետոնե հիմք 0,9x0,9մ չափերով, հողի նիշից առնվազն 30սմ բարձր: Տեղադրման տեղը պատվիրատուի ցուցումով։

1.2 Տեղում առկա հեռահաղորդակցական խցիկի վրա նախատեսել հովար

2. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել արտաքին լարատարների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել արտաքին տեղակայման UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

3. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումները տեղադրել առկա հեռահաղորդակցական խցիկում։ Հեռահաղորդակցական խցիկում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Cross Box-եր։

●Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

4. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և հեռահաղորդակցական խցիկի տեսադիտման արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ՝ առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

5. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Կապան/Գորիս տարածքային բաժնի Քաջարան հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը քարե կրող պատերով, միահարկ կառույց է: Հատակագծում ունի 12,0x12,0մ արտաքին չափեր, առաստաղի բարձրությունը 2,9մ է: Անհրաժեշտ է նախատեսել միջնորմային պատերի վերահատակագծում, նոր հատակների կառուցում, ներքին և արտաքին պատերի հարդարում, դռների և պատուհանների փոխարինում կամ մասնակի փակում քարե շարվածքով: Կապի և էներգետիկ համակարգերի վերակառուցում, օդափոխության, հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	125,4մ2 (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Սյունիքի մարզ, քաղաք Քաջարան

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Հատակներ

● Քանդել կերամիկական  սալերով և լինոլեումե հատակների ծածկույթները, ինչես նաև դիզել գեներատորի բետոնե հիմքը

● Շենքի ներսում բոլոր հատակների համար միևնույն նիշը ստանալու նպատակով նախատեսել ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ

● Վերանորոգվող հատվածում նախատեսել կերամոգրանիտե հատակներ, 10սմ բարձրությամբ կերամոգրանիտից շրիշակներով

● Սարքավորումների համար նախատեսված սենյակում նախատեսել հակաստատիկ ծածկույթով հատակ, պլաստմասե 5սմ բարձրությամբ շրիշակներով

2.Պատեր

● Փակվող կամ մասնակի փակվող դռների և պատուհանների բացվածքները, ինչպես նաև նոր տեղադրվող միջնորմային պատերը շարել 20սմ հաստությամբ  թեթև բետոնե բլոկներով

● Հատակագծային նոր լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

●Շինության արտաքին ճակատների երեսապատման տարբերակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

●Վերականգնել բազալտե սալերով երեսապատման բացակայող հատվածները

3.Դռներ

● Վերանորոգվող հատվածում քանդել բոլոր փայտյա և մետաղյա դռները

● Մուտքերի, ինչպես նաև սարքավորումների սենյակի համար նախատեսել մետաղյա դռներ, ջերմամեկուսիչ միջադիրով

● Մետաղական դռները պետք է ունենան հեռակառավարման և ազդարարման համակարգեր տեղադրելու հնարավորություն

● Մուտքերի դռների հատվածում նախատեսել հովարներ և հարթակներ, վերանորոգել գոյություն ունեցող հարթակը՝ ներառյալ աստիճանները

● Ներքին դռները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից՝ խուլ

4.Պատուհաններ

● Քանդել բոլոր փայտյա պատուհանները

● Այն պատուհանների բացվածքները, որոնց կարիքը նոր հատակագծով չի լինելու փակել 20 սմ հաստությամբ թեթև բետոնե բլոկներից շարվածքով

● Պատուհանները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից միափեղկ, երկտակ ապակե փաթեթով և բարդ փականով

● Տեղադրվող պատուհանների համար նախատեսել մետաղյա պաշտպանիչ ճաղավանդակներ

5.Հարդարում

● Մաքրել վերանորոգվող հատվածի պատերի և առաստաղների շարքից դուրս եկած գաջե սվաղը

● Վերանորոգվող հատվածի մաքրված և նոր տեղադրված պատերը, ինչպես նաև առաստաղը սվաղել գաջե շաղախով ներառյալ շեպերը

● Պատերը մաքրել յուղային և կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

6. Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով, ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

● Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

7. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն, 63Ա մուտքային ավտոմատով գերլարման սահմանափակիչներով և լարման իմպուլսային տատանումներից պաշտպանիչ սարքով MRVA: Դուրս եկող  բոլոր մալուխների վրա տեղադրել համապատասխան հզորության ավտոմատներ և ունենալ պահուստային երկու խումբ:

●Ներքին էլեկտրասնուցումը նախատեսել գաջե սվաղի տակ։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել պատերի վրա ամրացվող լարատարների և պլաստմասե սակառների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

8. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների և UPS-ների տեղադրման համար նախատեսել 19” կանգնակ (Rack): Բարձրությունը և քանակը՝ ըստ սարքավորումների։ Կանգնակներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Տեխնոլոգիական սենյակի ներսում նախատեսել կոշտ ֆիդերներ (Rigid Line, Patch Pannel)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Rack Mount Cross Box-եր։

●Մուտքային և ելքային մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Այլ կազմակերպությունների (պետական և ուժային) սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսել դարակաշարեր (ծավալը ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ)։ Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Աշտարակից շենք նախատեսել ալիքատար, չափսերը և կրողունակությունը ըստ առկա մալուխների  գումարած 40 տոկոս պահուստ։

9. Օդափոխում և հովացում

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում նախատեսել օդափոխման և հովացման համակարգ։ Համակարգի հզորությունը՝ ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Օդափոխման և հովացման համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Սառը օդի մատակարարումը՝ կանգնակների դիմացի հատվածից։

10. Հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման հեռակառավարվող համակարգ՝ ներառյալ ծխի, ջերմության, կոտրման և բացման-փակման տվիչները։

11. Հրդեհաշիջման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ընդ որում, թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում՝ գազային, մնացած սենյակներում՝ փոշիային և փրփուրային։

12. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և տեխնիկական շենքի ներսի հատվածների տեսահսկման համակարգ, ներառյալ ներքին և արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ, առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

13. Մուտք-ելքի ավտոմատ համակարգ

●Հեռուստակայանի մուտք-ելքի գործընթացը կազմակերպելու և վերահսկելու նպատակով նախատեսել մուտք-ելքի հեռակառավարվող համակարգ՝ քարտային հնարավորությամբ։

14. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Կապան/Գորիս տարածքային բաժնի Վարդանիձոր-1 հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը քարե կրող պատերով միահարկ կառույց է: Հատակագծում ունի ~11,0x12,0մ արտաքին չափեր, առաստաղի բարձրությունը 4,5մ: Առկա է 3,2x5,2մ չափերով կցակառույց: Շինությունը գտնվում է վթարային վիճակում և ընկերության կարիքների համար չի օգտագործվում: Տեխնոլոգիական սարքավորումները տեղադրված են  աշտարակին կից հեռահաղորդակցական խցիկի  մեջ: Անհրաժեշտ է կապի և էներգետիկական համակարգերի վերակառուցում, տեսահսկման համակարգի տեղադրում և ցանկապատի կառուցում

Կառուցապատման մակերեսը՝	    -   (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Սյունիքի մարզ, Վարդանիձոր համայնք

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1. Նախատեսվող դիզել գեներատորի, UPS սարքավորման և էլ.վահանակի տեղադրման համար նախատեսել ~3,0x4,0մ չափերով երկաթբետոնե հարթակ, հողի նիշից առնվազն 30սմ բարձրությամբ: Տեղադրման տեղը պատվիրատուի ցուցումով:

2. Հարթակի վրա նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով և ցինկապատ ալիքավոր թիթեղով ծածկ:

3.Հարթակի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով,  ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Մուտքի դուռը նախատեսել 1մ լայնությամբ, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

●Ցանկապատի ձևը, տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

4. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։   63 ամպեր մուտքային ավտոմատ անջատիչով և 40 ամպեր ԱՄՀ ով

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել արտաքին լարատարների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման արտաքին տեղակայման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառվարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել  արտաքին տեղակայման UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

5. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումները տեղադրել առկա հեռահաղորդակցական խցիկում։ Հեռահաղորդակցական խցիկում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Cross Box-եր։

●Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

6. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և հեռահաղորդակցական խցիկի տեսադիտման արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ՝ առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

7. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Կապան/Գորիս տարածքային բաժնի Մեղրի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը քարե կրող պատերով, միահարկ կառույց է: Հատակագծում ունի 7,0x21,8մ արտաքին չափեր, առաստաղի բարձրությունը 3,3մ է: Անհրաժեշտ է նախատեսել միջնորմային պատերի վերահատակագծում, նոր հատակների կառուցում, ներքին և արտաքին պատերի հարդարում, դռների և պատուհանների փոխարինում կամ մասնակի փակում քարե շարվածքով: Կապի և էներգետիկ համակարգերի վերակառուցում, օդափոխության, հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	124,8մ2 (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Սյունիքի մարզ, քաղաք Մեղրի, փոքր թաղ թաղամաս

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Հատակներ

● Քանդել քարե սալերով և լինոլեումե հատակների ծածկույթները

● Շենքի ներսում բոլոր հատակների համար միևնույն նիշը ստանալու նպատակով նախատեսել ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ

● Վերանորոգվող հատվածում նախատեսել կերամոգրանիտե հատակներ, 10սմ բարձրությամբ կերամոգրանիտից շրիշակներով

● Սարքավորումների համար նախատեսված սենյակում նախատեսել հակաստատիկ ծածկույթով հատակ, պլաստմասե 5սմ բարձրությամբ շրիշակներով

2.Պատեր

● Փակվող կամ մասնակի փակվող դռների և պատուհանների բացվածքները, ինչպես նաև նոր տեղադրվող միջնորմային պատերը շարել 20սմ հաստությամբ  թեթև բետոնե բլոկներով

● Հատակագծային նոր լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

●Շինության արտաքին ճակատների երեսապատման տարբերակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

●Շինության գլխավոր ճակատը սրբատաշ տուֆ քարից է, վերականգնել նույն կերպ

3.Դռներ

● Վերանորոգվող հատվածում քանդել բոլոր փայտյա դռները

● Մուտքերի, ինչպես նաև սարքավորումների սենյակի համար նախատեսել մետաղյա դռներ, ջերմամեկուսիչ միջադիրով

● Մետաղական դռները պետք է ունենան հեռակառավարման և ազդարարման համակարգեր տեղադրելու հնարավորություն

● Մուտքերի դռների հատվածում նախատեսել հովարներ և հարթակներ

● Ներքին դռները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից՝ խուլ

4.Պատուհաններ

● Քանդել բոլոր փայտյա պատուհանները

● Այն պատուհանների բացվածքները, որոնց կարիքը նոր հատակագծով չի լինելու փակել   20 սմ հաստությամբ թեթև բետոնե բլոկներից շարվածքով

● Պատուհանները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից միափեղկ, երկտակ ապակե փաթեթով և բարդ փականով

● Տեղադրվող պատուհանների համար նախատեսել մետաղյա պաշտպանիչ ճաղավանդակներ

5.Հարդարում

● Մաքրել վերանորոգվող հատվածի պատերի և առաստաղների շարքից դուրս եկած գաջե սվաղը

● Վերանորոգվող հատվածի մաքրված և նոր տեղադրված պատերը, ինչպես նաև առաստաղը սվաղել գաջե շաղախով ներառյալ շեպերը

● Պատերը մաքրել յուղային և կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

6.Տանիք

●Քանդել տանիքի փափուկ ծածկույթը և պարապետների պահպանված թիթեղյա թասակները

●Նախատեսել ամրանավորված բետոնե հարթեցնող շերտ, երկտակ փափուկ ծածկույթով (ներառյալ պարապետները)

●Պարապետների և կառնիզների քանդված քարերը վերականգնել, ուղղահայաց և հորիզոնական հատվածները սվաղել ցեմենտ-ավազե շաղախով

● Պարապետների վրա նախատեսել ցինկապատ թիթեղյա թասակներ

●Բարձակային հատվածների ճակատային մասերում փափուկ ծածկույթը լրացուիչ ամրացնել շերտապողպատով

7. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն, 63Ա մուտքային ավտոմատով գերլարման սահմանափակիչներով և լարման իմպուլսային տատանումներից պաշտպանիչ սարքով MRVA: Դուրս եկող  բոլոր մալուխների վրա տեղադրել համապատասխան հզորության ավտոմատներ և ունենալ պահուստային երկու խումբ:

●Ներքին էլեկտրասնուցումը նախատեսել գաջե սվաղի տակ։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել պատերի վրա ամրացվող լարատարների և պլաստմասե սակառների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

8. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների և UPS-ների տեղադրման համար նախատեսել 19” կանգնակ (Rack): Բարձրությունը և քանակը՝ ըստ սարքավորումների։ Կանգնակներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Տեխնոլոգիական սենյակի ներսում նախատեսել կոշտ ֆիդերներ (Rigid Line, Patch Pannel)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Rack Mount Cross Box-եր։

●Մուտքային և ելքային մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Այլ կազմակերպությունների (պետական և ուժային) սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսել դարակաշարեր (ծավալը ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ)։ Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Աշտարակից շենք նախատեսել ալիքատար, չափսերը և կրողունակությունը ըստ առկա մալուխների  գումարած 40 տոկոս պահուստ։

9. Օդափոխում և հովացում

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում նախատեսել օդափոխման և հովացման համակարգ։ Համակարգի հզորությունը՝ ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Օդափոխման և հովացման համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Սառը օդի մատակարարումը՝ կանգնակների դիմացի հատվածից։

10. Հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման հեռակառավարվող համակարգ՝ ներառյալ ծխի, ջերմության, կոտրման և բացման-փակման տվիչները։

11. Հրդեհաշիջման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ընդ որում, թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում՝ գազային, մնացած սենյակներում՝ փոշիային և փրփուրային։

12. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և տեխնիկական շենքի ներսի հատվածների տեսահսկման համակարգ, ներառյալ ներքին և արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ, առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

13. Մուտք-ելքի ավտոմատ համակարգ

●Հեռուստակայանի մուտք-ելքի գործընթացը կազմակերպելու և վերահսկելու նպատակով նախատեսել մուտք-ելքի հեռակառավարվող համակարգ՝ քարտային հնարավորությամբ։

14. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Կապան/Գորիս տարածքային բաժնի Ագարակ հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը քարե կրող պատերով, միահարկ կառույց է: Հատակագծում ունի 26,0x7,0մ արտաքին չափեր, առաստաղների բարձրությունները 3,2մ և 3,8մ է: Անհրաժեշտ է նախատեսել տանիքի վերանորոգում,  միջնորմային պատերի վերահատակագծում, նոր հատակների կառուցում, ներքին և արտաքին պատերի հարդարում, դռների և պատուհանների փոխարինում կամ մասնակի փակում քարե շարվածքով: Կապի և էներգետիկ համակարգերի վերակառուցում, օդափոխության, հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	182,0մ2 (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Սյունիքի մարզ, Կարճևան համայնք

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Հատակներ

● Քանդել լինոլեումե հատակների ծածկույթները

● Շենքի ներսում բոլոր հատակների համար միևնույն նիշը ստանալու նպատակով նախատեսել ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ

● Վերանորոգվող հատվածում նախատեսել կերամոգրանիտե հատակներ, 10սմ բարձրությամբ կերամոգրանիտից շրիշակներով

● Սարքավորումների համար նախատեսված սենյակում նախատեսել հակաստատիկ ծածկույթով հատակ, պլաստմասե 5սմ բարձրությամբ շրիշակներով

2.Պատեր

● Փակվող կամ մասնակի փակվող դռների և պատուհանների բացվածքները, ինչպես նաև նոր տեղադրվող միջնորմային պատերը շարել 20սմ հաստությամբ  թեթև բետոնե բլոկներով

● Հատակագծային նոր լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

●Շինության արտաքին ճակատների երեսապատման տարբերակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

● Ամրացնել կառնիզների տեղաշարժված քարերը

3.Դռներ

● Վերանորոգվող հատվածում քանդել բոլոր փայտյա, մետաղյա և մետաղապլաստե դռները

● Մուտքերի, ինչպես նաև սարքավորումների սենյակի համար նախատեսել մետաղյա դռներ, ջերմամեկուսիչ միջադիրով

● Մետաղական դռները պետք է ունենան հեռակառավարման և ազդարարման համակարգեր տեղադրելու հնարավորություն

● Մուտքերի դռների հատվածում նախատեսել հովարներ և հարթակներ, վերանորոգել գոյություն ունեցող հարթակը՝ ներառյալ աստիճանները

● Ներքին դռները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից՝ խուլ

4.Պատուհաններ

● Քանդել բոլոր փայտյա պատուհանները

● Այն պատուհանների բացվածքները, որոնց կարիքը նոր հատակագծով չի լինելու փակել 20 սմ հաստությամբ թեթև բետոնե բլոկներից շարվածքով

● Պատուհանները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից միափեղկ, երկտակ ապակե փաթեթով և բարդ փականով

● Տեղադրվող պատուհանների համար նախատեսել մետաղյա պաշտպանիչ ճաղավանդակներ

5.Հարդարում

● Մաքրել վերանորոգվող հատվածի պատերի և առաստաղների շարքից դուրս եկած գաջե սվաղը

● Վերանորոգվող հատվածի մաքրված և նոր տեղադրված պատերը, ինչպես նաև առաստաղը սվաղել գաջե շաղախով ներառյալ շեպերը

● Պատերը մաքրել յուղային և կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

6.Տանիք

●Տանիքի ասբոշիֆերից ծածկույթը փոխարինել ցինկապատ ալիքավոր թիթեղով

●Ամրացնել կամ փոխարինել տանիքի փայտյա կառուցատարրերը

● Լրացուցիչ նախատեսել 25÷30% փայտանյութ

●Վերականգնել տանիքի բացակայող հատվածը

7. Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով, ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

● Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

8. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն, 63Ա մուտքային ավտոմատով գերլարման սահմանափակիչներով և լարման իմպուլսային տատանումներից պաշտպանիչ սարքով MRVA: Դուրս եկող  բոլոր մալուխների վրա տեղադրել համապատասխան հզորության ավտոմատներ և ունենալ պահուստային երկու խումբ:

●Ներքին էլեկտրասնուցումը նախատեսել գաջե սվաղի տակ։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել պատերի վրա ամրացվող լարատարների և պլաստմասե սակառների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

9. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների և UPS-ների տեղադրման համար նախատեսել 19” կանգնակ (Rack): Բարձրությունը և քանակը՝ ըստ սարքավորումների։ Կանգնակներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Տեխնոլոգիական սենյակի ներսում նախատեսել կոշտ ֆիդերներ (Rigid Line, Patch Pannel)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Rack Mount Cross Box-եր։

●Մուտքային և ելքային մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Այլ կազմակերպությունների (պետական և ուժային) սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսել դարակաշարեր (ծավալը ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ)։ Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Աշտարակից շենք նախատեսել ալիքատար, չափսերը և կրողունակությունը ըստ առկա մալուխների  գումարած 40 տոկոս պահուստ։

10. Օդափոխում և հովացում

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում նախատեսել օդափոխման և հովացման համակարգ։ Համակարգի հզորությունը՝ ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Օդափոխման և հովացման համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Սառը օդի մատակարարումը՝ կանգնակների դիմացի հատվածից։

11. Հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման հեռակառավարվող համակարգ՝ ներառյալ ծխի, ջերմության, կոտրման և բացման-փակման տվիչները։

12. Հրդեհաշիջման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ընդ որում, թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում՝ գազային, մնացած սենյակներում՝ փոշիային և փրփուրային։

13. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և տեխնիկական շենքի ներսի հատվածների տեսահսկման համակարգ, ներառյալ ներքին և արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ, առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

14. Մուտք-ելքի ավտոմատ համակարգ

●Հեռուստակայանի մուտք-ելքի գործընթացը կազմակերպելու և վերահսկելու նպատակով նախատեսել մուտք-ելքի հեռակառավարվող համակարգ՝ քարտային հնարավորությամբ։

15. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Կապան/Գորիս տարածքային բաժնի Անտառաշատի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Կայանում առկա է  թվով երեք 2,7x6,0մ չափերով մետաղական տնակներ, որոնք գտնվում են անմխիթար վիճակում: Տեխնոլոգիական սարքավորումները տեղադրված են տնակներից մեկում: Անհրաժեշտ է նախատեսել կապի և էներգետիկական համակարգերի վերակառուցում և տեսահսկման համակարգի տեղադրում: Տարածքի ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	    -   (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Սյունիքի մարզ, Օխտարի համայնք

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1. Նոր տեղադրվող  թվով 2 հեռահաղորդակցական խցիկների համար նախատեսել երկաթբետոնե հիմք, որի տեղը, երկրաչափական չափերը և ձևը կտրամադրվի պատվիրատուի կողմից: Հեռահաղորդակցական խցիկների վրա նախատեսել հովար:

2.Նախատեսվող դիզել գեներատորի և UPS սարքավորման համար նախատեսել երկաթբետոնե հիմքեր համապատասխանաբար 1,0x2,0մ և 0,9x0,9մ չափերով, հողի նիշից առնվազն 30սմ բարձր: Տեղադրման տեղերը պատվիրատուի ցուցումով:

3.Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով,  ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

●Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

4. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։ 63 ամպեր մուտքային ավտոմատ անջատիչով :

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել արտաքին լարատարների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման արտաքին տեղակայման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել արտաքին տեղակայման UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

5. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումները տեղադրել նոր տեղադրվող հեռահաղորդակցական խցիկում։ Հեռահաղորդակցական խցիկում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Cross Box-եր։

●Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

6. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և հեռահաղորդակցական խցիկի տեսադիտման արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ՝ առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

7. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Կապան/Գորիս տարածքային բաժնի Տանձավեր հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Կայանում առկա է 2,7x6,0մ չափերով մետաղական տնակ, որը գտնվում է անմխիթար վիճակում և չի օգտագործվում: Տեխնոլոգիական սարքավորումները տեղադրված են աշտարակին ամրացված փոքր հեռահաղորդակցական խցիկի  մեջ: Անհրաժեշտ է նախատեսել կապի և էներգետիկական համակարգերի վերակառուցում և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	    -   (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Սյունիքի մարզ, Տանձավերի համայնք

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1. Նոր տեղադրվող հեռահաղորդակցական խցիկի համար նախատեսել երկաթբետոնե հիմք, որի տեղը, երկրաչափական չափերը և ձևը կտրամադրվի պատվիրատուի կողմից: Հեռահաղորդակցական խցիկի վրա նախատեսել հովար:

2. Նախատեսվող դիզել գեներատորի և UPS սարքավորման համար նախատեսել երկաթբետոնե հիմքեր համապատասխանաբար 1,0x2,0մ և 0,9x0,9մ չափերով, հողի նիշից առնվազն 30սմ բարձր: Տեղադրման տեղերը պատվիրատուի ցուցումով:

3.Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով,  ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

●Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

4. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել արտաքին լարատարների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման արտաքին տեղակայման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել արտաքին տեղակայման UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

5. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումները տեղադրել նոր տեղադրվող հեռահաղորդակցական խցիկում։ Հեռահաղորդակցական խցիկում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Cross Box-եր։

●Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

6. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և հեռահաղորդակցական խցիկի տեսադիտման արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ՝ առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

7. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

Պահանջվող լիցենզիաները և արտոնագիրը

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման (բացառությամբ կոնստրուկտորական մաս, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների)

● բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի ու շինություններ նախագծային փաստաթղթերի էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր

● կապի օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերի՝ հեռահաղորդակցության և ազդանշանային համակարգեր

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ՝ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա1 կամ «Ա2» (Արդյունաբերական, Բնակելի, Հասարակական շենքերի և շինությունների նախագծում՝ ճարտարագետ կոնստրուկտոր)

Այլ պահանջներ

1.Մասնակցություն ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության աշխատանքներին, դրական եզրակացություն ապահովելու նպատակով:

Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացն իրականացնում է պատվիրատուն:

2.Նախագծա-նախահաշվարկային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերը, նախահաշիվը/ ամբողջական փաթեթը պետք է կազմվեն և ներկայացվեն հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ 4 /չորս/ թղթային օրինակով և 1 /մեկ/ էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD PDF ֆորմատներով, ծավալաթերթերը, ամփոփագրերը և նախահաշիվները նաև Excel ֆորմատով)։	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման միջոցով, լինեն ընթեռնելի:

3.Նախագծի հեղինակային հսկողության աշխատանքները կձևակերպվեն առանձին պայմանագրով:

4.Այլ փաստաթղթեր՝ շինարարական աշխատանքեր կատարելու համար պահանջվող լիցենզիաներ, աշխատանքային ռեսուրսներ, տեխնիկական միջոցներ, օրացուցային գրաֆիկ, շինարարության (կապալի) օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներ:

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 4

(Կապան/Գորիս և Սիսիան տարածքային բաժիններ)

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Կապան/Գորիս տարածքային բաժնի Գորիս հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը հիմնականում քարե կրող պատերով (մասնակի կարկասային), երկհարկանի կառույց է: Հատակագծում ունի 12,8x30,7մ չափեր: Առաստաղների բարձրությունները 3,4մ (առաջին հարկ) և 4,0մ (երկրորդ հարկ): Անհրաժեշտ է միջնորմային պատերի վերահատակագծում, նոր հատակների կառուցում, ներքին և արտաքին պատերի հարդարում, դռների և պատուհանների փոխարինում կամ մասնակի փակում քարե շարվածքով: Կապի և էներգետիկ համակարգերի վերակառուցում, օդափոխության, հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	642,2մ2 (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Սյունիքի մարզ, Խնձորեսկ համայնք

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Հատակներ

● Վերանորոգվող հատվածներում քանդել  լինոլեումից հատակների ծածկույթները

● Վերանորոգվող սենյակներում նախատեսել ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ

●Դիզել գեներատորի տեղադրման համար նախատեսվող սենյակում նախատեսել կերամոգրանիտե հատակ, 10սմ բարձրությամբ կերամոգրանիտից շրիշակներով

● Սարքավորումների համար նախատեսված սենյակում նախատեսել հակաստատիկ ծածկույթով հատակ, պլաստմասե 5սմ բարձրությամբ շրիշակներով

● Միջանցքների և աստիճանավանդակի հատվածներում նախատեսել պլաստմասե շրիշակներ

2.Պատեր

● Փակվող կամ մասնակի փակվող դռների և պատուհանների բացվածքները շարել 20սմ հաստությամբ  թեթև բետոնե բլոկներով

● Հատակագծային նոր լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

●Շինության արտաքին ճակատների մասնակի կամ ամբողջությամբ փակվող բացվածքները դրսի կողմից սվաղել ցեմենտ-ավազե շաղախով

3.Դռներ

● Վերանորոգվող սենյակներում քանդել փայտյա դռները

● Սարքավորումների սենյակի համար նախատեսել մետաղյա դուռ, ջերմամեկուսիչ միջադիրով

● Մուտքի և սարքասրահի մետաղական դռները պետք է ունենան հեռակառավարման և ազդարարման համակարգեր տեղադրելու հնարավորություն

●Դիզել գեներատորի սենյակի համար նախատեսել սպիտակ գույնի մետաղապլաստից դուռ՝ խուլ

● Միջանցքներին հարող բոլոր փայտյա դռների համար նախատեսել ներկում յուղաներկով

4.Պատուհաններ

● Քանդել առաջին հարկի բոլոր փայտյա պատուհանները

● Այն պատուհանների բացվածքները, որոնց կարիքը նոր հատակագծով չի լինելու փակել     20 սմ հաստությամբ թեթև բետոնե բլոկներից շարվածքով

● Պատուհանները ալյումինե պրոֆիլներից միափեղկ, երկտակ ապակե փաթեթով և բարդ փականով

● Առաջին հարկում տեղադրվող պատուհանների համար նախատեսել մետաղյա պաշտպանիչ ճաղավանդակներ

●Նախատեսել երկրորդ հարկի պատուհանների բացակայող կամ կոտրված ապակիների վերականգնում

●Նախատեսել փայտից վիտրաժային պատուհանի ներկում

● Առաջին հարկի և փակվող  և մասնակի փակվող պատուհանների բացվածքների համար նախատեսել պատուհանագոգեր ցինկապատ թիթեղից

5.Հարդարում

● Մաքրել վերանորոգվող սենյակների, ինչպես նաև միջանցքների և աստիճանավանդակի պատերի և առաստաղների շարքից դուրս եկած գաջե սվաղը

● Վերանորոգվող հատվածի մաքրված և նոր տեղադրված պատերը, ինչպես նաև առաստաղը սվաղել գաջե շաղախով ներառյալ շեպերը

●Վերանորոգվող սենյակների, ինչպես նաև երկրորդ հարկի միջանցքների և աստիճանավանդակի պատերը և առաստաղները մաքրել յուղային և կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

●Առաջին հարկի միջանցքի պատերի յուղաներկից ծածկույթի համար նախատեսել մասնակի վերանորոգում և ներկում յուղային ներկով, պահպանելով գոյություն ունեցող բարձրությունը, առաստաղը մաքրել կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

● Նախատեսել աստիճանաբազրիքների կոսմետիկ վերանորոգում

6. Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով, ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

● Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

7. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն, 63Ա մուտքային ավտոմատով գերլարման սահմանափակիչներով և լարման իմպուլսային տատանումներից պաշտպանիչ սարքով MRVA: Դուրս եկող  բոլոր մալուխների վրա տեղադրել համապատասխան հզորության ավտոմատներ և ունենալ պահուստային երկու խումբ:

●Ներքին էլեկտրասնուցումը նախատեսել գաջե սվաղի տակ։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել պատերի վրա ամրացվող լարատարների և պլաստմասե սակառների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

8. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների և UPS-ների տեղադրման համար նախատեսել 19” կանգնակ (Rack): Բարձրությունը և քանակը՝ ըստ սարքավորումների։ Կանգնակներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Տեխնոլոգիական սենյակի ներսում նախատեսել կոշտ ֆիդերներ (Rigid Line, Patch Pannel)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Rack Mount Cross Box-եր։

●Մուտքային և ելքային մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Այլ կազմակերպությունների (պետական և ուժային) սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսել դարակաշարեր (ծավալը ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ)։ Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Աշտարակից շենք նախատեսել ալիքատար, չափսերը և կրողունակությունը ըստ առկա մալուխների  գումարած 40 տոկոս պահուստ։

9. Օդափոխում և հովացում

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում նախատեսել օդափոխման և հովացման համակարգ։ Համակարգի հզորությունը՝ ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Օդափոխման և հովացման համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Սառը օդի մատակարարումը՝ կանգնակների դիմացի հատվածից։

10. Հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման հեռակառավարվող համակարգ՝ ներառյալ ծխի, ջերմության, կոտրման և բացման-փակման տվիչները։

11. Հրդեհաշիջման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ընդ որում, թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում՝ գազային, մնացած սենյակներում՝ փոշիային և փրփուրային։

12. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և տեխնիկական շենքի ներսի հատվածների տեսահսկման համակարգ, ներառյալ ներքին և արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ, առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

13. Մուտք-ելքի ավտոմատ համակարգ

●Հեռուստակայանի մուտք-ելքի գործընթացը կազմակերպելու և վերահսկելու նպատակով նախատեսել մուտք-ելքի հեռակառավարվող համակարգ՝ քարտային հնարավորությամբ։

14. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Կապան/Գորիս տարածքային բաժնի Խնածախ հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը քարե կրող պատերով միահարկ կառույց է: Հատակագծում ունի 8,9x12,4մ արտաքին չափեր, առաստաղի բարձրությունը 3,3մ: Շինության ներսում համաշինարարական աշխատանքներ չեն նախատեսվում: Տեխնոլոգիական սարքավորումները տեղադրված են հեռահաղորդակցական խցիկի  մեջ: Անհրաժեշտ է կապի և էներգետիկական համակարգերի վերակառուցում, տեսահսկման համակարգի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	    -   (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Սյունիքի մարզ, Խնածախ համայնք

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1. Նախատեսվող դիզել գեներատորի և UPS սարքավորման համար նախատեսել երկաթբետոնե հիմքեր համապատասխանաբար 1,0x2,0մ և 0,9x0,9մ չափերով, հողի նիշից առնվազն 30սմ բարձր: Տեղադրման տեղերը պատվիրատուի ցուցումով:

2. Առկա հեռահաղորդակցական խցիկի վրա նախատեսել հովար:

3.Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով, ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

●Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

4. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։ 63 ամպեր մուտքային ավտոմատ անջատիչով և 40 ամպեր ԱՄՀ ով :

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել արտաքին լարատարների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ արտաքին տեղակայման (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել արտաքին տեղակայման UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

5. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումները տեղադրել առկա հեռահաղորդակցական խցիկում։ Հեռահաղորդակցական խցիկում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Cross Box-եր։

●Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

6. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և հեռահաղորդակցական խցիկի տեսադիտման արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ՝ առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

7. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Կապան/Գորիս տարածքային բաժնի Կատարի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Կայանում առկա է 2,7x6,0մ չափերով մետաղական տնակ, որի մեջ տեղադրված են տեխնոլոգիական սարքավորումները: Ներկա պահին մեկ տնակը չի բավարարում ընկերության արտադրական պահանջներին, կարիք կա տեղադրել երկրորդ տնակը, որը առկա է ՀՀՌՑ-ում (Անտառաշատի ՀԿ):

Անհրաժեշտ է կապի և էներգետկական համակարգերի վերակա-ռուցում, օդափոխություն, հակահրդեհային և տեսահսկման համա-կարգերի տեադրում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	    -   (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Սյունիքի մարզ, Կատարի անվանմամբ տարածք

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1. Նախատեսել 2,7x6,0 x2,7մ(h) չափերով մետաղական տնակի տեղափոխում Անտառաշատի հեռուստակայանից Կատարիի հեռուստակայան

2. Տնակի տեղադրման համար նախատեսել թվով վեց երկաթբետոնե կետային հիմքեր, վերևի մակերեսի վրա երկաթե ներդիր: Կետային հիմքերի բարձրությունը հաշվարկել այնպես, որ գոյություն ունեցող  և նոր տեղադրվող տնակների ±0,000 նիշերը համընկնեն

3. Նախատեսել տնակների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի վերականգնում և ներկում (դրսից և ներսից)

4. Փակել տնակների 0,5x0,6մ չափերով պատուհանները

5.Նախատեսվող դիզել գեներատորի և UPS սարքավորման համար նախատեսել երկաթբետոնե հիմքեր համապատասխանաբար 1,0x2,0մ և 0,9x0,9մ չափերով, հողի նիշից առնվազն 30սմ բարձր: Տեղադրման տեղերը պատվիրատուի ցուցումով:

6. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել արտաքին լարատարների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։ 63 ամպեր մուտքային ավտոմատ անջատիչով և 40 ամպեր ԱՄՀ ով

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման դրսի տեղակայման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել դրսի տեղակայման UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

7. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումները տեղադրել նոր տեղադրվող մեծ հեռահաղորդակցական խցիկում։ Հեռահաղորդակցական խցիկում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Cross Box-եր։

●Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

8. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և հեռահաղորդակցական խցիկի տեսադիտման արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ՝ առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

9. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Սիսիանի տարածքային բաժնի Սիսիան հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը հիմնականում քարե կրող պատերով (մասնակի կարկասային), երկհարկանի կառույց է: Հատակագծում ունի 12,6x30,7մ չափեր: Առաստաղների բարձրությունները 3,3մ (առաջին հարկ) և 4,3մ (երկրորդ հարկ): Առկա է 6,5x13,0մ չափերով կիսանկուղային հարկ: Անհրաժեշտ է միջնորմային պատերի վերահատակագծում, նոր հատակների կառուցում, ներքին և արտաքին պատերի հարդարում, դռների և պատուհանների փոխարինում կամ մասնակի փակում քարե շարվածքով: Կապի և էներգետիկ համակարգերի վերակառուցում, օդափոխության, հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	734,14մ2 (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Սյունիքի մարզ, Բռնակոթի համայնք

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Հատակներ

● Վերանորոգվող հատվածներում քանդել  փայտյա մանրատախտակից հատակների ծածկույթները

● Վերանորոգվող հատվածներում նախատեսել ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ

● Դիզել գեներատորի տեղադրման համար նախատեսվող սենյակում նախատեսել կերամոգրանիտե հատակ, 10սմ բարձրությամբ կերամոգրանիտից շրիշակներով

● Սարքավորումների համար նախատեսված սենյակում նախատեսել հակաստատիկ ծածկույթով հատակ, պլաստմասե 5սմ բարձրությամբ շրիշակներով

● Միջանցքի և աստիճանավանդակի հատվածներում նախատեսել գոյություն ունեցող խեցեսալից հատակների մասնակի վերանորոգում

2.Պատեր

● Փակվող կամ մասնակի փակվող դռների և պատուհանների բացվածքները շարել 20սմ հաստությամբ  թեթև բետոնե բլոկներով

● Հատակագծային նոր լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

●Շինության արտաքին ճակատների երեսապատման տարբերակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

3.Դռներ

● Վերանորոգվող հատվածում քանդել բոլոր փայտյա և մետաղյա դռները

● Մուտքի, ինչպես նաև սարքավորումների սենյակի համար նախատեսել մետաղյա դռներ, ջերմամեկուսիչ միջադիրով

● Մետաղական դռները պետք է ունենան հեռակառավարման և ազդարարման համակարգեր տեղադրելու հնարավորություն

● Վերանորոգել շենքի մուտքամասի գոյություն ունեցող բետոնե հարթակը՝ ներառյալ աստիճանները

● Ներքին դռները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից՝ խուլ

● Շենքի մուտքամասում առկա երկաթբետոնից բարձակի վրա նախատեսել միաթեք ծածկ, ալիքավոր ցինկապատ թիթեղից

4.Պատուհաններ

● Քանդել բոլոր փայտյա և մետաղապլաստե պատուհանները

● Այն պատուհանների բացվածքները, որոնց կարիքը նոր հատակագծով չի լինելու փակել     20 սմ հաստությամբ թեթև բետոնե բլոկներից շարվածքով

● Պատուհանները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից միափեղկ, երկտակ ապակե փաթեթով և բարդ փականով

● Առաջին հարկում տեղադրվող պատուհանների համար նախատեսել մետաղյա պաշտպանիչ ճաղավանդակներ

5.Հարդարում

●Ապամոնտաժել միջանցքների պատերի և աստիճանաբազրիքների  ДСП սալերով երեսապատումը

● Մաքրել վերանորոգվող հատվածի պատերի և առաստաղների շարքից դուրս եկած գաջե սվաղը

● Վերանորոգվող հատվածի մաքրված և նոր տեղադրված պատերը, ինչպես նաև առաստաղը սվաղել գաջե շաղախով ներառյալ շեպերը

● Սարքավորումների սենյակում նախատեսել կախովի առաստաղ գիպսաստվարաթղթե սալերով

● Պատերը մաքրել յուղային և կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

● Նախատեսել աստիճանաբազրիքների կոսմետիկ վերանորոգում

6. Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով, ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

● Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

7. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն, 63Ա մուտքային ավտոմատով գերլարման սահմանափակիչներով և լարման իմպուլսային տատանումներից պաշտպանիչ սարքով MRVA: Դուրս եկող  բոլոր մալուխների վրա տեղադրել համապատասխան հզորության ավտոմատներ և ունենալ պահուստային երկու խումբ:

●Ներքին էլեկտրասնուցումը նախատեսել գաջե սվաղի տակ։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել պատերի վրա ամրացվող լարատարների և պլաստմասե սակառների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

8. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների և UPS-ների տեղադրման համար նախատեսել 19” կանգնակ (Rack): Բարձրությունը և քանակը՝ ըստ սարքավորումների։ Կանգնակներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Տեխնոլոգիական սենյակի ներսում նախատեսել կոշտ ֆիդերներ (Rigid Line, Patch Pannel)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Rack Mount Cross Box-եր։

●Մուտքային և ելքային մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Այլ կազմակերպությունների (պետական և ուժային) սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսել դարակաշարեր (ծավալը ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ)։ Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Աշտարակից շենք նախատեսել ալիքատար, չափսերը և կրողունակությունը ըստ առկա մալուխների  գումարած 40 տոկոս պահուստ։

9. Օդափոխում և հովացում

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում նախատեսել օդափոխման և հովացման համակարգ։ Համակարգի հզորությունը՝ ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Օդափոխման և հովացման համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Սառը օդի մատակարարումը՝ կանգնակների դիմացի հատվածից։

10. Հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման հեռակառավարվող համակարգ՝ ներառյալ ծխի, ջերմության, կոտրման և բացման-փակման տվիչները։

11. Հրդեհաշիջման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ընդ որում, թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում՝ գազային, մնացած սենյակներում՝ փոշիային և փրփուրային։

12. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և տեխնիկական շենքի ներսի հատվածների տեսահսկման համակարգ, ներառյալ ներքին և արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ, առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

13. Մուտք-ելքի ավտոմատ համակարգ

●Հեռուստակայանի մուտք-ելքի գործընթացը կազմակերպելու և վերահսկելու նպատակով նախատեսել մուտք-ելքի հեռակառավարվող համակարգ՝ քարտային հնարավորությամբ։

14. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Սիսիանի տարածքային բաժնի Դարբաս հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը քարե կրող պատերով միահարկ կառույց է: Հատակագծում ունի 12,9x12,7մ արտաքին չափեր, առաստաղի բարձրությունը 3,3մ: Շինության ներսում համաշինարարական աշխատանքներ չեն նախատեսվում: Տեխնոլոգիական սարքավորումները տեղադրված են հեռահաղորդակցական խցիկի  մեջ: Անհրաժեշտ է կապի և էներգետիկական համակարգերի վերակառուցում, տեսահսկման համակարգի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	    -   (ներքին մակերեսը)

Հասցեն՝	Սյունիքի մարզ, Դարբաս համայնք

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1. Նախատեսվող դիզել գեներատորի և UPS սարքավորման համար նախատեսել երկաթբետոնե հիմքեր համապատասխանաբար 1,0x2,0մ և 0,9x0,9մ չափերով, հողի նիշից առնվազն 30սմ բարձր: Տեղադրման տեղերը պատվիրատուի ցուցումով:

2. Առկա հեռահաղորդակցական խցիկի վրա նախատեսել հովար:

3.Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով,  ցանցով և փշալարերով ցանկապատ ~5,0x10,0մ և 3,0x3,0մ (KTП) չափերով

● Մուտքերի դռները նախատեսել 1մ լայնությամբ, որոնք պետք է ունենան հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

●Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

4. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։ 63 ամպեր մուտքային ավտոմատ անջատիչով և 40 ամպեր ԱՄՀ ով :

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել արտաքին լարատարների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ արտաքին տեղակայման (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել արտաքին տեղակայման UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

5. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումները տեղադրել առկա հեռահաղորդակցական խցիկում։ Հեռահաղորդակցական խցիկում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Cross Box-եր։

●Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

6. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և հեռահաղորդակցական խցիկի տեսադիտման արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ՝ առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

7. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈւԹԱԳԻՐ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության հեռուստահաղորդիչ ցանցի ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրի շրջանակում Սիսիանի տարածքային բաժնի Գորայքի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների

Ընդհանուր նկարագրություն

Շինարարության նկարագիրը՝	Հեռուստակայանի շենքը երկաթբետոնե մոնոլիտ կմախքով յոթ հարկանի կառույց է, որի բացվածքները պատված են քարե շարվածքով: Հատակագծում ունի 7,1x11,1մ չափեր, առկա է նաև 3,6x7,9մ չափերով միահարկ նախամուտք: Առաստաղի բարձրությունը 2,4մ է (նախամուտք) և 2,4 (հինգերորդ հարկ): Անհրաժեշտ է նախատեսել միջնորմային պատերի վերահատակագծում, նոր հատակների կառուցում, ներքին և արտաքին պատերի հարդարում, դռների և պատուհանների փոխարինում կամ մասնակի փակում քարե շարվածքով: Կապի և էներգետիկ համակարգերի վերակառուցում, օդափոխության, հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում: Տարածքի նոր ցանկապատի կառուցում:

Կառուցապատման մակերեսը՝	145,6մ2 (ներքին մակերեսը) I և V հարկեր

Հասցեն՝	Սյունիքի մարզ, համայնք Գորայք, գյուղ Գորայք, Ավազուտներ թաղամաս 4-րդ հողամաս

Նախագծման ելակետային տվյալները

Վերանորոգվող շինության հատակագիծը  (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները

● Նախագծվող մասերի  մանրամասն չափագրությունները

● Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի մշակումը

● Կապի և էներգետիկ համակարգերի մալուխների տեղադրման և միացման սխեմաների մշակումը

●Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Ենթակառուցվածներ

1.Հատակներ

● Անհրաժեշտության դեպքում մասնակի քանդել բետոնե հատակները

● Վերանորոգվող հատվածներում հատակների համար միևնույն նիշը ստանալու նպատակով նախատեսել ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ

● Նախատեսել կերամոգրանիտե հատակներ, 10սմ բարձրությամբ կերամոգրանիտե շրիշակներով (ներառյալ աստիճանահարթակները)

● Սարքավորումների համար նախատեսված սենյակում նախատեսել հակաստատիկ ծածկույթով հատակ, պլաստմասե 5սմ բարձրությամբ շրիշակներով

2.Պատեր

● Փակվող կամ մասնակի փակվող դռների և պատուհանների բացվածքները, ինչպես նաև նոր տեղադրվող միջնորմային պատերը շարել 20սմ հաստությամբ  թեթև բետոնե բլոկներով

●Շինության արտաքին ճակատների երեսապատման տարբերակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ (միայն նախամուտքի հատվածը)

3.Դռներ

● Քանդել բոլոր փայտյա և մուտքի մետաղյա դռները (նախամուտք և V հարկ)

● Մուտքի, ինչպես նաև սարքավորումների սենյակի համար նախատեսել մետաղյա դռներ, ջերմամեկուսիչ միջադիրով

● Մետաղական դռները պետք է ունենան հեռակառավարման և ազդարարման համակարգեր տեղադրելու հնարավորություն

● Ներքին դռները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից՝ խուլ

● Վերանորոգել մուտքի դռան հատվածում առկա բետոնե հարթակը

4.Պատուհաններ

● Քանդել բոլոր փայտյա պատուհանները (նախամուտք և V հարկ)

● Այն պատուհանների բացվածքները, որոնց կարիքը նոր հատակագծով չի լինելու փակել  20 սմ հաստությամբ թեթև բետոնե բլոկներից շարվածքով

● Պատուհանները սպիտակ գույնի մետաղապլաստից միափեղկ, երկտակ ապակե փաթեթով և բարդ փականով

● Տեղադրվող պատուհանների համար նախատեսել մետաղյա պաշտպանիչ ճաղավանդակներ (նախամուտք)

5.Հարդարում

● Մաքրել վերանորոգվող հատվածի պատերի և առաստաղների շարքից դուրս եկած գաջե սվաղը

● Վերանորոգվող հատվածի մաքրված և նոր տեղադրված պատերը, ինչպես նաև առաստաղը սվաղել գաջե շաղախով ներառյալ շեպերը

● Պատերը մաքրել յուղային և կավճային ներկից, ծեփամածկել և ներկել լատեքսային ներկով

● Վերանորոգվող ծավալների մեջ ներառել նաև աստիճանավանդակը՝ ներառյալ հինգերորդ հարկը

● Վերանորոգել աստիճանաբազրիքները և ներկել

6.Տարածքի ցանկապատում

● Նախատեսել մետաղական պրոֆիլներով, ցանցով և փշալարերով ցանկապատ

● Դեպի տարածք մուտք գործելու համար նախատեսել 4մ լայնությամբ, երկփեղկ դարբաս, որը պետք է ունենա հեռակառավարման համակարգ տեղադրելու հնարավորություն

● Ցանկապատը նախագծել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ուրվագծին համապատասխան

● Ցանկապատի ձևը և տեխնիկական լուծումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

7. Էլեկտրասնուցում և հողանցում

●Նախատեսել 0,4կՎ բաշխիչ վահանակ։ Վահանակը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն, 63Ա մուտքային ավտոմատով գերլարման սահմանափակիչներով և լարման իմպուլսային տատանումներից պաշտպանիչ սարքով MRVA: Դուրս եկող  բոլոր մալուխների վրա տեղադրել համապատասխան հզորության ավտոմատներ և ունենալ պահուստային երկու խումբ:

●Ներքին էլեկտրասնուցումը նախատեսել գաջե սվաղի տակ։

●Տեխնոլոգիական սարքավորումների էլեկտրասնուցումը նախատեսել պատերի վրա ամրացվող լարատարների և պլաստմասե սակառների միջոցով։ Մալուխների կտրվածների մակերեսը՝ ըստ սարքավորումների հզորության գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Նախատեսել ավտոնոմ էլեկտրասնուցման համակարգ (դիզել-գեներատոր, եռաֆազ, հեղուկային հովացմամբ, ինքնավար գործարկման համակարգով, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորությամբ, առնվազն 48 ժամ անդադար աշխատանքի հնարավորությամբ)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Դիզելային գեներատորի տեղադրման հատվածում նախատեսել բնական օդափոխություն և ծխատար։

●Թվային հեռուստատեսային և FM ռադիոհեռարձակման սարքավորումների անխափան էլեկտրասնուցման համար նախատեսել UPS (Smart, Online, Rack Mount, հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն)։ Հզորությունը՝ առնվազն ըստ առկա բեռի գումարած 40 տոկոս պահուստ։ Ուժակուտակիչների աշխատանքի ժամանակը 60 տոկոս բեռնվածության պայմաններում ոչ պակաս, քան 30 րոպե։

●Նախատեսել հողանցման համակարգ

8. Տեխնոլոգիական մաս

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների և UPS-ների տեղադրման համար նախատեսել 19” կանգնակ (Rack): Բարձրությունը և քանակը՝ ըստ սարքավորումների։ Կանգնակներում նախատեսել հեռակառավարմամբ էլեկտրասնուցման վարդակներ (PSU)։

●Տեխնոլոգիական սենյակի ներսում նախատեսել կոշտ ֆիդերներ (Rigid Line, Patch Pannel)։

●Նախատեսել օպտիկական մալուխի Rack Mount Cross Box-եր։

●Մուտքային և ելքային մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

●Այլ կազմակերպությունների (պետական և ուժային) սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսել դարակաշարեր (ծավալը ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ)։ Մալուխների անցկացման համար նախատեսել լարատարներ։

9. Օդափոխում և հովացում

●Թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում նախատեսել օդափոխման և հովացման համակարգ։ Համակարգի հզորությունը՝ ըստ առկա սարքավորումների գումարած 40 տոկոս պահուստ։

●Օդափոխման և հովացման համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարման և մոնիթորինգի հնարավորություն։

●Սառը օդի մատակարարումը՝ կանգնակների դիմացի հատվածից։

10. Հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հակահրդեհային և անվտանգության ազդարարման հեռակառավարվող համակարգ՝ ներառյալ ծխի, ջերմության, կոտրման և բացման-փակման տվիչները։

11. Հրդեհաշիջման համակարգ

●Տեխնիկական շենքի ողջ տարածքում նախատեսել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ընդ որում, թվային հեռուստատեսային, FM ռադիոհեռարձակման, ինտերնետ պրովայդերների սարքավորումների տեղադրման սենյակում՝ գազային, մնացած սենյակներում՝ փոշիային և փրփուրային։

12. Տեսահսկման համակարգ

●Նախատեսել հեռուստակայանի տարածքի և տեխնիկական շենքի ներսի հատվածների տեսահսկման համակարգ, ներառյալ ներքին և արտաքին օգտագործման տեսախցիկներ, առնվազն 15օր ձայնագրման հնարավորություն և հեռակառավարման հնարավորություն։

13. Մուտք-ելքի ավտոմատ համակարգ

●Հեռուստակայանի մուտք-ելքի գործընթացը կազմակերպելու և վերահսկելու նպատակով նախատեսել մուտք-ելքի հեռակառավարվող համակարգ՝ քարտային հնարավորությամբ։

14. Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ

Պահանջվող լիցենզիաները և արտոնագիրը

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման (բացառությամբ կոնստրուկտորական մաս, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների)

● բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի ու շինություններ նախագծային փաստաթղթերի էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր

● կապի օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերի՝ հեռահաղորդակցության և ազդանշանային համակարգեր

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ՝ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա1 կամ «Ա2» (Արդյունաբերական, Բնակելի, Հասարակական շենքերի և շինությունների նախագծում՝ ճարտարագետ կոնստրուկտոր)

Այլ պահանջներ

1.Մասնակցություն ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության աշխատանքներին, դրական եզրակացություն ապահովելու նպատակով:

Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացն իրականացնում է պատվիրատուն:

2.Նախագծա-նախահաշվարկային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերը, նախահաշիվը/ ամբողջական փաթեթը պետք է կազմվեն և ներկայացվեն հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ 4 /չորս/ թղթային օրինակով և 1 /մեկ/ էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD PDF ֆորմատներով, ծավալաթերթերը, ամփոփագրերը և նախահաշիվները նաև Excel ֆորմատով)։Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման միջոցով, լինեն ընթեռնելի:

3.Նախագծի հեղինակային հսկողության աշխատանքները կձևակերպվեն առանձին պայմանագրով:

4.Այլ փաստաթղթեր՝ շինարարական աշխատանքեր կատարելու համար պահանջվող լիցենզիաներ, աշխատանքային ռեսուրսներ, տեխնիկական միջոցներ, օրացուցային գրաֆիկ, շինարարության (կապալի) օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներ:

| Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ -------------------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. | Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ -------------------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. |
| --- | --- |

Հավելված N 2

«____» _______________ 2026թ. կնքված

ՀՀՌՑ-ԳՀԽԾՁԲ-26/14 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Չ/Հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանում | Ծառայության դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ` ըստ ամիսների, այդ թվում, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդա-մենը |
| ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1 (Կենտրոն և Վայոց Ձորի տարածքային բաժիններ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 71241200 | Ապարանի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման | - | - | -- | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Աշտարակի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Գեղաձորի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Վեդիի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Զովաշենի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Եղեգնաձոր-1-ի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Վայքի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ջերմուկի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Թերփի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2 (Գեղարքունիքի տարածքային բաժին) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 71241200 | Սևանի լեռնանցք հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Ճամբարակ հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Գավառ հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Վարդենիս հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Մարտունի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Հրազդան հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Անտառամեջ հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Սևան հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ծաղկաձոր հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3 (Կապան/Գորիս տարածքային բաժին) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 71241200 | Կապան-1 հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Կապան-2 հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Եղվարդ հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ծավ հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Շիկահող հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Քաջարան հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Վարդանիձոր հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Մեղրի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ագարակ հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Անտառաշատ հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Տանձավեր հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 4 (Կապան/Գորիս և Սիսիան տարածքային բաժիններ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 71241200 | Գորիս հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Խնածախ հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Կատարի հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Սիսիան հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Դարբաս հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Գորայք հեռուստակայանի վերակառուցման և վերազինման աշխատանքների նախագծի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

| Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ -------------------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. | Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ -------------------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. |
| --- | --- |

Հավելված 3

«____» _______________ 2026թ. կնքված

ՀՀՌՑ-ԳՀԽԾՁԲ-26/14 ծածկագրով պայմանագրի

| Պայմանագրի կողմ ___________________________ ___________________________ գտնվելու վայրը ______________ հհ _________________________ հվհհ _______________________ | Պատվիրատու _____________________________ _____________________________ գտնվելու վայրը _________________ հհ____________________________ հվհհ___________________________ |  |
| --- | --- | --- |

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«      » «              »  20    թ.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` ____________________________________________________________________________________________

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «____» «__________________» 20 թ.

Պայմանագրի համարը`    __________

Պատվիրատուն  և  Պայմանագրի կողմը՝  հիմք  ընդունելով  պայմանագրի  կատարման  վերաբերյալ      «       »      «                      »  20     թ. դուրս գրված N ___   հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

| N | Մատուցված ծառայությունների |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը |  | կատարման ժամկետը |  | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|  |  |  | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |  |  |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

| Ծառայությունը հանձնեց | Ծառայությունն ընդունեց |
| --- | --- |
| ___________________________ ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |
| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| Կ.Տ. | Կ.Տ. |

Հավելված 3.1

«____» _______________ 2026թ. կնքված

ՀՀՌՑ-ԳՀԽԾՁԲ-26/14 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ  N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ 		        -ի (այսուհետ` Պատվիրատու)  և 		        -ի

Պատվիրատուի անունը                                                                Կատարողի անունը

(այսուհետ` Կատարող) միջև 20     թ. 				 -ին կնքված N

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը			      պայմանագրի համարը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը  20  թ. 		-ին հանձնման-ընդունման

նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

| Ծառայության |  |  |
| --- | --- | --- |
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

| Հանձնեց | Ընդունեց |
| --- | --- |

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| --- | --- |
| ___________________________ ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |

Հավելված N 4

«         »              20  թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

հայտնում է, որ .

ֆինանսական գործակալի անվանումը

- -ի և  				-ի միջև «--»         20  թ. կնքված

պատվիրատուի անվանումը                                         կատարողի անվանումը

«---------/---------» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և

-ի     միջև  «--»   20  թ-ին կնքվել է «---------------------» ծածկագրով ֆակտորինգի

կատարողի անվանումը

պայմանագիրը,

- համաձայն է Պայմանագրի 7.12 կետով սահմանված պահանջներին:

___________________________________________ 	                       _____________

ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--»         20  թ.