## SH caval (2)
Ремонтные работы административного здания общинного фонда «Ереванская утилизация мусора и санитария» в городе Ереване.
Объемная ведомсоть - смета
/тысяча драм/
NN | Названия произведений | н/д | объем | Цена за единицу товара | Общий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Ремонтные работы N1-1 |  |  | 0 | 0
| Демонтажные работы |  |  | 0 | 0
1 | Демонтаж перегородок толщиной до 100 мм. | м2 | 195.9 | 1.283 | 251.3397
2 | Демонтаж перегородок толщиной до 200 мм. | м3 | 1.88 | 11.936 | 22.4397
3 | Демонтаж перегородок толщиной до 500 мм. | м3 | 9.6 | 11.936 | 114.5856
4 | Демонтаж и хранение металлопластиковых дверей | м2 | 9.5 | 2.513 | 23.8735
5 | Строительство: сбор, погрузка и транспортировка мусора на расстояние 13 км. | т | 48 | 4.145 | 198.96
| Ремонтные работы |  |  | 0 | 0
| Разделы |  |  | 0 | 0
1 | Изготовление перегородок из легких бетонных блоков толщиной 200 мм. | м3 | 16.8 | 27.128 | 455.7504
2 | Изготовление перегородок из легких бетонных блоков толщиной 100 мм. | м2 | 106 | 4.215 | 446.79
3 | Укрепление сустава | т | 0.304 | 93.095 | 28.3009
4 | Амран П8А500С | т | 0.304 | 420.949 | 127.9685
5 | Сверление отверстий Φ10 мм, L=150 мм | кусок | 220 | 0.406 | 89.32
6 | Заполнение отверстий полимерцементным раствором | м3 | 0.05 | 192.312 | 9.6156
7 | Заполнение пустот в блоках легким бетоном класса B7.5. | м3 | 6.8 | 51.989 | 353.5252
8 | Пенопласт 20 мм | м2 | 3.2 | 0.234 | 0.7488
9 | Пенопласт 30 мм | м2 | 8.4 | 0.176 | 1.4784
10 | Производство монолитных железобетонных балок из бетона класса Б20. | м3 | 0.083 | 100.482 | 8.34
11 | Амран П 12А500С | т | 0.0098 | 413.628 | 4.0536
12 | Амран П 8А240 | т | 0.0017 | 323.337 | 0.54967
| Двери |  |  | 0 | 0
1 | Монтаж алюминиевых профилированных дверей толщиной 60 мм с терморазрывом, двухслойное остекление 4+4 мм (включая остекление, фурнитуру, замки), открывание. | м2 | 4.41 | 123.925 | 546.5092
2 | Алюминиевый профиль толщиной 60 мм. Терморазрыв с двойным остеклением 4+4 мм (включая стекло), не открывающееся. | м2 | 0.48 | 123.925 | 59.484
3 | Установка дверей из МДФ с рамами из МДФ, включая панели из МДФ. | м2 | 14.49 | 69.012 | 999.9839
4 | Не менее 4 отсеков с металлопластиковыми блоками толщиной 60 мм, усиливающими вставками из листового металла толщиной 1,20 мм, установкой дверей с замком, /включая устройства, замки/ | м2 | 65.73 | 40.954 | 2691.9064
| Витражи |  |  | 0 | 0
1 | Установка остекленных дверей с закаленным стеклом толщиной 10 мм, включая ручки, петли с внутренним замком, замок (из нержавеющей стали) с пескоструйной обработкой стекла. | м2 | 13.23 | 148.711 | 1967.4465
2 | Монтаж стеклянных перегородок из закаленного стекла толщиной 10 мм с алюминиевыми рамами и пескоструйной обработкой стекла. | м2 | 74.97 | 96.985 | 7270.9654
| Windows |  |  | 0 | 0
1 | Металлопластик толщиной 60 мм, с профилями не менее чем из 4 камер, усиливающими вставками из листового металла толщиной 1,20 мм, двухслойным остеклением 4+4 мм, установкой окон (включая остекление, ручку, доводчик, устройства) для открывания. | м2 | 19.155 | 31.251 | 598.6129
2 | Металлопластик толщиной 60 мм с профилями, имеющими не менее 4 камер, армирующие вставки из листового металла толщиной 1,20 мм, двухслойное остекление 4+4 мм, установка окон (включая остекление) без открывания. | м2 | 1.275 | 20.47 | 26.0992
3 | Разница в цене между сложным и обычным клапаном. | кусок | 12 | 6.466 | 77.592
4 | Москитная сетка | м2 | 11 | 6.466 | 71.126
5 | Установка подоконника | отверстие м2 | 20.43 | 1.472 | 30.073
6 | Стоимость белых пластиковых подоконников B = 400 мм | гм | 10.5 | 4.759 | 49.9695
| Полы |  |  | 0 | 0
1 | Приготовление выравнивающего слоя цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм. | м2 | 20.87 | 1.884 | 39.3191
2 | Подготовка выравнивающего слоя цементно-песчаного раствора толщиной 50 мм. | м2 | 954.09 | 1.884 | 1797.5056
3 | Установка арматурной сетки | т | 1.292 | 26.869 | 34.7147
4 | Стоимость армирующей сетки P 4BpI с ячейками 150x150 мм | м2 | 954.09 | 0.909 | 867.2678
5 | Гидроизоляция полов в ванной комнате цементным гидроизоляционным составом /2 слоя/ | м2 | 105.67 | 4.715 | 498.234
6 | Изготовление пробковых полов /Испанское производство или аналогичное/ | м2 | 105.67 | 10.259 | 1084.0685
7 | Подготовка поверхности для ламината: толщина 12 мм, класс AC 5 (включая губку). | м2 | 289.22 | 10.991 | 3178.817
8 | Подготовка полов из прессованного гранита /противоскользящее покрытие/ | м2 | 289.39 | 10.498 | 3038.0162
9 | Лестница облицована прессованными гранитными плитами (противоскользящее покрытие). | м2 | 20.87 | 10.498 | 219.0933
10 | Облицовка ступеней лестницы прессованными гранитными плитами /верхняя часть: ребристая, с закругленными краями, противоскользящая/ | м2 | 38.88 | 19.067 | 741.325
11 | Изготовление полок из ламинированной МДФ толщиной 80 мм. | гм | 213.2 | 1.737 | 370.3284
12 | Изготовление плит из прессованного гранита толщиной 80 мм. | гм | 257.6 | 1.275 | 328.44
13 | Алюминиевые дверные пороги с порошковым покрытием | гм | 21.5 | 1.331 | 28.6165
| Оформление интерьера | м2 |  | 0 | 0
1 | Оштукатуривание стен гипсом улучшенного качества. | м2 | 1153.1 | 4.659 | 5372.2929
2 | Оштукатуривание внутренних стен гипсовой штукатуркой. | м2 | 58.4 | 10.791 | 630.1944
3 | Штукатурка стен цементно-песчаным раствором | м2 | 838 | 1.979 | 1658.402
4 | Штукатурка внутренних стен цементно-песчаным раствором. | м2 | 39.2 | 5.333 | 209.0536
5 | Окраска стен и внутренних поверхностей высококачественной латексной краской с использованием шпатлевки. | м2 | 1857.7 | 2.989 | 5552.6653
6 | Облицовка стен глиняной черепицей. | м2 | 471.8 | 9.751 | 4600.5218
7 | Штукатурка потолка с использованием гипсовой штукатурки улучшенного качества. | м2 | 208.73 | 5.429 | 1133.1952
8 | Изготовление подвесного потолка из гипсокартонных листов с металлическим каркасом, толщина гипсокартона - 9,5 мм. | м2 | 321.18 | 6.784 | 2178.8851
9 | Штукатурка потолка из гипсокартона | м2 | 321.18 | 0.382 | 122.6908
10 | Покраска потолков латексной краской улучшенного качества с использованием шпаклевки. | м2 | 667.56 | 2.587 | 1726.9777
11 | Изготовление подвесного потолка из цветного ПВХ с металлическим каркасом (цвет согласовывается с заказчиком). | м2 | 105.67 | 5.657 | 597.7752
12 | Монтаж готовых алюминиевых трубчатых перил серебристого цвета для лестницы, высота = 90 см. | гм | 27.6 | 30.748 | 848.6448
| Внешняя отделка |  |  | 0 | 0
1 | Штукатурка фасадов высококачественным цементно-песчаным раствором на металлической сетке. | м2 | 684 | 4.554 | 3114.936
2 | Оштукатуривание наружных стен цементно-песчаным раствором с установкой металлической сетки. | гм | 290 | 1.394 | 404.26
3 | Заделка существующих щелей в стенах с помощью легких бетонных блоков толщиной 100 мм. | м2 | 10 | 4.215 | 42.15
4 | Бетонирование существующих полостей для балок и базальтовых плит бетоном класса В15. | м3 | 4.5 | 53.94 | 242.73
5 | Стоимость металлической сетки P4BpI с ячейками 150x150 мм | м2 | 771 | 0.822 | 633.762
6 | Укладка наружных подоконников из полированных непроницаемых базальтовых плит толщиной 30 мм. b=350 мм | м2 | 17.15 | 22.07 | 378.5005
7 | Покраска фасадов фасадной краской и шпатлевкой. | м2 | 87 | 1.258 | 109.446
8 | Нанесение декоративной штукатурки с мраморной крошкой на фасады /цветная/ | м2 | 684 | 8.538 | 5839.992
9 | Облицовка кладки полированными базальтовыми непористыми плитами толщиной 30 мм. | м2 | 49.8 | 34.195 | 1702.911
10 | Выполнение работ по выемке грунта с использованием полированных базальтовых непористых плит размером 100x50 мм. | м2 | 8.26 | 45.092 | 372.4599
11 | Монтаж и демонтаж строительных лесов для наружных работ. | 100 м2 | 6.84 | 105.184 | 719.4586
| Крыша |  |  | 0 | 0
1 | Изготовление подвесного прямоугольного водосточного желоба из оцинкованного листового металла. | гм | 88.2 | 7.52 | 663.264
2 | Изготовление водосборных сооружений из оцинкованного листового металла толщиной d=0,55 мм. | м2 | 1.6 | 7.37 | 11.792
3 | Монтаж водосточных труб из оцинкованного листового металла диаметром 150 мм, высотой 7,15 м, включая желоба и угловые соединения. | к-т | 8 | 52.185 | 417.48
4 | Верхняя часть изготовлена из оцинкованного листового металла толщиной d=0,55 мм. | м2 | 26.46 | 7.101 | 187.8925
5 | Изготовление карнизов из оцинкованного листового металла толщиной d=0,55 мм. | м2 | 44.1 | 7.101 | 313.1541
6 | Снегозадержатели L=2000 мм | гм | 44 | 6.833 | 300.652
7 | Внедрение металлических ограждений | гм | 125 | 1.102 | 137.75
8 | Уголок L30x30x3 мм /163 м/ | т | 0.23 | 487.145 | 112.0434
9 | Труба □20x20x2 мм /375 м/ | т | 0.4 | 428.107 | 171.2428
10 | Листовой металл — 3х50х120 мм | т | 0.0356 | 572.171 | 20.3693
11 | Сварочные работы | место | 375 | 0.306 | 114.75
12 | Два слоя масляной краски на металлических перилах. | м2 | 75 | 1.714 | 128.55
| Для металлического каркаса, подвесного потолка |  |  | 0 | 0
1 | Изготовление металлического каркаса для подвесного потолка | т | 4.197 | 112.845 | 473.6105
2 | Труба квадратного сечения □60x60x3 мм | кг | 695.46 | 0.45 | 312.957
3 | Прямоугольная труба □80x40x3 мм | кг | 1818.85 | 0.45 | 818.4825
4 | Труба квадратного сечения □40x40x2 мм | кг | 1682.33 | 0.389 | 654.4264
5 | Укладка минеральной ваты толщиной 100 мм. | м2 | 326 | 8.1 | 2640.6
| Армированные колонны |  |  | 0 | 0
1 | Монтаж металлических конструкций для армирования колонн. | т | 3.823 | 95.423 | 364.8021
2 | Уголок L 100x100x10 мм | т | 3.823 | 569.528 | 2177.3055
3 | Вставка вложенных элементов | т | 1.827 | 52.871 | 96.5953
4 | Листовая сталь — 10 мм | т | 1.827 | 505.667 | 923.8536
5 | Амран П8А500С | т | 0.845 | 420.949 | 355.7019
6 | Болт M12 L=150 мм | кусок | 168 | 0.176 | 29.568
7 | Манек М12 | кусок | 168 | 0.015 | 2.52
8 | Масляная живопись металлических конструкций, 2 слоя. | м2 | 126.32 | 1.714 | 216.5125
9 | Штукатурка стен /торкрет-бетон/ легкий бетон толщиной 50 мм, класс B20 | м2 | 120 | 10.984 | 1318.08
| Ядра и зоны E/B |  |  | 0 | 0
1 | Изготовление монолитной железобетонной вставки из бетона класса Б15. | м3 | 0.95 | 107.38 | 102.011
2 | Амран П 12А500С | т | 0.088 | 413.628 | 36.3993
3 | Амран П 8А240 | т | 0.04 | 323.337 | 12.9335
4 | Изготовление монолитной железобетонной ленты из бетона класса Б15. | м3 | 1.4 | 77.107 | 107.9498
5 | Амран П 12А500С | т | 0.13 | 413.628 | 53.7716
6 | Амран П 8А240 | т | 0.056 | 323.337 | 18.1069
| Ховхар - 1 |  |  | 0 | 0
1 | Изготовление железобетонных фундаментов из бетона класса Б20. | м3 | 0.36 | 71.927 | 25.8937
2 | Амран П 16А500С | т | 0.013 | 413.628 | 5.3772
3 | Амран П 8А240 | т | 0.011 | 323.337 | 3.5567
4 | Подготовка и монтаж металлических колонн и балок для вентиляторов. | т | 0.523 | 57.572 | 30.1102
5 | Квадратная металлическая труба □150x150x4 мм | т | 0.523 | 636.723 | 333.0061
6 | Вставка строчных элементов | т | 0.0188 | 395.942 | 7.4437
7 | Листовая сталь ▬ 12x400x400 мм | т | 0.015 | 476.36 | 7.1454
8 | Листовая сталь ▬ 12x100x100 мм | т | 0.004 | 476.36 | 1.9054
9 | Анкерные болты M20, длина = 550 мм | кусок | 4 | 1.171 | 4.684
10 | Манек М20 | кусок | 4 | 0.146 | 0.584
11 | Изготовление металлических ферм | т | 0.398 | 217.965 | 86.7501
12 | Труба квадратного сечения □60x40x3 мм | кг | 326.34 | 0.447 | 145.874
13 | Прямоугольная труба □40x40x3 мм | кг | 71.96 | 0.439 | 31.5904
14 | Вставка строчных элементов | т | 0.1985 | 395.942 | 78.5945
15 | Листовая сталь ▬ 12x250x500 мм | т | 0.1648 | 476.36 | 78.5041
16 | Листовая сталь ▬ 12x80x80 мм | т | 0.0337 | 476.36 | 16.0533
17 | Сверление отверстий Φ22 мм, L=350 мм | кусок | 56 | 0.406 | 22.736
18 | Анкерные болты M20, длина = 350 мм | кусок | 56 | 0.6 | 33.6
19 | Изготовление декоративных металлических колпачков и фигурок людей. | т | 0.2482 | 217.965 | 54.0989
20 | Труба квадратного сечения □40x40x2 мм | кг | 89.47 | 0.391 | 34.9828
21 | Прямоугольная труба □40x30x2 мм | кг | 158.77 | 0.439 | 69.7
22 | Трубы покрыты двумя слоями масляной краски. | м2 | 62.466 | 1.714 | 107.0667
23 | Производство кровельных листов из оцинкованного профилированного листа d=0,55 мм /КП-21-0,55/ | м2 | 33 | 5.704 | 188.232
24 | Изготовление подвесного прямоугольного водосточного желоба из оцинкованного листового металла. | гм | 13 | 7.52 | 97.76
25 | Изготовление прямоугольных водосточных труб из оцинкованного листового металла 60х100 мм. | гм | 13 | 2.77 | 36.01
26 | Монтаж прямоугольных отводов для водосточных труб из оцинкованного листового металла. | кусок | 13 | 2.383 | 30.979
27 | Изготовление фартуков из оцинкованного плоского листа толщиной d=0,55 мм. | м2 | 5.2 | 4.657 | 24.2164
| Ховхар - 2 |  |  | 0 | 0
1 | Изготовление металлических ферм, стяжек и люков для кровли. | т | 0.296 | 217.965 | 64.5176
2 | Труба квадратного сечения □50x50x3 мм | кг | 295.64 | 0.441 | 130.3772
3 | Сверление отверстий Φ22 мм, L=350 мм | кусок | 16 | 0.406 | 6.496
4 | Анкерные болты M20, длина = 350 мм | кусок | 16 | 0.6 | 9.6
5 | Производство кровельных листов из оцинкованного профилированного листа d=0,55 мм /КП-21-0,55/ | м2 | 6.4 | 4.996 | 31.9744
6 | Облицовка плитками из алюкобонда толщиной 4 мм, а также конструктивными элементами с алюминиевым каркасом. | м2 | 9.6 | 33.861 | 325.0656
| Сеть водоснабжения N1-2 |  |  | 0 | 0
1 | Монтаж трубопровода из стальных труб Φ57x3,5 мм | гм | 8 | 3.775 | 30.2
2 | Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с алюминиевым слоем Φ50x5,5 мм с гидравлическими испытаниями. | гм | 34 | 6.125 | 208.25
3 | Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с алюминиевым покрытием Φ40x5,0 мм с гидравлическими испытаниями. | гм | 20 | 4.649 | 92.98
4 | Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с алюминиевым покрытием Φ32x4,0 мм с гидравлическими испытаниями. | гм | 20 | 2.688 | 53.76
5 | Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с алюминиевым покрытием Π25x3,25 мм с гидравлическими испытаниями. | гм | 46 | 2.536 | 116.656
6 | Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с алюминиевым покрытием Φ20x3,0 мм с гидравлическими испытаниями. | гм | 202 | 2.527 | 510.454
7 | Монтаж трубчатой теплоизоляции 50 мм | гм | 26 | 0.439 | 11.414
8 | Монтаж трубчатой теплоизоляции 40 мм | гм | 20 | 0.366 | 7.32
9 | Монтаж трубчатой теплоизоляции 32 мм | гм | 10 | 0.322 | 3.22
10 | Монтаж трубчатой теплоизоляции 25 мм | гм | 3 | 0.264 | 0.792
11 | Полипропиленовый трубный хомут P 50 мм | кусок | 13 | 0.102 | 1.326
12 | Полипропиленовый трубный хомут P 40 мм | кусок | 10 | 0.088 | 0.88
13 | Полипропиленовый трубный хомут P 32 мм | кусок | 10 | 0.044 | 0.44
14 | Полипропиленовый трубный хомут P 25 мм | кусок | 36 | 0.023 | 0.828
15 | Полипропиленовый трубный хомут P 20 мм | кусок | 91 | 0.015 | 1.365
16 | Трехходовой распределитель PPR P25x20x25 мм | кусок | 34 | 0.102 | 3.468
17 | Трехходовой распределитель PPR P20x20x20 мм | кусок | 35 | 0.146 | 5.11
18 | Трехходовой распределитель PPR P32x25x32 мм | кусок | 3 | 0.161 | 0.483
19 | Трехходовой распределитель PPR P40x25x40 мм | кусок | 3 | 0.381 | 1.143
20 | Трехходовой распределитель PPR P32x20x32 мм | кусок | 4 | 0.249 | 0.996
21 | Трехходовой распределитель PPR P50x32x50 мм | кусок | 2 | 0.703 | 1.406
22 | Трехходовой распределитель PPR P50x25x50 мм | кусок | 3 | 0.439 | 1.317
23 | Адаптер PPR P25x20 мм | кусок | 14 | 0.102 | 1.428
24 | Адаптер PPR P32x25 мм | кусок | 3 | 0.102 | 0.306
25 | Адаптер PPR P40x32 мм | кусок | 1 | 0.102 | 0.102
26 | Адаптер PPR Φ50x40 мм | кусок | 1 | 0.586 | 0.586
27 | Шаровой клапан PPR Φ40 мм | кусок | 2 | 3.177 | 6.354
28 | Шаровой клапан PPR Φ32 мм | кусок | 2 | 1.113 | 2.226
29 | Шаровой клапан PPR Φ25 мм | кусок | 11 | 0.82 | 9.02
30 | Шаровой клапан PPR Φ20 мм | кусок | 6 | 0.674 | 4.044
31 | Угловой патрубок PPR 90° P50 | кусок | 4 | 1.113 | 4.452
32 | Угловой патрубок PPR 90° P40 | кусок | 10 | 0.761 | 7.61
33 | ППР-локоть 90° P32 | кусок | 6 | 0.264 | 1.584
34 | Угловой патрубок PPR 90° P25 | кусок | 10 | 0.146 | 1.46
35 | Угловой патрубок PPR 90° P20 | кусок | 75 | 0.088 | 6.6
36 | Обводной фитинг PPR P20 | кусок | 35 | 0.044 | 1.54
37 | Комбинированный угол 25-3/4" | кусок | 8 | 0.22 | 1.76
38 | Комбинированный угол 20-1/2" | кусок | 85 | 0.146 | 12.41
39 | Установка смесителей для раковин | кусок | 19 | 8.377 | 159.163
40 | Установка смесителя для душа для раковины | к-т | 12 | 15.805 | 189.66
41 | Промывка системы, дезинфекция | гм | 330 | 0.101 | 33.33
42 | Монтаж пожарных гидрантов Φ50 мм /включая головку GR-50, гибкий шланг -20 м, концевую трубу, шкаф/ | к-т | 2 | 50.794 | 101.588
43 | Пенный огнетушитель OP-9 | кусок | 4 | 10.249 | 40.996
Канализационная сеть N1-3
1 | Монтаж трубопровода из поливинилхлоридных канализационных труб с компрессионными кольцами диаметром 160 мм, с гидравлическими испытаниями. | гм | 25 | 4.64 | 116
2 | Монтаж трубопровода из поливинилхлоридных канализационных труб с компрессионными кольцами диаметром 110 мм, с проведением гидравлических испытаний. | гм | 73 | 2.886 | 210.678
3 | Монтаж трубопровода из поливинилхлоридных канализационных труб с компрессионными кольцами диаметром 50 мм, с гидравлическими испытаниями. | гм | 58 | 1.884 | 109.272
4 | Переходник P160/110 мм | кусок | 1 | 2.895 | 2.895
5 | Переходник P110/50 мм | кусок | 5 | 1.724 | 8.62
6 | Фигурные детали из поливинилхлорида для канализации, диаметр 160 мм. | кусок | 8 | 4.008 | 32.064
7 | Фигурные детали из поливинилхлорида для канализации, диаметр 110 мм. | кусок | 43 | 2.687 | 115.541
8 | ПВХ-детали для канализации, диаметр 50 мм. | кусок | 65 | 1.601 | 104.065
9 | Хамут Манеков 4" | кусок | 20 | 0.758 | 15.16
10 | Checker P 110mm | кусок | 6 | 2.734 | 16.404
11 | Воздушный клапан P 110 мм | кусок | 2 | 5.889 | 11.778
12 | Установка керамических унитазов | к-т | 11 | 50.353 | 553.883
13 | Установка керамических моек с сифоном. | к-т | 19 | 29.319 | 557.061
14 | Установка керамических писсуаров | к-т | 4 | 15.56 | 62.24
15 | Установка сливных труб в ванной комнате диаметром 50 мм. | кусок | 11 | 11.882 | 130.702
16 | Монтаж труб Φ50 мм | кусок | 5 | 9.163 | 45.815
N1-4 Котельная и отопление
Котельная
1 | Монтаж одноконтурного турбоконденсационного газового котла N=50 кВт | к-т | 3 | 14.431 | 43.293
2 | Коаксиальная дымоходная труба | к-т | 3 | 54.312 | 162.936
3 | Комплект безопасности для конденсационного котла | к-т | 2 | 51.725 | 103.45
4 | Распределительный коллектор каскадного соединения конденсационного котла с 3 входами и 3 выходами Dy 50 L=1500 | кусок | 2 | 67.504 | 135.008
5 | Установка объемного водонагревателя V=600 л | кусок | 1 | 49.876 | 49.876
6 | Объёмный водонагреватель. Электрический нагреватель, трёхфазный, 6 кВт. | кусок | 1 | 17.29 | 17.29
7 | Установка большого резервуара объемом V=50 л. | кусок | 2 | 50.765 | 101.53
8 | Гидравлическая стрела P 150 мм, высота = 600 м. | кусок | 1 | 212.335 | 212.335
9 | Установка фильтра DN 250 | кусок | 1 | 102.928 | 102.928
10 | Установка циркуляционного насоса котла G=2,9 м³/ч H=3,0 м | к-т | 2 | 26.415 | 52.83
11 | Установка циркуляционного насоса системы отопления. G=2,8 м³/ч H=9,0 м | к-т | 2 | 26.415 | 52.83
12 | Установка циркуляционного насоса системы отопления. G=3,2 м³/ч H=13,0 м | к-т | 2 | 26.415 | 52.83
13 | Установка циркуляционного насоса для системы горячего водоснабжения. G=2,9 м³/ч H=3,5 м | к-т | 1 | 26.415 | 26.415
14 | Установка центробежного циркуляционного насоса для пополнения системы. G=3,5 м³/ч H=30,0 м | к-т | 1 | 26.415 | 26.415
15 | Монтаж распределительного коллектора Dy 70 L=1500 мм | кусок | 2 | 79.86 | 159.72
16 | Фланцевый клапан DN 50 | к-т | 4 | 35.785 | 143.14
17 | Монтаж фланца DN 50 | кусок | 8 | 11.575 | 92.6
18 | Шаровой кран 1 1/2" | кусок | 15 | 9.362 | 140.43
19 | Шаровой кран 1 1/4" /американский/ | кусок | 6 | 8.337 | 50.022
20 | Шаровой клапан 1" /американский/ | кусок | 4 | 6.946 | 27.784
21 | Шаровой кран 3/4" /американский/ | кусок | 6 | 5.36 | 32.16
22 | Установка фильтра 1 1/2" | кусок | 5 | 17.25 | 86.25
23 | Установка фильтра 1 1/4" | кусок | 1 | 14.136 | 14.136
24 | Установка фильтра 1" | кусок | 1 | 10.769 | 10.769
25 | Установка фильтра 3/4" | кусок | 1 | 8.719 | 8.719
26 | Установка обратных клапанов 1 1/2" | кусок | 5 | 14.701 | 73.505
27 | Установка обратных клапанов 1 1/4" | кусок | 1 | 11.509 | 11.509
28 | Установка обратных клапанов 1" | кусок | 1 | 6.927 | 6.927
29 | Установка обратных клапанов 3/4" | кусок | 1 | 6.136 | 6.136
30 | фитинг 1 1/2" | кусок | 10 | 6.434 | 64.34
31 | фитинг 1 1/4" | кусок | 18 | 4.721 | 84.978
32 | фитинг 3/4" | кусок | 18 | 3.221 | 57.978
33 | Переходник DNxDN 1 1/2" | кусок | 3 | 5.929 | 17.787
34 | Переходник APxNP 1" 1/2" | кусок | 10 | 3.309 | 33.09
35 | Адаптер APxNP 1" 3/4" | кусок | 6 | 3.616 | 21.696
36 | Американский 1 1/2" DNxDN | кусок | 3 | 8.337 | 25.011
37 | Трехходовой распределитель 1 1/4" NP | кусок | 3 | 7.898 | 23.694
38 | Трехходовой распределитель 1" NP | кусок | 2 | 5.681 | 11.362
39 | Трехходовой распределитель 3/4" NP | кусок | 2 | 3.85 | 7.7
40 | Термометр P = 3 бар, T = 0-100°C. | кусок | 5 | 10.486 | 52.43
41 | Термостат | кусок | 1 | 31.378 | 31.378
42 | Предохранительный клапан 1/2 6 бар | кусок | 1 | 7.511 | 7.511
43 | Сливной клапан 1/2" | кусок | 4 | 5.563 | 22.252
44 | Мелкие детали, фигурные части /различные/ | кусок | 50 | 0.293 | 14.65
45 | Монтаж трубопровода из стальных труб Φ57x3,5 мм | гм | 20 | 3.775 | 75.5
46 | Монтаж трубопроводов из стальных труб Φ32x3,0 мм | гм | 5 | 3.072 | 15.36
47 | Укладка трубопровода из стальных труб П25х3,0 мм | гм | 3 | 2.706 | 8.118
48 | Монтаж трубопровода из стальных труб Π15x2.0 мм | гм | 3 | 2.164 | 6.492
49 | Покраска стальных труб в два слоя антикоррозионной краски. | м2 | 10 | 0.759 | 7.59
50 | Монтаж профильных стальных трубных элементов | кг | 25 | 2.414 | 60.35
51 | Внешние перила 350x150 мм | кусок | 1 | 24.808 | 24.808
| Обогрев |  |  | 0 | 0
1 | Установка алюминиевых радиаторов отопления | ЭМК | 130.3 | 1.026 | 133.6878
2 | Стоимость алюминиевых радиаторов отопления: высота 500 мм, мощность 125 Вт. | раздел | 521 | 5.857 | 3051.497
3 | Установка настенных вентиляторов Qj=6000 Вт с панелью управления. | кусок | 4 | 336.862 | 1347.448
4 | Установка настенных вентиляторов мощностью Qj=9000 Вт с панелью управления. | кусок | 2 | 429.322 | 858.644
5 | Комплект для монтажа алюминиевого секционного радиатора, включая крепления для отопителя. | к-т | 49 | 4.498 | 220.402
6 | Регулирующий клапан батареи 1/2" APx20 | кусок | 49 | 5.314 | 260.386
7 | Обратный клапан батареи 1/2" APx20 | кусок | 49 | 7.556 | 370.244
8 | Полипропиленовый переходник 1/2" APx20 | кусок | 98 | 0.044 | 4.312
9 | Полипропиленовый переходник /Американский/ 3/4" APx32 | кусок | 4 | 0.073 | 0.292
10 | Полипропиленовый переходник /Американский/ 3/4" APx25 | кусок | 16 | 0.059 | 0.944
11 | Полипропиленовый переходник /Американский/ 1 1/2" APx63 | кусок | 4 | 0.498 | 1.992
12 | Шаровой клапан 1" | кусок | 12 | 6.544 | 78.528
13 | Трехходовой распределитель 3/4" NP | кусок | 6 | 4.355 | 26.13
14 | Автоматический воздухоотводчик 3/4" NP | кусок | 6 | 6.255 | 37.53
15 | Монтаж трубопровода с использованием полипропиленовых труб с алюминиевым покрытием Π 63x7,0 мм с гидравлическими испытаниями и изоляцией. | гм | 150 | 10.153 | 1522.95
16 | Монтаж трубопровода с использованием полипропиленовых труб с алюминиевым покрытием Π 50x5,5 мм с гидравлическими испытаниями и изоляцией. | гм | 100 | 6.71 | 671
17 | Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с алюминиевым покрытием Π 40x5,0 мм с гидравлическими испытаниями и изоляцией. | гм | 80 | 4.903 | 392.24
18 | Монтаж трубопровода с использованием полипропиленовых труб с алюминиевым покрытием Π 32x4,0 мм с гидравлическими испытаниями и изоляцией. | гм | 100 | 3.462 | 346.2
19 | Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с алюминиевым покрытием Ϡ 25x3,25 мм с гидравлическими испытаниями и изоляцией. | гм | 70 | 2.641 | 184.87
20 | Монтаж трубопровода с использованием полипропиленовых труб с алюминиевым покрытием Ϡ 20x3,0 мм с гидравлическими испытаниями и изоляцией. | гм | 100 | 2.314 | 231.4
21 | Полипропиленовые фитинги для труб /различные/ | кусок | 800 | 0.146 | 116.8
22 | Полипропиленовые трубные хомуты | кусок | 600 | 0.044 | 26.4
23 | Демонтаж бетонного пола | м3 | 8 | 23.819 | 190.552
24 | Реконструкция бетонного пола с использованием бетона класса Б15. | м3 | 8 | 49.804 | 398.432
| Вентиляция N1-5 |  |  | 0 | 0
| Устройство ввода-вывода |  |  | 0 | 0
1 | Воздуховод подачи воздуха L=1000 м³/ч H=100 Па, воздуховод отвода воздуха L=1000 м³/ч H=100 Па, с рекуперативным листовым теплообменником, кассетными воздушными фильтрами G4, воздушными карманными фильтрами F7, теплообменником электрического нагрева воздуха Qt=6 кВт | к-т | 1 | 17.762 | 17.762
2 | Гибкое подключение оборудования | кусок | 4 | 11.559 | 46.236
3 | Антивибрационные опоры | кусок | 4 | 9.81 | 39.24
4 | автоматизация воздухонагревателей | к-т | 1 | 297.422 | 297.422
| Вентиляция |  |  | 0 | 0
1 | Воздуховод: длина = 920 м³/ч, высота = 80 Па. | кусок | 1 | 11.759 | 11.759
2 | Гибкое соединение воздуховода Ф315 | кусок | 2 | 3.591 | 7.182
3 | Установка регулятора скорости воздушного потока | кусок | 1 | 31.6 | 31.6
4 | Воздуховод: длина = 1200 м³/ч, высота = 120 Па. | кусок | 1 | 11.759 | 11.759
5 | Гибкое соединение воздуховода Ф250 | кусок | 2 | 2.859 | 5.718
6 | Установка регулятора скорости воздушного потока | кусок | 1 | 31.6 | 31.6
7 | Бесшумный воздуховод, длина = 600 м³/ч, высота = 120 Па. | кусок | 2 | 11.759 | 23.518
8 | Гибкое соединение воздуховода Ф200 | кусок | 1 | 2.566 | 2.566
9 | Установка регулятора скорости воздушного потока | кусок | 2 | 31.6 | 63.2
10 | Бесшумный воздуховод, длина = 450 м³/ч, высота = 100 Па. | кусок | 1 | 11.759 | 11.759
11 | Гибкое соединение воздуховода Ф200 | кусок | 2 | 2.566 | 5.132
12 | Установка регулятора скорости воздушного потока | кусок | 1 | 31.6 | 31.6
13 | Воздуховод: длина = 375 м³/ч, высота = 100 Па. | кусок | 1 | 11.759 | 11.759
14 | Гибкое соединение воздуховода Ф160 | гм | 2 | 0.732 | 1.464
15 | Установка регулятора скорости воздушного потока | кусок | 1 | 31.6 | 31.6
16 | Воздуховод: длина = 250 м³/ч, высота = 80 Па. | кусок | 1 | 11.759 | 11.759
17 | Гибкое соединение воздуховода Ф160 | гм | 2 | 0.732 | 1.464
18 | Установка регулятора скорости воздушного потока | кусок | 1 | 2.317 | 2.317
19 | Воздуховод: длина = 150 м³/ч, высота = 80 Па. | кусок | 1 | 11.759 | 11.759
20 | Гибкое соединение воздуховода Ф125 | кусок | 2 | 2.127 | 4.254
21 | Установка регулятора скорости воздушного потока | кусок | 1 | 31.6 | 31.6
22 | Воздуховод в жилом помещении: длина = 50 м³/ч, высота = 15 Па. | кусок | 5 | 7.787 | 38.935
23 | Фильтр для воздуховода Φ200 мм | кусок | 2 | 29.283 | 58.566
24 | Электрический воздухонагреватель N=16 кВт, трехфазный, с автоматической системой управления и датчиком температуры воздуха. | к-т | 2 | 15.229 | 30.458
25 | Глушитель Ø315 мм, длина = 1000 мм | кусок | 1 | 193.072 | 193.072
26 | Глушитель Ø250 мм, длина = 1000 мм | кусок | 1 | 156.467 | 156.467
27 | Глушитель 450x200 мм, длина = 1000 мм | кусок | 2 | 143.169 | 286.338
28 | Глушитель 400x200 мм, длина = 1000 мм | кусок | 2 | 140.24 | 280.48
29 | Регулируемые двухслойные алюминиевые перила 800x200 мм | кусок | 1 | 33.593 | 33.593
30 | Регулируемые двухслойные алюминиевые перила 600x200 мм | кусок | 2 | 29.201 | 58.402
31 | Регулируемые двухслойные алюминиевые перила 500x200 мм | кусок | 2 | 24.808 | 49.616
32 | Регулируемые двухслойные алюминиевые перила 500x150 мм | кусок | 9 | 23.344 | 210.096
33 | Регулируемые двухслойные алюминиевые перила 450x150 мм | кусок | 4 | 21.88 | 87.52
34 | Регулируемые двухслойные алюминиевые перила 450x100 мм | кусок | 3 | 20.416 | 61.248
35 | Регулируемые двухслойные алюминиевые перила 350x100 мм | кусок | 4 | 19.684 | 78.736
36 | Регулируемые двухслойные алюминиевые перила 300x150 мм | кусок | 6 | 18.952 | 113.712
37 | Регулируемые двухслойные алюминиевые перила 250x150 мм | кусок | 2 | 15.291 | 30.582
38 | Регулируемые двухслойные алюминиевые перила 200x100 мм | кусок | 16 | 11.631 | 186.096
39 | Регулируемые двухслойные алюминиевые перила 150x100 мм | кусок | 10 | 9.874 | 98.74
40 | Внешнее ограждение Φ500x200 мм | кусок | 2 | 37.986 | 75.972
41 | Внешнее ограждение P355м | кусок | 1 | 29.201 | 29.201
42 | Внешний забор Φ250 м | кусок | 7 | 20.416 | 142.912
43 | Установка клапана регулирования потока воздуха 250x100 мм | кусок | 2 | 20.619 | 41.238
44 | Воздуховод изготовлен из оцинкованного листового металла толщиной d=0,7 мм. | м2 | 75 | 7.589 | 569.175
45 | Труба для прокладки воздуховода изготовлена из оцинкованного листового металла, диаметр d = 0,55 мм. | м2 | 260 | 6.348 | 1650.48
46 | Теплоизоляция воздуховодов с помощью самоклеящейся изоляции с фольгированным покрытием. | м2 | 230 | 7.478 | 1719.94
47 | Фланцевое соединение для крепления воздуховодов. | гм | 650 | 0.732 | 475.8
48 | Фланцевые соединительные уголки для усиления воздуховодов | кусок | 1820 | 0.073 | 132.86
49 | Металлические конструкции для монтажа воздуховодов и оборудования. | кг | 200 | 0.913 | 182.6
50 | Отверстия для крышки Ø650 мм | кусок | 1 | 5.324 | 5.324
51 | Просверливание отверстий во внешней стене диаметром 350 мм. | кусок | 1 | 3.845 | 3.845
52 | Просверливание отверстий во внешней стене диаметром 250 мм. | кусок | 2 | 3.845 | 7.69
53 | Просверление отверстий во внешней стене размером 500x200 мм. | м3 | 0.055 | 29.256 | 1.6091
| Внутреннее питание и освещение N1-6 |  |  | 0 | 0
1 | Монтаж пластикового распределительного щита на 48 модулей. | кусок | 1 | 76.422 | 76.422
2 | Монтаж автоматического выключателя трехфазного тока C 100А | кусок | 1 | 5.163 | 5.163
3 | Установка трехфазного автоматического выключателя C 63A. | кусок | 2 | 3.516 | 7.032
4 | Установка автоматического выключателя трехфазного C 50A | кусок | 2 | 3.516 | 7.032
5 | Установка однофазного автоматического выключателя на 25 А. | кусок | 18 | 3.035 | 54.63
6 | Установка однофазного автоматического выключателя на 10 А. | кусок | 9 | 3.035 | 27.315
7 | Модуль шунта 48 | кусок | 1 | 1.94 | 1.94
8 | Установка пластикового защитного экрана для распределения вентиляции на 48 модулей. | кусок | 1 | 76.422 | 76.422
9 | Установка автоматического выключателя трехфазного C 50A | кусок | 1 | 3.516 | 3.516
10 | Установка автоматического выключателя трехфазного C 25А | кусок | 3 | 3.035 | 9.105
11 | Установка однофазного автоматического выключателя на 10 А. | кусок | 15 | 3.035 | 45.525
12 | Установка трехфазного выключателя на 16 А. | кусок | 3 | 1.08 | 3.24
13 | Установка однофазного передатчика на 6 А. | кусок | 9 | 1.08 | 9.72
14 | Регулятор с двумя положениями | кусок | 12 | 2.631 | 31.572
15 | Модуль шунта 42 | кусок | 1 | 1.694 | 1.694
16 | Монтаж 32-модульного пластикового распределительного щита для котельной. | кусок | 1 | 33.735 | 33.735
17 | Монтаж автоматического выключателя трехфазного C 40A | кусок | 1 | 3.516 | 3.516
18 | Автоматическая установка дифференциала, трехфазная, 3N+NC, 25A | кусок | 1 | 3.035 | 3.035
19 | Установка однофазного автоматического выключателя на 16 А. | кусок | 10 | 3.035 | 30.35
20 | Установка однофазного автоматического выключателя на 10 А. | кусок | 2 | 3.035 | 6.07
21 | Установка однофазного передатчика на 10 А. | кусок | 7 | 1.08 | 7.56
22 | Регулятор с двумя положениями | кусок | 7 | 2.631 | 18.417
23 | Модуль шунта 25 | кусок | 1 | 1.694 | 1.694
24 | Установка пластикового распределительного щита на 48 модулей. | кусок | 1 | 76.422 | 76.422
25 | Установка автоматического выключателя трехфазного C 50A | кусок | 1 | 3.516 | 3.516
26 | Автоматический дифференциальный монтаж, однофазный, 1N+NC, 32A | кусок | 1 | 3.035 | 3.035
27 | Автоматический дифференциальный монтаж, однофазный, 1N+NC, 25A | кусок | 1 | 3.035 | 3.035
28 | Установка однофазного автоматического выключателя на 25 А. | кусок | 20 | 3.035 | 60.7
29 | Установка однофазного автоматического выключателя на 10 А. | кусок | 11 | 3.035 | 33.385
30 | Модуль шунта 48 | кусок | 1 | 1.694 | 1.694
31 | Прокладка кабеля с использованием медных проводов VVGNG-1 сечением 5x16 мм² /огнестойкий/ | гм | 30 | 6.314 | 189.42
32 | Прокладка кабеля с использованием медных проводов VVGNG-1 сечением 5x10 мм² /огнестойкий/ | гм | 75 | 3.91 | 293.25
33 | Прокладка кабеля с использованием медных проводов VVGNG-1 сечением 5x4 мм² /огнестойкий/ | гм | 150 | 1.849 | 277.35
34 | Прокладка кабеля с использованием медных проводов VVGNG-1 сечением 3x4 мм² /огнестойкий/ | гм | 35 | 1.12 | 39.2
35 | Кабель для прокладки с использованием медных проводов, VVGNG-1, сечение 3x2,5 мм² /огнестойкий/ | гм | 1400 | 0.811 | 1135.4
36 | Кабель для прокладки с использованием медных проводов, VVGNG-1, сечение 3x1,5 мм² /огнестойкий/ | гм | 3100 | 0.614 | 1903.4
37 | Кабель KGNG-1, сечение 4x10 мм², медный, огнестойкий/ | гм | 15 | 7.076 | 106.14
38 | Гибкая пластиковая труба Φ110 мм | гм | 1 | 1.455 | 1.455
39 | Гибкая пластиковая труба Φ40 мм | гм | 105 | 0.914 | 95.97
40 | Гибкая пластиковая труба Φ20 мм | гм | 4500 | 0.616 | 2772
41 | Оцинкованная стальная полоса 40х4 мм | гм | 60 | 1.568 | 94.08
42 | Уголок из оцинкованной стали 50x50x5 мм - длина = 2,5 м | кусок | 8 | 14.539 | 116.312
43 | Ручная обработка почвы III класса | м3 | 12 | 3.467 | 41.604
44 | Ручная засыпка грунта, уплотнение. | м3 | 12 | 1.45 | 17.4
45 | Монтаж светодиодных светильников мощностью 36 Вт, защищенные, 1100x120 мм, 2400 лм. | кусок | 21 | 17.537 | 368.277
46 | Монтаж светодиодных светильников мощностью 36 Вт, 1100x120 мм, 2400 лм. | кусок | 68 | 15.048 | 1023.264
47 | Установка светодиодных светильников мощностью 36 Вт, размером 1100x120 мм, световым потоком 2400 лм, временем работы от батареи 2 часа. | кусок | 16 | 20.905 | 334.48
48 | Монтаж светодиодных светильников, 36 Вт, 600x600 мм, 6500K. | кусок | 8 | 9.192 | 73.536
49 | Установка светодиодных светильников, 24 Вт, 600x600 мм, 6500K, питание от батареи, время работы 2 часа. | кусок | 4 | 15.048 | 60.192
50 | Установка круглых светодиодных светильников, 1800 лм, мощность 25 Вт. | кусок | 76 | 6.995 | 531.62
51 | Установка круглых светодиодных светильников мощностью 25 Вт, время работы от батареи 2 часа. | кусок | 3 | 12.852 | 38.556
52 | Монтаж светодиодных светильников мощностью 18 Вт, 900 лм, 600x90 мм. | кусок | 11 | 3.042 | 33.462
53 | Монтаж светодиодных светильников мощностью 18 Вт, 900 лм, 600x90 мм, с питанием от батареи, время работы 2 часа. | кусок | 8 | 6.703 | 53.624
54 | Установка круглых светодиодных светильников, 1200 лм, мощность 12 Вт. | кусок | 20 | 2.896 | 57.92
55 | Установка круглых светодиодных светильников, 900 лм, 12 Вт, время работы от батареи 2 часа. | кусок | 3 | 6.263 | 18.789
56 | Установка светодиодных светильников мощностью 25 Вт на наружную стену. | кусок | 9 | 5.971 | 53.739
57 | Установка светодиодных светильников мощностью 15 Вт на наружной стене. | кусок | 2 | 5.531 | 11.062
58 | Навигационные огни с питанием от батарей | кусок | 10 | 7.653 | 76.53
59 | Светильники указателей выхода на батарейках | кусок | 5 | 7.653 | 38.265
60 | Монтаж розеток с заземлением, 16 А, 220 В, степень защиты IP 44. | кусок | 5 | 3.588 | 17.94
61 | Монтаж розеток с заземлением, 16 А, 220 В. | кусок | 167 | 2.108 | 352.036
62 | Монтаж розеток с заземлением, 16 А, 220 В, для наружной установки. | кусок | 9 | 2.986 | 26.874
63 | Установка выключателей 16А, 220В, трехпозиционных. | кусок | 18 | 3.137 | 56.466
64 | Установка двухкнопочных выключателей 16А, 220В | кусок | 15 | 2.888 | 43.32
65 | Установка однокнопочных выключателей | кусок | 33 | 2.071 | 68.343
66 | Коробки для установки выключателей и розеток. | кусок | 238 | 0.146 | 34.748
67 | Кабельная распределительная коробка | кусок | 325 | 0.22 | 71.5
68 | Монтажный блок для наружной установки | кусок | 10 | 0.22 | 2.2
69 | Установка грузового лифта, 2 остановки | к-т | 1 | 2274.126 | 2274.126
| Системы пожарной сигнализации N1-7 |  |  | 0 | 0
1 | Главная панель управления системы S2000-M | кусок | 1 | 55.78 | 55.78
2 | Диспетчер железнодорожных линий S2000-KDL | кусок | 1 | 21.776 | 21.776
3 | Адресуемый релейный блок S2000-SP2 isp. 02 | кусок | 1 | 21.776 | 21.776
4 | Резервный источник питания RIP-12 ISP.04 (RIP-12-2/7M2) | кусок | 4 | 2.773 | 11.092
5 | Аккумулятор 7 Ач, DTM 1207 | кусок | 4 | 2.773 | 11.092
6 | Расширитель адресов | кусок | 3 | 21.963 | 65.889
7 | Лазерный линейный детектор | кусок | 3 | 64.268 | 192.804
8 | Адресный дымовой извещатель DIP-34A-03 | кусок | 46 | 13.755 | 632.73
9 | Адресуемый тепловой сигнализатор S2000-IP-03 | кусок | 18 | 12.29 | 221.22
10 | Адресуемая сигнализация с ручным управлением IPR 513-3AM | кусок | 10 | 10.649 | 106.49
11 | Комбинированная световая и звуковая сигнализация (для помещений) | кусок | 10 | 19.936 | 199.36
12 | Белый пластиковый кабельный канал 90x50 мм с линейной резкой, степень защиты IP 44, 10180 RBR | гм | 2 | 7.999 | 15.998
13 | Пластиковый кабельный лоток Т-образной формы, белый, 90x50 мм, с линейной резкой, степень защиты IP 44, 10181 RBR | кусок | 1 | 2.928 | 2.928
14 | Пластиковый кабельный канал с плоскими углами, белый, 90x50 мм, с линейной резкой, степень защиты IP 44, 10183 RBR | кусок | 1 | 1.329 | 1.329
15 | Передняя крышка из пластикового кабельного канала, белая, 90x50 мм, с линейной резкой, степень защиты IP 44, 10185 RBR | кусок | 2 | 2.351 | 4.702
16 | Огнестойкий кабель KIS-RVng(A)-FRLS 1x2x0.80 мм, класс огнестойкости 180 мин. | гм | 10 | 0.416 | 4.16
17 | Кабель огнестойкий КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,97 мм, класс огнестойкости 180 мин. | гм | 820 | 0.965 | 791.3
18 | Кабель питания 2х1 мм | гм | 50 | 0.595 | 29.75
19 | Гибкая пластиковая труба Φ25 мм | гм | 280 | 0.66 | 184.8
20 | Монтажные материалы | к-т | 1 | 43.925 | 43.925
| Система видеонаблюдения N1-8 |  |  | 0 | 0
1 | Монтаж сетевого шкафа 24U 600x800 мм, перфорированная наружная дверца. | к-т | 1 | 138.889 | 138.889
2 | Цифровой видеорегистратор с 16 IP-входами | кусок | 3 | 55.78 | 167.34
3 | Пассивный сетевой разветвитель класса 5e, 24 входа. | кусок | 2 | 14.792 | 29.584
4 | Установка разветвителя сетевого маршрутизатора | кусок | 1 | 7.292 | 7.292
5 | Горизонтальная система организации кабелей 1U | кусок | 4 | 7.321 | 29.284
6 | Купольная IP-камера с разрешением 4 Мп и фиксированным объективом 2,8 мм. | кусок | 39 | 19.539 | 762.021
7 | 4-мегапиксельная IP-камера цилиндрической формы, фиксированный объектив 4 мм, ИК-подсветка до 30 м, степень защиты IP67. | кусок | 6 | 19.539 | 117.234
8 | Установка управляемого коммутатора-разветвителя / 24 порта PoE, до 1 Гбит/с | кусок | 2 | 12.365 | 24.73
9 | Кабель U/UTP Cat.5 AWG 24 | гм | 1360 | 0.505 | 686.8
10 | Сетевой кабель U/UTP Cat.5 с разъемами, 1,5 м | кусок | 52 | 1.098 | 57.096
11 | Гибкая пластиковая труба Φ20 мм | гм | 160 | 0.543 | 86.88
12 | Монтажные материалы | к-т | 1 | 36.604 | 36.604
13 | Монтаж перфорированных кабельных лотков из оцинкованного металла с шагом 100x50 мм. | гм | 230 | 3.175 | 730.25
14 | Перфорированный кабельный лоток из оцинкованного металла 100x50 мм /цена/ | гм | 250 | 5.125 | 1281.25
15 | Перфорированный кабельный лоток из оцинкованного металла 100x50 мм /цена/ | кусок | 7 | 1.464 | 10.248
16 | Поддон Т-образной формы - 100 мм | кусок | 4 | 1.757 | 7.028
17 | Роликовый стержень 2 м - М8 | кусок | 120 | 2.928 | 351.36
18 | U-образный профиль 30х20х2 мм, 2 м | кусок | 60 | 2.196 | 131.76
19 | Анкеры M8 | кусок | 470 | 0.176 | 82.72
| N 1-9 Внешний и внутренний газопровод |  |  | 0 | 0
1 | Двусторонняя распиловка асфальтобетонного покрытия вдоль траншеи | гм | 230 | 0.648 | 149.04
2 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия | м2 | 98 | 0.657 | 64.386
3 | Демонтаж гравийного покрытия | м3 | 14.7 | 0.717 | 10.5399
4 | Демонтаж бордюрных камней с бетонным основанием. | гм | 1 | 1.387 | 1.387
5 | Разработка грунта IV класса с помощью экскаватора, погрузка на самосвалы. | м3 | 73.5 | 1.172 | 86.142
6 | Ручная обработка почвы IV класса | м3 | 2.3 | 6.114 | 14.0622
7 | Сбор, погрузка и транспортировка излишков грунта и строительных отходов на расстояние 13 км. | т | 182 | 4.145 | 754.39
8 | Засыпка траншеи вручную, привезенным песком, путем уплотнения. | м3 | 74.7 | 9.247 | 690.7509
9 | Выполнение работ по подготовке гравийного слоя | м3 | 0.06 | 10.763 | 0.64578
10 | Укладка новых базальтовых бордюрных камней размером 300x150 мм с бетонным основанием класса B15. | гм | 1 | 12.044 | 12.044
11 | Укладка подготовительного слоя гравия с фракцией 40-60 мм. | м3 | 16.66 | 10.763 | 179.3116
12 | Битумная засыпка 4,12 т/1000 м2 | т | 0.404 | 257.581 | 104.0627
13 | Подготовка поверхности из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 60 мм. | м2 | 98 | 4.145 | 406.21
14 | Подготовка покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 40 мм. | м2 | 98 | 4.104 | 402.192
15 | Незатвердевающий компаунд полиэтилен-сталь P110/1108 | кусок | 2 | 25.486 | 50.972
16 | Монтаж трубопроводов с использованием полиэтиленовых труб Π110x6,6 мм | гм | 114 | 2.909 | 331.626
17 | Полиэтиленовый соединитель P110 | кусок | 10 | 16.702 | 167.02
18 | Полиэтиленовый патрубок 90" P110 | кусок | 3 | 8.239 | 24.717
19 | Проводник из многожильного медного провода с поперечным сечением 1х2,5 мм² | гм | 118 | 2.063 | 243.434
20 | Установка сигнальной ленты | гм | 114 | 0.146 | 16.644
21 | Продувка полиэтиленовых труб воздухом | гм | 114 | 0.155 | 17.67
22 | Пневматические испытания полиэтиленовых труб | гм | 114 | 0.671 | 76.494
23 | Ультразвуковое исследование конечностей | там было | 2 | 3.646 | 7.292
24 | Монтаж трубопровода из стальных труб Φ108x4 мм с пневматическими испытаниями. | гм | 10 | 6.532 | 65.32
25 | Монтаж трубопровода из стальных труб Φ57x3,5 мм с пневматическими испытаниями. | гм | 2 | 3.882 | 7.764
26 | Монтаж трубопровода из стальных труб Φ48x3,0 мм с пневматическими испытаниями. | гм | 4 | 3.165 | 12.66
27 | Монтаж трубопровода из стальных труб Φ20x3,0 мм с пневматическими испытаниями. | гм | 6 | 2.623 | 15.738
28 | Монтаж стальных профильных деталей | кг | 16.5 | 1.243 | 20.5095
29 | Монтаж стальных профильных деталей | кусок | 6 | 4.085 | 24.51
30 | Металлический угловой фитинг 90 градусов, 108x4․0 | кусок | 2 | 1.098 | 2.196
31 | Металлический переходник 57x4 - 48x3․0 | кусок | 1 | 7.321 | 7.321
32 | Продувка стальных труб воздухом | гм | 22 | 0.095 | 2.09
33 | Монтаж клапанов 30с41нж DN50 | кусок | 1 | 39.332 | 39.332
34 | Монтаж стальных фланцев DN50 | кусок | 2 | 7.464 | 14.928
35 | Болт, шайба | кг | 1.5 | 1.464 | 2.196
36 | Масляная живопись стальных труб, 2 слоя. | м2 | 2.1 | 0.986 | 2.0706
37 | Монтаж трубопровода из стальных труб Φ108x4,0 мм с пневматическими испытаниями. | гм | 3 | 6.532 | 19.596
38 | Усиленная изоляция трубопровода изоляционным материалом типа "ПАМ" диаметром 108 мм. | гм | 3 | 5.817 | 17.451
39 | Герметизация краев обсадной трубы битумом. | 1 случай | 1 | 0.743 | 0.743
40 | Загерметизация краев корпуса пенопластом. | 1 случай | 1 | 1.041 | 1.041
41 | Освещение конечностей ʏ-лучами | там было | 2 | 12.047 | 24.094
42 | Установка мембранного газового счетчика Г-40 с электронной калибровкой. | к-т | 1 | 33.372 | 33.372
43 | Установка регулятора давления, OTS 70 м³/ч | к-т | 1 | 21.194 | 21.194
44 | Установка стального трубореза Π108x4,0 мм | гм | 3 | 6.883 | 20.649
45 | Аварийный газовый запорный клапан Φ57 мм | кусок | 1 | 4.735 | 4.735
46 | Установка газоанализатора "Детектор" | кусок | 1 | 12.969 | 12.969
47 | Установка газового клапана Φ20 мм | кусок | 3 | 5.929 | 17.787
48 | Просверление отверстия в стене диаметром 130 мм | кусок | 1 | 9.521 | 9.521
49 | Точка подключения к существующему газопроводу Φ57x3 мм | место | 1 | 32.315 | 32.315
/стоимость/ валюты
| N1-4 Котельная и отопление |  |  | 0 | 0
1 | Одноконтурный турбоконденсационный газовый котел N=50 кВт | к-т | 3 | 1116.5 | 3349.5
2 | Объёмный водонагреватель V=600 л | кусок | 1 | 456.75 | 456.75
3 | Объёмный водонагреватель. Электрический нагреватель, трёхфазный, 6 кВт. | кусок | 1 | 86.275 | 86.275
4 | Установка циркуляционного насоса котла G=2,9 м³/ч H=3,0 м | к-т | 2 | 121.8 | 243.6
5 | Установка циркуляционного насоса системы отопления. G=2,8 м³/ч H=9,0 м | к-т | 2 | 147.175 | 294.35
6 | Установка циркуляционного насоса системы отопления. G=3,2 м³/ч H=13,0 м | к-т | 2 | 223.3 | 446.6
7 | Установка циркуляционного насоса для системы горячего водоснабжения. G=2,9 м³/ч H=3,5 м | к-т | 1 | 121.8 | 121.8
8 | Установка центробежного циркуляционного насоса для пополнения системы. G=3,5 м³/ч H=30,0 м | к-т | 1 | 76.125 | 76.125
| Вентиляция N1-5 |  |  | 0 | 0
1 | Воздуховод подачи воздуха L=1000 м³/ч H=100 Па, воздуховод отвода воздуха L=1000 м³/ч H=100 Па, с рекуперативным листовым теплообменником, кассетными воздушными фильтрами G4, воздушными карманными фильтрами F7, теплообменником электрического нагрева воздуха Qt=6 кВт | к-т | 1 | 1522.5 | 1522.5
2 | Воздуховод: длина = 920 м³/ч, высота = 80 Па. | кусок | 1 | 162.4 | 162.4
3 | Воздуховод: длина = 1200 м³/ч, высота = 120 Па. | кусок | 1 | 233.45 | 233.45
4 | Бесшумный воздуховод, длина = 600 м³/ч, высота = 120 Па. | кусок | 2 | 137.025 | 274.05
5 | Бесшумный воздуховод, длина = 450 м³/ч, высота = 100 Па. | кусок | 1 | 103.53 | 103.53
6 | Воздуховод: длина = 375 м³/ч, высота = 100 Па. | кусок | 1 | 101.5 | 101.5
7 | Регулятор скорости воздуха | кусок | 1 | 22.985 | 22.985
8 | Воздуховод: длина = 250 м³/ч, высота = 80 Па. | кусок | 1 | 79.17 | 79.17
9 | Воздуховод: длина = 150 м³/ч, высота = 80 Па. | кусок | 1 | 63.438 | 63.438
10 | Воздуховод в жилом помещении: длина = 50 м³/ч, высота = 15 Па. | кусок | 5 | 15.225 | 76.125
11 | Электрический воздухонагреватель, N=16 кВт, трехфазный, с автоматической системой управления и датчиком температуры воздуха. | к-т | 2 | 421.225 | 842.45
| Внутреннее питание и освещение N1-6 |  |  | 0 | 0
1 | Автоматический трехфазный автоматический выключатель C 100A | кусок | 1 | 25.375 | 25.375
2 | Автоматический трехфазный автоматический выключатель C 63A | кусок | 2 | 4.161 | 8.322
3 | Автоматический трехфазный автоматический выключатель C 50A | кусок | 2 | 4.06 | 8.12
4 | Однофазный автоматический выключатель 25 А | кусок | 18 | 1.695 | 30.51
5 | Однофазный автоматический выключатель 10 А | кусок | 9 | 1.695 | 15.255
6 | Автоматический трехфазный автоматический выключатель C 50A | кусок | 1 | 4.06 | 4.06
7 | Автоматический трехфазный автоматический выключатель C 25A | кусок | 3 | 2.842 | 8.526
8 | Однофазный автоматический выключатель 10 А | кусок | 15 | 1.695 | 25.425
9 | Трехфазный передатчик 16А | кусок | 3 | 3.553 | 10.659
10 | Однофазный эмиттер 6А | кусок | 9 | 1.523 | 13.707
11 | Автоматический трехфазный автоматический выключатель C 40A | кусок | 1 | 3.857 | 3.857
12 | Автоматический дифференциальный трехфазный 3N+NC 25A | кусок | 1 | 14.21 | 14.21
13 | Однофазный автоматический выключатель 16 А | кусок | 10 | 1.695 | 16.95
14 | Однофазный автоматический выключатель 10 А | кусок | 2 | 1.695 | 3.39
15 | Однофазный передатчик 10А | кусок | 7 | 1.523 | 10.661
16 | Автоматический трехфазный автоматический выключатель C 50A | кусок | 1 | 4.06 | 4.06
17 | Автоматический дифференциальный однофазный 1N+NC 32A | кусок | 1 | 18.27 | 18.27
18 | Автоматический дифференциальный однофазный 1N+NC 25A | кусок | 1 | 14.21 | 14.21
19 | Однофазный автоматический выключатель 25 А | кусок | 20 | 1.695 | 33.9
20 | Однофазный автоматический выключатель 10 А | кусок | 11 | 1.695 | 18.645
21 | Грузовой лифт, 2 остановки | к-т | 1 | 9135 | 9135
| Системы пожарной сигнализации N1-7 |  |  | 0 | 0
1 | Главная панель управления системы S2000-M | кусок | 1 | 69.02 | 69.02
2 | Диспетчер железнодорожных линий S2000-KDL | кусок | 1 | 19.285 | 19.285
3 | Адресуемый релейный блок S2000-SP2 isp. 02 | кусок | 1 | 11.774 | 11.774
4 | Резервный источник питания RIP-12 ISP.04 (RIP-12-2/7M2) | кусок | 4 | 35.525 | 142.1
5 | Аккумулятор 7 Ач, DTM 1207 | кусок | 4 | 9.947 | 39.788
6 | Программный пакет | к-т | 1 | 213.15 | 213.15
| Система видеонаблюдения N1-8 |  |  | 0 | 0
1 | Цифровой видеорегистратор с 16 IP-входами | кусок | 3 | 81.2 | 243.6
2 | Жесткий диск для системы видеонаблюдения 10 ТБ, 3,5 дюйма | кусок | 3 | 114.188 | 342.564
3 | Установка разветвителя сетевого маршрутизатора | кусок | 1 | 121.8 | 121.8
4 | Купольная IP-камера с разрешением 4 Мп и фиксированным объективом 2,8 мм. | кусок | 39 | 28.42 | 1108.38
5 | 4-мегапиксельная IP-камера цилиндрической формы, фиксированный объектив 4 мм, ИК-подсветка до 30 м, степень защиты IP67. | кусок | 6 | 42.63 | 255.78
6 | Установка управляемого коммутатора-разветвителя / 24 порта PoE, до 1 Гбит/с | кусок | 2 | 69.02 | 138.04
| N 1-9 Внешний и внутренний газопровод |  |  | 0 | 0
1 | Установка мембранного газового счетчика Г-40 с электронной калибровкой. | к-т | 1 | 338.323 | 338.323
2 | Установка регулятора давления, OTS 70 м³/ч | к-т | 1 | 101.5 | 101.5
3 | Аварийный газовый запорный клапан Φ57 мм | кусок | 1 | 68.09 | 68.09
4 | Установка газоанализатора "Детектор" | кусок | 1 | 43.98 | 43.98
| Общий |  |  |  | 153372.5695
| Оплата газификации, включая подготовку проектной и сметной документации, экспертиз, соглашений и разрешений. |  |  |  | 2590.5
| НДС 20% |  |  |  | 31192.6139
| Общий |  |  |  | 187155.6834