ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

|  | Օբյեկտի համառոտ նկարագիրը (փաստացի վիճակը), տեղակայման վայրը | Ալավերդի համայնքի Օձուն գյուղ, 6-րդ փողոց, 2-րդ նրբանցք, 1 հասցեում նոր մանկապարտեզի շենքի կառուցման բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծի լրամշակման և տեղակապման ծառայությունների ձեռք բերման |
| --- | --- | --- |
|  | Կատարման ենթակա (նախատեսվող) աշխատանքների համառոտ բնութագիրը | Աշխատանքներն ունեն ներքոհիշյալ տեխնիկական բնութագրերը՝ Նախատեսվում է տեղակապել տրամադրվող տիպային մանկապարտեզի նախագիծը։ Նախագծում լրացումներ իրականացնել հետևյալ ցանկից, որոնք բացակայում են հիմնական նախագծում ՝ Գոյություն ունեցող մանկապարտեզի շենքի և կաթսայատան քանդման աշխատանքներ նախագծի տեղակապումով կառուցել երկհարկ կառույց հիմքերը՝ ժապավենաձև, խամքարբետոնե, ե/բ հիմնային հեծան, բետոնե նախապատրաստական շերտի վրա 100մմ հաստության պատերը՝ տուֆե բլոկներից 40սմ հաստությամբ: Հատակը՝ կերամիկական սալիկներ, արհեստական գրանիտ, վինիլ, լամինատ և բազալտե սալիկներ, Տանիքը՝ թեք, մետաղական գունավոր ցինկապատ թիթեղ, Պատուհանները, դռները՝ անհատական պատվերով՝ Եվրոստան տիպի և ալյումինե Ծածկերը՝ միաձույլ 150մմ Կազմակերպել ջրահեռացում Բոլոր դռների բացվելու ուղղությունները նախատեսել դեպի դուրս, որտեղ բացառությամբ սանհանգուցային և խոհանոցային բջիջների բացառել շեմի առկայությունը, ննջասենյակների, խմբային սենյակների, դահլիճի և աստիճանավանդակների դռների լայնությունը նախատեսել ոչ պակաս 1.2 մ, Ննջասենյակներից և խմբային սենյակներից նախատեսել ապակենտրոնացված տարհանման 2-րդ ելքեր, Ննջասենյակներում, խմբային սենյակներում, դահլիճում և աստիճանավանդակներում, միջանցքներում նախատեսել մարտկոցով ցուցանակներ, Ելքերի մոտ մոտ նախատեսել հրդեհի ազդանշանման ձեռքի տվիչներ և լուսաձայնային ազդարարիչներ, Սան. հանգույցների հիմնանորոգում՝ պատերի և հատակի սալիկապատում, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգում, սան. սարքավորումների փոխում, կոյուղու ներքին և արտաքին ցանցերի կառուցում՝ անհրաժեշտ փորձարկումներով, Հարդարման բոլոր նյութերը պետք է լինեն էկոլոգիապես մաքուր, համապատասխանեն հրդեհային անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և այլ գործող պահանջներին (նյութի ընտրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ), Էլեկտրահաղորդագծերի, էլեկտրական սարքերի տեղադրում, արհեստական լուսավորության ապահովում՝ փոխարինում լուսադիոդային (LED)–լուսատուներով, համաձայն ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հունվարի 21-ի N 77-Ն որոշման «պետության կարիքների ապահովման նպատակով ձեռք բերվող էներգասպառող արտադրանքների էներգետիկ բնութագրերի», աստիճանների լույսի և ցուցանակների մասին, Անհրաժեշտության դեպքում ջեռուցման համակարգի նախագծում և ջերմային ցանցի իրականացում, կիրառելով գազի կոնդենսացիոն տիպի կաթսա(ներ), Օդափոխության /ներածման և արտածման/ համակարգի նախագծում, ռեկուպերատիվ համակարգի ներառմամբ, Բոլոր ջեռուցման մարտկոցների համար նախատեսել թերմոստատ կարգավորիչ փականներ (ավտոմատ կամ ձեռքի կառավարմամբ), արտաքին ցանցերի նախագիծը մշակելիս նախատեսել հրշեջ հիդրանտ (շենքից 200մ շառավղով բացակայության դեպքում)։ Համաձայն «ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006» և «ՀՀԿՀ 23-101-2017» նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, անհրաժեշտ է շենքում ապահովել մատչելիությունը սակավաշարժ անձանց համար, Մանկապարտեզի բակի բարեկարգում, ասֆալտապատում՝ բացառելով մթնոլորտային տեղումների և մակերևութային ջրերի ներթափանցումը շենքի կոնստրուկտիվ տարրեր և հիմնատակ, Շին աղբի բարձում և տեղափոխում, Նախագծով նախատեսել անհրաժեշտ հիմնավարումով տարբեր հատվածների բարեկարգում, ասֆալտապատում, կանաչապատում՝ ըստ անհրաժեշտության ոռոգոման համակարգ, արտաքին լուսավորություն, ըստ անհրաժեշտության (եթե մասնագիտական եզրակացությամբ դրանք ենթակա կլինեն) արտաքին հաղորդակցուղիների կառուցման, քանդման կամ վերակառուցման և այլն, էներգետիկ նշանակության շինություններ (ենթակայաններ, գազամատակարարման, ջրամատակարման, կոյուղու, ջրահեռացման ապահովման սարքեր-սարքավորումներ) ըստ անհրաժեշտության և տեխնիկական պայմանների՝ ծրագրի շրջանակներում անհրաժեշտ տարածքի ընդգրկումով, պահանջվող բոլոր սարք սարքավորումների, գույքի (ներառյալ սպորտային) վերաբերյալ մասնագրերում ներառել մանրամասն տեխնիկական բնութագրերը Նախագծման ընթացիկ աշխատանքները աշխատանքային կարգով համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ՝ միաժամանակ ապահովելով նորմատիվ պարտադիր պահանջները (այդ թվում հաշմանդամների տեղաշարժի համար մատչելի պայմանների ապահովման) և օգտագործելով արդի մոտեցումներ, ծագած բոլոր հարցերը քննարկելով պատվիրատուի հետ: Նախագծի վերաբերյալ այլ մանրամասնությունները և պահանջները կներկայացվեն պատվիրատուի կողմից նախագծի էսքիզային տարբերակի քննարկման ժամանակ: Մանրամասն կահավորման նախագիծ (կահավորանքի մանրամասն բնութագրերով և մոդելավորմամբ, որը պետք է ներառված լինի նախահաշվում) Նախագծողի կողմից շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) եզրակացության ձեռքբերում (դրա անհրաժեշտության դեպքում): Նախագծման ընթացքում օգտվել կառույցի տեխնիկական հնարավորության վերաբերյալ եզրակացությունից: Նախագծի վերաբերյալ այլ մանրամասնությունները և պահանջներըկներկայացվեն պատվիրատուի կողմից նախագծի էսքիզային տարբերակի քննարկման ժամանակ: Անհրաժեշտ է նախագծի հետ ներկայացնել՝ - նախագծի պարզ փորձաքննություն - գոյություն ունեցող մանկապարտեզի շենքի տեխնիկական վիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 274 որոշմամբ սահմանված կարգով կազմված եզրակացությունը. - ինժեներաերկրաբանական հետազննությունների նյութերը: Համաձայն գործող նորմերի պահանջների՝ հորատման միջոցով իրականացնել ինժեներաերկրաբանական հետազննություն և տրամադրել մանրամասն եզրակացություն ու տեխնիկական պահանջներ, ըստ հորատահանուկի լաբորատոր փորձարկման արդյունքների որոշել գրունտների տեսակները, ինչպես նաև դրանց մշակման կարգերը։ Ինժեներաերկրաբանական հետազննության հորատման տեղերի ընտրությունն իրականացնել նախագծի ճարտարապետի հանձնարարականով, գեոդեզիական հանույթի հատակագծում նշված կոորդինատներով, որոնք հնարավորինս մոտ պետք է լինեն կրող առանցքներին։ Հորատահանուկի(керн) համար ապահովել պահպանում, նմուշների համար նախատեսված արկղերով մինչև հիմքի աշխատանքների ավարտ։Գրունտային ջրերի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում - տարածքի տեղագրագեոդեզիական և կադաստրային հանույթները Իրականացնել տարածքի գեոդեզիական հանութագրում, հատակագծերի և բնորոշող կտրվածքների կազմում՝ մշակում։Նշել գոյություն ունեցող ինժեներական ցանցերը, ոչ համայնքային պատկանելության տարածքներն ու կառույցները: Հանույթը համաձայնեցնել ինժեներական ցանցերը շահագործող և այլ շահագռգիռ կազմակերպությունների հետ: Ամրագրել և ներկայացնել հենանիշերի (репер) ցուցակ - հավաքել անհրաժեշտ ելակետային նյութերըՈւսումնասիրել գոյություն ունեցող արտաքին ինժեներական հաղորդակցուղիների (ջրամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, գազամատակարարում, կապ) փաստացի տեխնիկական վիճակը և տրամադրել եզրակացություն, անհրաժեշտ հատակագծային լուծումների ընտրության տարբերակներ։ |
|  | Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ | Հիմնավորում՝ Համայնքային բյուջեի ծրագիր Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր՝ ելակետային տվյալներ - ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (-ներ) և տեխնիկական առաջադրանք - չափագրություններ, Նախագծի մշակում ըստ նորմատիվային պահանջների՝ - - ՀՀՇՆ 31-03-2018 «Հասարակական շենքեր և շինություններ», - ՀՀՇՆ 31-03.04-2022 «Նախադպրոցական հաստատությունների շենքեր.Նախագծման նորմեր» - ՀՀՇՆ 20-06-2014 «Շենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում. հիմնական դրույթներ», - ՀՀՇՆ 20.04_«Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. նախագծման նորմեր», - ՀՀՇՆ 31-04-2022 «Տանիքներ և տանիքածածկեր», - ՀՀՇՆ 24-01-2016 «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն», - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն», - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում», - ՀՀԿՀ 23-101-2017 «Բնակչության սակավաշարժ խմբերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շենքերի և շինությունների մատչելիության ապահովման նախագծման կանոնների հավաքածուն հավանություն տալու մասին», - ՀՀ կառավարության 24.10.2019 թ. թիվ N 426-Ն «Նոր կառուցվող բնակելի բազմաբնակարան շենքերում, ինչպես նաեվ պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության տեխնիկական կանոնակարգը սահմանելու մասին» որոշում, - ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ. թիվ 1504-Ն «Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին» որոշում, - ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ. թիվ 392-Ն «Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի համար սոցիալական տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին» որոշում: - ՀՀՇՆ 30-02-2022 «ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ» - <Քաղաքաշինության մասին> օրենք - <Քաղաքացիական պաշտպանության մասին> օրենք - <Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին> օրենք - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի ՀՀՇՆ 31-03-<Հասարակական շենքեր և շինություններ> Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին> N 95-Ն հրաման, - ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի «ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում» շինարարական հորմերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու և մի շարք հրամաններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 56-Ն հրաման, - ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին» N 1504-Ն որոշում, - ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ - ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի <Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> N596-Ն որոշում |
|  | Նախագծման փուլերը | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ N 128-Ն հրամանի համաձայն Նախագծային աշխատանքների իրականացում «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փուլերով(այդ թվում՝ Էսքիզային նախագիծ՝ ծավալատարածական և ճարտարապետահատակագծային լուծումները պատվիրատուի և իրավասու մարմնի հետ նախապես համաձայնեցնելու նպատակով) |
|  | Նախագծի կազմը | «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փաթեթի լրակազմում ընդգրկվող (մշակվող) փաստաթղթեր - ա/Բացատրագիր և մանրամասն ամփոփագրեր - Ճարտարապետաշինարարական մաս - Ծավալահատակագծային լուծումներ, մասնագրեր և հանգույցներ /այդ թվում շենքի կահավորման հատակագիծ/ - Կոնստրուկտիվ մաս/ըստ անհրաժեշտության/ փաստացի տեղակայման ժամանակ, կատարելով տեղազզնման աշխատանքներ երկրաբանական հետազոտում (Геология) անհրաժեշտության դեպքում՝ հիմքերի կոնստրուկտիվ մասի լուծումներ։ - Կոնստրուկտիվ լուծումներ, - Շինմոնտաժային աշխատանքների նախահաշիվ - Շինարարության կազմակերպման նախագիծ - Շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ/ըստ անհրաժեշտության/ Էներգախնայողությանն և էներգաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումներ/ըստ անհրաժեշտության/: Համաձայնեցումներ Նախագծի համաձայնեցում - Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո, նախքան փաթեթի փորձաքննության անցկացումը, նախագիծը համաձայնեցնել Ալավերդու համայնքապետարանի հետ: |
|  | Այլ պահանջներ | Եզրակացություններ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների (շահագործման) նկատմամբ պահանջներ - նյութերի, պատրաստվածքների շահագործման առավելագույն ժամկետ, - նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ արտադրված նյութերի, պատրաստվածքների ցանկ, - էներգաարդյունավետություն ապահովող միջոցառումների, սարքավորումների և նյութերի ցանկ Նախագծում օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների մանրամասն և սպառիչ նկարագրում-բնութագրում՝ նախագծի մասնագրերում և նախահաշվում՝ նշելով տվյալ ապրանքը բնութագրող հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները: Շինարարական հրապարակի կազմակերպման նկատմամբ շինարարական արտադրության կազմակերպման նախագծում ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված պահանջների ամրագրում. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Տեղական արտադրության և Հայաստան ներմուծվող շինանյութերի օգտագործում ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԼՐԱԿԱԶՄ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում համակարգչային ծրագրով: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գծագրական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 3 օրինակ՝ փաստաթղթային և էլեկտրոնային՝ AUTO CAD և PDF, նախահաշիվը՝ EXCEL տարբերակներով` լրացված միավորի գներով։ Էլեկտրոնային կրիչում ներառվող ֆայլերը պետք է ունենան պարունակությանը համարժեք անվանումներ, և զերծ լինեն կողմնակի ինֆորմացիայից: ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետ. նախագծային փաստաթղթերի մշակման ժամանակ նախագծողը` ա. շինարարական ծրագրի կատարման համար օգտագործվող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը կազմում է օրենքի 13-րդ հոդվածի և սույն կարգի 22-րդ կետով նախատեսված պահանջներին համապատասխան, բ. ներկայացնում է կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաների և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները, գ. ներկայացնում է աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացուցային ժամանակացույցը, դ. պատվիրատուին նախագծային փաստաթղթերը ներկայացնում է հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով. Նախագծային փաստաթղթերը մշակելիս անհրաժեշտ է զերծ մնալ ՀՀ տարածքում չգործող կամ ուժը կորցրած նորմատիվ փաստաթղթերի կիրառումից և դա հաշվի առնել նախագծային փաստաթղթերը հաստատելիս: |
|  |  | Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը; քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմում՝ բացառությամբ կոնստրուկտորական և ճարտարա-պետական մասերի. Լիցենզիայի դաս և հավաստագրի կարգ; 1-ին դաս. Լիցենզիայի ծածկագիրը; 01. Լիցենզիայի անբաժանելի մաս կազմող ներդիրի տեսակ; 1․բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ 2․Ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա) 3. էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին եվ արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային եվ հողմաէներգետիկ կայաններ) 4Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր. |
|  | Մատուցման ծառայությունների ֆինանսական ապահովում | Նախագծային աշխատանքների ֆինանսավորումը կկատարվի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության դրական գրավոր եզրակացությունը, պետական համալիր փորձաքննության դրական եզրակացությունը ստանալուց հետո |
|  | Ծառայությունների մատուցման ժամկետ (տեվողություն) | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակման և տեղակապման ծառայությունների մատուցման ավարտը` 30 օրացույցային օրից, հաշված պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մեկնարկի օրվանից: ՆԱԽԱԳԾԻ ԼՐԱՄՇԱԿՈՒՄ Ըստ անհրաժեշտության (եթե համալիր (այդ թվում պարզ) փորձաքննության արդյունքներով տրվել է եզրակացություն, հետևյալ ձևակերպմամբ «Նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման»), նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը 10-օրյա ժամկետում: |