Технический описание

Консультационные услуги по подготовке проектной и сметной документации для благоустройства футбольного поля в поселке Даракерт, община Масис.

| 1 | Название проекта | Консультационные услуги по подготовке проектной и сметной документации для благоустройства футбольного поля в поселке Даракерт, община Масис. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | Муниципалитет Масис |
| 3 | Название | Подготовка проектной и сметной документации для нужд общины Масис. |
| 4 | Вид работы | Строительство, улучшение |
| 5 | Проектирования | Рабочий черновик |
| 6 | Основные проектные требования | В поселке Даракерт, община Масис, ведутся работы по благоустройству футбольного поля, где планируется его отремонтировать. - Построить трибуны вместимостью до 200 зрителей. - Раздевалки с ванными комнатами и туалетами. - Кладовая, площадью около 20 квадратных метров. - Обеспечьте нанесение полевой разметки в соответствии с действующими правилами. - Установите систему освещения, - Установите номер для видеонаблюдения. - Установите звуковую систему, - Проектирование ворот трех размеров с сетками. - Организация вывоза строительного мусора |
| 7 | Общие положения | Подготовить и представить проектную работу (архитектурное проектное задание) на утверждение заказчику. |
|  |  | Подготовьте проектную документацию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами Республики Армения. |
|  |  | Проектная документация должна быть подготовлена ​​на армянском и русском языках и представлена ​​в четырех бумажных и одном электронном экземпляре. |
|  |  | Проектная документация должна быть разработана с использованием специальных компьютерных программ, выполнена в цвете и разборчива. |
|  |  | Состав проектной документации должен включать не менее указанных ниже частей, а проектная документация должна быть подготовлена ​​в соответствии с распоряжением Председателя Государственного комитета по градостроительству Правительства Республики Армения № 128-Н от 11.09.2017, а смета должна быть подготовлена ​​в порядке, установленном решением Правительства Республики Армения № 879-Н от 23.06.2011. |
|  |  | - чертежи архитектурных, конструктивных и инженерных решений |
|  |  | - оценивать |
|  |  | - смета, составленная на основе ведомости объемов работ. |
| 8 | Соглашения | Координировать проект с заинтересованными ведомствами Заказчика, а также с государственными или другими уполномоченными органами, если это необходимо. |
| 9 | Экспертиза | Заказчик примет проект только при наличии положительного заключения экспертов. |

Технические характеристики

Консультационные услуги по подготовке проектной и сметной документации для работ по ограждению кладбища в поселении Сис общины Масис.

| 1 | Название проекта | Консультационные услуги по подготовке проектной и сметной документации для работ по ограждению кладбища в поселении Сис общины Масис. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | Муниципалитет Масис |
| 3 | Название | Подготовка проектной и сметной документации для нужд общины Масис. |
| 4 | Вид работы | Строительство, улучшение |
| 5 | Проектирования | Рабочий черновик |
| 6 | Основные проектные требования | Работы по установке ограждения на кладбище в поселении Сис общины Масис. Общая площадь участка составляет около 1000 квадратных метров, при необходимости: 1. Выровняйте площадку. 2. Строительство бетонного фундамента, 3. Строительство металлических конструкций минимальной высотой 2 м. 4. Цветные металлические ограждения, 5. Проект двустворчатых ворот, каждая створка шириной 1,5 м и высотой 2 м. 6. Организовать вывоз строительного мусора. |
| 7 | Общие положения | Подготовить и представить проектную работу (архитектурное проектное задание) на утверждение заказчику. |
|  |  | Подготовьте проектную документацию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами Республики Армения. |
|  |  | Проектная документация должна быть подготовлена ​​на армянском и русском языках и представлена ​​в четырех бумажных и одном электронном экземпляре. |
|  |  | Проектная документация должна быть разработана с использованием специальных компьютерных программ, выполнена в цвете и разборчива. |
|  |  | Состав проектной документации должен включать не менее указанных ниже частей, а проектная документация должна быть подготовлена ​​в соответствии с распоряжением Председателя Государственного комитета по градостроительству Правительства Республики Армения № 128-Н от 11.09.2017, а смета должна быть подготовлена ​​в порядке, установленном решением Правительства Республики Армения № 879-Н от 23.06.2011. |
|  |  | - чертежи архитектурных, конструктивных и инженерных решений |
|  |  | - оценивать |
|  |  | - смета, составленная на основе ведомости объемов работ. |
| 8 | Соглашения | Координировать проект с заинтересованными ведомствами Заказчика, а также с государственными или другими уполномоченными органами, если это необходимо. |
| 9 | Экспертиза | Заказчик примет проект только при наличии положительного заключения экспертов. |

Технические характеристики

Консультационные услуги по подготовке проектной и сметной документации для строительства учебной теплицы на территории НПО «Детский сад «Сатени»» в поселке Гукасаван общины Масис.

| 1 | Название проекта | Консультационные услуги по подготовке проектной и сметной документации для строительства учебной теплицы на территории НПО «Детский сад Сатени» в поселке Гукасаван общины Масис. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | Муниципалитет Масис |
| 3 | Название | Подготовка проектной и сметной документации для нужд общины Масис. |
| 4 | Вид работы | Строительство, улучшение |
| 5 | Проектирования | Рабочий черновик |
| 6 | Основные проектные требования | Строительство учебной теплицы на территории неправительственной организации «Детский сад Сатени» в поселке Гукасаван общины Масис. Общая площадь участка составляет около 500 квадратных метров, при необходимости: 1. Постройте теплицу с металлической (оцинкованной) конструкцией. 2. Установить систему отопления (газовый или электрический котел) и автоматическую систему капельного орошения. 3. Крышка – поликарбонат толщиной 8–10 мм, 4. Внутреннее зонирование. • 350 квадратных метров для грядок с овощами. • 50 квадратных метров: площадь для рассады • 40 квадратных метров: рабочая зона • 60 квадратных метров: технические и складские помещения. 5. Вентиляция (естественная и принудительная вентиляция) Внутреннее зонирование 6. Организовать вывоз строительного мусора. |
| 7 | Общие положения | Подготовить и представить проектную работу (архитектурное проектное задание) на утверждение заказчику. |
|  |  | Подготовьте проектную документацию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами Республики Армения. |
|  |  | Проектная документация должна быть подготовлена ​​на армянском и русском языках и представлена ​​в четырех бумажных и одном электронном экземпляре. |
|  |  | Проектная документация должна быть разработана с использованием специальных компьютерных программ, выполнена в цвете и разборчива. |
|  |  | Состав проектной документации должен включать не менее указанных ниже частей, а проектная документация должна быть подготовлена ​​в соответствии с распоряжением Председателя Государственного комитета по градостроительству Правительства Республики Армения № 128-Н от 11.09.2017, а смета должна быть подготовлена ​​в порядке, установленном решением Правительства Республики Армения № 879-Н от 23.06.2011. |
|  |  | - чертежи архитектурных, конструктивных и инженерных решений |
|  |  | - оценивать |
|  |  | - смета, составленная на основе ведомости объемов работ. |
| 8 | Соглашения | Координировать проект с заинтересованными ведомствами Заказчика, а также с государственными или другими уполномоченными органами, если это необходимо. |
| 9 | Экспертиза | Заказчик примет проект только при наличии положительного заключения экспертов. |

Технические характеристики

Консультационные услуги по подготовке проектной и сметной документации для ремонта/модернизации водотоков в поселении Айнтап общины Масис.

| 1 | Название проекта | Консультационные услуги по подготовке проектной и сметной документации для ремонта/модернизации водотоков в поселении Айнтап общины Масис. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | Муниципалитет Масис |
| 3 | Название | Подготовка проектной и сметной документации для нужд общины Масис. |
| 4 | Вид работы | Строительство, улучшение |
| 5 | Проектирования | Рабочий черновик |
| 6 | Основные проектные требования | Планируются ремонтные/модернизационные работы на ручьях в поселении Айнтап общины Масис. - Демонтаж старых канав (если таковые имеются), - Установка новых полутруб или вакерных труб, общим количеством приблизительно 1600 линий/метр. - Обработка почвы, - Выравнивание грунта. - Организация вывоза строительного мусора |
| 7 | Общие положения | Подготовить и представить проектную работу (архитектурное проектное задание) на утверждение заказчику. |
|  |  | Подготовьте проектную документацию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами Республики Армения. |
|  |  | Проектная документация должна быть подготовлена ​​на армянском и русском языках и представлена ​​в четырех бумажных и одном электронном экземпляре. |
|  |  | Проектная документация должна быть разработана с использованием специальных компьютерных программ, выполнена в цвете и разборчива. |
|  |  | Состав проектной документации должен включать не менее указанных ниже частей, а проектная документация должна быть подготовлена ​​в соответствии с распоряжением Председателя Государственного комитета по градостроительству Правительства Республики Армения № 128-Н от 11.09.2017, а смета должна быть подготовлена ​​в порядке, установленном решением Правительства Республики Армения № 879-Н от 23.06.2011. |
|  |  | - чертежи архитектурных, конструктивных и инженерных решений |
|  |  | - оценивать |
|  |  | - смета, составленная на основе ведомости объемов работ. |
| 8 | Соглашения | Координировать проект с заинтересованными ведомствами Заказчика, а также с государственными или другими уполномоченными органами, если это необходимо. |
| 9 | Экспертиза | Заказчик примет проект только при наличии положительного заключения экспертов. |

Технические характеристики

Консультационные услуги по подготовке проектной и сметной документации для строительства модульного зала для мероприятий в поселке Ранчпар, община Масис.

| 1 | Название проекта | Консультационные услуги по подготовке проектной и сметной документации для строительства модульного зала для мероприятий в поселке Ранчпар, община Масис. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | Муниципалитет Масис |
| 3 | Название | Подготовка проектной и сметной документации для нужд общины Масис. |
| 4 | Вид работы | Строительство, улучшение |
| 5 | Проектирования | Рабочий черновик |
| 6 | Основные проектные требования | Строительные работы по возведению модульного зала для мероприятий в поселении Ранчпар общины Масис. Общая площадь участка составляет около 300 квадратных метров, при необходимости: 1. Выровняйте площадку. 2. Построить модульный (легкоконструкционный) многофункциональный зал для мероприятий. 3. Общая площадь зала: примерно 10м * 25м. 4. Планирование кухонной зоны 5. Планировка ванной комнаты. 6. Организовать вывоз строительного мусора. |
| 7 | Общие положения | Подготовить и представить проектную работу (архитектурное проектное задание) на утверждение заказчику. |
|  |  | Подготовьте проектную документацию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами Республики Армения. |
|  |  | Проектная документация должна быть подготовлена ​​на армянском и русском языках и представлена ​​в четырех бумажных и одном электронном экземпляре. |
|  |  | Проектная документация должна быть разработана с использованием специальных компьютерных программ, выполнена в цвете и разборчива. |
|  |  | Состав проектной документации должен включать не менее указанных ниже частей, а проектная документация должна быть подготовлена ​​в соответствии с распоряжением Председателя Государственного комитета по градостроительству Правительства Республики Армения № 128-Н от 11.09.2017, а смета должна быть подготовлена ​​в порядке, установленном решением Правительства Республики Армения № 879-Н от 23.06.2011. |
|  |  | - чертежи архитектурных, конструктивных и инженерных решений |
|  |  | - оценивать |
|  |  | - смета, составленная на основе ведомости объемов работ. |
| 8 | Соглашения | Координировать проект с заинтересованными ведомствами Заказчика, а также с государственными или другими уполномоченными органами, если это необходимо. |
| 9 | Экспертиза | Заказчик примет проект только при наличии положительного заключения экспертов. |