ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Настоящий текст объявления утвержден Решением Оценочной Комиссии от от 19 " марта" 2026 года N 1

Код процедуры HHAMASHT- GHTsDzB -26/13

Заказчик Мэрия Аштарака, находящийся по адресу г. Аштарак, Плш. Н. Аштаракеци 7 объявляет  объявляет запрос котировок, который проводится одним этапом, посредством системы электронных закупок Armeps (www.armeps.am).

Участнику, отобранному по итогам настоящей процедуры, в установленном порядке будет предложено заключить договор на поставку Услуги по подготовке проектно-сметной документации (далее — договор).

Согласно статье 7 Закона Республики Армения "О закупках", любое лицо, независимо от того, является ли оно иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства, имеет равное право на участие в настоящей процедуре.

Условия предъявляемые к лицам, не имеющим права на участие в  данной процедуре, а также участникам, установлены приглашением на настоящую процедуру.

Отобранный участник определяется из числа участников, подавших заявки, оцененные удовлетворительно по неценовым условиям, по принципу предпочтения, отдаваемого участнику, представившему минимальное ценовое предложение.

При наличии требования о предоставлении приглашения в электронной форме заказчик обеспечивает бесплатное предоставление приглашения в электронной форме в течение рабочего дня, следующего за днем получения заявления.

Заявки на настоящую процедуру необходимо подать в электронной форме, посредством системы электронных закупок Armeps (www.armeps.am), до до 15;00 часов на 7 дня с даты опубликования настоящего объявления.

Кроме армянского языка заявки могут быть поданы также на английском или русском языке.

Вскрытие заявок будет проводиться в электронной форме, посредством системы электронных закупок Armeps, в до 15;00 часов на 7  день со дня опубликования настоящего объявления.

Обжалование данной процедуры осуществляется в порядке, установленном законом РА "О закупках" и гражданским процессуальным кодексом РА.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии

Г. Акопяну

Тел: 0232 31026

эл.почта: ashtarakgnumner @gmail.com

Заказчик: Мэрия Аштарака.

АШТАРАКСКОЙ ОБЩИНЫ АРАГАЦОТНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИГЛАШЕНИЕ

НА ЗАПРОС КОТИРОВОК, ОБЪЯВЛЕННЫЙ С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНО–СМЕТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ НУЖД АШТАРАКСКОЙ ОБЩИНЫ АРАГАЦОТНСКОЙ ОБЛАСТИ

50 мест - вместимость ՝

https://drive.google.com/file/d/1JPv7N0_jfL7ML5Gfd4_fIDArKhPO6miD/view?usp=sharing

Уважаемый участник, прежде чем составить и подать заявку просим Вас подробно изучить настоящее Приглашение, поскольку не соответствующие Приглашению заявки подлежат отклонению.

Если Вы не зарегистрированы в системе электронных закупок, но желаете принять участие в данной процедуре, то для подачи заявки необходимо саморегистрироваться в системе Armeps (www.armeps.am).Условия регистрации  в системе  установлены  в руководстве пользователя «Экономического оператора» системы электронных закупок Armeps, размещенного в подразделе «Руководящие указания, руководства» раздела «Законодательство» официального бюллетеня о закупках, действующего по адресу www.procurement.am.

Руководство доступно по следующей ссылке: http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner/:

Одновременно:

-	при вводе заявки в систему электронных закупок Armeps (www.armeps.am) (далее - система) необходимо следовать  руководству по закупкам, осуществляемым в электронной форме подраздела «Руководящие указания, руководства» раздела «Законодательство» официального бюллетеня о закупках, действующего по адресу www.procurement.am.

Руководство доступно по следующей ссылке: http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner

-	при возникновении вопросов и проблем, связанных с системой, Вы можете обратиться к заказчику, а также в Министерство финансов РА (далее также уполномоченный орган) по адресу: г. Ереван, ул. Мелик-Адамяна 1 (телефон: (+37411) 800-600  (111)):

Регистрация в системе, а также подача заявки-бесплатно.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНО–СМЕТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ НУЖД АШТАРАКСКОЙ ОБЩИНЫ АРАГАЦОТНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШЕНИЯ НА ЗАПРОС КОТИРОВОК, 
ОБЪЯВЛЕННЫЙ С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ

ЧАСТЬ I.

1.	Характеристика предмета закупки

2.	Требования к праву участника на участие, квалификационные критерии и порядок их оценки3.	Разъяснение приглашения и порядок внесения изменения в приглашение

4.	Порядок подачи заявки

5.	Ценовое предложение заявки

6.	Срок действия заявки, порядок внесения изменений в заявки и их отзыва

7.

8.	Вскрытие, оценка заявок и подведение итогов

9.	Заключение договора

10.	Обеспечение договора

11.	Объявление процедуры несостоявшейся

12.	Право участника и порядок обжалования им действий и (или) принятых решений, связанных с процессом закупки

ЧАСТЬ II.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ 
НА ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

1.	Общие положения

2.	Заявка на процедуру

3.	Приложения № 1-6

Настоящее Приглашение предоставляется в дополнение к объявлению об открытом конкурсе, проводимом под кодом HHAMASHT- GHTsDzB -26/13 (далее — процедура).

Настоящее Приглашение составлено в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения о закупках, в том числе Закона Республики Армения "О закупках" (далее — Закон), "Порядка организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года (далее — Порядок), "Порядка осуществления закупок в электронной форме", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 386-N от 6 апреля 2017 года, и иных правовых актов, и имеет цель информировать лиц (далее — участник), намеренных участвовать в объявленной АШТАРАКСКОЙ ОБЩИНЫ АРАГАЦОТНСКОЙ ОБЛАСТИ (далее — заказчик) процедуре об условиях процедуры: о предмете закупок, проведении процедуры, определении отобранного участника и заключении с ним договора, а также содействовать при подготовке заявки на процедуру.

Заявки могут подавать все зарегистрированные в системе лица, независимо от того, являются ли они иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства.

Для регистрации в системе в качестве участника  лицо заходит на интернет-сайт, действующий по адресу www.armeps.am, и заполняет соответствующую требуемую информацию, после чего для подтверждения регистрации в систему вводится полученная посредством электронной почты комбинация цифр и (или) букв. После верного ввода указанной информации лицо считается зарегистрированным в системе участником, о чем автоматически получает уведомление. Регистрация участника автоматически считается недействительной, если в течение 30 календарных дней, исчисленных со дня регистрации в системе, он не входит в систему или входит, но не вводит информацию в систему. В этом случае осуществляется новый процесс регистрации.

К отношениям, связанным с настоящей процедурой, применяется право Республики Армения. Споры, связанные с настоящей процедурой, подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.

Адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии ashtarakgnumner @gmail.com.

ЧАСТЬ I

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

1.1.	Предметом закупки является приобретение "Наименование предмета закупки" (далее — также услуга) для нужд "Наименование заказчика", которые сгруппированы в 1 лот  :

| Лотов |  | Наименование лота |
| --- | --- | --- |
| Номера | Цена закупки |  |
| 1 | 5000000 | Услуги по подготовке проекта и составлению сметы (для выполнения работ по подготовке площадки под строительство модульного детского сада на 50 мест в поселке Нор Йедесия общины Аштарак) |

Технические характеристики услуги, а также ее спецификация, технические данные и полное и эквивалентное описание прочих неценовых условий составляют неотъемлемую часть заключаемого договора, проект которого представлен в Приложении № 6 к настоящему Приглашению.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВУ УЧАСТНИКА НА УЧАСТИЕ, 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ИХ ОЦЕНКИ

2.1.	В настоящей процедуре не имеют права участвовать лица:

1)	которые на день подачи заявки в судебном порядке признаны банкротом;

3)	которые или представитель исполнительного органа которых в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявки, были осуждены за финансирование терроризма, эксплуатацию детей или преступление, включающее трафикинг людей, создание преступного сообщества или участие в нем, получение взятки, дачу взятки или посредничество при взяточничестве и за предусмотренные законом преступления, направленные против экономической деятельности, за исключением случаев, когда судимость в установленном законом порядке погашена или отменена;

4)	в отношении которых  административный акт, устанавливающий ответственность за антиконкурентное соглашение в сфере закупок, злоупотребление доминирующим положением или недобросовестную конкуренцию, в течение трех лет, предшествующих дню подачи заявки, стал необжалуемым, а в случае обжалования оставлен без изменений;

5)	которые по состоянию на день подачи заявки включены в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок, опубликованный согласно законодательству стран-членов Евразийского экономического союза о закупках;

6)	которые по состоянию на день подачи заявки включены в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок;

7) которые на основании абзаца «е» подпункта 2 пункта 1 постановления Правительства РА N817-А от 20.06.2025г., на основании обязательств  o неучастии в процедурах, на дату подачи заявки включены в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 того же постановления.

При этом если участник был включен в предусмотренные подпунктами 5 и 6 настоящего пункта списки после дня подачи заявки, то данная его заявка не подлежит отклонению.

Участник включается в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок (далее также список), если:

- нарушил предусмотренное договором или принятое в рамках процесса закупки обязательство, которое привело к одностороннему расторжению договора заказчиком или прекращению дальнейшего участия данного участника в процессе закупки, и участник в срок, установленный приглашением и (или) договором, не выплатил сумму обеспечения заявки или договора;

- в качестве отобранного участника отказался или лишился  права заключения договора.

2.2.	Для оценки права на участие участник должен представить в заявке утвержденное им письменное объявление, предусмотренное пунктом 2.1. части 2 настоящего приглашения. Помимо предусмотренного настоящим пунктом объявления от участника, в том числе отобранного участника не могут быть истребованы иные документы или обоснования для оценки права на участие. Оценочная комиссия (далее — комиссия) оценивает подлинность объявления участника на условиях, предусмотренных настоящим приглашением.

2.3.	Включение участника в списки, предусмотренные пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона, а также подпунктом 2 пункта 2 постановления Правительства РА N817-А от 20.06.2025г, в период его нахождения автоматически приводит к ограничению права аффилированных с ним лиц на участие в процессе закупок.

Запрещается одновременное участие в настоящей процедуре (на один и тот же лот) организаций, учрежденных установленными настоящим пунктом взаимосвязанными лицами и (или) одним и тем же лицом (одними и теми же лицами), или организаций, имеющих принадлежащую одному и тому же лицу (одним и тем же лицам) долю (пай) в размере более пятидесяти процентов, за исключением случаев участия в процессе закупок организаций, учрежденных государством или общинами, и (или) участия в порядке совместной деятельности (консорциумом).

По смыслу пункта 119 Порядка:

1)	физические лица считаются взаимосвязанными, если они являются членами одной семьи, или ведут общее хозяйство либо занимаются совместной предпринимательской деятельностью, или действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов,

2)	физические и юридические лица считаются взаимосвязанными, если они действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов, или если данное физическое лицо либо член его семьи является:

а.	участником, распоряжающимся более чем десятью процентами акций данного юридического лица;

б.	лицом, имеющим возможность предопределять решения юридического лица иным, не запрещенным законодательством Республики Армения образом;

в.	председателем Совета данного юридического лица, заместителем председателя Совета, членом Совета, исполнительным директором, его заместителем, председателем или членом коллегиального органа, осуществляющего функции исполнительного органа;

г.	сотрудником юридического лица, который работает под непосредственным руководством исполнительного директора либо имеет существенное влияние в вопросе принятия решений органами управления юридического лица;

3)	участники, не имеющие статуса физического лица, считаются взаимосвязанными, если:

а.	данное лицо с правом голосования владеет десятью и более процентами дающих право голоса акций (долей, паев, далее — акция) другого лица, либо в силу своего участия или в соответствии с заключенным между данными лицами договором имеет возможность предопределять решения другого лица;

б.	участник (акционер) и (или) участники (акционеры) либо члены их семей (если участник — физическое лицо), владеющие более чем десятью процентами дающих право голоса акций одного из них, или имеющие возможность иным, не запрещенным законом образом предопределять его решения, имеют право прямо или косвенно владеть (в том числе на основании договоров купли-продажи, доверительного управления, совместной деятельности, или на основании поручения или других сделок) более чем десятью процентами дающих право голоса акций другого лица, или имеют возможность предопределять решения последнего иным, не запрещенным законодательством Республики Армения образом;

в.	кто-либо из членов какого-либо органа управления одного из них или из числа лиц, исполняющих подобные обязанности, а также членов их семей одновременно является членом какого-либо органа управления другого лица или другим лицом, исполняющим подобные обязанности;

г.	они действовали или действуют согласованно, исходя из общих экономических интересов.

По смыслу настоящего пункта членами семьи считаются отец, мать, супруг (супруга), родители супруга (супруги), бабушка, дедушка, сестра, брат, дети, внуки, супруг сестры или супруга брата и их дети.

2.4 Участник нуждаться является иметь быть запечатано по контракту намеревался обязательства исполнение число необходимый :

1 ) профессиональный опыт ,

2) работающий ресурсы .

2.4.1 Представлено участнику :

На 1

1) << Профессиональный опыт >> критерии квалификации определены и оцениваются является следующий чтобы :

| Н | Условия для представления опыта | Необходимые документы и условия их подачи. | Сходство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналогичный контракт/ы/ Ранее сделанный контракт ( или контракты ) оцениваются является ( или находится на оценке являются ) похожими , если Объем услуг, предоставляемых в рамках данной процедуры (или общий объем), в денежном выражении, не должен быть меньше ценового предложения, представленного участником в рамках данной процедуры. Кроме того, объем услуг, предоставляемых в рамках хотя бы одного договора, в денежном выражении, не должен быть меньше пятидесяти процентов от ценового предложения, представленного участником в рамках данной процедуры. | Участник должен предоставить копии ранее заключенных договоров, соглашений, письменное подтверждение от стороны, принимающей исполнение, и документы, подтверждающие их надлежащее исполнение: акты, протоколы, счета-фактуры. | Аналогичный контракт/ы/ , предусмотренные условиями данного приглашения, считаются аналогичными тем, которые установлены законом для определенной части деятельности. Необходимая лицензия надлежащим образом оформленные контракты в соответствии с Аналогичные соображения учитываются при подготовке проектно-сметной документации для строительства или реконструкции общественных зданий 4-й категории риска. |

2) << Работа ресурсы >> квалификация критерий определенный и находится на оценке является следующий чтобы :

Председатель Комитета по градостроительству Республики Армения 20 23 Приказ № 15 от 6 декабря

постановление Правительства Республики Армения « Об утверждении порядка лицензирования и квалификации в сфере градостроительства» от 30.09.2023 г. № 2106- Н решение с приложением № 1 , и число 2 с приложением определенный Указанные в вышеупомянутом решении документы должны быть доступны в течение всего периода оказания услуг .

| Н | Специалисты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | квалификация | работающий опыт |  |
|  |  | период | активность поле и сделанный работа |
|  | Конструктор | Опыт работы по специальности за последние 3 года | Заполняется участником. |
|  | Инженер/проектировщик систем водоснабжения и водоотведения / 1 человек | Опыт работы по специальности за последние 3 года |  |
|  | Инженер-электрик-конструктор / 1 человек, | Опыт работы по специальности за последние 3 года |  |
|  | Инженер/проектировщик систем отопления, газоснабжения и вентиляции / 1 человек | Опыт работы по специальности за последние 3 года |  |

Общий в котором работающий ресурсы существование обосновать Число М — это число подарок является номинирован в штате вовлеченный часть клячей подтвержденный написанный соглашения, подлежащие реализации в работе последний принять участие о /четком указании на участие сотрудника в данной части представленных соглашений/ , как также специалисты паспорта и квалификация подтверждающий документы ( диплом , свидетельство , заверение) и и т. д. ) копии .

Если в представленных участником документах, соответствующих квалификационным критериям и требованиям приглашения, обнаруживаются несоответствия, комитет приостанавливает заседание на один рабочий день, и секретарь комитета в тот же день уведомляет об этом участника через систему, предлагая исправить несоответствие до окончания периода приостановки.

3) Лицензия

Председатель Комитета по градостроительству Республики Армения 20 23 Приказ № 15 от 6 декабря

постановление Правительства Республики Армения « Об утверждении порядка лицензирования и квалификации в сфере градостроительства» от 30.09.2023 г. № 2106- Н решение с Приложением № 1 , определенный фотокопия лицензии и прилагаемого к ней документа) .

| Вид деятельности, подлежащий лицензированию. | Лицензионный код | Вставьте коды | Подготовка градостроительной документации, за исключением проектной и архитектурно-технической частей. |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс лицензии и тип сертификации | 01 |  | 1-й или բարձր |
| Тип вставки, являющейся неотъемлемой частью лицензии. |  | 05 | электроснабжение (внутреннее и внешнее электроснабжение, сети освещения, системы электропитания, фотоэлектрические и ветроэнергетические установки) |
|  |  | 06 | Отопление и вентиляция (системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, системы теплоснабжения и газоснабжения) |
|  |  | 08 | Водоснабжение и водоотведение (внутренние и внешние сети водоснабжения и водоотведения, гидромелиоризирование) |

Лицензия, необходимая для оказания услуг по разработке проектно-сметной документации, не должна приостанавливаться, и срок ее действия не может быть меньше установленного срока выполнения работ.

условиям и требованиям, изложенным в пункте 2.4.1 «Квалификационных требований участника», по любому критерию, заявка участника будет признана неудовлетворительной и отклонена, а участник исключен из процесса закупок. к процессу участвовать верно не имея ничего участники в списке .

Соответствие участника данному критерию считается удовлетворительным, если оно обеспечивает: является условия и требования, изложенные в этом подразделе .

2.5.	Заключаемый в рамках настоящей процедуры договор может быть осуществлен посредством заключения агентского договора. Стороной агентского договора не может являться участник, подавший заявку с целью участия в настоящей процедуре (на один и тот же лот).

2.6.	Участники могут участвовать в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом).

В подобном случае:

1)	ни одна из сторон договора о совместной деятельности не может подать отдельную заявку на одну и ту же процедуру (на один и тот же лот). В случае несоблюдения требования настоящего абзаца, на заседании по вскрытию заявок отклоняются как заявки, поданные в порядке совместной деятельности, так и заявки, представленные отдельно.

2)	Участники несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из его состава договор, заключенный заказчиком с консорциумом, расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности.

3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЯ 
И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИГЛАШЕНИЕ

3.1.	Согласно статье 29 Закона участник вправе требовать от заказчика разъяснения приглашения.

Участник имеет право посредством системы требовать от комиссии разъяснения приглашения как минимум за пять календарных дня до истечения окончательного срока подачи заявок. Комиссия посредством системы предоставляет разъяснение представившему запрос участнику в течение двух календарных дней, следующих за днем получения запроса.

3.2.	В день предоставления разъяснения объявление о запросе и о содержании разъяснения опубликовывается в системе и в подразделе "Объявления относительно разъяснений приглашений" раздела "Объявления о закупках" бюллетеня, действующего на сайте www.procurement.am (далее - бюллетень) без указания данных участника, совершившего запрос.

3.3.	Разъяснения не предоставляется, если запрос представлен с нарушением установленного настоящим разделом срока, а также в случае, если запрос выходит за рамки содержания настоящего Приглашения. При этом участник в письменной форме уведомляется об основаниях непредоставления разъяснения в течение двух календарных дней, следующих за днем получения запроса.

3.4.	В приглашение могут быть внесены изменения минимум за пять календарных дней до истечения окончательного срока подачи заявок. В течение трех календарных дней, следующих за днем внесения изменения, в системе и в бюллетене опубликовывается объявление о внесении изменений и условиях их предоставления.

3.5 Каждое лицо без указания имени, до истечения срока, установленного для внесения изменений в приглашение, имеет право по электронной почте представить секретарю оценочной комиссии обоснования по характеристикам предмета закупки установленным приглашением с точки зрения предусмотренных Законом требований обеспечения конкуренции и исключения дискриминации. В случае признания представленных обоснований приемлемыми оценочная комиссия в установленный срок вносит обусловленные ими изменения в приглашение.

3.6.	При внесении изменений в приглашение окончательный срок подачи заявок исчисляется со дня опубликования в системе и в бюллетене объявления об этих изменениях.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

4.1.	Для участия в настоящей процедуре участник посредством системы подает заявку в Комиссию. Заявка — это предложение, представляемое участником на основании настоящего Приглашения.

Участник может подать заявку как для каждого лота, так и для нескольких или всех лотов.

Заявка подается до истечения срока, установленного для этого настоящим Приглашением.

Порядок подготовки заявки описан в части 2 настоящего приглашения - в инструкции по подготовке заявок на открытый конкурс.

4.2.	Заявки на процедуру необходимо подать посредством системы не позднее, чем "15;00 часов "7"-го дня опубликования в системе объявления и приглашения на настоящую процедуру. Заявки, поданные по истечении окончательного срока подачи заявок, не принимаются системой.

4.3.	В заявке участник представляет:

1) утвержденное им заявление-объявление, предусмотренное пунктом 2.1 части 2 настоящего приглашения указав адрес электронной почты, учетный номер налогоплательщика, адрес деятельности и номер телефона , которое включает:

а) подтверждение о соответствии своих данных и данных аффилированных с ним лиц требованиям права на участие, установленным настоящим приглашением;

б) документы, предусмотренные настоящим приглашением, подтверждающие его соответствие квалификационным критериям;

в) объявление об отсутствии недобросовестной конкуренции,  злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения в рамках настоящей процедуры

г) объявление об отсутствии в рамках настоящей процедуры одновременного участия взаимосвязянных с ним лиц и (или) учрежденных им организаций либо организаций, имеющих принадлежащую ему долю (пай)  в размере более пятидесяти процентов;

д) декларацию о реальных бенефициарах согласно Приложению 1. Декларация не представляется, если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом При этом, если участник объявляется отобранным участником, то предусмотренная настоящим абзацем декларация, которая после вскрытия заявок автоматически публикуется в системе, одновременно публикуется в бюллетене вместе с объявлением о решении заключить договор; 7.1

2)	утвержденное им ценовое предложение;

3)

4)	копию агентского договора и данные лица, являющегося стороной этого договора, если заключаемый договор будет исполняться через агентство;

5)	посредством системы представить копию договора о совместной деятельности, если участники участвуют в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом);

При этом в случае участия в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом)

• ни одна из сторон договора о совместной деятельности не может подавать отдельную заявку на данную процедуру (на один и тот же лот). В случае несоблюдения требования настоящего абзаца на заседании по вскрытию заявок отклоняются как в порядке совместной деятельности, так и отдельно представленные заявки;

• если договором о совместной деятельности установлено, что общие дела участников ведет отдельный участник договора о совместной деятельности, то заявка подается, а в случае заключения договора выплаты производятся этому участнику. В случае, когда договором о совместной деятельности предусмотрено, что при ведении общих дел каждый участник имеет право действовать от имени всех участников, то в случае заключения договора платежи на его основании производятся представившему заявку участнику.

- Копии лицензий, указанных в приглашении и вкладыше, являющемся его неотъемлемой частью;

- аналогичный заключенный договор, подтверждающий профессиональный опыт, указанный в приглашении;

- Информация о трудовых ресурсах в соответствии с форматом, указанным в приглашении (Приложение № 1.3).

5.ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАЯВКИ

5.1.	Предлагаемая цена помимо стоимости услуги включает также расходы по части транспортировки, страхования, пошлин, налогов, иных платежей и не может быть ниже их себестоимости. Расчет предлагаемой цены должен быть представлен в заявке, посредством системы.

5.2.	Участник представляет ценовое предложение в форме расчета, состоящего из обобщенных компонентов- стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли) и налог на добавленную стоимость. Расчет компонентов стоимости — разбивка или другие детали — не требуются и не представляются. Если по части данной сделки участник должен уплатить в государственный бюджет Республики Армения налог на добавленную стоимость, то в представляемом ценовом предложении отдельной строкой предусматривается размер суммы, подлежащей выплате по части данного вида налога. При этом:

а) оценка и сравнение ценовых предложений участников осуществляются без исчисления указанной в настоящем пункте суммы налога,

Заявка участника не подлежит отклонению, если:

а.	графы "стоимость"  и "налог на добавленную стоимость" ценового предложения заполнены только цифрами, а графа "общая цена" — и прописью, и цифрами или только прописью.

б.	между суммами, указанными прописью или цифрами в графах "стоимость" и "налог на добавленную стоимость" есть несоответствие, однако общая сумма какой-либо из сумм, указанных прописью или цифрами, соответствует указанной прописью сумме в графе "общая цена";

в.	номер лота в ценовом предложении указан неверно, однако наименование предмета закупки заполнено правильно;

г. стоимость, налог на добавленную стоимость и общая сумма ценового предложения, указанные в графах прописью или цифрами, округлены до пяти десятых-до целого числа ниже, а пять десятых и более-до целого числа выше;

д. в графах "стоимость"" и "налог на добавленную стоимость" ценового предложения суммы заполнены как цифрами, так и прописью, и они соответствуют друг другу, а в сумме, указанной буквами в графе общей цены, заполнены лишние слова, в результате чего получается несуществующая цифра.

При этом в случае, указанном в настоящем абзаце, оценочная комиссия при оценке заявки принимает за основу совокупность сумм, заполненных прописью в графах "стоимость" и "налог на добавленную стоимость".

е. в суммах, заполненных буквами в графах ценового предложения, лумы указаны в цифрах.

5.3.	Если цена заключаемого договора стабильна, то ценовое предложение представляется одним числом — общей предлагаемой для исполнения договора ценой и в обязательном порядке заполняется в системе без расчета подлежащей уплате в государственный бюджет Республики Армения суммы налога на добавленную стоимость. При этом от участника не может требоваться представления обоснований ценового предложения или каких-либо сведений или документов иного типа; также размер прибыли участника не может быть ограничен приглашением.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАЯВКИ, 
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАЯВКИ И ИХ ОТЗЫВА

6.1.	Согласно статье 31 Закона заявка действительна до заключения договора в соответствии с Законом, отзыва заявки участником, отклонения заявки или объявления настоящей процедуры несостоявшейся.

6.2.	Согласно статье 31 Закона участник до указанного в пункте 4.2 части 1 настоящего Приглашения окончательного срока подачи заявок может изменить или отозвать свою заявку.

8.ВСКРЫТИЕ, ОЦЕНКА ЗАЯВОК И 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

8.1.	Вскрытие заявок произойдет посредством системы 15;00 часов "7"-го со дня опубликования в системе объявления и приглашения на настоящую процедуру.

На заседании по вскрытию и оценке заявок председатель комиссии (председательствующий на заседании) объявляет заседание открытым и оглашает выраженную одним числом цену закупки на закупаемые в рамках настоящей процедуры услуги, а также выраженные одним числом ценовые предложения подавших заявки участников, принимая за основание представленную прописью запись.

Функции вскрывающих членов комиссии в системе упорядочены. Упорядочение определяется председателем комиссии. Первый вскрывающий член комиссии своими отметками представляет на рассмотрение второго вскрывающего члена список подлежащих вскрытию заявок, которые система идентифицировала в качестве поданных (годных) заявок, после чего второй вскрывающий член утверждает список поданных ему заявок. После утверждения загружается протокол о вскрытии заявок (в системе — отчет), который в день вскрытия заявок отправляется секретарем комиссии посредством системы на адреса электронной почты участников.

8.2.	Заявки оцениваются в порядке, установленном настоящим приглашением.

Если количество лотов в процедуре закупок не превышает семдесять пять лотов- оценка заявок осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней со дня истечения окончательного срока их подачи, а при превышении- в течение двадцати рабочих дней.

"Удовлетворительно" оцениваются заявки, соответствующие предусмотренным настоящим приглашением условиям, в противном случае, заявки оцениваются как неудовлетворительные и отклоняются. При этом, на заседании по вскрытию и оценке заявок комиссия отклоняет те заявки, в которых отсутствуют ценовое предложение и/или обеспечение заявки или которые не соответствуют требованиям приглашения, за исключением случая, установленного пунктом 8.9 части 1 настоящего приглашения.

8.3.	С целью определения отобранного или непризнанных таковыми участников, председатель комиссии автоматическим способом создает протокол об оценке заявок, который утверждается в системе членами комиссии посредством проставления отметки в системе.

8.4.	Отобранный участник определяется из числа участников, представивших заявки, оцененные как удовлетворительные, по принципу предпочтения, отдаваемого участнику, представившему минимальное ценовое предложение. Причем при определении комиссией отобранного участника и непризнанными таковыми участников, оценка и сравнение ценовых предложений осуществляются без исчисления суммы налога, указанного в пункте 5.2. части 1 настоящего приглашения, а при оценке заявок за основание принимается приложенное в системе ценовое предложение, утвержденное участником.

8.5.	Если в заявке имеется несоответствие между суммами, написанными прописью и цифрами, за основание принимается сумма, написанная прописью. Если предлагаемые цены представлены в двух или более валютах, они сопоставляются с драмом по курсу  ЦБ РА на данный день._10..

10.

8.6.	Из числа участников, подавших заявки, оцененные как удовлетворяющие требованиям приглашения, комиссия отбирает и объявляет отобранного и непризнанных таковыми участников.При равенстве предложенных наименьших цен:

а.	для определения отобранного  и непризнанных таковыми  участников, на заседаниии комиссии с предложившими равные цены участниками, проводятся одновременные переговоры, если эти участники (наделенные соответствующим полномочием представители) присутствуют на заседании,

б.	в противном случае заседание комиссии приостанавливается, и в течение одного рабочего дня секретарь комиссии посредством системы не автоматическим уведомлением одновременно уведомляет представившими равные цены участников об условиях, продолжительности, дате, времени и месте проведения одновременных переговоров по снижению цен,

в.	переговоры проводятся не раннее чем на второй и не позднее чем на пятый рабочий день со дня отправки извещения,

г.	представленное на тот момент каждым участником ценовое предложение оглашается для другого участника, и до истечения предусмотренного для переговоров окончательного срока участник может пересмотреть свое ценовое предложение,

д.	на момент истечения установленного для переговоров окончательного срока, по представленным присутствующим на переговорах участниками ценам, определяются и объявляются отобранный и непризнанные таковыми участники. Если в результате переговоров представленные участниками цены остаются равными, процедура закупки на основании пункта 1 части 1 статьи 37 Закона объявляется несостоявшейся.

8.7 Если цены участников, подавших заявки, удовлетворяющие требованиям приглашения, превышают закупочную цену, то оценочная комиссия может объявить участника, представившего низкое ценовое предложение, отобранным участником при условии, что права и обязанности сторон, предусмотренные заключаемым с последним договором, вступают в силу в случае предусмотрения дополнительных финансовых средств в размере, превышающем цену закупки, и заключения соглашения между сторонами на его основании. При этом соглашение заключается в течение пятнадцати рабочих дней, следующих за предусматриванием дополнительных финансовых средств, с продлением сроков предоставления услуг на период со дня заключения договора до дня заключения соглашения. Договор, заключенный в соответствии с настоящим пунктом, расторгается, если дополнительные финансовые средства не предусмотрены в течение шестидесяти календарных дней, следующих за заключением. Требования настоящего пункта не применяются, когда заявки подали более чем один участник, и только одна заявка была оценена удовлетворительной требованиям приглашения.

В случае неприменения настоящего пункта процедура на основании пункта 1 части 1 статьи 37 Закона объявляется несостоявшейся.

8.8.	При наличии требования секретарь комиссии незамедлительно предоставляет предъявившему такое требование участнику копию заявки любого участника. При невозможности выполнения требования лицу, предъявившему требование, незамедлительно предоставляются включенные в заявку документы, с которыми он ознакомляется на месте, с правом фотографировать их, и которые он возвращает секретарю комиссии в ходе заседания, не препятствуя нормальному функционированию комиссии.

8.9.	Если в результате оценки, проведенной в ходе заседания по вскрытию и оценке заявок, в заявке участника фиксируются несоответствия требованиям приглашения, включая тот случай, когда документы, утверждаемые участником, являющимся резидентом Республики Армения или их часть не утверждены электронной цифровой подписью, и/или когда лицо, включённое в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 постановления  Правительства РА от 20.06.2025 № 817-А, предлагается участником в качестве агента /исполнителя/,  комиссия приостанавливает заседание на один рабочий день, а секретарь комиссии в тот же день с помощью системы  информирует об этом участника, предлагая последнему исправить несоответствия до окончания срока приостановления.

В уведомлении, направленном участнику, подробно описываются все несоответствия, обнаруженные при оценке заявки.

8.9.1 В случае, если до заключения договора со стороны заказчика выясняется, что участник включён в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 решения Правительства РА от 20.06.2025 № 817-А, заявка участника отклоняется.

8.10.	Если участник исправляет зафиксированное несоответствие в срок, установленный пунктом 8.9. настоящего приглашения, то его заявка оценивается удовлетворительно. В противном случае, заявка данного участника оценивается неудовлетворительно и отклоняется, а отобранным участником признается участник, занявший последующее место.

8.11.	Член или секретарь комиссии не может участвовать в работе комиссии, если в процессе деятельности комиссии выясняется, что учрежденная ими организация или имеющая долю (пай)  либо лицо, связанное с их близкими родством или свойственными связями (родитель, супруг, ребенок, брат, сестра, бабушка, дедушка, внук, а также родитель, ребенок, брат, сестра, бабушка, внук супруга), либо организация, учрежденная этим лицом или имеющая долю(пай) подала заявку на участие. Если имеется условие, предусмотренное настоящим пунктом, то член или секретарь комиссии, имеющий конфликт интересов в связи с настоящей процедурой, незамедлительно заявляет о самоотводе из настоящей процедуры.

8.12.	После вскрытия и оценки заявок составляется протокол в порядке, установленном законодательством Республики Армения о закупках. При этом в протоколе заседания комиссии подробно описываются несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявок, и основания отклонения обусловленных ими заявок. Протокол подписывают присутствующие на заседании члены комиссии.

8.13.	Не позднее чем на следующий рабочий день после завершения заседания по вскрытию и оценке заявок секретарь комиссии:

1)	опубликовывает в бюллетене воспроизведенный (отсканированный) с оригинала вариант протокола заседания по вскрытию и оценке заявок  и сводный лист рассмотрения обоснований, указанных в пункте 3.5 части 1 настоящего приглашения, содержащий также сведения о дате получения обоснований и адресах электронной почты. Если обоснования не были представлены, то в протоколе заседания комиссии об этом делаются соответствующие заметки.

2)	опубликовывает в бюллетене воспроизведенные (отсканированные) с подписанных им и присутствующими на заседании по вскрытию заявок членами оценочной комиссии оригиналов варианты объявлений об отсутствии конфликта интересов. Те члены комиссии, которые участвуют в работе комиссии на заседаниях, созываемых после заседания по вскрытию и оценке заявок, подписывают предусмотренные настоящим подпунктом объявления, которые секретарь комиссии опубликовывает в бюллетене на следующий рабочий день после их подписания;

8.14. В случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона, уполномоченный орган на основании мотивированного решения руководителя заказчика включает участника в список участников, не имеющих права участвовать в процессе закупок. Мотивированное решение руководителя заказчика уполномоченный орган публикует в бюллетене в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения решения. При этом указанное в настоящем пункте решение руководитель заказчика выносит на десятый день следующий за днем объявления процедуры закупки несостоявшейся или опубликования объявления о заключенном договоре, или опубликования объявления (уведомления) о расторжении договора в одностороннем порядке. На следующий день после вынесения решения оно в письменной форме предоставляется уполномоченному органу и участнику. Уполномоченный орган включает участника в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок, на пятый день, следующий за сороковым днем после получения решения, а при наличии возбужденного и незавершенного судебного дела об обжаловании решения участником по состоянию на сороковой день после получения решения - на пятый день, следующий за днем вступления в силу заключительного судебного акта по данному судебному делу, если по результатам судебного разбирательства возможность исполнения решения не исчезла.

Если:

-  по состоянию на день истечения срока представления решения уполномоченному органу, предусмотренного настоящим пунктом, участник или лицо, заключившее договор, выплатил сумму обеспечения заявки или  договора, то заказчик не представляет в уполномоченный орган мотивированное решение о включении данного участника в список;

- выплата участником или лицом, заключившим договор, суммы обеспечения заявки или договора была осуществлена по истечении срока представления решения уполномоченному органу, но не позднее истечения сорокодневного срока, установленного для включения уполномоченным органом участника, в список, а по состоянию на сороковой день после получения решения при наличии возбужденного участником и незавершенного судебного дела по обжалованию решения -не позднее вступления в силу заключительного судебного акта по данному судебному делу, то заказчик письменно уведомляет об этом уполномоченный орган, на основании которого участник не включается в список.

При этом;

- если заявление-объявление о праве на участие в закупках участника квалифицируется как несоответствующее действительности или участник не представляет предусмотренные приглашением документы в порядке и сроки, установленные настоящим приглашением, включая случаи, когда несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявки, не исправляются или не исправляются полностью в установленные сроки, в том числе, когда лицо, включённое в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 постановления Правительства РА от 20.06.2025 № 817-А, предлагается участником в качестве агента / исполнителя/  или отобранный участник не представляет обеспечение договора, или если процедура организована в соответствии с нормами, предусмотренным частью 6 статьи 15 Закона РА "О закупках`, и в результате этого в целях заключения соглашения лицо, заключившее договор в установленный срок обеспечение договора и (или) квалификации, представленного в виде односторонне утвержденного заявления- неустойки (далее также неустойки), не заменяет на банковскую гарантию или наличные деньги, то это обстоятельство считается нарушением обязательства участника в рамках процесса закупки,

- oбстоятельство, предусмотренное в пункте 8.9.1 части 1 настоящего приглашения, не считается нарушением обязательств, взятых в рамках процесса закупки.

8.15 Если участник был включен в списки, предусмотренные частями 5 и 6 части 1 статьи 6 закона, после дня подачи заявки, то данная его заявка не подлежит отклонению.

8.16 Документы, указанные в пункте 8.9 части 1 настоящего приглашения, участник в установленный срок представляет секретарю комиссии посредством их отправки на электронную почту, предусмотренную настоящим приглашением. Секретарь обязан в день получения документов, подтвердить факт их получения, отправив подтверждение со своей электронной почты, указанной в настоящем приглашении, на электронную почту участника.

8.17.	Участники и их представители могут присутствовать на заседаниях комиссии. Участники или их представители могут потребовать копии протоколов заседаний комиссии, которые предоставляются в течение одного календарного дня.

8.18.	Электронные извещения отправляются комиссией и (или) заказчиком посредством системы, а в случае отправления участником — с указанного в его заявке адреса электронной почты на отмеченный в настоящем приглашении электронный адрес секретаря комиссии.

При обмене сведениями (документами) электронным способом участник удостоверяет сведения (документы) электронной цифровой подписью, сертификат которой должен быть размещен на идентификационной карте, предоставленной в порядке, установленном Законом Республики Армения "Об идентификационных картах", либо отправляет сведения (документы) в воспроизведенном (отсканированном) с утвержденного оригинала варианте.

Участники, являющиеся резидентами Республики Армения, удостоверяют включенные в заявку утверждаемые ими документы электронной цифровой подписью, а участники, не являющиеся резидентами Республики Армения, представляют эти документы в воспроизведенном (отсканированном) с утвержденного оригинала документа варианте.

Включаемые в заявку документы, утвержденные электронной цифровой подписью, не скрепляются печатью.

8.19.	Оценка заявок и определение отобранного участника осуществляются по отдельным лотам11.

8.20.	В случае если отобранный участник не заключает (отказывается заключать) договор или лишается права на заключение договора, решением комиссии отобранным  участником  признается участник занявший следующее место с применением процедуры, установленной пунктами 8.13-8.19 части 1 настоящего Приглашения.

8.21.	В целях обоснования соответствия предъявленных к нему требований участник может представить иные дополнительные документы, сведения и материалы.

Комиссия может проверить подлинность представленных участником данных, используя полученные из официальных источников данные, или получив об этом письменное заключение компетентных органов. При отправке подобного запроса соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения запроса, предоставляют письменное заключение. Если в результате проверки подлинности представленных участником данных они квалифицируются как несоответствующие действительности, то заявка этого участника отклоняется.

8.22.	С целью применения пункта 8.21. части 1 настоящего приглашения может быть созвано внеочередное заседание комиссии.

8.23.	На следующий рабочий день после окончания заседания по определению отобранного участника секретарь комиссии:

1)	отмечает в системе оцененных удовлетворительно участников процедуры, классифицируя их по результатам оценки и ценовым предложениям;

2)	посредством системы отправляет на электронную почту участников протокол заседания комиссии о результатах оценки.

8.24.	До заключения договора заказчик, не позднее чем в первый рабочий день, следующий за принятием решения по отобранному участнику, опубликовывает в бюллетене объявление относительно решения о заключении договора. Решение о заключении договора содержит краткую информацию об оценке заявок, о причинах, обосновывающих выбор отобранного участника, и объявление о периоде ожидания.

8.25. Периодом ожидания является период времени между днем, следующим за днем опубликования объявления относительно решения о заключении договора, и днем возникновения правомочия на заключение заказчиком договора.

Период ожидания в случае настоящей процедуры составляет " 10" календарных дней.  Период ожидания:

- не применим, если заявку подал только один участник, с которым заключается договор;

- применим также в том случае, когда заявку подал только один участник и она была отклонена. В случае применения настоящего пункта срок ожидания устанавливается объявлением о несостоявшейся процедуре закупки.

Заказчик заключает договор, если в предусмотренный настоящим пунктом период ожидания ни один из участников не обжалует решение о заключении договора. Договор, заключенный до окончания периода ожидания или заключенный без опубликования объявления о заключении договора или объявления процедуры закупки несостоявшейся, является ничтожным.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1.	Договор заключается заказчиком на основании решения Комиссии. Договор заключается в письменной форме, посредством составления одного документа.

9.2.	На четвертый рабочий день,, следующий за окончанием периода ожидания, установленного пунктом 8.25. части 1 настоящего приглашения, заказчик извещает отобранного участника, представляя предложение о заключении договора и проект договора. При этом договор может быть заключен не ранее чем на четвертый рабочий день, следующий за днем окончания периода ожидания, установленного пунктом 8.25 части 1 настоящего Приглашения.

9.3.	Секретарь комиссии предоставляет отобранному участнику предложение о заключении договора и проект заключаемого договора электронным способом.

9.4.	В день отправки отобранному участнику извещения заказчика о заключении договора секретарь комиссии посредством системы направляет на электронную почту отобранного участника извещение о поступлении предложения по заключению договора.

9.5. Если отобранный участник  после получения уведомления о заключении договора и проекта договора в срок, предусмотренный уведомлением, не подписывает договор и  не предоставляет заказчику обеспечение договора, а в случае, если проектом заключаемого договора предусмотрена предоплата - также обеспечение предоплаты, то он лишается права подписания договора.

При этом, проект утвержденного отобранным участником договора представляется заказчику в письменной форме и письмо о его представлении регистрируется в системе документооборота заказчика. Проект договора утверждается руководителем заказчика в течение двух рабочих дней, следующих за возникновением такого правомочия, и в течение следующего за утверждением рабочего дня предоставляется участнику сопроводительным письмом.

9.6.	Отобранный участник, получивший предложение заказчика о заключении договора, посредством системы принимает или отклоняет поступившее ему предложение.

9.7.	До истечения срока, предусмотренного пунктом 9.5 части 1 настоящего Приглашения, с согласия сторон в проект договора могут быть внесены изменения, однако они не могут привести к изменению характеристик предмета закупки, размера предоплаты или увеличению цены, предложенной отобранным участником.

9.8.	На следующий рабочий день после заключения договора секретарь Комиссии завершает процедуру в системе.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1.	На основании требования о предоставлении обеспечения договора отобранный участник в течение 5-и рабочих дней после его получения, обязан представить обеспечения квалификации и договора. Если обеспечение представляется в виде банковской гарантии, то срок, предусмотренный настоящим пунктом, устанавливается в «15» рабочих дней. С отобранным участником заключается договор, если он представляет обеспечение договора(предоплаты).

10.3.	Размер обеспечения договора  составляет 15 процентов  процентов от цены закупки. Если цена закупки услуг, предусмотренных проектом договора, меньше цены заключаемого договора, то размер обеспечения договора исчисляется в отношении цены договора Обеспечение договора представляется в виде банковской гарантии (Приложение 5) или наличных денег.

Если процедура закупки организована по лотам и участник признается отобранным участником по более чем одному лоту, то он может предоставить обеспечение квалификации как для каждого лота в отдельности, так и одно обеспечение - для всех лотов. При представлении одного обеспечения квалификации его сумма исчисляется по отношению к сумме цен закупок представленных лотов с учетом требований 9-ого подпункта 32-ого пункта Порядка. Обеспечение договора должно быть действительно как минимум включительно до 90-го рабочего дня, следующего за последним днем исполнения в полном объеме обязательств, устанавливаемых заключаемым договором. Обеспечение договора подлежит возврату представившему его участнику в течение пяти рабочих дней, следующих за исполнением в полном объеме обязательств, взятых на себя по заключенному договору.

Обеспечение договора, представленное в виде наличных денег, должно быть перечислено на казначейский счет "900008000664", открытый в Центральном казначействе на имя уполномоченного органа.

10.4 Если процедура закупки организована на основании части 6 статьи 15 Закона, и на момент возникновения правомочия по заключению договора не предусмотрены финансовые средства, то обеспечение договора представляются в виде заключенного в одностороннем порядке заявления - в виде неустойки или наличных денег. Если на момент возникновения правомочия по заключению договора:

-предусмотренные финансовые средства превышают 25 млн. драмов, однако для полного выполнения договора и в дальнейшем требуются финансовые средства, то обеспечение договора, по части выделенных финансовых средств, представляется в виде гарантии или наличных денег, а по части требуемых финансовых средств-в одностороннем порядке утвержденного заявления-в виде неустойки или наличных денег

10.5.	В случае если договором предусмотрено условие о предоставлении заказчиком предоплаты, отобранный участник предоставляет заказчику также обеспечение предоплаты — в размере предоплаты, в виде банковской гарантии (Приложение 5.2).

10.6. Если в рамках процедуры закупки, организованной по лотам заключенный договор расторгается по части какого-либо лота вследствие его неисполнения или ненадлежащего исполнения, то обеспечение договора выплачиваются в размере суммы, исчисленной только за этот лот.

10.7 Руководитель заказчика в письменной форме представляет требование о выплате обеспечения договора  банку, а в случае обеспечения, представленного в виде наличных денег- Министерству Финансов РА, в течение пяти рабочих дней, следующих за днем возникновения основания для вылаты обеспечения. Если требование о выплате обеспечения отклоняется банком или Министерством Финансов РА на основании неполного представления требования или прилагаемых к нему документов, то новое требование руководитель заказчика представляет в банк в течение двух рабочих дней после получения отказа.

10.8 О возврате обеспечения договора руководитель заказчика в письменной форме в течение пяти рабочих дней, следующих за днем возникновения основания возврата обеспечения уведомляет:

- в случае обеспечения представленного в форме наличных денег - Министерство финансов РА с приложением копии представленного в заявке документа, об обосновании платежа,;

- в случае обеспечения, представленного в виде банковской гарантии- банк, выдавший гарантию;

- в случае обеспечения, представленного в виде соглашения о неустойке - представившего его участника.

11. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ

11.1.	Согласно статье 37 Закона, Комиссия объявляет настоящую процедуру несостоявшейся, если:

1)	ни одна из заявок не соответствует условиям приглашения;

2)	прекращается потребность в закупке. При этом процедура закупки, организованная для нужд государства или общин, может быть объявлена полностью или частично несостоявшейся на основании постановления соответственно Правительства Республики Армения или Совета старейшин общины, в случае иных заказчиков — на основании решения руководителя уполномоченного органа, осуществляющего общее управление, а в случае фондов — Совета попечителей14.

3)	не подано ни одной заявки;

4)	договор не заключается.

Настоящая процедура объявляется несостоявшейся на основании пункта 4 части 1 статьи 37 Закона, если на момент истечения срока представления заявок, установленного в рамках настоящей процедуры, система электронных закупок дала сбой:

11.2.	В течение рабочего дня, следующего за объявлением процедуры закупки несостоявшейся, заказчик опубликовывает в бюллетене объявление, в котором указывается обоснование объявления процедуры закупки несостоявшейся.

12. ПРАВО УЧАСТНИКА И ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ИМ 
ДЕЙСТВИЙ И (ИЛИ) ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОЦЕССОМ ЗАКУПКИ

12.1 Каждое заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения заказчика, оценочной комиссии в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Армения (далее-Кодекс) .

Каждое лицо, до крайнего срока подачи заявок, имеет право обжаловать характеристики предмета закупки или требования приглашения в установленном Кодексом порядке.

12.2. Отношения, связанные с настоящей процедурой, не являются административными  и они регулируются законодательством Республики Армения, регулирующим гражданско-правовые отношения.

12.3. Убытки, причиненные вследствие действия или бездействия заказчика, оценочной комиссии, возмещаются в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Армения.

12.4. Срок ожидания, установленный настоящим приглашением, является сроком исковой давности для обжалования действий (бездействия) заказчика, оценочной комиссии и решений, за исключением споров, связанных с обжалованием решений, предусмотренных частью 2 статьи 6 Закона, и односторонним расторжением договора, при которых срок исковой давности составляет тридцать календарных дней.

12.5. Споры, связанные с настоящей процедурой, рассматриваются и разрешаются в течение тридцати дней после принятия искового заявления к производству в суде общей юрисдикции первой инстанции города Еревана. По мотивированному решению суда срок, предусмотренный настоящей частью, может быть продлен один раз на срок до десяти календарных дней.

12.6. Суд решает вопрос о принятии искового заявления к производству в трехдневный срок после его подачи.

12.7. Одновременно с принятием искового заявления к производству суд выносит решение о требовании от ответчика всех доказательств, находящихся в распоряжении ответчика в связи с данным процессом закупки.

12.8. Решение о требовании доказательств исполняется ответчиком в пятидневный срок после получения решения.

В случае неисполнения ответчиком требований решения о требовании доказательств в срок, предусмотренный настоящим пунктом, дело рассматривается на основании имеющихся в нем доказательств, а факты, сосланные истцом, подлежащие подтверждению доказательствами, находящимися в распоряжении ответчика, считаются утвержденными.

12.9. Суд объединяет в одном производстве дела, рассматриваемые в своем производстве по спорам, предусмотренным настоящим разделом, относящимся к процессу настоящей закупки.

12.10. Решение о принятии искового заявления к производству незамедлительно направляется на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа. Уполномоченный орган незамедлительно публикует предусмотренное настоящим пунктом решение в бюллетене с указанием дня приостановления.

12.11. Ответ на исковое заявление заказчик представляет в пятидневный срок после получения решения о принятии искового заявления к производству.

12.12 Лица, участвующие в деле, и их представители уведомляются о времени и месте судебного заседания, а также о совершении отдельных процессуальных действий в случаях, предусмотренных Кодексом, посредством электронной связи путем направления уведомлений и других документов на электронную почту, указанную в исковом заявлении в порядке, установленном статьей 97 Кодекса.

12.13. Суд рассматривает дела по спорам, предусмотренным настоящим разделом, и выносит вердикт и решения по ним по письменной процедуре, за исключением случаев, когда суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей инициативе пришел к выводу о необходимости рассмотрения дела в судебном заседании.

12.14. Ходатайство о рассмотрении дела в судебном заседании лицо, участвующее в деле, может представить до истечения срока, установленного для представления ответа на исковое заявление.

12.15. О рассмотрении дела в судебном заседании суд выносит решение в трехдневный срок по истечении срока, установленного для подачи искового ответа.

12.16. Вопрос рассмотрения дела в судебном заседании может решиться также решением о принятии искового заявления к производству.

12.17. Обязанность доказывать факты соблюдения порядка оспариваемых действий (бездействия) и обстоятельств, лежащих в основе решений, а также выполнения данных действий (бездействия) и принятия решения законом, иными правовыми актами несет ответчик.

12.18. Ответчик может представить доказательства, обосновывающие правомерность оспариваемых действий (бездействия) и решений, только в ходе исполнения решения о требовании доказательств, за исключением случаев, когда он обосновывает невозможность предъявления доказательства по независящим от него причинам.

12.19 . Обжалование действий (бездействия) и решений заказчика и оценочной комиссии (за исключением решений, предусмотренных частью 2 статьи 6 закона) автоматически приостанавливает процесс закупки со дня опубликования решения, предусмотренного пунктом 12.10 настоящего приглашения, до дня вступления в силу заключительного судебного акта, вынесенного судом первой инстанции по результатам рассмотрения спора.

12.20. В случаях, когда в интересах общественной или оборонной и национальной безопасности необходимо продолжить процесс закупки, суд на основании письменного ходатайства руководителей органов, установленных частью 1 статьи 2 Закона, а в случае юридических лиц-руководителя исполнительного органа выносит решение об отмене приостановления процесса закупки. Суд незамедлительно направляет предусмотренное настоящим пунктом решение в день его вынесения на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа.Уполномоченный орган незамедлительно публикует это решение в бюллетене.

12.21. Заключительный судебный акт суда по спорам, связанным с обжалованием действий (бездействия) и решений заказчика и оценочной комиссии, вступает в силу с момента опубликования.

12.22. По спорам, связанным с обжалованием действий (бездействия) заказчика и оценочной комиссии, заключительная часть решения суда или иной заключительный судебный акт направляется на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа в день его публикации.

Уполномоченный орган незамедлительно публикует в бюллетене заключительную часть решения суда или иной заключительный судебный акт.

12.23. Ставки государственных пошлин, взимаемых за обжалование, установлены законом "О государственной пошлине".

ЧАСТЬ II

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
ЗАЯВКИ НА ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Целью настоящей Инструкции является содействие участникам при подготовке заявки.

1.2.	При целесообразности участник может представить требуемые сведения в иных, отличных от предлагаемых в настоящей инструкции формах, с соблюдением требуемых реквизитов.

1.3.	Кроме армянского языка, заявки могут быть поданы также на английском или русском языке.

2. ЗАЯВКА НА ПРОЦЕДУРУ

Для участия в процедуре участник подает заявку посредством системы. К заявке прилагаются предусмотренные настоящим приглашением соответствующие документы (сведения) Участник заявкой представляет утвержденные им:

1)	"критерий Пригодности";

2.1.	заявление--объявлениe  на участие в процедуре согласно Приложению №1; N 1.4 по мере необходимости.

2.2.  копию агентского договора и данные лица, являющегося стороной этого договора, если Договор будет выполняться через агентство;

2.3. договор о совместной деятельности, если участники участвуют в процедуре закупки в порядке совместной деятельности (консорциумом)15

2.4. Часть 1, пункт 2.4.1 настоящего приглашения.

1) Документы, требуемые подпунктом 1, профессиональный опыт, /Аналогичные контракты/ы/

2) Информация, предоставленная в соответствии с подпунктом 2, согласно Приложению № 1.3 и требуемые им документы, трудовые ресурсы.

3) Лицензия с соответствующими вкладышами 1 или բարձր.

Соответствующая лицензия, указанная в Приложении 1 к Приказу № 15-Н Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 6 декабря 2023 г., и Приложение № 2 с приложениями к ним:

• Представить соответствующую лицензию, указанную в Приложении № 1 к Постановлению № 2106-Н Правительства Республики Армения от 30 сентября 2023 г. «Об утверждении порядка лицензирования и квалификации в сфере градостроительства», и Приложение № 2 с приложениями к ним.3)	"Финансовый критерий";

2.5.	ценовое предложение согласно Приложению №2. Ценовое предложение представляется в форме расчета, состоящего из обобщенных компонентов стоимости (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли)  и налога на добавленную стоимость. Расчет компонентов стоимости — разбивка или другие детали — не требуются и не представляются.

2.6	Предусмотренные настоящим Приглашением и составленные участником документы подписывает представившее их лицо или уполномоченное последним лицо (далее — агент). Если заявка подается агентом, то с заявкой представляется документ о предоставлении ему такого полномочия.

2.7.	Вместо оригиналов документов, включенных в заявку, могут быть представлены нотариально заверенные копии этих документов.

Приложение № 1

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом HHAMASHT- GHTsDzB -26/13

ЗАЯВЛЕНИЕ-  ОБЪЯВЛЕНИЕ *

на участие в открытом конкурсе

______________________________________________________________заявляет, что

наименование участника

желает участвовать в лоте (лотах)_______________________________ объявленного

номер лота (лотов)

______________________________________________ под кодом HHAMASHT- GHTsDzB -26/13

наименование заказчика

открытого конкурса и в соответствии с требованиями приглашения подает заявку.

__________________________________________________ заявляет и заверяет, что

наименование участника

является резидентом ______________________________________________________.

наименование страны

Данные       ----------------------------------------  следующие:

наименование участника

Учетный номер налогоплательщика               ________________

учетный номер налогоплательщика

Адрес электронной почты                            __________________

адрес электронной	почты

Адрес деятельности              ------------------------------------------------------------

адрес деятельности

Номер телефона                     -------------------------------------------------------------

Номер телефона

Настоящим _________________________________объявляет и подтверждает,что:

наименование участника

2)                                                                                     и аффилированные с ним

аименование участника

лица  удовлетворяют требованиям права участия и квалификационным критериям установленным приглашением на на открытый конкурс под кодом  HHAMASHT- GHTsDzB -26/13*,

2) в рамках участия в открытом конкурсе под кодом HHAMASHT- GHTsDzB -26/13

- не допускал и (или) не допустит недобросовестной конкуренции,   злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения,

- отсутствует установленный приглашением на открытый конкурс случай     одновременного

участия взаимосвязанных с ________________ лиц и (или) учрежденных__________

наименование участника	наименование

участника

организаций, либо организаций, имеющих принадлежащую ____________________

наименование участника

долю (пай) в размере более пятидесяти процентов.

Ниже ---------------------------------------------------------- представляет ссылку на сайт,

наименование участника

содержащий информацию о реальных бенефициарах  ----------------.**

Прилагаются   предусмотренные приглашением документы подтверждающие соответствие ----------------------------     квалификационным критериям.

наименование участника

______________________________________________	_____________________

наименование участника (должность,	подпись)

имя, фамилия руководителя)

М. П.

Приложение № 1.3

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом HHAMASHT- GHTsDzB -26/13

ИНФОРМАЦИЯ

об основном составе персонала, предлагаемом для исполнения заключаемого договора

| п/н | Специалисты, включенные в состав основного персонала: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | имя, фамилия | квалификация | трудовой опыт |  | наименование работодателя |
|  |  |  | период | сфера деятельности и выполненная работа |  |

Прилагаются письменные согласия утвержденные специалистами, указанными в настоящей информации, об их включении в выполняемые работы, а также документы, требуемые приглашением.

_________________________________________________	_________________

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя	подпись

М. П.

Приложение 1.4**

к Приглашению на открытый конкурс

под кодом HHAMASHT- GHTsDzB -26/13

ФОРМА

ДЕКЛАРАЦИИ О РЕАЛЬНЫХ  БЕНЕФИЦИАРАХ

- Организация

  - Данные организации

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государство регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Лицо, представляющее декларацию

| - Имя и фамилия лица, представляющего декларацию |  |
| --- | --- |
| - Должность лица, представляющего декларацию |  |

  - Представление декларации

| - День, месяц, год подписания декларации |  |
| --- | --- |
| - Количество страниц декларации |  |
| - Подпись лица, представляющего декларацию |  |

- Данные листинга  акций

  - Данные листинга акций

| - Наименование фондовой биржи |  |
| --- | --- |
| - Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

  - Данные юридического лица, контролирующего организацию

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государтво регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Уровень контроля

| - Размер участия (%) |  |
| --- | --- |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

- Участие государства, муниципалитета или международной организации

  - Участие государства или муниципалитета

| - Название государства |  |
| --- | --- |
| - Название муниципалитета |  |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

  - Участие международной организации

| - Название международной организации |  |
| --- | --- |
| - Название международной организации латинскими буквами |  |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

- Данные реального бенефициара

  - Данные, удостоверяющие личность лица

| - Имя |  |
| --- | --- |
| - Фамилия |  |
| - Имя(латинскими буквами) |  |
| - Фамилия (латинскими буквами) |  |
| - Гражданство |  |
| - День, месяц, год рождения |  |

  - Документ, удостоверяющий личность

| - Тип документа |  |
| --- | --- |
| - Номер документа |  |
| - День, месяц, год предоставления |  |
| - Предоставляющий орган |  |
| - НЗОУ или эквивалентный номер |  |

  - Адрес учета лица

| - Государство |  |
| --- | --- |
| - Муниципалитет |  |
| - Административно-территориальная единица |  |
| - Название улицы, здание (дом), квартира |  |

  - Адрес проживания лица

| - Государство |  |
| --- | --- |
| - Муниципалитет |  |
| - Административно-территориальная единица |  |
| - Название улицы, здание (дом), квартира |  |

  - Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)

| ☐ а. прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица или имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в 20 и более процентов |  |
| --- | --- |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |
| ☐ б․ осуществляет реальный (фактический) контроль за данным юридическим лицом иными средствами |  |
| ☐ в. является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае, если нет физического лица, соответствующего требованиям пунктов " а " и "б" |  |

  - Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций сферы недропользования)

| ☐ а․ прямо или косвенно владеет 10 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица либо прямо или косвенно имеет 10 и более процентов участия в уставном капитале юридического лица |  |
| --- | --- |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |
| ☐ б․ имеет право назначать или освобождать большинство членов органов управления юридического лица |  |
| ☐ в․ от юридического лица безвозмездно была получена выгода в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году |  |
| ☐ г․ осуществляет реальный (фактический) контроль за юридическим лицом иными средствами |  |
| ☐ д․ является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае отсутствия физического лица, соответствующего требованиям пунктов "а" - "г" |  |

  - Информация о статусе реального бене фициара

| - День, месяц, год становления реальным бенефициаром |  |
| --- | --- |
| - Осуществление контроля за организацией | ☐ Отдельно ☐ Совместно с аффилированными лицами |
| - Реальным бенефициаром отчетной организации в сфере недропользования является должностное лицо или член его семьи | ☐ Да ☐ Нет |

  - Контактные данные реального бенефициара

| - Адрес электронной почты |  |
| --- | --- |
| - Номер телефона |  |

- Промежуточные юридические лица

  - Данные организации

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государство регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Данные реального бенефициара

| - Имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого организация является промежуточным юридическим лицом |  |
| --- | --- |

  - Данные о листинге акций промежуточного юридического лица

| - Наименование фондовой биржи |  |
| --- | --- |
| - Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

- Дополнительные примечания

Дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, связанные с данными, заполненными или подлежащими заполнению в декларации

Порядок заполнения декларации

- В 1-ом разделе декларации (Организация) заполняются данные юридического лица, представляющего декларацию (далее-Организация). В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:

- в подразделе "Данные организации" заполняются наименование Организации (в том числе латинскими буквами) и данные государственной регистрации, включая пометку об организационно-правовой форме;

- в подразделе  "Лицо, представляющее декларацию" заполняются данные физического лица, подписывающего документы, включаемые в заявку на настоящую процедуру;

- в подразделе "Представление декларации" заполняются день, месяц, год подписания декларации, количество страниц декларации, а также ставится подпись лица, представляющего декларацию.

- Раздел 2 декларации (Данные листинга акций) заполняется, если акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, листингированы на рынке, включенном в список рынков, регулируемых критериями адекватного раскрытия реальных бенефициаров, утвержденными министром юстиции Республики Армения. В случае соответствия указанным критериям этот раздел заполняется для Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию. При заполнении этого раздела следующие разделы декларации не подлежат заполнению, за исключением 5-ого раздела, который заполняется, если юридическое лицо, полностью контролирующее Организацию, имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:

- в подразделе "Данные листинга акций" заполняется наименование фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингированы акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, а также производится ссылка на имеющиеся на бирже документы-при наличии документов, содержащих сведения о владельцах данного юридического лица;

- подраздел "Данные юридического лица, контролирующего организацию" заполняется, если данные, заполненные в подразделе 2.1 декларации, относятся не к юридическому лицу, представляющему декларацию, а к другому юридическому лицу, полностью контролирующему Организацию. В этом подразделе заполняются наименование (в том числе латинскими буквами) юридического лица, контролирующего Организацию, и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме, а также имя и фамилию руководителя исполнительного органа;

- подраздел "Уровень контроля" заполняется, если в подразделе 2.1 декларации заполнены данные, касающиеся юридического лица, полностью контролирующего Организацию. В этом подразделе указывается размер участия юридического лица, контролирующего Организацию в уставном капитале Организации, в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

- Раздел 3 декларации (Участие государства, муниципалитета или международной организации) заполняется, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеет какое-либо государство, муниципалитет или международная организация. Раздел может быть заполнен несколько раз, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеют несколько государств, муниципалитетов или международных организациий. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

- подраздел участие "государства или муниципалитета" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета. В случае участия государства в этом подразделе заполняется название государства, а в случае участия муниципалитета- название муниципалитета.В этом подразделе заполняются также размер участия государства или муниципалитета в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

2) подраздел "Участие международной организации" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие международной организации. В этом подразделе заполняются наименование международной организации (в том числе латинскими буквами), размер участия международной организации в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

- Раздел 4 декларации (Данные реального бенефициара) заполняется отдельно для каждого реального бенефициара по количеству реальных бенефициаров Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

- в подразделе "Данные, удостоверяющие личность лица" заполняются личные данные реального бенефициара. Данные заполняются так, как они заполнены в документе, удостоверяющем личность реального бенефициара. Если имя и фамилия лица не имеются на армянском языке или латинскими буквами в документе, удостоверяющем его личность, то в декларации заполняется их транскрипция;

2)  в подразделе "Документ, удостоверяющий личность" вносятся сведения о документе, удостоверяющем личность реального бенефициара;

3) в подразделе "Адрес учета лица" заполняется адрес места учета реального бенефициара;

4) подраздел " Адрес проживания лица" заполняется, если адрес учета реального бенефициара отличается от адреса проживания последнего. В этом подразделе заполняется адрес места жительства реального бенефициара;

5) подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, не является подотчетной организацией в сфере недропользования. В этом подразделе отмечается, на каком основании (основаниях) предусмотренном законом "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" лицо является  реальным бенефициаром Организации и включается информация, требуемая в связи с этими основаниями. В случае реальнго бенефициара по более чем одному основанию делается отметка по всем основаниям в соответствующих пунктах. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) Организации или прямо или косвенно имеет 20 и более процентов участия в уставном капитале Организации. Участие может быть в силу владения долей (акцией, паем) Организации на праве собственности (прямое участие) или в силу владения долей (акцией, паем) другого юридического лица, владеющего долей (акцией, паем) Организации, в силу владения правом собственности (косвенное участие). Косвенное участие может осуществляться независимо от количества промежуточных юридических лиц, имеющихся в цепочке юридического лица, владеющего долей (акциями, паем) физического лица и Организации. В поле "Размер участия" указывается размер участия в уставном капитале Օрганизации в процентном выражении. Размер участия рассчитывается на основании совокупности всех процентов участия в уставном капитале Օрганизации в результате прямого и косвенного участия реального бенефициара. В случае косвенного участия, участие реального бенефициара в уставном капитале организации рассчитывается на основе размера участия каждой предыдущей промежуточной организации, а именно: умножения размера участия юридического лица-участника Օрганизации в процентном выражении в размере участия соответствующего участника в процентном выражении в уставном капитале юридического лица-участника организации и так далее до достижения реального бенефициара. В поле "Вид участия" производится отметка о прямой или косвенной принадлежности участия в уставном капитале. При наличии в уставном капитале и прямого, и косвенного участия производится отметка о наличии одновременно и прямого, и косвенного участия;

б. в пункте "б" этого подраздела делается отметка, если лицо по смыслу пункта "а" не является реальным бенефициаром Организации, но контролирует Օрганизацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основе личного влияния иного характера или иными средствами;

в. в пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" и "б" этого подраздела.

6) Подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций в сфере недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования. Раскрытие реальных бенефициаров осуществляется по критериям, установленным Кодексом О недрах. В этом подразделе отметки производятся с учетом правил, установленных пунктом 4.5 настоящего Порядка. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 10 и более процентов дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица, либо имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в размере 10 и более процентов. Этот подраздел заполняется с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

б.в пункте "б" этого подраздела производится отметка, если лицо имеет право назначать или отстранять большинство членов органов управления юридического лица;

в. В пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо безвозмездно получило от Организации выгоду в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году;

г. в пункте "г" этого подраздела производится отметка, если лицо по смыслу пунктов "а" - "в" не является реальным бенефициаром Организации, однако контролирует Организацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основании личного влияния иного характера или иными средствами;

д. в пункте "д" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" - "г" этого подраздела.

7) в подразделе "Информация о статусе реального бенефициара" заполняются день, месяц, год, когда лицо стало реальным бенефициаром Организации. В этом подразделе делается отметка о форме осуществления реальным бенефициаром контроля над Организацией. О проведении совместного контроля с аффилированными лицами производится отметка, если реальный бенефициар контролирует Օрганизацию в силу согласованной с аффилированным лицом деятельности или может контролировать ее в случае согласованной с аффилированным лицом деятельности. Если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования, в этом подразделе также производится отметка о том, что реальным бенефициаром является должностное лицо или член его семьи по смыслу пункта 53 части 1 статьи 3 Кодекса О недрах

8) в подразделе "Контактные данные реального бенефициара" заполняются адрес электронной почты и номер телефона реального бенефициара.

5. Раздел 5 декларации (Промежуточные юридические лица) заполняется,

если реальный бенефициар юридического лица, представляющего декларацию, или полностью контролирующее Организацию юридическое лицо имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. Этот раздел подлежит заполнению для каждого промежуточного юридического лица отдельно по количеству всех промежуточных юридических лиц. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

1) в подразделе "Данные организации" заполняются наименование промежуточного юридического лица (в том числе латинскими буквами) и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме;

2) в подразделе "Данные реального бенефициара" заполняются имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого заполненная в этом подразделе организация является промежуточным юридическим лицом. Если данные промежуточных юридических лиц заполняются для юридического лица, полностью контролирующего Организацию, этот подраздел не подлежит заполнению.

3) Подраздел "Данные листинга акций промежуточного юридического лица" не подлежит обязательному заполнению. Этот подраздел может быть заполнен, если акции промежуточного юридического лица листингуются на регулируемом рынке. В этом подразделе заполняется название фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингуются акции юридического лица, а также ссылается на имеющиеся на бирже документы.

6. Раздел 6 декларации (Дополнительные примечания) заполняется, если имеются дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, касающиеся данных, заполненных или подлежащих заполнению в декларации. В этом подразделе могут быть заполнены дополнительные разъяснения по основаниям контроля организации реальным бенефициаром, по отношению к органам государства (муниципалитета), осуществляющим контроль Организации в случае, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета, и другие разъяснения в связи с декларацией.

7. Декларация заполняется и подписывается лицом, подающим заявку. В случае участия в процедурах, осуществляемых электронным способом, нумерация страниц декларации и отметка о количестве страниц в декларации необязательно.

* заполняется секретарем комиссии до публикации приглашения в бюллетене:

** Приложение 1.2 не представляется участником если он является резидентом РА, а также в случае, если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом.

Приложение № 2

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом HHAMASHT- GHTsDzB -26/13

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рассмотрев приглашение на открытый конкурс под кодом HHAMASHT- GHTsDzB -26/13

в том числе проект заключаемого договора __________________________________

наименование участника

предлагает выполнить договор по нижеуказанным общим ценам:

драмов РА

| Номера лотов | Наименование услуги | Стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли) /прописью и цифрами/ | НДС** /прописью и цифрами/ | Общая цена /прописью и цифрами/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | "Наименование лота предмета закупки № 1" |  |  |  |
| 2 | "Наименование лота предмета закупки № 2" |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |

_________________________________________________	_________________

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя)	подпись

М. П.

Приложение № 5

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом HHAMASHT- GHTsDzB -26/13

ГАРАНТИЯ N________

(обеспечение договора)

1. Настоящая гарантия (далее-гарантия) является обеспечением по исполнению принципалом обязательств (далее-гарантированные обязательства), вытекающих из договора N  						   заключаемым  между

номер заключаемого договора

_____    (далее-бенефициар) и   					____

наименование заказчика                                            наименование отобранного участника

(далее-принципал).

2.  По гарантии ----------------------------------------------------------------------------

наименование банка выдающего гарантию

(далее-лицо, выдающее гарантию) безоговорочно обязуется по требованию бенефициара (далее-требование), в порядке и сроки, установленные настоящей гарантией, выплатить бенефициару -----------------------------------------------------

сумма в цифрах и прописью

(далее-сумма гарантии) в течение пяти рабочих дней после получения требования. Выплата производится посредством перечисления на расчетный счет900445101083 бенефициара.

расчетный счет*

3. Настоящая гарантия является безотзывной.

4. Право требования бенефициара, вытекающего из настоящей гарантии, к выплате суммы гарантии может быть передано другому лицу в случае письменного согласия лица, выдающего гарантию.

5. Гарантия действует с момента выпуска и в силе  со дня вступления в силу договора N________________________ заключаемого  между  бенефициаром и

номер заключаемого договара

принципалом и  действует  включительно  до  девяностого  рабочего  дня   следующего за днем

ashtarakgnumner@gmail.com  - .                    крайний   срок оказания услуг, предусмотренный заключаемым договором, включая гарантийный срок

В день предоставления гарантии лицо, выдающее гарантию, с официального адреса электронной почты высылает воспроизведенный (отсканированный) с оригинала настоящей гарантии вариант также на адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии ---------------------------------------------------------

адрес эл. почты секретаря

указанный в приглашении к процедуре закупок, организованной с целью заключения договора упомянутого в пункте 1 настоящей гарантии.

6. Бенефициар предъявляет требование лицу, выдающему гарантию, в письменной форме. К требованию прилагаются следующие документы:

1) копии заключенного договора N _____________________, включая

номер заключаемого договара

копии внесенных  в него изменений, дополнительных соглашений,

2) уведомление об одностороннем расторжении контракта бенефициаром опубликованное в бюллетене действующем по адресу www.procurement.am .

7. Лицо, выдающее гарантию, в течение максимум пяти рабочих дней после получения требования бенефициара и прилагаемых документов обсуждает представленное требование и прилагаемые документы для выяснения их соответствия условиям настоящей гарантии.

8. Лицо, выдающее гарантию, отклоняет требование бенефициара, если:

1) требование или прилагаемые документы не соответствуют условиям настоящей гарантии,

2) требование представлено по истечении срока, установленного гарантией.

9. Лицо, выдающее гарантию, в случае принятия решения об отклонении требования незамедлительно, но не позднее того же рабочего дня уведомляет бенефициара об отказе.

10. К настоящей гарантии применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Республики Армения

11. Споры, возникающие в связи с настоящей гарантией, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

Руководитель исполнительного органа

число, месяц, год

Приложение № 6

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом

ДОГОВОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ________________________ ДЛЯ НУЖД ГОСУДАРСТВА

№ ___________________

| г. | " " 20. г. |
| --- | --- |

____________________, в лице _______________________, действующего на основании устава _________________, (далее — "Заказчик), с одной стороны, и __________________, в лице директора ____________________, действующего на основании устава ________________________, (далее — Исполнитель), с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Заказчик поручает, а Исполнитель принимает обязательство по предоставлению Подготовка проекта, услуги по составлению сметы. (далее — услуга), согласно требованиям Технической характеристики-графика закупки, установленной Приложением № 1, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора (далее — договор).

1.2.	Услуга предоставляется в соответствии с установленной Приложением № 1 к договору Технической характеристикой-графиком закупки и в установленные сроки.16.1

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.	Заказчик имеет право:

2.1.1.	В любое время проверять ход и качество предоставляемой

Исполнителем услуги, без вмешательства в деятельность Исполнителя.

2.1.2.	Если предоставлена услуга, не соответствующая Технической характеристике-графику закупки, указанной в Приложении № 1 к договору:

а)	Не принимать услугу, с установлением по своему усмотрению разумного срока безвозмездной замены услуги ненадлежащего качества на услугу соответствующего договору качества, и требовать от Исполнителя уплаты штрафа, предусмотренного пунктом 5.2 договора, а также пени, предусмотренной пунктом 5.3 договора;16.2

б)	Отказываться от исполнения договора и требовать возврата уплаченной за услугу суммы, а также требовать от Исполнителя уплаты предусмотренного пунктом 5.2 договора штрафа.

2.1.3.	В одностороннем порядке расторгать договор, если Исполнитель существенным образом нарушил договор. Нарушение договора Исполнителем считается существенным, если:

а)	предоставленная услуга не соответствует требованиям, установленным Приложением № 1 к договору;

б)	нарушен срок предоставления услуги.

2.2.	Заказчик обязан:

2.2.1.	Обсуждать и принимать результат услуги, предоставленной в соответствии с Технической характеристикой-графиком закупки, а в случаях выявления недостатков в результате услуги — незамедлительно в письменной форме уведомлять об этом Исполнителя.

2.2.2.	В случае приема результата услуги, уплатить Исполнителю суммы, подлежащие уплате последнему за должным образом оказанные услуги, а в случае нарушения срока — также предусмотренную пунктом 5.5 договора пеню.

-----------------------------------

16.2 Если предметом закупки является оказание услуг технического надзора за выполнением строительных проектов, то пункт «а» пункта 2.1.2 излагается в следующей редакции: «Не принимать услугу и установить разумный срок для надлежащего оказания услуги в соответствии с требованиями, предусмотренными договором (безвозмездно), и требовать от исполнителя уплаты штрафа, предусмотренного пунктом 5.2 и пени, предусмотренней пунктом 5.3 договора»

2.3.	Исполнитель имеет право:

2.3.1.	Требовать от Заказчика подлежащие уплате ему суммы за должным образом оказанные услуги, а в случае нарушения Заказчиком срока уплаты, указанного в пункте 4.2 договора — также предусмотренную пунктом 5.5 договора пеню.

2.4.	Исполнитель обязан:

2.4.1.	Обеспечивать надлежащее предоставление услуги по условиям, установленным Приложением № 1 к договору, руководствуясь действующим законодательством.

2.4.2.	В предусмотренных договором случаях уплачивать предусмотренные пунктами 5.2 и 5.3 договора пеню и штраф.

2.4.3.	В течение срока действия обеспечений квалификации и договора в случае начала процесса ликвидации или банкротства заранее в письменной форме уведомлять об этом Заказчика.

2.4.4. При возникновении проектных отклонений в ходе выполнения строительных работ Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере потерь, возникших в вследствие каждого зафиксированного отклонения. При этом:

а. отклонением считается выявление в ходе выполнения строительных работ дополнительного объема работ, превышающего десять процентов первоначального проекта, а размер штрафа равен двадцати пяти процентам стоимости работ дополнительного объема,

б. потерями считаются такие проектные отклонения, которые приводят к изменению фактически выполненных работ (разрушению, реконструкции и т.д.) и к выполнению дополнительных работ, а размер штрафа равен пятидесяти процентам стоимости фактически выполненных работ, приведшим к потере17.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГИ

3.1.	Предоставленная услуга принимается подписанием акта сдачи-приемки между Заказчиком и Исполнителем. Факт сдачи услуги Заказчику фиксируется утвержденным в двустороннем порядке документом между Заказчиком и Исполнителем, с указанием даты составления документа.17.1

Включительно до дня, предусмотренного для предоставления услуги по договору, Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный им документ, фиксирующий факт сдачи услуги Заказчику (Приложение № 3.1), а посредством системы электронных закупок armeps (пособие по осуществлению действия размещено в разделе "Электронные закупки" интернет-сайта, действующего по адресу: www.procurement.am) — также акт сдачи-приемки (Приложение № 3). При этом Исполнитель не скрепляет печатью акт сдачи-приемки, утверждает электронной подписью, заполняя только те графы, которые относятся к его данным (порядок заполнения размещен в подразделе "Приказы Министра финансов" раздела "Законодательство" интернет-сайта, действующего по адресу: www.procurement.am).

3.2.	Если предоставленная услуга соответствует условиям договора, Заказчик в течение _____ рабочих дней с рабочего дня, следующего за днем получения документов, указанных в пункте 3.1 договора, подписывает и посредством системы электронных закупок armeps предоставляет Исполнителю подписанный им акт сдачи-приемки, а также положительное заключение, послужившее основанием для его подписания.

3.3.	Если предоставленная услуга или ее часть не соответствует условиям договора, то Заказчик не подписывает акт сдачи-приемки и в указанный в пункте 3.2 договора срок, посредством системы электронных закупок armeps, возвращает Исполнителю акт сдачи-приемки, а также отрицательное заключение, послужившее основанием для его неподписания. В случае применения настоящего пункта Заказчик предпринимает меры, предусмотренные договором для подобной ситуации и в отношении Исполнителя применяет меры ответственности, предусмотренные договором.

3.4.	Если в срок, установленный пунктом 3.2 договора, Заказчик не принимает предоставленной услуги или не отказывается принимать ее, то предоставленная услуга считается принятой, и на следующий рабочий день после установленного пунктом 3.2 договора окончательного срока Заказчик посредством системы электронных закупок предоставляет Исполнителю подписанный им акт сдачи-приемки.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА

4.1.	Цена подлежащей предоставлению Исполнителем услуги по настоящему договору составляет ____ (____прописью_________________________) драмов РА, включая НДС18.

Цена включает все осуществляемые Исполнителем расходы, в том числе налоги, пошлины и установленные законодательством Республики Армения иные платежи.

Цена предоставления услуги стабильна, и Исполнитель не вправе требовать увеличения, а Заказчик — снижения этой цены.

4.1.1.	Заказчик перечисляет сумму в размере до_______ (________________) драмов Республики Армения от цены договора на банковский счет Исполнителя в качестве предоплаты. Погашение предоплаты осуществляется в форме уменьшений (удержаний) из выплат, производимых на основании актов сдачи-приемки. При этом до полного погашения предоплаты платежи Исполнителю не производятся 19.

4.2.	, Заказчик платит за предоставленную ему услугу, в случае принятия в порядке, предусмотренном разделом 3 договора, в драмах Республики Армения, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Перечисление денежных средств производится на основании акта сдачи-приемки в течение месяцев, предусмотренных графиком оплаты договора (Приложение № 2), но не позднее чем до -    ого декабря данного года.

При этом, с целью совершения платежа, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола передачи-приема вносит платежное поручение и копию протокола передачи-приема в казначейскую систему уполномоченного органа, а на основании документов, представленных согласно установленному порядку, уполномоченный орган в случае поступления в казначейскую систему протокола передачи-приема производит данный платеж в сроки, установленные графиком օплаты настоящего Договора, в течение пяти рабочих дней 18,1:

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.	Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований договора к предоставлению услуги.

5.2.	В каждом случае предоставления услуги, не соответствующей указанной в Приложении № 1 к договору технической характеристике, с Исполнителя взимается штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от суммы, предусмотренной в пункте 4.1 договора21. При этом штраф рассчитывается также в случае предоставления услуги в срок, установленный настоящим договором, но в случае их непринятия заказчиком.

5.3.	В случае нарушения предусмотренного договором срока предоставления услуги с Исполнителя за каждый просроченный рабочий день взимается пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от цены подлежащей предоставлению, но непредоставленной услуги.

5.4.	Предусмотренные пунктами 5.2 и 5.3 договора штраф и пеня исчисляются и зачитываются вместе с суммами, подлежащими уплате Исполнителю в результате предоставления услуги.

5.5.	За нарушение Заказчиком предусмотренного пунктом 4.2 договора срока, в отношении Заказчика за каждый просроченный рабочий день исчисляется пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от подлежащей уплате, но не уплаченной в указанный срок суммы.21.1

5.6.	В непредусмотренных договором случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

5.7.	Уплата пеней и (или) штрафов не освобождает стороны от полностью и надлежащим образом в соответствии с требованиями, установленными договором исполнения своих договорных обязательств.

6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору и соглашениям, заключенным на основании настоящего Договора, если это явилось следствием действия непреодолимой силы, которая возникла после заключения настоящего Договора, и которую стороны не могли предусмотреть или предотвратить. Такими ситуациями являются землетрясение, наводнение, пожар, война, объявление военного и чрезвычайного положения, политические волнения, забастовки, прекращение работ средств коммуникации, акты государственных органов и т. д., которые делают невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору. Если действие чрезвычайной силы длится более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть договор, предварительно уведомив об этом другую сторону.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1.	Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения в полном объеме принятых сторонами по Договору обязательств.

Условием исполнения сторонами прав и обязанностей, предусмотренных договором, является обстоятельство учета договора Министерством финансов Республики Армения.22

7.2.	Возникающее из договора платежное обязательство стороны не может прекратиться зачетом встречного обязательства, возникающего из другого договора, без письменного и утвержденного печатью соглашения сторон. Право требования, вытекающее из договора, не может быть передано другому лицу без письменного согласия стороны должника.

7.3.	В том случае, когда в установленном законом порядке в результате контроля либо надзора или рассмотрения жалоб в отношении выполнения требований закона констатируется, что в процессе закупки Исполнитель до заключения договора представил поддельные документы (сведения и данные), или решение о признании последнего отобранным участником не соответствует законодательству Республики Армения, то после выявления данных оснований Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, если выявленные нарушения, в случае если бы о них стало известно до заключения договора, послужили бы основанием для незаключения договора согласно законодательству Республики Армения о закупках. При этом Заказчик не несет риска убытков или упущенной выгоды, возникающих для Исполнителя в результате одностороннего расторжения договора, а последний обязан в порядке, установленном законодательством Республики Армения, возместить понесенные по его вине убытки Заказчика в том объеме, по части которого был расторгнут договор.

7.4.	Споры в связи с договором подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.

7.5.	Изменения и дополнения могут быть внесены в договор исключительно с взаимного согласия сторон – посредством заключения соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью договора.

Запрещается внесение в договор, а если цена договора факторная, то также в соглашение к данному договору, заключаемое в каждом последующем году, таких изменений, которые приводят к искусственному изменению объемов закупаемой услуги или цены единицы приобретаемой услуги или цены договора.

Каждый случай изменения договора под воздействием не зависящих от сторон договора факторов устанавливает Правительство Республики Армения.

7.6.	Если договор осуществляется посредством заключения агентского договора:

1)	Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств агента;

2)	в случае замены агента в течение исполнения договора Исполнитель в письменной форме уведомляет об этом Заказчика, предоставив копии агентского договора и данных являющегося его стороной лица в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменения. При этом в случае применения настоящего подпункта агентом не может выступать организация, включённая в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 постановления Правительства РА от 20.06.2025 № 817-А23.

7.7.	Если договор осуществляется посредством заключения договора о совместной деятельности (договора консорциума), то участники этого договора несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из консорциума договор расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности24.

7.8.	При наличии письменного предложения от Исполнителя, срок предоставления услуги может быть продлен до истечения данного срока по договору, при условии, что у Заказчика не отпало требование в оказании услуги, а письменное предложение Исполнителя было представлено не позднее 7-и календарных дней до истечения срока, изначально установленного договором для предоставления услуг.. При этом в установленном настоящим пунктом случае срок предоставления услуги может быть продлен один раз на срок до 30 календарных дней, но не более чем на срок, установленный договором.

7.9.	В условиях надлежащего исполнения договора, выгода (сбережения) или понесенные убытки сторон (Исполнителя или Заказчика) — это выгода или убытки, понесенные данной стороной.

Обязательства сторон договора по отношению к третьим лицам, включая иные сделки, заключенные Исполнителем в рамках исполнения договора, и вытекающие из них обязательства, находятся вне рамок урегулирования договора и не могут влиять на принятие результата исполнения договора. Отношения, связанные с выполнением данных сделок и вытекающих из них обязательств, регулируются нормами, регулирующими отношения, связанные с данными сделками, и за них ответственен Исполнитель.

7.10.	Договор не может быть изменен вследствие частичного неисполнения обязательств сторонами или полностью расторгнут по взаимному согласию сторон, за исключением случаев уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для предоставления услуги в порядке, установленном законодательством Республики Армения. При этом взаимное согласие сторон договора по частичному неисполнению обязательств или полному расторжению договора должно быть достигнуто до уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для предоставления услуги в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

7.11.	Уведомление относительно полного или частичного одностороннего расторжения договора на основании неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Исполнителем, Заказчик опубликовывает в разделе "Уведомления об одностороннем расторжении договоров" на интернет сайте, действующем по адресу www.procurement.am, с указанием даты опубликования. Исполнитель считается надлежащим образом уведомленным относительно одностороннего расторжения договора со следующего за опубликованием уведомления дня, установленного настоящим пунктом. В день публикации в бюллетене уведомления о полном или частичном одностороннем расторжении договора Заказчик высылает его также на электронную почту Исполнителя.

7.12 Исполнитель имеет право после заключения договора в случаях и порядке, установленных главой 48 Гражданского кодекса Республики Армения, произвести уступку денежного требования, вытекающего из договора о закупке, на основании договора финансирования (факторинга) в обмен на уступку требования (далее-договор факторинга). В договоре факторинга должно быть предусмотрено, что: финансовый агент соглашается с тем, что при наличии оснований, предусмотренных договором, Заказчик при осуществлении платежей обеспечивает расчет и зачет штрафов и пеней Исполнителю с суммами, подлежащими уплате, независимо от того, было ли уступлено требование. При этом, в случае получения письменного уведомления об уступке требования на основании договора факторинга (Приложение N 4) Заказчик производит платеж, установленный договором, финансовому агенту, если уведомление было получено в день, предшествующий дню внесения Заказчиком платежного поручения и копии протокола в казначейскую систему уполномоченного органа.25

7.13	Споры, возникшие в связи с настоящим Договором, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

7.14.	Настоящий Договор составлен на _____ страницах, заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Приложения № 1, № 2, № 3,№ 3.1 и № 4  к настоящему Договору считаются неотъемлемой частью договора, и каждой стороне предоставляется по одному экземпляру договора.

7.15.	В отношении настоящего Договора применяется право Республики Армения.

-----------------------------------

25  Если Заказчик  является заказчиком, не имеющим счета в казначействе, настоящий пункт редактируется заменив слова "внесения платежного поручения и копии протокола в казначейскую систему уполномоченного органа" словами "выдачи платежного поручения банку".

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК ____________________________ /подпись/ М. П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ ____________________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- |

26 Если Договор заключается на основании части 6 статьи 15 закона Республики Армения "О закупках", и цена Договора не превышает двадцатипятикратный размер базовой единицы закупок, то настоящий пункт редактируется, удаляя из последнего 4-ое предложение, а 5-ое предложение редактируется, заменив слова", а при замене обеспечений Квалификации и Договора, представленных в виде неустойки, —также новые обеспечения " словом "и".

Настоящий пункт исключается из Договора, если Договор не заключается на основании части 6 статьи 15 закона Республики Армения "О закупках".

Срок, установленный в 5-ом   предложении настоящего пункта, не может быть менее 10 рабочих дней.

В случае необходимости в договор могут быть включены не противоречащие законодательству Республики Армения положения.

Приложение № 1

к Договору под кодом 
заключенному "	"	20.	г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ*

драмов РА

| Услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | техническая характеристика | единица измерения | общая цена/драмов РА | общий объем | предоставления |  |
|  |  |  |  |  |  | адрес | срок** |
| 1 | 71241200/3 | ПРИКРЕПИЛ | դրամ |  | 1 | община Аштарак | 30 дней с даты вступления договора или соглашения в силу. |

| ЗАКАЗЧИК ___________________________ /подпись/ М. П. |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ __________________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Выполнение работ по строительству нового стандартного детского сада и благоустройству дворовой территории в поселке Нор Йедесия общины Аштарак».

|  | Дизайн основа | Задача архитектурного проектирования 2026 года |
| --- | --- | --- |
|  | Клиент | Муниципалитет Аштарак, регион Арагацотн, РА |
|  | Дизайн число база существование документы | Заказчик предоставит техническое задание на архитектурное проектирование и технические условия организаций-поставщиков относительно инженерных коммуникаций, а также замечания оператора относительно их возможности. |
|  | Исходный уровень данные | В первой дозе: Здание детского сада будет расположено по адресу: номер регистрации права собственности на недвижимость в государственном реестре. 05032026-02-0018 В пределах границ земельного участка, указанного в свидетельстве (кадастровый код: 02-080-0002-0134). Пример проектных решений для современного детского сада с достаточной вместимостью (пакет услуг) Площадь земельного участка: 0,36 га Этот район расположен По адресу: участок 1-5, 1-й тупик, 1-я улица, поселок Нор Едесия, община Аштарак, Арагацотнская область Республики Армения. |
| Проектирование чертежей число база существование процессы |  |  |
|  | Инженерная геодезическая перепись | Проведение геодезических изысканий на данной территории, подготовка и разработка планов и характерных разрезов. Укажите существующие инженерные сети, некоммунальные территории и сооружения. Скоординируйте обследование с операторами инженерных сетей и другими заинтересованными организациями. Запишите и предоставьте список контрольных показателей. |
|  | Инженерно-геологические и гидрогеологические исследования | В соответствии с требованиями действующих стандартов, проводить инженерно-геологические изыскания путем бурения и предоставлять подробное заключение и технические требования, определять типы грунтов, а также порядок их разработки на основе результатов лабораторных исследований скважины. Выбор мест бурения для инженерно-геологических изысканий должен осуществляться в соответствии с указаниями архитектора проекта, используя координаты, указанные в плане геодезической съемки, которые должны быть как можно ближе к азимутальным осям. Обеспечьте хранение образцов грунта, включая ящики для проб, до завершения фундаментных работ. Сбор информации о подземных водах. |
|  | Изучение инженерных коммуникаций | Цель исследования – изучить фактическое техническое состояние существующих внешних инженерных коммуникаций (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, связь) и предложить выводы и варианты выбора необходимых проектных решений. |
|  | Выводы отраслевых (заинтересованных) органов | Учитывая, что дошкольные учреждения классифицируются как учреждения высокого риска в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Правительства РА № 596-Н от 19.03.2015, было получено временное разрешение от Министерства внутренних дел РА и Министерства здравоохранения РА. |
|  | Описание структуры, запланированных мероприятий | - Стандартный проект включает в себя дошкольное образовательное учреждение (ясли) вместимостью 50 человек (2 группы). Стандартный проект был разработан в соответствии с заданием заказчика. - Проект разработан для трех климатических зон: теплой, умеренной и холодной. Для теплой и умеренной зон принята температура -20°C, что соответствует требованиям данного проекта. Для типа B и холодной зоны расчетная температура составляет -25 градусов, что соответствует типу A. Для типа А предполагается, что толщина теплоизоляции стен составляет 100 мм, а потолка — 150 мм. Для типа B предполагается, что толщина теплоизоляции стен составляет 60 мм, а потолка — 130 мм. Здание дошкольного учебного заведения (яслей) представляет собой одноэтажное сооружение с частичным подвальным этажом и сложной планировкой. - Из-за сложных решений в планировке здание разделено на три части сейсмическими швами. Групповые ячейки рассматриваются как отдельные здания, а главное здание — как отдельное сооружение. - Планируется построить подвал над всей площадью одной из групповых камер, который будет служить убежищем. Общая площадь планировки здания (включая внешние лестницы, пандусы и наружные стены) составляет 783,6 м2. Площадь подвального помещения, включая стены, составляет 135,7 м2. Отметка чистоты пола первого этажа принимается за относительную отметку +0,000. Относительный уклон базового участка сооружения равен уклону планируемой дороги и принимается равным -0,600. Принимается, что уклон верхнего слоя дорожного покрытия по внешнему периметру сооружения составляет -0,500. В запланированном здании разместятся групповые камеры (2 штуки), кухня, административная камера, медицинская камера и общие помещения. В цокольном этаже расположены ванные комнаты и технические помещения. Лестницы, ведущие в цокольный этаж, имеют отдельный внешний вход, примыкающий к внешней стене групповой камеры. Для кухни, медицинского пункта и групповых камер предусмотрены отдельные эвакуационные выходы. В соответствии с действующими нормативно-техническими документами Республики Армения, у главного входа в здание установлены пандусы. Крыша здания плоская, с организованной внутренней системой водоотведения. Габаритные размеры конструкции составляют 35,95 х 35,95 м. Конструкция предусматривает монолитный железобетонный каркас и монолитное железобетонное покрытие. Согласно заданию, для теплоизоляции конструкций, покрывающих здание детского сада, планируется использовать жесткие базальтовые волокнистые плиты с теплоизоляционной плотностью 86-170 кг/м³. Коэффициент теплопроводности (\) составляет 20,04 Вт/(MoC). Кроме того, рассчитана толщина теплоизоляции для строительства в различных регионах Республики Армения. 1.1 ВНЕШНИЕ СТЕНЫ ПОДВАЛЬНОГО ПОЛА 1.1.1. Стены, примыкающие к внешней лестнице, ведущей в подвал, выполнены из железобетона класса В25, в который установлена двухслойная арматурная сетка с арматурными стержнями класса А500С. Железобетонные стены, как правило, имеют толщину 200 мм. Подробную информацию о возведении железобетонных стен см. в томах 2 (том 2.1, 2.2 и 2.3) в разделе, посвященном конструкциям. 1.1.2. После возведения наружных стен, перед засыпкой грунта, необходимо промыть и очистить наружную поверхность стен от пыли. 1.1.3. После высыхания, в указанных в проекте зонах, выполните гидроизоляцию стен двумя слоями битумной мастики. Подробности см. в томе 2 /том 2.1, томе 2.2 и томе 2.3 / раздел «Строительство». 1.1.4. В зонах, указанных в проекте / подробности см. в томе 1.1 архитектурной части / установите теплоизоляцию стен / толщина типа А или В /. 1.1.5. В тех частях стен, где не предусмотрена теплоизоляция, для получения непрерывной плоскости наружной поверхности стен следует использовать слой легких бетонных блоков. 1.1.6. Прикрепите сварную металлическую сетку с ячейками Bp3 (100x100 мм) к арматурным стержням, ранее оставленным в стенах (подробности см. в разделе 1.1 «Архитектурная часть»). 1.1.7. Облицовать наружные стены базальтовой черепицей толщиной 30 мм (подробности см. в томе 1.1 «Архитектурная часть»). 1.1.8. Выполните обратную засыпку грунта методом послойного уплотнения. 1.2 ОПОРА ДЛЯ ПОДВАЛА И ВНЕШНЕЙ СЦЕНЫ 1.2.1. Наружные подвальные стены конструкции выполнены из железобетона класса В25, в который установлена двусторонняя арматурная сетка с арматурными стержнями класса А500С. Железобетонные стены в основном имеют толщину 200 мм, в некоторых местах – 300 мм. Подробное описание расположения стен см. в томе 2 /томе 2.1, томе 2.2 и томе 2.3/ в строительной части. 1.2.2. В железобетонные стены предварительно установить арматурные стержни Ф8А500C с шагом 40-40 см, учитывая последующую установку арматурной сетки. 1.2.3. После возведения наружных стен, перед засыпкой грунта, необходимо промыть и очистить наружную поверхность стен от пыли. 1.2.4. В зонах, указанных в проекте, гидроизолируйте стены двумя слоями битумной мастики. Подробности см. в томе 2 / томе 2.1, томе 2.2 и том 2.3 / в строительной части. 1.2.5. Прикрепите сварную металлическую сетку с ячейками Bp3 (100x100 мм) к арматурным стержням, ранее оставленным в стенах. 1.2.6. Облицовать наружные стены базальтовой черепицей толщиной 30 мм (подробности см. в томе 1.1 «Архитектурная часть»). 1.2.7. Выполните обратную засыпку грунта методом послойного уплотнения. 2.1 РАСПОЛОЖЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН 2.1.1. Наружные стены конструкции должны быть облицованы легкими двухслойными бетонными блоками толщиной 200 мм, в которые предварительно с интервалом 40-40 см должны быть уложены арматурные стержни Ф8А500С с учетом последующего армирования арматурной сеткой. Детали армирования наружной облицовки стен см. в томах 2/2.1, 2.2 и 2.3/ в конструктивной части. 2.1.2. Вымойте и очистите наружную поверхность соединения от пыли. 2.1.3. После высыхания установите теплоизоляцию стен в местах, указанных в проекте (подробности см. в разделе 1.1 «Архитектура») (см. толщину в этом томе). 2.1.4. Прикрепите сварную металлическую сетку с ячейками Bp3 (100x100 мм) к арматурным стержням, ранее оставленным в стыке (подробности см. в томе 1.1 архитектурной части). 2.1.5. Наружная поверхность должна быть облицована травертиновыми плитками толщиной 30 мм. 2.1.6. После высыхания оштукатуренных песком участков выполнить облицовочные работы с использованием алукабонда в соответствии с томом 1.1 архитектурной части. Внешняя стена /парад/ 2.2.1. Наружные парапеты конструкции следует облицовывать легкими бетонными блоками толщиной 200 мм, в которые предварительно оставлять арматурные стержни Ф8А500С с интервалом 40-40 см, с учетом последующего армирования арматурной сеткой. Подробности армирования парапетов см. в томах 2 / 2.1, 2.2 и 2.3 / в конструктивной части. 2.2.2. Вымойте и очистите наружную поверхность соединения от пыли. 2.2.3. После высыхания установите теплоизоляцию стен в местах, указанных в проекте (подробности см. в разделе 1.1 «Архитектура») (см. толщину в этом томе). 2.2.4. Прикрепите сварную металлическую сетку с ячейками Bp3 (100x100 мм) к арматурным стержням, ранее оставленным в стыке (подробности см. в томе 1.1 архитектурной части). 2.2.5. В тех частях стен, где теплоизоляция не предусмотрена, для получения непрерывной плоскости наружной поверхности стен следует установить теплоизоляцию толщиной, равной толщине теплоизоляции. подходит для обычного пенопласта. 2.2.6. Наружная поверхность должна быть облицована травертиновыми плитками толщиной 30 мм. 3. КРЫШИ ЗДАНИЙ 3.1.1 - ПЕРВЫЙ ЭТАЖ 3.1.1. Очистите поверхность пола подвала от пыли. 3.1.2. После высыхания нанесите слой гидроизогаммы/гидроизоляционного материала. 3.1.3. Нанести выравнивающий слой из песка на гидроизоляционный слой /в соответствии с томом 1.1 архитектурной части/. 3.1.4. После высыхания уложите напольное покрытие на выравнивающий слой из песка и цемента. /согласно тому 1.1, архитектурная часть/. 3.2.1- ПЕРВЫЙ ЭТАЖ 3.2.1. Очистите поверхность первого этажа от пыли (отметка -0,050). 3.2.2. Нанесите слой гидроизогамы (гидроизоляции) на полы ванных комнат. 3.2.3. Выполнить выравнивающий слой из песка /в соответствии с томом 1.1 архитектурной части/. 3.2.4. Укладка полов на выравнивающий слой песка/цемента. /согласно тому 1.1, архитектурная часть/. 3.3.1. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ /РАЗРЕЗ, СОПРИКАСАЮЩИЙСЯ С САДОМ/ 3.3.2. Очистите поверхность потолка подвала от пыли (отметка -0,230). 3.3.3. В зонах, указанных в проекте / см. том 1.1 архитектурной части для подробностей / установите теплоизоляцию стен / см. толщину в этом томе /. 3.3.4. После установки теплоизоляции установите потолок из гипсокартона. 3.3.5. После установки гипсокартонного потолка выполните работы по отделке потолка. Штукатурка и латексная покраска /согласно тому 1.1, архитектурная часть/. 3.3.6. Очистите поверхность первого этажа от пыли (отметка -0,050). 3.3.7. Нанесите слой гидроизогамы (гидроизоляции) на полы ванных комнат. 3.3.8. Выполнить выравнивающий слой из песка /в соответствии с томом 1.1 архитектурной части/. 3.3.9. Напольное покрытие на выравнивающем слое из песка и цемента. /согласно тому 1.1, архитектурная часть/. Подробную информацию об усилении соединения см. в томах 2 /том 2.1 , 2.2 и 2.3 / в разделе, посвященном конструкциям. 3.4.1 - КРЫША ПЕРВОГО ЭТАЖА 3.4.1. Очистите поверхность потолка первого этажа от пыли. 3.4.2. Выполнить работы по монтажу гипсокартонных и подвесных потолков типа «Армстронг» /в соответствии с разделом 1.1 «Архитектурная часть»/. 3.4.3. Очистите поверхность потолка первого этажа от пыли (+ 3,60 балла). 3.4.4. После высыхания установите водоотводные воронки (в соответствии с разделом 1.1 архитектурной части). 3.4.5. Уложите пароизоляционную мембрану на потолок первого этажа /+3,60 балла /. 3.4.6. В зонах, указанных в проекте / см. том 1.1 архитектурной части для подробностей / установите теплоизоляцию кровли / см. толщину в этом томе /. 3.4.7. Обеспечьте неразрывное сцепление слоев теплоизоляции на крыше и стенах. 3.4.8. Покройте поверхность теплоизоляции защитным слоем из песка и цемента толщиной 50-150 мм, уложив в него армирующую сетку. 3.4.11. Гидроизоляционные работы следует проводить сразу после высыхания. ОТКРЫТЫЕ УРОВНИ /ВНЕШНИЕ УРОВНИ/ 4.1. Очистите поверхность наружной лестницы от пыли (отметка -0,050). 4.2. После высыхания покройте полы и лестницы базальтовой плиткой толщиной 30 мм. / Подробности см. в разделе «Архитектура» тома 1.1/. 5-ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ В помещениях с санузлами планируется установить внутренние перегородки из легких бетонных блоков/пемзовых блоков толщиной 100 и 200 мм, а также перегородки из огнеупорного гипсокартона толщиной 100 мм. Звукоизоляция минеральной ватой плотностью 20-25 кг/м³. 5.1. Очистить поверхность первого этажа (отметка -0,050) от пыли (согласно плану укладки перегородок из бетонных блоков). Подробности см. в разделе «Архитектура» тома 1.1. 5.2. После высыхания возведите перегородки из бетонных блоков. 5.3. Очистите поверхность первого этажа от пыли (отметка -0,050). 5.4. Нанести выравнивающий слой песка толщиной 30 мм (отметка -0,050). 5.5. Выполнить отделочные работы на внутренних стенах. 5.6. Монтаж гипсокартонных перегородок следует проводить только после отделочных работ, чтобы обеспечить неразрушимое соединение перегородок. 5.7. Выполнить работы по внутренней отделке, штукатурке и покраске. 6-ДВЕРНЫЙ ОКНА 6.1. Наружные двери выполнены из трехслойного алюминия с звуко- и теплоизоляционными профилями антрацитового цвета. 6.2. Окна выполнены с двойным остеклением , трехслойными алюминиевыми профилями, звуко- и теплоизоляцией, антрацитового цвета. 6.3. Межкомнатные двери выполнены из трехслойного алюминия, звуко- и теплоизоляционных профилей, антрацитового цвета, без порогов. 6.4. Дверь в котельную планируется сделать металлической. ПРИМЕЧАНИЕ Расчет теплоизоляции здания детского сада, запланированного в рамках этого проекта, был выполнен армянским специалистом. Данные представлены для различных регионов Республики в виде таблицы, показывающей численность населения соответствующего населенного пункта. отопления и, в соответствии с этим значением, требуемое теплопередающее сопротивление конструкции. Все расчеты выполнены в соответствии с АХШН II-7.02.95 <Строительная теплофизика ограждающих конструкций зданий> ШНДЗ II-7.102-95 <Строительная теплофизика ограждающих конструкций зданий> Строительная климатология II-7.01-2011 <Строительная климатология> Строительного кодекса II-7.101-98 <Строительство населенных пунктов , зданий и сооружений в климатических условиях Республики Армения>. Выбранные теплоизоляционные материалы представлены в таблице 1. 50 Для разработки типовой (многоцелевой образцовой) проектно-сметной документации для дошкольных образовательных учреждений (ясли-детский сад) вместимостью 1000 учеников/мест (2 группы) была выбрана стандартная ровная площадка с внешними размерами 58,7 х 58,07 м. Для реализации данного проекта необходимо провести новые работы по благоустройству территории с учетом рельефа местности. а также внешние и геометрические размеры выделенной площади земельного участка. Координаты необходимы для обозначения осей. Расчеты производятся на основе фактически выделенного земельного участка и после разработки генерального плана. В данном проекте это отражено условно. Верхний слой чистого пола первого этажа принимается за относительную отметку +0,000. детского сада находится на высоте +5,550 метров. Уклон верхнего слоя асфальтобетонной дороги принимается равным -0,600. Чистота верхнего слоя наружной облицовки здания составляет -0,500. Уклон верхнего слоя покрытия детской площадки составляет -0,500. Верхний слой зеленых зон имеет значение -0,520. Планируемая высота ограждения составляет 1800 мм, что соответствует отметке +1200. подробности внешнего благоустройства территории в соответствии с Объем - 1,3 внешнего улучшения. |
|  | Дизайн обоснование и нормативный требования | Проект разработка в соответствии с нормативный требования: - Закон « О городском развитии » - Закон « О правах лиц с инвалидностью » - Закон « Об оценке воздействия на окружающую среду и экспертизе » - Н Министра градостроительства Республики Армения от 14 октября 2014 г. « Об утверждении строительных норм «Градустроительство. Планирование и строительство городских и сельских поселений» и внесении изменений в Приказ № 82 Министра градостроительства Республики Армения от 1 октября 2001 г.» - Указ Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 03.10.2022 № 31-03.04-2022 «Дошкольное учреждение» Здания административного назначения. Нормы проектирования. Приказ № 25-Н. - Н Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 22 июня 2022 г. « Об утверждении строительных норм Республики Армения «Благоустройство территорий» и внесении изменений в Приказ № 11 Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 14 июня 2022 г.». - Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 28 декабря 2020 г. «Об утверждении строительных норм «Сейсмостойкое строительство. Проектные нормы» и отмене Приказа № 24-Н Министра градостроительства Республики Армения от 3 февраля 2006 г.» Комитета по градостроительству РА, - Н Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 10 декабря 2020 года об утверждении строительных норм Республики Армения для «общественных зданий и сооружений» и внесении изменений в Приказ № 82 Министра градостроительства Республики Армения от 1 октября 2001 года, - Приказ министра градостроительства Республики Армения от 10 ноября 2006 г. «Об утверждении строительных норм «Доступность зданий и сооружений для малоподвижных групп населения» № 253-Н, - Приказ № 56-Н Председателя Государственного комитета по градостроительству Правительства Республики Армения «Об утверждении строительных норм «Искусственное и естественное освещение» от 22.03.2017, вносящий изменения в Приказ № 82 Министра градостроительства Республики Армения от 1 октября 2001 года и отменяющий ряд приказов» - Приказ министра градостроительства Республики Армения от 4 августа 2004 г. «Об утверждении строительных норм «Отопление, вентиляция и качество воздуха» № 83-Н, - Приказ № 78-Н Министра градостроительства Республики Армения от 17 марта 2014 г. «Об утверждении строительных норм «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и внесении изменений в Приказ № 82 Министра градостроительства Республики Армения от 1 октября 2001 г.» - Приказ № 80-Н Министра градостроительства Республики Армения от 17 марта 2014 г. «Об утверждении норм строительства Кодекса градостроительства РА № 40-01.01-2014 «Внутреннее водоснабжение и водоотведение зданий» и внесении изменений в Приказ № 82 Министра градостроительства Республики Армения от 1 октября 2001 г.», - Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 28 декабря 2020 г. «Об утверждении строительных норм Республики Армения» № 40-01.02-«Водоснабжение. Внешние сети и сооружения» и внесение изменений в Приказ № 82 Министра градостроительства Республики Армения от 01.10.2001 г. - Постановление Правительства Республики Армения от 25 декабря 2014 г. № 1504-Н «О применении мер, направленных на повышение энергосбережения и энергоэффективности объектов, строящихся (реконструируемых, ремонтируемых) за счет государственных средств». - Требования подпункта 10 пункта 33 Постановления Правительства Республики Армения № 526-Н от 4 мая 2017 г. «Об утверждении порядка организации закупочного процесса и отмене Постановления Правительства Республики Армения № 168-Н от 10 февраля 2011 г.» - Постановление Правительства Республики Армения № 596-Н от 19 марта 2015 г. <Об утверждении порядка выдачи разрешений и иных документов для строительных целей в Республике Армения и отмене ряда решений Правительства Республики Армения> - Постановление Правительства Республики Армения № 1490-Н от 13.12.2007 г. <Об утверждении минимальных норм расчета территорий, переданных во владение, управление и пользование государственным административным учреждениям Республики Армения, а также предоставленных государственным некоммерческим организациям с правом безвозмездного пользования, и об отмене постановлений Правительства Республики Армения № 532 от 14.06.2001 г. и № 03.05.2001 г.>, - 52-01-2021 — «Бетонные и железобетонные конструкции» - 53-01-2020-"Стальные конструкции" - Приказ № 43-А Председателя Государственного комитета по градостроительству Республики Армения от 05.04.2018 г. «Об утверждении свода проектных правил обеспечения доступности зданий и сооружений для малоподвижных групп населения и лиц с ограниченными возможностями». - Постановление Правительства Республики Армения № 392-Н от 16.02.2006 «Об утверждении порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и лиц с ограниченной подвижностью». и т. д. (другие обязательные нормативно-технические документы) |
|  | Этапы проектирования | Обеспечение соблюдения правил, определяющих состав и содержание проектной и сметной документации: Согласно приказу № 128-Н Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 11.09.2017. Выполнение проектных работ в 1 этап. Этап "Рабочий проект" |
|  | «Рабочий проект» (Черновик) | В предварительный проектный отчет необходимо включить результаты исследований, требуемых разделами 6, 7 и 8 задания. На основе результатов исследований представлен разработанный генеральный план, включающий разрезы котлованов, необходимые меры и расположение сооружений. - Схема расположения земельного участка (или общий план земельного участка) для условно минимально необходимой стандартной площади земельного участка. - Архитектурно-строительная часть: сочетание существующих зданий, объемных и планировочных решений, фасадов, разрезов, планов, описаний. - 3D-моделирование - Конструктивная часть Конструктивные решения для основных характерных частей - Что касается типов предлагаемых баз, с необходимым обоснованием. - Рекомендации по железобетонным и металлическим каркасам, металлическим фермам: размеры раскроя и т. д. - Проектирование наружных стен и рекомендации по материалам. - По возможности, предоставьте отчет о расчетах несущих конструкций. - Решения для внешних инженерных сетей (чертежи и текстовые материалы, необходимые для получения технических условий от компаний-поставщиков, на основе результатов исследования, предусмотренного в разделе 8). - Отчет о расчете вместимости инженерных компонентов - Предварительная финансовая оценка проекта |
|  |  | Документы, входящие в пакет проекта (на стадии разработки) - Общий пояснительный том - Пояснения , расчеты , анализы , - Исходные данные и документы - Отчет о расчетах несущих конструкций - Отчет о расчете вместимости инженерных компонентов - относящийся к окружающей среде риски снижение события описания , базовый уровень данные , архитектурный план задача ( проектирование) разрешение ), дизайн задача - и и т. д. - Схема расположения сюжетных линий (или генеральный план сюжета) - Архитектурно-строительный отдел - Объемный план решения , фасады , разрезы , потолки отраженный планировки помещений , технические характеристики и более подробная информация узлы / те среди здания обстановка план этажа / - 3D-моделирование - Детальный проект обустройства помещения (с подробными спецификациями мебели и моделированием). - Конструктивная часть - Конструктивные решения, - отчет о структурных расчетах - Инженерные (внутренние) решения (чертежи и текстовые материалы, включая спецификации). - Холодное и горячее водоснабжение, канализация, водоотведение, пожаротушение, отопление, электроснабжение, заземление, вентиляция, кондиционирование воздуха, проточное охлаждение, видеонаблюдение, газоснабжение, пожарная сигнализация, системы связи и безопасности и т. д. - Отчет о расчете вместимости инженерных компонентов - Проект системы солнечного водонагрева - проект фотоэлектрической системы - Смета на строительно-монтажные работы: включая оборудование , PSC к определенный один раз затраты и другой косвенный затраты - Ориентировочный объем (в ценах за единицу) / двуязычный: армянско-русская версии разделены / - Расчет объема по листу /двуязычная версия: армянско-русская версии разделены/ - Проект строительной организации - Меры по защите окружающей среды - Меры, направленные на обеспечение доступности для людей с инвалидностью. - Меры, направленные на экономию и повышение энергоэффективности. - Другие документы, предусмотренные законодательством Республики Армения, в том числе: гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций (инженерно-техническая безопасность, меры безопасности для опасных промышленных объектов, другие меры, предусмотренные законодательством Республики Армения) - По замыслу намеревался материалы и оборудование ужин сроки список - Интерьер дизайн общий территории , все типичный комнаты включая: цветной с решениями ( каждое) тип типичный комнаты число возможный всего 1​ дизайн пример ), включая обстановка проекты и мебель дизайн работает с​ в котором представление мебель более подробная информация технический характеристики и цветной решения /3D изображения презентация высокий качество исполнение и презентация по запросу /. |
|  | Соглашения | Проект соглашение - Муниципалитет - Инженерное дело сети операционный провайдер и другой заинтересованный организации назад |
|  | Сроки предоставления услуг | 40 календарных дней со дня вступления договора (соглашения) в силу . Срок выполнения проектных работ может быть продлен один раз, но не более чем на 30 календарных дней, в течение срока действия договора в соответствии с законодательством. |
|  | РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА | Проект национального плана развития (НПР) будет представлен на простую и комплексную государственную экспертизу по градостроительству по инициативе Заказчика. При необходимости, если - По результатам простой градостроительной экспертизы, проведенной по инициативе заказчика, было вынесено заключение следующей формулировки: «Проект возвращается на дальнейшее рассмотрение». Дальнейшее рассмотрение проектно-сметной документации осуществляется без финансового вознаграждения в течение максимум 10 дней. - Если по результатам комплексной экспертизы, проведенной по инициативе заказчика, вынесено отрицательное или положительное заключение, при условии необходимости дополнительной обработки, дополнительная обработка проектно-сметной документации осуществляется без финансового вознаграждения в течение максимум 20 дней. |
|  | ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СЛУЖБ ДОСТАВКИ | Финансирование проектных работ будет осуществляться после получения положительного письменного заключения по результатам простой градостроительной экспертизы и положительного заключения по результатам комплексной государственной экспертизы. |

| Книга | Название | Содержание | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | армянский | Русский |
| Книга -1 | Пояснительный текст часть | Объяснение , базовый уровень данные , расчеты , анализы , описания мер по снижению экологических рисков, Архитектурный план задача ( проектирование) разрешение ), дизайн задача и и т. д. Выводы, расчеты и описания, упомянутые в разделах 7, 8, 9 и 13, а также материалы и описания мер, упомянутые в разделе 14 «РАБОЧИЙ ПРОЕКТ», пункт 1 и пункты 11–14. | 6 | 2 |
| Книга -2 * и отдельные тома | Рисунок мой часть | Детальные рабочие чертежи: раздела 14 «ДЕТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ», пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7 и пункты 12, 13. Капитал Г план , схемы маршрутов планы , продольные и поперечный разрезы , структуры и узлы конструктивный решения , улучшения : Сайт раскопки ( маршрут) извлекать: М 1:1000, площадь извлекать: М 1:500), геологический исследования , область вертикальный План этажа : габаритный чертежи ( планы , разрезы , включая) фотографии ): Проецируемый структуры планы , разрезы , пересечения , узлы и и т. д. M 1:100, M 1:50, M 1:20: Конструктивный элементы чертежи , детали и встреча технические характеристики и и т. д. | 6 | 6 |
| Книга -3 | Работа тома краткое содержание | Работа тома более подробная информация с описанием , томами в количествах , единицах и общий цены пустой с колонками . 1. Смета — предварительная смета с указанием все включено работы тома и единица цены , включая все давай , давай расходы , за исключением от прибыли и С НДС : Прибыль и НДС подать заявку Смета - предварительная оценка в конце . | 3 | 1 |
| Книга -4 | Строительство организация | Строительство организация технологический основной процессы с описанием , необходимо человек и машинные механизмы​ количество согласно оценке , главный работа выполнение календарь расписание компиляция , контрольные показатели таблицы , соглашения , использовал материалы и оборудование технический технические характеристики и описания , частоты и и т. д. Требования к частоте лабораторных испытаний партий материалов, поставляемых для выполнения работ, а также к типу и количеству отбора проб в соответствии с действующими стандартами, с указанием основания для таких требований. | 6 | 2 |
| Книга -5 | Оценки | Более подробная информация в соответствии с объекты оценки состоит из: - Согласно действующим правилам | 3 | 1 |

*В Книге 2 армянская и русская версии могут быть объединены.

- Представление электронного пакета двуязычных проектно-сметных документов на электронных носителях , текстовых и чертежных материалов в форматах CAD и PDF, сметы и ведомостей объемов работ в формате EXCEL.

*Файлы, включенные в электронные носители, должны иметь названия, соответствующие их содержанию, и не содержать посторонней информации.

В результате разработки проектной документации проектировщик также должен представить требования к строительным материалам, изделиям (эксплуатации).

- Максимальный срок годности материалов и продукции в формате WORD

- Список материалов и изделий, изготовленных с использованием новейших технологий, в формате WORD.

- Список мер по повышению энергоэффективности, оборудования и материалов в формате WORD

Подробное и исчерпывающее описание и характеристика свойств строительных материалов и изделий, используемых в проекте, в проектной документации и смете, с указанием основных технических показателей, характеризующих данный продукт.

При разработке проектной документации дизайнер:

а. подготавливает технические спецификации материалов и (или) устройств и оборудования, используемых для реализации строительного проекта, в соответствии с требованиями статьи 13 Закона.

б. представляет минимальные требования к гарантийным срокам объекта договора, его отдельных частей (конструкций и т. д.), а также используемых материалов и (или) устройств и оборудования.

c. Представляет собой календарный график выполнения отдельных видов работ.

Приложение № 2

к Договору под кодом 
 заключенному "	"	20.	г.

ГРАФИК ОПЛАТЫ*

драмов РА

| Услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | Оплату услуги предусматривается произвести в 20. г., по месяцам, в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего |
| 1 | 71241200/3 | Услуги по подготовке проекта и составлению сметы (для выполнения работ по подготовке площадки под строительство модульного детского сада на 50 мест в поселке Нор Йедесия общины Аштарак) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| ЗАКАЗЧИК _________________________ /подпись/ М. П. |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ _________________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

к Договору под кодом 
 заключенному "	"	20.	г.

| Сторона договора _______________________________ ________________________________ место нахождения _______________ Р/С_____________________________ УНН____________________________ | Заказчик ________________________________ _________________________________ место нахождения ________________ Р/С_____________________________ УНН____________________________ |  |
| --- | --- | --- |

АКТ №

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ

"	" "	" 20.	г.

Наименование договора (далее — Договор) __________________________________

Дата заключения Договора "___________" "_________________________" 20.	г.

Номер Договора __________________________________________________________

Заказчик и сторона Договора, принимая за основание относящийся к исполнению договора счет-фактуру N ___ , выписанный "	" "	" 20.	г., составили настоящий акт о следующем:

В рамках Договора сторона Договора предоставила следующие услуги:

| № | Предоставленные услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | краткое изложение технической характеристики | количественный показатель |  | срок исполнения |  | сумма, подлежащая уплате (тыс. драмов) | срок оплаты (по графику оплаты) |
|  |  |  | по графику закупки, утвержденному Договором | фактический | по графику закупки, утвержденному Договором | фактический |  |  |

Счет-фактура и положительное заключение, послужившие основанием для подтверждения в двустороннем порядке настоящего Акта, являются составляющей частью настоящего Акта и прилагаются.

| Услугу сдал | Услугу принял |
| --- | --- |
| ___________________________ подпись | ___________________________ подпись |
| ___________________________ фамилия, имя | ___________________________ фамилия, имя |
| М. П. | М. П. |

Приложение № 3.1

к Договору под кодом 
 заключенному "	"	20.	г.

АКТ № ________

относительно фиксирования факта сдачи Заказчику результата договора

Настоящим фиксируется, что в рамках договора закупки № ______________,

номер договора

заключенного __________________ 20	г. между _____________________________

дата заключения договора 	имя Заказчика

(далее — Заказчик) и ________________________________ (далее — Исполнитель),

имя Исполнителя

Исполнитель _______ 20	г. с целью сдачи-приемки сдал Заказчику нижеуказанные услуги:

| Услуги |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | единица измерения | объем (фактический) |

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, каждой из сторон предоставляется по одному экземпляру.

СТОРОНЫ

| Сдал | Принял |
| --- | --- |

представитель, спроектировавший заявку:

| ___________________________ фамилия, имя | ___________________________ фамилия, имя |
| --- | --- |
| ___________________________ подпись | ___________________________ подпись |

Приложение № 4

к Договору под кодом «      » 
заключенному "	 "	20	  г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

заявляет, что:

название финансового агента

- В рамках заключенного между ------------------------- - ом   и ---------------------------- -ом

название заказчика                                           название исполнителя

«--» 20г.договора под кодом  ___«   »__ (далее-Договор), между мной  и ------------------------- - ом

название исполнителя

«--»   20  года  заключен договор факторинга под кодом «---------------------».

- Согласен с условиями изложенными в пункте 7.12 .

_______________________________________ 	                       _____________

название финансового агента (должность руководителя, имя, фамилия)                                                         подпись

М. П. (при наличии)

«--»         20  г.

10 Устанавливается заказчиком.

10 Устанавливается заказчиком.

11 Настоящее предложение исключается из приглашения, если процедура закупки не организуется по лотам.

14 Настоящий пункт редактируется согласно соответствующему заказчику

15 В случае участия в порядке совместной деятельности (консорциумом) включаемые в заявку и утверждаемые участником документы должны быть утверждены всеми членами консорциума.

** -участник являющийся резидентом РА при заполнении заявления-объявления указывает ссылку на веб-сайт, содержащий сведения о реальных бенефициарах участника, зарегистрированного в Агентстве государственного регистра юридических лиц согласно закону «О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете подразделений юридических лиц, учреждений и индивидуальных предпринимателей»;

- если участник не является резидентом РА,, то при заполнении заявления-объявления слова "ссылка на сайт, содержащий информацию" заменяются словами "декларация согласно приложению 1.4";

- если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом- информация о реальных бенефициарах не представляется

** Если Участник является плательщиком налога на добавленную стоимость, то уплачиваемая в государственный бюджет Республики Армения по части настоящего договора сумма налога на добавленную стоимость указывается в графе 4.

17 Исключается из договора, если предоставляемая услуга не относится к осуществлению экспертизы проектной документации, необходимой для выполнения строительных программ.

17.1 Если предметом закупки является оказание услуг по техническому надзору за выполнением строительных программ, то пункт 3.1 проекта договора после предложения 2 дополняется новым предложением следующего содержания: «При этом прием результата оказанной и представленной заказчику услуги в рамках настоящего договора осуществляется, если Исполнитель полностью, в ежедневном режиме обеспечил требования, установленные градостроительными нормативно-техническими и утвержденными проектно-сметными документами, в том числе оснащения строительной площадки, технической безопасности, санитарно-гигиенические и экологические нормы (в том числе меры по адаптации к изменению климата) и представил заказчику письменное заверение о соблюдении или несоблюдении подрядчиком в ежедневном режиме норм надлежащей организации, обустройства и технической безопасности строительной площадки, санитарно-гигиенических и экологических (в том числе меры по адаптации к изменению климата). При этом в заверении подробно представляются основания, подтверждающие факт несоблюдения правил и/или норм. "

18 Если ценовое предложение представлено Исполнителем без НДС, то при заключении договора слова "включая НДС" исключаются.

19 Исполнитель может отказаться от предложенной предоплаты или ее части. При этом предоплата в заключаемом договоре устанавливается в размере, согласованном между Заказчиком и Исполнителем. Если по договору не предусматривается предоставление предоплаты, то настоящий пункт исключается из проекта.

21 При заключении Договора на основании пункта 6 статьи 15 Закона Республики Армения "О закупках", штраф исчисляется по отношению к цене соглашения, в рамках которого зафиксировано обстоятельство неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств.

Если договор включает в себя больше одного лота, то штраф исчисляется в отношении общей цены, установленной договором на этот лот.

21.1 Если предметом закупки является оказание услуг технического надзора за выполнением строительных программ, то проект договора дополняется пунктом 5.1.1 следующего содержания: "5.5.1 За несоблюдение требований, установленных градостроительной нормативно-технической и утвержденной проектно-сметной документацией, в том числе норм надлежащей организации ,оснащения, технической безопасности, санитарно-гигиенических и экологических (в том числе мер по адаптации к изменению климата), а также за непредоставление письменного

22 В случае закупок, не создающих обязательств за счет средств государственного бюджета, настоящее предложение исключается из договора.

23 Настоящий пункт исключается из договора, если договор не осуществляется посредством заключения агентского договора.

24 Настоящий пункт исключается из договора, если договор не осуществляется посредством заключения договора о совместной деятельности (консорциума).

* Срок оказания услуг, а в случае поэтапного оказания ускуг — срок первого этапа, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договором прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается оказать услугу в более короткий срок..

** Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках", то в графе срок устанавливается в календарных днях, а его исчисление осуществляется со дня вступления в силу заключаемого между сторонами соглашения в случае предусмотрения финансовых средств.

* Подлежащие уплате суммы представляются в порядке возрастания. Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках", то настоящий график заполняется и скрепляется печатью одновременно с заключаемым между сторонами соглашением в случае предусмотрения финансовых средств, в качестве его неотъемлемой части.

** В приглашении суммы отмечаются в процентах, а при заключении договора вместо процента отмечается размер конкретной суммы.