технические характеристики

Консультационные услуги по подготовке проектной и сметной документации для работ по благоустройству территории ДЮТЦ города Масис

| 1 | Название проекта | Консультационные услуги по подготовке проектной и сметной документации для работ по благоустройству территории ДЮТЦ города Масис |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | Муниципалитет Масис |
| 3 | Название | Подготовка проектной и сметной документации для нужд общины Масис. |
| 4 | Вид работы | Строительство, улучшение |
| 5 | Этап проектирования | Рабочий черновик |
| 6 | Основные проектные требования | благоустройству территории ДЮТЦ города Масис, в рамках которых планируется: - Общая площадь благоустраиваемого участка составляет приблизительно 900 квадратных метров, из которых - Планируется заасфальтировать около 600 квадратных метров. - Планируется озеленить около 300 квадратных метров. - Постройте каменный или жестяной забор (примерно 80 рядов/метр). - Спланируйте сети орошения и освещения. - Отремонтировать или заменить старые ворота. - Организация вывоза строительного мусора |
| 7 | Общие положения | Подготовить и представить проектную работу (архитектурное проектное задание) на утверждение заказчику. |
|  |  | Подготовьте проектную документацию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами Республики Армения. |
|  |  | Проектная документация должна быть подготовлена ​​на армянском и русском языках и представлена ​​в четырех бумажных и одном электронном экземпляре. |
|  |  | Проектная документация должна быть разработана с использованием специальных компьютерных программ, выполнена в цвете и разборчива. |
|  |  | Состав проектной документации должен включать не менее указанных ниже частей, а проектная документация должна быть подготовлена ​​в соответствии с распоряжением Председателя Государственного комитета по градостроительству Правительства Республики Армения № 128-Н от 11.09.2017, а смета должна быть подготовлена ​​в порядке, установленном решением Правительства Республики Армения № 879-Н от 23.06.2011. |
|  |  | - чертежи архитектурных, конструктивных и инженерных решений |
|  |  | - оценивать |
|  |  | - смета, составленная на основе ведомости объемов работ. |
| 8 | Соглашения | Координировать проект с заинтересованными ведомствами клиента, а также с государственными или другими уполномоченными органами, если это необходимо. |
| 9 | Экспертиза | Заказчик примет проект только при наличии положительного заключения экспертов. |