Технические характеристики

Консультационные услуги по перепроектированию, внесению изменений и перерасчету проектной и сметной документации для капитального ремонта дренажной системы в поселке Нор Кюрин общины Масис.

Название проекта; Ремонт/строительство дренажной системы. Источник финансирования; Общественный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масис. Название услуги; Консультационные услуги по перепроектированию, внесению изменений и перерасчету проектной и сметной документации для капитального ремонта дренажной системы в поселке Нор Кюрин общины Масис.. Запланированные работы; Общая длина ремонтируемого участка канализационной системы от улицы 6 в поселке Нор Кюрин до существующего водопровода в начале трассы Ереван-Арташат составляет приблизительно 630 погонных метров. - Земляные работы, - Разработка траншей и карьеров, - Укладка первого слоя песка, - Канавы и ямызасыпка, - Инженерно-геологическая разведка - Монтаж трубопроводов - Установка скважины - и т. д. Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; поселение Нор Кюрин. Дорога/улица заказ; IIIзаказ. Тип дорожного покрытия; Грунтованный, частично асфальтированный. Общие положения; - Для каждого участка дороги необходимо подготовить и представить проектную и сметную документацию на армянском языке в 3 бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, листы, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектная и сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектной и сметной документации. - Изучение всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в пределах трассы дороги, получение необходимых технических условий и разработка проектного решения для этих коммуникаций, если они препятствуют реализации трассы дороги, а в случае подземных коммуникаций — если они находятся в плохом состоянии. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) разработка проекта переноса и координация с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ участок, подлежащий реконструкции, передается подрядной организации посредством акта приемки-передачи, при этом на участке устанавливаются разметки и отметки высоты. Требования к расследованию: - Проводить инженерные исследования в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений. - В ходе расследования необходимо провести видеозапись текущего состояния ремонтируемой зоны. Требования к проектам - Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, изложенным в действующих в Республике Армения нормативно-технических документах и ​​нормативно-правовых актах. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - реставрация/реконструкция/строительство земляных работ (при необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стен (при необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(при необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - Восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажных систем(при необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(при необходимости), - Внедрение необходимых мер для устранения элементов безопасности, а также «слепых зон». - Обеспечение доступности для лиц с ограниченными возможностями в соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения № 392-Н от 16 февраля 2006 г. «Об утверждении порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями и групп населения с низкой мобильностью». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями, изложенными в Приказе № 128-Н Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года, и должна включать: - пояснительная записка (которая будет включать в себя состояние ремонтируемой территории, результаты обследования, в том числе толщину существующего дорожного покрытия, состав материалов существующих дорожных покрытий, состояние грунта и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту региона с указанием зоны проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-техническую группу специалистов, необходимых для выполнения планируемых работ). - Инженерно-геологическое заключение (которое будет включать информацию о климате, рельефе, сейсмических и геологических свойствах природных грунтов региона, типах природных грунтов по степени уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местонахождении запасов, полигонов и строительных отходов, согласованное с руководителем местного органа власти, местонахождении шахт по добыче отработанных минералов). - Чертежи (которые будут включать: план тахеометрической съемки, включая реперные точки с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные сечения, каждое на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план обустройства и водоотведения, чертежи дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (которые будут включать в себя габаритные характеристики), - типовые чертежи (которые будут включать: схемы сооружений, предусмотренных проектом, план работ и организацию движения транспорта, в том числе схему оснащения рабочих зон световыми сигнальными огнями во время строительства и т. д.), - сводные данные (которые будут включать сводные данные о земляных работах по типу грунта, способу его обработки, механизмам транспортировки и видам работ, ремонте дорог по отдельным конструктивным слоям дорожного покрытия и видам работ, ремонте элементов мостовых конструкций по видам работ, элементах обустройства и безопасности по видам работ, искусственных сооружениях по видам работ), - сводные отчеты, - Смета-расчет, составленная на основе сметы, стоимость каждой единицы работ которой будет включать все издержки, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, определенные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без учета суммы предполагаемого возмещения, заверенная печатью и подписью проектировщика (включая 50% непредвиденных работ и издержек). - оценка (которая будет включать сводную, объективную и локальную оценки). Соглашения: - Координировать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с руководителями органов местного самоуправления. - Согласовать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов. - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, коммуникационных кабелей и т. д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативно-правовые требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться следующими принципами и учитывать их: - — Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА от 30.01.2023 «Градостроительство. Планирование и строительство градостроительных и сельских поселений». - — Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА от 32.01.2022 «Автомагистрали», - - Армянский стандарт 52-01 «Бетонные и железобетонные конструкции». - — Армянская национальная санитарно-эпидемиологическая служба № 40-01.03-2022 «Канализация. Внешние сети и сооружения». - -HNSHN 13-02-2022 «Техники обеспечения безопасности в строительстве» — строительные стандарты. - - Постановление Правительства Республики Армения № 596-Н от 19.03.2015 «Об утверждении порядка выдачи разрешений и иных документов для строительных целей в Республике Армения и отмене ряда постановлений Правительства Республики Армения». - - Постановление Правительства Республики Армения № 392-Н от 16.02.2006 «Об утверждении порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и групп населения с ограниченной подвижностью». - Провести инженерно-техническое обследование в соответствии с требованиями, изложенными в строительных нормах Государственного строительного кодекса Армении I-2.01-99 и стандартах ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Проведение топографической и геодезической съемки в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, изложенными в стандарте и других ведомственных нормативно-правовых документах, действующих в Республике Армения. - Разрабатывать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственной строительно-строительной организации IV-11.05.02-99, Строительным кодексом 2.05.03-84 «Мосты и трубопроводы» и требованиями, изложенными в Техническом регламенте Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях, утвержденных Приказом № 105-Н Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года. - Обустройство дороги должно производиться в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Республики Армения № 113-Н от 10.01.2008. - Бюджет был подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства Республики Армения № 879-Н от 23.06.2011. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативными документами. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, которые не действуют или утратили свою силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..