лот 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аштарак муниципалитет Разработка пакета проектно-сметной документации для строительных работ по реконструкции административного здания .

Технический задача

1. Название

Аштарак муниципалитет административный здание ремонт строительство работы проектирование и смета документы упаковка разработка .

2. Работа рама и содержание

Аштарак муниципалитет административный здание ремонт строительство работы проектирование и смета документы упаковка разработка .

3. Общие положения требования

Дизайнер организация нуждаться является реализовать посещать Армения Республика Арагацотн провинция Аштарак сообщество муниципалитет административный здание , чтобы познакомиться в этот район , чтобы выполнить соответствующий измерения и исследовать .

Проект и в нем сделанный все технический решения нуждаться является соответствовать Армения строительство в соответствии с нормами и стандарты .

Проект и в нем сделанный все технический решения нуждаться является соответствовать Армения относящийся к окружающей среде в соответствии с нормами и насколько это возможно бесплатно быть природа от вреда .

Дизайнер обязан является предоставить предложенный проектирование и смета документы Армения определенный чтобы соответствующий городское планирование экспертные знания .

До соответствующий обследование проход дизайнер нуждаться является это обсуждать и соглашаться сообщество лидер , эксперты и другой заинтересованный вечеринки с .

Завершенный проект нуждаться является быть точно , подробно , представлено электронный и бумага с опциями .

Дизайнер обязан является поддерживать и восстановить структура эстетика и архитектурный ценить представление все элементы .

4. Дизайн исходный уровень данные

Недвижимое свойство свойство сертификат фотокопия

5. Задача проектирования

Область подъем и улучшение число в проектах включать следующий все работы .

В процессе реконструкции и модернизации. Подробные замеры деталей .

План существование имея комнаты редизайн , согласно этот дизайн задача .

Снос Подробные чертежи работ и замеры , спецификации демонтажных материалов.

Предстоящие события детали Разработка рабочих чертежей архитектурных , строительных , а также инженерных внутренних сетей (водоснабжение, канализация, электроснабжение, кондиционирование воздуха, вентиляция, отопление и низковольтные сети).

Запланировано строительство работы Подготовка технических условий на строительство , которые должны включать технические характеристики материалов, используемых для строительства, в порядке, установленном законодательством.

Осуществлять здание технический Провести сейсмическое исследование состояния объекта с использованием отверстий и инспекционных инструментов и представить заключение. Спланировать работы по сейсмическому усилению или укреплению в соответствии с заключением по сейсмостойкости и действующими строительными нормами Республики Армения.

План основной Демонтаж штукатурки и цементно-песчаной штукатурки со стен и потолков .

План существование имея Демонтаж старых перегородок и установка новых. Установка непрозрачных стеклянных перегородок в новых офисных помещениях или предложение других решений.

Новый в разработке на стенах Выполните гипсовую штукатурку и отделку латексными, моющимися, декоративными красками с подложкой из шпатлевки. Облицуйте плиткой стены ванных комнат и зоны раковин или предложите другие материалы.

Первый , второй и третий налоги в коридорах и В комнатах следует предусмотреть бетонные полы или использовать другие материалы, а в ванных комнатах – керамическую плитку. Также необходимо обеспечить гидроизоляцию полов в ванных комнатах.

Потолки для украшения Латексные , моющиеся , декоративные краски с шпатлевкой в качестве основы, а в ванных комнатах – подвесные потолки из пластика или других материалов. Предлагаются архитектурные решения для потолков во всех помещениях.

План существование имея деревянный окна ремонт или замена порошковое покрытие алюминий с окнами , в том числе внутренние и необходимые в случае внешний оцинкованный с тарелкой подоконники : планировать вертикальный Жалюзи . Дом лоб окна понизить до пол

План внутренний ( алюминий) из профилей , МДФ , древесины или предложенный другой материалы ) дверей установка , включая двери Ограничители : необходимы в случае предвидеть также двери гидравлический пружины .

План внешний деревянный двери замена .

Предлагать внешний появление модернизация новый с помощью технологий и с материалами лицом работы , поддержание квадрат общий цвет .

Дом вход и лестница ремонт архитектурный детализация , акцент .

Первый налог быть предоставлено для едва двигаясь неполноценный группы движение и данные группы число предвидеть Ванные комнаты .

Восстановить и сохранить обогрев батарейки сокрытие металл бары , например также некоторый в некоторых частях воспроизвести похожий бары .

По необходимости в случае существование имея обогрев горшок заменять с новым . Замена. в случае предвидеть местный , газ двухконтурный " турбо " тип горшок , полипропилен с трубами и порошковой покраской алюминий с батарейками .

По необходимости в случае предвидеть внутренний водоснабжение и канализация сети замена . В ванных комнатах. установить раковины , унитазы , умывальники сушка устройство и другие необходимый аксессуары .

Источник питания выполнить существование имея электрический с консоли и в комнатах новый монтаж система разделение из коробок . Для планирования. внутренний источник питания новый система , извлечение на дорогах собрать эвакуация освещение .

По необходимости в случае предвидеть тушение пожаров тревога система , полная с датчиками и огнем рука с сигнализацией : Пожар безопасность к правилам в соответствии с предвидеть огнетушители установка и внедрение пожаротушение система .

План компьютер и телефон внутренний сети .

По необходимости в случае предвидеть безопасность система и видеонаблюдение оборудование , безопасность движение с датчиками .

По необходимости в случае предвидеть территории двери автоматический и карточный открытие системы .

По необходимости в случае предвидеть вентиляция выход и вход системы .

Все комнаты число предвидеть необходимый знаки .

План здание рядом область улучшение , внедрение новый защитный мощение и покрытие дренаж система . Существование имея поврежденный бордюры заменять с новым .

План существование имея крыша покрытие и тротуар замена с новым .

Осуществлять все комнаты и общие здание трехмерный моделирование : архитектурное с решениями , цветом и отделкой. материалы при наличии и согласии клиенты с .

Развивать все комнаты интерьер более подробная информация проект с использованием область к архитектуре типичный и современный Детали : Интерьер проект согласиться клиенты с .

Интерьер дизайн предвидеть стены стяжки , потолки и полы работающий рисунки . Как также к настоящему запланировано мебель схемы .

Представлять на рассмотрение внутренний территории анимированный видео : цветокоррекция и обработка материалы при наличии , как также в видео выражать люди вход , выход и

6. Проект композиция

Архитектурные , строительные и инженерные решения. детали , конструкция организация проект , главный план местности​ улучшение рисунок ,

основной комнаты интерьер проект , в процессе реализации разделы более подробная информация измерение чертежи , пояснительные записки каждый часть номер , технические характеристики , планы , разрезы , профили , соединения , меблировка более подробная информация чертежи , согласно проект реализовано работы более подробная информация тома , которые среди лист тома в виде оценить и выполнить работу выполнение Расписание : Как также архитектурный частично включать все комнаты трехмерный смоделированный раскрашивание и анимация видеоклип .

По необходимости в случае выполнить геологический геодезия и геодезические работы экстракция .

Проект и смета до настоящего времени : определение перенесенного РА чтобы соответствующий городское планирование обследование

Проект координировать действия с пожарной службой Министерства чрезвычайных ситуаций РА состояние инспектората и всех другой заинтересованный вечеринки с .

Проект и проект композиция выполнить согласно РА​ текущий городское планирование нормативный юридический действия .

7. Другое требования

Общие положения

• Проектная и смета должны быть подготовлены и представлены в электронном виде ( в форматах PDF, DWG или PLN , технические задания, сводки и сметы также в формате Excel). Проектная документация должна быть представлена в 4 экземплярах, смета — в 3 экземплярах, также в электронном виде, техническое задание-смета также должны быть представлены на русском языке.

• Проектирование и составление сметы документы нуждаться является готовый быть компьютер соответствующий программы приложение через , быть цветной и читаемый .

Разрабатывать проект в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

. Предоставьте требования к гарантийным срокам на материалы, используемые в предмете контракта.

. Представить требования к лицензии, техническим средствам, трудовым ресурсам и профессиональной квалификации, необходимой для выполнения работы.

Смету-ведомость необходимо представить также на русском языке.

наличие соответствующих лицензий, требуемых законом.

При разработке проектной документации дизайнер:

а. подготавливает технические спецификации материалов и (или) устройств и оборудования, используемых для реализации строительного проекта, в соответствии с требованиями статьи 13 Закона.

б. представляет минимальные требования к гарантийным срокам объекта договора, его отдельных частей (конструкций и т. д.), а также используемых материалов и (или) устройств и оборудования.

c. Представляет собой календарный график выполнения отдельных видов работ.

Участник должен обладать полномочиями на оказание услуг, предусмотренных в приглашении (лицензии и вставки, предусмотренные Законом Республики Армения «О лицензировании», за исключением работ и услуг, не требующих лицензии), с учетом требований Закона HO-431-N от 16 декабря 2022 года о внесении изменений и дополнений в Закон «О лицензировании».

Председатель Комитета по градостроительству Республики Армения 20 23 Приказ № 15 от 6 декабря

постановление Правительства Республики Армения « Об утверждении порядка лицензирования и квалификации в сфере градостроительства» от 30.09.2023 г. № 2106- Н решение с приложением № 1 определенный документы пакет : необходимо иметь пакет документов, указанный в вышеупомянутом решении, на протяжении всего периода оказания услуг .

8. Проектирование и смета работы этапы

ПЕРВЫЙ Этап – Строительство сейсмический исследование , измерения , задача определенный исследование , эскиз предложение разработка и соглашение клиенты с . Как также Армения по закону определенный чтобы архитектурный план задача рука приносит , муниципалитет эксперты назад закрывать в сотрудничестве .

ВТОРОЙ ФАЗА – Все отделы выпускной работающий чертежи и анимированный видеоклип разработка и соглашение клиенты с .

ТРЕТИЙ Этап – Проектирование и оценка стоимости документы упаковка соответствующий городское планирование обследование и подтверждение все заинтересованный сторон : состояние соответствующий тела с .

9. Работа место

Армения Республика , Арагацотн регион , сообщество Аштарак , город Аштарак .