## Ծավալաթերթ
ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կեսաբանության ինստիտուտ, հասցե՝ Եզրաս Հասրաթյան փող.,7 Էլեկտրամատակարարում, լուսավորություն և շանթապաշտպանություն Институт молекулярной биологии НАН РА, адрес: ул. Езраса Хасратяна, 7. Электропитание, освещение и защита от перенапряжения.
Ծավալաթերթ նախահաշիվ Обемный лист сметы
Հ/հ | Աշխատանքի անվանումը Наименования работ | Չ/մ Е. | Քանակը Коли1ество | Միավորի արեքը Стоимость единицы | Ընդամենը Итого
1 | 3 | 4 | 5
Հարկային վահանակներ, մալուխներ, վարդակներ, տուփեր, լուսատուներ Этажные щитки, кабели, розетки ,короба ,светильники
1 | Էլեկտրական վահանակ՝ արտաքին տեղադրման, ամբողջական հավաքածուով (N դող, PE դող, DIN-ձող, ամրացման հավաքածու), 12U Щит электрический внешней установки полного комплекта (шина N, шина PE, DIN-рейка, крепёжный комплект), 12U | հատ шт | 1 | 34320.8713 | 34320.8713
2 | Էլեկտրական վահանակ՝ արտաքին տեղադրման, ամբողջական հավաքածուով (N դող, PE դող, DIN-ձող, ամրացման հավաքածու), 24U Щит электрический внешней установки полного комплекта (шина N, шина PE, DIN-рейка, крепёжный комплект), 24U | հատ шт | 10 | 42706.436 | 427064.3595
3 | Էլեկտրական վահանակ՝ արտաքին տեղադրման, ամբողջական հավաքածուով (N դող, PE դող, DIN-ձող, ամրացման հավաքածու), 36U Щит электрический внешней установки полного комплекта (шина N, шина PE, DIN-рейка, крепёжный комплект), 36U | հատ шт | 17 | 82238.3835 | 1398052.5197
4 | Էլեկտրական վահանակ՝ արտաքին տեղադրման, ամբողջական հավաքածուով (N դող, PE դող, DIN-ձող, ամրացման հավաքածու), 48U Щит электрический внешней установки полного комплекта (шина N, шина PE, DIN-рейка, крепёжный комплект), 48U | հատ шт | 10 | 122968.2689 | 1229682.6888
5 | Ավտոմատ անջատիչ 10A, միաբևեռ, 220Վ Выключатель автоматический 10A, однополюсный, 220В | հատ шт | 134 | 2186.2131 | 292952.5551
6 | Ավտոմատ անջատիչ 16A, 220Վ, 1P Выключатель автоматический 16A, 220В, 1P | հատ шт | 464 | 2186.2131 | 1014402.8773
7 | Ավտոմատ անջատիչ 16A, եռաբևեռ, 380Վ Выключатель автоматический 16A, трёхполюсный, 380В | հատ шт | 30 | 2186.2131 | 65586.3929
8 | Ավտոմատ անջատիչ 32Ա, եռաբևեռ, 380Վ Выключатель автоматический 32А, трёхполюсный, 380В | հատ шт | 4 | 2186.2131 | 8744.8524
9 | Ավտոմատ անջատիչ 40Ա, քառաբևեռ, 380Վ Выключатель автоматический 40А, четырехрехполюсный, 380В | հատ шт | 62 | 2186.2131 | 135545.2121
10 | Ավտոմատ անջատիչ 50Ա, եռաբևեռ, 380Վ Выключатель автоматический 50А, трёхполюсный, 380В | հատ шт | 12 | 2186.2131 | 26234.5572
11 | Ավտոմատ անջատիչ՝ կարգավորվող էլեկտրոնային անջատիչով, ձուլված իրանում, 40A, եռաբևեռ, 380Վ Выключатель автоматический с регулируемым электронным расцепителем в литом корпусе 40A, трёхполюсный, 380В | հատ шт | 4 | 4255.5096 | 17022.0384
12 | Մոդուլային կոնտակտոր 20A 1NO+1NC 230V AC (1 մոդ) Контактор модульный 20А 1NO+1NC 230В АС (1 мод.) | հատ шт | 4 | 4294.4818 | 17177.9272
13 | Պլաստմասե էլ. մոնտաժային խողովակ 20մմ, Խողովակ՝ ներառյալ ձևավոր մասերը (դետալները) Пластиковая труба 20мм включая фасонные элементы | մ м | 1500 | 917.0436 | 1375565.4129
14 | Պլաստմասե խողովակի ամրակ 20մմ Клипса для крепления пластиковой трубы 20мм | հատ шт | 3000 | 28.7505 | 86251.522
15 | Արտաքին միասեղմակ անջատիչ առնվազն 83x83x40 Выключатель одноклавишный внешней установки мин. 83x83x40 | հատ шт | 33 | 3620.2758 | 119469.103
16 | Արտաքին Էլ. վարդակ, 220Վ Երկտեղանի առնվազն 158x83x40 Эл. розетка, 220В двойная внешней установки) мин. 158x83x40 | հատ шт | 11 | 7027.0557 | 77297.6122
17 | Արտաքին Էլ. վարդակ, կարմիր 220Վ Երկտեղանի առնվազն 158x83x40 Эл. розетка ,красная 220В двойная внешней установки мин. 158x83x40 | հատ шт | 3 | 7027.0557 | 21081.167
18 | Էլ. վարդակ, 3L+N+PE, 380V, 32Ա Эл. розетка, 3L+N+PE, 380V, 32А | հատ шт | 30 | 5230.6281 | 156918.8438
19 | Արտաքին Էլ. վարդակ, 220Վ մեկտեղանի առնվազն 83x83x40 Эл. розетка, 220В одинарная внешней установки) мин. 83x83x40 | հատ шт | 230 | 4219.5686 | 970500.7821
20 | Մոնտաժային մալուխատար՝ էլեկտրատեղակայման արտադրատեսակների տեղադրման հնարավորությամբ Кабель-канал (короб) установочный под ЭУИ | մ м | 3500 | 2516.4766 | 8807668.0675
21 | Անկյուն վաքի համար Поворот для короба | հատ шт | 240 | 1293.7728 | 310505.479
22 | Ներքին անկյուն վաքի համար Внутренний угол | հատ шт | 720 | 1293.7728 | 931516.4371
23 | Խցան վաքի համար Заглушка | հատ шт | 480 | 1293.7728 | 621010.9581
24 | Կցորդիչ վաքի համար Муфта | հատ шт | 480 | 1293.7728 | 621010.9581
25 | Միասեղմակ անջատիչ (մոնտաժում վաքի վրա) Выключатель одноклавишный (установка на короб) | հատ шт | 240 | 2076.3736 | 498329.6655
26 | Էլ. վարդակ, 220Վ (մոնտաժում վաքի վրա) Эл. розетка, 220В (установка на короб) | հատ шт | 844 | 2235.7836 | 1887001.3693
27 | Էլ. վարդակ, կարմիր 220Վ (մոնտաժում վաքի վրա) Эл. розетка ,красная 220В (установка на короб) | հատ шт | 802 | 2235.7836 | 1793098.4575
28 | Շրջանակ վարդակների համար (մոնտաժում վաքի վրա) Рамка для розеток (установка на короб) | հատ шт | 1886 | 898.4534 | 1694483.025
29 | Պերֆորացված վաք մետաղական 50x50մմ Лоток перфорированный стально́й 50х50 мм | մ м | 1000 | 2293.0769 | 2293076.8856
30 | Պերֆորացված մետաղական վաքի կափարիչ 50x50մմ Крышка для стального лотка перфорированного 50х50 мм | մ м | 1000 | 790.639 | 790638.9512
31 | Պլաստմասե էլ. մոնտաժային խողովակ 16մմ, Խողովակ՝ ներառյալ ձևավոր մասերը (դետալները) Пластиковая труба 16мм включая фасонные элементы | մ м | 2080 | 758.9158 | 1578544.9022
32 | Պլաստմասե խողովակի ամրակ 16մմ Клипса для крепления пластиковой трубы 16мм | հատ шт | 4160 | 29.9484 | 124585.5317
33 | Մալուխ 5х2,5мм2 нг-LS Кабель 5х2,5мм2 нг-LS | մ м | 854 | 1627.69 | 1390047.2652
34 | Մալուխ 3х2.5мм2 нг-LS Кабель 3х2.5мм2 нг-LS | մ м | 13000 | 1088.618 | 14152033.9199
35 | Մալուխ 3х1.5мм2 нг-LS Кабель 3х1.5мм2 нг-LS | մ м | 7500 | 786.7377 | 5900532.5025
36 | Մալուխ 5х6мм2 нг-LS Кабель 5х6мм2 нг-LS | մ м | 250 | 2914.2752 | 728568.8021
37 | Բաշխիչ տուփ 100х100х50 IP 65 Распределительная коробка 100х100х50 IP65 | հատ шт | 172 | 431.2576 | 74176.3089
38 | Լուսադիոդային լուսատու՝ աստճանավանդակների լուսավորության համար ներկառուցված շարժման տվիչով 30W Светильник светодиодный, для освещения лестницы с датчиком движения 30W | հատ шт | 28 | 9863.0718 | 276166.011
39 | Դրսի լուսատու։ Շենքի մուտքի հատվածի լուսավորության համար։ IP65 36W Светильник уличный. Для освещения входной части здания. IP65 36W | հատ шт | 8 | 11659.9785 | 93279.8282
40 | Լուսատու սենյակների համար 36Վտ Светильник для помещений 36w | հատ шт | 250 | 9503.6905 | 2375922.62
41 | Լուսատու միջանցքի համար 36W Светильник для корридора 36W | հատ шт | 160 | 9503.6905 | 1520590.4768
42 | Վթարային լուսատու 10 վատտ՝ Аварийный светильник 10 ватт | հատ шт | 62 | 9863.0718 | 611510.4529
43 | Արտաքին շարժման սենսոր 360 աստիճան Внешний датчик движения 360 | հատ шт | 41 | 6420.1036 | 263224.2473
44 | Պղնձե գիլզա անագապատ 6մմ Гильза медная под опрессовку луженая 6мм | հատ шт | 2500 | 119.3146 | 298286.5134
| ՆԲՍ, վաքեր և հարկային վահանակների սնուցող մալուխներ ВРУ, лотки и питающие кабели этажных щитов |  |  | 0 | 0
45 | Էլեկտրական վահանակ՝ արտաքին տեղադրման, պատի, 800x600x250մմ Щит электрический внешней установки настенный800х600х250мм | հատ шт | 1 | 151000.0135 | 151000.0135
46 | Էլեկտրական վահանակ՝ արտաքին տեղադրման, պատի, 1250x550x400մմ Щит электрический внешней установки настенный 1250х550х400мм | հատ шт | 1 | 205625.9774 | 205625.9774
47 | Էլեկտրական վահանակ՝ արտաքին տեղադրման, հատակի, 1800x600x400մմ Щит электрический внешней установки напольный 1800х600х400мм | հատ шт | 3 | 557819.6921 | 1673459.0762
48 | Պահուստի ավտոմատ միացման (ՊԱՄ) մոդուլ, 250Ա, 4P, Modbus-ի հնարավորությամբ Модуль автоматического ввода резерва 250А, 4P, с поддержкой Modbus | հատ шт | 3 | 4372.4262 | 13117.2786
49 | Ավտոմատ անջատիչ C125A, քառաբևեռ, 380Վ Выключатель автоматический C125A, четырёхполюсный, 380В | հատ шт | 3 | 4372.4262 | 13117.2786
50 | Ավտոմատ անջատիչ՝ կարգավորվող էլեկտրոնային անջատիչով, ձուլված իրանում, 200A, քառաբևեռ, 380Վ Выключатель автоматический с регулируемым электронным расцепителем в литом корпусе 200A, четырёхполюсный, 380В | հատ шт | 1 | 2186.2131 | 2186.2131
51 | Մալուխ 4х70мм2 нг-LS Кабель 4х70мм2 нг-LS | մ м | 16 | 24333.4032 | 389334.4506
52 | Մալուխ 1х50мм2 нг-LS Кабель 1х50мм2 нг-LS | մ м | 60 | 4639.3056 | 278358.3389
53 | Մոլուխ 5х10мм2 нг-LS Кабель 5х10мм2 нг-LS | մ м | 1650 | 4639.3056 | 7654854.3185
54 | Մալուխ 5х16мм2 нг-LS Кабель 5х16мм2 нг-LS | մ м | 380 | 7298.7276 | 2773516.4783
55 | Պերֆորացված մետաղական վաք 600x50мм Лоток перфорированный 600х50 мм | մ м | 45 | 12894.3473 | 580245.6278
56 | Պերֆորացված մետաղական վաք 400x50мм Лоток перфорированный 400х50 мм | մ м | 30 | 7144.2458 | 214327.3746
57 | Պերֆորացված մետաղական վաք 500x100мм Лоток перфорированный 500x100 мм | մ м | 4 | 12582.8835 | 50331.5338
58 | Պերֆորացված մետաղական վաք 100x50мм Лоток перфорированный 100х50 мм | մ м | 32 | 2711.8759 | 86780.0301
59 | Եռաբաշխիչ պերֆորացված մետաղական վաքի 600x600x50мм Тройник для лотка перфорированный 600х600х50мм | հատ шт | 1 | 8385.5646 | 8385.5646
60 | T-աձև դետալ 600մմ վաքի Отвод T для лотка перфорированный 600х50мм | հատ шт | 1 | 8385.5646 | 8385.5646
61 | T-աձև դետալ 400մմ վաքի Отвод T для лотка перфорированный 400х50мм | հատ шт | 1 | 8385.5646 | 8385.5646
62 | TM տիպի ամրակ 500մմ վաքի համար Крепление ТМ для лотка 500мм | հատ шт | 4 | 6828.2455 | 27312.982
63 | TM տիպի ամրակ 300մմ վաքի համար Крепление ТМ для лотка 300мм | հատ шт | 34 | 2395.8756 | 81459.7707
64 | Գամասեղ վաքի ամրացման համար Մ8 Шпилька для крепления лотка М8 | մ м | 470 | 239.5876 | 112606.1537
65 | Խարիսխ՝ գամասեղի ամրացման համար Анкер для крепления шпильки | հատ шт | 452 | 113.8041 | 51439.4493
66 | Մոնտաժային պրոֆիլ L=2000 մմ Монтажный профиль L=2000 мм. | հատ шт | 65 | 3953.1948 | 256957.6592
67 | Պերֆորացված վաք 500x50մմ Лоток перфорированный 500х50 мм | մ м | 15 | 10498.4717 | 157477.0751
68 | Պերֆորացված վաքի կափարիչ 500x50մմ Крышка для лоток перфорированного 500х50 мм | մ м | 15 | 5390.7201 | 80860.8018
69 | Սանդուղքային վաք 300х50 մմ Лоток лестничный 300х50 мм | մ м | 50 | 5467.1329 | 273356.6447
70 | 300х50 Պերֆորացված վաքի T-աձև դետալ Отвод для лотка перфорированный 300х50мм | հատ шт | 3 | 6588.6579 | 19765.9738
71 | Մալուխ PE 6մմԱ սեղմակներով Кабель PE 6мм2 с клемами | մ м | 115 | 815.4882 | 93781.14
72 | Մալուխ PE 6մմԱ սեղմակներով l=300մմ Кабель PE 6мм2 с клемами l=300мм | հատ шт | 222 | 1150.0203 | 255304.505
73 | Ալյումինե մալուխ, բազմաջիղ, կրկնակի մեկուսացումով 4x120մմ Кабель Алюминевый, многожильный, с двйной изоляцией 4*120мм | մ м | 220 | 5257.4416 | 1156637.1421
| Ապամոնտաման աշխատանքներ Демонтажные работы |  |  | 0 | 0
74 | Հարկերում գոյություն ունեցող էլ վահանակների դեմոնտաժ և հանձնում շահագործողին կամ պատվիրատուին Демонтаж и передача имеющихся на этажах электронных панелей эксплуататору или заказчику | հատ шт | 30 | 2186.2131 | 65586.3929
75 | Դռան փեղկի իջեցում опускание дверного полотна | հատ шт | 250 | 2539.2116 | 634802.8908
76 | Լուսատուների ապամոնտաում և հանձնում պատվիրատուին Демонтаж и передача осветительных приборов заказчику. | հատ шт | 250 | 1576.9153 | 394228.8317
| Հողանցում և շանթապաշտպանություն Заземления и молниеотвод |  |  | 0 | 0
77 | Ակտիվ շանթարգել ընդունիչ տելեսկոպիկ կայմով (6մ) և մետաղական հիմքով ու ամրակով Активный молниеприёмник, с телескопической мачтой (6м) и металическим основанием и креплением | հատ шт | 1 | 82524.3758 | 82524.3758
78 | Ձողից ձող սեղմիչ (8մմ) Зажим прут/прут (8мм) | հատ шт | 20 | 4192.7823 | 83855.6463
79 | Հոսանքատար՝ պողպատե ցինկապատ, 8 մմ /շենքի ճակատներում/ Токоотвод стальной оцинкованный 8 мм | մ м | 750 | 3306.1001 | 2479575.0375
80 | Պողպատե ցինկապատ ժապավեն 40x4մմ Стальная оцинкованная полоса 40х4мм | մ м | 330 | 4586.6133 | 1513582.3987
81 | Ուղղահայաց հողանցող հաղորդիչ (L=3մ) 16մմ Вертикальный заземляющий проводник (L=3м) 16мм | հատ шт | 18 | 43842.4407 | 789163.9334
82 | Սեղմիչ միացնող Зажим соединительный | հատ шт | 41 | 4827.5852 | 197930.9935
83 | Ճակատային բռնիչ պարուրակային միացումով Держатель фасадный с резьбовым соединением | հատ шт | 210 | 838.5565 | 176096.8573
84 | Դյուբել 12x60 + մեխ Дюбель 12х60 + гвоздь | հատ шт | 1068 | 35.9381 | 38381.9273
85 | Գամասեղ M8 L=100մմ Шпилька М8 L=100мм | մ м | 24 | 598.9689 | 14375.2537
86 | Ճակատային բռնիչ ժապավենի համար Держатель фасадный для полосы | հատ шт | 16 | 2635.4632 | 42167.4107
87 | Անցում ժապավեն/ձող Переход полоса/прут | հատ шт | 6 | 4312.5761 | 25875.4566
88 | Բռնիչ, տանիքի, կատարի համար Кровельный держатель под конёк | հատ шт | 86 | 2395.8756 | 206045.3024
89 | Ունիվերսալ բռնիչ տանիքի համար Держатель кровельный универсальный | հատ шт | 440 | 2395.8756 | 1054185.2683
90 | Գրունտի մշակում՝ լցման համար (էքսկավատորով, խրամուղի 300մմ, խորություն՝ 500մմ) Разработка грунта в отвал (эксковатором, траншея 300мм, Глубина- 500мм) | մ3 м3 | 39 | 646.6064 | 25217.6478
91 | Գրունտի մշակում ձեռքով (ծավալի 10%-ը) Разработка грунта вручную (10% от объёма) | մ3 м3 | 3.9 | 4102.1853 | 15998.5228
92 | Ուղղահայաց հողանցիչների մոնտաժում Монтаж вертикальных заземлителей | հատ шт | 18 | 26023.7784 | 468428.0109
93 | Հորիզոնական հողանցիչների մոնտաժում Монтаж горизонтальных заземлителей | մ м | 270 | 2669.9128 | 720876.4672
94 | Խրամուղիների և փոսերի լիցք ձեռքով Засыпка вручную траншей и пазух | մ3 м3 | 3.9 | 25936.1687 | 101151.0581
95 | Խրամուղիների և փոսերի լիցք բուլդոզերով Засыпка траншей и котлованов бульдозером | մ3 м3 | 39 | 6068.8026 | 236683.301
96 | Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի և ենթաշերտի քանդում Разборка асфальтобетонного покрытия | քմ | 26 | 121.0742 | 3147.9294
97 | Շինարարական աղբը մեքենաների վրա բեռնելը Погрузка строительного мусора на транспортные средства | տն | 16 | 701.4996 | 11223.9936
98 | Տեղափոխում մինչ 15 կմ հեռավորության վրա Вывоз мусора на расстояние до 15 км | տն | 16 | 3897.22 | 62355.5199
99 | Ծածկույթի հիմնատակի պատրաստում բազալտե խիճով 12սմ հաստ. մեկ տակ Подготовка основания покрытия базальтовым гравием толщиной 12 см. | քմ | 30.5 | 1525.1356 | 46516.6364
100 | Երկշերտ ծածկույթի ներքեվի շերտի պատրաստում խոշորահատիկ տաք ասֆալտաբետոնով 6սմ հաստ. Подготовка нижнего слоя двухслойного покрытия из крупнозернистого горячего асфальтобетона толщиной 6 см. | քմ | 26 | 5473.866 | 142320.5163
101 | Երկշերտ ծածկույթի վերևի շերտի պատրաստում մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնով 4սմ Подготовка верхнего слоя двухслойного покрытия из мелкозернистого горячего асфальтобетона толщиной 4 см. | քմ | 26 | 4039.8081 | 105035.0116
| Պահուստային սնուցման և մոնիթորինգի համակարգերի բնութագիր Резервные источники электроэнергии и мониторинг |  |  | 0 | 0
102 | Գրունտի մշակում ձեռքով հիմքի կառուցման համար Подготовка грунта для ручного возведения фундамента | մ3 м3 | 1.8 | 4102.1853 | 7383.9336
103 | Դիզել գեներատորից դեպի սհենք գոֆրաների համար 900 խորություն 500 հաստություն Прокладка кабелей от дизельного генератора к зданию глубина 900 мм и ширина 500 мм | մ3 м3 | 3.15 | 4102.1853 | 12921.8838
104 | Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքի պատրաստում B-20 դասի ծանր բետոնով Изготовление монолитного железобетонного ленточного фундамента из тяжелого бетона класса В-20. | խմ | 3.45 | 62497.5791 | 215616.6479
105 | Ամրան A500c Арматыра А500с | տն | 0.1 | 406100.9159 | 40610.0916
106 | Դիզելային գեներատոր 350-380 кВА (kVA) Дизельный генератор, 350-380 кВА (kVA) | հատ шт | 1 | 465495.8053 | 465495.8053
107 | Անխափան սնուցման աղբյուր, 180կՎտ Источник бесперебойного питания, 180кВт | հատ шт | 1 | 366940.5362 | 366940.5362
108 | Ճկախողովակ, երկշերտ, 75մմ Труба гофрированная, двухстенная, 75мм | մ м | 52 | 1736.4331 | 90294.5195
109 | Եռաֆազ մոնիթորինգի սարք 3P4W՝ կլեմային չափման հնարավորությամբ (CT), 600A , MID Устройство мониторинга трехфазное 3P4W с поддержкой клеммного измерения (CT), MID | հատ шт | 13 | 2186.2131 | 28420.7703
110 | Եռաֆազ մոնիթորինգի սարք 3P4W, հոսանք՝ մինչև 60 Ա, MID Устройство мониторинга трехфазное 3P4W ток до 60 А, MID | հատ шт | 16 | 2186.2131 | 34979.4096
111 | Հոսանքի տվիչ՝ բացվող տրանսֆորմատոր 200A, կլեմային միացում, հաղորդչի հատույթ՝ 16մմ, համատեղելի եռաֆազ համակարգերի հետ Токовый датчик: разъёмный трансформатор тока, клеммное подключение,сечение проводника 16мм совместимый с трёхфазными системами мониторинга. | հատ шт | 18 | 2186.2131 | 39351.8358
112 | Հոսանքի տվիչ՝ բացվող տրանսֆորմատոր 600A, կլեմային միացում, հաղորդչի հատույթ՝ 120մմ, համատեղելի եռաֆազ համակարգերի հետ Токовый датчик: разъёмный трансформатор тока, клеммное подключение,сечение проводника 120мм совместимый с трёхфазными системами мониторинга. 600А | հատ шт | 21 | 2186.2131 | 45910.4751
113 | Modbus անցուղիչ 4 անկախ օպտոմեկուսացված Modbus RTU ալիք Modbus шлюз, 4 независимых оптоизолированных каналов Modbus RTU | հատ шт | 1 | 995.676 | 995.676
114 | Scada կառավարիչ՝ 8GB RAM, 4 միջուկանի պրոցեսոր, 256GB օպերատիվ հիշողություն՝ անխափան սնուցման աղբյուրով Контроллер SCADA, 8 ГБ оперативной памяти, 4-ядерный процессор ARM, 256 ГБ памяти с источником бесперебойного питания. | հատ шт | 1 | 4372.4262 | 4372.4262
115 | Մոնիթորինգի համար նախատեսված ծրագրային ապահովման տեղադրում և կարգաբերում Установка и настройка программного обеспечения для мониторинга. | համալիր | 1 | 50784.2313 | 50784.2313
116 | Մոնիտորինգի սարքավորման ինտեգրում ծրագրային ապահովման մեջ Интеграция оборудования мониторинга в программное обеспечение. | համալիր | 29 | 17774.4809 | 515459.9474
117 | Դիզել գեներատորի, անխափան սնուցման սարքի ինտեգրում մոնիտորինգի համակարգի հետ Интеграция дизель-генератора, источника бесперебойного питания с системой мониторинга. | համալիր | 2 | 114264.5204 | 228529.0407
118 | Համակարգի թողարկում և կարգաբերում Пусконаладка систены | համալիր | 1 | 253921.1563 | 253921.1563
| Ընդամենը Итого |  |  | 0 | 85927371.8904
| Սարքավորումների արժեքը Стоимость оборудования |  |  | 0 | 0
| Հարկային վահանակներ, մալուխներ, վարդակներ, տուփեր, լուսատուներ Этажные щитки, кабели, розетки ,короба ,светильники |  |  | 0 | 0
110 | Ավտոմատ անջատիչ 10A, միաբևեռ, 220Վ Выключатель автоматический 10A, однополюсный, 220В | հատ шт | 134 | 750 | 100500
111 | Ավտոմատ անջատիչ 16A, 220Վ, 1P Выключатель автоматический 16A, 220В, 1P | հատ шт | 464 | 750 | 348000
112 | Ավտոմատ անջատիչ 16A, եռաբևեռ, 380Վ Выключатель автоматический 16A, трёхполюсный, 380В | հատ шт | 30 | 2500 | 75000
113 | Ավտոմատ անջատիչ 32Ա, եռաբևեռ, 380Վ Выключатель автоматический 32А, трёхполюсный, 380В | հատ шт | 4 | 7333.3333 | 29333.3333
114 | Ավտոմատ անջատիչ 40Ա, քառաբևեռ, 380Վ Выключатель автоматический 40А, четырехрехполюсный, 380В | հատ шт | 62 | 8100 | 502200
115 | Ավտոմատ անջատիչ 50Ա, եռաբևեռ, 380Վ Выключатель автоматический 50А, трёхполюсный, 380В | հատ шт | 12 | 10416.6667 | 125000
116 | Ավտոմատ անջատիչ՝ կարգավորվող էլեկտրոնային անջատիչով, ձուլված իրանում, 40A, եռաբևեռ, 380Վ Выключатель автоматический с регулируемым электронным расцепителем в литом корпусе 40A, трёхполюсный, 380В | հատ шт | 4 | 48333.3333 | 193333.3333
117 | Մոդուլային կոնտակտոր 20A 1NO+1NC 230V AC (1 մոդ) Контактор модульный 20А 1NO+1NC 230В АС (1 мод.) | հատ шт | 4 | 7083.3333 | 28333.3333
| ՆԲՍ, վաքեր և հարկային վահանակների սնուցող մալուխներ ВРУ, лотки и питающие кабели этажных щитов |  |  | 0 | 0
118 | Պահուստի ավտոմատ միացման (ՊԱՄ) մոդուլ, 250Ա, 4P, Modbus-ի հնարավորությամբ Модуль автоматического ввода резерва 250А, 4P, с поддержкой Modbus | հատ шт | 3 | 270000 | 810000
119 | Ավտոմատ անջատիչ C125A, քառաբևեռ, 380Վ Выключатель автоматический C125A, четырёхполюсный, 380В | հատ шт | 3 | 26300 | 78900
120 | Ավտոմատ անջատիչ՝ կարգավորվող էլեկտրոնային անջատիչով, ձուլված իրանում, 200A, քառաբևեռ, 380Վ Выключатель автоматический с регулируемым электронным расцепителем в литом корпусе 200A, четырёхполюсный, 380В | հատ шт | 1 | 137500 | 137500
| Հողանցում և շանթապաշտպանություն Заземления и молниеотвод |  |  | 0 | 0
121 | Ակտիվ շանթարգել ընդունիչ տելեսկոպիկ կայմով (6 մ) և մետաղական հիմքով ու ամրակով Активный молниеприёмник, с телескопической мачтой (6м) и металическим основанием и креплением | հատ шт | 1 | 1916700 | 1916700
| Պահուստային սնուցման և մոնիթորինգի համակարգերի բնութագիր Резервные источники электроэнергии и мониторинг |  |  | 0
122 | Դիզել գեներատոր 350-380 кВА (kVA) (RS485 և գործարկման մալուխները ներառյալ) Дизельный генератор 350-380 кВА (включая кабели RS485 и кабели запуска) | հատ шт | 1 | 10862500 | 10862500
123 | Անխափան սնուցման աղբյուր, 180կՎտ Источник бесперебойного питания, 180кВт | հատ шт | 1 | 10865000 | 10865000
124 | Եռաֆազ մոնիթորինգի սարք 3P4W՝ կլեմային չափման հնարավորությամբ (CT), 600A , MID Устройство мониторинга трехфазное 3P4W с поддержкой клеммного измерения (CT), MID | հատ шт | 13 | 18966.6667 | 246566.6667
125 | Եռաֆազ մոնիթորինգի սարք 3P4W, հոսանք՝ մինչև 60 Ա, MID Устройство мониторинга трехфазное 3P4W ток до 60 А, MID | հատ шт | 16 | 22200 | 355200
126 | Հոսանքի տվիչ՝ բացվող տրանսֆորմատոր 200A, կլեմային միացում, հաղորդչի հատույթ՝ 16մմ, համատեղելի եռաֆազ համակարգերի հետ Токовый датчик: разъёмный трансформатор тока, клеммное подключение,сечение проводника 16мм совместимый с трёхфазными системами мониторинга. | հատ шт | 18 | 4083.3333 | 73500
127 | Հոսանքի տվիչ՝ բացվող տրանսֆորմատոր 600A, կլեմային միացում, հաղորդչի հատույթ՝ 120մմ, համատեղելի եռաֆազ համակարգերի հետ Токовый датчик: разъёмный трансформатор тока, клеммное подключение,сечение проводника 120мм совместимый с трёхфазными системами мониторинга. 600А | հատ шт | 21 | 7333.3333 | 154000
128 | Modbus անցուղիչ 4 անկախ օպտոմեկուսացված Modbus RTU ալիք Modbus шлюз, 4 независимых оптоизолированных каналов Modbus RTU | հատ шт | 1 | 18330 | 18330
129 | Scada կառավարիչ՝ 8GB RAM, 4 միջուկանի պրոցեսոր, 256GB օպերատիվ հիշողություն՝ անխափան սնուցման աղբյուրով Контроллер SCADA, 8 ГБ оперативной памяти, 4-ядерный процессор ARM, 256 ГБ памяти с источником бесперебойного питания. | հատ шт | 1 | 115000 | 115000
| Ընդամենը Итого |  |  |  | 27034896.6667
| Ընդամենը` ներառյալ սարքավորումները |  |  |  | 112962268.557
| Չնախատեսված ծախսեր Непредвиденные расходы |  | 2% |  | 2259245.3711
| Ընդամենը Итого |  |  |  | 115221513.9282
| ԱԱՀ НДС |  | 20% |  | 23044302.7856
| Ընդամենը Итого |  |  |  | 138265816.7138
* | ծանոթագրություն
Շինարարական աշխատանքների կատարողական ակտեր կազմելիս, չնախխատեսված ծասերը անհարժետ է հավարկել50%-ի չափով (տվյալ պարագայում 1%), համաձայն ՀՀ կառավարության 17.10.2024թ. N 1656-Ն որոշման