| ИНФРАСТРУКТУР И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» («ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ») ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ ՀԱԷԿ-ի գլխավոր ճարտարագետ Գրիգորյան Ա.Ռ. " " 2025 թ. ՆԵՅՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏՈՒՐԱՅԻ (ՆՀՎԱ-ՉՍ) ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՎԵՑ ԳՃՏարդ Չալոյան Լ.Գ. " " 2025 թ. ՄԵԾԱՄՈՐ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ 1, 2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Պաշտոն | Ազգանուն Ա.Հ. | Ստորագրու-թյուն | Ամսաթիվ |  |
| Ստուգեց | ՋԱևՉԱՊ | Բաղդասարյան Ա.Լ. |  |  |  |
| Մշակեց | ՌԿՊՀԼ վարպետ | Գուլիջանյան Ս.Ռ. |  |  |  |

Շ

ԳԼԽԱՑԱՆԿ

ԲԱԺԻՆ 1.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	3

Ենթաբաժին 1.1. Անվանում	3

Ենթաբաժին 1.2. Տեղեկություններ նորույթի մասին	3

Ենթաբաժին 1.3. Կիրառման ոլորտ	3

Ենթաբաժին 1.4. Իրականացվող խնդիրներ	5

ԲԱԺԻՆ 2.  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ	5

ԲԱԺԻՆ 3.  ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ	5

ԲԱԺԻՆ 4.  ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՉԱՓԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ	5

ԲԱԺԻՆ 5.  ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ	5

ԲԱԺԻՆ 6.  ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ	6

ԲԱԺԻՆ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ենթաբաժին 1.1. Անվանում

Շահագործման ժամկետի երկարացման համար նեյտրոնային հոսքի վերահսկման ապարատուրայի (ՆՀՎԱ) մատակարարում (մատակարար՝ ՀԳԱՄ «Իմպուլս»» ՓԲԸ, մատակարարման տարեթիվը՝ 2010թ.)՝ համաձայն «ՆՀՎԱ-ՉՍ նեյտրոնային հոսքի վերահսկման ապարատուրայի տեխնիկական վիճակի հետազոտման անցկացում և շահագործման ժամկետի երկարացում» հաշվետվության հանձնարարականների, որը կազմվել է ՆՀՎԱ-ՉՍ մատակարար ՀԳԱՄ «Իմպուլս»» ՄԲԸ-ի կողմից հետազոտության արդյունքներով և հաստատվել է ՀԱԷԿ ԳՃ-ի կողմից 20.06.2024թ.:

Ենթաբաժին 1.2. Տեղեկություններ նորույթի մասին

Մատակարարվող սարքավորումները պետք է լինեն նոր, արտադրված ոչ շուտ, քան 2024 թվականը, չօգտագործված, չվերականգնված, չհանդիսանան ցուցադրական նմուշներ և զերծ լինեն երրորդ անձանց իրավունքներից:

Ենթաբաժին 1.3. Կիրառման ոլորտ

ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի նեյտրոնային հոսքի վերահսկման ապարատուրան (ՆՀՎԱ) նախատեսված է ՋՋԷՌ-440 տիպի էներգետիկ ռեակտորի կառավարման և պաշտպանության համակարգի (ԿՊՀ) կազմում ռեակտորային կայանքի հարաբերական ֆիզիկական հզորության, դրա փոփոխման պարբերության և ռեակտիվության հսկման համար: ՆՀՎԱ-ի կազմի մեջ մտնում են՝ № հ/հ; Սարքավորումների անվանումը; Քանակը (հատ); ՊԳՍ (հատ). ՎՆՊ երկու լրակազմ (2ԿՊՀՎ-1 և ԿՊՀՎ-2 սենքերում), որոնք ներառում են՝. 1.; Տեղեկատվության կուտակման և մշակման սարք (ԿՄՍ-2А); 6. 1.1.; Սնուցման բլոկ ՍԲ-161; 24; 2. 1.2.; Տեխնիկական սպասարկման սարք (ՏՍՍ-ԻՖ); 6; 2 (կառավարման մոդուլ ԿՄ-7, համակցված բլոկ ՀԲ-2194, ցուցասարք NL6448BC33-64 և ինվերտոր 104PW201). 1.3.; Սնուցման բլոկ ՍԲ-177; 6; 2. 1.4.; Կապի բլոկ ԿԲ-227; 12; 2. 1.5.; Միկրոպրոցեսորային բլոկ ՄՊԲ-10; 6; 2. 1.6.; Լարման ձևավորիչ ԼՁ(Р); 12; 2. 1.7.; Դիսկրետ ազդանշանների ձևավորիչ ԴԱՁ(Р); 12; 2. 1.8.; Կառավարման բլոկ ԿԲ-460; 6; 2. 1.9.; Զտիչների բլոկ ԶԲ-24; 6; 2. 1.10.; Զտիչների բլոկ ԶԲ-25; 6; 2. 1.11.; Զտիչների բլոկ ԶԲ-26; 42; 2. 2.; Նեյտրոնների հոսքի դետեկտավորման սարք (ՆՀԴՍ-1), որը բաղկացած է նեյտրոնների հոսքի դետեկտավորման բլոկից (ՆՀԴԲ) և նեյտրոնների դետեկտորի ազդանշանների կերպափոխիչից (ՆԴԱԿ-1):; 12. 3.; Կոմուտացման վահանակ ԿՎ-18; 6; 2. 4.; Կրոսային պահարան ԿՊ-24 ИТКЯ; 2. ԲԿՎ-2 լրակազմ:. 1.; Բլոկի կառավարման վահանակի արտածման սարք ԲԿՎ ԱՍ; 1. 1.1.; Ֆունկցիոնալ ցուցասարք ՖՑ-1; 2; 2. 1.2.; Նախադրվածքների մուտքի սարք ՆՄՍ-1; 6; 2. 1.3.; Նշանային ինդիկատոր ՆԻ-1; 2; 2. 1.4.; Զտիչների բլոկ ԶԲ-28; 3; 2. 2.; Ազդանշանման վահանակ ԱՎ-5; 2. 3.; Ազդանշանման սարք ԱՍ-2; 6; 2. 4.; Օպտիկա-ակուստիկ ազդարարիչ ՕԱԱ-1; 2; 2. 5.; Գրանցման և արտածման սարք ԳԱՍ-1; 4; 2. 6.; Կոմուտացման բլոկ ԿԲ-77; 2; 2. 7.; Կոմուտացման բլոկ ԿԲ-78; 2; 2. Արխիվացման սերվերի լրակազմ (ՆՀՎՍ ԱՍ):. 1.; Անխափան սնուցման սարք ԱՍՍ-12; 1; 1. 2.; Սնուցման բլոկ ՍԲ-170; 2; 1. 3.; Բազմալիք օպերատորային բարձակ ԲՕԲ-1; 2; 1. 4.; Ազդանշանների բաշխիչ ԱԲ-48; 2; 1. 5.; Լոկալ ցանցի կերպափոխիչ ԼՑԿ-1; 8; 1. 6.; Լոկալ ցանցի վերահսկիչ ԼՑՎ-3/01; 1; 1. 7.; Լոկալ ցանցի վերահսկիչ ԼՑՎ-3/01; 2; 1. 8.; Լոկալ ցանցի կոմուտատոր ԼՑԿ-1/14; 1; 1. 9.; Սնուցման բաշխիչ ՍԲ-80/1; 1; 1. 10.; Սնուցման բաշխիչ ՍԲ-80/1; 2; 1. 11.; Սնուցման բաշխիչ ՍԲ-91; 2; 1. 12.; Միացման բլոկ ՄԲ-51; 1; 1. 13.; Ազդանշանների մայրագծային ուժեղացուցիչ-վերահաղորդիչ ԱՄՈՒՎ-1; 1; 1. 14.; Պրոցեսորային բազային մոդուլ ՊԲՄ-1/18; 1; 1. 15.; Պահուստի վթարային միացման սարք ՊՎՄ-1; 1; 1. Չափագիտական ապահովման լրակազմ ՉԱ:. 1.; Ռեակտորի կինետիկայի նմանակիչ ՌԿՆ-1; 1; 1. 2.; Չափագիտական ապահովման տերմինալ ՉԱՏ-1; 1.

Ենթաբաժին 1.4. Իրականացվող խնդիրներ

Աշխատանքների կատարման ընթացքում պետք է իրականացվեն հետևյալ խնդիրները՝ - Համակարգի հետազոտում և աշխատունակության հիմնավորում մինչև 2028թ. ՊՆՎ-ն, - ՆՀՎԱ մատակարարում, փոխարինում և աշխատունակության հսկողություն՝ հաշվի առնելով այն ՊԳՍ-ների լրակազմը, որոնց համար գերազանցվել են շահագործման սահմանային ժամկետները՝ համաձայն Հայկական ԱԷԿ-ի ՆՀՎԱ-ի վիճակի հետազոտության արդյունքների հաշվետվության («ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «ՆՀՎԱ-ՉՍ նեյտրոնային հոսքի վերահսկման ապարատուրայի տեխնիկական վիճակի հետազոտման և շահագործման ժամկետի երկարացման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ» թեմայով), - ՀԱԷԿ-ի ՆՀՎԱ-ի վիճակի հետազոտման արդյունքների հաշվետվության համաձայն՝ ՆՀՎԱ ԱՍ (արխիվացման սերվեր) ծրագրային ապահովման լրամշակում, - ՆՀՎԱ-ի կայունության բարձրացում կիբեռսպառնալիքների նկատմամբ՝ համաձայն ԱԷՄԳ-ի հանձնարարականների (NSS No. 17. «Համակարգչային անվտանգությունը միջուկային տեղակայանքներում. տեղեկատու ձեռնարկ» և այլն), կիբեռանվտանգության վերլուծության միջոցառման իրականացման հաշվին՝ ՆՀՎԱ համապատասխան լրամշակումների և փորձարկումների անցկացման վերաբերյալ հաշվետվության թողարկմամբ, - ՆՀՎԱ-ի հուսալիության և անվտանգ շահագործման հիմնավորում մինչև 2036 թվականը՝ վերոնշյալ աշխատանքների կատարումից հետո:

ԲԱԺԻՆ 2.  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Բոլոր մատակարարվող սարքավորումները պետք է համապատասխանեն հետևյալ փաստաթղթի պահանջներին. «INSC A1.01/07B1 ՆԱԽԱԳԻԾ. Նեյտրոնային հոսքի վերահսկման համակարգ Հայկական ԱԷԿ-ի համար, բլոկ 2: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ՏՊ У.30.0-31393258-025:2010А»:

ԲԱԺԻՆ 3. ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Սարքավորումների մատակարարումը՝ մատակարարման պայմանագիրը կնքելուց հետո 12 ամսվա ընթացքում:

ԲԱԺԻՆ 4. ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՉԱՓԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Փաստաթղթերը պետք է լինեն ռուսերեն լեզվով և ներկայացվեն թղթային ու էլեկտրոնային կրիչներով:

ԲԱԺԻՆ 5. ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Վերանորոգող և օպերատիվ անձնակազմի որակավորման բարձրացում մոնտաժային աշխատանքների և համակարգի թեստավորման ընթացքում՝ ուսուցման ծրագրով սահմանված ծավալին համապատասխան և հավաստագրերի տրամադրմամբ:

ԲԱԺԻՆ 6.  ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

| № հ/հ | Հապավում | Հապավումների նշանակությունը |
| --- | --- | --- |
|  | ՀԱԷԿ | Հայկական ատոմային էլեկտրակայան |
|  | ՎՆՊ | Վթարային նախազգուշական պաշտպանություն |
|  | ԲԿՎ | Բլոկի կառավարման վահանակ |
|  | ԳՃ | Գլխավոր ճարտարագետ |
|  | ՊԳՍ | Պահեստային գործիքներ, սարքեր |
|  | ՌԿՊՀԼ | Ռեակտորի կառավարման և պաշտպանության համակարգի լաբորատորիա |
|  | ՇԵևՌԲ | Շահագործման երկարացման և ռեսուրսի բաժին |
|  | ԾԱ | Ծրագրային ապահովում |
|  | ՆՀՎԱ ԱՍ | Նեյտրոնային հոսքի վերահսկման ապարատուրայի արխիվացման սերվեր |
|  | ԱՍ | Արտածման սարք |
|  | ՋԱևՉԱ | Ջերմային ավտոմատացման և չափման արտադրամաս |
|  | ԿՊՀՎ | Կառավարման և պաշտպանության համակարգի վահանակ |

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ

| №№ հ/հ | Պաշտոն | Ազգանուն Ա. Հ. | Ստորագրություն | Ամսաթիվ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ՇԵևՌԲՊ | Գրիգորյան Ռ.Մ. |  |  |
|  | ՃՏԱԲՊ | Արշակյան Վ.Մ. |  |  |