## Ampop ampopagir
H больше 2000 интенсивность + Арагацотни марз ройон Арагацотн
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ / ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ
ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Շամուտ բնակավայրի 1-ին փողոցի 0.7 կմ երկարությամբ ճանապարհահատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայություններ Услуги по разработке проектно-сметной документации на работы по асфальтированию участка дороги длиной 0,7 км по 1-й улице населённого пункта Шамут общины Туманян Лорийской области РА
NN | Աշխատանքների անվանումը | Наименование работ | չափման միավոր | единица измерения | Ծավալը Օбъем | Միավորի արժեքը Стимость единицы | Ընդամենը Итого (հազար դրամ/ тысяча драм)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| I. Հ.Պ.Ա. | I. Б.В.Р.
1 | 18.1-VII բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով | 18.1-VII грунта гидромолотом | մ³ | м³ | 352.04 | 5.964 | 2099.5666 | 5.964
| Հողային աշխատանքներ | Зем. Работы | [5 empty] | 0
1 | Նախապես փխրեցված 18.1-VII բնահողի մշակում և բարձում էքսկավատորով 1,5 մ³ շ/տ ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 3 կմ | Разработка заранее разрыхленного 18.1-VII грунта экскаватором 1,5 м³ ковшом на а/с и вывоз в отвал на 3 км | մ³ | м³ | 704.08 | 1.89 | 1330.7112 | 1.89
2 | 9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս․ շ/տ 2մ3 ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (աստիճան) (հարթում,ջրում,խտացում) | Разработка грунта 9.6-IV ,погрузка экс 2,0м3 ковш погрузка на а/с и вывоз насыпь на 1км (уступ) (планировка,поливка,укотка) | մ3 | м3 | 56.3 | 1.709 | 96.2167 | 1.709
3 | 9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում լիցք 50մ բուլդոզերով հարթում,ջրում,խտաում | Разработка грунта 9.6-IV бульдозером с перемещением в насып на 50 м планировка,поливка,укотка | մ3 | м3 | 67.57 | 1.088 | 73.5162 | 1.088
4 | 9.6-IV բնահողի մշակում, բարձում ա/ի էքս․ 1.5մ3 շերեփ․ տեղափոխում լցակույտ 3կմ | Разработка грунта 9.6-IV и погрузка экс 1.5м3 ковш на а/с и вывоз в отвал на 3км | մ3 | м3 | 2760.02 | 1.431 | 3949.5886 | 1.431
| Աստիճաններ | Уступы | [5 empty] | 0
1 | 9.6-IV բնահողի մշակում, բարձում ա/ի էքս․ 1.5մ3 շերեփ․ տեղափոխում լցակույտ 3կմ | Разработка грунта 9.6-IV и погрузка экс 1.5м3 ковш на а/с и вывоз в отвал на 3км | մ3 | м3 | 56.3 | 1.431 | 80.5653 | 1.431
| Կողնակներ | Обочины | [5 empty] | 0
1 | Կողնակների իրականացում C-4 խճաավազային խարնուրդով h = 10 սմ ԳՕՍՏ 25607-2009 | Устройства обочин C-4 щебёнопесчанной смесью h = 10 см ГОСТ 25607-2009 | մ² | м² | 959.6 | 1.143 | 1096.8228 | 1.143
| Երթևեկելի մաս | Проезжая часть | [5 empty] | 0
1 | Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Б" ԳՕՍՏ 9128-2013 | Мелкозернистый "Б" плотный горячий а/б h=4см ГОСТ 9128-2013 | մ2 | м2 | 5397.99 | 5.074 | 27389.4013 | 5.074
2 | Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 տեսակ II | Крупнозернистый а/б h=6см ГОСТ 9128-2013 марка II | մ2 | м2 | 5397.99 | 6.883 | 37154.3652 | 6.883
3 | Խճակոպճավազային հիմք (C-5) h=25սմ ԳՕՍՏ 25607-2009 | Щебеночно-гравийно-песчаное основание (C-5) h=25см ГОСТ 25607-2009 | մ2 | м2 | 5397.99 | 1.875 | 10121.2312 | 1.875
4 | Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ2 ԳՕՍՏ Ռ 58952․1-2020 | Օброботка поверхности основонил бит. эмулс. 0,6л/м2 ГОСТ П 58952․1-2020 | մ2 | м2 | 5397.99 | 0.307 | 1657.1829 | 0.307
5 | Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճ) h=15սմ ԳՕՍՏ 25607-2009 | Зернистая основа (гр.песчаный слой) h=15см ГОСТ 25607-2009 | մ2 | м2 | 5397.99 | 1.215 | 6558.5579 | 1.215
| Իջատեղեր և մուտքեր | Съезды и входы | [5 empty] | 0
1 | 18.1-VII բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով | 18.1-VII грунта гидромолотом | մ³ | м³ | 49.68 | 5.963 | 296.2418 | 5.963
2 | Նախապես փխրեցված 18.1-VII բնահողի մշակում և բարձում էքսկավատորով 1,5 մ³ շ/տ ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 3 կմ | Разработка заранее разрыхленного 18.1-VII грунта экскаватором 1,5 м³ ковшом на а/с и вывоз в отвал на 3 км | մ³ | м³ | 99.36 | 1.889 | 187.691 | 1.889
3 | 9.6-IV բնահողի մշակում, բարձում ա/ի էքս․ 1.5մ3 շերեփ․ տեղափոխում լցակույտ 3կմ | Разработка грунта 9.6-IV и погрузка экс 1.5м3 ковш на а/с и вывоз в отвал на 3км | մ³ | м³ | 397.49 | 1.43 | 568.4107 | 1.43
4 | Մանրահատիկ տիպ "Б" խիտ տաք ա/բ h = 4 սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 | Мелкозернистый тип "Б" плотный горячий а/б h = 4 см ГОСТ 9128-2013 | մ² | м² | 1076.5 | 5.073 | 5461.0845 | 5.073
5 | Մանրահատիկ տիպ "Б" խիտ տաք ա/բ h = 5 սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 | Мелкозернистый тип "Б" плотный горячий а/б h = 5 см ГОСТ 9128-2013 | մ² | м² | 564.1 | 6.259 | 3530.7019 | 6.259
6 | Խոշորահատիկ ծակոտկեն ա/բ h = 6 սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 | Крупнозернистый пористый а/б h = 6 см ГОСТ 9128-2013 | մ² | м² | 1076.5 | 6.883 | 7409.5495 | 6.883
7 | Խճակոպճավազային հիմք (C - 5) h = 15 սմ ԳՕՍՏ 25607-2009 | Щебеночно-гравийно-песчаное основание (C - 5) h = 15 см ГОСТ 25607-2009 | մ² | м² | 1640.6 | 1.268 | 2080.2808 | 1.268
8 | Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6 լ/մ² ԳՕՍՏ Ռ 58952․1-2020 | Օброботка поверхности основония битумной эмулсией 0,6 л/м² ГОСТ П 58952․1-2020 | մ² | м² | 1640.6 | 0.307 | 503.6642 | 0.307
9 | Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճ) h = 12 սմ ԳՕՍՏ 25607-2009 | Зернистая основа (гравийно песчаный слой) h = 12 см ГОСТ 25607-2009 | մ² | м² | 1076.5 | 1.215 | 1307.9475 | 1.215
| Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչի կառուցում մետաղական ցանցով 30x34 սմ | Устройство монолитного ж/б водоприемника металической сеткой 30x34 см | [5 empty] | 0
1 | Ավազակոպճային շերտ h = 10 սմ | Гравийно-песчаный слой h = 10 см | մ³ | м³ | 61.97 | 11.901 | 737.505 | 11.901
2 | Միաձույլ ե/բ B-20 | Монолитный ж/б B-20 | մ³ | м³ | 106.24 | 127.301 | 13524.4582 | 127.301
3 | Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) | Гидроизоляция (2 слоя горячим битумом) | մ² | м² | 672.83 | 1.361 | 915.7216 | 1.361
| Ամրանավորում | Армирование | [5 empty] | 0
1 | Ø12 A-500C L = 550 մմ | Ø12 A-500C L = 550 мм | կգ | кг | 2594.28 | 0.407 | 1055.872 | 0.407
2 | Ø8 Ac-I L = 1000 մմ | Ø8 Ac-I L = 1000 мм | կգ | кг | 1748.47 | 0.493 | 861.9957 | 0.493
3 | Ø12 A-500C L = 260 մմ | Ø12 A-500C L = 260 мм | կգ | кг | 3679.16 | 0.407 | 1497.4181 | 0.407
4 | Ø12 A-500C L = 1000 մմ | Ø12 A-500C L = 1000 мм | կգ | кг | 3144.59 | 0.407 | 1279.8481 | 0.407
| Ցանց | Сетка | [5 empty] | 0
1 | L 70x7 մմ L=1000 մմ ԳՈՍՏ 8509.93 | L 70x7 мм L=1000 мм ГОСТ 8509.93 | կգ | кг | 13084.73 | 0.987 | 12914.6285 | 0.987
2 | L 63x6 մմ L=996 մմ ԳՈՍՏ 8509.93 | L 63x6 мм L=996 мм ГОСТ 8509.93 | կգ | кг | 10087.33 | 0.987 | 9956.1947 | 0.987
3 | L 63x6 մմ L=450 մմ ԳՈՍՏ 8509.93 | L 63x6 мм L=450 мм ГОСТ 8509.93 | կգ | кг | 4557.52 | 0.987 | 4498.2722 | 0.987
4 | L 50x10 մմ L = 434 մմ ԳՈՍՏ 8509.93 | L 50x10 мм L=434 мм ГОСТ 8509.93 | կգ | кг | 16567.57 | 0.987 | 16352.1916 | 0.987
| Մայթեր | Тротуар | [5 empty] | 0
1 | Հավաքովի բետոնե 15x30սմ եզրաքարի տեղադրում ԳՕՍՏ 6665-91 - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1գծմ-0.055մ3 - ավազակոպճային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.0175մ3 | Установка сборных бет. 15x30см бордюр ГОСТ 6665-91 - монолитный бетон фундамента B -15 1п.м-0.055м3 - гр. песчаный слой h=5см 1п.м-0.0175м3 | գծմ | п.м. | 36 | 10.56 | 380.16 | 10.56
2 | Հավաքովի բետոնե 8x20սմ եզրաշարի տեղադրում ԳՕՍՏ 6665-91 - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1գծմ-0.048մ3 - ավազակոպճային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.014մ3 | Установка сборных бет. 8x20см верста ГОСТ 6665-91 - монолитный бетон фундамента B -15 1п.м-0.048м3 - гр. песчаный слой h=5см 1п.м-0.014м3 | գծմ | п.м. | 34 | 8.786 | 298.724 | 8.786
3 | Բետոնե սալիկների, ձևավոր տեղադրում, մոխրագույն h=6սմ ԳՕՍՏ 17608-2017 Գույնը և ձևը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | Бет. плитки, серые, фигурные h=6см ГОСТ 17608-2017 Согласовываем цвет и вид с заказчиком | մ2 | м2 | 17 | 9.138 | 155.346 | 9.138
4 | Բետոնե սալիկների, ձևավոր տեղադրում,գունավոր h=6սմ ԳՕՍՏ 17608-2017 Գույնը և ձևը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | Бет. плитки, цвет фигурные h=6см ГОСТ 17608-2017 Согласовываем цвет и вид с заказчиком | մ2 | м2 | 17 | 9.878 | 167.926 | 9.878
5 | Ավազացեմենտային չոր խառնուրդ h=10սմ (90%- ավազ, 10%- ցեմենտ) | Песчано-цемента сухая смесю h=10см (90%- песок, 10%- цемент) | մ2 | м2 | 34 | 2.874 | 97.716 | 2.874
6 | Խճային հիմք h=12սմ | Щебеночное основание h=12см | մ2 | м2 | 34 | 1.443 | 49.062 | 1.443
7 | Միաձույլ 30x80սմ եզրաշար В-20 ԳՕՍՏ 6665-91 - ավազակոպճային շերտ h=5սմ 1գծմ - 0.015մ3 | Монолитная бетонная верста В-20 30x80см ГОСТ 6665-91 - гр. песчаный слой h=5см 1п.м - 0.015м3 | գծմ | п.м. | 15 | 17.158 | 257.37 | 17.158
8 | Ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով (30x80սմ) | Гидроизоляция 2 слоя горячий битум (30x80см) | մ2 | м2 | 24 | 1.361 | 32.664 | 1.361
| Ճանապարհային արգելափակոցներ | Дорожные ограждения | [5 empty] | 0
1 | Նոր մետաղական արգելափակոցի տեղադրում δ = 4 մմ, շվելլեր № 16, քայլ - 2 մ ԳՕՍՏ 26804-2012 | Установка новых металических ограждений δ = 4 мм, швеллер № 16, шаг 2 м ГОСТ 26804-2012 | գծ.մ | п.м | 92 | 31.724 | 2918.608 | 31.724
| Ճանապարհային նշաններ | Дорожние Знаки | [5 empty] | 0
1 | Նոր ճան. նշանների տեղադրում, N 1169-Ն, այդ թվում՝ | Установка дор. знаков, N 1169-Н в том числе | [5 empty] | 0
| - նախազգուշացնող | - предупреждающие | հատ | шт | 2 | 24.982 | 49.964 | 24.982
| - առավելության | - приоритета | հատ | шт | 16 | 30.867 | 493.872 | 30.867
| - արգելող | - запрещающие | հատ | шт | 2 | 30.867 | 61.734 | 30.867
2 | Բետոն B-15 | Бетон B-15 | մ3 | м3 | 1.89 | 53.424 | 100.9714 | 53.424
3 | Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ | Опора мет. труба 57/4мм | գծմ | п.м. | 62.4 | 6.211 | 387.5664 | 6.211
| Վերին քարե շարվածքով հենապատերի հիմնական աշխատանքների ծավալներ | Объемы основных работ верховых подпорных стен кладка природный камень | [5 empty] | 0
1 | 18,1-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով | Разрыхление 18,1-VII грунта гидромолотом | մ3 | м³ | 398 | 5.964 | 2373.672 | 5.964
2 | Նախօրոք փխրեցված 18,1-VII կարգի բնահողի բարձումը էքս. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 3.0կմ հեռ. Վրա | Погрузка предварительно разрыхленного грунта 18,1-VII гр на а/с экск. 1.0м3ковш и вывоз в отвал до расстояние 3.0км | մ3 | м³ | 398 | 2.38 | 947.24 | 2.38
3 | 9,6-IV կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ.տ.,բարձումը ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0կմ հեռ. Վրա | Разработка грунта 9,6-IV гр экск. 1.0м3 ковш,погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 3,0км. | մ3 | м³ | 6 | 1.644 | 9.864 | 1.644
4 | 9,6-IV կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ.տ. կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար | Разработка грунта 9,6-IV гр экск. 1.0м3 ковш, с боковым накоплением для обратной засыпки | մ3 | м³ | 976 | 0.765 | 746.64 | 0.765
5 | Նույնը ձեռքով | То же в ручную | մ3 | м³ | 53 | 7.47 | 395.91 | 7.47
6 | Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ ԳՕՍՏ 25607-2009 | Гравийно-песчаный слой h= 10см ГОСТ 25607-2009 | մ3 | м3 | 28.72 | 7.829 | 224.8489 | 7.829
7 | Հենապատի հիմքի իրականացում խամքարա բետոնից ԳՕՍՏ 26633-2015 | Mонолитный буто-бетон фундамента подпорной стены ГОСТ 26633-2015 | մ3 | м³ | 225.77 | 58.228 | 13146.1356 | 58.228
8 | Հենապատի իրանի բնական քարե շարվածք 1։3 հարաբերակցությամբ ցեմենտ-ավազային շաղախով | Тело Кладка природный камень с цементопесчаннимм растворшм 1:3 | [5 empty] | 0
| Բնական քար Ց/տ շաղախ | природный камен Цем. Раствор | մ3 | м³ | 225.5 | 33.66 | 7590.33 | 33.66
9 | Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի) իրականացում | Устройство дренажа за подпорной стеной | գծմ | пог.м | 364 | 17.439 | 6347.796 | 17.439
10 | Քսվածքային ջրամեկուսացում ԳՕՍՏ 31384-2017 | Обмазочная гидроизоляция ГОСТ 31384-2017 | մ2 | м² | 1348.94 | 1.361 | 1835.9073 | 1.361
11 | Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր | Установка пенопласта между секциями | մ2 | м² | 80.36 | 0.925 | 74.333 | 0.925
12 | Հետադարձ լիցք բուլդոզերով (9.6-IV) | Обратная засыпка бульдозером (9.6-IV) | մ3 | м³ | 976 | 1.003 | 978.928 | 1.003
13 | Հետադարձ լիցք ձեռքով 9,6-IV | Обратная засыпка в ручную 9,6-IV | մ3 | м³ | 53 | 2.557 | 135.521 | 2.557
| Մետաղական dարտ=273մմ խողովակների տեղադրում | Установка мет. трубы dнар. =273мм | [5 empty] | 0
1 | 18.1-VII բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով | 18.1-VII грунта гидромолотом | մ3 | м3 | 8 | 5.964 | 47.712 | 5.964
2 | Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 18.1-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ. հեռ. վրա | Разработка предварительно разрыхленного 18.1-VII кат. грунта экс. 1,0м3 ковш, по исправлению русла, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 3,0км. | մ3 | м3 | 1 | 2.38 | 2.38 | 2.38
3 | Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 18.1-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1,0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա | Разработка предварительно разрыхленного 18.1-VII кат. грунта в траншее экс. 1,0м3 ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на среднее расстояние 3,0км. | մ3 | м3 | 4 | 2.38 | 9.52 | 2.38
4 | Հող. աշխատանքներ 18.1-VII կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1,0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար | Разработка 18.1-VII кат. грунта в котловане экс. 1,0м3 ковш, с боковым накоплением для обратной засыпки | մ3 | м3 | 11 | 0.993 | 10.923 | 0.993
5 | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ ԳՕՍՏ 25607-2009 | Гравийнопесчаный слой h = 10см ГОСТ 25607-2009 | մ3 | м³ | 1.13 | 11.162 | 12.6131 | 11.162
6 | Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B 20, F100 ԳՕՍՏ 26633-2015 | Устройство колодца из монолитного бетона B 20, F100 ГОСТ 26633-2015 | մ3 | м3 | 1.03 | 89.428 | 92.1108 | 89.428
7 | Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 ԳՕՍՏ 26633-2015 | Устройство оголовок из монолитного бетона B20, F100 ГОСТ 26633-2015 | [5 empty] | 0
| հիմքեր | фундамент | մ3 | м3 | 0.18 | 119.187 | 21.4537 | 119.187
| իրաններ | тело | մ3 | м3 | 0.23 | 119.187 | 27.413 | 119.187
8 | Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=45սմ ԳՕՍՏ 34028-2016 | Анкерная арматура Ø16 A500c l=45см ГОСТ 34028-2016 | կգ | кг | 2.84 | 0.937 | 2.6611 | 0.937
9 | Մետաղական dարտ=273մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=33,05կգ, պատի հաստ. 5մմ | Установка мет. трубы dнар.=273мм, 1 п.м. 33,05 кг, толщина стенки - 5 мм | գծմ | п.м. | 16.7 | 35.667 | 595.6389 | 35.667
10 | Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով | Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума | [5 empty] | 0
| խողովակ dարտ=273մմ ԳՕՍՏ 15836-79 | труба d=273мм ГОСТ 15836-79 | գծմ | п.м. | 16.2 | 1.779 | 28.8198 | 1.779
| բետոն ԳՕՍՏ 31384-2017 | бетон ГОСТ 31384-2017 | մ2 | м2 | 8.79 | 1.361 | 11.9632 | 1.361
11 | Հետադարձ լիցք | Обратная засыпка | [5 empty] | 0
| բուլդոզերով (18.1-VII) | бульдозером (18.1-VII) | մ3 | м3 | 10 | 1.003 | 10.03 | 1.003
| ձեռքի աշխատանքով (18.1-VIIV) | вручную (18.1-VII) | մ3 | м3 | 1 | 2.557 | 2.557 | 2.557
12 | Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում | Изготовление и установка металлической сетки | կգ | кг | 40.988 | 0.724 | 29.6753 | 0.724
| Մետաղական dարտ=530մմ խողովակների տեղադրում | Установка мет. трубы dнар. =530 мм | [5 empty] | 0
1 | 18.1-VII բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով | 18.1-VII грунта гидромолотом | մ3 | м3 | 11.75 | 5.964 | 70.077 | 5.964
2 | Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 18.1-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ. հեռ. վրա | Разработка предварительно разрыхленного 18.1-VII кат. грунта экс. 1,0м3 ковш, по исправлению русла, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 3,0км. | մ3 | м3 | 0.5 | 2.38 | 1.19 | 2.38
3 | Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 18.1-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1,0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա | Разработка предварительно разрыхленного 18.1-VII кат. грунта в траншее экс. 1,0м3 ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на среднее расстояние 3,0км. | մ3 | м3 | 5 | 2.38 | 11.9 | 2.38
4 | Հող. աշխատանքներ 18.1-VII կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1,0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար | Разработка 18.1-VII кат. грунта в котловане экс. 1,0м3 ковш, с боковым накоплением для обратной засыпки | մ3 | м3 | 18 | 0.993 | 17.874 | 0.993
5 | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ ԳՕՍՏ 25607-2009 | Гравийнопесчаный слой h = 10см ГОСТ 25607-2009 | մ3 | м³ | 0.56 | 11.162 | 6.2507 | 11.162
6 | Խճային հիմք հ=20սմ ԳՕՍՏ 8269.1-97 | Щебень h=20 см ГОСТ 8269.1-97 | մ3 | м3 | 2.42 | 10.212 | 24.713 | 10.212
7 | Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 | Устройство оголовок из монолитного бетона B20, F100 | [5 empty] | 0
| հիմքեր | фундамент | մ3 | м3 | 1.44 | 119.187 | 171.6293 | 119.187
| իրաններ | тело | մ3 | м3 | 1.84 | 119.187 | 219.3041 | 119.187
8 | Մետաղական dարտ= 530 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=90.29կգ, պատի հաստ. 7մմ ԳՕՍՏ 10704-91 | Установка мет. трубы dнар.=530мм, 1 п.м. 90,29кг, толщина стенки - 7 мм ГОСТ 10704-91 | գծմ | п.м. | 15.9 | 97.088 | 1543.6992 | 97.088
9 | Որմնակապային ամրաններ Ø16A500c l=45սմ | Анкерная арматура Ø14 A500c l=45см | կգ | кг | 2.84 | 0.937 | 2.6611 | 0.937
10 | Խողովակի մուտքում մետ․ ցանցի տեղադրում Ø4, Bр (10x10)սմ | Установка мет. сетки Ø4, Bр (10x10)см | մ2 | м2 | 0.28 | 4.314 | 1.2079 | 4.314
11 | Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100 | Устройство лотка и упорного зуба из монолитного бетона B20, F100 | մ3 | м3 | 0.75 | 88.88 | 66.66 | 88.88
12 | Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով | Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума | [5 empty] | 0
| խողովակ dարտ= 530 մմ ԳՕՍՏ 15836-79 | труба dнар.=530мм ГОСТ 15836-79 | գծմ | п.м. | 15.1 | 3.455 | 52.1705 | 3.455
| բետոն ԳՕՍՏ 31384-2017 | бетон ГОСТ 31384-2017 | մ2 | м2 | 15.64 | 1.361 | 21.286 | 1.361
13 | Հետադարձ լիցք | Обратная засыпка | [5 empty] | 0
| բուլդոզերով (18.1-VII) | бульдозером (18.1-VII) | մ3 | м3 | 16 | 1.003 | 16.048 | 1.003
| ձեռքի աշխատանքով (18.1-VII) | вручную (18.1-VII) | մ3 | м3 | 2 | 2.557 | 5.114 | 2.557
14 | Գոյություն ունեցող d=530մմ մետ. խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը | Демонтаж сущ. мет. трубы d=530мм. Возврат владельцу | գծմ | п.м. | 15 | 2.737 | 41.055 | 2.737
| Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.0մ տեղադրում | Установка ж/б труб d=1,0м | [5 empty] | 0
1 | 18.1-VII բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով | 18.1-VII грунта гидромолотом | մ3 | м3 | 35 | 5.964 | 208.74 | 5.964
2 | Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 18.1-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ. հեռ. վրա | Разработка предварительно разрыхленного 18.1-VII кат. грунта экс. 1,0м3 ковш, по исправлению русла, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 3,0км. | մ3 | м3 | 12 | 2.38 | 28.56 | 2.38
3 | Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 18.1-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1,0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա | Разработка предварительно разрыхленного 18.1-VII кат. грунта в траншее экс. 1,0м3 ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на среднее расстояние 3,0км. | մ3 | м3 | 20 | 2.38 | 47.6 | 2.38
4 | Հող. աշխատանքներ 18.1-VII կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1,0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար | Разработка 18.1-VII кат. грунта в котловане экс. 1,0м3 ковш, с боковым накоплением для обратной засыпки | մ3 | м3 | 38 | 0.993 | 37.734 | 0.993
5 | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ ԳՕՍՏ 25607-2009 | Гравийнопесчаный слой h = 10см ГОСТ 25607-2009 | մ3 | м³ | 3.2 | 11.162 | 35.7184 | 11.162
6 | Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 ԳՕՍՏ 26633-2015 | Устройство оголовок из монолитного бетона B20, F100 ГОСТ 26633-2015 | [5 empty] | 0
| հիմքեր | фундамент | մ3 | м3 | 3.04 | 117.577 | 357.4341 | 117.577
| իրաններ | тело | մ3 | м3 | 5.604 | 117.577 | 658.9015 | 117.577
7 | Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20,F 100 ԳՕՍՏ 26633-2015 | Устройство лотка и упорного зуба из монолитного бетона B20, F100 ГОСТ 26633-2015 | մ3 | м3 | 2.144 | 88.88 | 190.5587 | 88.88
8 | Հավաքովի ե/բ ЗК3.100 օղակի տեղադրում V=0.35 մ3 P=0,9տ չափերը 120x100x10սմ ամր,պարուն.Ac240=24,43կգ/մ3, Ac500=76,29կգ/մ3 B30, F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով) | Установка ж/б блока ЗК 3.100 V=0.35 м3 P=0,9т, размеры 120x100x10см арматура Ac240=24,43кг/м3, Ac500=76,29кг/м3 B30, F200 Конопатка швов, пакля | հատ | штук | 12 | 110.261 | 1323.132 | 110.261
9 | Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20, F100 ԳՕՍՏ 26633-2015 | Фундамент блоков из монолитного бетона B20, F100 ГОСТ 26633-2015 | մ3 | м3 | 6.82 | 88.88 | 606.1616 | 88.88
10 | Սոսնձային ջրամեկուսացում ԳՕՍՏ 30547-97 | Оклеечная гидроизоляция ГОСТ 30547-97. | մ2 | м2 | 12.17 | 6.848 | 83.3402 | 6.848
11 | Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով ԳՕՍՏ 31384-2017 | Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума ГОСТ 31384-2017 | մ2 | м2 | 77.42 | 1.361 | 105.3686 | 1.361
13 | Ե/բ ЛР-4 վաքերի տեղադրում | Установка ж/б ЛР-4 лотков | գծ.մ | п.м | 18 | 18.357 | 330.426 | 18.357
| Ավազակոպճային շերտ h = 10 սմ | Гравийно-песчаный слой h = 10 см | մ³ | м³ | 0.54 | 11.161 | 6.0269 | 11.161
| Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) | Гидроизоляция (2 слоя горячим битумом) | մ² | м² | 24.3 | 1.361 | 33.0723 | 1.361
12 | Հետադարձ լիցք | Обратная засыпка | [5 empty] | 0
| բուլդոզերով (18.1-VII) | бульдозером (18.1-VII) | մ3 | м3 | 36 | 1.003 | 36.108 | 1.003
| ձեռքի աշխատանքով (18.1-VIIV) | вручную (18.1-VII) | մ3 | м3 | 2 | 2.557 | 5.114 | 2.557
13 | Գոյություն ունեցող ե/բ օղակների ապամոնտաժում, բարձում ա/ի և տեղափլցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա (d=1.0մ) | Демонтаж сущ. ж/б блока d=1,0м, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 3,0км. | հատ | штук | 10 | 16.699 | 166.99 | 16.699
Ընդհանուրը Общий | [6 empty] | 224245.5102
Կազմեց` / Составленный Ռ. Առաքելյան / Р. Аракелян
[6 empty] | -0.00012383 | 224245.51