## Лист1
Գեներատորների գտնվելու վայրերը և մակնիշները (տեսակները) Հավելված 1
ՀՀ | Մատուցվող ծառայությունների նկարագիրը և անվանումները | Չ/Մ | ք.Երևան GESAN 160 կվտ | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր ONISVISA P80CK 64 կվտ | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր GESAN QIS 45 34 կվտ, | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր АД-30-Т400 30 կվտ | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր Gesan Gesan DHAS 16 E 11,6 կվտ | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր Gesan DPAS 15E LS 10,2 կվտ | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր RATO R 10000D-A 10 կվտ, | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր KIPOR KGE12E 8,5 կվտ, | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր GENERAC GP5500 5,5 կվտ | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր TSS SGG 5000EH, 5 կվտ | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր HONDA GX390 6 կվտ, | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր WH 5500 E 5 կվտ, | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր HONDA GX270 4 կվտ, | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր Voltelec V2500 2,5 կվտ | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր SUBARU EX 27 3,2 կվտ | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր Т 4500i SE 4,2 կվտ | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր Champion DG 3601E 3,0 կվտ | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր ELG (T5) 1000 S 2,7 GX 2,7 կվտ | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր Champion GG 3000 2,5 կվտ | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր Champion GG 2300 2,0 կվտ | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր SUBARU EX 17 2,5 կվտ | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր KEMAGE KM4000 3,0 կվտ | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր Aksa ABE 30M 2,5 կվտ | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր RPG-2500 2,0 կվտ | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր Honda ex-6 0,6 կվտ | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր DAEWO GTA-1500i 1,4 կվտ, | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր Yamaha EF 1000 is 0,9 կվտ
Առաջարկվող գնային առաջարկ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Գեներատորի ստուգում (դիագնոստիկա) | հատ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Յուղման համակարգի մաքրում (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | հատ | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
3 | Յուղի զտիչի փոխարինում (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | հատ | 14000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Յուղի փոխարինում 1 լիտր (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | լիտր | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
5 | Հովացման համակարգի մաքրում, հովացման ռադիատորի մաքրում արտաքինից, չսառչող հեղուկի (անտիֆրիզի) խտության կարգավորում (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | հատ | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
6 | Չսառչող հեղուկի (անտիֆրիզի) ավելացում (1 լիտր՝ ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | լիտր | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
7 | Հովացման հեղուկի նախատաքացուցիչի աշխատանքի կարգաբերում | հատ | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Հովացման հեղուկի նախատաքացուցիչի փոխարինում, շարժիչում համապատասխան ջերմաստիճան ապահովելու համար (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | հատ | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Հովացուցիչի փոխարինում (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | հատ | 45000 | 25000 | 25000 | 25000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
10 | Ցուցիչների ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում դրանց կարգաբերում | հատ | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
11 | Վառելանյութի մատակարարման համակարգի ռետինե փողրակների փոխարինում (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | հատ | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
12 | Վառելանյութի մատակարարման համակարգի կարգաբերում (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | հատ | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
13 | Վառելանյութի զտիչի փոխարինում (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | հատ | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
14 | Ռետինե փողրակների փոխարինում (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | հատ | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
15 | Խամութների (չսառչող հեղուկի) փոխարինում (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | հատ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
16 | Տվիչի փոխարինում (1 հատ՝ ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | հատ | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Օդազտիչի փոխարինում (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | հատ | 20000 | 8000 | 8000 | 8000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
18 | Լիցքավորման սարքի փոխարինում դիզելային էլ. Կայանի ավտոմատ գործարկումն ապահովելու համար (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | հատ | 16000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Կուտակիչ մարտկոցի փոխարինում նոր մարտկոցով տվյալ գեներատորի տեխնիկական պարամետրերին համապատասխան։ | հատ | 55000 | 40000 | 35000 | 35000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
20 | Դիզելային շարժիչի փոկային միացումների ամրության կարգաբերում, դիզելային շարժիչի փականային համակարգի կարգաբերում, դիզելային շարժիչի բոցամուղների ստուգում և կարգաբերում | հատ | 10000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Դիզելային շարժիչի փոկի փոխարինում (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | հատ | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Թրթռամեղմացուցիչների կարգաբերում | հատ | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
23 | Թրթռամեղմացուցիչների փոխարինում (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | հատ | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
24 | Հեղյուսա-մանեկների փոխարինում (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները)։ | հատ | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
25 | Շարժիչի աշխատանքի ընթացքում պտտման արագության, նույն ժամանակում գեներատորի արտադրած էլ. Էներգիայի հաճախականության, գծային լարումների, ֆազային լարումների, գեներատորի լարման կառավարման համակարգի կարգաբերում, էլեկտրոնային տվիչների կարգաբերում | հատ | 10000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
26 | Մալուխների և կոնտակների մաքրում փոշուց և օքսիդային նստվածքից | հատ | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
27 | Դիզել- գեներատորի ավտոմատ կառավարման համակարգի պարամետրերի կարգաբերում | հատ | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Ավտոմատ կառավարման համակարգի ղեկավարման սարքի փոխարինում (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները)։ | հատ | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Թերի աշխատող պահուստի ավտոմատ միացման համակարգի թերության բացահայտում, վերանորոգում և կարգաբերում՝ ցանց-սպառիչ, գեներատոր-սպառիչ ռեժիմներում, պահուստի ավտոմատ միացման կոնտակտորների աշխատանքի ստուգում | հատ | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
30 | Պահուստի ավտոմատ միացման համակարգի փոխարինում (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | հատ | 280000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 40000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
31 | Հողանցման համակարգի ամրացում | հատ | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
32 | Վառելիքի պոմպի փոխարինում (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | հատ | 45000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
33 | Շարժիչի մեկնարկիչի նորոգում (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | հատ | 44000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
34 | Շարժիչի մեկնարկիչի փոխարինում (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | հատ | 80000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
35 | Շարժիչի դինամոյի նորոգում (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | հատ | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Շարժիչի դինամոյի փոխարինում (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | հատ | 68000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Գեներատորի առանցքակալի փոխարինում (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | հատ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
38 | Թերմոստատի փոխարինում (ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու ապրանքները) | հատ | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | 1011500 | 459100 | 454100 | 454100 | 277100 | 277100 | 255100 | 252100 | 244600 | 239600 | 239600 | 236600 | 214600 | 174600 | 129600 | 132600 | 126600 | 126600 | 121600 | 120600 | 120600 | 120600 | 119100 | 119100 | 119100 | 119100 | 119100
| ընդհանուր |  | Առաջարկվող գնային առաջարկ 18: 6384100

## Лист3
Места расположения и марки (типы) генераторов Приложение 1
ՀՀ | Описание и названия предоставляемых услуг | единица измерения | Ереван GESAN 160 кВт | Ереван,регионы РА ONISVISA P80CK 64 кВт | Ереван,регионы РА GESAN QIS 45 34 кВт | Ереван,регионы РА АД-30-Т400 30 кВт | ք.Երևան, ՀՀ մարզեր Gesan Gesan DHAS 16 E 11,6 кВт | Ереван,регионы РА Gesan DPAS 15E LS 10,2 кВт | Ереван,регионы РА RATO R 10000D-A 10 кВт | Ереван,регионы РА KIPOR KGE12E 8,5 кВт | Ереван,регионы РА GENERAC GP5500 5,5 кВт | Ереван,регионы РА TSS SGG 5000EH, 5кВт | Ереван,регионы РА HONDA GX390 6 кВт | Ереван,регионы РА WH 5500 E 5 кВт | Ереван,регионы РА HONDA GX270 4 кВт | Ереван,регионы РА Voltelec V2500 2,5 кВт | Ереван,регионы РА SUBARU EX 27 3,2 кВт | Ереван,регионы РА Т 4500i SE 4,2 кВт | Ереван,регионы РА Champion DG 3601E 3,0 кВт | Ереван,регионы РА ELG (T5) 1000 S 2,7 GX 2,7 кВт | Ереван,регионы РА Champion GG 3000 2,5 кВт | Ереван,регионы РА Champion GG 2300 2,0 кВт | Ереван,регионы РА SUBARU EX 17 2,5кВт | Ереван,регионы РА KEMAGE KM4000 3,0 кВт | Ереван,регионы РА Aksa ABE 30M 2,5 кВт | Ереван,регионы РА RPG-2500 2,0 кВт | Ереван,регионы РА Honda ex-6 0,6 кВт | Ереван,регионы РА DAEWO GTA-1500i 1,4 кВт | Ереван,регионы РА Yamaha EF 1000 is 0,9 кВт
Предложенная цена
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Проверка генератора (диагностика) | шт | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Очистка системы смазки (включая все необходимые материалы и средства) | шт | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
3 | Замена масляного фильтра (включая все необходимые материалы и комплектующие) | шт | 14000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Замена масла (1 литр, включая все необходимые материалы и средства) | шт | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
5 | Очистка системы охлаждения, наружная очистка радиатора, регулировка плотности антифриза (включая все необходимые материалы и продукты). | шт | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
6 | Добавление антифриза (1 литр, включая все необходимые материалы и продукты) | лит | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
7 | Регулировка работы предпускового подогревателя охлаждающей жидкости | шт | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Замена предпускового подогревателя охлаждающей жидкости для обеспечения надлежащей температуры двигателя (включая все необходимые материалы и изделия). | шт | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Замена охладителя (включая все необходимые материалы и комплектующие) | шт | 45000 | 25000 | 25000 | 25000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
10 | Проверка показателей, их корректировка при необходимости. | шт | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
11 | Замена резиновых шлангов в системе подачи топлива (включая все необходимые материалы и изделия). | шт | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
12 | Настройка системы подачи топлива (включая все необходимые материалы и изделия) | шт | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
13 | Замена топливного фильтра (включая все необходимые материалы и комплектующие) | шт | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
14 | Замена резиновых шлангов (включая все необходимые материалы и изделия). | шт | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
15 | Замена охлаждающей жидкости (антифриза) (включая все необходимые материалы и изделия). | шт | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
16 | Замена датчика (1 деталь, включая все необходимые материалы и комплектующие) | шт | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Замена воздушного фильтра (включая все необходимые материалы и комплектующие) | шт | 20000 | 8000 | 8000 | 8000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
18 | Замена зарядного устройства для обеспечения автоматической работы дизель-электрической электростанции (включая все необходимые материалы и изделия). | шт | 16000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Замена аккумуляторной батареи на новую в соответствии с техническими параметрами данного генератора. | шт | 55000 | 40000 | 35000 | 35000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
20 | Регулировка герметичности прокладок дизельного двигателя, регулировка клапанной системы дизельного двигателя, проверка и регулировка свечей зажигания дизельного двигателя. | шт | 10000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Замена уплотнений дизельного двигателя (включая все необходимые материалы и комплектующие) | шт | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | регулировка демпфера вибрации | шт | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
23 | Замена виброгасителей (включая все необходимые материалы и изделия). | шт | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
24 | Замена манекенов (включая все необходимые материалы и изделия). | шт | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
25 | В процессе работы двигателя регистрируется частота вращения, а также частота вырабатываемой генератором электрической энергии, напряжение в сети, фазное напряжение, осуществляется регулировка системы управления напряжением генератора, регулировка электронных датчиков. | шт | 10000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
26 | Очистка кабелей и контактов от пыли и оксидных отложений | шт | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
27 | Настройка параметров системы автоматического управления дизель-генератором | шт | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Замена устройства управления автоматической системой управления (включая все необходимые материалы и изделия). | шт | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Обнаружение неисправностей, ремонт и регулировка неисправной системы автоматического переключения резерва в режимах "сеть-потребитель" и "генератор-потребитель", проверка работы контакторов автоматического переключения резерва. | шт | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
30 | Замена автоматической системы резервного переключения (включая все необходимые материалы и изделия). | шт | 280000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 40000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
31 | Усиление системы заземления | шт | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
32 | Замена топливного насоса (включая все необходимые материалы и комплектующие) | шт | 45000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
33 | Ремонт стартера двигателя (включая все необходимые материалы и комплектующие) | шт | 44000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
34 | Замена стартера двигателя (включая все необходимые материалы и комплектующие) | шт | 80000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
35 | Ремонт генератора (включая все необходимые материалы и комплектующие) | шт | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Замена генератора двигателя (включая все необходимые материалы и комплектующие) | шт | 68000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Замена подшипников генератора (включая все необходимые материалы и комплектующие) | шт | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
38 | Замена термостата (включая все необходимые материалы и комплектующие) | шт | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  | 1011500 | 459100 | 454100 | 454100 | 277100 | 277100 | 255100 | 252100 | 244600 | 239600 | 239600 | 236600 | 214600 | 174600 | 129600 | 132600 | 126600 | 126600 | 121600 | 120600 | 120600 | 120600 | 119100 | 119100 | 119100 | 119100 | 119100
| всего |  | Предложенная цена 22: 6384100