## Объемная оценка
Объемная ведомость -смета
Строительство административного здания поселка Гегадир, община Гарни, Котайкская область Республики Армения.
тысяча драм
NN | Расценки по ЕРЕР 1984 | Наименование работ | Ед изм | Количество | Стоимость единицы | Общий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Озеленение
1 | 1-1592 | Разработка грунта с помощью экскаватора с ковшом объемом 0,5 м³, двухрядным погрузчиком. | м3 | 15 | 0.67151 | 10.0727
2 | 1-1551 | грунтяные работы 3-го класса в траншее | 100 | 0.16 | 70.7827 | 11.3252
|  | 0,5 кубических метра грунтяных работ с использованием экскаватора. | м3
3 | 1-994 | Обработка грунтов вручную в районе 1-го класса. | м3 | 2.3 | 1.709 | 3.9307
4 | 1-1608 1-1615 | Обработка грунтов бульдозером, перемещение двухрядных саженцев на 50 м. | 1000 м3 | 0.005 | 719.6847 | 3.5984
5 | 1-1130 | Вертикальное выравнивание участка бульдозером | 100 м2 | 1.1 | 1.7726 | 1.9499
6 | 1-961 | Ручная обработка естественной грунтов второго сорта. | м3 | 22.3 | 2.4509 | 54.6553
7 | 1-1185 | уплатнение грунта обратной засыпки | 100 м3 | 1.1 | 40.8891 | 44.978
8 | 23-223В | Самосвал в грунте | тонн | 24 | 0.49347 | 11.8433
9 | Г310-5 | Перемещение на 5 км | тонн | 24 | 1.9696 | 47.2699
10 | Рынок | Монтаж скамейки, включая материалы. | штук | 6 | 29.6197 | 177.7182
Благоустройство
11 | 1-960 | Ручная обработка естественных почв второго класса /оснований приграничных территорий/ | м3 | 1.1 | 2.4345 | 2.6779
12 | 27-86 | Изготовление базальтового бордюрного камня размерами 150х300 мм на тяжелом бетоне класса B12.5. | м | 15 | 11.4325 | 171.487
13 | 11-6 | Базальтовый гравийный подкладочный материал для бордюров и тротуаров, 50 мм. | м3 | 0.2 | 17.3902 | 3.478
14 | E27-19 | Выравнивающий слой под бетонные плиты/томат/ с сухим цементом/смесь 20% | м3 | 1.05 | 26.3561 | 27.6739
15 | E27-176 | Облицовка цветной бетонной плиткой /томете/ толщиной 60 мм, класс B. | м2 | 15 | 7.9937 | 119.9054
16 | 5-72 | Бетон под бордюрами B12.5 | м3 | 0.83 | 51.1721 | 42.4729
Тротуарные плиты
17 | 11-03 | слой подготовки песка | куб.м. | 5.9 | 11.9643 | 70.5894
под трубопроводом
18 | 11-06 | Подготовка базальтового гравийного основания толщиной 5-10 мм. | куб.м. | 4.2 | 17.5087 | 73.5363
19 | 11-11 | Укладка бетонного покрытия из тяжелого бетона класса В12.5 с базальтовым щебнем фракции 40 мм на поверхности с грунтовочным слоем "Бречия". | м3 | 7 | 44.7083 | 312.9581
20 | 11-297 | Укладка дорожного покрытия из базальтового щебня с помолом типа «бречча». | 100 м2 | 0.59 | 180.0124 | 106.2073
k=0,25
21 | Рынок | Металлическая сетка БР 50х50х5 | м2 | 59 | 3.2582 | 192.2319
22 | E6-19 | Производство монолитных бетонных лестниц и платформ из бетона класса В-12.5. | м3 | 2.6 | 56.1218 | 145.9166
23 | Информация | Стоимость армирования Ф6 мм класса Ац-1 | тонн | 0.05 | 450.4712 | 22.5236
24 | Информация | Стоимость арматуры Ф10 мм класса А500С | тонн | 0.16 | 439.3638 | 70.2982
25 | E15-77 | Облицовка лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм. | м2 | 5.12 | 17.7611 | 90.9369
26 | E15-6 E15-59 | Боковая облицовка выполнена базальтовыми плитами толщиной 20 мм, закрепленными металлической сеткой. | м2 | 7.14 | 16.7959 | 119.9226
27 | 8-528 Ar16-1 | Базальтовая булыжная кладка для забора | г/м | 4.2 | 8.8085 | 36.9955
Подпорные стены
28 | 1-72 | Разработка траншей в грунтах 2-го класса с помощью экскаватора. | 1000 м3 | 0.517 | 488.7133 | 252.6648
29 | 1-960 | Ручная обработка естественной грунтов второго сорта. | м3 | 8 | 2.4345 | 19.4757
30 | 11-6, | Грунтовка для базальтового гравия | м3 | 2.1 | 17.3902 | 36.5194
31 | 6-172 аналоговый | Засыпка задней части подпорной стены базальтовым гравием fr 10-40 | м3 | 110 | 5.35 | 588.5
32 | 6-160 | Строительство подпорной стены из монолитного железобетона класса B20 (тяжелый). | м3 | 29.4 | 79.8106 | 2346.4306
33 | Рынок | Арматура класса А 240 P 6-8 мм | тонн | 0.1 | 320.885 | 32.0885
34 | Рынок | Арматура класса А 500 т, класс P, 12-14 мм | тонн | 2.41 | 415.2978 | 1000.8678
35 | Рынок | Сливная труба 57x3,5 | м | 3.3 | 1.6291 | 5.376
36 | Рынок | Резиновая лента для компенсационных швов | м | 6 | 0.37025 | 2.2215
37 | 8-27 | Вертикальная гидроизоляция фундамента битумной мастикой в два слоя. | 100 м2 | 0.21 | 99.4724 | 20.8892
38 | 15-201 | Покраска подпорных стен декоративной фасадной краской с предварительной грунтовкой, высокого качества. | м2 | 34 | 2.0919 | 71.1262
39 | 15-304 | Металлическая сетка для облицовки с монтажом, квадратная, 5 мм, 50х50 мм. | м2 | 52 | 3.1263 | 162.5678
40 | 30-318 | Монтаж металлических ограждений на подпорных стенах с предварительной покраской и нанесением эмалевой краски различных цветов. | тонн | 2.8 | 599.049 | 1677.3371
Совместные строительные работы
1. Ленточные грунтяные работы для фундаментов новостроек.
1 | 1-960 | Ручная обработка грунтов 3-го класса | м3 | 30 | 2.4345 | 73.0338
2 | 1-257 | Засыпка 2-го класса с выравниванием. |  | 110 | 0.07445 | 8.1895
|  | с механизмом 0,5 см | м3
3 | 1-1593 | грунтяные работы 3-го класса в траншее | 100 | 3.9 | 86.2813 | 336.4969
|  | 0,5 км с экскаватором и погрузкой | куб.м.
4 | 1-1551 | грунтяные работы 3-го класса в траншее | 100 | 0.6 | 70.7827 | 42.4696
|  | 0,5 кубических метра грунтяных работ с использованием экскаватора. | м3
5 | 1-969 | Ручная засыпка естественного грунта. | м3 | 40 | 1.5133 | 60.5325
6 | 1-1185 | уплатнение грунта обратной засыпки | 100 м3 | 0.4 | 40.8891 | 16.3556
7 | 1-1001 | Усиление плит перекрытия с помощью сборных панелей и металлических кронштейнов во время демонтажных работ. | 100 м3 | 2.3 | 146.5312 | 337.0217
2.E/b работает
8 | 6-1 | Грунтовка для бетона класса B7.5 | м3 | 13.6 | 41.593 | 565.6653
9 | 6-16 | Строительство монолитной железобетонной фундаментной плиты из тяжелого бетона Б-25. | м3 | 64.98 | 59.5665 | 3870.6343
10 | 6-20 | Строительство железобетонных ленточных фундаментов из тяжелого бетона Б-25. | м3 | 1.97 | 74.7049 | 147.1686
11 | 6-22 | Установка стенового анкера из тяжелого бетона Б-15 | м3 | 14.99 | 23.9568 | 359.1124
12 | 8-27 | Вертикальная гидроизоляция фундамента горячим битумом в два слоя. | 100 м2 | 0.17 | 128.7071 | 21.8802
13 | 8-16 | Вертикальная гидроизоляция фундамента армированным изогаммовым гидроизоляционным составом толщиной 4 мм в один слой. | 100 м2 | 0.92 | 163.2394 | 150.1802
14 | 6-106 | Строительство монолитных железобетонных колонн из тяжелого бетона Б-25. | м3 | 19.17 | 117.2843 | 2248.3391
15 | 6-161 | Строительство монолитных железобетонных конструкций Б-25 | м3 | 26.9 | 107.9963 | 2905.1
16 | 6-173 | Строительство монолитной железобетонной плиты перекрытия Б-25 | м3 | 34.03 | 88.9488 | 3026.9273
17 | 6-150 | Строительство монолитных железобетонных стен из бетона Б-25 0.00 | м3 | 64 | 85.8347 | 5493.4221
18 | 6-177 | Монолитные железобетонные ступени и платформы для лестниц класса B25 из тяжелого бетона. | м3 | 23.5 | 63.0787 | 1482.3492
19 | 6-150 | Строительство монолитных железобетонных стен B-15, проемы из легкого бетона. | м3 | 0.9 | 88.111 | 79.2999
20 | 8-163 | Отделка стен пемзовыми блоками толщиной 200 мм. | м3 | 27.9 | 33.8387 | 944.1006
21 | 6-36 | Изготовление перегородок из пемзобетонных плит толщиной 10 см. | квм | 231.6 | 3.3414 | 773.8682
22 | 8-59 | Усиление стеновой конструкции арматурной сеткой Ф6А240. | тонн | 0.119 | 96.8928 | 11.5302
23 | 8-59 | Штамп для заполнения раствором | м3 | 11.7 | 38.5056 | 450.5157
24 | 6-173 | Изготовление монолитных железобетонных балок из легкого бетона класса В-15. | м3 | 1.4 | 81.3918 | 113.9486
25 | Информация | Арматура 10 мм, класс A500C | тонн | 0.313 | 439.3752 | 137.5245
26 | Информация | Арматура 12-32 мм, класс A500C | тонн | 29.39 | 415.2978 | 12205.6034
27 | Информация | Усиление 6,5+10 мм, класс А 240 | тонн | 5.03 | 320.8806 | 1614.0294
28 | Информация | Стальная пластина | тонн | 0.78 | 592.394 | 462.0673
Строительство крыши
29 | 13-225 | Пароизоляционный барьер из изогама толщиной 4 мм. | м2 | 114 | 5.1862 | 591.2217
30 | 12-286 | Создание теплоизоляционного слоя с использованием пенополиуретана XPS толщиной 80 мм. | 100 м2 | 1.14 | 375.3096 | 427.8529
31 |  | Сеть 100/100/5 BP, накладные расходы 100 мм | м2 | 114 | 1.0263 | 117.0008
32 | 11-55 | Инструмент для экструзии M100 30 мм | 100 м2 | 1.14 | 114.797 | 130.8686
33 | 10-70, | Монтаж деревянных кровельных конструкций, обработанных антисептиком, внутренних строительных материалов и двухслойного кровельного войлока. | м3 | 11 | 264.9266 | 2914.1924
34 | Рынок | Кирпич | тонн | 0.14 | 1.6661 | 0.23326
35 | Рынок | Ремешок/пряжка/P12 | тонн | 0.1 | 415.9643 | 41.5964
36 | Рынок | Катушка Ф6мм | тонн | 0.055 | 320.885 | 17.6487
37 |  | Пористая резиновая прокладка шириной 150 мм | м | 23 | 1.0367 | 23.8439
38 | 12-404 | Конструкция кровли из формованного оцинкованного цветного листового металла на деревянных стропилах, без стропил, черепица, ПЛИТКА, RAL3011, 6 штук на 1 м2, саморастягивающаяся резина EPDM, с основанием из листового металла южнокорейского производства или аналогичным. | 100 м2 | 1.48 | 613.9694 | 908.6747
39 | 12-279 | Конструкция подвесной водопроводной трубы/трубы/прямоугольного сечения, окрашенной на заводе, с использованием металлических армирующих элементов. | 100 м | 0.51 | 303.4592 | 154.7642
40 | Рынок | Заглушка для водопроводной трубы, изготовленная из материала, используемого для водопроводных труб. | штук | 12 | 0.2962 | 3.5544
41 | 10-201 | Огнезащитное лакирование деревянной рамы | м3 | 11 | 9.4303 | 103.7336
42 | 10-203 | Огнезащитное лакирование бетона | 100 м2 | 1.48 | 30.9365 | 45.786
43 | 12-280 | Изготовление небольших крыш из плоского оцинкованного цветного листового металла RAL 3011 с основанием из листового металла южнокорейского производства или аналогичным, включая /edova, фасадные элементы, трубы. | 100 м2 | 0.35 | 155.2504 | 54.3376
44 | 12-280 | Монтаж трубопровода с декоративной секцией из плоского оцинкованного цветного листового металла RAL 3011 с основанием из листового металла южнокорейского производства или аналогичным. | 100 м2 | 0.25 | 155.2504 | 38.8126
45 | 8-195 | Воронка из олова толщиной 0,5 мм, прямоугольная, цветная. | штук | 4 | 5.3554 | 21.4217
46 | 8-191 k=1.5 | Водопроводная труба из олова, диаметр 0,5 мм, прямоугольная, цветная. | линия | 26 | 13.8368 | 359.7556
47 | Рынок | Гибка листового металла толщиной 0,5 мм, цветного цвета. | штук | 16 | 1.9134 | 30.6149
48 | Рынок | Элементы обучения конвейера | штук | 26 | 1.9134 | 49.7493
49 | 8-301 | Изготовление окон из многослойного стекла путем обработки внутренней древесины и дверей антисептиком. | штук | 2 | 133.9337 | 267.8674
50 | 14-360 | Картина маслом, изображающая ставни залитых лунным светом окон. | м2 | 3.8 | 3.0595 | 11.6262
51 | 12-403 | Боковые стороны световых люков облицованы оцинкованным цветным листовым металлом толщиной 0,5 мм. | квм | 9 | 8.4411 | 75.9703
52 | 12-403 | Боковые стороны световых люков облицованы оцинкованным цветным листовым металлом толщиной 0,5 мм. | квм | 3.8 | 8.4411 | 32.0763
53 | 10-70 | Подготовка деревянного настила в зоне, прилегающей к мансардным окнам, путем обработки его антисептиком. | м3 | 2.1 | 265.0813 | 556.6708
54 | 12-403 | Металлическая ступенчатая сборка L-1, 2 шт. | тонн | 0.2 | 536.8266 | 107.3653
55 | 13-121 | Двухслойная покраска металлических лестничных конструкций антикоррозионной краской. | 100 м2
56 | 10-241 | Монтаж сборной кровельной лестницы грузоподъемностью 130 кг со скрытым креплением, согласно проекту. | штук | 1 | 53.6101 | 53.6101
57 | Рынок | Металлопластиковое окно с проемом 60 мм без остекления, в комплекте с панелями, белое. | м2 | 0.64 | 1.9134 | 1.2246
58 | 12-283 | Монтажный вид металлического двухтрубного снегозащитного устройства по проекту, заводское производство, длина L=2000 мм. | 100 м | 0.4 | 347.7104 | 139.0842
Полы
59 | 11-02 | Покрытие пола грунтом из гравия фракции 5-10 мм. | 100 м2 | 0.04 | 39.8141 | 1.5926
60 | 11-11 | Нанесение выравнивающего слоя из мелкозернистого песка фракции 0-1,5 мм. | м3 | 1.1 | 17.3831 | 19.1215
61 | 11-11 | Выполнение подготовительного слоя пола B12.5 | м3 | 3.3 | 55.4527 | 182.9941
62 |  | СЕТЬ 50/50/5BPI | м2 | 4.5 | 0.93302 | 4.1986
63 |  | СЕТЬ 100/100/5BPI | м2 | 4.5 | 0.88859 | 3.9987
64 | 11-55 | Инструмент для экструзии M150 20 мм | 100 м2 | 2.58 | 114.797 | 296.1762
65 | 13-225 | Гидроизоляционный слой с изогамом | м2 | 87.86 | 5.1724 | 454.4433
66 | 5-89 | Подготовка исходной жидкой грунтовки для неоднородных ПВХ-полов. | квм | 87.86 | 1.2467 | 109.5327
67 | 5-128 | Изготовление неоднородных ПВХ-полов толщиной 4 мм с защитным слоем 0,7 мм. | квм | 87.86 | 8.5544 | 751.5896
68 | 11-135 | Напольное покрытие из противоскользящего многоцветного керамического гранита из Испании или аналогичного материала. | 100 м2 | 0.552 | 647.8782 | 357.6288
69 | 11-135 | Изготовление плит из толстого керамического гранита, высота = 100 мм, производство Испания или аналогичное. | 100 м2 | 0.28 | 647.8782 | 181.4059
70 | 11-135 | Напольное покрытие из противоскользящих материалов производства Испании или аналогичное. | 100 м2 | 0.1189 | 647.8782 | 77.0327
71 | 11-187 | Производство ламината, минимальная толщина 8 мм, класс 32 / включая подложку и губку / производство ЕС | 100 м2 | 1.31 | 476.1274 | 623.7269
Разделы
72 | 10-297 k=0.5 | Конструкция перегородок с металлическим каркасом высотой до 3 м, облицованных с обеих сторон гипсокартонными листами 2*12,5 мм с каждой стороны и звукоизолирующим слоем минеральной ваты общей толщиной стенки 100 мм. 031.9-2.07 Версия 1 C112.1 | квм | 12 | 8.0223 | 96.2675
Базрик
73 | 7-735 | Монтаж декоративных алюминиевых лестничных перил с двумя ярусами поручней, цена. | линия | 63.5 | 20.6602 | 1311.9243
Потолок
74 | 34-316 34-352 k=0.6 | Реализация подвесного потолка из разноцветных пластин на металлических профилях типа «Армстронг». | м2 | 22.01 | 8.7715 | 193.0602
75 | 34-316 34-353 k=0.6 | Монтаж подвесного потолка из водонепроницаемых огнестойких ПВХ-панелей на металлическом каркасе / сантехника / | м2 | 9.15 | 7.0721 | 64.7096
76 | 15-247-1 | Штукатурка потолка гипсовым раствором улучшенного качества. | 100 м2 | 1.88 | 366.4628 | 688.95
77 | 15-661 | Покраска потолка латексной краской улучшенного качества / матовая, включая шпаклевку. | 100 м2 | 1.88 | 229.0822 | 430.6746
Стены
78 | 15-246-1 | Штукатурка стен гипсовым раствором | 100 м2 | 6.4 | 313.1693 | 2004.2832
79 | 15-660 | Покраска стен латексной шпаклевкой улучшенного качества (включая углы) // матовая | 100 м2 | 6.4 | 208.63 | 1335.2317
80 | 15-256 | Штукатурка стен песчаным раствором под гипсокартоном | 100 м2 | 0.8 | 223.7674 | 179.0139
81 | 11-188 | Высококачественная штукатурка дверных и оконных рам. | квм | 12 | 10.6188 | 127.4259
82 | 14-363 | Латексная живопись дверных и оконных рам. | квм | 12 | 1.1838 | 14.2059
83 | 15-277 | Высококачественная штукатурка для дверных и оконных рам. | 100 квадратных метров | 0.2 | 549.0973 | 109.8195
84 | 15-82 | Облицовка стен керамической плиткой – толщина клеевого слоя не менее 4 мм. | 100 м2 | 0.2 | 428.2265 | 85.6453
7. Отверстия /Двери, окна/
85 | Рынок | Металлопластиковое окно с блоками, ламинированное, толщиной 60 мм, с остеклением 4+4 мм, армянский профиль, нераспашное, включая установку. | м2 | 29.67 | 38.2538 | 1134.9916
86 | Рынок | Металлопластиковое окно с блоками, ламинированное, толщиной 60 мм, с остеклением 4+4 мм, армянский профиль, открывание, включая установку. | м2 | 12.77 | 48.132 | 614.6458
87 | Рынок | Сложный клапан | штук | 30 | 7.4049 | 222.1478
88 | Рынок | Межкомнатные двери из МДФ с деревянной рамой, звукоизоляционным слоем, шпоном, толщиной полотна не менее 40 мм, с вставками из того же материала в проемах и накладкой, включая петли и ручки, замки. | м2 | 15.12 | 37.0246 | 559.8124
89 | Рынок | Установка межкомнатного дверного блока класса B из белого металла и пластика (толщиной не менее 60 мм), включающего стеклопакет толщиной 4+4 мм и сэндвич-панель. | м2 | 10.92 | 46.9028 | 512.1785
90 | Рынок | Алюминиевая дверь, блочная, с порошковым покрытием, толщиной 65 мм, с терморазрывом, остекление 4+4 мм с многоцветной самоклеящейся пленкой 60%, профиль (наружный), класс огнестойкости EI30. | м2 | 19.14 | 111.0739 | 2125.9541
90.1 | Рынок | Витражное алюминиевое полотно, блок, порошковое покрытие, толщина 65 мм, с терморазрывом, остекление 4+4 мм, покрытое самоклеящимися пленками различных цветов (60%), профиль (наружный), класс огнестойкости EI30. | м2 | 16.5 | 88.8591 | 1466.1752
91 | Рынок | С противомоскитной сеткой, алюминиевой рамой, белого цвета, включая петли. | штук | 20 | 7.4049 | 148.0985
92 | 7-51 | Производство пластиковых подоконников армянского цвета шириной 30 см, включая ограничители. | квм | 8.12 | 23.9 | 194.0683
93 | 15-78 | Монтаж дренажных систем с использованием базальтовых плит толщиной 25 мм. | м2 | 5.3 | 15.3081 | 81.1328
94 | Рынок | Дверной ограничитель | набор | 3 | 7.4049 | 22.2148
Внешняя отделка
95 | 15-6 15-59 | Фасадная облицовка базальтовыми плитами толщиной d=30 мм на металлической сетке, включая окончательную полировку. | м2 | 145.14 | 14.0371 | 2037.346
96 | 15-6 15-59 | Фасадная облицовка выполнена из туфовых плит типа «Артик» толщиной d = 40 мм на металлической сетке, включая окончательную полировку. | м2 | 171.14 | 11.6955 | 2001.5719
97 | Информация | Металлическая сетка Bp 5x100x100 мм | м2 | 188.3 | 2.962 | 557.739
98 | 26-43 | Укладка теплоизоляционного слоя для наружных стен с использованием пенополистирола (XPS) толщиной 50 мм. | м3 | 10.45 | 42.8641 | 447.9297
99 | 15-6 15-59 | Облицовка кладки базальтовыми плитками, толщина d=30 мм. | м2 | 35 | 20.6167 | 721.5856
100 | 8-528 Ar16-1 | Базальтовая плита для кладки, b=80 мм, толщина 30 мм, полированная. | г/м | 51 | 5.7673 | 294.1347
101 | 15-201 | Покраска подпорных стен декоративной фасадной краской с предварительной грунтовкой, установка качественных лестниц в подвал. | м2 | 65 | 1.8989 | 123.4304
Наружные лестницы и пандусы
102 | E6-14 | Подготовка газобетонной массы с использованием бетона класса В-15 под лестницами и площадками. | м3 | 20.3 | 50.2825 | 1020.7339
103 | E6-19 | Производство монолитных бетонных лестниц и платформ из бетона класса В-15. | м3 | 1.32 | 53.7768 | 70.9854
104 | Информация | Стоимость армирования Ф8 мм класса Ац-1 | тонн | 0.16 | 432.2403 | 69.1584
105 | E15-77 | Облицовка лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм. | м2 | 46.3 | 20.6929 | 958.0803
106 | E15-6 E15-59 | Боковая облицовка выполнена базальтовыми плитами толщиной 20 мм, закрепленными металлической сеткой. | м2 | 36.5 | 16.7959 | 613.0495
Внутреннее водоснабжение
1 | 18-165 | Установка циркуляционного насоса - Wilo TOP-S 40/15 Q=4,3 м³/ч, H=10 м, N=390wt | комп | 1 | 28.5554 | 28.5554
2 | 26-16 | теплоизоляция трубопровода | куб.м. | 0.3 | 54.4431 | 16.3329
Изотопы, завернутые в фольгу
3 | 16-261 | Монтаж полипропиленовых труб с проверкой и промывкой, диаметр d20 мм. холодная вода | м | 12 | 4.3128 | 51.7535
4 | 16-262 | Монтаж полипропиленовых труб с проверкой и промывкой, диаметр d25 мм. холодная вода | м | 17 | 3.8129 | 64.82
5 | 16-264 | Монтаж полипропиленовых труб с проверкой и промывкой d32x4mmmmхолодная вода | м | 19 | 3.3703 | 64.0355
6 | Рынок | Крепежные зажимы, детали P20-40 | штук | 50 | 0.02962 | 1.481
7 | Рынок | Теплоизоляция полипропиленовых труб цилиндрическими изоляторами термофлекс. | м | 8 | 0.17772 | 1.4217
8 | Рынок | Фигурные детали P20-40 | штук | 70 | 0.13329 | 9.3302
9 | 16-134 | Установка клапана с уплотнительным кольцом d=20 мм PE | штук | 8 | 5.0672 | 40.5376
10 | 16-134 | Установка клапана с уплотнительным кольцом d=25 мм PE | штук | 8 | 5.5189 | 44.1512
11 | 16-135 | Установка клапана с уплотнительным кольцом d=32 мм PE | штук | 3 | 5.5248 | 16.5745
12 | 16-130 | Монтажный клапан для унитаза, диаметр d=15 мм, полиэтилен. | штук | 6 | 5.3323 | 31.9938
13 | 16-134 | Обратные клапаны D=25 мм, PN10 | штук | 1 | 5.3323 | 5.3323
14 | Рынок | Гибкий шланг диаметром 15 мм и длиной 500 мм (поставка, монтаж). | штук | 12 | 0.59239 | 7.1087
17 | 17-53 | Установка смесителя для мойки/Продукция Европейского Союза/Встроенный электрический нагреватель | штук | 6 | 7.6856 | 46.1134
Горячая вода
система противопожарной защиты
1 | 16-66 | Стальные трубы и крепежные элементы | м | 24 | 3.9005 | 93.6131
Монтаж P=57*3 мм, промывка с дезинфекцией.
2 | 16-184 | Огнезапорный клапан P=50 мм | штук | 3 | 6.2368 | 18.7104
с металлическим шкафом цвета дерева
и с кожаной трубкой длиной 20 м.
3 | рынок | Металлический шкаф | штук | 3 | 22.6591 | 67.9772
4 | рынок | Огнезапорный клапан P=50 мм | штук | 3 | 10.284 | 30.8519
5 | рынок | Бронзовый клапан P=50 мм | штук | 3 | 6.2942 | 18.8826
6 | рынок | Пожарный шланг, длина 20 м. | штук | 3 | 15.0513 | 45.1538
с головкой напорного соединения и
с ободом
7 | 16-219 | Стальной трубопровод | 100 м | 0.24 | 12.4931 | 2.9984
тест
8 | 13-121 | Стальные трубы | квм | 0.6 | 8.0437 | 4.8262
праймер GF-021 2 раза
9 | 15-614 | Стальные трубы | квм | 0.6 | 1.7751 | 1.065
картина маслом 2 раза
10 | 22-362 | стальные профильные детали | кг | 12 | 2.0778 | 24.933
11 | 16-84 | Стальная трубчатая капсула | м | 1.2 | 6.5968 | 7.9161
P=89*4 мм L=350 -2500 мм
Внутренняя канализационная сеть
1 | 16-34 | Монтаж труб из поливинилхлорида, диаметр d=110*3,3 мм, с проведением испытаний. | м | 20 | 2.9598 | 59.1951
2 | 16-33 | Монтаж поливинилхлоридной трубы диаметром d=50x2,5 мм с проведением испытаний. | м | 10 | 1.9462 | 19.4619
3 | Рынок | Колено 110 мм 90 градусов | штук | 6 | 0.42949 | 2.5769
4 | Рынок | Угол 110 мм 45 градусов | штук | 4 | 0.42949 | 1.7179
5 | Рынок | Угольник 50 мм 90 градусов | штук | 24 | 0.13329 | 3.1989
6 | Рынок | Угол 50 мм 45 градусов | штук | 18 | 0.16291 | 2.9324
7 | Рынок | Переход 110-50 мм | штук | 16 | 0.39987 | 6.3979
8 | Рынок | Трехсекционный распределитель 100x100x100 90 градусов | штук | 3 | 0.79973 | 2.3992
9 | Рынок | Трехсекционный распределитель 100x100x50 90 градусов | штук | 3 | 0.6072 | 1.8216
10 | Рынок | Трехсекционный распределитель 50x50x50 90 градусов | штук | 4 | 0.2962 | 1.1848
11 | Рынок | Металлические подвесы 50, 110 мм с зажимом из EPDM. | штук | 54 | 0.1481 | 7.9973
12 | Рынок | Масляный щуп, очиститель d=110 мм | штук | 1 | 1.0071 | 1.0071
13 | 17-22 | Установка мойки с материалами для соединения с педалью | к-т | 6 | 22.5546 | 135.3276
14 | 17-62 | Установка унитаза с материалами для подключения бачка. | к-т | 6 | 55.232 | 331.3922
15 | 17-62 | Установка сидений для унитазов для инвалидов с материалами для подключения бачка | к-т | 1 | 58.7272 | 58.7272
18 | 17-36 | Монтаж труб Φ50 мм | к-т | 6 | 2.81 | 16.8601
19 | Рынок | Гибкий шланг с сифоном диаметром 50 мм. | штук | 6 | 1.5225 | 9.1347
21 | 46-46 | Проделывание отверстий в стенах | 100ht | 0.05 | 381.7938 | 19.0897
22 | 26-16 | Теплоизоляция с использованием минеральной ваты и фолгаизола, включая багажники на крышу. | м3 | 2.2 | 50.496 | 111.0912
23 | 16-224 | Прокладка трубы в фундаменте с металлическим кожухом диаметром 159 мм, обратная засыпка. | штук | 1 | 5.2702 | 5.2702
24 | 16-34 аналоговый | Установка водосточных желобов на крыше | м | 2 | 1.7898 | 3.5796
25 | 20-486 | Монтаж вентиляционного канала без лопастей вентилятора TR-86.110 или аналогичного типа, включая монтажные материалы и герметизацию кровли. | набор | 1 | 25.2469 | 25.2469
Внешние сети водоснабжения и водоотведения
1 | 1-1593 | грунтяные работы 3-го класса в траншее | 100 | 0.53 | 86.2813 | 45.7291
|  | 0,5 км с экскаватором и погрузкой | куб.м.
2 | пошёл-3 | Избыток поднятой грунтов | тонн | 84.8 | 1.9696 | 167.0204
| 1м,тр | транспорт 5 км
3 | 1-1551 | грунтяные работы 3-го класса в траншее | 100 | 1.01 | 70.7827 | 71.4905
|  | 0,5 кубических метра грунтяных работ с использованием экскаватора. | куб.м.
4 | 23-1 | слой подготовки песка | куб.м. | 13 | 6.1861 | 80.4193
под трубопроводом
5 | 1-961 | Ручная обработка грунтов 3-го класса | м3 | 6.6 | 3.6188 | 23.884
6 | 1-967 | Засыпка грунтом для боковой засыпки, вручную, путем уплотнения (класс I - песчаный грунт) | 100 м3 | 0.4 | 136.5272 | 54.6109
7 | 1-1635 | Засыпка естественного грунта | 1000 м3 | 0.101 | 98.479 | 9.9464
8 | 46-53 | Просверление отверстия диаметром до 200 мм в стенке существующего смотрового колодца. | место | 1 | 3.9303 | 3.9303
9 | 23-8 | Гофрированный полиэтилен, для сточных вод и орошения, d=100SN4 | м | 1.2 | 2.4269 | 2.9123
10 | 23-8 | ПВХ-труба для канализации и орошения, диаметр 100 мм, толщина стенки 3,3 мм. | м | 3.6 | 2.4269 | 8.7368
11 | 23-9 | Гофрированный полиэтилен для сточных вод и орошения, d=200SN4 | м | 109.6 | 7.342 | 804.6835
Сторожевая башня Hor-E/B /3 штуки/
12 | рынок | Металлическая труба DN406, 4x4 | м | 1.6 | 47.2967 | 75.6748
13 | 23-109 | Конструкция люка. Сборка из колец E/B D=1 м. Бетон B-15, включая виброплиту. | м3 | 2.2 | 61.3673 | 135.0081
14 | 23-113 | Конструкция люка. Сборка из колец E/B D=2,0 м. Бетон B-15, включая виброплиту. | м3 | 0.3 | 40.7943 | 12.2383
15 | Рынок | E/ B Кольцевой люк 1000*1500(h) | штук | 5 | 65.0449 | 325.2243
18 | Рынок | Крышка E/B 2200*2200 с вставкой 600 мм и крышкой | штук | 3 | 340.6266 | 1021.8797
19 | 6-1 | Грунтовка для бетона класса B7.5 | м3 | 1.6 | 48.1473 | 77.0356
20 |  | Создание бетонной ямы в смотровом колодце с поставкой необходимых материалов из бетона класса Б12.5. | м3 | 2.2 | 46.9618 | 103.3159
21 | 7-334 | Сейсмостойкие металлические соединительные элементы в колодцах с использованием сборных элементов, окрашенных в два слоя масляной краской по стандартному чертежу. | кг | 62 | 0.74176 | 45.9893
Наружные пожарные гидранты
1 | 22-366 | Переходной тройник из полиэтилена (OD110/110): цена, поставка и монтаж. | штук | 1 | 9.4341 | 9.4341
2 | 22-366 | Трехходовой кабельный ввод PE DE110, PN10, включая цену и установку. | штук | 1 | 9.4341 | 9.4341
3 | 22-119 | Полиэтиленовые трубы OD110, PN10: цена, поставка, монтаж и испытания. | м | 6 | 3.4976 | 20.9857
4 | 22-431 | Фланцевая муфта DN100 с монтажом | штук | 4 | 5.1196 | 20.4782
5 | 22-384 k=1.2 | Впускной клапан DN100 со стальным фитингом. | штук | 1 | 23.917 | 23.917
6 | 22-362 | Удлинительный кабель с соединительной муфтой (S=32 мм) в сборе. | кг | 6.71 | 2.448 | 16.4261
7 | 22-365 | Защитная труба из ПВХ PN4 (длина = 0,7-1,0 м) | штук | 1 | 3.1319 | 3.1319
8 | . 22-384 | Подставка для пожарного гидранта DN100 с установкой. | штук | 1 | 9.1071 | 9.1071
9 | 22-395 | Установка подземного пожарного гидранта DN100 | штук | 1 | 30.2887 | 30.2887
10 | 22-448 | Подземный гидрант с установкой в поверхностном колодце | штук | 1 | 16.6595 | 16.6595
11 | 6-15 | Бетонное основание для опор класса B15 с установкой. | м3 | 0.17 | 42.3257 | 7.1954
12 | 22-448 | Обнажить скважину с установкой анкерного блока клапана | штук | 1 | 16.6595 | 16.6595
13 | 22-448 | установка анкерного блока поверхностного колодца гидранта | штук | 1 | 16.6595 | 16.6595
Внешнее водоснабжение
1 | 1-1593 | грунтяные работы 3-го класса в траншее | 100 | 0.041 | 86.2813 | 3.5375
|  | 0,5 км с экскаватором и погрузкой | куб.м.
2 | пошёл-3 | Избыток поднятой грунтов | тонн | 6.6 | 1.9696 | 12.9992
| 1м,тр | транспорт 5 км
3 | 1-1551 | грунтяные работы 3-го класса в траншее | 100 | 0.068 | 70.7827 | 4.8132
|  | 0,5 кубических метра грунтяных работ с использованием экскаватора. | куб.м.
4 | 23-1 | слой подготовки песка | куб.м. | 1.35 | 6.1861 | 8.3512
под трубопроводом
5 | 1-961 | Обработка грунтов вручную, 3-й класс сложности. | м3 | 2.7 | 3.6188 | 9.7707
6 | 22-117 | Монтаж труб из полиэтилена для питьевой воды, диаметр 32х3,0 мм, давление 10,0 атм/засыпка песчаным грунтом/ | м | 27.4 | 1.0164 | 27.8483
7 | 22-118 | Монтаж полиэтиленовой трубы для питьевой воды, 63х3,8 мм, давление 10,0 атм/засыпка песком/ | м | 24.7 | 1.3274 | 32.786
8 | 22-119 | Монтаж труб из полиэтилена для питьевой воды, диаметр d=110x6,6 мм, давление 10,0 атм. /засыпка песком/ | м | 24.7 | 3.468 | 85.6596
9 | 22-314 | Промывка труб дезинфицирующим средством. | 1000 м | 0.768 | 118.9183 | 91.3292
10 | пошёл-3 | Избыток поднятой грунтов | тонн | 6.6 | 1.9696 | 12.9992
| 1м,тр | транспорт 5 км
11 | 1-1635 | С механизмом обратной засыпки для естественного грунта. | 1000 м3 | 0.09625 | 98.479 | 9.4786
12 | 22-398 | Подключение к существующей водопроводной линии | штук | 1 | 6.0437 | 6.0437
13 | Рынок | Металл/полиэтиленовый переход 63/57 | штук | 2 | 2.4732 | 4.9465
14 | 22-369 | Монтаж клапанов d=32 мм | штук | 1 | 8.5715 | 8.5715
15 | 22-365 | Крепление под углом 90 градусов, 110 мм | штук | 2 | 8.345 | 16.69
16 | 22-365 | Угловой фитинг 90 градусов, 63 мм | штук | 2 | 3.3393 | 6.6786
17 | 22-365 | Угловой фитинг 90 градусов 50 мм | штук | 2 | 2.2582 | 4.5163
18 | 22-369 | Трехсторонняя перегородка, крепление 110x110x110. | штук | 3 | 9.4505 | 28.3516
19 | 22-369 | Трехсторонняя перегородка, крепление 110x110x63 | штук | 1 | 10.6946 | 10.6946
20 | 22-369 | Трехсторонняя перегородка 50x50x50 для крепления | штук | 2 | 4.4892 | 8.9785
21 | 22-365 | Металлический переходник, крепление 63x57 | штук | 2 | 2.3914 | 4.7829
22 | 22-365 | Как пройти крепление 50x40 | штук | 1 | 2.2434 | 2.2434
23 | 22-365 | Переходник Pe 110x63 | штук | 1 | 3.828 | 3.828
Водомерная скважина
1 | 16-327 | Установка водомеров DN50 в водомерную скважину. | штук | 1 | 9.945 | 9.945
2 | 16-134 | Установка металлических шаровых кранов DN50 в скважине водомера. | штук | 2 | 5.7262 | 11.4525
3 | 18-212 | Установка фильтров DN50 в скважине водомера | штук | 1 | 3.7049 | 3.7049
4 | 22-365 | Монтаж резьбовых полиэтиленовых муфт DN50 | штук | 2 | 2.1397 | 4.2794
5 | 16-100 г = 0,5 | Двусторонняя наружная резьбовая металлическая муфта DN50 | штук | 2 | 1.5771 | 3.1542
Системы отопления и вентиляции
1 | 18-72 | Монтаж настенного двухконтурного водонагревателя с турбокотлом N=50 кВт/ч, включая дымоходную трубу, европейского производства. | комп | 1 | 751.743 | 751.743
2 | 18-165 | Циркуляционный насос Wilo TOP-S 40/15 G=2,5 м³/ч, H=10 м, N=0,3 кВт с монтажным комплектом и опорами. | комп | 1 | 88.3 | 88.3
3 | 18-180 | Распределительный коллектор 40 мм, 1 линия | комплект | 1 | 88.2871 | 88.2871
4 | 16-134 | Клапан 20 мм | штук | 1 | 6.0891 | 6.0891
5 | 16-134 | Обратный клапан 20 мм | штук | 1 | 6.7837 | 6.7837
6 | 16-264 | Полипропиленовые металлопластиковые трубы с алюминиевым слоем d=32*4,4 мм с испытаниями / Горячая вода / PN10 с гидравлическими испытаниями и промывкой | м | 100 | 4.2394 | 423.944
7 | 16-263 | Полипропиленовые металлопластиковые трубы с алюминиевым слоем d=25*3,5 мм с испытаниями / Горячая вода / PN10 с гидравлическими испытаниями и промывкой | м | 120 | 4.2424 | 509.0912
8 | 16-261 | Полипропиленовые трубы с алюминиевым слоем d=20*2,8 мм / для горячей воды / PN10, прошедшие гидравлические испытания и промывку. | м | 80 | 4.6978 | 375.8279
9 | 18-109 | Панели питания, аккумуляторы, H=500, Q=0,13 кВт, установка в Италии, ΔT=60°C | секция | 240 | 5.6964 | 1367.136
10 | 16-134 | Установка клапана с уплотнительным кольцом диаметром 15 мм, верхняя часть. | штук | 30 | 6.1305 | 183.9163
11 | Рынок | Монтажный комплект для панельного радиатора, включая вентиляционные отверстия. | штук | 30 | 1.6291 | 48.8725
12 | 16-134 | Установка клапана с уплотнительным кольцом диаметром 15 мм, с верхним встроенным термостатом в соответствии с проектом. | штук | 30 | 9.6271 | 288.8145
13 | 16-134 | Установка клапана с уплотнительным кольцом диаметром 15 мм, внутренний диаметр. | штук | 2 | 6.0891 | 12.1782
14 | 18-208 | Шаровой клапан 32 мм PPE | штук | 6 | 11.7228 | 70.3368
15 | 18-208 | Шаровой клапан 20 мм PPE | штук | 3 | 10.6832 | 32.0495
16 | 18-208 | Шаровой клапан 25 мм PPE | штук | 3 | 10.6832 | 32.0495
17 | 18-205 | Сливной клапан 20 мм | штук | 1 | 6.3669 | 6.3669
18 | Рынок | Фильтр 20 | штук | 1 | 1.6617 | 1.6617
19 | Рынок | Трехходовой распределитель 32/32/20 мм | штук | 10 | 0.24288 | 2.4288
20 | Рынок | Трехпозиционный распределитель 25/25/20 мм | штук | 30 | 0.13921 | 4.1764
21 | Рынок | Отрывок 32/25 | штук | 4 | 0.088859 | 0.35544
22 | Рынок | Отрывок 25/20 | штук | 14 | 0.082935 | 1.1611
23 | Рынок | Угловой полип© d =32 мм 90: | штук | 25 | 0.17179 | 4.2949
24 | Рынок | Угловой полип© d =25 мм 90: | штук | 25 | 0.082935 | 2.0734
25 | Рынок | Угловой полип© d =20 мм 90: | штук | 50 | 0.059239 | 2.962
26 | Рынок | Угловой полип© d =32 мм 135 | штук | 20 | 0.17179 | 3.4359
27 | Рынок | Угловой полип© d =25 мм 135 | штук | 10 | 0.082935 | 0.82935
28 | Рынок | Угловой полип© d =20 мм 135 | штук | 20 | 0.059239 | 1.1848
29 | Рынок | Фитинг 32 мм | штук | 5 | 0.10367 | 0.51834
30 | Рынок | Фитинг 25 мм | штук | 10 | 0.065163 | 0.65163
31 | Рынок | Фитинг 20 мм | штук | 10 | 0.042949 | 0.42949
32 | 46-46 | Проделывание отверстий в стенах /оборудовании/ | 100ht | 0.35 | 381.7938 | 133.6278
33 | 16-83 | Электросварка стали | м | 6 | 5.9392 | 35.6353
Труба DN50 для напольных проходов
34 | 15-621 | Покраска металлических труб | квм | 0.3 | 1.2293 | 0.3688
2 слоя антикоррозийной краски
35 | 26-16 | теплоизоляция трубопровода | куб.м. | 0.2 | 54.4431 | 10.8886
Изотопы, завернутые в фольгу
система вентиляции
36 | 20-704 | Монтаж воздуховода с пропускной способностью L=400 м³/ч, | штук | 1 | 45.1955 | 45.1955
H=150 Па, N=200 Вт
37 | 20-418 | Регулирующий клапан | комп | 1 | 68.7234 | 68.7234
38 | 20-764 | Установка фильтра | комп | 1 | 68.7234 | 68.7234
40 | 20-743 | Монтаж центробежного воздуховода L=2000 м³/ч, | штук | 1 | 104.4349 | 104.4349
H=150 Па, N=50 Вт
41 | 20-590 | Длина крепления глушителя: 0,6 м. | комп | 1 | 86.5871 | 86.5871
42 | 20-438 | установка дроссельных заслонок 150x150 мм | штук | 1 | 12.7814 | 12.7814
43 | 20-108 | Изготовление прямоугольного воздуховода из оцинкованного листового металла диаметром до 900 мм и толщиной стенки 0,5 мм. | м2 | 14.13 | 7.166 | 101.2561
44 | 20-406 | Металлическая вентиляционная решетка 100x100 мм AMP | штук | 6 | 11.0762 | 66.4572
45 | 20-406 | Вентиляционная решетка 150x150 мм, металлическая, AMH | штук | 6 | 11.0762 | 66.4572
46 | 20-406 | Воздухозаборная сеть DPU-M100 | штук | 1 | 11.0762 | 11.0762
Сеть гибридного разведения
47 | 20-1002 | Вибропоглощающая платформа в сборе, включающая пружины типа DO39 | комп | 2 | 7.598 | 15.196
48 | 20-525 | Дефлектор в сборе VILPE E220P 160/700 | комп | 2 | 13.1314 | 26.2627
49 | Ц8-574-51 | Дефлекторный регулирующий клапан Eco flow | комп | 2 | 13.7893 | 27.5787
50 | ЦС8-541-10 | Регулятор мощности дефлектора с датчиком CO2 и встроенной системой автоматического переключения | комп | 2 | 45.7176 | 91.4353
51 | П7-37 | Установка встроенных устройств в Windows AIR-confort S | 100 штук | 15 | 429.5 | 6442.5
52 | 26-73 | Облицовка стен вентиляционных установок стекловолоконной фольгой /потолочная конструкция/ | 100 м2 | 0.04 | 127.3248 | 5.093
53 | 20-696 | Металлические усиливающие конструкции для изголовья кровати | кг | 5 | 0.88524 | 4.4262
Электропитание и сети внутреннего и наружного освещения
EL, освещение
1 | 8-574-1 | Установка въездного распределительного щита SHURVZO /по проекту/ | комплект | 1 | 145.66 | 145.66
2 | 8-526-4 | Распределительная панель ШЭ/36 | комплект | 2 | 195.5298 | 391.0596
3 | 8-526-4 | Распределительная панель ШЭ/24 | комплект | 1 | 256.2502 | 256.2502
4 | 8-1-1 | Трансформатор 5/200А | комплект
5 | 8-610-2 | Коробка с понижающим трансформатором | штук | 1 | 21.7229 | 21.7229
ЯКТ-05 кВА 380/36 В
6 | 8-531-5 | Электрический, магнитный привод 100 м | комп | 1 | 19.9731 | 19.9731
Для кабелей обогрева крыши
7 | 8-612-10 | Панель (на 24 модуля) с трехфазными входными выключателями на 40 А и однофазными выключателями группы 4x32 А, однофазными предохранителями на 30 мА (с защитой от остаточного тока) на 4x32 А, с монтажным комплектом. | комплект | 1 | 52.9574 | 52.9574
8 | 8-525-6 | Автоматический трехфазный автоматический выключатель 63А | штук | 1 | 16.018 | 16.018
9 | 8-525-2 | Автоматический выключатель трехфазный 32А | штук | 4 | 8.4455 | 33.7819
10 | 8-525-2 | Автоматический трехфазный автоматический выключатель 25 А | штук | 4 | 7.9526 | 31.8104
11 | 8-525-1 | Автоматический выключатель трехфазный 16А | штук | 4 | 5.8236 | 23.2942
12 | 8-525-1 | Однофазный автоматический выключатель 16 А | штук | 24 | 5.3793 | 129.1024
13 | 8-525-1 | Однофазный автоматический выключатель 10 А | штук | 18 | 4.7869 | 86.1637
14 | 8-61-1 | Предохранитель F160A | штук | 1 | 6.1192 | 6.1192
18 | 8-599-1 | Потолочный светодиодный светильник 39-40 Вт, прямоугольный, степень защиты IP20-44 | штук | 110 | 11.7146 | 1288.6044
светильник 200 мм 4300 лм
19 | 8-599-1 | Потолочный светодиодный светильник 18 Вт, 1200-1350 лм, 4000-5000K. | штук | 3 | 11.2934 | 33.8802
Прямоугольный светильник, степень защиты IP20-23, цветовая температура.
20 | 8-599-1 | Потолочный светодиодный светильник 16 Вт, 1100-1250 лм, 4000-5000K. | штук | 8 | 9.8124 | 78.4993
прямоугольный светильник IP65
21 | 8-599-1 | Потолочный светодиодный светильник 16 Вт, 5200 лм, 4000-5000K. | штук | 11 | 9.8124 | 107.9365
прямоугольный светильник IP65
22 | 8-599-1 | Потолочный светодиодный светильник 2x16 Вт, 5200 лм, 4000-5000K. | штук
прямоугольный светильник IP66
23 | 8-591-7 | Розетка для закрытой проводки 220 В 10 А | штук | 47 | 1.8922 | 88.9339
титан с загрунтяющим контактом
24 | 8-591-2 | Где-то замкнут выключатель. | штук | 16 | 2.1489 | 34.3829
для проводки титана
25 | 8-591-2 | Выключатель замыкается одновременно. | штук | 2 | 2.297 | 4.5941
для проводки IP64
26 | 8-591-10 | То же самое с двумя ключами. | штук | 6 | 3.3499 | 20.0996
27 | 8-591-10 | Аналогично двухклавишному IP64 Titan | штук
28 | рынок | Розетка и распределительная коробка | штук | 55 | 0.17772 | 9.7745
для титана
29 | рынок | Распределительная коробка Titan | штук | 12 | 0.17772 | 2.1326
30 | 8-604-4 | Светодиодный светильник 8 Вт "YELQ" | штук | 8 | 9.9 | 79.2
Встроенная сигнализация с аварийным источником питания, указывающая на 90 минут автономной работы.
31 | 8-572-4 | Блок управления системой вентиляции | комплект | 2 | 140.1175 | 280.235
380 В/80 А/IP-43
32 | 8-146-1 | Монтаж кабеля AVVG4x35 кв.мм | 100 м | 1 | 514.1196 | 514.1196
33 | 8-146-1 | Монтаж кабеля AVVG3x16 кв.мм | 100 м
34 | 8-149-1 | Монтаж кабеля VVG 5x6 кв.мм | 100 м | 0.84 | 308.6069 | 259.2298
в трубе /ВВГнг(А)/
35 | 8-149-1 | Монтаж кабеля VVG 5x4 кв.мм | 100 м | 0.21 | 92.5904 | 19.444
в трубе /ВВГнг(А)
36 | 8-400-1 | Монтаж кабеля VVG 3x2,5 кв.мм | 100 м | 0.22 | 215.1338 | 47.3294
с крепежом /ВВГнг(А)LS/
37 | 8-400-1 | Монтаж кабеля VVG 3x2,5 кв.мм | 100 м | 6.65 | 212.1126 | 1410.5488
с застежками /VVGng/
38 | 8-400-1 | Монтаж кабеля VVG 3x1,5 кв.мм | 100 м | 0.22 | 197.0066 | 43.3414
с крепежом /ВВГнг(А)LS/
39 | 8-400-1 | Монтаж кабеля VVG 3x1,5 кв.мм | 100 м | 9.6 | 195.4959 | 1876.7611
с крепежом/ВВГнг(А/
40 | 8-408-1 | гибкие трубы для строительства | 100 м
| K=0.4 | на K1042U2 16-50 мм
41 | 8-471-1 | стальной уголок 70x70x5 | 1 | 12 | 11.4778 | 137.7331
|  | электроды длиной 2,0 м для загрунтения | м
42 | 8-472-7 | В стальную стену будет врезана проволока размером 40x5 мм. | 1 | 14 | 26.4756 | 370.658
|  | за загрунтение | м
43 | 8-472-2 | Будет отрезана медная полоса размером 40х10 мм. | 100 м | 0.28 | 351.7327 | 98.4852
для загрунтения в траншее
44 | 1-961 | Грунт 3-го класса для рытья траншеи своими руками для загрунтения. | куб.м. | 1.3 | 3.6188 | 4.7044
45 | 1-969 | Засыпка грунтом 2-го класса вручную и уплотнением. | куб.м. | 1.25 | 1.5133 | 1.8916
Наружное освещение
46 | 8-572-1 | Шкаф с защитой IP55, 500x600x400 мм, с дверцей и замком. | штук | 1 | 332.9695 | 332.9695
47 | 33-820 | Установка декоративных металлических колонн | штук | 8 | 43.2486 | 345.9885
| похожий | Длина = 2,7 м, внешний вид в соответствии с проектом.
48 | 22-145 | Покрытие фундамента битумом | м2 | 66 | 0.97321 | 64.2318
49 | 8-402-2 | Проводка в столбах APV 1*2,5 ммА | 100 м | 0.71 | 55.7432 | 39.5777
50 | 8-363-1 | Стальной патрон для лампы | штук | 16 | 19.5581 | 312.9291
Угловой элемент 50x50x5 мм, длина = 0,8 м.
51 | 33-822 | бетонирование металлических колонн | м3 | 13.3 | 58.5443 | 778.6391
Бетон B-15
52 | 8-370-3 | Уличный светильник "Глобус" | штук | 16 | 19.9048 | 318.4776
со светодиодной лампой
53 | 15-613 | Стальные трубы | 100 | 0.2 | 136.8003 | 27.3601
|  | картина маслом, дважды | квм
54 | 6-83 | Вставки весом до 4 кг | тонн | 0.1 | 1213.1834 | 121.3183
200x200x8 мм
55 | рынок | Арматура A -500c P=10 мм | тонн | 0.06 | 544.015 | 32.6409
56 | 1-1602 | грунтяные работы 3-го класса в траншее | 100 | 1.6 | 107.6299 | 172.2079
|  | 0,25 км с экскаватором и погрузкой | куб.м.
57 | пошёл-3 | Избыток поднятой грунтов | тонн | 74 | 1.9696 | 145.7489
| 1м,тр | транспорт 8 км 105x1,65
58 | 1-962 | Выемка грунта вручную (3 класс) | куб.м. | 16 | 3.6188 | 57.9007
в канаве
59 | 23-1 | слой подготовки песка | куб.м. | 9.4 | 6.218 | 58.4495
для трубопровода
60 | 1-1635 | С механизмом обратной засыпки для естественного грунта. | 1000 м3 | 0.1 | 98.479 | 9.8479
61 | 8-418-7 | ПВХ /пластик/ P=63x3,0 мм, труба высокого давления 8,0 атм. | 100 м | 1.4 | 92.1253 | 128.9755
прокладка траншеи
62 | 8-149-1 | Кабель AVVG 3x16 кв.м. | 100 м | 1.35 | 44.2511 | 59.7389
установка в трубе
63 | 8-371-2 | Световая перегородка | штук | 8 | 2.6817 | 21.4537
распределительные коробки на столбах с предохранителями
64 | 21-68 | ФОТОРЕПИТЕЛЬ | штук | 1 | 6.9091 | 6.9091
65 | 8-153-1 | Конец кабеля (клемма) ТМЛ 25-8-7 | хт | 8 | 1.5874 | 12.6989
66 | Рынок | Красная пластиковая предупредительная лента с надписью «Осторожно, кабель» b=150 мм | м | 255 | 0.074049 | 18.8826
Подача газа
1 | 1-198 | Точечная перекопка грунта 3-го класса качества вручную. | м3 | 2.1 | 12.1065 | 25.4237
2 | 1-968 | Засыпка грунтом 2-го класса вручную | м3 | 0.15 | 1.5133 | 0.227
1 | 11-6. | Грунтовка с песком, высота = 100 мм | м3 | 0.18 | 13.7766 | 2.4798
3 | 26-5 | Подготовка монолитного железобетонного фундамента B12.5 | куб.м. | 1.8 | 63.9012 | 115.0222
0
0
4 | рынок | Арматура A-500c P 12 мм | тонн | 0.0085 | 414.6758 | 3.5247
5 | 16-82 | Стальные трубы, сваренные электросваркой, опора 108*4,5 мм. | м | 54 | 6.8539 | 370.112
7 | 16-51 | Стальные водопроводные и газовые трубы 25*3,5 мм | м | 51 | 2.3593 | 120.3261
1 | 9-94 Аналоговый | Металлические элементы /опоры, соединения, элементы усиления стен/ | тонн | 0.06 | 1124.1342 | 67.448
0
0
0
9 | 19--41 | Шкафной регулятор давления с измерительным блоком, электронный тестер, монтажный комплект GSA 25 (электронный тестер) | штук | 1 | 555.9739 | 555.9739
10 | 16-135 | Фланцевая защелка 50 мм | штук | 2 | 9.9974 | 19.9948
11 | 16-135 | Клапан 25 мм | штук | 1 | 7.8366 | 7.8366
12 | 16-134 | Клапан 20 мм | штук | 2 | 5.7603 | 11.5206
13 | 22-384 | Установка защелки-замка с приводом d=50 мм | штук | 1 | 19.0063 | 19.0063
14 | Рынок | Гибкая труба из нержавеющей стали диаметром 32 мм, 2*0,6 | м | 1.6 | 2.1474 | 3.4359
15 | 25-945 | Очистка газопроводов | 1000 м | 0.072 | 107.7146 | 7.7555
16 | 15-614 | Картина маслом с изображением газовых труб /2 раза/ | 100 м2 | 0.09 | 170.1394 | 15.3125
0
0
17 | 17-301 | установка манометра | штук | 1 | 3.3729 | 3.3729
18 | 19-44 | Установка сигнализационного устройства | штук | 1 | 13.5794 | 13.5794
19 | Инф | Трубные хомуты | кг | 5 | 0.77011 | 3.8506
1 | 16-213 аналоговый | Подключение к существующему газопроводу диаметром 108 мм. | хт | 0.01 | 32.0457 | 0.32046
0
0
0
|  | Посадка |  |  |  | 0
1 | 8-471-1 | Загрунтение под углом 50х50х5, L=3,0 м | 100ht | 0.1 | 112.5699 | 11.257
2 | 8-472-7 | Загрунтяющая полоса. Стальная. -40*5 мм | 100 м | 0.09 | 136.9898 | 12.3291
Система вызова для инвалидов
1 | 10-742- | Панель управления связью, 6 абонентов | штук | 1 | 117.3994 | 140.8792
| 9 | GC-1006DG или аналогичный, с проведением испытаний.
2 | 10-742-12 | Независимо от источника питания | штук | 1 | 36.4458 | 36.4458
|  | ББП-50 |  |  | 0 | 0
3 | 8-123-1 | Аккумулятор 12 В 7 Ач DELTA DTM1207 | штук | 1 | 24.0522 | 24.0522
4 | 10-743-12 | Водонепроницаемая кнопка вызова GC-0423W1 | штук | 2 | 17.1518 | 34.3036
0
5 | 10-319-3 | кнопка вызова конференции | штук | 2 | 5.8 | 11.5999
|  | GC-0421W1 |  |  | 0
6 | Рынок | Тактильный индикатор «SOS» на красном фоне | штук | 2 | 0.98732 | 1.9746
М-010Р2
7 | Рынок | Тактильная табличка «Инвалид» на синем фоне. | штук | 2 | 1.1107 | 2.2215
|  | МП-010Б1 |  |  | 0
8 | 10-743-12 | Звуковая и световая сигнализация | штук | 2 | 19.2499 | 38.4997
GC-0611W2
9 | 10-397-7 | динамик GC-2001W3 | штук | 2 | 33.0729 | 66.1457
10 | 10-397-7 | динамик GC-2001P1 | штук | 1 | 260.6509 | 260.6509
11 | 8-417-1 | Гофрированные полиэтиленовые трубы | 100 м | 0.45 | 107.3293 | 48.2982
монтаж на стены П-15 мм
12 | 8-149-1 | Огнестойкий кабельный канал | 100 м | 0.35 | 27.6937 | 9.6928
в KPSng-FRHF 1x2x0.75
13 | 8-400-1 | Прокладка кабелей на стенах | 100 м | 0.45 | 171.3263 | 77.0968
Кабель U/UTP cat5e ZH ng(A)-HF с сечением 4x2x0,52 мм2, медный проводник, для прокладки кабеля.
14 | 23-45 | Сверление отверстий в перегородках | 100 | 0.03 | 22.327 | 0.66981
|  | толщина 12 см | штук
15 | 23-48 | Заделка отверстий в каменных стенах | 100 | 0.03 | 86.5187 | 2.5956
|  | толщина 40 см | штук
13 | 8-400-1 | Подъемное устройство SHA в соответствии с проектом | комп | 1 | 922.4985 | 922.4985
включая направляющие и механическую тягу
СИСТЕМА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ДЕМИНИСТРАЦИИ
1 | 10-742- | Панель управления приемником с клавиатурой | штук | 1 | 140.8792 | 140.8792
| 9 | Сфера 2001 или моделирование с тестированием
2 | 10-115-2 | Мобильные и телефонные линии | штук | 1 | 107.7732 | 107.7732
посредством отправки оповещений
оборудование
1 | 10-742- | Приёмник-управляющее устройство. Сигнал 20 м. | штук | 2 | 53.5832 | 107.1664
| 2 | с регулировкой
3 | 10-742-12 | Независимо от источника питания | штук | 1 | 35.3796 | 35.3796
ИВЕПР-30/5
4 | 8-123-1 | Аккумулятор 12 В, 7 Ач BRP 12/5 | штук | 1 | 13.5245 | 13.5245
4 | 8-123-1 | Аккумулятор 24 В, 1,5 А | штук | 1 | 23.3485 | 23.3485
5 | рынок | Программное обеспечение | штук | 1 | 64.6947 | 64.6947
5 | рынок | Металлическая коробка с распределительной коробкой | штук | 3 | 5.2714 | 15.8143
6 | 10-743-12 | Кнопка паники | штук | 3 | 21.0857 | 63.2571
26 | 8-604-4 | Светодиодный светильник "YELQ" | штук | 4 | 12.4926 | 49.9703
Спасательная операция PLEM 1.1
26 | 8-604-4 | Светодиодный светильник "Поливальный гидрант" | штук | 3 | 23.3038 | 69.9113
Rescue PL EML 3.0
7 | 10-743-2 | Сигнализация по адресу прихода | штук | 53 | 10.6332 | 563.5586
8 | 10-743-2 | Адресуемая тепловая сигнализация | штук
9 | 10-745-2 | Датчик дыма, линейно-связанный датчик | штук | 2 | 8.6478 | 17.2956
6 | 10-744-6 | Внешнее звуковое и световое сигнальное устройство /гудок/ | штук | 3 | 12.295 | 36.885
11 | 8-417-1 | Гофрированные полиэтиленовые трубы | 100 м | 0.15 | 122.8885 | 18.4333
монтаж на стены П-15 мм
12 | 8-149-1 | Огнестойкий кабельный канал | 100 м | 3.8 | 27.6937 | 105.2359
в KPSVVng (A )HF 2x2x0.75
12 | 8-149-1 | Огнестойкий кабельный канал | 100 м | 1.5 | 27.6937 | 41.5405
в KPSVVng (A )HF 1x2x0.75
13 | 8-400-1 | Прокладка кабелей на стенах | 100 м | 0.25 | 188.3961 | 47.099
Прокладка кабеля с использованием медных проводов с поперечным сечением PVNG (А)HF 2(2x1.5)
15 | 8-417-9 | Установка пластиковых контейнеров 10*7 | 100 м | 0.15 | 59.8621 | 8.9793
16 | 23-45 | Сверление отверстий в перегородках | 100 | 0.1 | 22.327 | 2.2327
|  | толщина 12 см | штук
17 | 23-48 | Заделка отверстий в каменных стенах | 100 | 0.1 | 86.5187 | 8.6519
|  | толщина 40 см | штук
| Общий |  |  |  |  | 111839.5776
| НДС 20% |  |  |  |  | 22367.9155
| Общий |  |  |  |  | 134207.4931
Объёмы работ рассчитываются в соответствии с требованиями сборников EPER 1984 года, индекс обоснования которых приведён в столбце «Обоснование».
Объем работ и технологическая последовательность работ, включенных в ведомость объемов, указаны в столбце «Обоснование». Работы включают в себя монтаж инженерных сетей, устройств и оборудования, а также грунтяные работы в соответствии с действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами.
Подрядчик обязан предоставить сертификат соответствия качества используемых материалов или протокол лабораторных испытаний, выданный аккредитованными лабораториями Республики Армения.
В случае изменения объема работ, а также необходимости выполнения дополнительных работ, оплата за фактически выполненные работы будет производиться по цене, указанной в смете.
Материалы, пригодные для демонтажа и сноса, доставляются заказчику на склады, указанные заказчиком, при этом составляется акт приемки и отгрузки.
Все материалы должны иметь сертификат соответствия требованиям санитарных норм для использования в детских садах.
В случае, если в ведомости объемов работ указан другой производитель или марка, необходимо также рассмотреть возможность эквивалентной замены. Указанное изменение должно обосновывать целесообразность замены оборудования на более совершенные технологические, современные решения с улучшенными техническими параметрами, что не приведет к увеличению удельной стоимости.