Приложение № 1.1

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“ЕРЕВАНСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”

| «Утверждаю» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер ЗАО “Ереванская ТЭЦ” |  |  |
| ____________________ Д. Мадоян |  |  |
| « »_______________ 2026г. |  |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ТЕКУЩИХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПАРОТУРБИНЫ ПГУ

Техническая характеристика

текущих ремонтных работ паротурбины ПГУ для нужд ЗАО “Ереванская ТЭЦ”

- РАЗДЕЛ 1. НАЗВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕННОЙ ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМА РАБОТ

- FUJI 63.6 MW, текущий ремонт паротурбины 63.6 МВт - GTLRI 514/57-2, текущий ремонт генератора 75 МВА

- РАЗДЕЛ  2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗАО “Ереванская теплоэлектроцентраль” является заказчиком и пользователем работ, выполняемых согласно настоящей технической характеристике. Работы выполняет организация, выигравшая тендер.

Подраздел 2.1 Информация о месте выполнения работ

2.1.1. Работы выполняются в Республике Армения, в ЗАО “Ереванская теплоэлектроцентраль”. 2.1.2. Место выполнения работ – РА, город Ереван, территория ПГУ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

3.1.1. Требования, предъявляемые к организации, выполняющей работы 3.1.1.1. Участник должен обладать профессиональным опытом и рабочими ресурсами, необходимыми для выполнения обязательств, предусмотренных в заключаемом договоре. Участник может представить работы, считающиеся аналогичными в рамках данной процедуры (аналогичными работами считаются: опыт работ по текущему ремонту паровых турбин и синхронных турбогенераторов мощностью 60 МВт и более), выполненные им как в рамках одного полного договора, так и в рамках нескольких различных договоров. Участник должен предоставить вместе с заявкой на участие отсканированную версию /версии/ оригинала заключенного договора (договоров, соглашений), а для оценки надлежащего выполнения этого договора (договоров, соглашений) — акты аналогичных услуг, подтверждающие исполнение договора в установленный срок (протокол сдачи-приемки, счета-фактуры, расчетные документы и т. д.), утвержденные сторонами данного договора. 3.1.1.2. Для выполнения договора требуются следующие рабочие ресурсы: N; Квалификация специалистов; Опыт работы специалистов, сфера деятельности и выполненная работа. Мастер - 1 человек; Ремонт паротурбин мощностью 60 МВт и более. Мастер - 1 человек; Ремонт синхронных турбогенераторов мощностью 60 МВт и более. Слесарь 5-го или 6-го разряда – 3 человека; Ремонт паротурбин мощностью 60 МВт и более. Электрослесарь 5-го или 6-го разряда – 2 человека; Ремонт синхронных турбогенераторов мощностью 60 МВт и более. Слесарь 3-го или 4-го разряда – 5 человек; Ремонт паротурбин мощностью 60 МВт и более. Электрослесарь 3-го или 4-го разряда – 2 человека; Ремонт синхронных турбогенераторов мощностью 60 МВт и более. Монтажник строительных лесов - 2 человека; Монтаж строительных лесов. Теплоизолировщик - 2 человека; Работы по термоизоляции. 3.1.1.3. Исполнитель должен реализовать организационные и технические мероприятия обеспечивающие безопасность работ в соответствии с требованиями правил безопасности, действующих в РА. 3.1.1.4. Исполнитель предоставляет ЗАО “Ереванская ТЭЦ” список лиц выполняющих работы (обеспечивая количество персонала необходимый для выполнения работ, предусмотренных ведомостью объема работ). 3.1.1.5. Исполнитель должен иметь необходимый набор инструментов, снаряжения, измерительных приборов (калиброванные), и приспособления для выполнения ремонтных работ. 3.1.2. Планирование, контроль и отчетность 3.1.2.1. Исполнитель должен представить план организации работ (ПОР), который должен быть согласован в соответствии с графиком, представленным главным инженером ЗАО “Ереванская ТЭЦ” и заводом-производителем. 3.1.2.2. Исполнитель работает в соответствии с линейным графиком ремонта, утвержденным ЗАО “Ереванская ТЭЦ”. 3.1.2.3. Все работы, выполняемые Исполнительом, должны быть спланированы с учетом: - график ремонта и испытаний станции и должны быть согласованы с соответствующими ответственными лицами от ЗАО “Ереванская ТЭЦ”; - выполнения работ в одну смену, 6 дней в неделю, в соответствии с графиком работ, согласованным с ЗАО “Ереванская ТЭЦ” ․ 3.1.2.4. Координацию работ осуществляют подрядная организация, ответственные лица от ЗАО “Ереванская ТЭЦ” и завода-производителя. 3.1.3. Порядок выполнения работ 3.1.3.1. Исполнитель обеспечивает выполнение подготовительных работ перед остановом энергоблока и завершение работ после его запуска, а также проводит испытания. 3.1.3.2. Исполнитель выполняет работы по разборке, сборке и ремонту. 3.1.3.3. Исполнитель подготавливает и представляет ЗАО “Ереванская ТЭЦ” отчетную техническую документацию, являющуюся неотъемлемой частью акта сдачи-приемки.

- РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ РАБОТ

4.1. Объем работ должен соответствовать ведомости объема работ, прилагаемой к договору.

- РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЯМ

5.1 Специальные инструменты и запчасти предоставляет ЗАО “Ереванская ТЭЦ”, 5.2 Газы используемые для выполнения работ (кислород, аргон, пропан, ацетилен и т.д.) предоставляются Исполнительом. 5.3 Стандартные инструменты, а также расходные материалы и чистящие средства, необходимые для выполнения работ, предоставляются Исполнительом.

- РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К МЕРАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6.1. При выполнении работ по договору и при эксплуатации занимаемых зданий и сооружений, прикрепленных к нему площадей и каналов связи Исполнитель в соответствии с действующим законодательством, несет ответственность за нарушение требований законодательства Республики Армения в области охраны окружающей среды и других законодательных актов и нормативных документов. 6.2. При работе должно быть исключено попадание агрессивных, химически активных аэрозолей и газов, вызывающих количество недопустимой концентрации на рабочие места и помещения персонала. 6.3. При проведении работ должно быть исключено проникновение химически активных жидкостей (нефтепродуктов, кислот, щелочей, промывных вод и т.п.) и пропитка ими зданий, сооружений, элементов конструкций, а также поверхностей оборудований. 6.4 Все отходы, образующиеся во время и после работ, должны быть изолированы и/или утилизированы в соответствии с действующими в ЗАО “Ереванская ТЭЦ” правилами, инструкциями и схемами.

- РАЗДЕЛ 7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1. Сроки выполнения работ определяются календарным графиком Договора.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

текущих ремонтных работ паротурбины ПГУ

| N | Наименования отдельных видов работ, подлежащих выполнению Исполнительом | Время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Конец |
| 1 | Подоготовительные и завершающие работы | 30.08.2026 23.09.2026 | 02.09.2026 25.09.2026 |
| 2 | Ремонт паротурбины 63.6 МВт | 03.09.2026 | 22.09.2026 |
| 3 | GTLRI 514/57-2, ремонт генератора 75 МВА | 06.09.2026 | 22.09.2026 |
| 4 | Работы по проверке металла | 10.09.2026 | 20.09.2026 |
| ВСЕГО |  | 30.08.2026 | 25.09.2026 |

- 7.2. Компания входит в электроэнергетическую систему РА и действует в оперативном подчинении ЗАО “Оператор электроэнергетической системы”, из чего следует, что сроки выполнения работ, указанные в календарном графике, могут смещаться в зависимости от инструкций ЗАО “Оператор электроэнергетической системы”.

- РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

8.1. Выполнение работ должно полностью соответствовать ведомости объема работ, прилагаемой к договору. 8.2. Контроль над качеством выполняемых работ осуществляется Исполнительом и контролируется персоналом ЗАО “Ереванская ТЭЦ”.

- РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТЫ

9.1. Работы могут проводиться в непосредственной близости от работающего оборудования, в связи с чем Исполнитель должен обеспечить безусловное выполнение всех требований безопасности, а также соблюдение технических и технологических ограничений, указанных в cоответствующих документах действующих в ЗАО “Ереванская ТЭЦ”. 9.2. При выполнении работ должно быть гарантировано отсутствие какого либо воздействия на соответствующие системы и оборудования, работающие штатной схемой. 9.3. При выполнении работ должно быть исключено повреждение оборудований, строительных конструкций и каналов транспортных коммуникаций. 9.4 Все работы по погрузке и транспортировке грузов должны выполняться сотрудниками Исполнительа, имеющими соответствующие разрешения. 9.5 Транспортировать необходимое оборудование и детали для механической обработки собственными средствами с территории ПГУ на ремонтную площадку Исполнительа и, после завершения работ, с ремонтной площадки на территорию ПГУ. 9.6 Вернуть снятые старые детали заказчику, а после завершения работ вернуть специальные инструменты и приспособления в исправном и рабочем состоянии в соответствии с актом сдачи-приемки. В случае утери или повреждения Исполнитель обязан возместить стоимость поврежденной части. 9.7 После завершения работ Исполнитель должен собрать посторонние предметы, а также восстановить все оборудования и конструкции, демонтированные при ремонте. 9․8 Исполнитель обязан регулярно вывозить мусор, образующийся в ходе работ, с территории ЗАО “Ереванская ТЭЦ”, кроме опасных промышленных отходов.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ СРОКАМ И ОБЪЕМУ

10.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая дефекты, обнаруженные позднее в ходе эксплуатации объекта в течение гарантийного периода. 10.2. Гарантийный срок на выполненные Исполнительом работы составляет не менее 365 дней с момента подписания акта сдачи-приемки. 10.3 В случае обнаружения отклонений в течение гарантийного периода, вызванных ненадлежащим качеством в работе отремонтированных оборудований (дефекты, потеря отдельных функций, несоответствие установленным параметрам, повреждения, неисправности, аварии и т. д.), Исполнитель обязан за свой счет устранить обнаруженные несоответствия и их последствия. 10.4 Если ЗАО “Ереванская ТЭЦ” понесет финансовые убытки в результате отклонений, допущенных Исполнительом, компенсация убытков будет произведена за счет Исполнительа.

- РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

11.1. При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями действующего законодательства Республики Армения и нормативно-технических документов, которые регламентируют качество работ, безопасное выполнение и принятие в эксплуатацию объектов после завершения текущих ремонтных работ. 11.2. Работы должны выполняться только при наличии оформленного наряда (приказа), с соблюдением правил техники безопасности и мер пожарной безопасности согласно порядку, действующему в ЗАО “Ереванская ТЭЦ”. 11.3. Исполнитель несет ответственность за обеспечение безопасности персонала, задействованного во время выполнения работ. ЗАО «Ереванская ТЭЦ» имеет право приостановить выполнение работ Исполнительом в случае обнаружения таких нарушений требований безопасности, которые угрожают здоровью персонала, целостности оборудований, строительных конструкций и/или могут нанести ущерб окружающей среде. 11.4 При выполнении работ контроль над соблюдением требований безопасности осуществляется Исполнительом и контролируется ЗАО “Ереванская ТЭЦ”.

- РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

12.1. Приемка выполненных работ осуществляется путем оформления акта сдачи-приемки работ, который составляется из объема фактически выполненных работ. Работы, представленные в ведомости объема работ-смете, но фактически невыполненные, не могут быть включены в акт сдачи-приемки. 12.2. Предварительный перечень комплекта исполнительной документации, который должен быть предоставлен Исполнительом в приемную комиссию ЗАО «Ереванская ТЭЦ», должен быть согласован с ЗАО “Ереванская ТЭЦ”. 12.3. В результате выполненных работ параметры оборудования должны соответствовать положениям и требованиям проектной и рабочей документации. 12.4. Состав и объем отчетных документов должны соответствовать положениям и требованиям нормативно-технических документов, действующих в ЗАО “Ереванская ТЭЦ”, и должны быть согласованы с ЗАО “Ереванская ТЭЦ”.

- РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Все документы, подготовленные Исполнительом, должны быть надлежащим образом составлены и подписаны исполнителями, проверяющими, согласовавшими и утверждающими лицами перед передачей их в ЗАО “Ереванская ТЭЦ”.

| Ведомость объема работ - смета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущих ремонтных работ ПГУ ЗАО «Ереванская ТЭЦ» |  |  |  |  |
| No | Наименование работы | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в процентах по отношению к общей стоимости |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | I. Паротурбина 63.6 МВт |  |  | 88.2731 |
| 2 | Демонтаж и монтаж защитных панелей на потолке турбинного и генераторного зала. | м3 | 10 |  |
| 3 | Демонтаж теплоизоляции турбинного клапана | м3 | 2.1 |  |
| 4 | Ремонт передней опоры /опорно-упорный/ без замены вкладыша, без заливки и снятия ротора | шт | 1 |  |
| 5 | Ремонт опоры турбинного ротора – ротора генератора, без замены вкладыша, без заливки и снятия ротора | шт | 1 |  |
| 6 | Ремонт опоры ротора генератора, без замены вкладыша, без заливки и снятия ротора | шт | 2 |  |
| 7 | Устранение дефектов центровки вала турбоагрегата | шт | 1 |  |
| 8 | Устранение коленчатости соединения двух роторов | шт | 1 |  |
| 9 | Ремонт валоповоротного устройства | шт | 1 |  |
| 10 | Ремонт клапана автоматического затвора высокого и низкого давления шлифованием металла | шт | 2 |  |
| 11 | Ремонт регулирующего клапана высокого давления шлифованием металла | шт | 2 |  |
| 12 | Ремонт регулирующего клапана низкого давления шлифованием металла | шт | 2 |  |
| 13 | Установка теплоизоляции корпуса турбины | м3 | 2.1 |  |
| 14 | Ремонт, регулировка привода (актуатора) регулирующего клапана | шт | 2 |  |
| 15 | Ремонт, очистка масляных баков с объемами 6.3м3 и 0.35м3, промывка фильтров | шт | 2 |  |
| 16 | Ремонт газоотводного устройства (эксгаустера) | шт | 2 |  |
| 17 | II. Генератор GTLRI 514/57-2 , 75 МВА |  |  | 11.0667 |
| 18 | Снятие и установка щитов, диффузоров турбогенератора | шт | 2 |  |
| 19 | Снятие и установка щеточного устройства | устройство | 1 |  |
| 20 | Ремонт щеточного устройства без шлифовки ободьев | устройство | 1 |  |
| 21 | Снятие воздухоохлодителя и чистка, замена, сборка, опрессовка и установка уплотнительных резинок | шт | 4 |  |
| 22 | Работы по проверке металла Визуально-измерительный осмотр, цветовая дефектоскопия и ультрозвуковая дефектоскопия | дм2 | 115 | 0.6602 |

Примечание:

- Ремонтные работы включают разборку, очистку, мойку, дефектацию, замену дефектных деталей и сборку деталей оборудований.

- Исполнитель предоставляет материалы, используемые для уборки во время ремонта.

- Исполнитель должен предоставить инструменты общего назначения (стандартные), используемые при ремонте (за исключением специальных инструментов, устройств, приспособлений и т. д.).

РЕГИСТРАЦИЯ СОГЛАСОВАНИЙ

|  | Должность | Имя, фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заместитель начальника КТЦ по ремонту | Ашот Пилоян |  |  |
| 2 | Начальник ЦЦР | Арутюн Мелконян |  |  |
| 3 | Начальник цеха по подготовке и проведению ремонтов | Артур Тагаян |  |  |
| 4 | Начальник электрического цеха | Азат Госалмян |  |  |
| 5 | Начальник отдела ТБ и ГО | Сейран Тароян |  |  |
| 6 | Начальник ПТО | Гегам Будумян |  |  |